## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 |  | 第1页 共1页
一、工程概况： 1、工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 2、建设单位：贺州市公安局 3、建设地点：广西贺州市八步区 4、建设内容：该项目建筑工程、安装工程、拆除工程等。 5、建设规模：拟建的武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程建筑、安装及拆除工程等，具体详设计图纸。 二、本次工程计价范围： 1、图纸范围内的建筑工程、安装工程、拆除工程等。 三、编制依据： （1）《建设工程工程量清单计价规范》(GB-50500-2013)； （2）《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)》； （3）2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套费用定额、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及其相关配套定额；2013年《广西安装拆除工程消耗量定额》及其配套费用定额、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古工程消耗量定额》及其配套的费用定额； （4）《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号)； （5）人工费及费率执行：广西建设厅2023年《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标2023年7号文）文件； （6）取费标准：按定额有关规定的标准取费，管理费和利润按中值取值，措施费按规定计取； （7）其他现行计价文件。 四、其他说明： (1)信息价按2025年《贺州市建设工程造价信息》第11期计取，贺州市没有信息价参考其他地市或者市场询价，材料价格为到施工现场价。 (2)本项目采用简易计税法。 (3)本项目砂按机制砂，水泥按袋装计取。 (4)桂建价〔2024〕2 号《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》。
表-01

## 表-02 建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 建筑与装饰工程 | 1235908.21 | 2466.88 | 37621.23
1.2 | 安装工程 | 53937.86 | 104.01 | 2186.96
| 建筑安装工程费合计 | 1289846.07 | 2570.89 | 39808.19
表-02

## 表-03 单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 装修拆除工程 | 101704.78 | 203 | 3399.21
1.1.2 | 装饰装修工程 | 1127465.11 | 2250.43 | 34181.56
1.1.3 | 园林绿化工程 | 6738.32 | 13.45 | 40.46
1.2.1 | 安装拆除工程 | 8565.32 | 13.45 | 365.35
1.2.2 | 安装改造工程 | 45372.54 | 90.56 | 1821.61
| 建筑安装工程费合计 | 1289846.07 | 2570.89 | 39808.19
表-03

## 表-04 单位工程建筑安装工程费汇总表(详)
单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
装修拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 96717.39
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 4784.39
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3399.21
3 | 其他项目费用合计 | 203
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3 | 101704.78
装饰装修工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 1086878.32
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 38336.36
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 34181.56
3 | 其他项目费用合计 | 2250.43
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3 | 1127465.11
园林绿化工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 6643.95
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 80.92
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 40.46
3 | 其他项目费用合计 | 13.45
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3 | 6738.32
安装拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 6266.54
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 458.9
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 365.35
3 | 其他项目清单计价合计 | 13.45
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 1826.43
5.1 | 其中:增值税 | 248.37
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 8565.32
安装改造工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 42715.17
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 2566.81
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1821.61
3 | 其他项目费用合计 | 90.56
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3 | 45372.54
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 1239221.37
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 46227.38
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 39808.19
3 | 其他项目费用合计 | 2570.89
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 1826.43
5.1 | 其中:增值税 | 248.37
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 1289846.07
表-04

## 表-04 单位工程建筑安装工程费汇总表(总)
单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 1239221.37
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 46227.38
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 39808.19
3 | 其他项目费用合计 | 2570.89
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 1826.43
5.1 | 其中:增值税 | 248.37
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 1289846.07
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [5 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 装修拆除工程 |  |  |  | 96717.39
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 96717.39
|  | 拆除工程 |  |  |  | 88210.12
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 1、拆除原有瓷砖地砖面层至钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2、部位:楼1、2、3 |  | 172.21 | 32.87 | 5660.54
2 | 011605002001 | 内墙面块料拆除 1、铲除原有面砖内墙至墙体基层，表面清扫干净 2、部位:内墙1 |  | 348.05 | 20.61 | 7173.31
3 | 011605002002 | 外墙面块料拆除 1、铲除原有瓷砖外墙面及抹灰至墙体基层，表面清扫干净 2、部位:外墙1、外墙3、顶2 |  | 1356.01 | 20.61 | 27947.37
4 | 011608002001 | 外墙面铲除涂料 1、铲除原有涂料外墙及腻子至抹灰层，表面清扫干净 2、部位:外墙2 |  | 1819.37 | 9.87 | 17957.18
5 | 011608002 | 天棚铲除涂料面 1、铲除原有涂料外墙及腻子至抹灰层，表面清扫干净 2、部位:顶2 |  | 79.40 | 7.77 | 616.94
6 | 011605002003 | 踢脚线块料拆除 1、拆除原有釉面砖踢脚线，高100mm |  | 2.21 | 20.61 | 45.55
7 | 011607001001 | 瓦屋面拆除 1、拆除原有琉璃瓦至钢筋混凝土板，表面清扫干净 |  | 178.66 | 5.91 | 1055.88
8 | 011610002001 | 铝合金门窗拆除 |  | 484.54 | 34.35 | 16643.95
9 | 011610002002 | 拆除原有不锈钢隐形防盗网 |  | 246.10 | 28.84 | 7097.52
10 | 010103002001 | 余方弃置 1、废弃料品种:废渣 2、运距：投标人自行考虑度 |  | 122.50 | 32.75 | 4011.88
|  | 拆改后复原工程 |  |  |  | 8507.27
11 | 011606003001 | 天棚饰面板拆除 1、拆除原有铝合金方形板板吊顶，待墙面完成改造后复原 |  | 142.09 | 6.17 | 876.7
12 | 011609002001 | 隔断拆除 1、拆除原有埃特板小便器隔板、卫生间隔板，墙面、地面改造完成后复原 |  | 109.40 | 6.87 | 751.58
13 | 011610002003 | 防盗网拆除 1、安装窗户需先拆除原有不锈钢防盗网，窗户安装完毕后复原不锈钢防盗网 |  | 238.44 | 28.85 | 6878.99
|  | 小 计 |  |  |  | 96717.39
|  | ∑人工费 |  |  |  | 79202.46
|  | ∑机械费 |  |  |  | 3302.6
|  | ∑管理费 |  |  |  | 8502.53
|  | ∑利 润 |  |  |  | 2889.09
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [5 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑增值税 |  |  |  | 2820.73
|  | 合 计 |  |  |  | 96717.39
|  | ∑人工费 |  |  |  | 79202.46
|  | ∑机械费 |  |  |  | 3302.6
|  | ∑管理费 |  |  |  | 8502.53
|  | ∑利 润 |  |  |  | 2889.09
|  | ∑增值税 |  |  |  | 2820.73
|  | 装饰装修工程 |  |  |  | 1086878.32
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 977122.01
| 0104 | 砌筑工程 |  |  |  | 98.18
14 | 010401004001 | 多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖120mm×115mm×90mm 2、墙体厚度:120mm 3、砂浆种类、强度等级:M7.5砌筑砂浆 4、采用预拌干混砂浆 |  | 0.13 | 755.23 | 98.18
| 0106 | 金属结构工程 |  |  |  | 43730.08
15 | 桂031211003001 | 金属结构除锈 1、手工除锈 |  | 870.28 | 9.05 | 7876.03
16 | 011405001001 | 金属面油漆 1、刷丙烯酸环氧涂层 2、做法参考23J909-4-4/9-7 |  | 870.28 | 13.34 | 11609.54
17 | 011405001002 | 环氧树脂面层 1、1厚环氧树脂涂层面层(面涂4道)(厚度含底涂、中涂、面涂) |  | 516.72 | 11.96 | 6179.97
18 | 011405001003 | 环氧树脂找平层 1、环氧树脂腻子超细找平层 |  | 516.72 | 12.12 | 6262.65
19 | 011405001004 | 环氧树脂找中间层 1、环氧树脂中涂1~2道 |  | 516.72 | 12.12 | 6262.65
20 | 011405001005 | 环氧树脂找底层 1、环氧树脂底涂1~2道 |  | 516.72 | 10.72 | 5539.24
| 0108 | 门窗工程 |  |  |  | 347784.38
21 | *010807001001 | 90系列铝合金推拉窗 1、框、扇材质及规格:1.8mm厚普通铝合型材 2、玻璃品种、厚度:透明中空玻璃6+9A+6 |  | 481.54 | 618.98 | 298063.63
22 | *010807001002 | 90系列铝合金推拉窗 1、框、扇材质及规格:1.8mm厚普通铝合型材 2、玻璃品种、厚度:6厚磨砂钢化玻璃 |  | 3.00 | 565.89 | 1697.67
23 | 010807005 | 成品隐形304不锈钢防盗网 1、框材质及规格:1.8mm厚普通铝合型材（90系列） 2、304不锈钢4.0mm‌实心钢丝，竖向间距70mm,横向600mm |  | 183.43 | 166.93 | 30619.97
24 | 010807004001 | 金属纱窗 1、框材质及规格:普通铝合金防蚊虫 |  | 93.02 | 187.09 | 17403.11
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [5 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
门窗扇 2、窗纱材料品种、规格:304不锈钢网孔径1.5mm，厚度0.8mm
| 0109 | 屋面及防水工程 |  |  |  | 205143.25
25 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料,做到板底 2、部位：内墙1（塔楼墙面没有此项） |  | 347.21 | 52.16 | 18110.47
26 | *010903002002 | 外墙面涂膜防水 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、部位：外墙1、外墙3 |  | 1515.31 | 52.16 | 79038.57
27 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) 1、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2、部位：外墙1 |  | 1450.03 | 18.81 | 27275.06
28 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料（与墙体交接处的防水层应连续，上翻高度墙内墙做法） 2、部位：楼2、3 3.该部位共两道工序 |  | 287.60 | 47.04 | 13528.7
29 | 010901001001 | 瓦屋面 1、新做红色琉璃瓦，做法参照11ZJ201-1/10 2、琉璃瓦18号双股铜丝绑扎挂瓦，1：2.5水泥砂浆 3、6长150弯钩锚固件水平中距500，3根6横筋 |  | 178.66 | 376.08 | 67190.45
| 0111 | 楼地面装饰工程 |  |  |  | 32278.25
30 | 011102003001 | 块料楼地面（楼1、2、3） 1、5-10厚地砖面层（尺寸建议600×600防滑砖），DTG砂浆擦缝 2、30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 3、界面剂一道 4、部位：塔楼二层、主楼卫生间、主楼盥洗室、主楼澡堂 5、采用预拌干混砂浆 |  | 174.96 | 132.52 | 23185.7
31 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面（楼2） 1、40厚C25细石混凝土（内配双向4@200×200钢筋网片），随打随抹平 2、部位：下沉式卫生间 |  | 45.68 | 38.25 | 1747.26
32 | 011101006001 | 轻集料混凝找坡层（楼2） 1、管道安装完成后回填LC5.0轻集料混凝土（容重≤10N/m³)找坡，坡向地漏1% 2、部位：下沉式卫生间 |  | 45.68 | 119.02 | 5436.83
33 | 011101006002 | 平面砂浆找平层（楼2） 1、20厚1：3水泥砂浆找平 2、部位：下沉式卫生间 |  | 45.68 | 30.5 | 1393.24
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [5 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3、采用预拌干混砂浆
34 | 011105006001 | 铝合金踢脚 H=100mm 1、1.2厚成品铝合金踢脚板安装在金属卡件上 2、固定2厚金属卡件，间距300 3、10厚DPM15(1:3水泥砂浆)压实抹平 4、采用预拌干混砂浆 |  | 2.21 | 233.13 | 515.22
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 157992.17
35 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰（外1） 1、12厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆） 2、6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 3、采用预拌干混砂浆 |  | 1450.03 | 60.58 | 87842.82
36 | 桂011204007001 | 块料墙面（内1） 1、5-10厚釉面墙砖（尺寸建议600×300），白水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆 3、10厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平 4、部位：主楼卫生间、塔楼二层、主楼澡堂、主楼盥洗室 5、采用预拌干混砂浆 |  | 366.75 | 157.68 | 57829.14
37 | 桂011204007002 | 块料墙面（外3） 1、贴8~10厚外墙饰面砖(建议尺寸200×400)，在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道，DTG砂浆勾缝 2、面砖粘贴面涂5厚胶粘剂 3、6厚DPM20(1:3水泥砂浆)砂浆压实抹平 4、12厚DP M15砂浆(1∶2.5水泥砂浆)打底扫毛或划出纹道 5、采用预拌干混砂浆 |  | 65.38 | 188.44 | 12320.21
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 168370.5
38 | 011407001001 | 墙面喷(刷)涂料（内2） 1、无机涂料一底一面 2、部位：主楼走廊、楼梯间、办公室 |  | 1483.20 | 13.42 | 19904.54
39 | 011407002001 | 天棚喷(刷)涂料（顶1） 1、无机涂料一底一面 2、部位：主楼办公室、走廊、楼梯间,主楼一层走廊顶棚除外 |  | 831.60 | 13.42 | 11160.07
40 | 011407001002 | 外墙真石漆（外1） 1、涂刮耐水腻子，干燥后打磨 2、涂饰底层涂料 3、喷涂主层涂料 4、涂饰面层涂料二遍 5、涂饰罩光漆两遍 6、画线600X1200mm，线宽10mm |  | 1450.03 | 52.22 | 75720.57
41 | 011407001003 | 顶棚真石漆（顶2） 1、涂刮耐水腻子，干燥后打磨 2、涂饰底层涂料 3、喷涂主层涂料 4、涂饰面层涂料二遍 |  | 79.40 | 52.22 | 4146.27
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [5 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5、涂饰罩光漆两遍
42 | 011407001004 | 外墙涂料（外2） 1、涂饰罩光漆两遍 2、喷或滚刷面层涂料二遍 3、喷或滚刷底涂料一遍 4、涂刮耐水腻子，干燥后打磨 5、部位：围墙，看守所巡逻通道内墙 |  | 1728.53 | 33.23 | 57439.05
| 0115 | 其他装饰工程 |  |  |  | 5641.32
43 | 011405001006 | 衣柜翻新 1、刷丙烯酸环氧涂层 2、做法参考23J909-6-7/9-7 |  | 93.60 | 11.61 | 1086.7
44 | 011502001001 | 铝合金包边条 1、金色成品铝合金L25×25×1.2mm阳角包边条，3500mm长，结构胶固定 | m | 28.00 | 11.05 | 309.4
45 | 011508002001 | 有机玻璃字 1、10厚亚克力字体尺寸:600×350mm | 个 | 6 | 197.2 | 1183.2
46 | 011508002002 | 有机玻璃字 1、10厚亚克力字体尺寸:1500×400mm | 个 | 2 | 386.68 | 773.36
47 | 011505008001 | 成品椅子套 1、锦缎面椅子套 | 个 | 40 | 51.5 | 2060
48 | 011505008002 | 成品桌面防蚊虫罩 1、涤纶布防蚊虫罩,直径800mm | 个 | 4 | 33.99 | 135.96
49 | 011505008003 | 成品开关指示贴 1、PVC材质 | 个 | 9 | 10.3 | 92.7
|  | 拆改后复原工程 |  |  |  | 16083.88
50 | 011302001001 | 吊顶天棚 1、拆除原有铝合金方形板板吊顶,待墙面完成改造后复原 2、部位：主楼卫生间、澡堂、盥洗室 |  | 142.09 | 23.19 | 3295.07
51 | 011210005001 | 成品隔断 1、拆除原有埃特板小便器隔板、卫生间隔板，墙面、地面改造完成后复原 |  | 109.40 | 40.42 | 4421.95
52 | 010807005002 | 防盗网安装 1、安装窗户需先拆除原有不锈钢防盗网，窗户安装完毕后复原不锈钢防盗网 |  | 238.44 | 35.09 | 8366.86
|  | 小 计 |  |  |  | 977122.01
|  | ∑人工费 |  |  |  | 186388.09
|  | ∑材料费 |  |  |  | 702576.07
|  | ∑机械费 |  |  |  | 394.72
|  | ∑管理费 |  |  |  | 44092.84
|  | ∑利 润 |  |  |  | 15218.02
|  | ∑增值税 |  |  |  | 28452.3
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 109756.31
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 109756.31
53 | 桂011701003001 | 扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内 |  | 2283.26 | 48.07 | 109756.31
|  | 小 计 |  |  |  | 109756.31
|  | ∑人工费 |  |  |  | 55140.73
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [5 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | ∑材料费 |  |  |  | 33723.75
|  | ∑机械费 |  |  |  | 5548.32
|  | ∑管理费 |  |  |  | 9041.71
|  | ∑利 润 |  |  |  | 3105.23
|  | ∑增值税 |  |  |  | 3196.56
|  | 合 计 |  |  |  | 1086878.32
|  | ∑人工费 |  |  |  | 241528.82
|  | ∑材料费 |  |  |  | 736299.82
|  | ∑机械费 |  |  |  | 5943.04
|  | ∑管理费 |  |  |  | 53134.55
|  | ∑利 润 |  |  |  | 18323.25
|  | ∑增值税 |  |  |  | 31648.86
|  | 园林绿化工程 |  |  |  | 6643.95
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 6643.95
|  | 花池工程 |  |  |  | 6643.95
54 | 040101003001 | 挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1.5m以内 |  | 1.00 | 7.46 | 7.46
55 | 040103001001 | 回填方 1、密实度:符合施工规范及设计要求 2、填方材料品种:原土回填 |  | 0.25 | 0.2 | 0.05
56 | 040103002001 | 余方弃置 1、废弃料品种:渣土 2、运距：投标人自行考虑度 |  | 0.71 | 68.68 | 48.76
57 | 050201006001 | C20混凝土基础 |  | 0.75 | 610.71 | 458.03
58 | 011503001 | 铝合金围栏（H=850mm） 1、横向围栏：3.0厚80*20仿木纹铝合金条@100mm,两根横杆间间隙2cm 2、立柱：3.0厚80*80仿木纹铝合金,单根柱高1130mm(含基础段长)，间距1440mm | m | 12.20 | 502.43 | 6129.65
|  | 小 计 |  |  |  | 6643.95
|  | ∑人工费 |  |  |  | 925.04
|  | ∑材料费 |  |  |  | 5111.69
|  | ∑机械费 |  |  |  | 56.96
|  | ∑管理费 |  |  |  | 262.45
|  | ∑利 润 |  |  |  | 94.34
|  | ∑增值税 |  |  |  | 193.47
|  | 合 计 |  |  |  | 6643.95
|  | ∑人工费 |  |  |  | 925.04
|  | ∑材料费 |  |  |  | 5111.69
|  | ∑机械费 |  |  |  | 56.96
|  | ∑管理费 |  |  |  | 262.45
|  | ∑利 润 |  |  |  | 94.34
|  | ∑增值税 |  |  |  | 193.47
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [5 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 安装拆除工程 |  |  |  | 6266.54
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 6266.54
|  | 拆除工程 |  |  |  | 2432.96
59 | 011612001001 | 给水管道拆除 1、塑料给水管DN15 1.25MPa | m | 103.82 | 3.44 | 357.14
60 | 011612001002 | 给水管道拆除 1、塑料给水管DN20 1.25MPa | m | 15.80 | 3.44 | 54.35
61 | 011612001003 | 给水管道拆除 1、塑料给水管DN25 1.25MPa | m | 15.87 | 5.13 | 81.41
62 | 011612001004 | 给水管道拆除 1、塑料给水管DN32 1.25MPa | m | 26.28 | 5.13 | 134.82
63 | 011612001005 | 给水管道拆除 1、塑料给水管DN40 1.25MPa | m | 2.70 | 6.29 | 16.98
64 | 011612001006 | 热水器管道拆除 1、塑料热水器管DN15 2.0MPa | m | 23.70 | 3.44 | 81.53
65 | 011612001007 | 热水器管道拆除 1、塑料热水器管DN20 2.0MPa | m | 7.07 | 3.44 | 24.32
66 | 011612001008 | 热水器管道拆除 1、塑料热水器管DN25 2.0MPa | m | 1.68 | 5.13 | 8.62
67 | 011612001009 | 污水管道拆除 1、塑料污水管DN100 | m | 114.91 | 8.36 | 960.65
68 | 011612001010 | 雨水管道拆除 1、塑料雨水管DN100 | m | 65.40 | 8.36 | 546.74
69 | 031004010001 | 淋浴器 | 套 | 13 | 12.8 | 166.4
|  | 拆改后复原工程 |  |  |  | 3833.58
70 | 011612002001 | 小便器拆除 1、拆除原有陶瓷小便器，墙面改造完成后复原 | 套 | 12 | 38.29 | 459.48
71 | 011614002001 | 空调外机、内机拆除 1、拆除外墙空调外机、内机，待翻新完成后复原 | 台 | 30 | 112.47 | 3374.1
|  | 小 计 |  |  |  | 6266.54
|  | ∑人工费 |  |  |  | 4873.34
|  | ∑材料费 |  |  |  | 128.62
|  | ∑机械费 |  |  |  | 50.4
|  | ∑管理费 |  |  |  | 809.33
|  | ∑利 润 |  |  |  | 404.84
|  | 合 计 |  |  |  | 6266.54
|  | ∑人工费 |  |  |  | 4873.34
|  | ∑材料费 |  |  |  | 128.62
|  | ∑机械费 |  |  |  | 50.4
|  | ∑管理费 |  |  |  | 809.33
|  | ∑利 润 |  |  |  | 404.84
|  | 安装改造工程 |  |  |  | 42715.17
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 42715.17
|  | 分部工程 |  |  |  | 126.5
72 | 030412001001 | 成品壁挂防虫灯 | 套 | 2 | 63.25 | 126.5
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [5 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
(1)功率：8W
| 0310 | 给排水工程 |  |  |  | 35518.15
73 | 031001006001 | 塑料冷水管 (1)材质、规格:S5级PP-R给水管 DN15 1.25Mpa (2)连接形式:热熔连接 (3)含管道试验、冲洗、消毒 | m | 103.82 | 26.51 | 2752.27
74 | 031001006002 | 塑料冷水管 (1)材质、规格:S5级PP-R给水管 DN20 1.25Mpa (2)连接形式:热熔连接 (3)含管道试验、冲洗、消毒 | m | 15.80 | 28.46 | 449.67
75 | 031001006003 | 塑料冷水管 (1)材质、规格:S5级PP-R给水管 DN25 1.25Mpa (2)连接形式:热熔连接 (3)含管道试验、冲洗、消毒 | m | 15.87 | 33.47 | 531.17
76 | 031001006004 | 塑料冷水管 (1)材质、规格:S5级PP-R给水管 DN32 1.25Mpa (2)连接形式:热熔连接 (3)含管道试验、冲洗、消毒 | m | 26.28 | 37.22 | 978.14
77 | 031001006005 | 塑料冷水管 (1)材质、规格:S5级PP-R给水管 DN40 1.25Mpa (2)连接形式:热熔连接 (3)含管道试验、冲洗、消毒 | m | 2.70 | 48.89 | 132
78 | 031001006006 | 塑料热水管 (1)材质、规格:S3.2级PP-热水管 DN15 2.0Mpa (2)连接形式:热熔连接 (3)含管道试验、冲洗、消毒 | m | 23.70 | 28.19 | 668.1
79 | 031001006007 | 塑料热水管 (1)材质、规格:S3.2级PP-R热水管 DN20 2.0Mpa (2)连接形式:热熔连接 (3)含管道试验、冲洗、消毒 | m | 7.07 | 29.84 | 210.97
80 | 031001006008 | 塑料热水管 (1)材质、规格:S3.2级PP-R热水管 DN25 2.0Mpa (2)连接形式:热熔连接 (3)含管道试验、冲洗、消毒 | m | 1.68 | 35.18 | 59.1
81 | 031001006009 | 塑料污水管 (1)材质、规格:PVC-U DN100 (2)连接形式:粘接连接 (3)含灌水试验、通球试验 | m | 114.91 | 68.77 | 7902.36
82 | 031001006010 | 塑料雨水管 (1)材质、规格:PVC-U DN100 (2)连接形式:粘接连接 (3)含灌水试验、通球试验 | m | 65.40 | 44.76 | 2927.3
83 | 031003001001 | 不锈钢截止阀 (1)型号、规格:DN40,丝扣连接 | 个 | 3 | 115.23 | 345.69
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [5 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
84 | 031004006001 | 蹲式大便器 (1)材质:陶瓷 (2)组装形式:带1个低位水箱 (3)附件名称、材质、规格:含水箱相关连接配管配件 | 套 | 9 | 472.87 | 4255.83
85 | 031004010002 | 淋浴器 (1)304不锈钢，黄铜主体方形四出水款 (2)样式详图 | 套 | 13 | 626.08 | 8139.04
86 | 桂031004020001 | 水龙头 (1)水龙头DN15 | 个 | 15 | 12.55 | 188.25
87 | 桂031004021001 | 304不锈钢地漏 (1)型号、规格:dn75 (2)含存水弯 | 个 | 19 | 114.86 | 2182.34
88 | 030411006001 | 防水盒 (1)户外86型透明防水盒（IP66） | 个 | 200 | 16.15 | 3230
89 | 桂031004023001 | 雨水斗DN100 | 个 | 6 | 94.32 | 565.92
|  | 拆改后复原工程 |  |  |  | 7070.52
90 | 031004007001 | 小便器（利旧） (1)拆除原有陶瓷小便器，墙面改造完成后复原 | 套 | 12 | 81.66 | 979.92
91 | 030701003001 | 空调外机、内机安装（利旧） (1)拆除外墙空调外机、内机，待翻新完成后复原 | 台 | 30 | 203.02 | 6090.6
|  | 小 计 |  |  |  | 42715.17
|  | ∑人工费 |  |  |  | 15777.38
|  | ∑材料费 |  |  |  | 18479.24
|  | ∑机械费 |  |  |  | 300.34
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4984.92
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1930.13
|  | ∑增值税 |  |  |  | 1243.15
|  | 合 计 |  |  |  | 42715.17
|  | ∑人工费 |  |  |  | 15777.38
|  | ∑材料费 |  |  |  | 18479.24
|  | ∑机械费 |  |  |  | 300.34
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4984.92
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1930.13
|  | ∑增值税 |  |  |  | 1243.15
|  | 总 计 |  |  |  | 1239221.37
|  | ∑人工费 |  |  |  | 342307.04
|  | ∑材料费 |  |  |  | 760019.37
|  | ∑机械费 |  |  |  | 9653.34
|  | ∑管理费 |  |  |  | 67693.78
|  | ∑利 润 |  |  |  | 23641.65
|  | ∑增值税 |  |  |  | 35906.21
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [10 empty] | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率3% | 其中: 暂估价
装修拆除工程
分部分项工程
拆除工程
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 1、拆除原有瓷砖地砖面层至钢筋混凝土楼板，表面清扫干净 2、部位:楼1、2、3 |  | 172.21 | 32.87 | 28.04 |  |  | 2.89 | 0.98 | 0.96
| AC-1-79 | 拆除楼地面面层 面砖 | 100 | 1.7221 | 3287.14 | 2804.4 |  |  | 288.85 | 98.15 | 95.74
2 | 011605002001 | 内墙面块料拆除 1、铲除原有面砖内墙至墙体基层，表面清扫干净 2、部位:内墙1 |  | 348.05 | 20.61 | 17.58 |  |  | 1.81 | 0.62 | 0.6
| AC-1-99 | 拆除墙柱面 各种块料面砖 | 100 | 3.4805 | 2060.91 | 1758.24 |  |  | 181.1 | 61.54 | 60.03
3 | 011605002002 | 外墙面块料拆除 1、铲除原有瓷砖外墙面及抹灰至墙体基层，表面清扫干净 2、部位:外墙1、外墙3、顶2 |  | 1356.01 | 20.61 | 17.58 |  |  | 1.81 | 0.62 | 0.6
| AC-1-99 | 拆除墙柱面 各种块料面砖 | 100 | 13.5601 | 2060.91 | 1758.24 |  |  | 181.1 | 61.54 | 60.03
4 | 011608002001 | 外墙面铲除涂料 1、铲除原有涂料外墙及腻子至抹灰层，表面清扫干净 2、部位:外墙2 |  | 1819.37 | 9.87 | 8.42 |  |  | 0.87 | 0.29 | 0.29
| AC-1-110 | 清理涂料层 外墙 | 100 | 18.1937 | 987.52 | 842.49 |  |  | 86.78 | 29.49 | 28.76
5 | 011608002 | 天棚铲除涂料面 1、铲除原有涂料外墙及腻子至抹灰层，表面清扫干净 2、部位:顶2 |  | 79.40 | 7.77 | 6.63 |  |  | 0.68 | 0.23 | 0.23
| AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100 | 0.7940 | 777.41 | 663.25 |  |  | 68.31 | 23.21 | 22.64
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [10 empty] | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率3% | 其中: 暂估价
6 | 011605002003 | 踢脚线块料拆除 1、拆除原有釉面砖踢脚线，高100mm |  | 2.21 | 20.61 | 17.58 |  |  | 1.81 | 0.62 | 0.6
| AC-1-99 | 拆除墙柱面 各种块料面砖 | 100 | 0.0221 | 2060.91 | 1758.24 |  |  | 181.1 | 61.54 | 60.03
7 | 011607001001 | 瓦屋面拆除 1、拆除原有琉璃瓦至钢筋混凝土板，表面清扫干净 |  | 178.66 | 5.91 | 5.04 |  |  | 0.52 | 0.18 | 0.17
| AC-1-51 | 拆除屋面 瓦顶、望板油毡顶 平瓦、小青瓦顶 | 100 | 1.7866 | 590.8 | 504.03 |  |  | 51.92 | 17.64 | 17.21
8 | 011610002001 | 铝合金门窗拆除 |  | 484.54 | 34.35 | 29.3 |  |  | 3.02 | 1.03 | 1
| AC-1-130 | 拆除 铝合金门窗 | 10 | 48.454 | 343.48 | 293.04 |  |  | 30.18 | 10.26 | 10
9 | 011610002002 | 拆除原有不锈钢隐形防盗网 |  | 246.10 | 28.84 | 24.61 |  |  | 2.53 | 0.86 | 0.84
| AC-1-134 | 拆除 窗栅、防盗网 | 10 | 24.610 | 288.52 | 246.15 |  |  | 25.35 | 8.62 | 8.4
10 | 010103002001 | 余方弃置 1、废弃料品种:废渣 2、运距：投标人自行考虑度 |  | 122.50 | 32.75 | 0.98 |  | 26.96 | 2.88 | 0.98 | 0.95
| AC-4-7换 | 自卸汽车运渣土 装载机装渣土(斗容量2) 1km以内(实际运距:10km) | 100 | 1.2250 | 3274.91 | 97.68 |  | 2696.27 | 287.78 | 97.79 | 95.39
拆改后复原工程
11 | 011606003001 | 天棚饰面板拆除 1、拆除原有铝合金方形板板吊顶，待墙面完成改造后复原 |  | 142.09 | 6.17 | 5.27 |  |  | 0.54 | 0.18 | 0.18
| AC-1-117 | 拆除天棚 金属龙骨 胶合板、埃特板 | 100 | 1.4209 | 618.27 | 527.47 |  |  | 54.33 | 18.46 | 18.01
12 | 011609002001 | 隔断拆除 1、拆除原有埃特板小便器隔板、卫生间隔板，墙面、地面改造完成后复原 |  | 109.40 | 6.87 | 5.86 |  |  | 0.6 | 0.21 | 0.2
| AC-1-108 | 拆除 隔断 | 100 | 1.0940 | 686.97 | 586.08 |  |  | 60.37 | 20.51 | 20.01
13 | 011610002003 | 防盗网拆除 1、安装窗户需先拆除原有不锈钢防盗 |  | 238.44 | 28.85 | 24.61 |  |  | 2.54 | 0.86 | 0.84
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [10 empty] | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率3% | 其中: 暂估价
网，窗户安装完毕后复原不锈钢防盗网
| AC-1-134 | 拆除 窗栅、防盗网 | 10 | 23.844 | 288.52 | 246.15 |  |  | 25.35 | 8.62 | 8.4
装饰装修工程
分部分项工程
| 0104 | 砌筑工程
14 | 010401004001 | 多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖120mm×115mm×90mm 2、墙体厚度:120mm 3、砂浆种类、强度等级:M7.5砌筑砂浆 4、采用预拌干混砂浆 |  | 0.13 | 755.23 | 242 | 398.69 | 1.15 | 68.08 | 23.31 | 22
| A-4-10换 | 混水砖墙 多孔砖 240×115×90 墙体厚度（115mm） | 10 | 0.013 | 7553.2 | 2420 | 3986.96 | 11.86 | 680.92 | 233.46 | 220
| 0106 | 金属结构工程
15 | 桂031211003001 | 金属结构除锈 1、手工除锈 |  | 870.28 | 9.05 | 5.84 | 1.2 |  | 1.3 | 0.45 | 0.26
| A-14-135 | 一般钢结构 手工除锈 | 100 | 8.7028 | 905.67 | 584.38 | 119.59 |  | 130.32 | 45 | 26.38
16 | 011405001001 | 金属面油漆 1、刷丙烯酸环氧涂层 2、做法参考23J909-4-4/9-7 |  | 870.28 | 13.34 | 6.95 | 3.92 |  | 1.55 | 0.53 | 0.39
| A-14-175换 | 金属面 调和漆二遍 | 100 | 8.7028 | 1334.27 | 694.58 | 392.46 |  | 154.89 | 53.48 | 38.86
17 | 011405001002 | 环氧树脂面层 1、1厚环氧树脂涂层面层(面涂4道)(厚度含底涂、中涂、面涂) |  | 516.72 | 11.96 | 7.29 | 1.58 |  | 2.04 | 0.7 | 0.35
| A-9-295换 | 聚氨酯漆 混凝土面 面漆 二遍 | 100 | 5.1672 | 1196.61 | 729.33 | 158.2 |  | 204.21 | 70.02 | 34.85
18 | 011405001003 | 环氧树脂找平层 1、环氧树脂腻子超细找平层 |  | 516.72 | 12.12 | 4.86 | 5.08 |  | 1.36 | 0.47 | 0.35
| A-9-293换 | 聚氨酯漆 混凝土面 中间漆 一遍 | 100 | 5.1672 | 1212.08 | 486.18 | 507.8 |  | 136.13 | 46.67 | 35.3
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [10 empty] | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率3% | 其中: 暂估价
19 | 011405001004 | 环氧树脂找中间层 1、环氧树脂中涂1~2道 |  | 516.72 | 12.12 | 4.86 | 5.08 |  | 1.36 | 0.47 | 0.35
| A-9-293换 | 聚氨酯漆 混凝土面 中间漆 一遍 | 100 | 5.1672 | 1212.08 | 486.18 | 507.8 |  | 136.13 | 46.67 | 35.3
20 | 011405001005 | 环氧树脂找底层 1、环氧树脂底涂1~2道 |  | 516.72 | 10.72 | 2.72 | 6.67 |  | 0.76 | 0.26 | 0.31
| A-9-291换 | 聚氨酯漆 混凝土面 底漆 二遍 | 100 | 5.1672 | 2492.22 | 1020.37 | 1015.6 |  | 285.7 | 97.96 | 72.59
| A-9-292换 | 聚氨酯漆 混凝土面 底漆 每增一遍 | 100 | -5.1672 | 1419.47 | 748.15 | 348.68 |  | 209.48 | 71.82 | 41.34
| 0108 | 门窗工程
21 | *010807001001 | 90系列铝合金推拉窗 1、框、扇材质及规格:1.8mm厚普通铝合型材 2、玻璃品种、厚度:透明中空玻璃6+9A+6 |  | 481.54 | 618.98 | 42.06 | 546.27 |  | 9.38 | 3.24 | 18.03
| A-13-41换 | 隔热断桥铝合金窗安装 推拉(普通铝合金型材) | 100 | 4.8154 | 61897.26 | 4206.1 | 54626.5 |  | 937.96 | 323.87 | 1802.83
22 | *010807001002 | 90系列铝合金推拉窗 1、框、扇材质及规格:1.8mm厚普通铝合型材 2、玻璃品种、厚度:6厚磨砂钢化玻璃 |  | 3.00 | 565.89 | 42.06 | 494.73 |  | 9.38 | 3.24 | 16.48
| A-13-41换 | 隔热断桥铝合金窗安装 推拉(普通铝合金型材) | 100 | 0.0300 | 56589.45 | 4206.1 | 49473.28 |  | 937.96 | 323.87 | 1648.24
23 | 010807005 | 成品隐形304不锈钢防盗网 1、框材质及规格:1.8mm厚普通铝合型材（90系列） 2、304不锈钢4.0mm‌实心钢丝，竖向间距70mm,横向600mm |  | 183.43 | 166.93 | 20.92 | 134.88 |  | 4.66 | 1.61 | 4.86
| A-13-56换 | 不锈钢防盗格栅安装 | 100 | 1.8343 | 16693.45 | 2091.86 | 13487.82 |  | 466.48 | 161.07 | 486.22
24 | 010807004001 | 金属纱窗 1、框材质及规格:普通铝合金防蚊虫门 |  | 93.02 | 187.09 | 13.37 | 164.26 |  | 2.98 | 1.03 | 5.45
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [10 empty] | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率3% | 其中: 暂估价
窗扇 2、窗纱材料品种、规格:304不锈钢网孔径1.5mm，厚度0.8mm
| A-13-44换 | 普通铝合金窗纱扇安装 推拉(普通铝合金型材) | 100 | 0.9302 | 18709.54 | 1337.38 | 16426 |  | 298.24 | 102.98 | 544.94
| 0109 | 屋面及防水工程
25 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料,做到板底 2、部位：内墙1（塔楼墙面没有此项） |  | 347.21 | 52.16 | 6.04 | 42.33 |  | 1.69 | 0.58 | 1.52
| A-8-86换 | 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面(实际厚度:1.5mm) | 100 | 3.4721 | 5215.67 | 603.73 | 4233.03 |  | 169.04 | 57.96 | 151.91
26 | *010903002002 | 外墙面涂膜防水 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、部位：外墙1、外墙3 |  | 1515.31 | 52.16 | 6.04 | 42.33 |  | 1.69 | 0.58 | 1.52
| A-8-86换 | 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面(实际厚度:1.5mm) | 100 | 15.1531 | 5215.67 | 603.73 | 4233.03 |  | 169.04 | 57.96 | 151.91
27 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) 1、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2、部位：外墙1 |  | 1450.03 | 18.81 | 7.31 | 8.26 | 0.04 | 1.97 | 0.68 | 0.55
| A-8-102换 | 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚(实际厚度:5mm)(坡度＞45%) | 100 | 14.5003 | 1346.36 | 585.28 | 496.37 | 3.95 | 164.98 | 56.57 | 39.21
| A-11-22 | 贴玻纤网格布 | 100 | 14.5003 | 534.45 | 145.52 | 329.7 |  | 32.45 | 11.21 | 15.57
28 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料（与墙体交接处的防水层应连续，上翻高度墙内墙做法） 2、部位：楼2、3 3.该部位共两道工序 |  | 287.60 | 47.04 | 4.64 | 39.28 |  | 1.3 | 0.45 | 1.37
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [10 empty] | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率3% | 其中: 暂估价
| A-8-85换 | 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面(实际厚度:1.5mm) | 100 | 2.8760 | 4704.24 | 464.4 | 3928.21 |  | 130.03 | 44.58 | 137.02
29 | 010901001001 | 瓦屋面 1、新做红色琉璃瓦，做法参照11ZJ201-1/10 2、琉璃瓦18号双股铜丝绑扎挂瓦，1：2.5水泥砂浆 3、6长150弯钩锚固件水平中距500，3根6横筋 |  | 178.66 | 376.08 | 61.69 | 280.25 |  | 17.27 | 5.92 | 10.95
| A-8-16换 | 琉璃瓦 在混凝土板上铺设 底盖1/3露2/3 | 100 | 1.7866 | 37209.47 | 6070.97 | 27772.05 |  | 1699.87 | 582.81 | 1083.77
| A-5-356换 | 预埋铁件 | t | 0.116 | 6151.16 | 1510.5 | 3893.55 |  | 422.94 | 145.01 | 179.16
| 0111 | 楼地面装饰工程
30 | 011102003001 | 块料楼地面（楼1、2、3） 1、5-10厚地砖面层（尺寸建议600×600防滑砖），DTG砂浆擦缝 2、30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 3、界面剂一道 4、部位：塔楼二层、主楼卫生间、主楼盥洗室、主楼澡堂 5、采用预拌干混砂浆 |  | 174.96 | 132.52 | 36.8 | 80.61 | 0.16 | 8.24 | 2.85 | 3.86
| A-10-61换 | 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36以内[素水泥浆] | 100 | 1.7496 | 13251.79 | 3680.14 | 8061.47 | 15.51 | 824.13 | 284.57 | 385.97
31 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面（楼2） 1、40厚C25细石混凝土（内配双向4@200×200钢筋网片），随打随抹平 2、部位：下沉式卫生间 |  | 45.68 | 38.25 | 16.02 | 15.96 | 0.07 | 3.79 | 1.3 | 1.11
| A-10-20换 | 楼地面细石混凝土找平层 30mm[预拌细石混凝土 C25] | 100 | 0.4568 | 2926.34 | 1263.86 | 1198.09 |  | 281.84 | 97.32 | 85.23
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [10 empty] | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率3% | 其中: 暂估价
| A-5-324 | 楼地面、屋面及护坡钢筋网片制作安装 钢筋网片制安 间距20*20cm | 100 | 0.4568 | 899.12 | 338.58 | 397.8 | 6.72 | 96.68 | 33.15 | 26.19
32 | 011101006001 | 轻集料混凝找坡层（楼2） 1、管道安装完成后回填LC5.0轻集料混凝土（容重≤10N/m³)找坡，坡向地漏1% 2、部位：下沉式卫生间 |  | 45.68 | 119.02 | 19.38 | 90.36 |  | 4.32 | 1.49 | 3.47
| A-10-16 | 陶粒混凝土[中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5] | 10 | 1.005 | 5409.93 | 880.96 | 4107.12 |  | 196.45 | 67.83 | 157.57
33 | 011101006002 | 平面砂浆找平层（楼2） 1、20厚1：3水泥砂浆找平 2、部位：下沉式卫生间 3、采用预拌干混砂浆 |  | 45.68 | 30.5 | 12.03 | 13.77 | 0.15 | 2.72 | 0.94 | 0.89
| A-10-17换 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | 100 | 0.4568 | 3050.55 | 1203.27 | 1377.28 | 15.51 | 271.79 | 93.85 | 88.85
34 | 011105006001 | 铝合金踢脚 H=100mm 1、1.2厚成品铝合金踢脚板安装在金属卡件上 2、固定2厚金属卡件，间距300 3、10厚DPM15(1:3水泥砂浆)压实抹平 4、采用预拌干混砂浆 |  | 2.21 | 233.13 | 82.65 | 118.9 |  | 18.43 | 6.36 | 6.79
| A-10-109换 | 踢脚线 金属 | 100m | 0.2210 | 2331.35 | 826.48 | 1189.02 |  | 184.31 | 63.64 | 67.9
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
35 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰（外1） 1、12厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆） 2、6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 3、采用预拌干混砂浆 |  | 1450.03 | 60.58 | 33.18 | 15.48 | 0.16 | 7.43 | 2.57 | 1.76
| A-11-12换 | 一般抹灰 外墙（15+5mm）(实际厚度:13mm) | 100 | 14.5003 | 6058.27 | 3317.64 | 1548.32 | 15.82 | 743.36 | 256.68 | 176.45
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [10 empty] | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率3% | 其中: 暂估价
36 | 桂011204007001 | 块料墙面（内1） 1、5-10厚釉面墙砖（尺寸建议600×300），白水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆 3、10厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）打底找平 4、部位：主楼卫生间、塔楼二层、主楼澡堂、主楼盥洗室 5、采用预拌干混砂浆 |  | 366.75 | 157.68 | 50.44 | 87.3 | 0.16 | 11.29 | 3.9 | 4.59
| A-11-65换 | 墙面面砖 预拌砂浆 每块面积（≤0.20） [素水泥浆] | 100 | 3.6675 | 15768.46 | 5044.21 | 8730.35 | 16.43 | 1128.52 | 389.67 | 459.28
37 | 桂011204007002 | 块料墙面（外3） 1、贴8~10厚外墙饰面砖(建议尺寸200×400)，在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道，DTG砂浆勾缝 2、面砖粘贴面涂5厚胶粘剂 3、6厚DPM20(1:3水泥砂浆)砂浆压实抹平 4、12厚DP M15砂浆(1∶2.5水泥砂浆)打底扫毛或划出纹道 5、采用预拌干混砂浆 |  | 65.38 | 188.44 | 47.72 | 120.76 | 0.12 | 10.67 | 3.68 | 5.49
| A-11-69换 | 墙面面砖 专用胶粘剂 每块面积（≤0.20） [素水泥浆] | 100 | 0.6538 | 18843.44 | 4771.76 | 12075.99 | 11.79 | 1066.73 | 368.33 | 548.84
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程
38 | 011407001001 | 墙面喷(刷)涂料（内2） 1、无机涂料一底一面 2、部位：主楼走廊、楼梯间、办公室 |  | 1483.20 | 13.42 | 6.46 | 4.63 |  | 1.44 | 0.5 | 0.39
| A-14-199 | 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 | 100 | 14.8320 | 1341.9 | 646.28 | 462.66 |  | 144.12 | 49.76 | 39.08
39 | 011407002001 | 天棚喷(刷)涂料（顶1） 1、无机涂料一底一面 |  | 831.60 | 13.42 | 6.46 | 4.63 |  | 1.44 | 0.5 | 0.39
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [10 empty] | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率3% | 其中: 暂估价
2、部位：主楼办公室、走廊、楼梯间,主楼一层走廊顶棚除外
| A-14-199 | 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 | 100 | 8.3160 | 1341.9 | 646.28 | 462.66 |  | 144.12 | 49.76 | 39.08
40 | 011407001002 | 外墙真石漆（外1） 1、涂刮耐水腻子，干燥后打磨 2、涂饰底层涂料 3、喷涂主层涂料 4、涂饰面层涂料二遍 5、涂饰罩光漆两遍 6、画线600X1200mm，线宽10mm |  | 1450.03 | 52.22 |  | 50.7 |  |  |  | 1.52
| B- | 外墙真石漆（外1） |  | 1450.03 | 52.22 |  | 50.7 |  |  |  | 1.52
41 | 011407001003 | 顶棚真石漆（顶2） 1、涂刮耐水腻子，干燥后打磨 2、涂饰底层涂料 3、喷涂主层涂料 4、涂饰面层涂料二遍 5、涂饰罩光漆两遍 |  | 79.40 | 52.22 |  | 50.7 |  |  |  | 1.52
| B- | 顶棚真石漆（顶2） |  | 79.40 | 52.22 |  | 50.7 |  |  |  | 1.52
42 | 011407001004 | 外墙涂料（外2） 1、涂饰罩光漆两遍 2、喷或滚刷面层涂料二遍 3、喷或滚刷底涂料一遍 4、涂刮耐水腻子，干燥后打磨 5、部位：围墙，看守所巡逻通道内墙 |  | 1728.53 | 33.23 |  | 32.26 |  |  |  | 0.97
| B-换 | 水性哑光外墙涂料 一底二涂 10年保质 国产 |  | 1728.53 | 33.23 |  | 32.26 |  |  |  | 0.97
| 0115 | 其他装饰工程
43 | 011405001006 | 衣柜翻新 1、刷丙烯酸环氧涂层 |  | 93.60 | 11.61 | 7.29 | 1.24 |  | 2.04 | 0.7 | 0.34
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [10 empty] | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率3% | 其中: 暂估价
2、做法参考23J909-6-7/9-7
| A-9-295换 | 聚氨酯漆 混凝土面 面漆 二遍 | 100 | 0.9360 | 1161.8 | 729.33 | 124.4 |  | 204.21 | 70.02 | 33.84
44 | 011502001001 | 铝合金包边条 1、金色成品铝合金L25×25×1.2mm阳角包边条，3500mm长，结构胶固定 | m | 28.00 | 11.05 | 6.27 | 2.58 |  | 1.4 | 0.48 | 0.32
| A-15-37 | 铝合金装饰线 角线 宽度（≤50mm） | 100m | 0.2800 | 1104.7 | 626.64 | 257.89 |  | 139.74 | 48.25 | 32.18
45 | 011508002001 | 有机玻璃字 1、10厚亚克力字体尺寸:600×350mm | 个 | 6 | 197.2 | 63.38 | 109.07 |  | 14.13 | 4.88 | 5.74
| A-15-246换 | 不发光亚克力字（面积1以内）其他面 | 10个 | 0.6 | 1972.09 | 633.8 | 1090.71 |  | 141.34 | 48.8 | 57.44
46 | 011508002002 | 有机玻璃字 1、10厚亚克力字体尺寸:1500×400mm | 个 | 2 | 386.68 | 63.38 | 293.02 |  | 14.14 | 4.88 | 11.26
| A-15-246换 | 不发光亚克力字（面积1以内）其他面 | 10个 | 0.2 | 3866.78 | 633.8 | 2930.22 |  | 141.34 | 48.8 | 112.62
47 | 011505008001 | 成品椅子套 1、锦缎面椅子套 | 个 | 40 | 51.5 |  | 50 |  |  |  | 1.5
| B-换 | 成品椅子套 | 个 | 40 | 51.5 |  | 50 |  |  |  | 1.5
48 | 011505008002 | 成品桌面防蚊虫罩 1、涤纶布防蚊虫罩,直径800mm | 个 | 4 | 33.99 |  | 33 |  |  |  | 0.99
| B-换 | 成品桌面防蚊虫罩 | 个 | 4 | 33.99 |  | 33 |  |  |  | 0.99
49 | 011505008003 | 成品开关指示贴 1、PVC材质 | 个 | 9 | 10.3 |  | 10 |  |  |  | 0.3
| B-换 | 成品开关指示贴 | 个 | 9 | 10.3 |  | 10 |  |  |  | 0.3
拆改后复原工程
50 | 011302001001 | 吊顶天棚 1、拆除原有铝合金方形板板吊顶,待墙面完成改造后复原 2、部位：主楼卫生间、澡堂、盥洗室 |  | 142.09 | 23.19 | 17.15 | 0.22 |  | 3.82 | 1.32 | 0.68
| A-12-110换 | 天棚铝板面层（600×600mm） | 100 | 1.4209 | 2318.06 | 1714.52 | 21.66 |  | 382.34 | 132.02 | 67.52
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [10 empty] | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率3% | 其中: 暂估价
51 | 011210005001 | 成品隔断 1、拆除原有埃特板小便器隔板、卫生间隔板，墙面、地面改造完成后复原 |  | 109.40 | 40.42 | 28.36 | 2.38 |  | 6.32 | 2.18 | 1.18
| A-11-222换 | 浴厕隔断、隔墙 成品浴厕隔断 | 100 | 1.0940 | 4042.64 | 2836.1 | 237.96 |  | 632.45 | 218.38 | 117.75
52 | 010807005002 | 防盗网安装 1、安装窗户需先拆除原有不锈钢防盗网，窗户安装完毕后复原不锈钢防盗网 |  | 238.44 | 35.09 | 20.92 | 6.88 |  | 4.66 | 1.61 | 1.02
| A-13-56换 | 不锈钢防盗格栅安装 | 100 | 2.3844 | 3509.45 | 2091.86 | 687.82 |  | 466.48 | 161.07 | 102.22
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
53 | 桂011701003001 | 扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内 |  | 2283.26 | 48.07 | 24.15 | 14.77 | 2.43 | 3.96 | 1.36 | 1.4
| A-16-3 | 扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内 | 100 | 22.8326 | 3965.61 | 2415.07 | 660.1 | 243.27 | 396.09 | 135.58 | 115.5
| A-16-6 | 扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内 | 100·天 | 1232.9604 | 15.57 |  | 15.12 |  |  |  | 0.45
园林绿化工程
分部分项工程
花池工程
54 | 040101003001 | 挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1.5m以内 |  | 1.00 | 7.46 | 0.63 |  | 5.67 | 0.69 | 0.25 | 0.22
| D1-642 | 机械 挖掘机挖土方 斗容量0.4 | 100 | 0.0100 | 745.47 | 62.69 |  | 566.67 | 69.23 | 25.17 | 21.71
55 | 040103001001 | 回填方 1、密实度:符合施工规范及设计要求 2、填方材料品种:原土回填 |  | 0.25 | 0.2 | 0.08 |  | 0.08 | 0.04
| D1-641 | 机械 原土碾压 | 100 | 0.0025 | 21.82 | 9.72 |  | 8.69 | 2.03 | 0.74 | 0.64
56 | 040103002001 | 余方弃置 1、废弃料品种:渣土 |  | 0.71 | 68.68 | 13.06 |  | 44.92 | 6.38 | 2.32 | 2
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [10 empty] | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率3% | 其中: 暂估价
2、运距：投标人自行考虑度
| D1-647换 | 人工装土 自卸汽车运土（运距1km以内） (实际值:10km) | 100 | 0.0071 | 6867.64 | 1306 |  | 4491.92 | 637.77 | 231.92 | 200.03
57 | 050201006001 | C20混凝土基础 |  | 0.75 | 610.71 | 144.77 | 390.75 | 3.88 | 35.68 | 17.84 | 17.79
| D1-759 | 基础 混凝土 [碎石 GD40 商品普通砼 C20] | 10 | 0.075 | 6107.05 | 1447.78 | 3907.4 | 38.82 | 356.78 | 178.39 | 177.88
58 | 011503001 | 铝合金围栏（H=850mm） 1、横向围栏：3.0厚80*20仿木纹铝合金条@100mm,两根横杆间间隙2cm 2、立柱：3.0厚80*80仿木纹铝合金,单根柱高1130mm(含基础段长)，间距1440mm | m | 12.20 | 502.43 | 66.11 | 394.97 | 1.35 | 18.89 | 6.48 | 14.63
| A-15-89换 | 铝合金栏杆 方管栏杆（20×20mm） | 10m | 1.220 | 5024.32 | 661.13 | 3949.67 | 13.51 | 188.9 | 64.77 | 146.34
安装拆除工程
分部分项工程
拆除工程
59 | 011612001001 | 给水管道拆除 1、塑料给水管DN15 1.25MPa | m | 103.82 | 3.44 | 2.68 | 0.1 |  | 0.44 | 0.22
| 0903017 | 塑料给水管拆除 公称外径(mm以内)25 | 10m | 10.382 | 34.39 | 26.79 | 1 |  | 4.4 | 2.2
60 | 011612001002 | 给水管道拆除 1、塑料给水管DN20 1.25MPa | m | 15.80 | 3.44 | 2.68 | 0.1 |  | 0.44 | 0.22
| 0903017 | 塑料给水管拆除 公称外径(mm以内)25 | 10m | 1.580 | 34.39 | 26.79 | 1 |  | 4.4 | 2.2
61 | 011612001003 | 给水管道拆除 1、塑料给水管DN25 1.25MPa | m | 15.87 | 5.13 | 4.02 | 0.12 |  | 0.66 | 0.33
| 0903018 | 塑料给水管拆除 公称外径(mm以内)40 | 10m | 1.587 | 51.29 | 40.19 | 1.2 |  | 6.6 | 3.3
62 | 011612001004 | 给水管道拆除 1、塑料给水管DN32 1.25MPa | m | 26.28 | 5.13 | 4.02 | 0.12 |  | 0.66 | 0.33
| 0903018 | 塑料给水管拆除 公称外径(mm以内)40 | 10m | 2.628 | 51.29 | 40.19 | 1.2 |  | 6.6 | 3.3
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [10 empty] | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率3% | 其中: 暂估价
63 | 011612001005 | 给水管道拆除 1、塑料给水管DN40 1.25MPa | m | 2.70 | 6.29 | 4.93 | 0.14 |  | 0.81 | 0.41
| 0903019 | 塑料给水管拆除 公称外径(mm以内)63 | 10m | 0.270 | 62.92 | 49.35 | 1.4 |  | 8.11 | 4.06
64 | 011612001006 | 热水器管道拆除 1、塑料热水器管DN15 2.0MPa | m | 23.70 | 3.44 | 2.68 | 0.1 |  | 0.44 | 0.22
| 0903017 | 塑料给水管拆除 公称外径(mm以内)25 | 10m | 2.370 | 34.39 | 26.79 | 1 |  | 4.4 | 2.2
65 | 011612001007 | 热水器管道拆除 1、塑料热水器管DN20 2.0MPa | m | 7.07 | 3.44 | 2.68 | 0.1 |  | 0.44 | 0.22
| 0903017 | 塑料给水管拆除 公称外径(mm以内)25 | 10m | 0.707 | 34.39 | 26.79 | 1 |  | 4.4 | 2.2
66 | 011612001008 | 热水器管道拆除 1、塑料热水器管DN25 2.0MPa | m | 1.68 | 5.13 | 4.02 | 0.12 |  | 0.66 | 0.33
| 0903018 | 塑料给水管拆除 公称外径(mm以内)40 | 10m | 0.168 | 51.29 | 40.19 | 1.2 |  | 6.6 | 3.3
67 | 011612001009 | 污水管道拆除 1、塑料污水管DN100 | m | 114.91 | 8.36 | 6.56 | 0.18 |  | 1.08 | 0.54
| 0903047 | 塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)110 | 10m | 11.491 | 83.53 | 65.57 | 1.8 |  | 10.77 | 5.39
68 | 011612001010 | 雨水管道拆除 1、塑料雨水管DN100 | m | 65.40 | 8.36 | 6.56 | 0.18 |  | 1.08 | 0.54
| 0903047 | 塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)110 | 10m | 6.540 | 83.53 | 65.57 | 1.8 |  | 10.77 | 5.39
69 | 031004010001 | 淋浴器 | 套 | 13 | 12.8 | 9.87 | 0.5 |  | 1.62 | 0.81
| 0903074 | 成套淋浴器拆除 | 套 | 13 | 12.8 | 9.87 | 0.5 |  | 1.62 | 0.81
拆改后复原工程
70 | 011612002001 | 小便器拆除 1、拆除原有陶瓷小便器，墙面改造完成后复原 | 套 | 12 | 38.29 | 30.32 | 0.5 |  | 4.98 | 2.49
| 0903079 | 小便器拆除 立式 | 套 | 12 | 38.29 | 30.32 | 0.5 |  | 4.98 | 2.49
71 | 011614002001 | 空调外机、内机拆除 1、拆除外墙空调外机、内机，待翻新完成后复原 | 台 | 30 | 112.47 | 86.86 | 2.1 | 1.68 | 14.55 | 7.28
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [10 empty] | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率3% | 其中: 暂估价
| 0904078换 | 分体式空调器拆除(空调机组) | 台 | 30 | 112.47 | 86.86 | 2.1 | 1.68 | 14.55 | 7.28
安装改造工程
分部分项工程
分部工程
72 | 030412001001 | 成品壁挂防虫灯 (1)功率：8W | 套 | 2 | 63.25 | 20.19 | 32.32 | 0.15 | 6.31 | 2.44 | 1.84
| B4-1667换 | 一般壁灯单罩 | 10套 | 0.2 | 632.36 | 201.87 | 323.13 | 1.5 | 63.04 | 24.4 | 18.42
| 0310 | 给排水工程
73 | 031001006001 | 塑料冷水管 (1)材质、规格:S5级PP-R给水管 DN15 1.25Mpa (2)连接形式:热熔连接 (3)含管道试验、冲洗、消毒 | m | 103.82 | 26.51 | 15.38 | 3.6 | 0.1 | 4.8 | 1.86 | 0.77
| B9-0124换 | 塑料给水管 (热熔连接)安装 公称外径(20mm以内)(不做孔洞预留) | 10m | 10.382 | 265.06 | 153.81 | 35.92 | 1.03 | 48 | 18.58 | 7.72
74 | 031001006002 | 塑料冷水管 (1)材质、规格:S5级PP-R给水管 DN20 1.25Mpa (2)连接形式:热熔连接 (3)含管道试验、冲洗、消毒 | m | 15.80 | 28.46 | 15.38 | 5.4 | 0.16 | 4.82 | 1.87 | 0.83
| B9-0125换 | 塑料给水管 (热熔连接)安装 公称外径(25mm以内)(不做孔洞预留) | 10m | 1.580 | 284.6 | 153.81 | 54.03 | 1.63 | 48.19 | 18.65 | 8.29
75 | 031001006003 | 塑料冷水管 (1)材质、规格:S5级PP-R给水管 DN25 1.25Mpa (2)连接形式:热熔连接 (3)含管道试验、冲洗、消毒 | m | 15.87 | 33.47 | 17.43 | 7.35 | 0.16 | 5.45 | 2.11 | 0.97
| B9-0126换 | 塑料给水管 (热熔连接)安装 公称外径(32mm以内)(不做孔洞预留) | 10m | 1.587 | 334.74 | 174.27 | 73.48 | 1.61 | 54.52 | 21.11 | 9.75
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [10 empty] | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率3% | 其中: 暂估价
76 | 031001006004 | 塑料冷水管 (1)材质、规格:S5级PP-R给水管 DN32 1.25Mpa (2)连接形式:热熔连接 (3)含管道试验、冲洗、消毒 | m | 26.28 | 37.22 | 17.43 | 10.99 | 0.16 | 5.45 | 2.11 | 1.08
| B9-0127换 | 塑料给水管 (热熔连接)安装 公称外径(40mm以内)(不做孔洞预留) | 10m | 2.628 | 372.26 | 174.27 | 109.94 | 1.59 | 54.52 | 21.1 | 10.84
77 | 031001006005 | 塑料冷水管 (1)材质、规格:S5级PP-R给水管 DN40 1.25Mpa (2)连接形式:热熔连接 (3)含管道试验、冲洗、消毒 | m | 2.70 | 48.89 | 20.49 | 17.85 | 0.22 | 6.42 | 2.49 | 1.42
| B9-0128换 | 塑料给水管 (热熔连接)安装 公称外径(50mm以内)(不做孔洞预留) | 10m | 0.270 | 488.86 | 204.89 | 178.5 | 2.19 | 64.19 | 24.85 | 14.24
78 | 031001006006 | 塑料热水管 (1)材质、规格:S3.2级PP-热水管 DN15 2.0Mpa (2)连接形式:热熔连接 (3)含管道试验、冲洗、消毒 | m | 23.70 | 28.19 | 15.38 | 5.23 | 0.1 | 4.8 | 1.86 | 0.82
| B9-0124换 | 塑料给水管 (热熔连接)安装 公称外径(20mm以内)(不做孔洞预留) | 10m | 2.370 | 281.85 | 153.81 | 52.22 | 1.03 | 48 | 18.58 | 8.21
79 | 031001006007 | 塑料热水管 (1)材质、规格:S3.2级PP-R热水管 DN20 2.0Mpa (2)连接形式:热熔连接 (3)含管道试验、冲洗、消毒 | m | 7.07 | 29.84 | 15.38 | 6.74 | 0.16 | 4.82 | 1.87 | 0.87
| B9-0125换 | 塑料给水管 (热熔连接)安装 公称外径(25mm以内)(不做孔洞预留) | 10m | 0.707 | 298.43 | 153.81 | 67.46 | 1.63 | 48.19 | 18.65 | 8.69
80 | 031001006008 | 塑料热水管 (1)材质、规格:S3.2级PP-R热水管 | m | 1.68 | 35.18 | 17.43 | 9.01 | 0.16 | 5.45 | 2.11 | 1.02
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [10 empty] | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率3% | 其中: 暂估价
DN25 2.0Mpa (2)连接形式:热熔连接 (3)含管道试验、冲洗、消毒
| B9-0126换 | 塑料给水管 (热熔连接)安装 公称外径(32mm以内)(不做孔洞预留) | 10m | 0.168 | 351.87 | 174.27 | 90.11 | 1.61 | 54.52 | 21.11 | 10.25
81 | 031001006009 | 塑料污水管 (1)材质、规格:PVC-U DN100 (2)连接形式:粘接连接 (3)含灌水试验、通球试验 | m | 114.91 | 68.77 | 27.21 | 27.79 | 0.05 | 8.45 | 3.27 | 2
| B9-0173换 | 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(110mm以内)(不做孔洞预留) | 10m | 11.491 | 687.79 | 272.09 | 277.97 | 0.49 | 84.5 | 32.71 | 20.03
82 | 031001006010 | 塑料雨水管 (1)材质、规格:PVC-U DN100 (2)连接形式:粘接连接 (3)含灌水试验、通球试验 | m | 65.40 | 44.76 | 15.58 | 21.08 | 0.07 | 4.85 | 1.88 | 1.3
| B9-0193换 | 塑料直通雨水管安装 公称外径(110mm以内) | 10m | 6.540 | 447.62 | 155.83 | 210.8 | 0.66 | 48.51 | 18.78 | 13.04
83 | 031003001001 | 不锈钢截止阀 (1)型号、规格:DN40,丝扣连接 | 个 | 3 | 115.23 | 23.43 | 78.37 |  | 7.26 | 2.81 | 3.36
| B9-0383换 | 螺纹阀安装 公称直径 (40mm以内) | 个 | 3 | 115.23 | 23.43 | 78.37 |  | 7.26 | 2.81 | 3.36
84 | 031004006001 | 蹲式大便器 (1)材质:陶瓷 (2)组装形式:带1个低位水箱 (3)附件名称、材质、规格:含水箱相关连接配管配件 | 套 | 9 | 472.87 | 115.8 | 293.5 |  | 35.9 | 13.9 | 13.77
| B9-0611 | 蹲式大便器安装 蹲式低水箱 | 10套 | 0.9 | 4728.62 | 1158.01 | 2934.94 |  | 358.98 | 138.96 | 137.73
85 | 031004010002 | 淋浴器 (1)304不锈钢，黄铜主体方形四出水款 (2)样式详图 | 套 | 13 | 626.08 | 18.98 | 580.7 |  | 5.88 | 2.28 | 18.24
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [10 empty] | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 税率3% | 其中: 暂估价
| B9-0622换 | 淋浴器 | 10套 | 1.3 | 6260.72 | 189.79 | 5806.98 |  | 58.83 | 22.77 | 182.35
86 | 桂031004020001 | 水龙头 (1)水龙头DN15 | 个 | 15 | 12.55 | 3.27 | 7.51 |  | 1.01 | 0.39 | 0.37
| B9-0636换 | 水龙头安装 公称直径(15mm以内) | 10个 | 1.5 | 125.48 | 32.69 | 75.09 |  | 10.13 | 3.92 | 3.65
87 | 桂031004021001 | 304不锈钢地漏 (1)型号、规格:dn75 (2)含存水弯 | 个 | 19 | 114.86 | 47.86 | 43.07 |  | 14.84 | 5.74 | 3.35
| B9-0648换 | 地漏 公称直径(75mm以内)[水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5] | 10个 | 1.9 | 1148.55 | 478.57 | 430.74 |  | 148.36 | 57.43 | 33.45
88 | 030411006001 | 防水盒 (1)户外86型透明防水盒（IP66） | 个 | 200 | 16.15 | 6.9 | 5.45 | 0.25 | 2.22 | 0.86 | 0.47
| B4-1655换 | 明装普通接线盒 | 10个 | 20.0 | 161.44 | 69.02 | 54.47 | 2.5 | 22.17 | 8.58 | 4.7
89 | 桂031004023001 | 雨水斗DN100 | 个 | 6 | 94.32 | 44.95 | 27.29 |  | 13.94 | 5.39 | 2.75
| B9-0657换 | 一般雨水斗 公称直径(100mm以内)[水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5] | 10个 | 0.6 | 943.14 | 449.51 | 272.87 |  | 139.35 | 53.94 | 27.47
拆改后复原工程
90 | 031004007001 | 小便器（利旧） (1)拆除原有陶瓷小便器，墙面改造完成后复原 | 套 | 12 | 81.66 | 53.54 | 2.71 |  | 16.6 | 6.43 | 2.38
| B9-0617换 | 立式小便器安装 立式自闭式 | 10套 | 1.2 | 816.56 | 535.42 | 27.13 |  | 165.98 | 64.25 | 23.78
91 | 030701003001 | 空调外机、内机安装（利旧） (1)拆除外墙空调外机、内机，待翻新完成后复原 | 台 | 30 | 203.02 | 128.31 | 3.34 | 7.19 | 42.01 | 16.26 | 5.91
| B7-0018换 | 分体式空调器安装 分体壁挂式室外机 | 台 | 30 | 203.02 | 128.31 | 3.34 | 7.19 | 42.01 | 16.26 | 5.91
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09

## 表-10 总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额(元) | 增值税(元) 税率3% | 含税金额(元)
|  | 装修拆除工程 |  | 4645.03 | 139.36 | 4784.39
一 |  | 2024建筑拆除工程(单价合同)简易计税法 |  | 4645.03 | 139.36 | 4784.39
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (79202.46+3302.60=82505.06)*4.00% | 3300.2 | 99.01 | 3399.21
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (79202.46+3302.60=82505.06)*0.25% | 206.26 | 6.19 | 212.45
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (79202.46+3302.60=82505.06)*1.25% | 1031.31 | 30.94 | 1062.25
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (79202.46+3302.60=82505.06)*0.13% | 107.26 | 3.22 | 110.48
|  | 装饰装修工程 |  | 37219.77 | 1116.59 | 38336.36
一 |  | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)简易计税法 |  | 37219.77 | 1116.59 | 38336.36
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (186388.09+394.72+55140.73+5548.32=247471.86)*13.41% | 33185.98 | 995.58 | 34181.56
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (186388.09+394.72+55140.73+5548.32=247471.86)*0.25% | 618.68 | 18.56 | 637.24
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (186388.09+394.72+55140.73+5548.32=247471.86)*1.25% | 3093.4 | 92.8 | 3186.2
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (186388.09+394.72+55140.73+5548.32=247471.86)*0.13% | 321.71 | 9.65 | 331.36
|  | 园林绿化工程 |  | 78.56 | 2.36 | 80.92
一 |  | 2021园林景观工程（单价合同）简易计税法 |  | 78.56 | 2.36 | 80.92
1 | 桂050501001001 | 安全文明施工费 | Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (925.04+56.96=982.00)*4.00% | 39.28 | 1.18 | 40.46
2 | 桂050501002001 | 检验试验配合费 | Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (925.04+56.96=982.00)*2.00% | 19.64 | 0.59 | 20.23
3 | 桂050501003001 | 雨季施工增加费 |  | 19.64 | 0.59 | 20.23
|  | 安装拆除工程 |  | 458.9 |  | 458.9
一 |  | 安装拆除工程(营改增)简易计税法 |  | 458.9 |  | 458.9
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项及单价措施人工费+机械费) (4873.34+50.40=4923.85)*7.42% | 365.35 |  | 365.35
2 | .1001 | 环境保护费 | ∑(分部分项及单价措施人工费+机械费) (4873.34+50.40=4923.74)*0.29% | 14.28 |  | 14.28
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额(元) | 增值税(元) 税率3% | 含税金额(元)
3 | .2001 | 文明施工费 | ∑(分部分项及单价措施人工费+机械费) (4873.34+50.40=4923.74)*0.95% | 46.78 |  | 46.78
4 | .3001 | 安全施工费 | ∑(分部分项及单价措施人工费+机械费) (4873.34+50.40=4923.74)*2.38% | 117.19 |  | 117.19
5 | .4001 | 临时设施费 | ∑(分部分项及单价措施人工费+机械费) (4873.34+50.40=4923.74)*3.80% | 187.1 |  | 187.1
6 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项及单价措施人工费+机械费) (4873.34+50.40=4923.74)*1.90% | 93.55 |  | 93.55
|  | 安装改造工程 |  | 2492.05 | 74.76 | 2566.81
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)简易计税法 |  | 2492.05 | 74.76 | 2566.81
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (15777.38+300.34=16077.72)*11.00% | 1768.55 | 53.06 | 1821.61
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (15777.38+300.34=16077.72)*0.50% | 80.39 | 2.41 | 82.8
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (15777.38+300.34=16077.72)*4.00% | 643.11 | 19.29 | 662.4
|  | 合 计 |  | 44894.31 | 1333.07 | 46227.38
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11 其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 增值税(元) 税率3% | 含税金额(元)
装修拆除工程
一 | 2024建筑拆除工程(单价合同)简易计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 197.09 | 5.91 | 203
装饰装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)简易计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2184.88 | 65.55 | 2250.43
园林绿化工程
一 | 2021园林景观工程（单价合同）简易计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 13.06 | 0.39 | 13.45
安装拆除工程
一 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 13.45 |  | 13.45
安装改造工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)简易计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 87.92 | 2.64 | 90.56
| 合计 | 2496.4 | 74.49 | 2570.89
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-11-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 不含税暂列金额(元) | 备注
装修拆除工程
一 | 2024建筑拆除工程(单价合同)简易计税法
1 | 暂列金额 | 项
装饰装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)简易计税法
1 | 暂列金额 | 项
园林绿化工程
一 | 2021园林景观工程（单价合同）简易计税法
1 | 暂列金额 | 项
安装拆除工程
一 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 暂列金额 | 项
安装改造工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)简易计税法
1 | 暂列金额 | 项
合计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。2.表中暂列金额不含建筑服务增值税。
表-11-1

## 表-19 发包人提供主要材料和工程设备一览表
发包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [5 empty] | 编号：10
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注
1 | 膨胀螺栓 | 套 | 48.8 | 0.6
注：1.此表由招标人填写，供投标人在投标报价中确定总承包服务费时参考。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含材料设备增值税，但不含建筑服务增值税。
表-19

## 表-20 允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 （适用于价格差额调整法）
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [7 empty] | 编号：10
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
装修拆除工程
1 | 轻柴油 0# | kg | 185.392 | 5 | 6.77
装饰装修工程
1 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t | 0.048 | 5 | 3790
2 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 253.899 | 5 | 3.91
3 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg | 0.425 | 5 | 3.91
4 | 铁件(综合) | kg | 3.849 | 5 | 6.46
5 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg | 117.16 | 5 | 3.79
6 | 砌筑水泥 M32.5 | t | 4.027 | 5 | 430
7 | 机制砂 |  | 6.725 | 5 | 110
8 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块 | 0.046 | 5 | 834
9 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 | t | 0.035 | 5 | 370
10 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t |  | 5 | 400
11 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t | 48.102 | 5 | 415
12 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t | 0.796 | 5 | 430
13 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t | 17.661 | 5 | 430
14 | 干混地面砂浆 DS M15 | t | 36.128 | 5 | 385
15 | 预拌细石混凝土 C25 |  | 1.384 | 5 | 395
16 | 木材(综合) |  | 0.003 | 5 | 1150
17 | 周转板枋材 |  | 0.023 | 5 | 1150
18 | 陶瓷墙面砖 200×400 |  | 67.995 | 5 | 85.2
19 | 陶瓷墙面砖 600×300 |  | 381.42 | 5 | 70.1
20 | 600×600防滑砖 |  | 180.209 | 5 | 63.8
21 | 耐碱玻璃纤维网格布 |  | 1522.532 | 5 | 3.1
22 | 成品隐形304不锈钢防盗网 |  | 183.43 | 5 | 128
23 | 90系列铝合金推拉窗（透明中空玻璃6+9A+6）（含玻璃补差） |  | 459.534 | 5 | 513
注：此表由招标人填写除"投标单价"栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
表-20
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 （适用于价格差额调整法）
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [7 empty] | 编号：10
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
24 | 90系列铝合金推拉窗（6厚磨砂钢化玻璃）（含玻璃补差） |  | 2.863 | 5 | 459
25 | 不锈钢纱窗扇(成品) |  | 93.02 | 5 | 164
26 | 1.2厚成品铝合金踢脚板 高100mm | m | 23.426 | 5 | 10.92
27 | 金色成品铝合金L25X25X1.2mm | m | 29.68 | 5 | 1.67
28 | 10厚亚克力字体1500×400mm | 个 | 2.02 | 5 | 280.2
29 | 10厚亚克力字体600X350mm | 个 | 6.06 | 5 | 98.07
30 | 丙烯酸环氧涂料 | kg | 144.031 | 5 | 23
31 | 环氧树脂腻子 | kg | 50.639 | 5 | 36
32 | 环氧树脂中间漆 | kg | 50.639 | 5 | 36
33 | 环氧树脂底漆 | kg | -44.335 | 5 | 36
34 | 环氧树脂底漆 | kg | 134.347 | 5 | 36
35 | 环氧树脂腻子 | kg | 16.535 | 5 | 36
36 | 环氧树脂中间漆 | kg | 16.535 | 5 | 36
37 | 环氧树脂面漆 | kg | 13.435 | 5 | 36
38 | 丙烯酸环氧漆 | kg | 2.434 | 5 | 23
39 | 乳胶漆 | kg | 643.746 | 5 | 15.53
40 | 成品腻子粉（一般型） | kg | 448.608 | 5 | 1.4
41 | 防锈漆 | kg | 393.611 | 5 | 11.65
42 | 聚合物水泥防水涂料 (JS-II) | kg | 7228.153 | 5 | 12.47
43 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 478.324 | 5 | 16.22
44 | 琉璃瓦片 225×215 | 块 | 5002.48 | 5 | 4.86
45 | 琉璃光筒 192×108 | 块 | 4019.85 | 5 | 4.86
46 | 水 |  | 27.437 | 5 | 3.11
47 | 电 | kW·h | 227.642 | 5 | 1.08
48 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t | 0.365 | 5 | 4558
49 | 外墙涂料（外2） 材料费 |  | 1728.53 | 5 | 32.26
注：此表由招标人填写除"投标单价"栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
表-20
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 （适用于价格差额调整法）
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [7 empty] | 编号：10
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
50 | 成品开关指示贴 材料费 | 个 | 9 | 5 | 10
51 | 汽油 92# | kg | 258.902 | 5 | 8.32
52 | 电 | kW·h | 147.723 | 5 | 1.08
园林绿化工程
1 | 铝合金方管 3.0厚80*20仿木纹铝合金条 | m | 91.195 | 5 | 43.71
2 | 铝合金方管 3.0厚80*80仿木纹铝合金 | m | 11.297 | 5 | 71.61
3 | 铁钉（综合） | kg | 0.352 | 5 | 6.3
4 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 |  | 0.761 | 5 | 350
5 | 周转板材 |  | 0.02 | 5 | 1150
6 | 水 |  | 0.282 | 5 | 3.11
7 | 汽油92# | kg | 1.536 | 5 | 8.32
8 | 轻柴油0# | kg | 0.29 | 5 | 6.77
9 | 电 | kW·h | 4.887 | 5 | 1.08
安装拆除工程
安装改造工程
1 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.523 | 5 | 3.91
2 | 扁钢 ≤-60×5 | kg | 12.5 | 5 | 3.93
3 | 角钢(综合) | kg |  | 5 | 3.88
4 | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | 5.98 | 5 | 6.28
5 | 低碳钢电焊条 | kg | 6.39 | 5 | 6.28
6 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg | 143.31 | 5 | 0.47
7 | 机制砂 |  | 0.154 | 5 | 110
8 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块 | 144 | 5 | 0.57
9 | 木材(综合) |  | 0.021 | 5 | 1150
10 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg |  | 5 | 11.65
11 | 聚氨酯沥青防水涂料 | kg | 11.123 | 5 | 12.02
注：此表由招标人填写除"投标单价"栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
表-20
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 （适用于价格差额调整法）
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [7 empty] | 编号：10
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
12 | PVC-U DN100 | m | 163.303 | 5 | 14.65
13 | S5级PP-R给水管 DN15 1.25Mpa | m | 105.896 | 5 | 2.8
14 | S5级PP-R给水管 DN20 1.25Mpa | m | 16.116 | 5 | 4.43
15 | S5级PP-R给水管 DN25 1.25Mpa | m | 16.187 | 5 | 6.3
16 | S5级PP-R给水管 DN32 1.25Mpa | m | 26.806 | 5 | 9.64
17 | S5级PP-R给水管 DN40 1.25Mpa | m | 2.754 | 5 | 16
18 | S3.2级PP-热水管 DN15 2.0Mpa | m | 24.174 | 5 | 2.8
19 | S3.2级PP-热水管 DN20 2.0Mpa | m | 7.211 | 5 | 4.43
20 | S3.2级PP-热水管 DN25 2.0Mpa | m | 1.714 | 5 | 6.3
21 | PP－R给水管 de20 | m | 2.7 | 5 | 2.8
22 | S3.2级PP-热水管 DN15 2.0Mpa 管件 | 个 | 45.978 | 5 | 0.84
23 | S3.2级PP-热水管 DN20 2.0Mpa 管件 | 个 | 7.141 | 5 | 1.33
24 | S3.2级PP-热水管 DN25 2.0Mpa 管件 | 个 | 1.478 | 5 | 1.89
25 | 承插塑料管件PVC-U DN100 | 个 | 196.564 | 5 | 7.95
26 | 不锈钢截止阀DN40 | 个 | 3.03 | 5 | 69.02
27 | 淋浴器 304不锈钢，黄铜主体方形四出水款 | 套 | 13 | 5 | 576.3
28 | 蹲式大便器 | 个 | 9.09 | 5 | 80
29 | 蹲式大便器低水箱 | 个 | 9.09 | 5 | 80
30 | 水龙头DN15 | 个 | 15.15 | 5 | 7.36
31 | 304不锈钢地漏dn75 | 个 | 19 | 5 | 19
32 | 大便器冲洗管 | 根 | 9.09 | 5 | 20.34
33 | 蹲式大便器低水箱配件 | 套 | 9.09 | 5 | 28.28
34 | 雨水斗DN100 | 个 | 6 | 5 | 15.5
35 | 接线盒 | 个 | 2.02 | 5 | 2.21
36 | 水 |  | 6.087 | 5 | 3.11
37 | 复合木模板面板 | ㎡ | 4.071 | 5 | 34.5
注：此表由招标人填写除"投标单价"栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
表-20
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 （适用于价格差额调整法）
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 | [7 empty] | 编号：10
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
38 | 钢板 10～16mm | kg | 61.5 | 5 | 4.05
39 | 焊接钢管（综合） | kg | 73.2 | 5 | 4.01
40 | 成品壁挂防虫灯 8W | 套 | 2.02 | 5 | 28.01
41 | 接线盒户外86型透明防水盒（IP66） | 个 | 204 | 5 | 3.32
42 | 电 | kW·h | 416.14 | 5 | 1.08
合计
注：此表由招标人填写除"投标单价"栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
表-20

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称：武警贺州支队贺州中队2025年地方实物保障项目改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
装修拆除工程
一 | 2024建筑拆除工程(单价合同)简易计税法
装饰装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程(单价合同)简易计税法
园林绿化工程
一 | 2021园林景观工程（单价合同）简易计税法
| 安装拆除工程 |  |  | 1826.43
一 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法 |  |  | 1826.43
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 1539.98
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (4873.34+0.00=4873.34) | 29.35 | 1430.33
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 839.19
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 16.57
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 499.52
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 31.19
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9 | 43.86
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 90.16
1.3 | 工程排污费 |  | 0.4 | 19.49
2 | 税金 | Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (6266.54+458.90+13.45+0.00+1539.98=8278.87) | 3.46 | 286.45
2.1 | 增值税 |  | 3 | 248.37
2.2 | 城市维护建设税 |  | 0.21 | 17.39
2.3 | 教育附加费 |  | 0.09 | 7.45
2.4 | 地方教育附加费 |  | 0.06 | 4.97
2.5 | 水利建设基金 |  | 0.1 | 8.28
安装改造工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)简易计税法
| 合计 |  |  | 1826.43
表-15