广西众益工程咨询有限公司

三都镇螺种繁育基地建设（二期）——板江村项目工程预算

审 核 报 告 书

咨询报告编号：

委托单位全称：柳州市柳江区财政投资评审中心

咨询单位全称：广西众益工程咨询有限公司

咨询单位地址：柳州市城中区东环大道256号万达广场5栋8-21号

咨询联系电话：0772—2820638

咨询报告日期：2025年12月25日

目  录

一、工程概况	2

二、审核依据	3

三、审核内容	4

四、审核原则和审核方法	4

五、审核程序及过程	4

六、审核增减情况说明	4

七、审核结果	7

八、附件	7

广西众益工程咨询有限公司

三都镇螺种繁育基地建设（二期）——板江村项目

工程预算审核报告书

柳州市柳江区财政投资评审中心：

我们接受贵单位委托，审核了建设单位提供的三都镇螺种繁育基地建设（二期）——板江村项目工程的预算书。该预算书由广西规亿工程技术集团有限公司负责编制。建设单位的责任是对提供的与审核相关的有关资料的合法性、真实性和完整性负责，我们的责任是在建设单位单位提供的相关资料的基础上实施审核工作并发表意见。我们的审核是依据财政部《会计师事务所从事基本建设工程预算结算决算审核暂行办法》、中价协〔2002〕第016号《工程造价咨询业务操作指导规程》、施工设计图和其他资料及相关定额规定进行的。在审核过程中，我们根据预算书编制的内容，及时向建设单位了解工程情况，并进行实地查勘项目的真实性等我们认为必要的审核程序，最后得出了以下结论：

经审核，该工程预算情况为：项目送审造价2125736.94元，审定造价2115289.00元，净核减10447.94元，净核减率为0.49%。具体详见建设工程预算审核定案表。

以上审核结果已经建设单位和编制单位共同鉴证确认，足以公允地反映建设单位提供的三都镇螺种繁育基地建设（二期）——板江村项目工程造价的实际情况。

现就审核情况说明如下：

一、工程概况

工程名称：三都镇螺种繁育基地建设（二期）——板江村项目工程

建设地点：柳州市柳江区三都镇板江村

建设单位：柳州市柳江区三都镇人民政府

设计单位：广西规亿工程技术集团有限公司

施工范围：工程施工图纸范围内所含内容

具体详见设计图纸及相关说明。

- 二、审核依据

（一）送审依据

1.由广西规亿工程技术集团有限公司设计的《三都镇螺种繁育基地建设（二期）——板江村项目工程施工图》。

2.由广西规亿工程技术集团有限公司编制的《三都镇螺种繁育基地建设（二期）——板江村项目工程预算书》。

3.其它相关资料。

（二）定额与标准依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB505 00-20 13)及相应的《广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范》(GB50854 50862-2013)及相应的《广西壮族自治区实施细则》。

2.2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑工程人工材料配合比机械台班基期价》及配套的费用定额、计价文件；2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额、计价文件；2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额、计价文件。

3.《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号)文件。

4.本工程按一般计税法9%增值税率计算。

5.本工程材料价格取自《柳州市建设工程造价信息》2025年第9期除税信息价，柳州市造价信息未刊登的材料价格按市场询价计取。

- 三、审核内容

对三都镇螺种繁育基地建设（二期）——板江村项目工程的预算书编制的真实性、准确性，工程量的计算、价格和费用的计取等实施必要的审核程序，在上述审核的基础上对本工程项目的最终预算审核金额发表审核意见。

- 四、审核原则和审核方法

（一）审核原则

独立、公平、公正、客观原则。

（二）审核方法

1.首先，审查项目建设单位所提供的资料是否齐全、完整，以施工图纸为依据进行计算并审定工程量计算的准确性。

2.其次，对建设项目的各项内容按专业定额、标准、规定，逐项进行审核，审核套用定额的准确性。

3.审核各分部分项项目计算的合理性。

4.现场踏勘，核实实际是否与施工图一致。

5.提交初步审核结果，与编制预算书单位进行数据核对，澄清存在争议的问题。

6.最后，根据复核意见修改初步审核结果，确定工程总造价。

- 五、审核程序及过程

（一）审核人员严格按评审中心评审流程开展工作，组建评审小组，制定评审方案。在征求各方意见进行修改后提交审核报告。

（二）在审核的过程中，按国家及自治区计价规定进行评审，积极征求建设（代建）单位、招标控制价编制单位意见，出现争议问题时，各方协商解决，最终合理地确定工程造价，确保审核结果合理、真实。

- 六、审核增减情况说明

- （一）1#螺蛳种苗繁育大棚

1.池底换填：送审工程量286.72㎡，送审综合单价17.95元/㎡，审定工程量286.72㎡，审定综合单价4.98元/㎡，核减造价3718.75元。核减主要原因为单价核减。

- 碎石垫层：送审工程量123.58 m3，送审综合单价138.50元/m3，审定工程量131.63 m3，审定综合单价138.50元/m3，核增造价1114.93元。核增主要原因为工程量核增，送审少计混凝土地面垫层。

3.条形混凝土基础：送审工程量106.44 m3，送审综合单价409.63元/m3，审定工程量105.43 m3，审定综合单价440.78元/m3，核增造价2870.42元。核增主要原因为做法改变（送审为毛石混凝土基础，审核按条形混凝土基础计）。

4.混凝土楼地面（200mm厚）：送审工程量107.52 m3，送审综合单价438.17元/m3，审定工程量752.12㎡，审定综合单价92.80元/㎡，核增造价22684.70元。核增主要原因为定额套取错误（送审按混凝土满堂基础 无梁式计，审核按混凝土地面 200mm计）。

5.混凝土楼地面（150mm厚）：送审工程量0.00 ㎡，送审综合单价0.00元/㎡，审定工程量125.44㎡，审定综合单价72.40元/㎡，核增造价9081.86元。核增主要原因为送审漏项（走廊混凝土楼地面）。

6.彩钢板屋面：送审工程量811.78 ㎡，送审综合单价133.40元/㎡，审定工程量811.78㎡，审定综合单价122.09元/㎡，核减造价9181.23元。核减主要原因为定额套取错误、做法改变（送审按补充定额计，审核按屋面保温、隔热 沥青玻璃棉毡定额计，彩钢板按0.476mm计取）。

7.外墙面抗裂砂浆及挂网：送审工程量219.60 ㎡，送审综合单价26.62元/㎡，审定工程量219.60㎡，审定综合单价5.28元/㎡，核减造价4686.26元。核减主要原因为做法改变（取消抗裂砂浆，墙面按20mm厚计，挂网单独计）。

（二）2#螺蛳分拣包装间

1.平整场地：送审工程量0.00 ㎡，送审综合单价0.00元/㎡，审定工程量566.04㎡，审定综合单价1.84元/㎡，核增造价1041.51元。核增主要原因为送审漏项。

2.碎石垫层：送审工程量86.40 m3，送审综合单价138.51元/m3，审定工程量86.40 m3，审定综合单价242.33元/m3，核增造价8970.05元。核增主要原因为定额套取错误（送审按挖掘机回填 碎石定额计，审核按垫层 碎石 干铺定额计）。

- 3.混凝土楼地面：送审工程量86.40 m3，送审综合单价438.17元/m3，审定工程量576.00㎡，审定综合单价72.40元/㎡，核增造价3844.51元。核增主要原因为定额套取错误（详见1#螺蛳种苗繁育大棚第4点核增具体原因）。

4.彩钢板屋面：送审工程量544.70 ㎡，送审综合单价133.40元/㎡，审定工程量544.70㎡，审定综合单价122.09元/㎡，核减造价6160.56元。核减主要原因为定额套取错误、做法改变（详见1#螺蛳种苗繁育大棚第6点核减具体原因）。

5.外墙面抗裂砂浆及挂网：送审工程量168.32 ㎡，送审综合单价26.62元/㎡，审定工程量168.32㎡，审定综合单价5.28元/㎡，核减造价3591.95元。核减主要原因为做法改变（详见1#螺蛳种苗繁育大棚第7点核减具体原因）。

（三）3#螺蛳储存用房

1.平整场地：送审工程量0.00 ㎡，送审综合单价0.00元/㎡，审定工程量780.00㎡，审定综合单价1.84元/㎡，核增造价1435.20元。核增主要原因为送审漏项。

2.碎石垫层：送审工程量117.00m3，送审综合单价138.51元/m3，审定工程量117.00 m3，审定综合单价242.33元/m3，核增造价12146.94元。核增主要原因为定额套取错误（送审按挖掘机回填 碎石定额计，审核按垫层 碎石 干铺定额计）。

- 3.混凝土楼地面：送审工程量117.00 m3，送审综合单价438.17元/m3，审定工程量780.00㎡，审定综合单价72.40元/㎡，核增造价5206.11元。核增主要原因为定额套取错误（详见1#螺蛳种苗繁育大棚第4点核增具体原因）。

4.彩钢板屋面：送审工程量715.44 ㎡，送审综合单价133.40元/㎡，审定工程量715.44㎡，审定综合单价122.09元/㎡，核减造价8091.63元。核减主要原因为定额套取错误、做法改变（详见1#螺蛳种苗繁育大棚第6点核减具体原因）。

5.外墙面抗裂砂浆及挂网：送审工程量246.72㎡，送审综合单价26.62元/㎡，审定工程量246.72㎡，审定综合单价5.28元/㎡，核减造价5265.01元。核减主要原因为做法改变（详见1#螺蛳种苗繁育大棚第7点核减具体原因）。

- 七、审核结果

三都镇螺种繁育基地建设（二期）——板江村项目工程审定结论为：项目送审造价2125736.94元，审定造价2115289.00元，净核减10447.94元，净核减率为0.49%。

- 八、附件

（一）建设工程预算审核定案表。

（二）工程预算书。

（签署页）

广西众益工程咨询有限公司                审核人员：

中国·广西                     复核人员：

2025年12月25日