## 封-1招标工程量清单
北门社区卫生服务中心康复科病区装饰
工程
招标工程量清单
桂林市人民医院
招 标 人:
(单位盖章)
广西火天信工程管理咨询有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-1

## 扉-1招标工程量清单
桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程
工程
招标工程量清单
|  |  | 桂林市人民医院 |  |  | 广西火天信工程管理咨询有限公司
| 招标人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
| 法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 2025-11-01 | 复核时间: | 2025-11-03
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 | 第1页 共1页
一、工程名称：
二、编制范围：钢结构、室内装饰、水电安装等施工内容。
三、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
2、《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则》（修订本）。
3、2024年版《广西壮族自治区建筑装饰工程消耗量定额》。
4、2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。
5、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号）。
7、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》桂建发〔2023〕6号。
8、《自治区住宅城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标[2019]12号文。
9、设计图纸
四、 工程材料价格采用采用2025年第9期《桂林市建设工程造价信息》发布的桂林市信息，不足部分市场询价。
五、其他需要说明的问题：
1、因无空调动力配电设计详图，本预算不含空调动力配电部分。
2、本项目暂列金额按分部分项及措施费的10%计算。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 北门社区卫生服务中心康复科病区改扩建工程
1.2 | 北门社区卫生服务中心康复病区改造装饰工程
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 康复科病区-建筑装饰
1.1.2 | 康复科病区-拆除
1.2.1 | 康复病区改造装饰工程-拆除
1.2.2 | 康复病区改造装饰工程-装修
1.2.3 | 康复病区改造装饰工程-安装
1.2.4 | 康复病区改造装饰工程-消防增加
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
康复科病区-建筑装饰
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
康复科病区-拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
康复病区改造装饰工程-拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
康复病区改造装饰工程-装修
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
康复病区改造装饰工程-安装
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
康复病区改造装饰工程-消防增加
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 | [5 empty] | 第1页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
康复科病区-建筑装饰
分部分项工程
| 1. | 土（石）方工程
1 | 010101004001 | 人工挖基坑土方 |  | 11.58
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内
3.现场情况不满足机械开挖，暂按人工开挖考虑，结算以实际发生为准，按实结算
2 | 010103001001 | 回填土 |  | 9.08
1.人工回填土 夯填
2.现场情况不满足机械开挖，暂按人工夯填考虑，结算以实际发生为准，按实结算
3 | 桂010104002001 | 基础钎插 | 孔 | 15
1.深度 5m以内
| 4. | 砌筑工程
4 | 010401004001 | 多孔砖墙 (卫生间) |  | 3.52
1.多孔砖 240×115×90
2.水泥石灰砂浆中砂M7.5
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 010501001001 | 垫层 |  | 0.50
1.混凝土种类:非泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C15
6 | 010501003001 | 独立基础 |  | 2.00
1.混凝土种类:非泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30
7 | 010502001001 | 矩形柱 |  | 0.99
1.混凝土种类:非泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30
8 | 010501006001 | 钢柱外包素砼 |  | 0.21
1.混凝土种类:非泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C15素混凝土
9 | 010507007001 | 二次灌浆层 （柱脚） |  | 0.05
1.混凝土种类:非泵送商品砼
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 | [5 empty] | 第2页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.混凝土强度等级:C35无收缩细石混凝土
10 | 010507007002 | 二次灌浆层 （钢梁支座(梁窝)） |  | 0.20
1.混凝土种类:非泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C15细石混凝土
11 | 010515001001 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 | t | 0.095
12 | 010515001002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 0.397
13 | 010515001003 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 0.363
植筋制作安装
14 | 010505003001 | 平板 |  | 9.74
1.混凝土种类:非泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25混凝土
3.新增结构板
15 | 桂010515012001 | 植筋 结施-09 4-4剖面 | 根 | 180
1.钢筋种类、规格:冷轧带肋钢筋
16 | 010301004001 | 植筋梁面凿毛处理 | ㎡ | 4.06
混凝土面凿毛 星点 结施-09 4-4剖面
| 0106 | 金属结构工程
17 | 010603002001 | 空腹钢柱 箱150X10 | t | 3.831
按预制构件成品考虑
包含安装时零星油漆破坏的修补
18 | 桂010516005001 | 预制钢材构件安装 钢结构安装配件 高强螺栓M16 | 个 | 124
包含安装时零星油漆破坏的修补
19 | 桂010516005002 | 预制钢材构件安装 钢结构安装配件 高强螺栓M8 | 个 | 16
包含安装时零星油漆破坏的修补
20 | 010604001001 | 钢梁 HN250X125X6X9 Q235B | t | 2.229
按预制构件成品考虑
包含安装时零星油漆破坏的修补
21 | 010604001002 | 钢梁 矩管120x60x4.0 Q235B,热镀锌 | t | 1.910
按预制构件成品考虑
包含安装时零星油漆破坏的修补
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 | [5 empty] | 第3页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
22 | 010606002001 | 屋面檩条WLT C180X70X20X2.0 Q235B,热镀锌 | t | 1.326
按预制构件成品考虑
包含安装时零星油漆破坏的修补
23 | 010606013001 | 零星钢构件 | t | 0.545
包含安装时零星油漆破坏的修补
24 | 010605001001 | 钢板楼板 | ㎡ | 45.58
压型钢板型号为:YX-75-230-690(Ⅰ)-1.0,Q235B钢
25 | 桂010902010001 | 屋面不锈钢天沟 | m | 50.99
详见17J925-1 外置钢板檐沟 1/2-22
| 8. | 屋面及防水工程
26 | 010901002001 | 双层压型金属板复合保温屋面 | ㎡ | 207.73
详见图集17J925-1 屋15/1-15
暂定为压型彩钢板夹心板0.376+75+0.376mm，结算以实际发生为准，按实结算
| 10. | 楼地面装饰工程
27 | 011101003001 | 地01 人行透水沥青路面（一层架空通道） | ㎡ | 73.33
1.30厚透水性沥青混凝土面层
2.30厚细粒式沥青混凝土
3.150厚碎砾石垫层
4.素土夯实,90%<压实度<93%
28 | 011103002001 | 防滑橡胶地板楼面（PVC卷材地板）（参15ZJ001,32页楼208） | ㎡ | 189.12
1.2.0厚PVC卷材地板，用同色焊线焊接
2.PVC地胶专用粘接剂
3.PVC卷材地板专用自流平5.0mm
4.涂刷界面剂一道
5.50厚陶粒混凝土垫层
6.素水泥浆结合层一道
29 | 011102003001 | 楼02 陶瓷防滑地砖楼面（卫生间） | ㎡ | 7.20
1.防滑面砖
2.DS-M20-GB/T25181-2010(干混地面砂浆)，保护层兼找平层（最薄处20厚）
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 | [5 empty] | 第4页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3.2厚聚合物水泥防水涂料,分纵横两道涂刮,四周沿墙上翻至顶板底
4.刷基层处理剂一遍(基层必须干净、干燥)
5.DW-M20/P6-GB/T25181-2010(干混普通防水砂浆)，保护层兼找平层(最薄处20厚)找坡向地漏1% 。
6.钢筋混凝土楼板上刷素水泥浆结合层一道
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
30 | 011201001001 | 内墙面乳胶漆墙面 | ㎡ | 534.74
1.与产品配套腻子满批3遍；
2.一底两面乳胶漆。
3.部位：内01、内02
31 | 011201001002 | 内墙面一般抹灰 | ㎡ | 534.74
1.15厚2:1:8 水泥石灰砂浆分两次打底找平；
2.5厚1:2.5 水泥砂浆罩面压实赶光；
3.刷108胶素水泥浆一道，配合比为108胶：水=1:4；
4.部位：内01、内02
32 | 010903002001 | 内墙面防水涂料 | ㎡ | 534.74
1. 1厚聚合物水泥基防水涂料 (无防水要求时可不做此层)；
33 | 011201001003 | 外01 120mm厚轻质复合墙板（加建部分外墙面） | ㎡ | 111.99
1.防水面漆
2.天然真石漆二遍(色彩同既有建筑)
3.防潮底漆
4.专用防潮抗碱腻子
5.表面批专用瓷砖胶
34 | 011207001001 | 120mm厚轻质隔墙 | ㎡ | 268.90
120mm厚轻质复合墙板
做法参康复病区改造项目轻质隔墙做法，结算以实际发生为准，按实结算
35 | 桂011204007001 | 内03 釉面砖墙面（卫生间贴至吊顶） | ㎡ | 39.78
1.钢筋混凝土墙柱/页岩多孔砖
2.钉挂抗碱玻纤网（砌筑面满挂），刮界面剂一道拉毛
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 | [5 empty] | 第5页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3.15厚1:3水泥砂浆
4.5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆
5.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴
6.5厚釉面砖，白水泥浆擦缝
7.吊顶高度：暂定为2.5m结算以实际发生为准，按实结算
| 12. | 天棚工程
36 | 011302001001 | 棚01 铝合金T型龙骨 玻璃棉装饰吸音板吊顶 | ㎡ | 256.55
1.铝合金配套T型龙骨，双向中距600
2.13~15厚600x600玻璃棉装饰吸音板搁置于龙骨翼缘上
| 13. | 门窗工程
37 | 010802001001 | 铝合金50系列平开门2.0厚 洞口面积≤2m² | ㎡ | 5.28
门窗玻璃采用普通铝合金中空玻璃6+9A+6
铝合金门窗主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚应满足：内门不应小于2mm；
38 | 010802003001 | 乙级防火门，专业厂家定制 | ㎡ | 2.64
暂定为乙级钢木防火门，结算以实际发生为准，按实结算
39 | 010801001001 | 医用实木门 | ㎡ | 5.94
含安装、运输、五金配件等
40 | 010801001002 | 医用实木子母门 | ㎡ | 7.56
含安装、运输、五金配件等
41 | 010807001001 | 50系列铝合金平开窗 洞口面积>2m² | ㎡ | 9.92
普通铝合金中空钢化玻璃6+9A+6
铝型材壁厚：窗1.8mm厚
型材表面处理为粉末喷涂型材深灰色
42 | 010802003002 | 乙级防火门，专业厂家定制 | ㎡ | 2.64
材质暂定为乙级钢木防火门（成品），结算以实际发生为准，按实结算
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
43 | 011405001001 | 钢结构油漆、除锈 | ㎡ | 272.52
涂装铁红环氧涂料1遍,涂层干漆膜厚度不少于30um;环氧云铁中间漆2遍,涂层干漆膜
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 | [5 empty] | 第6页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
厚度不少于60um;氯化橡胶面漆2遍,涂层干漆暖厚度不少于6um;涂层干漆膜总厚度不应少于150um,合理使用
44 | 011407005001 | 金属构件喷（刷）防火涂料 | ㎡ | 91.94
钢柱≥2.5小时;钢结构构件,防火涂料厚度的控制要求、涂刷相应厚度的防火涂料、性能指标
1.厚度:根据厂家提供的检验报告确定.
2.等效热传导系数:0.1W/(mX℃).
3.保护层等效热阻:0.358188m×℃/W.
45 | 011407005002 | 金属构件喷（刷）防火涂料 | ㎡ | 180.58
钢梁≥1.5小时;钢结构构件,防火涂料厚度的控制要求、涂刷相应厚度的防火涂料、性能指标
1.厚度:根据厂家提供的检验报告确定.
2.保护层等效热阻:0.262927m2×℃/W.
3.防火涂料应做防火实验,达到要求方可使用;
4.防火涂料应符合相关规范要求,并与油漆具有良好的兼容性。
5.钢结构节点的防火保护应与被连接构件中防火保护要求最高者相同。
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
46 | 011701006001 | 扣件式钢管满堂脚手架搭设 基本层高3.6m | ㎡ | 16.43
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
47 | 011702001001 | 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 1.68
48 | 011702001002 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 8.00
49 | 011702002001 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 6.60
50 | 011702016001 | 平板 | ㎡ | 24.47
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 | [5 empty] | 第7页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.模板、支撑材质:胶合板模板
2.支模高度:钢支撑
3.混凝土表面施工要求:普通面
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
康复科病区-拆除
分部分项工程
| 1. | G.1 人工拆除工程
51 | 010301004002 | 凿既有砌体（钢梁支座(梁窝)） | 个 | 10
凿既有砌体时,应轻敲慢凿,并做好有效的保护措施。
52 | 011605002001 | 既有建筑墙面，先铲除原有墙面装饰材料 | ㎡ | 72.08
外墙真石漆
53 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 3.20
凿原有墙，开门洞口
54 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 |  | 1.84
既有建筑阳台栏板拆除
暂定为1.3m高混凝土栏板，结算以实际发生为准，按实结算
55 | 040103002001 | 余土弃置 |  | 7.92
1.废弃料品种:弃土
2.使用车辆：新型智能环保渣土车
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 | [5 empty] | 第8页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3.工作内容：挖、装、运
4.运距:10km
5.计价方式：结算时应按实际签证的运输车型和工作内容办理签证后方可使用
56 | 040103002002 | 余方弃置建筑垃圾消纳费 |  | 7.92
1.使用车辆：新型智能环保渣土车
2.计价方式：结算时应办理签证后方可使用
3.废弃料品种:废土废渣
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
康复病区改造装饰工程-拆除
分部分项工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 | [5 empty] | 第9页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| 1. | G.1 人工拆除工程
57 | 011606002001 | 120轻质隔断墙拆除 | ㎡ | 175.27
采用人工拆除
高度：3.4米
58 | 011601001002 | 砖砌体拆除 |  | 7.99
采用人工拆除
凿原有墙，开门洞口
59 | 011610001001 | 原有实木门拆除 | 扇 | 15
采用人工拆除
60 | 011610002001 | 原铝合金门拆除 | ㎡ | 10.92
61 | 011610002002 | 原铝合金窗拆除 | ㎡ | 28.29
采用人工拆除
62 | 011605002002 | 原有墙面腻子铲除 | ㎡ | 647.82
采用人工拆除
63 | 011605002003 | 原有墙面瓷砖铲除 | ㎡ | 179.81
原有墙面瓷砖铲除H=2500
64 | 011605001001 | 原地面瓷砖打除 | ㎡ | 172.59
瓷砖下水泥砂浆打除6cm厚
65 | 011605001002 | 原地面地胶铲除 | ㎡ | 98.10
66 | 011605002004 | 原踢脚线拆除 | ㎡ | 13.50
原踢脚线拆除侧10cm
暂定为瓷砖踢脚线，结算以实际发生为准，按实结算
67 | 040103002003 | 余土弃置 |  | 45.09
1.废弃料品种:弃土
2.使用车辆：新型智能环保渣土车
3.工作内容：挖、装、运
4.运距:10km
5.计价方式：结算时应按实际签证的运输车型和工作内容办理签证后方可使用
68 | 040103002004 | 余方弃置建筑垃圾消纳费 |  | 45.09
1.使用车辆：新型智能环保渣土车
2.计价方式：结算时应办理签证后方可使用
3.废弃料品种:废土废渣
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 | [5 empty] | 第10页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
康复病区改造装饰工程-装修
分部分项工程
| 4. | 砌筑工程
69 | 010401003001 | 实心砖墙 240厚 高度3.4m |  | 2.96
1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53
2.墙体类型:直行墙
3.墙体厚度:240
4.砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M5
70 | 010401003002 | 实心砖墙 120厚 高度3.4m |  | 11.64
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 | [5 empty] | 第11页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53
2.墙体类型:直行墙
3.墙体厚度:120
4.砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M5
71 | 011210001001 | 轻质隔断 高度3.4m | ㎡ | 258.44
120轻质隔断610*2440墙
水泥砂浆抹灰找平至顶
72 | 桂011702051001 | 成品混凝土过梁120 |  | 0.62
| 8. | 屋面及防水工程
73 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | ㎡ | 36.27
部位：卫生间
(聚氨酯防水涂料)刷两遍,厚度3mm
74 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | ㎡ | 149.52
部位：卫生间
(聚氨酯防水涂料)刷两遍,厚度3mm，墙面刷防水高度为1.8米
| 10. | 楼地面装饰工程
75 | 011101001001 | 泥自流平固化地面 | ㎡ | 467.83
地胶施工,刷3mm厚水泥自流平固化地面
76 | 011103002002 | 同质通透底2.0pvc橡胶卷材 | ㎡ | 467.83
胶水粘合PVC橡胶地板
77 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | ㎡ | 467.83
二楼所有地面3:1水泥砂浆找平5cm
78 | 011102003002 | 块料楼地面 | ㎡ | 36.27
部位：卫生间
400*400防滑砖瓷砖为3:1水泥砂浆粘合、厚度30
79 | 011102001001 | 石材楼地面 | ㎡ | 1.64
大理石门槛石为2.0厚,3:1水泥砂浆粘合、厚度30
80 | 011105006001 | 金属踢脚线 | ㎡ | 36.53
高80mm不锈钢踢脚线(304)
9厘木工板打底
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 | [5 empty] | 第12页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
81 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 516.88
轻质隔墙墙面抹灰前用界面剂(醋酸乙烯—乙烯)刷涂均匀后
采用1:3(水泥:砂)抹灰,厚度2cm
82 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 高度3.4m | ㎡ | 218.67
红砖隔墙抹灰采用1:3(水泥:砂)抹灰,厚度2cm
83 | 011207001002 | 墙面装饰板 | ㎡ | 1151.77
600*2700*10花色集成墙板
84 | 桂011204007002 | 块料墙面 | ㎡ | 171.84
瓷砖为3:1水泥砂浆粘合、厚度30
400mm*800mm抛釉砖
| 12. | 天棚工程
85 | 011302001002 | 二层吊顶加固 | ㎡ | 52.42
200宽18厘板顶部预留固定螺丝
详见加固剖面图
86 | 011302001003 | 吊顶天棚 | ㎡ | 437.95
轻钢天棚龙骨
600*600*1铝扣板
87 | 011302001004 | 吊顶天棚 | ㎡ | 43.49
轻钢天棚龙骨
300*300*1铝扣板
| 13. | 门窗工程
88 | 010801001003 | 医用实木子母门 | ㎡ | 30.24
含安装、运输、五金配件等
89 | 010801001004 | 医用实木门 | ㎡ | 36.65
含安装、运输、五金配件等
90 | 010805001001 | 1.2钢化玻璃地弹门 | ㎡ | 3.30
有框，含执手锁
91 | 010807001002 | 90系列普通铝合金推拉窗≤2㎡ | ㎡ | 19.03
2.0铝合金窗5+5厘钢化玻璃
铝合金窗采用90系列三轨，不带纱
含安装及五金配件
符合设计要求施工
玻璃品种、厚度:5+5厘钢化玻璃
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 | [5 empty] | 第13页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.0厚铝合金框
92 | 010807001003 | 90系列普通铝合金推拉窗＞2㎡ | ㎡ | 4.80
铝合金窗采用90系列三轨，不带纱
含安装及五金配件
符合设计要求施工
玻璃品种、厚度:5+5厘钢化玻璃
2.0厚铝合金框
93 | 010807004001 | 铝合金纱窗 | ㎡ | 11.92
| 15. | 其他装饰工程
94 | 011501020001 | 护士台 | m | 3.00
免漆板柜体+石英石饰面
2.0石英石台面
95 | 011501005001 | 2.0免漆板制作挡板 | m | 3.00
高度：350mm
96 | 011501003001 | 免漆板衣柜 | m | 16.08
部位：病房
深度400mm，高2400mm
衣柜1.8免漆板制作柜体柜门
97 | 011501011001 | 地柜 | ㎡ | 8.00
部位：处置间+治疗室
高度800mm，深度600mm
衣柜1.8免漆板制作柜体柜门
2.0大理石台面
98 | 011501010001 | 吊柜 | ㎡ | 6.68
部位：处置间+治疗室
高度1000mm，深度300mm
衣柜1.8免漆板制作柜体柜门
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 | [5 empty] | 第14页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑增值税
单价措施项目
| 011710 | 已完工程保护费
| 011703 | 垂直运输
99 | 桂011703002001 | 局部装饰装修垂直运输 | ㎡ | 467.83
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
康复病区改造装饰工程-安装
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程/照明配电工程
100 | 030404017001 | 二层配电箱 2AL | 台 | 1
1.安装方式：距地1.5m安装
2.型号规格:按系统图元器件配置
101 | 030404017002 | 四层配电箱 4AL | 台 | 1
1.安装方式：距地1.5m安装
2.型号规格:按系统图元器件配置
102 | 030404017003 | 病房配电箱 AL1 | 台 | 11
1.安装方式：距地1.8m安装
2.型号规格:按系统图元器件配置
103 | 030404017004 | 病房配电箱 AL2 | 台 | 10
1.安装方式：距地1.8m安装
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 | [5 empty] | 第15页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.型号规格:按系统图元器件配置
104 | 030404017005 | 病房配电箱 AL3 | 台 | 2
1.安装方式：距地1.8m安装
2.型号规格:按系统图元器件配置
105 | 030404018001 | 开水器开关盒 | 台 | 2
1.安装方式：暗装
2.型号规格:EA9RN4C32,86型暗装
106 | 030412001001 | LED方片灯 58w | 套 | 83
1.名称:方片灯
2.规格:600mm*600mm LED 58w
3.安装方式:吸顶安装
107 | 030412001002 | LED方片灯 38w | 套 | 17
1.名称:方片灯
2.规格:300mm*300mm LED 38w
3.安装方式:吸顶安装
108 | 030412004001 | 夜灯 | 套 | 11
1.安装方式：距地0.4m安装
109 | 030404033001 | 排气扇 | 台 | 16
1.名称:天花暗装排气扇
2.规格:300*300 30w
3.安装方式:吸顶安装
110 | 030404034001 | 单联单控跷板开关 | 套 | 2
1.规格、型号:250V 10A
2.安装方式：距地1.2m安装
3.含接线底盒
111 | 030404034002 | 双联单控跷板开关 | 套 | 29
1.规格、型号:250V 10A
2.安装方式：距地1.2m安装
3.含接线底盒
112 | 030404034003 | 三联单控跷板开关 | 套 | 10
1.规格、型号:250V 10A
2.安装方式：距地1.2m安装
3.含接线底盒
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 | [5 empty] | 第16页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
113 | 030404035001 | 二、三孔墙面插座 | 套 | 128
1.规格型号：250V 10A
2.安装方式：距地0.35~1.5m安装
3.含底盒安装
114 | 030404035002 | 二、三孔带防水插座 | 套 | 14
1.规格型号：250V 10A
2.安装方式：距地1.3m安装
3.含底盒安装
115 | 030411003001 | 强电桥架 | m | 8.72
1.名称：热镀锌桥架
2.规格：200*100*1.0
116 | 030411003002 | 强电桥架 | m | 16.13
1.名称：热镀锌桥架
2.规格：150*75*1.0
117 | 030411003003 | 强电桥架 | m | 25.14
1.名称：热镀锌桥架
2.规格：100*50*1.0
118 | 030413001001 | 桥架支架制作安装 | kg | 71.21
1.规格:型钢综合
119 | 031201003001 | 金属结构刷油 | kg | 71.21
1.支架除锈后刷防锈漆二遍
120 | 030408001001 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-1kV-4*70+1*35mm2 | m | 40.00
121 | 030408001002 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-1kV-5*10mm2 | m | 20.00
122 | 030408001003 | 电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5*6 | m | 75.03
123 | 030408001004 | 电力电缆 WDZ-YJY-1kV-3*6 | m | 608.07
124 | 030408006001 | 电力电缆头制作安装 截面70mm2 | 个 | 2
125 | 030411004001 | 管内穿线 WDZ-BYJ2.5mm2 | m | 2141.53
1.规格型号：WDZ-BYJ-450V/750V-2.5mm2
126 | 030411004002 | 管内穿线 WDZ-BYJ4.0mm2 | m | 2184.90
1.规格型号：WDZ-BYJ-450V/750V-4.0mm2
127 | 030411001001 | 配管 | m | 132.33
1.规格、型号：钢管SC32
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 | [5 empty] | 第17页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.安装方式：砖、混凝土结构楼板墙暗配
128 | 030411001002 | 配管 | m | 1383.55
1.规格、型号：PVC-Φ25
2.安装方式：砖、混凝土结构楼板墙暗配
129 | 030409008001 | 局部等电位箱 LEB | 台 | 13
1.距地0.3m暗装
130 | 030413002001 | 管道刨沟及沟槽恢复 公称管径20mm以内 | m | 601.45
131 | 030413002002 | 管道刨沟及沟槽恢复 公称管径32mm以内 | m | 36.80
| 4. | B4 电气设备安装工程/消防应急照明工程
132 | 030412004002 | 应急投光灯 B型 36V 5W LED | 套 | 9
1.规格、型号：B型 36V 5W LED ≥60min
2.安装方式：壁装距地2.5米
133 | 030412004003 | 多信息复合标志灯 B型 36V 3W LED | 套 | 1
1.规格、型号：B型 36V 3W LED ≥60min
2.安装方式：吊装距地2.5米
134 | 030412004004 | 单向疏散标志灯 B型 36V 3W LED | 套 | 4
1.规格、型号：B型 36V 3W LED ≥60min
2.安装方式：壁装距地0.5米
135 | 030412004005 | 安全出口标志灯 B型 36V 3W LED | 套 | 2
1.规格、型号：B型 36V 3W LED ≥60min
2.安装方式：门上方0.2米
136 | 030412004006 | 楼层显示指示灯 B型 36V 3W LED | 套 | 1
1.规格、型号：B型 36V 3W LED ≥60min
2.安装方式：壁装距地2.3米
137 | 030904003001 | 消火栓按钮 | 个 | 2
1.规格、型号：J-SAM-GST9124
2.安装方式：消火栓内安装
138 | 030411004003 | 管内穿线 WDZBN-RVS-2*1.5m㎡ | m | 23.30
139 | 030411004004 | 管内穿线 WDZBN-BYJ-2.5mm2 | m | 214.70
140 | 030411001003 | 配管 | m | 87.70
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 | [5 empty] | 第18页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.规格、型号：钢管 SC20
2.安装方式：砖、混凝土结构楼板墙暗配
B5 建筑智能化系统设备安装工程/网络配线及末端
141 | 030502012001 | 外网络插座 | 个 | 43
1.安装方式：距地0.35暗装
2.含底盒安装
142 | 030502012002 | 内网络插座 | 个 | 43
1.安装方式：距地0.35暗装
2.含底盒安装
143 | 030502004001 | 电视插座 | 个 | 11
1.安装方式：距地0.35m暗装
2.含底盒安装
144 | 030502005001 | 管内穿六类网络双绞线 | m | 553.67
1.线缆对数:4对以下
2.型号：UTP-6
145 | 030502005002 | 格架内布放六类网络蔽双绞线 | m | 1788.66
1.线缆对数:4对以下
2.型号：UTP6
146 | 030505005001 | 管内穿射频同轴电缆 SYWV75-5-4P | m | 82.37
1.规格:SYWV75-5-4P
147 | 030505005002 | 格架内布放射频同轴电缆 SYWV75-5-4P | m | 292.94
1.规格:SYWV75-5-4P
148 | 030411003004 | 弱电桥架 | m | 50.94
1.名称：热镀锌桥架
2.规格：200*100*1.0
149 | 030411003005 | 弱电桥架 | m | 11.70
1.名称：热镀锌桥架
2.规格：100*50*1.0
150 | 030413001002 | 桥架支架制作安装 | kg | 91.60
1.规格:型钢综合
151 | 031201003002 | 金属结构刷油 | kg | 91.60
1.支架除锈后刷防锈漆二遍
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 | [5 empty] | 第19页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
152 | 030411001004 | 配管 | m | 1133.55
1.规格、型号：PVC-Φ20
2.安装方式：砖、混凝土结构楼板墙暗配
153 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 链路 | 86
| 4. | B4 电气设备安装工程/电气拆除
154 | 030412005001 | 原有灯拆除 T8灯管 | 套 | 14
原有灯拆除 T8灯管1200,单管
155 | 030412005002 | 原有扣板灯拆除 | 套 | 21
详见拆除平面图施PM-03
156 | 030411004005 | 原有电线拆除 | m | 440.00
157 | 030411001005 | 原有电线管拆除 | m | 440.00
| 9. | B9 给排水、燃气工程/消防栓系统
158 | 031001001001 | 热浸镀锌钢管DN100 | m | 16.40
1.连接方式：沟槽连接
2.含管道消毒、冲洗、水压试验
159 | 031001001002 | 热浸镀锌钢管DN65 | m | 12.20
1.连接方式：沟槽连接
2.含管道消毒、冲洗、水压试验
160 | 030901010001 | 室内消火栓 DN65 | 套 | 2
1.SN65单阀，25米衬胶水带，DN19mm水枪
2.带消防软管卷盘 PN=1.6MPa
161 | 桂031003020001 | 蝶阀DN100 PN=1.6MPa | 个 | 1
1.连接方式：法兰连接
162 | 桂031003020002 | 蝶阀DN65 PN=1.6MPa | 个 | 2
1.连接方式：法兰连接
163 | 031201001001 | 管道刷油 | ㎡ | 8.78
1.刷红色调和漆两道
164 | 031002001001 | 管道支吊架制作安装 | kg | 47.47
1.型钢综合
165 | 031201003003 | 管道支架刷油 | kg | 47.47
1.除锈后刷防锈漆二道，灰色调和漆二道
166 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 2
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 | [5 empty] | 第20页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
167 | 030901013001 | 灭火器放置箱安装 | 个 | 6
1.每个箱内含2具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4
| 9. | B9 给排水、燃气工程/给排水及洁具安装工程
168 | 031001006001 | 冷给水管dn20 | m | 313.60
1.材质、规格:PPR-dn20
2.公称压力：1.25Mpa
3.连接形式:热熔连接
169 | 031001006002 | 热给水管DN20 | m | 250.30
1.材质、规格:PPR-dn20
2.公称压力：2.0Mpa
3.连接形式:热熔连接
4.聚氨脂保温材料包裹
170 | 031001006003 | 热回水管dn32 | m | 85.55
1.材质、规格:PPR-dn32
2.公称压力：2.0Mpa
3.连接形式:热熔连接
4.聚氨脂保温材料包裹
171 | 031001006004 | 排污管dn50 | m | 19.40
1.介质:污水
2.材质、规格:U-PVC塑料管 dn50
3.连接形式:粘接连接
172 | 031001006005 | 排污管dn75 | m | 88.50
1.介质:污水
2.材质、规格:U-PVC塑料管 dn75
3.连接形式:粘接连接
173 | 031001006006 | 排污管dn110 | m | 158.00
1.介质:污水
2.材质、规格:U-PVC塑料管 dn110
3.连接形式:粘接连接
174 | 031003002001 | 截止阀 | 个 | 41
1.型号、规格:DN20 PN=1.6MPa
2.连接方式：螺纹连接
175 | 031003002002 | 三角阀 | 个 | 26
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 | [5 empty] | 第21页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.型号、规格:DN20 PN=1.6MPa
2.连接方式：螺纹连接
176 | 031004003001 | 台式洗脸盆 | 套 | 13
1.规格、类型:600*497*203
2.组装形式:配冷热水龙头
3.含上下水配件
4.品牌：参考“箭牌落地式立柱盆+AE303256”
177 | 031004003002 | 立柱式洗脸盆 | 套 | 5
1.规格、类型:570*340
2.组装形式:配冷热水龙头
3.含上下水配件
4.品牌：参考“箭牌落地式立柱盆+AE4173”
178 | 031004006001 | 坐便器 | 套 | 13
1.规格、类型:743*725*355
2.含上下水配件
3.品牌：参考“箭牌AEB12601”
179 | 031004006002 | 蹲便器 | 套 | 2
1.规格、类型:605*450
2.含上下水配件
3.品牌：参考“箭牌AE5007-1E”
180 | 031004007001 | 小便器 | 套 | 11
1.规格、类型:360*357*755
2.含上下水配件
3.品牌：参考“箭牌AEN65901C”
181 | 031004010001 | 淋浴器 | 套 | 13
1.主体优质铜材铸造，真空电镀工艺
2.品牌：参考“箭牌AE4810MCP+AE58134”
182 | 桂031004021001 | 圆形不锈钢地漏 | 个 | 13
1.型号、规格:DN50
183 | 桂031004020001 | 水龙头 | 个 | 3
1.材质:不锈钢水龙头
2.型号、规格:DN15
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 | [5 empty] | 第22页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
184 | 030413003001 | 打洞及恢复 | 个 | 29
1.名称:楼板打洞
2.规格:Φ63
3.补洞恢复
4.dn50排水管打洞
185 | 030413003002 | 打洞及恢复 | 个 | 15
1.名称:楼板打洞
2.规格:Φ132
3.补洞恢复
4.dn110排水管打洞
186 | 031002001002 | 管道支吊架制作安装 | kg | 187.41
1.型钢综合
187 | 031201003004 | 管道支架刷油 | kg | 187.41
1.除锈后刷防锈漆二道，灰色调和漆二道
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 | [5 empty] | 第23页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
康复病区改造装饰工程-消防增加
分部分项工程
| 9. | B9 给排水、燃气工程
188 | 031001001003 | 自动喷淋热浸镀锌钢管 DN125 | m | 4.01
连接方式：沟槽连接
含管道消毒、冲洗、水压试验
189 | 031001001004 | 自动喷淋热浸镀锌钢管 DN100 | m | 5.37
连接方式：沟槽连接
含管道消毒、冲洗、水压试验
190 | 031001001005 | 自动喷淋热浸镀锌钢管 DN80 | m | 24.42
连接方式：沟槽连接
含管道消毒、冲洗、水压试验
191 | 031001001006 | 自动喷淋热浸镀锌钢管 DN65 | m | 14.53
连接方式：螺纹连接
含管道消毒、冲洗、水压试验
192 | 031001001007 | 自动喷淋热浸镀锌钢管 DN50 | m | 7.78
连接方式：螺纹连接
含管道消毒、冲洗、水压试验
193 | 031001001008 | 自动喷淋热浸镀锌钢管 DN32 | m | 102.34
连接方式：螺纹连接
含管道消毒、冲洗、水压试验
194 | 030901006001 | 信号阀DN125 | 个 | 1
连接方式：法兰连接
195 | 030901003001 | 直立型喷头 | 个 | 29
温度68C°
196 | 031201001002 | 管道刷油 | ㎡ | 27.83
刷灰色调和漆两道
197 | 030413001003 | 管道支架制作安装 | kg | 111.94
198 | 031201003005 | 管道支架刷油 | kg | 111.94
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 | [5 empty] | 第24页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
除锈后 刷防锈漆二遍、调和漆二遍
199 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 | 点 | 1
B4 火灾自动报警系统
200 | 桂030904020001 | 火灾区域显示盘 | 台 | 1
壁上明装，底边距地1.5m
由专业厂家提供
201 | 030904001001 | 点型探测器 感烟 | 个 | 30
吸顶安装
由专业厂家提供
202 | 030904003002 | 消火栓按钮 | 个 | 2
消火栓箱内明装
由专业厂家提供
203 | 030904005001 | 声光报警器 | 个 | 1
内部自带o输出控制模块，壁上明装，底边距地2.5m
由专业厂家提供
204 | 030904006001 | 手动报警按钮 带报警按钮 | 个 | 1
壁上明装，底边距地1.5m
由专业厂家提供
205 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 个 | 2
吸顶安装
由专业厂家提供
206 | 030904008001 | 总隔离器模块 | 个 | 2
由专业厂家提供
207 | 030904008002 | 输入模块 | 个 | 1
由专业厂家提供
208 | 030904008003 | 输入输出模块 | 个 | 1
由专业厂家提供
209 | 030904008004 | 广播控制模块 | 个 | 1
210 | 030411004006 | 管内穿线 WDZBN-RVS-2*1.5m㎡ | m | 212.30
211 | 030411004007 | 管内穿线 WDZBN-BYJ-2.5mm2 | m | 51.80
212 | 030411001006 | 配管 | m | 238.20
1.规格、型号：钢管 SC20
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 | [5 empty] | 第25页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.安装方式：砖、混凝土结构楼板墙暗配
213 | 桂030411007001 | 金属软管敷设 普通型 每根管长500mm以下 | 根 | 35
214 | 030413002003 | 管道刨沟及沟槽恢复 公称管径20mm以内 | m | 8.30
215 | 030905001001 | 自动报警系统调试 64点以下 | 系统 | 1
216 | 桂030905005001 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 只 | 3
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 | [5 empty] | 第26页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
康复科病区-建筑装饰
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
康复科病区-拆除
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
合计
康复病区改造装饰工程-拆除
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001003 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004003 | 工程定位复测费
合计
康复病区改造装饰工程-装修
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001004 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002004 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003004 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004004 | 工程定位复测费
合计
康复病区改造装饰工程-安装
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合计
康复病区改造装饰工程-消防增加
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010002 | 脚手架搭拆费
合计
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
康复科病区-建筑装饰
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 44497.55 | 4004.78 | 48502.33
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 805.42 | 72.49 | 877.91
康复科病区-拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 367.94 | 33.11 | 401.05
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 6.77 | 0.61 | 7.38
康复病区改造装饰工程-拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 2062.86 | 185.66 | 2248.52
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 38.21 | 3.44 | 41.65
康复病区改造装饰工程-装修
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 67744.33 | 6096.99 | 73841.32
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1218.75 | 109.69 | 1328.44
康复病区改造装饰工程-安装
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 32872.2 | 2958.5 | 35830.7
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 602.72 | 54.25 | 656.97
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
康复病区改造装饰工程-消防增加
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额 | 3684.15 | 331.57 | 4015.72
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 69.39 | 6.25 | 75.64
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
| 合计 |  |  | 167827.63
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-11-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 不含税暂列金额 (元) | 备注
| 康复科病区-建筑装饰 |  | 44497.55
1 | 暂列金额 |  | 44497.55
| 暂列金额 | 元 | 44497.55
| 康复科病区-拆除 |  | 367.94
1 | 暂列金额 |  | 367.94
| 暂列金额 | 元 | 367.94
| 康复病区改造装饰工程-拆除 |  | 2062.86
1 | 暂列金额 |  | 2062.86
| 暂列金额 | 元 | 2062.86
| 康复病区改造装饰工程-装修 |  | 67744.33
1 | 暂列金额 |  | 67744.33
| 暂列金额 | 元 | 67744.33
| 康复病区改造装饰工程-安装 |  | 32872.2
1 | 暂列金额 |  | 32872.2
| 暂列金额 | 项 | 32872.2
| 康复病区改造装饰工程-消防增加 |  | 3684.15
1 | 暂列金额 |  | 3684.15
| 暂列金额 | 项 | 3684.15
| 合计 |  | 151229.03
注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 2.表中暂列金额不含建筑服务增值税。
表-11-1

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 |  |  |  | 第1页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010000103.1 | 型钢(综合) | kg
3 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t
4 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t
5 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
6 | 010310002 | 镀锌铁丝φ4 | kg
7 | 010310013 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg
8 | 010501001 | 钢丝绳（综合） | kg
9 | 010902001 | 圆钢HPB300φ10以内（综合） | t
10 | 010903001 | 圆钢HPB300φ10以内（综合） | kg
11 | 010903015 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg
12 | 010904002 | 镀锌圆钢 Φ10以上 | kg
13 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg
14 | 012910005 | 不锈钢板AISI201 1mm | ㎡
15 | 012914021.1 | 压型钢板楼板1.0mm | ㎡
16 | 012915008 | 热轧薄钢板δ 3.0 | ㎡
17 | 014101004 | 铜丝 Φ1.6 | kg
18 | 014902001 | 角铝25.4×1 | m
19 | 014903002 | 槽铝75mm | m
20 | 014904001 | 工字铝（综合） | m
21 | 015102001 | 铝合金轨道 | m
22 | 015302003 | 铅板 3mm | kg
23 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg
24 | 020101001 | 橡胶板 | kg
25 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
26 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg
27 | 020102005 | 石棉橡胶板 低压 0.8～6mm | kg
28 | 020303002 | 橡胶密封条20×4 | m
29 | 020901009 | 塑料薄膜（养护） | ㎡
30 | 021301001 | 塑料带 20mm×40m | 卷
31 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
32 | 021702001 | 有机玻璃灯片 | ㎡
33 | 022705003 | 棉丝 | kg
34 | 022705004 | 棉纱头 | kg
35 | 022705004.1 | 棉纱头 | kg
36 | 022705004.2 | 棉纱头 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 |  |  |  | 第2页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 022705004.2 | 棉纱头 | kg
38 | 022706004 | 白布0.9m | ㎡
39 | 022706010 | 破布 | kg
40 | 030104004 | 铝拉铆钉M5×40mm | 百个
41 | 030107004 | 镀锌螺钉M2～5×4～50 | 个
42 | 030108015 | 自攻螺钉 M6×45 | 个
43 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉M（4~6）×（20~35） | 个
44 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
45 | 030112001 | 木螺钉 | 百个
46 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
47 | 030112018 | 木螺钉 M6×50 | 个
48 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
49 | 030119001 | 机螺钉 | kg
50 | 030125001 | 螺栓（综合） | kg
51 | 030126005 | 螺栓 M5×20 | 套
52 | 030126007 | 螺栓 M6～12×12～50 | 套
53 | 030126062 | 螺栓 M16×50～80 | 套
54 | 030127032 | 镀锌螺栓 M10×50 | 套
55 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
56 | 030135101 | 带帽螺栓 | kg
57 | 030143001 | 对拉螺栓 | kg
58 | 030144002 | 高强螺栓 M16 | 套
59 | 030144008.1 | 高强螺栓 M8 | 套
60 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
61 | 030156005 | 膨胀螺栓 M6 | 套
62 | 030156011 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套
63 | 030156012 | 膨胀螺栓 M8 | 套
64 | 030156016 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套
65 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
66 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
67 | 030156034 | 膨胀螺栓 M16 | 套
68 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
69 | 030171101 | 螺母 | 百个
70 | 030171102 | 螺母 | kg
71 | 030172001 | 垫圈 | 百个
72 | 030177001 | 钢垫圈 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 |  |  |  | 第3页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
74 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
75 | 030188004 | 射钉（枪钉） | 盒
76 | 030188006 | 气排钉 | 盒
77 | 030192001 | 圆钉 30~45 | kg
78 | 030192002 | 圆钉 50~75 | kg
79 | 030311111 | 不锈钢合页 | 副
80 | 030313002 | 门碰珠 | 个
81 | 030314003 | 国产地弹簧 | 个
82 | 030316014 | L型执手插锁 | 把
83 | 030501002 | 木拉手 | 个
84 | 030501003 | 拉手 75 | 个
85 | 030502001 | 抽屉轨道 | 副
86 | 030701009 | 不锈钢滑道 | m
87 | 031301006 | 砂轮片 Φ400 | 片
88 | 031302001 | 尼龙砂轮片 Φ100 | 片
89 | 031304001 | 碟形钢丝砂轮片 Φ100 | 片
90 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
91 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
92 | 031311003 | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg
93 | 031314001 | 耐热电焊条 | kg
94 | 031319001 | 电焊丝 | kg
95 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
96 | 031321003 | 焊锡 | kg
97 | 031321006 | 焊锡条 | kg
98 | 031324001 | 不锈钢焊丝 | kg
99 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
100 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
101 | 031337010 | 冲击钻头 φ12 | 个
102 | 031337011 | 冲击钻头 φ14 | 个
103 | 031337011 | 冲击钻头 Φ14 | 个
104 | 031337014 | 冲击钻头 Φ20 | 个
105 | 031338001 | 合金钢钻头（综合） | 个
106 | 031338004 | 合金钢钻头 φ10 | 个
107 | 031338006 | 合金钢钻头 φ16 | 个
108 | 031339005 | 金刚钻钻头 Φ63 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 |  |  |  | 第4页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
109 | 031339008 | 金刚钻钻头 Φ132 | 个
110 | 031345001 | 钢锯条 | 根
111 | 031345007 | 钢割片 | 片
112 | 031346001 | 钢丝刷子 | 把
113 | 031347001 | 砂纸 | 张
114 | 031347002 | 砂纸（木） | 张
115 | 031347003 | 水砂纸 | 张
116 | 031347004 | 铁砂布 | 张
117 | 032102102 | 铝合金门窗配件滚轮 | 个
118 | 032113001 | 垫铁 | kg
119 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
120 | 032116017 | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个
121 | 032118013 | 镀锌全螺纹吊杆 φ6 | m
122 | 032120001 | PVC管专用弹簧 | 根
123 | 032124001 | l型、U型钢固定卡 | 个
124 | 032124007 | 尼龙线卡 | 只
125 | 032125003 | 彩钢内外扣槽 | m
126 | 032126002 | 彩钢堵头 | 只
127 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
128 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t
129 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
130 | 040301001 | 砂(综合) | 
131 | 040301001 | 砂（综合） | 
132 | 040301003 | 细砂 | 
133 | 040301004 | 中砂 | 
134 | 040301005 | 粗砂 | 
135 | 040501001.1 | 碎砾石（综合） | 
136 | 040502004 | 碎石（5~40）mm | 
137 | 040701001 | 陶粒 | 
138 | 040902004 | 石灰膏 | 
139 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
140 | 041301002 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块
141 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
142 | 042904002 | 预制混凝土单梁 | 
143 | 050101001 | 木材(综合) | 
144 | 050101001 | 木材（综合） | 
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 |  |  |  | 第5页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
145 | 050102002 | 二等杉原（圆）木 | 
146 | 050301003 | 一等杉木枋材 | 
147 | 050306001 | 周转板枋材 | 
148 | 050306002 | 周转枋材 | 
149 | 050306003 | 周转板材 | 
150 | 050501004 | 胶合板5mm | ㎡
151 | 050501008 | 胶合板9mm | ㎡
152 | 050501012.1 | 免漆板18mm | ㎡
153 | 050501012.2 | 胶合板18mm | ㎡
154 | 050901001.1 | 免漆板 | ㎡
155 | 052502007 | 垫木 | 
156 | 062102002.1 | 2.0石英石台面 | ㎡
157 | 064501001 | 车边玻璃 8mm | ㎡
158 | 070103009.1 | 400mm*800mm抛釉砖 | ㎡
159 | 070103014 | 陶瓷墙面砖 400×500 | ㎡
160 | 070501006 | 陶瓷地面砖 600×600 | ㎡
161 | 070501006.1 | 400*400防滑砖 | ㎡
162 | 072101004.1 | 同质通透底2.0pvc橡胶卷材 | ㎡
163 | 072101005.1 | 2.0厚PVC卷材地板 | ㎡
164 | 080301101.1 | 大理石门槛石20mm | ㎡
165 | 081101001.1 | 2.0大理石（综合） | ㎡
166 | 090301002.1 | 600*2700*10花色集成墙板 | ㎡
167 | 090302002.1 | 2.0免漆板 | ㎡
168 | 090503003.1 | 铝扣板 300×300*1.0 | ㎡
169 | 090503004.1 | 铝扣板 600×600*1.0 | ㎡
170 | 090508002 | 彩钢板 0.5mm | ㎡
171 | 090508016.1 | 压型彩钢板夹心板0.376+75+0.376mm | ㎡
172 | 092502003.1 | 120厚轻质隔墙 | ㎡
173 | 092701005 | 耐碱玻璃纤维网格布 | ㎡
174 | 100301003 | 铝合金大龙骨 h45 | m
175 | 100301004 | 铝合金中龙骨 h35 | m
176 | 100301005 | 铝合金边龙骨 h35 | m
177 | 100301006 | 铝合金小龙骨 h22 | m
178 | 100304005 | 铝合金小龙骨横撑 h22 | m
179 | 101501001 | 铝合金龙骨主接件 | 个
180 | 101501004 | 铝合金龙骨次接件 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 |  |  |  | 第6页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
181 | 101502002 | 铝合金大龙骨垂直吊挂件 | 个
182 | 101502003 | 铝合金中龙骨垂直吊挂件 | 个
183 | 101502004 | 铝合金边龙骨垂直吊挂件 | 个
184 | 110103001.1 | 医用实木子母门（成品） | ㎡
185 | 110103001.2 | 医用实木门（成品） | ㎡
186 | 110914001.1 | 铝合金50系列平开门2.0厚 洞口面积≤2m² | ㎡
187 | 110915001.1 | 90系列普通铝合金推拉窗≤2㎡（含5+5厘钢化玻璃） | ㎡
188 | 110915001.2 | 90系列普通铝合金推拉窗＞2㎡（含5+5厘钢化玻璃） | ㎡
189 | 110916001.1 | 50系列铝合金窗 洞口面积>2m² | ㎡
190 | 111901101.1 | 1.2钢化玻璃地弹门 | ㎡
191 | 112101001.1 | 铝合金纱扇（成品） | ㎡
192 | 112603001 | 下滑轨 | m
193 | 120301002 | 不锈钢踢脚板 0.3mm | ㎡
194 | 120301003.1 | 304不锈钢包踢脚线 高 100mm | m
195 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
196 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
197 | 130120001 | 醇酸清漆 | kg
198 | 130132001 | 油灰 | kg
199 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
200 | 130307015 | 真石漆 | kg
201 | 130307016 | 真石面漆 | kg
202 | 130308004 | 聚氨酯甲乙料 | kg
203 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
204 | 130501009 | 钢结构薄型防火涂料 | kg
205 | 130501010 | 钢结构厚型防火涂料 | kg
206 | 130507001 | 防锈漆 | kg
207 | 130507002 | 红丹防锈漆 | kg
208 | 130507004 | 红丹酚醛防锈漆 | kg
209 | 130508002 | 环氧富锌底漆 | kg
210 | 130518001 | 环氧漆稀释剂 | kg
211 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg
212 | 130527001 | 聚合物水泥防水涂料（JS-II） | kg
213 | 130528002 | 聚氨酯沥青防水涂料 | kg
214 | 130705002 | 铅油 | kg
215 | 130905001 | 环氧呋喃树脂涂料 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 |  |  |  | 第7页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
216 | 133501001 | 防水腻子 | kg
217 | 133504001 | 防水粉 | kg
218 | 133509002 | 中性耐候硅胶（500ml/支） | 支
219 | 133901001 | 防腐油 | kg
220 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
221 | 140101001 | 清油 | kg
222 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
223 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
224 | 140702001 | 机油（综合） | kg
225 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
226 | 143124001 | 漂白粉 | kg
227 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg
228 | 143305003 | 二甲苯 | kg
229 | 143306006 | 酒精 | kg
230 | 143309001 | 丙酮 | kg
231 | 143504018 | 醇酸漆稀释剂 X6 | kg
232 | 143504026 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg
233 | 143507004 | 环氧树脂固化剂 | kg
234 | 143520001 | 隔离剂 | kg
235 | 143537001 | 聚合物胶浆 | kg
236 | 143537003 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg
237 | 143901002a | 乙炔气（带气瓶） | kg
238 | 143906001 | 氧气 | 
239 | 143907001 | 二氧化碳 | 
240 | 144101001 | 植筋结构胶 | kg
241 | 144101005 | 建筑胶 | kg
242 | 144108001 | 乳白胶 | kg
243 | 144110004 | 硅酮耐候密封胶 | kg
244 | 144113002 | 玻璃胶 310g | 支
245 | 144114004 | 密封胶 | 支
246 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
247 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支
248 | 144115001 | 万能胶 | kg
249 | 144115010 | 橡塑保温材料专用胶水 | kg
250 | 144116003 | 胶合剂 | kg
251 | 144116005 | 粘合剂 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 |  |  |  | 第8页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
252 | 144116008 | 粘接剂 | kg
253 | 144116008.1 | PVC地胶专用粘接剂 | kg
254 | 144116023 | 界面处理剂 | t
255 | 144116024 | 专用界面剂 | kg
256 | 144301001 | 胶带 | m
257 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
258 | 144309001 | 塑料粘胶带 | 卷
259 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
260 | 144310002 | 铝箔胶粘带 45m/卷 | 卷
261 | 150502021.1 | 13~15厚600x600玻璃棉装饰吸音板搁 | ㎡
262 | 155901007 | 防火胶板 | ㎡
263 | 170508021 | 不锈钢管φ32×1.5 201 材质 | m
264 | 172502001 | PP－R给水管 de20 | m
265 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
266 | 172513000 | 塑料软管 | kg
267 | 172515001 | 软管 DN15 L=30～50cm | 根
268 | 172517002 | 异型塑料管 Φ5 | m
269 | 180313003 | 镀锌弯头 DN25 | 个
270 | 180319001 | 镀锌丝堵 DN15 | 个
271 | 180327001 | 外丝 DN15 | 个
272 | 181510002 | 钢制管箍 DN20 | 个
273 | 181510004 | 钢制管箍 DN32 | 个
274 | 181512003 | 镀锌管箍 DN25 | 个
275 | 181515002 | 钢制活接头 DN20 | 个
276 | 182501001 | 塑料管卡 de20 | 个
277 | 182501003 | 塑料管卡 de32 | 个
278 | 182501005 | 塑料管卡 de50 | 个
279 | 182501007 | 塑料管卡 de75 | 个
280 | 182501008 | 塑料管卡 de110 | 个
281 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个
282 | 182519002 | 固定卡子 3×80 | 套
283 | 182529004 | U型管卡子DN32 | 个
284 | 182529006 | U型管卡子DN50 | 个
285 | 182529007 | U型管卡子DN65 | 个
286 | 182529008 | U型管卡子DN80 | 个
287 | 182529009 | U型管卡子DN100 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 |  |  |  | 第9页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
288 | 182529010 | U型管卡子DN125 | 个
289 | 200108007 | 平焊法兰 1.6MPa DN65 | 副
290 | 200108009 | 平焊法兰 1.6MPa DN100 | 副
291 | 200110011 | 平焊法兰 1.6MPa DN150 | 片
292 | 203302000 | 石棉橡胶板(综合) | kg
293 | 213304001 | 喷水鸭嘴 DN20 | 个
294 | 213313001 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个
295 | 213321000 | 大便器胶皮碗 | 个
296 | 213321001 | 便器接头 De130×110 | 个
297 | 213322001 | 存水弯 De32 | 个
298 | 213322005 | 存水弯 塑料 S型 DN50 | 个
299 | 213322009 | 小便器存水弯 铜 DN50 | 个
300 | 213322010 | 大便器塑料存水弯 DN100 | 个
301 | 213323001 | 洗脸盆下水口 De32 | 个
302 | 213325001 | 排水栓(带链堵) De50 | 套
303 | 213327001 | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个
304 | 213327002 | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个
305 | 213327003 | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个
306 | 270601003 | 接地线 BV-5.5～16 | m
307 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
308 | 280104002 | 镀锡裸铜绞线 TJX-16 | kg
309 | 280301007 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 | m
310 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
311 | 290622002 | 阻燃管接头 FST20 | 个
312 | 290622003 | 阻燃管接头 FST25 | 个
313 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
314 | 290628004 | 塑料护口（钢管用）15～20 | 个
315 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套
316 | 290640001 | 铜接线卡1.0-2.5 | 个
317 | 290905002 | 铜接线端子 DT-4mm2 | 个
318 | 290905007 | 铜接线端子 DT-35mm2 | 个
319 | 290905009 | 铜接线端子 DT-70mm2 | 个
320 | 291111001 | 开关盒 | 个
321 | 291112001 | 接线盒 | 个
322 | 291126000 | 灯具金属吊盒 | 个
323 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 |  |  |  | 第10页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
324 | 292702010 | 尼龙扎带 100～150 | 个
325 | 330106007.1 | 成品钢柱 | t
326 | 330106008.1 | 成品钢梁HN250X125X6X9 Q235B | t
327 | 330106008.2 | C180X70X20X2.0 Q235B,热镀锌 | t
328 | 330106008.3 | 成品钢梁矩管120x60x4.0 Q235B,热镀锌 | t
329 | 330106013 | 零星钢构件 | t
330 | 334101001 | 不锈钢刀架 | m
331 | 340502002 | 打印纸 | 箱
332 | 340701001 | 塑料手套 ST型 | 副
333 | 340702001 | 防尘面罩 | 套
334 | 340703001 | 护目镜 | 套
335 | 340901001 | 电池 1# | 节
336 | 340901002 | 电池 5# | 节
337 | 341101001 | 水 | 
338 | 341103001.1 | 电 | kW·h
339 | 341104001 | 煤 | t
340 | 341301007 | 铝牌 | 个
341 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
342 | 341508001 | 其他材料费 | 元
343 | 341508006 | 其他材料费 | 元
344 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
345 | 350104002 | 复合木模板面板 | ㎡
346 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
347 | 350202002 | 钢支撑配套 | kg
348 | 350202007 | 立支撑杆件648×3.5 | 套
349 | 350203001 | 零星卡具 | kg
350 | 351101001 | 钢凿 | 个
351 | 370905001 | 钢垫板 | kg
352 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
353 | 800102004.1 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
354 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
355 | 800102005.1 | 水泥砂浆 1∶3 | 
356 | C00010160 | 其他材料费 | 元
357 |  | ◆商品砼◆
358 | 043104002.1 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] | 
359 | 043104002.2 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] | 
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 |  |  |  | 第11页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
360 | 043104004.1 | 预拌普通混凝土 C25 | 
361 | 043104005.1 | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] | 
362 | 043104005.2 | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] | 
363 | 043115008.1 | C35无收缩细石混凝土 | 
364 | 043115008.2 | 预拌细石混凝土 C15 | 
365 |  | ◆配合比◆
366 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
367 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
368 | 800102004.2 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
369 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
370 | 800102005.2 | 水泥砂浆 1∶3 | 
371 | 800301004 | 水泥石灰砂浆中砂M5 | 
372 | 800301013 | 水泥石灰砂浆中砂M7.5 | 
373 | 800501016 | 混合砂浆 1∶2∶8 | 
374 | 800702003 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 | 
375 | 801101001 | 素水泥浆 | 
376 | 802106011 | 碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C20 | 
377 | 802302002 | 中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5 | 
378 |  | ◆主材◆
379 | 010000103.2 | 型钢（综合） | kg
380 | 043117003Z.1 | 细（微）粒沥青混凝土 | 
381 | 152305001.1 | 橡塑保温管套 | 
382 | 170014000.1 | 热浸镀锌钢管DN100 | m
383 | 170014000.1 | 自动喷淋热浸镀锌钢管 DN125 | m
384 | 170014000.2 | 热浸镀锌钢管DN65 | m
385 | 170014000.2 | 自动喷淋热浸镀锌钢管 DN100 | m
386 | 170014000.3 | 自动喷淋热浸镀锌钢管 DN80 | m
387 | 170014000.4 | 自动喷淋热浸镀锌钢管 DN65 | m
388 | 170014000.5 | 自动喷淋热浸镀锌钢管 DN50 | m
389 | 170014000.7 | 自动喷淋热浸镀锌钢管 DN32 | m
390 | 172500000.1 | 塑料管PVC-Φ25 | m
391 | 172500000.2 | 塑料管U-PVC dn50 | m
392 | 172500000.3 | 塑料管U-PVC dn75 | m
393 | 172500000.4 | 塑料管U-PVC dn110 | m
394 | 172500000.5 | 塑料管PVC-Φ20 | m
395 | 172502000.1 | PP－R给水管dn20 | m
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 |  |  |  | 第12页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
396 | 172502000.2 | PP－R给水管dn20 2.0Mpa | m
397 | 172502000.3 | PP－R给水管dn32 2.0Mpa | m
398 | 180002000.1 | 沟槽管件DN100 | 个
399 | 180002000.1 | 沟槽管件DN125 | 个
400 | 180002000.2 | 沟槽管件DN65 | 个
401 | 180002000.2 | 沟槽管件DN100 | 个
402 | 180002000.6 | 沟槽管件DN80 | 个
403 | 180003000.1 | 沟槽卡箍DN100 | 套
404 | 180003000.2 | 沟槽卡箍DN125 | 套
405 | 180003000.2 | 沟槽卡箍DN65 | 套
406 | 180003000.5 | 沟槽卡箍DN80 | 套
407 | 180300000.1 | 钢管管件DN65 | 个
408 | 180300000.2 | 钢管管件DN50 | 个
409 | 180300000.4 | 钢管管件DN32 | 个
410 | 180903000.1 | 塑料给水管件PPR-dn20 | 个
411 | 180903000.2 | 塑料给水管件 | 个
412 | 180903000.3 | 塑料给水管件PPR-dn32 | 个
413 | 180904000.1 | 承插塑料管件U-PVC dn50 | 个
414 | 180904000.2 | 承插塑料管件U-PVC dn75 | 个
415 | 180904000.3 | 承插塑料管件U-PVC dn110 | 个
416 | 182108000.1 | 挠性管(带接头) | 根
417 | 193701000.1 | 截止阀 | 个
418 | 194103000.1 | 三角阀DN20 | 个
419 | 194110000.1 | 蝶阀DN100 | 个
420 | 194110000.2 | 蝶阀DN65 PN=1.6MPa | 个
421 | 210501000.1 | 淋浴器箭牌AE4810MCP+AE58134 | 套
422 | 211501000.1 | 蹲式大便器箭牌AE5007-1E | 个
423 | 211502000.1 | 坐便器箭牌AEB12601 | 个
424 | 211702000.1 | 立式小便器箭牌AEN65901C | 个
425 | 213301000.1 | 不锈钢水龙头 | 个
426 | 213308001.1 | 冷热水混合水嘴AE4173 | 个
427 | 213308001.2 | 冷热水混合水嘴AE4173 | 个
428 | 213318000.1 | 不锈钢地漏 DN50 | 个
429 | 213320000.1 | 大便器冲洗管 | 根
430 | 230303000.1 | 室内消火栓 带消防软管卷盘 | 套
431 | 230702000.1 | 灭火器放置箱（含灭火器） | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 |  |  |  | 第13页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
432 | 232101000.1 | 直立型喷头 | 个
433 | 233700000.1 | 感烟探测器 | 个
434 | 233902000.2 | 声光报警器 | 个
435 | 234001000.1 | 短路隔离器 | 个
436 | 234001000.5 | 输入模块 | 个
437 | 234001000.6 | 输入输出模块 | 个
438 | 234001000.7 | 广播控制模块 | 个
439 | 234101000.1 | 消火栓按钮 | 套
440 | 234101000.2 | 消火栓启泵按钮 | 套
441 | 234101000.3 | 手动报警按钮带电话插孔 | 套
442 | 234301000.1 | 扬声器 | 只
443 | 2811.1 | 电力电缆WDZ-YJY-1kV-4*70+1*35mm2 | m
444 | 2811.2 | 铜芯电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5*10mm2 | m
445 | 2811.3 | 电力电缆WDZ-YJY-1kV-5*6 | m
446 | 2811.4 | 电力电缆WDZ-YJY-1kV-3*6 | m
447 | 301101000.1 | 电视插座 | 个
448 | 301302000.1 | 外网络插座 | 个
449 | 301302000.2 | 内网络插座 | 个
450 | 500102001.1 | 天花暗装卫生间排气扇300*300 30w | 台
451 | 550117001.1 | 二层配电箱 2AL | 台
452 | 550117001.2 | 四层配电箱 4AL | 台
453 | 550117001.3 | 病房配电箱 AL1 | 台
454 | 550117001.4 | 病房配电箱 AL2 | 台
455 | 550117001.5 | 病房配电箱 AL3 | 台
456 | 550907000.1 | 开水器开关盒 | 台
457 | 550910000.1 | 局部等电位箱 LEB | 个
458 | B-Z.1 | 乙级防火门 主材费 | 元
459 | B-Z.3 | 玻璃补差价 主材费 | 元
460 | B-Z.4 | 玻璃补差价 主材费 | 元
461 | B5-1244.1 | 火灾区域显示盘 | 台
462 | Z010000103.1 | 型钢(综合) | kg
463 | Z010000103.2 | 型钢(综合) | kg
464 | Z130105001.1 | 酚醛调和漆（各色） | kg
465 | Z130507003 | 酚醛防锈漆 （各种颜色） | kg
466 | Z130507003.1 | 酚醛防锈漆 （各种颜色） | kg
467 | Z170303000.1 | 镀锌钢管SC32 | m
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 |  |  |  | 第14页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
468 | Z170303000.2 | 镀锌钢管SC20 | m
469 | Z210901000.1 | 洗脸盆箭牌AE303256 | 个
470 | Z210901000.2 | 箭牌落地式立柱盆 | 个
471 | Z231300000.2 | 信号阀DN125 | 个
472 | Z250001001.1 | 应急投光灯 B型 36V 5W LED | 套
473 | Z250001001.2 | 多信息复合标志灯 B型 36V 3W LED | 套
474 | Z250001001.3 | 单向疏散标志灯 B型 36V 3W LED | 套
475 | Z250001001.4 | 安全出口标志灯 B型 36V 3W LED | 套
476 | Z250001001.5 | 楼层显示指示灯 B型 36V 3W LED | 套
477 | Z250001001.6 | LED方片灯 58w | 套
478 | Z250001001.7 | LED方片灯 38w | 套
479 | Z250001001.8 | 夜灯 | 套
480 | Z260501001.1 | 单联单控跷板开关 | 个
481 | Z260501001.2 | 双联单控跷板开关 | 个
482 | Z260501001.3 | 三联单控跷板开关 | 个
483 | Z264101001.1 | 二、三孔墙面插座 | 套
484 | Z264101001.2 | 二、三孔带防水插座 | 套
485 | Z280301000.1 | 铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ4.0 | m
486 | Z280301000.2 | 铜芯塑料绝缘导线WDZBN-BYJ-2.5mm2 | m
487 | Z280301000.2 | 铜芯塑料绝缘导线WDZBN-BYJ-2.5mm2 | m
488 | Z280301000.3 | 铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ2.5 | m
489 | Z280311000.1 | 双绞线缆UTP-6 | m
490 | Z2811340023.1 | 绝缘导线 WDZBN-RVS-2*1.5m㎡ | m
491 | Z282901000.1 | 射频同轴电缆SYWV75-5 | m
492 | Z290101000.1 | 桥架200*100*1.0 | m
493 | Z290101000.2 | 桥架200*100*1.0 | m
494 | Z290101000.3 | 桥架150*75*1.0 | m
495 | Z290101000.4 | 桥架100*50*1.0 | m
496 |  | ◆机械台班组成◆
497 | 000502001 | 2023安装机械台班人工费 | 元
498 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
499 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
500 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
501 | 140301004 | 汽油92# | kg
502 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
503 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 |  |  |  | 第15页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
504 | 140304001.4 | 轻柴油0# | kg
505 | 341103001 | 电 | kW·h
506 | 341103001 | 电 | kW·h
507 | 341103001.3 | 电 | kW·h
508 | 994701004 | 折旧费 | 元
509 | 994701005 | 检修费 | 元
510 | 994701006 | 维护费 | 元
511 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
512 | 994701007 | 安拆费及场外运费 | 元
513 | 994701007.1 | 安拆费及场外运费 | 元
514 | 994701007.1 | 安拆及场外运输费 | 元
515 | 994701007.2 | 安拆费及场外运费 | 元
516 | 994701008 | 其他费 | 元
517 |  | ◆机械◆
518 | 341509003 | 其他机械费 | 元
519 | 980301005 | 精密交/直流稳压电源 | 台班
520 | 980301006 | 交流稳压电源 | 台班
521 | 980502011 | 手持式万用表 | 台班
522 | 980502012 | 工业用真效值万用表 | 台班
523 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
524 | 981117001 | 交/直流低电阻测试仪 | 台班
525 | 981118001 | 接地引下导通电阻测试仪 | 台班
526 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班
527 | 981701002 | 网络测试仪 | 台班
528 | 983701003 | 笔记本电脑 | 台班
529 | 983702003 | 宽行打印机 | 台班
530 | 984703001 | 火灾探测器实验器 BHTS-1 | 台班
531 | 984717001 | 其他各种仪器仪表 | 台班
532 | 990506001 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班
533 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
534 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
535 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
536 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
537 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班
538 | 990704006 | 载重汽车 装载质量6t | 台班
539 | 990704007 | 载重汽车 装载质量8t | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 |  |  |  | 第16页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
540 | 990903001 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班
541 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班
542 | 990903007 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班
543 | 990903007 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班
544 | 990903010 | 汽车式起重机 提升质量50t | 台班
545 | 991303001 | 双钢轮振动压路机工作质量12t | 台班
546 | 991303002 | 双钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
547 | 991304010 | 轮胎压路机工作质量26t | 台班
548 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
549 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
550 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
551 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
552 | 991906009 | 剪板机 厚度×宽度 40×3100mm | 台班
553 | 991908002 | 立式钻床 钻孔直径 25mm | 台班
554 | 991911004 | 开孔机 开孔直径≤114 | 台班
555 | 991912001 | 混凝土钻孔机 ZZH1-160 | 台班
556 | 991913004 | 普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm | 台班
557 | 991923001 | 台式砂轮机 砂轮直径100mm | 台班
558 | 991924001 | 管子套丝机 φ159mm | 台班
559 | 991924002 | 管子切断套丝机 管径159mm | 台班
560 | 991924003 | 螺栓套丝机 直径39mm | 台班
561 | 991926001 | 电动弯管机 管径108mm | 台班
562 | 991928001 | 折方机 厚度×宽度4×2000 | 台班
563 | 991929001 | 电动扭力板手 | 台班
564 | 991930001 | 滚槽机 | 台班
565 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
566 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
567 | 992101002 | 木工圆锯机 直径600mm | 台班
568 | 992102001 | 木工平刨床 刨削宽度300mm | 台班
569 | 992103001 | 木工单面压刨床 刨削宽度600mm | 台班
570 | 992301003 | 砂轮切割机 砂轮直径 400mm | 台班
571 | 992301003 | 砂轮切割机 砂轮直径400mm | 台班
572 | 992301004 | 砂轮切割机 砂轮直径 500mm | 台班
573 | 992301004 | 砂轮切割机 砂轮直径500mm | 台班
574 | 992314001 | 角向磨光机 | 台班
575 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程 |  |  |  | 第17页 共17页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
576 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
577 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
578 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
579 | 992501003 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班
580 | 992505001 | 氩弧焊机 电流500A | 台班
581 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
582 | 992511001 | 热熔对接焊机 直径63mm | 台班
583 | 992521002 | 二氧化碳气体保护焊机 电流500A | 台班
584 | 994301001 | 电动空气压缩机 排气量0.3/min | 台班
585 | 994301001 | 电动空气压缩机 排气量0.3/min | 台班
586 | 994301003 | 电动空气压缩机 排气量3/min | 台班
587 | 994301031 | 电动空气压缩机 排气量0.6/min | 台班
588 | 994410004 | 试压泵 压力30MPa | 台班
589 | 994506004 | 油压接管钳 50t | 台班
590 | 994508001 | 电锤 功率520W | 台班
591 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
592 | 994508001.1 | 电锤 功率520W | 台班
593 | 994508001.2 | 电锤 功率 520W | 台班
594 | 994701001 | 其他机械费 | 元
595 | 994901001 | 卷扬机带塔 提升质量（3~5）tH=40m | 台·月
596 |  | 合 计
表-22