采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代。

4.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

预算金额：人民币肆佰贰拾玖万元整（¥4290000.00）。

最高限价：人民币肆佰贰拾玖万元整（¥4290000.00）。

| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 |  | 所属行业 | 服务要求 |
| 1 | 2026-2028年市管城市照明设施维修养护服务采购项目 | 3年 |  | 其他 未列 明行 业 | 一、服务目标 1、确保路灯照明设施正常运行率达到98%以上，亮灯率达到98%以上，为市民提供安全、舒适的夜间出行环境。 2、实现城市照明设施管理的规范化、标准化，提升城市整体形象。 二、服务承包范围：服务范围涵盖市级城市管理区域内即文昌大道以南（含）、北部湾大道以西（含）、西湾环海大道（含西湾跨海大桥至针鱼岭大桥）与伏波大道（含江山大道路口至针鱼岭大桥段、不含江山大道路口至文昌大桥段）以东、兴港立交（不含）以北的市管道路范围内的所有市政公用照明设施，包括但不限于箱变、变压器、路灯灯具、灯杆、配电箱、电缆、控制设备、景观亮化等照明设施的日常巡检、维护保养、故障维修、灯具清洗、照明节能改造协助等工作，以及应对极端天气、突发事件等情况下的应急处置工作。 三、承包方式：包工包料。 四、服务期限：服务期限为 3 年，自合同签订之日起计算。 五、主要服务标准与要求 1、日常巡检：服务企业需制定详细的全覆盖巡检计划，对城市照明设施进行每日巡检，巡检内容包括设施外观、运行状态、安全隐患等，并做好巡检记录。及时处理巡检过程中发现的问题。 2、维护保养：定期对路灯灯具进行清洗，每年不少于1次；对灯杆进行防腐防锈处理，每3年不少于1次；对箱式变压器、配电箱等设备进行全面检测和维护，每季度不少于1次。确保设施处于良好运行状态。 3、故障维修：接到故障报修后，服务企业需在30分钟内响应，一般故障应在4小时内修复，复杂故障修复时间不得超过24小时（不可抗力因素除外）。 4、应急处置：制定完善的应急预案，组建应急抢修队伍，配备必要的应急物资和设备。在遇到极端天气、自然灾害等突发事件时，确保在1小时内到达现场进行处置，保障路灯照明设施尽快恢复正常运行。 5、数据管理：实时记录设施运行状态、维护维修情况等数据，并定期向照明管理部门报送相关报表，为管理决策提供依据。 六、服务内容 1.供应商必须配备适应本标内设施防盗和维护管理的工具设备及工作人员，其所有费用由供应商负责支出。配备1辆高空作业维护车辆、1辆皮卡巡逻作业车，配备1名项目经理；配备不少于13名（含13名）技术维修人员，所有技术维修均要求具有电工操作证，且至少有4人同时具有高处作业证、至少有2名人员同时具有熔化焊接与热切割作业证，电工技能、焊接技能熟练，且具有2年以上配电设备维修管理经验。配备1名项目资料员，要求具有资料员证，要求熟悉档案管理，了解建设承包方式、合同签订、施工预算、文字写作的基本知识，了解设计、施工验收规范和安全生产的法律法规、标准及规范，熟练使用办公软件，具有1年以上相关工作经验。配备专职安全员1名，要求具有安全员证。 2.为保证设施完好率，在合同期间发生照明设施被盗或人为破坏的，供应商负责赔偿并按采购单位要求的质量、时限进行修复。供应商发现照明设施重大故障及非被盗或人为损坏的1小时内应通知采购单位并做好现场安全防护措施。为做好被盗设施的修复工作，供应商可以通过保险公司购买财产被盗保险服务。因供应商巡查监管不到位造成损失的，相关修复费用由供应商承担。 3.供应商必须落实安全生产措施，且应按采购单位的要求，上岗工人统一配备工作证件（报采购单位备案），为上岗工人配置统一的维护工作服、反光背心、反光袖套、反光雨衣、安全头盔、电工鞋、工具袋、高空作业绳、安全扣、防电手套、高压令克棒等，解决安全作业问题及购买保险。在进行维护作业时必须认真负责，并注意安全规范操作。维护人员在维护项目服务期限结束前的社保及人身意外保险由供应商负责。如发生任何意外事故，维护供应商负责事故处理及一切费用，概与采购单位无关。 4.电缆等维护要求： （1）电缆井：电缆井盖应该保证无破损和丢失，电缆井内无杂物填充，检查电缆井的封堵情况，必须符合采购单位要求，未达到要求的要按照采购单位要求整改。 （2）电缆更换：电缆更换前必须报采购单位审核，必须采用同原来规格型号一致或更高等级的电缆进行更换，不能采用降低规格或低于原材质的电缆进行更换，更换过程中需报采购单位进行现场核实或备案。电缆敷设必须符合相关技术规范及采购单位的要求。 （3）电缆绝缘电阻测试：在维护年度内进行一次电缆绝缘测试。 （4）电缆的三相不平衡：要求调整负荷，使得中性线电流不超过20%，严禁同一条电缆三相供电合并成两相或单相供电，如有此类情况的，电缆需要更换，且更换后需要进行电缆绝缘测试并且符合相关技术要求，如有不符的需要整改并进行处罚。 （5）供应商应每月定期到配电房或箱变了解电缆负荷情况，并作记录。 （6）路灯杆内电缆接头应符合采购单位的接头制作方式，并外套绝缘胶套。 （7）路灯电缆故障修复需破路或顶管时（由采购单位现场核定），破路费用以及产生的绿化恢复、人行道及路面修复等引起的所有费用涵盖在此采购服务照明设施管养费用中，由供应商自行负责，不另行结算，现场道路如果没有过路管线，顶管工作由采购单位现场研判实施，费用由供应商与采购单位另行商议。 5.照明设施维护：供应商负责照明设施的运行及安全工作,合同期内由照明设施引发的一切安全事故由供应商负责。不得私自安装未经采购单位批准的任何防盗设施，对照明设施的维护必须符合国家相关规范要求。 6.被盗和人为破坏的照明设施以及亮化设施的日常维修必须满足《防城港市城市照明管理办法》《防城港市市管城市照明设施维修养护服务项目考核办法》的规定要求。 7.在合同期内，供应商因各种原因，造成第三方的损失或经济损失，由供应商独自承担其法律和经济责任，与采购单位无关。 8.实施过程中供应商必须根据中标合同中的各项条款，履行各项职责。服务供应商应做好巡查维修计划、维修材料更换记录表、日常维护计划、保养记录的统计汇总，每月25日上报。如发现供应商组织措施不当、计划不落实、管理不严、实施方案中所列人员、机械设备（工具）与现场实际不符，导致维护质量达不到标准的，采购单位有权单方面终止合同。如延迟上报巡查计划、记录资料，按《防城港市市管城市照明设施维修养护服务项目考核办法》给予扣分。 9.供应商必须积极响应并接受监督检查，若受到投诉、媒体曝光，经调查认定情况属实，且因供应商维护不到位的，根据考评细则进行相应的扣分，视情节轻重予按《防城港市市管城市照明设施维修养护服务项目考核办法》给予扣分；造成恶劣影响的，采购单位有权单方面终止合同。 10.供应商应设立开、关灯巡灯、节假日或重大活动值班及故障紧急抢修制度，发现问题要上报采购单位并及时记录和检修。每遇节假日或重大活动，供应商应服从采购单位的安排，根据节假日或重大活动的工作要求进行临时开、关灯的调整，并提前进行详细的亮灯情况及设施巡查，保证节假日或重大活动期间正常开、关灯。因各种原因被损坏或被盗的，第一时间处理，原则上在24小时内修复。如没有发现问题或发现问题不及时由第三方发现问题的，按《防城港市市管城市照明设施维修养护服务项目考核办法》给予扣分。 11.其它用电设施如广告、灯饰及其它非用于城市照明设施的用电未经采购单位同意，不得擅自接驳线路，供应商需对维护范围内的所有线路进行排查，并及时处理。采购单位将随机抽查，一经发现，按偷电处理，并按规定对供应商予以处理，情况严重者，采购单位有权单方面终止合同。若经采购单位同意接驳的线路，供应商必须认真配合。 12.供应商对数字化城管案件、12345政务服务便民热线、市长信箱及其他投诉案件必须按规定如期处理，并对处理现场用相机拍照记录存档，包括事前、事中和事后对比照片。如有延误，按考核办法扣分扣款。 13.供应商应制定有防汛抗台风、暴雨季节等应急预案，并提前进行排查整改。台风、雨季期间加强巡查，做好安全措施，并有应急抢修人员随时做好抢修准备。 14.根据实际需要，在维护期内如需拆除部分亮化设施的，应由供应商负责拆除并入库，产生的费用由供应商负责。 15.供应商须对维护范围内的所有设施进行巡查及保护，并制止未经采购单位同意的可能损坏到照明设施的行为，如该行为已发生，供应商需立即修复并自行向当事方索赔；维护期内出现设施被损的一律由供应商进行修复及赔偿，采购单位给予协助。如相应损坏行为造成数字化案件扣分、12345政务服务便民热线评价不满意、受到其他投诉不满意的，按考评细则给予扣分。维护期间，供应商必须做好灯容灯貌的清洁及维护工作。对在本标段区域内灯杆上未经过审批挂置广告牌及各类电线的，供应商必须及时制止并拆除。 16.在合同期内，供应商对维护范围内的设施运行及安全状况负责。并按采购单位要求，保证每个电箱的防漏电开关安全运行。定期对照明设施进行绝缘接地及漏电检测，每月至少一次对本标段范围内的路灯接地进行安全检查，检查存在的问题及整改情况据实详细记录并做好台账资料，对易涝区域的照明设施防控的统计情况，报采购单位存档备查。如因供应商未履行合同及招标文件的约定条款进行检测，造成安全事故发生，所产生的费用及法律责任均由供应商负责承担，且采购单位有权单方终止合同。 17.如涉及防城港市城市照明监控系统与集控器及单灯控制器故障问题未亮灯的，供应商必须积极与采购单位联系并及时处理。 18.对养护内容进行日常维修、巡查、清洗及除草，对设备的运行情况及时记录并做好台账资料备查。 19.供应商每个月对维护设施、外接用电设施进行漏电检测以及对路灯设施、箱式变电站周围的金属构件进行检测，防止金属构件意外带电，所有的维护设施不得发生漏电事故，否则一切责任及造成的损失由供应商负责。未按时完成的按照量化考核表扣除维护费用。 20.交通事故造成灯杆、灯具、基础等附属部件损坏的，供应商在发现问题后1小时内通知采购单位，供应商具体负责并保证责任认定理赔等事宜的正常开展，供应商负责及时进行修复、更换或迁移。供应商每月需排查灯杆摇晃和基础螺丝松动现象并及时加固校正灯杆；因台风或大风等原因造成灯具、灯臂螺丝、螺母脱落造成的安全隐患，必须用配套的紧固件加固。 21.人为或施工损坏。供应商有义务随时巡查辖区，并上报、制止辖区内未经采购单位同意的可能损坏到路灯及设备的行为。出现该种情况造成路灯设施损坏的（先恢复后追赔的原则），供应商必须及时按照采购单位要求恢复，在恢复完成后，供应商编制恢复工程预算书，交采购单位审核，并由供应商向肇事方追讨恢复所需费用，采购单位予以协助。但采购单位不确保该笔费用能够追讨或全额追讨，出现该情况的，由供应商自行承担修复费用。 22.人力不可抗拒的自然灾害，供应商需要制定方案，报送采购单位并及时修复受损设施，修复后按照实际工程量编制结算书，向采购单位申报结算审核，费用另计。 23.关于新接收设施的要求： （1）已竣工验收合格但未正式移交的照明设施，供应商只负责防盗巡查看护，不负责设施的日常维护维修。 （2）对经验收合格的道路照明（含功能性照明设施、景观亮化照明设施），未包含在合同签订内市级城市管理区域的，路灯灯具300套、景观照明灯具1000套以内的，供应商必须无条件在规定的时间内纳入看护及维修，不再增加费用；超过以上数量的采购单位新接收的纳入市级城市管理区域的城市照明及附属配套设施可根据需求委托供应商维修。 24.本次招标中设施量书面统计与现场不符时，以现场为准。中标后如在该路段有黑灯、被盗、被损的属采购单位产权的照明设施，但在招标文件中未体现出来，均由供应商负责修复或赔偿。还属于第三方质保内的节点，经核实有未改造的旧设施，或存在争议，经核实属采购单位产权的照明设施，即使在招标文件中未体现出来，也应由供应商负责维护。 25.本标段内路灯灯具如属防城港市城市照明提升服务项目的，维修不在本标段范围内。 26.供应商在维护期内需要对采购单位的照明设施、灯具数量、型号、规格及电缆走向、长度等进行普查，中标后三个月内将标段范围内的照明设施量报采购单位备案。对在维护期内照明设施的变化情况要进行更新，在维护期满前一个月，将照明设施分布图、设施量统计表提交采购单位，作为与下一合同年度供应商交接的依据。 27.维护材料 （1）供应商在更换灯具、光源、电器等材料时，品牌、外形、规格应与原材料一致，如市场上已无原同品牌产品替换的，需采用合格产品进行替换（提供合格证、检测报告），并报采购单位签证备案。 （2）各标段路灯、亮化维护涉及所有维护所用材料均由供应商采购，供应商要有相应的仓库存放灯杆、灯具、灯泡、电源、电缆等各类照明设施的维护材料及配件。采购单位采取不定期抽查方式对维护材料的库存及更换情况进行检查核对。采购单位对维护使用的零星材料提出质疑时，有权要求供应商提供未在招标文件中列出的零星材料的合格证或检测报告。 （3）采购单位将在每期验收考核支付时，同时对供应商库存的照明设施维修材料进行检查验收工作。 （4）供应商须对维修中更换的照明设施做好记录、照片等台账资料，并报采购单位备案，每季度验收时，采购单位根据供应商的维修台账资料进行现场抽查。 28.高杆灯维护的内容，每六个月检查一次（如遇台风预报，需要提前全部检查一次），每支高杆灯需要建立一个维护档案。未按时完成的按照量化考核表扣除维护费用。 （1）检查高杆照明设施的所有金属构件（包括灯杆内壁）的热镀锌防腐情况、紧固件的防松措施是否符合要求（防腐质量应符合GB/T9790、GBJ36011和GB/T11373的有关规定）。 （2）确保正常亮灯的同时高杆灯的每组部件能够正常运行，保证升降传动系统完好并随时能正常运行。 （3）电气安全性能检查：检查电源进线与地之间绝缘电阻情况（不得小于10M欧），保护接地和避雷装置检查①金属灯杆及电气设备金属外壳应有良好的保护接地,用接地电阻仪测试接地电阻不应大于10欧；②检查避雷针固定情况；③用水平尺测量基础面板的平面,结合灯杆垂直度的检查结果,分析基础的不均匀沉降情况,并做出相应处理。 29.外接用电检查：供应商每月需对维护范围内的外接用电情况进行检查（其中，每年4-10月汛期应每半个月检查一次），包括电表核对、用电度数读抄、用电安全性检查。其它用电设施如广告、灯饰及其它非用于城市照明设施的用电未经采购单位同意，不得擅自接驳线路，供应商需对维护范围内的所有线路进行排查，并及时处理。采购单位将随机抽查，一经发现，按偷电处理，并按规定对供应商予以处理，情况严重者，采购单位有权单方面终止合同。若经采购单位同意接驳的线路，供应商必须认真配合。 30.供应商负责本标段内所有照明设施安全检查及整改，对出现或存在安全隐患的设施与行为，要求在采购单位规定的响应时限内立即处置，并及时反馈给采购单位照明设施及附属供配电设施的安全检查情况及处理结果。若发生意外事故，供应商应配合采购单位进行照明设施公众责任保险的报案、查勘及处置等相关工作。 31.供应商提供服务的质量保证，对达不到约定技术指标要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）责成整改：由供应商承担所发生的全部费用； （2）在合同有效期内，供应商应对服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切责任和费用。 （3）供应商在服务期限内不能将相关业务、合同款收款、开票信息等以任何方式方法转给其他第三方（含下属分公司）。若发现供应商存在任何分包、转包或挂靠行为，或关键人员非供应商自有员工，或现场实际作业人员与报备名单严重不符且无法合理解释，采购人有权立即单方面终止合同，并视其为承包方方根本性违约。 32.供应商必须提供安全事故承诺书，提供有关照明设施防盗损和维护的实施方案。 33.汛期期间、遇暴风雨等极端天气，供应商需加强巡查，对因暴雨形成内涝路段可能导致漏电及时处置，并报采购单位。 34.发生应急抢修、临时照明增设、市民投诉或其他原因需对照明设施完善等服务范围之外的（注：不包括列入改造计划，已安排经费的项目），额外增加的内容，经双方现场调查出具方案，如只是临时增设或采用架空等方式，后期材料还回收的，由供应商提供相关材料并负责施工；如属于永久保留设施的，涉及需要增加照明设施的，所需主材（灯杆、灯具、电缆）由采购单位提供，供应商需无条件配合，具体工作由供应商实施，产生的配件材料费、机械费由采购单位承担，人工费由供应商负责。 35.根据实际需要，供应商需在本合同签订后及时一次或分季度集中采购维修材料，确保维修材料满足日常维护需求，材料需办理统一进行验收，验收合格后方能进场使用，日常维护过程中，每处维修点的材料使用情况及维修过程报采购单位备案，并随时接受采购单位的检查验收。对隐瞒不报、没有按验收通过的材料进行维修的，采购单位有权解除合同，发生的一切损失由供应商承担。 36.供应商负责每季度对路灯箱变电力设备、设施进行一次维护、检查、测试、保养，检查时若发现故障隐患和管理漏洞，供应商应及时给采购单位出具书面报告及处理意见，待采购单位确认后立即采取措施修复。 37.合同期内，供应商负责组织路灯箱变的故障维修工作，包括设备维修、更换以及供电部门供电报装手续等。 38.合同期内，供应商负责公园广场音乐喷泉的维护与管理，严格遵守采购单位在节假日期间对开放喷泉的工作安排，安排专人值守开放喷泉，维持开放喷泉时的现场秩序，同时承担相应安全责任。供应商负责喷泉相关设施、设备的日常管理维修（彩灯、电气线路、电气配件、喷泉喷嘴、水泵、音响设备等）相关费用涵盖此采购服务照明设施管养费用中，由供应商自行负责，不另行结算。喷泉需要进行大型维修的（电气控制系统、给排水设施等）由采购单位另行筹措经费解决。 39.供应商需在第一合同年内委托专业机构对玉罗岭立交4座灯塔建筑结构安全进行检测，并出具相关检测报告。 40.供应商需承担采购单位安装的路灯道旗广告的维护、修复工作。 41.供应商需全面检查管护范围内所有灯杆的检修孔盖板情况，如有缺失需按原规格补齐。 42.除以上工作外采购单位安排的其他维护工作供应商必须按时完成。 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  | 1.报价须含（但不限于）以下部分： （1）服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）人员服务费、服务实施费、项目管理费、交通、通讯、办公场地、物资及相关材料及设备等； （4）其他费用[如技术支持、售后服务等及实施过程中的应预见和不可预见的]。 2.本项目实行费用包干制，投标报价包含完成上述服务内容所需的一切费用。投标人实施项目工作期间如出现人员人身、财产安全事故、损失等由投标人全部负责，采购人不负任何责任。 |  |  |
| 交付地点 |  |  | 防城港市内采购人指定地点。 |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 1.由采购人根据考核结果支付养护经费，在开具服务类发票后，按财政拨款进度支付。养护经费分为两部分，采购人以连续3个月为1个基础考核周期向市财政局申请基础养护经费，以连续12个月为1个绩效考核周期向市财政局申请绩效养护经费（如后期市财政局要求进行调整，中标人需无条件服从安排）。 2.基础养护经费根据日常考核+月度考核的结果，每3个月支付一次。考核结果分为合格和不合格两个等级（考核满分为1000分，考核得分≥900分为合格等级，考核得分＜900分为不合格等级）。考核结果达到合格等级的按约定支付当月全部金额的基础养护服务费，考核结果为不合格等级且＞600分的按当月考核得分比例支付基础养护服务费。考核得分≤600分的不予支付当月服务费用，采购人在服务期内保留终止合同的权利。 3.绩效养护经费根据1个绩效考核周期的考核结果（考核结果为该周期内每月考核+日常考核得分的累加），每12个月支付一次。其中，考核合格的得分全额计入绩效考核周期的考核结果，考核不合格且＞600分的得分按比例计入绩效考核周期的考核结果，考核得分≤600分的不予计入考核结果。在1个绩效考核周期内出现累计6个月考核不合格的，将全额扣除本周期的绩效养护经费，采购人在服务期内保留终止合同的权利。因考核不合格扣减的养护经费，由采购人用于项目内城市照明设施更新修复工作经费。 附：《防城港市市管城市照明设施维修养护服务项目考核办法》。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1.以上“服务要求”有1项以上（含1项）负偏离的，投标无效； “商务要求”有1项以上（含1项）负偏离的，则投标无效。 2.投标人在投标文件中提供技术服务方案以供评分。 3.本项目不允许投标人挂靠投标，不允许分包、转包。投标人中标后，如采购人发现中标人存在挂靠、分包、转包的，采购人将依法终止合同。 |  |  |

防城港市市管城市照明设施维修养护服务项目

考核办法

- 一、总则

为进一步加强防城港市市管城市照明设施维修养护服务工作的监督考核，促进城市公共照明设施规范管理，提高维修养护项目服务质量，实现城市照明设施维修管护制度化、规范化、程序化，量化考核指标，确保城市照明亮灯率、设施完好率，落实照明设施承包管理养护责任，根据《防城港市城市照明管理办法》等有关文件，结合实际特制定本办法。

- 二、考核对象、范围和内容

（一）考核对象：2026-2028年市管城市照明设施维修养护服务采购项目中标服务供应商。

（二）考核范围：1.市级城市管理区域：金花茶大道、田口街、文昌大道、民安街、大坡路（民安街路口至文昌大道路口）、红头坝街、北站西路、北站南路、高铁北站南路西延长线、豪丫路、繆屋路、冲孔路、瑶绣路、京琴路、玉桂大道、港安街、三都路、将军山路、龙琴路、万山路、伏波路、永福路、港湾街、灵秀街、平安街、仁和街、金和街、金环街、界排街、祥云街西段、长泰路、独墩路、赤港一路、西湾环海大道、茶山路、民乐街、江山大道、西湾大道、北部湾大道、伏波大道（江山大道路口至针鱼岭大桥段）、迎宾路、和谐街、马正开路、海湾绿道全段(北码头滨海公园旁至针鱼岭大桥段)、针鱼岭大桥、红树林街、浦鱼岭街、万鹤路、跨海大桥、玉罗岭立交桥灯塔、瑞海尚都小区与龙正中央海洋公园小区之间道路（暂未正式命名道路）、桃花湾广场、伏波文化园、北部湾海洋文化公园、仙人山公园、白鹭公园、西岸公园、高铁站广场、金海湾广场、跨海大桥一桥龙舟广场、桃花湖公园、龙马明珠广场等道路、桥梁、绿化带景观照明、人行天桥和公园广场等范围内的城市照明及附属配套设施(主要包括箱变、变压器、配电箱、路灯杆、灯具、景观亮化、供电线缆、电缆检查井等照明设施以及公园广场的音乐喷泉设施，不包括当前正在合作的防城港市城市照明提升服务项目范围的照明设施)共69座专用箱变（变压器）、69套电箱、6725杆灯杆、26525盏路灯、28221盏景观灯（具体数量以现场实际清点为准）。

2.纳入服务合同范围内的市级城市管理区域内管理的道路照明、桥梁照明、绿化带景观照明、人行天桥、公园广场等所有的路灯、景观灯及配套设施。

（三）考核主要内容：主要考核市级城市管理区域内的道路及公园广场的城市照明设施维修养护工作，具体包括城市照明设施日常巡查维修、照明设施涉电安全检查、突发事件应对处置、节假日及重大活动期间的照明设施应急保障工作等内容。

- 三、考核、评分办法

- （一）考核机构

组建城市照明设施维修养护考评组，组长为市住房和城乡建设局分管领导，副组长为市道路照明设施管理所负责人，考评组成员由市住房和城乡建设局城市建设与更新科和市道路照明设施管理所等相关人员组成，市道路照明设施管理所负责考核当中的相关组织、衔接、收集整理台账等工作，考评组成员可视工作实际进行调整。

（二）考核程序

考核分为日常考核、月度考核和年度考核。其中日常考核主要由市道路照明设施管理所负责，主要通过日常巡检、抽查、群众投诉反馈、设施运行数据监测等方式，对服务企业的服务质量、工作效率、响应速度、处置成效、养护成果等进行实时监督和考核，发现安全隐患未消除、未按安全章程与制度规范施工作业、故障排查与检修不到位、设施（设备）缺失、台账记录缺失或不达标、设施（设备）维修保养不到位、城市照明监控系统与现场巡查未落实、未经允许调整城市照明监控系统控制策略和开/关灯时间、未经允许私拉接电或巡检不到位导致被偷电与被盗设施（设备）、未及时处置恢复被损被盗设施（设备）、未及时反馈处置信息被考核方与第三方发现或投诉、保障照明与供电不到位、时效响应方面拖延迟缓、未在规定时限内处置修复及整改项目逾期未完成问题，考评组下发考评扣分通知单，按规定扣除相应分值或扣除相应服务费，并将有关情况登记汇总，若服务企业未能按期完成整改的，将继续滚动式扣分直至完成并达到工作要求。月度考核由市道路照明设施管理所负责，主要通过现场检查、资料台账抽查审核、项目奖惩、当月维修养护服务综合评议、群众投诉反馈、设施运行数据监测等方式，对服务企业的服务质量、工作效率、响应速度、承诺服务及合同履约情况等进行实时监督和考核。年度考核由照明设施维修养护考评组负责，对每年对服务企业进行全面考核评估，该考核结果作为绩效奖惩的重要依据。

（三）考核、评分标准

1.日常考核细则

| # 序号 | # 项目 | # 考核内容 | # 分值 | # 计分方法和扣分/扣款标准 | # 得分 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡查维修 | - 1.对合同范围内所有照明设施巡查，对亮灯率、设备完好率、防盗情况进行记录。 2.对中标方日常巡查与招标方抽查检查发现的隐患问题及时处理到位（遇到天气问题等不可抗力特殊情况顺延）。 | 100 | - 1.中标方每月25日前上报巡查计划表，包含人员安排、车辆信息及联系方式，未按时上报的每次扣10分。每7天为一个周期上报一次全覆盖巡查轨迹，包含巡查图片、动态轨迹视频。未按时上报每次扣5分。 - 2.中标方未及时上报一次巡查记录、未对亮灯、完好率等情况进行及时记录、或未使用相机对发现问题的节点进行拍照记录的每次扣5分。 - 3.招标方不定期按中标方制定的巡查计划表对人员的到位情况进行抽查，如发现中标方人员配置不齐的每次扣10分。 - 4.因中标方巡查不到位，没有及时发现问题，由招标方或第三方发现问题的（如大面积停电故障、整段熄灯、城市照明监控系统故障、异常开/关灯等。）每次扣款200元，扣10分。 - 5.国家法定节日（含“壮族三月三”）、重大活动、汛期及台风值班（根据上级通知要求）前三天对城区主干道（北部湾大道、金花茶大道、西湾大道、江山大道、玉桂大道、迎宾街、跨海大桥、针鱼岭大桥等）、城市沙滩二期、北部湾海洋文化公园、白鹭公园、伏波公园、仙人山公园等进行全面巡查和维修。因中标方巡查和维修不到位（因其他单位损坏、天气条件及现场客观条件不允许影响维修、供电停电等特殊情况除外），收到群众投诉2条及以上，每件投诉扣5分；被上级领导或招标方检查发现问题每次扣200元。 - 4.未及时发现及处理电缆被盗、灯杆被损坏、灯具缺失等情况，收到群众投诉，每件投诉扣5分；被上级领导或招标方检查发现问题每次扣200元。 |  |  |
| 2 | 安全生产、文明施工 | 中标方负责照明设施的运行及安全工作,必须要对施工现场进行安全监督。 | 100 | - 1.施工时违反安全章程制度操作，每次扣10分。 - 2.施工时现场施工人员未按要求着反光服、佩戴安全帽、未按要求规范放置安全锥筒等安全工具的每次扣10分； - 3.占道施工时未做好安全防护工作的每次扣10分； - 4.高空作业未佩戴安全帽、防坠自锁器、下方未配置安全人员采取措施进行安全隔离或有其他违规操作的每次扣10分； - 5.中标方在施工过程中未按照相关规定做好围挡施工、违反安全文明施工要求的每次扣10分。 6.未按相关要求开展安全生产、消防、防汛防台风等传达部署、学习培训、演练演习的，每次扣10分；拒不开展的，每缺少一次扣20分，直至落实到位；缺少佐证台账资料的，每缺少一项扣10分。 - 7.中标方没有制定详细、符合本项目安全生产、文明施工方面的章程、制度的扣20分，限期整改未完成再扣20分，滚动式扣分直至落实到位。 - 8.未按要求积极落实隐患排查及整治的，收到群众投诉，每件投诉扣5分；被安全监督部门、供电部门检查发现安全问题，经核实为中标方原因导致的，每次扣10分；被招标方或第三方发现一次扣200元。 - 9.对招标方巡查发现一般隐患问题要及时处理，如灯具缺失、灯具底座缺失或松动、灯杆歪斜与基础锈蚀及松动、线头裸露、检查口盖板缺失、检查井盖损坏缺失等3天内可完成处理的隐患，逾期1天扣5分，逾期2天扣10分，以此类推扣完该项分值为止。 - 10.对招标方巡查发现的重大隐患问题要及时处理，需要采取工程性修复的，要第一时间采取应急安全处置措施，并及时与招标方协商解决隐患；未在1小时内采取应急安全处置措施的，扣20分，300元；超过1小时每增加0.5小时，扣10分，以此类推扣完该项分值为止；不及时或拒不与招标方商定解决隐患的，招标方将委托第三方解决隐患问题，费用从此采购服务照明设施管养费中扣除，并保留终止合同的权利。 11.承包期内在管理辖区内发生一般安全事故2次，或者发生较大安全事故、重大安全事故、特别重大安全事故的，除招标方有权终止合同外还要追究中标方法律责任。 |  |  |
| 3 | 时效响应 | 中标方必须保证在合同范围内按巡查计划表安排值班员巡查，出现紧急情况，自接通知后半小时内赶赴现场处理，并处置、排除安全隐患。 | 100 | - 1.发生事故或其他紧急情况，中标方半小时内到达现场并及时处理安全隐患，到达现场超时半个小时至1个小时内扣5分，1个小时至2个时间内，扣10分，2个小时至3小时扣20分，3个小时以上该项不得分。 - 2.设施损坏未在规定时限内处理的（在防城港市城市管理监控指挥中心处置手册要求时限内、行业标准要求规定时间范围内或双方协商确认的期限内），每次扣20分。 |  |  |
| 4 | 数字化城管案件、12345政务服务便民热线、市长信箱投诉等处置 | 因中标方维护不到位受到市民投诉、数字城管立案、12345政务服务便民热线、市长信箱及媒体曝光的应及时处置并及时反馈。 | 100 | - 1.没有在规定时间内处理完毕或不能使用照片证明处置结果的每次扣10分。 - 2.未妥善处理,一个月内再次受到有效投诉的，每次叠加扣10分。 - 3.处理完毕，未及时回复的，每次扣5分。 - 4.由于中标方处置不当，照明设施故障受市一级层面批评或市一级媒体负面报道的，每次扣5分；受到自治区及以上层面通报批评的，每次扣10分；受到自治区领导或市主要领导批评的，每次扣10分。 |  |  |
| 5 | 承诺服务 | 对灯杆、灯罩、设备表面定期清洗，对看护范围内的箱变、架变、配电房、控制箱、节能箱等照明设施周围定期进行除草，及时清除城市照明设施上的乱张贴和乱涂写。按合同约定完成采购需求所要求的各项工作。 | 100 | - 1.中标方没有按期对灯杆、灯罩、设备进行清洗的每次扣10分。 - 2.中标方每月未对箱变、架变、配电房、控制箱、节能箱等照明设施周围定期进行除草的，每次扣10分。 - 3.因中标方巡查不到位，由招标方或第三方发现设施有乱张贴、乱涂写的每次扣10分。 - 4.因中标方没有按招标方要求在规定时间内落实时控开关(定时器)的开、关灯时间调整和运行时间调校的，由招标方或第三方发现问题的，每段道路或每座公园广场扣5分。 - 5.未按合同约定条款，对承包工作内容的相关设施(设备)进行日常维修、维护的，由招标方或第三方发现问题的，每次扣5分。 |  |  |
| 6 | 设施被损被盗处置 | 发现设施有被损、被盗时应及时制止并立即修复。 | 100 | - 1.维护范围内的所有灯具、设备、电线、电缆等发生被盗、被损的未及时（在防城港市城市管理监控指挥中心处置手册要求时限内）进行恢复的每次扣20分。 - 2.中标方没有对设施被损、被盗情况及时报给招标人导致出现大面积不亮灯超过3小时的严重后果每次扣20分。 |  |  |
| 7 | 接电管理 | 中标方应对维护范围内的所有用电点进行监督检查，确保景观照明电路专线专用，不得未经允许私自外接用电。 | 100 | - 1.未经招标方同意，中标方私自接驳线路或同意他人接驳线路的，每次扣20分，并按偷电处理，情节严重的移交公安机关处理，招标方有权单方面终止合同。 - 2.因中标方巡查、检查不到位，导致其他人员偷接电现象的每次扣10分。 |  |  |
|  | 总分 |  | 700 |  |  |  |

2.月度考核细则

| # 序号 | # 项目 | # 考核内容 | # 分值 | # 计分方法和扣分标准 | # 得分 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 维修 | # 每一条主干道的亮灯率均应达到98%；每一条次干道、支路的亮灯率均应达到96%。每一条道路照明设施完好率均应达到96%，每座公园广场的景观照明设施亮灯率应达到92%。 | # 100 | # 1.招标方每月集中对中标方维修情况进行核查，任何一个考核对象的亮灯率、设施完好率任何一项指标每低于考核标准要求1个百分点，扣20分。 # 2.非外力损坏、供电停电、自然灾害等不可抗力等原因造成的主干道平均亮灯率低于93%，次干道、支路的平均亮灯率低于91%，设施平均完好率低于91%，景观照明设施平均亮灯率低于87%，出现上述任何一种情况，招标方有权直接终止合同，重新招标。 |  |  |
| 2 | 台帐记录 | 日常的设施巡查、维修过程中应做好记录并将相关记录在每个月的25日前报送至招标方作为验收资料依据，按时完成并提供上级交办的工作台账。 | 100 | - 1.未在每个月的25日前上报当月巡查、维修、安全生产排查整治、案件处理、亮灯率点检等相关工作总结、报表、报告台账资料的扣10分。 - 2.上报台账缺一份记录的每次扣5分。 - 3.记录不完善、台账达不到要求标准的每次扣5分。 - 4.未按照招标方要求及时提供工作开展情况、数据及佐证对比照片等工作台账的，每延误1天，扣5分。 |  |  |
| 3 | 日常考核发现问题重复发生 | 对日常考核发现问题整改情况进行检查。 | 100 | 对日常考核发现问题未按时整改、整改不到位、同样问题再次发生，每一件/单问题，扣10分，如扣分达100分，当月考核不合格，并扣1000元。 |  |  |
|  | 合计 |  | 300 | 得分 |  |  |
| 备注：以上扣分项可叠加扣分。 |  |  |  |  |  |  |

3.年度考核（以连续12个月为1个周期）

年度考核将基础养护（每月考核+日常考核）的情况进行全面评估，对基础养护考核存在问题未按时整改、整改不到位、未按采购方要求提供佐证材料等情况，在计算年度考核总得分时每条未完成问题再扣50分，以最终得分情况依据考核结果档次计算绩效费用，如连续3个月（即1个基础考核周期）考核不合格或当年度内累计6个月考核不合格，将全额扣除绩效费用，采购方有权终止合同。

（四）奖励机制(考核加分上限为100分，计入月度考核分数)

照明设施维修养护工作成效或亮点获得市一级表扬的，考核结果加5分/次；受到市级报刊、网站、微信公众号等官方媒体正面报道的，考核结果加5分/次；受到自治区及以上层面通报表扬的，考核结果加10分/次；受到自治区领导或市主要领导表扬（书面批示）的，考核结果加10分/次。积极主动配合采购方做好市场化服务范围以外的照明设施维修工作的，考核结果加5分/次；积极主动配合采购方做好重大活动照明保障、供电保障工作的，考核结果加10分/次。

（五）考核结果档次

考核实行千分制，按照扣分原则，下不保底。根据检查情况依据考核标准进行评分，基础养护（每月考核+日常考核）得分900分（含900分）以上为合格，采购方按70%年度预算养护经费计算当月基础养护服务费；900分（不含900分）以下为不合格，其中大于600分（不含600分）的按当月考核得分比例计算基础养护服务费，并由照明设施维修养护考评组组长约谈承包单位负责人，600分（含600分）以下的，不予支付当月服务费用，采购方有权终止合同。采购方按得分率计算1个绩效考核周期内的基础养护与绩效养护服务费，具体计算方法如下：

1.服务期内连续3个月为1个基础考核周期，年度考核结果为1个绩效考核周期内每月考核+日常考核得分的累加；当月基础养护600分（含600分）以下的不计入本轮绩效考核周期的考核结果，不计入绩效考核周期的考核结果即不予支付该部分服务费；1个绩效考核周期的基础养护经费=70%年度预算养护经费，年度绩效养护经费=30%年度预算养护经费。

2.每月考核900分以上的（上限为满分1000分），计算方式为当月基础养护服务费=70%年度预算养护经费÷12×100%。

3.每月考核900分以下，600分（不含600分）以上的，计算方式为当月基础养护服务费=当期得分÷900×（70%年度预算养护经费÷12）。

4.年度绩效服务费=1个绩效考核周期内的考核结果总得分÷全年考核满分12000分×30%年度预算养护经费。

（六）考核争议处理

被考核对象对照明设施维修养护考核结果存有异议的，可在3个工作日内向防城港市道路照明设施管理所提交复查申请，防城港市道路照明设施管理所受理后在3个工作日内进行复查，并对复查结果再次确认；如被考核对象对复查结果仍存有异议，可向防城港市住房和城乡建设局再次提出书面复核申请，防城港市住房和城乡建设局受理后进行复核，并对考核结果最终确认。

- 四、实施时间

本考核办法由双方盖章，自合同签订之日起施行。

- 五、附则

(一)本办法由防城港市住房和城乡建设局负责解释，根据实际情况适时修改，未尽事宜，依照合同协议、招标文件、城市照明管理办法等有关规定执行。

(二)防城港市道路照明设施管理所将每次考核评分情况报告防城港市住房和城乡建设局，作为服务费支付、合同管理、考核监管的依据。

| 甲方：（公章） 年 月 日 | 乙方：（公章） 年 月 日 |
| --- | --- |