广西航鑫工程项目管理有限

公司

招 标 文 件

（全流程电子化采购）

项目名称：防城港经济技术开发区化工园区安全风险智能化管控平台运行维护

项目编号：FCZC2026-G3-020011-GXHX

采购人：防城港市港口区应急管理局

采购代理机构：广西航鑫工程项目管理有限公司

2026年xx月xx日

目录

第一章招标公告	2

第二章采购需求	4

第三章投标人须知	13

第四章评标方法及评标标准	32

第五章拟签订的合同文本	39

第六章　投标文件格式	50

第一章招标公告

防城港经济技术开发区化工园区安全风险智能化管控平台运行维护公开招标公告

项目概况

防城港经济技术开发区化工园区安全风险智能化管控平台运行维护项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台获取招标文件，并于2026年 xx月xx日9:30（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FCZC2026-G3-020011-GXHX

项目名称：防城港经济技术开发区化工园区安全风险智能化管控平台运行维护

预算金额：590万元

最高限价：590万元

采购需求：防城港经济技术开发区化工园区安全风险智能化管控平台运行维护1项，具体内容详见采购需求。

合同履行期限2年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同于小微企业）；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2026年xx月xx日至2026年xx月xx日，每天8:00至12:00，15:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台

方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年xx月xx日9:30（北京时间）

地点：政采云”平台电子开标大厅在线解密开启

投标地点：广西政府采购云平台

开标地点：广西壮族自治区防城港市开标室xx政府采购开标室xx

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西·防城港）、防城港市港口区政府门户网。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购促进残疾人就业政策。

（3）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标保证金：不收取。

4.监督部门

名称：防城港市港口区财政局

电话：0770-6106079

5.本项目采用远程异地评标，评标主场设在防城港市公共资源交易中心，评标副场设在xxx公共资源交易中心。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：防城港市港口区应急管理局

地址：广西防城港市港口区公车路防城港经济技术开发区管理委员会2栋5楼港口区应急管理局

联系方式：黄俊錡，07702832113

2.采购代理机构信息

名称：广西航鑫工程项目管理有限公司

地址：防城港市港口区田口街 8 号荟金亚太经贸中心 1126 室

联系方式：0770-6200878

3.项目联系方式

项目联系人：陈美琦

电话：0770-6200878

采购人：防城港市港口区应急管理局

采购代理机构：广西航鑫工程项目管理有限公司

2026年xx月xx日

第二章采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准。

4.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.中小企业划分所属行业：软件和信息技术服务业（详见中小微企业划型标准）

| 一、▲项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 |  | 数量 | 单位 | 服务需求、技术需求 |
| 1 | 防城港经济技术开发区化工园区安全风险智能化管控平台运行维护 |  | 1 | 项 | 一、服务内容 为有效破解化工园区安全整治提升常态化机制建设、重点项目建设及运维中的各类困境，针对性解决安全风险智能化管控平台、园区封闭化管理及日常监管中的难点、堵点问题，特设立重点工程运维值守服务项目。本项目旨在全面提升政府（园区）安全监管效能、强化园区安全基础保障能力、提升监管人员专业履职水平，具体服务内容如下： （一）安全风险智能化管控平台优化升级 1.数据中心维护。数据中心需完成原有硬件设备、封闭化卡口、管廊、公用工程等数据处理，实现实时数据汇聚及物联网感知终端、第三方应用与数据平台的数据采集，支持转换程序及交换任务定制以管控数据抽取汇聚流程，建立标准化数据处理流程，完成数据提取、标准化、清洗、对象化、提炼、关联比对及标识等操作，生成符合要求的标准数据；提供服务资源注册、维护、发布、检索、详情查看及访问申请等服务，保障服务资源规范可用。 2.安全风险智能化管控平台数字大屏开发。实现安全基础管理、重大危险源安全管理、双重预防机制、特殊作业管理、封闭化管理、敏捷应急、气体探测、公共管廊管理及公用工程管理等功能，通过图表、列表、地图等形式，直观展示各类安全相关数据、点位信息及管理状态，支撑园区安全管控可视化。 3.安全风险智能化管控平台升级。安全风险智能化管控平台升级(6+3)需实现园区基础信息、重大危险源安全、双重预防体系、特殊作业、敏捷应急、封闭化管理、气体监测、公共管廊及公用工程管理等全模块功能，支持各类信息的录入、管理、查询、统计、可视化展示及闭环处置，依托GIS地图、图表等形式，提升园区安全管控智能化、精细化水平。 4.智能化管控平台企业端。智能化管控平台企业端需实现安全基础管理、第三方单位管理、双重预防机制、特殊作业电子作业票、人员定位、学习培训、敏捷应急、报告管理、经营存储管理及设备设施完整性全模块功能，支持各类信息录入、管理、查询、统计、处置及可视化展示，覆盖电脑端与移动端操作，满足企业安全管控全流程操作需求。 （二）园区承包商管理系统开发与部署 系统需实现园区承包商全生命周期管理，覆盖园区管理端、承包商端双端，核心功能模块需满足以下要求： 1.承包商准入管理模块资质审核。支持承包商在线提交准入申请及相关资质材料，园区管理端在线审核、记录轨迹，实现闭环管理。 2.承包商人员管理模块人员登记。支持承包商录入、导入从业人员及证书信息，园区端核查真实性，对特种作业人员实现证书有效性校验、到期提醒，杜绝无资质上岗，对接园区人员定位系统，实现承包商人员入园登记、出园注销及轨迹记录。 3.安全教育培训管理模块计划管理。园区端制定培训计划并推送至承包商端，明确培训要求。 4.承包商作业管理模块作业审批。承包商在线提交作业申请，园区端审批通过后方可作业，支持上传作业现场影像，对接监控系统实现实时监管，记录违规情况。 5.承包商评价与诚信管理模块综合评价。园区端从多维度对承包商进行定期/不定期评价，生成评价报告。建立诚信档案，记录评价、违规及奖惩情况，实行分级管控，将违规严重的承包商及人员列入黑名单，实现动态更新、禁止入园。 6.数据统计与报表模块多维度统计。对承包商、人员、作业、培训等数据统计，生成可视化图表，报表管理：自动生成各类管理报表，支持在线查看、导出，满足汇报核查需求。 （三）安全风险智能化管控平台日常运维 提供2年安全风险智能化管控平台日常运维服务，包含项目经理1人，软硬件运维工程师4人，平台运维4人，具体服务内容如下： 1.日常运维。本运维工作依据《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》（应急厅函〔2022〕2 号）、《关于加快推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设的指导意见》（安委办〔2019〕11 号）开展，实行7×24 小时不间断值守，数据异常 5-10 分钟内响应，建立专业化管控流程、规范化管理体系及应急处置措施，实现全流程闭环管理，核心运维内容如下： ①日常综合运维。制定平台阶段性工作计划，统筹整体工作安排，按园区要求调整落实业务工作，把控进度与质量；负责平台安全、应急、隐患的 24 小时监测及闭环处置，保障核心系统稳定运行，确保数据采集、传输、存储可追溯；开展应急预案、应急专家 / 队伍 / 物资、应急演练数据及评估报告的动态管理与更新，实现线上备案全流程管控；做好值班管理、应急车辆出动信息管理，应急状态下完成接处警、上报续报、资源调度、应急终止等全流程管理，及应急广播、短信发送动态管控；完成各级单位参观接待，制作更新讲解材料，开展平台功能现场演示。 ②安全基础管理。园区规划与体系：协助管委会完善并更新总体规划、产业规划等各类规划；完善园区安全管理职责与制度，核查应急物资、风险分级管控等制度资料有效性；资料与人员管控：核查禁限控目录及公示文件有效性；完成园区各类管理人员信息、资质的备案与核查；实行值班值守人员动态管理，落实 24 小时三班两倒领导带班制度；数据录入监管：督促并监控企业安全三同时、安全生产许可证照、装置开停车/大检修申报等数据的录入率与有效性，督促整改并完成上报；第三方管理：指导督促企业完成第三方单位基本信息、资质、服务协议、培训/服务/违规记录等数据的录入与整改，协助做好诚信及黑名单管理。 ③重大危险源安全管理。协助管委会开展重大危险源专项督导检查隐患数据管理，统计分析园区及监管部门检查开展次数；做好重大危险源企业分类监管，督促企业完成隐患 “三录入” 及各类隐患清单管理；监督重大危险源安全包保责任落实及企业安全承诺公告相关工作。 ④双重预防机制管理。督促企业完成风险分析、排查任务、隐患整改三项完成率的数据统计与上报；针对重大隐患开展线上督办及全流程监控，完成重大隐患临期、一般隐患超期的提醒与整改督促；督促企业按监管人员及专家评分，完成园区层面企业分级管控数据上传。 ⑤特殊作业与封闭化管理。多维度抽查分析企业特殊作业数据并反馈，动态更新作业在线抽查信息；日常检查并反馈现场气体传感器、摄像头等监测设备数据；封闭化管理：日常检查并反馈园区危险品车辆、货车及外来人员的出入园管理与审批数据。 ⑥敏捷应急管理。应急资源：协助管委会及企业完成应急救援专家备案、应急队伍架构信息、应急物资数据的管理与更新；预案与演练：完成综合、专项、重大危险源等各类应急预案的备案管理；统筹综合演练、桌面推演等各类应急演练，做好签到、评估、总结、影视记录等全流程资料管理。 ⑦智慧环保管理。大气环境：督促企业按监测频率上传大气监测报告，完成 VOCs相关各类生产、排放、处理设施数据的录入与完善；固体废物：协助做好固废运输出入园、人员资质、出入库记录、转运联单等全流程管理；个人工作台：实现安全、环保、文件超期、车辆违章等事项的闭环管理。 ⑧应急服务保障。实行三班二倒24小时值守，保障应急电话、企业应急视频通讯畅通；突发事件时第一时间启动应急流程，推送报警信息，搜集整理风险与处置信息，支撑应急指挥决策；定期督促企业完成应急资源、预案、培训、演练等基础资料的录入填报；配合园区及企业开展应急演练，定期优化火灾、泄漏等应急处置流程，提升系统应急功能；节假日及重要活动期间提供 7×24 小时现场/远程值守，即时响应故障呼叫并现场处置。 2.软件及数据运维。归集核查更新企业基础安全信息，督促企业完善数据填报；分析每日安全报警信息、开展视频报警二次研判，线上检查企业特殊作业并依托相关设备巡查，督促重大危险源企业落实安全承诺及包保责任、核实预警并消警，指导企业完成双预防系统对接及模块使用核查；日常维护各类视频及监管数据、定期校验企业接入数据并严格保密，完成园区新改扩化工项目监测数据及视频接入，按要求向上级推送数据；通过网管系统监控各类设备、提供日常监控及定期分析报告，开展软件补丁更新服务，保障设备稳定运行。对各类服务器进行状态、事件、负荷、存储、性能及流量监控，建立性能基准线；优化硬件、系统、网络、应用及数据库配置；处理系统运行问题并归档，完成功能及补丁升级；定期维护数据库，开展实例、表空间、备份等全方位检查管理，做好数据库服务器存储、备份及恢复相关工作；每日检查防病毒软件状态及更新，开展服务器进程、磁盘、漏洞等维护并留存记录；做好风险评估数据备份、病毒预防，排查企业、园区、省部级各类数据及视频不同步问题。 3.硬件巡查及运维。每月不少于2次对安全风险智能化管控平台相关软硬件设备全面检查维护，核查设备状况、核对资产，建立巡检制度、方案及计划，每次巡检留存完整记录；接到故障通知后，远程无法解决的立即分析原因、制定应急措施并安排技术人员现场处置；建立适配运维要求的监控系统，监控软硬件设备以降低系统风险；保障网络正常，各类静态数据传输延迟≤2秒、视频画面响应时间≤3秒、实时动态数据传输延迟≤2秒，数据更新频次≥每5分钟1次。 （四）园区封闭化管理日常运维 提供2 年园区封闭化管理日常运维服务，配置卡口值守人员10名、现场主管 1名，实行24小时值守运行，主要内容包括： 1.对园区全区域及封闭设施开展定期巡检，及时排查隐患、协调整改，做好值守督查、人车通行秩序管理及突发事件初步处置与上报，规范记录与报表；现场经理统筹卡口 24 小时值守管理，调度人员、监督查验登记与安检、处置突发情况、优化流程，保障卡口高效有序运行。 2.开展危化品车辆行驶路径规划、违规管控、专用车道及通行时段设置，监管违规行驶与不安全驾驶行为，巡查装卸作业，监测停车场视频及气体报警数据。 3.负责园区出入卡口监管，巡查人车通行数据，异常情况线上线下核查处置，定期视频巡检围栏与卡口；完成人员出入申请审核授权、危化品车辆预约审核授权及停车管理，确保数据实时更新。 （五）园区平台与区厅数据接口对接 实现园区安全风险智能化管控平台与上级区厅平台的数据接口对接，按要求实时、完整、准确上传以下业务数据： 1.安全生产许可管理与三同时数据项目资料、项目开/结束、安全三同时、安全设施方案论证、过程管控、效果验证、持续有效性等数据；验收信息、竣工图、施工/监理总结、各类竣工验收报告、应急预案及备案证明、安全与职业病防治管理制度等数据对接。 2.装置开停车和大检修数据装置开停车信息（时间、名称、编号、企业、联锁、应急预案、负责人及联系方式）；装置大检修备案信息（编号、名称、企业、状态、责任人、检修日期、内容、时间、人员及联系方式）。 3.特殊作业安全管控数据特殊作业活动、作业基础信息、作业与视频关联报警信息、作业附件信息；人员定位、区域边界、人员实时位置、人员聚集、人员报警、区域报警等数据。 4.感知监测数据设备实时感知数据、报警数据，按规定频率上报并支持缓存补报。 5.双重预防机制数据风险单元、风险事件、风险管控措施、隐患排查任务、隐患排查记录、隐患信息、专项检查隐患、装置停用/检修记录、检查情况记录、专项检查任务、检查项及评分细则等全量业务数据。 （六）平台数据迁移 1.平台从非信创云平台全量迁移至信创云平台，完成存量企业电子签名数据、政务服务章数据迁移切换；通过定制开发迁移工具，实现数据库连接、SQL语句合成、驱动配置、网络调通、数据类型转换、数据提取与映射、触发器/函数/存储过程/日志/视图/主键/外键/索引等对象迁移，支持同构/异构数据库迁移、文件迁移、迁移监控、失败日志记录与唯一性校验；采用逻辑卷镜像、数据库恢复、磁盘阵列远程复制、HDS 存储虚拟化等多种迁移策略，合理规划停机窗口，评估网络带宽、数据量与读写负载，计算增量同步效率与最短停机时间；完成应用静态数据、电子印章平台、行政审批章平台等全量应用数据迁移，并开展数据校验、结果对比，确保迁移完整准确。 2.建立完善的数据备份与容灾管理体系：识别关键业务流程，按重要性进行数据分类分级，制定备份与容灾策略，选定备份介质，明确备份频率，实施异地备份；定期执行备份操作，检查数据完整性与可用性，具备故障快速回滚能力；按计划开展恢复演练，确保数据安全、完整、可恢复。 （七）数据处理 完成原有园区平台升级及多类场景数据对接处理：针对封闭化卡口、管廊、公用工程等硬件设备数据，重大危险源数据，园区及企业层面的双重预防、人员定位、特殊作业等场景数据，依次开展需求分析与数据收集、实时数据流采集存储、数据预清洗处理、实时数据分析挖掘；对园区级场景数据额外完成统计与可视化展示，保障各类数据对接完整、处理规范，适配平台升级后的应用需求。 二、服务要求 （一）建立具有专业能力的维保能力团队，派遣工程师及相关人员驻扎现场服务，建立并执行维保质量评估体系；针对本次运维服务要求和用户需要，组建园区和平台专项运维服务工作组，充分保障各类系统7*24小时安全、稳定和畅通以及平台运营。 （二）提供服务范围内所有相关的维护服务作业，包括日常监控及巡检、故障诊断处理及维修、重大活动和临时应急保障、系统升级及性能优化、资产管理、定期清洁保养、咨询评估、运维资料管理、主要设备原厂级服务和维修服务、点位重建/拆除与迁移、供电线路保障等。对于仍处于免费质保期内的，督促、配合、协助质保方全面做好质保服务。 （三）制定详细实施维护计划，负责各类系统的日常运行监测、维护、保养，完成系统配置、调优。服务台和机房实行7*24小时值班制度，严密监视各类系统/设备的运行情况，收集信息，及时发现、反馈并处理。对系统发生的严重故障、通信阻断和事故，应进行及时有效的处理并立即向采购人报告。 （四）做好驻场工程师及相关人员的岗位考核和管理，驻场工程师及相关人员必须严格遵循国家各项法律法规、采购人的相关规范化管理规章制度以及相关工作纪律、安全制度、保密安全等。 （五）中标单位未经采购单位同意，不得将相关资料、文档、数据等向外泄露，因信息泄露造成的一切影响和后果的，由中标单位承担全部责任。 （六）运维单位应在采购人指定场地（采购人提供场地）建成运维值守中心，作为运维单位工作团队在采购人处驻场开展工作的固定办公场所；运行维护单位及其工作人员服从采购人的业务领导，听从采购人的工作安排和无条件接受采购人工作监督和管理。 （七）运维单位提供的人员组织及配置要求。运维单位须开展驻场运维，组织强有力的运维服务团队来负责本项目的运维服务工作，应安排具备相关资质的专业技术人员进行在驻场服务。驻场服务团队分为项目经理、平台运营负责人、网络运维工程师、硬件运维工程师、信息处理员、数据分析员、岗亭值班人员，共计20人（投标人须保障运维人员及封闭化管理相关人员实行24小时在岗值守，在岗人员数量支持根据实际管理需求灵活配置、自主调整，确保满足项目全天候运行及安全管理要求）。 三、其他要求 中标方须严格按照以下要求履行本项目运维服务职责，确保防城港经济技术开发区化工园区安全风险智能化管控平台稳定、高效、安全运行，具体要求如下： 1.项目理解与认知：中标方须全面、深刻把握本项目核心，包括但不限于项目背景、建设目标、服务范围、关键功能需求、技术难点与挑战、运维服务标准及预期成果，确保提供精准、高效、可靠的运维服务，全面适配平台运维需求。 2.日常监管方案：针对平台日常运行，制定全面、可落地的日常监管工作方案，深入分析园区安全、环保相关日常运行数据，涵盖环境监测、安全预警、应急响应、数据分析等核心内容，保障监管工作规范化、常态化。 3.软硬件维护方案：为保障平台硬件系统及相关系统软件的有效性、安全性、连续性和可靠性，中标方须制定详细的软硬件维护方案，明确维护范围、流程、频次、责任分工及问题处置标准，确保软硬件设备稳定运行。 4.设备巡查方案：制定详细的设备巡查方案，明确巡查周期、巡查内容、巡查方法、巡查人员及责任分工，规范巡查记录、隐患上报及整改跟踪流程，通过常态化巡查防范设备故障，保障平台稳定运行。 5.应急处置方案：针对园区可能发生的突发事件（包括但不限于危险化学品泄漏、火情、平台系统故障、数据丢失、网络攻击等），制定完善的应急处置方案，明确应急响应流程、分级处置措施、应急资源调配机制及应急演练计划，确保突发事件快速、有效处置，降低安全风险。 6.企业信息安全保障方案：制定专门的企业信息安全维护方案，明确园区“两重点一重大”、企业隐患整改、危险废物与固体废物、风险源、应急资源及企业基础信息的收集、存储、使用、传输及保护要求，严格保障企业信息安全与数据隐私，杜绝信息泄露、篡改等问题。 7.人员配置要求：详细说明拟投入本项目的团队人员配置情况，团队成员须满足项目运维需求，至少包含：具备丰富项目管理经验的项目负责人、注册安全工程师、熟悉软硬件维护的专业技术人员、具备专业数据分析能力的数据分析师及高效响应的客户服务人员，提供人员资质证明材料，确保团队专业能力达标。 8.类似项目业绩：中标方可提供2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）的类似项目业绩材料（涵盖软件开发、系统运维相关），以此证明自身技术实力、服务能力及项目履约能力，确保高效、顺利完成本项目任务。 9.服务承诺与合理化建议：中标方须提供针对本项目的专项服务承诺（涵盖服务响应时限、服务质量、履约保障等），同时结合项目实际及园区需求，提出切实可行、有利于采购人（我方）的合理化建议，助力平台运维效能提升。 |
| ▲二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 中标方在实施项目过程中的交通费、差旅费、住宿费、伙食费、通讯费等自理，所有费用均应包含在报价中，不再另做结算。中标方实施项目工作期间如出现人员人身、财产安全事故、损失等由成交中标方全部负责，采购人不负任何责任。 |  |  |  |
| 服务期限及地点 |  | 1.服务期限：二年。 2.服务地点：采购单位指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1.合同签订之日起 10 个工作日内，甲方向乙方预付合同金额的 30%（人民币），合同期满一年，经甲方考核合格后，支付至合同金额的80%，合同期满通过甲方验收后的 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同金额剩余的 20%（人民币）（不计息）。 2.甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票， 甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。 3.甲方向财政部门提交付款申请后，即视为甲方已履行付款义务。 |  |  |  |
| 验收标准及要求 |  | 验收要求： 由采购单位组织相关人员进行验收。 其他要求： 1.采购项目中采购需求内容与“合同 ”相关条款不一致的，以采购需求为准。 2.本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |  |

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 7.2 | 本项目不允许分包。 |
| 11.2 | 本项目不组织现场考察。 |
|  | 本项目不组织召开开标前答疑会。 |
| 13.1 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.《防城港市政府采购供应商信用承诺函》（格式附后）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2.分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章采购需求”及“第四章评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.技术方案；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.项目实施人员一览表； （必须提供，否则按无效投标处理） 4.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的价格，包括但不限于服务人员费用【包括基本工资、工龄工资、特殊岗位津贴、高温补贴、法定节日加班费、劳保费、工具费、各项社会保险（即养老、医保、工伤、生育、失业、大病）、商业人身意外保险、福利、奖金等】，服务材料消耗品（清洁工具、清洁用品等）与补充、更换、维修维护、服装等费用，办公费用（含对讲机、通讯费、办公用品、培训费、维修费等），投入的运输车辆费用，履约过程中产生的验收检测费，管理费，利润，税费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有开支、政策性文件规定的合同包含的所有风险、责任等各项全部费用的总和。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起90日。 |
| 18.1 | 本项目不收取投标保证金 |
| 20 | 本项目不接受电子备份投标文件 |
| 21.1 | 1.投标文件提交截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间：30分钟. |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数：5人，其中采购人代表1人，专家4人。 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法。 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为0项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量：根据总得分由高到低排列次序并推荐前3名为中标候选人 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：依次按投标报价低的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先的顺序确定。 |
| 35.1 | 本项目不收取履约保证金 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西航鑫工程项目管理有限公司防城港分公司，联系电话：0770-6200878，通讯地址：防城港市港口区田口街 8 号荟金亚太经贸中心 1126 室。 业务时间：工作日每天上午8:00到12:00，下午15:00到18:00。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式：本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书后，一次性向采购代理机构支付。 2.采购代理费收取标准：以中标金额为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准服务招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格收取。 3.采购代理费收取银行账户 开户名称：广西航鑫工程项目管理有限公司 开户银行：中国邮政银行防城港分行 银行账号：945062013000564834 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织时，本招标文件规定的法定代表人指负责人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

投标人须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人或者其他组织。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不允许分包。

8.特别说明

8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金：

18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定不用提交投标保证金。

19.投标文件的编制

19.1投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“政采云”中获取招标文件的投标人名称一致，否则按无效投标处理。

19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

22.投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开标

23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

- 25.3投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

31.结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书

在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

35.履约保证金

35.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。

线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

- 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38.询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

38.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100万元×l.5%＝1.5万元

（200－100）万元×0.8%＝0.8万元

合计收费＝1.5+0.8＝2.3（万元）

40.需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）情形的。

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

综合评分法

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价分（满分10分） | 投标报价 | - 一、政府采购政策性扣除计算方法 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 - 二、投标报价分 1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2、价格分计算方法： 某有效投标人的投标报价分=(评标基准价/某有效投标人评标价)×10分注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 技术方案分（满分73分） | 技术服务方案（25分） | 一档（6分）：技术方案一般，对总体需求功能描述和对采购文件要求关键技术点描述基本满足建设需求，对重大风险防控项目管控平台要求及省厅验收工作考虑不足。 二档（12分）：技术方案良好，对总体需求功能描述和对采购文件要求关键技术点描述基本全面，能够满足建设需求及重大风险防控项目管控平台要求，对省厅验收有基本应对思路。 三档（18分）：技术方案较详细、可行，对总体需求功能描述和对采购文件要求关键技术点描述到位，能够很好地满足建设需求及重大风险防控项目管控平台要求，对省厅验收有较完善的工作方案。 四档（25分）：技术方案详细、先进，对总体需求功能描述和对采购文件要求关键技术点描述透彻、清晰、到位，具有很高的稳定性和安全性，项目技术方案成熟、有针对性；全面满足重大风险防控项目管控平台建设要求，针对省厅验收制定完整、可行的专项实施方案与保障措施，承诺确保项目一次性通过省厅组织的验收。 |
|  |  | 项目实施方案（20分） | 一档（5分）：提供的项目实施方案进度安排、相关保障措施能力一般；对各项关键工作安排、对本项目的风险预见、风险应对措施、组织机构安排及分工与职责安排等描述简单。 二档（10分）：提供的服务保障方案进度安排合理、科学，且有相关保障措施；对各项关键工作安排较合理；对本项目的风险预见、风险应对措施较好；组织机构比较合理，分工与职责明确；具有完整的配套软件部署。 三档（15分）：提供的服务保障方案进度安排合理、科学，且有较好的保障措施；对各项关键工作安排比较合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的项目解决方案；组织机构合理，分工与职责比较明确；具有完整的配套软件功能方案详尽并满足要求，部署实施方案明确。 四档（20分）：提供的服务保障方案进度安排非常合理、科学，且相关保障措施非常到位；对各项关键工作安排非常合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的项目解决方案；组织机构合理，分工与职责非常明确；具有完整的配套软件功能方案详尽并满足要求，部署实施方案明确。 |
|  |  | 售后服务方案（13分） | 一档（0分）未满足20人驻场要求或核心岗位缺失；服务指标、运维方案有核心缺失；应急/考核体系未建立，未提合理化建议或建议无落地性。 二档（7分）团队满足20人驻场，岗位基本齐全；核心服务指标符合要求，6大运维方案基本覆盖；应急、考核体系基本建立，提有针对性合理化建议。 三挡（9分）团队满足20人驻场及岗位要求，值守排班明确；各项服务指标符合要求，6大运维方案齐全；应急、考核体系完整，提1-2项可落地合理化建议。 四挡（13分）团队满足20人驻场及岗位要求，24小时值守排班清晰；响应时限、巡查频次等完全符合要求，6大运维方案齐全；应急处置、质量考核体系完善，提3项及以上可落地合理化建议。 |
|  |  | 运维服务方案（15分） | 一档（3 分）：提供的运维服务方案不够完整； 二档（6分）：基本满足采购文件运维服务要求的和提供有的运维服务方案不够完整，有项目售后维护和应急保障方案的； 三档（10分）：运维服务方案提供有故障处理流程、维护保障流程及组织架构，提供免费服务电话和售后服务承诺，描述了项目运维服务和应急保障方案的方法以及实现方式，方案可行较详细及具备同类型项目应急保障服务能力，应急保障方案包含有备用解决方案的； 四档（15分）：满足采购文件运维服务要求，编制详细的运维服务方案，售后响应时间、故障修复时间有描述，每季度进行设备巡检，提供详细的运维服务故障处理流程、维护保障流程及组织架构，提供服务电话等售后服务内容，运维服务方案详细、完整及具备同类型项目应急保障服务能力，且供应商的系统运维管理能力阐述突 出，完全满足采购项目的需求的。 |
| 3 | 商务分（满分17分） | 履约能力（9分） | 1.投标人为本项目拟派的项目经理具有高级及以上工程师的，得3分。 2.投标人为本项目拟派的平台运营负责人、网络运维工程师、硬件运维工程师具备注册安全工程师或安全评价师的，每提供1个得2分，最多得6分。 注：提供证书复印件并加盖公司公章，同一人不重复得分。 |
|  |  | 业绩 （8分） | 投标人自2023年1月1日(以合同签订时间为准)以来承接过类似项目的,每提供1个得2分，最多得8分。 注：提供中标（或成交）通知书或合同关键页等证明材料。(关键页包含合同首页、关键内容页、签字盖章页的复印件并加盖公章) |
| 总得分=1+2+3 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

四、中标候选人推荐原则

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章拟签订的合同文本

防城港经济技术开发区化工园区安全风险智能化管控平台运行维护采购合同

采购计划号：

合同编号：

采购人（甲方）：防城港市港口区应急管理局

供应商（乙方）：

项目名称：防城港经济技术开发区化工园区安全风险智能化管控平台运行维护

项目编号：  FCZC2026-G3-020011-GXHX

签订地点： 广西壮族自治区防城港市港口区

签订时间：2026年  月  日

采购合同文本

采购计划号：

合同编号：

采购人（甲方）：  防城港市港口区应急管理局

供应商（乙方）：

项目名称：  防城港经济技术开发区化工园区安全风险智能化管控平台运行维护

项目编号：

签订地点：   广西壮族自治区防城港市港口区

签订时间： 2026年    月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《城市市容和环境卫生管理条例》等有关法律、法规规定，经政府采购公开招标，确定乙方中标。为明确责任确保便于执行，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、协商一致的原则，双方就防城港经济技术开发区化工园区安全风险智能化管控平台运行维护项目事项，订立本合同，共同遵守以下条款。

一、合同标的服务要求

1.服务项目一览表

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全风险智能化管控平台优化升级 | 1.数据中心维护。数据中心需完成原有硬件设备、封闭化卡口、管廊、公用工程等数据处理，实现实时数据汇聚及物联网感知终端、第三方应用与数据平台的数据采集，支持转换程序及交换任务定制以管控数据抽取汇聚流程，建立标准化数据处理流程，完成数据提取、标准化、清洗、对象化、提炼、关联比对及标识等操作，生成符合要求的标准数据；提供服务资源注册、维护、发布、检索、详情查看及访问申请等服务，保障服务资源规范可用。 2.安全风险智能化管控平台数字大屏开发。实现安全基础管理、重大危险源安全管理、双重预防机制、特殊作业管理、封闭化管理、敏捷应急、气体探测、公共管廊管理及公用工程管理等功能，通过图表、列表、地图等形式，直观展示各类安全相关数据、点位信息及管理状态，支撑园区安全管控可视化。 3.安全风险智能化管控平台升级。安全风险智能化管控平台升级(6+3)需实现园区基础信息、重大危险源安全、双重预防体系、特殊作业、敏捷应急、封闭化管理、气体监测、公共管廊及公用工程管理等全模块功能，支持各类信息的录入、管理、查询、统计、可视化展示及闭环处置，依托GIS地图、图表等形式，提升园区安全管控智能化、精细化水平。 4.智能化管控平台企业端。智能化管控平台企业端需实现安全基础管理、第三方单位管理、双重预防机制、特殊作业电子作业票、人员定位、学习培训、敏捷应急、报告管理、经营存储管理及设备设施完整性全模块功能，支持各类信息录入、管理、查询、统计、处置及可视化展示，覆盖电脑端与移动端操作，满足企业安全管控全流程操作需求。 |
| 2 | 园区承包商管理系统开发与部署 | 系统需实现园区承包商全生命周期管理，覆盖园区管理端、承包商端双端，核心功能模块需满足以下要求： 1.承包商准入管理模块资质审核。支持承包商在线提交准入申请及相关资质材料，园区管理端在线审核、记录轨迹，实现闭环管理。 2.承包商人员管理模块人员登记。支持承包商录入、导入从业人员及证书信息，园区端核查真实性，对特种作业人员实现证书有效性校验、到期提醒，杜绝无资质上岗，对接园区人员定位系统，实现承包商人员入园登记、出园注销及轨迹记录。 3.安全教育培训管理模块计划管理。园区端制定培训计划并推送至承包商端，明确培训要求。 4.承包商作业管理模块作业审批。承包商在线提交作业申请，园区端审批通过后方可作业，支持上传作业现场影像，对接监控系统实现实时监管，记录违规情况。 5.承包商评价与诚信管理模块综合评价。园区端从多维度对承包商进行定期/不定期评价，生成评价报告。建立诚信档案，记录评价、违规及奖惩情况，实行分级管控，将违规严重的承包商及人员列入黑名单，实现动态更新、禁止入园。 6.数据统计与报表模块多维度统计。对承包商、人员、作业、培训等数据统计，生成可视化图表，报表管理：自动生成各类管理报表，支持在线查看、导出，满足汇报核查需求。 |
| 3 | 安全风险智能化管控平台日常运维 | 提供2年安全风险智能化管控平台日常运维服务，包含项目经理1人，软硬件运维工程师4人，平台运维4人，具体服务内容如下： 1.日常运维。本运维工作依据《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》（应急厅函〔2022〕2 号）、《关于加快推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设的指导意见》（安委办〔2019〕11 号）开展，实行7×24 小时不间断值守，数据异常 5-10 分钟内响应，建立专业化管控流程、规范化管理体系及应急处置措施，实现全流程闭环管理，核心运维内容如下： ①日常综合运维。制定平台阶段性工作计划，统筹整体工作安排，按园区要求调整落实业务工作，把控进度与质量；负责平台安全、应急、隐患的 24 小时监测及闭环处置，保障核心系统稳定运行，确保数据采集、传输、存储可追溯；开展应急预案、应急专家 / 队伍 / 物资、应急演练数据及评估报告的动态管理与更新，实现线上备案全流程管控；做好值班管理、应急车辆出动信息管理，应急状态下完成接处警、上报续报、资源调度、应急终止等全流程管理，及应急广播、短信发送动态管控；完成各级单位参观接待，制作更新讲解材料，开展平台功能现场演示。 ②安全基础管理。园区规划与体系：协助管委会完善并更新总体规划、产业规划等各类规划；完善园区安全管理职责与制度，核查应急物资、风险分级管控等制度资料有效性；资料与人员管控：核查禁限控目录及公示文件有效性；完成园区各类管理人员信息、资质的备案与核查；实行值班值守人员动态管理，落实 24 小时三班两倒领导带班制度；数据录入监管：督促并监控企业安全三同时、安全生产许可证照、装置开停车/大检修申报等数据的录入率与有效性，督促整改并完成上报；第三方管理：指导督促企业完成第三方单位基本信息、资质、服务协议、培训/服务/违规记录等数据的录入与整改，协助做好诚信及黑名单管理。 ③重大危险源安全管理。协助管委会开展重大危险源专项督导检查隐患数据管理，统计分析园区及监管部门检查开展次数；做好重大危险源企业分类监管，督促企业完成隐患 “三录入” 及各类隐患清单管理；监督重大危险源安全包保责任落实及企业安全承诺公告相关工作。 ④双重预防机制管理。督促企业完成风险分析、排查任务、隐患整改三项完成率的数据统计与上报；针对重大隐患开展线上督办及全流程监控，完成重大隐患临期、一般隐患超期的提醒与整改督促；督促企业按监管人员及专家评分，完成园区层面企业分级管控数据上传。 ⑤特殊作业与封闭化管理。多维度抽查分析企业特殊作业数据并反馈，动态更新作业在线抽查信息；日常检查并反馈现场气体传感器、摄像头等监测设备数据；封闭化管理：日常检查并反馈园区危险品车辆、货车及外来人员的出入园管理与审批数据。 ⑥敏捷应急管理。应急资源：协助管委会及企业完成应急救援专家备案、应急队伍架构信息、应急物资数据的管理与更新；预案与演练：完成综合、专项、重大危险源等各类应急预案的备案管理；统筹综合演练、桌面推演等各类应急演练，做好签到、评估、总结、影视记录等全流程资料管理。 ⑦智慧环保管理。大气环境：督促企业按监测频率上传大气监测报告，完成 VOCs相关各类生产、排放、处理设施数据的录入与完善；固体废物：协助做好固废运输出入园、人员资质、出入库记录、转运联单等全流程管理；个人工作台：实现安全、环保、文件超期、车辆违章等事项的闭环管理。 ⑧应急服务保障。实行三班二倒24小时值守，保障应急电话、企业应急视频通讯畅通；突发事件时第一时间启动应急流程，推送报警信息，搜集整理风险与处置信息，支撑应急指挥决策；定期督促企业完成应急资源、预案、培训、演练等基础资料的录入填报；配合园区及企业开展应急演练，定期优化火灾、泄漏等应急处置流程，提升系统应急功能；节假日及重要活动期间提供 7×24 小时现场/远程值守，即时响应故障呼叫并现场处置。 2.软件及数据运维。归集核查更新企业基础安全信息，督促企业完善数据填报；分析每日安全报警信息、开展视频报警二次研判，线上检查企业特殊作业并依托相关设备巡查，督促重大危险源企业落实安全承诺及包保责任、核实预警并消警，指导企业完成双预防系统对接及模块使用核查；日常维护各类视频及监管数据、定期校验企业接入数据并严格保密，完成园区新改扩化工项目监测数据及视频接入，按要求向上级推送数据；通过网管系统监控各类设备、提供日常监控及定期分析报告，开展软件补丁更新服务，保障设备稳定运行。对各类服务器进行状态、事件、负荷、存储、性能及流量监控，建立性能基准线；优化硬件、系统、网络、应用及数据库配置；处理系统运行问题并归档，完成功能及补丁升级；定期维护数据库，开展实例、表空间、备份等全方位检查管理，做好数据库服务器存储、备份及恢复相关工作；每日检查防病毒软件状态及更新，开展服务器进程、磁盘、漏洞等维护并留存记录；做好风险评估数据备份、病毒预防，排查企业、园区、省部级各类数据及视频不同步问题。 3.硬件巡查及运维。每月不少于2次对安全风险智能化管控平台相关软硬件设备全面检查维护，核查设备状况、核对资产，建立巡检制度、方案及计划，每次巡检留存完整记录；接到故障通知后，远程无法解决的立即分析原因、制定应急措施并安排技术人员现场处置；建立适配运维要求的监控系统，监控软硬件设备以降低系统风险；保障网络正常，各类静态数据传输延迟≤2秒、视频画面响应时间≤3秒、实时动态数据传输延迟≤2秒，数据更新频次≥每5分钟1次。 |
| 4 | 园区封闭化管理日常运维 | 提供2 年园区封闭化管理日常运维服务，配置卡口值守人员10名、现场主管 1名，实行24小时值守运行，主要内容包括： 1.对园区全区域及封闭设施开展定期巡检，及时排查隐患、协调整改，做好值守督查、人车通行秩序管理及突发事件初步处置与上报，规范记录与报表；现场经理统筹卡口 24 小时值守管理，调度人员、监督查验登记与安检、处置突发情况、优化流程，保障卡口高效有序运行。 2.开展危化品车辆行驶路径规划、违规管控、专用车道及通行时段设置，监管违规行驶与不安全驾驶行为，巡查装卸作业，监测停车场视频及气体报警数据。 3.负责园区出入卡口监管，巡查人车通行数据，异常情况线上线下核查处置，定期视频巡检围栏与卡口；完成人员出入申请审核授权、危化品车辆预约审核授权及停车管理，确保数据实时更新。 |
| 5 | 园区平台与区厅数据接口对接 | 实现园区安全风险智能化管控平台与上级区厅平台的数据接口对接，按要求实时、完整、准确上传以下业务数据： 1.安全生产许可管理与三同时数据项目资料、项目开/结束、安全三同时、安全设施方案论证、过程管控、效果验证、持续有效性等数据；验收信息、竣工图、施工/监理总结、各类竣工验收报告、应急预案及备案证明、安全与职业病防治管理制度等数据对接。 2.装置开停车和大检修数据装置开停车信息（时间、名称、编号、企业、联锁、应急预案、负责人及联系方式）；装置大检修备案信息（编号、名称、企业、状态、责任人、检修日期、内容、时间、人员及联系方式）。 3.特殊作业安全管控数据特殊作业活动、作业基础信息、作业与视频关联报警信息、作业附件信息；人员定位、区域边界、人员实时位置、人员聚集、人员报警、区域报警等数据。 3.感知监测数据设备实时感知数据、报警数据，按规定频率上报并支持缓存补报。 4.双重预防机制数据风险单元、风险事件、风险管控措施、隐患排查任务、隐患排查记录、隐患信息、专项检查隐患、装置停用/检修记录、检查情况记录、专项检查任务、检查项及评分细则等全量业务数据。 |
| 6 | 平台数据迁移 | 1.平台从非信创云平台全量迁移至信创云平台，完成存量企业电子签名数据、政务服务章数据迁移切换；通过定制开发迁移工具，实现数据库连接、SQL语句合成、驱动配置、网络调通、数据类型转换、数据提取与映射、触发器/函数/存储过程/日志/视图/主键/外键/索引等对象迁移，支持同构/异构数据库迁移、文件迁移、迁移监控、失败日志记录与唯一性校验；采用逻辑卷镜像、数据库恢复、磁盘阵列远程复制、HDS 存储虚拟化等多种迁移策略，合理规划停机窗口，评估网络带宽、数据量与读写负载，计算增量同步效率与最短停机时间；完成应用静态数据、电子印章平台、行政审批章平台等全量应用数据迁移，并开展数据校验、结果对比，确保迁移完整准确。 2.建立完善的数据备份与容灾管理体系：识别关键业务流程，按重要性进行数据分类分级，制定备份与容灾策略，选定备份介质，明确备份频率，实施异地备份；定期执行备份操作，检查数据完整性与可用性，具备故障快速回滚能力；按计划开展恢复演练，确保数据安全、完整、可恢复。 |
| 7 | 数据处理 | 完成原有园区平台升级及多类场景数据对接处理：针对封闭化卡口、管廊、公用工程等硬件设备数据，重大危险源数据，园区及企业层面的双重预防、人员定位、特殊作业等场景数据，依次开展需求分析与数据收集、实时数据流采集存储、数据预清洗处理、实时数据分析挖掘；对园区级场景数据额外完成统计与可视化展示，保障各类数据对接完整、处理规范，适配平台升级后的应用需求。 |
| 服务期限: |  |  |

2.合同总金额为：人民币           元整（¥      元 ）。

3.本合同总金额包括（1）服务全过程的价格；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）项目实施所涉及的各工具设备和材料、检测费、劳务费、旅差费、保险、管理、验收、售后服务、各项税费、合同实施过程中不可预见费用及其它所有成本费用的总和。供应商应充分考虑项目实施期间各类材料、人工等的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目所有内容范围的服务进行报价。

二、　质量保证

1.乙方所提供的服务必须与响应文件的承诺相一致。

2.乙方所提供的服务质量应达到采购文件要求和承诺的质量要求。

三、双方权利义务

（一）甲方（采购人）权利：

1.本合同项下乙方完成的全部开发、升级、数据处理等服务成果的知识产权（包括但不限于著作权、相关技术权益）全部归甲方所有。2.有权要求乙方按照合同及采购需求提供符合标准的运行维护服务；3.有权对乙方服务过程进行全程监督、管理和考核，对不合格服务提出整改要求；合同期满一年，考核不合格的，甲方有权暂缓支付对应款项，要求乙方限期整改，整改合格后方予以支付。若乙方逾期未完成整改或整改后仍不合格的，甲方有权扣除对应考核周期内10%-30%的服务费用。4.有权对乙方提交的成果、服务质量进行验收，自主决定验收是否合格；5.有权要求乙方对甲方工作人员提供符合要求的培训；6.有权要求乙方承担因信息泄露、服务不合格等给甲方造成的全部损失；7.有权要求乙方对履约知悉的甲方保密信息承担保密义务；8.有权根据法律法规和合同约定对合同进行变更、终止；9.有权对乙方派驻本项目的所有工作人员进行考核管理，对资质不符合要求、工作不达标或者违反甲方管理规定的人员，有权要求乙方限期更换合格人员。

（二）甲方义务：1.按照合同约定向乙方支付服务费用；2.为乙方履行合同提供必要的场地、基础资料及配合，保障乙方顺利开展工作；3.组织相关人员参与培训、考核和验收工作；4.配合乙方办理财政付款相关手续；5.对乙方的保密信息依法予以保护。

（三）乙方权利：1.有权按照合同约定在服务验收合格后获得服务报酬；2.有权获得甲方提供的必要配合。

（四）乙方义务：1.严格按照合同约定、采购需求及相关标准提供本项目全部服务，确保满足所有要求；2.组建符合资质要求的专业运维团队，所有驻场人员的简历、资质证书需提前提交甲方审核确认后方可上岗；乙方更换驻场人员的，需提前15个工作日向甲方提交书面申请及拟更换人员的资质材料，经甲方书面同意后方可更换，且更换人员的专业能力、资质等级不得低于原人员标准，保障7×24小时值守，确保平台安全稳定运行；3.按约定完成甲方人员培训，达到培训要求；4.严格遵守保密要求，不得泄露甲方任何未公开信息、监管数据及企业信息；5.按要求向甲方提交运维记录、服务成果、技术资料，接受甲方监督考核；6.对平台故障、突发事件及时响应处置，第一时间向甲方报告；7.自行承担服务实施过程中发生的所有人员安全事故责任，发生损失的由乙方自行承担；8.保证所提供服务及成果不侵犯第三方合法权利，侵权责任由乙方自行承担；9.未经甲方书面同意，不得擅自转让、分包、转包本合同义务，不得泄露转让合同相关资料；10.按约定向甲方开具合法有效的增值税发票，配合甲方办理付款手续；11.合同终止后，立即向甲方移交全部资料和数据，不得留存涉密信息。

12.乙方派驻本项目的所有人员必须符合招标文件及乙方投标文件承诺的资质要求，全部人员资质证明复印件须提交甲方留存；乙方需更换人员的，应当提前15日向甲方提交书面申请，经甲方书面同意后方可更换，新更换人员的资质不得低于原人员资质。

13.乙方完成所有开发、升级工作后，应当向甲方交付全部源代码、技术开发文档、系统部署说明等全部技术资料。

14.乙方完成园区平台与上级区厅平台数据接口对接后，应当保证接口稳定运行，数据上传符合上级部门要求，因接口对接不符合要求导致甲方被上级部门追责的，全部损失由乙方承担。

15.乙方完成平台数据迁移后，需连续72小时监控平台运行状态，每日向甲方提交运行报告；若迁移后出现数据丢失、系统故障等问题，乙方需在24小时内完成数据恢复或故障修复，并承担由此造成的全部损失。

16.乙方应当在每月5日前向甲方提交上月度运维服务报告，每年1月10日前提交上一年度运维总结报告，报告应当包含平台运行状况、故障处置、巡检情况、问题及改进方案等内容。

四、培训内容

（一）乙方负责甲方有关人员的培训，每个季度培训次数不少于 1次，每次培训时长不低于 3 小时。乙方应当确保培训后甲方人员能够熟练掌握平台操作及管理方法，培训未达到要求的，乙方应当免费重新提供培训直至符合要求。

（二）培训地点：甲方指定地点。

五、付款方式

1.合同签订之日起 10 个工作日内，甲方向乙方预付合同金额的 30%（人民币），合同期满一年，经甲方考核合格后，支付至合同金额的80%，考核不合格的，甲方有权暂缓支付对应款项，要求乙方限期整改，整改合格后方予以支付。合同期满通过甲方验收后的 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同金额剩余的 20%（人民币）（不计息）。

2.甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票， 甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。

3.甲方向财政部门提交付款申请后，即视为甲方已履行付款义务。

六、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

七、合同争议解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列第 2 种方式解决：

⑴向 / 仲裁委员会申请仲裁；

⑵向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

2.诉讼期间，本合同继续履行。

乙方出现下列情形之一的，视为违约，经甲方书面通知后，甲方有权根据违约情节采取要求限期改正、扣除相应费用、解除合同等措施，并要求乙方承担违约责任：(a) 未按合同约定时间、人员配置及技术标准提供服务的；(b) 提供的服务成果不符合合同、招标文件及乙方投标文件承诺的质量要求的；(c) 发生一般故障未在合同约定时间内响应并修复，或发生重大故障导致平台核心功能不可用超过【】小时的；(d) 未经甲方同意，擅自将合同义务转包或分包的；(e) 泄露在合同履行中知悉的甲方、园区企业或其他第三方的商业秘密、技术秘密或敏感数据的；(f) 未按合同约定完成数据迁移、接口对接等专项工作的；(g) 违反合同其他约定或法律规定的；(h) 未按合同及投标文件承诺配置具备相应资质、数量及经验的运维服务团队，或未经甲方同意擅自更换关键岗位人员的；(i) 未按合同约定时间提交运维记录、服务报告、验收申请等文件的；(j) 无正当理由不配合甲方进行监督、考核或验收工作的。（k）园区平台升级后须符合重大安全风险防控项目技术要求，并通过采购单位及上级监管部门验收。不能通过验收的，视为乙方严重违约，甲方有权按合同约定追究全部违约责任（含违约金、赔偿损失、解除合同等）。

8.2 乙方发生第8.1条违约情形时，每发生一次，应向甲方支付合同总金额千分之一的违约金；若逾期未改正或情节严重，甲方有权要求乙方按日支付合同总金额千分之一的违约金，直至违约行为纠正完毕之日止。因乙方违约导致合同解除的，乙方应向甲方支付合同总金额百分之三十的违约金。

8.3 乙方对其派遣至甲方现场的工作人员的人身及财产安全承担全部责任，并应为其购买足额保险。因乙方工作人员原因造成甲方、第三方人身损害或财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

8.4 乙方违反第二章采购需求中‘一、▲项目要求及技术需求’下‘二、服务要求’第（五）款保密义务，造成信息泄露的，应承担由此产生的一切后果及全部责任。

8.5 本合同约定的各项违约金及赔偿金可以累计适用，但累计总额不超过合同总价的百分之五十。甲方有权从未支付的合同款项中直接扣除乙方应付的违约金及赔偿金，不足部分有权向乙方追偿。乙方对此扣除行为不得提出任何异议。

8.6 乙方违约时，应在收到甲方书面通知后立即采取补救措施，并在【3】个工作日内向甲方提交书面报告说明原因及具体整改方案。为有效破解化工园区安全整治提升常态化机制建设、重点项目建设及运维中的各类困境，针对性解决安全风险智能化管控平台、园区封闭化管理及日常监管中的难点、堵点问题，特设立重点工程运维值守服务项目。本项目旨在全面提升政府（园区）安全监管效能、强化园区安全基础保障能力乙方不得转包、擅自分包或转让其应履行的合同义务。

九、保密

乙方应保守在履行本合同中知悉的甲方未公开信息、监管数据、园区企业商业秘密和技术秘密等所有保密信息，不得泄露或不正当使用，本保密义务在本合同终止后【】年内持续有效，否则甲方有权追究其法律责任。

十、合同的变更、终止与转让

1.除法律法规及本合同另有约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政 部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

一方依照本合同约定行使解除权的，应当提前10日向对方发送书面解除通知，合同自解除通知送达对方之日起解除。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

十、签订本合同依据

1.本项目公开招标招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.中标通知书。

十一、本合同一式五份，具有同等法律效力，甲方二份，乙方二份，招标代理机构一份。本合同甲乙双方签字盖章后生效。

年度考核

服务每满一年，乙方应当向甲方提交年度服务总结报告，甲方收到报告后10个工作日内组织对乙方年度服务质量进行考核，考核不合格的，乙方应当在甲方要求的期限内完成整改，整改合格后方可办理对应款项支付，整改仍不合格的，甲方有权追究乙方违约责任。

通知与送达

甲乙双方确认本合同首部载明的地址、联系方式为双方履行本合同过程中的有效送达地址，任何与本合同有关的通知、函件、法律文书按该地址寄送，即视为有效送达。一方地址、联系方式变更的，应当及时书面通知对方，否则因此产生的送达不能后果由变更方自行承担。

验收程序

本合同服务期限届满后，乙方完成全部服务内容的，应当提前10个工作日向甲方提交验收申请及完整的服务验收资料，甲方收到验收申请后15个工作日内组织验收，验收不合格的，乙方应当按照甲方要求整改完毕后重新申请验收。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1.报价文件封面格式：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年月日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标函格式：

投标函

致：采购人名称：

根据贵方项目名称（项目编号：）的招标公告，签字代表______（姓名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：邮编：

电话：传真：电子邮箱：

投标人名称:

开户银行：银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）:_______

投标人名称（电子签章）：

年  月    日

4.开标一览表（服务类格式）

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币（¥） |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：年月日

二、资格证明文件格式

    - 1.资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年   月    日

    - 2.资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 3.防城港市政府采购供应商信用承诺函

防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：

我方自愿参加（项目名称）项目（项目编号：）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺：

1.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

2.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表(签字或者电子签名)：

日期：年月日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

法定代表人授权书

（如有委托时）

致：采购人名称：

我（姓名）              系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）         以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年月日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”。

    - 4.投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：年月日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：年月日

    - 5.投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织项目（项目编号：）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年月日

    - 6.中小企业声明函（服务）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

    - 7.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

电子投标文件

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年月日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年月日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人：

地址：

姓名：性别：

年龄：职务：

身份证号码：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年  月  日

5.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称：

我（姓名）       系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名 ）       以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年月日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：

7.投标人业绩证明材料

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：年月日

四、技术文件格式

1.技术文件封面格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年月日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章采购需求”中的技术要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：

3. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标： 分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 （职称）或者职 业资格或者执业 资格证或者其他 证书 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人 （签字或者电子签 名）：

投标人名称（电子 签 章）：

日 期：

五、其他文书、文件格式

1.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件采购文件获取日期：

□采购过程

□采购结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。