## 封-1 招标工程量清单封面
苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 苍梧县人民医院
（单位盖章）
造价咨询人: | 广西国晟工程管理有限公司
（单位盖章）
2025年11月18日
软件名称及版本号：广龙软件 23.0.2 工程计价软件测评合格编号：2016J03*2016A03
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 苍梧县人民医院 | 造价咨询人: | 广西国晟工程管理有限公司
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  | 2025年11月18日 | 复 核 时 间: | 2025年11月18日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目 |  | 第1页 共1页
一、工程概况 1.工程建设地址：苍梧县人民医院业务楼。 2.工程建设内容：拆除、修饰装修及安装改造等。 二、编制依据 1.由万品国际工程设计有限公司提供的设计施工图纸； 2.工程量清单执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及广西壮族自治区实施细则；《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854～50862-2013）及广西壮族自治区实施细则； 3.2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其费用定额。 4.2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及其费用定额。 5.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其费用定额。 6.2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其费用定额。 7.《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号)。 8.《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号)。 9.《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）、《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》（桂建价〔2024〕2号）。 10.材料价格采用《梧州市建设工程造价信息》2025年第9期,缺项部分参考其他城市信息价或者市场询价。 11.其他有关文件及规范规定要求。
表-01

## 表-02 建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于总价合同)
工程名称：苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 固定总价 | 固定总价中的安全文明施工费 | 暂估价 | 暂列金额
1.1 | 建筑与装饰工程
1.2 | 安装工程
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03 单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于总价合同)
工程名称：苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 固定总价 | 固定总价中的安全文明施工费 | 暂估价 | 暂列金额
1.1.1 | 苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-拆除工程
1.1.2 | 苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-装饰装修工程
1.2.1 | 苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-电气工程
1.2.2 | 苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-给排水工程
1.2.3 | 苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-消防改造工程
1.2.4 | 苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-自动报警工程
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04 单位工程建筑安装工程费汇总表(详)
单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于总价合同)
工程名称：苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) | 备注
苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
4.1 | 固定总价工程=4-4.2-4.3
4.2 | 暂估价 | 材料设备暂估价
专业工程暂估价
安全生产责任保险费暂估价
4.3 | 暂列金额
苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-装饰装修工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
4.1 | 固定总价工程=4-4.2-4.3
4.2 | 暂估价 | 材料设备暂估价
专业工程暂估价
安全生产责任保险费暂估价
4.3 | 暂列金额
苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
4.1 | 固定总价工程=4-4.2-4.3
4.2 | 暂估价 | 材料设备暂估价
专业工程暂估价
安全生产责任保险费暂估价
4.3 | 暂列金额
苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-给排水工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
4.1 | 固定总价工程=4-4.2-4.3
4.2 | 暂估价 | 材料设备暂估价
专业工程暂估价
安全生产责任保险费暂估价
4.3 | 暂列金额
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于总价合同)
工程名称：苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) | 备注
苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-消防改造工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
4.1 | 固定总价工程=4-4.2-4.3
4.2 | 暂估价 | 材料设备暂估价
专业工程暂估价
安全生产责任保险费暂估价
4.3 | 暂列金额
苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-自动报警工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
4.1 | 固定总价工程=4-4.2-4.3
4.2 | 暂估价 | 材料设备暂估价
专业工程暂估价
安全生产责任保险费暂估价
4.3 | 暂列金额
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
4.1 | 固定总价工程=4-4.2-4.3
4.2 | 暂估价 | 材料设备暂估价
专业工程暂估价
安全生产责任保险费暂估价
4.3 | 暂列金额
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于总价合同)
工程名称：苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价
苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-拆除工程
分部分项工程
分部工程
1 | 011606003001 | 拆除原有铝合金天花吊顶 | ㎡ | 165.24
2 | 011605001001 | 拆除卫生间原有地砖 1.厚度：60mm | ㎡ | 10.86
3 | 011605001002 | 拆除原有地砖（空鼓位置） | ㎡ | 5.00
4 | 011608001001 | 拆除地面原有地胶 | ㎡ | 700.90
5 | 011601001001 | 拆除240mm砖砌隔墙 | m³ | 62.67
6 | 011604002001 | 铲除墙面原抹灰20mm厚 | ㎡ | 9.55
7 | 011610002001 | 拆除原有塑钢门 | 樘 | 9
8 | 011610002002 | 铝合金门窗拆除 | 扇 | 7
9 | 010103002001 | 废渣弃置 1.楼层人力运输垃圾 2.废弃料品种:拆除废渣 3.运距:1km以内 | m³ | 110.96
10 | 桂010103003001 | 废渣运输每公里增(减) 1.运距:暂计4km | m³.km | 443.84
小 计
∑人工费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
合 计
∑人工费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-装饰装修工程
分部分项工程
| 0104 | 砌筑工程
11 | 010402001001 | 新建加气砼砌块墙体 (1)墙体厚度:240mm (2)砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | m³ | 21.60
12 | 010402001002 | 新建加气砼砌块墙体 (1)墙体厚度:120mm (2)砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | m³ | 1.62
13 | 010402001003 | 加气砼砌块包立管 (1)砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块A2.5 (2)墙体厚度:120mm | m³ | 0.61
注：材料设备暂估价不计入工程量清单综合单价报价,列在其他项目费用中。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于总价合同)
工程名称：苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目 |  |  |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价
(3)砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 (4)填充材料种类:管道与砌体间填塞20mm厚离心玻璃棉,高2.8米
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
14 | 010503004001 | 卫生间新建混凝土地梁 (1)混凝土种类:C25混凝土(非泵砼) | m³ | 1.04
15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:圆钢HPB300 φ10以内 | t | 0.077
16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 10以内 | t | 0.061
| 0111 | 楼地面装饰工程
17 | 011101001001 | 卫生间地面抬高 (1)高度：300mm (2)铺灰色防滑砖300*600(另计) (3)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆(另计) (4)3厚氨脂防水涂膜分两次涂抹，墙面抹至1.5米高并向门外地面延伸500mm (5)20mm厚1:3水泥砂浆找平 (6)最薄处抹30厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡 (7)砌平砖，中距500，槽内填满陶粒骨料 (8)0.7厚聚乙烯防水卷材 (9)20mm厚1:3水泥砂浆找平 (10)原建筑楼板 | ㎡ | 8.97
18 | 011102003001 | 块料楼地面修补（浅色瓷砖） (1)铺瓷砖（美缝剂） (2)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (3)原建筑楼板 | ㎡ | 45.28
19 | 011102003002 | 块料楼地面（卫生间） (1)300*600浅灰色瓷砖（美缝剂） (2)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (3)原建筑楼板 | ㎡ | 11.26
20 | 011102003003 | 块料楼地面（卫生间过道） (1)铺300*600芝麻白仿花岗瓷砖（美缝剂） (2)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (3)原建筑楼板 | ㎡ | 6.89
21 | 011103001001 | 米黄色水磨石地胶地面 (1)2.0厚成品地胶 (2)环保粘结剂 (3)5mm厚水泥基自流平找平层 | ㎡ | 585.85
22 | 011103001002 | 浅咖色波打线地胶地面 (1)2.0厚成品地胶 (2)环保粘结剂 (3)5mm厚水泥基自流平找平层 (4)部位：300mm宽 | ㎡ | 112.40
23 | 011105004001 | 浅咖色地胶踢脚线 (1)80mm铝合金地胶上墙衬板 | m | 340.00
注：材料设备暂估价不计入工程量清单综合单价报价,列在其他项目费用中。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于总价合同)
工程名称：苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目 |  |  |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价
(2)地胶上墙
| 0108 | 门窗工程
24 | 010802003001 | 医院抗菌钢质门(浅灰色) | ㎡ | 34.98
25 | 010802003002 | 成品钢质门 (1)详见ZS-D06 | ㎡ | 7.92
26 | 010802003003 | 乙级钢质防火门 (1)门框、扇材质及规格:钢质 | ㎡ | 2.86
27 | 010802003004 | 玻璃防火门 (1)玻璃防火门含人脸识别系统 | ㎡ | 7.92
28 | 010807001001 | 铝合金平开窗 (1)框、扇材质及规格:90系列普通铝合金框1.4mm (2)玻璃品种、厚度:6mm无色透明玻璃 | ㎡ | 1.85
| 0112 | 墙、柱面装饰
29 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 (1)面层厚度、砂浆种类、配合比:20mm厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 (2)部位:新建部分墙体 | ㎡ | 165.00
30 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 (1)面层厚度、砂浆种类、配合比:20mm厚干混普通防水砂浆 DW M15 P6 (2)部位:卫生间靠儿童运动室、听觉室侧墙 | ㎡ | 17.18
31 | 011207001001 | 墙面装饰板 (1)浅木纹色无机预涂抗菌版1220x2440x5mm (2)结构胶粘贴固定 | ㎡ | 780.00
32 | 桂011204007001 | 块料墙面（卫生间） (1)浅色瓷砖300*600，浅色美缝剂填缝 (2)1:3水泥砂浆 (3)基层界面剂一道 | ㎡ | 37.47
33 | 桂011204007002 | 块料墙面（艾灸室） (1)200X600墙面木纹砖，浅色美缝剂填缝 (2)1:3水泥砂浆 (3)基层界面剂一道 | ㎡ | 10.85
34 | 011208001001 | 板材包立管 (1)采用50X50X1.2mm304不锈钢方通，膨胀螺栓固定(间距<600mm)+9mm阻爀板 | ㎡ | 109.89
35 | 011207001002 | 自粘型防撞软板墙贴 (1)儿童区防撞软包，1.1米以下墙面 | ㎡ | 30.00
36 | 011207001003 | 包柱子装饰立体大树 (1)（防水布+铁丝+方管铁+PE） | 颗 | 1
| 0113 | 天棚工程
37 | 011302001001 | 吊顶天棚（卫生间及过道铝扣板） (1)不上人型平面 (2)装配式U型轻钢龙骨 (3)300X300X1.5mm白色铝扣板 | ㎡ | 19.93
38 | 011302001002 | 吊顶天棚 (1)不上人型平面 (2)配套龙骨 | ㎡ | 370.74
注：材料设备暂估价不计入工程量清单综合单价报价,列在其他项目费用中。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于总价合同)
工程名称：苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目 |  |  |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价
(3)75X100X1.5mm厚木纹色铝合金方通
39 | 011302001003 | 儿童区吊顶天棚（石膏板） (1)不上人型平面 (2)轻钢龙骨中距900~1000，次龙骨中距407，横撑龙骨中距1222 (3)单层6mm厚纸面石膏板 | ㎡ | 254.71
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程
40 | 011406003001 | 白色腻子天面 (1)刮腻子遍数:三遍 (2)部位：除木纹色铝合金方通吊顶外的范围 | ㎡ | 334.71
41 | 011407001001 | 深灰色涂料 (1)做吊顶的全部天面(2.3米以上的墙面、梁面及天面) | ㎡ | 983.45
| 0115 | 其他装饰工程
42 | 011613002001 | 墙面玻璃镜拆除并重装 | ㎡ | 18.00
43 | 011503005001 | 安装走廊无障碍铝合金扶手 | m | 50.00
44 | 011501011001 | 茶水柜及矮柜 (1)高度：850mm (2)18mm厚黄杨木直纹免漆板 (3)白色石英石台面 (4)含柜门门铰，抽屉阻尼轨道 (5)配套洗手池2个 (6)部位：工作站、儿童区 | m | 9.22
45 | 011501003001 | 通顶高柜及衣柜 (1)18mm厚黄杨木直纹免漆板 (2)白色石英石台面 (3)含柜门门铰、活动层板 (4)部位：男、女更衣室、儿童运动室 | ㎡ | 45.37
46 | 011501019001 | L型服务台 (1)18mm厚黄杨木直纹免漆板 (2)白色石英石台面 (3)含柜门门铰、成品抽屉拉手、抽屉轨道 (4)部位：工作站 | m | 3.50
47 | 011501019002 | 成品L型办公桌 (1)多层实木板 (2)部位：儿童运动室 | 张 | 1
48 | 011505005001 | 无障碍卫生间坐便器扶手 | 套 | 2
49 | 011505005002 | 无障碍卫生间紧急呼救器 | 套 | 1
50 | 011505006001 | 无障碍卫生间挂衣钩 | 套 | 1
51 | 011508004001 | 发光字体门牌250X900mm | 个 | 13
52 | 011505002001 | 成品投影仪幕布 (1)工作站 | 个 | 1
53 | 010810001001 | 母婴室隔断幕帘 (1)规格：6米宽X2.2米高、浅绿色 | m | 6.00
54 | 031007006001 | 集成灶 (1)型号、规格:长0.9米，宽0.6米，高1.3米，36m³/min大风量，1100Pa变频巡航 | 台 | 2
注：材料设备暂估价不计入工程量清单综合单价报价,列在其他项目费用中。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于总价合同)
工程名称：苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目 |  |  |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价
(2)部位：针灸室
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
55 | 011702008001 | 圈梁 (1)模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 8.63
| 011709 | 二次搬运
56 | 桂011709001001 | 加气混凝土、珍珠岩块 二次运输 运距50m内 | m³ | 23.14
57 | 桂011709001002 | 水泥、干混砂浆 二次运输 运距50m内 | t | 17.133
58 | 桂011709001003 | 混凝土构件 二次运输 运距50m内 | m³ | 2.98
59 | 桂011709001004 | 砂、石 二次运输 运距50m内 | m³ | 2.33
60 | 桂011709001005 | 陶瓷面砖（各种规格） 二次运输 运距50m内 | ㎡ | 115.59
61 | 桂011709001006 | 石膏板、硅酸钙板 二次运输 运距50m内 | 张 | 183
62 | 桂011709001007 | 钢门 二次运输 运距50m内 | ㎡ | 44.81
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-电气工程
分部分项工程
| 0304 | 电气设备安装工程
63 | 030404033001 | 600X600吊顶循环风扇 (1)安装方式:吊顶安装 | 台 | 6
64 | 030404033002 | 600X600集成吊顶排气扇 (1)安装方式:吊顶安装 | 台 | 6
注：材料设备暂估价不计入工程量清单综合单价报价,列在其他项目费用中。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于总价合同)
工程名称：苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目 |  |  |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 030404033003 | 300X300集成吊顶排气扇 (1)安装方式:吊顶安装 | 台 | 3
66 | 030412001001 | 平板灯 (1)规格:300X300 LED (2)型号:12W暖白光 | 套 | 6
67 | 030412004001 | LED条形灯 (1)型号:1200X100X30mm 30W | 套 | 58
68 | 030412005001 | LED直管灯 (1)型号:T8 LED直管灯30W 220V | 套 | 9
69 | 030412004002 | 吊顶灯带 (1)型号:12v，10W/m | m | 11.93
70 | 030412004003 | 深杯防眩筒灯 (1)型号:18W暖白光(3000k)深杯防眩晕射灯,面径:120mm,孔径:115mm,灯体高:90mm | 套 | 35
71 | 031001006001 | PVC排气管 (1)材质、规格:PVC-DN110 | m | 9.00
72 | 030404034001 | 单联单控开关 (1)规格:10A,220V (2)安装方式:底边距地1.3米 安装 | 套 | 6
73 | 030404034002 | 双联单控开关 (1)规格:10A,220V (2)安装方式:底边距地1.3米 安装 | 套 | 7
74 | 030404034003 | 三联单控开关 (1)规格:10A,220V (2)安装方式:底边距地1.3米 安装 | 套 | 3
75 | 030404034004 | 四联单控开关 (1)规格:10A,220V (2)安装方式:底边距地1.3米 安装 | 套 | 2
76 | 030404034005 | 五联单控开关 (1)规格:10A,220V (2)安装方式:底边距地1.3米 安装 | 套 | 1
77 | 030404035001 | 挂式空调插座 (1)安装方式:底距地2.3米安装 | 套 | 5
78 | 030404035002 | 普通插座（10孔插座） (1)安装方式:底距地0.3米安装 | 套 | 92
79 | 030404019001 | 柜式空调开关盒 (1)盒内设32A 2P空气开关 (2)安装方式:底距地0.3米安装 | 个 | 12
80 | 030411004001 | 配线 (1)配线形式:ZR-BV-2.5mm2 | m | 1800.00
81 | 030411004002 | 配线 (1)配线形式:ZR-BV-4mm2 | m | 660.00
82 | 030411004003 | 配线 (1)配线形式:ZR-BV-6mm2 | m | 240.00
83 | 030411001001 | 配管 (1)材质:刚性阻燃塑料管PC20 | m | 600.00
注：材料设备暂估价不计入工程量清单综合单价报价,列在其他项目费用中。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于总价合同)
工程名称：苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目 |  |  |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价
84 | 030411001002 | 配管 (1)材质:刚性阻燃塑料管PC25 | m | 300.00
85 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 (1)规格:20mm以内 | m | 450.00
应急照明工程
86 | 030412004004 | 疏散出口标志灯 (1)规格:1W LED (2)安装形式:门顶上 0.2 米安装 | 套 | 3
87 | 030412004005 | 应急照明灯 (1)规格:5w LED (2)安装形式:底边距地面2.2 米安装 | 套 | 9
88 | 030412004006 | 单向单面方向指示标志灯 (1)规格:1W LED (2)安装形式:底边距地面0.5米安装 | 套 | 3
89 | 030412004007 | 单向双面方向指示标志灯 (1)规格:1W LED (2)安装形式:底边距地面2.2 米吊装 | 套 | 7
90 | 030411001003 | 配管 (1)规格:SC20 | m | 107.50
91 | 030411004004 | 配线 (1)规格:NHBV-2.5mm2 | m | 327.00
92 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复 (1)规格:20mm以内 | m | 39.60
智能化工程
93 | 030502012001 | 信息插座 (1)安装方式:底边距地0.3米安装 | 个 | 12
94 | 030502012002 | 电话插座 (1)安装方式:底边距地0.3米安装 | 个 | 2
95 | 030502005001 | 双绞线缆 (1)规格:双绞线缆Cat6 (2)工程量暂计，结算以实际发生计算 | m | 90.00
96 | 030502006001 | 穿放、布放电话线缆 (1)规格:2*（HYJV-2x2x0.5） (2)工程量暂计，结算以实际发生计算 | m | 60.00
97 | 030411001004 | 配管 (1)材质:刚性阻燃塑料管PC20 (2)工程量暂计，结算以实际发生计算 | m | 90.00
98 | 030413002003 | 凿(压)槽及恢复 (1)规格:20mm以内 | m | 42.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
合 计
∑人工费
∑材料费
注：材料设备暂估价不计入工程量清单综合单价报价,列在其他项目费用中。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于总价合同)
工程名称：苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目 |  |  |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-给排水工程
分部分项工程
分部工程
99 | 031001006001 | 塑料管 (1)材质、规格:PP-R给水管DN25 (2)连接形式:热熔连接 (3)工程量暂计，结算以实际发生计算 | m | 20.00
100 | 031001006002 | 塑料管 (1)材质、规格:PP-R给水管DN20 (2)连接形式:热熔连接 (3)工程量暂计，结算以实际发生计算 | m | 200.00
101 | 031001006003 | 排水管 (1)材质、规格:PVC-U塑料排水管de110 (3)工程量暂计，结算以实际发生计算 | m | 80.00
102 | 031001006004 | 排水管 (1)材质、规格:PVC-U塑料排水管de50 (3)工程量暂计，结算以实际发生计算 | m | 20.00
103 | 桂031004020001 | 304不锈钢角阀DN15 | 个 | 14
104 | 桂031004021001 | 不锈钢地漏DN50 | 个 | 16
105 | 031004003001 | 各室新建成品陶瓷洗手池 (1)型号由甲方选定 | 套 | 9
106 | 031004003002 | 公共卫生间陶瓷洗手盆 (1)型号由甲方选定 | 套 | 1
107 | 031004006001 | 公共卫生间蹲式大便器（含水箱） (1)型号由甲方选定 | 套 | 2
108 | 031004006002 | 无障碍卫生间坐便器(马桶) (1)型号由甲方选定 | 套 | 1
109 | 011505005001 | 无障碍卫生间陶瓷洗手台 (1)型号由甲方选定 | 套 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
注：材料设备暂估价不计入工程量清单综合单价报价,列在其他项目费用中。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于总价合同)
工程名称：苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目 |  |  |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价
∑增值税
苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-消防改造工程
分部分项工程
分部工程
110 | 030901003001 | 喷头拆除 | 个 | 69
111 | 030901003002 | 喷淋头改造（上喷改为下喷） (1)增加专业消防喷淋软管 | 个 | 69
112 | 030901010001 | 室内消火栓拆除 | 套 | 2
113 | 030901010002 | 消火栓位置移位改造 | 套 | 2
114 | 030901002001 | 拆除消火栓钢管DN25 | m | 140.92
115 | 030901002002 | 消火栓钢管 (1)材质、规格:热镀锌消防管DN25 | m | 140.92
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-自动报警工程
分部分项工程
分部工程
116 | 030404017001 | 消防接线箱XF (1)安装方式:楼层电井内安装，底边距地1.5m安装 (2)含箱内电器元件，详见系统图 | 台 | 1
117 | 030904001001 | 编码型光电感烟探测器 | 个 | 32
118 | 030904003001 | 编码型消火栓报警按钮 | 个 | 6
119 | 030904003002 | 编码型手动报警按钮(带非编码电话插孔） (1)底边距地1.5m璧装 | 个 | 4
120 | 030904005001 | 声光报警器 (1)底边距地2.2m璧装 | 个 | 4
121 | 桂030904020001 | 火灾显示器 | 台 | 1
122 | 030904008001 | 单输入单输出模块 | 个 | 1
123 | 030904008002 | 双输入输出模块 (1)输出形式:由两个单输入输出模块组 | 个 | 1
注：材料设备暂估价不计入工程量清单综合单价报价,列在其他项目费用中。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于总价合同)
工程名称：苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目 |  |  |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价
合成
124 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) (1)安装方式:吸顶安装 | 个 | 6
125 | 030502005001 | 报警及联动总线NB (1)规格:ZN-RVS-2x1.5mm2 | m | 1384.80
126 | 030502006001 | 消防广播线NG (1)规格:ZN-RVVP-2x1.5mm2 | m | 265.14
127 | 030502005002 | 消防电话总线ND (1)规格:ZN-RVVP-2x1.5mm2 | m | 235.68
128 | 030411004001 | 24V直流电源线NY (1)规格:ZN-BV-450/750V-2x4mm2 | m | 235.68
129 | 030411001001 | 配管 (1)规格:SC15 | m | 1592.98
130 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 (1)规格:DN20mm以内 | m | 87.00
131 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
总 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
注：材料设备暂估价不计入工程量清单综合单价报价,列在其他项目费用中。
表-08

## 表-10 总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称：苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-拆除工程
一 |  | 2024建筑拆除工程(总价合同)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-装饰装修工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程(总价合同)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-电气工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(总价合同)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-给排水工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(总价合同)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-消防改造工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(总价合同)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-自动报警工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(总价合同)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合 计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11 其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 (适用于总价合同)
工程名称：苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-拆除工程
一 | 2024建筑拆除工程(总价合同)一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 61.38 | 5.52 | 66.9
苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-装饰装修工程
一 | 2024建筑装饰装修工程(总价合同)一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 899.15 | 80.92 | 980.07
苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-电气工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(总价合同)一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 138.43 | 12.46 | 150.89
苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-给排水工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(总价合同)一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 42.24 | 3.8 | 46.04
苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-消防改造工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(总价合同)一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 29.04 | 2.61 | 31.65
苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目-自动报警工程
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-11
其他项目费用汇总表 (适用于总价合同)
工程名称：苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(总价合同)一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 108.65 | 9.78 | 118.43
| 合计 | 1278.89 | 115.09 | 1393.98
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-11

## 表-22 本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目 |  |  |  | 第1页 共8页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
◆材料◆
1 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合) | t
2 | 钢丝 Φ1.6 | kg
3 | 镀锌铁丝(综合) | kg
4 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg
5 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t
6 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg
7 | 扁钢 60以内 | kg
8 | 铜丝 Φ1.6 | kg
9 | 铝合金扁管 100×44×1.8 | m
10 | 铝合金方管 25×25×1.2 | m
11 | 铅板 3mm | kg
12 | 橡胶板 1～3mm | kg
13 | 橡皮护套圈 Φ6～32 | 个
14 | 塑料薄膜（养护） | 
15 | EVA聚氯乙烯卷材 0.7mm | 
16 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
17 | 棉纱头 | kg
18 | 破布 | kg
19 | 镀锌螺钉M2～5×4～50 | 个
20 | 自攻螺钉 | 百个
21 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
22 | 木螺钉 ㎡～4×6～65 | 个
23 | 木螺钉 M6×50 | 个
24 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
25 | 机螺钉 | kg
26 | 螺栓 M5×20 | 套
27 | 螺栓 M6～12×12～50 | 套
28 | 螺栓 M6×14～75 | 套
29 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
30 | 膨胀螺栓 | 套
31 | 膨胀螺栓 M6 | 套
32 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套
33 | 膨胀螺栓 M8 | 套
34 | 膨胀螺栓 M8×65 | 套
35 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套
36 | 膨胀螺栓 M10 | 套
37 | 膨胀螺栓 M12 | 套
38 | 膨胀螺栓 M12×110 | 套
39 | 膨胀螺栓 M16 | 套
40 | 镀锌膨胀螺栓 M8 | 套
41 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
42 | 螺母 | 百个
43 | 垫圈 | 百个
44 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
45 | 水泥钉 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目 |  |  |  | 第2页 共8页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
46 | 射钉(枪钉) | 盒
47 | 砂轮片 Φ400 | 片
48 | 电焊条（综合） | kg
49 | 碳钢焊条 | kg
50 | 焊锡丝 综合 | kg
51 | 焊锡 | kg
52 | 铝焊丝 | kg
53 | 铝焊药 | kg
54 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
55 | 冲击钻头（综合） | 根
56 | 冲击钻头 Φ8 | 个
57 | 冲击钻头 Φ12 | 个
58 | 合金钢钻头(综合) | 个
59 | 钢锯条 | 根
60 | 钢割片 | 片
61 | 砂纸 | 张
62 | 水砂纸 | 张
63 | 铁砂布 | 张
64 | 铁件(综合) | kg
65 | 门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300 | 个
66 | 镀锌全螺纹吊杆 Φ6 | m
67 | 镀锌全螺纹吊杆 Φ 14 | m
68 | PVC管专用弹簧 | 根
69 | 尼龙线卡 | 只
70 | 砌筑水泥 M32.5 | t
71 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
72 | 砂(综合) | 
73 | 细砂 | 
74 | 中砂 | 
75 | 碎石 5～20mm | 
76 | 陶粒 | 
77 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
78 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块
79 | 蒸压加气砼砌块 600×120×240 | 
80 | 蒸压加气砼砌块 600×240×240 | 
81 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t
82 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t
83 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t
84 | 干混地面砂浆 DS M20 | t
85 | 干混普通防水砂浆 DW M15 P6 | t
86 | 干混自流平砂浆 DSL | t
87 | 木材(综合) | 
88 | 周转板枋材 | 
89 | 周转枋材 | 
90 | 9mm阻燃板 | 
91 | 空心木板 125×250×25 | 块
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目 |  |  |  | 第3页 共8页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
92 | 200X600墙面木纹砖 | 
93 | 浅色瓷砖300*600 | 
94 | 300*600浅色瓷砖 | 
95 | 300*600芝麻白仿花岗瓷砖 | 
96 | 300*600浅色瓷砖 | 
97 | PVC耐磨地胶2.0mm厚 | 
98 | PVC耐磨地胶2.0mm厚 | 
99 | 6mm厚纸面石膏板 | 
100 | 浅木纹色无机预涂抗菌版1220x2440x5mm | 
101 | 铝扣板 300×300 | 
102 | 丝绒面料 | 
103 | 75X100X1.5mm厚木纹色铝合金方通 | 
104 | 轻钢大龙骨 h45 | m
105 | 轻钢中龙骨 h19 | m
106 | 轻钢小龙骨 h19 | m
107 | 轻钢中龙骨横撑 h19 | m
108 | 镀锌卡式主龙骨 h=38 | m
109 | 镀锌卡式辅龙骨 宽50 | m
110 | 铝合金边龙骨 h35 | m
111 | 轻钢龙骨主接件 | 个
112 | 轻钢龙骨次接件 | 个
113 | 轻钢龙骨小接件 | 个
114 | 轻钢中龙骨平面连接件 | 个
115 | 轻钢小龙骨平面连接件 | 个
116 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件 | 个
117 | 轻钢中龙骨垂直吊挂件 | 个
118 | 轻钢小龙骨垂直吊挂件 | 个
119 | 成品钢质门 | 
120 | 乙级钢质防火门(成品) | 
121 | 铝合金隔热断桥平开窗 | 
122 | 医院抗菌钢质门(浅灰色) | 
123 | 80mm铝合金地胶上墙衬板 | m
124 | 调和漆(综合) | kg
125 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
126 | 油灰 | kg
127 | 深灰色涂料 | kg
128 | 聚氨酯甲乙料 | kg
129 | 成品腻子粉（一般型） | kg
130 | 聚氨酯沥青防水涂料 | kg
131 | 美缝剂 | 
132 | 中性耐候硅胶（500ml/支） | 支
133 | 防腐油 | kg
134 | 嵌缝料 | kg
135 | 国V汽油 92# | kg
136 | 机油（综合） | kg
137 | 电力复合酯 一级 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目 |  |  |  | 第4页 共8页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
138 | 漂白粉 | kg
139 | 二甲苯 | kg
140 | 酒精 | kg
141 | 丙酮 | kg
142 | 隔离剂 | kg
143 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg
144 | 乙炔气 | 
145 | 氧气 | 
146 | 建筑胶 | kg
147 | 乳白胶 | kg
148 | 硅酮耐候密封胶 | kg
149 | 玻璃胶 310g | 支
150 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
151 | 聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支) | 支
152 | 万能胶 | kg
153 | 胶合剂 | kg
154 | 粘合剂 | kg
155 | 粘接剂 | kg
156 | 氯丁胶粘合剂 | kg
157 | 界面处理剂 | t
158 | 专用界面剂 | kg
159 | 胶带 | m
160 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
161 | 贴缝网带 | m
162 | 防水胶布 | 卷
163 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷
164 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
165 | 20mm厚离心玻璃棉 | 
166 | PP－R给水管 de20 | m
167 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
168 | 塑料软管 | kg
169 | 软管 DN15 L=30～50cm | 根
170 | 异型塑料管 Φ5 | m
171 | 镀锌弯头 DN25 | 个
172 | 镀锌丝堵 DN15 | 个
173 | 外丝 DN15 | 个
174 | 钢制管箍 DN15 | 个
175 | 钢制管箍 DN20 | 个
176 | 镀锌管箍 DN25 | 个
177 | 塑料管卡 de20 | 个
178 | 塑料管卡 de25 | 个
179 | 塑料管卡 de50 | 个
180 | 塑料管卡 de110 | 个
181 | 接地卡子(综合) | 个
182 | U型管卡子DN25 | 个
183 | 镀锌法兰座 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目 |  |  |  | 第5页 共8页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
184 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个
185 | 大便器胶皮碗 | 个
186 | 便器接头 De130×110 | 个
187 | 存水弯 De32 | 个
188 | 存水弯 塑料 S型 DN50 | 个
189 | 大便器塑料存水弯 DN100 | 个
190 | 洗脸盆下水口 De32 | 个
191 | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个
192 | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个
193 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
194 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
195 | 线号套管 Φ3.5(综合) | 只
196 | 阻燃管接头 FST20 | 个
197 | 阻燃管接头 FST25 | 个
198 | 塑料护口 15～20 | 个
199 | 塑料护口 15～50 | 个
200 | 塑料护口（钢管用）15～20 | 个
201 | 灯具卡子 | 个
202 | 铜接线卡1.0-2.5 | 个
203 | 瓷接头 (双) | 个
204 | 铜接线端子 DT-4m㎡ | 个
205 | 开关盒 | 个
206 | 接线盒 | 个
207 | 灯具金属吊盒 | 个
208 | 尼龙扎带 100～150 | 个
209 | 打印纸 | 箱
210 | 防尘面罩 | 套
211 | 护目镜 | 套
212 | 电池 1# | 节
213 | 水 | 
214 | 电 | kW·h
215 | 标志牌 塑料扁形 | 个
216 | 其他材料费 | 元
217 | 胶合板模板 1830×915×18 | 
218 | 复合木模板面板 | ㎡
219 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
220 | 钢凿 | 个
221 | 钢垫板 | kg
222 | 玻璃差价 材料费 | 
223 | 其他材料费 | 元
◆商品砼◆
224 | 预拌普通混凝土 C25(非泵砼) | 
225 | 预拌细石混凝土 C20 | 
◆配比◆
226 | 水泥砂浆 1:2.5 | 
227 | 水泥砂浆 1:3 | 
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目 |  |  |  | 第6页 共8页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
228 | 水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5 | 
229 | 素水泥浆 | 
230 | 碎石GD20 中砂水泥32.5 C20 | 
231 | 中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5 | 
◆主材◆
232 | 热镀锌消防管DN25 | m
233 | 排气管PVC-DN110 | m
234 | 刚性阻燃塑料管PC20 | m
235 | PVC-U塑料排水管 de110 | m
236 | PVC-U塑料排水管 de50 | m
237 | 刚性阻燃塑料管PC20 | m
238 | 刚性阻燃塑料管PC25 | m
239 | PP－R给水管 DN20 | m
240 | PP－R给水管 DN25 | m
241 | 钢管管件 | 个
242 | 塑料给水管件 | 个
243 | 承插塑料管件 | 个
244 | 蹲式大便器 | 个
245 | 坐便器 | 个
246 | 蹲式大便器低水箱 | 个
247 | 坐便器水箱(带配件) | 套
248 | 水嘴 | 个
249 | 304不锈钢角阀DN15 | 个
250 | 不锈钢地漏dn50 | 个
251 | 大便器冲洗管 | 根
252 | 蹲式大便器低水箱配件 | 套
253 | 原消防栓 | 套
254 | 喷淋头 | 个
255 | 编码型光电感烟探测器 | 个
256 | 声光报警器 | 个
257 | 单输入单输出模块 | 个
258 | 双输入输出模块 | 个
259 | 火灾显示器 | 个
260 | 编码型消火栓报警按钮 | 套
261 | 编码型手动报警按钮(带非编码电话插孔） | 套
262 | 扬声器 | 只
263 | 柜式空调开关盒 | 个
264 | 消防广播线NG ZN-RVVP-2x1.5mm2 | m
265 | 消防电话总线ND ZN-RVVP-2x1.5mm2 | m
266 | 线缆2*（HYJV-2x2x0.5） | m
267 | 报警及联动总线 NBZN-RVS-2x1.5mm2 | m
268 | 8位模式信息插座 | 个
269 | 300X300集成吊顶排气扇 | 台
270 | 600X600集成吊顶排气扇 | 台
271 | 600X600吊顶循环风扇 | 台
272 | 接线箱 | 台
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目 |  |  |  | 第7页 共8页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
273 | 钢管SC20 | m
274 | 钢管SC15 | m
275 | 陶瓷洗手池 | 个
276 | 公共卫生间陶瓷洗手盆 | 个
277 | 陶瓷洗手台 | 个
278 | 平板灯300X300 LED | 套
279 | 单向双面方向指示标志灯 | 套
280 | 吊顶灯带 | 套
281 | LED条形灯1200X100X30mm 30W | 套
282 | 深杯防眩筒灯 | 套
283 | T8 LED直管灯30W | 套
284 | 单向单面方向指示标志灯 | 套
285 | 应急照明灯 | 套
286 | 疏散出口标志灯 | 套
287 | 单联单控开关 | 个
288 | 双联单控开关 | 个
289 | 三联单控开关 | 个
290 | 四联单控开关 | 个
291 | 五联单控开关 | 个
292 | 挂式空调插座 | 套
293 | 普通插座（10孔插座） | 套
294 | 铜芯塑料绝缘导线ZR-BV-2.5mm2 | m
295 | 铜芯塑料绝缘导线ZR-BV-4mm2 | m
296 | 铜芯塑料绝缘导线ZR-BV-6mm2 | m
297 | 铜芯塑料绝缘导线NHBV-2.5mm2 | m
298 | 铜芯塑料绝缘导线ZN-BV-450/750V-2x4mm2 | m
299 | 双绞线缆 | m
300 | 电话插座(单口) | 个
301 | 电话插座(双口) | 个
◆机械台班组成◆
302 | 机械台班人工费 | 元
303 | 一类费用 | 元
304 | 汽油 92# | kg
305 | 轻柴油 0# | kg
306 | 电 | kW·h
307 | 折旧费 | 元
308 | 检修费 | 元
309 | 维护费 | 元
310 | 安拆及场外运输费 | 元
311 | 其他费 | 元
◆机械◆
312 | 精密交/直流稳压电源 | 台班
313 | 交流稳压电源 | 台班
314 | 手持式万用表 | 台班
315 | 工业用真效值万用表 | 台班
316 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称：苍梧县人民医院业务楼康复科治疗区装饰改造项目 |  |  |  | 第8页 共8页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
317 | 交/直流低电阻测试仪 | 台班
318 | 接地引下导通电阻测试仪 | 台班
319 | 对讲机 C15 | 台班
320 | 火灾探测器实验器 BHTS-1 | 台班
321 | 其他各种仪器仪表 | 台班
322 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
323 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量(20000L) | 台班
324 | 载重汽车 装载质量 (6t) | 台班
325 | 自卸汽车 装载质量 (3.5t) | 台班
326 | 汽车式起重机 提升质量 (5t) | 台班
327 | 钢筋调直机 直径 (14mm) | 台班
328 | 钢筋切断机 直径 (40mm) | 台班
329 | 钢筋弯曲机 直径 (40mm) | 台班
330 | 管子切断机 管径 (150mm) | 台班
331 | 管子套丝机 φ159mm | 台班
332 | 管子切断套丝机 管径159mm | 台班
333 | 螺栓套丝机 直径39mm | 台班
334 | 木工圆锯机 直径 (500mm) | 台班
335 | 砂轮切割机 砂轮直径 Φ400mm | 台班
336 | 角向磨光机 | 台班
337 | 交流电弧焊机 容量 (21kV·A) | 台班
338 | 交流电弧焊机 容量 (32kV·A) | 台班
339 | 热熔对接焊机 直径63mm | 台班
340 | 电动空气压缩机 排气量 (0.6/min) | 台班
341 | 试压泵 压力30MPa | 台班
342 | 电锤 功率 （520W） | 台班
343 | 电锤 功率520W | 台班
344 | 其他机械费 | 元
345 | 其他机械费 | 元
表-22