## 表-02建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) | 1765162.33 | 3523.28 | 100026.88
| 招标控制价合计 | 1765162.33 | 3523.28 | 100026.88
表-02

## 表-03单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼)-建筑装饰 | 1640493.87 | 3274.44 | 94236.73
1.1.2 | 排水管及化粪池和排水沟 | 124668.46 | 248.84 | 5790.15
| 招标控制价合计 | 1765162.33 | 3523.28 | 100026.88
表-03

## 表-04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼)-建筑装饰
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 1534348.3
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 102871.13
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 94236.73
3 | 其他项目费用合计 | 3274.44
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 1640493.87
排水管及化粪池和排水沟
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 118098.95
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 6320.67
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 5790.15
3 | 其他项目费用合计 | 248.84
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 124668.46
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 1652447.25
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 109191.8
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 100026.88
3 | 其他项目费用合计 | 3523.28
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 1765162.33
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼)-建筑装饰 |  |  |  | 1534348.3
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 1118278.73
|  | A.1 土（石）方工程 |  |  |  | 50293.9
1 | 010101001001 | 平整场地 | ㎡ | 547.67 | 1.85 | 1013.19
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m以内 |  | 2138.59 | 14.09 | 30132.73
3 | 010103001001 | 房心回填 1.土壤类别:合格土源，满足设计要求 2.夯填（碾压）:夯填，压实系数≥0.94 3.回填部位：房心回填 |  | 109.53 | 25.51 | 2794.11
4 | 010103001002 | 回填方 1.土壤类别:合格土源，满足设计要求 2.夯填（碾压）:夯填，压实系数≥0.94 3.回填部位：基坑回填、基槽回填、房心回填 |  | 1566.43 | 5.13 | 8035.79
5 | 010103002001 | 余土弃置 1.废弃料品种:三类土 2.弃土运距:1km |  | 462.63 | 9.34 | 4320.96
6 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.暂按4km运距增量,具体以实际为准 | ·km | 1850.52 | 2.16 | 3997.12
|  | A.3 砌筑工程 |  |  |  | 227922.22
7 | 010401004001 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 2.墙体厚度:190 3.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M5 |  | 278.74 | 623.27 | 173730.28
8 | 010401004002 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 2.墙体厚度:90 3.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M5 |  | 17.95 | 711.45 | 12770.53
9 | 010501001001 | 机制砂基础垫层 |  | 135.67 | 305.31 | 41421.41
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 685898.01
10 | 010501001002 | 地面垫层 1.混凝土种类:80厚泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C20 |  | 43.76 | 487.46 | 21331.25
11 | 010501001003 | 基础垫层 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C20 |  | 34.80 | 487.46 | 16963.61
12 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | 120.44 | 461.83 | 55622.81
13 | 010501004001 | 满堂基础 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | 60.62 | 458.55 | 27797.3
14 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土种类:泵送商品砼 |  | 53.73 | 549.52 | 29525.71
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.混凝土强度等级:C45
15 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 2.81 | 587.9 | 1652
16 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | 39.47 | 459.54 | 18138.04
17 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 13.33 | 579.95 | 7730.73
18 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 4.73 | 609.65 | 2883.64
19 | 010505001001 | 有梁板 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | 198.48 | 458.96 | 91094.38
20 | 010506001001 | 直形楼梯 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.梯板厚度:150cm |  | 39.16 | 606.05 | 23732.92
21 | 010507001001 | 散水、坡道 1.面层厚度:60mm 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20 | ㎡ | 116.18 | 90.25 | 10485.25
22 | 010507005001 | 扶手、压顶 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 6.93 | 715.32 | 4957.17
23 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内 | t | 2.515 | 5407.7 | 13600.37
24 | 010515001002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 | t | 16.991 | 5489.93 | 93279.4
25 | 010515001003 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 45.644 | 4969.62 | 226833.34
26 | 010516003001 | 钢筋接头 钢筋电渣压力焊接≤18 | 个 | 750 | 3.96 | 2970
27 | 010516003002 | 钢筋接头 套筒直形螺纹钢筋接头≤32 | 个 | 103 | 17.62 | 1814.86
28 | 桂010515011001 | 砌体加固筋 | t | 4.062 | 8735.9 | 35485.23
| 8. | 屋面及防水工程 |  |  |  | 154164.6
29 | 010902003001 | 屋面刚性层 部位：不上人屋面 1、50厚C25细石混凝土，内配φ5@200（双向），随浇随抹平，每〈3米留缝，缝宽10，缝内灌填沥青麻丝〉 | ㎡ | 375.40 | 76.76 | 28815.7
30 | 010902003002 | 屋面刚性层 部位：上人屋面、不上人屋面 1、20厚1:3水泥砂浆 2、干铺聚酯无纺布一层 3、湿铺2道1.5厚合成高分子防水卷材 4、2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 5、20厚聚合物水泥砂浆找平层,基层处理剂一道 | ㎡ | 418.22 | 299.72 | 125348.9
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
6、最薄处40厚轻质陶粒混凝土找3%坡坡向屋面天沟或地漏
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 416069.57
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 79112.5
31 | 桂011701001001 | 外脚手架 1.单排、双排脚手架:双排 2.搭设高度:24m以内 3.脚手架材质:扣件式钢管 | ㎡ | 1160.52 | 40.26 | 46722.54
32 | 桂011701002001 | 里脚手架 1.搭设高度:3.6m以内 2.脚手架材质:扣件式钢管 | ㎡ | 681.33 | 8.31 | 5661.85
33 | 桂011701002002 | 里脚手架 1.搭设高度:3.6m以上 2.脚手架材质:扣件式钢管 | ㎡ | 646.93 | 12.75 | 8248.36
34 | 桂011701011001 | 楼板现浇混凝土运输道 1.结构类型:框架结构 2.泵送、非泵送:泵送 | ㎡ | 1100.64 | 16.79 | 18479.75
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 268538.77
35 | 011702001001 | 垫层 1.模板材质：木模板 2.支撑材质：木支撑 | ㎡ | 33.92 | 33.05 | 1121.06
36 | 011702001002 | 独立基础 1.模板材质：木板模板 2.支撑材质：木支撑 | ㎡ | 145.20 | 57.05 | 8283.66
37 | 011702001003 | 满堂基础 1.模板材质：木板模板 2.支撑材质：木支撑 | ㎡ | 51.45 | 52.14 | 2682.6
38 | 011702005001 | 基础梁 1.模板材质：胶合板模板 2.支撑材质：木支撑 | ㎡ | 474.34 | 62.03 | 29423.31
39 | 011702002001 | 矩形柱 1.模板材质：胶合板模板 2.支撑材质：钢支撑 3.支模高度：3.6m | ㎡ | 236.64 | 67.14 | 15888.01
40 | 011702002002 | 矩形柱 1.模板材质：胶合板模板 2.支撑材质：钢支撑 3.支模高度：3.9m | ㎡ | 205.84 | 68.77 | 14155.62
41 | 011702003001 | 构造柱 1.模板材质：胶合板模板 2.支撑材质：木支撑 3.支模高度：3.6m | ㎡ | 20.25 | 74.82 | 1515.11
42 | 011702003002 | 构造柱 1.模板材质：胶合板模板 2.支撑材质：木支撑 3.支模高度：3.9m | ㎡ | 18.52 | 76.65 | 1419.56
43 | 011702014001 | 有梁板 1.模板材质：胶合板模板 2.支撑材质：钢支撑 3.支模高度：3.6m | ㎡ | 880.75 | 72.4 | 63766.3
44 | 011702014002 | 有梁板 | ㎡ | 948.18 | 75.79 | 71862.56
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.模板材质：胶合板模板 2.支撑材质：钢支撑 3.支模高度：3.9m
45 | 011702024001 | 直行楼梯 1.模板材质：胶合板模板 2.支撑材质：钢支撑 | ㎡ | 157.08 | 204.18 | 32072.59
46 | 011702028001 | 压顶 1.模板材质：木模板 2.支撑材质：木支撑 | m | 205.30 | 46.3 | 9505.39
47 | 011702008001 | 圈梁 1.模板材质：胶合板模板 2.支撑材质：木支撑 | ㎡ | 148.04 | 57.71 | 8543.39
48 | 011702009001 | 过梁 1.模板材质：胶合板模板 2.支撑材质：木支撑 | ㎡ | 74.31 | 95.82 | 7120.38
49 | 011702029001 | 散水、坡道 1.模板材质：木模板 2.支撑材质：木支撑 | ㎡ | 116.18 | 10.15 | 1179.23
| 011703 | 垂直运输 |  |  |  | 52263.75
50 | 011703001001 | 建筑物垂直运输 1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.建筑物垂直高度:20m以内 | 台·月 | 5.00 | 10452.75 | 52263.75
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 2913.17
51 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 | 2913.17 | 2913.17
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程 |  |  |  | 13241.38
52 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 617.89 | 21.43 | 13241.38
|  | 排水管及化粪池和排水沟 |  |  |  | 118098.95
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 118098.95
| 1. | 土（石）方工程 |  |  |  | 36125.89
53 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m以内 |  | 239.11 | 11.18 | 2673.25
54 | 010103001001 | 回填方 1.土壤类别:合格土源，满足设计要求 2.夯填（碾压）:夯填，压实系数≥0.94 3.回填部位：基坑回填、基槽回填、房心回填 |  | 50.05 | 25.51 | 1276.78
55 | 040305001001 | 非定型管道垫层 砂砾石 |  | 27.94 | 235.79 | 6587.97
56 | 040305001002 | 非定型管道垫层 砂 |  | 77.05 | 288.84 | 22255.12
57 | 010103002001 | 余土弃置 1.废弃料品种:三类土 2.弃土运距:1km |  | 185.36 | 9.34 | 1731.26
58 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.暂按4km运距增量,具体以实际为准 | ·km | 741.44 | 2.16 | 1601.51
| 4. | 砌筑工程 |  |  |  | 22375.93
59 | 010401014001 | 砖砌暗沟 | m | 134.10 | 166.86 | 22375.93
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.做法详见图集：11ZJ901第7页3，第8页A 2.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖 3.沟截面尺寸：260×300（暗沟纵向坡度为0.5%,起点深度120mm） 4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆中砂 6.20厚1:2.5水泥砂浆抹面 7.70厚C10混凝土垫层
|  | B9 排水工程 |  |  |  | 59597.13
60 | 031001006001 | PVC-U塑料排水管及管件安装 dn200 | m | 48.14 | 142.3 | 6850.32
61 | 031001006002 | PVC-U塑料排水管及管件安装 dn160 | m | 126.49 | 120.03 | 15182.59
62 | 010401011001 | 砖检查井 1.做法：施工详图集02S515,检查井规格按02S515/21页采用，检查井深≤1000且管径≤300mm时, | 座 | 6 | 2106.37 | 12638.22
63 | 桂010507011001 | 2m³玻璃钢化粪池 | 座 | 11 | 2266 | 24926
单价措施项目
|  | 合 计 |  |  |  | 1652447.25
|  | ∑人工费 |  |  |  | 483622.96
|  | ∑材料费 |  |  |  | 884254.29
|  | ∑机械费 |  |  |  | 62265
|  | ∑管理费 |  |  |  | 128959.22
|  | ∑利 润 |  |  |  | 45216.48
表-08

## 表-09工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) | [9 empty] | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼)-建筑装饰
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | ㎡ | 547.67 | 1.85 | 0.07 |  | 1.49 | 0.18 | 0.06
| A-1-2 | 机械平整场地 | 100㎡ | 5.4767 | 185.08 | 7.27 |  | 148.71 | 17.63 | 6.08
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m以内 |  | 2138.59 | 14.09 | 8.11 |  | 3.77 | 1.34 | 0.46
| A-1-11换 | 人工挖沟槽（基坑） 三类土 深4m以内 | 100 | 2.1386 | 8551.8 | 7205.24 |  | 1.98 | 814.42 | 281.08
| A-1-26换 | 液压挖掘机挖沟槽（基坑）土方 斗容量（1.0） | 1000 | 1.92473 | 6165.78 | 1009.59 |  | 4186.75 | 587.19 | 202.66
3 | 010103001001 | 房心回填 1.土壤类别:合格土源，满足设计要求 2.夯填（碾压）:夯填，压实系数≥0.94 3.回填部位：房心回填 |  | 109.53 | 25.51 | 19.14 |  | 2.36 | 2.43 | 0.84
| A-1-93 | 人工回填土 夯填 | 100 | 1.0953 | 2550.73 | 1913.9 |  | 235.79 | 242.91 | 83.84
4 | 010103001002 | 回填方 1.土壤类别:合格土源，满足设计要求 2.夯填（碾压）:夯填，压实系数≥0.94 3.回填部位：基坑回填、基槽回填、房心回填 |  | 1566.43 | 5.13 | 0.67 | 0.54 | 3.18 | 0.44 | 0.15
| A-1-94 | 挖掘机回填 土 | 100 | 15.6643 | 512.7 | 67.31 | 54 | 317.91 | 43.53 | 15.02
5 | 010103002001 | 余土弃置 1.废弃料品种:三类土 2.弃土运距:1km |  | 462.63 | 9.34 | 0.67 |  | 7.19 | 0.89 | 0.31
| A-1-127 | 装载机装土斗容量（1）自卸汽车运土（运距1km以内）10t | 1000 | 0.46263 | 9335.42 | 673.06 |  | 7194.57 | 889.04 | 306.84
6 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.暂按4km运距增量,具体以实际为准 | ·km | 1850.52 | 2.16 |  |  | 1.82 | 0.21 | 0.07
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) | [9 empty] | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| A-1-142 | 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 10t | 1000 | 1.85052 | 2164.43 |  |  | 1824.12 | 206.13 | 71.14
A.3 砌筑工程
7 | 010401004001 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 2.墙体厚度:190 3.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M5 |  | 278.74 | 623.27 | 195.8 | 334.3 | 1.02 | 55.11 | 18.89
| A-4-14 | 混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度(180mm) | 10 | 27.874 | 6232.74 | 1958 | 3342.97 | 10.19 | 551.09 | 188.95
8 | 010401004002 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖 2.墙体厚度:90 3.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M5 |  | 17.95 | 711.45 | 264 | 326.43 | 0.75 | 74.13 | 25.42
| A-4-9 | 混水砖墙 多孔砖 240×115×90 墙体厚度(90mm) | 10 | 1.795 | 7114.43 | 2640 | 3264.25 | 7.5 | 741.3 | 254.16
9 | 010501001001 | 机制砂基础垫层 |  | 135.67 | 305.31 | 52.27 | 227.95 | 0.4 | 11.74 | 4.06
| A-10-3换 | 垫层 砂 | 10 | 13.567 | 3053.07 | 522.74 | 2279.45 | 3.95 | 117.45 | 40.56
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
10 | 010501001002 | 地面垫层 1.混凝土种类:80厚泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C20 |  | 43.76 | 487.46 | 73.52 | 370.93 | 0.85 | 20.82 | 7.14
| A-5-3 | 混凝土垫层{预拌泵送商品砼 C20} | 10 | 4.376 | 4874.61 | 735.2 | 3709.28 | 8.51 | 208.24 | 71.4
11 | 010501001003 | 基础垫层 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C20 |  | 34.80 | 487.46 | 73.52 | 370.93 | 0.85 | 20.82 | 7.14
| A-5-3 | 混凝土垫层{预拌泵送商品砼 C20} | 10 | 3.480 | 4874.61 | 735.2 | 3709.28 | 8.51 | 208.24 | 71.4
12 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | 120.44 | 461.83 | 40.63 | 391.34 | 0.82 | 11.61 | 3.98
| A-5-7换 | 独立基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C30} | 10 | 12.044 | 4618.24 | 406.32 | 3913.41 | 8.16 | 116.05 | 39.79
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) | [9 empty] | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
13 | 010501004001 | 满堂基础 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | 60.62 | 458.55 | 38.15 | 391.57 | 0.82 | 10.91 | 3.74
| A-5-10换 | 混凝土满堂基础 无梁式{换:预拌普通混凝土 C30} | 10 | 6.062 | 4585.46 | 381.5 | 3915.73 | 8.16 | 109.1 | 37.41
14 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C45 |  | 53.73 | 549.52 | 76.17 | 426.9 | 1.31 | 21.69 | 7.44
| A-5-18换 | 混凝土柱 矩形{换:预拌普通混凝土 C45} | 10 | 5.373 | 5495.18 | 761.68 | 4268.98 | 13.14 | 216.95 | 74.38
15 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 2.81 | 587.9 | 143.32 | 381.16 | 1.31 | 33.5 | 11.49
| A-5-20换 | 混凝土柱 构造柱{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} | 10 | 0.281 | 5381.82 | 1014.07 | 3811.63 | 13.14 | 287.62 | 98.61
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.0285 | 4903.82 | 4132.8 |  |  | 467.01 | 161.18
16 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | 39.47 | 459.54 | 38.15 | 391.83 | 1.33 | 11.05 | 3.79
| A-5-21换 | 混凝土 基础梁{换:预拌普通混凝土 C30} | 10 | 3.947 | 4595.36 | 381.5 | 3918.33 | 13.25 | 110.53 | 37.9
17 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 13.33 | 579.95 | 137.83 | 381.68 | 0.82 | 31.81 | 10.92
| A-5-24换 | 混凝土 圈梁{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} | 10 | 1.333 | 5301.72 | 958.77 | 3816.8 | 8.16 | 270.74 | 92.83
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.1353 | 4903.82 | 4132.8 |  |  | 467.01 | 161.18
18 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 4.73 | 609.65 | 156.99 | 383.43 | 1.33 | 37.33 | 12.81
| A-5-25换 | 混凝土 过梁{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} | 10 | 0.473 | 5598.76 | 1150.52 | 3834.34 | 13.25 | 325.86 | 111.72
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.0480 | 4903.82 | 4132.8 |  |  | 467.01 | 161.18
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) | [9 empty] | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
19 | 010505001001 | 有梁板 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | 198.48 | 458.96 | 37.2 | 392.55 | 1.35 | 10.79 | 3.7
| A-5-30换 | 混凝土 有梁板{换:预拌普通混凝土 C30} | 10 | 19.848 | 4589.57 | 371.97 | 3925.53 | 13.47 | 107.92 | 37
20 | 010506001001 | 直形楼梯 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.梯板厚度:150cm |  | 39.16 | 606.05 | 140 | 392.85 | 2.12 | 39.79 | 13.64
| A-5-49换 | 混凝土 直行楼梯{换:预拌普通混凝土 C30} | 10 | 3.916 | 6060.58 | 1400 | 3928.48 | 21.2 | 397.94 | 136.44
21 | 010507001001 | 散水、坡道 1.面层厚度:60mm 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20 | ㎡ | 116.18 | 90.25 | 26.25 | 51.95 | 0.14 | 6.91 | 2.37
| A-5-57换 | 混凝土 散水 60mm厚 水泥砂浆面20mm{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]} | 100㎡ | 1.1618 | 8687.18 | 2340.55 | 5194.6 | 13.78 | 659.21 | 226.02
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.0801 | 4903.82 | 4132.8 |  |  | 467.01 | 161.18
22 | 010507005001 | 扶手、压顶 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 6.93 | 715.32 | 231.05 | 385.96 |  | 57.69 | 19.79
| A-5-52换 | 混凝土 压顶、扶手{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} | 10 | 0.693 | 6655.9 | 1891.29 | 3859.63 |  | 529.56 | 181.56
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.0703 | 4903.82 | 4132.8 |  |  | 467.01 | 161.18
23 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内 | t | 2.515 | 5407.7 | 1012.27 | 3832.51 | 18.02 | 288.48 | 98.91
| A-5-289 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内 | t | 2.515 | 5407.7 | 1012.27 | 3832.51 | 18.02 | 288.48 | 98.91
24 | 010515001002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 | t | 16.991 | 5489.93 | 1065.55 | 3833.08 | 22.35 | 304.61 | 104.44
| A-5-291 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 | t | 16.991 | 5489.93 | 1065.55 | 3833.08 | 22.35 | 304.61 | 104.44
25 | 010515001003 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 45.644 | 4969.62 | 807.33 | 3641.4 | 52.75 | 240.82 | 82.57
| A-5-292 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 45.644 | 4969.62 | 807.33 | 3641.4 | 52.75 | 240.82 | 82.57
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) | [9 empty] | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
26 | 010516003001 | 钢筋接头 钢筋电渣压力焊接≤18 | 个 | 750 | 3.96 | 1.76 | 0.15 | 0.92 | 0.75 | 0.26
| A-5-346 | 钢筋接头 钢筋电渣压力焊接≤18 | 10个 | 75.0 | 39.46 | 17.63 | 1.46 | 9.15 | 7.5 | 2.57
27 | 010516003002 | 钢筋接头 套筒直形螺纹钢筋接头≤32 | 个 | 103 | 17.62 | 6.96 | 6.53 | 0.73 | 2.15 | 0.74
| A-5-349 | 钢筋接头 套筒直形螺纹钢筋接头≤32 | 10个 | 10.3 | 176.16 | 69.55 | 65.31 | 7.28 | 21.51 | 7.38
28 | 桂010515011001 | 砌体加固筋 | t | 4.062 | 8735.9 | 3327.99 | 3880.05 | 16.06 | 936.33 | 321.03
| A-5-355 | 砌体加固钢筋 | t | 4.062 | 8735.9 | 3327.99 | 3880.05 | 16.06 | 936.33 | 321.03
| 8. | 屋面及防水工程
29 | 010902003001 | 屋面刚性层 部位：不上人屋面 1、50厚C25细石混凝土，内配φ5@200（双向），随浇随抹平，每〈3米留缝，缝宽10，缝内灌填沥青麻丝〉 | ㎡ | 375.40 | 76.76 | 29.17 | 35.57 | 0.05 | 7.24 | 2.49
| A-10-20换 | 楼地面细石混凝土找平层 30mm{预拌细石混凝土 C20}[实际厚度=50] | 100㎡ | 3.7540 | 4230.13 | 1643.06 | 1970.94 |  | 366.4 | 126.52
| A-5-324 | 楼地面、屋面及护坡钢筋网片制作安装 钢筋网片制安 间距（20x20cm） | 100㎡ | 3.7540 | 967.36 | 338.58 | 466.46 | 4.97 | 96.19 | 32.98
| A-8-106 | 变形缝与止水带 嵌填缝 油浸麻丝 平面 | 100m | 3.7540 | 2478.24 | 934.95 | 1119.56 |  | 261.79 | 89.76
30 | 010902003002 | 屋面刚性层 部位：上人屋面、不上人屋面 1、20厚1:3水泥砂浆 2、干铺聚酯无纺布一层 3、湿铺2道1.5厚合成高分子防水卷材 4、2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 5、20厚聚合物水泥砂浆找平层,基层处理剂一道 6、最薄处40厚轻质陶粒混凝土找3%坡坡向屋面天沟或地漏 | ㎡ | 418.22 | 299.72 | 58.71 | 211.87 | 0.31 | 14.96 | 5.14
| A-10-18 | 楼地面砂浆找平层 填充材料上 20mm | 100㎡ | 4.1822 | 3406.79 | 1323.48 | 1565.79 | 16.34 | 298.78 | 103.17
| A-8-68换 | 防水工程 高分子卷材 干铺聚乙烯膜 | 100㎡ | 4.5977 | 969.1 | 148.07 | 737.13 |  | 41.46 | 14.21
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) | [9 empty] | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| A-8-60换 | 防水工程 高分子卷材 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 平面 | 100㎡ | 4.5977 | 8472.58 | 1045.48 | 6787.23 |  | 292.73 | 100.37
| A-8-69 | 防水工程 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 平面 | 100㎡ | 4.5977 | 3417.1 | 277.3 | 2936.01 |  | 77.64 | 26.62
| A-8-102换 | 防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚[实际厚度=20] | 100㎡ | 4.5977 | 3634.55 | 1227.87 | 1820.54 | 13.52 | 347.59 | 119.17
| A-11-4 | 基层界面处理 墙柱面基层 刷界面处理剂 | 100㎡ | 4.5977 | 677.02 | 164.31 | 443.7 |  | 36.64 | 12.65
| A-9-23 | 屋面保温、隔热 陶粒混凝土 厚度（100mm）{中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5} | 100㎡ | 4.1822 | 7189.08 | 978.84 | 5632.8 |  | 274.08 | 93.97
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.4266 | 4903.82 | 4132.8 |  |  | 467.01 | 161.18
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
31 | 桂011701001001 | 外脚手架 1.单排、双排脚手架:双排 2.搭设高度:24m以内 3.脚手架材质:扣件式钢管 | ㎡ | 1160.52 | 40.26 | 24.15 | 7.03 | 2.57 | 3.98 | 1.36
| A-16-3 | 扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内 | 100㎡ | 11.6052 | 4026.15 | 2415.07 | 702.69 | 256.76 | 398.1 | 136.26
32 | 桂011701002001 | 里脚手架 1.搭设高度:3.6m以内 2.脚手架材质:扣件式钢管 | ㎡ | 681.33 | 8.31 | 4.87 | 0.97 | 0.29 | 1.44 | 0.5
| A-16-14 | 扣件式钢管里脚手架3.6m以内 | 100㎡ | 6.8133 | 830.55 | 486.84 | 96.77 | 28.85 | 144.39 | 49.51
33 | 桂011701002002 | 里脚手架 1.搭设高度:3.6m以上 2.脚手架材质:扣件式钢管 | ㎡ | 646.93 | 12.75 | 7.09 | 2.1 | 0.38 | 2.09 | 0.72
| A-16-15 | 扣件式钢管里脚手架3.6m以上 | 100㎡ | 6.4693 | 1274.48 | 708.95 | 210.24 | 37.5 | 209.01 | 71.66
34 | 桂011701011001 | 楼板现浇混凝土运输道 1.结构类型:框架结构 2.泵送、非泵送:泵送 | ㎡ | 1100.64 | 16.79 | 8.16 | 3.6 | 1.07 | 2.58 | 0.89
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) | [9 empty] | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| A-16-19 | 钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 | 100㎡ | 11.0064 | 1678.21 | 815.52 | 360.3 | 106.74 | 258.23 | 88.54
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
35 | 011702001001 | 垫层 1.模板材质：木模板 2.支撑材质：木支撑 | ㎡ | 33.92 | 33.05 | 13.61 | 13.35 | 0.01 | 3.81 | 1.31
| A-5-169 | 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 | 100㎡ | 0.3392 | 3305.02 | 1360.69 | 1335.09 | 0.99 | 381.27 | 130.72
36 | 011702001002 | 独立基础 1.模板材质：木板模板 2.支撑材质：木支撑 | ㎡ | 145.20 | 57.05 | 32.46 | 9.9 | 0.6 | 9.26 | 3.17
| A-5-174 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | 100㎡ | 1.4520 | 5705.91 | 3246.37 | 989.98 | 60.13 | 925.82 | 317.42
37 | 011702001003 | 满堂基础 1.模板材质：木板模板 2.支撑材质：木支撑 | ㎡ | 51.45 | 52.14 | 31.53 | 6.8 | 0.31 | 8.92 | 3.06
| A-5-176 | 满堂基础无梁式胶合板模板 木支撑 | 100㎡ | 0.5145 | 5213.71 | 3152.92 | 680.42 | 31.26 | 891.57 | 305.68
38 | 011702005001 | 基础梁 1.模板材质：胶合板模板 2.支撑材质：木支撑 | ㎡ | 474.34 | 62.03 | 32.24 | 14.87 | 0.72 | 9.23 | 3.16
| A-5-195 | 基础梁 胶合板模板 木支撑 | 100㎡ | 4.7434 | 6203.11 | 3223.93 | 1487.14 | 72.07 | 922.88 | 316.42
39 | 011702002001 | 矩形柱 1.模板材质：胶合板模板 2.支撑材质：钢支撑 3.支模高度：3.6m | ㎡ | 236.64 | 67.14 | 38.75 | 10.59 | 0.92 | 11.11 | 3.81
| A-5-186 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 | 100㎡ | 2.3664 | 6713.21 | 3875 | 1059.22 | 91.91 | 1110.73 | 380.82
40 | 011702002002 | 矩形柱 1.模板材质：胶合板模板 2.支撑材质：钢支撑 3.支模高度：3.9m | ㎡ | 205.84 | 68.77 | 39.81 | 10.71 | 0.93 | 11.41 | 3.91
| A-5-186换 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际高度=3.9] | 100㎡ | 2.0584 | 6876.71 | 3980.67 | 1070.85 | 93.14 | 1140.67 | 391.09
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) | [9 empty] | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
41 | 011702003001 | 构造柱 1.模板材质：胶合板模板 2.支撑材质：木支撑 3.支模高度：3.6m | ㎡ | 20.25 | 74.82 | 41.63 | 14.86 | 0.36 | 11.76 | 4.03
| A-5-189 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 | 100㎡ | 0.2025 | 7481.7 | 4162.85 | 1486.22 | 35.96 | 1175.67 | 403.09
42 | 011702003002 | 构造柱 1.模板材质：胶合板模板 2.支撑材质：木支撑 3.支模高度：3.9m | ㎡ | 18.52 | 76.65 | 42.69 | 15.17 | 0.37 | 12.06 | 4.13
| A-5-189换 | 构造柱 胶合板模板 木支撑[实际高度=3.9] | 100㎡ | 0.1852 | 7665.04 | 4268.52 | 1517.13 | 37.19 | 1205.6 | 413.35
43 | 011702014001 | 有梁板 1.模板材质：胶合板模板 2.支撑材质：钢支撑 3.支模高度：3.6m | ㎡ | 880.75 | 72.4 | 38.81 | 14.79 | 1.53 | 11.29 | 3.87
| A-5-214 | 有梁板 胶合板模板 钢支撑 | 100㎡ | 8.8075 | 7239.94 | 3881.29 | 1478.57 | 152.51 | 1129.46 | 387.24
44 | 011702014002 | 有梁板 1.模板材质：胶合板模板 2.支撑材质：钢支撑 3.支模高度：3.9m | ㎡ | 948.18 | 75.79 | 41.02 | 14.96 | 1.58 | 11.93 | 4.09
| A-5-214换 | 有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=3.9] | 100㎡ | 9.4818 | 7578.41 | 4102.05 | 1495.86 | 158 | 1192.81 | 408.96
45 | 011702024001 | 直行楼梯 1.模板材质：胶合板模板 2.支撑材质：钢支撑 | ㎡ | 157.08 | 204.18 | 110.94 | 35.98 | 6.97 | 33.02 | 11.32
| A-5-232 | 楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑 | 10㎡投影面积 | 15.708 | 2041.72 | 1109.42 | 359.82 | 69.67 | 330.15 | 113.19
46 | 011702028001 | 压顶 1.模板材质：木模板 2.支撑材质：木支撑 | m | 205.30 | 46.3 | 26.76 | 7.36 | 0.56 | 7.65 | 2.62
| A-5-239 | 压顶、扶手 木模板木支撑 | 100延长米 | 2.05 | 4637.37 | 2679.88 | 736.96 | 56.56 | 766.2 | 262.7
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) | [9 empty] | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
47 | 011702008001 | 圈梁 1.模板材质：胶合板模板 2.支撑材质：木支撑 | ㎡ | 148.04 | 57.71 | 33.38 | 8.45 | 1.2 | 9.68 | 3.32
| A-5-198 | 圈梁直形 胶合板模板 钢支撑 | 100㎡ | 1.4804 | 5772.13 | 3338.36 | 845.47 | 119.88 | 968.31 | 331.99
48 | 011702009001 | 过梁 1.模板材质：胶合板模板 2.支撑材质：木支撑 | ㎡ | 74.31 | 95.82 | 50.08 | 16.8 | 5.32 | 15.51 | 5.32
| A-5-200 | 过梁 胶合板模板 钢支撑 | 100㎡ | 0.7431 | 9581.34 | 5007.54 | 1680.29 | 531.69 | 1550.98 | 531.77
49 | 011702029001 | 散水、坡道 1.模板材质：木模板 2.支撑材质：木支撑 | ㎡ | 116.18 | 10.15 | 5.52 | 2.25 |  | 1.55 | 0.53
| A-5-243 | 混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板木支撑 | 100㎡投影面积 | 1.1618 | 1013.78 | 551.91 | 224.83 |  | 154.53 | 52.98
| 011703 | 垂直运输
50 | 011703001001 | 建筑物垂直运输 1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.建筑物垂直高度:20m以内 | 台·月 | 5.00 | 10452.75 | 5500 | 719.4 | 2994.5 | 620.1 | 314.3
| A-17-1 | 卷扬机 檐口高度（40m以内） | 台·月 | 5.00 | 10452.75 | 5500 | 719.4 | 2994.5 | 620.1 | 314.3
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
51 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 | 2913.17 | 224.36 | 212.68 | 2046.16 | 256.57 | 88.55
| A-21-35 | 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1以内） | 台次 | 1 | 1563.61 | 112.18 | 123.84 | 1098.09 | 136.76 | 47.2
| A-21-52 | 履带式推土机进出场费 90kW以内 | 台次 | 1 | 1349.56 | 112.18 | 88.84 | 948.07 | 119.81 | 41.35
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
52 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 617.89 | 21.43 | 3.78 | 6.72 | 8.45 | 1.38 | 0.48
| A-18-3 | 混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{预拌普通混凝土 C20}{泵车60M} | 100 | 0.7935 | 2112.06 | 377.86 | 641.26 | 845.47 | 138.24 | 47.71
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) | [9 empty] | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| A-18-3 | 混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{预拌普通混凝土 C30}{泵车60M} | 100 | 4.6504 | 2142.96 | 377.86 | 671.26 | 845.47 | 138.24 | 47.71
| A-18-3 | 混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{预拌普通混凝土 C45}{泵车60M} | 100 | 0.5454 | 2197.03 | 377.86 | 723.76 | 845.47 | 138.24 | 47.71
| A-18-3 | 混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{预拌细石混凝土 C20}{泵车60M} | 100 | 0.1896 | 2150.68 | 377.86 | 678.76 | 845.47 | 138.24 | 47.71
排水管及化粪池和排水沟
分部分项工程
| 1. | 土（石）方工程
53 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m以内 |  | 239.11 | 11.18 | 4.7 |  | 4.72 | 1.06 | 0.37
| A-1-10 | 人工挖沟槽（基坑） 三类土 深2m以内 | 100 | 0.2391 | 4858.63 | 4090.29 |  | 4.44 | 462.7 | 159.69
| A-1-24 | 液压挖掘机挖沟槽（基坑）土方 斗容量（0.4） | 1000 | 0.21520 | 7011.45 | 673.06 |  | 5236 | 667.72 | 230.45
54 | 010103001001 | 回填方 1.土壤类别:合格土源，满足设计要求 2.夯填（碾压）:夯填，压实系数≥0.94 3.回填部位：基坑回填、基槽回填、房心回填 |  | 50.05 | 25.51 | 19.14 |  | 2.36 | 2.43 | 0.84
| A-1-93 | 人工回填土 夯填 | 100 | 0.5005 | 2550.73 | 1913.9 |  | 235.79 | 242.91 | 83.84
55 | 040305001001 | 非定型管道垫层 砂砾石 |  | 27.94 | 235.79 | 68.19 | 127.49 | 2.74 | 20.57 | 9.93
| C5-1026 | 非定型管道垫层 砂砾石 | 10 | 2.794 | 2357.98 | 681.9 | 1274.94 | 27.44 | 205.71 | 99.31
56 | 040305001002 | 非定型管道垫层 砂 |  | 77.05 | 288.84 | 51.99 | 203.25 | 1.98 | 15.65 | 7.56
| C5-1027换 | 非定型管道垫层 砂 | 10 | 7.705 | 2888.33 | 519.9 | 2032.45 | 19.78 | 156.51 | 75.56
57 | 010103002001 | 余土弃置 1.废弃料品种:三类土 2.弃土运距:1km |  | 185.36 | 9.34 | 0.67 |  | 7.19 | 0.89 | 0.31
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) | [9 empty] | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| A-1-127 | 装载机装土斗容量（1）自卸汽车运土（运距1km以内）10t | 1000 | 0.18536 | 9335.42 | 673.06 |  | 7194.57 | 889.04 | 306.84
58 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.暂按4km运距增量,具体以实际为准 | ·km | 741.44 | 2.16 |  |  | 1.82 | 0.21 | 0.07
| A-1-142 | 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 10t | 1000 | 0.74144 | 2164.43 |  |  | 1824.12 | 206.13 | 71.14
| 4. | 砌筑工程
59 | 010401014001 | 砖砌暗沟 1.做法详见图集：11ZJ901第7页3，第8页A 2.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖 3.沟截面尺寸：260×300（暗沟纵向坡度为0.5%,起点深度120mm） 4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆中砂 6.20厚1:2.5水泥砂浆抹面 7.70厚C10混凝土垫层 | m | 134.10 | 166.86 | 69.53 | 66.71 | 0.27 | 18.93 | 6.56
| A-4-46换 | 砖砌明沟 多孔砖115mm壁厚 内空260×120mm[实际值=300]{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]} | 100m | 1.3410 | 13843.62 | 5786.04 | 5446.82 | 23.26 | 1626.6 | 557.69
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.081 | 4903.82 | 4132.8 |  |  | 467.01 | 161.18
| A-5-54换 | 混凝土 小型构件{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} | 10 | 0.215 | 7212.48 | 2301.85 | 3835.06 |  | 644.52 | 220.98
| A-18-13 | 非泵送混凝土浇捣增加费 | 100 | 0.081 | 4903.82 | 4132.8 |  |  | 467.01 | 161.18
| A-5-429换 | 装配式预制混凝土构件安装 地沟盖板 安装 | 10 | 0.215 | 1890.46 | 940.03 | 306.77 | 5.32 | 400.83 | 182.45
| A-5-289 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内 | t | 0.196 | 5407.7 | 1012.27 | 3832.51 | 18.02 | 288.48 | 98.91
B9 排水工程
60 | 031001006001 | PVC-U塑料排水管及管件安装 dn200 | m | 48.14 | 142.3 | 42.47 | 77.35 | 0.05 | 13.18 | 5.1
| B9-0175换 | 塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径（200mm以内） | 10m | 4.814 | 1423.01 | 424.72 | 773.47 | 0.52 | 131.82 | 51.03
61 | 031001006002 | PVC-U塑料排水管及管件安装 dn160 | m | 126.49 | 120.03 | 40.37 | 58.74 | 0.05 | 12.53 | 4.85
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) | [9 empty] | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B9-0174 | 塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径（160mm以内） | 10m | 12.649 | 1200.32 | 403.65 | 587.4 | 0.52 | 125.29 | 48.5
62 | 010401011001 | 砖检查井 1.做法：施工详图集02S515,检查井规格按02S515/21页采用，检查井深≤1000且管径≤300mm时, | 座 | 6 | 2106.37 | 464.15 | 1370.11 | 3.24 | 140.22 | 67.3
| C5-0366换 | 砖砌圆形污水检查井 井径（mm），适用管径（mm），井深（m以内） 700 ≤400 1.3 收口式{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼] 换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]} | 座 | 6 | 1601.64 | 373.9 | 1020.18 | 0.09 | 108.46 | 52.36
| C3-0358换 | 钢筋制作、安装 φ10以内 | t | 0.570 | 5312.96 | 950 | 3683.5 | 33.14 | 334.27 | 157.3
63 | 桂010507011001 | 2m³玻璃钢化粪池 | 座 | 11 | 2266 |  | 2200
| B-换 | 2m³玻璃钢化粪池 | 座 | 11 | 2266 |  | 2200
表－09

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
|  | 贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼)-建筑装饰 |  |  | 102871.13
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) | 17.79 | 94236.73
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.25 | 1324.29
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 1.25 | 6621.47
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.13 | 688.64
|  | 排水管及化粪池和排水沟 |  |  | 6320.67
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) | 17.79 | 5790.15
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.25 | 81.37
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 1.25 | 406.84
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.13 | 42.31
|  | 合 计 |  |  | 109191.8
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
| 贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼)-建筑装饰 | 3274.44
一 | 2024建筑装饰装修工程简易计税法 | 3274.44
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 3274.44 | 分部分项工程费及措施项目费
| 排水管及化粪池和排水沟 | 248.84
一 | 2024建筑装饰装修工程简易计税法 | 248.84
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 248.84 | 分部分项工程费及措施项目费
| 合 计 | 3523.28
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元 | 7150.371 | 1
3 | 000701001 | 市政人工 | 元 | 8695.959 | 1
4 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元 | 467789.778 | 1
5 |  | ◆材料◆
6 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t | 17.331 | 3717
7 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t | 46.785 | 3475
8 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） | t | 0.581 | 3547
9 | 010304001 | 冷拔低碳钢丝 4 | t | 0.39 | 4419
10 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 134.1 | 7.4
11 | 010310002 | 镀锌铁丝φ4 | kg | 681.892 | 7.4
12 | 010310013 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg | 260.766 | 7.4
13 | 010902001 | 圆钢HPB300φ10以内（综合） | t | 6.908 | 3692
14 | 020901009 | 塑料薄膜（养护） | ㎡ | 2661.785 | 0.1
15 | 022705004 | 棉纱头 | kg | 6.171 | 7.94
16 | 022903001 | 麻丝 | kg | 206.77 | 4.2
17 | 023102021 | 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳 | m | 108 | 1
18 | 023107003 | 无纺布400g/㎡ | ㎡ | 481.342 | 7
19 | 030126007 | 螺栓 M6～12×12～50 | 套 | 102.248 | 0.32
20 | 030132021 | 不锈钢膨胀螺栓M8×120 | 套 | 50.4 | 4
21 | 030143001 | 对拉螺栓 | kg | 153.054 | 7
22 | 030156037 | 膨胀螺栓 M18 | 套 | 5.239 | 2.97
23 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 377.111 | 7.6
24 | 031330001 | 焊剂 | kg | 12.15 | 4
25 | 031345001 | 钢锯条 | 根 | 59.688 | 0.38
26 | 031347004 | 铁砂布 | 张 | 17.161 | 2.79
27 | 032304005 | 直形螺纹套筒连接件φ32 | 套 | 104.03 | 6.4
28 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t | 12.926 | 381
29 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg | 47.575 | 0.39
30 | 040301001 | 砂(综合) |  | 0.169 | 202
31 | 040301004 | 中砂 |  | 27.984 | 209
32 | 040302001 | 机制砂 |  | 294.282 | 157
33 | 040506001 | 砂砾石 |  | 34.199 | 102
34 | 040701001 | 陶粒 |  | 33.359 | 377
35 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 2.016 | 504
36 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块 | 9.657 | 730
37 | 041302002 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块 | 63.274 | 1107
主要材料及价格表
工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 043011001 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t | 84.258 | 294
39 | 043013005 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t | 5.797 | 350
40 | 043017001 | 干混地面砂浆 DS M15 | t | 21.342 | 340
41 | 043017002 | 干混地面砂浆 DS M20 | t | 18.665 | 350
42 | 050102005 | 周转圆木 |  | 0.346 | 952
43 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.006 | 993
44 | 050306002 | 周转枋材 |  | 17.946 | 997
45 | 050306003 | 周转板材 |  | 1.036 | 997
46 | 052502007 | 垫木 |  | 3.064 | 990
47 | 053501002 | 竹篾 | 百根 | 54.732 | 3.8
48 | 130507001 | 防锈漆 | kg | 200.062 | 11.83
49 | 130527201 | 聚合物改性沥青防水涂料 | kg | 1062.069 | 12.71
50 | 133102001 | 普通乳化沥青（水乳型） | kg | 804.107 | 4.1
51 | 133309002 | 高分子膜基改性沥青自粘防水卷材 1.5mm | ㎡ | 1089.655 | 27.4
52 | 133508002 | 嵌缝膏 | kg | 216.87 | 7.1
53 | 133508006 | 冷底子油 | kg | 445.793 | 2.95
54 | 134101001 | 嵌缝料 | kg | 327.117 | 2.8
55 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg | 20.205 | 6.8
56 | 143309001 | 丙酮 | kg | 6.654 | 11
57 | 143520001 | 隔离剂 | kg | 361.281 | 1.3
58 | 143537001 | 聚合物胶浆 | kg | 742.988 | 3.5
59 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg | 4.51 | 15.35
60 | 144116023 | 界面处理剂 | t | 1.131 | 1800
61 | 144309001 | 塑料粘胶带 | 卷 | 54.978 | 12
62 | 150118001 | 石棉橡胶垫 | kg | 6.075 | 10
63 | 151302001 | 聚苯乙烯泡沫板 |  | 0.178 | 320
64 | 182501009 | 塑料管卡 de160 | 个 | 37.947 | 5.37
65 | 182501010 | 塑料管卡 de200 | 个 | 14.442 | 9.38
66 | 213327004 | 透气帽(铅丝球) DN150 | 个 | 3.795 | 4.36
67 | 213327005 | 透气帽(铅丝球) DN200 | 个 | 1.444 | 19.64
68 | 330114001 | 高稀钢爬梯 | 个 | 18 | 13
69 | 341101001 | 水 |  | 669.533 | 3.6
70 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 2100.582 | 1
71 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡ | 569.518 | 32.7
72 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ | 0.816 | 33.2
73 | 350104002 | 复合木模板面板 | ㎡ | 2.475 | 32
74 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg | 1355.41 | 5.7
主要材料及价格表
工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 350302001 | 回转扣件 | 个 | 2.416 | 6.9
76 | 350302002 | 对接扣件 | 个 | 2.201 | 6.9
77 | 350302003 | 直角扣件 | 个 | 26.741 | 7
78 | 350303001 | 脚手架焊接钢管48.3×3.6 | t | 0.329 | 4524
79 | 350306001 | 木脚手板（松杂） |  | 0.77 | 991
80 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡ | 34.094 | 45
81 | 350309001 | 挡脚板（综合） | m | 348.156 | 1.29
82 | 360104006 | 铸铁井盖井座 重型Φ700 | 套 | 6 | 542
83 | 370501003 | 枕木 |  | 0.16 | 1048
84 | B-C.1 | 标准化粪池 材料费 | 座 | 11 | 2200
85 | S800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 |  | 1.26 | 185.31
86 | S800702002 | 水泥防水砂浆（加防水粉5% ）1:2 |  | 1.026 | 606.62
87 |  | ◆商品砼◆
88 | 043104002.2 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] |  | 0.798 | 355
89 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20 |  | 80.536 | 365
90 | 043104003.1 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] |  | 13.919 | 365
91 | 043104004.1 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  | 30.399 | 375
92 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 |  | 472.018 | 385
93 | 043104005.2 | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] |  | 0.18 | 385
94 | 043104008 | 预拌普通混凝土 C45 |  | 55.354 | 420
95 | 043115008 | 预拌细石混凝土 C20 |  | 19.242 | 390
96 |  | ◆配合比◆
97 | 802302002 | 中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5 |  | 42.658 | 548.05
98 |  | ◆主材◆
99 | 172500000.1 | PVC-U塑料排水管及管件安装 dn160 | m | 119.786 | 57.3
100 | 172500000.2 | PVC-U塑料排水管及管件安装 dn200 | m | 46.214 | 65.3
101 | 180904000 | 承插塑料管件 dn200 | 个 | 39.138 | 10
102 | 180904000 | 承插塑料管件 | 个 | 135.471
103 |  | ◆机械台班组成◆
104 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元 | 11.859 | 1
105 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元 | 11544.719 | 1
106 | 140301004 | 汽油92# | kg | 306.233 | 9.51
107 | 140304001 | 轻柴油0# | kg | 1603.425 | 7.96
108 | 341103001 | 电 | kW.h | 154.188 | 0.66
109 | 341103001 | 电 | kW·h | 10422.914 | 0.66
110 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 7844.624 | 1
111 | 994701005 | 检修费 | 元 | 2047.892 | 1
主要材料及价格表
工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 994701006 | 维护费 | 元 | 5488.086 | 1
113 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 834.329 | 1
114 | 994701008 | 其他费 | 元 | 369.833 | 1
115 |  | ◆机械◆
116 | 341509003 | 其他机械费 | 元 | 9.08 | 1
117 | 990101002 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 | 台班 | 1.015 | 1027.43
118 | 990101005 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班 | 7.84 | 1574.03
119 | 990506001 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 18.71 | 10.77
120 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 47.84 | 10.6
121 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 0.024 | 10.61
122 | 990508004 | 混凝土输送泵车 输送量60/h | 台班 | 3.275 | 1566.43
123 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班 | 7.433 | 64.08
124 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 1.611 | 991.38
125 | 990703002 | 轮胎式装载机 斗容量1 | 台班 | 1.426 | 759.89
126 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班 | 7.962 | 576.99
127 | 990704006 | 载重汽车 装载质量6t | 台班 | 5.899 | 614.18
128 | 990705006 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班 | 9.882 | 840.61
129 | 990707003 | 平板拖车组 装载质量15t | 台班 | 1 | 948.07
130 | 990707005 | 平板拖车组 装载质量25t | 台班 | 1 | 1098.09
131 | 990903001 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 2.523 | 603.72
132 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班 | 14.088 | 24.72
133 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班 | 12.802 | 24.69
134 | 991701001 | 钢筋调直机直径 14mm | 台班 | 0.217 | 33.03
135 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班 | 6.026 | 33.03
136 | 991702001 | 钢筋切断机直径 40mm | 台班 | 0.14 | 38.24
137 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班 | 9.553 | 38.24
138 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班 | 15.734 | 22.8
139 | 991703001 | 钢筋弯曲机直径 40mm | 台班 | 0.28 | 22.8
140 | 991941001 | 直行螺纹车丝机 | 台班 | 2.472 | 30.33
141 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 14.022 | 24.76
142 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 0.012 | 24.81
143 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班 | 22.822 | 68.94
144 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班 | 4.108 | 103.11
145 | 992510001 | 电渣焊机 电流1000A | 台班 | 4.5 | 152.42
146 | 994701001 | 其他机械费 | 元 | 94.29 | 1
147 | 994901001 | 卷扬机带塔 提升质量（3~5）tH=40m | 台·月 | 5 | 2994.5
148 |  | 合 计