# 主要标的信息

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单 位 ② | 单价(元) ③ | 单项合价(元) ④=①②×③ | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴儿培养箱 | 戴维 | YP-500A | 5 | 台 | 41000.00 | 205000.00 |  |
| 2 | 投影仪 | 夏普 | XG-H360ZA | 1 | 台 | 7800.00 | 7800.00 |  |
| 3 | 新生儿辐射 抢救台 | 戴维 | HKN-9010 | 2 | 台 | 17300.00 | 34600.00 |  |
| 4 | CPAP无创 呼吸机 | 科曼 | NV7 | 2 | 台 | 97000.00 | 194000.00 |  |
| 5 | 电动负压吸 引器 | 同业 | MC-600A | 2 | 台 | 4300.00 | 8600.00 |  |
| 6 | 新生儿复苏 培训模拟模 型(全套) | 黔元智能 | QY150-028 | 1 | 套 | 4500.00 | 4500.00 |  |
| 7 | 电子秤 | 江苏苏宏 | RCS-20 | 2 | 台 | 900.00 | 1800.00 |  |
| 8 | 血气分析仪 | 康立 | Vitagas 5E | 1 | 台 | 67000.00 | 67000.00 |  |
| 9 | 微量注射泵 | 麦科田 | SYS-50 | 3 | 台 | 4000.00 | 12000.00 |  |
| 报价合计(包含税费等所有费用):(大写)人民币伍拾叁万伍仟叁百元整(535300.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |