## 封-1招标工程量清单
2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目
招标工程量清单
田东县印茶镇人民政府
招 标 人:
(单位盖章)
广西三维建设招标造价咨询有限责任公司
造价咨询人:
(单位盖章)
2026年03月16日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-1

## 扉-1招标工程量清单
2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目
招标工程量清单
|  | 田东县印茶镇人民政府 |  | 广西三维建设招标造价咨询有限责任公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2026年03月16日 | 复核时间: | 2026年03月16日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 | 第1页 共1页
一、工程概况：
项目名称：2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目
二、编制依据：
1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2.《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
3.2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》
4.2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》
5.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》
6.2016年《广西自治区住房城乡建设工程费用定额》的通知（桂建标，[2016]16号）；
7.《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2018]19号)；
8.2023年桂建标[2023]7号自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知；
9.图纸；
10.相关的标准、规范、技术资料等；
11.材料价格参考建设工程造价管理机构发布的《百色建设工程造价信息》田东县2026年第1期除税价，田东县缺项材料参考百色市信息价或市场询价除税价计算；
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目-龙马屯
1.1.2 | 2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目-定烈屯
1.1.3 | 2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目-定烈屯公共照明设施
1.1.4 | 2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目-下山屯
1.1.5 | 2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目-下山屯公共照明设施
1.1.6 | 化粪池
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目-龙马屯
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目-定烈屯
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目-定烈屯公共照明设施
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目-下山屯
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目-下山屯公共照明设施
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
化粪池
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 | [5 empty] | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目-龙马屯
分部分项工程
| 0401 | 土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方(装车) |  | 99.85
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
2 | 040101002002 | 挖沟槽土方(不装车) |  | 167.19
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
3 | 桂040501021001 | 砂石基础 |  | 22.15
1.垫层、基础材质及厚度:砂石基础
4 | 040103001001 | 回填方 |  | 167.19
1.密实度:满足设计要求
2.填方材料品种:土方
5 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 99.85
1.废弃料品种:土方
2.运距:起步1km
6 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km | ·km | 399.40
1.运距:暂按4km计算，结算以实际为准
| 0405 | 管网工程
7 | 040501004001 | 高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN300 | m | 296.56
1.连接形式:橡胶圈柔性接口
2.环刚度8KN/m2
3.管道检验及试验要求:满足设计要求
8 | 040504001001 | 砖砌污水检查井 Φ700 | 座 | 15
1.参考图集：06MS201-3,页18
| 0402 | 道路工程
9 | 040203007001 | 恢复15CM厚C25混凝土路面 | ㎡ | 221.53
| 0410 | 拆除工程
10 | 041001005001 | 旧路面机械切缝 切缝机切缝 | m | 593.12
11 | 041001001001 | 拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm | ㎡ | 221.53
12 | 040103002002 | 余方弃置 |  | 33.23
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 | [5 empty] | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.废弃料品种:废渣
2.运距1km:起步1km
13 | 040103002003 | 余方弃置 |  | 33.23
1.运距:起步1km
14 | 桂040103003002 | 土石方运输每增1km | ·km | 132.92
1.运距:暂按4km计算，结算以实际为准
材料运输增加费
15 | 04B001 | 水泥材料运输增加费 | t·km | 13.37
1.县城至工地增加1km（扣除信息价20km，实际为1km）
16 | 04B002 | 砂石材料运输增加费 | t·km | 1391.28
1.县城至工地增加11km（扣除信息价10km，实际为11km）
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 0411 | 单价措施项目 |  | 1
17 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 | [5 empty] | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利润
∑增值税
2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目-定烈屯
分部分项工程
| 0401 | 土石方工程
18 | 040101002003 | 挖沟槽土方（装车） |  | 358.81
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
19 | 040101002004 | 挖沟槽土方（不装车） |  | 596.25
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
20 | 桂040501021002 | 砂石基础 |  | 80.44
1.垫层、基础材质及厚度:砂石基础
21 | 040103001002 | 回填方 |  | 596.25
1.密实度:满足设计要求
2.填方材料品种:土方
22 | 040103002004 | 余方弃置 |  | 358.81
1.废弃料品种:土方
2.运距:起步1km
23 | 桂040103003003 | 土石方运输每增1km | ·km | 1435.24
1.运距:暂按4km计算，结算以实际为准
| 0405 | 管网工程
24 | 040501004002 | 高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN300 | m | 1076.87
1.连接形式:橡胶圈柔性接口
2.管道检验及试验要求:满足设计要求
25 | 040504001002 | 砖砌污水检查井 Φ700 | 座 | 44
1.参考图集：06MS201-3,页18
26 | 040504001003 | 砖砌污水检查井 Φ1000 | 座 | 8
1.参考图集：06MS201-3,页20
27 | 040504001004 | 检查井 2000*1500 | 座 | 2
1.井墙采用M7.5水泥砂浆砌MU10砖
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 | [5 empty] | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.C10混凝土垫层
3.底板、盖板为C25混凝土
4.预制混凝土φ700井筒
5.井内壁、座浆、抹三角灰均用1：2防水水泥砂浆
6.格栅采用25mm间距格栅
7.钢筋另列项
8.含模板制作、安装
9.球墨铸铁井盖井座重型700
10.含高稀钢爬梯、防坠网等
28 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 0.398
1.钢筋种类、规格:钢筋制作、安装 φ10以上
| 0402 | 道路工程
29 | 040203007002 | 恢复15CM厚C25混凝土路面 | ㎡ | 804.42
| 0410 | 拆除工程
30 | 041001005002 | 旧路面机械切缝 切缝机切缝 | m | 2153.74
31 | 041001001002 | 拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm | ㎡ | 804.42
32 | 040103002005 | 余方弃置 |  | 120.66
1.废弃料品种:废渣
2.运距1km:起步1km
33 | 040103002006 | 余方弃置 |  | 120.66
1.废弃料品种:废渣
2.运距:起步1km
34 | 桂040103003004 | 土石方运输每增1km | ·km | 482.64
1.运距:暂按4km计算，结算以实际为准
材料运输增加费
35 | 04B003 | 水泥材料运输增加费 | t·km | 53.38
1.县城至工地增加1km（扣除信息价20km，实际为1km）
36 | 04B004 | 砂石材料运输增加费 | t·km | 5402.84
1.县城至工地增加11km（扣除信息价10km，实际为11km）
37 | 04B005 | 钢筋材料运输增加费 | t·km | 0.41
1.县城至工地增加1km（扣除信息价20km，实际为1km）
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 | [5 empty] | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 0411 | 单价措施项目 |  | 1
38 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目-定烈屯公共照明设施
分部分项工程
39 | 桂030413013001 | 挖路灯基坑土方 |  | 3.92
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1m以内
40 | 桂030413014001 | 路灯基坑土方回填 |  | 0.52
1.原开挖土回填
41 | 桂030413011001 | 路灯混凝土基础 |  | 3.24
1.基础：600*600*900mm
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 | [5 empty] | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.混凝土强度等级:C25
3.含模板制作、安装、拆除
42 | 040601027001 | C10细石混凝土保护层 | ㎡ | 0.16
43 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 10以内 | t | 0.017
44 | 030412007001 | 6m太阳能路灯 | 套 | 10
1.主杆为优质Q235钢板经大型折弯机卷压一次成形圆锥杆，热镀锌后表面喷塑处理，规格：60-140mm，壁厚2.5mm，杆高6m，灯杆颜色：法兰盘向上1米淡宝蓝，其余白色；
2.光源为60W LED，光伏板100W，锂电池80AH；
3.配套地脚螺栓
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 | [5 empty] | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目-下山屯
分部分项工程
| 0401 | 土石方工程
45 | 040101002005 | 挖沟槽土方（装车） |  | 373.08
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
46 | 040101002006 | 挖沟槽土方（不装车） |  | 633.84
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m以内
47 | 桂040501021003 | 砂石基础 |  | 81.33
1.垫层、基础材质及厚度:砂石基础
48 | 040103001003 | 回填方 |  | 633.84
1.密实度:满足设计要求
2.填方材料品种:土方
49 | 040103002007 | 余方弃置 |  | 373.08
1.废弃料品种:土方
2.运距:起步1km
50 | 桂040103003005 | 土石方运输每增1km | ·km | 1492.32
1.运距:暂按4km计算，结算以实际为准
| 0405 | 管网工程
51 | 040501004003 | 高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN300 | m | 1088.69
1.连接形式:橡胶圈柔性接口
2.管道检验及试验要求:满足设计要求
52 | 040504001005 | 砖砌污水检查井 Φ700 | 座 | 38
1.参考图集：06MS201-3,页18
53 | 040504001006 | 砖砌污水检查井 Φ1000 | 座 | 16
1.参考图集：06MS201-3,页20
54 | 040504001007 | 检查井 2000*1500 | 座 | 2
1.井墙采用M7.5水泥砂浆砌MU10砖
2.C10混凝土垫层
3.底板、盖板为C25混凝土
4.预制混凝土φ700井筒
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 | [5 empty] | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5.井内壁、座浆、抹三角灰均用1：2防水水泥砂浆
6.格栅采用25mm间距格栅
7.钢筋另列项
8.含模板制作、安装
9.球墨铸铁井盖井座重型700
10.含高稀钢爬梯、防坠网等
55 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | t | 0.564
1.钢筋种类、规格:钢筋制作、安装 φ10以上
| 0402 | 道路工程
56 | 040203007003 | 恢复15CM厚C25混凝土路面 | ㎡ | 813.25
| 0410 | 拆除工程
57 | 041001005003 | 旧路面机械切缝 切缝机切缝 | m | 2177.38
58 | 041001001003 | 拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm | ㎡ | 813.25
59 | 040103002008 | 余方弃置 |  | 121.99
1.废弃料品种:废渣
2.运距:起步1km
60 | 040103002009 | 余方弃置 |  | 121.99
1.运距:起步1km
61 | 桂040103003006 | 土石方运输每增1km | ·km | 487.96
1.运距:暂按4km计算，结算以实际为准
材料运输增加费
62 | 04B006 | 水泥材料运输增加费 | t·km | 57.31
1.县城至工地增加1km（扣除信息价20km，实际为1km）
63 | 04B007 | 砂石材料运输增加费 | t·km | 5691.63
1.县城至工地增加11km（扣除信息价10km，实际为11km）
64 | 04B008 | 钢筋材料运输增加费 | t·km | 0.59
1.县城至工地增加1km（扣除信息价20km，实际为1km）
小计
∑人工费
∑材料费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 | [5 empty] | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 0411 | 单价措施项目 |  | 1
65 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目-下山屯公共照明设施
分部分项工程
66 | 桂030413013002 | 挖路灯基坑土方 |  | 3.92
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1m以内
67 | 桂030413014002 | 路灯基坑土方回填 |  | 0.52
1.原开挖土回填
68 | 桂030413011002 | 路灯混凝土基础 |  | 3.24
1.基础：600*600*900mm
2.混凝土强度等级:C25
3.含模板制作、安装、拆除
69 | 040601027002 | C10细石混凝土保护层 | ㎡ | 0.16
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 | [5 empty] | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
70 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 10以内 | t | 0.017
71 | 030412007002 | 6m太阳能路灯 | 套 | 10
1.主杆为优质Q235钢板经大型折弯机卷压一次成形圆锥杆，热镀锌后表面喷塑处理，规格：60-140mm，壁厚2.5mm，杆高6m，灯杆颜色：法兰盘向上1米淡宝蓝，其余白色；
2.光源为60W LED，光伏板100W，锂电池80AH；
3.配套地脚螺栓、管线等
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
化粪池
分部分项工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 | [5 empty] | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| 0101 | 土石方工程
72 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | 2077.64
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:4m以内
73 | 010103001001 | 回填土方 |  | 1618.77
1.密实度:满足设计要求
2.填方材料品种:土方
74 | 010103001002 | 回填卵石 |  | 19.85
75 | 010103002001 | 余土弃置 |  | 458.87
1.废弃料品种:土方
2.运距:起步1km
76 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 1835.48
1.运距:暂按4km计算，结算以实际为准
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
77 | 010501001001 | 碎石垫层 |  | 24.57
1.部位：化粪池
2.厚度：200mm
78 | 010501001002 | 混凝土垫层 |  | 12.29
1.部位：化粪池
2.混凝土强度等级:C20
3.混凝土种类:普通混凝土
79 | 010501001003 | 混凝土底座 |  | 2.10
1.部位：渗井
2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土种类:普通混凝土
80 | 010501002001 | 带形基础 |  | 7.30
1.部位：渗井
2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土种类:普通混凝土
81 | 010501004001 | 混凝土池底 |  | 28.17
1.部位：化粪池
2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土种类:普通混凝土
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 | [5 empty] | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
82 | 010504001001 | 混凝土池壁 |  | 92.40
1.部位：化粪池、渗井
2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土种类:普通混凝土
83 | 010505003001 | 混凝土池顶 |  | 18.66
1.部位：化粪池、渗井
2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土种类:普通混凝土
84 | 040504001008 | 砖砌井筒 | 座 | 2
85 | 010512008001 | 井盖 | 个 | 14
86 | 010515001003 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 | t | 1.803
87 | 010515001004 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 16.044
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
88 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 | ㎡ | 311.76
1.部位：化粪池内壁
2.砂浆种类:20厚水泥砂浆 1:2
89 | 010903004001 | 墙面变形缝 | m | 89.60
1.部位：化粪池内壁
| 7. | 水处理工程
90 | 040501004004 | DN200PVC管 | m | 20.00
91 | 040501002001 | DN30镀锌钢管 | m | 72.00
92 | 040602042001 | 太阳能水泵 | 套 | 2
1.500W-48V-10m-10m³/h潜水泵
2.含水泵、电缆、电池板、电杆(配套底座钢筋笼)等
材料运输增加费
93 | 04B009 | 水泥材料运输增加费 | t·km | 31.96
县城至工地增加1km（扣除信息价20km，实际为1km）
94 | 04B010 | 砂石材料运输增加费 | t·km | 3252.28
县城至工地增加11km（扣除信息价10km，实际为11km）
95 | 04B011 | 钢材材料运输增加费 | t·km | 18.28
县城至工地增加1km（扣除信息价20km，实际为1km）
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 | [5 empty] | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 0117 | 单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
96 | 011702001001 | 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 19.12
97 | 011702001002 | 带形基础 胶合板模板钢支撑 | ㎡ | 43.80
98 | 011702001003 | 贮水（油）池 平底 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 25.00
99 | 011702011001 | 贮水（油）池 矩形壁 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 792.48
100 | 011702016001 | 贮水（油）池 无梁池盖 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 133.69
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 | [5 empty] | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) | 含税金额 （元）
2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目-龙马屯
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合计
2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目-定烈屯
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004002 | 工程定位复测费
合计
2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目-定烈屯公共照明设施
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
合计
2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目-下山屯
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002003 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004003 | 工程定位复测费
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) | 含税金额 （元）
2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目-下山屯公共照明设施
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
合计
化粪池
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) | 含税金额(元)
2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目-龙马屯
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 196.73 | 17.71 | 214.44
2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目-定烈屯
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 756.5 | 68.08 | 824.58
2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目-定烈屯公共照明设施
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 53.86 | 4.85 | 58.71
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目-下山屯
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 805.38 | 72.48 | 877.86
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) | 含税金额(元)
2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目-下山屯公共照明设施
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 53.86 | 4.85 | 58.71
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
化粪池
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 596.66 | 53.7 | 650.36
| 合计 | 2462.99 | 221.67 | 2684.66
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-20允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 确认单价 (元) | 价差 (元) | 合计价差 (元)
1 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t |  | 5 | 3392.92
2 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t |  | 5 | 3260.18
3 | 铁钉(综合) | kg |  | 5 | 5.49
4 | 铁钉（综合） | kg |  | 5 | 5.49
5 | 电焊条（综合） | kg |  | 5 | 6.46
6 | 耐热电焊条 | kg |  | 5 | 6.46
7 | 砌筑水泥 M32.5 | t |  | 5 | 353.98
8 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t |  | 5 | 420.35
9 | 砂（综合） |  |  | 5 | 135.92
10 | 中砂 |  |  | 5 | 166.02
11 | 粗砂 |  |  | 5 | 135.92
12 | 碎石（综合） |  |  | 5 | 92.23
13 | 碎石（5~40）mm |  |  | 5 | 92.23
14 | 卵石 |  |  | 5 | 71.84
15 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 |  | 5 | 495.15
16 | 周转圆木 |  |  | 5 | 884.96
17 | 周转板枋材 |  |  | 5 | 1061.95
18 | 周转枋材 |  |  | 5 | 1061.95
19 | 周转板材 |  |  | 5 | 1061.95
20 | 钢板止水带 | m |  | 5 | 35.4
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
表-20
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 确认单价 (元) | 价差 (元) | 合计价差 (元)
21 | 水 |  |  | 5 | 3.84
22 | 组合钢模板 | kg |  | 5 | 5.31
23 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡ |  | 5 | 26.55
24 | 铸铁井盖井座 重型Φ700 | 套 |  | 5 | 486.73
25 | 汽油92# | kg |  | 5 | 8.39
26 | 国V汽油 92# | kg |  | 5 | 8.39
27 | 轻柴油0# | kg |  | 5 | 6.62
28 | 轻柴油 0# | kg |  | 5 | 6.62
29 | 电 | kW·h |  | 5 | 0.73
30 | 电 | kW.h |  | 5 | 0.73
31 | 合计
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
表-20

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t
3 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t
4 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） | t
5 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
6 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
7 | 010310002 | 镀锌铁丝φ4 | kg
8 | 010310013 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg
9 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg
10 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡
11 | 020901009 | 塑料薄膜（养护） | ㎡
12 | 023102021 | 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳 | m
13 | 023301002 | 草袋 | 条
14 | 030132021 | 不锈钢膨胀螺栓M8×120 | 套
15 | 030143001 | 对拉螺栓 | kg
16 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
17 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
18 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
19 | 031311008 | 低碳钢电焊条 | kg
20 | 031314001 | 耐热电焊条 | kg
21 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
22 | 031332001 | 焊锡膏 | kg
23 | 031345011 | 切缝机刀片 | 片
24 | 031347004 | 铁砂布 | 张
25 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
26 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t
27 | 040301001 | 砂（综合） | 
28 | 040301004 | 中砂 | 
29 | 040301005 | 粗砂 | 
30 | 040502001 | 碎石（综合） | 
31 | 040502004 | 碎石（5~40）mm | 
32 | 040503002 | 卵石 | 
33 | 040506001 | 砂砾石 | 
34 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
35 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
36 | 050102005 | 周转圆木 | 
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 050102006 | 周转圆木（支撑） | 
38 | 050306001 | 周转板枋材 | 
39 | 050306002 | 周转枋材 | 
40 | 050306003 | 周转板材 | 
41 | 052502007 | 垫木 | 
42 | 130105001 | 酚醛调和漆(各色） | kg
43 | 130507001 | 防锈漆 | kg
44 | 133504001 | 防水粉 | kg
45 | 133710001 | 钢板止水带 | m
46 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
47 | 140901001 | 电力复合酯 | kg
48 | 143309001 | 丙酮 | kg
49 | 143520001 | 隔离剂 | kg
50 | 144116007 | 粘合剂507 | kg
51 | 170103005 | 焊接钢管 DN40 | m
52 | 172703000 | 橡胶管 | m
53 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
54 | 280301005.1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BVV-1(3x4) | m
55 | 290901002 | 瓷接头 (双) | 个
56 | 330114001 | 高稀钢爬梯 | 个
57 | 340902004 | 聚氯乙烯相色带 | 卷
58 | 341101001 | 水 | 
59 | 341508001 | 其他材料费 | 元
60 | 341508006 | 其他材料费 | 元
61 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
62 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
63 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
64 | 350104001 | 木模板 | 
65 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg
66 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
67 | 350203001 | 零星卡具 | kg
68 | 360104004.1 | 铸铁井盖井座 重型Φ700 | 套
69 | 360104006 | 铸铁井盖井座 重型Φ700 | 套
70 | 370501003 | 枕木 | 
71 | 370905001 | 钢垫板 | kg
72 | B-C.1 | 太阳能水泵 材料费 | 套
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | B-C.1 | 水泥材料运输增加费 材料费 | t·km
74 | B-C.2 | 砂石材料运输增加费 材料费 | t·km
75 | B-C.2 | 水泥材料运输增加费 材料费 | t·km
76 | B-C.3 | 不锈钢制格栅 材料费 | 个
77 | B-C.3 | 砂石材料运输增加费 材料费 | t·km
78 | B-C.4 | 钢筋材料运输增加费 材料费 | t·km
79 | B-C.4 | 钢材材料运输增加费 材料费 | t·km
80 | S010501001 | 钢丝绳（综合） | kg
81 | S022705004 | 棉纱头 | kg
82 | S143508001 | 脱模剂 | kg
83 |  | ◆配合比◆
84 | 800101007 | 水泥砂浆中砂M10 | 
85 | 800101015 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
86 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
87 | 800702002 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2 | 
88 | 802104041 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C10 | 
89 | 802104042 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15 | 
90 | 802104043 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20 | 
91 | 802104044 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 | 
92 | 802104045 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30 | 
93 |  | ◆主材◆
94 | 042904006Z.1 | 700预制混凝土井筒 | m
95 | 172500000Z.1 | DN200PVC管 | m
96 | 172506000.1 | 高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）DN300 | m
97 | 290602000Z.1 | 镀锌钢管 DN30 | m
98 | Z250001001.1 | 6m太阳能路灯 | 套
99 |  | ◆机械台班组成◆
100 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
101 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
102 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
103 | 140301004 | 汽油92# | kg
104 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
105 | 140301004 | 汽油 92# | kg
106 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
107 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
108 | 341103001 | 电 | kW·h
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
109 | 341103001 | 电 | kW.h
110 | 994701004 | 折旧费 | 元
111 | 994701005 | 检修费 | 元
112 | 994701006 | 维护费 | 元
113 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
114 | 994701008 | 其他费 | 元
115 |  | ◆机械◆
116 | 980502011 | 手持式万用表 | 台班
117 | 990101002 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 | 台班
118 | 990101005 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班
119 | 990502003 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L | 台班
120 | 990504001 | 单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L | 台班
121 | 990506001 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班
122 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
123 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
124 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
125 | 990703001 | 轮胎式装载机 斗容量0.5 | 台班
126 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
127 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班
128 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班
129 | 990704006 | 载重汽车 装载质量6t | 台班
130 | 990704007 | 载重汽车 装载质量8t | 台班
131 | 990705003 | 自卸汽车 装载质量4.5t | 台班
132 | 990705004 | 自卸汽车 装载质量5t | 台班
133 | 990706001 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班
134 | 990707002 | 平板拖车组 装载质量10t | 台班
135 | 990707006 | 平板拖车组 装载质量30t | 台班
136 | 990903001 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班
137 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班
138 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班
139 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
140 | 991305010 | 液压打夯机 | 台班
141 | 991316001 | 混凝土切缝机 功率7.5KW | 台班
142 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
143 | 991701002 | 钢筋调直机 直径40mm | 台班
144 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:2026年印茶镇龙马村人居环境整治项目 |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
145 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
146 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
147 | 992103002 | 木工双面压刨床刨削宽度 600mm | 台班
148 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
149 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
150 | 992501003 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班
151 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
152 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班
153 | 993701005 | 高架车 20m | 台班
154 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班
155 | S990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
156 |  | 合 计
表-22