平桂区沙田镇龙井小学教学楼

装饰性构件造价比例计算书

设计人：

审核人：

2025年10月

装饰性构件造价比例计算书

| 项目名称： | 平桂区沙田镇龙井小学教学楼 |
| --- | --- |
| 说明内容： | 装饰性构件造价占建筑总造价的比例不大于1% |
| 计算单位： | 中图设计有限公司 |
| 对应条文： | 本项目外立面简洁美观，屋面不存在大量装饰性构件。 |

内容叙述：

建筑工程总造价为 263万元。装饰性构为立面构件。

此项造价如下：

装饰性构件造价明细表

| 部位 | 子目名称 | 合价 |
| --- | --- | --- |
| 立面构件 | 装饰构件 | 2万 |

装饰性构件造价比例=×100%

- =2÷263×100%=0.76% < 1%

结论：本项目装饰性构件材料总造价与建筑工程总造价的比小于1%，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378—2019第7.1.9条项要求。