## 0
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 单位
1 | 总磷模块流动注射0.89泵管 | 北京宝德 | 配：全自动流动注射分析仪（型号：BDFIA-8000）使用 | 1 | 17% | 根
2 | 总磷模块流动注射0.64泵管 | 北京宝德 | 配：全自动流动注射分析仪（型号：BDFIA-8000）使用 | 1 | 17% | 根
3 | 总氮模块流动注射有机膜 | 北京宝德 | 配：全自动流动注射分析仪（型号：BDFIA-8000）使用，有机膜：长10cm，宽4cm，20张/包 | 1 | 17% | 包
4 | 总氮模块流动注射1.02泵管 | 北京宝德 | 配：全自动流动注射分析仪（型号：BDFIA-8000）使用 | 1 | 17% | 根
5 | 棕色螺纹口样品瓶 | CNW | 12mL，18.4*66mm,100个/盒 | 1 | 17% | 盒
6 | 棕色螺纹口样品存储瓶（带书写） | CNW | 15mL，100只/盒 | 1 | 17% | 盒
7 | 棕色螺纹口样品存储瓶（EPA样品瓶） | CNW | 60mL，100只/盒 | 1 | 17% | 盒
8 | 棕色螺纹口样品存储瓶（EPA样品瓶） | CNW | 60mL，100只/盒 | 1 | 17% | 盒
9 | 棕色螺纹口样品存储瓶 | CNW | 配黑色实心螺纹盖（含PTFE/硅胶隔垫，盖垫需在一起不拆分），60mL，100套/盒 | 1 | 17% | 套
10 | 棕色螺纹口小瓶(带刻度、书写) | CNW | 9mm，2mL，带实心盖（含F217隔垫），100套/盒 | 1 | 17% | 盒
11 | 棕色二噁英高密封瓶 | CNW | 2mL | 1 | 17% | 个
12 | 棕色二噁英高密封瓶 | CNW | 1mL ,1个/袋 | 1 | 17% | 袋
13 | 自动进样针，23-26s，细径锥，固定式 | AGILENT | 10ul ，1支/包 | 1 | 17% | 支
14 | 自动进样针 | 岛津 | 10uL,固定针头,1支/盒 | 1 | 17% | 盒
15 | 自动进样针 | Thermo | 10uL | 1 | 17% | 支
16 | 主线路过滤器 | 岛津 | 适用于德国杜马斯定氮仪 | 1 | 17% | 个
17 | 中性氧化铝填料 | CNW | 200-300目，500g/瓶 | 1 | 17% | 瓶
18 | 中性氧化铝固相萃取小柱 | CNW | 1g，6mL/支，30支/盒 | 1 | 17% | 盒
19 | 中性氧化铝固相萃取小柱 | CNW | 1g，3mL/支，50支/盒 | 1 | 17% | 盒
20 | 中性氧化铝萃取柱 | CNW | 500mg/6mL，30支/盒 | 1 | 17% | 盒
21 | 中心管 | Thermo | Sapphire 1.8mm Injectors for Thermo iCAP ICPM | 1 | 17% | 个
22 | 中心管 | Thermo | 适用于电感耦合等离子体质谱仪ICAPRQ | 1 | 17% | 个
23 | 质谱接口石墨垫 | Thermo | 10个/包 | 1 | 17% | 包
24 | 质谱端石墨垫 | Thermo | 用于0.1-0.25mm色谱柱，10个/包 | 1 | 17% | 包
25 | 赭曲霉毒素A免疫亲和柱 | CNW | 3mL/支，25支/盒 | 1 | 17% | 盒
26 | 赭曲霉毒素A免疫亲和柱 | CNW | 3mL/支，25支/盒 | 1 | 17% | 盒
27 | 圆底顶空样品瓶套装 | CNW | 20mL，瓶盖垫套装，100套/盒 | 1 | 17% | 盒
28 | 原子荧光自动进样器转臂 | 吉天 | 适用仪器型号：AS-90 | 1 | 17% | 套
29 | 原子荧光专用炉丝 | 海光 | 配原子荧光光度计（型号：AFS-8520）使用 | 1 | 17% | 根
30 | 原子荧光仪炉丝 | 吉天 | 适用于原子荧光光度计（型号：AFS-8230） | 1 | 17% | 个
31 | 原子荧光砷空心阴极灯 | 海光 | 灵敏线波长193.7nm，主阴极电流：10mA，最大电流：20mA， | 1 | 17% | 个
32 | 原子荧光空心阴极硒灯 | 吉天 | 适用于仪器型号：AFS-8220 | 1 | 17% | 个
33 | 原子荧光空心阴极硒灯 | 吉天 | 适用于原子荧光光度计（型号：AFS-8230）使用 | 1 | 17% | 个
34 | 原子荧光空心阴极砷（As）灯 | 吉天 | 适用于原子荧光光度计（型号：AFS-8230）使用 | 1 | 17% | 个
35 | 原子荧光空心阴极汞灯 | 吉天 | 适用于原子荧光光度计（型号：AFS-8230）使用 | 1 | 17% | 个
36 | 原子荧光进样针 | 吉天 | 适用于原子荧光仪器型号：AFS-8230，5支/盒 | 1 | 17% | 盒
37 | 原子荧光进样针 | 海光 | 适用于原子荧光光度计（型号：AFS-9750）使用，5根/盒 | 1 | 17% | 盒
38 | 原子荧光进样针 | 吉天 | 5根/盒 | 1 | 17% | 盒
39 | 原子荧光光度计炉芯 | 吉天 | 配套仪器仪器型号：AFS-8220使用 | 1 | 17% | 个
40 | 预组装蓝色螺纹开孔盖 | CNW | 白色PTFE/红色硅胶垫，9mm，1000/包 | 1 | 17% | 包
41 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | CNW | 柱容量：2000ng，3mL/支,25支/盒 | 1 | 17% | 盒
42 | 有机相针式滤器（尼龙） | ANPEL | 13mm，0.22um，100只/罐 | 1 | 17% | 罐
43 | 有机相尼龙针式滤器（绿色） | ANPEL | 13mm*0.22um，100只/罐 | 1 | 17% | 罐
44 | 有机相尼龙针式滤器（白色，双层膜） | ANPEL | 13mm*0.45um，100只/罐 | 1 | 17% | 罐
45 | 有机相尼龙针式滤器（白色） | ANPEL | 13 mm*0.45 μm，100只/罐，SCAA-103 | 1 | 17% | 罐
46 | 有机相尼龙针式滤器 | ANPEL | 13mm*0.45um，100只/罐 | 1 | 17% | 罐
47 | 有机相尼龙针式滤器 | ANPEL | 13mm*0.22um，100只/罐 | 1 | 17% | 罐
48 | 用于MS传输线的柱螺母 | Thermo | 适用于气相色谱质谱联用仪 Trace ISQ | 1 | 17% | 个
49 | 银环形电极 | METROHM | 带 pH 玻璃膜 | 1 | 17% | 根
50 | 阴离子树脂 | 麦克林 | 1L/瓶 | 1 | 17% | 瓶
51 | 阴离子色谱柱 | 戴安 Dionex | 4×250mm，柱子要适用于赛默飞AQUION RFIC型号的离子色谱仪 | 1 | 17% | 根
52 | 阴离子保护柱 | 戴安 Dionex | 4×50mm，柱子要适用于赛默飞AQUION RFIC型号的离子色谱仪 | 1 | 17% | 根
53 | 移液枪台座 | BRAND | 适用于Transferpette® 移液器0.5-5ml，2ml 及 Transferpette® electronic 电子移液器0.5-5ml | 1 | 17% | 个
54 | 移液枪枪头（黄吸头） | CNW | 5-200μL，1000个/袋 | 1 | 17% | 袋
55 | 移液枪枪头 | CNW | 不带滤芯，1000uL，1000支/包 | 1 | 17% | 包
56 | 移液枪枪头 | BRAND | 0.5-5mL，200支/包 | 1 | 17% | 包
57 | 移液枪 | BRAND | 10-100μL， 数字可调量程， D-100， DE-M | 1 | 17% | 支
58 | 移液枪 | BRAND | 100-1000 μL， 数字可调量程， D-1000， DE-M | 1 | 17% | 支
59 | 移液枪 | BRAND | 量程：5-50uL，型号：D-50，配一包吸头：2-200μL | 1 | 17% | 支
60 | 移液枪 | BRAND | 量程：250-5000uL,配一包吸头：500-5000μL | 1 | 17% | 支
61 | 移液枪 | BRAND | 量程：0.5-10uL，配一包吸头：0.5-20μL | 1 | 17% | 支
62 | 移液枪 | BRAND | 2-20 μL， 数字可调量程， D-20 | 1 | 17% | 支
63 | 移液枪 | BRAND | 20-200 μL， 数字可调量程， D-200 | 1 | 17% | 支
64 | 移液枪 | BRAND | 1000-10000 μL， 数字可调量程， D-10000 | 1 | 17% | 支
65 | 移液枪 | BRAND | 0.5-10 μL， 数字可调量程， D-10 | 1 | 17% | 支
66 | 移液器 | BRAND | 500-5000μL， 数字可调量程， D-5000 | 1 | 17% | 支
67 | 一次性尖底塑料离心管（不带底座） | CNW | 15mL，500支/箱 | 1 | 17% | 箱
68 | 液质用毛细管注射器 | AGILENT | Ion injector, 180mm, 0.6mm ID, Dielectric | 1 | 17% | 根
69 | 液质联用仪调谐液 | AGILENT | 100mL/瓶 | 1 | 17% | 瓶
70 | 液质泵进样针 | Hamilton | 700系列 500uL，N型(22/51/3) | 1 | 17% | 支
71 | 液相紫外检测器氘灯 | CNW | 适用机型：SPD-15C | 1 | 17% | 个
72 | 液相色谱仪氘灯 | Thermo | 适用于HPLC紫外检测器，与可变波长、二极管阵列和多波长检测器配合使用 | 1 | 17% | 个
73 | 液相进样针 | Hamilton | 700系列，10ul，N型(26S/51/3) | 1 | 17% | 支
74 | 液相进样针 | WATERS | 30uL | 1 | 17% | 根
75 | 液相进样小瓶白色PTFE/白色硅胶隔垫 | 岛津 | 100个/包 | 1 | 17% | 包
76 | 液相计量泵密封圈 | AB | 适用于Triple Quad 5500+ | 1 | 17% | 个
77 | 液体比重天平pz测锤组件 | 上海良平 | 适合仪器型号：PZ-D-5使用 | 1 | 17% | 个
78 | 液化石油气分析专用柱 | CNW | 10m×4mm | 1 | 17% | 根
79 | 样品定量环 | AGILENT | 顶空，惰性，5ml，用于Agilent 7697A | 1 | 17% | 个
80 | 样品泵管 | 吉天 | 1.52mm | 1 | 17% | 根
81 | 氧化铝样品 | CNW | 1g/6mL,30/包 | 1 | 17% | 瓶
82 | 阳离子树脂 | 麦克林 | 1L/瓶 | 1 | 17% | 瓶
83 | 延长分液管 | BRAND | 瓶口分液器延长分液管含回流阀 | 1 | 17% | 套
84 | 旋光仪卤素灯泡 | 安东帕 | 6V，20W | 1 | 17% | 个
85 | 锌空心阴极灯 | 龙天 | 适用于原子吸收分光光度计iCE 3500用 | 1 | 17% | 个
86 | 酰胺基键合的表面多孔型硅胶色谱柱 | CNW | 120A，4.6mm*150mm*2.7μm | 1 | 17% | 根
87 | 洗针瓶隔垫 | CNW | 50个/包 | 1 | 17% | 包
88 | 雾化室 | Thermo | 适用于电感耦合等离子体发射光谱仪ICAP6300 | 1 | 17% | 个
89 | 雾化器连接工具 | Thermo | 适用于赛默飞ICP光谱仪用连接套件 | 1 | 17% | 套
90 | 雾化器 | Thermo | 适用于ICAP RQ | 1 | 17% | 个
91 | 无尘布 | AGILENT | 15片/包 | 1 | 17% | 包
92 | 钨灯 | 安谱优选 | 6v，10w | 1 | 17% | 个
93 | 味觉分析系统（电子舌）成套传感器头 | 日本INSENT | 酸、甜、苦、咸、鲜、涩，6个/套 | 1 | 17% | 套
94 | 微量进样器 | ANPEL | 50μL，尖头 | 1 | 17% | 根
95 | 微量进样器 | ANPEL | 10μL，尖头 | 1 | 17% | 根
96 | 微量进样器 | ANPEL | 100μL，尖头 | 1 | 17% | 根
97 | 微量尖底离心管 | CNW | 1.5mL，500个/袋，摁盖、无色、有刻度 | 1 | 17% | 袋
98 | 微孔过滤膜（有机系） | 安谱优选 | 直径50mm，孔径0.22um，100片/盒 | 1 | 17% | 盒
99 | 微孔过滤膜（水系） | 安谱优选 | 直径50mm，孔径0.22um，100片/盒 | 1 | 17% | 盒
100 | 微波消解管 | CNW | 规格:55mL | 1 | 17% | 根
101 | 透明螺纹口样品瓶 | CNW | 2mL，100个/盒 | 1 | 17% | 盒
102 | 套箍（石墨） | Thermo | Graphite Ferrule For Agilent 0.45-0.53 ，10个/包 | 1 | 17% | 包
103 | 陶瓷均质子 | CNW | 2cm*1cm，适用于50mL离心管,100个/罐 | 1 | 17% | 罐
104 | 酸性硅胶柱 | 安谱优选 | 12支/包，直径：25mm，酸性硅胶重量：28g | 1 | 17% | 包
105 | 塑料圆底内插管 | 多文 | 口径5.5mm*外径5.8mm*高度29mm，1000支/包，聚丙烯材质 | 1 | 17% | 包
106 | 苏丹红固相萃取小柱 | CNW | 500mg，6mL/支，30支/盒 | 1 | 17% | 盒
107 | 水相针式滤器(聚醚砜） | ANPEL | 25mm，0.45um，100只/罐 | 1 | 17% | 罐
108 | 水相聚醚砜针式滤器（蓝色） | ANPEL | 13mm*0.45μm，100只/罐 | 1 | 17% | 罐
109 | 水相聚醚砜针式滤器（兰色） | ANPEL | 25 mm*0.45 μm，100只/罐 | 1 | 17% | 罐
110 | 水相聚醚砜针式滤器（黄色） | ANPEL | 13 mm*0.22 μm，100只/罐 | 1 | 17% | 罐
111 | 水相聚醚砜针式滤器 | ANPEL | 13mm*0.45um，100只/罐 | 1 | 17% | 罐
112 | 水相聚醚砜针式滤器 | ANPEL | 13mm*0.22um，100只/罐 | 1 | 17% | 罐
113 | 水系尼龙66针式滤器（白色） | 津腾 | 直径13mm，孔径0.45μm,欧美国家进口膜，100个/盒 | 1 | 17% | 盒
114 | 水冷氙灯灯管 | 美国ATLAS | 适用X-6500 | 1 | 17% | 个
115 | 疏水性PTFE针式滤器 | ANPEL | 13mm*0.22um，100只/罐 | 1 | 17% | 罐
116 | 石英双向炬管 | Thermo | 适用于ICP（型号：ICAP 6000） | 1 | 17% | 根
117 | 石英炉芯 | 海光 | 适合海光 AFS 9750使用 | 1 | 17% | 个
118 | 石英矩管 | Thermo | 适用于ICPMS（型号：Thermo X Series） | 1 | 17% | 根
119 | 石墨锥 | PE | 适配PinAAcle 900T原子吸收 | 1 | 17% | 1对
120 | 石墨压环 | CNW | 10支/盒 | 1 | 17% | 盒
121 | 石墨压环 | 岛津 | 0.32mm内径毛细柱用，10个/盒 | 1 | 17% | 盒
122 | 石墨套箍 | Thermo | 10个/包 | 1 | 17% | 包
123 | 石墨韧环(石墨垫) | 岛津 | 0.25mm | 1 | 17% | 盒
124 | 石墨韧环(毛细管石墨垫) | 岛津 | 0.25-0.32mm | 1 | 17% | 盒
125 | 石墨圈 | CNW | 10个/盒 | 1 | 17% | 盒
126 | 石墨化碳柱 | CNW | 500mg/6mL, 30支/盒 | 1 | 17% | 盒
127 | 石墨化碳黑 | CNW | 120-400目，50g/瓶 | 1 | 17% | 瓶
128 | 石墨化炭黑-氨丙基复合固相萃取小柱 | CNW | 500mg/500mg，6mL/支，30支/盒 | 1 | 17% | 盒
129 | 石墨管 | PE | 10个/盒 | 1 | 17% | 盒
130 | 石墨垫（套箍） | Thermo | 15/85 石墨/Vespel，0.32mm，10个/包 | 1 | 17% | 包
131 | 石墨垫 | 岛津 | 0.25mm内径毛细柱用，10个/盒 | 1 | 17% | 盒
132 | 色谱柱 | WATERS | 150mm×2.1mm（内径），粒度3μm | 1 | 17% | 根
133 | 灯丝 | AGILENT | 适用：三重四级杆气质联用仪 | 1 | 17% | 个
134 | 三合一超纯水电极 | 梅特勒 | 1-11PH，0-80°，玻璃材质，多针接头 | 1 | 17% | 根
135 | 弱阳离子固相萃取（SPE）小柱 | CNW | 500mg， 6mL支/盒 | 1 | 17% | 盒
136 | 全自动凯氏定氮仪开关电源 | 衡孚 | 适合开关电源型号：HF55W-D-B | 1 | 17% | 个
137 | 全回收透明螺纹口自动进样瓶（带书写、无刻度、无标） | CNW | 9mm，100只/盒 | 1 | 17% | 盒
138 | 全回收透明螺纹口自动进样瓶 | CNW | 1.5mL，100个/盒 | 1 | 17% | 盒
139 | 全功能型氨基酸分析仪自动进样器进样口密封垫 | 日立 | 适用仪器型号：LA8080 | 1 | 17% | 个
140 | 亲水PTFE针式滤器（金色） | ANPEL | 13mm*0.22μm，100只/罐 | 1 | 17% | 罐
141 | 亲水PTFE针式滤器 | ANPEL | 25mm*0.45um，100只/罐 | 1 | 17% | 罐
142 | 亲水PTFE针式滤器 | ANPEL | 13mm*0.22um，100只/罐 | 1 | 17% | 罐
143 | 强阳离子交换固相萃取填料 | CNW | 40-63um，100g/瓶 | 1 | 17% | 瓶
144 | 强阳离子固相萃取小柱 | CNW | 500mg， 6mL/支，30支/盒 | 1 | 17% | 盒
145 | 气相色谱柱上端螺母 | Thermo | 5个/包 | 1 | 17% | 包
146 | TRACE TR-1气相色谱柱 | Thermo | 长度：30m ，内径：0.32mm ，膜厚度：0.25μm | 1 | 17% | 套
147 | 气相色谱螺母 | 岛津 | 1个/包 | 1 | 17% | 包
148 | 气相进样针 | Hamilton | 700系列，25ul，N型，(22S/51/2) | 1 | 17% | 支
149 | 气相进样针 | Hamilton | 1700系列气密型，100ul，N型(22S/51/2) | 1 | 17% | 支
150 | 气相进样针 | 谱育 | 10μL，110位 | 1 | 17% | 根
151 | 气相进样针 | Hamilton | 10µL，700系列，N型，(26S/51/2)，2号针头 | 1 | 17% | 根
152 | 气相FID喷嘴 | Thermo | 大口径 | 1 | 17% | 个
153 | 气相FID喷嘴 | Thermo | 标准 | 1 | 17% | 个
154 | 气相FID点火线圈 | Thermo | 适用于气相色谱仪GC-2010 Plus | 1 | 17% | 个
155 | 瓶口分液器 | BRAND | 含延长分液管，带回流阀，5-50mL | 1 | 17% | 套
156 | 瓶口分液器 | BRAND | 含延长分液管 | 1 | 17% | 套
157 | 瓶口分液器 | BRAND | 带回流阀，量程：1-10mL | 1 | 17% | 个
158 | 瓶口分液器 | BRAND | 游标可调， DE-M 标志， 10-100 ml， 带回流阀 | 1 | 17% | 支
159 | 瓶口分液器 | BRAND | 有机型， 数字可调， DE-M 标志，量程：2.5-25mL，带回流阀 | 1 | 17% | 个
160 | 瓶口分液器 | BRAND | 1mL-10mL，带回流阀 | 1 | 17% | 套
161 | 瓶口分配器 | 赫斯曼Hirschmann | EM 2-10mL | 1 | 17% | 个
162 | 平底玻璃内插管 | CNW | 250uL，100个/袋，广口样品瓶、厚壁 | 1 | 17% | 袋
163 | 排水过滤器 | 岛津 | 适用于LC-20A系列液相色谱仪通用排水过滤配件。 | 1 | 17% | 个
164 | 排废泵管 | 海光 | 3.17mm | 1 | 17% | 根
165 | 偶氮染料固相萃取小柱 | CNW | 20mL最大上样量，60mL/支，50支/盒 | 1 | 17% | 盒
166 | 呕吐毒素免疫亲和柱 | CNW | 3mL/支，25支/盒 | 1 | 17% | 盒
167 | 呕吐毒素免疫亲和柱 | CNW | 3mL/支，25支/盒 | 1 | 17% | 盒
168 | 农残级弗罗里硅土(硅酸镁) | CNW | 1kg/瓶，60-100mesh | 1 | 17% | 瓶
169 | 农残QuEChERS前处理提取包 | CNW | 50包/盒 | 1 | 17% | 盒
170 | 凝胶色谱柱 | 东曹TSK | 柱长300mm* 内径7.8mm*粒径7μm | 1 | 17% | 根
171 | 凝胶保护柱 | CNW | 柱长40mm* 内径6.0mm*粒径12μm | 1 | 17% | 根
172 | 镁(Mg)空心阴极灯 | Thermo | 适用于ICE3000 | 1 | 17% | 个
173 | 毛细管石墨垫 | 岛津 | 0.25-0.32mm，10个/包 | 1 | 17% | 包
174 | 毛细管 | 吉天 | 适合北京吉天AFS-8220/8230使用 | 1 | 17% | 套
175 | 流动相瓶盖 | 安谱优选 | 三孔 | 1 | 17% | 个
176 | 淋洗液发生罐 | 戴安 Dionex | 适用Dionex EGC III KOH 氢氧化钾淋洗液发生罐 | 1 | 17% | 个
177 | 蓝色有开孔拧盖（含红PTFE/白色硅胶隔垫） | CNW | 100个/包 | 1 | 17% | 包
178 | 蓝色螺纹开孔盖（含垫） | CNW | 白色PTFE/红色硅胶垫，9mm，100个/包 | 1 | 17% | 包
179 | 蓝色螺纹开孔盖（含垫） | CNW | 9mm，100个/袋 | 1 | 17% | 袋
180 | 蓝色螺纹开孔盖 | CNW | 9mm，100个/袋 | 1 | 17% | 袋
181 | 蓝色开孔拧盖（含PTFE/硅胶隔垫） | CNW | 2mL进样瓶用，1000个/包 | 1 | 17% | 包
182 | 蓝色9mm开孔螺纹盖(含预切口sil/PTFE垫) | CNW | 100个/袋 | 1 | 17% | 包
183 | 空心阴极灯-钠灯 | Thermo | 适用原子吸收分光光度计（型号：ICE3000）使用 | 1 | 17% | 个
184 | 空心阴极灯-钾灯 | Thermo | 适用原子吸收分光光度计（型号：ICE3500）使用 | 1 | 17% | 个
185 | 聚酰胺小柱 | CNW | 1g， 6mL/支，30支/盒 | 1 | 17% | 盒
186 | 聚（5%二苯基/ 95%二甲基）硅氧烷气相毛细管柱 | CNW | 30m*0.25mm*0.25um | 1 | 17% | 根
187 | 矩管座 | Thermo | 适用于ICAP-Q（内部含有O型圈） | 1 | 17% | 个
188 | 矩管 | Thermo | 适用于ICAP-Q（内部含有O型圈） | 1 | 17% | 个
189 | 进样针 | 吉天 | 5根/盒 | 1 | 17% | 盒
190 | 进样针 | Hamilton | 50μL | 1 | 17% | 支
191 | 进样针 | Thermo | 适用10μl Syringe FN 50mm CTC Gauge 23， Cone Tip | 1 | 17% | 套
192 | 进样针 | Thermo | 适用10uL FN Syringe 26s gauge 57mm length TriPLus RSH | 1 | 17% | 支
193 | 进样针 | 谱育 | 适用EXPEC 5231；GC2000，10µL | 1 | 17% | 根
194 | 进样蠕动泵管 | 吉天 | 1.52X0.75 18cm 粘卡头 | 1 | 17% | 根
195 | 进样瓶内存管 | CNW | 250μL，100个/包 | 1 | 17% | 包
196 | 进样瓶盖 | CNW | 配2mL瓶用，1000个/袋（含PTFE/硅胶隔垫，盖有孔，隔垫不切口,Bond) | 1 | 17% | 袋
197 | 进样瓶盖 | CNW | 配2mL瓶使用，100个/袋（含PTFE/硅胶隔垫，盖有孔，隔垫不切口,Bond) | 1 | 17% | 袋
198 | 进样瓶 | 戴安 Dionex | 250个/盒 | 1 | 17% | 盒
199 | 进样口O型圈 | 谱育 | 气相色谱-三重四级杆质谱仪（型号：EXPEC 5231）使用 | 1 | 17% | 个
200 | 进样垫 | Thermo | 11mm，50个/盒 | 1 | 17% | 盒
201 | 进样泵管 | Thermo | 6根/包 | 1 | 17% | 包
202 | 金属压环 | 岛津 | 0.25内径及以下色谱柱用 6个/包 | 1 | 17% | 包
203 | 金属管盖 | 岛津 | ube cap for TD-20 ，20个/包 | 1 | 17% | 包
204 | 截取Ni锥 | Thermo | 适用于ICAP-Q | 1 | 17% | 个
205 | 碱阀 | Hanon海能 | 全自动凯氏定氮仪（型号：K1100F）使用，碱阀 | 1 | 17% | 个
206 | 尖底塑料离心管（不带底座） | CNW | 50mL，500支/箱 | 1 | 17% | 箱
207 | 尖底塑料离心管（不带底座） | CNW | 50mL，25支/包 | 1 | 17% | 包
208 | 尖底离心管（带底座） | CNW | 50mL，500个/箱 | 1 | 17% | 箱
209 | 尖底离心管（带底座） | CNW | 50mL ,25个/架 | 1 | 17% | 架
210 | 尖底离心管（带底座） | CNW | 15mL，500个/箱 | 1 | 17% | 箱
211 | 尖底玻璃内插管、无需聚合物支脚、适用于广口样品瓶 | CNW | 250ul，100个/袋 | 1 | 17% | 袋
212 | 钾元素灯 | Thermo | 适用于原子吸收分光光度计ICE3500 | 1 | 17% | 个
213 | 活性炭柱 | 安谱优选 | 12支/包，填充物：活性炭复合填料，活性炭含量：2% | 1 | 17% | 包
214 | 活性炭小柱（标准HJ77.1~4 ） | 安谱优选 | 12支/盒 | 1 | 17% | 盒
215 | 活性炭小柱（标准GB5009.205-2013） | Dioxin | 12支/盒 | 1 | 17% | 盒
216 | 活性炭小柱 | 安谱优选 | 12支/盒 | 1 | 17% | 盒
217 | 混合型阴离子固相萃取小柱 | CNW | 60mg，3mL/支，50支/盒 | 1 | 17% | 盒
218 | 混合型阴离子固相萃取小柱 | CNW | 150mg， 6mL/支，30支/盒 | 1 | 17% | 盒
219 | 混合型强阳离子固相萃取小柱 | CNW | 60mg，3mL/支，50支/盒 | 1 | 17% | 盒
220 | 混合型强阳离子固相萃取小柱 | CNW | 200mg，6mL/支, 30支/盒 | 1 | 17% | 盒
221 | 混合型强阳离子固相萃取小柱 | CNW | 150mg， 6mL/支，30支/盒 | 1 | 17% | 盒
222 | 混合过滤片 | 岛津 | 8.0mm*15mm | 1 | 17% | 个
223 | 黄曲霉毒素总量检测试剂盒 | CNW | 96孔/盒 | 1 | 17% | 盒
224 | 黄曲霉毒素M1免疫亲和柱 | CNW | 柱容量100ng，3mL/支,25支/盒 | 1 | 17% | 盒
225 | 黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 | CNW | 柱容量300ng，3mL/支,25支/盒 | 1 | 17% | 盒
226 | 黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 | CNW | 3mL/支，25支/盒 | 1 | 17% | 盒
227 | 黄曲霉毒素B1检测试剂盒（高敏） | CNW | 96孔/盒 | 1 | 17% | 盒
228 | 黄曲霉毒素B1ELISA检测试剂盒 | CNW | 48T/盒 | 1 | 17% | 盒
229 | 黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2免疫亲和柱 | CNW | 300ng，3mL/支,25支/盒 | 1 | 17% | 盒
230 | 黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2/M1/M2免疫亲和柱 | 美正 | 300ng，1mL，25pcs/盒 | 1 | 17% | 盒
231 | 黄曲霉毒素B1 ELISA检测试剂盒 | CNW | 48T/盒 | 1 | 17% | 盒
232 | 黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、T-2 毒素复合亲和柱 | 安谱优选 | 25支/盒 | 1 | 17% | 盒
233 | 黑色实心螺纹盖 | CNW | 配60mL试剂瓶用，含F217隔垫,100个/包，盖垫需在一起不拆分 | 1 | 17% | 包
234 | 黑色实心螺纹盖 | CNW | 配15mL试剂瓶用，含F217隔垫,100个/包，盖垫需在一起不拆分 | 1 | 17% | 包
235 | 黑色实心拧盖（不含隔垫） | CNW | 100个/袋 | 1 | 17% | 袋
236 | 黑色实心螺纹盖（含隔垫） | CNW | 100个/包 | 1 | 17% | 包
237 | 还原剂泵管 | 海光 | 1.14mm | 1 | 17% | 根
238 | 硅胶基质五氟苯基反相液相色谱柱 | CNW | 1.8 μm*3mm * 150 mm, | 1 | 17% | 根
239 | 硅胶固相萃取小柱 | CNW | 500mg， 6mL/支，30支/盒 | 1 | 17% | 盒
240 | 硅胶固相萃取小柱 | CNW | 500mg， 3mL/支，50支/盒 | 1 | 17% | 盒
241 | 硅胶固相萃取小柱 | CNW | 200mg，3mL/支，50支/盒 | 1 | 17% | 盒
242 | 罐装针头式滤器 | ANPEL | 疏水聚四氟乙烯 (PTFE) ，0.22μm，13mm，100只/罐 | 1 | 17% | 罐
243 | 罐装针头式滤器 | ANPEL | 亲水聚四氟乙烯 (PTFE) ，0.22μm，13mm，100只/罐 | 1 | 17% | 罐
244 | 罐装针头式滤器 | CNW | 亲水聚醚砜 ，0.1μm，13mm，100只/罐 | 1 | 17% | 罐
245 | 固定针头气相进样针 | Hamilton | 10μL | 1 | 17% | 支
246 | 固定式气相色谱自动进样针 | AGILENT | 10uL，锥形针头，23-26s号，6支/包 | 1 | 17% | 包
247 | 汞元素灯 | 海光 | 适用于原子荧光光度计HGF-V2配件 | 1 | 17% | 个
248 | 汞元素灯 | 海光 | 适用于原子荧光光度计AFS 9750配件 | 1 | 17% | 个
249 | 铬空心阴极灯 | PE | 适合PE原子吸收分光光度计PinAAcle 900T使用 | 1 | 17% | 只
250 | 隔垫（蓝色气相色谱进样垫） | 岛津 | 50个/盒 | 1 | 17% | 盒
251 | 高压阀转子 | 岛津 | 适用于SIL-30AC自动进样器 | 1 | 17% | 个
252 | 高回收样品瓶 | CNW | 1.5ml，白色，螺纹口 | 1 | 17% | 盒
253 | 高回收率棕色螺纹口自动进样瓶 | CNW | 9mm，100只/盒 | 1 | 17% | 盒
254 | 高分辨磁质谱离子盒灯丝 | Thermo | 适用于气相色谱高分辨率磁质谱仪DFS | 1 | 17% | 个
255 | 钙空心阴极灯 | 龙天 | 适用于LTL-7C-SMF | 1 | 17% | 个
256 | 钙、镁(Ca-Mg)空心阴极灯 | Thermo | 适用于ICE3500型原子吸收光谱仪校正波长。 | 1 | 17% | 个
257 | 复合硅胶柱（标准HJ77.1~4） | 安谱优选 | 12支/盒 | 1 | 17% | 盒
258 | 复合硅胶柱（标准GB5009.205-2013） | 安谱优选 | 12支/盒 | 1 | 17% | 盒
259 | 复合硅胶柱 | 安谱优选 | 12支/包，4g无水硫酸钠，0.9g活化硅胶，2% 氢氧化钠硅胶3g，44%硫酸硅胶4.5g，22%硫酸硅胶6g，0.9g活化硅胶，10%硝酸银硅胶3g，6g无水硫酸钠。 | 1 | 17% | 包
260 | 氟离子电极（塑） | 雷磁 | 适用于PF-2-01，BNC（Q9型接口） | 1 | 17% | 支
261 | 伏马毒素免疫亲和柱 | CNW | 3mL/支，20支/盒 | 1 | 17% | 盒
262 | 伏马毒素B1/B2/B3免疫亲和柱 | CNW | 3mL/支，25支/盒 | 1 | 17% | 盒
263 | 分流直式衬管（AgilentGC） | Thermo | ID x OD (mm)4 x 6.3，柱长 78.5mm，石英棉填充，5根/包， | 1 | 17% | 包
264 | 分流衬管 | AGILENT | 5个/包 | 1 | 17% | 包
265 | 废液泵管 | Thermo | 6根/包 | 1 | 17% | 包
266 | 非水相复合酸碱怕pH电极 | METROHM | pH：0-14，带线 | 1 | 17% | 根
267 | 泛塞封(下) | 睿科 | 适用于高通量加压流体萃取仪（型号：HPFE 06）使用 | 1 | 17% | 个
268 | 泛塞封(上) | 睿科 | 适用于高通量加压流体萃取仪（型号：HPFE 06）使用 | 1 | 17% | 个
269 | 惰性化带石英棉分流衬管 | 岛津 | 5支/盒 | 1 | 17% | 盒
270 | 镀金GC 分流平板 | Thermo | 0.8mm，10个/包 | 1 | 17% | 包
271 | 顶空钳口透明小瓶 | CNW | 20mL，100个/盒 | 1 | 17% | 盒
272 | 顶空进样瓶银色开孔铝盖 | CNW | φ20*7.8mm，耐高温250度米黄色PTFE/白色硅胶，100个/罐 | 1 | 17% | 罐
273 | 顶空进样瓶盖 | CNW | 20mm，含PTFE/白色硅胶隔垫（max to250°C），100个/罐 | 1 | 17% | 罐
274 | 顶空进样瓶盖 | CNW | 20mm SPME用银色铝盖、含PTFE/硅胶隔垫，100个/罐 | 1 | 17% | 罐
275 | 电炉丝 | 海光 | 适合海光 AFS 9750使用 | 1 | 17% | 根
276 | 灯丝 | 岛津 | 适用型号：GCMS-QP2010／QP2010S／QP2010Plus | 1 | 17% | 个
277 | 岛津自动进样针（固定针头） | 岛津 | 10uL | 1 | 17% | 支
278 | 玻璃衬管 | 岛津 | 适用于LINER SH2010 3.4MM ID，惰性化处理，3.4MM ID，5根/包 | 1 | 17% | 包
279 | 氘灯 | 岛津 | 适用于SPD-M30A二极管阵列检测器 | 1 | 17% | 个
280 | 氘灯 | 岛津 | 适配二极管阵列检测器LC-2030C 3D Plus | 1 | 17% | 个
281 | 氮气发生器除尘滤芯(M4640) | 普顿 | 适用于氮气发生器Mate 60A+ | 1 | 17% | 个
282 | 带有聚合物支脚的去活玻璃内插管（适用于广口样品瓶） | CNW | 250μL，100个/袋 | 1 | 17% | 袋
283 | 大孔硅藻土(600-900um)SPE玻璃小柱 | CNW | 3g，10mL，16支/盒 | 1 | 17% | 盒
284 | 催化管 | Milestone | 适合迈尔斯通测汞仪DMA-80使用 | 1 | 17% | 个
285 | 醋酸纤维素微孔滤膜 | 申迪玻璃 | 47mm*0.3μm，50张/盒 | 1 | 17% | 盒
286 | 醋酸纤维素膜CA针式滤器 | 安谱优选 | 13mm*0.22μm，100个/盒 | 1 | 17% | 盒
287 | 衬管O型环 | 岛津 | 10个/包 | 1 | 17% | 包
288 | 超高惰性不分流内衬管（带石英棉一端渐细） | Thermo | 4.0mm x 6.5mm x 78.5mm， 5根/盒 | 1 | 17% | 盒
289 | 茶叶中农残检测专用小柱 | CNW | 1g， 6mL/支，30支/盒 | 1 | 17% | 盒
290 | 茶叶检测固相萃取小柱 | CNW | 1g， 6mL/支，30支/盒 | 1 | 17% | 盒
291 | 参比电极 | 雷磁 | 适用于232-01，U型插片，直的 | 1 | 17% | 支
292 | 采样Ni锥 | Thermo | 适用于ICAP-Q | 1 | 17% | 个
293 | 不分流进样口衬管 | AGILENT | 容量900uL，内径4mm，单细径锥、超高惰性衬管，带玻璃毛 | 1 | 17% | 根
294 | 不分流进样口衬管 | AGILENT | 单细径锥，超高惰性衬管，带玻璃毛，容量（uml）：900，25个/包 | 1 | 17% | 包
295 | 不分流进样衬管 | AGILENT | 1根/包，单细径锥，脱活.900ul，4mm | 1 | 17% | 包
296 | 不分流衬管，单细径锥，去活化 | AGILENT | 100个/包 | 1 | 17% | 包
297 | 不分流衬管 | ANPEL | 5支/盒 | 1 | 17% | 盒
298 | 不分流衬管 | ANPEL | 10支/盒 | 1 | 17% | 盒
299 | 不分流衬管 | AGILENT | 100支/盒 | 1 | 17% | 盒
300 | 不分流玻璃衬管 | Thermo | 一端渐细内衬管，ID x OD (mm)4.0 x 6.3，柱长78.5mm，石英棉填充，5根/盒 | 1 | 17% | 盒
301 | 铂中心管 | Thermo | 适用于Platinum 2.0mm Injectors for Thermo iCAP ICPMS（1321200） | 1 | 17% | 个
302 | 玻璃衬管 | 岛津 | 适用于规格同221-48876-03，5根/包，去活处理（带石英棉）， | 1 | 17% | 包
303 | 玻璃不分流衬管（去活处理） | 岛津 | 5根/盒 | 1 | 17% | 盒
304 | 比色池架 | 岛津 | 用于岛津紫外分光光度计 | 1 | 17% | 个
305 | 泵油 | Thermo | 1L/瓶 | 1 | 17% | 瓶
306 | 泵密封圈 | Thermo | 2个/包 | 1 | 17% | 包
307 | 泵管接头 | 北京宝德 | 泵管1.52：2.0规格泵管接头 | 1 | 17% | 根
308 | 泵管接头 | 北京宝德 | 泵管1.4和1.02：1.5规格泵管接头 | 1 | 17% | 根
309 | 泵管接头 | 北京宝德 | 泵管0.64、0.76和0.89：1.0规格泵管接头 HCJT001 | 1 | 17% | 根
310 | 泵管 | Thermo | 适用于ICP（型号：ICAP 6000）专用，1.02mm，6根/袋 | 1 | 17% | 袋
311 | 泵管 | Thermo | 适用于ICP（型号：ICAP 6000）专用，0.64mm ,6根/袋 | 1 | 17% | 袋
312 | 泵管 | 吉天 | 3.18*0.86mm | 1 | 17% | 根
313 | 泵管 | 吉天 | 1.52*0.75mm | 1 | 17% | 根
314 | 泵管 | 吉天 | 1.14*0.75mm | 1 | 17% | 根
315 | 苯硼酸固相萃取小柱 | CNW | 100mg， 3mL/支，50支/盒 | 1 | 17% | 盒
316 | 苯并(a)芘固相萃取小柱 | CNW | 500mg，6mL/支，30支/盒 | 1 | 17% | 盒
317 | 苯并(a)芘固相萃取小柱 | CNW | 500mg，6mL/支，300支/箱 | 1 | 17% | 箱
318 | 保护柱滤器 | AGILENT | 0.3um，5片/包 | 1 | 17% | 包
319 | 半制备单向阀(PCTFE) | 睿科 | 适配高通量加压流体萃取仪（型号：HPFE 06）使用 | 1 | 17% | 个
320 | 白色氧化铝粉 | AGILENT | 100g/瓶 | 1 | 17% | 瓶
321 | 白色PTFE/红色硅胶垫 | CNW | 8.7mm，100个/袋 | 1 | 17% | 袋
322 | 氨氮模块流动注射1.52泵管 | 北京宝德 | 配：全自动流动注射分析仪（型号：BDFIA-8000）使用 | 1 | 17% | 根
323 | 氨氮模块流动注射0.76泵管 | 北京宝德 | 配：全自动流动注射分析仪（型号：BDFIA-8000）使用 | 1 | 17% | 根
324 | 超高效（UHPLC）高性能C18色谱柱 | WATERS | 1.8 μm， 2.1 × 100 mm，经特殊封端，适用于宽pH范围分析 | 1 | 17% | 根
325 | 5MS级高惰性气相毛细管柱 | CNW | 30m*0.25mm*0.25μm | 1 | 17% | 根
326 | 5型气相毛细管柱 | CNW | 30m×0.25mm×0.25μm | 1 | 17% | 根
327 | xp-220接头 | 北京宝德 | 0.50mm、0.75mm毛细管用 xp-220 | 1 | 17% | 个
328 | WAX SPE 固相萃取小柱 | CNW | 150mg，6mL，30支/盒 | 1 | 17% | 盒
329 | WAX SPE 固相萃取小柱 | CNW | 150mg，6mL，30支/盒 | 1 | 17% | 盒
330 | 高载碳量C18反相色谱柱 | CNW | 5μm，4.6 × 150mm | 1 | 17% | 根
331 | MP C18 液相色谱柱 | CNW | 4.6×150mm,5μm | 1 | 17% | 根
332 | 锰(Mn)空心阴极灯 | Varian | 外径 (OD)：38 mm | 1 | 17% | 个
333 | 泵管 | 北京宝德 | 总氰化物模块泵管，规格0.64 | 1 | 17% | 根
334 | 8道可调移液器 | BRAND | 数字可调量程, 20-200μl | 1 | 17% | 支
335 | 12道可调移液器 | BRAND | 数字可调量程, 5-50μl | 1 | 17% | 支
336 | 12道可调移液器 | BRAND | 数字可调量程, 20-200μl | 1 | 17% | 支
337 | 液相色谱仪RS/SD泵RP密封 | Thermo | 2个/盒 | 1 | 17% | 盒
338 | 二噁英分析专用5MS气相毛细管柱 | AGILENT | 60 m x 0.25 mm x 0.25um | 1 | 17% | 根
339 | 超高效C18色谱柱 | CNW | 1.7μm，2.1×100 mm | 1 | 17% | 根
340 | 5MS气相色谱柱 | CNW | 30m*0.25mm*0.25μm | 1 | 17% | 根
341 | 5LPGC-MS 低压快速色谱柱 | Thermo | 16m x 0.53mm x 1μm，带5m x 0.18mmID | 1 | 17% | 根
342 | TD Tenax TA（石英材质）热脱附管 | 岛津 | 1/4*3.5mm，10支/包 | 1 | 17% | 包
343 | 超高效C18色谱柱 | CNW | 1.7μm，50×2.1mm | 1 | 17% | 根
344 | 五氟苯基（F5）色谱柱 | CNW | 3μm，2.1 × 150 mm | 1 | 17% | 根
345 | 糖分析用保护柱 | Shodex | 10 μm，6.0 × 50 mm | 1 | 17% | 根
346 | 糖分析专用凝胶渗透色谱柱（钠型） | Shodex | 6μm，8.0×300 mm，排阻限 10000 | 1 | 17% | 根
347 | 脂肪酸甲酯分析毛细管柱 | CNW | 100m*0.25mm*0.20μm | 1 | 17% | 根
348 | Obelisc R 阳离子交换色谱柱 | SIELC | 适配于Obelisc R ，2.1mm*150mm* 5μm 兼具SCX/RP 混合模式，2.1mm×150mm，5μm | 1 | 17% | 根
349 | 5MS高惰性气相毛细管柱 | 岛津 | -5MS，30m×0.25 mm×0.25μm | 1 | 17% | 根
350 | SH-Rtx-5气相色谱柱 | 岛津 | 适用于SH-Rtx-5，30m*0.25μm*0.25mm | 1 | 17% | 根
351 | XR-ODSⅢ液相色谱柱 | 岛津 | 适配于XR-ODSⅢ，1.6 um， 2.0 mm I.D. x 75 mm | 1 | 17% | 根
352 | 高覆盖度C18色谱柱 | CNW | 5um， 2.1mmx150mm | 1 | 17% | 根
353 | 超高效、高覆盖度C18色谱柱 | CNW | 2μm* 2.1mm*50mm | 1 | 17% | 根
354 | 高覆盖度C18色谱柱 | CNW | 5μm* 4.6mm*250mm | 1 | 17% | 根
355 | 超高效、高覆盖度C18色谱柱 | CNW | 2um，2.1x75mm | 1 | 17% | 根
356 | 高性能C18色谱柱 | CNW | 5μm, 4.6x250mm | 1 | 17% | 根
357 | 高性能C18反向液相色谱柱 | 岛津 | 150mm×4.6mm，5um | 1 | 17% | 根
358 | 高惰性5MS气相毛细管柱 | AGILENT | 60m×0.25 mm×0.25μm | 1 | 17% | 根
359 | 混合模式阳离子交换固相萃取柱 | CNW | 60mg，3mL/支，50支/盒 | 1 | 17% | 盒
360 | 离子色谱（Ag/H）固相萃取柱 | CNW | 1g，2. 5mL/支，50支/盒 | 1 | 17% | 盒
361 | HLB固相基取柱 | CNW | 60mg， 3mL/支，50支/盒 | 1 | 17% | 盒
362 | Alumina B固相萃取柱 | CNW | 2000mg，6mL，30支/盒 | 1 | 17% | 盒
363 | SCRS兽药残留通用型前处理方法包 | 天津赛恩 | 100支/包 | 1 | 17% | 包
364 | SAX 强阴离子交换固相萃取柱 | CNW | 500mg/3mL， 50支/盒 | 1 | 17% | 盒
365 | RXN1000液相柱后衍生管（1000coil） | WATERS | 适用于超高效液相色谱仪UPLC H-Class | 1 | 17% | 根
366 | Quartz Torch管 | Thermo | 适用于ICAP-RQ | 1 | 17% | 根
367 | Quartz Torch管 | Thermo | 适用于ICAP-Q | 1 | 17% | 根
368 | PWAX弱阴离子固相萃取小柱 | CNW | 150mg，6mL/支，30支/盒 | 1 | 17% | 盒
369 | PSA/Silica萃取柱 | CNW | 500mg，6mL，30支/盒 | 1 | 17% | 盒
370 | 封端C18固相萃取柱 | CNW | 2g，12mL/支，20支/盒 | 1 | 17% | 盒
371 | 苯并芘专用固相萃取净化柱 | CNW | 500mg，6mL, 30支/盒 | 1 | 17% | 盒
372 | PTFE复合垫片 | 安谱优选 | 外径27mm，厚度3mm，100个/包 | 1 | 17% | 包
373 | Pt/Ni采样锥 | AGILENT | 适用于ICAP RQ | 1 | 17% | 个
374 | PSA 填料（40-63um） | CNW | 100g/瓶 | 1 | 17% | 瓶
375 | 阴离子交换色谱柱（不锈钢） 砷形态柱 | Hamilton | 适配于PRP-X100 ，10μm*4.1mmx250mm | 1 | 17% | 根
376 | 保护柱套装(不锈钢) | Hamilton | 适配于PRP-X100 ，20×2.0mm，2根柱芯加一个柱套 | 1 | 17% | 套
377 | 核壳技术HILIC色谱 | AGILENT | 3.0 x 100 mm， 2.7 um | 1 | 17% | 根
378 | 气相毛细管色谱柱 | CNW | 适配PONA，100m*0.25mm*0.5um | 1 | 17% | 根
379 | MCX 阳离子交换柱 | CNW | 150mg/6mL, 30支/盒 | 1 | 17% | 盒
380 | HLB 亲水亲脂平衡萃取柱 | CNW | 200mg/6mL, 30支/盒 | 1 | 17% | 盒
381 | Plunger柱塞杆 | WATERS | 0787 DIA X 1.415，2个/包 | 1 | 17% | 包
382 | pH复合电极 | 雷磁 | 测量范围0-14PH | 1 | 17% | 根
383 | 泵管 | 北京宝德 | 挥发酚模块泵管，规格1.52 | 1 | 17% | 根
384 | PBA 固相萃取小柱 | CNW | 100 mg， 3mL/支，50支/盒 | 1 | 17% | 盒
385 | p-320接头 | 北京宝德 | 1.0mm毛细管用 P-320 | 1 | 17% | 个
386 | O型圈 | CNW | LCMS使用 | 1 | 17% | 个
387 | ODS2液相色谱柱 | 大连依利特 | 4.6mm*250mm，5um | 1 | 17% | 根
388 | MCX混合模式阳离子交换柱 | CNW | 60 mg，3ml，100支/盒，30um | 1 | 17% | 盒
389 | HLB固相萃取柱（便捷型） | CNW | 150mg/3mL，100支/盒 | 1 | 17% | 盒
390 | HLB固相萃取小柱 | CNW | 500mg，6mL，60μm，30支/盒 | 1 | 17% | 盒
391 | N-二甲基亚硝胺QuEChERS提取包 | 青云 | 20套/盒，100套/箱，4g/8mL | 1 | 17% | 箱
392 | NH2氨基固相萃取小柱 | CNW | 500mg，3mL/支，50支/盒 | 1 | 17% | 盒
393 | NH2 液相色谱柱，正相 | CNW | 柱长250mm,内径4.6mm,膜厚5μm | 1 | 17% | 根
394 | NCI排斥极装配部件 | 岛津 | 适用于气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010 | 1 | 17% | 个
395 | NCI离子源盒 | 岛津 | 适用于气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010 | 1 | 17% | 个
396 | Na 柱 | CNW | 1mL/支，50支/盒 | 1 | 17% | 盒
397 | 苯并(a)芘专用 SPE 小柱 | CNW | 200mg，3mL，50 支 / 盒 | 1 | 17% | 盒
398 | C6阳离子色谱柱 | METROHM | 4.0 mmx 150 mm x 5 µm | 1 | 17% | 根
399 | MAX阴离子交换柱 | CNW | 200mg/3mL，50支/盒 | 1 | 17% | 盒
400 | MAX阴离子交换柱 | CNW | 150mg， 6mL/支，30支/盒 | 1 | 17% | 盒
401 | MAX固相萃取小柱 | CNW | 150mg，6mL，30支/盒 | 1 | 17% | 盒
402 | M6 螺母 | Thermo | 5个/包 | 1 | 17% | 包
403 | LC标配透明样品瓶套装 | 岛津 | 1.5mL，含瓶、盖、垫，100套/盒 | 1 | 17% | 盒
404 | 瓶口分液器 | BRAND | 25.0ml，带校准证书 | 1 | 17% | 个
405 | KOH 淋洗液罐 | 戴安 Dionex | 适配EGC500型 | 1 | 17% | 瓶
406 | F5五氟苯基液相色谱柱 | CNW | 2.6μm,2.1*100mm | 1 | 17% | 根
407 | 低尘擦拭纸（小） | 安谱优选 | 280抽/盒，110mm*210mm | 1 | 17% | 盒
408 | 气相毛细管色谱柱 | CNW | 适配KB-5,60m*0.25mm*0.25um | 1 | 17% | 根
409 | 脂肪酸甲酯（FAME）分析专用毛细管柱 | AGILENT | 90m×0.25 mm×0.25μm | 1 | 17% | 根
410 | 阴离子交换色谱柱 | 戴安 Dionex | 适配IonPac AS7 ，4.0*250mm | 1 | 17% | 根
411 | C8 液相色谱柱 | CNW | 150mm×2.1mm（内径），粒度5μm | 1 | 17% | 根
412 | IC-RP固相萃取柱 | CNW | 1mL/支，50支/盒 | 1 | 17% | 盒
413 | ICPMS专用样品管 | Thermo | 1000支/包 | 1 | 17% | 包
414 | 过滤器 | Thermo | 适配ICP-MS(iCAPQ)循环水用 | 1 | 17% | 个
415 | ICP-MS 雾化器 | Thermo | 适用于电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） | 1 | 17% | 个
416 | ICP-ms 泵管 | Thermo | 适用于ICAP-RQ，12根/包 | 1 | 17% | 包
417 | IC-Guard Ag 离子小柱 | CNW | 1mL/支，50支/盒 | 1 | 17% | 盒
418 | ODS2液相色谱柱 | 大连依利特 | 4.6mm*150mm*5μm | 1 | 17% | 根
419 | 气相毛细管色谱柱 | AGILENT | 适配于Innowax，60m*0.25mm*0.25μm | 1 | 17% | 根
420 | 气相毛细管色谱柱 | AGILENT | 适配于5msUI ，20m×0.18mm×0.18μm； | 1 | 17% | 根
421 | 5ms 气相毛细管柱 | CNW | 30m*0.25mm*0.25um | 1 | 17% | 根
422 | 盐包 | CNW | MgSO4150mg, PSA 25mg, C18 25mg; 离心管体积2mL，50支/盒 | 1 | 17% | 盒
423 | HLB小柱 | CNW | 60mg/3mL,50支/盒 | 1 | 17% | 盒
424 | HLB小柱 | CNW | 60mg/3mL,50支/盒 | 1 | 17% | 盒
425 | HLB Pro 固相萃取小柱 | CNW | 60mg， 3mL/支，100支/盒 | 1 | 17% | 盒
426 | HLB Pro 固相萃取小柱 | CNW | 500mg， 6mL/支，30支/盒 | 1 | 17% | 盒
427 | HLB Pro 固相萃取小柱 | CNW | 200mg， 6mL/支，30支/盒 | 1 | 17% | 盒
428 | HLB Pro SPE 小柱 | CNW | 60mg， 3mL/支，100支/盒 | 1 | 17% | 盒
429 | C18固相萃取小柱填料（40-63um） | CNW | 100g/瓶 | 1 | 17% | 瓶
430 | C18固相萃取小柱 | CNW | 500mg，3mL/支，50支/盒 | 1 | 17% | 盒
431 | C18 固相萃取小柱 | CNW | 500mg， 6mL/支，30支/盒 | 1 | 17% | 盒
432 | C18 固相萃取小柱 | CNW | 2g， 10mL/支，20支/盒 | 1 | 17% | 盒
433 | C18 固相萃取小柱 | CNW | 1g， 6mL/支，30支/盒 | 1 | 17% | 盒
434 | C18 QuEChERS 专用填料 | CNW | 粒径40-63um，100g/瓶 | 1 | 17% | 瓶
435 | C18 液相色谱柱 | CNW | 4.6mm*150mm*5μm | 1 | 17% | 根
436 | C18保护柱 | 岛津 | 5μm，4.0x10mm，2根/盒 | 1 | 17% | 盒
437 | C18液相色谱柱 | 岛津 | 100*2.1mm，2um | 1 | 17% | 根
438 | GCB/PSA复合固相萃取小柱 | CNW | 500mg/500mg， 6mL/支，30支/盒 | 1 | 17% | 盒
439 | GC 手动进样针 | Thermo | 10μL | 1 | 17% | 根
440 | 弗罗里硅土固相萃取小柱 | CNW | 500mg， 6mL/支，30支/盒 | 1 | 17% | 盒
441 | 弗罗里硅土固相萃取小柱 | CNW | 1g， 6mL，300支/箱，100-200目 | 1 | 17% | 箱
442 | Florisil 固相萃取小柱 | CNW | 1g， 6mL/支，30支/盒，100-200目 | 1 | 17% | 盒
443 | FID喷嘴 | 岛津 | 0.8mm | 1 | 17% | 个
444 | FID检测器喷嘴 | 岛津 | 适用于气相色谱仪GC-2010 Plus | 1 | 17% | 个
445 | 液萃取小柱 | CNW | 适配于EXtrelut®NT 3 ，50支/盒 | 1 | 17% | 盒
446 | SAX 液相色谱柱 | CNW | 4.6 × 250mm，5um | 1 | 17% | 根
447 | NH2色谱柱 | CNW | 5μm, 4.6×250mm | 1 | 17% | 根
448 | HPH-C18液相色谱柱 | CNW | 4.6×150mm，5μm | 1 | 17% | 根
449 | HPH-C18液相色谱柱 | CNW | 5μm，4.6×250mm | 1 | 17% | 根
450 | ESI源喷针 | AB | 适配质谱型号：Triple Quad 5500+ | 1 | 17% | 个
451 | ESI喷针 | 岛津 | LCMS使用 | 1 | 17% | 个
452 | dSPE分散固相萃取(EN 15662萃取管) | CNW | 4g硫酸镁，1g 氯化钠，0.5g柠檬酸氢二钠，1g柠檬酸钠，1000袋/箱 | 1 | 17% | 箱
453 | DL管 | 岛津 | 适用于LCMS使用 | 1 | 17% | 个
454 | 瓶口分液器 | 大龙 | 5-50mL | 1 | 17% | 个
455 | Diol二醇基固相萃取小柱 | CNW | 500mg， 3mL，50支/盒 | 1 | 17% | 盒
456 | 气相毛细管色谱柱 | AGILENT | 适配于waxetr，30m*0.25mm*0.25um | 1 | 17% | 根
457 | 多环芳烃专用气相色谱柱 | CNW | 适用于EUPAH，20m*0.18mm*0.14μm | 1 | 17% | 根
458 | 624气相毛细管柱 | CNW | 60m*0.53mm*3um | 1 | 17% | 根
459 | 5MS气相毛细管柱 | CNW | 60m*0.25mm*0.25um | 1 | 17% | 根
460 | 5MS气相毛细管柱 | AGILENT | 30m*0.53mm*1.0um | 1 | 17% | 根
461 | 5MS 气相毛细管柱 | CNW | 30m*0.25mm*0.25um | 1 | 17% | 根
462 | 5MS Ultra Inert 气相毛细管色谱柱 | AGILENT | 60m*0.32mm*1um | 1 | 17% | 根
463 | 1701气相毛细管柱 | CNW | 30m*0.25mm*0.25um | 1 | 17% | 根
464 | 扫描电镜用高真空扩散泵油 | JEOL | 适配JEOL JSM-6610LV型号 | 1 | 17% | 瓶
465 | 气相毛细管色谱柱 | Varian | 适配于CP-Wax 57 CB，50 m×0.25 mm×0.20μm | 1 | 17% | 根
466 | 强阳离子交换色谱柱 | CNW | 5μm，3.0×50mm | 1 | 17% | 根
467 | PFP五氟苯基色谱柱 | 纳谱 | 3μm, 4.6x150mm | 1 | 17% | 根
468 | C8反相色谱柱 | CNW | 5μm, 4.6×250mm | 1 | 17% | 根
469 | C18反相色谱柱 | CNW | 4.6*250mm，5um | 1 | 17% | 根
470 | C18-AC色素专用柱 | 纳谱 | 5μm，4.6×250mm | 1 | 17% | 根
471 | Chem Elut S小柱 | CNW | 20 mL样品，60 mL试管，20支/包 | 1 | 17% | 包
472 | 545硅藻土 | CNW | 1kg/瓶，0.02mm-0.1mm（140mesh-625mesh） | 1 | 17% | 瓶
473 | 545硅藻土 | CNW | 助滤剂，pH ~10，1kg/瓶 | 1 | 17% | 瓶
474 | 脂肪酸甲酯（FAME）分析专用气相毛细管柱（2560型） | CNW | 100m*0.25mm* 0.2μm | 1 | 17% | 根
475 | 中等极性（1301型）气相毛细管柱 | CNW | 60m*0.32mm*1.0um | 1 | 17% | 根
476 | CAX小柱(AG 50W-X8树脂) | CNW | 200-400目，50个/盒 | 1 | 17% | 盒
477 | 氨基（NH2）色谱柱 | CNW | 4.6mm*250mm*5μm | 1 | 17% | 根
478 | 高性能C18色谱柱 | CNW | 5μm，4.6mm*150mm | 1 | 17% | 根
479 | C18液相色谱柱 | WATERS | 粒径5μm，柱长150 mm×直径3.9 mm | 1 | 17% | 根
480 | C18液相色谱柱 | 岛津 | 5μm* 250mm*3.0mm | 1 | 17% | 根
481 | C18， QuEChERS超洁净填料 | CNW | 粒径40-63um，100g/瓶 | 1 | 17% | 瓶
482 | C18 液相色谱柱 | CNW | 4.6mm * 250 mm*5 μm，120A，含柱效液 | 1 | 17% | 根
483 | C18防腐剂专用液相色谱柱 | CNW | 4.6×150mm, 5μm | 1 | 17% | 根
484 | HLB固相萃取柱（便捷型） | CNW | 200mg，3mL，60支/盒 | 1 | 17% | 盒
485 | C18固相萃取小柱 | CNW | 500mg，6mL，40μm，30支/盒 | 1 | 17% | 盒
486 | 中性氧化铝固相萃取柱 | CNW | 1g，3mL/支，50支/盒 | 1 | 17% | 盒
487 | 聚苯乙烯凝胶渗透色谱填料 | 伯乐 | 200-400目，100g（38-75um）/瓶 | 1 | 17% | 瓶
488 | 超高效C18色谱柱 | CNW | 2.1 x 150 mm，3 um | 1 | 17% | 根
489 | C18 液相色谱柱 | CNW | 4.6mm*150 mm*5 μm，含柱效液） | 1 | 17% | 根
490 | C18液相色谱柱 | CNW | 适配/等效于BST-C18(II)性能， 4.6×150mm，5μm | 1 | 17% | 根
491 | 阴离子色谱柱 | 戴安 Dionex | 适用于AS19 阴离子色谱柱，4 × 250 mm | 1 | 17% | 根
492 | 阴离子交换色谱柱（IC用） | 戴安 Dionex | ‌4 mm 内径 × 250 mm 柱长‌，粒径 ‌9 µm | 1 | 17% | 根
493 | ArcVialND9蓝色开孔竖条纹盖 | 岛津 | 1.0mm厚度红膜白胶垫片(A款)，100个/袋 | 1 | 17% | 袋
494 | 高容量柱阴离子保护柱 | 戴安 Dionex | 4X50MM | 1 | 17% | 根
495 | 超高效液相色谱用亲水性C18分析柱 | CNW | 适用于高强度硅胶基质，高水相起始比例条件，100mm×2.1mm（内径），粒度1.8μm | 1 | 17% | 根
496 | 电动移液管助吸器 | BRAND | 适配/等效于accu-jet pro 量程：0.1-200mL | 1 | 17% | 把
497 | 高性能C18反相色谱柱 | Thermo | C18(封端)，2.1×150mm，5μm，孔径120Å，表面积300m²/g，碳载量18%，pH 2-8，耐压310bar，耐温60°C | 1 | 17% | 根
498 | 混合模式色谱柱 (兼具RP/WAX/WCX功能） | Thermo | 2.1×50mm，3μm，孔径300Å，pH 2.5-7.0，耐压310bar，耐温45°C | 1 | 17% | 根
499 | 混合模式色谱柱 (兼具RP/WAX/WCX功能） | Thermo | 2.1×100mm，3μm，孔径300Å，pH 2.5-7.0，耐压310bar，耐温45°C | 1 | 17% | 根
500 | 快速分离型C18反相色谱柱 | Thermo | 孔径：120 Å，填料粒径：2.2 µm，长度 100 mm×内径 2.1 mm | 1 | 17% | 根
501 | 高性能C18反相色谱柱 | Thermo | C18(封端)，4.6×250mm，5μm，孔径120Å，表面积300m²/g，碳载量18%，pH 2-8，耐压310bar，耐温60°C | 1 | 17% | 根
502 | 9mm蓝色开孔拧盖（含PTFE/硅胶隔垫，Bond） | CNW | 100个/袋 | 1 | 17% | 袋
503 | 85%vespel，15%石墨垫（0.5mm短垫） | CNW | 10个/包 | 1 | 17% | 包
504 | 5MS气相毛细管柱 | CNW | 30m*0.25mm*0.25um | 1 | 17% | 根
505 | 3mL柱管（PP材质） | CNW | 内径9mm，长度（不含鲁尔头）66mm，100个/包 | 1 | 17% | 包
506 | 3mL小柱筛板（PE材质） | CNW | 直径10mm，厚2.5mm,100个/包 | 1 | 17% | 包
507 | 23号锥型头自动进样器注射器 | AGILENT | 1µL | 1 | 17% | 个
508 | 226多功能净化板 | CNW | 24支/盒 | 1 | 17% | 盒
509 | 20mm钳口瓶用银色铝盖、含透明蓝色硅胶/PTFE垫（max to250°C） | CNW | 100个/罐 | 1 | 17% | 罐
510 | 20mm钳口瓶用银色铝盖、含PTFE/硅胶隔垫（max to 180度） | CNW | 100个/罐 | 1 | 17% | 罐
511 | 20mm 透明钳口顶空样品瓶、平底(带刻度、书写)（Type 70） | CNW | 20mL,100只/纸盒，10纸盒/纸箱 | 1 | 17% | 盒
512 | 18-400螺纹口棕色样品瓶（带书写） | CNW | 15mL,100只/纸盒，10纸盒/纸箱 | 1 | 17% | 盒
513 | 1701气相毛细管柱 | CNW | 30m*0.25mm*0.25um | 1 | 17% | 根
514 | 1701P气相毛细管柱 | Phenomenex | 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm | 1 | 17% | 根
515 | 15mm黑色实心盖（ 含硅胶/PTFE垫 ） | CNW | 100只/盒 | 1 | 17% | 包
516 | 10%硝酸银硅胶固相萃取小柱填料（40-63um） | CNW | 100g/瓶 | 1 | 17% | 瓶
Note on B1: 【名称】不能为空并且【名称】在100字以内
Note on C1: 【品牌】不能为空并且【品牌】在50字以内
Note on D1: 【规格型号】不能为空并且【规格型号】在500字以内
Note on E1: 【数量】不能为空并且【数量】在50字以内
Note on F1: 【单价】不能为空且【单价】最多输入12位整数并且最多8位有效小数(单位为元或者%)
Note on G1: 【单位】只能选择下拉框里面的选项