采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本竞争性磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中包含货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”。

2.采购需求中带“▲”的条款为实质性条款，不满足作无效响应处理。

3.本服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的竞标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.供应商必须对响应文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

5.供应商应对竞标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：其他未列明行业（1分标、2分标、3分标）

7.1分标、2分标、3分标成交规则：

1）参与本项目1分标、2分标、3分标磋商的供应商只能成为一个分标的成交供应商。

2）如某供应商在2个或以上均综合评分排名第一，则按1-2-3分标排序推荐为成交候选人，即：如1分标和2分标综合评分均排名第一，则按前述规则顺序推荐为1分标的成交候选人。推荐综合评分排名第二的供应商为的成交候选人，以此类推。

3）采购人按磋商小组推荐顺序依法确认成交供应商。

4）供应商应对上述成交规则认真研读，并按磋商文件第六章的格式在响应文件中提供《关于本项目成交规则的承诺函》扫描件（加盖供应商公章）。

1分标

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 服务参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实验仪器维修保养服务（1分标） | 1 | 项 | 一、项目基本要求： 1.广西壮族自治区产品质量检验研究院通过磋商的方式确认所需检验仪器设备维护保养服务供应商，为期一年。 2.当采购人实验仪器（包含附表1所需维修的主要实验仪器清单中的全部仪器但不仅限于列表中的仪器）发生故障或者需要维护时，成交供应商对指定的仪器、实验室气路、水路、电路、空调、实验室环境设施、中央纯水系统、通风橱、抽排风系统、废水处理系统等实验室相关设备提供上门检测、故障维修、配件更换、清洁清洗、安装调试、操作培训、定期巡检等服务。 3.维护响应时间：成交供应商应在24小时内响应故障设备的质量问题及维修要求，可通过电话或书面方式解答故障设备使用方面的疑问，必要时派驻技术人员上门服务。 二、具体实施要求： 1.维修地点：根据采购单位的指定地点。广西产品质量检验研究院本部（南宁市邕宁区永乐路28号）、广西产品质量检验研究院分部（南宁市高新区科兴路5号）、广西新能源电动车产品质量检验中心（贵港市西江产业园西六路与西七路交汇处西北角）。 2.响应文件需提供服务和实施方案。 3.成交供应商必须自行承担维保、维修人员的人身意外风险。 4.报价要求： ①设备由成交供应商独立维修完毕的情形，实际维修费用按【配件费用（如有）+总维修工时费】进行结算。其中：总维修工时费用=维修工时单价×实际发生的维修时长（时长按小时计算，超过30分钟部分计1小时，不足30分钟部分不计时。从维修人员到达设备现场开始维修工作起算）。工时单价最高限价为180元。响应文件对工时单价进行报价，大于180元的报价和小于等于0元的报价视为响应文件无效。本文件的工时单价为一名维修人员对设备进行维修工作一个小时的报价（单位：元/人/小时）。 ②设备无法由成交供应商独立维修，经采购人同意，由设备原厂工程师维修完毕的情形，实际维修费用按（原厂维修费用+服务费）进行结算。其中：原厂维修费用在结算前须提供经采购人认可的原厂报价单原件（或扫描件）方予以认可。维修费用比率最高上限为原厂维修费用的13%，且服务费最高上限价为5000元（服务费=原厂维修费用×维修费用比率，服务费计算超过5000元的，按5000元结算）。响应文件的服务费报价按原厂维修费用比率报价，大于13%的报价和小于等于0%的报价视为响应文件无效。 5.服务期限：此次实验仪器维修服务，签订合同之日起1年，附表所列实验仪器为采购期限内可能维修的仪器，只有在采购人需要时才要求提供维修服务，其中包含维修服务和所需的配件费用；附表未列入的检验检测仪器的维修及所需的配件等在合同期限内也有可能购买，未列入附表清单的仪器所发生的维修服务，以采购人发出的实际采购清单为准。 三、本项目服务期限：自签订合同之日起12个月。服务期满后，合同自动终止；或服务期内，预算使用完毕，合同自行终止。 四、服务提供的规则 合同服务期内，1分标成交供应商作为签订合同第一、四、七、十个月（共四个自然月）的服务提供商。 五、所需维护的实验仪器清单详见附表1。 |
| 商务条款要求 |  |  |  |  |
| 质保期及有效期 |  | # 按国家及行业有关标准执行。 |  |  |
| 签订合同的时间 |  | # 成交通知书发出后25日内。 |  |  |
| 服务期限 |  | # 合同服务期内，1分标成交供应商作为签订合同第一、四、七、十个月（共四个自然月）的服务提供商。 |  |  |
| 技术要求及质量保证 |  | # 1.维修所使用的材料、配件等必须符合国家标准及行业标准，为合格产品； # 2.对修理质量和安全负责，在部件保修期间提供及时维修修复或更换服务； # 3.成交供应商在每个合同履行期的自然月内，对采购人实验仪器设备进行1次巡检，并在第二个自然月的5日前出具巡检和设备运行情况巡检记录。 # 4.服务标准：及时响应采购人维保要求，派出的维修人员具备相应的技术能力。 |  |  |
| 付款条件 |  | # 按实际维修的设备清单，成交供应商提供维修保养服务的次月15日前，采购人收到成交供应商开具的增值税专用发票后10个工作日内向其支付相应的款项。 |  |  |
| 合同履行违约责任 |  | 1.成交供应商对采购人提出的质量问题及维修要求成交供应商超过24小时响应的，服务期内每次超过24小时，累计达到5次（含），采购人有权取消合同，并追究违约方依法承担的一切责任。 2.设备发生故障，成交供应商不按要求提供相关维修维护服务，服务期内累计达到5次（含）的，采购人有权取消合同，并追究违约方依法承担的一切责任。 |  |  |

# 2分标

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 服务参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实验仪器维修保养服务（2分标） | 1 | 项 | 一、项目基本要求： 1.广西壮族自治区产品质量检验研究院通过磋商的方式确认所需检验仪器设备维护保养服务供应商，为期一年。 2.当采购人实验仪器（包含附表1所需维修的主要实验仪器清单中的全部仪器但不仅限于列表中的仪器）发生故障或者需要维护时，成交供应商对指定的仪器、实验室气路、水路、电路、空调、实验室环境设施、中央纯水系统、通风橱、抽排风系统、废水处理系统等实验室相关设备提供上门检测、故障维修、配件更换、清洁清洗、安装调试、操作培训、定期巡检等服务。 3.维护响应时间：成交供应商应在24小时内响应故障设备的质量问题及维修要求，可通过电话或书面方式解答故障设备使用方面的疑问，必要时派驻技术人员上门服务。 二、具体实施要求： 1.维修地点：根据采购单位的指定地点。广西产品质量检验研究院本部（南宁市邕宁区永乐路28号）、广西产品质量检验研究院分部（南宁市高新区科兴路5号）、广西新能源电动车产品质量检验中心（贵港市西江产业园西六路与西七路交汇处西北角）。 2.响应文件需提供服务和实施方案。 3.成交供应商必须自行承担维保、维修人员的人身意外风险。 4.报价要求： ①设备由成交供应商独立维修完毕的情形，实际维修费用按【配件费用（如有）+总维修工时费】进行结算。其中：总维修工时费用=维修工时单价×实际发生的维修时长（时长按小时计算，超过30分钟部分计1小时，不足30分钟部分不计时。从维修人员到达设备现场开始维修工作起算）。工时单价最高限价为180元。响应文件对工时单价进行报价，大于180元的报价和小于等于0元的报价视为响应文件无效。本文件的工时单价为一名维修人员对设备进行维修工作一个小时的报价（单位：元/人/小时）。 ②设备无法由成交供应商独立维修，经采购人同意，由设备原厂工程师维修完毕的情形，实际维修费用按（原厂维修费用+服务费）进行结算。其中：原厂维修费用在结算前须提供经采购人认可的原厂报价单原件（或扫描件）方予以认可。维修费用比率最高上限为原厂维修费用的13%，且服务费最高上限价为5000元（服务费=原厂维修费用×维修费用比率，服务费计算超过5000元的，按5000元结算）。响应文件的服务费报价按原厂维修费用比率报价，大于13%的报价和小于等于0%的报价视为响应文件无效。 5.服务期限：此次实验仪器维修服务，签订合同之日起1年，附表所列实验仪器为采购期限内可能维修的仪器，只有在采购人需要时才要求提供维修服务，其中包含维修服务和所需的配件费用；附表未列入的检验检测仪器的维修及所需的配件等在合同期限内也有可能购买，未列入附表清单的仪器所发生的维修服务，以采购人发出的实际采购清单为准。 三、本项目服务期限：自签订合同之日起12个月。服务期满后，合同自动终止；或服务期内，预算使用完毕，合同自行终止。 四、服务提供的规则 合同服务期内，2分标成交供应商作为签订合同第二、五、八、十一个月（共四个自然月）的服务提供商。 五、所需维护的实验仪器清单详见附表1。 |
| 商务条款要求 |  |  |  |  |
| 质保期及有效期 |  | # 按国家及行业有关标准执行。 |  |  |
| 签订合同的时间 |  | # 成交通知书发出后25日内。 |  |  |
| 服务期限 |  | # 合同服务期内，2分标成交供应商作为签订合同第二、五、八、十一个月（共四个自然月）的服务提供商。 |  |  |
| 技术要求及质量保证 |  | # 1.维修所使用的材料、配件等必须符合国家标准及行业标准，为合格产品； # 2.对修理质量和安全负责，在部件保修期间提供及时维修修复或更换服务； # 3.成交供应商在每个合同履行期的自然月内，对采购人实验仪器设备进行1次巡检，并在第二个自然月的5日前出具巡检和设备运行情况巡检记录。 # 4.服务标准：及时响应采购人维保要求，派出的维修人员具备相应的技术能力。 |  |  |
| 付款条件 |  | # 按实际维修的设备清单，成交供应商提供维修保养服务的次月15日前，采购人收到成交供应商开具的增值税专用发票后10个工作日内向其支付相应的款项。 |  |  |
| 合同履行违约责任 |  | 1.成交供应商对采购人提出的质量问题及维修要求成交供应商超过24小时响应的，服务期内每次超过24小时，累计达到5次（含），采购人有权取消合同，并追究违约方依法承担的一切责任。 2.设备发生故障，成交供应商不按要求提供相关维修维护服务，服务期内累计达到5次（含）的，采购人有权取消合同，并追究违约方依法承担的一切责任。 |  |  |

# 3分标

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 服务参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实验仪器维修保养服务（3分标） | 1 | 项 | 一、项目基本要求： 1.广西壮族自治区产品质量检验研究院通过磋商的方式确认所需检验仪器设备维护保养服务供应商，为期一年。 2.当采购人实验仪器（包含附表1所需维修的主要实验仪器清单中的全部仪器但不仅限于列表中的仪器）发生故障或者需要维护时，成交供应商对指定的仪器、实验室气路、水路、电路、空调、实验室环境设施、中央纯水系统、通风橱、抽排风系统、废水处理系统等实验室相关设备提供上门检测、故障维修、配件更换、清洁清洗、安装调试、操作培训、定期巡检等服务。 3.维护响应时间：成交供应商应在24小时内响应故障设备的质量问题及维修要求，可通过电话或书面方式解答故障设备使用方面的疑问，必要时派驻技术人员上门服务。 二、具体实施要求： 1.维修地点：根据采购单位的指定地点。广西产品质量检验研究院本部（南宁市邕宁区永乐路28号）、广西产品质量检验研究院分部（南宁市高新区科兴路5号）、广西新能源电动车产品质量检验中心（贵港市西江产业园西六路与西七路交汇处西北角）。 2.响应文件需提供服务和实施方案。 3.成交供应商必须自行承担维保、维修人员的人身意外风险。 4.报价要求： ①设备由成交供应商独立维修完毕的情形，实际维修费用按按【配件费用（如有）+总维修工时费】进行结算。其中：总维修工时费用=维修工时单价×实际发生的维修时长（时长按小时计算，超过30分钟部分计1小时，不足30分钟部分不计时。从维修人员到达设备现场开始维修工作起算）。工时单价最高限价为180元。响应文件对工时单价进行报价，大于180元的报价和小于等于0元的报价视为响应文件无效。本文件的工时单价为一名维修人员对设备进行维修工作一个小时的报价（单位：元/人/小时）。 ②设备无法由成交供应商独立维修，经采购人同意，由设备原厂工程师维修完毕的情形，实际维修费用按（原厂维修费用+服务费）进行结算。其中：原厂维修费用在结算前须提供经采购人认可的原厂报价单原件（或扫描件）方予以认可。维修费用比率最高上限为原厂维修费用的13%，且服务费最高上限价为5000元（服务费=原厂维修费用×维修费用比率，服务费计算超过5000元的，按5000元结算）。响应文件的服务费报价按原厂维修费用比率报价，大于13%的报价和小于等于0%的报价视为响应文件无效。 5.服务期限：此次实验仪器维修服务，签订合同之日起1年，附表所列实验仪器为采购期限内可能维修的仪器，只有在采购人需要时才要求提供维修服务，其中包含维修服务和所需的配件费用；附表未列入的检验检测仪器的维修及所需的配件等在合同期限内也有可能购买，未列入附表清单的仪器所发生的维修服务，以采购人发出的实际采购清单为准。 三、本项目服务期限：自签订合同之日起12个月。服务期满后，合同自动终止；或服务期内，预算使用完毕，合同自行终止。 四、服务提供的规则 合同服务期内，3分标成交供应商作为签订合同第三、六、九、十二个月（共四个自然月）的服务提供商。 五、所需维护的实验仪器清单详见附表1。 |
| 商务条款要求 |  |  |  |  |
| 质保期及有效期 |  | # 按国家及行业有关标准执行。 |  |  |
| 签订合同的时间 |  | # 成交通知书发出后25日内。 |  |  |
| 服务期限 |  | # 合同服务期内，3分标成交供应商作为签订合同第三、六、九、十二个月（共四个自然月）的服务提供商。 |  |  |
| 技术要求及质量保证 |  | # 1.维修所使用的材料、配件等必须符合国家标准及行业标准，为合格产品； # 2.对修理质量和安全负责，在部件保修期间提供及时维修修复或更换服务； # 3.成交供应商在每个合同履行期的自然月内，对采购人实验仪器设备进行1次巡检，并在第二个自然月的5日前出具巡检和设备运行情况巡检记录。 # 4.服务标准：及时响应采购人维保要求，派出的维修人员具备相应的技术能力。 |  |  |
| 付款条件 |  | # 按实际维修的设备清单，成交供应商提供维修保养服务的次月15日前，采购人收到成交供应商开具的增值税专用发票后10个工作日内向其支付相应的款项。 |  |  |
| 合同履行违约责任 |  | 1.成交供应商对采购人提出的质量问题及维修要求成交供应商超过24小时响应的，服务期内每次超过24小时，累计达到5次（含），采购人有权取消合同，并追究违约方依法承担的一切责任。 2.设备发生故障，成交供应商不按要求提供相关维修维护服务，服务期内累计达到5次（含）的，采购人有权取消合同，并追究违约方依法承担的一切责任。 |  |  |