第二章  采购需求
说明：
1、为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。
2、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款，如有不满足或负偏离则投标无效。标“●”号的技术参数为重要技术指标项。

3、允许负偏离项：商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项；技术需求评审中非“▲”、非“●”允许负偏离的条款数为5项以下（含）。商务条款、技术需求评审中“▲”的条款属于实质性要求，不允许负偏离，不满足则投标无效。
4、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。
5、投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。
6、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。
7、采购内容所属行业：工业。

	标项：/

	需求一览表
	序号
	名称
	数量
	单位
	技术参数及配置
	最高上限单价（元）

	
	1
	力量测评综合系统
	2
	套
	训练架技术要求：

采用Q235优质钢材，规格≥75mm×75mm×4mm进行激光切割并采用无缝焊接技术。
2.独立六根立柱，挂孔均匀分布，四面打满立柱，挂钩可根据训练要求。
3.≥10个铃片挂杆可收纳多套完整的铃片，后置两个炮筒位，可容纳两套标准奥杆。
4.J形挂钩可完全锁住力量架不会有任何平面的移动，运动员可以在安全保护杆下面进行等长形式的力量训练。
测力台技术要求：
5.力量站包含单块测力台表面积：约600mm×350mm。
6.单块测力台重量：≤12kg。
7.厚度：≤55mm。
8.内置传感器类型：压阻式力传感器。
9.温度漂移≤50ppm/℃。
▲10.传感器数量：≥4个。
▲11.测力台最大量程：Fz≥7000N。
▲12.过载能力≥300%。
13.线性度：≤±0.2%FS。
14.迟滞性：≤0.2%FS。
15.综合精度：≤0.3%FS。
16.固有频率：fn(z)≥200Hz。
▲17.测力台内置数据采集卡，数字信号输出，以太网接口。
▲18.采样分辨率：≥24Bit。
▲19.最大采样频率：≥2000Hz。
测力台功能要求：
▲20.双板串联连接。
▲21.测力台具有同步触发接口，可与第三方设备同步采集。
▲22.内置充电电池，设有电源开关按钮，支持无外接电源的情况方便正常采集数据。
23.软件自动诊断运动员的最大力量水平。
24.在训练数据的基础上，进行不低于10帧的慢动作回放动作技术分析。
25.可同时管理至少三十名运动员，记录并同步每个运动的轨迹，进行视频录制。
26.设有适用于数据收集工作站设备的训练站。
27.在2个设备之间可以同步训练数据。
28.可以准确获得每一个杠铃动作的运动轨迹。
▲29.涉及不少于7种运动指标：如发力曲线、加速度图、运动轨迹、原始数据记录、适用于任何训练器材、每日1rm预测、力速曲线等。
▲30.运动功能表现测评软件提供压力中心（COP）分布信息，支持软件内视频同步功能。
	410000.00

	
	2
	力量训练架
	3
	个
	▲1.立柱、侧柱、横梁都采用双面编号孔，方便安装和调节配件。
▲2.不低于26mm激光大孔径，不低于8.8级螺栓，承重好，连接稳固。
▲3.磁吸插销，铝合金滚花头部，方便快速插拔调换配件，锁紧仅需一步到位。
4.无底管设计，前后通畅。
5.多工艺处理优质涂层，防锈有质感。
▲6.不少于8根单孔聚氨酯杠铃片存储杆，防止磨伤杠铃片钢轮毂涂层。
7.引体向上蝙蝠杆，防滑不伤手。
8.独特J钩和安全臂设计。
9.快速插拔安全带设计。
10.训练架坚固耐用，采用75mm×75mm Q235钢制成，可静载500kg。
11.设备尺寸：约2450mm×1860mm×2710mm；设备重量：约300KG。
▲12.动力方向：倾斜≥10°后，健身器材应无倾倒现象。
▲13.棱边：器材各支承表面所有棱边和尖角，均应使其半径≥2.5mm，易接触使用者或第三者的零部件，所有棱边，应加以圆滑或加以防护。
▲14.固有载荷：承受不低于人体质量（200kg）的4倍载荷，不损坏、承受不低于人体质量（200kg）的2倍载荷，应无永久变形、承受不低于人体质量（200kg）的2倍载荷，支撑处的变形量≤1/100、承受不低于人体质量（200kg）的2倍载荷，悬臂支撑处的变形量≤1/150、承受不低于人体质量（200kg）的2倍载荷，其他部位变形量≤1%。
●15.在投标文件中提供国家认证的第三方机构对产品固有载荷的检测报告扫描件佐证数据，提供检验报告复印件加盖投标人公章。
	211565.01

	
	3
	下肢超负荷离心训练测功仪
	2
	台
	1.多元化独立紧凑型训练平台，可进行力量训练及运动康复训练。
▲2.通过惯性配重轮加速旋转的原理实现离心超载负荷，并确保运动员在向心和离心训练阶段均可获得较大且可变的阻力，有效快速提升运动表现、增加肌肉力量、提高急停变向能力、预防运动损伤。
3.通过改变平台摆放位置，可进行针对性强化训练或专项技术训练，如立于墙面进行侧向离心力量训练或坐姿划船训练，亦或倒挂训练架顶端进行背部，肩部及上肢的力量强化训练。
▲4.利用训练辅件可进行多种训练动作，满足上肢、下肢及核心的训练需求，动作包括但不限于深蹲、侧向深蹲、硬拉、耸肩、提踵、俯身划船、后蹬腿、旋转、提拉等。
▲5.随机自带软件系统，通过蓝牙与客户端（苹果或安卓系统）连接，对训练数值进行实时监测，非有线连接windows系统的平板电脑。
▲6.内置数据采集信号传输器，可通过APP控制启动，无需按钮激活电源，且具有“休眠”功能。
▲7.软件系统监测数据包括：当前动作实时功率、每次动作输出功率、每组训练平均功率、每次动作向心阶段峰值功率、每组训练向心阶段平均峰值功率、每次动作离心阶段峰值功率、每组训练离心阶段平均峰值功率、离心超负荷百分比、平均动作速度、峰值动作速度、运动幅度、每次动作作用力、每组动作平均作用力、动作完成次数、每次动作平均耗时、每组能量耗量。
▲8.软件系统利用柱状图对重点数据进行突出显示，柱状图≥3种，分别是功率输出图、向心/离心峰值功率对比图以及动作作用力图。
▲9.软件系统可进行运动员设置，并将对应训练数据存储与导出该运动员名下。
▲10.软件客户端无需与设备进行捆绑固定，无论设备摆放于何种位置均可通过无线传输方式对训练进行实时监控。
▲11.至少包含测功仪主体、内置数据采集信号传输器、惯性配重轮4个、提拉把手1对、提拉杆1个、踝部套筒1对、多角度支撑器1个、深蹲腰带1个、下肢强化训练专用背带3个、延长绑带1个、下拉绳1个、超级深蹲脚垫1个.颈部训练配件1个、配件收纳架1个、维修保养工具1套、训练动作指南1本。
12.传动轴采用淬火钢制造，可支持多个惯性配重轮同时使用，从而达到极高的转动惯量系数，满足高水平运动员的训练需求。
13.传动带长度通过按压式开关键实现自动调整，无需他人帮助
●14.惯性配重轮采用快速更换内锁定方式，将固定螺母向内侧用力挤压即可完成锁定。
15.惯性配重轮具有多种规格，分别为0.07kg•㎡、0.05kg•㎡、0.025kg•㎡、0.01kg•㎡、0.005kg•㎡，可随意组合改变训练难易程度。
16.惯性配重轮由淬火钢材质打造而成，每片厚度≤1.5cm。
▲17.下肢强化训练专用背带在肩部及腰部配有增强保护垫，可选尺码XS、S、M、L、XL。
▲18.多角度支撑器采用侧向弹簧锁定机制，与设备主体的≥16个固定连接点锁定，运动员可以迅速调整脚踝支撑角度。
19.产品总占地面积：约100cm×65cm×25cm；产品总重量：约16公斤。
	310000.00

	
	4
	上肢离心训练测功仪
	2
	台
	1.通过惯性配重轮加速旋转的原理实现离心超载负荷，并确保运动员在向心和离心训练阶段均可获得较大且可变的阻力，有效快速提升运动表现、增加肌肉力量、提高急停变向能力、预防运动损伤。
2.利用惯性配重轮加速旋转的原理，在向心阶段中的加速度使其在离心环节的阻力增加到120%达到离心训练的最佳比例，从而确保训练时效，并确保运动员在向心和离心训练阶段均可获得较大且可变的阻力。
▲3.设备采用立柱式设计配备绳索滑轮加载装置，滑轮高度具有≥13个级别可调，40cm至220cm。
▲4.多用于上肢力量训练，如水平动作、旋转动作、核心强化，并利用训练辅件进行广泛的训练动作，满足多种训练需求，动作包括但不限于砍举、上肢推/拉训练、三头肌下压、颈后臂屈伸、坐姿划船等，结合滑轮高度可调的特点，变化训练难度。
▲5.设备可最多同时装载两个惯性配重轮进行训练，转动惯量系数≥0.140kg•㎡，可满足不同水平运动员的负荷要求。
▲6.随机软件系统，通过蓝牙与客户端（苹果或安卓系统）连接，对训练数值进行实时监测，非有线连接windows系统的平板电脑。
▲7.内置数据采集信号传输器，可通过APP控制启动，无需按钮激活电源，且具有“休眠”功能。
▲8.软件系统监测数据包括：当前动作实时功率、每次动作输出功率、每组训练平均功率、每次动作向心阶段峰值功率、每组训练向心阶段平均峰值功率、每次动作离心阶段峰值功率、每组训练离心阶段平均峰值功率、离心超负荷百分比、平均动作速度、峰值动作速度、运动幅度、每次动作作用力、每组动作平均作用力、动作完成次数、每次动作平均耗时、每组能量耗量。
▲9.软件客户端无需与设备进行捆绑固定，无论设备摆放于何种位置均可通过无线传输方式对训练进行实时监控。
▲10.整套产品至少包含测功仪主体、内置数据采集信号传输器、惯性配重轮2个、提拉把手1对、下拉绳1个、转体训练带、维修保养工具、拉紧带、训练动作指南。
●11.惯性配重轮采用快速更换内锁定方式，将固定螺母向内侧用力挤压即可完成锁定。
12.惯性配重轮具有四种规格阻力系数，分别为0.070kg•㎡、0.050kg•㎡、0.025kg•㎡、0.010kg•㎡，可随意组合改变训练难易程度。
13.设备固定于墙体或捆绑在立柱上均可使用。
14.产品占地面积：约40cm×40cm；产品总重量：约5公斤。
	128500.00

	
	5
	小型空气压缩机
	2
	台
	▲1.气阻器材配备设备，为气阻器材提供连续稳定的气压。
▲2.压缩机内配有烘干机，无需排水，能够保持清新干燥的空气。
▲3.负荷量：4～8台器材。
4.设备尺寸：长×宽×高：约35cm×66cm×40cm；设备电压：230V50HZ。
	127832.00

	
	6
	力量功率测试系统
	4
	套
	▲1.使用线性附着方式测量力量输出功率。
▲2.具有数据库支持，含≥250万个体化训练组级别，提供260+组测试练习。
▲3.可测量1RM值.向心离心功率.峰值速度.移动位移.反应力量指数.发力率。
▲4.可用于自由重量运动如蹲跳，或与杠铃杆连接。
▲5.可测量升力角，确保数据准确性。
●6.采用线性编码器获取力量速度，内含有角度传感器，矫正举重时产生的一个微小的水平分量。
7.可根据训练目的，建议训练组数：评估不同训练计划的有效性，提供即时结果激励运动员。
●8.可利用数据终端设备上的内置摄像头捕捉所有画面，并提供即时反馈录像可保存在手机或发到公共平台与队友和教练分享，同时教练后台也可实时监控。
9.尺寸：约115mm×85mm×85mm。蓝牙接头，重量：约900g。
▲10.距离分辨率≤0.3mm。
▲11.距离范围≤3m。
▲12.每秒≥50次数据采集。
▲13.可变采样速率（VRS）的基础比率≥115200Hz。
▲14.可变采样速率的时间分辨率：8.6s。
▲15.角范围：-13º到+50º。
▲16.最大速率不小于7m/s。
17.可充电锂电池。
18.电池寿命持续使用≥11小时。
▲19.配置清单：至少有主机1台、数据接收终端1台、USB线和充电器1套、硬壳手提箱1个、快速用户指南1份、3年设备软件使用权限。
	278000.00

	
	7
	风阻自行车
	5
	台
	1.人体工程学曲线手柄。
▲2.≥27寸风阻叶片.无上限风阻。
3.脚踏支架，使上肢训练更舒适。
4.快捷调节档位，满足不同身型需求。
5.精密制造的免维护中轴，经过严苛测试的链条系统确保坚固持久及最少的维护。
▲6.阻力等级：不少于16级阻力调节。
7.尺寸：约125cm×54cm×120cm。
8.最大承重：约150kg。
9.7种设置程序，可显示时间、距离、功率、速度等数据。
▲10.兼容心率接收器。
	38765.85

	
	8
	极限全身攀爬机
	5
	台
	1.在安全有效可控的环境下，最大效能地发展能量代谢系统。
2.集爆发力、力量、耐力、协调、柔韧、核心稳定性为一体的多因素训练方式。
3.单位时间内高代谢率输出，提高训练效率。
4.从有氧训练到爆发耐力训练，训练强度有机连续过渡，有效防止运动损伤的积累和形成。
5.上肢拉与下肢推的协同力量训练。
6.提供固定阻力式全身无冲击训练，有效保护膝盖.防止运动损伤的积累和形成。
7.易于调整，适用于多种训练人群。
8.经久耐用，节省空间。
9.竞赛模式提高训练积极性，可以选择模拟实际的对手或者选择有名的塔.建筑或者山脉进行挑战。
▲10.兼容心率表功能，配置显示器并实时监控运动强度，提供步频和步幅等训练参数，完备数字化训练需求。
11.高：≥230cm，重：≥65kg。底座：约110cm×115cm，圆滑曲线，节省空间的3叉式底座。材质：钢双层焊接。爬升角度：约75度。
▲12.斜度：≥95%。
13.上肢踏步范围：2—55cm，下肢踏步范围：2—55cm。
▲14.把手调节：≥3节可调。
▲15.运动模式：全身运动的对侧运动模式。
▲16.最大承重：≥150kg。
17.心率显示：30—235次/分钟；运动距离：0-3000米；热量燃烧：0-2000千卡；地标距离：150—3000米；竞赛模式对比速度：10—60米/分钟。
▲18.配置清单：至少有1台主机、1条心率带、1份说明书。
	705666.65

	
	9
	功率数据反馈仪
	4
	台
	1.尺寸：约125cm×65cm×130cm（L×W×H）；重量：不小于55kg；最大承重：不小于150kg。
▲2.配备风阻和磁阻两种阻力系统，磁阻不少于7个阻力级别，风阻不少于10个阻力级别。
3.配置多功能脚踏满足普通脚踏和Keo.SPD自锁踏板2种功能。
▲4.配置不少于6种监控显示模式，至少包含功率模式、能量模式、技术模式、速度模式、对称模式、极坐标模式。
▲5.配置有曲线形式的十字坐标图，实时显示左/右腿发力占比及360度的各角度发力情况。
▲6.内置蓝牙无线传输模块，可连接手机客户端。
▲7.不少于7种测试模式，至少包含峰值功率测试、无氧功率测试、次大量爬升、最大量爬升、有氧测试、渐进测试、自定义爬升。
8.配置力量传感器，功率不小于3760W。
▲9.可监测不少于37个骑行指标，并可分别测量左右脚的角度与速度。
●10.数据精确度为±2%，且在投标文件中提供国家认证的第三方机构的检测报告扫描件佐证数据，提供检验报告复印件加盖投标人公章。
11.配置三种中英文界面的测试训练软件，包含一款PC端联机竞赛软件、一款PC端科研监控分析软件、一款基于IOS/Android平台的移动端软件。
▲12.竞赛软件可实现不小于20台功率车无线联机，且具备自由模式、团体模式、竞赛模式等不少于以上三种监控模式。
▲13.科研监控分析软件可创建运动员账户，储存训练数据及极坐标图可采集不少于40种数据，至少包含力、总体峰值力、峰值力、平均力、扭矩、平均扭矩、左/右腿百分比、总左/右腿百分比、左/右腿到达峰值力时间、左/右腿峰值力角度、左/右腿峰值力平均角度、功率、峰值功率、平均功率、体重功率、平均体重功率、总功等。
▲14.科研监控分析软件采集的40种数据，每种数据可存储、上传，报告导出及打印。
▲15.移动端软件配置不少于11种骑行模式，至少包括快速骑行模式、攀爬模式、测试模式、间歇训练模式、热身/恢复模式、耐力模式、速度模式、自行车模拟锻炼模式、地区模拟自行车赛模拟模式、挑战者模式、专业训练模式。
▲16.移动端软件配置不少于5种训练计划，至少包括运动训练计划、基本训练计划、事件训练计划、特制训练计划、健康训练计划。
▲17.移动端软件配置不少于100种训练课程。
▲18.软件平台包括不少于2个表现端：测试管理端、操作端，可根据需求选择使用不同端。
▲19.软件平台可关联显示多种测试数据，具备报告的查看、下载、重新生成等功能。
▲20.测试管理端可对测试详细内容进行管理，包含团队管理，建立测试、查看报告功能可实现测试新建、测试修改、测试删除、测试查询报告查看、报告下载、报告重新生成等不少于8种功能。
	313333.32

	
	10
	敏捷反应训练器
	1
	台
	▲1. 可进行敏捷性测试和训练，无线范围：0-50m。
▲2. 触碰及感应两种灯光激活方式，触碰强度四级可选，分别为低、低中、中高、高。感应距离0-80cm可调。
3. 一个pad控制器和12个三原色LED灯组成。pad控制器屏幕尺寸≥10英寸。
4. LED灯光显示六种颜色可选，分别为红、绿、蓝、黄、靛、紫。LED灯光三种模式可选，分别为中心亮、外周亮以及全部亮。
▲5. 控制器为安卓系统全中文操作界面。
6. 控制器的最大控制灯数：32（标准配置：1个控制器12盏灯，加灯需加充电器）。
7. 具有蓝牙和USB下载功能。
▲8. 可进行视觉训练、认知训练和手/眼协调训练。
9. 灯直径：约10cm 。设备总重量：不大于3.4Kg。
▲10.耐冲击能力≥300磅。
	113000.00

	
	11
	分段计时实时反馈系统
	1
	套
	▲（一）功能参数：
1.无线便携式速度、灵敏分段计时，实时反馈系统。
2.红绿蓝指示灯实时反馈，激发运动动机与挑战，提高训练效率。
3.适用于各种各样运动的反应速度测试、训练、教学、研究 ，自主设置测试流程，自定义创建测试方法及刺激方式，通过视觉(灯光)、声音等信号 ；个性化训练方式不同距离多条线路，具体如下：
3.1.自由计时（任意分段计时，例如 300 码往返跑或预设的敏捷性测试）。
3.2.可设定一个移动设备控制的多跑道计时，可实现 400m 跑道分段计时，同一移动设备可同时接收不少于 8 条跑道运动数据。
3.3.自定义创建的速度测试（例如间歇往返跑测试）。
3.4.启动/反应时间测量。
3.5.灵敏训练（网格跑，切式变向跑，蛇形跑等），包括自定义灵敏训练。
3.6.全自动速度耐力测试（滴声测试，Yoyo 测试（间歇性耐力测试），多阶段体能测试，自定义可编程起搏）。
3.7.直线跑计时（从起跑位置到终点，分段计时）。
4.手机端 app：苹果和安卓均适用，所有测试数据实时反馈。
5.每次测试结束后，数据可通过无线网络实时传至云端网页版软件，所有数据可以 Excel 格式导出。

▲（二）技术参数：
1.采用红外光原理，并进行纠错处理计算，光电流捕捉躯干,排除手、脚其他仪器引起的误差。
2.远程无线数据接收，连接距离最远不小于 200 米。
3.联网或离线状态下均可使用。
4.防水和抗冲击。
5.内置可充电电池，可持续使用 10 小时以上。
6.计时精度：不大于 0.001s。
7.同时支持最大计时门数：不小于 32。
▲配置清单：不少于4 个远程计时单元、4 个反光板、9 个三脚支架、1 个包装箱、1 套可拆装充电器、1 台 iPad、1 个数据接收器、3 年设备软件使用权。
	346775.00

	
	12
	无线便携跳跃测试垫
	2
	张
	▲1.通过压力感应对跳跃动作进行测试，获得多种测试数据，以监测评估动作质量、爆发力、疲劳程度、康复进展。
▲2.测试数据：可测得触地时间、滞空时间通过计算可显示跳跃高度、反应力量指数、输出峰值功率、相对功率、下肢刚度、滞空时间和触地时间比值、净向心冲量。
▲3.多个跳垫相结合，可测试短跑动作中的触地时间和滞空时间。
▲4.可实现多人同时测试：一台数据接收器可连接多个跳跃测试垫。
▲5.自由定制测试形式：单次跳、连跳、计时跳。
▲6.自由定制测试种类：次数、时间。
▲7.实时显示客观生物反馈：可预设滞空高度和触地时间的阈值并通过指示灯颜色或音频提示每次动作的完成质量。
▲8.连接方式：测试软件可连接智能设备，联网或离线状态下均可使用。
▲9.每次测试结束后，数据可通过无线网络实时传至云端网页版软件，所有数据可以Excel格式导出。
▲10.测试数值精确到毫秒。
12.规格尺寸：约长82cm×宽82cm×高1cm。货物总重量：约9kg。
▲11.配置清单：不少于1个无线便携跳跃测试垫、1个远程计时单元、1个反光板、2个三脚架、1个便携收纳包、1个充电器、1台ipad、3年设备软件使用权。
	143800.00

	
	13
	有氧测试功率车
	1
	台
	▲1.测试受试者身体工作能力及最大吸氧量测试，广泛应用于健身评估、体育科研、医疗康复等领域。
2.内置经典测试程序，同时允许科研人员编制和储存新的测试程序。
▲3.测试指标：心率、功率、阻力等。
▲4.阻力方式：机械提供阻力，测试结果更加精确。
▲5.操作系统，软件控制功率车自动运行；软件内置五个程序进行测试。分析软件可实时显示受试者的转速、心率、阻力、功率,并绘出这些参数的变化曲线；测试结束系统自动对结果进行分析，显示每秒钟的心率、转速、功率等指标以及最大摄氧量的相对值和绝对值，并对结果进行评价和分级。
▲6.可存储、打印、分析测试结果，也可自行设置训练方案。
▲7.机械及电子双重校准，数字准确权威。
8.可调高度座椅，带方管的稳定底座，易于搬运的轮子。
9.长×宽×高：约1405mm×640mm×1240mm；重：约35KG。
	140000.00

	
	14
	无氧测试功率车
	1
	台
	1.专用于测试受试者的无氧做功能力，内置无氧功测试程序。实验专业研发，与电脑连接实时记录并存储数据。
▲2.测试指标：无氧功率峰值、最小功率、平均功率、功率衰减、及按每公斤体重计算的相对值。
▲3.测试的时间：从5秒到300秒，以5秒递增。
▲4.测试负荷：等于阻力系数×体重，阻力系数一般取体重的7.5%-10%。
●5.阻力方式：机械提供阻力，测试结果更加精确。无需校准刻度，可自己调节，制动装置。
▲6.中文软件操作系统，软件控制功率车自动运行；分析软件可实时显示受试者每五秒钟、每分钟转数和无氧功率峰值、最小功率、平均功率、功率衰减及按每公斤体重计算的相对数值等，以曲线图的形式记录在计算机上，并对结果进行评价和分级。
▲7.三种开始测试方式：手动放下负荷手动计时；手动放下负荷自动计时；设置转速值，达到此转速时自动放下负荷自动计时。
8.大型平衡飞轮令蹬踏平稳顺滑。
9.可调的操纵柄, 快速放松杆和快速锁定装置。
10.可调高度座椅，带方管的稳定底座，易于搬运的轮子。
▲11.可存储、打印、分析测试结果，也可自行设置训练方案。
▲12.标准配置：不少于主机1台；变压器1套；光盘软件1张；使用手册1本。
13.规格：长×宽×高：约1120mm×670mm×（800-1200）mm；重：约65kg。
	95300.00

	
	15
	人体成分分析仪
	1
	台
	▲1.电极方法：≥8点接触式电极。

▲2.人体成分计算方法：据实测量不使用经验值估算。

3.同一人变换性别或年龄，不影响测量结果值。

▲4.主要测量值：体重、身体总水分、细胞内水分、细胞外水分、蛋白质、无机盐、肌肉量、去脂体重、骨骼肌、体脂肪含量、BMI、体脂百分比、腰臀比（WHR）、内脏脂肪面积、节段肌肉量/节段肌肉百分比、节段脂肪量、节段脂肪百分比、浮肿指数、节段浮肿指数、营养评估（蛋白质、无机盐、脂肪）、体重管理、肥胖分析、均衡分析、身体力量、健康评分、目标体重、重量控制、脂肪控制、肌肉控制健康评估、肥胖度、BCM（身体细胞量）、BMC（骨内矿物质含量）、基础代谢量（BMR）、AC（上臂围度）、AMC（上臂肌肉围度）、各测试项目标准范围、体成分测量历史数据。

▲5.附加测量值：肥胖度（OD）；身体细胞量（BCM）；骨矿物质含量（BMC）；基础代谢率（BMR）上臂周长（AC）、上臂无脂肪周长（AMC）；人体测量（体型报告纸可选）NECK颈部周长、CHEST胸围、ABD腰围、HIP臀围、AC上臂周长、AMC上臂无脂肪周长、THIGH大腿周长。

▲6.评估类型：肥胖评估，营养评估，身体均衡评估、健康评分、体重控制。

▲7.可出3种报告纸：体成分结果报告纸,儿童专用报告纸（内置儿童生长发育生长曲线功能），身体水分结果报告纸。

▲8.设备屏幕：≥8英寸薄膜液晶触摸屏显示器。

9.操作语言：中文及多国语种选择。导出报告格式可为 CSV 或 PDF。产品尺寸：≥800mm*600mm*800mm；产品重量：≥35kg。

▲10.体成分分析仪设置≥2对对称手扶测量点。

▲11.内置标准程序，可自动生成测量结果，无需手动编辑。

▲12.最大承重≥300kg。

▲13.设备可根据所处地理位置进行相应校准。

▲14.输出报告具备客户自选模式，可根据需求选择输出的参数及版式。

15.数据传输方式至少包含 U 盘、无线、网线等。

▲16.参考标准：亚洲人标准（多人种标准可供选择）。
	269500.00

	
	16
	科学化训练监控系统
	1
	套
	1.系统可以评估伤病风险：确保运动员不在神经疲劳的状态下参加大强度训练课，不在适应状态差的情况下仅仅靠意志力坚持训练。
2.系统可以评估单次训练课的目标完成情况：确保能力强的运动员不会过于轻松，能力弱的运动员不会太吃力，让每一个运动员都能达到教练制定的训练目标。
3.系统可以评估运动能力变化：确保准确评估跑动.跳跃等运动表现数据与机体应激数据的相关性，进而评估运动员的运动能力变化，让教练做到心中有数。
▲4.训练效果评估：数字化实时反馈不同运动员有氧运动能力和无氧运动能力的训练效果，级别50。
▲5.存储监测时间：不少于144小时。
▲6.恢复测试时间：不少于180秒。
▲7.数据容量：不少于480小时。
▲8.扣式传感器数据种类：4种，包括但不限于HRV数据.三维加速度数据.三维磁力计数据.三维陀螺仪数据。
9.可提供短期负荷与长期负荷比值ACWR，结合神经疲劳指数和既往伤病史有效降低运动员的伤病发生率。
10.可监测心率变异性的时域和频域等指标。
▲11.可实时监测有氧运动效果比例和无氧运动效果。
12.有氧训练效果及无氧训练效果。
13.内置测试程序。
▲14.专业报告种类：个人报告、团队报告、对比报告、图形报告、实时报告和基于云存储的分析及报告。
▲15.报警功能：可为每个运动员设定目标，当指标超出目标范围时自动报警。
▲16.最大监测数量：不少于100人。
▲17.分区锁定功能：设有至少6个不同心率区间，可分析运动员在每个区间所持续的时间。
▲18.提供的指标包括ACWR（急性慢性训练负荷比），ANTE（运动前（安静状态）），AETE（运动后），TRIMP（训练冲动（训练负荷指数））,TRIMP/min（每分钟训练冲动）,RR-I（RR 间期（心跳间隔））,VO2（摄氧量）,%VO2max（最大摄氧量百分比），HR（心率），%HRmax（最大心率百分比），EPOC（运动后过量氧耗）,TrainingEffect（训练效果）,EE（能量消耗）,RMSSD（相邻心跳间期差值均方根（心率变异性指标））,HF（高频（心率变异性））,LF（低频（心率变异性））,VLF（极低频（心率变异性））,Recoverytraining（恢复训练），Minimum%HRmax（最低最大心率百分比）等。
	215000.00

	
	17
	数据集成分析显示屏
	3
	个
	▲1、适用场合：培训 会议 远程视频 教学等。
▲2、接口：HDMI；USB2.0；USB3.0；响应速度：不大于3ms。
3、产品重量：约50kg；屏幕类型：钢化玻璃；硬盘容量：≥128g；安装方式：壁挂/移动支架；外壳材质：镁铝合金。
▲4、配置标配：I5/8G/128G；运行内存：8GB。

▲5、触摸：支持20点触控。
	62298.99

	
	18
	三维测力台
	1
	台
	技术要求：
1.重量：约30kg；厚度：约100mm；测力台表面积：约900mm×900mm。
▲2. 内置传感器类型：应变式三维力传感器。
▲3. 应变式三维力传感器在三维联合同步加载检测下的串扰≤0.5%FS。
▲4. 应变式三维力传感器每通道温度漂移 ≤50ppm/℃。
▲5. 传感器数量：≥4个。
▲6. 测力台最大量程： Fx、Fy≥5000N，Fz≥10000N。
▲7. 过载能力： Fx、Fy≥15000N，Fz≥30000N。
▲8. 线性度：≤±0.3%FS。
▲9. 迟滞性：≤0.3%FS。
▲10. 精度：≤0.5%FS。
▲11. 固有频率：fn(x,y)≥400Hz，fn(z)≥300Hz。
12. 测力台内置数据采集卡，数字输出，以太网接口。
▲13. 采样分辨率：≥24 Bit。
▲14. 最大采样频率：≥2000 Hz。
15. 力台之间的连接方式采用串联方式，每组最多可支持串联20块力台。当连接超过20块时，可通过多组并联方式进行扩展，以满足更大规模的测试需求。
▲16. 测力台具有同步触发接口，可与第三方设备同步采集。 

▲17.软件功能要求：
（1）基础采集软件能够同时控制测力台数量≥20台。
（2）基础采集软件可测量、存储和分析快速变化的地面反作用力。
（3）基础采集软件能够分析测试3个正交分力：Fx、Fy、Fz和3个正交分力矩：Mx、My、Mz。
（4）基础采集软件提供压力中心（COP）分布信息。

（5）基础采集软件中数据在内置数据库中被储存和管理。
（6）基础采集软件支持视频同步功能。

（7）模块化测试分析软件中数据在内置数据库中被储存和管理，数据库中的所有数据可进行比较并输出报告。
（8）模块化测试分析软件内置测试模块≥15个，至少包含下蹲跳、蹲跳、跳深、平衡、最大力量测试、立定跳远等测试模块，可通过力量、无氧耐力、平衡与协调方面来评价运动表现。

（9）模块化测试分析软件可显示测试指标排名。
（10）基础采集软件及模块化测试分析软件无需年费，免费升级。
（11）基础采集软件及模块化测试分析软件安装和使用不需要软件狗，允许安装电脑数量不少于100台。
	274000.00

	
	19
	Y平衡测试套件
	2
	个
	1.可测量受试者的运动损伤风险与功能对称性。
2.可进行运动员康复前与康复后测试改良体能训练计划，帮助运动员尽早恢复到最佳竞技状态。
3.可在人体稳定性受限的前提下，对人体执行相关动作时所需同时具备的核心稳定性.关节灵活性.神经肌肉控制.动作活动幅度.平衡和本体感觉等综合能力的精确量化测试。
●4.可配合FMS使用。
5.主测试板，长≥150cm测试滑板，长≥20cm.宽1≥3cm.厚≥5cm测试杆长≥130cm。
6.材质：竹制。
▲7.配置：≥1个主测试板、≥3个测试滑板、≥3个测试杆、≥1个便携背包、≥1份使用说明书。
	12880.00

	
	20
	FMS功能性动作筛查套件
	2
	个
	1.可通过深蹲、跨栏步、弓步、肩关节灵活性、主动直腿上抬、躯干稳定性俯卧撑以及旋转稳定性七个动作筛查各类人群的功能性动作模式质量。
2.根据测试结果可进行相应的纠正性训练，从而改善身体不平衡状态以及弱链。
3.可有效降低训练人员潜在损伤风险，消除影响训练员实战化表现的因素。
4.测试板长≥75cm、宽≥10cm、厚≥5cm；测试杆长≥60cm；手持测量杆长≥60cm。
5.材质：竹制。
▲6.配置清单：
≥2个测试板、≥2个测试杆、≥2个手持测量杆、≥2条测量皮筋、≥1个滑盒、≥1个便携背包。
	9555.00

	
	21
	电动多功能理疗床
	2
	张
	1.产品尺寸规格：约195cm×65cm×(50-100)cm；净重约85kg；框架材质：铁框架加表面喷塑处理。
▲2.承重≥250kg。
3.电压：220V～50HZ。
4.升降高度：50—90cm；调节需要时间：约30秒。
5.第一段长度约35cm，可调节角度：-45度到35度扶手调节距离15cm；第二段长度约40cm，可调节角度：0度到55度扶手调节旋转角度90度；第三段长度约50cm，可调节角度：0度到20度；第四段长度约50cm，可调节角度：0度到-45度。
6.头部气杆控制角度的调整。
▲7.不低于5cm高密度海绵。
8.医用5852阻燃标准PVC。
9.透气孔加孔塞设计。
▲10.伸缩脚轮设计，方便床身移动。
▲11.电机≥6000N。
▲12.支持360度环形碰触式升降调节开关。
13.7.5cm直径承压轮。
▲14.四调节螺杆设计，提升床体对于地面的适应性。
	80925.00

	
	22
	按摩床
	8
	张
	1.尺寸规格：约185cm×70cm×70cm；框架材质：全金属框架，喷砂处理。
2.承重≥220公斤，三角固定式结构，更加稳定。
3.高密度海绵，厚度≥5厘米；高档PU表面，舒适无异味；人性化透气孔设计。
	11360.00

	
	23
	电动肌肉振动仪
	5
	台
	1.用于扭伤、拉伤等软组织损伤康复。
2.对于促进血液循环与淋巴回流具有显著的作用。
3.对肌肉慢性疼痛有着极为明显的疗效。设备通过对肌肉和肌筋膜产生轻微的牵拉作用，可以有效的保持其弹性。
4.可有效治疗长度变短的肌肉，刺激较弱以及萎缩肌肉，有效促进肌肉力量平衡，恢复正确体姿，帮助实现更大的运动范围。
5.用于训练后全身肌肉或局部肌肉紧张痉挛的治疗与放松，有效缓解训练后乳酸堆积。
6.设备尺寸：约25cm×5cm×14cm；振动头伸缩距离：约6mm；手柄直径：约5.00cm；击打头材质：钛合金；振动头敲击频率：约37Hz；设备重量：约2.5kg。
▲7.设备配置：
不少于主机1台、电源线1根、转换器1个、润滑油1瓶、说明书1份、使用视频1张。
	222441.65

	
	24
	橡胶药球
	2
	组
	材质：纯天然橡胶制成，球体内部要求配有防裂网层。产品特点：高含胶量，耐摔，弹性足磨砂表面，设计纹理防滑。一组包含2kg-10kg各一个。
	3580.00

	
	25
	平衡梁
	3
	个
	▲平衡和稳定训练工具，提供不稳定支撑面，也可用作肩，膝，臀的稳定训练，以及难度更大的平衡性和稳定性训练。
	302.19

	
	26
	平衡板
	5
	个
	材质：优质桦木，表层有防滑贴片。尺寸：直径约40CM，中难度级别。用途：需要加强平衡性的运动，锻炼平衡能力，偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调康复训练。
	380.50

	
	27
	泡沫轴
	20
	个
	1.用于训练前后的激活和放松。
2.用于自身肌筋膜恢复放松与治疗。
3.针对全身肌肉进行滚压放松，促进身体恢复，减少乳酸堆积，避免慢性损伤。
4.高硬度 EPP 发泡材料。规格颜色：长 90cm，黑色。
	2818.40

	
	28
	震动泡沫滚轴
	16
	个
	1.材质：内壳ABS工程塑料，外皮EVA材料，重量≥930克，承重≥80KG。
2.供电方式：锂电池（电池电压及容量：DC7.4V2200mAh）。充电功率：9W。
▲3.马达转速（四档可调）。
	5370.72

	
	29
	震动按摩球
	20
	个
	1.材质：内壳ABS工程塑料，外皮硅胶材料，重量≥300克，承重≥80KG，黑色。
2.规格：尺寸：约φ95mm×H90mm；供电方式：锂电池（电池电压及容量：DC7.4V1200mAh）；充电功率：9W；马达转速（四档可调，其中第三档位循环模式）。
	4562.20

	
	30
	神经肌肉刺激仪
	5
	个
	1.通道数量：不少于4对独立，可分别调节的通道。
2.具备≥60个治疗程序。支持用户使用电脑PC端编辑自定义治疗程序。治疗处方需包含频率80Hz和100Hz的Tens程序，用于临床止疼。
3.治疗处方需包含频率1Hz的去肌肉张力的程序，用于神经活性诊断。包含ACL.髋关节置换等处方程序。可以调频TENS.调脉宽TENS治疗程序，防止肌肉产生治疗疲劳。
4.可以运动点笔诊断处方。可以协同/拮抗肌同时训练的程序。
▲5.具备电极片贴片位置及患者治疗体位示意图。
▲6.通过PC端创建患者信息，可记录治疗数据并导出治疗报告。
7.电极盘与电极片采用滑扣式连接。治疗处方应具备功能描述及参数组成等介绍。
8.脉冲频率：频率1～150Hz范围内连续可调。脉冲波形：对称双相方波。脉宽：脉宽30~400μs范围内可调。脉冲强度：0～120mA范围可调。脉冲强度增量：最小增量≤0.3mA。单脉冲电量：最大电荷量（每脉冲）96微库伦。恒压恒流：恒电流模式。治疗时间：治疗时间1～240min范围内可调。
9.体积重量：产品体积约2×104cm³；设备净重约3Kg。
10.电极盘和遥控器采用无线连接。电极盘与电极片的连接方式采用滑扣方式连接。屏幕：QVGA全彩液晶屏。底座：智能拓展充电底座。
11.程序架构为不少于两种程序架构至少包含：三个程序序列：预热、运行、放松；带一个连续序列的程序。肌肉智能技术，可实现优化电刺激参数功能。精准定位运动点笔。+Tens功能，进行肌肉训练时可使用+Tens功能缓解患者疼痛。
	82019.00

	
	31
	筋膜刀
	2
	 把
	▲1.大小功能不同不少于5件套。
2.一号筋膜刀：手掌大小的工具设计用于身体较小的部位，例如手、脚、前臂和小腿，由医用级不锈钢制成。二号筋膜刀：刀片状工具设计，用于身体中小到中等大小的部位，医用级不锈钢制成。三号筋膜刀：大型工具设计，用于身体的较大区域，特别是下肢手柄在任何治疗情况下都能为医生提供舒适感，医用级不锈钢制成。四号筋膜刀：该工具设计用于身体的中小型区域，由医用级不锈钢制成。五号筋膜刀：小型通用工具专门设计，用于手、前臂，在某些情况下还用于腓肠肌，由医用级不锈钢制成。
	1916.00

	
	32
	神经和肌肉刺激系统
	2
	套
	▲1.该设备必须集成电疗、生物反馈、超声治疗、激光治疗、真空电疗等功能，以上物理治疗集成于同一设备，可根据病患状态进行单一或组合式物理治疗。
▲2.支持不少于6人同时治疗。
▲3.设备各治疗模块采用即插即用独立式设计，可独立选择电疗+生物反馈模块、电疗（3/4 通道）模块、超声模块、真空模块，可选任意其中模块组合。
▲4.电疗模块：可独立或同步运行，提供不少于 30种电疗波形及 2 种干扰电疗法（4 极干扰电和 2 极干扰电），包括但不限于 TENS（经皮神经电刺激电流）、NMES（神经肌肉电刺激电流）、VMS（肌肉振动刺激电流）、VMSFR（肌肉振动刺激 + 频率调节电流）、HAN（高强度穴位神经刺激电流） 电流、微电流、间动电疗、俄罗斯电流、高压脉冲电流、失神经电刺激、直流电离子导入、Träbert 波形疗法（特雷伯特波形疗法）等电疗方案。
▲5.生物反馈模块：具有至少单双两种通道 sEMG（表面肌电图），可同时评估训练两组肌群显示募集顺序，并诱发电刺激，可结合至少两种电刺激形式。具有盆底肌 sEMG训练。目标设定包含手动调节、自动捕获和动态平衡调整三种。时间坐标轴单位可调节。治疗数据可导出。
▲6.超声模块：超声频率：1MHz 和 3MHz；占空比：10%、20%、50%和 100%连续；脉冲频率：16Hz、48Hz和 100Hz；输出功率：连续模式 0～2.5W/ cm²，脉冲模式 0-3W/ cm²；输出均匀比：小于 6:1；耦合保护：指示灯提示、声音提示、停止输出、停止计时；治疗头具有加热功能及防水功能，防水级别至少IPX7。
▲7.超声电疗：具有结合电疗模块，包括 VMS（可变单相刺激）、TENS（经皮神经电刺激）和干扰电，可同时治疗 不少于3 人。
▲8.激光模块：可保存至少 200 个用户自定义方案。脉冲频率：8 Hz - 10000 Hz；输出波长：670-950nm；输出功率：100-1440mW。
▲9.真空负压模块：连续或脉冲负压真空，负压真空从 0 mbar 至 600 mbar 轻松调整。
10.联合治疗：必须满足电疗+超声、电疗+生物反馈等联合治疗方式。
11.综合治疗：必须支持三种波形连续治疗。
▲12.设备内置 CPS 临床方案系统：基于循证医学证据，可提供不少于 300 个治疗方案，包括但不限疼痛管理、炎症管理、伤口管理、组织愈合修复、血液循环管理、水肿管理、肌肉力量训练、肌肉再教育、肌肉放松/痉挛管理、失神经等治疗分类， 内容为治疗方法选择、方法介绍、操作说明、参数设置等；涉及治疗部位包含但不限疗头面、颈、胸、腰、骨盆/腹部、肩、肘、腕/手、髋、膝、踝足。
▲13.内置病理解剖图库，提供直观病理和操作指导，具有人机互动操作功能。
▲14.提供多种临床方案检索方式，至少包含身体部位检索、临床适应症检索、病理条件检索等。
▲15.支持编辑并存储自定义治疗处方，数量≥200 个。
▲16.内置患者数据库，进行患者数据存储。
●17.配备高清全彩触控显示器，尺寸：≥10.4 英寸。必须为中文操作界面。内置临床治疗方案，数量≥300 个，临床方案可自行编辑并存储。
18.支持图库打印功能。
▲19.USB 拓展功能：支持病人数据输出；软件更新；界面投屏等。
▲20.控制器采用旋转式设计，方便操作。水平倾角范围不小于±45°；垂直倾角 65°-90°。
▲21. 标配推车，可移动，用于设备移动和配件存储。
	514600.00

	
	33
	超声及电疗治疗仪
	2
	台
	▲1.输出通道，其中电疗模块：≥2通道4路输出、超声模块：≥2通道、负压模块：≥2通道4路输出。
▲2.电疗模块：具有干扰电、直流、低频、调制中频、TENS（经皮神经电刺激）、高电压和微电流等多种电流输出波形和参数变量可供医师进行选定，完全满足临床治疗的需要。
▲3.负压模块：两组负压输出通道；吸附式电极与电疗模块相连使临床治疗更便捷。
●4.电流类型：包含 4极干扰电等平面向量干扰电、手动两极干扰电、偶极子向量干扰、俄式电流、微电流、高压电、直流电、感应电、经皮神经电刺激（TENS）、间动电流等28种电流类型，(1) 预调制电流 （有浪涌程序（可开启交替刺激/同步刺激））(2) 俄式刺激 （有浪涌程序）(3) 4极干扰电：① 经典干扰电（有调制程序（减少病人耐受域））；② 等平面向量干扰电 （有调制程序）；③ 手动两极向量干扰电（有调制程序）；④ 自动两极向量干扰电； (4) 双向脉冲电流：① 双向不对称脉冲电流（有浪涌程序+调制程序）；② 双向不对称交替脉冲电流（有浪涌程序+调制程序）；③ 猝发双向不对称脉冲电流；④ 猝发双向不对称交替脉冲电流；⑤  双向对称脉冲电流（有浪涌程序+调制程序）；⑥  猝发双向对称脉冲电流；(5) 感应电流：① 2-5 方波；② 矩形波(ms)（有浪涌程序）；③ 三角波(m s)（有浪涌程序）；④ 矩形波(Hz) （有浪涌程序）；⑤ 三角波(Hz) （有浪涌程序）；(6) 间动电（有浪涌程序）① 疏波 ；② 密波。(7)直流电：① 断续直流电；② 连续直流电；(8) 高压电：① （双脉冲）高压电 （有浪涌程序+调制程序）；② 交变（双脉冲）高压电 （有调制程序）；(9) 微电流（有浪涌程序）①微电流；②交变微电流。

（参数释义：超声及电疗治疗仪能够产生多种类型的电流，用于不同的治疗目的。这些电流类型包括4极干扰电、手动两极干扰电、偶极子向量干扰、俄式电流、微电流、高压电、直流电、感应电、经皮神经电刺激（TENS）、间动电流等28种。
1. 预调制电流

浪涌程序：可以开启交替刺激或同步刺激。

交替刺激：电流在两个或多个电极之间交替变化。

同步刺激：电流同时作用于多个电极。

2. 俄式刺激

浪涌程序：俄式电流是一种高频电流，通常用于肌肉刺激和康复治疗。

3. 4极干扰电

经典干扰电：通过四个电极产生干扰电流，可以减少病人的耐受域。

等平面向量干扰电：通过四个电极产生等平面的向量干扰电流，有调制程序。

手动两极向量干扰电：通过两个电极手动调节向量干扰电流，有调制程序（偶极子向量干扰电）。
自动两极向量干扰电：通过两个电极自动调节向量干扰电流（偶极子向量干扰电）。

4. 双向脉冲电流

双向不对称脉冲电流：有浪涌程序和调制程序。

双向不对称交替脉冲电流：有浪涌程序和调制程序。

猝发双向不对称脉冲电流：短时间内的双向不对称脉冲电流。

猝发双向不对称交替脉冲电流：短时间内的双向不对称交替脉冲电流。

双向对称脉冲电流：有浪涌程序和调制程序。

猝发双向对称脉冲电流：短时间内的双向对称脉冲电流。

5. 感应电流

2-5 方波：方波电流，频率在2-5 Hz之间。

矩形波(ms)：矩形波电流，以毫秒为单位。

三角波(ms)：三角波电流，以毫秒为单位。

矩形波(Hz)：矩形波电流，以赫兹为单位。

三角波(Hz)：三角波电流，以赫兹为单位。

浪涌程序：所有波形电流都有浪涌程序。

6. 间动电

疏波：间歇性的低频电流。

密波：连续的低频电流。

经皮神经电刺激（TENS）属于低频电疗法的一种，是一种利用特定的低频脉冲电流通过皮肤来缓解疼痛的非药物性物理治疗技术。

浪涌程序：所有间动电都有浪涌程序。

7. 直流电

断续直流电：间歇性的直流电流。

连续直流电：连续的直流电流。

8. 高压电

（双脉冲）高压电：有浪涌程序和调制程序。

交变（双脉冲）高压电：有调制程序。

9. 微电流

微电流：低强度的电流，通常用于疼痛管理和康复。

交变微电流：有浪涌程序。）

5.高电压：其中频率：1-200Hz，递增量为≤1Hz；调频：0-180HZ，递增量为≤1Hz；调制程序：1\1、6\6、12\12、1\30；强度：0-500V。

6.间动电流：可选模式：MF、DF、CP、LP和CPid；电流：0-70mA。
7.超声模块：

7.1 超声频率：1MHz和3MHz；

▲7.2 超声输出模式：持续和脉冲； 

7.3 脉冲频率：16、48、100Hz；
7.4 占空比：5％、10％、20％、33%，50％、80％； 

7.5 有效声强：持续模式：0－2W/cm²；脉冲模式：0－3W/cm² ；7.6 计 时 器：0–30分钟，与接触控制链接；

▲7.7 超声治疗实时显示剂量，方便医师监控治疗过程，取得最佳治疗效果；

▲7.8 自动报警功能：超声探头接触控制阈值小于70％，设备会发出声音信号提示操作者，同时探头四周具有指示光环，光环发亮提示超声强度会自动减弱，治疗时间停止。
8.操作便捷，一键启动、三步完成。中文。彩色TFT液晶触摸液晶屏，屏幕尺寸：5.7英寸。
▲9.内置不少于69个可循证的临床处方，且治疗处方中附有人体解剖图、彩图和文字信息治疗指南：含25个超声治疗处方；2个电疗处方；2个超声电疗联合治疗处方等。
10.国际领先的临床治疗模式：电疗+超声联合治疗模式，结合两种物理因子，缓解肌肉痉挛，强化止痛作用，疗效更显著。
11.电源电压：100～240V±10%；电源频率：50Hz/60Hz；负压装置: 重量: 约2 Kg。 
12.配置电池槽，既可连接网电源，也可选装电池作为内部电源，使其有良好的便携性。可选配遥控器，用于停止电刺激输出和调节治疗强度，方便患者参与治疗。
13.主机: 单独尺寸规格 : 约25cm× 30cm× 10cm (w × d × h)斜坡尺寸规格 :约 25cm× 30cm× 20cm (w × d × h) 负压尺寸规格 : 约25cm× 300cm× 20cm (w × d × h) 重量: 约2 Kg 包含电池重量 : 约3 Kg。
	334000.00

	
	34
	空气波压力按摩仪
	5
	台
	▲1.五气囊设计，重叠覆盖无死角加压。
▲2.七种不同压力档位调节。
3.覆膜式按键设计。
4.一体化内置锂电池。脉冲和序列双模立体加压模式。仿生设计，模拟肌肉泵和单项瓣膜。
▲5.续航时间不小于2小时。
6.便携式设计，可外出携带使用。
▲7.全身套装，包含手臂，臀部和下肢。
	68465.00

	
	35
	环保复合型减震地垫
	630
	张
	1.环保复合型橡胶颗粒减震地胶。厚度：3cm。尺寸：1m×1m。
▲2.密度：1200kg/m³左右，密度适中可保证地胶既有一定的柔软度以实现减震，又有足够的强度和稳定性。
▲3.硬度：邵氏硬度45A左右，硬度较低的地胶柔软性更好，减震效果好。
▲4.拉伸强度：反映地胶在受到拉力时的抵抗能力，一般在5MPa。
▲5.断裂伸长率：表示地胶在断裂前能够承受的最大伸长量，通常在350%较高的断裂伸长率意味着地胶具有较好的弹性和韧性。
▲6.抗压强度：体现地胶承受压力的能力，15MPa左右适用于需要承受较大压力的场所，抗压强度是一个重要参数。
7.环保性能参数
▲（1）有害物质限量：符合国家相关标准，甲醛释放量应在0.1mg/m³以下重金属（如铅.汞.镉等）含量也应在安全范围内。
（2）环保认证：通过ISO14001环境管理体系认证，中国环境标志产品认证，表明地胶在生产和使用过程中对环境的影响较小。
9.其他参数
（1）颜色：常见的有红色.蓝色.绿色.灰色等，可以根据不同的使用场景和需求进行选择。
▲（2）防滑性能：0.5左右，以确保在使用过程中的安全性。
▲（3）阻燃性能：至少B2，阻燃性能分为不同的等级，如B1级为难燃材料，B2级为可燃材料，在一些对消防安全要求较高的场所，应选择阻燃性能较好的地胶。
	157077.90

	
	36
	制冰机
	1
	台
	1.冰格数：1360 冰格。制冷剂：R22/1200g。额定电压：380V。额定频率：50HZ。功率：8500W。
▲2.冰产量：≥1500KG/24h。
▲3.储冰箱容量：≥500KG。
4.净重/毛重：约155KG/170KG。产品尺寸：约1540mm*1000mm*1900mm。
	34175.87

	▲商务条款
	1.合同签订要求

（1）中标人自中标通知书发出之日起25个日历日内与采购人签订合同。

（2）中标人不得将项目转包，如发现有转包行为，采购人有权按中标候选人推荐顺序确定中标人，也可以重新组织采购。

（3）采购合同应按照采购文件内容确定的合同主要文本，包括采购标的的技术需求、服务要求、采购数量、商务要求等事项签订采购合同。

2.交付要求

（1）交付时间：合同签订后60日内采购人有权对供货设备进行测试预验收，合同签订后90日内完成本项目全部货物交付货物的供货、安装调试并验收合格和交付使用。

（2）交付地点：广西南宁采购人指定地点。
（3）中标人提供不合符合同规定的货物/服务，采购人有权拒绝接受。中标人应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达采购人指定地点，中标人应承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。

（4）中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、有关单证资料等随机资料、工具和备品、备件等一并进行交付，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。以上如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

（5）进口产品验收材料：中标人应提供进口设备的海关进口货物报关单、进口环节纳税凭证、海关免税证明（如适用）、检验检疫证明（如适用）、进口代理协议、外贸合同、提运单、货运发票、原厂授权书、代理合同书及中文标签说明材料，以确保进口产品真实性、合规性与可追溯性，防范“假洋牌”或转内销产品风险。非体育设备须提供合格证。
（6）货物为原厂商未启封全新包装，进口产品应具有机身名牌并包括（生产厂家、设备名称、序列号等信息）。国内产品具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
3.调试和验收
（1）为了保证本次货物的质量，中标人在合同签订后的60日内，在全部货物交货安装前，采购人有权对供货设备进行测试预验收，以确认技术指标和性能是否达到招标文件文件中所规定以及投标文件所承诺的技术功能要求。若测试结果不能满足招标文件技术参数及配置以及投标文件所承诺的，中标人应在15日内进行整改，整改后采购人再次进行验收，如验收仍不通过的，采购人有权单方面终止合同，中标人应全额退还预付款并承担采购人的全部经济损失。
（2）货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行初步验收。采购人对中标人提交的货物依据招标文件及投标文件上的技术参数及配置和国家有关质量标准进行现场全面初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收如不符合及投标文件上的技术参数及配置和国家有关质量标准以及提供虚假承诺的，不予签收，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

（3）中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

（4）采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。最终验收如不符合及投标文件上的技术参数及配置和国家有关质量标准以及提供虚假承诺的，不予签收，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

（5）安装调试：所有货物均由中标人免费送货至采购人指定的时间和交货地点并安装调试好，安装调试应以招标文件采购需求要求的技术参数指标和投标文件的承诺为标准。 中标人应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因中标人原因造成的人员伤亡和财产损失，均由中标人承担。
（6）验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

（7）交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。 

（8）进口产品验收材料：中标人应提供进口设备的海关进口货物报关单、进口环节纳税凭证、海关免税证明（如适用）、检验检疫证明（如适用）、进口代理协议、外贸合同、提运单、货运发票、原厂授权书、代理合同书及中文标签说明材料，以确保进口产品真实性、合规性与可追溯性，防范“假洋牌”或转内销产品风险。非体育设备须提供合格证。
（9）货物为原厂商未启封全新包装，进口产品应具有机身名牌并包括（生产厂家、设备名称、序列号等信息）。国内产品具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 

（10）中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（11）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业专家人员参与验收。邀请相关专家人员的费用由中标人承担。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。验收结果以采购人签署的验收证明为准。
4.支付要求

（1）本项目为按合同金额分期支付：合同签订后，采购人需在30日内（以财政资金到位为准)向中标人支付合同款的30%作为预付款；中标人交货完毕并经验收合格后，采购人在30日内（以财政资金到位为准)向中标人支付合同款的70%。
（2）支付方式：每次支付货款前，中标人向采购人发起请款函，并根据合同开具正规等额有效的增值税发票。

5.售后服务要求

（1）中标人必须提供7×24小时全天候服务。设备出现故障无法通过远程控制进行处理的，中标人在接到电话通知后24小时内派技术人员到达现场进行维修。

（2）保修服务方式均为中标人上门免费保修，即由中标人派人员到采购人设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由中标人承担。 

（3）质量保证期（简称“质保期”）为壹年，自货物验收合格之日起算，质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维修保养。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。质保期满后提供终身维修保养服务，并在详细报价表中明确维修的费用和优惠比例。中标人应为采购人提供质保期内维修服务，保证提供原厂保修服务，并使用原厂配件进行维修、更换。质保期满后设备出现故障需更换配件，维修时收取零配件成本费用，其他费用另行协商确定。 

（4）中标人须负责对采购人的技术人员免费进行安装、操作、数据处理、维护维修等方面的培训，学会为止。请中标人说明针对采购人专业技术人员的培训计划。
（5）为便于采购人后期固定资产管理的相关要求，中标人应依采购人要求为采购的设备机身定制标识，带有清晰明确的产品名称、型号规格，采购日期，标识要防水防潮防脱落防褪色。

6.履约保证金

（1）履约保证金金额：中标人为中小微企业的，履约保证金为合同金额的2%，大型企业的履约保证金为合同金额的5 %（以投标文件中提交的中小企业声明函为依据）；签订合同前交至指定账户，否则不予签订合同。
（2）履约保证金递交方式：乙方在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向甲方提交。

（3）履约保证金退付方式、时间及条件：在本项目质保期结束后，由中标人向履约保证金收取单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后15个工作日内办理退还手续（不计利息）。

签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
7.报价要求

（1）投标报价是履行合同的最终价格，应包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）或完成本合同所需的服务及配套人工、设备产生的费用、投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标人负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。
（2）超过招标文件的单项预算的投标无效。

8.在质保期内，因中标人提供的设备存在产品质量问题的，造成使用人员或第三方人身伤害、财产损失的，中标人应承担全部赔偿责任；但因使用人故意、重大过失或第三方原因导致的损害除外。

9.投标人须在投标文件中提供所有投标产品的产品说明书（注明设备型号），并加盖投标人公章。此外，技术参数及配置中功能性描述类实质条款“▲”和重要条款“●”除了提供产品说明书之外，还需提供操作界面截图或功能使用截图，并对截图内容进行具体说明，并加盖投标人公章作为佐证材料。
10.若所投产品为进口产品:非制造厂家投标，须在投标文件中提供制造厂家或有效经销商针对本项目的授权书。(在投标文件中提供经销商授权的须出具有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示制造商对所投产品授权链条的完整性)。(必须提供，否则按无效投标处理)
11.投标人需在投标文件中提供安装调试、供货实施方案及售后服务方案。

	其他说明
	1.进口产品说明：本项目“需求一览表”中的第 3-16、18-21、30、 32、34 项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
2.与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：无。

3.核心产品：本项目的核心产品为“需求一览表”中第 1 项产品： 力量测评综合系统 。

4.投标的投标报价不能超过项目的预算，且各分项的报价也不能超过该分项的预算，否则投标无效。

5.中标人未按规定的时间完成合同履约，导致采购人损失的，采购人有权单方面终止合同，所造成的损失由中标人承担。

6.中标人提供的货物或服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标人负责交涉且承担全部赔偿责任，包括因知识产权造成采购人的经济损失。

7.发生不可抗力情况（指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。）处理：任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行约定（合同）不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况正式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的说明报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

8.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。


