采购需求
	序号
	名称
	单位
	技术要求
	规格
要求
	最高限价

	1
	镜片
	近视防控镜片
	片
	一、规格：1.50周边离焦镜片。
二、材质：树脂镜片。
三、功能特性：
1.有效缓解儿童近视度数增长，镜片中心到周边度数递减，中心部位图像投射在视网膜上，周边部分投射到视网膜前【或之上】，有效抑制眼轴变长。镜片周边有视觉模糊地带，可以起到阻止眼球斜向视物拉长眼轴的作用，其原理相当于角膜塑型镜的机械压迫通过框架眼镜的光学压迫来起作用。
2.单光非球面镜片。  
四、光度范围：球镜：0～-4.00。
	库存片
	495

	2
	
	近视防控镜片
	片
	一、规格：1.50周边离焦镜片。
二、材质：树脂镜片。
三、功能特性：
1.有效缓解儿童近视度数增长，镜片中心到周边度数递减，中心部位图像投射在视网膜上，周边部分投射到视网膜前【或之上】，有效抑制眼轴变长。镜片周边有视觉模糊地带，可以起到阻止眼球斜向视物拉长眼轴的作用，其原理相当于角膜塑型镜的机械压迫通过框架眼镜的光学压迫来起作用。
2.单光非球面镜片。  
四、光度范围：球镜：0～-6.00、柱镜：0～-2.00。
	定制片
	693

	3
	
	近视防控镜片
	片
	一、规格：1.60周边离焦镜片。
二、材质：树脂镜片。
三、功能特性：
1.有效缓解儿童近视度数增长，镜片中心到周边度数递减，中心部位图像投射在视网膜上，周边部分投射到视网膜前【或之上】，有效抑制眼轴变长。镜片周边有视觉模糊地带，可以起到阻止眼球斜向视物拉长眼轴的作用，其原理相当于角膜塑型镜的机械压迫通过框架眼镜的光学压迫来起作用。
2.单光非球面镜片。
四、光度范围：球镜0～-8.00、柱镜：0～-4.00。
	定制片
	900

	4
	
	近视防控镜片
	片
	一、规格：1.67周边离焦镜片。
二、材质：树脂镜片。
三、功能特性：
1.有效缓解儿童近视度数增长，镜片中心到周边度数递减，中心部位图像投射在视网膜上，周边部分投射到视网膜前【或之上】，有效抑制眼轴变长。镜片周边有视觉模糊地带，可以起到阻止眼球斜向视物拉长眼轴的作用，其原理相当于角膜塑型镜的机械压迫通过框架眼镜的光学压迫来起作用。
2.单光非球面镜片。
四、光度范围：球镜0～-9.50、柱镜：0～-4.00。
	定制片
	1260

	5
	
	近视防控镜片
	片
	一、规格：1.59多点离焦镜片。
二、材质：PC镜片。
三、功能特性：
1.通过单光镜片表面进行清晰矫正。
2.具有“多区正向光学离焦”技术，镜片表面上分布的点状正向光学离焦区，能持续性地为配戴者提供近视离焦功能。
四、光度范围：球镜0～-10.00、柱镜：0～-4.00。
	定制片
	1327.5

	6
	
	渐进多焦点镜片
	片
	一、规格：1.50成人渐进多焦点镜片。
二、材质：树脂镜片。
三、功能特性：
1.远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。
2.像散区小，易适应，满足视觉高要求。
3.远近切换自如，适合长时间阅读，写字或上网等近距离使用。
四、光度范围：球镜：0～-6.00。柱镜：0～-2.00下加光：+0.75～+3.50。
	定制片
	570

	7
	
	渐进多焦点镜片
	片
	一、规格：1.60成人渐进多焦点镜片。
二、材质：树脂镜片。
三、功能特性：
1.远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。
2.像散区小，易适应，满足视觉高要求。
3.远近切换自如，适合长时间阅读，写字或上网等近距离使用。
四、光度范围：球镜：0～-10.00。柱镜：0～-6.00下加光+0.75～+3.50。
	定制片
	630

	8
	
	抗疲劳镜片
	片
	一、规格：1.56非球面抗疲劳镜片。
二、材质：树脂镜片。
三、功能特性：远用视野宽广，近用视野清晰，舒适的过渡带，满足视觉高要求，适合阅读，写字或上网等近距离使用，容易适应。
四、光度范围：球镜：0～-12.00。柱镜：0～-6.00，下加光：+0.75。
	定制片
	396

	9
	
	抗疲劳镜片
	片
	一、规格：1.60非球面抗疲劳镜片。
二、材质：树脂镜片。
三、功能特性：远用视野宽广，近用视野清晰，舒适的过渡带，满足视觉高要求，适合阅读，写字或上网等近距离使用，容易适应。
四、光度范围：球镜：0～-12.00。柱镜：0～-6.00，下加光：+0.75。
	定制片
	468

	10
	
	抗疲劳镜片
	片
	一、规格：1.67非球面抗疲劳镜片。
二、材质：树脂镜片。
三、功能特性：远用视野宽广，近用视野清晰，舒适的过渡带，满足视觉高要求，适合阅读，写字或上网等近距离使用，容易适应。
四、光度范围：球镜：0～-12.00。柱镜：0～-6.00，下加光：+0.75。
	定制片
	751.5

	11
	
	变色镜片
	片
	一、规格：1.56非球面变色镜片
二、材质：树脂镜片
三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清洁、抗油污、抗紫外线，快速变色。
四、光度范围：球镜：0.00～-8.00。柱镜：0～-4.00
	定制片
	720

	12
	
	变色镜片
	片
	一、规格：1.60非球面变色镜片。
二、材质：树脂镜片。
三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清洁、抗油污、抗紫外线，快速变色。
四、光度范围：球镜：0.00～-8.00。柱镜：0～-4.00。
	定制片
	807.5

	13
	
	防蓝光镜片
	片
	一、规格：1.56非球面防蓝光镜片。
二、材质：树脂镜片。
三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清洁、抗油污、抗紫外线，蓝光防护，能有效阻挡高能蓝光。
四、光度范围：球镜：0.00～-8.00。柱镜：0～-2.00。
	库存片
	450

	14
	
	防蓝光镜片
	片
	一、规格：1.56非球面防蓝光镜片。
二、材质：树脂镜片。
三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清洁、抗油污、抗紫外线，蓝光防护，能有效阻挡高能蓝光。
四、光度范围：球镜：0.00～-10.00。柱镜：0～-4.00。
	定制片
	459

	15
	
	防蓝光镜片
	片
	一、规格：1.60非球面防蓝光镜片。
二、材质：树脂镜片。
三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清洁、抗油污、抗紫外线，蓝光防护，能有效阻挡高能蓝光。
四、光度范围：球镜：0～-10.00。柱镜：0～-2.00。
	库存片
	450

	16
	
	防蓝光镜片
	片
	一、规格：1.60非球面防蓝光镜片。
二、材质：树脂镜片。
三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清洁、抗油污、抗紫外线，蓝光防护，能有效阻挡高能蓝光。
四、光度范围：球镜：0～-18.00。柱镜：0～-6.00。
	定制片
	684

	17
	
	防蓝光镜片
	片
	一、规格：1.67非球面防蓝光镜片。
二、材质：树脂镜片。
三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清洁、抗油污、抗紫外线，蓝光防护，能有效阻挡高能蓝光。
四、光度范围：球镜：0～-18.00。柱镜：0～-6.00。
	定制片
	1080

	18
	
	1.50镜片
	片
	一、规格：1.50球面镜片。
二、材质：树脂镜片。
三、功能特性：
膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。
四、光度范围：球镜0～-4.00。
	库存片
	166.5

	19
	
	1.50镜片
	片
	一、规格：1.50球面镜片。
二、材质：树脂镜片。
三、功能特性：
膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。
四、光度范围：球镜0～-6.00、柱镜：0～-2.00。
	定制片
	304

	20
	
	1.56镜片
	片
	一、规格：1.56非球面镜片。
二、材质：树脂镜片。
三、功能特性：
膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。
四、光度范围：球镜：+6.00～-8.00。柱镜：0～-2.00。
	库存片
	436.5

	21
	
	1.56镜片
	片
	一、规格：1.56非球面镜片。
二、材质：树脂镜片。
三、功能特性：
膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。
四、光度范围：球镜：0.00～-26.00。柱镜：0～-8.00。
	定制片
	459

	22
	
	1.60镜片
	片
	一、规格：1.60非球面镜片。
二、材质：树脂镜片。
三、功能特性：
膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。
四、光度范围：球镜：0～-10.00。柱镜：0～-2.00。
	库存片
	607.5

	23
	
	1.60镜片
	片
	一、规格：1.60非球面镜片。
二、材质：树脂镜片。
三、功能特性：
膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。
四、光度范围：球镜：0～-26.00。柱镜：0～-8.00。
	定制片
	774

	24
	
	1.67镜片
	片
	一、规格：1.67非球面镜片。
二、材质：树脂镜片。
三、功能特性：
膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。
四、光度范围：球镜：0～-12.00。柱镜：0～-2.00。
	库存片
	842.4

	25
	
	1.67镜片
	片
	一、规格：1.67非球面镜片。
二、材质：树脂镜片。
三、功能特性：
膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线
四、光度范围：球镜：0～-18.00。柱镜：0～-6.00
	定制片
	1066.5

	26
	
	1.71镜片
	片
	一、规格：1.71非球面镜片
二、材质：树脂镜片
三、功能特性：
膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。
四、光度范围：球镜：0～-15.00。柱镜：0～-2.00。
	库存片
	342

	27
	
	1.71镜片
	片
	一、规格：1.71非球面镜片。
二、材质：树脂镜片。
三、功能特性：
膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。
四、光度范围：球镜：0～-26.00。柱镜：0～-8.00。
	定制片
	540

	28
	
	1.74镜片
	片
	一、规格：1.74非球面镜片。
二、材质：树脂镜片。
三、功能特性：
膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。
四、光度范围：球镜：0～-10.00。柱镜：0～-2.00。
	库存片
	738

	29
	
	1.74镜片
	片
	一、规格：1.74非球面镜片。
二、材质：树脂镜片。
三、功能特性：
膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。
四、光度范围：球镜：0～-26.00。柱镜：0～-8.00。
	定制片
	1134

	30
	角膜塑形镜
	片
	一、材料：高透氧，DK值>100,总直径：10.00-11.50mm，基弧半径：7.50-9.93mm，光学区直径：5.50-7.00mm，中心厚度：0.15-0.30mm，后顶点焦度：0.00D～-5.00D，
二、适用范围：近视度数在-0.50D～-6.00D之内，散光度数在1.50D以内的配戴者近视的暂时矫正。
	/
	3312

	31
	隐形眼镜
	片
	用途：视力矫正，类型：日戴型软性亲水接触镜，更换周期为6个月。
	库存片
	9.5

	32
	护理产品
	润眼液
	瓶
	可直接滴入眼内，用于润滑和湿润硬性透气角膜接触镜。
	/
	35.1

	33
	
	深度清洁液
	瓶
	用于硬性透气角膜接触镜的清洁和消毒。
	/
	57

	34
	
	护理液
	瓶
	用于清洁、除蛋白、冲洗、消毒、贮存硬性透气角膜接触镜。
	/
	58.5

	35
	
	冲洗液
	瓶
	无菌缓冲盐水溶液。
	/
	17.1

	36
	眼镜架
	镜架1
	副
	1.规格尺寸：41-49。
2.材质：TR。
3.适合人群：儿童。
4.符合国家标准。
	全框
	225

	37
	
	镜架2
	副
	1.规格尺寸：45-54。
2.材质：金属。
3.适合人群：儿童、青少年。
4.符合国家标准。
	全框
/半框
	265.5

	38
	
	镜架3
	副
	1.规格尺寸：47-52。
2.材质：金属。
3.适合人群：青少年。
4.符合国家标准。
	全框
/半框
	259.2

	39
	
	镜架4
	副
	1.规格尺寸：46-50。
2.材质：TR+金属。
3.适合人群：青少年。
4.符合国家标准。
	全框
	279

	40
	
	镜架5
	副
	1.规格尺寸：48-54。
2.材质：金属。
3.适合人群：成人。
4.符合国家标准。
	全框
/半框
	270

	41
	
	镜架6
	副
	1.规格尺寸：48-55。
2.材质：钛。
3.适合人群：成人。
4.符合国家标准。
	全框
/半框
	805.5

	42
	其他配套产品
	吸棒
	支
	用于硬性透气角膜接触镜的摘戴。
	/
	10.8

	43
	
	双联盒
	个
	用于硬性透气角膜接触镜的储存。
	/
	9

	44
	
	蒸汽热敷眼罩
	盒
	可放松睫状肌，恢复调节力，改善眼疲劳的不适症状，提升闭眼放松的效果，提高睡眠质量。
	
	25.2

	45
	
	反转拍
	副
	用于视觉训练，可提升眼的调节能力。
	
	67.5


商务要求

	交货时间及地点
	交货时间：中标人自接到眼镜配置需求之日起5日内完成成品制作并交付采购人。

服务地点：北海市第二人民医院新院区；北海市第二人民医院文明路院区。

	服务期限
	自合同生效之日起一年。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内

	质保期
	中标人应明确响应采购文件采购需求部分，如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起不少于一年，采购文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。

	付款时间和方式
	本项目无预付款，采购人根据送货情况一年内支付货款，凭经采购人和中标人双方签字确认的送货清单等结算单据与采购人确认结算价，结算价=单项产品零售价×实际验收数量。结算单据确认无误后，经双方签字确认并且采购人在收到中标人提供的增值税专用发票后方可支付。

	验收要求
	1、由采购人及中标人双方共同现场验收，验收需提供的资料：

（1）所供货品出厂检验合格证书；

（2）所供货品送货清单。

2、采购人认为中标人所供货品与采购要求不符，有必要时可委托第三方（具备省级或以上质量检测部门）出具检测报告。如抽取的货物检测报告结果不合格的，须按采购人要求及时整改，如因此过程耽误交货时间导致采购人不能及时使用货物造成损失的，中标人承担由此所造成全部损失。验收所产生的劳务费、检验费等相关发生的全部费用均由中标人承担。

	售后服务要求
	1、中标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标人承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按中标人实际承诺执行。
2、中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到采购文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。
3、中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。
4、电话咨询
中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
5、现场响应
中标人须派驻不少于8名专业技术人员在现场进行配镜咨询、配镜指导、协助近视防控工作、健康科普及售后服务（包含但不限于眼镜清洗、眼镜维修、眼镜调试）等工作。工作时间与视光部工作时间一致，工作期间服装统一、佩戴工牌，听从采购人的工作安排，不得做出损坏采购人形象的行为。如遇到眼镜故障，需要更换零件的，30分钟内完成更换；眼镜小配件损坏提供免费更换服务。
6、技术升级
在质保期内，如果中标人的产品或服务升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品或服务进行升级。
7、质量保证期内的费用
质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。
8、质保期过后的服务要求
电话咨询：产品质量保证期过后，中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。
9、培训
供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。
10、中标人须免费提供展柜，根据采购人要求陈列不同款式镜架样品，便以患者参考择选。陈列的镜架样品的品牌、款式、质量须与成品的保持一致。如发现成品与样品不一致，由中标人免费重新更换。

	供应商能力要求
	1、投标人应具备提供采购需求所列产品的能力，并具备提供专业服务的技术能力。中标人须按照眼镜配制清单所列的材料、产品范围、光度范围、性能要求加工眼镜成品。

2、中标人须免费提供应急维修眼镜所需器械和展柜，根据采购人要求陈列不同款式镜架样品，便以患者参考择选。陈列的镜架样品的品牌、款式、质量须与成品的保持一致。如发现成品与样品不一致，由中标人免费重新更换。

3、产品款式具有多样性，具有高端、中端、一般产品的供货能力。投标时根据采购需求的内容，提供投标人合作的厂家清单及各厂家的同类产品零售价格表，零售价格最高不得高于采购人要求的最高限价且不得高于市场价。投标人所列的清单及零售价格将作为中标后合同履约执行的依据，同一厂家的产品结算时价格不得高于投标时的零售价及市场价。

4、投标产品的价格包含产品的产品制作、加工成本、配送、运输、人工、提供驻场服务的成本（含驻场人员薪资、咨询服务、配镜指导服务、眼镜免费售后、协助近视防控工作及健康科普）、所有税费等。

	包装和运输要求
	根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

	其他要求
	1、其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

2、投标供应商于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。

3、各类货品无具体采购数量，增加或减少以实际采购数量为准,但结算金额不能超过合同总金额，投标人应考虑并自行承担采购实际数量变动的风险。

4、如因国家政策发生变化或因不可抗力导致本项目无法继续履行合同的，采购人有权提前终止本合同。

	投标报价
	1、物资按中标价进行零差价销售。

2、投标人应按照一个总的下浮系数进行报价，投标报价的下浮系数范围为0%≤下浮系数＜100%，下浮系数超出报价范围的，或任何有选择的报价的，按将无效投标处理。
3、本次报价价格包含产品价格、运输费（配送费）、保险费、加工费、税费、指导服务费、产品检测费、产品质保期内售后服务费履行合同产生的费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。
4、投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额=实际使用量×（1-中标下浮系数）×某产品的最高限价进行计算，但最终结算金额不得超过采购预算金额。
5、各投标人请根据自身供货能力情况进行报价，如出现中标人不能按所报价格供货的情况，采购人有权依法采取暂停供货或解除合同等措施维护自身权益。

6、投标人的下浮系数报价要符合市场价格，不能恶意报低价，否则将根据北财采[2025]25号文，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料（书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。


