## 封-1招标工程量清单
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程
工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-1

## 扉-1招标工程量清单
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程
工程
招标工程量清单
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 | 第1页 共1页
一、工程概况
本项目为桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程，属原有建筑装修改造，施工内容包括装饰装修、强弱电安装、给排水安装、呼叫系统安装、医气安装等。
二、编制范围
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程施工图包含内容。
三、编制依据
1、设计图纸文本及其它有关文件；
2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)及广西壮族自治区实施细则；
3、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）及广西壮族自治区实施细则（修订本）；
4、2024年版《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》、2013年版《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》、2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相应配套费用定额；
5、广西壮族自治区住房和城乡建设厅印发的桂建标[2019]10号《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》；
6、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂建标【2019】12号文)；
7、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号)；
8、桂建发[2023]6号《关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》
9、材料价格采用桂林市建设工程造价信息[2025-10]期，不足部分参考桂林市信息价格及市场询价。
四、其他说明
1、本项目安全生产责任保险费暂估金额3428.31元。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-装饰拆除
1.1.2 | 桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-安装拆除
1.1.3 | 桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-装饰
1.1.4 | 桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-电气工程
1.1.5 | 桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-弱电工程
1.1.6 | 桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-给排水工程
1.1.7 | 桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-骨科护理通讯信息系统
1.1.8 | 桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-骨科供氧系统
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 |  | 第1页 共5页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-装饰拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-安装拆除
一 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2 | 增值税
6 | 工程总造价
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 |  | 第2页 共5页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
5.1 | 规费
5.2 | 增值税
6 | 工程总造价
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-装饰
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-电气工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-弱电工程
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 |  | 第3页 共5页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-给排水工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-骨科护理通讯信息系统
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 |  | 第4页 共5页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-骨科供氧系统
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 |  | 第5页 共5页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
5.2 | 增值税
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 | [5 empty] | 第1页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-装饰拆除
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.拆除方式:人工拆除 2.砌体材质:标准砖 | m³ | 31.49
2 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | m³ | 22.21
3 | 011608002001 | 铲除涂料面-内墙 | ㎡ | 706.91
4 | 011605002001 | 立面块料拆除 | ㎡ | 1075.64
5 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 护墙板拆除 | ㎡ | 541.10
6 | 011605001001 | 平面块料拆除 | ㎡ | 150.63
7 | 011605001002 | 橡胶地面拆除 | ㎡ | 753.71
8 | 011606003001 | 石膏板吊顶拆除 | ㎡ | 327.52
9 | 011606003002 | 铝扣板吊顶拆除 | ㎡ | 560.09
10 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | ㎡ | 141.03
11 | 011610001001 | 木门拆除 | 樘 | 67
12 | 010103002001 | 余土弃置 1.废弃料品种:废弃喳 2.运距:10km | m³ | 239.10
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 | [5 empty] | 第2页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-安装拆除
分部分项工程
13 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:坐便器 | 套 | 24
14 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:蹲便器 | 套 | 1
15 | 011612002003 | 成品洗手台拆除 | 套 | 26
16 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:喷淋 | 套 | 25
17 | 0b001 | 拆除管线 配管、配线、灯具、排气扇 、开关插座、治疗带、冷热水管及管件、空调及废旧管、桥架等 | ㎡ | 1096.05
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 | [5 empty] | 第3页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-装饰
分部分项工程
| 4. | 砌筑工程
18 | 010401004001 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆种类、强度等级:M5.0 | m³ | 9.39
19 | 010401004002 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆种类、强度等级:M5.0 | m³ | 11.43
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
20 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m³ | 0.35
21 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 | m³ | 2.33
22 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格: HRB400 10以内 | t | 0.224
23 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400 10以上 | t | 0.201
| 8. | 屋面及防水工程
24 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1.聚氨酯防水涂料两遍 2.部位：卫生间、洗手间、阳台 | ㎡ | 168.20
25 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1.聚氨酯防水涂料两遍 2.部位：卫生间、洗手间、阳台 | ㎡ | 510.17
26 | 010103001001 | 陶粒回填 1.部位：卫生间 | m³ | 8.29
| 10. | 楼地面装饰工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 | [5 empty] | 第4页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
27 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 1.粘结层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位：卫生间 | ㎡ | 62.13
28 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 1.粘结层厚度、材料种类:25厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位：过道、病房及功能区 | ㎡ | 753.28
29 | 011101006003 | 4mm厚自流平地面 | ㎡ | 753.28
30 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 1.3mm厚防静电橡胶卷材地板 | ㎡ | 753.28
31 | 011102003001 | 块料楼地面 1.结合层厚度、砂浆种类、配合比:1：3干硬性水泥砂浆25mm厚 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300深色防滑地砖 | ㎡ | 145.37
32 | 011102003002 | 块料楼地面 1.结合层厚度、砂浆种类、配合比:1：3干硬性水泥砂浆25mm厚 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600深色防滑地砖 | ㎡ | 15.86
33 | 011105006001 | 304不锈钢踢脚线 | ㎡ | 66.92
34 | 011108001001 | 石材零星项目（门槛石） | ㎡ | 11.34
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
35 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.底层厚度、砂浆种类、配合比:15 厚1:1:6 混合砂浆打底扫毛 2.面层厚度、砂浆种类、配合比:5 厚2 :1:5 混合砂浆抹亚 | ㎡ | 268.75
36 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 1.底层厚度、砂浆种类、配合比:15 厚1:1:6 混合砂浆打底扫毛 2.面层厚度、砂浆种类、配合比:5 厚2 :1:5 混合砂浆抹亚 3.部位：门窗洞框 | ㎡ | 40.50
37 | 桂011204007001 | 块料墙面 1.结合层厚度、砂浆种类、配合比:1:3水泥石灰浆12 mm厚打底，1:1水泥石灰浆（加107胶）粘结层 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600浅色瓷砖 | ㎡ | 700.43
38 | 011207001001 | 墙面装饰板 1.面层材料品种、规格、颜色:9mm厚竹木纤维集成护墙板 | ㎡ | 1780.50
39 | 011210002001 | 金属隔断 304不锈钢+10mm钢化玻璃隔墙 | ㎡ | 7.50
| 12. | 天棚工程
40 | 011302001001 | 300*300*0.8铝扣板吊顶 1.U型轻钢龙骨，300mm*300mm | ㎡ | 161.89
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 | [5 empty] | 第5页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
41 | 011302001002 | 600*600*0.8铝扣板吊顶 1.U型轻钢龙骨，600mm*600mm | ㎡ | 584.73
42 | 011302001003 | 300*1200*0.8扣板吊顶 1.U型轻钢龙骨，300mm*1200mm | ㎡ | 82.87
43 | 011302001004 | 石膏板吊顶 1.U型轻钢龙骨 2.9mm大芯板打底，石膏板面层 | ㎡ | 80.28
| 13. | 门窗工程
44 | 010807001001 | 金属窗 1.100系列1.4厚铝合金窗，6+9A+6中空磨砂玻璃 2.窗框面积≤2㎡ | ㎡ | 32.12
45 | 010807001002 | 金属窗 1.100系列1.4厚铝合金窗，6+9A+6中空磨砂玻璃 2.窗框面积≥2㎡ | ㎡ | 98.74
46 | 010807004001 | 金刚纱窗 | ㎡ | 65.43
47 | 010801001001 | 木质门 1.定制医用实木子母门 2.规格：1200mm*2200mm | ㎡ | 63.36
48 | 010801001002 | 木质门 1.定制医用实木套装门 2.规格：900mm*2100mm | ㎡ | 7.56
49 | 010801001003 | 木质门 1.定制医用实木套装门 2.规格：900mm*2200mm | ㎡ | 3.96
50 | 010801001004 | 木质门 1.定制医用实木套装门 2.规格：1000mm*2200mm | ㎡ | 4.40
51 | 010801001005 | 木质门 1.定制医用实木套装门 2.规格：1100mm*2100mm | ㎡ | 2.31
52 | 010801001006 | 木质门 1.定制医用实木套装门 2.规格：1000mm*2100mm | ㎡ | 2.10
53 | 010801001007 | 木质门 1.定制医用实木双开门 2.规格：1500mm*2100mm | ㎡ | 3.15
54 | 010801001008 | 木质门 1.定制医用实木双开门 2.规格：1500mm*2200mm | ㎡ | 3.30
55 | 010801001009 | 木质门 1.定制医用实木推拉门 2.规格：900mm*2100mm | ㎡ | 1.89
56 | 010802001001 | 成品铝合金门 | ㎡ | 47.40
57 | 010802001002 | 铝合金推拉门 2.规格：1800mm*2100mm | ㎡ | 3.78
58 | 010802001003 | 不锈钢烤漆门 1.规格：1800mm*2600mm | ㎡ | 4.68
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 | [5 empty] | 第6页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
59 | 010810002001 | 木窗帘盒 | m | 52.61
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
60 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 腻子两遍乳胶漆两遍 | ㎡ | 80.28
| 15. | 其他装饰工程
61 | 011501003001 | 衣柜 1.定制免漆板衣柜 | ㎡ | 57.85
62 | 011501011001 | 免漆板储物矮柜 1.规格：1130mm长*850mm高 | m | 18.08
63 | 011501011002 | 免漆板大理石台面地柜+洗手合盆及冷热水龙头 1.规格：800mm高 | m | 2.11
64 | 011501011003 | 免漆板大理石台面地柜 1.规格：800mm高 2.部位：治疗室、处置室 | m | 9.60
65 | 011501020001 | 服务台 1.定制免漆板+大理石接待台 2.规格：高800mm+1230mm 3.详见设计图EL-07 | m | 7.50
66 | 011505003001 | 晾衣杆 304不锈钢晾衣杆DN20 | m | 69.05
67 | 011505006001 | 卫生间器具 1000mm长成品304不锈钢毛巾架 304不锈钢扶手 挂壁式304不锈钢纸巾盒 | 套 | 27
68 | 011505001001 | 单双人间成品洗漱台 含清镜 规格：700mm宽*600mm洗手台盆 | 套 | 16
69 | 011505001002 | 三人间成品洗漱台 含清镜 规格：600mm+550mm高低洗手双台盆 | 套 | 4
70 | 011505001003 | 四人间成品洗漱台 含清镜 规格：1400mm*600mm洗手台盆 | 套 | 4
71 | 011505001004 | 成品洗漱台 含清镜 规格：1500mm*600mm洗手台盆 | 套 | 1
72 | 011505001005 | 成品陶瓷拖把池 | 个 | 1
73 | 011505001006 | 1.0厚304不锈钢拖把沥水槽及挡水沿 | 个 | 1
74 | 011502007001 | 塑料装饰线 宽15mmL型PVC收边条 | m | 100.00
75 | 011201003001 | 瓷砖做美缝 | ㎡ | 909.16
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 | [5 empty] | 第7页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
76 | 桂011701002001 | 里脚手架 扣件式钢管里脚手架3.6m以内 | ㎡ | 134.38
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
77 | 011702008001 | 圈梁 1.模板、支撑材质：胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 6.98
78 | 011702009001 | 过梁 1.模板、支撑材质:胶合板 木支撑 | ㎡ | 30.37
| 011703 | 垂直运输
79 | 桂011703002001 | 局部装饰装修垂直运输 | ㎡ | 164.09
| 011710 | 已完工程保护费
80 | 桂011710001001 | 楼地面成品保护 | ㎡ | 914.51
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-电气工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
81 | 030404017001 | 二层配电箱总箱 2AP | 台 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 | [5 empty] | 第8页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
安装方式:底距地1.5米安装 箱内配置详见系统图
82 | 030404017002 | 照明配电箱 AL1 安装方式:底距地1.5米安装 箱内配置详见系统图 | 台 | 21
83 | 030404017003 | 照明配电箱 AL2 安装方式:底距地1.5米安装 箱内配置详见系统图 | 台 | 2
84 | 030404017004 | 照明配电箱 AL3 安装方式:底距地1.5米安装 箱内配置详见系统图 | 台 | 1
85 | 030404017005 | 照明配电箱 AL4 安装方式:底距地1.5米安装 箱内配置详见系统图 | 台 | 1
86 | 030404017006 | 照明配电箱 AL5 安装方式:底距地1.5米安装 箱内配置详见系统图 | 台 | 2
87 | 030404017007 | 照明配电箱 AL6 安装方式:底距地1.5米安装 箱内配置详见系统图 | 台 | 1
88 | 030404017008 | 照明配电箱 AL7 安装方式:底距地1.5米安装 箱内配置详见系统图 | 台 | 1
89 | 030404017009 | 照明配电箱 AL8 安装方式:底距地1.5米安装 箱内配置详见系统图 | 台 | 1
90 | 030412001001 | 300*300mmLED方片灯 安装方式:吸顶安装 含接线盒安装 | 套 | 66
91 | 030412001002 | 600*600mmLED方片灯 安装方式:吸顶安装 含接线盒安装 | 套 | 104
92 | 030412001003 | 300*1200mmLED方片灯 安装方式:吸顶安装 含接线盒安装 | 套 | 30
93 | 030412001004 | 吸顶灯 安装方式:吸顶安装 含接线盒安装 | 套 | 1
94 | 030412001005 | 筒灯 安装方式:吸顶安装 含接线盒安装 | 套 | 15
95 | 030412005001 | LED灯带 | m | 8.50
96 | 030404031001 | 预留电源 | 个 | 2
97 | 030404033001 | 吸顶式排气扇 | 台 | 30
98 | 030404034001 | 单联单控暗开关 安装方式:底距地1.4米安装 含接线盒安装 | 套 | 19
99 | 030404034002 | 双联单控暗开关 安装方式:底距地1.4米安装 | 套 | 19
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 | [5 empty] | 第9页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
含接线盒安装
100 | 030404034003 | 三联单控暗开关 安装方式:底距地1.4米安装 含接线盒安装 | 套 | 35
101 | 030404034004 | 四联单控暗开关 安装方式:底距地1.4米安装 含接线盒安装 | 套 | 9
102 | 030404035001 | 单相安全型二、三孔暗装插座 安装方式:底距地0.3米安装 含接线盒安装 | 套 | 271
103 | 030404035002 | 单相安全型三孔暗装空调插座 安装方式:底距地2.1米安装 含接线盒安装 | 套 | 33
104 | 030404035003 | 单相安全型二、三孔地面插座 安装方式:地面安装 含接线盒安装 | 套 | 6
105 | 030404018001 | 5P安全型柜式空调开关盒 安装方式:底距地0.3米安装 含接线盒安装 | 台 | 2
106 | 030411003001 | 钢制槽式桥架 CT200*100*1.2mm | m | 73.00
107 | 031002001001 | 桥架支架 采用角钢 L40*4做支架 | kg | 130.79
108 | 031201003001 | 支架刷油 支架除锈后刷防锈漆两遍 | kg | 130.79
109 | 030411001001 | 紧定式镀锌钢导管 JDG20*1.0mm 敷设方式:吊顶内明敷设 | m | 891.30
110 | 030411001002 | 紧定式镀锌钢导管 JDG20*1.0mm 敷设方式:沿楼板墙暗敷设 | m | 135.50
111 | 030411001003 | 刚性阻燃管 PC25 敷设方式:吊顶内明敷设 | m | 758.10
112 | 030411001004 | 刚性阻燃管 PC25 敷设方式:沿楼板墙暗敷设 | m | 781.90
113 | 030411001005 | 刚性阻燃管 PC32 敷设方式:吊顶内明敷设 | m | 61.94
114 | 030411001006 | 刚性阻燃管 PC32 敷设方式:沿楼板墙暗敷设 | m | 21.00
115 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 DN20 | m | 135.50
116 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复 DN32 | m | 802.70
117 | 030408001001 | 铜芯电力电缆 WDZ-YJY-4*150+1*70mm2 | m | 50.00
118 | 030408006001 | 电力电缆头 4*150+1*70mm2 | 个 | 2
119 | 030411004001 | 管内穿线 WDZ-BYJ-10mm2 | m | 53.52
120 | 030411004002 | 管内穿线 WDZ-BYJ-6mm2 | m | 168.65
121 | 030411004003 | 桥架内穿线 WDZ-BYJ-6mm2 | m | 1318.44
122 | 030411004004 | 管内穿线 WDZ-BYJ-4mm2 | m | 4665.18
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 | [5 empty] | 第10页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
123 | 030411004005 | 管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 3179.11
124 | 030411004006 | 桥架配线 WDZ-BYJ-4mm2 | m | 1645.97
125 | 030411004007 | 桥架配线 WDZ-BYJ-10mm2 | m | 540.10
126 | 030408001002 | 电力电缆WDZ-YJY-5*10 | m | 22.66
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 | [5 empty] | 第11页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑增值税
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-弱电工程
分部分项工程
| 5. | B5 建筑智能化系统设备安装工程
127 | 030502004001 | 电视插座 安装方式:底距地0.3米暗装 含接线盒安装 | 个 | 24
128 | 030502012001 | 信息插座 安装方式:底距地0.3米暗装 含接线盒安装 | 个 | 73
129 | 030501012001 | 24口交换机 | 台 | 2
130 | 030411003002 | 钢制槽式桥架 CT200*100*1.2mm 含分隔板安装 | m | 77.65
131 | 031002001002 | 桥架支架 采用角钢 L40*4做支架 | kg | 138.05
132 | 031201003002 | 支架刷油 支架除锈后刷防锈漆两遍 | kg | 138.05
133 | 030411001007 | 紧定式镀锌钢导管 JDG20*1.0mm 敷设方式:吊顶内明敷设 | m | 6.20
134 | 030411001008 | 紧定式镀锌钢导管 JDG20*1.0mm 敷设方式:沿楼板墙暗敷设 | m | 1.80
135 | 030411001009 | 紧定式镀锌钢导管 JDG25*1.1mm 敷设方式:吊顶内明敷设 | m | 158.17
136 | 030411001010 | 紧定式镀锌钢导管 JDG25*1.1mm 敷设方式:沿楼板墙暗敷设 | m | 64.50
137 | 030411001011 | 紧定式镀锌钢导管 JDG32*1.2mm 敷设方式:吊顶内明敷设 | m | 54.40
138 | 030411001012 | 紧定式镀锌钢导管 JDG32*1.2mm 敷设方式:沿楼板墙暗敷设 | m | 39.90
139 | 030413002003 | 凿(压)槽及恢复 DN20以内 | m | 1.80
140 | 030413002004 | 凿(压)槽及恢复 DN32以内 | m | 104.40
141 | 030411004008 | 管内4对对绞电缆-超6类 | m | 830.55
142 | 030411004009 | 桥架内4对对绞电缆-超6类 | m | 4553.03
143 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 链路 | 73
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 | [5 empty] | 第12页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-给排水工程
分部分项工程
| 9. | B9 给排水、燃气工程
144 | 031001007001 | PSP钢塑复合管 DN80 连接方式:电磁热熔连接 含管件安装 含管道消毒、试压、冲洗 | m | 55.20
145 | 031001007002 | PSP钢塑复合管 DN50 连接方式:电磁热熔连接 含管件安装 含管道消毒、试压、冲洗 | m | 10.40
146 | 031001007003 | PSP钢塑复合管 DN40 连接方式:电磁热熔连接 含管件安装 含管道消毒、试压、冲洗 | m | 52.70
147 | 031001007004 | PSP钢塑复合管 DN32 连接方式:电磁热熔连接 含管件安装 含管道消毒、试压、冲洗 | m | 16.50
148 | 031001007005 | PSP钢塑复合管 DN25 连接方式:电磁热熔连接 含管件安装 含管道消毒、试压、冲洗 | m | 3.30
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 | [5 empty] | 第13页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
149 | 031001006001 | PP-R塑料给水管(S3.2) DN32 连接方式:热熔连接 含管件安装 含管道消毒、试压、冲洗 | m | 6.30
150 | 031001006002 | PP-R塑料给水管(S3.2) DN25 连接方式:热熔连接 含管件安装 含管道消毒、试压、冲洗 | m | 46.20
151 | 031001006003 | PP-R塑料给水管(S3.2) DN20 连接方式:热熔连接 含管件安装 含管道消毒、试压、冲洗 | m | 263.30
152 | 031001006004 | PP-R塑料给水管(S3.2) DN15 连接方式:热熔连接 含管件安装 含管道消毒、试压、冲洗 | m | 382.35
153 | 031001006005 | PP-R塑料给水管(S4) DN25 连接方式:热熔连接 含管件安装 含管道消毒、试压、冲洗 | m | 28.34
154 | 031001006006 | PP-R塑料给水管(S4) DN20 连接方式:热熔连接 含管件安装 含管道消毒、试压、冲洗 | m | 18.87
155 | 031001006007 | PP-R塑料给水管(S4) DN15 连接方式:热熔连接 含管件安装 含管道消毒、试压、冲洗 | m | 130.88
156 | 031001006008 | PVC-U塑料排水管 de110 连接方式:专用胶水连接 含管件安装 含管道灌水、通球试验 | m | 32.50
157 | 031001006009 | PVC-U塑料排水管 de75 连接方式:专用胶水连接 含管件安装 含管道灌水、通球试验 | m | 70.40
158 | 031001006010 | PVC-U塑料排水管 de50 连接方式:专用胶水连接 含管件安装 含管道灌水、通球试验 | m | 40.20
159 | 031002001003 | 管道支架 采用角钢 L40*4做支架 | kg | 210.71
160 | 031201003003 | 支架刷油 支架除锈后刷防锈漆两遍 | kg | 210.71
161 | 031004003001 | 洗脸盆 含水龙头及五金配件安装 | 套 | 31
162 | 031004006001 | 坐式大便器 含水箱及五金配件安装 | 套 | 23
163 | 031004006002 | 蹲式大便器 含自闭冲洗阀及五金配件安装 | 套 | 4
164 | 031004010001 | 淋浴器 | 套 | 27
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 | [5 empty] | 第14页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
165 | 031003001001 | 截止阀 DN25 连接方式:螺纹连接 | 个 | 27
166 | 031003001002 | 截止阀 DN20 连接方式:螺纹连接 | 个 | 27
167 | 031003001003 | 截止阀 DN15 连接方式:螺纹连接 | 个 | 27
168 | 桂031004021001 | 地漏 DN75 | 个 | 29
169 | 桂031004021002 | 地漏 DN50 | 个 | 29
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-骨科护理通讯信息系统
分部分项工程
| 5. | 骨科护理通讯信息系统工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 | [5 empty] | 第15页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
170 | 030504004001 | 护理通讯信息系统软件 1.数据接口服务器平台 支持与Oracle、SQLServer、Sybase、DB2、Cache等大型数据库和第三方数据接口对接，提供中间表、触发器、消息机制、WebService等多种连接方式。负责监听各护理单元工作状态，并提供多种调试和查询分析工具。 2.护理通讯信息管理平台 基于B/S架构，支持床位和房间一览表管理与显示，支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索，可完成入院登记、出院、换床、二维码扫描等日常业务。提供床头、门口、信息看板等图形用户界面的在线编辑工具，支持日常呼叫护理记录查询、导出，具有完善的医护人员排班、病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能。 3.呼叫数据统计分析平台 基于B/S架构，通过护士长或院领导账号可登录到系统WEB页面查看自己科室或全院的呼叫数据统计分析，如“房间对比图”、“呼叫日线图”、“分时曲线图”、“呼叫量对比图”、“呼叫响应对比图”、“入住统计图”等一系列图表。 4.护理信息公共发布平台 通过护士站液晶电视，可显示床位一览表和实时呼叫信息，也可显示护理工作一览表，包括病区当日患者流动、住院人数、病危病重、手术安排、值班医生、要事留言等信息。 | 套 | 1
171 | 03B001 | 信息交互管理主机 1．主机具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息。 2．主机高带宽两线制总线接口，接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备，总线接口带载能力200W。 3．支持连接显示屏、点阵屏设备，进行显示呼叫信息及宣传用语的显示。 4．支持扩展医护主机、通用电话机、值班室分机等设备。 5．支持扩展门禁分机，系统集成病区门口门禁电磁锁控制功能。 6．支持扩展标准CAN、485通讯外设，提供RS232接口。 7．具有振铃输出接口，可用于系统振铃音频信号输出，用于外接功放音响。 | 台 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 | [5 empty] | 第16页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
8．主机内嵌WEB服务，具有网页登陆配置功能，方便安装时调试与配置。 9．具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统。
172 | 03B002 | IP网络医护主机 1．屏幕尺寸10.1英寸 ,屏幕分辨率1024*600 2．采用25色LED灯指示呼叫患者的护理级别。护理级别颜色可以系统配置。 3．手柄采用磁铁吸附式设计，既满足了可靠性要求，又方便日常清洁擦拭。 4．可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式。 5．可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，进行双向对讲操作。 6．支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位进行话筒广播功能，方便进行各种宣教操作。 7．可显示床位一览表，并具有标准模式与精简模式两种显示模式。精简模式可以同时显示更多的床位数，而标准模式可以直观展现更多的信息内容。 8．支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。 9．自动调节系统通话音量，提供4个时段，每个时间段时间可灵活可调。 10．支持门禁分机可视对讲功能，并可对门禁电磁锁开关进行控制，方便系统对病区门禁集中管理。 11．具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。 12．设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级 | 台 | 1
173 | 03B003 | 医护值班分机 1．屏幕尺寸10.1英寸 ,屏幕分辨率1024*600 2．采用25色LED灯指示呼叫患者的护理级别。护理级别颜色可以系统配置。 3．手柄采用磁铁吸附式设计，既满足了可靠性要求，又方便日常清洁擦拭。 4．可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式。 5．可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，进行双向对讲操作。 6．支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位进行话筒广播功能，方便进行各种宣教操作。 | 台 | 2
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 | [5 empty] | 第17页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
7．可显示床位一览表，并具有标准模式与精简模式两种显示模式。精简模式可以同时显示更多的床位数，而标准模式可以直观展现更多的信息内容。 8．支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。 9．自动调节系统通话音量，提供4个时段，每个时间段时间可灵活可调。 10．支持门禁分机可视对讲功能，并可对门禁电磁锁开关进行控制，方便系统对病区门禁集中管理。 11．具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。 13．设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级
174 | 03B004 | 门口分机 1.屏幕尺寸10.1英寸，屏幕分辨率1024*600 2.采用25色门灯提示本房间的护理级别，呼叫时常亮，护士进入闪烁 3.可显示病房号、床位号、患者名、责任护士、责任医生、医护照片、医院介绍、科室介绍等信息。 4.支持通过护理键进行护士进入、护士离开操作。 5.支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号。 6.支持显示呼叫消息、呼叫清除、增援呼叫等。 7.支持智能门口刷卡，实现护士定位和记录。 8.根据系统设置的护理等级信息即患者护理级别，呼叫时门口分机灯显示相应颜色。 9.信息界面文字过多时支持滚动显示，可以实现大量文本上移或左移显示。 10.展示界面可根据呼叫床位对相应的块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。 11.支持调整分机信息界面的样式和内容，可同时展示5张及以上信息界面，可手动切换查看，支持设置正常待机默认界面。 12.分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统后台统一进行功能升级。 | 台 | 21
175 | 03B005 | 床头分机 1.屏幕尺寸7英寸，屏幕分辨率800*480 2.屏幕亮屏时间可由系统后台统一设定，避免影响病患夜间休息，黑屏时可通过触摸屏幕点亮屏幕。 | 台 | 40
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 | [5 empty] | 第18页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3.可实现与护士站主机的双向呼叫及对讲。 4.支持护理呼叫、增援呼叫、呼叫清除等功能。 5.支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号。 6.支持新短消息、呼叫存储等语音及弹窗提醒。 7.支持对病人姓名、年龄、护理等级、护理标识、科室介绍、医院介绍等信息的显示。 8.病人信息界面文字过多时可以滚动显示，可以实现大量文本上移或左移显示。 9.病人信息界面可根据文本内容提供块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。 10.病人信息界面支持同时展示多张图片,用来展示医护头像、护理标识等。 11.床头分机内部菜单指向的表格可以定制样式，菜单内容最大支持10万汉字，每个表格可以保存5000条记录，可以实现快速翻页和查看 12.支持在线调整病人信息界面的样式和内容，最多可以同时展示5张病人信息界面，可手动切换查看，支持设置正常待机默认界面。 13.分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统后台统一进行功能升级。
176 | 03B006 | 卫生间分机 1.超大红色显著紧急呼叫按钮及拉绳设计，更便于患者在紧急情况进行操作。 2.呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中有广播提示，便于医护人员快速响应。 3.专用的取消按键，便于及时清除误操作。 4.防尘、防水工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用。 | 台 | 21
177 | 080703004001 | 走廊显示屏 1.双面Φ3.75单红色点阵，可显示2行*8个汉字 2.呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号 3.待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等内容 | 台 | 2
178 | 030503003001 | 网络多媒体控制器 1.支持 1080P分辨率输出 2.采用4核1.8GHz处理器，搭配2G内存与16G存储 | 台 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 | [5 empty] | 第19页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3.网络接口 RJ45，支持100/1000M自适应 4.输出接口 HDMI*1，φ3.5标准音频接口*1 5.金属机身，支持红外遥控 6、网络多媒体控制器的模板化界面，可根据医院各个护理单元不同的需求定制显示界面，充分满足不同科室的差异化需求。 7、支持通过液晶电视可以对科室状态进行数据进行统计并展示，如住院人数、病重人数、各护理级别人数、空床数。 8、支持通过液晶电视可以对需要特别关注的床位进行展示，如今日入院床位、今日出院床位、今日手术床位、明日手术床位、今日换床床位等。 9、支持通过液晶电视可以显示电子床位一览表信息，将床位信息情况更加直观，实时的展示。 10、可通过液晶电视可以与亚华病房呼叫系统联动，将呼叫信息实时醒目的显示到信息看板中。
179 | 030411001013 | 配管JDG25*1.1 吊顶内敷设 | m | 234.37
180 | 030411001014 | 配管JDG25*1.1 砖、混凝土结构暗配 | m | 120.25
181 | 030413002005 | 凿(压)槽及恢复（≤32mm） | m | 120.45
182 | 030411004010 | 管内配线CAT-6 | m | 4.48
183 | 030411004011 | 桥架内配线CAT-6 | m | 25.90
184 | 030411004012 | 管内配线RVV-2*1.5 | m | 350.14
185 | 030411004013 | 桥架内配线RVV-2*1.5 | m | 1198.94
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 | [5 empty] | 第20页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-骨科供氧系统
分部分项工程
| 5. | 骨科供氧系统工程
186 | 030801006001 | S306氧气无缝不锈钢管 D51*2.5 含管道吹扫及压力试验 | m | 63.00
187 | 030801006002 | S306氧气无缝不锈钢管 D32*2.0 含管道吹扫及压力试验 | m | 62.78
188 | 030801006003 | S306氧气无缝不锈钢管 D25*2.0 含管道吹扫及压力试验 | m | 25.00
189 | 031002001004 | 管道支架 采用角钢 L40*4做支架 | kg | 50.86
190 | 031201003004 | 金属结构刷油 支架除锈后刷防锈漆两遍 | kg | 50.86
191 | 030903003001 | 脱脂紫铜管 DN10*1 含管道脱脂、吹扫及压力试验 | m | 185.78
192 | 030903003002 | 脱脂紫铜管 DN8*1 含管道脱脂、吹扫及压力试验 | m | 204.61
193 | 031003001004 | 铜芯截止阀 DN15 | 个 | 31
194 | 03B007 | 设备带装饰槽 | m | 113.33
195 | 031008013001 | 医疗设备带 200*1.2 | m | 113.33
196 | 031008014001 | 氧气终端 | 个 | 47
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 | [5 empty] | 第21页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
197 | 031008014002 | 负压终端 | 个 | 47
198 | 031008014003 | 空气终端 | 个 | 2
199 | 030903005001 | 氧气终端直通接头 | 个 | 47
200 | 030903005002 | 负压终端直通接头 | 个 | 47
201 | 030903005003 | 空气终端直通接头 | 个 | 2
202 | 03B008 | 管道绝缘处理 | 套 | 1.00
203 | 030404017010 | 氧气二级稳压箱 | 台 | 1
204 | 030404017011 | 空气二级稳压箱 | 台 | 1
205 | 03B009 | 气体阀门箱 | 套 | 2
206 | 03B010 | 压力报警装置 | 套 | 1
207 | 桂030503017001 | 氧气流量计 | 套 | 1
208 | 桂030503015001 | 氧气压力传感器 | 套 | 1
209 | 03B011 | 设备带开口 | 个 | 400
210 | 030412005002 | 荧光灯 T5 8W 含灯罩 | 套 | 47
211 | 030404035004 | 五孔插座 | 套 | 90
212 | 030404034005 | 单联单控暗开关 | 套 | 47
213 | 030411004014 | 管内穿线 照明线路 BV-2.5mm2 | m | 300.00
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 | [5 empty] | 第22页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) | 含税金额 （元）
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-装饰拆除
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-安装拆除
一 |  | 安装拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
1.1 |  | 环境保护费
1.2 |  | 文明施工费
1.3 |  | 安全施工费
1.4 |  | 临时设施费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
合计
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-装饰
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
合计
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-电气工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 |  |  |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) | 含税金额 （元）
9 | 桂031401010002 | 脚手架搭拆费
合计
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-弱电工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002003 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003003 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010003 | 脚手架搭拆费
合计
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-给排水工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001004 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002004 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003004 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010004 | 脚手架搭拆费
合计
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-骨科护理通讯信息系统
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001005 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002005 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003005 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010005 | 脚手架搭拆费
合计
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-骨科供氧系统
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 |  |  |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) | 含税金额 （元）
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001006 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002006 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003006 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010006 | 脚手架搭拆费
合计
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) | 含税金额(元)
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-装饰拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 169.52 | 15.26 | 184.78
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-安装拆除
一 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 27.33 |  | 27.33
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-装饰
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1899.18 | 170.93 | 2070.11
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-电气工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 419.26 | 37.73 | 456.99
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) | 含税金额(元)
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-弱电工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 88.81 | 7.99 | 96.8
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-给排水工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 147.83 | 13.3 | 161.13
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-骨科护理通讯信息系统
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 218.23 | 19.64 | 237.87
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程-骨科供氧系统
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) | 含税金额(元)
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 177.34 | 15.96 | 193.3
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
| 合计 | 3147.5 | 280.81 | 3428.31
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 |  |  |  | 第1页 共14页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010000103 | 型钢(综合) | kg
3 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t
4 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t
5 | 010301002 | 钢丝 Φ1.6 | kg
6 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
7 | 010310013 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg
8 | 010902002 | 圆钢HPB300φ10以上（综合） | t
9 | 010903015 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg
10 | 012705001 | 不锈钢型材（综合） | kg
11 | 012902037 | 钢板 10～20mm | kg
12 | 014101004 | 铜丝 Φ1.6 | kg
13 | 014902001 | 角铝25.4×1 | m
14 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg
15 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
16 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg
17 | 020506001 | 橡皮护套圈 Φ6～32 | 个
18 | 020901009 | 塑料薄膜（养护） | ㎡
19 | 021301001 | 塑料带 20mm×40m | 卷
20 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
21 | 021303003 | 聚四氟乙烯生料带 宽90mm | m
22 | 022705003 | 棉丝 | kg
23 | 022705004 | 棉纱头 | kg
24 | 022706004 | 白布0.9m | ㎡
25 | 022706005 | 细白布 宽0.9m | m
26 | 022706010 | 破布 | kg
27 | 023101002 | 尼龙编织布 | ㎡
28 | 030108001 | 自攻螺钉 | 百个
29 | 030108015 | 自攻螺钉 M6×45 | 个
30 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
31 | 030111005 | 不锈钢螺钉M3×12 | 个
32 | 030112001 | 木螺钉 | 百个
33 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
34 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
35 | 030119001 | 机螺钉 | kg
36 | 030126001 | 螺栓（综合） | 套
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 |  |  |  | 第2页 共14页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 030126005 | 螺栓 M5×20 | 套
38 | 030126007 | 螺栓 M6～12×12～50 | 套
39 | 030126044 | 螺栓 M12×40～65 | 套
40 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
41 | 030148009 | 地脚螺栓 M12×160 | 套
42 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
43 | 030156005 | 膨胀螺栓 M6 | 套
44 | 030156006 | 膨胀螺栓 M6～10 | 套
45 | 030156011 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套
46 | 030156012 | 膨胀螺栓 M8 | 套
47 | 030156016 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套
48 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
49 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
50 | 030156034 | 膨胀螺栓 M16 | 套
51 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
52 | 030171101 | 螺母 | 百个
53 | 030172001 | 垫圈 | 百个
54 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
55 | 030182007 | 塑料胀塞 Φ6～9 | 颗
56 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
57 | 030188004 | 射钉（枪钉） | 盒
58 | 030192000 | 圆钉（综合） | kg
59 | 030311111 | 不锈钢合页 | 副
60 | 031301004 | 砂轮片Φ100 | 片
61 | 031301006 | 砂轮片 Φ400 | 片
62 | 031301007 | 砂轮片 Φ500 | 片
63 | 031304001 | 碟形钢丝砂轮片 Φ100 | 片
64 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
65 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
66 | 031311003 | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg
67 | 031313001 | 不锈钢电焊条 | kg
68 | 031315101 | 银钎焊条 Φ2.5 | kg
69 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
70 | 031321003 | 焊锡 | kg
71 | 031325002 | 铜气焊丝 | kg
72 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 |  |  |  | 第3页 共14页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
74 | 031337010 | 冲击钻头 φ12 | 个
75 | 031337014 | 冲击钻头 Φ20 | 个
76 | 031338001 | 合金钢钻头（综合） | 个
77 | 031340002 | 钻头 | 个
78 | 031345001 | 钢锯条 | 根
79 | 031345007 | 钢割片 | 片
80 | 031346001 | 钢丝刷子 | 把
81 | 031347001 | 砂纸 | 张
82 | 031347002 | 砂纸（木） | 张
83 | 031347004 | 铁砂布 | 张
84 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
85 | 032116017 | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个
86 | 032118013 | 镀锌全螺纹吊杆 φ6 | m
87 | 032120001 | PVC管专用弹簧 | 根
88 | 040101002 | 水泥(综合) | kg
89 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
90 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
91 | 040301001 | 砂(综合) | m³
92 | 040301003 | 细砂 | m³
93 | 040301004 | 中砂 | m³
94 | 040301004 | 中砂 | m³
95 | 040502003 | 碎石（5~20）mm | m³
96 | 040701001 | 陶粒 | m³
97 | 041301002 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块
98 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
99 | 043011001 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t
100 | 043013003 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t
101 | 043013005 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t
102 | 043017001 | 干混地面砂浆 DS M15 | t
103 | 043017002 | 干混地面砂浆 DS M20 | t
104 | 043021001 | 干混自流平砂浆 DSL | t
105 | 050101001 | 木材（综合） | m³
106 | 050102005 | 周转圆木 | m³
107 | 050301003 | 一等杉木枋材 | m³
108 | 050306001 | 周转板枋材 | m³
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 |  |  |  | 第4页 共14页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
109 | 050306002 | 周转枋材 | m³
110 | 050501004 | 胶合板5mm | ㎡
111 | 053501002 | 竹篾 | 百根
112 | 060501003 | 钢化玻璃 10mm | ㎡
113 | 070102008 | 陶瓷墙面砖 300×600 | ㎡
114 | 070501003.1 | 300*300深色防滑地砖 | ㎡
115 | 070501006.1 | 600*600深色防滑地砖 | ㎡
116 | 072101004 | 橡胶地板（医用）3mm | ㎡
117 | 080301001 | 花岗岩板（地面用） | ㎡
118 | 090101001 | 石膏板 | ㎡
119 | 090301002.1 | 9mm厚竹木纤维集成护墙板 | ㎡
120 | 090901001.1 | 300*300*0.8铝扣板吊顶 | ㎡
121 | 090901001.2 | 600*600*0.8铝扣板吊顶 | ㎡
122 | 090901001.3 | 300*1200*0.8扣板吊顶 | ㎡
123 | 100102002 | 轻钢大龙骨 h45 | m
124 | 100102003 | 轻钢中龙骨 h19 | m
125 | 100102004 | 轻钢小龙骨 h19 | m
126 | 100102005 | 轻钢中龙骨横撑 h19 | m
127 | 101301001 | 轻钢龙骨主接件 | 个
128 | 101301002 | 轻钢龙骨次接件 | 个
129 | 101301003 | 轻钢龙骨小接件 | 个
130 | 101302002 | 轻钢中龙骨平面连接件 | 个
131 | 101302003 | 轻钢小龙骨平面连接件 | 个
132 | 101302004 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件 | 个
133 | 101302005 | 轻钢中龙骨垂直吊挂件 | 个
134 | 101302006 | 轻钢小龙骨垂直吊挂件 | 个
135 | 110105001.1 | 定制医用实木子母门1.2*2.2 | 樘
136 | 110105001.2 | 定制医用实木套装门0.9*2.1 | 樘
137 | 110105001.3 | 定制医用实木套装门0.9*2.2 | 樘
138 | 110105001.4 | 定制医用实木套装门1.0*2.2 | 樘
139 | 110105001.5 | 定制医用实木套装门1.0*2.1 | 樘
140 | 110105001.6 | 定制医用实木套装门1.1*2.1 | 樘
141 | 110105001.7 | 定制医用实木推拉门0.9*2.1 | 樘
142 | 110105002.1 | 定制医用实木双开门1500mm*2200mm | 樘
143 | 110105002.2 | 定制医用实木双开门1500mm*2100mm | 樘
144 | 110913001.1 | 铝合金推拉门 | ㎡
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 |  |  |  | 第5页 共14页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
145 | 110914001.1 | 成品铝合金门 | ㎡
146 | 110915001.1 | 100系列1.4厚铝合金窗，6+9A+6中空磨砂玻璃≥2㎡ | ㎡
147 | 110915001.2 | 100系列1.4厚铝合金窗，6+9A+6中空磨砂玻璃≤2㎡ | ㎡
148 | 112101001.1 | 金刚纱窗 | ㎡
149 | 120301003.1 | 成品金属踢脚线 高 100mm | m
150 | 120912001.1 | 宽15mmL型PVC收边条 | m
151 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
152 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
153 | 130132001 | 油灰 | kg
154 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
155 | 130308004 | 聚氨酯甲乙料 | kg
156 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
157 | 130507003 | 酚醛防锈漆（各种颜色） | kg
158 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg
159 | 130528002 | 聚氨酯沥青防水涂料 | kg
160 | 133504001 | 防水粉 | kg
161 | 133508019 | 美缝剂 | ㎡
162 | 133509002 | 中性耐候硅胶（500ml/支） | 支
163 | 133901001 | 防腐油 | kg
164 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
165 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
166 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
167 | 140702001 | 机油（综合） | kg
168 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
169 | 143113014 | 硼砂（四硼酸钠） | kg
170 | 143124001 | 漂白粉 | kg
171 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg
172 | 143305003 | 二甲苯 | kg
173 | 143306006 | 酒精 | kg
174 | 143309001 | 丙酮 | kg
175 | 143520001 | 隔离剂 | kg
176 | 143901001 | 乙炔气 | m³
177 | 143901002a | 乙炔气（带气瓶） | kg
178 | 143906001 | 氧气 | m³
179 | 144101005 | 建筑胶 | kg
180 | 144108001 | 乳白胶 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 |  |  |  | 第6页 共14页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
181 | 144110004 | 硅酮耐候密封胶 | kg
182 | 144113003 | 玻璃胶 350g | 支
183 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
184 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支
185 | 144115001 | 万能胶 | kg
186 | 144116003 | 胶合剂 | kg
187 | 144116005 | 粘合剂 | kg
188 | 144116008 | 粘接剂 | kg
189 | 144116024 | 专用界面剂 | kg
190 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
191 | 144306001 | 防水胶布 | 卷
192 | 144309002 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷
193 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
194 | 170508017.1 | 不锈钢管φ20×1 304 材质 | m
195 | 172502001 | PP－R给水管 de20 | m
196 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
197 | 172513000 | 塑料软管 | kg
198 | 172515001 | 软管 DN15 L=30～50cm | 根
199 | 180327001 | 外丝 DN15 | 个
200 | 180329002 | 内牙弯头 DN25 | 个
201 | 181515001 | 钢制活接头 DN15 | 个
202 | 181515002 | 钢制活接头 DN20 | 个
203 | 181515003 | 钢制活接头 DN25 | 个
204 | 182501001 | 塑料管卡 de20 | 个
205 | 182501002 | 塑料管卡 de25 | 个
206 | 182501003 | 塑料管卡 de32 | 个
207 | 182501004 | 塑料管卡 de40 | 个
208 | 182501005 | 塑料管卡 de50 | 个
209 | 182501007 | 塑料管卡 de75 | 个
210 | 182501008 | 塑料管卡 de110 | 个
211 | 182503001 | 镀锌管卡子(钢管用) DN15 | 个
212 | 182503002 | 镀锌管卡子(钢管用) DN20 | 个
213 | 182503003 | 镀锌管卡子(钢管用) DN25 | 个
214 | 182503004 | 镀锌管卡子(钢管用) DN32 | 个
215 | 182504005 | 镀锌管卡子(给水管用)DN40 | 个
216 | 182504006 | 镀锌管卡子(给水管用)DN50 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 |  |  |  | 第7页 共14页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
217 | 182504008 | 镀锌管卡子(给水管用)DN80 | 个
218 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个
219 | 182519002 | 固定卡子 3×80 | 套
220 | 182525003 | 管码 FCP25 | 个
221 | 182526004 | 管码 FSA32 | 个
222 | 201105000 | 镀锌法兰座 | 个
223 | 203101000 | 垫片 | 个
224 | 203302000 | 石棉橡胶板(综合) | kg
225 | 213101001 | 肥皂 | 块
226 | 213313001 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个
227 | 213321000 | 大便器胶皮碗 | 个
228 | 213321001 | 便器接头 De130×110 | 个
229 | 213322001 | 存水弯 De32 | 个
230 | 213322005 | 存水弯 塑料 S型 DN50 | 个
231 | 213322010 | 大便器塑料存水弯 DN100 | 个
232 | 213322011 | 存水弯 塑料 S型 DN75 | 个
233 | 213323001 | 洗脸盆下水口 De32 | 个
234 | 213327001 | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个
235 | 213327002 | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个
236 | 213327003 | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个
237 | 270601003 | 接地线 BV-5.5～16 | m
238 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
239 | 280101002 | 裸铜线 TY-6 | kg
240 | 280104002 | 镀锡裸铜绞线 TJX-16 | kg
241 | 280301007 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 | m
242 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
243 | 290622003 | 阻燃管接头 FST25 | 个
244 | 290622004 | 阻燃管接头 FST32 | 个
245 | 290623002 | 直管接头Φ20 | 个
246 | 290623003 | 直管接头Φ25 | 个
247 | 290623004 | 直管接头Φ32 | 个
248 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
249 | 290628003 | 塑料护口 15～50 | 个
250 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套
251 | 290631008 | 电缆吊挂 3×100 | 套
252 | 290632012 | 灯具卡子 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 |  |  |  | 第8页 共14页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
253 | 290905002 | 铜接线端子 DT-4mm2 | 个
254 | 290905003 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个
255 | 290905009 | 铜接线端子 DT-70mm2 | 个
256 | 290905012 | 铜接线端子 DT-150mm2 | 个
257 | 291111001 | 开关盒 | 个
258 | 291112001 | 接线盒 | 个
259 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
260 | 330107003 | 镀锌圆钢支架 Φ10～14 | 套
261 | 340701001 | 塑料手套 ST型 | 副
262 | 340702001 | 防尘面罩 | 套
263 | 340703001 | 护目镜 | 套
264 | 341101001 | 水 | m³
265 | 341301001 | 位号牌 | 个
266 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
267 | 341508001 | 其他材料费 | 元
268 | 341508006 | 其他材料费 | 元
269 | 341509001 | 校验材料费 | 元
270 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
271 | 350104002 | 复合木模板面板 | ㎡
272 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
273 | 350302001 | 回转扣件 | 个
274 | 350302003 | 直角扣件 | 个
275 | 350303001 | 脚手架焊接钢管48.3×3.6 | t
276 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡
277 | 351101001 | 钢凿 | 个
278 | 370905001 | 钢垫板 | kg
279 | A143322001 | 聚四氟乙烯（液体） | g
280 | B-C.1 | 卫生间器具 材料费 | 套
281 | B-C.1 | 拆除管线 材料费 | ㎡
282 | B-C.2 | 1.0厚304不锈钢拖把沥水槽及挡水沿 材料费 | 个
283 | B-C.3 | 定制免漆板衣柜 材料费 | ㎡
284 | B-C.4 | 成品洗漱台 600mm+550mm高低洗手双台盆 材料费 | 套
285 | B-C.5 | 单双人间成品洗漱台 材料费 | 套
286 | B-C.6 | 成品洗漱台 1400mm*600mm洗手台盆 材料费 | 套
287 | B-C.7 | 成品洗漱台 1500mm*600mm洗手台盆 材料费 | 套
288 | B-C.8 | 免漆板储物矮柜 材料费 | m
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 |  |  |  | 第9页 共14页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
289 | B-C.9 | 免漆板大理石台面地柜+洗手合盆及冷热水龙头 材料费 | m
290 | B-C.10 | 成品陶瓷拖把池 材料费 | 个
291 | B-C.11 | 定制免漆板+大理石接待台 | m
292 | B-C.12 | 免漆板大理石台面地柜 | m
293 | B-C.14 | 材料费 | m
294 | C00010160 | 其他材料费 | 元
295 |  | ◆商品砼◆
296 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | m³
297 |  | ◆配合比◆
298 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | m³
299 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | m³
300 | 800702003 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 | m³
301 | 801101001 | 素水泥浆 | m³
302 | 802102007 | 碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20 | m³
303 | 802302002 | 中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5 | m³
304 |  | ◆主材◆
305 | .2 | 压力报警装置 | 套
306 | .4 | 设备带开口 | 个
307 | .5 | 医疗设备带 200*1.2 | m
308 | .6 | 设备带装饰槽 | m
309 | .7 | 管道绝缘处理 | 套
310 | 010000103A.1 | 角钢 L40*4 | kg
311 | 170000000.1 | 脱脂紫铜管 DN10*1 | m
312 | 170000000.2 | 脱脂紫铜管 DN8*1 | m
313 | 170502000.1 | S306氧气无缝不锈钢管 D51*2.5 | m
314 | 170502000.2 | S306氧气无缝不锈钢管 D32*2.0 | m
315 | 170502000.3 | S306氧气无缝不锈钢管 D25*2.0 | m
316 | 172500000.1 | 刚性阻燃管 PC25 | m
317 | 172500000.2 | 刚性阻燃管 PC32 | m
318 | 172500000.3 | PVC-U塑料排水管 de110 | m
319 | 172500000.4 | PVC-U塑料排水管 de75 | m
320 | 172500000.5 | PVC-U塑料排水管 de50 | m
321 | 172502000.1 | PP-R塑料给水管(S3.2) DN32 | m
322 | 172502000.2 | PP-R塑料给水管(S3.2) DN25 | m
323 | 172502000.3 | PP-R塑料给水管(S3.2) DN20 | m
324 | 172502000.4 | PP-R塑料给水管(S4) DN25 | m
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 |  |  |  | 第10页 共14页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
325 | 172502000.5 | PP-R塑料给水管(S4) DN20 | m
326 | 172502000.6 | PP-R塑料给水管(S4) DN15 | m
327 | 172502000.7 | PP-R塑料给水管(S3.2) DN15 | m
328 | 172803000.1 | PSP钢塑复合压力管 DN80 | m
329 | 172803000.2 | PSP钢塑复合压力管 DN50 | m
330 | 172803000.3 | PSP钢塑复合压力管 DN40 | m
331 | 172803000.4 | PSP钢塑复合压力管 DN32 | m
332 | 172803000.5 | PSP钢塑复合压力管 DN25 | m
333 | 180701000.1 | 氧气终端直通接头 | 个
334 | 180701000.2 | 负压终端直通接头 | 个
335 | 180701000.3 | 空气终端直通接头 | 个
336 | 180903000.1 | PP-R塑料给水管件 DN20 | 个
337 | 180903000.2 | PP-R塑料给水管件 DN25 | 个
338 | 180903000.3 | PP-R塑料给水管件 DN32 | 个
339 | 180903000.4 | PP-R塑料给水管件 DN15 | 个
340 | 180904000.1 | PVC-U塑料排水管件 de50 | 个
341 | 180904000.2 | PVC-U塑料排水管件 de75 | 个
342 | 180904000.3 | PVC-U塑料排水管件 de110 | 个
343 | 181105000.1 | PSP钢塑复合压管管件 DN80 | 个
344 | 181105000.2 | PSP钢塑复合压管管件 DN50 | 个
345 | 181105000.3 | PSP钢塑复合压管管件 DN40 | 个
346 | 181105000.4 | PSP钢塑复合压管管件 DN32 | 个
347 | 181105000.5 | PSP钢塑复合压管管件 DN25 | 个
348 | 194103000.2 | 截止阀 DN25 | 个
349 | 194103000.3 | 截止阀 DN20 | 个
350 | 194103000.4 | 截止阀 DN15 | 个
351 | 194107000.1 | 铜芯截止阀 DN15 | 个
352 | 194125000.1 | 气体阀门箱 | 个
353 | 210501000 | 淋浴器 | 套
354 | 211501000 | 蹲式大便器 | 个
355 | 211502000 | 坐便器 | 个
356 | 213308001 | 冷热水混合水嘴DN15 | 个
357 | 213316003 | 自闭式冲洗阀 DN25 | 个
358 | 213318000.1 | 地漏 DN75 | 个
359 | 213318000.2 | 地漏 DN50 | 个
360 | 213320000 | 大便器冲洗管 | 根
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 |  |  |  | 第11页 共14页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
361 | 234101000.1 | 卫生间分机 | 套
362 |  | 24口交换机 | 台
363 | 290603000.1 | JDG25 | m
364 | 290603000.1 | 紧定式镀锌钢导管 JDG20 | m
365 | 290603000.2 | 紧定式镀锌钢导管 JDG25 | m
366 | 290603000.3 | 紧定式镀锌钢导管 JDG32 | m
367 | 290603000.4 | 紧定式镀锌钢导管 JDG20 | m
368 | 301101000 | 电视插座 | 个
369 | 301302000 | 8位模式信息插座 | 个
370 | 500102001.1 | 吸顶式排气扇 | 台
371 | 550117001.1 | 氧气二级稳压箱 | 台
372 | 550117001.1 | 二层配电箱总箱 2AP | 台
373 | 550117001.2 | 空气二级稳压箱 | 台
374 | 550117001.2 | 照明配电箱 AL1 | 台
375 | 550117001.3 | 照明配电箱 AL2 | 台
376 | 550117001.4 | 照明配电箱 AL3 | 台
377 | 550117001.5 | 照明配电箱 AL4 | 台
378 | 550117001.6 | 照明配电箱 AL5 | 台
379 | 550117001.7 | 照明配电箱 AL6 | 台
380 | 550117001.8 | 照明配电箱 AL7 | 台
381 | 550117001.9 | 照明配电箱 AL8 | 台
382 | 550907000.1 | 5P安全型柜式空调开关盒 | 台
383 | Z130507003 | 酚醛防锈漆 （各种颜色） | kg
384 | Z210901000 | 洗脸盆 | 个
385 | Z245904000 | 仪表接头 | 套
386 | Z245904000.1 | 氧气流量计 | 套
387 | Z250001001.1 | 300*300mmLED方片灯 | 套
388 | Z250001001.1 | 荧光灯 T5 8W | 套
389 | Z250001001.2 | 600*600mmLED方片灯 | 套
390 | Z250001001.3 | 300*1200mmLED方片灯 | 套
391 | Z250001001.4 | 吸顶灯 | 套
392 | Z250001001.5 | 筒灯 | 套
393 | Z260501001.1 | 单联单控暗开关 | 个
394 | Z260501001.1 | 单联单控暗开关 | 个
395 | Z260501001.2 | 双联单控暗开关 | 个
396 | Z260501001.3 | 三联单控暗开关 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 |  |  |  | 第12页 共14页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
397 | Z260501001.4 | 四联单控暗开关 | 个
398 | Z264101001.1 | 单相安全型二、三孔暗装插座 | 套
399 | Z264101001.1 | 五孔插座 | 套
400 | Z264101001.2 | 单相安全型三孔暗装空调插座 | 套
401 | Z264101001.3 | 单相安全型二、三孔地面插座 | 套
402 | Z280301000.1 | BV-2.5mm2 | m
403 | Z280301000.1 | WDZ-BYJ-10mm2 | m
404 | Z280301000.2 | WDZ-BYJ-6mm2 | m
405 | Z280301000.3 | WDZ-BYJ-4mm2 | m
406 | Z280301000.4 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | m
407 | Z280311000.1 | RVV-2*1.5 | m
408 | Z280311000.1 | 4对对绞电缆-超6类 | m
409 | Z280311000.2 | CAT-6 | m
410 | Z281100000.1 | WDZ-YJY-5*10 | m
411 | Z281100000.2 | WDZ-YJY-4*150+1*70mm2 | m
412 | Z2811340038.1 | 氧气终端 | 个
413 | Z2811340038.2 | 负压终端 | 个
414 | Z2811340038.3 | 空气终端 | 个
415 | Z290101000.1 | 钢制槽式桥架 CT200*100*1.2mm | m
416 | zc0000001.1 | LED灯带 | m
417 | zc0000003 | 护理通讯信息系统软件 | 套
418 | zc0000004.1 | 信息交互管理主机 | 台
419 | zc0000004.2 | IP网络医护主机 | 台
420 | zc0000005.1 | 医护值班分机 | 台
421 | zc0000005.2 | 门口分机 | 台
422 | zc0000005.3 | 床头分机 | 台
423 |  | 预留电源 | 个
424 |  | 分隔板 200*100mm | m
425 |  | 走廊显示屏 | 台
426 |  | 网络多媒体控制器 | 台
427 |  | 氧气压力传感器 | 套
428 |  | ◆机械台班组成◆
429 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
430 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
431 | 140301004 | 汽油92# | kg
432 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 |  |  |  | 第13页 共14页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
433 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
434 | 341103001 | 电 | kW·h
435 | 341103001 | 电 | kW·h
436 | 994701004 | 折旧费 | 元
437 | 994701005 | 检修费 | 元
438 | 994701006 | 维护费 | 元
439 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
440 | 994701008 | 其他费 | 元
441 |  | ◆机械◆
442 | 341509003 | 其他机械费 | 元
443 | 980501001 | 兆欧表 3311 | 台班
444 | 980502004 | 数字万用表PS-56 | 台班
445 | 980502012 | 工业用真效值万用表 | 台班
446 | 981101007 | 钳形接地电阻测试仪 | 台班
447 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
448 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班
449 | 981701002 | 网络测试仪 | 台班
450 | 983701003 | 笔记本电脑 | 台班
451 | 983702003 | 宽行打印机 | 台班
452 | 984108001 | 气动综合校验台 | 台班
453 | 984501001 | 精密压力表 YBS-BI | 台班
454 | 984717001 | 其他各种仪器仪表 | 台班
455 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
456 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班
457 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
458 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班
459 | 990704006 | 载重汽车 装载质量6t | 台班
460 | 990704007 | 载重汽车 装载质量8t | 台班
461 | 990705002 | 自卸汽车 装载质量3.5t | 台班
462 | 990903001 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班
463 | 990903004 | 汽车式起重机 提升质量12t | 台班
464 | 990903007 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班
465 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
466 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
467 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
468 | 991908002 | 立式钻床 钻孔直径 25mm | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:桂林市妇女儿童医院6#楼二层骨科、耳鼻喉科装修改造工程 |  |  |  | 第14页 共14页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
469 | 991920001 | 管子切断机 管径60mm | 台班
470 | 991923001 | 台式砂轮机 砂轮直径100mm | 台班
471 | 991923003 | 手提砂轮机 砂轮直径150mm | 台班
472 | 991926001 | 电动弯管机 管径108mm | 台班
473 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
474 | 992301003 | 砂轮切割机 砂轮直径400mm | 台班
475 | 992301004 | 砂轮切割机 砂轮直径500mm | 台班
476 | 992314001 | 角向磨光机 | 台班
477 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
478 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
479 | 992502005 | 直流电弧焊机 容量20kV·A | 台班
480 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
481 | 992511001 | 热熔对接焊机 直径63mm | 台班
482 | 992701003 | 电焊条烘干箱 容量60×50×75(cm³) | 台班
483 | 993702001 | 升降机 | 台班
484 | 994301001 | 电动空气压缩机 排气量0.3m³/min | 台班
485 | 994301004 | 电动空气压缩机 排气量6m³/min | 台班
486 | 994301031 | 电动空气压缩机 排气量0.6m³/min | 台班
487 | 994301031 | 电动空气压缩机 排气量0.6m³/min | 台班
488 | 994410004 | 试压泵 压力30MPa | 台班
489 | 994410006 | 试压泵 压力60MPa | 台班
490 | 994506004 | 油压接管钳 50t | 台班
491 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
492 |  | 合 计
表-22