公开招标采购文件

项目编号：GXZC2025-G3-004019-CGZX

项目名称：广西农业工程职业技术学院校园物业服务采购

采购单位：广西农业工程职业技术学院

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2026年2月

目   录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知	25

第四章  评标方法及评分标准	38

第五章  政府采购合同主要条款	43

第六章　投标文件格式	48

第一章  公开招标公告

公开招标公告

项目概况

广西农业工程职业技术学院校园物业服务采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于2026年2月26日 10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G3-004019-CGZX

项目名称：广西农业工程职业技术学院校园物业服务采购

预算总金额（元）：9912702.87

采购需求：
    标项名称:广西农业工程职业技术学院校园物业服务采购
    数量:1
    预算金额（元）:9912702.87

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：广西农业工程职业技术学院校园物业服务采购1项（详见采购文件）。

最高限价（如有）：

合同履约期限：2年，自合同签订之日起至履行完毕。

本标项（否）接受联合体投标
    备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2026年2月3日至2026年2月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：请登录广西政府采购云平台（网址： www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。提示：公开招标公告附件内的招标采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标采购文件申请并下载了招标采购文件后才视作依法获取招标采购文件（法律法规所指的供应商获取招标采购文件时间以供应商完成获取招标采购文件申请后下载招标采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年2月26日 10:00（北京时间）

投标地点（网址）：www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2026年2月26日 10:00

开标地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：9万元。(必须足额交纳)

（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融、担保机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。开户名称：广西壮族自治区政府采购中心； 开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行；银行账号：20009101040051648。

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式：地址：广西南宁市星湖路22号；电话：0771-8600309。

2.本项目需要落实的政府采购政策 政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）

（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：广西农业工程职业技术学院

地    址：崇左市扶绥县空港大道25号

项目联系人：刘鑫

项目联系方式：0771-6600648

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：广西南宁市星湖路22号

项目联系人：唐梦诗

项目联系方式：0771-8600431

广西壮族自治区政府采购中心

2026年2月3日

第二章  招标项目采购需求

广西农业工程职业技术学院校园物业服务采购需求

一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 服务期阶段 | 采购内容 | 主体建筑 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自签订合同之日起共二年 | 广西农业工程职业技术学院物业管理服务采购，总建筑面积25.7万平方米，服务内容主要包括安保服务、学生宿舍管理、校园卫生清洁保洁、绿化养护、工程维修服务等采购。 | 1、校园内建筑面积25.7万平方米，包含：行政楼、图书馆、校企合作楼、1#-8#号宿舍楼、1#-12#教学实训楼、体育馆，1#食堂、2#食堂、后勤服务楼及食堂工人宿舍、实训基地大棚及附属设施，138套教职工住宿板房、物流超市、会堂等。 2、绿地面积约21万平方米。 | 项 | 1 |

二、采购预算金额：9912702.87元。

三、服务期限及报价要求：服务期限为2年。如遇政策性调整，由双方按相关政策协商后调整。投标报价要求：在本次采购中按2年的服务费进行总报价。费用至少包括不限于：员工工资、加班补助、社保经费及福利费用、秩序装备、宿舍管理费用、环境卫生保洁、工程、绿化服务职责范围内的其他费用，应交的税金及管理费等所有费用。

四、付款方式：服务费按月支付。每月按合同内人数以考勤验收后结算费用，物业公司如果减员，必须向学院报告，如发现不报告，学院有权不结算物业费用或直接减少相应服务费。

五、人员配备

（一）投标人须根据采购人物业服务实际需求，结合服务内容及标准，合理配置岗位人员。本项目要求岗位人员总数为111名。其中项目经理1人、综合文员1人、秩序队长1人、秩序员33人、宿管队长1人，宿管员18人、保洁主管1人、保洁员30人、绿化主管1人、绿化员7人、工程主管1人、工程维修员7人，机动岗位员9人。

| 序号 | 组织管理设置 | 岗位 | 人数 | 工作岗位职责任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务中心 | 项目经理 | 1 | ①负责物业服务公司驻学院全面工作， 24小时对项目进行统筹管理，针对项目制定管理各类方案措施，定期向学院汇报工作和反馈情况，服从学院的工作安排和指导。 ②工作时间：24个月 |
|  |  | 综合文员 | 1 | ①负责项目考勤、工资、档案管理、仓库管理、校企合作楼客房入住管理等内部管理工作，协助后勤老师做好安保、保洁、绿化等物资的出入库工作，形成明确的物资出入库制度，同时协助做好其他物业相关材料，协助及配合项目经理开展项目日常工作及宿管日常工作监督等。 ②需要办公室坐班，上班时间准时开门，无特殊事务不允许擅离办公室，如有请假，需安排其他人员暂代岗位。 ③工作时间：24个月 |
| 2 | 秩序维护 | 秩序队长 | 1 | ①负责秩序部门的管理工作和治安、消防、车辆等安保方面的工作。 ②针对校园情况制定安保工作方案，协助后勤保卫处制定安保物资采购计划。 ③工作时间：24个月 |
|  |  | 秩序 | 33 | ①负责学生公寓、教学楼、办公楼、食堂、图书馆、体育馆、会堂、校企合作楼、实训基地、消防监控中心及学院大门24小时安全值班、校园流动秩序等安保秩序维护工作，及时发现和处理不安全隐患。 ②工作时间：24个月 |
| 3 | 宿舍管理 | 宿管队长 | 1 | ①负责宿舍管理部门的管理工作和学生宿舍日常管理及与学工处对接学生管理等方面的工作。 ②工作时间：24个月 |
|  |  | 宿管员 | 18 | ①每岗必须保持24小时有人值班。并熟悉宿舍管理工作条例。 ②应熟悉所管楼栋学生情况,如学生人数、年级、专业等。 ③注重形象和遵守岗位职责。不能向学生推销物品、任何食品、饮用水等，不能擅自离开岗位。 ④强调安全管理。加强安全意识，做好防火防盗工作，掌握消防器材使用方法。严禁外人进出学生宿舍，经批准者除外，但要做好来访登记。对进出宿舍的可疑人员，要主动询问和查看其证件，并将情况登记备查。 ⑤收集学生生活及安全方面信息。发现非正常现象，及时向辅导员或学工处反映。 ⑥对宿舍卫生、纪律、安全隐患等进行日常检查并做相应登记。 ⑦工作时间：18个月（寒暑假休岗不计算） |
| 4 | 保洁 | 保洁主管 | 1 | ①负责保洁人员的管理工作，带领保洁人员完成校园服务区域内的保洁工作。 ②配合后勤保卫处开展学校各类重大活动的卫生工作。 ③针对校园情况制定保洁工作方案，协助后勤保卫处制定保洁物资采购计划。 ③工作时间：24个月 |
|  |  | 保洁员 | 30 | ①负责学生公寓、教学楼、办公楼、食堂、图书馆、体育馆、会堂、校企合作楼、实训基地等楼房内公共区域、楼梯、楼顶及阶梯教室、会议室、校企合作楼客房室内的日常保洁工作及垃圾收集； ②负责各栋楼房周边公共区域、学校大门内外（到市政道路边）及校园硬化道路清洁卫生及垃圾收集工作。 ③工作时间：24个月 |
| 5 | 绿化 | 绿化主管 | 1 | ①负责绿化人员的管理工作，带领绿化人员完成校园服务区域内的绿化养护工作。 ②负责校园日常绿化巡视，及时发现各类病虫害并做好预防及处置工作。 ③针对校园制定每月绿化工作方案，协助后勤保卫处制定绿化物资采购计划。 ④工作时间：24个月 |
|  |  | 绿化员 | 7 | ①对学院内绿地及时进行除草、修剪、补漏、整形、浇水、施肥、松土等，使植物外观保持良好状态。 ②工作时间：24个月 |
| 6 | 工程 | 工程主管 | 1 | ①负责工程维修人员的管理工作，带领维修人员完成校园服务区域内的维修工作。 ②负责校园日常设备巡视，及时发现各类设备运转情况并做好预防及处置工作。 ③针对校园制定每月工程维修工作方案，协助后勤保卫处制定工程水电等维修物资采购计划。 ④工作时间：24个月 |
|  |  | 工程维修员 | 7 | ①负责学院所有公共设备设施运行维护、维修、保养等管理工作。 ②工作时间：24个月 |
| 7 | 机动 | 机动人员 | 9 | ①协助后勤保卫处及物业经理、主管开展学校各项后勤工作。 ②负责学校公务车辆、观光车辆的日常使用及维护工作。 ③协助开展校园巡逻，公共设备设施运行维护、维修、保养等工作。 ④工作时间：24个月 ⑤工作薪酬：综合月薪酬为7547元（包含工资、社保、福利费，实际发放按当月考勤支付为准。） |
| 合计 |  |  | 111 |  |

（二）人员素质要求

1.项目经理：年龄50周岁（含）以下，大专或以上学历，5年以上物业管理服务工作经验。

2.综合文员：年龄40周岁或以下优先，性别不限，大专及以上学历，身体健康，具备行政管理、物业监管相关经验，较好的沟通交流能力和组织能力，能够熟练使用常用办公软件。

3.秩序队长：年龄45岁以下，具有大专或以上学历、人力资源和社会保障部门颁发的中级职称，有三年以上相关（安保）工作经验。受过安保业务培训，有较强的组织、管理、协调能力。

4.秩序员：年龄18-55岁，初中及以上学历；身体健康，五官端正，责任心强，有较强的沟通协调能力。经过专业工作培训并取得保安员证，有安保工作经验。门岗和特殊岗位（形象岗）要会电脑操作，消防控制室值班员要不少于3人持有消防设施操作员证件，身高：168CM以上，年龄：不超48周岁；其他岗位秩序人员要求身高：165CM以上，年龄：不超55周岁。

5.宿管员（含队长）：年龄45周岁（含）以下，退伍军人或警校毕业的宿管员不低于8人，身体健康。高中以上文化程度，会写黑板字，会说流利的普通话，具有良好的沟通、表达能力。具备良好的协调、管理、应变能力，具有较强的责任心和服务意识。热爱教育工作，勤劳肯干，有上进心。有学生宿舍管理经验和教育工作等相关管理经验者优先。

6.保洁主管：年龄50岁以下，具有大专或以上学历、具有人力资源和社会保障部门颁发的相关专业中级职称，3年及以上物业保洁从业经验。

7.保洁员：年龄18-55岁，初中及以上学历，身体健康，五官端正。有1年以物业保洁工作经验。

8.绿化主管：年龄50岁以下，具有大专或以上学历、具有人力资源和社会保障部门颁发的园艺或绿化相关专业中级职称，精通园林绿化知识，能够处理校园基础常见的绿化病虫害等问题，3年及以上绿化从业管理经验。

9.绿化员：年龄18-55岁，初中及以上学历，身体健康，五官端正。具备园林绿化养护相关知识和技能，会使用园林绿化机器设备，具有2年以上园林绿化养护工作经验。

10.工程主管：年龄50岁以下，具有大专或以上学历、具有人力资源和社会保障部门颁发的工程类相关专业中级职称，3年及以上水电维修管理从业经验，熟悉水电系统的运行、维护及管理，能够独立处理各类水电突发问题。具备良好的沟通协调能力和团队管理能力，责任心强。

11.工程维修员：年龄55岁以下，高中及以上学历，身体健康。思想觉悟较高，作风正派，工作责任心强。持高压或低压电工作业证件，有3年以上相关维修岗位工作经验，熟悉建筑物、水电、管路、阀门、水泵、暖通、消防等设备设施的维修工作，有较强的设施损坏维修处理应变能力，有良好的协调能力和团队服务能力。

12.机动岗位人员：年龄50岁以下，高中及以上学历，身体健康。思想觉悟较高，作风正派，工作责任心强。持高压、低压电工作业、驾驶证等证件，熟悉建筑物、水电、管路、阀门、水泵、暖通、消防等设备设施的维修工作；熟悉车辆驾驶、保养维护工作；有良好的协调能力和团队服务能力。

注：投标人需在投标文件中提供项目经理、秩序队长、保洁主管、绿化主管、工程主管、综合文员、机动岗位人员的身份证复印件、学历证书等上述要求的其他相关证书复印件，或承诺中标后向采购人提交上述人员的身份证复印件、学历证书和上述要求中需提交的相关证书复印件和劳动合同复印件。

六、服务管理要求

（一）整体服务要求

1.项目的服务区域，中标人必须建立物业管理服务的全套管理制度，建立智慧校园物业智能化、信息化管理系统，设立服务中心，实行24小时巡查值班，保障服务工作有序高效运行。

2.中标人负责组织一支身体健康、思想素质高、业务能力强的物业管理服务队伍，执行严格工作纪律及岗位责任，要求做到统一服装、熟悉业务、认真负责、文明有礼。中标人要通过会议、培训等方式不断提高各岗位人员的业务能力，并形成台账记录，以符合服务要求。

3.学院各类重大活动、会议、工作期间，中标人负责协调整个物业服务队伍在安保、宿舍管理及保洁等工作中的全力配合，做好服务工作。

4.中标人负责物业管理档案及资料归档管理，保证各类档案、资料完整便于工作查询，本合同到期后进行工作交接时，将各种物业管理档案及资料一并移交给学院。

（二）校园安全保卫要求

1.门卫要认真执行门卫制度，严格执行外来人员出入登记手续，检查进出车辆及人员，防止校内物资外流和闲散人员闯入校园，确保校园内秩序良好。做到按规定交接班，做到不迟到、不早退、不脱岗、不在岗上玩手机、睡觉。

2.负责巡查校园，掌握治安动态，盘查可疑人员，查验可疑物品，预防治安案件与消防事故发生。

3.听从学院后勤保卫处管理，做好学院安全防范，负责维护学院区域进行24小时治安、交通、消防等安全秩序管理工作，预防各类案件的发生，及时处置各类突发性事件。

4.协助公安部门维护所管理区域内治安秩序并主动制止违法行为（如打架、斗殴等）。在管理区域内发生治安案件或各类灾害事故时，应当及时向公安部门和学院后勤保卫处报告，并协助做好救助工作。

5.维护校园交通秩序，督促自行车、电动车、机动车辆有序停放并加强监管，防止失窃事件发生。

6.负责保护校园内治安、火灾现场，并协助公安部门和学院后勤保卫处查处校内发生的一般治安、刑事案件。

7.负责学院教学、科研、医疗、办公和生产设备的安全保卫工作，保护校园内公共场所设施和师生员工生命和财产安全。

8.负责学院综合治理、安全检查、维护校园和周边的治安秩序，防止各种案件发生。

9.负责接受师生报警和求助，及时、妥善处置警情，为师生提供力所能及的帮助。

10按学院后勤保卫处要求，做好维护校园稳定及其他安全保卫工作。

11.每月定期对消防器材进行检查，发现过期无效的要及时更换，发现问题及时汇报，及上交检查表格到学院后勤保卫处。

12.负责校园内的消防安全排查工作，防止发生火灾隐患。协助后勤保卫处开展安全检查和各种应急演练。定期进行消防培训演习，熟练掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法，提高扑灭初期火灾的能力；保持消防通道畅通，禁止在消防通道设置路障；发现火情迅速报警，并马上派人前往报警地点，迅速采取措施，组织力量灭火，抢救生命和物资财产。负责消防控制室的全天24小时值班监控，认真配合学校做好校园消防台账建设工作、做好义务消防队相关工作以及完成学校交办的其他消防管理工作。

（三）学生宿舍物业管理要求

服务区域：1-8#宿舍楼

1.宿舍门岗管理要求

（1）每岗必须保持24小时有人值班。门岗应参与宿舍管理工作，并熟悉宿舍管理工作条例,宿管人员不得随意更换，如有更换应提前三天通知采购人备案。

（2）门岗应熟悉所管楼栋学生情况,如学生人数、年级、专业等。严格按照学校学生管理手册规范管理学生。

（3）上班时统一着装，按规定佩戴胸牌，注意工作时的仪表、仪态、着装整齐，实行岗位责任制，做好安全工作；不得向学生推销物品、任何食品、饮用水等，不能擅自离开岗位。值守夜班时，门岗要加强巡视、不能睡觉。

（4）加强安全意识，做好防火防盗工作，熟悉消防器材使用方法，熟悉应急疏散流程，对在上课时段有学生进出宿舍时对其进行询问，查看其证件，并将情况登记备查。

（5）遇到紧急、重大事件及时汇报，并针对发生的情况拨打110、火警119、医疗救治120等电话。不得迟报、漏报、瞒报,否则将追究相关人员责任。

（6）加强宿舍用电安全巡查监管工作。不准私拉电线、私接电源。严禁学生宿舍使用热得快、电炉、电磁炉、电饭煲、电炒锅、微波炉、电热水器、电熨斗、电热杯、电热壶、电热锅等大功率电热器。严谨学生携带管制刀具、酒等违禁品进入宿舍。

（7）管理人员发现携带物品离开宿舍者必须进行查询，并办理登记手续，发现疑点及时处理并报告学校后勤保卫处。

（8）外人不能随意进入学生宿舍，如有特殊情况，必须做好来访登记，必须经党委学生工作部批准才能进入。

（9）根据学院作息时间准时关门，关门后不允许学生外出（突发事件经报批者除外），对晚归学生要求查看学生证件及相关登记后放行。

（10）按学院有关制度，协助学生工作处做好学生宿舍报修业务。

（11）配合学院学生管理等相关部门做好学生违规违纪处置等学生管理工作。

（12）注意收集住校学生生活及安全方面的信息，发现非正常现象，及时向后勤保卫处、党委学生工作部等有关部门汇报。

2.学生宿舍卫生保洁管理要求

（1）负责安排、指导勤工助学学生做好学生公寓公共区域的日常卫生保洁工作。要求了解、熟悉保洁工作程序和操作规则。

（2）负责垃圾桶的清理清洁。做到干净、整洁、无异味。

（3）维护所辖园区内公共设施设备的完好，发现损坏及时报修。

（4）每学年对吸顶扇和卫生间、洗漱台全面清洁1次。

（5）负责巡逻检查公共场所卫生情况并进行整改。

（6）每天填报学生宿舍走廊卫生执行情况。对学生违反清洁卫生规定的行为应进行劝阻、纠正。

（7）负责特殊时期保洁任务的执行以及学院临时安排的校园内的卫生保洁、校园环境治理等工作。

（8）负责巡回式清理学院公共道路（含绿化带、草坪）、运动场、停车场等公共区域的落叶、枯枝、塑料袋、塑料瓶、果皮、废纸等垃圾和杂物，做到无明显垃圾。

3.内务整理军事化

（1）地面清洁,墙壁和床头不得随便张贴报纸、字画等。做到地面、天花板、墙壁干净。

（2）除午休，晚上就寝外，被子折善规范后放在规定位置，床铺始终保持整洁。

（3）个人的箱包、衣物用具、生活用品等按规定统一放置，鞋子整齐摆放在床下固定位置。

（4）保持衣柜、门窗、玻璃、灯具等无灰尘、无污迹，按时将垃圾清扫并倒入垃圾车内。

（5）室内不准拉绳、乱挂衣物，不准私拉电线、网线等。

（6）不乱倒剩饭菜，不随地吐痰，维护公共卫生，保持室内空气清新，无异味。

（7）不准在宿舍内养宠物。

（8）不准堆放纸皮等易燃物在室内。

（四）校园卫生保洁要求

1.保洁区域

（1）室内部分：学生宿舍、教学楼、办公楼、体育馆、会堂、图书馆、校企合作楼、实训基地等楼房内部公共区域的清洁卫生、垃圾收集。

（2）室外部分：学生宿舍、教学楼、办公楼、体育馆、会堂、图书馆、校企合作楼、实训基地及食堂周边等、学校大门内外（到市政道路边）、校内已使用的硬化道路清洁卫生及垃圾收集。

（3）校企楼客房保洁和值周老师房间布草更换。定期对客房室内进行卫生清洁，及时清理客房内垃圾。客人和值周老师退房后及时对客房进行全面清洁，更换床品和清洁易耗品，随时保持能入住的状态。长期未入住的客房，每隔15天至少检查保洁一次。更换下来的脏布草清点后交由专业公司清洗。接收清点清洗后送回的干净布草。

2.清洁工作要求和标准

| 1 | 校园道路、广场、公共场所 | 道路路面 | 每天上、下午分2次在上班之前对路面进行全面清扫完毕，然后巡回保洁，巡逻保洁。 | 保持清洁，要求地面无积水、垃圾、烟头、果皮、纸屑等废弃物，无明显痰迹、污渍，无砖瓦砂石尘土堆积。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下水道、水沟（明沟、暗沟） | 每天巡查清理1次，每星期冲洗1次。 | 清理堆积物及沟边杂草并运走，无白色垃圾、无废弃物及污物，无明显堆积物堵塞。 |
|  |  | 垃圾箱（桶）、果皮箱 | 垃圾随产随清，垃圾桶每3天冲洗1次 | 收集垃圾及时运出，无漏收、遗洒现象，垃圾箱、果皮箱表面用抹布清擦干净、垃圾池及周围保持干净整洁。 |
|  |  | 附属设施 | 每天清洁1次，巡查清理 | 路灯、路牌、宣传牌及其他附属设施表面无灰尘污渍，发现乱贴广告及时清理干净。 |
|  |  | 休闲设施 | 每周2次 | 巡查抹净，表面无灰尘污渍，检查设施完好情况，如有损坏及时报修。 |
|  |  | 贴瓷地面、墙面 | 每天打扫保洁 | 保持清洁，无白色垃圾、无废弃物及污物，无积水。 |
| 2 | 教学楼办公楼等公共区域保洁 | 楼梯、走廊、大厅、顶楼屋面、雨蓬 | 每天打扫、湿拖2次 | 保持清洁，要求地面无积水、垃圾、烟头、果皮、纸屑等废弃物，无明显痰迹、污渍，墙面、天花、墙脚无蜘蛛网。 |
|  |  | 电梯、扶手、栏杆、门窗、窗台、窗框、窗沟、墙面、墙壁开关、器材表面 | 每天擦拭1次 | 保持清洁，无污渍，无手印，无灰尘。 |
|  |  | 天花板、玻璃、指示牌、标牌、消防设施 | 每周清理1次 | 保持清洁，无污渍，无灰尘。 |
|  |  | 卫生间 | 每天两次，每周用清洁剂清洗2-3次，随时保洁 | 无明显污渍、无异味、无积水，所有门窗、间隔隔墙板、洁具无灰尘污渍。卫生桶内脏物堆积不超1/3，脏物无隔夜遗留。 |
|  |  | 楼房周围卫生 | 每天清理2次，每周定期2次清理绿化带内枯枝落叶。 | 无白色垃圾、无废弃物及污物，水沟下水道无堆积物，绿地、绿化带内无生活垃圾、无枯枝落叶等杂物。 |
| 3 | 学生宿舍楼公共区域 | 楼梯、走廊、大厅、顶楼屋面、雨蓬 | 每天打扫、湿拖2次 | 保持清洁，要求地面无积水、垃圾、烟头、果皮、纸屑等废弃物，无明显痰迹、污渍，墙面、天花、墙脚无蜘蛛网。 |
|  |  | 扶手、栏杆、门窗、窗台、窗框、窗沟、墙面、墙壁开关、器材表面 | 每天擦拭1次 | 保持清洁，无污渍，无手印，无灰尘。 |
|  |  | 天花板、路灯、指示牌、标牌、消防设施 | 每周清理1次 | 保持清洁，无污渍，无灰尘。 |
|  |  | 楼房周围卫生 | 每天清理2次，每周定期2次清理绿化带内枯枝落叶。 | 无白色垃圾、无废弃物及污物，水沟下水道无堆积物，绿地、绿化带内无生活垃圾、无枯枝落叶等杂物。 |
|  |  | 垃圾箱（桶）、果皮箱 | 垃圾随产随清，垃圾桶每周冲洗2次 | 收集垃圾及时运出，无漏收、遗洒现象，垃圾箱、果皮箱表面用抹布清擦干净、垃圾池及周围保持干净整洁。 |
| 4 | 校内景点、景物 | 景观墙，景物等艺术品 | 每天清理1次，每周抹洗或冲洗1次 | 保持清洁，无污渍，无灰尘。 |
| 5 | 客房房间卫生 | 房门 | 每周一次 | 门锁转动灵活，大门开关灵活，无异响，可定位；门后有火警逃生指示图；防盗链安全牢固；门框清洁。 |
|  |  | 衣柜 | 每周一次 | 衣架齐全；衣柜门开关状况良好；衣柜挂衣杠及衣架无积尘；棉被干净，整齐。 |
|  |  | 家具 | 每周一次 | 家具清洁，台面光亮；沙发、座椅无纸片、指甲等小物品。家具每月至少保养1次。 |
|  |  | 垃圾桶 | 每天1次 | 桶内无垃圾内外清洁。 |
|  |  | 房间用品 | 每天1次 | 文具、用品齐全；烟盅清洁，茶杯清洁光亮。 |
|  |  | 电器 | 每周1次 | 所有电器状态完好，灯罩清洁。 |
|  |  | 壁画 | 每周1次 | 悬挂端正，无积尘。 |
|  |  | 墙壁 | 每周1次 | 墙壁干净，无破裂，无蜘蛛网。 |
|  |  | 天花板 | 每周1次 | 无蜘蛛网、无裂缝、无漏水、无起水泡、无掉灰的现象。 |
|  |  | 窗、窗帘 | 每周1次 | 窗玻璃光亮、清洁；窗锁关闭安全；厚、薄窗帘清洁及悬挂美观；窗帘每年至少拆洗保养2次。 |
|  |  | 电话机 | 每天1次 | 电话操作键正常，讯号灯正常；清洁卫生。 |
|  |  | 床 | 每天1次 | 床铺铺叠整齐；床架及床头板清洁卫生且无破损。 |
|  |  | 空调 | 每周1次 | 温度适中；出风口清洁，出风无异味。 |
|  |  | 地板 | 每天1次 | 每天至少保洁1次，每月至少保养1次；确保地面清洁无破损、顽渍；地边无积尘。 |
|  |  | 地毯 | 每天1次 | 每天至少保洁1次，无污渍、无烟蒂、无垃圾、无毛头。每年至少清洗保养2次。 |
|  |  | 房内用品摆放 | 每天1次 | 按实际培训要求摆放整齐有序。 |
| 6 | 客房卫生间卫生 | 镜子 | 每天1次 | 无积尘、无污渍、无破裂。 |
|  |  | 马桶 | 每天1次 | 盖板、座板、内外壁清洁；操作系统正常。 |
|  |  | 地面 | 每天1次 | 清洁卫生，无毛发、无水渍。地漏无堵塞、无异味。 |
|  |  | 洗漱台及淋浴设施 | 每天1次 | 所有水龙头、开关等光洁；内壁及隔断干净无水珠、水渍；冷热水喉操作正常；给排水系统正常，无毛发堵塞；皂碟清洁卫生。 |
|  |  | 天花板 | 每周1次 | 无脱落、无蜘蛛网、排风机正常、室内无异味。 |
|  |  | 用品摆放 | 每天1次 | 按实际要求摆放整齐有序。 |

- （五）校园绿化养护要求

1.自觉服从学院的管理，遵守学院的各项规章制度。绿化养护不得影响、干扰学院正常的教育教学秩序。学院对绿化养护工作的指导意见或学院指出中标人绿化养护工作的不足之处，中标人须无条件执行和改进，直至达到合同和本招标文件的相关规定。

2.院方有重要活动安排时，承包人必须无条件组织力量及时全面做好养护工作，确保出效果，树形象。紧急情况随叫随到。

3.物业工作人员须着装整齐、佩戴工卡上岗。做到工完场清，文明作业。

4.物业工作人员必须配备固定、专职的管理人员和养护人员，细化养护岗位。建立健全绿化养护、管理制度和各岗位职责，建立日常养护巡视制度，做好日常养护记录。若由于物业巡查不当未及时发现绿化病虫害而造成的损失，由物业承担。

5.物业工作人员必须切实做好安全工作，加强高大树木养护作业时的安全保障，在任何情况下都要注意安全。一切安全事故均由中标人自行负责，与采购方无涉。

6.在合同服务期内因维护不当，发生树木、荫生植物、草坪等干枯死亡的，要无条件及时更换补种。

7.定期对校区合同范围内的大型乔木所有的枯枝、死树进行清理、清运，消除安全隐患。树形高度应不影响车辆和行人的安全。树冠与建筑物的距离应保持1.5米以上，与高压线的距离应保持1.5米以上。

8.每年不少于4次施肥（以复合肥为主，同时以营养吊液、有机肥等为辅，以上物资由学校负责提供），做1次树盘及防冻措施（涂白），每年用打药机做不少于4次病虫害预防，对发现病虫害及时喷药灭杀（消杀药物由学校负责提供）。应急处理虫害物资和日常常用工具损耗由物业公司购买。

9.绿地区域各景观造型、各景观灯、各标识牌、宣传栏、室外消防栓器材等每月擦洗保洁1次，平时如出现异常污垢，必须及时处理。

10.对学院内绿地及时进行除草、修剪、补漏、整形、浇水、施肥、松土等，使植物外观保持良好状态。

11.绿化养护服务标准

| 管护项目 |  | 工 作 质 量 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 草坪 和 地被植物 | 总体 标准 | 1.草坪和地被植物一级管理的标准是植物生长旺盛，整齐美观； 2.覆盖率达98%以上，杂草率低于3%； 3.草坪四季常绿，无坑洼积水，无裸露地，无厚重粉尘覆盖； 4.草地上无石块、土粒、烟头、纸屑、垃圾等杂物，保洁率达99%以上； 5.草地无人为破坏，缺损植物要及时补植，绿化完好率达99%以上； 6.清除杂草，无明显高于6cm的杂草，草坪高度控制在6-10厘米之间，草地纯度达99%以上； 7.草坪和地被植物须生长势好，叶片健壮，色相一致，无明显枯黄叶。 8.适时适量浇水施肥，肥不伤草，长势优良； 9.草地嫩绿，无烂草、感病草； 10.注意防风排涝，暴风雨过后12小时，草地无积水。 |
|  | 除草、松土 | 须经常除杂草，不得有明显高于草坪和地被植物的杂草。目的草种纯度达97%。新接管的绿地要求3个月内达标。每年结合施肥进行草坪打孔松土。 |
|  | 修剪 | 草坪和地被植物的修剪须根据季节特点和植物的生长发育特性，修剪平整、美观，边缘整齐。草坪修剪春夏季20天修剪1次，秋冬季40天修剪1次，高度控制在6-10厘米，一般地被植物25厘米以下，高度一致，边缘整齐。其它草坪和地被植物根据设计要求和实际情况而定。 |
|  | 浇灌、施肥 | 根据草坪和地被植物的生长需要进行浇水和施肥。在干旱的秋、冬季应加强浇水和施肥，以保持良好的长势。在少雨季节，浇水量要大于该规格植物的蒸发量，保持土壤湿润，让植物生长健康。每季整体施肥1次，施肥适量、均匀，不得因过量或不均匀引起肥害。 |
|  | 病虫 害防治 | 及时做好病虫害的防治工作，根据预防为主、综合防治的原则，早发现早处理。发生病虫为害，最严重的受害面积控制在5%以下。严禁使用国家明令禁止的剧毒、高毒、高残留农药，提倡使用生物农药。 |
|  | 淋水 频度 | 及时补植被破坏的草坪和地被植物，保持完整，无裸露地。补植后应加强养护，保证1个月内覆盖率达98%。观赏花卉每天早上淋水1次，下雨天除外，淋水要浇透。 |
|  | 填平坑洼 | 及时填平坑洼地，无坑洼积水，平整美观。 |
|  | 补植 | 及时补植被破坏的草坪和地被植物，保持完整，无裸露地。补植要密，补植后应加强养护，保证1个月内覆盖率达98%（苗木由业主提供）。 |
| 乔木 | 总体 标准 | 1.生长旺盛，枝叶健壮，树形美观；对超高乔木进行定期截顶，消除安全隐患。 2.行道树上缘线和下缘线整齐，修剪适度，干直冠美，无死树缺株，无厚重粉尘覆盖，景观效果好； 3.枝壮叶健，叶色浓绿，无明显枯枝断枝，行道树树干应挺直，倾斜度不超过5度。 4.乔木须于每年十月份进行1次树干刷白，刷白高度为1.2米。刷白应均匀细致，树皮的裂隙应全部粉刷； 5.无明显病虫害枝及枯枝；对死树枯枝按流程进行砍伐清运处理。 6.基部无30cm高以上萌蘖枝，树盘无杂草、杂物，土面不板结，透气良好； 7.及时修剪（高空作业、大型机械使用），保持造型优美，修剪截口要做密封处理，修剪截口与枝位平齐，主侧枝分布均匀。 |
|  | 整形 修剪 | 乔木的修剪须考虑其生长特点如萌芽期、花期等，原则上在萌芽期前或花芽萌动前进行修剪，特殊树种的修剪应根据该树种的生物学特性和景观需要而定。对严重影响景观和植物生长的果实应及时剪除。乔木整形应与周围环境协调，以增强园林美化效果；行道树修剪应保持树冠完整美观，主侧枝分布均匀和数量适宜，内膛不空又通风透光；应修剪掉树冠上的枯枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、徒长枝（高空作业、大型机械使用）。 根据不同路段车辆的情况确定下缘线高度，行道树下垂枝尖端不得低于2米，树高一般控制在10-17米之间，注意不能影响高压线、路灯和交通指示牌；修剪应按操作规程进行，尽量减小伤口，切口要平，略向下斜，同时不能留有树钉，直径超过10厘米的伤口要进行保护处理；下缘线下的萌蘖枝须及时剪除。 |
|  | 浇灌、施肥 | 乔木须根据生长季节的天气情况和植物种类适当浇水，干旱季节较长时间内无雨的，要进行浇灌水，保证树木不出现大量叶片发黄和失水落叶。 每季施肥1次，以复合肥肥为主。施肥量根据树木的种类和生长情况而定，同一道路中生长较弱和新补植的树木应适当增加施肥次数和施肥量。肥料应埋施，先挖穴或开沟，以不伤到树根为据，施肥后回填土，踏实，浇足水，切忌肥料裸露。乔木施肥穴的规格一般为30*30*40cm，挖沟的规格为30*40cm。挖穴的位置一般是树冠外缘的投影线（行道树除外），每株树挖对称的四穴。 |
|  | 病虫 防治 | 及时做好病虫害防治工作，根据预防为主、综合防治的原则，早发现早处理。发生病虫为害，最严重的危害率和受害株数控制在5%以下，单株受害程度在5%以下。严禁使用国家明令禁止的剧毒、高毒、高残留农药，提倡使用生物农药。 |
|  | 防台风 | 须做好防台风工作。台风季节来临前加强管理，合理修剪，加固护树架，以增强抵御台风的能力。台风期间应迅速清理倒树断枝，疏通道路。台风后及时扶正倾斜树，补好残缺，清除断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。随着树木的长大，须及时放松护树带，以免嵌入树皮内。 |
|  | 防涝、抗旱 | 无涝害、旱害造成萎焉、枯黄。 |
|  | 树盘 管理 | 根据品种特性，保持树盘土壤的疏松保湿，树盘无杂草、杂物，土面不板结，透气良好。 |
|  | 补 植 | 及时去除清运枯死树木（含大型乔木），补植缺株、更换过于衰弱的植株。品种和规格应与原来品种、规格一致。至少保留三级分枝，行道树一级分枝点不得低于2米，以保证优良的景观效果。补植应按照树木种植规范进行，施足基肥并加强浇水、养护等管理措施，要求在2个月内完成补植，成活率达98%以上（苗木由业主提供）。 |
| 灌木含绿篱 | 总 体 标 准 | 1.造型要按设计要求，造型植物轮廓清晰、整齐，修剪面平直整齐，棱角分明； 2.适时适量浇水、松土、施肥，采用穴施或沟施肥，覆土平整，肥料不露出土面； 3.灌木脚部整齐清洁，无过长杂草杂物，无严重黄叶、积尘； 4.及时修剪，造型优美； 5.无长明显枯枝黄叶、折断枝、修剪残留枝； 6.无明显病害枝； 7.对遭受自然和人为损害的花木及时修补、扶持和补苗； 8.灌木一级管理的标准是生长旺盛，花繁叶茂，修剪工艺应精细，具有立体感、艺术感和创意，造型美观； 9.枝壮叶健，植株丰满，无明显枯枝断枝； 10.灌木无残缺，绿篱无断层；灌木丛中无垃圾、无病枝枯枝和落叶堆积，无厚重粉尘覆盖。 |
|  | 整形 修剪 | 灌木的修剪须符合植物的生长特性，既造型美观又能适时开花，花多色艳，残花应及时修剪、摘除；绿篱和花坛整形须与周围环境协调，增强园林美化效果。修剪产生的枝叶杂物，12小内清理完成。 |
|  | 浇灌、施肥 | 灌木应根据立地条件、生长势及开花特性进行合理浇灌和施肥。在少雨季节，每天要保持充足的浇水量，保证土壤一定含水量，植物生长良好，不出现明显缺水现象。每季施肥1次，以有机肥为主，平时根据实际情况适量施肥。肥料不得裸露，可采用埋施或水施等不同方法，埋施时应先挖穴或开沟，施肥后回填土，踏实，浇足水。 |
|  | 病虫害防治 | 及时做好病虫害的防治工作，根据预防为主、综合防治的原则，早发现早处理。发生病虫为害，最严重的受害面积或株数控制在5%以下。严禁使用国家明令禁止的剧毒、高毒、高残留农药，提倡使用生物农药。 |
|  | 防涝 抗旱 | 无涝害、旱害造成萎焉、枯黄死亡现象。 |
|  | 除草、松土 | 须经常除杂草和松土（60天松土1次），操作时注意保护根系，尽量不伤根，根系不能裸露。灌木根部不充许有杂草，灌木丛下面不允许有杂草。 |
|  | 补缺 | 对死灌木要及时挖除补种（苗木由业主提供）. |
| 地栽花卉 | 总 体 标 准 | 1.栽花卉均按一级管理，标准是生长旺盛，花繁叶茂，色彩艳丽，图案新颖美观，具有立体感、艺术感和创意； 2.生长势好，着花率高，花期一致，花朵的大小和颜色应与该品种的生物学特性相符，花朵分布均匀，花色纯正，冠幅整齐，不小于20厘米； 3.无缺枝败叶，叶色正常无不良症状，生长协调美观，无明显病虫害、折损、擦伤、压伤、冷害、水渍、药害、灼伤、斑点、褪色、倒伏、徒长。 |
|  | 修剪 | 地栽花卉在花朵、花序处于盛花后期应将其及时摘除，以免影响观赏效果。 |
|  | 除草、松土 | 须经常除杂草和松土，操作时注意保护根系，尽量不伤根，根系不能裸露。花卉根部不充许有杂草。 |
|  | 浇灌、施肥 | 地栽花卉要根据植物的生长和开花特性进行合理浇灌和施肥，一般应在每次换花前增施有机肥料做底肥，平时根据实际情况再施加磷钾肥，也可用根外追肥方式施肥。每天早上淋水1次，雨天除外；每周施水肥1次，每月施有机肥1次。 |
|  | 补植 | 须及时补植缺株和已衰退的植株。品种、规格与原品种、规格一致，以保证优良的景观效果。补植应按照种植规范进行，施足基肥并加强浇水、养护等管理措施（苗木由业主提供）。 |
|  | 病虫害防治 | 及时做好病虫害的防治工作，根据预防为主、综合防治的原则，早发现早处理。发生病虫为害，最严重的受害株数控制在5%以下。严禁使用国家明令禁止的剧毒、高毒、高残留农药，提倡使用生物农药。 |
| 水池和水生植物 | 总 体 标 准 | 水池无明显悬浮物，水体基本清洁；保持水面及水池内外清洁，水质良好，水量适度。须及时清除杂物，定期清洗水池，控制好水的深度，管好水闸开关，节约用水。水生植物须生长旺盛，叶色浓绿，能适时开花，花多色艳，无病叶、枯叶。 |
| 环境卫生 | 总 体 标 准 | 1.绿地清洁，道路清洁，无垃圾杂物，无沙土堆，无建筑废弃物，无石头砖块（景观石除外），无明显干枯枝叶； 2.须在上午9：00、下午3：00前清除绿地的垃圾杂物，包括生活垃圾、景石外的石头砖块和干枝枯叶等。清除后应注意及时巡查、随时清理、保洁； 3.归堆后的垃圾杂物应及时清运（8小时内），不准过夜，不准焚烧； 4.保洁器具应放在隐蔽处。 |
| 绿地维护 | 总 体 标 准 | 1.绿地红线不被侵占，绿地完整，花草树木不受破坏，无乱摆乱卖，无乱停乱放； 2.保护绿地不被侵占，经上级批准临时占用的绿地，不准超过规定面积，如有违反，须立即上报； 3.应及时劝阻、制止侵占和破坏绿地的行为； 4.绿地内不准堆放东西，禁止各种车辆驶入和停放，不准设摊摆卖； 5.不准在非运动草地上进行有损花草树木的体育活动，不准在树上张挂标语、晾晒衣物等； 6.绿地如遭人为破坏，应及时修补维护，保证绿地的完整。 |
| 设施维护 | 总体 标准 | 1.设施完好，无残缺、生锈和歪斜； 2.保护护栏等绿化设施，对任何人的破坏行为应加以制止并及时报告主管部门； 3.保护供水设施，及时关锁好水闸开关，节约用水，防止盗用绿化用水； 4.应及时更换被损、失效的护树杆、护树板、护树带等，保持护树架完整有效； 5.垃圾桶、标牌等公共设施应该保持清洁，有污损需及时清洁修复； 6.遭人为破坏的设施应及时修补维护，保证设施的完整。 |

（六）校园工程维修要求

1.供电、给排水系统管理维护水电维修岗位：负责学生公寓、教学楼、办公楼、1#2#食堂、体育馆、图书馆、校企合作楼、会堂、实训楼等建筑主体（以下简称责任区）主供电线路和主供水线路以外的水电等小型简易维修、报修（维修所需更换的耗材配件由学校采购提供）；对校园所有水电设备进行日常检查、维护维修。具体要求如下：

（1）水电维修人员需具备电工证等相关有效证件。

（2）负责责任区所有小型水电维修负责智能控电系统的日常管理。

（3）要建立完善巡查、监管、维护制度。负责责任区安全、节约用水用电和水电管线外接、私自改接等偷水偷电行为的巡查；分期分区逐个深入各场所检查安全隐患，发现问题及时维修。超出承包范围的水电维修，及时向后勤保卫处报告并履行好报备手续。

（4）做好紧急情况的处理预案和实施方案（如给排水管破裂、线路漏电起火等突发事件）。任何时间如遇突发水、电事故，要无条件听从学院安排与调遣，积极参与抢修，保质保量完成工作任务；

（5）寒暑假期间，对责任区内各场所进行全面排查检修，开学前完成所有水电设施的检查维修工作，确保师生正常生活和学校正常教学工作需要。

（6）节假日、学校会议、招生考试等重大活动，要加强力量和加大对线路、照明、插座、水龙头等用电用水设施的检修力度，积极配合管理部门做好各项保障工作（含室外临时用电）。

（7）定期对校园所有配电房、机房、水井房、电箱、公共电器、给排水设备等进行日常检查、巡查、维护、维修和故障报修。

（8）排污井、雨水井等因堵塞造成下水不畅、浸水等，安排人员疏通。

（9）完成学校临时安排的其他相关工作。

2.供电、给排水系统管理维护其它相关要求

（1）维修人员手机每天24小时处于开机状态，非上班时间接到抢修人员电话、信息应无条件及时到达指定地点参与抢修，上班时间接到维修电话、信息时，准时到达维修地点，及时维修。

（2）每天工作时间：7:30—12:00，14:30—18:00，其它时间、周末、节假日安排维修人员值班，24小时有人接听报修电话，值班人员要及时处理各项报修业务，超范围的报修业务及时向后勤保卫处汇报。

（3）要求建立完善的维修制度，师生报修后，一般项目要求在30分钟内响应并在12小时内完成维修，做到灯坏等小型维修不过夜。若有其他特殊情况不能及时维修的，必须向用户说明和向后勤保卫处报告并备案。

（4）维修人员工作期间必须穿着统一工作服、工作牌上岗；并遵守学院的有关管理规定，进入女生宿舍维修，要敲门提醒，经女生同意方可进入维修。

（6）维修人员在与服务对象沟通中必须使用文明用语；不得说痞话、脏话，做到服务态度端正、礼貌待人、服务周到；不得以任何理由与服务对象发生争执，索取钱物。

（7）严格按照规程操作，仔细检查，发现故障及时修复。

（8）维修完毕后及时清扫地面，保持工作地点干净、无杂物，将垃圾放入垃圾箱，将更换的废旧电器材料、配件、电线等有价值的物件交回仓库，不得私自处理。

（9）维修人员在完成报修单内的工作任务后，必须请报修人（报修人为学生的还必须要宿舍管理人员)在报修单签字认可，填写服务评价，当天将报修单交回到物业办公室备查。

（10）每天不定期对责任区域内的水电设施（楼梯间、电表室、变压器等）进行巡查，写好巡查日志，发现问题必须及时整改到位。

（11）如遇校园内突发水电故障（水管爆裂，不明原因停电等），维修人员无条件听从学校管理人员安排与调遣，不得以任何理由拒绝参加抢修，维修人员在接到学校管理人员通知或其他人员紧急报修后十五分钟内赶到现场，控制好现场，防止事态扩大，查明原因，及时处置。

（12）对责任区域的水电负有安全管理责任，对违章用水用电，私拉乱接现象应及时报告处置，对存在安全隐患的地方立即整改，及时排除安全隐患，严防安全事故发生。

（13）物业公司为工作人员购买相应的社会保险，并对维修安全、劳资纠纷负全部责任。

（七）项目物资装备投入

1.中标人负责提供：①进驻安保人员执勤所需的装备、器材、通讯设备包括服装、手电筒、对讲机、电池、胶木棒和雨具和常用办公耗材等。②清洁人员的制服及保洁必须的物料耗材等。③物资配置要求：对讲机15部以上，手电筒15个以上，防爆装备4套；保洁服务机械化作业应具备：洒水车1辆（总质量1500KG以上）或清洗车（1500KG以上）1辆，洗扫车1辆（总质量7000KG以上），压缩式垃圾车1辆（总质量7000KG以上）；绿化养护应具备：绿篱机4台，喷药机2台，枝剪2把，割灌机1台，割草机2台，草坪机1台，修剪机2台（以上设备需提供与投标人名称一致的发票复印件或租赁合同，洒水车或清洗车机、洗扫车、压缩式垃圾车还需要提供车辆行驶证复印件，原件备查，或投标人承诺提供以上设备，中标人需在进驻后1个月内配备到位，并准备相关资料备查。以上材料需在投标文件中体现）。

七、对中标人的基本要求和说明

（一）对中标人的基本要求

1.中标人必须服从学院管理，遵守学院有关管理制度，严格按照学院的要求提供管理服务，自觉接受学院相关管理部门的业务检查和监督，并接受服务对象（师生员工）的监督。

2.中标人的管理和服务工作人员必须经过上岗前培训（包括思想道德、法制、安全、工作技能、管理制度、服务意识等教育培训），培训合格率达100%，符合国家有关劳动用工的法律法规。上班时必须佩戴工卡、穿统一制服。

3.中标人有责任对派驻校方的物业管理服务部门的工作质量实行有效监管。中标人的质量管理部门每月应不少于一次会同采购人管理部门和中标人驻校物业项目经理检查物业管理服务工作质量，对存在的问题要按采购人的要求抓好整改落实。采购人和中标人双方每季度召开一次物业管理协调会，中标人的负责人（分管本项目的中标人副总经理以上级别的管理人员）、质量管理部门负责人和驻校物业项目经理必须按时参加会议，对存在的问题要按采购人的要求抓好整改。中标人的负责人因故不能参加物业管理协调会，必须在会议前一天发函给采购人，另委托一代表参加会议。中标人的负责人因故不能参加物业管理协调会每年累计不能超出3次，否则视同违约。

4.物业管理范围内发生的人身伤害、物品被盗、人为损坏设备设施，属中标人及其工作人员管理不善原因造成的，由中标人负责赔偿。

5.中标人在服务人员中任命合同的执行代表，以便就合同执行当中的具体事宜进行协调。采购人或服务对象（师生员工）对中标人所负责服务项目的投诉，中标人合同执行代表应立即处理，特殊情况不超过12小时，在此期间内向采购人做出合理解释，否则，按合同规定进行处罚。

6.中标人工作人员应固定保持在90%以上，凡更换人员必须做好交接班工作，若因交接班衔接不好，致使采购人工作受到影响者，按考核制度处罚。

7.中标人聘用的员工，必须符合法律、政策的有关要求，并向采购人提供身份证证明（复印件），聘用人员的资料以表格形式汇总加盖公章交采购人的后勤保卫部门备案。

（二）中标人责任承担

1.中标人在提供管理服务时必须做好各项安全防范措施，中标人所有工作人员在合约期间如发生任何人身意外（生病、伤亡事故）、事故或触犯法律法规（包括劳动用工制度、发生劳资纠纷、我校的校规校纪等）、或损坏采购人的设施和物品，由中标人负完全责任。

2.若中标人违约，未能达到标书中约定的管理目标，采购人有权单方提前解除合同，中标人承担违约责任；造成采购人经济损失的，按造成的实际损失予以赔偿。

3.若中标人擅自转包、分包，或以任何形式与第三方进行合作的属违约，一经查实，中标人应向采购人承担违约责任（违约金为合同规定的每年物业管理费50%），采购人可随时单方面解除合同。

4.中标人若违背本招标书中确定的义务，必须承担违约责任，违约金为每年物业管理费用总金额的50%。

5.中标人必须执行各级政府及有关部门的相关政策，如保险：要按照国家有关规定为其员工购买劳动保险，费用由中标人负责。

6.中标人及其工作人员在采购人交由中标人管理和服务的工作区域内有违法犯罪属实行为，中标人应赔偿并承担相应的法律责任，并不得再使用其作为单位员工。

7.员工的薪酬、福利待遇以及物业管理服务中所发生的各项税收、费用由中标人承担。

（三）中标人承担风险

1.所有拟派驻本项目的人员最低工资标准须符合《最低工资规定》（劳动和社会保障部令2004年第21号）和广西壮族自治区人民政府最新发布的《关于调整全区职工最低工资标准的通知》或同类文件的规定。

2.中标人必须对所有拟派驻本项目的人员按规定签订劳务合同，缴纳社会保险和秩序人员的意外伤害险等。

3.工作人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

4.中标人违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由中标人负责调解与处理，采购人不承担责任。

5.学院后勤保卫处将对校园安全保卫、学生宿舍物业管理服务和校园保洁质量进行全过程监控，如中标人日常工作不到位、不达标、或有违约现象，将依据合同约定，作出相应的违约处理与处罚。违约处理与处罚规定：中标人在合同执行期间，如果有下列情形之一者，采购人有权从责任保证金中视情节轻重扣除50～1000元/次。

（1）未按合同规定派足工作人员或未执行合同规定任务的。

（2）未经采购人同意，擅自更换主管或一次性更换2名以上工作人员的。

（3）未经采购人同意，擅自外调(借)工作人员的。

（4）未及时配备工作人员的统一服装及附属装备并给采购人带来不良影响的。

（5）发生其他有损采购人形象或影响正常工作的或造成损失的。

（6）采购人对中标人指出的工作中存在的问题与不足，中标人未能及时整改的。

八、损失赔偿标准

中标人在提供安全服务时，因不履行岗位职责或合同规定导致物品被盗造成损失，应承担赔偿责任。

1.损失价值的确认

按被盗物品原购价(汽车含车辆购置附加费)扣除折旧(采用年限法)后的折余价值计算确认。

2.折旧年限计算（见下表）

部分大件物品折旧年限参考表

| 品 名 | 折旧年限 |
| --- | --- |
| 汽车 | 15年 |
| 摩托车、冰箱、电视机、投影机 | 10年 |
| 电脑、打印机、复印机、传真机 | 5年 |
| 自行车 | 4年 |
| 电动助力车 | 6年 |

上表未列物品折旧年限由双方协商确定。所有被盗损失物品须有正式购买发票。

九、现场勘察：

供应商可自行到本项目实施地点做现场考察。勘察时间费用、交通工具由各供应商自理。项目地址：崇左市扶绥县空港大道25号。

十、服务期间，采购方可根据本单位实际情况和工作需要对物业岗位设置和人员配备等作适当调整（增加或减少），采购方与中标人双方应本着友好协商原则协商调整相应的费用。

十一、其他要求

1.供应商需承诺服务本项目的管理人员、技术人员持有相应资格证书，并具有同类的管理经验。

2.人员区分岗位统一服装上岗，佩戴注明工作人员姓名、相片的工作证上岗。

3.提供24小时管理服务和24小时安保服务。

4.中标人应为上述人员支付不低于项目所在地最低工资标准的工资，并为每位从业人员缴交养老保险、社会统筹保险等，所有服务人员的工资水平，应不低于同类单位同类人员。上述人员的涉及用工方面的劳务纠纷、福利纠纷和劳动事故均由中标单位负责，与采购人无关。

十二、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为物业管理行业。

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西农业工程职业技术学院校园物业服务采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 投标保证金：详见本项目公开招标公告。 实际交纳的保证金按上述要求，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场踏勘：详见采购需求。 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | （1）答疑、澄清：如投标人认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清； （2）询问、质疑：如投标人对政府采购活动事项有疑问或认为招标文件、采购过程和中标结果使其权益受到损害的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人。本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 10 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 11 | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
| 12 | 投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 13 | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
| 14 | 投标截止时间及地点：2026年2月26日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 15 | 开标时间及地点：2026年2月26日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 16 | 评标方法：综合评分法 |
| 17 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 19 | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
| 20 | 投标文件有效期： 六十日。 |
| 21 | 对招标文件、采购过程或者中标结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。 |
|  | 接收质疑函方式：以书面形式。 |
|  | 质疑联系部门及联系方式： （1）广西壮族自治区政府采购中心内审科 电话：0771-8600453 地址：广西南宁市星湖路22号 （2）广西农业工程职业技术学院 电话：0771-6600648 地址：崇左市扶绥县空港大道25号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间（其中采购代理机构为9：00-12：00，14：00-17：00） |
| 22 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心）。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

# （九）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“投标人须知前附表”。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者本中心答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；当法定代表人参加投标时，仅需提供法定代表人的身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（格式自拟,必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（12）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。

（18）中小企业声明函。（如有，请提供）

2.2技术文件

服务类项目的投标技术文件（服务方案）；

服务类项目的投标技术文件(内容和格式见第六章要求)。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有服务内容完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融、担保机构出具的保函等非现金形式。

3.投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上或本中心财务处（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本项目保证金事宜请联系本中心财务处（电话：0771-8600309，地址：南宁市星湖路22号）。

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后4个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4.中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1.投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2.投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3.电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在政采云系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其在线更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）项目采购需求中要求的内容项目发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

本中心按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（二） 开标程序：

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由政采云系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（一）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（二）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530011

通讯地址：广西南宁市星湖路22号

电    话：0771-8600431           传    真：/。

第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准

一、评标原则

(一) 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

(三) 评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予4%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-4%）；除上述情况外，评标价=最后报价。

投标人及所提供产品企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

产品或服务提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以进入评标的最低的评标报价为30分。

（3）某投标人价格得分 = 投标人最低评标价/某投标人评标价×30。

2.技术分……………………………………………………………………46分

（1）物业管理总体设想及策划分（满分5分）

一档（1分）：物业管理总体设想及策划基本适用本项目用户需求，无亮点、无针对性；

二档（3分）：物业管理总体设想及策划完全适用本项目用户需求，能够针对采购需求设置有整体服务措施、物业管理目标及工作计划，内容可行；

三档（5分）：针对校园物业特点制定服务设想，对本项目的服务重点与难点进行科学合理的分析，整体服务措施、物业管理目标、具体工作计划，内容有创新服务，制订有保密方案，能有效的应对各项校园工作，体现出有特色的管理优势。

（2）管理规章制度及档案建立分（满分3分）

一档（1分）：为本项目建立有相关的规章管理制度与档案管理制度，但不完全适用本项目服务需求，无针对性；

二档（2分）：为本项目建立科学完善的规章管理制度与档案管理制度，其中包括档案资料的收集，档案资料的管理制度，档案资料的运用等，制度严谨科学，能够匹配和基本覆盖本项目服务需求的各方面；

三档（3分）：为本项目建立完善、详细、可行的规章管理制度与档案管理制度，能够结合本项目实际需求，设置专门的安全保障制度条款，针对性强；档案收集、储存、使用等管理严格，便于落实实施。

（3）校园安全管理及消防管理方案(满分5分）

一档（1分）：校园安全管理及消防管理方案内容框架，能满足项目服务需求；

二档（3分）：校园安全管理及消防管理方案完全满足项目服务需求前提下，方案内容详细，有1项及以上优于采购需求；

三档（5分）：校园安全管理及消防管理方案有创新，有2项及以上优于采购需求，针对本项目需求制定有安全管理工作重点、工作流程、日常工作方案、管理措施、消防方案、交通安全管理等方案，方案内容详细、完善、有可行性。

（4）学生宿舍管理方案（满分5分）

一档（1分）：建立有相关的学生宿舍管理方案，方案内容框架，能满足项目服务需求；

二档（3分）：学生宿舍管理方案完全满足项目服务需求前提下，方案内容详细，有1项及以上优于采购需求；

三档（5分）：学生宿舍管理方案详细、完善、可行，有2项及以上优于采购需求，针对本项目需求制订有学生公寓安全巡查制度、协助校方开展勤工助学方案、预防校园暴力等方案，方案内容详细、完善、有可行性强。

（5）卫生保洁管理方案（满分5分）

一档（1分）：卫生保洁管理方案框架，能满足项目服务需求；

二档（3分）：卫生保洁管理方案满足项目服务需求前提下，有1项及以上优于采购需求，针对采购需求制定保洁服务日常工作措施等方案，方案详细、合理，有可行性；

三档（5分）：卫生保洁管理思路清晰，服务方案适合本项目前提下，有2项及以上优于采购需求，制订有保障措施、垃圾清运等方案；管理方案详细、完善、可行。制订垃圾分类方案，能够提供垃圾分类相关成功案例。

（6） 绿化养护管理方案（满分5分）

一档（1分）：绿化养护管理方案框架，能满足项目服务需求；

二档（3分）：绿化养护管理方案满足项目服务需求前提下，有1项及以上优于采购需求，方案合理可行；

三档（5分）：保洁管理及绿化养护管理方案有创新，有2项及以上优于采购需求，制定的全年绿化养护工作计划、绿化养护工作流程和保障措施等方案内容详细、完善、可行，有特色。

（7）校园工程维修方案（满分5分）

一档（1分）：校园工程维修方案框架，能满足项目服务需求；

二档（3分）：校园工程维修方案满足项目服务需求前提下，有1项及以上优于采购需求，制定的维保方案架构完整合理；

三档（5分）：校园工程维修方案方案完全适用本项目服务需求，有2项及以上优于采购需求，针对采购需求制定有公共设施、机电设备养护方案、给排水系统的养护方案、节能减排方案等，方案内容完整详细，有可行性。

（8）人员配置方案(满分5分）

一档（1分）：为本项目制订有人员配置方案，人员配置基本满足服务需求，内容应包括：岗位人员数量及专业要求等配置合理；

二档（3分）：为本项目制订有人员配置方案，人员配置方案完整，内容可行。内容包括：岗位人员数量及专业要求等配置合理，服务人员的培训满足项目实际需要；

三档（5分）：二档基础上，为本项目制订有人员配置方案，人员配置方案详细、全面、可行，有针对性，各类人员的培训有计划、有考核方式及考核标准，服务人员的管理满足实际需要。有考核录用制度、淘汰制度、信息反馈制度等；物资装备满足项目实际需求；能够提供人员培训成功案例。

（9）突发事件及应急处理方案（满分5分）

一档（1分）：方案内容仅能满足项目需求；

二档（3分）：方案内容满足项目需求基础上，制定有应急处置流程和措施、保障措施；

三档（5分）：方案能够针对项目实际情况，制订有大型活动保障方案、群体事件应对方案，有人员、物资、应急车辆等调配方案，应急处置流程和措施、保障措施优于采购需求。

（10）服务承诺(满分3分）

一档（1分）：服务承诺满足采购需求；

二档（2分）：服务承诺内容详细，能为采购单位提供的针对性服务，服务质量有保障；

三档（3分）：服务承诺内容详细，优于采购需求，为采购单位提供优质服务承诺，服务质量有保障，有特色。

3、业绩分…………………………………………………………………8分

投标人考核期内承接的同类服务项目（服务内容至少包含保洁、安保、绿化、综合维修其中的三项及以上），每有一个得1分，满分为8分；

（注：1、考核期为2022年1月1日起至今，提供合同或中标/成交通知书证明文件。）

4、商务分…………………………………………………………………16分

（1）投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每提供一个得1分，满分3分。（提标时提供证书复印件并加盖投标人电子签章，且证书在有效期内）

（2）投标人投入可提高校园物业服务质量的智能化、信息化管理相关的，如：智能化安保巡查、停车场管理、智慧化管理、信息化管理等管理系统，并提供“计算机软件著作权登记证书”的，每个得2分，满分6分。（投标时提供证书复印件并加盖投标人电子签章）

（3）投标人拟投入本项目的项目经理（1人）：具有本科或以上学历得1分，具有5年以上高校物业管理服务工作经验得2分，具有人力资源和社会保障部门颁发的中级工程师职称证书得2分，满分5分；（投标时提供相关证明材料，并加盖投标人电子签章）

（4）投标人拟投入本项目的综合文员（1人）：具有本科或以上学历得1分，具有人力资源和社会保障部门颁发的中级职称证书得1分，满分2分；（投标时提供相关证明材料，并加盖投标人电子签章）

# （三）总得分 = 1 + 2 + 3 + 4 。

三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。得分最高的中标候选人（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）为中标人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章  政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：广西农业工程职业技术学院校园物业服务采购

合同编号：

采购单位（甲方） 广西农业工程职业技术学院

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：  广西南宁市

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

合 同 书 （格 式）

甲方： 广西农业工程职业技术学院

乙方：

根据国家和地方政府有关物业管理的法律、法规和政策规定，甲、乙双方本着自愿、平等原则，就                     服务事宜充分协商一致，特签订本合同，以资信守履行。

第一条 甲方聘请乙方提供物业管理服务。

第二条 服务区域基本情况如下：

建筑面积        ，占地面积         ；具体物业范围及构成细目见本项目招标文件中第二章《招标项目采购需求》的相关内容。

第三条 乙方提供的物业管理服务包括以下内容：

（一）                                                         ；

（二）                                                         ；

（三）具体服务内容包含招标文件的《招标项目采购需求》、投标文件的《服务方案》和乙方的所有承诺服务内容；

第四条 乙方提供的服务质量标准按国家和地方政府的规定和本合同约定的物业服务质量要求及乙方在投标文件中的承诺执行。

本合同约定的服务质量要求见本项目招标文件中《招标项目采购需求》。

第五条  合同金额：                        （￥               ）；

服务期：       年  月    日至      年   月    日      。

付款方式为： 甲方按月支付物业服务费。每月15日前，乙方向甲方申请上月的物业服务费用，甲方在收到申请十日内支付上月物业服务费。乙方应在收到物业服务费五日内向甲方开具合法的税票。

第六条 履约保证金

中标人在合同签订前向采购人缴纳合同金额的2%（￥     元）作为履约保证金。履约保证金的收取、退还以及不予退还的情形等，按国家、自治区的相关规定执行。

第七条 甲方权利义务

（一）审定乙方管理服务方案和工作计划，听取乙方管理情况报告，监督检查乙方各项方案和计划的实施，特别是服务人员的社保缴纳严格按照投标文件内容纳入月度考核进行考核；

（二）协调、处理本合同生效前发生的遗留问题；

（三）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第八条 乙方权利义务

（一）按有关法律、法规和政策规定和本合同的约定制订物业管理服务方案和工作计划，全面履行本项目招标文件中规定的中标人应履行的义务和乙方在投标文件承诺的所有内容，每月向甲方通报一次物业管理服务实施情况；

（二）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第九条 违约责任

（一）乙方未能履行合同或履行不符合招标约定要求，甲方有权书面敦促乙方整改，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改，逾期未整改或整改不合格的，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方应向甲方支付3个月物业管理费总和的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

（二）甲方违法、违约导致乙方不能提供约定服务的，乙方有权要求甲方在一个月内解决，逾期未解决的，甲方应承担相应的责任；乙方违法、违约，不履行本项目招标文件的规定和本合同约定、投标承诺和约定服务的，甲方有权根据本合同和本项目招标文件中的规定要求乙方承担相应责任并有权解除或终止本合同。

（三）除合同约定外，乙方不得将本合同项目转包或分包给第三方，否则甲方有权单方终止本合同，并有权根据本项目招标文件中的规定要求乙方承担相应违约责任，同时有权要求乙方承担包括但不限于依法应重新招标产生的各项费用、甲方向乙方追偿而支出的律师费、诉讼费等。

第十条 双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 本合同附件为合同有效组成部分。凡本合同及附件未规定的事宜以及合同词语，均以有关法律、法规、政策规定为准。

第十三条 本合同未尽事宜由甲、乙方双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十四条 双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十五 条签订本合同依据

（一）政府采购招标文件；

（二）乙方提供的采购投标文件；

（三）投标承诺书；

（四）中标通知书。

第十六条 本合同一式八份，具有同等法律效力。广西区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心各一份，甲方五份，乙方一份。

本合同甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效，自签订之日起两个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

第六章　投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

[注：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成

二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件（格式见第六章)（必须提供）；当法定代表人参加投标时，仅需提供法定代表人的身份证扫描件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（12）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。

2.2技术文件

服务类项目的投标技术文件（服务方案）；

服务类项目的投标技术文件(内容和格式见第六章要求)。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

三、投标文件格式

一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实做出声明。

2.按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述声明。

二）商务技术文件部分（格式）

商务文件部分（格式）：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：广西壮族自治区政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人(负责人)，我方愿意参加贵方组织的                 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人(负责人) 或委托代理人签字或盖章：

投标人公章：

年    月    日

※重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）法定代表人(负责人)授权委托书格式：

法定代表人(负责人)授权委托书

致：广西壮族自治区政府采购中心

我          （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人(负责人)，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或盖章：                               法定代表人(负责人)签字或盖章：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证扫描件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（6）财务状况报告；（必须提供）

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（副本）（如有）

（9）商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| … |  |  |  |

委托代理人签字或盖章：

投标人盖章：                          日 期：

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（12）投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同扫描件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 服务项目名称 | 服务数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人(负责人) 或委托代理人签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；（按要求提供）

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；格式自拟

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。（主要服务能力、规模、经营业绩等，格式自拟）

（18）中小企业声明函。（如有，请提供）

中小企业声明函（如有请提供）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（项目名称及项目编号）项目釆购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员		  人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）、从业人员		  	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据。

2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

技术文件部分（格式）：

投标技术文件（服务方案）

投标文件中的服务方案必须符合《招标项目采购需求》中的所有内容及技术规范要求。本方案还应包含以下内容：

（1）投标单位简介[应包括该机构成立年限、营业执照、资质情况的批准时间、截止时间、经营状况、有关部门资信评价（若有）、办公地点、是否购买或租用、面积多少、办公条件（车辆、电脑等硬件）、经营业绩、有无违反国家政策、法规情况，是否有过不良记录等内容]；

（2）拟投入人员数量以及人员详细工资和费用计划（其工资应不低于项目所在地最低工资标准。同时所有从业人员每年应有福利费、加班者有加班费、物业公司必须按国家规定为每位从业人员交各种社会保险。）

（3）投标单位响应本项目《项目需求和说明》中的所有内容及技术规范要求的承诺。

（4）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

三）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：           ），签字代表            （全名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起       个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                 电话：

传真：                 投标人代表姓名：              职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

委托代理人签字或盖章：                                 日期：     年     月     日

(公章)

年     月     日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

本项目

| 服务项目名称 | 服务内容 | 报 价（元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务采购 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |

注：1、本项目报价为完成项目需求所有内容的总报价。

投标人盖公章

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

所投分标号：

| 服务项目名称 | 服务内容 | 报 价（元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务采购 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人(负责人)或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合投标协议书。

5、项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日