
广西壮族自治区档案馆物业服务采购（GXZC2026-C3-000338-CGZX）
广西壮族自治区档案馆物业服务采购（GXZC2026-C3-000338-CGZX）                             

竞争性磋商文件

项目编号：GXZC2026-C3-000338-CGZX
项目名称：广西壮族自治区档案馆物业服务采购
采 购 人：广西壮族自治区档案馆

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2026年3月
目 录

第一章  竞争性磋商公告………………………………………2
第二章  供应商须知……………………………………………5
 第三章  采购需求………………………………………………17
 第四章  竞争性磋商响应文件格式……………………………41
 第五章  合同主要条款…………………………………………49
 第六章  评审方法及评分标准…………………………………54
第一章  竞争性磋商公告

	项目概况                                                    

广西壮族自治区档案馆物业服务采购项目的潜在供应商在广西政府采购云平台（网址： http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年3月23日 10:00（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
    项目编号：GXZC2026-C3-000338-CGZX  
    项目名称：广西壮族自治区档案馆物业服务采购 

    采购方式：竞争性磋商 

    预算总金额（元）：1540800.00  

    采购需求：

标项名称:广西壮族自治区档案馆物业服务采购
数量:1
预算金额（元）:1540800.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：广西壮族自治区档案馆物业服务采购1项,详见竞争性磋商文件。

最高限价（如有）：/
合同履约期限：自合同签订之日起1年。

本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。 
3.本项目的特定资格要求：无。 

三、获取采购文件
时间：2026年3月10日至2026年3月17日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/） 

方式：登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。提示：竞争性磋商公告附件内的采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。 

售价（元）：0 

四、响应文件提交 
截止时间：2026年3月23日 10:00（北京时间）
地点（网址）：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评审会议，随时关注开评审进度，如在开评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。） 

五、响应文件开启 
开启时间：2026年3月23日 10:00（北京时间）
地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅 

六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜 
1.磋商保证金（人民币）：1.5万元。(必须足额交纳) 
   （1）磋商保证金交纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
   （2）采用网上银行转账形式的，磋商供应商应于提交磋商响应文件截止时间前将磋商保证金交至以下账户。 
开户名称：广西壮族自治区政府采购中心 
开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行 
银行账号：20009101040051648 
    （3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，磋商供应商应于提交磋商响应文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）原件至我中心财务处。
    （4）本中心财务处联系方式： 地址：南宁市青秀区星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心，电话：0771-8600309。
     2.本项目需要落实的政府采购政策 政府采购促进中小企业发展；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
     3.网上公告媒体查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）。
     4.其他注意事项 
   （1）本项目实行电子标，供应商应按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交响应文件。供应商在使用系统参与磋商过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
   （2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。
   （3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南） 
   （4）供应商通过政采云投标客户端软件制作响应文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。
   （5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法参与或磋商失败等后果由供应商自行承担。
   （6）响应文件网上递交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有响应文件，各供应商须在开启程序开始后30分钟内对上传政采云的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启响应文件；供应商超过解密时限的系统默认自动放弃。
  八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：广西壮族自治区档案馆 

地    址：南宁市青秀区星湖路北一里3号                   

项目联系人：叶丹丹 

项目联系方式：0771-5086426  

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心 

地    址：南宁市青秀区星湖路22号 

项目联系人：唐梦诗 

项目联系方式：0771-8600431 
广西壮族自治区政府采购中心

2026年3月10日
第二章  供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	内    容

	1
	项目名称：广西壮族自治区档案馆物业服务采购
项目编号：GXZC2026-C3-000338-CGZX

	2
	供应商资格：具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

	3
	报价：磋商供应商就《采购需求》中的服务内容作完整唯一报价。

	4
	响应文件的上传和提交：

    本项目通过“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线磋商响应（电子标），磋商供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

“电子加密响应文件”的上传、提交：
a.磋商供应商应在上传响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则磋商无效。
b.“电子加密磋商响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

	5
	提交响应文件截止时间：见竞争性磋商公告

	6
	响应文件有效期：响应文件提交截止日期后六十日。

	7
	保证金：见竞争性磋商公告。

	8
	磋商时间：2026年3月23日10时整截标后（如有变动，具体时间由广西壮族自治区政府采购中心另行通知）
磋商地点：南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心，广西壮族自治区政府采购中心评审室（本项目实施电子标，不要求供应商到达磋商现场）

	9
	评审方法：综合评分法（详细见第六章）

	10
	响应文件形式：磋商供应商应准备电子响应文件。
电子响应文件是指通过“政采云电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。

	11
	响应文件的编制：供应商应先安装“政采云电子投标客户端”，并按照本竞争性磋商文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制并加密响应文件。

	12
	响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	13
	法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性磋商文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果磋商单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，磋商单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

	14
	响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。

	15
	电子加密响应文件的解密：

磋商开启后，本中心将向各参与磋商供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各磋商供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

	16
	对采购文件、采购过程或者中标（成交）结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。

	
	接收质疑函方式：以书面形式。

	
	质疑联系部门及联系方式：

（1）广西壮族自治区政府采购中心内审科     

电话：0771-8600453
地址：广西南宁市星湖路22号

（2）广西壮族自治区档案馆
电话：0771-5086426
地址：南宁市青秀区星湖路北一里3号 

	
	现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间（其中采购代理机构为9：00到12：00，14：00到17：00）


供应商须知

一、总 则

1. 适用范围

1.1项目名称：广西壮族自治区档案馆物业服务采购
       本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：广西壮族自治区档案馆
2.2“采购代理机构”是指：广西壮族自治区政府采购中心(以下简称“本中心”)。

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次磋商中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 供应商的基本条件

3.1供应商资格：具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.2参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录）。

4. 磋商费用、竞争性磋商公告、竞争性磋商文件的澄清和修改

4.1磋商费用：供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和本中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性磋商公告：见中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）。

4.3竞争性磋商文件的澄清和修改：

4.3.1供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现采购需求中技术参数、配置有误或要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

4.3.2任何要求澄清竞争性磋商文件的供应商，均应在响应文件递交截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式通知本中心，同时认定其他澄清方式为无效。本中心将以书面形式予以答复。

4.3.3本中心对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，澄清和修改对供应商编制响应文件造成实质影响的，在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件截止时间五日前（不足五日顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布更正公告，并通知所有竞争性磋商文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

4.3.4本中心可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间。本中心至少在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件的截止时间一日前，将变更时间通知所有竞争性磋商文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布变更公告。

5.特别说明：

▲5.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2供应商在磋商响应活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其响应无效，并报监管部门查处。

▲5.3中小企业价格评审优惠：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对符合条件的小型、微型企业的最后报价给予价格扣除优惠，扣除比例详见评审方法及评分标准。供应商如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“响应文件格式”要求，填写并提交《中小企业声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原最后报价评审。（注：如项目为专门面向中小/小微企业采购，则无需执行此价格扣除）。

▲5.4异常低价响应的风险警示：为维护公平竞争和项目质量，磋商小组将对疑似异常低价的响应进行认定。若供应商的最后报价被认定为异常低价且无法在合理期限内证明其报价合理性的，其报价将被视为无效。具体认定标准和处理程序，详见“磋商程序”及“评审方法及评分标准”。
二、竞争性磋商响应文件的编制

6. 竞争性磋商响应文件编制基本要求

6.1磋商供应商应按本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由磋商供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由磋商供应商承担。

6.2响应文件须由磋商供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，磋商供应商应写全称。

6.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

6.4竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

6.5.1价格文件

1）报价表；（附件二）[必须提供]

6.5.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,磋商小组有权拒绝其竞争性磋商响应文件）

1）磋商响应函；（附件一）[必须提供]

2）商务、技术响应、偏离情况说明表（附件三）；[必须提供]

3）法定代表人(负责人)授权委托书原件和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件[委托代理时必须提供]；[附件四]；

4）法定代表人(负责人)身份证扫描件或其他电子文件；[当法定代表人(负责人)参加磋商时，必须提供]

5）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；

①供应商有效的“营业执照”等证明文件扫描件或其他电子文件。[必须提供]；

②对于有经营资质要求的，磋商供应商必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。[如有，必须提供]
6)财务状况报告[格式自拟，必须提供]；

7）响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明[扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供]；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件]。

8）响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）[必须提供]；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件]。
9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；[格式自拟，必须提供]
10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（附件五）【格式自拟，必须提供】

（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。 

“信用中国”网站查询方法：供应商在本项目磋商截止时间前10日内,进入供应商基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目磋商截止时间前10日至磋商截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。）

11）服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的服务和承诺）[格式自拟，必须提供]；

12）服务检验、测试、验收执行的标准；

13）服务获奖证书； 

14）服务保证措施；

15）供应商认为需要提供的有关资料。

16）中小型企业声明函/监狱企业证明/残疾人福利性单位声明函（附件六）[必须提供]。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、报价要求

8.1对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.2成交供应商负责本项目所需服务的全部工作。

8.3供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由供应商自负。

8.4报价：供应商就《采购需求》中的服务内容作完整唯一报价。

四、竞争性磋商响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密

9. 竞争性磋商响应文件的上传和提交

见须知前附表。

10. 磋商响应文件的修改、撤回和解密：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

电子加密响应文件的解密：见须知前附表。

11.保证金说明及要求

11.1保证金应用人民币：具体金额详见采购公告。

11.2 保证金交纳方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。

11.3办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误竞争性磋商。

11.4保证金相关事宜：电话：0771-8600309，地址：南宁市星湖路22号。

11.5未成交供应商的保证金，将在成交通知书发出后4个工作日内予以退还，不计利息。

成交人的保证金在合同签订后4个工作日内退还（合同签订后送达本中心），不计利息。

11.6对应交未交保证金的竞争性磋商响应文件，将会在评审中按照无效竞争性磋商响应文件处理。
（说明：评审时，磋商小组将以本中心财务室编制的《竞争性磋商文件报名登记名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

11.7供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）供应商在竞争性磋商有效期内撤回竞争性磋商响应文件的；

（2）供应商在竞争性磋商响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5） 磋商文件规定的其他情形。

注：供应商已经被推荐为第一成交候选供应商后撤回竞争性磋商响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

五、磋商程序及评审方法

12.1未实质性响应竞争性磋商文件的竞争性磋商响应文件按无效处理。

12.2 最后报价超过采购预算、最高限价或经启动异常低价响应审查程序后，供应商不能证明其最后报价合理性的，其响应文件按无效处理。
12.3有下列情形之一的视为供应商相互串通参与磋商活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性磋商响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性磋商响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

12.4有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动；

12.5其他投标无效的情形：

（1）竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性磋商响应文件的；

（3）磋商供应商在线制作竞争性磋商响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价文件》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
12.6被拒绝的响应文件为无效。

供应商竞争性磋商响应文件无效的，磋商小组应当告知有关供应商。

13.1第一轮磋商
（一）磋商准备
本中心将在规定的时间和地点进行电子磋商，磋商供应商的法定代表人或其委托代理人应做好磋商准备，准时在线参加电子磋商会议，随时关注磋商进度。

（二） 第一轮磋商程序：
1.磋商会由本中心主持，主持人宣布磋商会议开始；

2.主持人介绍参加磋商会的人员名单； 

3.主持人宣布磋商会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.磋商及评审程序

（1）在磋商开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对磋商响应文件进行解密；

（2）由磋商小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效磋商供应商磋商响应文件无效理由，有效磋商供应商进入磋商程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
（5）当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的程序和综合评分法确定成交候选供应商。第一轮磋商后竞争性磋商文件有实质性变动或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第二轮磋商。

13.2竞争性磋商文件变动

⑴第一轮磋商结束后，由磋商小组组长主持，根据竞争性磋商文件和磋商情况结合第一轮磋商整体情况，可以对竞争性磋商文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加磋商的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。
13.3第二轮磋商

磋商小组集中就重新递交的响应材料或磋商小组提出的磋商意见与单一响应供应商分别进行在线磋商。
磋商后，在询标规定时间内供应商根据磋商小组统一整理的磋商记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。
当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的程序和综合评分法确定成交候选供应商。第二轮磋商后竞争性磋商文件仍有实质性变动的或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第三轮磋商。以此类推。

特别说明：

政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

磋商评审在严格保密的情况下进行，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
电子磋商过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

13.4最后报价及成交候选供应商推荐

13.4.1 最后报价

磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应磋商文件且继续参加磋商的供应商，在规定时间内通过广西政府采购云平台提交最终、不可更改的最后报价。该报价须由供应商的法定代表人或其授权代表进行CA电子签章确认方为有效。

供应商提交的最后报价，自动成为其竞争性磋商响应文件的组成部分。

13.4.2 异常低价审查

供应商的最后报价如触发下列任一情形，磋商小组应当启动异常低价审查程序：

１）报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的；

　２）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的；

　３）报价低于采购项目最高限价45%的；

　４）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

磋商小组通过电子询标方式，要求相关供应商在规定时间内提供有关书面说明及必要的证明材料。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的提供书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应将其作为无效响应处理。
13.4.3 成交候选供应商推荐
在完成符合性审查、详细评审及异常低价审查后，磋商小组应根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并对《评审报告》予以确认。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照评审价由低到高的顺序推荐。评审得分且评审价相同的，按照服务方案优劣顺序推荐。

磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当明确不同意见并说明理由。磋商小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。
13.5供应商的报价均超过了政府采购最高限价，采购人不能支付的，磋商活动终止。

13.6本采购项目的评审依据为竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件，采用的评审方法为综合评分法。

13.7 可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本中心可中止电子交易活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本中心待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

13.8.终止竞争性磋商采购活动

在竞争性磋商采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者本中心将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。（符合磋商文件规定的特殊情形除外；符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形除外；符合财库〔2015〕124 号文件规定情形的除外。）

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者本中心将终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
六、确定成交供应商办法

14.1 根据以下原则确定成交供应商：

14.2响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。
七、成交结果公告
15.本中心在评审结束后二个工作日内将磋商评审报告送采购人确认，成交供应商确定后二个工作日内，成交结果公告将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

八、签订合同

16.1成交供应商自成交通知书发出之日起二十五日内与采购人签订合同。采购人另有要求的，按要求执行。

16.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据磋商评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
16.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

 九、询问、质疑和投诉
17.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
17.2 供应商认为采购文件、采购过程或中标（成交）结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；
　 （2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
17.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

17.4采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“供应商须知前附表”。
十、适用法律

18.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终磋商结束后，

磋商小组不得再与供应商进行任何形式的磋商。

十一、其他事项

19.1解释权

本竞争性磋商文件解释权属本中心。

19.2 有关事宜
所有与本竞争性磋商文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530022
通讯地址：广西南宁市星湖路22号

电    话：0771-8600431
第三章  采购需求


[image: image1.png]=

HHE R SCAE

=7
Ju

WESS: GX2C2026-C3-000194-C6ZX
BEZHR: [ HARR E R X ARl IR % R
KW A JERE BX AR BSFR

RIGREHA: | EALRE B RBURR L

2026 4£ 2 A



广西壮族自治区档案馆物业服务采购需求
一、项目概况
（一）项目地点：南宁市青秀区星湖路北一里3号。

（二）项目规模：项目建筑面积25326.97平方米（含地下停车场2671平方米）。地面建筑物五栋：一栋9层档案库房楼6883.77平方米及3层裙楼3626.60平方米、一栋12层档案业务技术楼13179.51平方米、一栋1层电池室72平方米、一栋档案馆南面附属用房604.35平方米、一栋档案馆北面附属用房960.74平方米。

（三）主要设备配置：高低压供电以及配电送电系统、发电机组、电梯，公共照明设施、共用天线等；给排水系统（含二次加压供水、上下水道、地下室排水、落水管、污水井、雨水井、污水及雨水收集利用）等系统、水泵、水箱等；消防系统（含自动喷淋、气体、高压细水雾、消防栓、消防水池补给等）；空调系统（含库房和机房精密恒温恒湿空调、分体式、多联机中央空调、新风系统等）；监控设施及安防系统（含门禁、入侵红外报警、视频监控和存储、车库道闸等）；电梯4台；升降作业平台，会议音响系统等。

二、服务范围

（一）综合管理与维护。包括房屋公共区域（地面、墙面、门窗、楼梯、通道等）和办公区域（办公桌椅、沙发、茶几、柜子等）的日常维护与零星维修（单次报修材料费金额不高于500元的维护及维修由物业公司负责，超出500元以上的零星维修由物业公司报采购人批准后实施，所需费用按采购人财务管理规定报销。下同）；办公区域节日氛围营造、各种重大活动宣传标语制作（根据采购人要求制作、所需经费由采购人解决）及张贴。提供科技信息化管理措施，整合馆内现有资源及物业服务企业资源，更好地服务馆工作开展。

（二）环境卫生与保洁。包括办公室及公共区域的保洁、保养、清洗、消毒、杀虫、灭鼠、垃圾清运、管道疏通、化粪池清理、日常卫生等，包含日常卫生工具和常用消耗品购置。

（三）安防服务与保障。包括门卫、秩序管理，安全标识设置与维护，车辆停放管理及交通秩序维护，重大活动秩序维护与保障，配合重大会议或重大活动的主办单位做好相关安全保卫与保障工作，严格控制送快递、外卖等无关人员进入办公区。

（四）供电及照明系统管理维护。包括电线电缆、电气照明、指示灯具、配电送电等系统和设备的日常维护、零星维修。

（五）给排水系统管理维护。包括水箱、阀门、管道、水泵等系统和设备的日常维护、零星维修，确保给排水系统24小时无故障、因意外发生故障应及时维修并尽快恢复正常。

（六）空调系统管理维护。包括空调、新风、除尘、采气装置、各类风口、自动控制等空气调节系统和设备的使用和运行管理。

（七）消防和监控系统管理维护。包括消防栓、灭火器、消防管道、安全出口等消防系统和设备；监控观察室、监控摄像头、对讲机等监控系统和设备的日常维护、零星维修，确保消防及监控系统每天24小时无故障；发现自身无法解决的消防问题，应及时向采购人反映，同时报消防维保单位处理。

（八）会议服务。包括办公区域内举办的各类会议、活动提供的会议室茶水供应（所需茶具、茶叶由采购人提供）、室内卫生保洁、配合主办部门做好会务保障工作。

（九）档案、财务资料管理。成交人需建立物业档案管理和财务管理制度。
（十）其他工作。包括公共机构节能管理及垃圾分类等；报刊、杂志发放；办公家具、大宗物品搬放工作和弱电线路日常维护，抄录水电表等；重大节日、重大活动等氛围营造等工作。

三、服务要求和服务标准

（一）基本要求
1.管理人员、专业技术人员需按照国家规定取得相应资格证书或上岗证书。

2.所有人员必须统一着装，佩戴公司标志。

3.每季度征询采购人对物业管理服务的意见。

4.物业公司投入本项目的总人数必须在35人以上（含35人）。

5.秩序人员必须由物业公司政审合格并经过秩序业务培训后上岗；会务接待员及安全监控员等岗位必须经馆办公室面试通过方可上岗。

6.在服务中如成交单位不按合同要求提供服务，采购人提出书面整改要求，而成交单位未按要求整改，累计3次以上，采购人有权终止合同。

7.成交单位六个月内发生各种违规及失误事件在5起以上（含5起），采购人有权终止合同。

（二）公共区域公用设施设备维护

对公共区域及相关设施设备进行日常管理和维修养护，确保检修记录和保养记录齐全。

1.日检：全馆所有房屋的门窗（含玻璃）、厕所等下水道疏通情况，洗漱盆、便器、排污管情况，全馆房屋吊顶、地面、墙面情况，物业服务区域范围内的道路路面、绿化及绿地卫生、市政设施、楼宇外墙及各种外敷管道、楼宇悬挂物、裙楼卫生、各类消防设施（消防栓、消防箱、灭火器、报警器、喷淋系统）、楼层疏散指示灯、屋顶等设施和部位的状况。管理员填报日检表并经管理处经理审阅。

2.月检：由物业项目部经理组织全面检查物业服务区域范围内的办公（会议）桌椅、书柜、沙发、文件柜等家具情况，道路路面、绿化及绿地卫生、市政设施、楼宇外墙及各种外敷管道、楼宇悬挂物、裙楼卫生、楼层走火通道、消防栓箱封条、楼层疏散指示灯、屋顶等设施和部位的状况。对检查情况做好记录，对存在问题及时整改。

3.年检：对物业服务区域范围内的设施设备全面检查一次，对其完损情况作出报告与评估，送采购人。

4.临检：根据特殊情况（如异常危害性天气等）需要，临时安排对重点部位和重点设施设备进行针对性检查。

5.巡检结果的处理：根据日检、月检、临检结果，属于急修要求15分钟内到位，小修要求半小时内到位，并于一个工作日内修复。属于大中修方面、需由自治区档案馆维修资金支付的维修工程，应于1个工作日内向采购人提出报告并跟进（依法由专业部门负责的除外，但应负责及时联系或上报相关材料申请检验或维护、维修）。

外包项目的维修，例如空调、电梯、消防、视频监控等，成交方接到报修通知后，立即通知维保人员赶到现场进行维修。

6.故障响应与小额维修的要求。
响应时限：设立24小时报修渠道。接到采购人报修通知后，城区内30分钟内响应，2小时内维修人员到达现场（重大节假日或不可抗力除外）。

配件质量要求：所有更换的部件应为原厂配件或符合原设备技术规格、性能相当或更优的同等品牌配件。使用替代品牌或型号，须事先获得采购人同意。
（三）房屋、构建物维护和管理

1.内地面、散水（普通水泥楼面和地面起砂空鼓、影响使用，楼面或地面的块料面层松动的、散水严重破损影响其功能等）维修后应平整、光滑、接槎平顺；木地板损坏、松动、残缺的，应修复，如磨损过薄影响安全的，可局部拆换。 

2.室内外墙面及顶棚（内墙及踢脚线抹灰空鼓、剥落的应修补；顶棚抹灰空鼓、剥落等）修缮后的内墙面及灰顶棚应恢复原有使用功能，抹面应接槎平整、不开裂、不空鼓、不起泡、不翘边，面层与基层结合牢固；外观完好、整洁、无裂缝，内外墙装饰无脱落、无污迹。

3.门窗、家具（松动、开关不灵活、脱榫、 糟朽、开焊、小五金缺损等）维修后的开关灵活不松动，结合体牢固，五金齐全。玻璃装钉牢固，腻子饱满，窗纱绷紧，不露纱头。 

4.每周应将屋面、雨水口及采光井积存的杂物清扫干净：雨落管局部残缺、破损应更换；屋面采光井应清扫干净，雨落管修缮后应补齐五金配件。 

5.屋面补漏（屋面局部滴漏以至影响使用的）应达到不再滴漏。 

6.外檐装修（高度3米以下）外檐抹灰及块料面层局部严重空鼓有脱落危险的，排除险情后进行外檐维修装修。 

7.阳台、雨罩等结构构件，保护层开裂的，应封堵裂缝，防止钢筋锈蚀：保护层剥落的，应补抹；经维修后的结构构件应不再有裂缝及露筋现象。 

8.室内给水系统小修、局部换管维修后，管道锈蚀脱皮的，应清除干净后，做防锈处理，管道锈蚀严重的，应予以更换：给水系统漏水的，应进行修理，严重的，予以更换，零件残缺的应予以补齐；经修缮的给水系统畅通，部件应配备齐全，无跑、冒、滴、漏现象，能正常使用。 

9.卫生设备（水斗、坐便器、小便器、洗漱台（盆）等）修缮后应做到给排水畅通，各部位零件齐全、灵活、有效，无跑、冒、漏、滴现象，能正常使用。 

10.50米以内排水管道、化粪池、检查井等维修，楼房排污管道经疏通后，应达到排污管道畅通，不滴水；化粪池检查井满溢的清掏应清除全部污物，化粪池、检查井局部损坏的应修好， 达到井体、池体、井圈、井盖、池盖完好。 

11.维修时限要求：急修项目（如排污管道堵塞、室内给水系统故障严重漏水小修、换管、烟道堵塞、扶（楼）梯故障、停漏电等），自接到报修之时起15分钟到达现场，并于一个工作日内修复。其他维护性小修；自接到报修之日起，要求半小时内到位，三日之内处理或与相关部室预约修复日期。属于大中修方面须由自治区档案馆另行支付维修资金的维修工程，应于1个工作日内向自治区档案馆提出书面报告并协助跟进（依法由专业部门负责的除外，但应负责及时联系或上报相关材料申请检验或维护、维修）。

12.其他要求：其他未列的基建小修工作完成后应符合规定的标准；施工后不留安全隐患，主动清理复原维修现场并做好维修记录台账。

（四）环境卫生与保洁

1.公共绿化养护
（1）专业人员实施绿化养护管理。

（2）草坪生长良好，无杂物，及时补栽种子，每周除草、修剪1次，杂草率低于1%。

（3）应根据花卉、绿篱、树木其品种和生长情况，每半月或每月修剪一次，必要时随时剪枝整形，保持观赏效果。

（4）定期组织浇灌、施肥和松土，做好防涝、防冻。

（5）定期喷洒药物，预防虫害，做好安全用药工作，及时发布或提示相关的警告内容。

（6）室内外的盆栽及时修剪，定期浇水，无枯枝残叶，常绿不败，按季节和需要进行更换。

（7）做好高大树木的修顶剪枝工作。
2.卫生保洁服务
	工作区域
	清洁内容
	工作要求
	工作标准

	1.室内公共区域

1.室内公共区域
	（1）各楼层
	大厅地面、门厅四周台阶及走道、监控摄像头
	2次/天（清扫），1次/月（清洗机），大理石地面、台阶1次/季（打蜡抛光）
	地面光亮、无尘、无杂物

	
	
	大厅玻璃门、门框玻璃刮及清洁剂清洁
	1次/天
	无尘、无污渍

	
	
	大厅装饰物及地脚线
	1次/天
	无污迹、无积灰

	
	
	大厅墙身、柱子、天花、灯饰音响及设备
	1次/周（清抹），

1次/季度（打蜡）
	无污迹

	
	
	宣传牌、指示牌
	1次/天
	无尘、无污渍

	
	
	烟灰缸、垃圾桶
	清倒2次/天
	无污渍、烟灰，堆积物不超过2/3，无漏收、洒落、拖挂等现象，表面擦拭干净，周边干净整洁

	
	
	沙发、信报箱、座椅、电器及开关
	1次/天（清抹）
	无尘、无污渍

	
	（2）公共卫生间
	洗手间门、镜子
	1次/天（擦抹）

1次/周（清洗）
	无杂物、无污迹，明亮

	
	
	小便池、坐厕、洗手盆（刷洗）
	2次/日
	无异味、无污渍、无漏水

	
	
	小便池、坐厕、洗手盆（除垢）
	1次/日
	光亮

	
	
	垃圾篓
	2次/日
	无杂物、无污迹

	
	
	卫生纸、洗手液补充
	上、下午各2次/日
	无断缺

	
	（3）楼梯及楼梯间


	电梯
	2次/日
	及时更换地垫，厅内地面、面板、显示屏、按键无尘、无污渍

	
	
	地面（清扫、拖地）
	1次/日
	无尘、无污渍

	
	
	地面（清洁剂清洗）
	1次/月
	无尘、无污渍

	
	
	天花板、灯饰
	1次/周
	无尘、无污渍

	
	
	门、消防栓、指示牌、公共设施管道
	1次/日
	无尘、无污渍

	
	
	墙面（除尘）
	1次/月
	无尘、无蛛网

	
	
	灯具（除尘）
	1次/日
	无尘、照明良好

	
	
	扶手及走道门
	1次/日
	无污迹、无灰尘

	
	（4）查阅大厅
	地面
	1次/天（清扫）

1次/天（清抹）
	地面光亮、无尘、无杂物

	
	
	桌椅、物品
	1次/天（清抹）
	整齐有序，无尘、无污渍

	
	
	资料柜、玻璃窗
	1次/周（清抹）
	无尘、无污渍

	
	（5）展厅
	地面
	2次/天，1次/月（洗地机），1次/季打蜡
	地面光亮、无尘、无杂物

	
	
	天花板
	1次/月（清扫）
	无尘、无污渍

	
	
	展柜、展具、展品
	2次/天清抹
	整齐有序，无尘、无污渍

	
	（6）档案（书）库房
	公共区域地面、通道、卫生间
	1次/天
	整齐有序，无垃圾、无杂物、无虫害、无鼠活动痕迹

	
	
	环廊地面、通道、管道、墙壁、门、楼梯及其扶手、各个房间，走廊和卫生间的内窗户
	1次/周
	无积尘、无杂物

	
	
	门窗、地板、墙面（含踢脚线、墙壁饰物、书画、指示灯、指示牌）、天花板（含灯具、空调风管、喷淋管）、档案架柜（含密集架、开放架、档案柜、展陈柜）、灭火器等
	对库房楼2楼、3楼、4楼、5楼、6楼、8楼、9楼档案库房和档案接收室、清点室、编目室以及业务技术楼4楼特藏库、11楼公务礼品库、机关档案室库房进行全方位除尘和清洁，2次/年（上、下半年各1次，具体时间由甲方确定）
	无尘、无杂物、无污渍、无手足印痕、表面洁亮

	
	（7）会议室（功能厅）、老干活动室、食堂、文体活动室、党员活动室、职工书屋
	地面
	2次/天
	无尘、无杂物、无污渍

	
	
	桌椅、物品
	2次/天
	无尘、整洁有序

	
	
	天花板
	1次/月（清扫）
	无尘、无污渍

	
	（8）班子办公室
	地面、门窗、天花板、物品、沙发
	不少于2次/周
	光亮、无尘、整洁有序、无杂物

	
	（9）其他办公室、业务技术用房
	地面、天花板、沙发
	按干部职工要求进行，1次以上/周
	无尘、无污渍

	
	（10）电池室
	地面、天花板、电池柜（设备箱）
	1次/月（清扫）
	无尘、无杂物、无污渍

	
	（11）门窗（纱窗）
	门窗、纱窗
	2次/年（清洗）
	无尘、无杂物、无污渍

	2.室外保洁


	道路、停车场及绿化带
	2次/日
	无积水、无垃圾、无杂物、无污渍

	
	宣传栏
	2次/日
	无尘、无杂物、无污渍

	
	地下停车场
	2次/日（清扫），1次/月（洗地机）
	无积水、无垃圾、无杂物

	
	洗车场
	清扫、清洗各2次/日，清洗抹布1次/周、吸尘器滤网1次/周
	无积水、无垃圾、无污渍

	
	下水道明沟
	1次/日
	无垃圾、无杂物、无明显堵塞

	
	垃圾（箱）桶、果皮箱
	2次/日
	堆积物不超过2/3，无漏收、洒落现象，表面擦拭干净，周边干净整洁。

	
	除四害
	根据病媒生物防治标准不间断进行，视特殊情况增加次数
	鼠洞每2万平方米不超过1个，蚊虫滋生在2%以下，蝇虫每1万平方米暴露的孳生地不超过一处，蟑螂室外排污口、雨水井不超过10%。

	
	白蚁防治
	3至11月每月至少检查2次，其余月每月检查1次
	定期不间断地进行监测，发现蚁患及时处理，确保全年无重大蚁害发生。

	3.公共卫生防疫
	制定公共卫生突发事件应急预案（如各类疫情），在发生突发公共卫生事件时，配合做好秩序维护、人员疏导、卫生消杀、物资发放、传染源隔离、医疗救护、现场处置等工作。


（五）安防服务与保障
1.完善各类管理制度，制定各种突发事件应急处理预案并定期组织演练，如消防、公共卫生、治安等突发事件和地震、火灾、水灾、台风等自然灾害；发生突发事件时，能按照各级政府、街道办事处和采购人要求开展各项应对警戒、组织和协助处理工作，落实应急预案和各项紧急措施，做到措施得当，防范得当，确保采购方办公秩序有序良好。守卫、巡逻中及时发现、正确处置安全隐患和险情，严防发生工作失误。消防通道顺畅，每月定期检查、维护消防设施设备，完好率达98%以上，执勤人员具备消防基本技能。

2.大门24小时值岗。必须保证2人在岗；对外来人员（查档、访问、参观、施工、送货等）进行管理；问候、问话、回答等用语规范，必要时引导至电梯厅或指示到达的方向、部位；非办公时间进入办公楼的外来人员应实施详细登记，必要时通知监控室实施监控；物品进出实施分类管理。大件物品进出实行审验制度，无证明或无许可大件物品禁止流出，拒绝危险物品进入。

3.消防总控室24小时值班（具有消防设施操作员证）。总控室必须保持2人在岗值班，查看监控设施应24小时开通，保持完整的监控记录，保证对办公楼安全出入口、内部重点区域的安全监控、录像及协助部署警力；收到火情、险情及其他异常情况报警信号后，应及时报警，并安排秩序人员及时赶到现场进行前期处理；重要部位监控录像资料至少保存90天，其他部位至少保存60天，有特殊要求的参照相关规定或行业标准执行。保持电话畅通，随时接听（铃响三声内应接听）。

4.消防总控室人员负责对消防设施的日常维护与检查，出现报警及时确认；若出现火灾及时处理与上报；出现故障进行隔离并报维保单位进行维修，确保消防设施正常安全运行。

5.巡逻岗明确巡逻工作职责、流程，制定相对固定的巡逻路线。重点区域、部位和设备房至少每3小时巡逻一次，并规范记录。发现违法、违章行为应及时制止；巡逻应使用巡更设备，在总控室保持巡更记录。如无巡更设备，应尽量保证两人一组进行巡逻；收到总控室发出的指令后，应及时到达现场，并采取相应措施；在巡逻中发现异常情况，应立即通知有关部门和报告相关负责人，并在现场采取必要的应急措施，随时准备启动相应的应急预案

6.接受馆办公室（人事部）及辖区公安等部门的业务指导和工作监督。

7.值班期间不准擅离职守，不准出现睡岗、脱岗等现象，每发现一次扣成交单位相关管理费200元；一人一个月内发现次数达3次以上，应辞退当事人，当班领班须予降职。

8.与采购方签署安全保密协议，严格遵守采购方安全及保密管理规定，所有服务人员不得通过信息、微信、微博、电话等方式泄露自治区档案馆相关工作、业务信息，未经批准不得录制、拍照、拍摄、调取监控视频信息，杜绝发生各种失密泄密事件。

（六）供电与照明系统管理维护

（1）高压配电柜及系统维护

日检：检查高压开关柜屏面指示灯、仪表显示、开关位置状态、保护装置信号、带电显示装置；观察柜体有无异常声响、放电、灼烧气味；检查母线排连接处及关键节点温升（可借助观察窗或红外测温）；检查“高压危险”等警示标识及安全工器具是否齐全完好；检查防鼠板、挡板等安全防护设施；记录各回路电压、电流、功率因数、变压器温度等运行参数。

月度保养：清洁柜体外壳、观察窗、仪表、指示灯；检查五防联锁装置的完整性与可靠性；检查并紧固二次接线端子；检查储能机构、操作机构状态，必要时补充润滑；模拟检查保护装置信号及报警功能；清洁高压室环境，确保无积尘、杂物，保持干燥。

半年度保养：在采购人监督及停电配合下进行。全面清洁柜内绝缘部件（如绝缘子、套管、母线）的积尘；检查并紧固一次母线及连接件螺栓；检查断路器、隔离开关、接地开关的主触头、弧触头磨损情况及接触压力；检查操动机构连杆、轴销、弹簧等机械部件；测量并记录断路器行程、超程、同期性等机械特性（如有条件）。

年度保养：委托具备相应资质的专业机构，在采购人安排停电期间进行。内容包括但不限于全面检查并润滑操动机构，更换磨损件；检查柜体接地连续性及接地电阻；检查电缆头及连接部位；全面清洁柜体内部及绝缘部件，并恢复系统。

所有保养工作记录及报告须提交采购人存档。

（2）低压配电柜维护

日检：检查开关、指示灯、仪表、指示灯运行状况；

月度保养：清洁柜面、仪表、指示灯、检查控制回路的接线情况，电容补偿情况，清洗绝缘垫，测量母排及各密封式供电母线排连接处、拐弯处的温度，清洁柜面；

年度保养：检查各抽出式主开关、灭弧罩和灭弧栅、动触头、静触头、接线螺丝和固定螺丝状况，测量抽屉、主开关、接触器等绝缘，检查各保护装置的整定值，检查接地线电阻，检查配电柜母排连线并测量配电柜绝缘，检查并测量各输出电缆、密封母线排的绝缘，检查配电柜各电缆和控制线路固定螺丝，检查并清洁补偿电容器、接触器，配电柜内外清洁除尘，除锈补漆。

（3）楼层配电房维护

配电房须设有明显警示标志，悬挂操作规程，按国家标准《建筑灭火器配置设计规范》设置消防器材。

月度保养：检查配电箱按钮、指示灯，清洁主开关表面，清洁配电箱内外，检查连接线，检查继电器、接触器连接线，清洁配电房，房内无垃圾、杂物堆放。

年度保养：检查主开关灭弧罩和灭弧栅状况，检查主开关动、静触头紧固状况，检查各分开关分断、合闸状况，检查接线螺丝紧固状况，检查地线连接状况，测量绝缘。

房内每周清扫一次，房内无垃圾、杂物堆放。

（4）备用发电机组维护

周检：检查发电机组外观、燃油油位、冷却液液位、机油油位；检查启动电池电压、电解液液位及接线端子；检查机组周围有无杂物、泄漏。每月至少进行一次空载试运行（15—30分钟），检查启动/停止性能，运行时的电压、频率、机油压力、水温、排气等参数，记录运行时间。

月度保养：清洁机组表面及周边环境；检查并紧固各部连接螺栓；检查风扇皮带张紧度；排放燃油滤清器积水；模拟测试市电失电自动启动功能（需与采购人协调）。

半年度保养：检查机油和机油滤清器；检查燃油滤清器；检查空气滤清器；检查冷却液品质，必要时更换；清洁散热器；测试并记录蓄电池容量。

年度保养：委托专业厂商或由具备资质的技术人员进行。①全面检测：检查喷油器、调整气门间隙；检查增压器（如有）状况；校验调速器、电压调节器。②带载测试：在采购人配合下，进行不低于额定负载50%的带载运行测试（至少60分钟），检查机组在负载下的各项性能指标及切换柜的自动切换功能。③系统检查：检查排烟系统、通风系统、消音器；检查发电机组与控制屏、ATS柜之间的所有连线及控制逻辑。④更换机油和机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器、冷却液。⑤所有保养工作记录及报告须提交采购人存档。

（5）路灯、梯灯管理：每天检查一次；发现损坏需一个工作日内修复；完好率确保在95％以上。

（6）避雷设施

月度保养：检查避雷设施的状况。

季度保养：测量设施的绝缘。

临时保养：灾害性天气来临前后对设施进行检查维护。

年度检测：配合防雷减灾机构对设施进行检测。

（七）给排水系统管理维护
1.供水设施设备

（1）维护水泵控制箱

日检：检查仪表、指示灯、开关、电源、电压运行情况及状态。

月度保养：清洁控制箱内外部表面、仪表、指示灯、开关及内部元件；检查调整水位开关；试验备用泵自动启动功能；检查接地线。

半年度保养：检查继电器、接触器接线和触点并清洁；检查灭弧罩、灭弧栅、电缆电线连接状况；测量控制箱各线路绝缘。

年度保养：检查热过载继电器和时间继电器整定值；检查控制箱内导线连接情况；检查测量接触器、继电器线圈、线路绝缘；检查启动柜密封情况；控制箱内外、底座除锈补漆。

（2）供水管路与阀门

月度保养：检查活络阀门，阀杆加油；检查管道，清洗滤网；清洁减压阀。

半年度保养：检查清洁供水管阀门和阀杆；检修水龙头；清洁管井、管道与支架，局部除锈补漆。

年度保养：检查管路、阀门，除锈补漆。

（3）水池

日检：水池盖设置密封条、防蚊网并上锁；水池底无杂物沉积；水池附近无污染源。

周检：检查水池箱体、人孔盖及盖锁、防蚊网、密封条、管道、进水阀。

季度保养：对水池进行清洗，检查低水位限制浮球、进水闸阀、放水阀、溢流阀，阀杆加油；解体检查进水液压阀；检查清洁水位控制浮球；池内扶梯检查、除锈。

年度保养：检查水位控制浮球绝缘，检查进水手动闸阀，对管道进行除锈补漆，消防水池每年清洗一次以上。

2.排污设施设备

（1）潜水泵维护

周检：检查控制箱面仪表、指示灯、开关、电源电压、电机工作电流、接触器；

季度保养：清洁控制箱面、仪表、指示灯、开关，清洁控制箱内外，检查继电器、接触器、接线、水位控制浮球，清洗集水井和潜水泵表面，检查接地线；

年度保养：拆检止回阀；检查热过载继电器整定值；检查继电器、接触器活动机构，测量线圈线路绝缘；检查机械连接情况；检查箱内导线连接情况；检查控制箱密封状况；控制箱内外、底座除锈补漆；潜水泵解体清洁，检查轴承；测量潜水泵绝缘。

（2）沙井清理：每季度清理一次。

（3）排水沟清理：排水明沟每天检查清理一次，暗沟及屋面排水沟每月检查清理一次。

（4）化粪池清理：每年彻底清理两次，清理须提前二十四小时书面告知采购人。清理现场设置安全标志，池底污物掏净污水清干，多级出入口疏通。人工清理者须将污物包装密封，当天运走。清运过程无漏洒，清理现场及时清洗干净。由管理处经理和采购人共同验收，填写验收表格。

（八）空调系统管理维护

（1）日常运行、巡查与小额故障维修

日常运行巡查： 每日对空调主机房、主要楼层空调设备间进行巡视，记录关键运行参数，检查有无异常噪声、振动、漏水及环境状况。巡查发现的小问题（如过滤网脏堵、遥控器无电池、面板显示异常等）应立即处理。

（2）定期保养、清洗与消毒（物业负责部分）

运行季前保养（每年一次，通常3-4月）： 对全部末端设备及分体机进行：清洁或更换过滤网；检查排水管是否畅通；清洁室内机出回风口；检查遥控器功能；紧固可见的固定件；开机试运行，检查制冷/制热效果、风速切换及有无异常噪声。

运行季中巡检和保养（每季度一次）： 清洁或更换过滤网；重点复查过滤网清洁度、排水状况、运行噪声及温控效果。

清洗与消毒服务（每年至少一次）：所有空调末端设备（风管机、天花机）及分体式空调室内机的清洗与消毒。多联机主机（室外机）的翅片常规冲洗清灰亦包含在内。

其他：建立完整的空调系统维护档案，详细记录每次巡查、保养、维修、清洗消毒的时间、内容、更换零件、处理人员等信息，定期提交采购人备查。

（九）消防系统管理维护

必须委托符合从业条件的消防技术服务机构开展检测、维保等工作，消防设施的日常巡查、功能性测试、基础保养等工作必须符合《建筑设计防火规范》（GB 50016）、《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB 50166）、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB 50261）、《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201）、《档案馆消防安全管理规范》（DA/T 106-2025）、《档案馆高压细水雾灭火系统技术规范》（DA/T 45）等国家及行业现行标准规范。其中：每月对自动消防设施进行一次对设施进行维护、保养和简单的功能测试，出具维保记录；每年至少进行一次全面消防检测，出具正式书面检测报告。所有巡查、测试、维修、更换工作均须详细记录并存档。系统任何异常或故障，均需立即记录并报告采购人，不得擅自处理核心部件。

涉及设施大修、系统调试、灭火剂充装等专业性强等工作，由采购人另行委托专业机构处理。

（1）火灾自动报警系统

每日巡查： 配合采购人消防值班人员，目视检查火灾报警控制器外观及运行状态指示灯是否正常，周围环境是否整洁、无遮挡。

月度维护：①外观与清洁：清洁火灾报警控制器、联动控制器、楼层显示器、手动报警按钮、声光警报器等设备表面。检查其安装是否牢固，有无破损、锈蚀、脱落。②功能检查（配合采购人）：在采购人消防管理人员监督下，测试手动报警按钮、火灾显示盘等设备的功能是否正常（抽检率不低于10%）。③故障处置： 对巡查和测试中发现的单个探测器故障、模块故障、手动按钮损坏、线路松动等简单问题，进行维修或更换。

季度测试（配合采购人）：在采购人组织下，协助使用专用检测工具对探测器进行功能性测试（抽检），协助进行主备电源切换测试。

（2）自动喷淋灭火系统、消火栓系统

月度巡查与维护：①环境与外观检查： 检查消防泵房、稳压泵房、阀门间环境，保持整洁、干燥、无杂物。目视检查消防水泵、稳压设备、控制柜、湿式报警阀、信号阀、喷头、消火栓箱、水泵接合器、管道及支架等是否完好，标识是否清晰。②设施完好性维护： 对巡查中发现的问题进行处置，包括但不限于：更换损坏或缺失的消火栓玻璃、水枪、水带接口垫圈；维修或更换损坏的疏散指示灯罩、应急灯外壳；紧固松动的管道支架；对阀门丝杆、水泵接合器接口进行润滑保养；清洁喷头、消火栓口。③功能性测试协助： 在采购人消防管理人员监督与操作下，协助进行末端试水、消火栓试水，观察压力表读数及水流指示器、压力开关信号反馈是否正常。协助记录相关参数。

（3）高压细水雾灭火系统

日常巡查：检查保护区入口的系统标识、警示牌是否完好。检查瓶组间、设备间环境是否符合要求。

月度维护（严格按照DA/T 45执行）：①外观检查： 检查贮水箱、贮水瓶组、泵组、控制阀、喷头等组件外观，应无碰撞变形、锈蚀、机械损伤。②状态检查： 检查分区控制阀的铅封、锁链是否完好，阀门状态是否正常；检查贮水箱水位；检查手动操作装置防护罩是否完整。③基础保养： 清洁设备表面，保持干燥无尘。对检查中发现的轻微问题，如标识缺失、紧固件松动等进行处理。

（4）气体灭火系统

月度巡查：检查贮瓶间及防护区环境，应整洁、无杂物、通道畅通。目视检查钢瓶外观、压力表指针在绿区、选择阀状态、喷嘴无堵塞、声光报警器外观完好。

简易维护： 负责清洁设备表面，更换不亮的系统状态指示灯（常规LED灯），修复松动的标识标牌。严禁触碰或维修存储容器、阀驱动装置、管路等核心部件。

（5）防火分隔与防排烟系统等月检

防火门/卷帘：检查常闭式防火门是否保持常闭，闭门器、顺序器功能是否正常；检查防火卷帘门下是否无杂物堆放，手动拉链是否悬挂便于操作。对闭门器损坏、顺序器脱落、卷帘门导轨积尘等，进行维修或清理。

防排烟设施：检查送风机房、排烟机房环境。检查送风口、排烟口外观是否完好，有无遮挡。手动复位测试常开风口（在采购人指导下进行）。

机械部件维护：对防火门合页、防火卷帘门轨道进行润滑；紧固松动的风口百叶；清洁风机外壳。

（6）应急照明与疏散指示系统、消防通讯与广播等月检

应急照明与疏散指示：检查安全出口、疏散通道、档案库区、设备机房等处的应急照明灯和疏散指示标志是否完好、无遮挡。对发现灯具外壳破损、灯泡（LED灯珠）不亮、标识脱落等问题，进行维修或更换。

消防通讯与广播： 检查消防电话插孔、对讲电话外观是否完好。清洁电话机、扬声器表面。对电话手柄损坏、插孔面板破损等进行更换。

（7）消防供配电设施（与强电系统维护结合）

日常巡查： 结合配电房日常巡检，目视检查消防专用配电柜（箱）的仪表、指示灯、开关状态是否正常，标识是否清晰。

月度维护：外观清洁消防配电柜（箱）表面及内部（断电下进行），保持无积尘；检查并紧固可见的端子排接线（在安全前提下）；在采购人电气工程师监督下，协助进行主备电手动切换功能测试，并记录结果；配合进行自备发电机每周外观检查，清洁机组表面，检查燃油、机油、冷却液液位，检查蓄电池接头。协助进行每月空载试运行。

安防系统管理维护

实时查看和日检：每班安排不少于2名人员在总控24小时值班，通过电视墙或监控工作站轮巡所有视频监控画面，重点查看库区、周界、出入口、库区通道、重要设备机房、公共区域等，发现图像丢失、遮挡、模糊、异常人员活动或报警信号，立即按预案核实、记录并报告；通过电视墙或监控工作站轮巡所有档案库房（机房）温湿度，24 小时监测、自动记录、异常报警。

月检：委托专业厂商或具备资质的机构，检查各摄像机图像显示是否正常（清晰度、角度、亮度）、无雪花、抖动；检查视频监控平台主机系统时间、录像状态、硬盘状态指示灯是否正常；检查监控中心大屏、显示器、控制键盘外观及功能。 检查各控制门锁闭状态是否正常（常闭门是否关闭）；抽查1—2个读卡器或生物识别设备，测试其响应是否灵敏。检查入侵报警主机、紧急报警按钮状态指示灯是否正常，无持续报警或故障提示；测试1—2个防区（需与采购人协调）。 检查监控中心、弱电间设备运行环境（温湿度、清洁度），检查机柜内设备指示灯状态。填写《安防系统日检记录表》，记录检查情况、发现的异常及处理措施。
（十一）会议、活动、接待服务
1.制定会议、活动、接待、食堂用餐接待等服务规程，做好前期准备工作、中期服务工作、后期收尾工作，包括：及时了解和掌握所需服务会议的名称、地点、起止时间、程序、参会人数、会场服务的具体要求；会场布置（含台签制作、横幅悬挂、桌椅调整等）、资料摆放、视频音响准备、茶水供应、环境卫生、收集整理等。

2.落实各会议室设施设备和用具用品的管理，确保各类物资不出现非正常损失和丢失情况。

3.加强对会议服务质量的监督、管理，确保会议服务工作不出现缺位和失误情况。

4.协助做好重要活动的接待、咨询等服务工作。

5.及时主动征求参会人员对会议服务的意见，不断改进服务工作，提高服务水平。

（十二）公共机构节能管理及垃圾分类工作。

1.积极协助采购人做好节能日常巡查工作、日常检查用能设备、设施、加强维护和保养，以及定期抄录水电表等工作。做好与物业管理相关的节能管理资料收集工作，建立相应的节能工作台账。

（1）各楼层卫生间照明、排气扇及电梯轿厢空调。上班时段提前半个小时开电，下班时段（节假日、双休日等）关电，开电时关闭各楼层卫生间窗户，关电时打开各楼层卫生间窗户。

（2）秩序员每晚23:00交接班时，交班人应至少提前20分钟巡查整个大院长明灯、长流水等跑冒滴漏现象和电动车充电等情况，并在值班簿上做好记录。

2.按照垃圾分类有关要求做好垃圾桶分类放置，保持垃圾桶清洁整齐，并定期做好垃圾分类投放精准度记录，将有关数据报送给采购人参考。做好垃圾分类和环境保护的宣传工作，协助采购人做好有关垃圾分类的检查工作。

四、管理服务人员最低配置及要求
设立专门的管理服务机构，物业管理和服务人员配置总人数不少于35人，所有人员上岗前必须经招标单位审核认可后方可上岗。岗位最低配置及要求见下表（在磋商响应文件中必须对人员的资格和学历等要求进行承诺）：
	部 门
	岗 位
	人数
	人员素质基本要求

	物业管理处
	项目

经理
	1
	政治思想好，责任心强，熟悉物业管理法规规范，有较强的组织管理能力。大专及以上学历，50岁以下。具备一定的涉密保密知识，可对物业服务人员进行相关保密工作培训，有为政府机关或事业单位提供物业管理服务项目一年以上物业项目管理经验。

	
	会务

接待员
	2
	女性，35岁以下，身高1.58米以上，大专及以上学历。具有较好的形象和气质，沟通能力、亲和力强，吃苦耐劳者，工作认真细致。掌握会务服务、餐饮接待、前台接待全部流程及礼仪规范，熟练操作电脑系统，有1年以上物业管理会务、接待工作经验。（成交后必须提供相关会务培训证明复印件，原件备查。）

	秩序维护部
	秩序

部长
	3
	有物业工作经验2年以上（含2年），50岁以下，身高1.65米以上，相貌端正。政治素质好，熟悉治安管理法律法规，精通秩序维护专业知识，有较强的军事管理能力及军事项目操作能力。

	
	领班
	3
	有物业工作经验2年以上（含2年），45岁以下，身高1.65米以上，相貌端正。政治素质高，品行优良、纪律性强，工作认真负责，吃苦耐劳，反应灵敏。经过专业培训并取得保安上岗证。（成交后必须提供相关保安证、劳动合同及社保证明扫描件）

	
	安全

监控员
	6
	50岁以下，其中男性不少于4人，中专及以上学历，相貌端正。熟悉计算机、智能化设备的使用和维护，有从事物业管理智能化设备使用工作经验，持有消防设施操作员证。（成交后必须提供相关专业技术人员证书、劳动合同及社保证明扫描件）

	
	秩序员
	9
	50岁以下，高中及以上学历，身高1.65米以上，相貌端正，经过专业培训取得保安上岗证。（成交后必须提供相关证书、劳动合同及社保证明扫描件）

	维修部
	综合维修维护主管
	1
	男性，55岁以下，高中及以上学历，有3年以上综合维修维护工作经验，持有电工证，具有较强实践操作能力。能负责日常紧急报修项目的处理与回复，公共设施设备的保养与维护。（成交后必须提供电工证扫描件）。

	
	设施设备维修员
	1
	男性，55岁以下，高中以上学历，具备相关专业技术技能，持有上岗证，有2年以上设施设备维护维修工作经验。须有电工证或特种行业操作证。（成交后必须提供相关证书扫描件）

	保洁

绿化部
	保洁员
	8
	女性，55岁以下，初中及以上学历，组织纪律观念强，任劳任怨，工作认真细致，具有1年以上物业管理保洁工作经验。

	
	绿化

养护员
	1
	55岁以下，高中及以上学历，组织纪律观念强，任劳任怨，工作认真细致，持有园艺或绿化相应职业技能证书，有2年以上从事物业管理绿化养护工作经验。

	合计
	
	35
	


 五、财物丢失和损坏
（一）对物业服务区域内财物丢失、损坏等进行赔偿，应根据责任大小实行“责任赔偿”。赔偿责任的确定，一般由执法部门裁定，由物业公司根据裁定结果实施赔偿。

（二）被丢失、损坏的物品价值的确定，按市场价格和相关规定的使用折旧情况综合确定，或按第三方维修的价格确定，即按实际价值确定。

六、付款方式

 本合同签订后15个工作日内支付物业服务费总额的30%作为预付款，剩余款项采购人每季按照合同规定进行验收，依照验收结果和合同约定向成交单位支付物业管理服务费。

七、其他事项
（一）服务期限1年。

（二）本次采购不接受联合体投标，成交单位成交后不得转包、分包，一经发现视为违约。

（三）成交单位自行配备办公设备和秩序、日常保洁和专业保洁、绿化、维修养护的工作设备、用具。人员区分岗位统一服装上岗，佩戴注明工作人员姓名、相片的工作证上岗，服装样式体现岗位特色和方便不同岗位操作。对此不作响应的均作无效标处理。

（四）提供24小时设备管理服务和24小时秩序服务。

（五）为本项目配置的人员必须政治可靠、遵纪守法、敬业爱岗、身体健康且无不良行为，并经采购单位认可后方可上岗。（必须在服务方案中承诺）
（六）成交价包括房屋公共区域（如地面、墙面、门窗、楼梯、通道等）和办公区域（办公桌椅、沙发、茶几、柜子等）、供电系统（电线电缆、电气照明、指示灯具、高低压供电以及配电送电等）、给排水系统（水箱、阀门、管道、水泵等）、空调（含库房和机房精密恒温恒湿、分体式空调、多联机中央空调等）、监控（含门禁、入侵红外报警、视频（周界）监控和存贮等）、消防（含自动喷淋、气体、高压细水雾）等系统和设备的日常维护与零星维修（单次花费金额不高于500元的维护及维修）费用。

（七）采购人使用的易耗品由采购人负责购买，成交单位负责按照采购人要求进行更换和摆放。

（八）电梯、温湿度调控和会议系统等的日常维护等由采购单位另行聘请专业单位负责维保，成交单位密切配合相关工作。
（九）成交单位要按合同约定配足定员定岗人员并保持人员队伍的稳定，依照标准支付薪酬，每月需向采购人提供员工花名册和当月工资支付表，采购人按照实际人数支付物业服务费。为保证服务人员的技能和素质，应保持队伍的相对稳定，保障关键技术岗位的工资待遇。当物业工作人员有缺员时，成交单位必须在五个工作日内补齐人员，如空缺岗位连续时间超过一个月的，采购人在支付服务费中核减费用。

（十）在合同执行期间，如有增加、减少人员、物业服务范围调整等事宜，由双方签订书面补充或者变更协议确定。

（十一）竞标报价要求：在本次采购中按一年的服务费进行报价。

（十二）本项目采购预算：154.08万元。（一年）

（十三）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为物业管理行业。

（十五）可磋商内容：在磋商过程中，评审小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

附件1：  自治区档案馆办公区物业服务考核办法

附件2：  自治区档案馆物业服务质量考核细则及评分表
附件1
自治区档案馆办公区物业服务考核办法
一、为规范自治区档案馆办公区物业服务承包企业的服务行为，逐步实行精细化管理，推动物业企业做好物业服务工作，提升物业管理水平和服务质量，创造更好的工作环境，根据《广西壮族自治区物业管理条例》和《南宁市普通住宅小区物业服务等级及收费标准》等有关规定，结合我馆实际，制定本办法。
二、考核对象。本办法作为物业服务的评价依据，在签订物业服务合同时由合同双方约定，作为合同的附件。
三、考核内容。招标需求公告、应标响应文件、合同所承诺约定的服务内容均属于考核内容，包括综合服务、房屋及基建主体养护、环境卫生与保洁服务、公共设施设备维修养护、日常安防与秩序维护、会议保障服务以及其他零星勤务工作等方面的服务（详见《自治区档案馆物业服务质量考核细则及评分表》）。
四、考核组织。考核工作由自治区档案馆办公室组织，考核人员从行政后勤人员中抽调，必要时可邀请其他部室干部职工参与考核。
五、考核方法。采取明查暗访相结合、月度考核与年度测评相结合的办法进行。其中月度考核分值占60%，年度测评分值占40%。月度考核方法：由考核人员按照《自治区档案馆物业服务质量考核细则及评分表》，不定期对物业服务区域进行抽查，做好记录，每月对考核结果进行汇总评分，月度考核以满分100分考评。年度测评方法：在服务年度内组织干部职工对物业服务企业工作满意度（满意度每1个点折算为1分）进行一次以上测评。
六、奖罚办法。每月汇总考核结果为满分100分，每超1分奖励200元；考核结果不足96分，每少1分扣减当月服务费200元（在支付服务费时扣除，如当月发生其他扣款的，一并扣除）。物业服务企业要对被扣分值的相应项目，按服务标准在下月前10天内予以整改，如不及时整改，下月检查考核时再发现存在类似问题的，按所列分值加倍扣分。如连续两个月考核平均分或年度考核达不到90分的，馆方有权单方面解除合同并没收全部履约保证金，如因物业公司原因解除合同产生的一切损失由物业公司承担。馆方有权按相关法规取消其二年至五年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告。
七、考核人员每月要按照《自治区档案馆物业服务质量考核细则及评分表》对检查考核内容逐项逐条进行检查考核评分，馆办公室指定专人在次月10日前做好汇总评分工作，并及时做好物业服务企业整改和有关奖罚工作。
八、本办法作为约束物业服务企业的规范性条款，有关物业服务企业在签订服务合同时应阅知并同意本考核办法，按照考核内容和标准，做好物业服务考核工作，及时整改存在问题，完善管理措施，规范管理行为，全面提高管理水平和服务质量。
九、本办法由自治区档案馆办公室负责解释。
十、本办法自合同签订之日起执行。
附件2
自治区档案馆物业服务质量考核细则及评分表
	项目
	分项
	序号
	评估标准
	分值
	存在问题
	扣分
	实际得分

	一、人员与制度管理
	规范服务
4分
	1
	物业公司应建立健全的物业服务规程和人员管理制度，有安全生产、安全防范、紧急情况处置等各种措施、规定和预案，并上墙悬挂。
	2
	　
	　
	　

	
	
	2
	物业公司需配备先进完备的办公设备及软件，运用现代化管理手段进行科学管理。
	1
	　
	　
	　

	
	
	3
	物业服务中心接受干部职工对物业管理服务报修、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈并及时处理，有回访制度和记录。                                                
	1
	　
	　
	　

	
	人员管理与工资发放
16分
	4
	物业公司要严格按照招标需求以及应标承诺响应配备物业服务人员。（如每缺岗1人或1人条件不达标扣2分，缺人缺岗的馆方有权按200元/人。天扣除人员缺勤费）
	4
	　
	　
	　

	
	
	5
	物业管理人员须有国家认可的资格证；各专业操作人员须持有国家认可职业资格上岗证。（每发现1人不达标的除扣分外并要求物业公司立即更换物业人员）
	2
	　
	　
	　

	
	
	6
	物业公司相关员工都应熟悉并掌握本岗位的作业标准流程及内容，馆方不定期抽查各岗位物业人员本职工作服务质量。秩序人员必须政审合格并经秩序业务培训，经馆办公室面试通过后方可上岗。
	1
	　
	　
	　

	
	
	7
	物业公司承诺按核定物业服务费足额发放员工工资、福利，合理支出行政办公费、维修维护费、保洁费、绿化养护费、会议费、秩序维护费、物资装备折旧费等。（如不按规定的时间和足额发放员工工资的，馆方每发现1次，馆方按当月物业管理服务费1%处以罚款，并限5日内整改；如不按时整改，馆方按2%加以罚款；如1个月内仍不能整改的，按5%加以罚款，并在支付服务费中核减费用）
	2
	　
	　
	　

	
	
	8
	物业公司应至少每个季度1次对服务人员进行物业管理业务知识培训、消防培训及其他相关物业服务培训（需有台账、照片等记录）。
	2
	　
	　
	　

	
	
	9
	服务本项目的所有从业人员须人品素质良好，无不良品行，服从管理，自觉遵守规章制度，无泄密事件。
	1
	
	
	

	
	
	10
	物业员工统一着装并佩戴明显工作牌标志，岗姿规范。
	1
	　
	　
	　

	
	
	11
	物业员工须文明服务，举止行为规范，任何时候禁止在办公区域内出现酗酒、划拳猜码、衣冠不整、吵架、谩骂、闹事等影响办公形象的行为。
	1
	　
	　
	　

	
	
	12
	物业员工任何时候禁止在办公区区域内进行违法活动。（每发现一例除扣分外并要求物业公司立即辞退该物业人员）
	2
	　
	　
	　

	二、环境卫生、绿化与保洁
	日常卫生保洁及绿化
12分
	13
	会议室（功能厅）、党员活动室、休息室、接待室、办公室、业务技术用房、茶水间、老干活动室、食堂、文体活动室：干净整洁，桌椅及物品摆放整齐，使用专用盆子和洗涤剂清洗茶杯，茶杯无茶圬、无洗涤剂残留并每次保洁后高温消毒，及时添补会议室用品，垃圾日产日清，发现设备、灯具、空调、卫生间等故障问题立即报修。
	1
	　
	　
	　
　

	
	
	14
	档案（书）库房、展厅、职工活动室、阅览室、电池室、查阅大厅、政府信息公开中心、目录室：干净整洁、物品摆放整齐。
	2
	　
	　
	　

	
	
	15
	大堂、楼梯间、走廊通道、墙面、天棚、门窗、单车棚顶、道路、公共绿化等公共区域：干净整洁、无蛛丝、无污迹、地面无垃圾。
	1
	　
	　
	　

	
	
	16
	卫生间：排水管、下水道保持通畅；瓷器、隔断及镜面明洁光亮、无异味、无污垢、无印迹、无损坏；天花板无蛛丝；地面无积水、无渗漏。
	1
	　
	　
	　

	
	
	17
	车库、地面停车位、电梯轿厢：时刻保持干净整洁，无污渍、无异味、无垃圾。
	1
	　
	　
	　

	
	
	18
	垃圾处理：及时转运，日产日清；垃圾池定期清理；垃圾箱外表干净，无异味，无满溢现象；垃圾箱及垃圾收集点周围无散落垃圾、无污迹，垃圾桶每天清洗一次。严格按照垃圾分类要求清运垃圾，不允许混装混投，做好垃圾分类台账管理。
	1
	　
	　
	　

	
	
	19
	对公共绿地、庭院等绿化的养护和管理，做好绿化养护计划并有施肥、喷洒农药的台账。
	1
	
	
	

	
	
	20
	对于除“四害”工作每半年开展1次，要有台账记录；对于白蚁防治工作，3-11月每月至少检查3次，其余每月检查2次。
	1
	　
	　
	　

	
	
	21
	维护保养水泵控制箱、供水管路与阀门、水池，供水水质清洁达标，无杂质浑浊现象，发现异常情况及时报告。
	1
	　
	　
	　

	
	
	22
	化粪池每年彻底清理2次，保证排放通畅、无溢满、无堵塞。
	1
	　
	　
	　

	
	
	23
	沙井每季度清理1次，排水明沟每天检查清理1次，暗沟、屋面排水沟每月检查清理1次。
	1
	　
	　
	　

	三、房屋基建维修、公共设施设备的维护及运行管理
	总体要求
11.5分
	24
	制定周全的维修部门人员岗位职责，制定有周维修工作计划，超过物业限额标准（单次花费金额500元以上）的维修零配件至少提前一天提出采购计划并报办公室并协助跟进，严格执行维修回访登记制度。
	1
	　
	　
	　

	
	
	25
	急修项目自接到报修之时起15分钟到达现场，一个工作日内修复。其他维护性小修，自接到报修之时起30分钟到达现场，三个工作日内处理，无法立即维修的做好解释说明且报告办公室，并及时做好防范安全措施。
	1
	
	
	

	
	
	26
	零星维修施工前后要有施工对比照片，工作完成后应符合规定的标准；施工后不留安全隐患，主动清理复原维修现场并做好维修记录台账。
	1
	
	
	

	
	
	27
	分别针对各种设备设施制定专门的维护保养方案及操作流程、设施故障突发事件处理应急预案，并上墙。
	1
	　
	　
	　

	
	
	28
	各项设备的巡检在《设备运行日记》和《值班工作记录》中记录完整，并有责任人签字。
	1
	　
	　
	　

	
	
	29
	设备房要保持干净整洁、设备及线路摆放整齐、无尘灰、保持通风、无跑、冒、滴、漏、鼠害现象。
	1
	
	　
	　

	
	
	30
	容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施。
	1
	　
	　
	　

	
	
	31
	建立设备清单并对设备进行统一编号，设备清单上所列的内容与实际情况相符。
	1
	　
	　
	　

	
	
	32
	房屋主体结构安全，功能完好，发现问题及时报告。
	1
	
	
	

	
	
	33
	落水口通畅，无杂物堵塞。配合防雷减灾机构对设施进行检查。
	1
	
	
	

	
	
	34
	走廊及楼梯扶手完好，墙面无空鼓、无脱落、无渗水、无脏污印迹，发现问题及时报告。
	1
	
	
	

	
	
	35
	各种设备档案、图纸、线路图分类装订成册，标识清楚，码放整齐，查阅方便。
	0.5
	　
	　
	　

	
	节能减排管理
2分
	36
	配合馆办公室制定科学的节能减排制度，并融入各种设施设备的运行管理中，通过能耗数据体现节能效果。
	1
	　
	　
	　

	
	
	37
	配合馆办公室建立各主要设备的能源运行统计记录。
	1
	　
	　
	　

	
	电梯管理
2.5分
	38
	电梯每天巡查1遍，发现问题立即停运并及时报告馆办公室，要有巡检、维保台账记录。
	0.5
	　
	　
	　

	
	
	39
	电梯通风良好，空调正常运行，每天上班前半小时提前开电梯空调、排风扇，下班后半小时关闭空调、排风扇；照明设备良好，对讲设备对讲有效。
	1
	　
	　
	　

	
	
	40
	电梯发生故障出现关人现象，物业人员要在5分钟内抵达现场处理，并及时通知维保机构处置故障。
	1
	　
	　
	　

	
	档案库房、中央空调管理
8分
	41
	空调每天巡查1遍，发现问题立即停运并报告馆办公室，协助做好维保工作，要有巡检、维保台账记录。
	1
	　
	　
	　

	
	
	42
	委托专业厂商或技术人员开展档案库房空调维修维护。
	2
	　
	　
	　

	
	
	43
	重大会议活动会前一天应进行开机检测1次，保证会议期间无空调故障。
	1
	
	
	

	
	
	44
	急修 15 分钟内到位，小修 30 分钟内到位，并在1 个工作日内完成；无法立即维修的做好解释说明且报告办公室，并及时做好辅助替代（或防范）等安全措施。
	3
	
	
	

	
	
	45
	更换配件为原厂或经采购人同意的替代件。
	1
	
	
	

	
	供电、照明设备管理
6分
	46
	每日按要求覆盖所有区域及设施，有巡查台账记录，发现问题立即维修。
	1
	　
	　
	　

	
	
	47
	委托具备相应资质的专业机构严格按照高低压供电规范规定开展季度、年度维护维修。
	2
	
	
	

	
	
	48
	全年无故障停电，如供电网停电需在5分钟内启动备用电源应急发电。
	1
	　
	　
	　

	
	
	49
	照明电器正常使用、无破损。
	1
	　
	　
	　

	
	
	50
	建立高、低压配电柜维护系统安全操作规程，有巡回检查记录。
	1
	　
	　
	　

	
	管道设施管理
3分
	51
	每周检查1遍，有巡查记录，发现问题及时维修。
	1
	　
	　
	　

	
	
	52
	排烟通畅，不回烟，不串烟，不漏烟。
	1
	　
	　
	　

	
	
	53
	给排水管道上、下水通畅，无渗漏，无堵塞，沟渠池井无缺损，不积污，无堵塞，设备完好率达100%以上。
	1
	　
	　
	　

	
	消防设施管理
8分
	54
	每日按要求覆盖所有区域及设施，日检表填写完整、真实。
	1
	　
	　
	　

	
	
	55
	委托符合从业条件的消防技术服务机构开展每月维保、年度检测等工作
	1
	　
	　
	　

	
	
	56
	每月对自动消防设施进行一次对设施进行维护、保养和简单的功能测试，出具维保记录；
	1
	　
	　
	　

	
	
	57
	各类消防、疏散设施标志清楚；消防报警系统灵敏、能够准确报警，消防栓、地下消防水池等设施保养完好，无锈蚀，无漏水，无破损，无阻挡，地下消防水池每半年清洗一次，发现问题及时报告。
	1
	　
	　
	　

	
	
	58
	急修 15 分钟内到位，小修 30 分钟内到位，并在1 个工作日内完成；无法立即维修的做好解释说明且报告办公室，并及时做好辅助替代（或防范）等安全措施。
	3
	
	
	

	
	
	59
	更换配件为原厂或经采购人同意的替代件。
	1
	
	
	

	五、日常安防服务保障与维修维护工作
	监控管理
10分
	60
	监控岗位24小时有2人在岗值班，并有值班记录。保持电话畅通，随时接听（铃响三声内应接听）。
	1
	　
	　
	　

	
	
	61
	监控岗位人员要熟悉监控点控制区和秩序人员布置情况，注意监控画面动态，如有异常，立即通知附近秩序人员3分钟内派人抵达现场处置并第一时间通知馆办公室管理人员。
	1
	　
	　
	　

	
	
	62
	监控岗位人员要具备熟练操作监控设备、消防控制设备的技能；监控室实行封闭管理，无闲杂人员进入。
	1
	　
	　
	　

	
	
	63
	重要部位监控录像资料至少保留180天，其他部位至少保存90天。
	1
	　
	　
	　

	
	
	64
	委托专业厂商或具备资质的机构开展每月一次全面检查，按要求覆盖相关区域及设施，记录详实，问题整改闭环。
	2
	
	
	

	
	
	65
	小修 30 分钟内到位并在1 个工作日内完成；无法立即维修的做好解释说明且报告办公室，并及时做好辅助替代（或防范）等安全措施。
	3
	
	
	

	
	
	66
	更换配件为原厂或经采购人同意的替代件。
	1
	
	
	

	
	访客管理
3分
	67
	馆大门接待登记岗位人员要热情微笑服务，不能与来访人员发生冲突，影响单位形象；不允许出现闲杂人等进入办公区发放广告、推销产品、闹事、传教、送快递等现象；禁止危险物品、易燃易爆物品和可疑物品进入办公区。
	1
	　
	　
	　

	
	
	68
	认真执行会客登记制度，主动检查来访者的证件，并做好记录，按要求与受访者核实来访人员信息后方可让来访者进入办公区；来访者离开办公区必须执行登记制度。
	1
	　
	　
	　

	
	
	69
	对进出办公区域贵重、大件物品进行登记并报相关部门同意方可放行。
	1
	　
	　
	　

	
	秩序管理
5分
	70
	定期组织秩序人员进行安全技能培训，掌握安全防范能力，正确使用各级消防、物防、技防设备和器材，熟悉各项应急预案处置流程。
	1
	　
	　
	　

	
	
	71
	对地震、火灾、治安、公共卫生等突发事件要制定完善的应急预案，发现安全隐患及异常情况要及时报告馆办公室，并协助采取相应措施；每年应组织消防演练不少于2次，其他应急演练不少于1次。
	1
	　
	　
	　

	
	
	72
	按照规定路线和时间24小时进行有计划、不间断的巡逻，并有详细巡逻记录台账。
	1
	　
	　
	　

	
	
	73
	秩序在岗值班人员禁止看手机、玩游戏、睡觉等与工作无关的事情。
	1
	　
	　
	　

	
	
	74
	全年因物业公司责任导致的办公区治安案件发生率及火灾发生率为零。
	1
	　
	　
	　

	
	车辆管理2分
	75
	科学疏导办公区车辆进出及停放，确保无拥堵、无乱停放、无堵塞消防通道的现象。按馆办公室要求做好重要来访车辆停车位的预留、引导工作。
	1
	　
	　
	　

	
	
	76
	注意停车道闸系统的运行情况，发现问题及时报告。
	1
	　
	　
	　

	六、会议服务保障工作
	会议服务
4分
	77
	会务服务人员须做到服从管理，服从大局，服务热情，不泄密。按时按质完成部门交代的工作，不迟到、不早退。
	1
	　
	　
	　

	
	
	78
	每天对会议室进行巡查1次，会议后及时更换添补会议室用品，设备破损立即报修。
	1
	　
	　
	　

	
	
	79
	每个会议做到：提前半天对接部室打印台签、布置会场（悬挂横幅、制作电子会标、调整桌椅等）、摆放台签、提前保洁等；提前半小时打开门窗、空调、灯、准备茶水；会中及时添茶水；会议结束后立即联系保洁，关门窗、关空调、灯。
	1
	　
	　
	　

	
	
	80
	熟悉会场音视频等设施设备的基本操作，及时主动征求参会人员对会议服务的意见，会务服务质量较高
	1
	　
	　
	　

	七、其他勤务工作
	其他勤务工作
3分
	81
	做好楼内办公家具、大宗物品、用品的搬运和摆放工作。
	1
	　
	　
	　

	
	
	82
	布置重要节庆海报、宣传页、横幅、节庆用品，节后及时撤除过期的等。
	1
	　
	　
	　

	
	
	83
	每月定期抄录水电表。
	1
	
	
	

	八、其他
	加分项
	84
	大中型维修项目在2 个工作日内提交报告、预算并跟进，加0.5分。
	
	
	
	

	
	
	85
	本月维修维护无安全事故，加 1分。
	
	
	
	

	
	
	86
	本月创新维修维护方式提升效率，经采购人认可，加 1 分。
	
	
	
	

	
	
	87
	完成采购方交办《合同》外的其他工作且完成质量好，的，加1分。
	
	
	
	

	合   计

	
	


第四章  竞争性磋商响应文件格式

一、 竞争性磋商响应文件封面格式
封面
竞争性磋商响应文件

项目编号：  

项目名称：
供  应  商：                 （盖公章） 
供应商地址：                            

    年  月  日

二、附  件
附件一 
磋商响应函
广西壮族自治区政府采购中心：
依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的磋商采购文件，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（供应商名称、地址）提交下述竞争性磋商响应文件（价格文件、商务技术文件）。
1. 报价表；
2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；
3. 资格证明文件；
4. 按竞争性磋商文件供应商须知和采购需求提供的有关文件；
在此，授权代表宣布同意如下：
1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；
2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；
3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；
4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                       
开户银行：                           账号/行号：          
电话/传真：                         电子函件：                           
日期：      年   月    日
法定代表人(负责人)或委托代理人（被授权人）签字：                       
供应商名称（盖章）：                                                               
附件二             
报  价  表
采购项目编号:                 
采购项目名称:                     

本项目
	服务项目名称
	服务内容
	报  价（元）
	说      明

	服务采购
	
	
	

	合计
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （￥                       元）


注：
1．报价为完成项目需求所有内容的总报价，总价包干，成交人在实施中不得以任何理由要求采购人变更总价。
法定代表人或委托代理人（签字）:              
磋商人名称（盖章）：       
报价时间：     年     月    日
附件三  
商务、技术响应、偏离情况说明表
项目名称:                 
项目编号:                     
	序号
	竞争性磋商文件要求
	竞争性磋商响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	商务部分

	1
	项目服务期限
	
	
	

	…
	
	
	
	

	技术部分

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1、应写明竞争性磋商响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；
2、应对照竞争性磋商文件“第三章  采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商文件要求，将导致磋商被拒绝。
                                     法定代表人(负责人)或委托代理人签字:                  
                                                                年   月   日
附件四
法定代表人(负责人)授权委托书
广西壮族自治区政府采购中心：
兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性磋商采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 
供应商（盖章）：               
法定代表人(负责人)（签字或盖章）：       
签发日期：      年    月   日
附：委托代理人工作单位               
职务：                          性别：    
身份证号码：                              
	粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件


附件五
参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（格式自拟，必须提供）
说明：1.磋商人应按照相关法规规定如实做出声明。
2．按照采购文件的规定盖章（自然人参与磋商的无需盖章，需要签字）。

附件六 中小企业声明函。
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动, 工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1.   （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员

  人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）、从业人员

  
人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                          企业名称（盖章）：

                          日期：
备注：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。
第五章  合同主要条款
广西壮族自治区政府采购合同

合 同 名 称：                                 
合 同 编 号：                                  

采购单位（甲方）                            

住  所：                                    
供 应 商（乙方）                             
住  所：                                    

签订合同地点：                              

签订合同时间：                              

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件规定条款和成交供应商竞争性磋商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：
甲方：                           
   乙方：                           
根据国家和地方政府有关物业管理的法律、法规和政策规定，甲、乙双方本着自愿、平等原则，就                     服务事宜充分协商一致，特签订本合同，以资信守履行。
第一条 甲方聘请乙方为                                               使用人提供管理服务。
第二条 服务区域基本情况如下：
具体管理范围及构成细目见本项目采购文件中第三章《采购需求》的相关内容。
第三条 乙方提供的管理服务包括以下内容： 
（一）                                                                     ；
（二）                                                                     ；
（三）具体服务内容包含采购文件的《采购需求》、磋商文件的《服务方案》和乙方的所有承诺服务内容；
第四条 乙方提供的服务质量标准按国家和地方政府的规定和本合同约定的服务质量要求及乙方在采购文件中的承诺执行。
本合同约定的服务质量要求见本项目采购文件中《采购需求》。
第五条  合同金额：                                 （￥                    ），服务期：              。
付款方式为：                                                                                   

                                                                          。

第六条  甲方权利义务
（一）审定乙方管理服务方案和工作计划，听取乙方管理情况报告，监督检查乙方各项方案和计划的实施；

（二）协调、处理本合同生效前发生的遗留问题；

（三）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。
第七条  乙方权利义务
（一）按有关法律、法规和政策规定和本合同的约定制订物业管理服务方案和工作计划，全面履行本项目采购文件中规定的成交人应履行的义务和乙方在投标文件承诺的所有内容，每月向甲方通报一次物业管理服务实施情况；

（二）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第八条 违约责任
（一）乙方未尽管理责任导致损坏、损失的，应按责任比例相应承担费用；除采购文件中《采购项目需求》明确约定的违约责任、合同解除的情形外。乙方出现其他未能履行合同或不符合招标约定要求，甲方有权书面敦促乙方整改，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改，逾期未整改或整改不合格的，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方应向甲方支付3个月物业管理费总和的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

（二）甲方违法、违约导致乙方不能提供约定服务的，乙方有权要求甲方在一个月内解决，逾期未解决的，甲方应承担相应的责任；乙方违法、违约，不履行本项目采购文件的规定和本合同约定、投标承诺和约定服务的，甲方有权根据本合同和本项目采购文件中的规定要求乙方承担相应责任、解除或终止本合同。

（三）任何一方违约解除合同或因违约被解除合同的，应向对方支付共为三个月的物业管理费总和的违约金；

（四）守约方在履行本合同过程中向违约方主张权利的，因此产生的诉讼费、律师费等费用由违约方承担。

第九条  双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十条  在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可顺延，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。
不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并提供有关权威机构出具的证明。
不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。
第十一条  本合同附件为合同有效组成部分。凡本合同及附件未规定的事宜以及合同词语，均以有关法律、法规、政策规定为准。
第十二条  本合同未尽事宜由甲、乙方双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条  合同各方一致确认协议中记载的各方通讯地址和联系方式为各方履行本合同、解决本争议时接收其他方商业文件信函或司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书的地址和联系方式。上述通讯地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议裁决时止，除非各方依下款告知变更。

（一）任何一方通讯地址和联系方式需要变更的，应提前五个工作日向合同其他方或司法机关送交书面变更告知书（若争议已经进入司法程序解决）。

（二）合同各方均承诺：上述确认的通讯地址和联系方式真实有效，如有错误，导致的商业信函和诉讼文书送达不能的法律后果由自己承担。

（三）合同各方均明知：因各方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关、或者当事人和指定接收人拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。
第十四条  本合同一式六份，具有同等法律效力。广西区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心各一份，甲方三份，乙方一份。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。
	甲方（章）           

 年    月    日
	乙方（章）              

 年    月    日

	通讯地址： 


	通讯地址：



	法定代表人：


	法定代表人：



	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行： 
	开户银行：

	账号： 
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：
	经办人：

	联系方式：
	联系方式：


第六章  评审方法及评分标准

评审方法及评分标准

一、评审原则

(一) 磋商小组成员组成：本竞争性磋商采购项目的磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成，其中评审专家的人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

(二) 评审依据：磋商小组以竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件为依据，对磋商人的内容按百分制打分。

   （三）评审方法：采用百分制综合评分法。

   （四）无效响应处理原则：在评审过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的响应，其响应文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。

二、评审方法

   （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

   （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1. 价格分………………………………………………………………………………30分
    （1）磋商供应商及所提供产品企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。磋商供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的竞标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。
产品或服务提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。磋商供应商应当提供该通知规定的竞标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，不再提供《中小企业声明函》。
（2）评审价=最后报价，以进入评审的最低的评审报价为30分。
（3）某磋商供应商价格得分 = 磋商供应商最低评审价/某磋商供应商评审价×30。
2、业绩分………………………………………………………………………10分
磋商供应商考核期内承接的综合类物业管理项目（服务内容至少包含秩序、绿化、维修、保洁三项或以上），每项得1分，满分为10分；
【备注：1、考核期为2023年1月1日起至今承接的项目，提供合同或中标/成交通知书或验收报告或项目业主单位出具的证明等证明文件。同一个项目有两个或两个以上的分标中标（成交）、或多次中标（成交）的只算一次。】

3、服务方案分…………………………………………………………………52分
（1）服务承诺和质量保证措施分（满分8分）
 一档（4分）：磋商供应商能提供服务承诺但未能提供具体质量保证措施或提供质量保障措施，没有可操作性；
 二档（6分）：磋商供应商能提供的服务承诺和质量保证措施，能够针对采购单位实际需求，有清晰明确的机构设置和各岗位部门职责；
 三档（8分）：磋商供应商提供的服务承诺和保证措施，内容详细、全面，且措施合理，还针对本项目可能遇到的具体问题和挑战，提出了切实可行的解决方案和应对办法，同时充分考虑采购单位的需求，提供定制化、个性化的服务方案。

 不满足最低进档要求不得分。

（2）总体工作计划、管理规章制度与档案管理制度分（满分8分）
 一档（4分）：为本项目建立相关的总体工作计划、规章管理制度与档案管理制度，方案满足采购需求；
 二档（6分）：为本项目建立完善的总体工作计划、规章管理制度与档案管理制度，方案详细并具有可操作性；
 三档（8分）：为本项目建立完善、详细、可行的总体工作计划、规章管理制度与档案管理制度，其中各部门管理制度、各岗位职责等管理内容，完整、齐全；档案收集、储存、使用等规范管理，管理严格，切合本项目实际。

 不满足最低进档要求不得分。
（3）人员、物资配置方案分：包含①管理人员的配备，包括：项目经理简历，各类人员数量，文化素质和专业素质、各岗位人员的配置等。②管理人员的培训。③管理人员的管理，包括：录用及考核，淘汰机制，协调关系，服务意识等。④物资配置方案。（满分9分）
 一档（3分）：为本项目制订有人员、物资配置方案，人员、物资配置满足项目服务需求。
 二档（6分）：为本项目制订有人员、物资配置方案，人员、物资配置方案内容详细，目标清晰明确，有具体的落实措施；

 三档（9分）：为本项目制订有人员、物资配置方案，人员、物资配置方案内容详细、全面、有针对性、具有切实可行的操作性，方案中有2项或以上内容优于采购需求。
 不满足最低进档要求不得分。

（4）安全保卫、秩序管理服务方案分（满分5分）
 一档（1分）：方案满足本项目采购需求，内容粗略，服务要求及标准无针对性；
 二档（3分）：方案内容满足本项目服务要求及标准，内容可行，有详细的工作计划；
 三档（5分）：方案优于本项目采购服务要求及标准，方案内容完整详细，有亮点，工作计划可行，针对本项目提供优质安全保卫、秩序管理方案。

 不满足最低进档要求不得分。

（5）卫生保洁、绿化养护服务方案分（满分5分）
 一档（1分）：服务方案粗略，内容无针对性，满足采购服务要求及标准，有瑕疵；
 二档（3分）：服务方案内容满足本项目服务要求及标准，内容可行，有详细的工作计划；

 三档（5分）：服务方案内容详实合理、完整，服务方案优于服务要求及标准，针对本项目提供优质服务，服务计划便于操作。

 不满足最低进档要求不得分。
（6）公共部位和设施设备的维修保养服务方案分 （满分8分）
 一档（2分）：方案满足采购需求，但内容简略，未能紧密结合本项目特点，缺乏具体的实施细节和操作步骤；
 二档（5分）：方案内容完整，有设施设备维修养护计划和实施方案、投诉维修处理制度等；存在2项或以上优于采购服务要求及服务标准；
 三档（8分）：在满足二档的基础上，方案内容详实合理、完整，存在3项或以上优于采购需求内容，能够针对本项目的特定环境和需求，提供有特色的定制化服务方案并展开详细阐述，服务计划科学合理，明确了各项设施设备维修工作的时间节点、责任人和执行标准，有设备设施节能降耗运行方案。
 不满足最低进档要求不得分。
（7）会务服务方案分（满分4分）
 一档（1分）：设置有会务服务方案，方案满足采购需求，响应服务要求及标准有瑕疵；
 二档（2分）：方案内容满足本项目服务要求及标准，内容可行，有详细的工作计划；

 三档（4分）：方案完全适用本项目用户需求，并且优于服务要求及标准，方案内容完整详细、内容有针对性，切合本项目实际，计划安排可行，亮点多。

 不满足最低进档要求不得分。

（8）应急服务方案分（满分5分）

 一档（1分）：方案基本满足本项目采购服务要求及标准；
 二档（3分）：方案内容有应急处置流程、措施，具有可行的保障措施；

 三档（5分）：在满足二档的基础上，人员安排、设备、响应时间等方面能高效高质的应对突发事件，对可能出现的突发事件考虑周全，有定期的培训及演练计划，能结合本项目特点作出有针对性的方案。

 不满足最低进档要求不得分。

4、信誉分……………………………………………………………………8分
（1）磋商供应商已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，以上每项得1分，满分3分；（须提供证书复印件，否则不得分）
（2）磋商供应商拟投入本项目的项目经理具备以下条件的，得相应分值，本项满分3分：（须提供证明扫描件及最近半年一个月磋商供应商为其缴纳社保的证明复印件，否则不得分）
①具有本科及以上学历的得1分；具备三级/高级或以上物业管理师证书的得1分，满分2分；
②持有行政部门颁发的涉密人员上岗资格考试合格证书的得1分，满分1分。
（3）磋商供应商采用如物业管理平台、软件或其他移动互联网技术辅助等新技术、新方法系统提升物业服务管理水平、服务质量的，每个得0.5分，此项满分2分。（须提供智能化手段管理的新方法、新技术的证明文件复印件，否则不得分）
（三）总得分 = 1 + 2 + 3 + 4。
三、成交候选供应商推荐原则
（一）磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评审价由低到高顺序排列；得分相同且评审价相同的，按服务方案优劣顺序排列）并推荐成交候选供应商3名。得分最高的成交候选供应商（得分相同时，以评审价由低到高顺序排列；得分相同且评审价相同的，按服务方案优劣顺序排列）为成交人。采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交人。

（二）排名第一的成交候选供应商放弃成交、拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交人。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交人，其余以此类推。


_1234567890.doc
广西壮族自治区体育运动学校物业服务采购（GXZC2026-C3-000194-CGZX）                             



竞争性磋商文件


项目编号：GXZC2026-C3-000194-CGZX


项目名称：广西壮族自治区体育运动学校物业服务采购

采 购 人：广西壮族自治区体育运动学校


采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心


2026年2月

目 录


第一章  竞争性磋商公告………………………………………2

第二章  供应商须知……………………………………………5

 第三章  采购需求………………………………………………17

 第四章  竞争性磋商响应文件格式……………………………43

 第五章  合同主要条款…………………………………………51

 第六章  评审方法及评分标准…………………………………56

第一章  竞争性磋商公告


		项目概况                                                    


广西壮族自治区体育运动学校物业服务采购项目的潜在供应商在广西政府采购云平台（网址： http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年1月6日 10:00（北京时间）前提交响应文件。





一、项目基本情况

    项目编号：GXZC2026-C3-000194-CGZX  

    项目名称：广西壮族自治区体育运动学校物业服务采购 


    采购方式：竞争性磋商 


    预算总金额（元）：1840700.00  


    采购需求：


标项名称:广西壮族自治区体育运动学校物业服务采购
数量:1
预算金额（元）:1840700.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：广西壮族自治区体育运动学校物业服务采购1项,详见竞争性磋商文件。


最高限价（如有）：/


合同履约期限：自合同签订之日起至项目验收合格。


本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。


二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业。 

3.本项目的特定资格要求：无。 


三、获取采购文件

时间：2025年月日至2026年月日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/） 


方式：登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。提示：竞争性磋商公告附件内的采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。 


售价（元）：0 


四、响应文件提交 

截止时间：2026年月日 10:00（北京时间）

地点（网址）：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评审会议，随时关注开评审进度，如在开评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。） 


五、响应文件开启 

开启时间：2026年月日 10:00 （北京时间）

地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅 


六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜 

1.磋商保证金（人民币）：1.5万元。(必须足额交纳) 
   （1）磋商保证金交纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
   （2）采用网上银行转账形式的，磋商供应商应于提交磋商响应文件截止时间前将磋商保证金交至以下账户。 
开户名称：广西壮族自治区政府采购中心 
开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行 
银行账号：20009101040051648 
    （3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，磋商供应商应于提交磋商响应文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）原件至我中心财务处。
    （4）本中心财务处联系方式： 地址：南宁市青秀区星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心，电话：0771-8600309。
     2.本项目需要落实的政府采购政策 政府采购促进中小企业发展；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
     3.网上公告媒体查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）。
     4.其他注意事项 
   （1）本项目实行电子标，供应商应按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交响应文件。供应商在使用系统参与磋商过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
   （2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。
   （3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南） 
   （4）供应商通过政采云投标客户端软件制作响应文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。
   （5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法参与或磋商失败等后果由供应商自行承担。
   （6）响应文件网上递交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有响应文件，各供应商须在开启程序开始后30分钟内对上传政采云的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启响应文件；供应商超过解密时限的系统默认自动放弃。
  八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区体育运动学校 


地    址：南宁市兴宁区中华路5号、7号和公园路1号、8号                   


项目联系人：张华 


项目联系方式：0771-2213106  


2.采购代理机构信息


名    称：广西壮族自治区政府采购中心 


地    址：南宁市青秀区星湖路22号 


项目联系人：唐梦诗 


项目联系方式：0771-8600431 

广西壮族自治区政府采购中心


2026年2月日

第二章  供应商须知


供应商须知前附表


		序号

		内    容



		1

		项目名称：广西壮族自治区体育运动学校物业服务采购

项目编号：GXZC2026-C3-000194-CGZX



		2

		供应商资格：具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。



		3

		报价：磋商供应商就《采购需求》中的服务内容作完整唯一报价。



		4

		响应文件的上传和提交：


    本项目通过“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线磋商响应（电子标），磋商供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。


“电子加密响应文件”的上传、提交：

a.磋商供应商应在上传响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则磋商无效。

b.“电子加密磋商响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。



		5

		提交响应文件截止时间：见竞争性磋商公告



		6

		响应文件有效期：响应文件提交截止日期后六十日。



		7

		保证金：见竞争性磋商公告。



		8

		磋商时间：2026年月日10时整截标后（如有变动，具体时间由广西壮族自治区政府采购中心另行通知）

磋商地点：南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心，广西壮族自治区政府采购中心评审室（本项目实施电子标，不要求供应商到达磋商现场）



		9

		评审方法：综合评分法（详细见第六章）



		10

		响应文件形式：磋商供应商应准备电子响应文件。

电子响应文件是指通过“政采云电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。



		11

		响应文件的编制：供应商应先安装“政采云电子投标客户端”，并按照本竞争性磋商文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制并加密响应文件。



		12

		响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。



		13

		法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性磋商文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果磋商单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，磋商单位可以线下签字或盖章后扫描上传。



		14

		响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。



		15

		电子加密响应文件的解密：


磋商开启后，本中心将向各参与磋商供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各磋商供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。



		16

		对采购文件、采购过程或者中标（成交）结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。



		

		接收质疑函方式：以书面形式。



		

		质疑联系部门及联系方式：


（1）广西壮族自治区政府采购中心内审科     


电话：0771-8600453


地址：广西南宁市星湖路22号


（2）广西壮族自治区体育运动学校

电话：0771-2213106

地址：南宁市兴宁区中华路5号、7号和公园路1号、8号 



		

		现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间（其中采购代理机构为9：00到12：00，14：00到17：00）





供应商须知


一、总 则


1. 适用范围


1.1项目名称：广西壮族自治区体育运动学校物业服务采购

       本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类政府采购项目。


2. 定义


2.1“采购人”是指：广西壮族自治区体育运动学校

2.2“采购代理机构”是指：广西壮族自治区政府采购中心(以下简称“本中心”)。


2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次磋商中成交,即成为“成交供应商”。


2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。


2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。


2.6“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。


3. 供应商的基本条件


3.1供应商资格：具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。


3.2参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录）。


4. 磋商费用、竞争性磋商公告、竞争性磋商文件的澄清和修改


4.1磋商费用：供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和本中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。


4.2竞争性磋商公告：见中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）。


4.3竞争性磋商文件的澄清和修改：


4.3.1供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现采购需求中技术参数、配置有误或要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。


4.3.2任何要求澄清竞争性磋商文件的供应商，均应在响应文件递交截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式通知本中心，同时认定其他澄清方式为无效。本中心将以书面形式予以答复。


4.3.3本中心对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，澄清和修改对供应商编制响应文件造成实质影响的，在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件截止时间五日前（不足五日顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布更正公告，并通知所有竞争性磋商文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。


4.3.4本中心可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间。本中心至少在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件的截止时间一日前，将变更时间通知所有竞争性磋商文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布变更公告。


5.特别说明：


▲5.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。


▲5.2供应商在磋商响应活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其响应无效，并报监管部门查处。


▲5.3中小企业价格评审优惠：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对符合条件的小型、微型企业的最后报价给予价格扣除优惠，扣除比例详见评审方法及评分标准。供应商如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“响应文件格式”要求，填写并提交《中小企业声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原最后报价评审。（注：如项目为专门面向中小/小微企业采购，则无需执行此价格扣除）。


▲5.4异常低价响应的风险警示：为维护公平竞争和项目质量，磋商小组将对疑似异常低价的响应进行认定。若供应商的最后报价被认定为异常低价且无法在合理期限内证明其报价合理性的，其报价将被视为无效。具体认定标准和处理程序，详见“磋商程序”及“评审方法及评分标准”。

二、竞争性磋商响应文件的编制


6. 竞争性磋商响应文件编制基本要求


6.1磋商供应商应按本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由磋商供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由磋商供应商承担。


6.2响应文件须由磋商供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，磋商供应商应写全称。


6.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。


6.4竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。


6.5.1价格文件


1）报价表；（附件二）[必须提供]


6.5.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,磋商小组有权拒绝其竞争性磋商响应文件）


1）磋商响应函；（附件一）[必须提供]


2）商务、技术响应、偏离情况说明表（附件三）；[必须提供]


3）法定代表人(负责人)授权委托书原件和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件[委托代理时必须提供]；[附件四]；


4）法定代表人(负责人)身份证扫描件或其他电子文件；[当法定代表人(负责人)参加磋商时，必须提供]


5）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；


①供应商有效的“营业执照”等证明文件扫描件或其他电子文件。[必须提供]；


②对于有经营资质要求的，磋商供应商必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。[如有，必须提供]


6)财务状况报告[格式自拟，必须提供]；


7）响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明[扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供]；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件]。


8）响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）[必须提供]；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件]。

9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；[格式自拟，必须提供]

10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（附件五）【格式自拟，必须提供】


（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。 


“信用中国”网站查询方法：供应商在本项目磋商截止时间前10日内,进入供应商基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。


“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目磋商截止时间前10日至磋商截止时间中任意一天。


采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。）


11）服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的服务和承诺）[格式自拟，必须提供]；


12）服务检验、测试、验收执行的标准；


13）服务获奖证书； 


14）服务保证措施；


15）供应商认为需要提供的有关资料。


16）中小型企业声明函/监狱企业证明/残疾人福利性单位声明函（附件六）[必须提供]。


7. 计量单位


7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。


三、报价要求


8.1对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。


8.2成交供应商负责本项目所需服务的全部工作。


8.3供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由供应商自负。


8.4报价：供应商就《采购需求》中的服务内容作完整唯一报价。


四、竞争性磋商响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密


9. 竞争性磋商响应文件的上传和提交


见须知前附表。


10. 磋商响应文件的修改、撤回和解密：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。


电子加密响应文件的解密：见须知前附表。


11.保证金说明及要求


11.1保证金应用人民币：具体金额详见采购公告。


11.2 保证金交纳方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。


11.3办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误竞争性磋商。


11.4保证金相关事宜：电话：0771-8600309，地址：南宁市星湖路22号。


11.5未成交供应商的保证金，将在成交通知书发出后4个工作日内予以退还，不计利息。


成交人的保证金在合同签订后4个工作日内退还（合同签订后送达本中心），不计利息。


11.6对应交未交保证金的竞争性磋商响应文件，将会在评审中按照无效竞争性磋商响应文件处理。

（说明：评审时，磋商小组将以本中心财务室编制的《竞争性磋商文件报名登记名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。


11.7供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：


（1）供应商在竞争性磋商有效期内撤回竞争性磋商响应文件的；


（2）供应商在竞争性磋商响应文件中提供虚假材料的；


（3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；


（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；


（5） 磋商文件规定的其他情形。


注：供应商已经被推荐为第一成交候选供应商后撤回竞争性磋商响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。


五、磋商程序及评审方法


12.1未实质性响应竞争性磋商文件的竞争性磋商响应文件按无效处理。


12.2 最后报价超过采购预算、最高限价或经启动异常低价响应审查程序后，供应商不能证明其最后报价合理性的，其响应文件按无效处理。

12.3有下列情形之一的视为供应商相互串通参与磋商活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：


（1）不同供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；


（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商活动事宜；


（3）不同的供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理员为同一个人；


（4）不同供应商的竞争性磋商响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；


（5）不同供应商的竞争性磋商响应文件相互混装；


（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。


12.4有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动；


12.5其他投标无效的情形：


（1）竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求签署或CA电子签章的；


（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性磋商响应文件的；


（3）磋商供应商在线制作竞争性磋商响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价文件》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；


（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

12.6被拒绝的响应文件为无效。


供应商竞争性磋商响应文件无效的，磋商小组应当告知有关供应商。


13.1第一轮磋商

（一）磋商准备

本中心将在规定的时间和地点进行电子磋商，磋商供应商的法定代表人或其委托代理人应做好磋商准备，准时在线参加电子磋商会议，随时关注磋商进度。


（二） 第一轮磋商程序：

1.磋商会由本中心主持，主持人宣布磋商会议开始；


2.主持人介绍参加磋商会的人员名单； 


3.主持人宣布磋商会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；


4.磋商及评审程序


（1）在磋商开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对磋商响应文件进行解密；


（2）由磋商小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效磋商供应商磋商响应文件无效理由，有效磋商供应商进入磋商程序。


（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；


（4）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（5）当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的程序和综合评分法确定成交候选供应商。第一轮磋商后竞争性磋商文件有实质性变动或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第二轮磋商。


13.2竞争性磋商文件变动


⑴第一轮磋商结束后，由磋商小组组长主持，根据竞争性磋商文件和磋商情况结合第一轮磋商整体情况，可以对竞争性磋商文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。


对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加磋商的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

13.3第二轮磋商


磋商小组集中就重新递交的响应材料或磋商小组提出的磋商意见与单一响应供应商分别进行在线磋商。

磋商后，在询标规定时间内供应商根据磋商小组统一整理的磋商记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的程序和综合评分法确定成交候选供应商。第二轮磋商后竞争性磋商文件仍有实质性变动的或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第三轮磋商。以此类推。


特别说明：


政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。


磋商评审在严格保密的情况下进行，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子磋商过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。


澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。


13.4最后报价及成交候选供应商推荐


13.4.1 最后报价


磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应磋商文件且继续参加磋商的供应商，在规定时间内通过广西政府采购云平台提交最终、不可更改的最后报价。该报价须由供应商的法定代表人或其授权代表进行CA电子签章确认方为有效。


供应商提交的最后报价，自动成为其竞争性磋商响应文件的组成部分。


13.4.2 异常低价审查


供应商的最后报价如触发下列任一情形，磋商小组应当启动异常低价审查程序：


１）报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的；


　２）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的；


　３）报价低于采购项目最高限价45%的；


　４）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。


磋商小组通过电子询标方式，要求相关供应商在规定时间内提供有关书面说明及必要的证明材料。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的提供书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应将其作为无效响应处理。

13.4.3 成交候选供应商推荐

在完成符合性审查、详细评审及异常低价审查后，磋商小组应根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并对《评审报告》予以确认。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照评审价由低到高的顺序推荐。评审得分且评审价相同的，按照服务方案优劣顺序推荐。


磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当明确不同意见并说明理由。磋商小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

13.5供应商的报价均超过了政府采购最高限价，采购人不能支付的，磋商活动终止。


13.6本采购项目的评审依据为竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件，采用的评审方法为综合评分法。


13.7 可中止电子交易活动的情形


采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本中心可中止电子交易活动：


(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；


(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；


(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；


(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；


(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。


出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本中心待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。


13.8.终止竞争性磋商采购活动


在竞争性磋商采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者本中心将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：


(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；


(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；


(3)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。（符合磋商文件规定的特殊情形除外；符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形除外；符合财库〔2015〕124 号文件规定情形的除外。）


在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者本中心将终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

六、确定成交供应商办法


14.1 根据以下原则确定成交供应商：


14.2响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。

七、成交结果公告

15.本中心在评审结束后二个工作日内将磋商评审报告送采购人确认，成交供应商确定后二个工作日内，成交结果公告将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。


八、签订合同


16.1成交供应商自成交通知书发出之日起二十五日内与采购人签订合同。采购人另有要求的，按要求执行。


16.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据磋商评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

16.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。


 九、询问、质疑和投诉

17.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

17.2 供应商认为采购文件、采购过程或中标（成交）结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

　 （2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；


（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

17.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。


17.4采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“供应商须知前附表”。

十、适用法律


18.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终磋商结束后，


磋商小组不得再与供应商进行任何形式的磋商。


十一、其他事项


19.1解释权


本竞争性磋商文件解释权属本中心。


19.2 有关事宜

所有与本竞争性磋商文件有关的函件请按下列通讯地址联系：


广西壮族自治区政府采购中心


邮政编码：530022

通讯地址：广西南宁市星湖路22号


电    话：0771-8600431

第三章  采购需求


广西壮族自治区体育运动学校物业服务采购需求


一、校园基本情况


广西壮族自治区体育运动学校位于南宁市兴宁区中华路5号、7号和公园路1号、8号区域，占地面积约5.9万平方米。


广西壮族自治区体育运动学校创办于1974年，是一所以培养和输送高水平竞技体育后备人才为重点，兼顾培养运动技能专业人才的体育类中等职业十二年制寄宿制学校，以体教融合为核心，通过专业化训练、高升学率、多元化合作及卓越的竞技成绩，成为广西乃至全国体育后备人才培养的重要基地。


校内主要设施与建筑包括：400米田径场、一个11人制天然草皮足球场、两栋篮球馆、一栋体操馆、一栋教学楼、一栋行政办公楼、三栋综合教学楼、四栋学生宿舍楼、两座举重馆、两个学生食堂（含图书馆、礼堂）、一栋医务科研所、一栋综合训练楼、一座武术馆、一座拳击馆、一座射击馆、一栋室内游泳馆等。校内共有正门三个，与体专共用门口一个，校园重点部位装有联网报警系统，校园各区域基本安装有监控设备。


二、物业服务岗位设置


（一）驻场项目经理岗。


（二）校区门口门卫、巡逻及监控岗。


（三）校园公共区域保洁、绿化及公共卫生间、饮水机管理和保洁服务岗。


（四）校区内体育训练场馆和场地的保洁和维护岗。


（五）校区内水、电、气、消防设备设施的管理和维护维保维修岗。

三、物业服务岗位的服务范围和管理要求


本项目总投入人员共42人，其中秩序员（校区的门卫、巡逻及监控岗）不少于18人，场馆场地管理、维护、保洁、绿化（校园公共区域和体育训练场馆场地的管理、维护、保洁、绿化及公共卫生间保洁服务岗）不少于18人，水电维修员（学校水电服务工程员）配备不少于4人，项目主管不少于1人，项目经理1人。


服务区域以采购方实际管理范围为限，包括但不限于当前区域。若采购方管理范围发生变动，成交方应继续按约定标准为新纳入区域提供服务。

（一）校区门口门卫、巡逻及监控岗（不少于18人）


1.门卫岗设置范围


门卫岗位设置位置（下同）：中华路5号院、中华路7号门和公园路1号门。

2.门卫岗管理要求


2.1无违法犯罪记录，政治立场坚定，品行端正，责任心强，具有良好的职业道德。


2.2熟悉国家及地方关于安保工作的法律法规、规章制度，掌握学校安全管理的相关知识和技能。


2.3具备一定的应急处置能力，能在突发事件（如火灾、盗窃、打架斗殴、自然灾害等）发生时迅速反应，采取有效措施进行处理，并及时上报。


2.4熟练使用安保设备，如监控系统、门禁系统、消防器材等，能对设备进行日常检查和简单维护。


2.5具备良好的组织协调能力，能合理安排保安人员的工作岗位和值班时间，确保校园安全防范工作有序开展。


2.6具有一定的沟通表达能力，能与学校师生、家长及外部单位（如公安、消防等）进行有效沟通和协调。


2.7具有高度的责任感和敬业精神，时刻保持警惕，认真履行岗位职责，确保校园安全。


2.8具有较强的纪律观念，严格遵守学校的各项规章制度，服从上级领导的工作安排。


2.9具有良好的服务意识，对待师生、家长要文明礼貌，热情服务，树立学校保安的良好形象。


2.10具有团队合作精神，能与保安队员团结协作，共同完成各项安保工作任务。


2.11门岗实行24小时值班，值班期间必须尽职尽责，不许擅离职守，不许出现睡岗、脱岗等现象，每发现一人次由采购方扣除成交人相关管理费50元并扣2分；当月发现上述违规情况达三次以上，以当事人离开服务单位，相关管理人员须予经济处罚。


2.12执行学校实施的校园封闭管理有关规定，对非本校人员进行来访登记管理。


2.13白班不得接连使用晚班刚下班的人员（即上连班）。白班与晚班均须有值班日志，记录值班情况有无异常。如发现有不按此规定执行者，视情节由采购方扣除成交人相关管理费100～200元/次并扣2分。


2.14疾病防控要求：根据疾病防控的各类文件和学校的要求，开展相关的防控工作。


2.15每年按学校后勤保障科的要求至少做2次校园安全防暴演练，增强校园安全预警。所需物料由学校提供。


2.16每月30日前把当月来访人员和车辆登记表交回学校后勤保障科进行台账汇总和留存。


3.巡逻岗设置范围


3.1对学校的用地范围进行定时全覆盖无死角错峰人工巡逻，及时发现、正确处置安全隐患和险情，严防工作失误。


3.2配合学校范围内紧急安全事件发生时，学校启动应急预案工作时需协助的一切相关工作。


3.3根据学校学生出行的时间安排，在城市道路路口进行安全值守和维护过马路秩序。


3.4学校消防设备的日常维护和管理。


4.巡逻岗管理要求


4.1根据学校管理部门的要求，对学校人员及设施的安全防范、防火、防盗、防爆、防投毒等综合治理要求进行巡查，并形成巡查台账每月26日前报后勤保障科备案。


4.2配合学校相关科室发现校园内学生各类纠纷和违反校规事件，及时制止并上报学校相关科室。及时、正确处理校园内的各类突发事件，事件发生3天内形成文字材料报学校后勤保障科备案。


4.3配合学校执行国家公安机关打击校园内部与校园周边的影响学校教学训练秩序和违法犯罪的行为及活动。


4.4学校范围内承办50人以上的重大活动时，如校运动会、文艺晚会等，配合学校相关科室做好活动的秩序保障与安全警戒工作，以及敏感时期的安全保障工作。


4.5按学校规定，维护5号、7号院的机动车和非机动车的有序停放，有违规停放及其他涉及秩序和安全的情况及时报告后勤保障科。


4.6要求每月对学校范围的消火栓、地上式消火栓进行供水能力测试、检查，消防设备，如：水带、水枪、枪头、消防扳手等的完好率。


4.7安全疏散标志、应急指示灯每月全部检查一次，每日巡查岗巡查时发现问题需及时上报处理，确保应急设备的正常使用。


4.8每月对消防水池、消防水箱等给水设备的水位和压力进行一次全面检查，消防水泵每月启动运转一次，每月对电动车自动喷水灭火系统进行一次压力检查和外观检查。


4.9对学校消防设备设施的日常维护保养和巡检，每月30日前按学校后勤保障科要求形成检查台账上交报备。如有巡逻岗工作不到位者发现一次，由采购人给成交人处罚50元/次并扣2分。


5.监控岗的设置范围


监控岗的设置范围在中华路7号院监控室。


6.监控岗的管理要求


6.1严格遵守监控室的各项规章制度，保守监控信息秘密，不得泄露监控内容。沟通能力良好，能与师生、安保团队协作。


6.2退伍军人或持保安员证或持消防设施操作员证者优先；有学校、物业或社区安保经验者优先。

6.3熟悉监控设备操作（如海康、大华等常见品牌），有相关经验者优先。


6.4具备基础安防知识，了解消防、急救常识。


6.5会使用办公软件（Word/Excel）进行简单记录。


6.6负责24小时轮班值守学校监控中心，负责监控系统的日常运行，实时查看校园各监控区域的画面，及时发现异常情况并进行处理。​


6.7熟练操作监控设备（如摄像头调取、录像回放、存储备份等），对监控设备进行日常检查和维护，确保系统正常运行。如发现设备故障，及时上报并协助维修人员进行维修。


6.8对监控画面中的安全隐患（如训练异常、陌生人闯入、学生打架、火灾迹象等）保持高度敏感。


6.9做好监控记录工作，详细记录监控过程中发现的异常情况、处理方法及结果，定期整理监控资料并归档保存。每月对所有摄像头的成像情况进行检查，并形成台账报备后勤保障科。


6.10协助学校安全后勤保障科处理各类安全事件，提供监控录像等相关资料。​


6.11负责监控室的环境卫生，保持设备和场地的整洁。


6.12如泄露监控信息秘密，一经发现，扣500元并予以辞退并扣10分；造成严重后果的，将依法追究法律责任。

7.人员轮休安排


7.1根据实际工作由成交单位自行合理安排人员休息，休息人员不计入人员考核，休息表每月报后勤科。


7.2特殊（如创城、检查等）情况可调整休息人员全员上班。

（二）校园公共区域和体育训练场馆场地的管理、维护、保洁、绿化及公共卫生间保洁服务岗（不少于18人）


1.保洁、绿化范围及内容


1.1中华路7号院、公园路1号院、中华路5号院公共区域是指所辖物业范围(“除外区域”除外)的所有露天及指定楼栋、楼层、楼梯、楼道区域（含在露天区域的饮水机），以及校方要求的指定区域，30个公共卫生间（注：男女卫生间在同一地点的情况为一个卫生间）保洁服务。除外区域为：校园16栋学校食堂一层、二层过道。


指定区域为：5号院大礼堂卫生、17栋小学教室内部走道、医务科研所一楼走道和二楼桑拿房，7号院行政办公楼四楼会议室卫生及二楼、三楼各3间办公室卫生。


指定楼号公共区域为：1、2、3、4、10、11、16号楼和1号院双层板房的楼道、走道公共区域、各楼层飘檐（平台）和在内的饮水机及电梯。


1.2中华路7号院、公园路1号院、中华路5号院5米以下植物修剪护理。


1.3全校灭四害活动的药物投放工作。在有疫情等特殊情况下，协助学校对教室、宿舍内进行消毒消杀工作。


1.4对宿舍及周边的公共区域进行清扫和保洁，并清运垃圾至学校指定的垃圾池。


2.保洁、绿化管理要求


2.1保洁公共区域每天不少于一次的清扫和保洁（其中，1栋行政办公楼4楼会议室、16栋的礼堂每周不少于两次，特殊清扫由学校后勤保障科另行通知）。公共区域场地保持清洁，无杂物、废物，无纸屑、烟头等废弃物。如有保洁工作不到位，卫生不达标者发现一次，由采购方给成交人处罚50元/次并扣2分。


2.2高度5米（含）以下绿植每月修剪及维护不少于1次（修剪设备自理），全年不少于12次。


2.3灭四害工作在学校部门安排下进行，药物由学校提供，每月不少于一次。


2.4根据季节、气候、地域条件以及绿地情况、花木品种、植物生长周期等相关情况定时、定量浇水；保证花草树木长势良好，无虫病害，无枯死，无杂草丛生，无因干旱缺肥而枯萎现象。发现有盆栽树木枯死的，由采购方给成交方处罚300元/棵并扣5分。


2.5根据花木生长期，花木品种和培植需要，定时、定量、定种类施肥，植物肥料包括植物长叶期要施氮肥，开花期多施磷肥等，肥料由学校提供。


2.6根据绿地的杂草、松土情况，及时对非人工培植的杂草清除拔掉（除草设备及耗材由学校提供），并对土质不同及时进行松土。


2.7根据学校要求，每年对树木涂一米高的石灰粉，材料由学校提供；


2.8根据植物病虫害发生规律实施综合治理。2米以下的植物病虫害的防治由物业公司负责喷洒器械，药物由学校负责；2米以上的植物病虫害防治和下水道的灭蟑工作，由物业公司按学校要求编制治理方案，方案包含经费、药物选择、实施时间、效果等情况，供学校参考。


2.9根据学校要求，对服务范围内的绿地、草坪和花果树木等随时检查和巡视，制止人为破坏行为。


2.10绿化服务标准：草坪草生长均匀、草地清洁，无烟头、无垃圾沉积，草长不超过5厘米，杂草占有率不超过草坪面积的10%，杂草高度不超过种植草。树木生长旺盛，没有病虫害，枯枝及时处理（枯枝清理工具由物业公司自备）。灌木树冠修剪均匀（修剪工具物业公司自备）。新种树木杆直、均匀、不歪倒。文明施工，工作中产生的废物及时清理，不影响交通，不影响校容。


3.学校30处公共卫生间的位置


中华路5号院：学生科1间、10栋综合训练楼楼道2间、11栋医务科研所3间、12栋1号男运动员宿舍楼2间、16栋学生餐厅三楼1间、17栋小学教室1间。


中华路7号院：1栋行政办公楼3间、2栋教学楼5间、3栋综合办公楼5间、4栋综合楼7间。


4.公共卫生间的服务要求


4.1每天对公共卫生间进行冲洗不少于2次，保持地面无污渍、积水，洗手台、门窗、便器等干净，洗手间内无异味、无堵塞，如有堵塞，要先行疏通，疏通不了的及时报备后勤保障科处理，纸篓每日清倒，更换垃圾袋。视情况使用盐酸或洁厕精对卫生间进行清洗（材料由采购方提供），并做好台账记录，每月30日把台账报备后勤保障科。如有保洁工作不到位者发现一次，由采购人给成交人处罚50元/次并扣2分。


4.2保障公共卫生间内的设备设施正常使用，并形成台账报备。发现损耗或影响正常使用的情况要及时向学校有关部门报修，如遇以下情况：化粪池及主排污管问题、主供水管问题、市政停水问题、建筑物结构问题、人为损坏问题，需查明原因后报学校相关科室协商解决。影响卫生间使用问题在物业公司服务范围内的情况需24小时内解决。


5.学校饮水机卫生的服务要求


5.1饮水机卫生清洁工作人员，必须持有健康证上岗。


5.2每天对饮水机进行清洗、消毒不少于1次，保持饮水机无异味、无堵塞，如有堵塞，要先行疏通，疏通不了的及时报备后勤保障科处理，纸篓每日清倒，更换垃圾袋。并做好消毒台账记录。


5.3每月30日把消毒台账报备后勤保障科。如有保洁工作不到位者发现一次，由采购人给成交人处罚50元/次并扣2分。


5.4保洁工具、用品等耗材由学校提供。


6.体育场馆场地保洁、维护服务范围


指定区域为：


6.1中华路7号院：田径场（含足球场、滑板场和两个体能力量训练房、射箭场地等）、2号和3号篮球馆、U型滑板场地、男子举重馆、体操馆、射击馆。


6.2中华路5号院和公园路1号院：综合训练楼所有场馆和公共区域及卫生间，即散打馆、空手道馆、综合体能力量房、乒乓球柔道馆、跆拳道艺体馆、蹦床技巧馆、羽毛球馆、摔跤馆、女子举重馆。


6.3公园路8号：体校游泳馆。


6.4体育场馆场地保洁含场地卫生间及在场地内的所有设施设备。


7.场馆场地保洁、维护要求


根据每个场馆场地的特性制定保洁和养护实施计划，因保洁实施不匹配场地设备造成场地受损，经发现由采购人给成交人处罚200元/次并扣5分。


7.1熟悉岗位的工作区域，根据训练、教学和对外开放的需要，开、关场馆场地门，按计划实施各项卫生保洁操作，按质、按量、按工作标准要求完成每天工作任务与场地保洁工作。


7.2每天保洁不少于一次（具体实施保洁次数根据场馆场地使用情况），每天消毒不少于一次，除特殊情况外另行通知（保洁耗材工具由物业公司自备），保持场馆整洁，地面目视干净，无纸屑等杂物，无污迹，地面有光泽，器材摆放整齐，墙面整洁无乱涂乱画，无蜘蛛网等，保持卫生无死角。


7.3场地内设施设备：表面擦拭无明显灰尘，玻璃镜子无污迹、水迹，窗台无浮灰。


7.4每天不少于两次清洗馆内饮水机，不锈钢表面干净无污迹和灰尘，保持表面洁净。及时清倒场馆内的垃圾，垃圾桶外无垃圾粘附物，每周垃圾桶清洗消毒不少于一次，保持外表亮洁、无异味。


7.5场地厕所：保持地面无污渍、积水，洗手台、门窗、便器等干净，洗手间内无异味、无堵塞，纸篓每日清倒，更换垃圾袋。视情况使用盐酸或洁厕精对卫生间进行清洗（材料由采购方提供），并做好台账记录，影响卫生间使用问题在物业公司服务范围内的情况需24小时内解决。每月30日把台账报备后勤保障科。


7.6负责每日训练场馆场地的安全检查工作，检查场馆场地内用电、设施、设备、器材及门窗等物品，游泳馆内容包括并不限于泳池水循环系统，泳池水加温、消防、电气、灯光控制、设备设施等，发现损坏、遗失、被破坏的情况及时上报处理。

7.7场馆设施设备的保管、维护，严格遵守各种维护技术规程，注意安全，防止意外。对自己不熟悉的设备设施，未经许可，一律不准乱拆卸。爱护公物，正确使用并妥善保管保洁用具，最大限度节约资源。


7.8协助安装场馆内器材和设施、设备；协助学校承接或承办各种活动的场馆保障和场地布置。


7.9训练场馆是以体育教学、训练为主的场所，任何非教学训练的活动必须经后勤保障科下派训表方可进场。


7.10积极主动听取学生、教职工对卫生情况的反馈，出现问题及时解决，不能解决的及时上报物业经理或后勤科室领导。


7.11维保工作结束后要及时关闭电源开关，锁好门窗，做好防火、防盗工作，并形成每天工作台账，每月28日报科室备案。


7.12协助学校物品搬运、校园垃圾清理、废旧物报废等清理工作和比赛场地布置工作。


7.13每日8:20前完成田径场（含足球场、滑板场地、跳远场地沙池）的保洁工作。每日完成足球场、沙池、木糠跑道淋水保养工作。足球场地每天淋水不少于1次（除雨季及特殊情况外）；沙池和木糠跑道每周不少于三次淋水和翻松整理工作，节假日不使用沙池时，应密封保养沙池。


7.14根据足球场及田径场周边草地和杂草的长势进行修剪和除草，并对足球场草地进行保养管理。


7.15涉及游泳馆及体能力量房区域，在有学生使用时不得无故离岗。应在场地进行监管，并熟知器械的使用功能；学生使用完后，应及时检查健身设备是否松动和损坏，发现情况及时处理。


7.16射击馆没有特殊要求时，每月打扫1次，如射击馆启用需每个工作日正常打扫。


7.17监督场地使用人爱护场内设施设备，如有人为损坏，及时拍照报后勤管理科室，以便及时处理。


7.18禁止在场馆场地内吸烟、吐痰、乱丢废弃物、吃东西。


7.19未经过学校或后勤管理科室允许，禁止学生、教职工把场馆场地内的设备丢出馆外或带走，应对场馆内固定设施设备进行监管及每日盘查，并形成台账记录。


7.20根据每个场馆场地的特性制定保洁实施计划。


7.21如有保洁工作不到位者，发现一次，由采购人给成交人处罚50元/次并扣2分。如场馆场地因监管不力丢失设备和设备人为损坏不报的情况，发现一次，由采购人给成交人处罚100元/次并扣3分，并照价赔偿。


7.22场馆场地钥匙保管不当遗失，由采购人给成交人处罚50元/次并扣2分，并照价赔偿。


7.23场馆场地钥匙不外借，发现一次，由采购人给成交人处罚100元/次并扣2分。


7.24学校游泳馆、所属体能力量房训练、教学场地开放时间必须有人值守，不得无故离岗。


7.25学校场馆场地不对外开放，无关人员，未经允许，不得进入。任何非教学训练的活动必须经科室批准方可进场。


7.26协助学校游泳馆水温水质检测和泳池吸污清理及水质消毒工作。

运动场馆场地服务时间：每周一至周日，具体根据学校的使用情况进行开关门及保洁服务。


常规运动员训练用场开放时间：早操（周一至周六）：6:00—12:00  


常规中、大专训练用场开放时间：中午（周一至周五）：14：00-18：00


其他时间段教学按后勤保障科通知进行开、关门和保洁等相关工作。


8.器材室服务范围和要求


器材室区域：中华路7号院6间器材室、公园路1号院2间器材室。


8.1器材室管理要求


8.2体育器材室内的器材由器材室值班人员管理，未经器材室值班人员许可，其他人员不得擅自进入体育器材室。


8.3体育器材室内器材借出需办理手续，原则上当天借用当天归还，如需要长期（7天（含）以上）借用器材的，需要提供借用人科室负责人同意的申请报告，借用时间不能超过1年。


8.4器材归还时当班人员需检查数量及完好情况，如有丢失或损坏，及时登记并报告科室，以便学校进行索赔。


8.5器材原则上不向校外机构出借，特殊情况必须出借的，需经后勤保障科登记。


8.6配合相关部门做好器材室内存放器材的定期保养。对损坏的器材、设备应搞清楚损坏程度，有维修价值的应及时维修或报修，防止伤害事故的发生，保持常用器材、设备完好无损。对于损坏已不能修复的体育器材、低值易耗的器材，要填写体育器材报损单，报科室进行核销、报废。


8.7保持室内整洁有序，不准存放其他无关物品。器材室值班人员必须保持室内卫生干净明亮，器材存放要得当，做好防潮、防霉、消毒工作。


8.8每月29日前完成器材清点，做到账物相符，并形成台账报科室备案。


8.9每学期末对器材室内的器材数量及品目进行增补和调减一次，调整后形成台账，台账做到账物相符并报备科室。


8.10由于器材室值班人员管理不当，出现器材遗失或损坏不报的，科室将追究涉事值班人员的责任并要求其照价赔偿。


服务时间：每周一至周日，具体根据学校的使用情况进行开放。


常规器材室开放时间：上午（周一至周六）：6:00 - 12:00，下午（周一至周五）：14:00 - 18:00。其他特殊时间段按后勤保障科通知进行开放等相关工作。


9.学校电梯服务范围和要求


9.1电梯卫生清洁工作人员，必须持有健康证上岗。


9.2每日对电梯轿厢进行清洁，保持轿厢地面干净无杂物、无污渍，轿厢壁无灰尘、无手印，电梯按钮、显示屏等操作部件清洁且功能正常。


9.3建立电梯运行消毒台账记录。记录电梯的日常检查、维护保养、消毒保洁等情况，每月29日前汇总后报学校后勤保障科备案。


9.4监督电梯使用人员遵守电梯使用规定，制止在电梯内乱丢垃圾、打闹、乱按按钮等不文明行为，对于屡教不改者可上报学校后勤保障科进行处理。


10.人员轮休安排


10.1根据实际工作由成交单位自行合理安排人员休息，休息人员不计入人员考核，休息表每月报后勤科。


10.2特殊情况（如创城、检查等）可调整休息人员全员上班。


（三）学校水电服务（水电维修员配备不少于4人）


1.水电维修员服务范围及内容


1.1负责全校范围内配电柜或配电房高压以后的低压供电线路、用电电器（空调主机除外）、变压器房（柜）等电力设施的日常管理、维护、维修工作，保证学校各种电气设备能正常使用。


1.2负责燃气供气管路的日常检查工作。


1.3负责全校范围内水泵房、热水供热系统（空气源热泵主机除外）、各处冷热水管、水龙头、厕所水箱、屋顶水池等的日常管理、维护、维修与巡检工作。


1.4负责学校每月的水、电、气表抄表及统计核算并上报（包括出租场馆和铺面）后勤保障科。


1.5维修工具由物业自行配备，更换耗材、设备由学校提供。


1.6确保学校全年校园的值班维护工作。


1.7协助后勤保障科编制学校每年水电设备、水电损耗等方面的年度预算，每年后勤保障科在开展与水电设备相关的审核、质量检查和验收工作中给予配合。


1.8认真做好全校范围用水、用电设施安全巡查、检查、维修和基本改造安装、查处违章用电、填写检查记录等工作并做好工作台账。


1.9负责保障学校综合训练楼一台乘客电梯的正常运转和每日检查工作并做好台账记录。工作人员不少于1名持有“特种设备安全管理员”证书，持证上岗。


以上工作内容需每周形成台账报备学校后勤保障科。


2.学校水电维修工作的管理要求


2.1物业公司24小时值守，并开通24小时报修热线，安排报修地点，接到维修单（或电话通知）后，一小时内必须作出回应；紧急情况下需立即赶到现场进行紧急处理，并按校方要求的时间修复。安排人员值守和巡查，遵守学校相关部门制定的值班制度，做好交接班工作，每月填报上班考勤记录交学校后勤保障科备案。


2.2学校水电故障直接到物业报修地点登记报修，当天安排水电工进行维修，并按校方要求的时间修复，并向报修人反馈维修情况，特殊情况报学校后勤保障科协商处理；维修人员接到报修无正当理由不及时到位，由采购方给成交方处罚50 - 100元/次，维修不认真给设备造成损坏的，成交方应承担相应赔偿责任。


2.3每周做好工作台账，交学校后勤保障科备案。


2.4水电维修员要接受学校后勤保障科的管理和业务指导。


2.5水电维修员必须持有低压电工作业证，由物业公司负责开展岗前安全生产教育，如因无证上岗、违章作业，产生安全生产责任事故由物业公司负全部责任。


2.6水电维修员要加强业务学习，达不到水电维修要求的，后勤保障科组织实际操作技能考试，登记在案，并向物业公司反馈，建议更换水电维修员。


2.7上班时间不能揽私活，如有违规按合同规定处理。


2.8日常检修由物业水电维修员负责检查处理，涉及更换的日常配件、设备由学校负责采购，涉及设备重大维修，需请专业公司维修，经费由学校负责。


2.9每日进行电梯运行前的检查工作，包括电梯层门、轿厢门是否关闭严实，电梯运行是否平稳有无异响，电梯内照明、通风是否正常等，检查中发现任何异常情况都需立即停止使用并报修。协助学校后勤保障科与专业电梯维护商家密切沟通，保障每月两次维护工作按时高效开展。每年组织并参与两次电梯应急演练，模拟突发情况，提升应对故障能力，演练结束后，整理演练记录、维护报告等材料，登录《南宁市电梯云平台》准确上传报备，供相关部门监督管理。电梯出现故障或困人情况时，需在接到通知后尽快到达现场，安抚被困人员情绪，并及时联系专业维保人员进行救援和维修，同时将情况及时上报学校相关部门。建立电梯运行管理台账，记录电梯的日常检查、维护保养、故障处理等情况，每月29日前汇总后报学校后勤保障科备案。


2.10协助学校完成周末、假期空档期的其他零星维修。


2.11完成后勤保障科交办的临时性本职任务。

3.人员轮休安排


3.1根据实际工作由成交单位自行合理安排人员休息，休息人员不计入人员考核，休息表每月报后勤科。


3.2特殊（如创城、检查等）情况可调整休息人员全员上班。


（四）项目主管（不少于1人）


负责协助项目经理开展管理工作，负责物业的日常管理工作。

（五）项目经理（1人）


1.负责对接后勤保障科，并汇报物业服务所有工作进展情况。


2.负责按后勤保障科考勤管理办法执行，并按照钉钉打卡考勤模式对所有到岗物业人员进行考勤考核。


3.协助科室领导编制各类后勤保障工作实施方案。


4.合同期内驻场在学校，在合理安排工作秩序的前提下，每月休息4天，每年带薪假期10天；学校行政人员非上班时间（包含节假日）仍由项目经理管理学校合同内的物业相关工作。


5.负责日常治安、车辆、秩序等管理，按照校方要求，科学合理安排安全收尾及治安巡逻等防范工作。服从采购方的安全管理指挥，遵守采购方安全管理制度，做好安全防范。


6.及时制止校区内各类治安案件和一切妨害安全和公共秩序的行为，协助配合当地公安机关及学校有关部门处理采购方所辖物业区域内一切与治安有关的事件。发生各类案件、灾害、事故时，负责救助工作、保护好现场、及时向公安机关和学校有关部门报告并协助调查。


7.每月必须向采购方报送一份各岗位人员名单（附照片）给采购方备查。


8.秩序维护人员一个月内发生各种违规及失误事件5起以上（含5起），采购方有权另行对成交人处罚500～1000元；一个季度内发生各种违规及失误事件在10起以上，责任事故累计发生2起以上（含2起），采购方除有权另行对成交人处罚1000～2000元外，采购方有权无条件解除与成交人的合同。


9.每月不少于一次定期组织人员业务培训。


10.配合学校开展各类评估工作。


（六）人员轮班休安排


1.根据实际工作由成交单位自行合理安排人员休息，休息人员不计入人员考核，休息表每月报后勤保障科。


2.特殊（如创城、检查等）情况调整休息人员全员上班。


3.安排人员休息及调休或请假，未报备后勤保障科，后勤保障科视为在岗，经发现未在岗，由采购方给成交方处罚100元/人并扣2分，当月发现3起以上，采购方有权无条件解除与成交方的合同。


注：以上涉及处罚内容需由成交方、采购方共同签署处罚单，成交方对处罚内容有异议可向采购方申诉，并负责举证。


人员配备（最低配置）说明


广西体育运动学校物业岗位人数明细表

		序号

		岗位

		岗位人数（人）

		说明



		1

		项目经理

		1

		负责物业工作项目的管理，对接后勤保障科，并汇报物业服务所有工作进展情况；负责按学校考勤办法考核所有到岗物业人员的考勤等工作。要求：年龄50岁（含）以下，大专及以上学历，身体健康，担任过同类型1个以上项目管理经验，能有很好的沟通和组织能力。



		2

		项目主管

		1

		负责协助项目经理开展管理工作，负责物业的日常管理工作，包括但不限于物业服务工作检查，相关数据汇总填报等工作；要求：年龄50岁（含）以下，大专及以上学历，身体健康，能熟练掌握电子办公软件。



		3

		水电维修员

		4

		负责学校中华路5号、7号、公园路1号院和公园路8号游泳馆的日常维修维护，电梯维护，水电物业维修工作
1.岗位及人员配置：水电物业维修工4名。
2.任职条件和要求
2.1年龄在25-55岁之间。
2.2高中以上文化程度(包括职高和中专），持有低压电工作业证，其中不少于1名人员持有“特种设备安全管理和作业人员”证书，不少于1名人员持有高压电工作业证。
2.3要有爱心、耐心，责任心强。
2.4政治素质高，遵纪守法，具有良好的职业道德。
2.5热爱本职工作，工作认真负责，有奉献和实干精神。
2.6身体健康，能够胜任本职工作。
2.7服从学校管理科室工作安排，遵守各项管理制度。
2.8有两年以上相关工作经验者，从事过物业维修工作优先。
3.工作范围：水电物业维修
3.1负责全校日常水电维修、定期完成全校供水供电设备的正常保养维护及安全检查工作、应急发电工作、全校生活用水和学生热水供应管理工作。


3.2熟悉供用电和供水安全常识，具备一定的水电维修操作技能。


3.3疏通学生宿舍、运动员宿舍、公共厕所下水道，疏通设备由成交企业负责提供。
4.服务标准
4.1维修时间
物业公司应开通24小时报修热线，接到维修单（或电话通知）后，一小时内必须作出回应；紧急情况下需立即赶到现场进行紧急处理，并按校方要求的时间修复。具体要求如下：
抢修类：如电路故障停电、供水设备损坏、供水管道漏水、要求立即抢修。
小修类：如水龙头、阀门、花洒、智能热水表、电风扇、照明灯具、开关、插座、室内供电线路及供水管道等损坏，要求24小时内维修好。
中修类：供水主管道及阀门、供电主线路及空气开关等设施维修项目，要求48小时内维修好。物业公司接到报修单后，应组织人员立即到现场处理，如规定时间内未能按时维修，业主可另请施工队进行维修，除材料以外的所有费用都由物业公司负责。
4.2维修材料
维修使用的材料由采购服务方提供，服务方未经允许不得自行采购维修材料。
4.3维修质量要求
维修工程质量为合格，符合国家相应政策规定。
4.4维修工作的验收
维修工作由宿舍管理科室组织验收及评价，并定期对物业维修工作存在的问题及时反馈，由物业公司对反馈意见进行限期整改。



		4

		秩序员

		18

		负责学校安保、监控室和校园巡逻：中华路5号院校门、中华路7号院校门、公园路1号校门。岗位要求：


1.门卫、巡逻及监控岗队长1人，年龄在28 - 50周岁之间，具有高中及以上学历，持有有效的保安证，有3年以上安保工作经验，其中至少1年以上保安团队管理经验。身体健康，无传染性疾病、精神疾病及其他不适宜从事安保工作的疾病，具备良好的体能，能适应24小时轮班制度。


2.门卫、巡逻及监控岗年龄在25 - 55周岁之间，男性身高不低于1.65米，女性身高不低于1.55米，身体健康、无残疾、无传染性疾病、精神疾病等，具备正常履行岗位职责的身体条件，能适应户外巡逻和轮班工作，具有初中及以上学历，持有保安证者优先，有1年以上安保相关工作经验，其中监控室工作人员要求熟悉监控设备操作，会使用办公软件（Word/Excel）进行记录。



		5

		场馆场地管理、维护、保洁 、绿化

		18

		负责学校训练场馆、行政用房、宿舍楼道和过道、办公室、公共露天区域等场所保洁工作。


中华路5、7号院、公园路1号院公共区域绿化和保洁员5人。


中华路5、7号院，公园路1、8号院训练场馆保洁员和器材室值守人员13人。

人员要求：男年龄60岁（不含）以下，女年龄55岁（不含）以下，初中及以上学历，身体健康，体貌端正，没有精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，没有犯罪记录。其中场馆场地保洁管理员要求不少于2名男性。负责游泳馆工作2名人员要求会游泳，其中1人要求男性。



		合计：

		42

		





备注：磋商供应商磋商时须提供书面承诺函，内容是：


磋商时能够满足本项目采购需求中“广西体育运动学校物业岗位人数明细表”全部要求，并持有拟投入人员的身份证、相关学历、资质资格证书等证明文件；


成交后，签订合同时向采购人提供响应文件所列拟投入本项目人员的相应证书原件及复印件，由采购人进行现场核验；

成交后，如无法响应文件所承诺的拟投入人员条件，属于违约，采购人有权追究相关法律责任，一切后果由成交人承担。

五、其他的基本要求和说明

（一）对成交单位的基本要求


1.成交单位必须服从学校管理，遵守学校有关管理制度，严格结合学校的要求，按照合同约定提供管理服务，自觉接受学校相关管理部门的业务检查和监督，并接受服务对象（师生员工）的监督。


2.成交单位的管理和服务工作人员必须经过上岗前培训（包括思想道德、法制、安全、工作技能、管理制度、服务意识等教育），符合国家有关劳动用工的法律法规。上班时必须佩戴工卡、穿统一制服。


3.成交单位有责任对派驻校方的物业管理服务部门的工作质量实行有效监管。成交单位的质量管理部门每月应不少于一次会同采购人管理部门和成交人检查物业管理服务工作质量，对存在的问题要按采购人的要求抓好整改落实。


4.成交单位聘用的员工，必须符合法律、政策的有关要求。


5.服务范围限于招标文件和协议范围，遇超出协议范围和临时突发事项，成交单位有义务配合，增加相关的服务内容如超出此合同预算外，另行签订补充协议，同等条件下优先由成交单位负责服务。


（二）成交单位责任承担


1.成交单位在提供管理服务时必须做好各项安全防范措施，成交单位所有工作人员在合约期间如发生任何人身意外（生病、伤亡事故）、事故或触犯法律法规（包括劳动用工制度、发生劳资纠纷、我校的校规校纪等），或损坏采购人的设施和物品，由成交人负完全责任。


2.若成交单位违约，未能达到采购文件中约定的管理目标，采购人有权单方提前解除合同，成交单位承担违约责任；造成采购人经济损失的，按造成的实际损失予以赔偿。


3.若成交单位擅自转包、分包，或以任何形式与第三方进行合作的，属违约，一经查实，成交单位应向采购人承担违约责任，采购人可随时单方面解除合同。


5.成交单位必须执行各级政府及有关部门的相关政策，如保险：要按照国家有关规定为其员工购买劳动保险，费用由成交单位负责；计划生育：对所聘用之员工, 必须按照国家有关计划生育管理条例进行管理, 杜绝计划外怀孕及计划外生育, 掌握员工节育措施, 提供员工计划生育证明以备查；以及消防、环保等，若有违反规定，成交单位承担相应责任。


6.成交单位及其工作人员在采购人交由成交单位管理和服务的工作区域内违法犯罪属实，成交单位应赔偿并承担相应的法律责任，并不得再使用有关员工。


7.员工的薪酬、福利待遇以及物业管理服务中所发生的各项税收、费用由成交人承担。


(三)成交单位承担风险


1.所有拟派驻本项目的人员最低工资标准须符合《最低工资规定》和广西壮族自治区人民政府最新发布的《关于调整全区职工最低工资标准的通知》或同类文件的规定。


2.成交单位必须对所有拟派驻本项目的人员按规定签订劳务合同，缴纳社会保险和为保安人员购买意外伤害险等。


3.工作人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。


4.成交单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由成交单位负责调解与处理，采购人不承担责任。 



    六、成交单位需承诺

（一）服从采购方管理，遵守采购人有关管理制度，严格按照采购人的要求提供管理服务，自觉接受采购方相关管理部门的业务检查和监督，并接受服务对象（师生员工）的监督；制定相应的管理服务实施方案、工作预案和管理制度并经采购人审查同意后具体实施；接受采购人的考核、评议。


（二）管理和服务工作人员必须经过上岗前培训（包括思想道德、法制、安全、工作技能、管理制度、服务意识等教育），培训合格率达100%，符合国家有关劳动用工的法律法规。成交单位派出具有相关工作管理经验和能力的管理人员，保持骨干队伍的稳定性在80%以上，60%以上工作人员在校方工作必须达到6个月以上。所派出的工作人员具备公安机关核发(或备案)的保安员资格证，秩序良好、法制观念强、品行好、五官端正、身体健康、无犯罪记录（公安机关出具的无犯罪记录证明），能胜任保安工作。


（三）加强对派出人员的管理，保证派出人员遵守国家法律法规和校方的规章制度，在服务中自觉维护校方的形象，接受采购人的指导和监督，定期向采购人汇报工作，不损害校方的合法权益。


（四）在合同有效期内，必须执行各级政府及有关部门的相关政策，按《劳动法》规定负责依法为派出人员办理社会保险和人身意外险，发放节假日加班费，确保每月按时足额发放派出人员的工资(每人每月工资不得少于南宁市最低工资标准)。承担员工的薪酬、福利待遇以及物业管理服务中所发生的各项税收、费用；自行负责应采购人要求执行采购人校内活动安全保卫工作任务时所派出人员的工资、补助等，采购人不再另付报酬。


（五）提供管理服务时必须做好各项安全防范措施，成交单位所有工作人员在合约期间如发生任何人身意外事故（生病、伤亡事故）、或触犯法律法规（包括劳动用工制度、发生劳资纠纷、经济纠纷、采购人的校规校纪等）、或损坏采购人的设施和物品，由成交单位自行承担完全责任。


（六）成交单位对派出的人员要经常进行军事训练和业务培训，保证服务质量。定期检查内务卫生，值班室（警务室）内不得使用大功率电器。


（七）自行配备完成本项目服务所需服装（统一着保安服）、装备（对讲机、手电筒及其他工作必备器材），制作工作需要的相关证件、标识牌。


（八）妥善保管和维护好向校方借用、租用的物品、办公值班用房的设施，不得变卖、抵押或者改作他用，合同终止及时归还，如有损坏，给予相应赔偿。


（九）承担因成交单位责任发生案件或责任事故给采购人造成的损失的赔偿（详见以下“七、赔偿损失标准”）。不承担不属于成交单位责任范围内的案件或责任事故和意外事故、自然灾害等不可抗力因素对采购人造成的人身财产损害赔偿责任。


（十）成交单位有责任对派驻采购人的物业管理服务部门的工作质量实行有效监管。每月应不少于一次会同采购人管理部门和成交单位驻校物业检查物业管理服务工作质量，对存在的问题要按采购人的要求抓好整改落实。


（十一）成交单位应在服务人员中任命合同的执行代表，以便就合同执行当中的具体事宜进行协调。采购人或服务对象（师生员工）对成交单位所负责服务项目的投诉，成交单位合同执行代表应立即处理，特殊情况不超过12小时，在此期间内向采购人做出合理解释，否则按合同规定进行处罚。成交单位执行代表还应主动接受采购人的工作安排、监督检查和业务指导，严格遵守和贯彻落实各项安全管理制度及岗位职责。


（十二）学生宿舍门卫业务管理由学校相关部门负责监督检查和指导。宿舍门卫业务管理服务职责主要是为采购人学生宿舍区做好安全防范，负责采购人治安、交通、消防等安全秩序，预防各类案件的发生，及时处置各类突发性事件。


（十三）合同期内，采购人组织有关部门对服务质量进行全过程监督，如成交单位日常工作不到位、不达标、或有违约现象，将依据合同约定，作出相应的违约处理与处罚。成交单位违约处理与处罚规定： 


1.成交单位未能达到采购及响应文件中约定的管理目标，采购人有权单方提前解除合同，成交单位承担违约责任（按每年物业管理费总额的20%计付违约金）；造成采购人经济损失的，按造成的实际损失予以赔偿。


2.成交单位擅自转包、分包，或以任何形式与第三方进行合作的属违约，一经查实，成交单位应向采购人承担违约责任（按每年物业管理费总额的10%计付违约金），且采购人可单方面解除合同。


3.成交单位及其工作人员在服务工作区域内违法犯罪属实，成交单位应承担相应的法律责任，如造成采购人损失的需进行赔偿，并不得再使用有关员工。


4.成交单位在合同执行期间，要严格遵守《广西壮族自治区体育运动学校物业管理服务考核办法》（见附件1），否则采购人有权视情节轻重从当月物业管理费中扣除相应数额的违约金。如采购人对成交单位月检总评累计达三次不合格，采购人可认定成交单位为不合格承包单位，采购人有权单方面终止合同。 


（十四）成交单位承诺为全体物业服务人员购买社会保险费用（响应文件中提供承诺函），并提供包含全员购买社会保险费用在内的合理人工成本测算。


七、损失赔偿标准

（一）损失价值的确认 


按物品原购价(汽车含车辆购置附加费)扣除折旧(采用年限法)后的折余价值计算确认。                                                 


（二）损失的认定和赔偿比例


⒈以下情形成交单位承担实际损失60%的比例赔偿


（1）实行全天24小时专人守卫的重点部位（由采购人确定）由于玩忽职守，发生公共财产被盗、被破坏或其他原因造成损失的。


（2）对责任区内正在发生的盗窃、抢劫、抢夺、故意毁坏等侵犯财产权利及其他违法犯罪行为，在现场的成交单位工作人员不采取措施处置、放任行为发生的或采取的措施不适当的。


（3）成交单位未能履行或不尽责履行本合同的约定导致其他损失，按约定应承担全部责任。


（4）成交单位因过错应全部承担责任的其他情形。


⒉重点部位以外的场所公共财产及室外公共设备设施被盗、被破坏或其他原因造成损失的，成交单位有过错的，承担相应的赔偿责任。


⒊赔偿的范围


（1）汽车、电脑、打印机、复印机、投影机、传真机等公共财产。


（2）其他认定应予赔偿的公共财产。


附：部分大件物品折旧年限参考表


		品名

		折旧年限



		汽车

		8-15年



		电动助力车

		6年



		自行车

		4年



		电脑、打印机、复印机、传真机

		6年



		电视机、投影机、照相机、电冰箱

		6-8年





上表未列物品折旧年限由双方根据《自治区本级行政事业单位常用固定资产使用年限表》（2009年版）等有关规定协商确定。所有被盗损失物品须有正式购买发票。


具体赔偿规范详见附件2：《广西壮族自治区体育运动学校物业外包服务期限内承担发案经济损失赔偿实施细则》。


八、服务期限：一年。


九、本项目采购预算：184.07万元，报价超过预算无效。


十、磋商报价要求：在本次采购中按一年的服务费进行报价。


十一、付款方式

签订合同之日起10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的10%作为预付款；供应商所提交的服务经采购人按月考核后，根据月考核分数按合同规定按月拨付合同款（优先用预付款抵扣），申请支付时成交人须提交月度考核通报表（列明当月扣分及扣款，并加盖成交人公章）。

十二、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为物业管理行业。


十三、可磋商内容：在磋商过程中，评审小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求。

附件：1.广西壮族自治区体育运动学校物业管理服务考核办法


2.广西壮族自治区体育运动学校物业外包服务期限内承担发案经济损失赔偿实施细则


3.广西壮族自治区体育运动学校水电物业服务需求

附件1


广西壮族自治区体育运动学校物业管理服务考核办法

为规范和加强物业管理服务，特制定以下物业服务考核办法，甲乙双方将严格按照此考核办法对物业进行日常检查与考核，具体内容如下：


一、物业服务考核方式


每月定期对物业公司进行考核，考核分为物业服务考核和社保缴纳考核，物业服务考核包括保洁考核、安保考核、绿化考核、公共设施巡查考核、制度考核等，物业公司自身需每日对当天的职责完成情况做好记录台账（人员工作登记、照片等），在月度考核时提交采购人考核，对于不服从采购人管理，工作履行不到位的，采购人将根据实际造成的损失从物业服务费中扣除相关费用。社保考核主要考核实际服务人员的社保缴纳清单，物业公司必须按国家规定为每位从业人员缴纳各种社会保险。物业公司在次月集中考核时必须提交上月从事物业服务员工的社保实缴清单作为凭证。


二、物业服务运营考核标准


		考核范围

		考 核 细 则

		分项分值

		扣分

		实得分数

		扣分原因



		保洁考核


（30分）

		1.每日（含节假日）对校内各条主干道、次干道及大小广场等公共区域清扫不少于一次，垃圾达到垃圾桶的2/3时要及时进行清理，当天垃圾最少清理一次。

		3

		

		

		



		

		2.每月清理、冲洗道路周边排水明沟不低于2次，沉沙池不低于1次。

		3

		

		

		



		

		3.每周清扫绿化区内落叶最少一次。

		3

		

		

		



		

		4.保洁人员须每周对责任区内的宣传栏、标识牌、消防设备、照明灯具及配套设施进行清扫、擦拭至少1次，对垃圾箱内胆进行冲洗2次,做到无满溢、异味、污迹。

		3

		

		

		



		

		5.每月在学校部门安排下开展不少于一次的灭四害工作，药物由学校提供。

		3

		

		

		



		

		6.每天对公共卫生间进行冲洗不少于2次，保持地面无污渍、积水，洗手台、门窗、便器等干净，洗手间内无异味、无堵塞。纸篓每日清倒，更换垃圾袋。

		3

		

		

		



		

		7.每天对学校内饮水机进行清洗、消毒不少于1次（场馆内饮水机每天不少于两次清洗），保持饮水机无异味、无堵塞。纸篓每日清倒，更换垃圾袋。并做好消毒台账记录。

		3

		

		

		



		

		8.每日按区域清扫场馆公共走廊、楼梯、楼层门窗、卫生间、电梯等，擦抹、清倒垃圾桶。每天保洁不少于一次（具体实施保洁次数根据场馆场地使用），每天消毒不少于一次，除特殊情况外另行通知。

		3

		

		

		



		

		9.每日对电梯轿厢进行清洁，保持轿厢地面干净无杂物、无污渍，轿厢壁无灰尘、无手印，电梯按钮、显示屏等操作部件清洁且功能正常。建立电梯运行消毒台账记录。

		3

		

		

		



		

		10.在有疫情等特殊情况下，协助学校对教室、宿舍内进行消毒消杀工作。

		3

		

		

		



		安保考核（20分）

		1.对出入学校的外来人员必要时进行查询，言语文明，并做好登记和引导，来访人员须填写来访人员登记表，说明来访人姓名、工作单位、来访时间及来访事由，保证学校的出入安全。

		4

		

		

		



		

		2.门卫岗亭须保持整洁美观，无关人员不得进入门卫岗亭。

		4

		

		

		



		

		3.按照规定路线和时间进行有计划、每4小时巡查一次，对重点区域、重点部位加强巡视，并做好巡查记录。

		4

		

		

		



		

		4.学校范围交通畅通、无违章停放现象。

		4

		

		

		



		

		5.晚上对关闭后的教室、办公室、场馆等场所进行门、窗、锁的检查工作，发现问题及时登记，立即报告并妥善处理；通过定时对区域内部进行巡逻警戒,及时发现可疑人员并积极盘查，做好记录。

		4

		

		

		



		绿化考核(10分)

		1.做好草坪绿地、树木的养护、补种，保持无杂草、枯枝落叶等，高度5米（含）以下绿植每月修剪不少于1次，草坪高度不超过5厘米，杂草占有率不超过草坪面积的10%，杂草高度不超过种植草。根据气候状况和季节，适时组织浇灌、松土，花草树木生长良好，无枯死、适时修剪、疏密得当，有良好的观赏效果；树形符合自然特征，整形植物保持一定形状。

		5

		

		

		



		

		2.植物基本无病虫害，及时清除植物上的枯枝、黄叶。

		3

		

		

		



		

		3.定期对校内所有的枯枝、死树进行清理、清运，消除安全隐患。

		2

		

		

		



		公共设施巡查考核（20分）

		1.建立消防安全管理制度和消防巡查工作台帐。加强消防设施及器材的日常管理巡查，发现消防通道堆积杂物或占用情况需在2小时内处理完毕。

		5

		

		

		



		

		2.对公共设施报修响应及时，一小时内必须作出回应；紧急情况下需立即赶到现场进行紧急处理，并按校方要求的时间修复。

		5

		

		

		



		

		3.负责对校内所有的监控设施进行巡查维护，同时在消防监控室安排专业值班人员（全天候值班），一旦发现监控问题必须及时上报。

		5

		

		

		



		

		4.每日进行电梯运行前的检查工作，包括电梯层门、轿厢门是否关闭严实，电梯运行是否平稳有无异响，电梯内照明、通风是否正常等。

		5

		

		

		



		制度考核（5分）

		1.管理规章制度健全，有完整工作签到制度和工作质量考核制度。

		3

		

		

		



		

		2.各种应急处置方案预案完整，有明确的解决措施。

		2

		

		

		



		其他考核（15分）

		1.严格按照招标文件配置服务人员，总投入人员不少于42人。提供每月考勤记录。

		10

		

		

		



		

		2.严格按照采购需求完成每月服务工作，保证校内活动有效开展，未接到采购人投诉。

		5

		

		

		



		合计

		100

		

		

		



		上述分值：每发现一处（次）不符合要求的扣1分，扣完为止。同时学校相关部门交派的书面临时任务也纳入每月考核范围内，未完成一处（次）扣2分，最多扣除不超过10分。





三、考核结果及付款方式


考核结果描述：每月各项考核综合评分达到90分（含90分）以上，考核评价为优秀，甲方将支付该月合同金额的100%；如综合得分为80-89分（含80分）,考核评价为良好，甲方将支付该月合同金额的90%；如综合得分为70-79分（含70分）,考核评价为合格，将支付该月合同金额80%，低于70分的，考核评价为不合格，甲方不予支付该月服务费。两次综合考评结果低于70分的，甲方立即解除合同。


付款方式：每个月支付一次物业服务费，甲方收到请款函、正规发票等相关材料，核对无误后10个工作日内支付款项；在支付下一次款项前乙方还需提供考核结果的佐证材料、42名物业服务人员的社保费实缴清单，按考核结果支付款项，如物业公司未按要求缴纳全部派驻人员的社保费，甲方将在本次支付金额中扣除对应的未缴部分。


四、考核结果审批


考核工作由后勤保障科具体组织实施。


五、成交方在项目实施过程中造成采购方利益受损的，由成交方负责依照相关法律法规承担责任。


六、考核实施过程中的其他问题，由双方协商处理。


附件2


广西壮族自治区体育运动学校物业外包服务期限内


承担发案经济损失赔偿实施细则


一、关于车辆（汽车、摩托车、电动助力车等）被盗损失的赔偿


（一）赔偿的前提条件


1.必须存放在保安岗位职责划定的范围内，上锁锁好。


2.停放车辆离开时必须锁好，摩托车、电动助力车等应加挂防盗锁，小汽车应关好门窗。


3.停放车辆离开时应取走车钥匙，带走车辆出入凭证等证件。


4.有正式的购车发票。


5.机动车应有行驶证、出入凭证等相关证件，出入凭证应在事主手上。


（二）赔偿的范围


1.学校公车。


2.教职工及直系家属私车。


3.外来办事或上课停放在校园及经认定应予赔偿的公、私车。


（三）损失价值的确认


按车辆原购价（汽车含车辆购置附加费）扣除折旧（采用年限法）后的折余价值计算确认。


（四）损失的认定和赔偿比例（同上）


关于办公楼、教学楼、图书馆和实验楼、综合实训楼、体育馆等场所公共财产被盗损失的赔偿。


（五）赔偿的前提条件


1.必须设有保安值班岗点或必须在巡逻岗保安巡防范围内。


2.安装有基本的防盗设施。


3.人员离开后应关好门窗。


4.严格执行清场规定。


5.有正式的购物发票。


（六）赔偿的范围


1.电脑、打印机、复印机、投影机、传真机等公共财产。


2.其他经认定应予赔偿的办公用品等公共财产。


（七）损失价值的确认


按公共财产的原购价扣除折旧（采用年限法）后的折余价值计算确认。


损失的认定和赔偿比例（同上）


		品名

		折旧年限



		摩托车、汽车

		8-15年



		电动助力车

		6年



		自行车

		4年



		电脑、打印机、复印机、传真机

		6年



		电视机、投影机、照相机、电冰箱

		6-8年





上表未列物品折旧年限由双方根据《自治区本级行政事业单位常用固定资产使用年限表》（2009年版）等有关规定协商确定。所有被盗损失物品须有正式购买发票。


附件3


广西壮族自治区体育运动学校水电物业服务需求


一、学校5号院维修维护项目


315kVA,630KVA箱变低压侧的维护及基本维修，各个分配电箱维护维修；供电线路（含铺面表前线路），供水管网、配电箱、电表、水表、消防设备、直饮水机、消防栓、电动门、电动车充电控制、板报灯、路灯、门锁、门窗等维护维修，学生宿舍，公租房，营业水电表的抄表统计工作。


(一）中专楼


空气能热水系统，自来水加压系统的维护及基本维修（每天巡查）；供电线路，水管网，空调，开水机，电表箱，配电箱，风扇，风扇开关，排气扇，各类照明灯，插座，灯开关，USB插座，时控器，空气开关，漏电开关，交流接触器，电铃，消防设备，直饮水机，消防栓，热水管道，冷热水阀，冲水阀，水龙头，水阀，水表，花洒，洗手池及下水管道，下水管道，门锁，门窗，窗帘，晒衣竿，床铺，桌椅。


（二）运动楼


空气能热水系统，自来水加压系统的维护及基本维修（每天巡查）；供电线路，水管网，空调，开水机，电表箱，配电箱，风扇，风扇开关，排气扇，各类照明灯，插座，灯开关，USB插座，时控器，空气开关，漏电开关，交流接触器，电铃，消防设备，直饮水机、消防栓，热水管道，冷热水阀，冲水阀，水龙头，水阀，水表，花洒，洗手池及下水管道，下水管道，门锁，门窗，窗帘，晒衣竿，床铺，桌椅；燃气热水系统，燃气管道巡查。


（三）2号宿舍楼


空气能热水系统的维护及基本维修（每天巡查）；


各类照明灯，供电线路，水管网，空调，电表箱，配电箱，电铃，风扇，排气扇，灯开关，插座，，开关，插座，空气开关，漏电开关，电视机；风扇，排气扇，消防栓，冷水管道，冷热水阀，冲水阀，热水管道，水龙头，水阀，水表，消防设备，直饮水机，花洒，洗手池及下水管道，门锁，门窗，窗帘，晒衣竿，床铺，桌椅。


（四）综合楼


配电房，配电柜，配电箱，控制电箱；各类照明灯，供电线路，水管网，灯开关，插座，风扇，排气扇，训练器材，自来水管道，消防栓，冲水阀，消防设备，直饮水机，水阀，水龙头，洗手池及下水管道，下水管道，门锁，门窗，窗帘，桌椅，直饮水机。


（五）武术、散打、举重


各类照明灯，供电线路，水管网，配电箱，灯开关，插座，风扇，训练器材，水龙头，洗手池及下水管道，门锁，门窗，窗帘，桌椅，直饮水机。


（六）学生科


各类照明灯，供电线路，水管网，电表，配电箱，空调，广播器材，风扇，风扇开关，灯开关，插座，排气扇，广播系统；自来水管道，水龙头，水阀，洗手池及下水管道，水表。


（七）医务科研所


各类照明灯，供电线路，水管网，配电箱，空调，风扇，风扇开关，灯开关，插座，排气扇，消毒灯，各类医疗电器设备，感应水龙头，冲水阀，水阀，洗手池及下水管道。


（八）食堂大楼


发电机维护，发电运行；货运升降电梯的维护及基本维修；礼堂音响调控，舞台背景布置；人脸识别线路；各类照明灯，供电线路，水管网，配电箱，控制电箱，电动门，空调，消毒灯，舞台灯具，风扇，风扇开关，灯开关，插座，排气扇，货运升降电梯；各类厨房电器设备（绞肉机，烤箱，冰柜，搅面机，豆浆机，消毒柜）；自来水管道，感应水龙头，消防栓，水龙头，冲水阀，洗手池及下水管道，水阀，燃气热水系统，燃气管道巡查，燃气锅炉，厨房排烟系统，送鲜风系统。


（九）女寝宿舍楼、小学1-3年级教室


各类照明灯，供电线路，水管网，配电箱，电表，路灯，灯开关，插座，风扇，水龙头，水表，洗手池及下水管道，门锁，门窗，窗帘，桌椅，直饮水机。


（十）保安室


照明灯，供电线路，灯开关，插座，风扇，排风扇，门锁，门窗，窗帘，桌椅。


二、学校7号院维修维护项目


630KVA变压器配电房（在公园路5号体育场配电房）低压侧的维护及基本维修，各个分配电箱维护维修；供电线路（含铺面表前线路），配电箱，供水管网，消防器材，电动门，电表，水表，开水机，消防设备，直饮水机；电动车充电控制板，报灯，路灯，门锁，门窗等维护维修，公租房，营业水电表的抄表统计工作。


（一）田径场、体能力量房、器材室、体操馆、举重馆，2号、3号篮球馆


训练器材的维护维修；各类照明灯，供电线路，水管网，配电箱，控制电箱，电表，空调，风扇，风扇开关，灯开关，插座，排气扇，送鲜风系统；消防栓，水龙头，洗手池及下水管道，冲水阀，水阀，消防设备，直饮水机。


（二）保安室、监控室、场地办公、器材室、健身房


各类照明灯，供电线路，水管网，配电箱，控制电箱，空调，风扇，风扇开关，灯开关，插座，排气扇，训练器材，消防栓，水龙头，洗手池及下水管道，冲水阀，水阀，消防设备，直饮水机。


（三）2号综合楼


空气能热水系统的维护及基本维修（每天巡查）；各类照明灯，供电线路，水管网，配电箱，电表，控制电箱，教学器材，广播器材，空调，排气扇，电铃，风扇，风扇开关，灯开关，插座，排气扇，消防栓，水龙头，水表，花洒，洗手池及下水管道，冲水阀，水阀，消防设备，直饮水机。

（四）1号综合楼


各类照明灯，供电线路，水管网，配电箱，控制电箱，空调，风扇，风扇开关，灯开关，插座，排气扇，消防栓，水龙头，冲水阀，水阀。


（五）教学楼


各类照明灯，供电线路，水管网，配电箱，控制电箱，教学器材，广播器材，空调，风扇，风扇开关，灯开关，插座，排气扇，电铃，消防栓，水龙头，洗手池及下水管道，冲水阀，水阀，消防设备，直饮水机。


（六）办公楼


各类照明灯，供电线路，水管网，配电箱，控制电箱，空调，风扇，风扇开关，灯开关，插座，排气扇，消防栓，水龙头，洗手池及下水管道，冲水阀，水阀，消防设备，直饮水机。


三、游泳馆：空气能热水系统；供电线路，配电房、供水管网，配电箱，控制电箱、消防设备设施、消防设备，直饮水机。

第四章  竞争性磋商响应文件格式


一、 竞争性磋商响应文件封面格式

封面

竞争性磋商响应文件


项目编号：  


项目名称：

供  应  商：                 （盖公章） 

供应商地址：                            


    年  月  日


二、附  件

附件一 

磋商响应函

广西壮族自治区政府采购中心：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的磋商采购文件，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（供应商名称、地址）提交下述竞争性磋商响应文件（价格文件、商务技术文件）。

1. 报价表；

2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；

3. 资格证明文件；

4. 按竞争性磋商文件供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                       

开户银行：                           账号/行号：          

电话/传真：                         电子函件：                           

日期：      年   月    日

法定代表人(负责人)或委托代理人（被授权人）签字：                       

供应商名称（盖章）：                                                               

附件二             

报  价  表

采购项目编号:                 

采购项目名称:                     


本项目

		服务项目名称

		服务内容

		报  价（元）

		说      明



		服务采购

		

		

		



		合计

		

		



		总报价（人民币大写）：                                       （￥                       元）





注：

1．报价为完成项目需求所有内容的总报价，总价包干，成交人在实施中不得以任何理由要求采购人变更总价。

法定代表人或委托代理人（签字）:              

磋商人名称（盖章）：       

报价时间：     年     月    日

附件三  

商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称:                 

项目编号:                     

		序号

		竞争性磋商文件要求

		竞争性磋商响应文件具体响应

		响应/偏离

		说明



		商务部分



		1

		项目服务期限

		

		

		



		…

		

		

		

		



		技术部分



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





说明：1、应写明竞争性磋商响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2、应对照竞争性磋商文件“第三章  采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商文件要求，将导致磋商被拒绝。

                                     法定代表人(负责人)或委托代理人签字:                  

                                                                年   月   日

附件四

法定代表人(负责人)授权委托书

广西壮族自治区政府采购中心：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性磋商采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

供应商（盖章）：               

法定代表人(负责人)（签字或盖章）：       

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位               

职务：                          性别：    

身份证号码：                              

		粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件





附件五

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明：1.磋商人应按照相关法规规定如实做出声明。

2．按照采购文件的规定盖章（自然人参与磋商的无需盖章，需要签字）。


附件六 中小企业声明函。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动, 工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员

  人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 


2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）、从业人员

  
人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。


本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                          企业名称（盖章）：


                          日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同


合 同 名 称：                                 

合 同 编 号：                                  


采购单位（甲方）                            


住  所：                                    

供 应 商（乙方）                             

住  所：                                    


签订合同地点：                              


签订合同时间：                              


合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件规定条款和成交供应商竞争性磋商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。


采购合同文本


广西壮族自治区政府采购合同


合同编号：

甲方：                           

   乙方：                           

根据国家和地方政府有关物业管理的法律、法规和政策规定，甲、乙双方本着自愿、平等原则，就                     服务事宜充分协商一致，特签订本合同，以资信守履行。

第一条 甲方聘请乙方为                                               使用人提供管理服务。

第二条 服务区域基本情况如下：

具体管理范围及构成细目见本项目采购文件中第三章《采购需求》的相关内容。

第三条 乙方提供的管理服务包括以下内容： 

（一）                                                                     ；

（二）                                                                     ；

（三）具体服务内容包含采购文件的《采购需求》、磋商文件的《服务方案》和乙方的所有承诺服务内容；

第四条 乙方提供的服务质量标准按国家和地方政府的规定和本合同约定的服务质量要求及乙方在采购文件中的承诺执行。

本合同约定的服务质量要求见本项目采购文件中《采购需求》。

第五条  合同金额：                                 （￥                    ），服务期：              。

付款方式为：                                                                                   


                                                                          。


第六条  甲方权利义务

（一）审定乙方管理服务方案和工作计划，听取乙方管理情况报告，监督检查乙方各项方案和计划的实施；


（二）协调、处理本合同生效前发生的遗留问题；


（三）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第七条  乙方权利义务

（一）按有关法律、法规和政策规定和本合同的约定制订物业管理服务方案和工作计划，全面履行本项目采购文件中规定的成交人应履行的义务和乙方在投标文件承诺的所有内容，每月向甲方通报一次物业管理服务实施情况；


（二）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。


第八条 违约责任

（一）乙方未尽管理责任导致损坏、损失的，应按责任比例相应承担费用；除采购文件中《采购项目需求》明确约定的违约责任、合同解除的情形外。乙方出现其他未能履行合同或不符合招标约定要求，甲方有权书面敦促乙方整改，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改，逾期未整改或整改不合格的，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方应向甲方支付3个月物业管理费总和的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。


（二）甲方违法、违约导致乙方不能提供约定服务的，乙方有权要求甲方在一个月内解决，逾期未解决的，甲方应承担相应的责任；乙方违法、违约，不履行本项目采购文件的规定和本合同约定、投标承诺和约定服务的，甲方有权根据本合同和本项目采购文件中的规定要求乙方承担相应责任、解除或终止本合同。


（三）任何一方违约解除合同或因违约被解除合同的，应向对方支付共为三个月的物业管理费总和的违约金；


（四）守约方在履行本合同过程中向违约方主张权利的，因此产生的诉讼费、律师费等费用由违约方承担。


第九条  双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条  在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可顺延，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并提供有关权威机构出具的证明。

不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。

第十一条  本合同附件为合同有效组成部分。凡本合同及附件未规定的事宜以及合同词语，均以有关法律、法规、政策规定为准。

第十二条  本合同未尽事宜由甲、乙方双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。


第十三条  合同各方一致确认协议中记载的各方通讯地址和联系方式为各方履行本合同、解决本争议时接收其他方商业文件信函或司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书的地址和联系方式。上述通讯地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议裁决时止，除非各方依下款告知变更。


（一）任何一方通讯地址和联系方式需要变更的，应提前五个工作日向合同其他方或司法机关送交书面变更告知书（若争议已经进入司法程序解决）。


（二）合同各方均承诺：上述确认的通讯地址和联系方式真实有效，如有错误，导致的商业信函和诉讼文书送达不能的法律后果由自己承担。


（三）合同各方均明知：因各方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关、或者当事人和指定接收人拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

第十四条  本合同一式六份，具有同等法律效力。广西区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心各一份，甲方三份，乙方一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

		甲方（章）           


 年    月    日

		乙方（章）              


 年    月    日



		通讯地址： 




		通讯地址：






		法定代表人：




		法定代表人：






		委托代理人：

		委托代理人：



		电话：

		电话：



		电子邮箱：

		电子邮箱：



		开户银行： 

		开户银行：



		账号： 

		账号：



		邮政编码：

		邮政编码：



		经办人：

		经办人：



		联系方式：

		联系方式：





第六章  评审方法及评分标准


评审方法及评分标准


一、评审原则


(一) 磋商小组成员组成：本竞争性磋商采购项目的磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成，其中评审专家的人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。


(二) 评审依据：磋商小组以竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件为依据，对磋商人的内容按百分制打分。


（三）评审方法：采用百分制综合评分法。


（四）无效响应处理原则：在评审过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的响应，其响应文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。


二、评审方法


   （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。


   （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：


1. 价格分………………………………………………………………………………30分

    （1）磋商供应商及所提供产品企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。磋商供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的竞标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

产品或服务提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。磋商供应商应当提供该通知规定的竞标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，不再提供《中小企业声明函》。

（2）评审价=最后报价，以进入评审的最低的评审报价为30分。

（3）某磋商供应商价格得分 = 磋商供应商最低评审价/某磋商供应商评审价×30。

2、商务分………………………………………………………………………………………23分

（1）磋商供应商同时具有在有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每有一个得1分，满分3分。（须提供符合本项目内容的有效期内证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖公章，否则不计分）。

（2）磋商供应商采取智能化管理，切实提高服务精准度和效能，针对各项管理工作能运用相关软件进行管理，其中提供以下功能（物业智能巡更功能、安全监控管理功能、GPS定位快速响应物业客服呼叫中心管理功能、客户管理功能）相关证书，每有一个得0.5分，满分2分。（提供拟采用的软件系统计算机软件著作权登记证书复印件，证书上的名称可以不同，但功能应类似，并加盖磋商供应商电子签章）

（3）2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）磋商供应商同类项目业绩（不含住宅类且服务内容至少包含物业安保、保洁、绿化、维修、场馆服务中任意四项）证明材料，每项得0.5分，满分5分。（提供合同复印件及成交/中标通知书复印件，能清晰反映所提供的服务类型、种类、金额，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标成交/中标的只算一次，并加盖磋商供应商电子签章）


（4）拟投入本项目人员专业技能分（满分13分）


磋商供应商拟投入本项目的以下人员须提供相关学历、证书、在磋商供应商单位缴纳社保证明或劳动合同材料，否则不得分，原件备查。

①项目经理（1人）：具有本科及以上学历得1分；持有人力资源和社会保障部门颁发的中级及以上职称证得1分；持有人力资源和社会保障部门备案的职业技能等级认定机构颁发的三级及以上物业管理师证书得1分；持有人力资源和社会保障部门备案的职业技能等级认定机构颁发的智能楼宇管理员（师）职业技能等级证书得1分；本项满分4分。


②项目主管（1人）：具有本科及以上学历得1分；持有人力资源和社会保障部门颁发的人力资源管理师证书得2分，本项满分3分。


③门卫、巡逻及监控岗队长（1人）：具备大专及以上学历得1分；持有人力资源和社会保障部门颁发的中级及以上职称证得1分，本项满分2分。


④秩序员中每有一人持有红十字救护员证的，得1分，本项满分4分。


3、服务方案分……………………………………………………………………………57分

（1）总体服务工作方案（满分6分）

针对本项目实际情况及特点提出拟采取管理方式（包括：内部管理组织构架、管理运作机制、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈处理机制等）、服务设想及措施、服务重难点及工作计划等方面内容。

不提供以上相关内容或方案不得分。

一档（2分）：对本项目的服务有理解与认识，表述清晰，有内部管理机构及管理运作机制，提供的服务方式满足项目要求；

二档（4分）：在满足一档的基础上，熟悉本项目实际工作条件及要求，提供的服务方案切合本项目需求，针对本项目提供专门的技术服务支持，能提供快速的技术服务响应，确保项目高质量、高效率完成，确保后续服务的响应及时、各项措施明确，并有具体落实的做法，符合采购要求；

三档（6分）：在满足二档的基础上，已自行进行现场踏勘，对本项目工作任务、服务要求等认识深刻、分析到位。方案能够使用图表等工具进行深入、直观的论述，所提供的服务措施基于磋商供应商过往同类项目的成功实践经验，且完全契合本项目特点，具有针对性。

（2）服务承诺及质量保证措施方案（满分6分）

针对本项目提供的服务承诺（包括不限于项目采购需求内容）、服务质量保证措施等方面内容。各评委独立打分。


不提供以上相关内容或方案不得分。


一档（2分）：服务承诺及质量保证措施内容粗略，无针对性，满足项目采购需求；

二档（4分）：提供详细的服务标准及服务效率等服务承诺，有具体的服务响应时限、服务流程等方面的承诺，服务质量保证措施有针对性，优于项目需求；

三档（6分）：在满足二档的基础上，所提供的服务承诺及服务质量保证措施满足且优于项目需求；能够提供适用于本项目实际情况的额外服务承诺及服务质量保证措施且能完全支持并确保所有承诺兑现；所提供的额外或优化的服务承诺及质量保证措施基于磋商供应商过往同类项目的成功实践经验，并承诺在本项目中沿用或优化实施。

（3）管理规章制度与档案管理制度（满分6分）

针对本项目实际情况及特点的（包含但不限于：保安各岗点、保洁、绿化、场馆服务及维修等岗位）岗位管理制度、岗位职责、操作规程；切合项目实际情况的档案管理制度及各岗位工作台账编写、汇总及提交节点管理等方面内容。

不提供以上相关内容或方案不得分。

一档（2分）：建立的管理规章制度与档案管理制度内容简略，无针对性，满足项目需求；

二档（4分）：提供的各岗位管理规章制度、操作规程与档案管理制度科学严谨，内容详细，能够匹配和覆盖本项目服务需求；

三档（6分）：在满足二档的基础上，充分考虑本项目实际管理的特殊性提供的各岗位管理制度、岗位职责及操作规程完全匹配本项目服务需求，工作台账各记录要素及档案全流程管理匹配采购单位要求，制定有保障措施确保项目管理制度有力落实。

（4）应急管理能力（满分6分）

针对本项目实际情况及特点的包括但不限于：安全保卫、消防、保洁、绿化、场馆管理、水电、设备故障等应急处置措施。

不提供以上相关内容或方案不得分。

一档（2分）：为本项目建立有应急预案，满足项目服务需求；

二档（4分）：突发事件的应急方案有完善的组织机构设置、方案处置流程、处置预案，有人员、物资及应急车辆调配方案，保障人员安排、设备、响应时间等方面能及时应对突发事件；

三档（6分）：在满足二档的基础上，能提供贴合项目实际情况的应急培训及演练方案，突发事件预案制定能基于对本项目在不同时段（如教学、活动、训练、赛事、假期等）的动态风险评估，制定有适用于本项目的大型活动保障方案，有联动联防制度，在发生突发事件时，附近服务岗位能快速增援，方案具有针对性，有亮点，满足且优于项目需求。

（5）人员培训及管理方案（满分6分）

针对本项目实际情况及特点的各类人员培训，包括但不限于：培训计划，考核方式，言行规范及仪表仪容，公众形象和基本技能等；针对本项目的人员管理，包括但不限于人员考核录用、调动、晋升、淘汰、人员福利保障等方面。

不提供以上相关内容或方案不得分。


一档（2分）：方案针对本项目人员需求的培训及管理工作思路不清晰明确，无适用性；

二档（4分）：方案满足本项目需求，提出各岗位人员具体的培训计划、时间安排及落实措施；人员管理方案详细务实，满足实际需要；

三档（6分）：在满足二档的基础上，根据人员培训成功案例经验提出的培训方案贴合项目实际情况，培训方案建立在对本项目各岗位人员技能水平与知识短板评估的基础上，制定分阶段、分层次的精准提升计划；人员管理方案包括但不限于人员规划方案、考核管理、奖惩与辞退管理、员工福利保障与风险保障机制。

（6）保洁绿化及场馆服务方案（满分9分）

保洁绿化及场馆服务方案包括但不限于：校园日常保洁（包含公共区域、公共卫生间、饮水机卫生、宿舍区域等区域）、专项保洁工作、四害及白蚁红火蚁防治、绿化修剪养护等；场馆使用登记及管理、场馆保洁、器材保养及管理等方面内容。

不提供以上相关内容或方案不得分。


一档（3分）：方案粗略，无针对性，仅有纲要、内容简略，未展开阐述，仅满足招标文件需求。

二档（6分）：能够结合项目实际情况合理安排岗位人员及工作时间，物资配置满足项目服务需求，制定有针对性的服务工作计划、详细工作流程及管理措施，方案完整详细，有针对性，并有具体落实的做法。

三档（9分）：在满足二档的基础上，能提供贴合本项目实际情况及特点的服务工作重点、突发事件处理预案及增值服务，且具有体育场馆类体育器材管理成功实践经验，场馆服务方案能基于对本项目校园内各场馆的人流规律、功能特点及现有设施状况的深入分析进行定制设计，方案完全适用本项目且优于竞争性磋商文件需求。

（7）保安服务方案（满分6分）

保安服务方案包括但不限于：校园安全管理，车辆管理、消防管理等方面内容。


不提供以上相关内容或方案不得分。


一档（2分）：方案粗略，无针对性，仅有纲要、内容简略，未展开阐述，仅满足招标文件需求。

二档（4分）：能够结合项目实际情况合理安排各岗位人员，制定有针对性的服务工作计划、详细工作流程及管理措施，方案完整详细，有针对性，并有具体落实的做法。

三档（6分）：在满足二档的基础上，能提供贴合本项目实际情况及特点的服务工作重点、突发事件处理预案及增值服务，方案能基于对本项目“地理分散、多校协同管理”等特殊性的安保工作重难点提出有针对性的解决措施；针对本项目体育场馆、宿舍楼、教学楼等不同建筑业态实际情况的消防管理方案，方案完全适用本项目且优于招标文件需求。

（8）学校水电服务方案（满分6分）

学校水电服务方案包括校园各类设施设备维修维护，水电气抄表及能耗管理等方面内容。


不提供以上相关内容或方案不得分。

一档（2分）：为本项目制定校园各类设施设备维修维护工作计划，但仅有纲要、内容简略，未展开阐述。

二档（4分）：能够结合项目实际情况合理安排岗位人员，制定有针对性的服务工作计划、详细工作流程及管理措施，方案完整详细，有针对性，并有具体落实的做法。

三档（6分）：在满足二档的基础上，方案能基于对本项目水电系统（包含不限于老旧管网、铺面等）现状的深入调研与分析，提出具体且可操作的维修服务工作重点与难点应对措施、突发事件处理预案及增值服务，方案优于招标文件需求且完全适用本项目。


（9）项目合理化建议分（满分3分）

结合项目实际的合理化建议，包括但不限于安全秩序、保洁、绿化、水电及设施设备及场馆管理等。


不提供以上相关内容或方案不得分。


一档（1分）：能提出基本适用于本项目的合理化建议，内容简略，未展开阐述；

二档（2分）：能针对本项目管理的重点、难点，提出适用于本项目的合理化建议，解决措施详细，有可行性；

三档（3分）：对本项目存在的管理重点、难点理解透彻、定位准确、分析合理，提出的合理化建议亮点多、可操作性；针对存在的重难点提出的相应解决措施能有效提升服务质量；能针对本项目服务对象的特殊性提出精准贴合的增值服务，内容严谨、详细。

（10）项目服务成本测算（满分3分）

根据磋商供应商提供的项目服务成本费用测算，并依据项目实际需求，对运行成本进行合理估算，包含人工工资、福利、社保、物料成本等运行成本等。


不提供以上相关内容或方案不得分。

一档（1分）：项目成本测算中不得低于国家及行业相关规定内容、无核心成本项目缺漏，但存在明显不足；成本分类笼统、不够明细；部分成本项的合理性与落地可行性有欠缺；


二档（2分）：项目成本测算符合国家及行业相关规定，且分类明细，能够涵盖人员基本工资、社会统筹保险、节假日加班费、物资费用、劳保费用、管理费用及税费等全环节支出，成本构成考虑周全，满足项目实际运营需求；


三档（3分）：在二档基础上磋商供应商的各项服务成本支出与项目实际需求匹配度高；充分预判服务周期内人力成本、物价波动等风险，设置科学的调整机制，具备灵活性；提交的成本测算表格式规范、数据详实，运营成本支出标准明确、计算逻辑清晰，可直接作为项目实施阶段的成本管控依据，覆盖全面且有落地性。


（三）总得分＝1+2+3。

三、成交候选供应商推荐原则

（一）磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评审价由低到高顺序排列；得分相同且评审价相同的，按服务方案优劣顺序排列）并推荐成交候选供应商3名。得分最高的成交候选供应商（得分相同时，以评审价由低到高顺序排列；得分相同且评审价相同的，按服务方案优劣顺序排列）为成交人。采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交人。


（二）排名第一的成交候选供应商放弃成交、拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交人。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交人，其余以此类推。





