                          广西壮族自治区科学技术厅2026-2027年度物业服务采购（GXZC2026-C3-000045-CGZX）

竞争性磋商文件

    项目编号：GXZC2026-C3-000045-CGZX                                    

项目名称：广西壮族自治区科学技术厅2026-2027年度

          物业服务采购
   采 购 人：广西壮族自治区科学技术厅
   采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

   2026年1月

目录

2

第一章  竞争性磋商公告

5

第二章  供应商须知

16

第三章  采购需求

第四章  竞争性磋商响应文件格式
23
第五章  合同主要条款
30
第六章  评审方法与评分标准
35


第一章  竞争性磋商公告
	项目概况                                                    

广西壮族自治区科学技术厅2026-2027年度物业服务采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年1月28日 10:00（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
   项目编号：GXZC2026-C3-000045-CGZX
   项目名称：广西壮族自治区科学技术厅2026-2027年度物业服务采购
   采购方式：竞争性磋商

   预算总金额（元）：2500000.00

   采购需求：
    标项名称:广西壮族自治区科学技术厅2026-2027年度物业服务采购
    数量:1
    预算金额（元）:2500000.00
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：广西壮族自治区科学技术厅2026-2027年物业服务1项，详见“竞争性磋商文件”。
    最高限价（如有）：/
    合同履约期限：2026年3月至2028年2月。
    本标项（否）接受联合体投标
    备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
二、申请人的资格要求：
   1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

   2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：专门面向小微企业。

   3.本项目的特定资格要求：无
三、获取采购文件
   时间：2026年1月16日至2026年1月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

   地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/） 

   方式：登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。提示：竞争性磋商公告附件内的采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。
   售价（元）：0
四、响应文件提交
   截止时间：2026年1月28日 10:00（北京时间）
   地点（网址）：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/（本项目不要求磋商供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。） 

五、响应文件开启
   开启时间：2026年1月28日 10:00 （北京时间）

   地点：青秀区广西政府采购云平台开标大厅

六、公告期限
   自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜 

 1.磋商保证金（人民币）： 2万元 。(必须足额交纳) 

（1）磋商保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用网上银行转账形式的，磋商供应商应于提交磋商响应文件截止时间前将磋商保证金交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心 

开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行 

银行账号：20009101040051648

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，磋商供应商应于提交磋商响应文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）原件至我中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式： 地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室；电话：0771-8600309。

2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项 

（1）本项目实行电子标，供应商应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并提交响应文件。供应商在使用系统参与磋商过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（4）供应商通过广西政采云投标客户端软件制作响应文件，广西政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法参与或磋商失败等后果由供应商自行承担。

（6）响应文件网上递交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有响应文件，各供应商须在开启程序开始后30分钟内对上传政采云的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。    

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
    1.采购人信息

    名    称：广西壮族自治区科学技术厅 

    地    址：南宁市青秀区新竹路20号 

    项目联系人：唐良君
    项目联系方式：0771-2630891
    2.采购代理机构信息

    名    称：广西壮族自治区政府采购中心 

    地    址：广西南宁市星湖路22号 

    项目联系人：张国铨 

    项目联系方式：0771-8600343
广西壮族自治区政府采购中心

2026年1月15日
第二章  供应商须知

供应商须知前附表
	序号
	内    容

	1
	项目名称：广西壮族自治区科学技术厅2026-2027年度物业服务采购
项目编号：GXZC2026-C3-000045-CGZX

	2
	供应商资格：具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

	3
	报价：磋商供应商就《采购需求》中的服务内容作完整唯一报价。

	4
	响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线磋商响应（电子标），磋商供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

“电子加密响应文件”的上传、提交：

a.磋商供应商应在上传响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则磋商无效。

b.“电子加密磋商响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

	5
	提交响应文件截止时间：见竞争性磋商公告

	6
	响应文件有效期：响应文件提交截止日期后六十日。

	7
	保证金：见竞争性磋商公告。

	8
	磋商时间：2026年1月28日10时整截标后（如有变动，具体时间由广西壮族自治区政府采购中心另行通知）

磋商地点：南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心，广西壮族自治区政府采购中心评标室（本项目实施电子标，不要求供应商到达磋商现场）

	9
	评审方法：综合评分法（详细见第六章）

	10
	响应文件形式：磋商供应商应准备电子响应文件。

电子响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。

	11
	响应文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本竞争性磋商文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制并加密响应文件。

	12
	响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	13
	法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性磋商文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果磋商单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，磋商单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

	14
	响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。

	15
	电子加密响应文件的解密：

磋商开启后，本中心将向各参与磋商供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各磋商供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

	16
	对竞争性磋商文件、采购过程或者成交结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。

	
	接收质疑函方式：以书面形式。

	
	质疑联系部门及联系方式：

（1）广西壮族自治区政府采购中心内审科     

电话：0771-8600453
地址：广西南宁市星湖路22号

（2）采购单位：广西壮族自治区科学技术厅
电话：0771-2630891 
地址：南宁市青秀区新竹路20号 

	
	现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间（其中采购代理机构为9：00-12：00，14：00-17：00）


供应商须知
一、总 则

1.适用范围

1.1项目名称：广西壮族自治区科学技术厅2026-2027年度物业服务采购。
本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类政府采购项目。

2.定义

2.1“采购人”是指：广西壮族自治区科学技术厅。

2.2“采购代理机构”是指：广西壮族自治区政府采购中心(以下简称“本中心”)。

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3.供应商的基本条件

3.1供应商资格：具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.2参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录）。

4.磋商费用、竞争性磋商公告、竞争性磋商文件的澄清和修改

4.1磋商费用：供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和本中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性磋商公告：见中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）及本中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）。

4.3竞争性磋商文件的澄清和修改：

4.3.1供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现采购需求中技术参数、配置有误或要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

4.3.2任何要求澄清竞争性磋商文件的供应商，均应在响应文件递交截止日期3日前的正常工作时间以传真等书面形式通知本中心，同时认定其他澄清方式为无效。本中心将以书面形式予以答复。

4.3.3本中心对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，澄清和修改对供应商编制响应文件造成实质影响的，在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件截止时间五日前（不足五日顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）及本中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）上发布更正公告，并通知所有竞争性磋商文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

4.3.4本中心可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间。本中心至少在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件的截止时间一日前，将变更时间通知所有竞争性磋商文件收受人，并在中国政府采购网、广西政府采购网及本中心网站上发布变更公告。

二、竞争性磋商响应文件的编制

5.竞争性磋商响应文件编制基本要求

5.1磋商供应商应按本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由磋商供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由磋商供应商承担。

5.2响应文件须由磋商供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，磋商供应商应写全称。

5.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

5.4竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

5.5.1价格文件

1）报价表；（附件二）[必须提供]
5.5.2 商务技术文件（应该有的必须提供，如未提供，磋商小组有权拒绝其竞争性磋商响应文件） 

1）磋商书；（附件一）[必须提供]

2）商务、技术响应、偏离情况说明表（附件三）；[必须提供]
3）法定代表人(负责人)授权委托书原件和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件[委托代理时必须提供]；[附件四]；

4）法定代表人(负责人)身份证扫描件或其他电子文件；[法定代表人(负责人)参加磋商时，必须提供]
5）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；

①供应商有效的“营业执照”等证明文件扫描件或其他电子文件。[必须提供]；

②对于有经营资质要求的，磋商供应商必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，要求清晰反映该磋商供应商本年度经营资质，同时要加盖单位公章。[有经营资质要求时，必须提供]

6)财务状况报告[格式自拟，必须提供]；

7）响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明[扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供]；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件]。

8）响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证[扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供]；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件]。
9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；[格式自拟，必须提供]
10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（附件五）【格式自拟，必须提供】

（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。 

“信用中国”网站查询方法：供应商可在本项目磋商截止时间前10日内，进入供应商基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。查询截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。）

11）服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的服务和承诺）[格式自拟，必须提供]；

12）服务检验、测试、验收执行的标准[格式自拟，如有，可提供]；

13）服务获奖证书[格式自拟，如有，可提供]； 

14）服务保证措施[格式自拟，如有，可提供]；

15）供应商认为需要提供的有关资料[格式自拟，如有，可提供]。

16）中小企业声明函（附件六）[必须提供]。
17）磋商保证金的相关证明扫描件或其他电子文件[必须提供]。

6.计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需服务的全部工作。

7.3供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由供应商自负。

7.4报价：供应商就《采购需求》中的服务内容作完整唯一报价。

四、竞争性磋商响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密。

8.竞争性磋商响应文件的上传和提交

见须知前附表。

9.磋商响应文件的修改、撤回和解密：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

电子加密响应文件的解密：见须知前附表。

10.保证金说明及要求

10.1保证金应用人民币：具体金额详见采购公告。

10.2 保证金交纳方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。

10.3办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误竞争性磋商。

10.4保证金相关事宜：电话：0771-8600309，地址：南宁市青秀区星湖路22号。

10.5未成交供应商的保证金，将在成交通知书发出后4个工作日内予以退还，不计利息。

成交人的保证金在合同签订后4个工作日内退还（合同签订后送达本中心），不计利息。

10.6对应交未交保证金的竞争性磋商响应文件，将会在评审中按照无效竞争性磋商响应文件处理。
（说明：评审时，磋商小组将以本中心财务室编制的《竞争性磋商文件报名登记名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

10.7供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）供应商在竞争性磋商有效期内撤回竞争性磋商响应文件的；

（2）供应商在竞争性磋商响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5） 磋商文件规定的其他情形。

注：供应商已经被推荐为第一成交候选供应商后撤回竞争性磋商响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

五、磋商程序及评审方法

1.未实质性响应竞争性磋商文件的竞争性磋商响应文件按无效处理。

2.有下列情形之一的视为供应商相互串通参与磋商活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性磋商响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性磋商响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

3.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动；

4.其他投标无效的情形：

（1）竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性磋商响应文件的；

（3）磋商供应商在线制作竞争性磋商响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价文件》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
5.被拒绝的响应文件为无效。

供应商竞争性磋商响应文件无效的，磋商小组应当告知有关供应商。

12.1第一轮磋商
（一）磋商准备
本中心将在规定的时间和地点进行电子磋商，磋商供应商的法定代表人或其委托代理人应做好磋商准备，准时在线参加电子磋商会议，随时关注磋商进度。

（二）第一轮磋商程序：
1.磋商会由本中心主持，主持人宣布磋商会议开始；

2.主持人介绍参加磋商会的人员名单； 

3.主持人宣布磋商会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.磋商及评审程序

（1）在磋商开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对磋商响应文件进行解密；

（2）由磋商小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效磋商供应商磋商响应文件无效理由，有效磋商供应商进入磋商程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（5）当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的12.4、12.6程序和综合评分法确定成交候选供应商。第一轮磋商后竞争性磋商文件有实质性变动或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第二轮磋商。

12.2竞争性磋商文件变动

（1）第一轮磋商结束后，由磋商小组组长主持，根据竞争性磋商文件和磋商情况结合第一轮磋商整体情况，可以对竞争性磋商文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加磋商的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

12.3第二轮磋商

磋商小组集中就重新递交的响应材料或磋商小组提出的磋商意见与单一响应供应商分别进行在线磋商。

磋商后，在询标规定时间内供应商根据磋商小组统一整理的磋商记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的12.4、12.6程序和综合评分法确定成交候选供应商。第二轮磋商后竞争性磋商文件仍有实质性变动的或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第三轮磋商。以此类推。

特别说明：

政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

磋商评审在严格保密的情况下进行，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子磋商过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

12.4最后报价及成交候选供应商推荐

磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加磋商的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表CA电子签章后提交。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。最后报价是供应商竞争性磋商响应文件的有效组成部分。

磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当明确不同意见并说明理由。磋商小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

12.5供应商的报价均超过了政府采购最高限价，采购人不能支付的，磋商活动终止。

12.6本采购项目的评审依据为竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件，采用的评审方法为综合评分法。

12.7可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本中心可中止电子交易活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本中心待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

12.8.终止竞争性磋商采购活动

在竞争性磋商采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者本中心将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。（符合磋商文件规定的特殊情形除外；符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形除外；符合财库〔2015〕124 号文件规定情形的除外。）

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者本中心将终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
六、确定成交供应商办法

13.1 根据以下原则确定成交供应商：

13.2响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。

七、成交结果公告

14.1本中心在评审结束后二个工作日内将磋商评审报告送采购人确认，成交供应商确定后二个工作日内，成交结果公告将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

14.2供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向本中心提出质疑。本中心将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

14.3质疑供应商必须首先经过质疑程序，在对本中心的答复不满意或者本中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购中心内审科         0771-8600453        

投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处   0771-5331544

八、签订合同

15.1成交供应商自成交通知书发出之日起二十五日内与采购人签订合同。采购人另有要求的，按要求执行。

15.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据磋商评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
15.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、询问、质疑和投诉
16.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

16.2 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程或中标（成交）结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的竞争性磋商文件提出质疑的，为收到竞争性磋商文件之日；
（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

16.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

16.4采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“供应商须知前附表”。

十、适用法律

17.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终磋商结束后，

磋商小组不得再与供应商进行任何形式的磋商。

十一、其他事项

18.1解释权

本竞争性磋商文件解释权属本中心。

18.2 有关事宜
所有与本竞争性磋商文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530011

通讯地址：广西南宁市星湖路22号

电    话：0771-8600343
传真：0771-8600305

第三章  采购需求

        自治区科技厅2026—2027年度物业服务

采购需求

一、项目基本情况 
物业项目位于广西南宁市青秀区新竹路20号，办公大院总建筑面积19969.81㎡，具体包含1号楼10720㎡、2号楼2274.77㎡、3号楼1038.07㎡、4号楼1122.75㎡、5号楼2205.72㎡、智慧立体停车场2272㎡、绿化区域336.5㎡。同时配备3台电梯，分别是1号楼2台10层以上以及3号楼1台6层。
二、物业管理服务范围
主要涵盖会务服务、安防服务与保障（含智慧立体停车场日常服务）、环境卫生保洁、绿化养护服务、食堂管理及服务、消防系统日常运行管理、日常水电设备维修服务等。

服务期限

项目服务期限为2年。

项目预算：2500000.00元。

付款方式

采用按月支付方式，采购单位于每月月末前支付下一月度物业管理费；供应商需提前开具合法有效的发票，作为付款依据。

六、岗位设定基本配置及要求 

（一）人员最低配置（共29人）

1. 物业管理经理：1人；​

会议室管理员：3人；​

保洁员（负责1号楼门厅、2号楼会议室及公共场所、3号楼公共场所）：2人；​

保洁员（负责1号楼）：2人；​

绿化兼外围保洁员：1人；​

办公大院保安员：12人；​

水电工：1人；​

食堂服务人员：5人；​

智慧立体停车场管理人员：2人。

各岗位人员要求条件

物业管理经理：需具备大专及以上学历，年龄不超过50周岁；五官端正，具备良好的沟通表达能力；拥有较强的服务意识、团队管理能力与协调能力，能熟练操作计算机办公软件；需具备5年及以上物业管理相关工作经验，并提供相应证明文件；

会议室管理员：需具备中专及以上学历，性别为女性，年龄不超过45周岁；气质良好，性格开朗，能吃苦耐劳；可熟练操作办公软件及各类会议室设备；​

保安人员：年龄不超过55周岁；五官端正，服从管理，具备正常沟通能力；拥有良好的身体素质、心理素质与保安专业技能，忠于职守，具备胜任保安工作的综合能力；恪守良好职业道德，做到礼貌待客、坚持原则；​​

保洁人员：年龄不超过55周岁；五官端正，身体健康，能吃苦耐劳，服从管理，具备正常沟通能力；​​

绿化人员：年龄不超过55周岁；五官端正，身体健康，能吃苦耐劳，服从管理，具备正常沟通能力；需具备1年及以上绿化养护、修剪相关工作经验；​​

水电维修人员：需具备中专及以上学历，年龄不超过50周岁；持有相关专业操作证书（竞标时需提供电工证复印件）；五官端正，能吃苦耐劳，服从管理，具备服务意识；熟知并掌握办公大院区域内电梯、供配电、中央空调、供排水系统、安防设备系统、楼道广播系统、二次加压设备等各类设施设备的功能与操作；可熟练操作各种音响、会议话筒等弱电设备，以及柴油发电机的发电、换电操作；具备编写设施设备保养计划与保养方案的能力，需拥有2年及以上相关工作经验；​

食堂服务人员：年龄不超过55周岁；五官端正，身体健康（入职前需提供有效健康证复印件），能吃苦耐劳，服从管理，具备正常沟通能力；根据后勤岗位职能需求，需具备相应从业资质与专业操作技能，特定岗位需拥有3年及以上相关工作经验；主要负责采购单位大院办公人员早餐、午餐的餐饮服务，具体包括菜品清洗、烹饪、餐厅及厨房卫生清洁、餐具清洗消毒等相关工作；

智慧立体停车场管理人员：年龄不超过55周岁；五官端正，身体健康，能吃苦耐劳，服从管理，具备正常沟通能力；具备智慧立体停车场相关操作经验；负责停车位的分配与管理，对进出车辆进行精准指挥，确保车辆有序停放；正确指导驾驶人员按规范要求停放车辆，预防安全事故发生；保持停车场周边通道安全通畅，及时排查车库内安全隐患，发现异常情况及时处理或报修；准确通报车辆驶离停车场情况，与门岗保持紧密沟通联动。
七、物业管理服务具体内容及要求、标准

（一）总体物业服务要求

1. 中标供应商须高度重视物业服务质量，组织全体员工严格依照本招标采购文件要求及后续签订的合同条款执行，积极推进物业服务管理各项工作落地，确保采购方办公环境安全、工作秩序稳定有序；​

2. 项目经理或值班管理负责人需每日对责任区域内重要部位开展1次巡查，巡查情况须详细记录于工作日志；

3. 中标供应商应按月制订清晰可执行的物业服务工作计划，并根据采购单位要求及岗位需求，定期组织各岗位员工开展业务技能提升；
4. 中标供应商需不定期检查下属员工日常工作落实情况，对未达标的工作及时督导整改，妥善留存检查、督导记录；

5. 中标供应商需于每月向采购单位提交物业服务管理工作月度总结报告，全面汇报当月服务开展情况；涉及重大事项，须第一时间向采购单位通报，不得延误；​

6. 所有物业服务人员在服务期间，须严格遵守采购单位关于节能、节水、生活垃圾分类管理等各项规定要求；

7. 中标供应商需积极响应采购单位交办的与物业服务相关的各类事项，确保交办事项高效落实。

（二）会务服务内容及要求

服务内容涵盖会前布置、会中服务、会后恢复等环节，具体要求如下：​

建立会务设备设施使用检查制度，做好会议设备设施的日常运行巡检，若发现故障或异常，须及时向采购单位技术部门报备并协调维修，保障会议设备正常使用；​

制定会务保障专项制度，根据会议的性质、规模提前规划布置，明确服务计划与责任分工，确保会务保障工作精准落实。及时收集参会人员对会议服务的意见建议，持续改进服务流程，提升服务水平；​

会前需对会议室的照明、空调、环境卫生进行全面检查，按要求完成会场布置（含会议桌椅摆放、座位牌放置、会标悬挂、视频音响调试、茶水准备等），并做好会议车辆与人员引导工作；确保会议桌椅洁净无污渍、无灰尘、无手印，提前30分钟完成全部准备工作，保障会议按时召开；
会议室管理员须着装得体、淡妆上岗，全程保持整洁、端庄、大方、文明的职业形象；
会后需及时清理会场杂物，将桌椅恢复原位，关闭空调、视频音响、灯光及门窗，做好物资清点核查，确保各类会务物资无非正常损耗或丢失。

6. 严格遵守保密相关的法律法规，履行保密义务。不违规记录、存储、复制、传输、泄露所接触和知悉的采购人会议内容、工作秘密、采购人单位相关的敏感信息。

（三）安防服务与保障（含智慧立体停车场服务）内容及要求

服务内容包含协助采购单位开展维稳及社会治安综合治理工作，负责办公区内安全保卫、安全生产、治安处置、突发事件应对、消防安全及智慧立体停车场（特种设施）服务等事项，维护办公区内安全秩序等，具体要求如下：​

负责采购单位大院内安全保卫与社会治安综合治理，建立健全各项安全保卫制度，规范全天24小时保安值班巡逻流程，做好每日安全秩序巡视记录；承担所辖物业区域内安全防范、公共秩序维护及突发应急事件处置协调工作，积极配合辖区社区日常安全检查；​

协助开展维稳工作，对群体性上访事件及时报告、调解并制止，参与采购单位重大节日及重大活动的维稳任务。保安人员工作期间须统一着装，服从指挥安排，保持言行举止端正；
确保采购单位大院内公共秩序良好，杜绝因管理失职引发失窃、被盗、被劫、火灾等安全事件。​负责采购单位大院及办公大楼各出入口执勤巡视，做好外来人员接待、登记引导及出入验放手续办理，对大件物品进出执行审批放行流程；​

引导车辆规范停放、维护行驶秩序，确保车辆在停车位内摆放整齐，不占用各类通道（尤其消防通道）；在采购单位大型活动、重要会议期间及上下班高峰期，设专人指挥车辆行驶停放，并提供智慧立体停车场内车辆安全停放操作服务。​

参与采购单位组织的安全、消防检查活动，熟练掌握各类消防器材、物件的使用方法及用途；每月组织1次消防设施设备安全检查，确保设备正常运行，发现问题及时向采购单位负责部门报告；
协助采购单位做好智慧立体停车场（特种设施）安防设施、电器设备的安全运行、维护保养及电梯解困处理，派驻管理人员中至少1名持有特种设备“安全管理和作业人员证”（需提供复印件）；​

协调配合公安机关及相关部门处理各类治安事件；​

协助采购单位做好智慧立体停车场的维护保养与检查工作；
智慧立体停车场出现故障时，须及时报修并维护现场停车秩序与人员安全，保障车辆、人员安全，杜绝重大安全事故；
建立智慧立体停车场隐患排查、报修、维修、整改工作台账，确保资料档案齐全、完整、准确。

（四）环境卫生服务内容及要求

服务内容为建立环境卫生安全管理制度，负责服务范围内公共区域与公共设施设备的清洁保洁工作，指定专人负责检查监督，确保清洁率达100%。具体范围包括道路、大厅、停车场、绿化地、办公楼层公共通道及地面、2米以下墙面（含玻璃）、走廊、楼梯扶手、门厅、领导办公室、会议室、公共卫生间、电梯轿厢、路灯、走廊灯、广告栏（牌）、交通标志、饮水机、地毯等的清洁保养，以及垃圾收集清运。​

服务要求具体如下：​

会议室、接待室每次使用后及时清洁并规整物品；厅领导办公室每日清洁1次；特殊情况需即时清洁，垃圾每日收集1次；
道路、外围区域、大厅、公共场所、停车场、绿化地每日清扫2次；
办公楼公共通道、走廊、楼梯每日清扫2次；1号办公楼 11-12层楼道每周拖洗2次，其他楼层每周拖洗1次；楼梯扶手每日擦洗1次；​

一楼大厅每日拖洗2次，大厅玻璃每周清洁1次，路灯、走廊灯每月清洁1次；​

电梯轿厢每日清洁2次，轿厢内垫毯每日更换清洁；
各公用卫生间每日清洁不少于3次，并配备擦手纸、厕纸、洗手液、檀香等物品（物品由采购单位提供）；​

各办公室公共区域按楼层设置垃圾桶，垃圾须装袋处理，每日收集2次；
负责服务区域内生活垃圾、绿化垃圾及废弃物品的收集（垃圾运输工作采购单位委托专业队伍负责）。​

负责办公楼大厅灯具的保洁保养工作，每季度保养1次；
负责办公大楼室外区域及地下室的清洁工作；
负责管道、沉沙井、水池的清理疏通（化粪池清理由采购单位委托专业队伍负责）；
协助开展服务范围内每季度1次的除“四害”工作（除“四害”工作由采购单位委托专业队伍负责）；​

配合采购单位完成保洁类临时性任务。​

服务标准具体如下：​

服务区域内公共场所地面无纸屑、油渍、痰迹、口香糖残留、果皮、烟头及白色垃圾；
玻璃门（窗、墙）光亮洁净，无污迹、水渍、水痕、灰尘及明显手印；​

各楼层电梯厅、室内吊顶、吸音墙无灰尘，天花板无蜘蛛网；​

公共场所、卫生间、各垃圾收集点无杂物堆积，垃圾箱外表洁净、无积垢、无异味；​

卫生间保持清洁干爽，洗手盆无杂物、纸屑及积水；及时清理地面脚印、水渍；镜子每日全面擦拭清洁；大小便池内外无污垢；墙面、水管、隔断、门槛、窗台无灰尘，卫生间内无异味；
大理石、瓷砖地面整洁光亮，不锈钢部件（如电梯间、扶手、门把等）全面保养擦拭，保持洁净。

（五）绿化养护服务内容、服务要求和服务标准

服务内容为制定绿化工作管理制度，负责服务区域内公用绿地、花草、树木的养护与修剪工作，同时承担室内公共区域盆景的养护任务等。​

服务要求具体如下：​

负责服务范围内各类花卉植物的修剪、养护、浇灌、施肥、松土、防涝及防冻工作，定期喷洒药剂，做好病虫害预防；
做好草坪与树木的修剪管理，保持区域内无杂草、无枯枝；
配合采购单位完成办公楼大厅、公共走廊、会议室荫生植物及盆景的摆放工作；
配合采购单位完成绿化相关的临时性工作任务。​

服务标准为绿地无破坏、无践踏现象，花草树木长势良好，无病虫害、无杂草、无枯死植株；配合采购单位更换各类荫生植物，保持地面无枯枝、枯叶及绿化废弃物。

食堂管理及服务内容、服务要求和服务标准
磋商供应商应持有有效的《食品经营许可证》，服务内容为协助采购单位开展食堂运营管理工作，派驻的食堂运营人员（含厨师、服务人员）须持有饮食行业规定的相关从业证件；为采购单位员工提供工作日早餐、午餐、晚餐餐饮服务，若采购单位有接待用餐安排与服务，需协助采购单位完成餐饮服务；同时协助采购单位做好食堂订餐系统管理及账务处理工作。

服务要求如下：​

中标供应商须依据国家、广西壮族自治区及南宁市卫生主管部门关于单位食堂与饮食行业的规定开展管理工作；​

严格遵照《中华人民共和国食品安全法》《食品安全法实施条例》《食品安全法实施细则》等法规要求作业，按饮食行业规范操作，杜绝食堂火灾与食物中毒事故；天然气使用须严格遵循燃气公司规定，严禁违规操作。若因中标人管理不善引发人员食物中毒等安全事故，或受到工商部门或卫生防疫部门处罚，由中标供应商承担一切责任；
确保制作、销售的食品符合国家卫生与安全标准，保障工作日早餐、午餐、晚餐供应，做到正点供应、足量配餐（每份饭菜数量达标）、优质服务（符合质量保证体系）；实现品种多样化，品种由双方协商一致，每日公示供应品种，每周提前公布下周菜谱。要求饭菜品质优良、口味可口（达到色香味俱全），保证菜品丰富新鲜、保温到位；

建立节能降耗工作制度，加强员工节能教育，杜绝水、电、燃气等能源浪费。工作中合理规划食材、物品及物资使用，减少损耗，降低运营成本；

食堂从业人员须保持良好个人卫生，不得留长指甲、染指甲油、佩戴首饰，做到勤洗手、勤剪指甲、勤理发、勤洗衣物、勤换工作衣帽；遵守法律法规，保持工作热情主动；

粗加工前须仔细检查待加工食品，若发现腐烂变质、超过保质期或感官性状异常的，严禁加工使用；​

蔬菜类原料须按“一择、二洗、三切”流程操作，经彻底浸泡清洗，确保无泥沙、杂草、烂叶；​

食品原料的加工与存放需分区进行，严禁混放及交叉使用；肉类与蔬菜的加工操作台、用具、容器须分开，且设置明显标识；加工用具、容器、设备需定期清洗，使用后及时消毒；​

依据用餐制度按时供应早餐、午餐、晚餐，每餐饭菜须在规定就餐时间前10分钟准备就绪，并做好保热、保洁工作；用餐结束后，及时回收餐具，清洗干净后放入消毒柜消毒；

每日严格落实卫生清洁与消毒工作，保持食堂操作间、大厅、分菜区干净整洁，并做好相关记录留存；​

厨房废弃物处理须符合操作规程，废弃物与废弃油脂需用专用容器存放，严禁乱倒乱放，不得将废弃油脂排入公共厕所及污水管道，统一存放至指定地点，做到日产日清；

做好蟑螂、蚊子、苍蝇等病媒生物防控，定期开展杀虫工作，保持食堂内外环境卫生；

为保障食品安全，食堂操作间严禁闲杂人员进入；​

分菜人员打菜前须按规定穿戴工作服、工作帽，佩戴一次性手套及口罩；严格遵循公平公正原则，严禁“人情菜”；

（七）消防系统日常运行管理内容、服务要求

1. 协助采购单位做好办公大院的消防系统检查和日常管理，派驻人员至少有1名具备建（构）筑物消防员证或消防设施操作员证（竞标时提供），专人24小时值守；

2. 做好消防设备系统每日的巡检和记录，发现问题及时上报业主方，跟进处理结果；

3. 按月开展消防安全巡查并做好相关记录，发现问题及时上报采购单位，跟进处理结果；

4. 协助消防维保单位开展维护保养及维修工作。
5. 消防系统由采购单位另请专业公司维保，维保的设备设施出故障时，应于故障发生当天向采购单位报告，并配合采购单位联系维保单位跟进修复，做好反馈意见，做相关工作记录。

（八）水电维修保养服务要求

服务内容为对本大院内的公用水电设施设备开展日常维护，保障用水用电正常运行，做好日常巡检、记录留存及安全隐患排查工作。​
服务要求具体如下：​
所有报修服务须及时响应：接到报修通知后，急修项目30分钟内到达现场；当日无法解决的问题，须在24小时内给予业主方满意答复；维修所需更换的配件由采购单位提供；​

维修服务人员须保持热情周到的服务态度，统一着装、佩戴工作标牌，随身携带必要工具物件；维修完成后须清理现场，做到“活完场清”；​

供水系统维护、运行及管理要求：​

（1）阀门开闭灵活，系统密封良好，定期开展检查，确保管道无跑、冒、滴、漏现象；
（2）电机运转无异常声响与振动，轴承温度保持正常，配备完善的电机安全保护措施；​

（3）水表计量准确，定期核查确保无异常；​

（4）排水系统保持通畅，汛期确保道路无积水；室内、地下室及车库尽可能避免积水、浸泡情况发生；​
（5）高压水泵、水池、水箱须建立严密的管理制度，保持水池、水箱周边环境清洁卫生，杜绝二次污染及相关隐患；​
（6）接到停水、限水通知后，须第一时间告知采购单位；

4. 供电系统维护、运行及管理要求：​

（1）系统设备正常运转，定期开展检查，各连接处无跳火、发热等异常情况。指示灯、信号灯齐全完好，计量仪表精准；
（2）接到限电、停电通知后，须及时以书面形式告知采购单位；​

（3）发生突发性停电时，须在15分钟内到达现场，根据故障原因进行初步分析，并告知采购单位预计恢复供电的时间。​
５．其他设施设备管理要求：​

电梯、中央空调系统、安防系统、报警系统、弱电系统、显示屏系统、楼道广播系统等专业设备，由采购单位另行委托专业公司维保。成交人在日常值守中发现上述设备故障时，须立即向采购单位报告，并配合业主方联系维保单位跟进修复工作，做好反馈意见记录及相关工作台账。
第四章  竞争性磋商响应文件格式
一、 竞争性磋商响应文件封面格式
封面
竞争性磋商响应文件

项目编号：  

项目名称：
供  应  商：                 （盖公章） 
供应商地址：                            

    年  月  日

二、附  件
附件一 
                                         磋商书
广西壮族自治区政府采购中心：
依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的磋商采购文件，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（供应商名称、地址）提交下述竞争性磋商响应文件（价格文件、商务技术文件）。
1.报价表；
2.商务、技术响应、偏离情况说明表；
3.资格证明文件；
4.按竞争性磋商文件供应商须知和采购需求提供的有关文件；
在此，授权代表宣布同意如下：
1.将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；
2.已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；
3.同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；
4.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                       
开户银行：                           帐号/行号：          
电话/传真：                         电子函件：                           
日期：      年   月    日
法定代表人(负责人)或委托代理人（被授权人）签字：                       
供应商名称（盖章）：                                                               
附件二             
报  价  表
采购项目名称：                 
采购项目编号：                     

本项目
	服务项目名称
	服务内容
	报  价（元）
	说      明

	           服务采购
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （￥                       元）


注：报价为完成项目需求所有内容的总报价，总价包干，成交人在实施中不得以任何理由要求采购人变更总价。
法定代表人或委托代理人（签字）：              
磋商人名称（盖章）：       
报价时间：     年     月    日
附件三  
商务、技术响应、偏离情况说明表
项目名称：                 
项目编号：                     
	序号
	竞争性磋商文件要求
	竞争性磋商响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	商务部分

	1
	项目服务期限
	
	
	

	…
	
	
	
	

	技术（服务）部分

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：

1、应写明竞争性磋商响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；
2、应对照竞争性磋商文件“第三章  采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商文件要求，将导致磋商被拒绝。
                                     法定代表人(负责人)或委托代理人签字：                  
                                                                年   月   日
附件四
法定代表人(负责人)授权委托书
广西壮族自治区政府采购中心：
兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性磋商采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 
供应商（盖章）：               
法定代表人(负责人)（签字或盖章）：       
签发日期：      年    月   日
附：委托代理人工作单位               
职务：                          性别：    
身份证号码：                              
	粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件


附件五
参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（格式自拟，必须提供）
说明：

1.磋商人应按照相关法规规定如实做出声明。
2.按照采购文件的规定盖章（自然人参与磋商的无需盖章，需要签字）。

附件六 

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动， 工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员

  人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）、从业人员

  
人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                 企业名称（盖章）：

                                                 日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。
第五章  合同主要条款
广西壮族自治区政府采购合同

           合 同 名 称：                          
           合 同 编 号：                          

        采购单位（甲方）                     
        住  所：                            
        供 应 商（乙方）                     
        住  所：                            

        签订合同地点：                      

        签订合同时间：                      

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件规定条款和成交供应商竞争性磋商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

合 同 书
甲方：                        
乙方：                           
根据国家和地方政府有关物业管理的法律、法规和政策规定，甲、乙双方本着自愿、平等原则，就服务事宜充分协商一致，特签订本合同，以资信守履行。
第一条 甲方聘请乙方为                                               使用人提供管理服务。
第二条 服务区域基本情况如下：
具体管理范围及构成细目见本项目采购文件中第二章《采购需求》的相关内容。
第三条 乙方提供的管理服务包括以下内容： 
（一）                                                                         ；
（二）                                                                          ；

第四条 乙方提供的服务质量标准按国家和地方政府的规定和本合同约定的服务质量要求及乙方在采购文件中的承诺执行。
本合同约定的服务质量要求见本项目采购文件中《采购需求》。
第五条 合同金额：                                 （￥                    ），服务期：                                               。
付款方式：                                                                    。
第六条 甲方权利义务
（一）审定乙方管理乙方案和工作计划，听取乙方管理情况报告，监督检查乙方各项方案和计划的实施；

（二）协调、处理本合同生效前发生的遗留问题；

（三）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。
第七条 乙方权利义务
（一）按有关法律、法规和政策规定和本合同的约定制订物业管理乙方案和工作计划，全面履行本项目采购文件中规定的成交人应履行的义务和乙方在投标文件承诺的所有内容，每月向甲方通报一次物业管理服务实施情况；

（二）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第八条 违约责任
（一）乙方未尽管理责任导致损坏、损失的，应按责任比例相应承担费用；除采购文件中《采购项目需求》明确约定的违约责任、合同解除的情形外。乙方出现其他未能履行合同或不符合招标约定要求，甲方有权书面敦促乙方整改，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改，逾期未整改或整改不合格的，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方应向甲方支付3个月物业管理费总和的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

（二）甲方违法、违约导致乙方不能提供约定服务的，乙方有权要求甲方在一个月内解决，逾期未解决的，甲方应承担相应的责任；乙方违法、违约，不履行本项目采购文件的规定和本合同约定、投标承诺和约定服务的，甲方有权根据本合同和本项目采购文件中的规定要求乙方承担相应责任、解除或终止本合同。

（三）任何一方违约解除合同或因违约被解除合同的，应向对方支付共为三个月的物业管理费总和的违约金；

（四）守约方在履行本合同过程中向违约方主张权利的，因此产生的诉讼费、律师费等费用由违约方承担。

第九条  双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十条  在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可顺延，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。
不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并提供有关权威机构出具的证明。
不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。
第十一条 本合同附件为合同有效组成部分。凡本合同及附件未规定的事宜以及合同词语，均以有关法律、法规、政策规定为准。
第十二条 本合同未尽事宜由甲、乙方双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条 合同各方一致确认协议中记载的各方通讯地址和联系方式为各方履行本合同、解决本争议时接收其他方商业文件信函或司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书的地址和联系方式。上述通讯地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议裁决时止，除非各方依下款告知变更。

（一）任何一方通讯地址和联系方式需要变更的，应提前五个工作日向合同其他方或司法机关送交书面变更告知书（若争议已经进入司法程序解决）。

（二）合同各方均承诺：上述确认的通讯地址和联系方式真实有效，如有错误，导致的商业信函和诉讼文书送达不能的法律后果由自己承担。

（三）合同各方均明知：因各方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关、或者当事人和指定接收人拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。
第十四条 本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。

 自签订之日起两个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。
	甲方（章）      

年   月   日
	乙方（章）    

 年   月   日

	通讯地址：
	通讯地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：

年    月    日


第六章  评审方法与评分标准
评审方法与评分标准
一、评标原则

（一）磋商小组成员组成：本竞争性磋商采购项目的磋商小组由采购人代表和评审专家共五人以上的单数组成，其中评审专家的人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：磋商小组以竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件为依据，对磋商供应商的内容按百分制打分。

（三）评审方法：采用百分制综合评分法。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、报价分………………………………………………………………………………20分

（1）本项目专门面向小微企业。最后评标价=最后报价。
磋商供应商及所提供产品企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

产品或服务提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以满足采购文件要求的最低最后评标价为20分。

（3）某磋商人报价分 = 磋商人最低最后评标价（金额）/某磋商人最后评标价（金额）×20分

2、服务分………………………………………………………………………………50分

（1）总体服务方案分（满分12分）

磋商供应商根据采购人本项目实际情况及特点提出服务总体设想、管理目标、管理构架、运作机制（含激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈处理机制）、工作流程及工作计划、保洁措施、安保措施、工程维修维护服务措施、绿化养护措施、食堂服务措施等内容。

一档（6分）：总体方案对本项目需求针对性不强、亮点不多，方案简略。

二档（9分）：总体方案基本适用本项目需求，方案架构基本完整，有针对性，机构设置较为合理，方案内容详细合理，可操作性强。

三档（12分）：提供的服务设想符合项目实际，完全适用本项目用户需求，方案内容完整详细，科学合理，亮点多，且有针对性、可操作；服务方案有创新。

（2）管理规章制度与档案管理制度分（满分10分）

一档（4分）：未为本项目建立有相关的规章管理制度与档案管理制度，或者提供的内容不全面，没有操作性。

二档（7分）：为本项目建立完善的规章管理制度与档案管理制度，基本满足项目服务需求。

三档（10分）：为本项目建立完善、详细、可行的规章管理制度与档案管理制度，其中巡视记录、运行档案、投诉与回访记录、其他管理服务活动记录等管理内容，完整齐全，管理规范；档案收集、储存、使用等管理严格。

（3）人员投入及人员培训分（满分12分）

磋商供应商根据对人员资格要求，各类人员的培训计划、考核方式、目标及言行规范、仪表仪容、公众形象、基本技能、服务意识等。

一档（6分）：拟投入人员方案满足采购需求，培训计划简略，管理措施基本能操作。

二档（9分）：拟投入人员方案满足采购需求，培训计划详细、可行、管理措施较完善可操作。

三档（12分）：投入人员方案优于采购需求，且年龄结构合理，整体素质较高，工作经验突出；内设培训相关部门或具有完善的培训制度，培训方案完整详细，科学合理，亮点多，有针对性，与采购实际需求契合度高。能提供与物业服务相关的培训案例。

（4）突发事件应急处理能力（满分8分）

根据磋商供应商提供的突发事件的应急方案，从方案处置流程、处置预案、人员及设备调配能力各方面进行比较，确定各投标人所属档次。

一档（2分）：方案简略，突发事件应急处理能力和资源调配能力较差，仅基本满足采购需求。

二档（5分）：方案详细，内容较科学合理，基本满足采购需求且具备突发事件应急处理和资源调配的基本人力物力。

三档（8分）：方案全面详细科学，有可行性，突发事件应急处理和资源调配的人力物力充足，安排合理。

（5）服务承诺分（满分8分）

一档（2分）：服务承诺不全面、简略、承诺内容基本符合采购人的要求；

二档（5分）：服务承诺内容全面，承诺内容详细，服务承诺内容可行，有针对性，完全符合采购人的要求；

三档（8分）：在满足二档的基础上，服务承诺内容全面细致，有详细的响应时间承诺、服务标准、服务质量保障措施等方面的承诺，措施得力有保障，更优于采购人的要求。

３、商务分………………………………………………………………………………30分

     （1）业绩分（满分6分）
磋商供应商在考核期内承接的同类项目业绩（同类项目指综合物业管理服务项目，服务内容包含安防、保洁、会务、水电维修等中其中三项），每有一个得1分，满分6分。

【备注:1、考核期为2022年1月1日起签订合同的项目，提供合同或中标/成交通知书或验收报告或项目业主单位出具的证明等证明文件,原件备查，同一项目多次中标不可重复计分。】

（2）磋商供应商考核期内承接的食堂餐饮服务项目业绩及餐饮人员证书（满分12分）

 ①每有一个食堂餐饮服务项目或服务内容包含食堂餐饮服务项目业绩的，得1分，满分7分。

【备注:考核期为2022年1月1日起签订合同的项目】

 ②拟派驻本项目的厨师长具有二级/技师中式烹饪师职业技能等级证书，具有在主厨相关工作经验，得3分；厨师具有三级/高级中式烹饪师职业技能等级证书，具有厨师相关工作经验，得2分；本项满分5分。（提供人员岗位证书复印件及工作经验证明)

     （3）磋商供应商拟投入本项目的管理人员（满分8分）
①项目经理持有本科或以上学历、持有物业管理职业技能等级证书、持有高级绿化管理师证书或者环卫管理师证书，每满足1项得1分，满分3分。

②水电维修工具有机电设备或电气工程类等相关专业大专以上学历、持有中级或以上级别职称证的，每满足一项得1分，满分2分。

③会务管理员（会议室管理员）具有本科及以上学历的，每人得1分，满分3分。

   （4）信誉分（满分4分）
磋商供应商通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证证书，每通过1项得1分，满分4分。（须提供有效证书复印件）

（三）总得分＝1+2+3。
三、成交候选人推荐原则

（一）竞争性磋商响应文件在质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求时，磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；得分相同且最后报价相同的，按乙方案优劣顺序排列）并推荐成交候选人。

采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行协议的，或者竞争性磋商文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候人为成交人，其余以此类推。

（二）磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他满足磋商文件实质性响应要求供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将不推荐该磋商供应商为成交候选供应商。

40

