采购需求

标记“★”符号的为实质性响应内容，评审时供应商的响应内容发生负偏离一项以上的，视为响应无效。

| ★一、项目要求及服务需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的名称 | 服务内容要求 | 数量及单位 |
| 1 | 综合服务、秩序维护、保洁（兼绿化）服务 | 一、项目概况 （一）服务地址：柳州市城中区马鹿山路19号1栋 （二）服务范围：总建筑面积3790.17㎡，共4层楼（地下1层，地上3层），地下一层为车库、地上一层至三层为办公区域。整个建筑由主楼、地下车库、配电房、庭院绿地等组成。共45间办公室、7间会议室。办公楼及地下车库提供保洁服务、会务服务、绿化养护服务、工程维护及其他服务等物业管理服务。 二、岗位设置及人员素质要求 （一）岗位设置 序号; 项目工作岗位; 项目人数; 备注. 1; 项目主管; 1; 兼会务服务. 2; 会务员; 1人. 3; 工程维护员; 1人; 24小时响应. 4; 保洁绿化员; 2人. 合计：5人. （二）岗位人员素质要求 1.项目主管（1人）：具有本科及以上学历，年龄45岁以下，退役军人或党员优先，身体健康，形象良好，无违法犯罪记录。 2.会务员（1人）：具有大专以上学历，年龄45岁以下，身高160cm以上，党员优先，身体健康，形象良好，无违法犯罪记录。 3.工程维护员（1人）：具备大专以上学历，年龄50岁以下，同时持有有效的《中华人民共和国特种作业操作证》（低压电工作业）及中级/四级以上维修电工证；掌握低压电力线路、照明、空调及自动控制装置基本原理；能独立完成水、电一般故障的维修保养，无违法犯罪记录。 4.保洁绿化员（2人）：年龄55岁以下，身体健康，形象良好，无违法犯罪记录。 注：1.为保持队伍稳定性，服务人员每年的流动不得超过1人，未经采购人同意不得从事本项目以外的其它任务； 2.进场时由采购人按采购需求和供应商响应文件对所有服务人员的相关证明材料原件(如工作证明材料、资格证书、身份证等)进行验证，达不到要求的将不予验收。 三、物业管理服务内容 （一）项目主管 1.工作职责 负责制定科学的管理制度以及考核标准并组织实施；负责对本项目所有服务的管理、协调工作。 2.主要工作内容 （1）严格履行合同约定，针对项目的实际情况制定各岗位人员培训制度和工作安排计划方案并严格实施，全面掌握项目管理的各种情况，安排、协调各物业管理岗位的工作； （2）团结物业服务人员，坚持做好服务人员思想工作，熟悉和掌握服务人员的思想动态、工作表现和工作能力；加强职业道德的教育; （3）工作日每天必须对管辖区域检查2次以上，如实做好记录，并及时向采购人汇报检查情况，针对检查发现的问题立即整改； （4）每月5日前向采购人书面报告上月物业服务总体情况； （5）配合采购人进行一年一度的消防安全培训，协助采购人开展消防安全演练。 （二）会务员 1.工作职责 负责来访接待、会议服务等相关后勤服务工作。 2.主要工作内容 （1）根据会议主办单位的要求，明确会议服务要求，提前落实会议场所及会场主席台、发言席、话筒、签到席、横幅（会标）、背景音乐等工作，并提前检查灯光、音响、空调、话筒、投影、桌椅等设备及会议各项要求的落实情况； （2）及时整理打扫桌面、抽屉、座椅等卫生，检查卫生间面巾纸、卫生纸、洗手液等配备情况； （3）在会场入口醒目位置安放会议指示牌，室内座位牌摆放整齐； （4）应提前1小时进入会场，检查会场整体效果，确保各项准备工作到位，并备好茶水（面巾），打开音响，播放轻音乐，同时打开安全门、照明灯及通道门，做好引导工作。如需使用空调，提前开启； （5）在与会人员入场前，会议服务人员应站立在会议厅门口两侧，有礼貌地向宾客点头致意。同时对已入座的客人，及时递上茶水，茶水量一般控制在7－8分，每20分钟添加茶水一次； （6）时刻注意观察和随听音响、灯光、空调设备运行状况，发现问题及时报告。 （7）做好会议服务工作中突发情况的应急预案工作； （8）会议结束时，会议服务人员应及时打开通道门，站立两侧。会后及时做好会场清理工作。若发现客人遗留物品迅速与有关单位联系； （9）所有会议服务人员严格做好会前、会中、会后的保密工作，不询问、议论、外传会议内容和领导讲话内容，不带无关人员进入工作间,并制定相应的保密制度。 （三）工程维护员 1.工作职责 负责办公楼所有设施设备的日常运行、巡查、维护和管理。 2.主要工作内容 （1）制订严密、科学的操作规程和日常运行工作管理制度及人员录用制度； （2）操作人员有专业培训计划，熟练掌握专业知识和操作技能及独立操作能力； （3）负责对服务区域LED大屏、照明、消防系统、供配电系统（含高低压配电室,移交供电部门的部分除外）、供水系统、中央空调系统、分体式空调、楼宇智能化系统、监控室及安防系统的外观清洁服务； （4）定人定期对设备、设施进行维护保养，制订定期与不定期日、周、月、季维护保养计划并做好登记，确保有关设备、设施运行正常无故障（对采购人另外聘请公司进行维护的设备，供应商在使用过程中要认真检查，发现问题及时通知维修单位前来维修，并做好配合工作）； （5）定期校验设备中的安全附件，保证灵敏可靠。对设备运行参数和统计结果定期进行分析，及时发现事故的潜在因素，采取有效措施进行改善，确保安全运行，并做好应急预案工作； （6）设备运行时要有专人值班制度，负责设备运行状况的巡视检查，确保设备运行安全正常； （7）发生故障时技术人员应立即处理，一般故障应先报告后处理，事后做好记录。重大故障应一面处理，一面报告，无法处理的应尽快报告项目经理和采购人。 （四）保洁绿化员 1.工作职责 负责服务区域内所有保洁卫生、垃圾处理、除四害、白蚁防治等工作，兼顾办公区域内绿植摆放及养护工作，保证绿植鲜活。 2.主要工作内容 保洁服务的总体要求：有完善的卫生管理制度、考核标准及记录；分工明确，划片包干责任到人，每月组织检查评比一次；服务区域内全天保持整洁；扫帚、拖把等工具摆放规定地点，不影响观瞻；垃圾房及其设施符合规定要求，无积水、无蝇蛆。 （1）公共部位卫生要求 ①室内窗明几净，室外无纸屑杂物，家具陈设无灰尘、无蛛网； ②果壳箱、痰盂等设施每天要清洗干净，保持卫生； ③保持楼内、楼外干净整洁，主要工作点跟踪保洁，无临时性蚊蝇孳生地，雨后及时清扫积水； ④垃圾箱（筒）外表及周边干净、整洁，无破损，垃圾分类回收，做到日产日清，无积存； ⑤道路、场地等无积水、积泥、无纸屑、杂物； ⑥示意图、广告牌、各种简介、标识、导向牌等无斑驳、污渍、乱涂刻画，画面、字迹清楚； ⑦定期清理生活水箱（水池）、化粪池，保持水箱（水池）壁干净，底部无沉淀物。 （2）厅堂陈设卫生要求 ①门窗玻璃透明锃亮，无污迹； ②厅堂简介、说明、导向牌、围栏等无积灰、污渍； ③家具等陈设物品无积尘、污迹； ④字画条幅、挂件摆设等无污斑、水渍； ⑤地面整洁，无纸屑杂物，无积水、积泥，禁止直接用水冲洗； ⑥厅堂内每天上班后开门窗，下班前关好门窗。 （3）厕所卫生要求 ①有专人负责，厕所跟踪清洗，保持清洁无臭味、无积垢； ②洗手池壁无污垢、无痰迹及头发等不洁物，水龙头无印迹、无污垢，光亮、洁净； ③通风无异味，管道畅通，无堵塞、积水现象； ④无蛛网，无蝇蛆，便器洁净，无便迹、尿垢； ⑤墙体、隔栏整洁，无斑驳、乱涂乱画。 （4）建设及构筑物卫生要求 ①各种建筑及构筑物墙体内外、壁面无乱贴乱画； ②门窗整洁无破损、残缺，无乱涂乱划； ③各种装饰及附件等无积灰，无蛛网； （5）除四害要求 ①定期对所管理区域实施消毒和灭“四害”工作，并达到柳州市检查标准； ②购买药物凭证，布药时间、检测数据等记录清楚完整； ③现场查年笼夹摆放，布药位置合理、有效，蚊蝇孳生地有效控制； ④科学用药，不使用国家违禁药物； ⑤经检测，四害密度达到国家标准。 （6）绿植养护要求 服务范围内植物生长健康，无病虫害，无枯黄叶。定期根据实际情况开展绿化养护工作，含修剪、造型、松土、施肥、浇水、病虫害防治等工作。 四、考核要求 在合同正式签订前，采购人与成交供应商双方通过沟通协商制订一份针对本项目的考核办法，双方遵照执行。其他未尽事宜，由双方协商后再制订补充协议。 五、违约责任 （一）供应商必须管理约束好自己的员工，在服务区域内工作的员工所发生的违法乱纪、人员意外伤害等责任事故，一切责任由供应商承担。 （二）因供应商责任造成财产损失、丢失及其它损失一切由供应商承担。 （三）以上责任由供应商负全责后，采购人保留追究供应商相关法律责任的权利。 六、保密工作要求 成交供应商严格执行国家有关的保密法律法规及规章制度。所有员工必须做到不该问的不问，不该说的不说，不该看的不看。因工作发生的当事人上访、闹事等破坏工作秩序的事件做好配合处置工作。对采购人提供的物业管理资料，成交供应商应妥善保管，不得向第三方提供、转述该资料的任何部分，造成严重后果的，追究其法律责任。 七、其他需要说明的事项 （一）采购人向供应商无偿提供水电和办公值班场所，不向本项目服务人员提供住宿、工作餐。 （二）本合同期满前，采购人根据相关法律规定可以与成交供应商按本项目合同的约定（包括服务标准及费用）签订补充合同，适当延期，供应商并积极配合采购人完成延期的相关工作。 （三）供应商必须按照国家法律法规的要求足额为物业服务人员缴纳社保（养老、医疗、失业、工伤、生育）、支付法定节假日加班费。如供应商未及时足额为物业服务人员缴纳社保及支付加班等费用的，因此产生的纠纷由供应商负全责。 （四）办公楼内日常保洁工具及易耗品(扫帚、簸箕、拖把、尘推、玻璃刮、水桶、伸缩杆、铲刀、百洁布、清洁手套、垃圾夹、吸尘器、垃圾袋、洁厕灵、玻璃水、消毒液、除垢剂、洗手液、空气清新剂、去污粉、洗洁精、除尘纸、洁厕刷、卫生纸、擦手纸等)由中标供应商承担，办公楼建筑主体及附属配套设施设备的维修、更新和改造费用由采购人承担。单价不足50元的且每月合计金额不超过2000元的维修零配件 (除照明灯具及水管耗材外)费用由中标供应商负责；单价50元以上的维修零配件费用由采购人负责；日常的维修及维护费用由中标供应商负责。 （五）供应商在物业服务合同期间内，若管理混乱，缺人缺岗，服务质量差，影响采购人正常秩序或声誉，因此类问题三次接到有效投诉的，采购人有权提前解除物业服务合同。 （六）供应商在物业服务合同期间内，违反双方所签订的保密协议产生法律责任的，供应商负全责，采购人有权提前解除物业服务合同。 | 1项 |

| ★二、商务要求 |  |
| --- | --- |
| 报价要求 | 1.本项目投标报价为一次性报价，利润及风险由供应商自行考虑（包括广西壮族自治区人民政府调整最低工资标准后，按实际情况增加人工费及相应保险费用）； 2.供应商必须按照《中华人民共和国劳动合同法》的规定与员工签订劳动合同并按照国家及省市的相关规定为投入本项目人员统一办理社会保险、人员意外伤害保险并承担相关费用； 3.供应商报价必须包含本项目工资、保险费、福利费、管理费、服装费、交通费、通讯费、税费等相关费用； 4.供应商须自行承担管理服务所有的专用工具物品、维修零配件费（单价不足50元的且每月合计金额不超过2000元）、服装费、交通费、通讯费、办公用品及日常易耗品（已明确由采购人承担的除外）费、植物照护费等相关费用； 5.成交供应商须承担四害消杀费、白蚁防治费、生活水箱（水池）清理费、化粪池清理费等费用； 6.其他相关费用由供应商自行承担。 |
| 服务期限 | 自提供服务之日起1年，具体服务起止时间以合同约定日期为准。 |
| 处理问题响应时间 | 接到采购人通知后30分钟内到达采购人指定现场。 |
| 服务交接时间及地点 | 1.服务交接时间：自合同约定提供服务之日起3日内办理完服务交接手续； 2.服务地点 ：柳州市城中区马鹿山路19号1栋 。 |
| 付款方式 | 财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。本项目无预付款。合同签订后采购人按季度向成交供应商支付服务费，成交供应商应当于下季度首月前5个工作日内，将上季度合法、有效发票开具给采购人，采购人在收到发票后5个工作日内启动支付流程，否则，采购人可以顺延付款。 注：资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》等要求执行。 |
| ★三、验收要求 |  |
| 验收标准及要求 | 1.国家强制性标准及有关规定。 2.竞争性磋商文件的采购需求及成交供应商响应文件响应的事项。 |
| 四、资信要求 |  |
| ★政策性资格要求 | 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本项目属于专门面向小微企业采购的项目，符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定条件的监狱企业以及符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利单位视同小型、微型企业； 2.小微企业须符合本项目采购标的所属行业对应的中小企业划分标准： （1）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：物业管理 （2）中小企业划分有关标准根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定； （3）为方便供应商识别企业规模类型，供应商可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。 自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest |
| 质量管理、企业信用要求（如有） | 1.供应商具备有效的质量管理体系认证证书； 2.供应商具备有效的职业健康安全管理体系认证证书； 3.供应商具备有效的环境管理体系认证证书； |
| 能力或业绩要求（如有） | 供应商2022年1月1日起至今承接的同类服务项目。 |
| 五、其他要求 |  |
| 本地化服务 | 本项目鼓励具备本地化服务能力的供应商参与，提供相应服务保障承诺或证明材料。 |