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项目概况                                                    
   柳城县农村饮水水质提升工程招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于 2026年  月   日 09:20（北京时间）前递交投标文件。                                                
一、项目基本情况                                            
  项目编号：LZZC2026-G1-220050-GXHS  
  项目名称：柳城县农村饮水水质提升工程
  预算总金额（元）：3822756.61元 
  采购需求：
标项一
标项名称:柳城县农村饮水水质提升工程（一标）
数量:不限
预算金额（元）：1553514.39元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要内容为自动式消毒设备，缓式消毒设备，水泵，低压线路及管网安装等。柳城县农村饮水水质提升工程建成后，可提升全县304个屯的饮水质量。具体内容详见采购清单及施工图纸。
最高限价（如有）：1553514.39元
合同履约期限：自合同签订之日起90天内全部货物安装调试完毕并交付使用。
本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目。标项一即为分标1。每个投标人仅能选择其中一个分标参与投标，不得同时对分标 1、分标 2 递交投标文件。评标顺序为分标1→分标2。
标项二
标项名称:柳城县农村饮水水质提升工程（二标）
数量:不限
预算金额（元）:2269242.22元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要内容为自动式消毒设备，缓式消毒设备，水泵，低压线路及管网安装等。柳城县农村饮水水质提升工程建成后，可提升全县304个屯限：自合同签订之日起90天内全部货物安装调试完毕并交付使用。
的饮水质量。具体内容详见采购清单及施工图纸。
最高限价（如有）：2269242.22元
合同履约期本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目。标项二即为分标2。每个投标人仅能选择其中一个分标参与投标，不得同时对分标 1、分标 2 递交投标文件。评标顺序为分标1→分标2。
备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
二、申请人的资格要求：
    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购促进中小企业发展、政府采购支持监狱企业发展、促进残疾人就业政府采购政策、对本国产品的支持政策以及节能环保等有关政策，具体详见招标文件。
    3.本项目的特定资格要求：无 
三、获取招标文件 
   时间：2026年  月  日至2026年  月  日 ，每天上午8:30至12:00 ，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）
   地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/） 
   方式：网上下载。本项目为全流程电子化项目，不发放纸质文件，供应商可自行在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件，实名申请获取采购文件，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。供应商登陆“广西政府采购云平台”，应进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。 
    售价（元）：0 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年  月   日 09:20（北京时间）
投标地点（网址）：请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）投标客户端投标 
开标时间：2026年  月   日 09:20 
开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）  
五、公告期限 
   自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
  1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
3、本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展、政府采购支持监狱企业发展、促进残疾人就业政府采购政策、对本国产品的支持政策以及节能环保等有关政策，具体详见招标文件。
4、投标保证金：本项目不收取投标保证金。
5 、 网 上 查 询 地 址 http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西政府采购网）、http://www.zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（广西柳州政府采购网）
    6、供应商参与电子投标特别说明
6.1 本项目通过广西政府采购云平台实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制、加密并在提交投标文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台；供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
注：供应商应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的上传提交，在提交投标文件截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改、加密后重新上传提交。提交投标文件截止时间前未完成上传提交的，视为放弃投标。
6.2 供应商应及时熟悉掌握广西政府采购云平台电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购），并及时完成 CA 申领和绑定（见广西政府采购网—办事服务—下载专区—CA 证书申请操作指南）。
6.3 供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西政府采购网—办事服务—下载专区）。
6.4 电子标项目不要求参与投标的供应商到现场，但供应商应派法定代表人（或负责人或自然人）或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。
6.5 因未注册广西政府采购云平台、未办理 CA 证书、CA 证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
6.6 CA 证书在线解密：投标文件开启时，需携带制作投标文件时用来加密的 CA 认证登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场，按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
6.7 供应商在使用广西政府采购云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
6.8 本采购项目为广西政府采购云平台全流程电子化操作，参与投标的供应商需自备计算机和网络设备，确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
  1.采购人信息
   招标人：柳城县农田水利站
地 址：广西壮族自治区柳州市柳城县白阳中路23号 
邮 编：545200  
联系人：熊健     
电 话：0772-7615420    
传 真：0772-7615420  
  2.采购代理机构信息            
   名称：广西恒盛工程集团有限公司             
地址：广西壮族自治区柳州市柳南区柳工大道86号友昇物流园至善楼4009、4011号          
   项目联系人：黄圆    
   电  话：13977290071
传 真：0771-2864069




广西恒盛工程集团有限公司
2026年  月   日


 3

[bookmark: bookmark3][bookmark: _Toc8802]第二章  采购需求
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1、根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕 19 号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章评标方法及评标标准”。
2、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
3、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代， 但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。
4、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。
5、根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）有关要求，本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。
本项目所属行业： 建筑业 ，划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。


























	一、采购需求表

	序号
	项目名称
	▲单位及数量
	▲技术要求

	










1
	








柳城县农村饮水水质提升工程
	










1 项
	1、服务范围：在合同履约期限内，提供柳城县农村饮水水质提升工程全套消毒设备、潜水泵、管材管件、低压供电线路及配套全部安装施工服务，包含设备就位、管路敷设、电气接线、调试通水、现场验收等全流程工作，所有材料选型、施工工艺、工程量实施均严格按照施工图纸及控制价清单要求执行。
2、采购设备要求：
（1） 重力式无电缓式消毒器：适配山泉自流供水，日处理水量50方~100方；
（2） 压力式次氯酸钠消毒器：适配深井供水，承压≥5MPa，分两类规格，常规单台日处理水量 50m³~100m³，另有大流量机型单台日处理水量 200m³~300m³。
（3）潜水泵：匹配各村屯原有供水井，根据该村屯原有水泵需要流量10方~20方每小时，单台参数流量 Q=10~20m³/h，扬程 H=110m，功率 P=9.2kW。
（4）管材及阀门 ：De75 复合塑镀锌钢管，预估总量约 300 米，含三通、弯头等全套管路附属配件、输水管路金属支架结构； 配套阀门：DN65 软密封闸阀，型号 Z45X-16Q。
（5）电气配套（含全套安装、拉线施工）：低压三相四线电力线缆：型号 BLV-0.6/1KV-50，预估总长约 900 米，含全线电力拉线敷设；电源线、插座、控制开关成套供货安装，必须符合现行国家及行业标准。
以上各类数量均以现场实际施工量为准。
3、清单所列设备材料为本项目常规供货内容，如采购人需采购清单未列明的设备、管材、配套配件，供货单价由采购人与中标人根据实时市场报价情况协商确定。 
4、为采购人提供全部设备、管材的资料建档、台账统计、竣工图纸汇编工作，资料编制符合水利、给排水现行国家行业标准，满足各村屯供水运维日常工作所需。 
5、投标人提供的设备、管材、配套辅材须是按厂家出厂标准配置的整套全新合格产品，具备正规合法销售渠道，符合国家生活饮用水、水利工程各项质量标准。若产品在运输、进场过程中出现破损、瑕疵，中标人须无偿调换同规格全新产品。
6、投标人提供的消毒设备、水泵、管路、闸阀、三通弯头等全部材料配件规格、尺寸、材质、功能和性能，必须符合现行国家及行业标准。
7、投标人应保证所提供全部设备、管材的进货渠道、厂家授权、检测报告等相关技术资料合法合规，不会因采购人使用该批产品被责令停用、追责、赔偿损失；如出现上述侵权、资质不合规情况，一切经济与法律责任均由投标人全额承担。
8、采购人按项目实施进度提出供货、安装施工计划，中标人须严格按照合同约定（自合同签订之日起 90 天内）完成全部货物配送、现场安装、系统调试，并交付至采购人指定各村屯供水点位。投标人必须保证供货、施工质量满足采购文件及图纸全部要求，若产品、施工质量不达标，采购人有权退货、不予验收、不予支付款项；发生该类情形，采购人不承担中标人由此产生的任何成本、损耗费用。 
7、中标人需完成全套工程安装、管路打压、机电联动试运行、水质检测，免费开展管护人员实操培训；整体工程质保、售后维修服务按采购文件要求执行。
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	二、商务条款要求

	▲服务期限
	自合同签订之日起90天内全部货物安装调试完毕并交付使用。

	
▲供货时间和交付地点
	1、供货时间：按采购人需求分批次供货，具体时间按采购人实际通知的时间为准。接到采购人交货通知 24 小时内交付（包含非工作日），如因特殊材料（零部件）需定制或远程调货的，中标人应以书面形式说明原因，具体交付时间双方另行协商（最长时限不得超过 5 天）。
2、交付地点：投标人必须承诺听从采购人指挥安排，免费送货至采购人指定地点，自负配合装卸运输货物人员人身安全责任。

	▲质保期
	
所有投标产品质量保证期不少于一年（若厂家质保期超过一年的，按厂家规定全部免费包修）。

	



▲售后服务要求
	
1、服务期限内，中标人须提供包括采购、运输、包装、质量检验等服务，并按采购人的要求在规定时间内免费送货至采购人指定地点。
2、质保期内，中标人须提供免费上门维护服务，若产品出现质量问题（非人为损坏）时，中标人应该无条件免费上门包换或作退货处理，造成损失及责任由中标人按实际损失赔偿。
3、中标人须提供技术支持服务，包括：及时回答采购人提出的问题，排除故障等。
4、如产品出现问题或采购人有服务需求的，中标人应在接到采购人通知后 3小时内响应；需要现场处理的，应在 12 小时内到达现场；一般问题应在24 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则中标人应赔偿采购人的相应损失。

	
▲质量标准及要求
	1、投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对所投产品有强制性规定或要求的，必须符合相应规定或要求。
2、招标文件的采购需求及投标文件承诺。

	

▲投标报价要求
	1.投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、验收等所需的一切使本项目完成验收的费用及供货商对业主承诺技术培训、售前、售后质量保证等相关费用等在内的一切可能发生的费用。
2.附分类分项报价清单，分类分项工程量清单中每个单项的投标综合单价报价均不能超过招标控制价工程量清单中对应的单项控制价

	▲付款方式
	合同签订后10个工作日内发起请款流程，以财政拨款时间为准，甲方向乙方支付合同金额的30%；全部货物到货安装调试并验收合格后10个工作日内发起请款流程，以财政拨款时间为准，甲方向乙方支付合同金额的70%，乙方需向甲方提供等额正式发票。















































	

▲验收条件
	1、中标人在交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
2、交付时提供有关包装、质量保证材料（包括原材料出厂检验报告、合格证、检测报告、使用说明材料等）。

	











▲验收方法及要求
	1、经采购人核实，符合验收条件和标准，由采购人组织成立验收小组。
2、由中标人配合验收小组准备验收清单和标准、招标文件对项目的技术要求和中标人的投标承诺等情况以及合同明确约定的要求，并完成验收所需要的其他准备工作。
3、严格依照合同与补充合同（如有）的约定进行，包括每一项技术、服务、质量、安全标准的履约情况。
4、交付验收时，中标人必须在现场。采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定， 由采购人对中标人所交付产品依照招标文件上的技术要求、中标人的投标承诺和国家、行业和制造厂家合格产品的有关标准进行现场验收，符合要求的给予签收；验收不合格的不予签收，后果由中标人负责。采购人可委托国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作，验收费用由中标人承担；若发现所交付的产品不能满足招标文件要求或与投标文件承诺的不一致，采购人有权拒绝接受，由此产生的一切后果，均由中标人承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理。
5、在验收过程中，采购人与中标人双方如果发生争议，经协商无效的，合同有约定的，双方按照采购合同约定的方式解决，合同未作约定的，按照《民法典》有关规定处理。

	






▲履约要求
	1、投标人应本着诚实信用的原则参加政府采购活动。投标人中标后， 应当按规定与采购人签订政府采购合同，并严格按合同履约。
2、投标人应当全面履行合同的义务，为采购人提供符合质量标准规定的货物。提供的货物必须符合国家、行业或地方标准的规定，其实物质量应符合产品或其包装上注明采用的产品标准，符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况。投标人须按合同提供相关技术资料、合格证明等文件或材料，并对自己生产或销售的货物质量、售后服务等负责，提供的货物自发货验收之日起按国家“三包”规定执行。
3、投标人提供假冒伪劣产品、降低服务标准和质量等违反合同约定或违法违规行为的，应承担相应的法律责任。
4、法律、法规和规章规定的其他职责。













中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10



说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

 

柳城县农村饮水水质提升工程（一标）招标控制价附表：

	工程项目总价表

	招标编号：
	0

	工程名称：
	柳城县农村饮水水质提升工程（一标）
	第1页 共1页

	序号
	工程项目名称
	金额(元)

	1
	泵房工程
	1200.00

	2
	不锈钢设备保护工程
	12400.24

	3
	输配水管路工程
	11566.89

	4
	泵站水机设备及安装
	1406710.00

	5
	输水管路金属结构
	11888.10

	6
	管路闸阀及附属配件
	95517.94

	7
	三通、弯头等附属配件
	9791.73

	8
	办公生活及文化福利建筑
	693.91

	9
	其他施工临时工程
	704.32

	10
	安全文明施工费
	0.00

	11
	其他工程临时安全保护费
	0.00

	12
	措施项目
	0.00

	13
	其他项目
	3041.26

	
	合计
	1553514.39

	
	
	

	
	
	



















	分类分项工程量清单

	招标编号：
	

	工程名称：
	柳城县农村饮水水质提升工程（一标）
	第1页 共19页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	综合单价
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	1
	
	泵房工程
	
	
	
	1200.00
	
	

	1.1
	
	泵房墙体打通
	
	
	
	1200.00
	
	

	1.1.1
	
	泵房墙体打通(冲脉镇)
	
	
	
	300.00
	
	

	1.1.1.1
	500114002001
	米村斗村屯
	个
	1
	150.00
	150.00
	
	

	1.1.1.2
	500114002002
	指挥村大伍屯
	个
	1
	150.00
	150.00
	
	

	1.1.2
	
	泵房墙体打通(大埔镇)
	
	
	
	300.00
	
	

	1.1.2.1
	500114002003
	龙台村古蒙屯
	个
	1
	150.00
	150.00
	
	

	1.1.2.2
	500114002004
	勤俭村新兴屯
	个
	1
	150.00
	150.00
	
	

	1.1.3
	
	泵房墙体打通(古砦乡)
	
	
	
	300.00
	
	

	1.1.3.1
	500114002005
	独山村梅垌屯
	个
	1
	150.00
	150.00
	
	

	1.1.3.2
	500114002006
	独山村新圩屯
	个
	1
	150.00
	150.00
	
	

	1.1.4
	
	泵房墙体打通(六塘镇)
	
	
	
	300.00
	
	

	1.1.4.1
	500114002007
	六塘村洞山、杨村、五并屯
	个
	1
	150.00
	150.00
	
	

	1.1.4.2
	500114002008
	六塘村蒙村屯
	个
	1
	150.00
	150.00
	
	

	2
	
	不锈钢设备保护工程
	
	
	
	12400.24
	
	

	2.1
	
	古砦乡（大横山屯；罗峒屯；铁坑屯等共6个）
	
	
	
	12400.24
	
	

	2.1.1
	500101002001
	机械配人工挖土方
	m³
	4.08
	13.51
	55.12
	
	

	2.1.2
	500103001001
	回填土石方，机械夯填土石
	m³
	4.08
	17.39
	70.95
	
	

	2.1.3
	500109001001
	C20砼底板
	m³
	2.04
	441.06
	899.76
	
	

	2.1.4
	500110001001
	平面木模板制作安装拆除
	m²
	6.24
	118.53
	739.63
	
	

	2.1.5
	500114002009
	不锈钢制作安装
	t
	1.8
	5908.21
	10634.78
	
	

	3
	
	输配水管路工程
	
	
	
	11566.89
	
	

	3.1
	
	输配水管路工程(冲脉镇)
	
	
	
	2501.65
	
	

	3.1.1
	500101002002
	人机配合挖管道土方
	m³
	7.5
	10.45
	78.38
	
	

	3.1.2
	500109010001
	风镐凿除路(地)面混凝土，挖掘机装渣自卸汽车运渣外运1km
	m³
	3
	165.63
	496.89
	
	

	3.1.3
	500103001002
	回填土石方，机械夯填土石
	m³
	4
	17.39
	69.56
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分类分项工程量清单

	招标编号：
	

	工程名称：
	柳城县农村饮水水质提升工程（一标）
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	综合单价
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	3.1.4
	500109001002
	C20（2）砼路面恢复，厚20cm
	m²
	15
	82.82
	1242.30
	
	

	3.1.5
	500109001003
	C20（2）砼包管
	m³
	1.5
	409.68
	614.52
	
	

	3.2
	
	输配水管路工程(大埔镇)
	
	
	
	2501.65
	
	

	3.2.1
	500101002003
	人机配合挖管道土方
	m³
	7.5
	10.45
	78.38
	
	

	3.2.2
	500109010002
	风镐凿除路(地)面混凝土，挖掘机装渣自卸汽车运渣外运1km
	m³
	3
	165.63
	496.89
	
	

	3.2.3
	500103001003
	回填土石方，机械夯填土石
	m³
	4
	17.39
	69.56
	
	

	3.2.4
	500109001004
	C20（2）砼路面恢复，厚20cm
	m²
	15
	82.82
	1242.30
	
	

	3.2.5
	500109001005
	C20（2）砼包管
	m³
	1.5
	409.68
	614.52
	
	

	3.3
	
	输配水管路工程（古砦乡）
	
	
	
	2501.65
	
	

	3.3.1
	500101002004
	人机配合挖管道土方
	m³
	7.5
	10.45
	78.38
	
	

	3.3.2
	500109010003
	风镐凿除路(地)面混凝土，挖掘机装渣自卸汽车运渣外运1km
	m³
	3
	165.63
	496.89
	
	

	3.3.3
	500103001004
	回填土石方，机械夯填土石
	m³
	4
	17.39
	69.56
	
	

	3.3.4
	500109001006
	C20（2）砼路面恢复，厚20cm
	m²
	15
	82.82
	1242.30
	
	

	3.3.5
	500109001007
	C20（2）砼包管
	m³
	1.5
	409.68
	614.52
	
	

	3.4
	
	输配水管路工程(六塘镇)
	
	
	
	4061.94
	
	

	3.4.1
	500101002005
	人机配合挖管道土方
	m³
	11.25
	10.45
	117.56
	
	

	3.4.2
	500109010004
	风镐凿除路(地)面混凝土，挖掘机装渣自卸汽车运渣外运1km
	m³
	4.5
	165.63
	745.34
	
	

	3.4.3
	500103001005
	回填土石方，机械夯填土石
	m³
	6
	17.39
	104.34
	
	

	3.4.4
	500109001008
	C20（2）砼路面恢复，厚20cm
	m²
	25
	82.82
	2070.50
	
	

	3.4.5
	500109001009
	C20（2）砼包管
	m³
	2.5
	409.68
	1024.20
	
	





	分类分项工程量清单

	招标编号：
	0

	工程名称：
	柳城县农村饮水水质提升工程（一标）
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4
	
	泵站水机设备及安装
	
	
	
	
	1406100.00
	610.00
	1406710.00
	
	

	4.1
	
	泵站设备安装(冲脉镇)
	
	
	
	
	167400.00
	0.00
	167400.00
	
	

	4.1.1
	
	冲恩村洛王屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.1.1
	500114002010
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.2
	
	冲恩村谭中、北岸屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.2.1
	500114002011
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.3
	
	冲恩村中甲屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.3.1
	500114002012
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.4
	
	冲恩村后全屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.4.1
	500114002013
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.5
	
	冲脉村下六料屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.5.1
	500114002014
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.6
	
	冲脉镇冲脉村上六料、中六料屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.6.1
	500114002015
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.7
	
	大要村冲格屯
	
	
	
	
	9000.00
	0.00
	9000.00
	
	

	4.1.7.1
	500114002016
	潜水泵；Q=10m³/h，H=110m，P=9.2kw
	台
	1
	9000.00
	0.00
	9000.00
	0.00
	9000.00
	
	

	4.1.8
	
	大要村冲团屯
	
	
	
	
	19800.00
	0.00
	19800.00
	
	

	4.1.8.1
	500114002017
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.1.8.2
	500114002018
	潜水泵；Q=10m³/h，H=110m，P=9.2kw
	台
	1
	9000.00
	0.00
	9000.00
	0.00
	9000.00
	
	

	4.1.9
	
	大要村梨坡屯
	
	
	
	
	9000.00
	0.00
	9000.00
	
	

	4.1.9.1
	500114002019
	潜水泵；Q=10m³/h，H=110m，P=9.2kw
	台
	1
	9000.00
	0.00
	9000.00
	0.00
	9000.00
	
	

	4.1.10
	
	大要村大山屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.10.1
	500114002020
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.11
	
	米村米村屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.11.1
	500114002021
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.12
	
	米村长山屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.12.1
	500114002022
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.13
	
	指挥村大伍屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.13.1
	500114002023
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.14
	
	指挥村大陆屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.14.1
	500114002024
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.15
	
	冲脉村瑞村屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.15.1
	500114002025
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2
	
	泵站设备安装（大埔镇）
	
	
	
	
	467200.00
	0.00
	467200.00
	
	

	4.2.1
	
	吉兆村拉达屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.1.1
	500114002026
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	分类分项工程量清单

	招标编号：
	0

	工程名称：
	柳城县农村饮水水质提升工程（一标）
	第5页 共19页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.2.2
	
	吉兆村江头屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.2.1
	500114002027
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.3
	
	吉兆村妙背屯
	
	
	
	
	19800.00
	0.00
	19800.00
	
	

	4.2.3.1
	500114002028
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.3.2
	500114002029
	潜水泵；Q=10m³/h，H=110m，P=9.2kw
	台
	1
	9000.00
	0.00
	9000.00
	0.00
	9000.00
	
	

	4.2.4
	
	乐寨村邱寨屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.4.1
	500114002030
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.5
	
	乐寨村马鹿、良社屯
	
	
	
	
	21600.00
	0.00
	21600.00
	
	

	4.2.5.1
	500114002031
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	2
	10800.00
	0.00
	21600.00
	0.00
	21600.00
	
	

	4.2.6
	
	里明村里明屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.6.1
	500114002032
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.7
	
	六休村六休屯
	
	
	
	
	20800.00
	0.00
	20800.00
	
	

	4.2.7.1
	500114002033
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.7.2
	500114002034
	潜水泵；Q=15m³/h，H=110m，P=9.2kw
	台
	1
	10000.00
	0.00
	10000.00
	0.00
	10000.00
	
	

	4.2.8
	
	六休村山脚屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.8.1
	500114002035
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.9
	
	六休村上庄屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.9.1
	500114002036
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.2.10
	
	龙台村古蒙屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.10.1
	500114002037
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.11
	
	龙台村长龙屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.11.1
	500114002038
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.12
	
	木桐村保大屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.12.1
	500114002039
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.13
	
	木桐村老都六屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.13.1
	500114002040
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.14
	
	南村村邬家屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.14.1
	500114002041
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.15
	
	勤俭村新兴屯
	
	
	
	
	21600.00
	0.00
	21600.00
	
	

	4.2.15.1
	500114002042
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	2
	10800.00
	0.00
	21600.00
	0.00
	21600.00
	
	

	4.2.16
	
	勤俭村大碑屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.16.1
	500114002043
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.17
	
	三塘村古六屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.17.1
	500114002044
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.18
	
	三塘村六元屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.18.1
	500114002045
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.19
	
	上里村下里屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.2.19.1
	500114002046
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.20
	
	同境村古婆屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.20.1
	500114002047
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.21
	
	同境村同境屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.21.1
	500114002048
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.22
	
	同境村隘山屯
	
	
	
	
	19800.00
	0.00
	19800.00
	
	

	4.2.22.1
	500114002049
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.22.2
	500114002050
	潜水泵；Q=10m³/h，H=110m，P=9.2kw
	台
	1
	9000.00
	0.00
	9000.00
	0.00
	9000.00
	
	

	4.2.23
	
	同境村旧镇屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.23.1
	500114002051
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.24
	
	同境村寨脚屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.24.1
	500114002052
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.25
	
	同境村龙门屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.25.1
	500114002053
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.26
	
	正殿村正殿5、6队
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.26.1
	500114002054
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.27
	
	正殿村小龙潭屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.27.1
	500114002055
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.2.28
	
	中回村回龙屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.28.1
	500114002056
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.29
	
	中回村中回屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.29.1
	500114002057
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.30
	
	中回村上龙屯
	
	
	
	
	19800.00
	0.00
	19800.00
	
	

	4.2.30.1
	500114002058
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.30.2
	500114002059
	潜水泵；Q=10m³/h，H=110m，P=9.2kw
	台
	1
	9000.00
	0.00
	9000.00
	0.00
	9000.00
	
	

	4.2.31
	
	中寨村四印屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.31.1
	500114002060
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.32
	
	中寨村三模屯
	
	
	
	
	19800.00
	0.00
	19800.00
	
	

	4.2.32.1
	500114002061
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.32.2
	500114002062
	潜水泵；Q=10m³/h，H=110m，P=9.2kw
	台
	1
	9000.00
	0.00
	9000.00
	0.00
	9000.00
	
	

	4.2.33
	
	中寨村冲口屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.33.1
	500114002063
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.34
	
	大埔镇中寨村上寨、中寨、底寨屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.34.1
	500114002064
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.35
	
	吉兆村潭垌屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.35.1
	500114002065
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.2.36
	
	勤俭村邱歪屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.36.1
	500114002066
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.37
	
	三塘村周村、仁村、岩口屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.37.1
	500114002067
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3
	
	泵站设备安装（古砦仫佬族乡）
	
	
	
	
	259600.00
	0.00
	259600.00
	
	

	4.3.1
	
	大户村石厄屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.1.1
	500114002068
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.2
	
	大岩垌村大岩垌屯、三家屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.2.1
	500114002069
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.3
	
	大岩垌村黄茅梯屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.3.1
	500114002070
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.4
	
	大岩垌村覃洋垌屯、茶垌屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.4.1
	500114002071
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.5
	
	大岩垌村长垌底屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.5.1
	500114002072
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.6
	
	独山村梅垌屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.6.1
	500114002073
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.7
	
	独山村新圩屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.7.1
	500114002074
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	分类分项工程量清单

	招标编号：
	0

	工程名称：
	柳城县农村饮水水质提升工程（一标）
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.3.8
	
	古砦村北岸屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.8.1
	500114002075
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.9
	
	岭头村山冲屯
	
	
	
	
	19800.00
	0.00
	19800.00
	
	

	4.3.9.1
	500114002076
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.9.2
	500114002077
	潜水泵；Q=10m³/h，H=110m，P=9.2kw
	台
	1
	9000.00
	0.00
	9000.00
	0.00
	9000.00
	
	

	4.3.10
	
	岭头村田村屯
	
	
	
	
	19800.00
	0.00
	19800.00
	
	

	4.3.10.1
	500114002078
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.10.2
	500114002079
	潜水泵；Q=10m³/h，H=110m，P=9.2kw
	台
	1
	9000.00
	0.00
	9000.00
	0.00
	9000.00
	
	

	4.3.11
	
	罗峒村大横山屯
	
	
	
	
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.3.11.1
	500114002080
	重力式无电缓释消毒器（包安装）
	套
	1
	8000.00
	0.00
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.3.12
	
	罗峒村罗峒屯
	
	
	
	
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.3.12.1
	500114002081
	重力式无电缓释消毒器（包安装）
	套
	1
	8000.00
	0.00
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.3.13
	
	罗峒村铁坑屯
	
	
	
	
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.3.13.1
	500114002082
	重力式无电缓释消毒器（包安装）
	套
	1
	8000.00
	0.00
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.3.14
	
	罗峒村鸭峒屯
	
	
	
	
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.3.14.1
	500114002083
	重力式无电缓释消毒器（包安装）
	套
	1
	8000.00
	0.00
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.3.15
	
	罗峒村叶弄坡屯
	
	
	
	
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.3.15.1
	500114002084
	重力式无电缓释消毒器（包安装）
	套
	1
	8000.00
	0.00
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分类分项工程量清单

	招标编号：
	0

	工程名称：
	柳城县农村饮水水质提升工程（一标）
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.3.16
	
	罗峒村大峒屯
	
	
	
	
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.3.16.1
	500114002085
	重力式无电缓释消毒器（包安装）
	套
	1
	8000.00
	0.00
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.3.17
	
	古砦乡上富村
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.17.1
	500114002086
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.18
	
	上富村马草、马芽屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.18.1
	500114002087
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.19
	
	上富村塘垌屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.19.1
	500114002088
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.20
	
	上富村同镜屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.20.1
	500114002089
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.21
	
	汶炉村蓝垌屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.21.1
	500114002090
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.22
	
	云峰村潘村屯
	
	
	
	
	20800.00
	0.00
	20800.00
	
	

	4.3.22.1
	500114002091
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.22.2
	500114002092
	潜水泵；Q=15m³/h，H=110m，P=9.2kw
	台
	1
	10000.00
	0.00
	10000.00
	0.00
	10000.00
	
	

	4.3.23
	
	云峰村楞头屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.23.1
	500114002093
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4
	
	泵站设备安装（六塘镇）
	
	
	
	
	378000.00
	0.00
	378000.00
	
	

	分类分项工程量清单

	招标编号：
	0

	工程名称：
	柳城县农村饮水水质提升工程（一标）
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.4.1
	
	黄冲村黄冲屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.1.1
	500114002094
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.2
	
	黄冲村黄道屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.2.1
	500114002095
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.3
	
	黄冲村大朝屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.3.1
	500114002096
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.4
	
	黄冲村大清屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.4.1
	500114002097
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.5
	
	黄冲村青村屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.5.1
	500114002098
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.6
	
	黄冲村山脚屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.6.1
	500114002099
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.7
	
	肯社村肯社屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.7.1
	500114002100
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.8
	
	拉燕村汶村屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.8.1
	500114002101
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.9
	
	拉燕村冲聋屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.9.1
	500114002102
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.10
	
	拉燕村羊角屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	分类分项工程量清单

	招标编号：
	0

	工程名称：
	柳城县农村饮水水质提升工程（一标）
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.4.10.1
	500114002103
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.11
	
	拉燕村大潘屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.11.1
	500114002104
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.12
	
	六塘村洞山、杨村、五并屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.12.1
	500114002105
	压力式次氯酸钠消毒器
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.13
	
	六塘村大良屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.13.1
	500114002106
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.14
	
	六塘村银村屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.14.1
	500114002107
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.15
	
	六塘村北基屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.15.1
	500114002108
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.16
	
	六塘村立岭屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.16.1
	500114002109
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.17
	
	六塘村蒙村屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.17.1
	500114002110
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.18
	
	六塘村塘底屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.18.1
	500114002111
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.19
	
	六塘村海村屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.19.1
	500114002112
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	分类分项工程量清单

	招标编号：
	0

	工程名称：
	柳城县农村饮水水质提升工程（一标）
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.4.20
	
	社区中村屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.20.1
	500114002113
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.21
	
	三界村松柏屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.21.1
	500114002114
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.22
	
	三界街
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.22.1
	500114002115
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.23
	
	三界村横冲屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.23.1
	500114002116
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.24
	
	三界村上贡屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.24.1
	500114002117
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.25
	
	三界村新村屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.25.1
	500114002118
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.26
	
	三界村谷里屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.26.1
	500114002119
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.27
	
	三界村近吕屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.27.1
	500114002120
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.28
	
	三界村回村屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.28.1
	500114002121
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.29
	
	三界村谷本屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分类分项工程量清单
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	工程名称：
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.4.29.1
	500114002122
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.30
	
	三界村汪村屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.30.1
	500114002123
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.31
	
	油兰村高要屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.31.1
	500114002124
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.32
	
	油兰村油兰屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.32.1
	500114002125
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.33
	
	中团村洛村屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.33.1
	500114002126
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.34
	
	中团村大旦屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.34.1
	500114002127
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.35
	
	中团村查岩屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.35.1
	500114002128
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5
	
	泵站设备安装（寨隆镇）
	
	
	
	
	126000.00
	0.00
	126000.00
	
	

	4.5.1
	
	独石村山脚屯
	
	
	
	
	19800.00
	0.00
	19800.00
	
	

	4.5.1.1
	500114002129
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.1.2
	500114002130
	潜水泵；Q=10m³/h，H=110m，P=9.2kw
	台
	1
	9000.00
	0.00
	9000.00
	0.00
	9000.00
	
	

	4.5.2
	
	更祥东方红屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	分类分项工程量清单

	招标编号：
	0

	工程名称：
	柳城县农村饮水水质提升工程（一标）
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.5.2.1
	500114002131
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.3
	
	更祥村创村屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.3.1
	500114002132
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.4
	
	更祥村岩村屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.4.1
	500114002133
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.5
	
	下尧村垌棋屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.5.1
	500114002134
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.6
	
	下尧村龙旦屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.6.1
	500114002135
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.7
	
	下寨村下寨屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.7.1
	500114002136
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.8
	
	寨隆村上村屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.8.1
	500114002137
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.9
	
	寨隆村境村屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.9.1
	500114002138
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.10
	
	寨隆村寨梧屯
	
	
	
	
	19800.00
	0.00
	19800.00
	
	

	4.5.10.1
	500114002139
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.10.2
	500114002140
	潜水泵；Q=10m³/h，H=110m，P=9.2kw
	台
	1
	9000.00
	0.00
	9000.00
	0.00
	9000.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分类分项工程量清单

	招标编号：
	0

	工程名称：
	柳城县农村饮水水质提升工程（一标）
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.6
	
	电力安装工程
	
	
	
	
	7900.00
	610.00
	8510.00
	
	

	4.6.1
	500114002141
	电力拉线
	m/三相
	100
	40.00
	6.10
	4000.00
	610.00
	4610.00
	
	

	4.6.2
	500114002142
	电源线插座开关（包安装）
	套
	39
	100.00
	0.00
	3900.00
	0.00
	3900.00
	
	

	5
	
	输水管路金属结构
	
	
	
	
	10261.35
	1626.75
	11888.10
	
	

	5.1
	
	输水管路管路(冲脉镇)
	
	
	
	
	2280.30
	361.50
	2641.80
	
	

	5.1.1
	500114002143
	De75复合塑镀锌钢管
	m
	30
	76.01
	12.05
	2280.30
	361.50
	2641.80
	
	

	5.2
	
	输水管路管路(大埔镇)
	
	
	
	
	2280.30
	361.50
	2641.80
	
	

	5.2.1
	500114002144
	De75复合塑镀锌钢管
	m
	30
	76.01
	12.05
	2280.30
	361.50
	2641.80
	
	

	5.3
	
	输水管路管路(古砦乡)
	
	
	
	
	2280.30
	361.50
	2641.80
	
	

	5.3.1
	500114002145
	De75复合塑镀锌钢管
	m
	30
	76.01
	12.05
	2280.30
	361.50
	2641.80
	
	

	5.4
	
	输水管路管路(六塘镇)
	
	
	
	
	2280.30
	361.50
	2641.80
	
	

	5.4.1
	500114002146
	De75复合塑镀锌钢管
	m
	30
	76.01
	12.05
	2280.30
	361.50
	2641.80
	
	

	5.5
	
	输水管路管路(马山镇)
	
	
	
	
	1140.15
	180.75
	1320.90
	
	

	5.5.1
	500114002147
	De75复合塑镀锌钢管
	m
	15
	76.01
	12.05
	1140.15
	180.75
	1320.90
	
	

	6
	
	管路闸阀及附属配件
	
	
	
	
	76661.20
	18856.74
	95517.94
	
	

	6.1
	
	管路闸阀(冲脉镇)
	
	
	
	
	8069.60
	1984.92
	10054.52
	
	

	6.1.1
	500114002148
	DN65软密封闸阀-Z45X-16Q
	个
	28
	288.20
	70.89
	8069.60
	1984.92
	10054.52
	
	

	6.2
	
	管路闸阀(大埔镇)
	
	
	
	
	23056.00
	5671.20
	28727.20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分类分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	6.2.1
	500114002149
	DN65软密封闸阀-Z45X-16Q
	个
	80
	288.20
	70.89
	23056.00
	5671.20
	28727.20
	
	

	6.3
	
	管路闸阀(古砦乡)
	
	
	
	
	13257.20
	3260.94
	16518.14
	
	

	6.3.1
	500114002150
	DN65软密封闸阀-Z45X-16Q
	个
	46
	288.20
	70.89
	13257.20
	3260.94
	16518.14
	
	

	6.4
	
	管路闸阀(六塘镇)
	
	
	
	
	20174.00
	4962.30
	25136.30
	
	

	6.4.1
	500114002151
	DN65软密封闸阀-Z45X-16Q
	个
	70
	288.20
	70.89
	20174.00
	4962.30
	25136.30
	
	

	6.5
	
	管路闸阀(马山镇)
	
	
	
	
	6340.40
	1559.58
	7899.98
	
	

	6.5.1
	500114002152
	DN65软密封闸阀-Z45X-16Q
	个
	22
	288.20
	70.89
	6340.40
	1559.58
	7899.98
	
	

	6.6
	
	管路闸阀(寨隆镇)
	
	
	
	
	5764.00
	1417.80
	7181.80
	
	

	6.6.1
	500114002153
	DN65软密封闸阀-Z45X-16Q
	个
	20
	288.20
	70.89
	5764.00
	1417.80
	7181.80
	
	

	7
	500114002154
	三通、弯头等附属配件
	%
	5
	195834.60
	0.00
	9791.73
	0.00
	9791.73
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	综合单价
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	8
	500114002155
	办公生活及文化福利建筑
	%
	1.5
	46260.62
	693.91
	
	

	9
	500114002156
	其他施工临时工程
	%
	1.5
	46954.53
	704.32
	
	

	10
	500114002157
	安全文明施工费
	%
	0
	47658.85
	0.00
	
	

	11
	500114002158
	其他工程临时安全保护费
	%
	0
	47658.85
	0.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	






















柳城县农村饮水水质提升工程（二标）招标控制价附表：


	工程项目总价表

	招标编号：
	0

	工程名称：
	柳城县农村饮水水质提升工程（二标）
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	序号
	工程项目名称
	金额(元)

	1
	泵房工程
	2100.00

	2
	不锈钢设备保护工程
	24745.73

	3
	输配水管路工程
	17644.22

	4
	泵站水机设备及安装
	2068710.00

	5
	输水管路金属结构
	13209.00

	6
	管路闸阀及附属配件
	126399.68

	7
	三通、弯头等附属配件
	9791.73

	8
	办公生活及文化福利建筑
	1077.91

	9
	其他施工临时工程
	1094.08

	10
	安全文明施工费
	0.00

	11
	其他工程临时安全保护费
	0.00

	12
	措施项目
	0.00

	13
	其他项目
	4469.87

	
	合计
	2269242.22
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	综合单价
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	1
	
	泵房工程
	
	
	
	2100.00
	
	

	1.1
	
	泵房墙体打通
	
	
	
	2100.00
	
	

	1.1.1
	
	泵房墙体打通(东泉镇)
	
	
	
	600.00
	
	

	1.1.1.1
	500114002001
	凉亭村公园屯
	个
	1
	150.00
	150.00
	
	

	1.1.1.2
	500114002002
	凉亭村一、二、三村屯
	个
	3
	150.00
	450.00
	
	

	1.1.2
	
	泵房墙体打通(凤山镇)
	
	
	
	450.00
	
	

	1.1.2.1
	500114002003
	旧县村桥头、古重、江口屯
	个
	1
	150.00
	150.00
	
	

	1.1.2.2
	500114002004
	对河村塘进屯
	个
	1
	150.00
	150.00
	
	

	1.1.2.3
	500114002005
	对河村白坟屯
	个
	1
	150.00
	150.00
	
	

	1.1.3
	
	泵房墙体打通(龙头镇)
	
	
	
	150.00
	
	

	1.1.3.1
	500114002006
	瓦窑村龙盘屯
	个
	1
	150.00
	150.00
	
	

	1.1.4
	
	泵房墙体打通(社冲乡)
	
	
	
	300.00
	
	

	1.1.4.1
	500114002007
	洛文村洛文屯
	个
	1
	150.00
	150.00
	
	

	1.1.4.2
	500114002008
	仓贝村银村屯
	个
	1
	150.00
	150.00
	
	

	1.1.5
	
	泵房墙体打通(太平镇)
	
	
	
	600.00
	
	

	1.1.5.1
	500114002009
	木界村木界屯
	个
	1
	150.00
	150.00
	
	

	1.1.5.2
	500114002010
	木界村龙安龙兴屯
	个
	1
	150.00
	150.00
	
	

	1.1.5.3
	500114002011
	杨梅村寨脚屯
	个
	1
	150.00
	150.00
	
	

	1.1.5.4
	500114002012
	木界村山脚屯
	个
	1
	150.00
	150.00
	
	

	2
	
	不锈钢设备保护工程
	
	
	
	24745.73
	
	

	2.1
	
	东泉镇（黄塘村瓦厂屯）
	
	
	
	2062.15
	
	

	2.1.1
	500101002001
	机械配人工挖土方
	m³
	0.68
	13.51
	9.19
	
	

	2.1.2
	500103001001
	回填土石方，机械夯填土石
	m³
	0.68
	17.39
	11.83
	
	

	2.1.3
	500109001001
	C20砼底板
	m³
	0.34
	441.05
	149.96
	
	

	2.1.4
	500110001001
	平面木模板制作安装拆除
	m²
	1.04
	116.52
	121.18
	
	

	2.1.5
	500114002013
	不锈钢制作安装
	t
	0.3
	5899.98
	1769.99
	
	

	2.2
	
	龙头镇（西村屯；甫上屯；太平屯）
	
	
	
	6186.43
	
	

	2.2.1
	500101002002
	机械配人工挖土方
	m³
	2.04
	13.51
	27.56
	
	

	2.2.2
	500103001002
	回填土石方，机械夯填土石
	m³
	2.04
	17.39
	35.48
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	综合单价
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	2.2.3
	500109001002
	C20砼底板
	m³
	1.02
	441.05
	449.87
	
	

	2.2.4
	500110001002
	平面木模板制作安装拆除
	m²
	3.12
	116.52
	363.54
	
	

	2.2.5
	500114002014
	不锈钢制作安装
	t
	0.9
	5899.98
	5309.98
	
	

	2.3
	
	太平镇（金洞屯；上脉屯；西岸屯等8个）
	
	
	
	16497.15
	
	

	2.3.1
	500101002003
	机械配人工挖土方
	m³
	5.44
	13.51
	73.49
	
	

	2.3.2
	500103001003
	回填土石方，机械夯填土石
	m³
	5.44
	17.39
	94.60
	
	

	2.3.3
	500109001003
	C20砼底板
	m³
	2.72
	441.05
	1199.66
	
	

	2.3.4
	500110001003
	平面木模板制作安装拆除
	m²
	8.32
	116.52
	969.45
	
	

	2.3.5
	500114002015
	不锈钢制作安装
	t
	2.4
	5899.98
	14159.95
	
	

	3
	
	输配水管路工程
	
	
	
	17644.22
	
	

	3.1
	
	输配水管路工程(东泉镇)
	
	
	
	4953.34
	
	

	3.1.1
	500101002004
	人机配合挖管道土方
	m³
	15
	10.22
	153.30
	
	

	3.1.2
	500109010001
	风镐凿除路(地)面混凝土，挖掘机装渣自卸汽车运渣外运1km
	m³
	6
	161.78
	970.68
	
	

	3.1.3
	500103001004
	回填土石方，机械夯填土石
	m³
	8
	17.39
	139.12
	
	

	3.1.4
	500109001004
	C20（2）砼路面恢复，厚20cm
	m²
	30
	82.04
	2461.20
	
	

	3.1.5
	500109001005
	C20（2）砼包管
	m³
	3
	409.68
	1229.04
	
	

	3.2
	
	输配水管路工程(凤山镇)
	
	
	
	4022.53
	
	

	3.2.1
	500101002005
	人机配合挖管道土方
	m³
	11.25
	10.22
	114.98
	
	

	3.2.2
	500109010002
	风镐凿除路(地)面混凝土，挖掘机装渣自卸汽车运渣外运1km
	m³
	4.5
	161.78
	728.01
	
	

	3.2.3
	500103001005
	回填土石方，机械夯填土石
	m³
	6
	17.39
	104.34
	
	

	3.2.4
	500109001006
	C20（2）砼路面恢复，厚20cm
	m²
	25
	82.04
	2051.00
	
	

	3.2.5
	500109001007
	C20（2）砼包管
	m³
	2.5
	409.68
	1024.20
	
	

	3.3
	
	输配水管路工程(龙头镇)
	
	
	
	1238.34
	
	

	3.3.1
	500101002006
	人机配合挖管道土方
	m³
	3.75
	10.22
	38.33
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分类分项工程量清单

	招标编号：
	0

	工程名称：
	柳城县农村饮水水质提升工程（二标）
	第3页 共27页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	综合单价
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	3.3.2
	500109010003
	风镐凿除路(地)面混凝土，挖掘机装渣自卸汽车运渣外运1km
	m³
	1.5
	161.78
	242.67
	
	

	3.3.3
	500103001006
	回填土石方，机械夯填土石
	m³
	2
	17.39
	34.78
	
	

	3.3.4
	500109001008
	C20（2）砼路面恢复，厚20cm
	m²
	7.5
	82.04
	615.30
	
	

	3.3.5
	500109001009
	C20（2）砼包管
	m³
	0.75
	409.68
	307.26
	
	

	3.4
	
	输配水管路工程(社冲乡)
	
	
	
	2476.67
	
	

	3.4.1
	500101002007
	人机配合挖管道土方
	m³
	7.5
	10.22
	76.65
	
	

	3.4.2
	500109010004
	风镐凿除路(地)面混凝土，挖掘机装渣自卸汽车运渣外运1km
	m³
	3
	161.78
	485.34
	
	

	3.4.3
	500103001007
	回填土石方，机械夯填土石
	m³
	4
	17.39
	69.56
	
	

	3.4.4
	500109001010
	C20（2）砼路面恢复，厚20cm
	m²
	15
	82.04
	1230.60
	
	

	3.4.5
	500109001011
	C20（2）砼包管
	m³
	1.5
	409.68
	614.52
	
	

	3.5
	
	输配水管路工程(太平镇)
	
	
	
	4953.34
	
	

	3.5.1
	500101002008
	人机配合挖管道土方
	m³
	15
	10.22
	153.30
	
	

	3.5.2
	500109010005
	风镐凿除路(地)面混凝土，挖掘机装渣自卸汽车运渣外运1km
	m³
	6
	161.78
	970.68
	
	

	3.5.3
	500103001008
	回填土石方，机械夯填土石
	m³
	8
	17.39
	139.12
	
	

	3.5.4
	500109001012
	C20（2）砼路面恢复，厚20cm
	m²
	30
	82.04
	2461.20
	
	

	3.5.5
	500109001013
	C20（2）砼包管
	m³
	3
	409.68
	1229.04
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4
	
	泵站水机设备及安装
	
	
	
	
	2068100.00
	610.00
	2068710.00
	
	

	4.1
	
	泵站设备安装（东泉镇）
	
	
	
	
	301400.00
	0.00
	301400.00
	
	

	4.1.1
	
	尖石村社耳屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.1.1
	500114002016
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.2
	
	尖石村张公桥屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.2.1
	500114002017
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.3
	
	雷塘村高家7、8、9、14队
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.3.1
	500114002018
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.4
	
	凉亭村响水屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.4.1
	500114002019
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.5
	
	凉亭村公园屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.5.1
	500114002020
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.6
	
	凉亭村一、二、三村屯
	
	
	
	
	45000.00
	0.00
	45000.00
	
	

	4.1.6.1
	500114002021
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	3
	11000.00
	0.00
	33000.00
	0.00
	33000.00
	
	

	4.1.6.2
	500114002022
	潜水泵；Q=20m³/h，H=110m，P=9.2kw
	台
	1
	12000.00
	0.00
	12000.00
	0.00
	12000.00
	
	

	4.1.7
	
	前屯村前屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.7.1
	500114002023
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.8
	
	前屯村新村屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.1.8.1
	500114002024
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.9
	
	青山村张家屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.9.1
	500114002025
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.10
	
	青山村松树头屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.10.1
	500114002026
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.11
	
	西安村龙集屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.11.1
	500114002027
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.12
	
	西安村合口屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.12.1
	500114002028
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.13
	
	西安村黄家屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.13.1
	500114002029
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.14
	
	新龙村中龙屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.14.1
	500114002030
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.15
	
	新龙村上龙屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.15.1
	500114002031
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.16
	
	洲村村大湖屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.16.1
	500114002032
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.17
	
	走马村浑水河屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.17.1
	500114002033
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.1.18
	
	走马村山垌、四朝屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.18.1
	500114002034
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.19
	
	走马村上、中、下走马屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.19.1
	500114002035
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.20
	
	走马村二四屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.20.1
	500114002036
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.21
	
	青山村青山脚屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.21.1
	500114002037
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.22
	
	莫道村莫道屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.22.1
	500114002038
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.23
	
	雷塘村北岸屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.23.1
	500114002039
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.24
	
	大樟村曾家屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.24.1
	500114002040
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.1.25
	
	黄塘村瓦厂屯
	
	
	
	
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.1.25.1
	500114002041
	重力式无电缓释消毒器（包安装）
	套
	1
	8000.00
	0.00
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.2
	
	泵站设备安装（凤山镇）
	
	
	
	
	235200.00
	0.00
	235200.00
	
	

	4.2.1
	
	对河村塘进屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.1.1
	500114002042
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.2.2
	
	对河村沙泥屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.2.1
	500114002043
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.3
	
	对河村荡坪屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.3.1
	500114002044
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.4
	
	对河村白坟屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.4.1
	500114002045
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.5
	
	对河村洞诺屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.5.1
	500114002046
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.6
	
	对河村铁炉屯
	
	
	
	
	19800.00
	0.00
	19800.00
	
	

	4.2.6.1
	500114002047
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.6.2
	500114002048
	潜水泵；Q=10m³/h，H=110m，P=9.2kw
	台
	1
	9000.00
	0.00
	9000.00
	0.00
	9000.00
	
	

	4.2.7
	
	二塘村新村屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.7.1
	500114002049
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.8
	
	旧县村欧家屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.8.1
	500114002050
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.9
	
	旧县村江门屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.9.1
	500114002051
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.10
	
	旧县村头洲屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.2.10.1
	500114002052
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.11
	
	旧县村桥头、古重、江口屯
	
	
	
	
	22800.00
	0.00
	22800.00
	
	

	4.2.11.1
	500114002053
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.11.2
	500114002054
	潜水泵；Q=20m³/h，H=110m，P=9.2kw
	台
	1
	12000.00
	0.00
	12000.00
	0.00
	12000.00
	
	

	4.2.12
	
	南丹村勒马屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.12.1
	500114002055
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.13
	
	南丹村南丹、石角口、西门崖
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.13.1
	500114002056
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.14
	
	思练村码头屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.14.1
	500114002057
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.15
	
	头塘村骆家、李家、杨家屯
	
	
	
	
	19800.00
	0.00
	19800.00
	
	

	4.2.15.1
	500114002058
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.15.2
	500114002059
	潜水泵；Q=10m³/h，H=110m，P=9.2kw
	台
	1
	9000.00
	0.00
	9000.00
	0.00
	9000.00
	
	

	4.2.16
	
	头塘村大协屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.16.1
	500114002060
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.17
	
	凤山镇头塘村头塘屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.17.1
	500114002061
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.18
	
	凤山镇大塘村大塘屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.2.18.1
	500114002062
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.19
	
	凤山镇大塘村孟村屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.2.19.1
	500114002063
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3
	
	泵站设备安装（伏虎华侨管理区）
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.1
	
	伏虎农场三分场五队九队
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.3.1.1
	500114002064
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4
	
	泵站设备安装（柳城华侨管理区）
	
	
	
	
	54000.00
	0.00
	54000.00
	
	

	4.4.1
	
	二分场
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.1.1
	500114002065
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.2
	
	十分场
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.2.1
	500114002066
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.3
	
	八、十二分场
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.3.1
	500114002067
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.4
	
	高吕屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.4.1
	500114002068
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.5
	
	三漫屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.4.5.1
	500114002069
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5
	
	泵站设备安装（龙头镇）
	
	
	
	
	110400.00
	0.00
	110400.00
	
	

	4.5.1
	
	伏虎村上罗屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.5.1.1
	500114002070
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.2
	
	伏虎村木村屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.2.1
	500114002071
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.3
	
	伏虎村太平屯
	
	
	
	
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.5.3.1
	500114002072
	重力式无电缓释消毒器（包安装）
	套
	1
	8000.00
	0.00
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.5.4
	
	田厂村西村屯
	
	
	
	
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.5.4.1
	500114002073
	重力式无电缓释消毒器（包安装）
	套
	1
	8000.00
	0.00
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.5.5
	
	瓦窑村甫上屯
	
	
	
	
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.5.5.1
	500114002074
	重力式无电缓释消毒器（包安装）
	套
	1
	8000.00
	0.00
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.5.6
	
	瓦窑村龙盘屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.6.1
	500114002075
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.7
	
	新村罗村屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.7.1
	500114002076
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.8
	
	隆水村大畲屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.8.1
	500114002077
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.9
	
	隆水村腰古屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.9.1
	500114002078
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.10
	
	瓦窑村小汶屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.10.1
	500114002079
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.5.11
	
	隆水村大仓屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.5.11.1
	500114002080
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.6
	
	泵站设备安装（太平镇）
	
	
	
	
	118800.00
	0.00
	118800.00
	
	

	4.6.1
	
	八甲村石灰屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.6.1.1
	500114002081
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.6.2
	
	大龙村大龙屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.6.2.1
	500114002082
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.6.3
	
	大龙村下料屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.6.3.1
	500114002083
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.6.4
	
	横山村横水屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.6.4.1
	500114002084
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.6.5
	
	横山村横山屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.6.5.1
	500114002085
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.6.6
	
	肯洛村六里屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.6.6.1
	500114002086
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.6.7
	
	肯洛村保庙屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.6.7.1
	500114002087
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.6.8
	
	五塘村覃村屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.6.8.1
	500114002088
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.6.9
	
	五塘村黄田屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.6.9.1
	500114002089
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.6.10
	
	五塘村大巷屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.6.10.1
	500114002090
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.6.11
	
	横山村下横水屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.6.11.1
	500114002091
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7
	
	泵站设备安装（沙埔镇）
	
	
	
	
	291600.00
	0.00
	291600.00
	
	

	4.7.1
	
	碑田村新潭景
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.1.1
	500114002092
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.2
	
	碑田村山厂屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.2.1
	500114002093
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.3
	
	碑田村碑田屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.3.1
	500114002094
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.4
	
	碑田村坟六屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.4.1
	500114002095
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.5
	
	碑田村丈八潭龙屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.5.1
	500114002096
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.6
	
	碑田村湾塘屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.6.1
	500114002097
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.7.7
	
	大安村六耳冲屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.7.1
	500114002098
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.8
	
	大安村叶家屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.8.1
	500114002099
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.9
	
	大安村杨家屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.9.1
	500114002100
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.10
	
	大安村丰门山屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.10.1
	500114002101
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.11
	
	古仁村宜寨屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.11.1
	500114002102
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.12
	
	六广村枫木屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.12.1
	500114002103
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.13
	
	六广村长塘屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.13.1
	500114002104
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.14
	
	沙埔镇上雷街
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.14.1
	500114002105
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.15
	
	上雷村大汶屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.15.1
	500114002106
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.16
	
	上雷村六马屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
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	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
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	安装费
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(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.7.16.1
	500114002107
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.17
	
	上雷村岸埔屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.17.1
	500114002108
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.18
	
	上雷村下榴屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.18.1
	500114002109
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.19
	
	长隆村王村屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.19.1
	500114002110
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.20
	
	长隆村红星屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.20.1
	500114002111
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.21
	
	长隆村西村屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.21.1
	500114002112
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.22
	
	长隆村上榕屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.22.1
	500114002113
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.23
	
	长隆村拱桥屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.23.1
	500114002114
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.24
	
	长隆村长隆屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.24.1
	500114002115
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.25
	
	古仁村老古仁屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.25.1
	500114002116
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
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	工程
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(元)
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	备注

	4.7.26
	
	古仁村水沟屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.26.1
	500114002117
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.27
	
	古仁村马路屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.7.27.1
	500114002118
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8
	
	泵站设备安装（社冲乡）
	
	
	
	
	225400.00
	0.00
	225400.00
	
	

	4.8.1
	
	仓贝村南山屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.1.1
	500114002119
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.2
	
	社冲乡仓贝片
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.2.1
	500114002120
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.3
	
	仓贝村银村屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.3.1
	500114002121
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.4
	
	仓贝村良冲、牧马场屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.4.1
	500114002122
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.5
	
	冲江村中下木康屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.5.1
	500114002123
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.6
	
	冲江村龙洲屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.6.1
	500114002124
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.7
	
	冲江村上木康屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.7.1
	500114002125
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.8.8
	
	洛文村洛文屯
	
	
	
	
	22800.00
	0.00
	22800.00
	
	

	4.8.8.1
	500114002126
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.8.2
	500114002127
	潜水泵；Q=20m³/h，H=110m，P=9.2kw
	台
	1
	12000.00
	0.00
	12000.00
	0.00
	12000.00
	
	

	4.8.9
	
	平村村一、二屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.9.1
	500114002128
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.10
	
	平村村柴山屯
	
	
	
	
	19800.00
	0.00
	19800.00
	
	

	4.8.10.1
	500114002129
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.10.2
	500114002130
	潜水泵；Q=10m³/h，H=110m，P=9.2kw
	台
	1
	9000.00
	0.00
	9000.00
	0.00
	9000.00
	
	

	4.8.11
	
	社冲村老社冲屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.11.1
	500114002131
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.12
	
	社冲村新社冲屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.12.1
	500114002132
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.13
	
	社冲村田幕屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.13.1
	500114002133
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.14
	
	无忧村无忧、和平屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.14.1
	500114002134
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.15
	
	无忧村福立、福成屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.15.1
	500114002135
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分类分项工程量清单
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.8.16
	
	长槽村东盘龙屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.16.1
	500114002136
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.17
	
	长槽村赶羊、张家屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.17.1
	500114002137
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.18
	
	仓贝村高棉、汶头屯
	
	
	
	
	20800.00
	0.00
	20800.00
	
	

	4.8.18.1
	500114002138
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.8.18.2
	500114002139
	潜水泵；Q=15m³/h，H=110m，P=9.2kw
	台
	1
	10000.00
	0.00
	10000.00
	0.00
	10000.00
	
	

	4.9
	
	泵站设备安装（太平镇）
	
	
	
	
	712600.00
	0.00
	712600.00
	
	

	4.9.1
	
	山嘴村四隘屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.1.1
	500114002140
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.2
	
	山嘴村竹山屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.2.1
	500114002141
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.3
	
	板贡村外村中村山脚屯
	
	
	
	
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.9.3.1
	500114002142
	重力式无电缓释消毒器（包安装）
	套
	1
	8000.00
	0.00
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.9.4
	
	板贡村六湖屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.4.1
	500114002143
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.5
	
	板料村板料屯
	
	
	
	
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.9.5.1
	500114002144
	重力式无电缓释消毒器（包安装）
	套
	1
	8000.00
	0.00
	8000.00
	0.00
	8000.00
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.9.6
	
	板料村东黄、上黄、西黄屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.6.1
	500114002145
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.7
	
	板料村板旦屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.7.1
	500114002146
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.8
	
	板料村门头屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.8.1
	500114002147
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.9
	
	板料村板寨屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.9.1
	500114002148
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.10
	
	板料村贡放屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.10.1
	500114002149
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.11
	
	黄宜村隘计屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.11.1
	500114002150
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.12
	
	江头村江头屯
	
	
	
	
	22800.00
	0.00
	22800.00
	
	

	4.9.12.1
	500114002151
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.12.2
	500114002152
	潜水泵；Q=20m³/h，H=110m，P=9.2kw
	台
	1
	12000.00
	0.00
	12000.00
	0.00
	12000.00
	
	

	4.9.13
	
	江头村上造屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.13.1
	500114002153
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.14
	
	江头村山票屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.9.14.1
	500114002154
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.15
	
	江头村外甫屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.15.1
	500114002155
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.16
	
	江头村里厢屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.16.1
	500114002156
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.17
	
	江头村仁村屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.17.1
	500114002157
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.18
	
	近潭村近潭屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.18.1
	500114002158
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.19
	
	近潭村仰山屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.19.1
	500114002159
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.20
	
	近潭村大唐屯
	
	
	
	
	20800.00
	0.00
	20800.00
	
	

	4.9.20.1
	500114002160
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.20.2
	500114002161
	潜水泵；Q=15m³/h，H=110m，P=9.2kw
	台
	1
	10000.00
	0.00
	10000.00
	0.00
	10000.00
	
	

	4.9.21
	
	近潭村大桥屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.21.1
	500114002162
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.22
	
	近潭村棒圤屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.22.1
	500114002163
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.9.23
	
	龙兴村里品屯
	
	
	
	
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.9.23.1
	500114002164
	重力式无电缓释消毒器（包安装）
	套
	1
	8000.00
	0.00
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.9.24
	
	龙兴村盘蛇屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.24.1
	500114002165
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.25
	
	龙兴村古么屯
	
	
	
	
	19800.00
	0.00
	19800.00
	
	

	4.9.25.1
	500114002166
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.25.2
	500114002167
	潜水泵；Q=10m³/h，H=110m，P=9.2kw
	台
	1
	9000.00
	0.00
	9000.00
	0.00
	9000.00
	
	

	4.9.26
	
	龙兴村龙兴屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.26.1
	500114002168
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.27
	
	龙兴村中杨屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.27.1
	500114002169
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.28
	
	龙兴村新村屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.28.1
	500114002170
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.29
	
	龙兴村龙排屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.29.1
	500114002171
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.30
	
	龙兴村瑶远屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.30.1
	500114002172
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.31
	
	木界村木界屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.9.31.1
	500114002173
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.32
	
	木界村二贤屯
	
	
	
	
	19800.00
	0.00
	19800.00
	
	

	4.9.32.1
	500114002174
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.32.2
	500114002175
	潜水泵；Q=10m³/h，H=110m，P=9.2kw
	台
	1
	9000.00
	0.00
	9000.00
	0.00
	9000.00
	
	

	4.9.33
	
	木界村小村屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.33.1
	500114002176
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.34
	
	木界村龙安龙兴屯
	
	
	
	
	19800.00
	0.00
	19800.00
	
	

	4.9.34.1
	500114002177
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.34.2
	500114002178
	潜水泵；Q=10m³/h，H=110m，P=9.2kw
	台
	1
	9000.00
	0.00
	9000.00
	0.00
	9000.00
	
	

	4.9.35
	
	木界村山腰屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.35.1
	500114002179
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.36
	
	上火村盘岭屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.36.1
	500114002180
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.37
	
	上火村石盆屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.37.1
	500114002181
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.38
	
	上油村拉坎屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.38.1
	500114002182
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.39
	
	上油村油皮屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.9.39.1
	500114002183
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.40
	
	上油村龙口屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.40.1
	500114002184
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.41
	
	上油村上油屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.41.1
	500114002185
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.42
	
	上油村下六屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.42.1
	500114002186
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.43
	
	上油村金洞屯
	
	
	
	
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.9.43.1
	500114002187
	重力式无电缓释消毒器（包安装）
	套
	1
	8000.00
	0.00
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.9.44
	
	西岸村板贡屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.44.1
	500114002188
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.45
	
	西岸村纳赏屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.45.1
	500114002189
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.46
	
	西岸村满往
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.46.1
	500114002190
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.47
	
	西岸村大岭屯
	
	
	
	
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.9.47.1
	500114002191
	重力式无电缓释消毒器（包安装）
	套
	1
	8000.00
	0.00
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.9.48
	
	西岸村下脉屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.48.1
	500114002192
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.9.49
	
	西岸村六笛、安明、二岭屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.49.1
	500114002193
	重力式无电缓释消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.50
	
	西岸村上脉屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.50.1
	500114002194
	重力式无电缓释消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.51
	
	杨梅村杨梅屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.51.1
	500114002195
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.52
	
	杨梅村大岭、小岭屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.52.1
	500114002196
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.53
	
	杨梅村庙口屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.53.1
	500114002197
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.54
	
	杨梅村黄珍、大龙屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.54.1
	500114002198
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.55
	
	杨梅村寨脚屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.55.1
	500114002199
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.56
	
	长岭村仙女屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.56.1
	500114002200
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.57
	
	长岭村社耳屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.57.1
	500114002201
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.58
	
	长岭村安乐屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	4.9.58.1
	500114002202
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.59
	
	长岭村六村屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.59.1
	500114002203
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.60
	
	山咀村山头屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.60.1
	500114002204
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.61
	
	板贡村板贡屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.61.1
	500114002205
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.62
	
	木界村山脚屯
	
	
	
	
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.62.1
	500114002206
	压力式次氯酸钠消毒器（包安装）
	套
	1
	10800.00
	0.00
	10800.00
	0.00
	10800.00
	
	

	4.9.63
	
	西岸村西岸屯
	
	
	
	
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.9.63.1
	500114002207
	重力式无电缓释消毒器（包安装）
	套
	1
	8000.00
	0.00
	8000.00
	0.00
	8000.00
	
	

	4.10
	
	电力安装工程
	
	
	
	
	7900.00
	610.00
	8510.00
	
	

	4.10.1
	500114002208
	电力拉线
	m/三相
	100
	40.00
	6.10
	4000.00
	610.00
	4610.00
	
	

	4.10.2
	500114002209
	电源线插座开关（包安装）
	套
	39
	100.00
	0.00
	3900.00
	0.00
	3900.00
	
	

	5
	
	输水管路金属结构
	
	
	
	
	11401.50
	1807.50
	13209.00
	
	

	5.1
	
	输水管路管路(东泉镇)
	
	
	
	
	2280.30
	361.50
	2641.80
	
	

	5.1.1
	500114002210
	De75复合塑镀锌钢管
	m
	30
	76.01
	12.05
	2280.30
	361.50
	2641.80
	
	

	5.2
	
	输水管路管路(凤山镇)
	
	
	
	
	3420.45
	542.25
	3962.70
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	5.2.1
	500114002211
	De75复合塑镀锌钢管
	m
	45
	76.01
	12.05
	3420.45
	542.25
	3962.70
	
	

	5.3
	
	输水管路管路(龙头镇)
	
	
	
	
	1140.15
	180.75
	1320.90
	
	

	5.3.1
	500114002212
	De75复合塑镀锌钢管
	m
	15
	76.01
	12.05
	1140.15
	180.75
	1320.90
	
	

	5.4
	
	输水管路管路(社冲乡)
	
	
	
	
	2280.30
	361.50
	2641.80
	
	

	5.4.1
	500114002213
	De75复合塑镀锌钢管
	m
	30
	76.01
	12.05
	2280.30
	361.50
	2641.80
	
	

	5.5
	
	输水管路管路(太平镇)
	
	
	
	
	2280.30
	361.50
	2641.80
	
	

	5.5.1
	500114002214
	De75复合塑镀锌钢管
	m
	30
	76.01
	12.05
	2280.30
	361.50
	2641.80
	
	

	6
	
	管路闸阀及附属配件
	
	
	
	
	101446.40
	24953.28
	126399.68
	
	

	6.1
	
	管路闸阀(东泉镇)
	
	
	
	
	16139.20
	3969.84
	20109.04
	
	

	6.1.1
	500114002215
	DN65软密封闸阀-Z45X-16Q
	个
	56
	288.20
	70.89
	16139.20
	3969.84
	20109.04
	
	

	6.2
	
	管路闸阀(凤山镇)
	
	
	
	
	10951.60
	2693.82
	13645.42
	
	

	6.2.1
	500114002216
	DN65软密封闸阀-Z45X-16Q
	个
	38
	288.20
	70.89
	10951.60
	2693.82
	13645.42
	
	

	6.3
	
	管路闸阀（伏虎华侨管理区）
	
	
	
	
	576.40
	141.78
	718.18
	
	

	6.3.1
	500114002217
	DN65软密封闸阀-Z45X-16Q
	个
	2
	288.20
	70.89
	576.40
	141.78
	718.18
	
	

	6.4
	
	管路闸阀（柳城华侨管理区）
	
	
	
	
	2882.00
	708.90
	3590.90
	
	

	6.4.1
	500114002218
	DN65软密封闸阀-Z45X-16Q
	个
	10
	288.20
	70.89
	2882.00
	708.90
	3590.90
	
	

	6.5
	
	管路闸阀(龙头镇)
	
	
	
	
	6916.80
	1701.36
	8618.16
	
	

	6.5.1
	500114002219
	DN65软密封闸阀-Z45X-16Q
	个
	24
	288.20
	70.89
	6916.80
	1701.36
	8618.16
	
	

	6.6
	
	管路闸阀(沙埔镇)
	
	
	
	
	15562.80
	3828.06
	19390.86
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	永久设备及未计价装置性材料单价(元)
	安装单价
(元)
	永久设备及未计价装置性材料费(元)
	安装费
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	6.6.1
	500114002220
	DN65软密封闸阀-Z45X-16Q
	个
	54
	288.20
	70.89
	15562.80
	3828.06
	19390.86
	
	

	6.7
	
	管路闸阀(社冲乡)
	
	
	
	
	10375.20
	2552.04
	12927.24
	
	

	6.7.1
	500114002221
	DN65软密封闸阀-Z45X-16Q
	个
	36
	288.20
	70.89
	10375.20
	2552.04
	12927.24
	
	

	6.8
	
	管路闸阀(太平镇)
	
	
	
	
	38042.40
	9357.48
	47399.88
	
	

	6.8.1
	500114002222
	DN65软密封闸阀-Z45X-16Q
	个
	132
	288.20
	70.89
	38042.40
	9357.48
	47399.88
	
	

	7
	
	三通、弯头等附属配件
	%
	5
	195834.60
	0.00
	9791.73
	0.00
	9791.73
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	综合单价
(元)
	合价
(元)
	主要技术条款编码
	备注

	8
	500114002223
	办公生活及文化福利建筑
	%
	1.5
	71860.73
	1077.91
	
	

	9
	500114002224
	其他施工临时工程
	%
	1.5
	72938.64
	1094.08
	
	

	10
	500114002225
	安全文明施工费
	%
	0
	74032.72
	0.00
	
	

	11
	500114002226
	其他工程临时安全保护费
	%
	0
	74032.72
	0.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



















[bookmark: _Toc25626]第三章  投标人须知前附表

	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：柳城县农村饮水水质提升工程

	2
	采购数量及单位：详见第二章《采购需求》

	

3
	投标人的资格：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3、本项目的特定资格要求：分标 1：无。

	4
	本项目不接受联合体投标。

	

5
	投标报价：
1.投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、验收等所需的一切使本项目完成验收的费用及供货商对业主承诺技术培训、售前、售后质量保证等相关费用等在内的一切可能发生的费用。
2.附分类分项报价清单，分类分项工程量清单中每个单项的投标综合单价报价均不能超过招标控制价工程量清单中对应的单项控制价

	6
	投标有效期：自投标截止之日起 60 日。

	7
	投标保证金：本项目不收取投标保证金。

	


8
	答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的， 应当于获取招标文件之日起七个工作日内，以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清或者向采购代理机构提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

	


9
	电子投标文件要求：
1、投标人应按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台投标客户端”编制、加密电子投标文件， 并于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交加密的电子投标文件。
2、未按规定传输提交电子投标文件的，视为投标无效。
3、电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

	10
	投 标 截 止 时 间 及 地 点 ： 2026 年  月     日 9 时 20 分 ， 广 西 政 府 采 购 云 平 台
（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

	11
	开标时间：2026 年     月     日 9 时 20 分（北京时间）；
开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

	
12
	电子投标文件解密时间：采购代理机构开启解密标书后 30 分钟内，投标人必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。

	13
	评标方法及评标标准：综合评分法

	14
	中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后发布中标公告及中标通知书，



	
	中标公告发布于指定媒体。

	15
	最高限价：分标1：人民币 壹佰伍拾伍万叁仟伍佰壹拾肆元叁角玖分（1553514.39元）
分标2：人民币贰佰贰拾陆万玖仟贰佰肆拾贰元贰角贰分（2269242.22元）

	





16
	采购人在资格审查前，通过政府采购云平台对投标人进行信用查询。
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”。
信用查询截止时点：资格审查结束前
查询记录和证据留存方式：在政府采购云平台中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商， 采购人应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	17
	评标委员会的人数：5人

	
18
	采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：
评标委员会按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中技术分、商务分高低依次确定。如再相同，则采取随机抽取的方式确定。

	19
	履约保证金：根据《柳州市财政局关于持续优化政府采购营商环境的通知 》柳财采〔2024〕19号的要求，承包人为中型企业的，须向发包人缴纳政府采购合同金额的2%作为履约保证金；承包人为小微企业的，免收履约保证金。

	


20
	签订合同时间：中标通知书发出后25日内。
根据桂财采〔2016〕37号， 采购代理机构发出中标通知书前、采购人签订政府采购合同前将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道
查询供应商信用记录，投标截止后出现信用记录不良的供应商将被取消中标人资格；信用信息查询记录和证据将作为政府采购合同附件留存。

	


21
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释； 同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	





22
	1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子公章或者以自然人办理电子手指指印。
2、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人（或负责人或自然人）或其委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。
3、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
4、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过” “以外”，不包括本数。
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投标人须知正文
一、总  则

1.适用范围
1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2 本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指广西恒盛工程集团有限公司。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。
2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.8“正偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.9“负偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.10“复印件”包含“扫描件”。
3.招标方式
公开招标方式。
4.投标委托
如投标人代表不是法定代表人（或负责人），须有法定代表人（或负责人）出具的授权委托书（按第六章要求格式填写）。
5.投标费用
投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标
本项目不接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
7.转包与分包
7.1 本项目不允许转包。
7.2 本项目不可以分包。
8.特别说明：
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8.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
8.2 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自主选择确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
8.3 如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。
8.4 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
8.5 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
8.6 投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，将按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）第四十三条的规定处理。
9.回避与串通投标
9.1 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员， 有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的 IP 地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
9.3 投标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
二、招标文件

10.招标文件的构成
（1）招标公告；
（2）采购需求；
（3）投标人须知；
（4）评标方法及评标标准；
（5）拟签订的合同文本；
（6）投标文件格式。
11.投标人的风险
11.1 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
11.2 对招标文件作出实质性响应是指投标人必须对招标文件中标注（带“▲”项）为实质性要求和条件的采购需求、商务条款以及投标人须知、拟签订的合同文本的全部内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。
12.招标文件的澄清与修改
12.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于获取招标文件之日起七个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清，采购代理机构将以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的投标人。
12.2 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
12.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

13.投标文件的组成
投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三个部分组成，格式见第六章：
▲注：以下标明“必须提供”的材料均必须按要求提交，同时要加盖投标人公章，且凡规定签名处须按“第六章投标文件格式”要求逐一签名，否则其投标无效。
13.1 资格文件
1.资格文件（以下文件标注“▲”的必须提供，否则投标无效，其他可根据实际情况提供）
▲注：以下标注“▲”均要加盖投标人单位电子公章或自然人加盖手指指印，否则其投标无效。
▲（1）投标声明书（按第六章要求格式填写）；
▲（2）投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）复印件；
▲（3）政府采购供应商资格信用承诺函（按第六章要求格式填写）；
▲（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明书（格式自拟）；
▲（5）投标人直接控股、管理关系信息表（按第六章要求格式填写）；
（6）投标人认为需要提供的其他证明材料。（如有，格式自拟）
13.2 报价文件
▲（1）投标函（按第六章要求格式填写）；
▲（2）开标一览表（按第六章要求格式填写）； 
（3）中小企业声明函（各货物制造商如为中小微型企业的请按第六章要求的格式提供，否则不予享受优惠政策）；
（4）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
（5）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式提供，否则不予享受优惠政策）；
（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）
13.3 商务技术文件
▲（1）法定代表人身份证明书（按第六章要求格式填写）； 
▲（2）法定代表人授权委托书及被授权委托人身份证复印件（委托代理时，按第六章要求格式填写）；
▲（3）商务响应表（按第六章要求格式填写）；
（4）投标人同类项目业绩一览表（如有）（按第六章要求格式填写）；
（5）投标人认为需要提供的其他证明材料。
3.2技术部分
▲（1）技术响应表(按第六章要求格式填写，附“第二章 采购需求”中要求提供的相关材料)；
▲（2）项目实施方案；(按第六章要求格式填写)；
▲（3）售后服务方案及承诺书(按第六章要求格式填写)；
（4）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；
（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

14.投标文件的语言及计量
14.1 语言文字，投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释） 。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
16.投标报价
16.1 投标报价应按“第六章  投标文件格式”中相关要求格式填写。
16.2 投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。
16.3 投标人必须就所投全部内容作完整唯一报价，不得存在漏项报价。
17.投标有效期
17.1 投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。
17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。
17.3 投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。
18.投标保证金
18.1 本项目不收取投标保证金。
19.投标文件的编制
19.1 投标人应按本招标文件规定的格式、顺序和广西政府采购云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的有关要求编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容；投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由投标人自行承担。
19.2 本项目只接收电子版投标文件，要求详见“投标人须知前附表”。
19.3 投标文件按照招标文件“第六章投标文件格式”要求在规定位置进行签署、盖章， 投标人应写全称。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。
19.4 投标文件中标注的投标人名称应与营业执照（如营业执照或者事业单位法人证书或者个体工商户营业执照或者执业许可证等）及电子公章一致（如为自然人的，应与自然人姓名一致），否则其投标文件按无效投标处理。
19.5 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况， 改动之处应由投标人的法定
代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。
19.6 投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。
19.7 投标文件的容量大小须符合广西政府采购云平台投标客户端规定，并按广西政府采购云平台投标客户端有关规定加密。
20.投标文件的加密
20.1 投标人进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台客户端”，并按照招标文件和广西政府采购云平台的要求编制并加密投标文件。
20.2 使用“广西政府采购云平台客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目招标公告。
20.3 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
21.投标文件的提交
21.1 投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间及地点提交已经加密的电子投标文件。
21.2 未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密电子投标文件的，由此造成电子投标文件解密失败或被误投的风险由投标人自行承担。
21.3 电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。
22.投标文件的补充、修改、撤回与退回
22.1 投标人应当在提交截止时间前完成电子投标文件的提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的， 应当先行撤回原文件，补充、修改、加密后重新传输提交。提交截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。
22.2 在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外， 任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
22.3 在投标截止时间止提交电子投标文件的投标人不足 3 家时，电子投标文件由代理机构在“广西政府采购云平台”操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开标

23.开标时间和地点
23.1 开标时间和地点详见“投标人须知前附表”。
23.2 如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。
23.3 提交投标文件截止时间止，成功解密投标文件的投标人不足 3 家的，不得开标。
24.开标程序
（1）截标后，广西政府采购云平台自动提取所有投标人的投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密通知后 30 分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的 CA 锁按规定时间登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对投标文件解密。非广西政府采购云平台技术原因或非采购代理机构操作原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标，投标人的投标文件作无效处理。
（2）电子投标文件解密结束，各投标人报价均在“广西政府采购云平台”远程不见面开标大厅展示。投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准， 投标人拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后 15 分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有疑义，未确认的视同认可开标结果。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（5）开标结束。
25.可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致广西政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人或采购代理机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现以上情形，不影响采购公平、公正性的， 采购人或采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的， 经采购人确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

五、资格审查

26.开标结束后，由采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。
27.资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。
28.投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：
（1）不符合招标文件中规定的资格要求的；
（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（3）投标文件中的资格文件未提供任一项“投标人须知”资格文件规定的“必须提供”的文件资料的；投标文件提供的资格文件出现任一项不符合“投标人须知”资格文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者提供的资格文件无效的；
（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人， 再参加该采购项目的其他采购活动的；
（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。


六、评标

29.组建评标委员会
29.1 评标委员会由采购人代表和评审专家共 5 人组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
29.2 参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
30.评标的依据
评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章  评标方法及评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
31.评标原则
31.1 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；不得擅离职守、影响评标程序的正常进行；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处；不得记录、复制或者带走任何评标资料。
31.2 评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时， 由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。
31.3 评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施， 保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
31.4 评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控， 投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
32.评标方法及评标标准
32.1 本项目的评标方法是综合评分法。
32.2 评标委员会按照“第四章  评标方法及评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

七、评标结果

33.采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人；采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
34.采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
35.采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在中国政府采购网、广西政府采购网、广西柳州政府采购网发布中标公告。
36.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
37.采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。
八、合同签订

38.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
39.履约保证金
39.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
39.2 签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
39.3 在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的， 请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
40.签订合同
40.1 投标人收到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
40.2 中标人拒绝与采购人签订合同（包括中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同而放弃签订合同）的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

九、其它事项

41.质疑和投诉
41.1 本次采购活动质疑和投诉适用于《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第 94 号令）相关规定，质疑函、投诉书格式均应采用财政部制定的格式。
41.2 投标人认为招标文件、评标过程、中标结果使自己的权益受到损害的， 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体质疑起算时间如下：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
41.3 投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
41.4 接收质疑函的方式：书面方式；联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“第一章 招标公告”。
41.5 投标人可以委托代理人进行质疑和投诉，代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的， 应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、负责人签字或者盖章，并加盖公章。
41.6 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
[bookmark: bookmark10]（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
41.7 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立， 或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
41.8 投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意， 或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉。
42.采购代理服务费
42.1 采购代理服务费参照原国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号（货物招标类）标准和政府采购代理机构管理暂行办法（财库[2018]2 号）的规定向中标人收取，以采购金额作为计费额。中标人在领取中标通知书时，一次性向采购代理机构支付代理服务费。
42.2 采购代理服务费收取银行账户：
开户名称：广西恒盛工程集团有限公司
开户银行：广西百色右江农村合作银行银兴支行
银行账号：604912010102874555
42.3 采购代理服务费收费标准：
	费率    服务类型

中标金额
	
货物招标
	
服务招标
	
工程招标

	100 万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500 万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000 万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000 万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%


注：采购代理服务费按差额定率累进法计算。
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[bookmark: _Toc27000]第四章 评标方法及评标标准
一、评标方法
综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评审程序
1.符合性审查
评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。
2.1 在报价评审时，如发现有下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）投标文件中的报价文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）投标文件中的报价文件未提供任一项“投标人须知”报价文件中“必须提供”的文件资料；投标文件中的报价文件出现任一项不符合“投标人须知”报价文件中“必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价文件无效的；
（3）本项目投标应以人民币报价，分类分项工程量清单中每个单项的投标综合单价报价均不能超过招标控制价工程量清单中对应的单项控制价；
（4）报价超出招标文件规定最高限价或者采购预算金额的；
（5）投标人未就所投内容进行报价或者存在漏项报价；未就所投的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
（6）修正后的报价，投标人不确认的；或者经投标人确认修正后的报价超过招标文件规定的采购预算金额或者最高限价的；
（7）投标人属于本章“二、评审程序”的第 5 条且不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
2.2 在商务技术评审时，如发现有下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）投标文件中的商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）投标文件中的商务技术文件未提供任一项“投标人须知”商务技术文件中“必须提供”或者“委托代理时必须提供”的文件资料；投标文件中的商务技术文件出现任一项不符合“投标人须知”商务技术文件中“必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效的；
（3）商务要求中标“▲”的条款发生负偏离的；
（4）未对投标有效期作出响应或者投标文件承诺的投标有效期不满足招标文件要求的；
（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
（6）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8）未响应招标文件实质性要求的；
（9）属于投标人须知投标人须知正文第 9.2 条情形的；
（10）与招标文件中标“▲”的技术要求发生负偏离的；
（11）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（12）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的；
（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.3 通过符合性审查的投标人不足 3 家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。
3.澄清补正
3.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过广西政府采购云平台发起电子澄清函，并要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。
3.2 投标人的澄清、说明或者补正应当在规定时间内通过广西政府采购云平台进行，并加盖投标人 CA电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.3 投标人超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。
4.投标文件修正
4.1 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。评标委员会通过广西政府采购云平台发起询标函，投标人应当在规定时间（30 分钟）内通过广西政府采购云平台确认，投标人的确认应当加盖 CA 电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.2 经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3 经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
5.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）的规定，评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
③投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等， 给予相关供应商的合理时间一般不少于 30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况， 对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料， 或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的， 评审委员会应当将其作为无效投标处理。
6.比较与评价
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字， 对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。











三、评标标准
（综合评分法，计分方法按四舍五入取至百分位）

	序号
	评分因素
	评分标准

	












1
	











价格分
（满分 30分）
	











投标报价 （满分30 分）
	（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。
（2）政策性扣除计算方法：
①根据财政部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库 [2020]46 号）、《柳州市财政局关于持续优化政府采购营商环境的通知》（柳财采[2024]19 号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》， 且其投标全部货物为小型和微型企业制造的，对其投标报价给予 20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。 （供应商须按第六章格式如实填写中小企业声明函，否则不予价格扣除。）（注：本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业；中小企业划分有关标准根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业 [2011]300号）确定。）
②根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)的规定，供应商认定为监狱企业的，按在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时， 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
③根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，供应商认定为残疾人福利性单位的，按在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业， 享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _GoBack]价格分计算公式：价格分=(最低报价/投标报价)×30 分
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技术分
（满分50分）
	











项目实施方案
（满分15分）
	由评标委员会根据投标人提供的项目实施组织货物方案内容进行评价，确定各投标人的档次及得分。不提供或不满足进档要求的，不予进档，得0分。
一档（1分）：有简单的项目实施组织货物方案，实施方案一般、基本可行，基本满足本项目要求；
二档（5分）：有较完善的项目实施组织货物方案，实施方案较详细、有一定的可行性，可满足本项目要求；有可行的设备使用培训方案；
三档（10分）：有完善的项目实施组织货物方案、实施方案详细具体，完全满足本项目要求；有详细的设备使用培训方案；质保期后的零配件折扣方案详细、能提供零配件的配送方案；
四档（15分）：有完善详实、具体且有针对性的项目实施组织货物方案，各项措施先进合理可行性强、完全符合本项目实际情况；设备培训方案有针对性、可行性强、能提供有针对性的培训回访方案，质保期后的零配件折扣方案详尽、有针对性、可行性强、提供的零配件配送方案符合本项目的维保需求。）

	
	
	




安装进度计划和工期保证
（满分15分）
	一档（1分）：安装进度满足采购需求，工期保证措施基本可行。
二档（5分）：安装进度较贴合项目需求，工期推进保证具体措施到位，步骤和要点描述较详细可行；
三档（10分）：安装进度合理紧凑、各施工节点衔接连贯，工期保证措施可行性强；
四档（15分）：安装进度合理紧凑、各施工节点衔接连贯，工期保证措施可行性强；关键工作安排详细，步骤和要点描述详细全面，切合实际，科学合理，方案先进，可行性强，对采购人有实际性帮助；
注：1.该方案内容可以包括：（1）安装进度计划；（2）工期保证措施。
2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。
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对投标设备整体评价
（满分20分）
	一档（5分）：投标设备技术一般、可靠性一般和使用寿命一般的，有质量控制措施，提出基本可行的办法，对生产流程、生产工艺、生产质量控制不够有针对性，可操作性不强，措施不够到位，出厂验收方法措施一般。
二档（10分）：投标设备技术较好、可靠性较好和使用寿命较长的，有详细的质量控制措施，提出切合实际可行的办法，对生产流程、生产工艺、生产质量控制较有针对性，可操作性较强，出厂验收方法按质量要求和技术指标比较优胜的原则的标准进行验收。
三档（15分）：投标设备技术良好、可靠性良好和使用寿命良好的，有详细的质量控制措施，提出切合实际可行的办法，对生产流程、生产工艺、生产质量控制较有针对性，可操作性较强，出厂验收方法按质量要求和技术指标比较优胜的原则的标准进行验收，或少许优于文件要求。
四档（20分）：投标设备技术先进、可靠性强和使用寿命长的，有详细全面的质量控制措施，措施到位可实施性强，对生产流程、生产工艺、生产质量控制有针对性，可操作性强，出厂验收方法按质量要求和技术指标优胜的原则的标准进行验收。
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商务分
（满分20分）
	





售后服务方案（满分20分）
	根据各投标人提供的售后服务方案的内容情况，由各评委自行独立打分。
一档（5分）：售后服务方案与本项目不相符或未提供的；
二档（10分）：售后服务方案简单，有售后服务响应时间、到达故障现场时间和故障处理流程等内容；
三档（15分）：售后服务方案较详细、可行， 包括有具体的售后服务响应时间、到达故障现场时间、故障处理流程、售后维护保障流程、应急响应流程等内容， 有具体的售后服务承诺，能就项目组建售后服务团队，有售后服务人员姓名、电话等资料；
四档（20分）：售后服务方案详细、全面、可行，包括有具体的售后服务响应时间、到达故障现场时间、故障处理流程、售后维护保障流程、应急响应流程、定期回访、质保期外维保方案等内容，提供针对本项目详细的售后服务承诺和应急保障措施，提供有针对质量问题造成事故的责任承担方案以及赔偿方案，故障响应及达到故障现场时间优于招标文件要求，提供售后服务技术支持，并就项目组建售后服务团队，有售后服务人员姓名、电话等资料。

	总得分=1+2+3



四、中标候选人推荐原则

本项目分设分标 1、分标 2，每个投标人仅能选择其中一个分标参与投标，不得同时对分标 1、分标 2 递交投标文件，若同一投标人同时报送两个分标投标文件，其全部投标均按无效投标处理。评标委员会对各分标分别独立评审，各分标内按照投标人综合得分由高到低进行排序；得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分优劣顺序排列；得分、投标报价、技术分相同的，按商务分优劣顺序排列，各分标分别推荐综合得分前三名为对应分标中标候选人。招标采购单位各分标分别确定对应分标排名第一的中标候选人为中标人；若某一分标排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标采购单位可以确定该分标排名第二的中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定该分标排名第三的中标候选人为中标人，名次依次顺延，招标采购单位也可针对该分标重新组织采购。
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政府采购合同




项目名称： 

项目编号：  

合同甲方：  

合同乙方：  


合同签订时间：2026年  月  日












[bookmark: _Toc26094][bookmark: _Toc11828][bookmark: _Toc22007]政府采购合同（基本条款）
[bookmark: _Toc99768080]采购单位（甲方）                       
供应商（乙方）                        
项目名称和编号                 
签订地点                               签订时间                        
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性招标文件规定条款和成交供应商竞争性谈判投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第 一 条 合同标的
1.供货一览表
	序号
	标的名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价 (元)
	金额 (元)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额(大写)               (小写)                    


2.合同合计金额包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、验收等所需的一切使本项目完成验收的费用及供货商对业主承诺技术培训、售前、售后质量保证等相关费用等在内的一切可能发生的费用。如招标文件、投标文件对其另有规定的，从其规定。
第二条 质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件、投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条 权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按招标文件规定的时间或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意 保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条 包装和运输
1.乙方提供的货物均应按招标文件、投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：   不限       
3.乙方负责货物运输 ， 货 物 运 输 合 理 损 耗 及 计 算 方法 ：     本合同货物不接受损耗            
第五条  交付和验收
1.交货时间：                 。地点：甲方指定地点。
2.乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货(安装、调试完)后10个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后30日内及时予以解决。
第六条  安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：   由甲方依据实际情况确定     。
第七条 售后服务、保修期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物保修期：                                           
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。(见合同附件)
第八条  付款方式
1.资金性质： 财政性资金
2.付款方式：合同签订后10个工作日内发起请款流程，以财政拨款时间为准，甲方向乙方支付合同金额的30%；全部货物到货安装调试并验收合格后10个工作日内发起请款流程，以财政拨款时间为准，甲方向乙方支付合同金额的70%，乙方需向甲方提供等额正式发票。
第九条 履约保证金
1．履约保证金金额：根据《柳州市财政局关于持续优化政府采购营商环境的通知 》柳财采〔2024〕19号的要求，承包人为中型企业的，须向发包人缴纳政府采购合同金额的2%作为履约保证金；承包人为小微企业的，免收履约保证金。
2．履约保证金提交时间及方式：合同签订前5日内，乙方必须以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函（含电子保函）等非现金方式向甲方提交履约保证金。
3．履约保证金退付条件及时间:自项目验收合格之日起至质保期满无质量问题，甲方收到退付履约保证金申请后15个工作日内退还(无息)。
4．下列情况因履约保证金不能退还或另行处理，所产生的后果由乙方负责：
（1）履行合同约定权利义务期间，乙方不按合同履行质量保证义务的，甲方有权对采购标的进行更换、维修维保，所需费用从乙方提交的履约保证金中扣除，履约保证金不足以抵扣更换、维修维保费用的，不足部分由乙方承担。同时，甲方保留起诉乙方的权利。
（2）乙方未履行完合同约定权利义务事项前，乙方变更单位名称、联系方式等不及时告知甲方并提供相关变更材料，造成甲方无法通知乙方的，视乙方自动放弃领回履约保证金权利，甲方有权对履约保证金进行另外处置。
（3）其他因乙方原因导致履约保证金无法按时退回的情形。
履约保证金账户:
全称:  
账号:  
开户银行:   
转帐时注明:项目名称+项目编号
第十条 税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条 质量保证及售后服务
1. 乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计(期限见《采购需求》中各分标的要求)。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。
(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。
(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。一般故障处理时限不超过    小时修复，重大故障处理时限不超过    小时修复。如在规定时间内不能完成维修，应提供性能相同或升级型替代设备，以保证用户正常使用。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物免费保修期为        年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。保修期自双方代表在产品验收单上签字之日起计算。保修期内保修费用计入本合同总价。
5.保修期内，成交供应商负责对其提供的产品整机进行维修，并且保证每年上门检修一次，不再向采购人收取费用。
6.提供7×24小时热线电话和远程技术支持服务，对于远程无法解决的问题，需安排资深技术人员到现场解决。提供专业维保人员不少于1人。
第十二条  调试和验收
1、乙方负责全部成套设备、配套部件及材料的现场安装、调试直至验收合格投入正常运转。
2、如设备安装有特殊要求，乙方应在合同签订后，设备安装之前    工作日内以书面形式向甲方提出安装场地环境要求，并对甲方安装场地环境提供咨询技术支持。
3、产品的到货验收包括：数量、外观质量、随机备件备品、装箱单、随机资料(中文)及产品包装完整无破损。产品验收通过前，外包装数量、质量及外包装内产品数量、质量，均由乙方负责。
4、产品验收通过前外包装数量、质量及外包装内产品数量、质量出现问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用均由乙方负责。
5、设备到达甲方所在地后，在接到甲方通知后    个工作日内进行安装调试，按供货方合格证书和技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。验收时，由甲方、乙方及甲方邀请的行业专家（甲方如有需要邀请的）共同进行验收，甲方有权委托有资质的质检部门对货物进行抽检，检验的费用由乙方承担；对不符合要求的产品，甲方有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由乙方承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、招标文件规定及投标文件承诺的事项进行处罚。
6、在安装、调试过程中，乙方应对甲方技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向甲方提供安装调试过程中的各种文档资料，以便甲方今后能掌握操作方法和维护方法。
7、乙方在完成本合同各阶段交付内容签收后     个工作日内向甲方提交验收申请，甲方在收到验收申请后在    个工作日内组织有关人员进行验收，甲方根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。
第十三条  货物包装、发运及运输
1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防 锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。
2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后   小时内或货到甲方    小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条 违约责任
1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷 或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过120天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额  5%。
5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺 陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。
7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。 
8. 甲乙双方最高罚款总额应不超过货款总额5%。
第十五条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先 通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条 合同生效及其它
1.合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表(委托代理人)签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十八条 合同的变更、终止与转让
1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外) 其应履行的合同义务。
第十九条  签订本合同依据
1. 招标文件；
2. 乙方提供的投标文件；
3. 投标承诺书；
4. 中标通知书。
第二十条　本合同一式  陆   份，具有同等法律效力，采购代理单位、政府采购监管部门各一份，甲乙双方各 贰  份。
	甲方（章）           
年   月   日
	乙方（章）              
 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：                                                            年    月    日

















合  同  附  件

	1. 乙方承诺具体事项：

	2. 售后服务具体事项：

	3. 质保期责任：

	4. 其他具体事项：

	甲方（章）






年   月   日
	乙方（章）






年   月   日


注：售后服务事项填不下时可另加附页
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附件：
[bookmark: bookmark19]广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）


根据政府采购合同（采购合同编号：     ）的约定，我单位对（项目名称）        政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）        提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收              □委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置
（或服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计：
	
	

	合计大写金额：

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	(按招标采购文件、投标响应文件及验收方案等。可附件)

	


验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）

	中标供应商负责人签字或盖章：

联系电话：                 年    月    日
	采购人盖章：

联系电话：                 年    月    日


备注：本报告单一式 4 份（采购人 1 份、供应商 1 份、采购监督部门备案 1 份、采购代理机构 1 份）。
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[bookmark: _Toc31554]第六章  投标文件格式

1.资格证明文件格式： 


                                              电子投标文件
投 标 文 件

（资格文件）
项目名称：
 
     项目编号： 

标   项：（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）

投标人名称：                       （加盖单位电子公章）

投标人地址：

  年  月  日












目    录
(供应商需根据投标文件自行编制目录及页码)


























1.投标声明书格式：
投 标 声 明 书
致：              （招标采购单位名称）：
我方愿意参加贵方组织的   （项目名称）  项目（标项    ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按招标文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部招标文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料；
（4）招标文件规定的投标文件有效期。
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有： 
7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
投标人名称(电子签章)：
日期： 年 月 日
说明：
1.投标人可以自行通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。在资格审查阶段经采购人或采购代理机构查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。
2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则投标无效。


2.投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）复印件

3.政府采购供应商资格信用承诺函格式

政府采购供应商资格信用承诺函

致：（采购人名称）、（代理机构名称）：
我方自愿参加                       项目（项目编号：                      ）（标项     ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： 
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（六）法律、行政法规规定的其他条件。 
我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。 
特此声明！ 


           法定代表人或委托代理人（签字）：                  

政府采购供应商（CA电子签章）：                

日期：       年   月   日




4.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明书（格式自拟）





5. 投标人直接控股、管理关系信息表格式：

投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：
日期： 年 月 日

6.投标人认为需要提供的其他证明材料。（如有，格式自拟）



2.报价文件格式：
                                              电子投标文件
投 标 文 件

（报价文件）
项目名称：
 
     项目编号： 

标   项：（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）

投标人名称：                       （加盖单位电子公章）

投标人地址：

                        年  月  日


















目 录
(供应商需根据投标文件自行编制目录及页码)





























1、投 标 函(格式)
投 标 函

致：              （招标采购单位名称）：
根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：     ）（分标   ），签字代表     （全名）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：
一、资格文件电子版一份；
二、报价文件电子版一份；
三、商务技术文件电子版一份；
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期为投标截止日期后     天。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                    邮编：               电话：               
传真：                   投标人代表姓名             职务：           
投标人名称(公章):                    
开户银行：                         银行帐号：                     


投标人名称(电子签章)：
日期： 年 月 日










2、开标一览表格式

开标一览表
	项目名称
	

	项目编号
	

	投标总报价
	大写：人民币 （￥ ）

	交货时间：
	自合同签订之日起     天内全部货物安装调试完毕并交付使用。



注: 1．开标一览表必须加盖投标人公章，否则其投标作无效标处理。
    2.附分类分项工程量清单中每个单项的投标综合单价报价均不能超过招标控制价工程量清单中对应的单项控制价，否则其投标作无效标处理。
3.投标人必须就所投分标的所有内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价。
4．报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章，否则其投标作无效标处理。
5.投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应在交货时提供其清单。
6.投标费用包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、验收等所需的一切使本项目完成验收的费用及供货商对业主承诺培训、售前、售后质量保证等相关费用等在内的一切可能发生的费用。


投标人名称(电子签章)：
日期： 年 月 日







附分类分项工程量清单格式参考招标控制价








3.中小企业声明函格式
中小企业声明函



本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）   的   （项目名称）   （标项          ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.   （标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.   （标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：
日期： 年 月 日



注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。












[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]4.监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

5.残疾人福利性单位声明函格式
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（标项          ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称(电子签章)：
日期： 年 月 日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。 









6.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

3.商务技术文件格式：
                                              电子投标文件
投 标 文 件

（商务技术文件）
项目名称：
 
     项目编号： 

标   项：（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）

投标人名称：                       （加盖单位电子公章）

投标人地址：

                        年  月  日


















目 录
(供应商需根据投标文件自行编制目录及页码)















一、商务部分
1.法定代表人身份证明格式：

法定代表人身份证明书

单位名称：                      
单位性质：                      
地    址：                      
成立时间：                       年     月      日
经营期限：                      
姓名：    性别 ：         年龄：      职务：            
系          （投标人单位名称）   的法定代表人。
特此证明。


                 投标人：投标人名称(电子签章)：              
   法定代表人签名：            
                                                 时间：年  月  日







法定代表人第二代居民身份证复印件
（背面）





法定代表人第二代居民身份证复印件
（正面）














2.法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书
致：        （招标采购单位名称） ：
我       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）以我方的名义参加             项目（标项      ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人签名：                            法定代表人签名：          
所在部门职务：                                     职务：           
被授权人身份证号码：                  
                                  投标人名称(电子签章)：
日期： 年 月 日





被授权人第二代居民身份证复印件
（反面）





被授权人第二代居民身份证复印件
（正面）
















3.商务响应表格式：
商务响应表
	序号
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称(电子签章)：
日期： 年 月 日















4.投标人同类项目业绩一览表格式：
投标人同类项目业绩一览表
	
序号
	
采购单位名称
	
项目名称
	
合同金额
	采购单位联系人及联 系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人名称(电子签章)：
日期： 年 月 日




5.投标人认为需要提供的其他证明材料。







二、技术部分
1.技术响应表格式：
                                  技术响应表
	序号
	项目名称
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	N
	
	
	
	


注：1、投标人应根据投标技术参数及其性能（配置），对照招标文件的要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
2、投标人应将投标技术参数及其性能（配置）中与招标文件要求的有偏离的地方用明显标识，以便于评委评审，否则如给评审造成困难，其可能导致评委作出不利于投标人的评价，是投标人的责任。
投标人名称(电子签章)：
日期： 年 月 日








2. 项目实施方案格式：
项目实施方案
由供应商按第二章《采购需求》所投采购需求自行填写，所作的项目实施方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。






投标人名称(电子签章)：
日期： 年 月 日


3.售后服务方案及承诺书格式：
售后服务方案及承诺书
（由投标人按第二章《采购需求》要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。）





投标人名称(电子签章)：
日期： 年 月 日










4.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；
5.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
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