广西中信恒泰工程顾问有限公司

Guangxi Zhongxinhengtai engineering consulting co., ltd

政府采购公开招标文件

（服务类）

招 标 文 件

（全流程电子化采购）

项目名称：蒙山县镇级污水处理厂运营管理项目

项目编号：

采购人： 蒙山县住房和城乡建设局

采购代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司

2026年5月

目 录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	19

第四章  评标方法及评标标准	39

第五章  拟签订的合同文本	50

第六章  投标文件格式	62

- 招标公告

广西中信恒泰工程顾问有限公司关于蒙山县镇级污水处理厂运营管理项目（项目编号： ）公开招标公告

项目概况

蒙山县镇级污水处理厂运营管理项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于2026年  月  日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：蒙山县镇级污水处理厂运营管理项目

预算金额：人民币伍佰柒拾柒万伍仟元整（¥5775000.00）

最高限价：人民币伍佰柒拾柒万伍仟元整（¥5775000.00）

采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒙山县镇级污水处理厂运营管理项目 | 1项 | 详见本招标文件第二章“采购需求” |

合同履行期限：详见本招标文件第二章“采购需求”。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购的项目；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2026年  月  日至2026年  月  日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

3.方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，投标人可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年  月  日9时30分（北京时间）

2.投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）。

3.开标时间：2026年  月  日9时30分（北京时间）

4.开标地点：本项目将在“广西政府采购云平台”电子开标大厅解密、开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）5000.00元

投标保证金的缴纳方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至蒙山县公共资源交易中心指定账户并且到账。缴纳投标保证金指定账户的信息：

开户名称：蒙山县公共资源交易中心

开户银行：广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部

银行账号：423612010130955986

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函等原件给采购代理机构。否则视为无效投标保证金。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.网上查询地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、全国公共资源交易平台（广西▪蒙山）、蒙山县人民政府门户网站。

5.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）政府采购支持监狱企业发展。

（5）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

6.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动的经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务－下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

- 采购意向公开链接：https://zfcg.gxzf.gov.cn/luban/detail?parentId=66485&articleId=ann_gyOcq3amnVrHcB44LtdN79D5ndTMr3NGt5TILBJnhQo=&utm=app-announcement-front.5cc075f2.0.0.0f86b240423d11f1bb7c616b7b1e7270

- 本项目采用远程异地评标，评标主会场：蒙山县公共资源交易中心（地址：蒙山县工业园区管委会四楼）；分会场：   （地址：    ）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称： 蒙山县住房和城乡建设局

地址：蒙山镇永安街旧县巷

项目联系人：黄燕玲

联系电话：0774-6280902

2.采购代理机构信息

名 称：广西中信恒泰工程顾问有限公司

地址：广西南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B座8层

联系方式：0771-5776253

3.项目联系方式

项目联系人：黄红琳

电话：0771-5776253

采购人：蒙山县住房和城乡建设局

采购代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司

2026年  月  日

# 第二章  采购需求

说明：

1.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

4.采购内容的中小企业划分标准所属行业名称：其他未列明行业。【见本章附件1】。

5.本项目为服务采购，无核心产品。

6.采购预算及最高限价：人民币伍佰柒拾柒万伍仟元整（¥5775000.00）

- 本次采购的内容及要求：

- 1、技术部分

一、本次采购的范围：

主要包括蒙山县文圩镇、陈塘镇、黄村镇、新圩镇污水处理厂的工艺运行、运营管理、水质自检、设备设施维护、污泥处置等运营工作，工艺运行管理包括工艺设备参数调整与分析，根据进出水质情况进行工艺调控；运营管理包括污水厂的全方面管理；水质自检采取定期采样送检；设备设施维护要对污水厂内的各类设备、仪表、膜组件及管网、泵站等进行定期维护检修、故障排除等；污泥处置主要对栅渣以及剩余污泥外运妥善处置。保证污水处理厂24小时不间断日常的正常运行与管理工作，符合上级考核标准及《污水排入城市下水道水质标准》CJ343-2010、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级B标准或国家颁布的新标准。

二、项目基本情况

（一）污水处理厂概况

1.蒙山县文圩镇污水处理厂概况                                                              
    蒙山县文圩镇污水处理厂位于蒙山县文圩镇大明村龙头一组，项目设计处理规模为500m³/d，项目占地面积为1637.1㎡。工程采用“AO+填料+滤布滤池”主体处理工艺，主要生产构筑物有格栅及调节池、接触氧化池（一体化污水处理设备）、滤布滤池、紫外线消毒渠、巴氏计量槽、污泥池、污泥脱水间，附属构筑物有综合用房，包括进水监测房、值班室、配电房等，配套建设污水管网总长6.147km。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的一级B排放标准。

2.蒙山县陈塘镇污水处理厂概况

蒙山县陈塘镇污水处理厂位于蒙山县陈塘镇陈塘社区东巷组古杆洞，项目设计处理规模为500m³/d。工程采用“AO+填料+滤布滤池”主体处理工艺，主要生产构筑物有格栅及调节池、接触氧化池（一体化污水处理设备）、滤布滤池、紫外线消毒渠、巴氏计量槽、污泥池、污泥脱水间，附属构筑物有综合用房，包括进水监测房、值班室、配电房等，配套建设污水管网总长9.206km，配套建设2座提升泵站。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的一级B排放标准。

3.蒙山县黄村镇污水处理厂概况

蒙山县黄村镇污水处理厂位于蒙山县黄村镇黄村村头二组，项目设计处理规模为500m³/d，项目占地面积为1580.6㎡。工程采用“AO+填料+滤布滤池”主体处理工艺，主要生产构筑物有格栅及调节池、接触氧化池（一体化污水处理设备）、滤布滤池、紫外线消毒渠、巴氏计量槽、污泥池、污泥脱水间，附属构筑物有综合用房，包括进水监测房、值班室、配电房等，配套建设污水管网总长14.56km，配套建设2座提升泵站。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的一级B排放标准。

4.蒙山县新圩镇污水处理厂概况

蒙山县新圩镇污水处理厂位于蒙山县新圩镇新圩村月亮桥北面，项目设计处理规模为500m³/d，主要生产构筑物有格栅及调节池(兼缺氧池)、生化池、沉淀池、紫外线消毒池、污泥池，附属构筑物有综合房等，配套建设污水管网总长10.07km，配套建设4座提升泵站。工程采用“A0活性污泥法+填料+紫外线消毒”处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的一级B排放标准。

5.设计水质与现状水质情况

蒙山县文圩镇、陈塘镇、黄村镇、新圩镇污水处理厂均为镇级污水处理厂，主要接纳所在镇区的生活污水，设计进水水质为一般生活污水水质，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的一级B排放标准。

设计进水水质表

| 指标 | CODCr | BOD5 | NH3-N | SS | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 250 | 130 | 30 | 120 | 3.0 | 30 |

设计出水水质表

| 指标 | PH | COD | BOD5 | NH3-N | TP | SS | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 6-9 | ≤60 | ≤20 | ≤8（15） | ≤1 | ≤20 | ≤20 |

6.污水处理工艺流程

（1）蒙山县文圩镇、陈塘镇、黄村镇污水处理厂工艺

图 1 污水处理工艺流程图

蒙山县文圩镇、陈塘镇、黄村镇污水处理厂均采用“AO+填料+滤布滤池+紫外线消毒”污水处理工艺，出水水质均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的一级B排放标准。

（2）蒙山县文圩镇、陈塘镇、黄村镇污水处理厂工艺流程简述

污水经格栅去除较大漂浮物、垃圾、泥沙等杂物，然后进入调节沉淀池内将砂粒沉淀分离，并使来水均质均量。

经过预处理的污水进入AO+填料的接触氧化池，反应池内填充填料，已经充氧的污水浸没全部填料并以一定的流速流经填料,在填料上布满生物膜，污水与生物膜广泛接触，在生物膜上微生物的新陈代谢的作用下，污水中的有机污染物得以去除，污水得到净化。

接触氧化池出水流入滤布滤池，进行泥水分离，出水进入紫外线消毒器杀毒灭菌，然后通过计量渠排放。滤布滤池沉淀污泥部分通过回流泵回流至接触氧化池，剩余污泥则定期外排。污泥不得随意倾倒，须委托有污泥处置资质的单位定期外运处置。若转移出省外，同时按规定办理固体废物转运审批联单，并做好污泥去向及最终消纳场地记录，对处置后的污泥及其副产物的去向、用途、用量的跟踪记录和定期报告等相关资料进行存档。

厂内配套了在线监测系统对进水和出水的水质进行在线监测，监测因子包括COD、氨氮以及pH值等。该系统由业主委托第三方运维单位维护，系统产生废液危险废物，则委托具有危废处置资质的单位定期外运处置。

（3）蒙山县新圩镇污水处理厂具体工艺流程

①粗格栅

生活污水由地下管网进入污水厂，先经过粗格栅，用以去除生活污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及飘浮物，从而保护后续工作水泵使用寿命并降低系统处理工作负荷。

②调节池(兼缺氧池)

生活污水经格栅处理后进入调节池进行水量、水质的调节均化，保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定，提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。

③生化池

调节池出水进入生化池，生化处理采用二级好氧处理，AO生物脱氮除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的综合。在该工艺流程内，BOD、SS和以各种形式存在的氨和磷将一并被去除。该系统的活性污泥中，菌群主要由硝化菌、反硝化菌和聚磷菌组成，专性厌氧和一般专性好氧菌群均基本被工艺过程所淘汰。在好氧段，硝化细菌将入流中的氨氮及由有机氨氢化成的氨氮，通过生物硝化作用，转化成硝酸盐；在缺氧段，反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用，转化成氮气逸入大气中，从而达到脱氮的目的；在缺氧段，聚磷菌释放磷，并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物；而在好氧段，聚磷菌超量吸收磷，并通过剩余污泥的排放，将磷去除。

④沉淀池

生化池中产生的污泥及水中原有的不溶性小颗粒悬浮物随出水自流入后续的沉淀池中，通过投加PAC药剂进行絮凝沉淀，达到高效固液分离目的，污泥沉降至底部池斗，污泥在污泥斗区内进行浓缩，其中一部分并以较高的浓度回流到前面的生化池，剩余污泥排入污泥池，污泥采用泵送方式。

⑤污泥池

沉淀池排泥定时排入污泥池，进行污泥浓缩，污泥上清液回流排入调节池，剩余污泥定期抽吸外运。

⑥紫外线消毒池

沉淀池出水流入消毒池，通过紫外线消毒装置进行消毒，使出水水质符合环保指标要求，出水合格外排。

三、运营要求

（一）对运营企业的要求

1.运营企业保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2.没有县住建局事先书面同意，运营企业不得将由县住建局提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行合同无关的任何其他人。即使向履行合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。运营企业的保密义务持续有效，不因为合同履行终止、解除或者无效而解除。

3.交付运营企业使用的房屋、污水处理设施等，不得改变结构和污水处理工艺，不得转给他人使用，如改变结构、工艺等。

（二）对运营企业的管理要求

1.运营企业确保污水处理厂日常管理运营符合以下要求

（1）为保证污水处理厂的正常运营而对污水处理厂管网、设备、泵站进行的养护，费用由运营企业自行承担（不包含整体更换）。

（2）在运营企业运营管理期间，及时对厂区设备（不包含在线自动监控设备）、管道进行保养维护维修，确保设备处于正常工作状态，保证污水处理厂24小时的正常运行，当出现数据异常应在1小时内处理并上报异常报告。在污水进水量未超过设计流量情况下，若因运营企业对污水处理厂设备维护不当或运营不当的原因导致污水输送不及时，所造成的设备维修费或设备更换费用由运营企业自行承担。

（3）运营企业负责定期对设备、管网进行保养，确保处理设施无堵塞、渗漏、开裂、破损等情况发生，保持池体及周边绿化带内无杂物堆放，做到池体整洁美观。

（4）运营企业应明确污水收集管道、检查井和排放口等部位的巡查周期和维护，保证厂区内管网的完好通畅。确保每周不少于2次对自己所管理的污水处理厂（包括污水井、管道和污水收集沟渠）进行全方位检查，每日需对格栅进行清渣一次，以保持格栅井的正常功能，每月对沉淀池清渣一次，以防止泥沙淤积造成堵塞。建立并完善污水管网的巡查制度和应急处理预案，一旦发现污水管网破损或堵塞，要3天内完成维修，并如实填写巡查维护管理登记表，确保污水处理厂的正常运行和整洁。

（5）运营企业应做好泵站养护，包括管道维护维修、清洗、除锈、油漆，水池清淤、外运，电力线路（泵站内部）保养，泵房清洗、保洁，设施、设备定期检测、检验、及日常巡视，确保泵站24小时正常运行。

（6）运营企业应做好日常巡查工作，巡查管道有无乱开挖及乱搭乱接等破坏情况，检查是否有污水外溢现象，检查井是否有杂物，检查管道是否有堵塞、渗漏现象，雨雪冰冻天气管道畅通情况等。

（7）运营企业应妥善做好污泥消纳处理。不得随意倾倒污泥，须按有关规定进行处置，转运需办理危险废物转运审批联单后方可转运，并做好污泥去向及最终消纳场地记录，对处置后的污泥及其副产物的去向、用途、用量的跟踪记录和定期报告等相关资料进行存档。

（8）根据工作需要，凡涉及住建部门管辖职责范畴，须无条件接受并完成住建部门指派的各项临时工作任务。

2.对厂区安全生产运营管理及环境卫生工作要求

（1）运营企业在签订合同后一个月内提供污水处理厂的应急管理预案、操作流程、安全规章制度等。

（2）每个污水处理厂须制作悬挂污水处理厂污水管网覆盖范围平面图，将污水治理设施概况、操作细则以及管网保养、设备操作的安全规程等上墙明示。

（3）运营企业须派遣项目负责人长驻现场，并确保进驻污水处理厂的工作人员有足够的能力胜任污水处理厂的运行管理工作，实行每天巡查制度并落实台账，如接到县住建部门或上级要求需要执行24小时值班制度，则需立即落实，如主管部门人员或其他部门检查人员到厂发现无人值守则视为违约。污水处理厂出现问题或接到蒙山县住建局处理问题通知后必须立即响应，2小时内到达现场处理。

（4）在签订合同后一个月内，运营企业应保证按蒙山县住建局要求足额配备工作所需人员，每个污水处理厂配备的技术人员不得少于3名（不包含本项目主要负责人），运营操作人员需熟悉污水处理工艺流程，具有污水处理运营工作经验，具有对各项设备的维护、保养能力，本项目主要负责人要具有5年及以上污水治理工作经验并具备环保相关专业中级及以上职称。

（5）运营企业应保证厂区日常环境卫生的干净整洁；泵站（房）、进出水口的清洁与保养；仪表与自控设备的清洁、保养等，同时必须做好厂区的安全保卫及消防工作。

（6）在履行合同期间，运营企业负责对所属人员的劳动人事管理，按时发放工资，按国家有关规定为所属人员缴纳相关保险，运营企业于所属人员发生的劳务纠纷，全部由运营企业自行承担。

（7）在履行合同期间，运营企业负责对所属人员的各类技术培训及安全教育，确保所属人员的上岗资格。

（8）运营企业承担本项目的安全生产主体责任。在合同履行期间，运营企业应严格按照国家、地方、行政主管部门规定的管理规章制度及操作规程组织实施作业，必须采取严格的安全防护措施，确保安全和第三者安全，非因蒙山县住建局原因造成事故的一切责任和因此发生的费用完全由运营企业承担。给各镇政府、蒙山县住建局及其他部门造成经济损失的，运营企业应赔偿相应损失。

（9）若发生安全、伤亡事故，运营企业应积极采取抢救措施，并按国家、地方及行业主管部门有安全事故上报规定立即报告，处理安全、伤亡事故所发生的费用，由运营企业承担。

（10）建立运维档案，落实专人负责。运营企业不得谎报实际运行数据、不得编造虚假数据，详实记录并妥善保存污水处理厂的设备的运行记录、维修记录、管网泵站巡查记录、交接班记录表等，按有关要求整理台账，当合同期满后，完整移交给蒙山县住建局。

（三）环境保护要求

1.应遵守国家和当地政府有关环境保护的各项法律、法规，采取合理有效的措施对其履行工作有关的土壤、大气、水体进行保护；如实填报运行登记表，接受运营企业及相关职能部门的监督检查。

2.因运营企业原因造成的出现环保责任事件或在环保督察中出现责任情况，均由运营企业承担全部责任。

3.手工计量设备停用数据要求。因对污水处理厂的维护保养、检修及更换损坏设备造成系统处于非正常工作状态，运营企业应事先通知蒙山县住建局，在得到蒙山县住建局的批准后方可进行，并手工计量非正常工作状态的有关数据。

（四）对运营企业的服务质量管理要求

1.在运营服务期内污水处理厂运行需达到上级考核标准。

2.自委托运营日后第二个运营月起，运营企业需于每月3日前提供上月运营管理台账（纸质盖章版及电子版）至蒙山县污垃办，包括：电费发票、污水处理数量、污染物总量控制情况、污染物监测情况、达标排放情况、污泥产生及处置情况等。

3.运营企业需于每季度第一个月5日前提供上一季度每个污水处理厂的第三方出具的监测报告。

4.其他指标均需达到国家现行的相关标准和要求。

5.每月蒙山县住建局和各污水厂对应的乡镇人民政府将对运营企业进行一次审核，根据运营企业在运营期中是否按照承诺服务方式，服务质量方面提供服务；经查属实的投诉量是否超过蒙山县住建局预期，营运时间及排放标准是否能达标，营运期间是否发生生产安全事故等方面进行审核。（详见污水处理厂运营质量月度考核表）

污水处理厂运营质量月度考核表

| 运营单位： |  |  | 考核时间： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 考核内容 | 考评扣分标准 | 扣分情况 |
| 1 | 运行管理（30分） | 定期对管网、设备和泵站进行养护维修，每周需对污水处理厂进行不少于2次的全方位检查，每日需对格栅进行清渣一次，每月需对沉淀池进行清渣一次；按要求做好日常巡查工作，巡查管道有无乱开挖及乱搭乱接等破坏情况，检查是否有污水外溢现象，检查井是否有杂物，检查管道是否有堵塞、渗漏现象，雨雪冰冻天气管道畅通情况等；按要求做好进出水水质检测；按要求做好污泥含水率检测。 | 镇级污水处理厂负荷率达到上级考核标准，每低1个百分点扣1分，按月为单位进行考核； |  |
| 2 |  |  | 养护维修不及时，每处扣2分； |  |
| 3 |  |  | 格栅存在淤泥、垃圾等，每处扣0.5分； |  |
| 4 |  |  | 沉淀池未进行清渣的，每次扣1分； |  |
| 5 |  |  | 进水水质COD指标需达到上级考核标准。月考核不达标视情况扣3-10分； |  |
| 6 |  |  | 出水水质COD、BOD5、SS、NH3N等指标按污水处理厂设计标准进行考核。有一项日均值不达标为一天不达标，一天不达标扣0.5分； |  |
| 7 |  |  | 平均污泥含水率≤80%，含水率不合格每次扣1分。 |  |
| 8 |  |  | 计量槽存在青苔、垃圾等，扣0.5分。 |  |
| 9 | 数据报表（20分） | 详实记录并妥善保存污水处理厂实际运行数据；按要求填报相关数据报表，报送的数据报表及时性和准确性。 | 不按要求记录并保存运行数据的，每次扣1分； |  |
| 10 |  |  | 不按规定时间上报数据报表，每次扣1分； |  |
| 11 |  |  | 数据弄虚作假，视情节轻重每次扣2-5分； |  |
| 12 |  |  | 报表项目不按要求填报，每次扣1分。 |  |
| 13 | 人员管理（15分） | 每个污水处理厂配备的技术人员不得少于3名（不包含本项目主要负责人），工作人员需熟悉污水处理工艺流程，具有污水处理运营工作经验，具有对各项设备的维护、保养能力，本项目主要负责人要具有5年及以上污水治理工作经验并具备环保相关专业中级及以上职称；实行24小时在厂值班巡查制度，值班人员不得离岗、缺岗，接到甲方处理问题通知后必须立即响应处理。 | 配备人员不齐全、不到位的，每缺一人扣10分，并限时补齐人员，时限为一个月。 |  |
| 14 |  |  | 发现值班人员离岗、缺岗或接到处理问题通知后未能立即响应处理的，每次扣1分。 |  |
| 15 | 安全文明生产（15分） | 诚实守信，依法运营；规范操作，谨慎运行；无安全生产责任事故。 | 有弄虚作假或敷衍应付行为，产生严重后果或造成不良影响的，视情节轻重每次扣2-5分； |  |
| 16 |  |  | 发生安全生产责任事故的，视情节轻重每次扣2-15分； |  |
| 17 |  |  | 对检查、督查钟发现问题整改不力，或对业主交付的工作存在敷衍、应付或不作为的，视情节轻重每次扣2-5分。 |  |
| 18 | 厂容厂貌管理（5分） | 厂区内构筑物、建筑物、道路等整洁、满足安全生产需要；生产和办公场所整洁，厂区内绿化妥善养护；管道无破损泄漏； | 厂区构筑物、建筑物、道路破损未及时修复的，每处扣1分； |  |
| 19 |  |  | 厂区内公共环境未打扫卫生或打扫不干净的，每处扣0.5分； |  |
| 20 |  |  | 厂区内无序堆放杂物影响观感的，每处扣0.5分。 |  |
| 21 | 行政管理及制度建设（10分） | 建立完整的行政管理、设施设备维护保养、生产作业管理和监控等规章制度并严格落实；建立健全安全生产制度和应急管理机制、工作协调机制、会议制度和台账制度，报监管方备查。运营方需根据要求参加相关工作会议。 | 制度缺失的，每项每次扣2分； |  |
| 22 |  |  | 不派相关负责人或经办人参加会议的，每次扣1分； |  |
| 23 |  |  | 无建立工作台账的，每次扣2分； |  |
| 24 |  |  | 工作台账记录不全的，记录不实或不符合规定的，每次扣1分； |  |
| 25 |  |  | 每月至少一次组织技术培训及安全生产培训的，每缺1次扣5分。 |  |
| 26 | 环保督查和社会监督（5分） | 无信访投诉；无生态环境保护督察问题；无新闻媒体曝光或上级领导批评事件。 | 有居民群众投诉事件，经查实属责任事件的，视情况每次扣0.5-2分； |  |
| 27 |  |  | 环保督察部门发现问题、被约谈或通报，对生态环境保护工作造成负面影响的，视情节轻重每处扣1-5分，未通过整改要求的，每处扣5分； |  |
| 28 |  |  | 有新闻媒体曝光或信访投诉或上级领导批评事件的，经查实属责任事件的，视情节轻重每处扣1-5分。 |  |
| 备注 |  | 每扣一分扣除当月运营款100元 |  |  |
| 扣分说明 |  |  |  |  |
| 考核人员 |  |  |  |  |

（五）退出机制

承包方在项目实施过程中，出现以下任一情形的，蒙山县住建局有权单方终止承包合同，承包方应无条件配合办理退出手续；承包方也可在相关事件发生后，经自身评估无法继续履行合同义务的，主动申请退出，退出申请需经蒙山县住建局书面确认后方可启动退出流程。

1.蒙山县住建局或是乡镇人民政府发出整改要求，明确整改时限及整改标准，运营企业未能按时按质整改完成的。

2.运营企业1个季度运营不达标的，蒙山县有权取消其运营权，运营企业无条件退出本项目的运营，蒙山县住建局将另行确定运营单位且不支付运营不达标月份的承包费。以上处罚标准不包括国家职能部门依职权所行使的行政处罚权；如累计出现三次行政处罚，则蒙山县住建局有权无条件单方面解除合同。

3.服务供应商中标后应由运营企业直接承担，不得进行分包、转包或转让，否则蒙山县住建局有权单方面解除合同，并追究运营企业的违约责任。

4.服务供应商如在签订合同后一个月内不能按蒙山县住建局核定的技术人员配备到位。

5.承包期间，发生安全生产事故致1人及以上死亡或造成第三方重大财产损失，且经应急管理、安全监管、交警等相关部门认定承包方负主要责任或全部责任的。

6.瞒报、虚报数据或伪造相关台账、记录的；因违规操作造成的土壤、水体、空气环境污染，引发周边居民大规模投诉或被环保部门处罚、通报批评的；因运营不规范等问题引发重大环境投诉、舆情事件，造成恶劣社会影响，且承包方未在指定期限内整改、消除影响的。

7.因承包方自身责任导致项目无法正常推进或引发上级通报批评、媒体负面曝光，影响我县声誉的。

8.在合同有效期内，甲方发现乙方若有污水未经处理偷排及固体废物未按规范处理后运往县住建局指定消纳地点，造成重大事故的，乙方将承担相应的法律责任。

- 2、商务部分

一、项目采购金额：

蒙山县镇级污水处理厂运营管理项目577.5万元。

二、付款方式：

本项目所需经费由蒙山县人民政府承担，按中标合同价拨付给县住建局，承包公司的运营费按36个月平均分摊，待县财政拨款到县住建局，再由县住建局及各污水厂对应的乡镇人民政府，根据日常检查考核结果，扣除相应考核罚款后发放给承包公司。（费用包括蒙山县文圩镇、陈塘镇、黄村镇、新圩镇污水处理厂正常运营所需的一切费用，包括人员工资福利费用、运行水电费、设备保养费用、管道保养、药剂费用、污泥处置药剂费、办公经费、网络费、税费及其他相关费用等全部费用）

三、合同履行期限：本项目委托运营期限为3年。

四、其他要求：

1.合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。

2.服务地点：采购单位指定地点。

3.规范标准：本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

4.处理问题响应时间：接到通知后30分钟内到达采购单位指定现场（紧急情况下需立即处理）。
附件1：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 联合体投标要求：无。 |
| 7.2 | 不允许分包。 |
| 11.2 | 不组织现场考察。 |
|  | 不组织召开开标前答疑会。 |
| 13 | 资格证明文件： 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证扫描件（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（投标文件提交截止之日前半内投标人任意1个月的依法缴纳税收的凭据扫描件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标文件提交截止之日前半年内投标人任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）扫描件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告：[2024年或2025年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件；（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注）（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（如有请提供） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务技术文件： 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面扫描件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面扫描件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（如有请提供） 7.投标人情况介绍（格式自拟）；（如有请提供） 8投标人业绩证明材料（格式后附）；（如有请提供） 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。（如有请提供） 技术文件： 1.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.整体服务方案（格式自拟）；（如有请提供） 3.项目实施人员一览表（格式后附）；（如有请提供） 4.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；（如有请提供） 5.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。（如有请提供） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函（格式后附）；（如有请提供） 4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有请提供） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，为总包干价人民币含税价，除另有约定的以外，采购人不再支付任何合同金额以外的费用。具体见本招标文件第二章“商务条款要求”。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起90日。 |
| 18.1 | 本项目不收取投标保证金 本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金：详见招标公告。 投标保证金的交纳方式：详见招标公告。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的扫描件做为投标保证金提交凭证（请注明投标项目名称和项目编号投标保证金），放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的扫描件做为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：蒙山县公共资源交易中心；邮寄地址：蒙山县公共资源交易中心，收件人：黄红琳，联系方式：0771-5776253）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 备注： 1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 20 | 本项目不接受电子备份投标文件。 |
| 21.1 | 1.投标文件提交截止时间：详见招标公告。 2.投标地点：详见招标公告。 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告。 2.开标地点：详见招标公告。 |
| 24.3(1) | 电子投标文件解密时间：30分钟。 |
| 25.3(2) | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图做为在广西政府采购云平台做为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数：5人 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为0项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量：3名，根据[总得分由高到低]排列次序并全部推荐为中标候选人。 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定供应商时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定供应商： 依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、响应时间短优先的顺序确定； |
| 35.1 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西中信恒泰工程顾问有限公司 联系人及电话：黄红琳，0771-5776253 通讯地址：广西南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B座15层 现场提交质疑办理业务时间：工作日每天8时30分00秒到12时00分00秒，14时30分00秒到17时30分00秒，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由供应商在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 2.采购代理费收取标准： ☑以分标（☑中标金额）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☑服务招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费按（☑收费基准价格下浮/%）收取。 3.账户名称： 开户名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司 开户银行：建设银行南宁市金湖广场支行 银行账号：4500 1604 2660 5250 2851 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

投标人须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“供应商”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

- 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务技术文件三部分组成。

（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

- 19.1投标人应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

22.投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开标

23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有投标人均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

- 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

- 25.3投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不做为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30.确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

31.结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书

- 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

35.履约保证金

- 35.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

- 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

- 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订纸质采购合同。

- 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

- 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

- 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，做为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38.询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

38.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.采购代理服务费

- 39.1采购代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”。

39.2采购代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100万元×l.5%＝1.5万元

（200－100）万元×0.8%＝0.8万元

合计收费＝1.5+0.8＝2.3（万元）

40.需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的。

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）～（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价做为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

1）评标委员会在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其做为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料；如有，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评分标准（综合评分法）

（一）评标原则

1.评委构成：《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十七条评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2.评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

3.评标方式：以封闭方式进行。

（二）评标方法

1.对进入详评的，采用百分制综合评分法。

2.计分办法（按四舍五入取至百分位）：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价分 （满分10分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是做为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价/评标报价）×10分 |
| 2.技术分（满分75分） |  |  |
| 2.1 | 项目理解和难点、关键点分析（满分10分） | 优（10 分）：对污水处理厂规范运营管理项目的背景、目标、范围及核心需求有全面、深刻且精准的理解。能够准确识别出项目在运营过程中可能面临的各种潜在难点，如水质水量波动应对、复杂工艺参数调控、突发事件应急处置、严格的环保标准达标压力、老旧设备维护保养、运营成本控制与效率提升的平衡、专业技术人员的稳定与技能提升等，并对每个难点的成因、影响及关联性分析透彻。同时，能精准提炼出项目成功运营的所有关键点，包括但不限于核心工艺稳定运行保障、出水水质持续达标管理、安全生产体系构建、运营成本精细化管控、设备全生命周期管理、环保合规性管理、客户沟通与满意度提升机制等，分析逻辑严密，见解独到，对后续运营方案的制定具有极强的指导意义。 良（7 分）：对项目的背景、目标、范围及主要需求理解准确。能够识别出项目运营中的大部分主要难点，如水质水量波动、工艺参数控制、环保标准达标、设备维护、成本控制等，并进行了较为合理的分析。能够提炼出项目运营的关键要点，如核心工艺运行、出水水质管理、安全生产、成本控制等，分析思路基本清晰，对后续运营方案的制定具有较好的指导作用。 中（4分）：对项目的背景、目标、范围及基本需求有一定理解，但不够深入全面。能够识别出项目运营中的部分明显难点，如水质达标、设备运行等，但分析不够深入，对难点之间的关联性考虑不足。能够提及一些项目运营的关键方面，但关键点提炼不够精准，逻辑性一般，对后续运营方案的指导作用有限。 差（1分）对项目的背景、目标、范围及需求理解模糊或存在偏差。未能准确识别项目运营中的主要难点，或对难点的分析错误。无法清晰提炼项目运营的关键点，分析缺乏逻辑性，对后续运营方案的制定无实际指导意义。 |
| 2.2 | 运营方案（满分35分） | 优（35 分）：运营方案整体设计科学、系统、全面且具有高度的可操作性和创新性。针对污水处理厂的核心工艺（如格栅、沉砂、生化处理、沉淀、消毒等各单元）提出了详细、精准的运行管理策略，包括具体的工艺参数控制范围、优化调整方法、过程监控措施等。对水质、水量的监测与调控机制完善，有先进的预警和应急处理预案。设备管理方案涵盖了设备的日常巡检、定期维护保养、故障诊断与排除、备品备件管理等全生命周期管理内容，计划周密，责任明确。人员配置合理，岗位职责清晰，各岗位人员的专业资质、经验要求明确，且有完善的人员培训、考核与激励机制。安全生产管理体系健全，包括安全生产责任制、安全操作规程、安全培训教育、隐患排查治理、应急预案及演练等内容全面且具体。能耗与物耗控制措施先进有效，具有明确的节能降耗目标和具体的实施路径。污泥处理处置方案符合国家及地方相关标准和规定，安全环保。整体方案充分考虑了项目的实际情况和潜在风险，提出了切实可行的应对措施，且在运营效率提升、智慧化管理应用等方面有突出创新点。 良（25 分）：运营方案设计较为科学、全面，具有较好的可操作性。针对污水处理厂的核心工艺提出了详细的运行管理策略，工艺参数控制范围合理，过程监控措施得当。有较为完善的水质、水量监测与调控机制和应急处理预案。设备管理方案包含了日常巡检、定期维护保养、故障排除及备品备件管理等内容，计划较周密。人员配置基本合理，岗位职责明确，有相应的培训和考核机制。安全生产管理体系较健全，包含了主要的安全管理内容和应急预案。提出了能耗与物耗控制措施，有节能降耗目标。污泥处理处置方案符合相关标准。方案整体能结合项目实际情况，应对措施基本可行，可能在局部有一定的优化空间或创新点。 中（15 分）：运营方案设计基本合理，具备一定的可操作性，但不够完善。针对污水处理厂的核心工艺提出了运行管理策略，工艺参数控制和过程监控措施基本可行，但细节不够丰富。水质、水量监测与调控机制和应急处理预案存在一定缺陷。设备管理方案内容不够全面，对设备全生命周期管理考虑不足。人员配置和岗位职责基本明确，但培训、考核机制不够完善。安全生产管理体系包含了部分安全管理内容，但不够全面，应急预案的针对性和可操作性一般。能耗与物耗控制措施不够具体，节能降耗目标不明确。污泥处理处置方案基本符合要求，但细节考虑不周。方案整体与项目实际情况的结合度一般，应对措施的有效性有待提高。 差（5 分）：运营方案设计不合理，缺乏系统性和可操作性。核心工艺运行管理策略不明确或存在错误，工艺参数控制混乱。水质、水量监测与调控机制缺失或无效，无完善的应急处理预案。设备管理方案内容简陋，无法保障设备正常运行。人员配置不合理，岗位职责不清，缺乏必要的培训和考核机制。安全生产管理体系不健全，安全管理内容缺失严重，无有效的应急预案。未提出有效的能耗与物耗控制措施。污泥处理处置方案不符合相关标准或存在重大隐患。方案整体与项目实际情况脱节，无法保障污水处理厂的规范运营。 |
| 2.3 | 拟建立各项管理规章制度及档案资料的建立与管理方案 （满分15分） | 优（15 分）：拟建立的管理规章制度体系完整、全面、科学，符合国家及地方相关法律法规、行业标准及项目实际需求。涵盖了行政管理、生产运营管理（含工艺管理、设备管理、水质管理、安全管理、环境管理、能耗物耗管理、人员管理、物资管理等）、财务管理、客户服务管理等各个方面，制度条款具体、明确、可执行，权责清晰。档案资料的建立与管理方案设计规范、系统，明确了档案资料的分类（如运行管理档案、设备档案、水质监测档案、财务档案、人事档案、安全环保档案等）、收集范围、整理标准、归档流程、保管要求（含存储条件、保密措施等）、查阅利用程序以及数字化档案管理系统的建设和应用等内容。方案具有前瞻性，能确保档案资料的完整性、准确性、系统性、安全性和可追溯性，便于高效查询和利用，符合现代化管理要求。 良（12 分）：拟建立的管理规章制度体系较为完整，基本符合相关法律法规、行业标准及项目需求。涵盖了生产运营管理、安全管理、人员管理等主要方面，制度条款较为具体，权责划分基本清晰。档案资料的建立与管理方案设计较为规范，明确了档案资料的主要分类、收集范围、整理归档流程、保管要求和查阅程序。方案能确保档案资料的基本完整、准确和安全，具有一定的可追溯性，能满足日常管理查询需求。 中（8 分）：拟建立的管理规章制度体系不够完善，部分制度缺失或内容过于笼统，与相关法律法规、行业标准及项目需求的契合度一般。主要涉及生产运营和安全等方面的制度，其他方面制度不健全，条款可操作性不强。档案资料的建立与管理方案设计基本规范，明确了档案资料的大致分类和归档流程，但对档案的收集范围、整理标准、保管要求（如存储条件、保密措施）、数字化管理等方面考虑不够周全。方案能保证部分重要档案资料的完整性和可追溯性，但整体管理水平一般。 差（2分）：拟建立的管理规章制度体系不健全，存在严重缺失或与相关法律法规、行业标准及项目需求相悖的情况。制度条款模糊不清，权责不明，缺乏可操作性。档案资料的建立与管理方案设计混乱，未明确档案资料的分类、收集、整理、归档、保管和查阅等关键环节。无法保证档案资料的完整性、准确性和安全性，不具备可追溯性，不能满足项目管理需求。 |
| 2.4 | 服务承诺 （满分15分） | 优（15 分）：服务承诺内容全面、具体、明确，承诺标准高，且有切实可行的保障措施和奖惩机制确保承诺兑现。对出水水质（各项指标达标率、达标排放稳定性等）、处理水量、运营服务响应时间、设备完好率、安全生产（如无重大安全责任事故、轻伤事故频率控制等）、能耗物耗控制指标、客户满意度、人员专业素质及稳定性、应急预案响应及处置效率等方面做出了高于行业平均水平的郑重承诺。承诺的保障措施得力，如建立专门的服务监督小组、制定详细的内部考核办法、投入必要的资源等。对未达到承诺标准的情况有明确的、可量化的违约赔偿或改进措施，体现了极强的责任感和服务意识。 良（12 分）：服务承诺内容较为全面、具体，承诺标准符合行业要求，有相应的保障措施。对出水水质、处理水量、运营服务响应时间、设备完好率、安全生产、客户满意度等主要方面做出了明确承诺。有一定的保障措施确保承诺的履行，如制定了相关的内部管理制度和考核办法。对未达到承诺标准的情况有相应的处理措施，体现了较好的责任感和服务意识。 中（8 分）：服务承诺内容基本涵盖了主要方面，但不够具体，承诺标准一般。对出水水质、处理水量、安全生产等核心内容做出了承诺，但部分承诺指标不够明确或偏低。保障措施不够完善，未能详细说明如何确保承诺的实现。对未达到承诺标准的情况处理措施较为笼统，责任感和服务意识一般。 差（2 分）服务承诺内容空洞，不具体，或承诺标准低于基本要求。未能对出水水质、处理水量、安全生产等核心内容做出明确有效的承诺。缺乏保障承诺履行的措施。对未达到承诺标准的情况无明确处理措施，责任感和服务意识差。 |
| 3.商务分（满分15分） |  |  |
| 3.1 | 业绩（15分） | 2023 年 1 月 1 日以来至投标文件递交截止日期止，投标人承接过污水运营相关项目业绩，每项得 5 分，满分 15 分。[以合同或者中标（成交）通知书复印件为准]。 |
| 总得分=1+2+3。 备注：本项目为服务类项目，不涉及节能环保政策考核。 |  |  |

四、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序【得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审（评审因素的量化指标：技术分得分高的顺序）得分最高的投标人为排名第一的中标候选人】并推荐中标候选人3名，得分最高的中标候选人为中标人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为供应商。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为供应商，其余以此类推。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其做为无效投标处理。

第五章  拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目名称： 蒙山县镇级污水处理厂运营管理项目

项目编号：

采购单位：

成交供应商：

项目名称：

项目编号：

甲方：                       （采购人）

乙方：                       （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：人民币（大写）      （¥        ），合同金额包括：蒙山县文圩镇、陈塘镇、黄村镇、新圩镇污水处理厂正常运营所需的一切费用，包括人员工资福利费用、运行水电费、设备保养费用、管道保养、药剂费用、污泥处置药剂费、办公经费、网络费、税费及其他相关费用等全部费用。

第二条 质量保证

乙方应按招标文件、投标文件和承诺规定的服务内容向甲方提供相应服务。

第三条  交付

1.服务时间： 自      年   月     日至      年      月    日 。

2.地点：                         。

3.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

第四条  服务期限

本项目委托运营期限为3年。

- 污水处理范围及运营管理要求

一、本次采购的范围

主要包括蒙山县文圩镇、陈塘镇、黄村镇、新圩镇污水处理厂的工艺运行、运营管理、水质自检、设备设施维护、污泥处置等运营工作，工艺运行管理包括工艺设备参数调整与分析，根据进出水质情况进行工艺调控；运营管理包括污水厂的全方面管理；水质自检采取定期采样送检；设备设施维护要对污水厂内的各类设备、仪表、膜组件及管网、泵站等进行定期维护检修、故障排除等；污泥处置主要对栅渣以及剩余污泥外运妥善处置。保证污水处理厂24小时不间断日常的正常运行与管理工作，符合上级考核标准及《污水排入城市下水道水质标准》CJ343-2010、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级B标准或国家颁布的新标准。

二、项目基本情况

（一）污水处理厂概况

1.蒙山县文圩镇污水处理厂概况                                                              
    蒙山县文圩镇污水处理厂位于蒙山县文圩镇大明村龙头一组，项目设计处理规模为500m³/d，项目占地面积为1637.1㎡。工程采用“AO+填料+滤布滤池”主体处理工艺，主要生产构筑物有格栅及调节池、接触氧化池（一体化污水处理设备）、滤布滤池、紫外线消毒渠、巴氏计量槽、污泥池、污泥脱水间，附属构筑物有综合用房，包括进水监测房、值班室、配电房等，配套建设污水管网总长6.147km。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的一级B排放标准。

2.蒙山县陈塘镇污水处理厂概况

蒙山县陈塘镇污水处理厂位于蒙山县陈塘镇陈塘社区东巷组古杆洞，项目设计处理规模为500m³/d。工程采用“AO+填料+滤布滤池”主体处理工艺，主要生产构筑物有格栅及调节池、接触氧化池（一体化污水处理设备）、滤布滤池、紫外线消毒渠、巴氏计量槽、污泥池、污泥脱水间，附属构筑物有综合用房，包括进水监测房、值班室、配电房等，配套建设污水管网总长9.206km，配套建设2座提升泵站。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的一级B排放标准。

3.蒙山县黄村镇污水处理厂概况

蒙山县黄村镇污水处理厂位于蒙山县黄村镇黄村村头二组，项目设计处理规模为500m³/d，项目占地面积为1580.6㎡。工程采用“AO+填料+滤布滤池”主体处理工艺，主要生产构筑物有格栅及调节池、接触氧化池（一体化污水处理设备）、滤布滤池、紫外线消毒渠、巴氏计量槽、污泥池、污泥脱水间，附属构筑物有综合用房，包括进水监测房、值班室、配电房等，配套建设污水管网总长14.56km，配套建设2座提升泵站。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的一级B排放标准。

4.蒙山县新圩镇污水处理厂概况

蒙山县新圩镇污水处理厂位于蒙山县新圩镇新圩村月亮桥北面，项目设计处理规模为500m³/d，主要生产构筑物有格栅及调节池(兼缺氧池)、生化池、沉淀池、紫外线消毒池、污泥池，附属构筑物有综合房等，配套建设污水管网总长10.07km，配套建设4座提升泵站。工程采用“A0活性污泥法+填料+紫外线消毒”处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的一级B排放标准。

5.设计水质与现状水质情况

蒙山县文圩镇、陈塘镇、黄村镇、新圩镇污水处理厂均为镇级污水处理厂，主要接纳所在镇区的生活污水，设计进水水质为一般生活污水水质，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的一级B排放标准。

设计进水水质表

| 指标 | CODCr | BOD5 | NH3-N | SS | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 250 | 130 | 30 | 120 | 3.0 | 30 |

设计出水水质表

| 指标 | PH | COD | BOD5 | NH3-N | TP | SS | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 6-9 | ≤60 | ≤20 | ≤8（15） | ≤1 | ≤20 | ≤20 |

三、运营要求

（一）对运营企业的要求

1.运营企业保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2.没有县住建局事先书面同意，运营企业不得将由县住建局提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行合同无关的任何其他人。即使向履行合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。运营企业的保密义务持续有效，不因为合同履行终止、解除或者无效而解除。

3.交付运营企业使用的房屋、污水处理设施等，不得改变结构和污水处理工艺，不得转给他人使用，如改变结构、工艺等。

（二）对运营企业的管理要求

1.运营企业确保污水处理厂日常管理运营符合以下要求

（1）为保证污水处理厂的正常运营而对污水处理厂管网、设备、泵站进行的养护，费用由运营企业自行承担（不包含整体更换）。

（2）在运营企业运营管理期间，及时对厂区设备（不包含在线自动监控设备）、管道进行保养维护维修，确保设备处于正常工作状态，保证污水处理厂24小时的正常运行，当出现数据异常应在1小时内处理并上报异常报告。在污水进水量未超过设计流量情况下，若因运营企业对污水处理厂设备维护不当或运营不当的原因导致污水输送不及时，所造成的设备维修费或设备更换费用由运营企业自行承担。

（3）运营企业负责定期对设备、管网进行保养，确保处理设施无堵塞、渗漏、开裂、破损等情况发生，保持池体及周边绿化带内无杂物堆放，做到池体整洁美观。

（4）运营企业应明确污水收集管道、检查井和排放口等部位的巡查周期和维护，保证厂区内管网的完好通畅。确保每周不少于2次对自己所管理的污水处理厂（包括污水井、管道和污水收集沟渠）进行全方位检查，每日需对格栅进行清渣一次，以保持格栅井的正常功能，每月对沉淀池清渣一次，以防止泥沙淤积造成堵塞。建立并完善污水管网的巡查制度和应急处理预案，一旦发现污水管网破损或堵塞，要3天内完成维修，并如实填写巡查维护管理登记表，确保污水处理厂的正常运行和整洁。

（5）运营企业应做好泵站养护，包括管道维护维修、清洗、除锈、油漆，水池清淤、外运，电力线路（泵站内部）保养，泵房清洗、保洁，设施、设备定期检测、检验、及日常巡视，确保泵站24小时正常运行。

（6）运营企业应做好日常巡查工作，巡查管道有无乱开挖及乱搭乱接等破坏情况，检查是否有污水外溢现象，检查井是否有杂物，检查管道是否有堵塞、渗漏现象，雨雪冰冻天气管道畅通情况等。

（7）运营企业应妥善做好污泥消纳处理。不得随意倾倒污泥，须按有关规定进行处置，转运需办理危险废物转运审批联单后方可转运，并做好污泥去向及最终消纳场地记录，对处置后的污泥及其副产物的去向、用途、用量的跟踪记录和定期报告等相关资料进行存档。

（8）根据工作需要，凡涉及住建部门管辖职责范畴，须无条件接受并完成住建部门指派的各项临时工作任务。

2.对厂区安全生产运营管理及环境卫生工作要求

（1）运营企业在签订合同后一个月内提供污水处理厂的应急管理预案、操作流程、安全规章制度等。

（2）每个污水处理厂须制作悬挂污水处理厂污水管网覆盖范围平面图，将污水治理设施概况、操作细则以及管网保养、设备操作的安全规程等上墙明示。

（3）运营企业须派遣项目负责人长驻现场，并确保进驻污水处理厂的工作人员有足够的能力胜任污水处理厂的运行管理工作，实行每天巡查制度并落实台账，如接到县住建部门或上级要求需要执行24小时值班制度，则需立即落实，如主管部门人员或其他部门检查人员到厂发现无人值守则视为违约。污水处理厂出现问题或接到蒙山县住建局处理问题通知后必须立即响应，2小时内到达现场处理。

（4）在签订合同后一个月内，运营企业应保证按蒙山县住建局要求足额配备工作所需人员，每个污水处理厂配备的技术人员不得少于3名（不包含本项目主要负责人），运营操作人员需熟悉污水处理工艺流程，具有污水处理运营工作经验，具有对各项设备的维护、保养能力，本项目主要负责人要具有5年及以上污水治理工作经验并具备环保相关专业中级及以上职称。

（5）运营企业应保证厂区日常环境卫生的干净整洁；泵站（房）、进出水口的清洁与保养；仪表与自控设备的清洁、保养等，同时必须做好厂区的安全保卫及消防工作。

（6）在履行合同期间，运营企业负责对所属人员的劳动人事管理，按时发放工资，按国家有关规定为所属人员缴纳相关保险，运营企业于所属人员发生的劳务纠纷，全部由运营企业自行承担。

（7）在履行合同期间，运营企业负责对所属人员的各类技术培训及安全教育，确保所属人员的上岗资格。

（8）运营企业承担本项目的安全生产主体责任。在合同履行期间，运营企业应严格按照国家、地方、行政主管部门规定的管理规章制度及操作规程组织实施作业，必须采取严格的安全防护措施，确保安全和第三者安全，非因蒙山县住建局原因造成事故的一切责任和因此发生的费用完全由运营企业承担。给各镇政府、蒙山县住建局及其他部门造成经济损失的，运营企业应赔偿相应损失。

（9）若发生安全、伤亡事故，运营企业应积极采取抢救措施，并按国家、地方及行业主管部门有安全事故上报规定立即报告，处理安全、伤亡事故所发生的费用，由运营企业承担。

（10）建立运维档案，落实专人负责。运营企业不得谎报实际运行数据、不得编造虚假数据，详实记录并妥善保存污水处理厂的设备的运行记录、维修记录、管网泵站巡查记录、交接班记录表等，按有关要求整理台账，当合同期满后，完整移交给蒙山县住建局。

（三）环境保护要求

1.应遵守国家和当地政府有关环境保护的各项法律、法规，采取合理有效的措施对其履行工作有关的土壤、大气、水体进行保护；如实填报运行登记表，接受运营企业及相关职能部门的监督检查。

2.因运营企业原因造成的出现环保责任事件或在环保督察中出现责任情况，均由运营企业承担全部责任。

3.手工计量设备停用数据要求。因对污水处理厂的维护保养、检修及更换损坏设备造成系统处于非正常工作状态，运营企业应事先通知蒙山县住建局，在得到蒙山县住建局的批准后方可进行，并手工计量非正常工作状态的有关数据。

（四）对运营企业的服务质量管理要求

1.在运营服务期内污水处理厂运行需达到上级考核标准。

2.自委托运营日后第二个运营月起，运营企业需于每月3日前提供上月运营管理台账（纸质盖章版及电子版）至蒙山县污垃办，包括：电费发票、污水处理数量、污染物总量控制情况、污染物监测情况、达标排放情况、污泥产生及处置情况等。

3.运营企业需于每季度第一个月5日前提供上一季度每个污水处理厂的第三方出具的监测报告。

4.其他指标均需达到国家现行的相关标准和要求。

5.每月蒙山县住建局和各污水厂对应的乡镇人民政府将对运营企业进行一次审核，根据运营企业在运营期中是否按照承诺服务方式，服务质量方面提供服务；经查属实的投诉量是否超过蒙山县住建局预期，营运时间及排放标准是否能达标，营运期间是否发生生产安全事故等方面进行审核。（详见污水处理厂运营质量月度考核表）

污水处理厂运营质量月度考核表

| 运营单位： |  |  | 考核时间： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 考核内容 | 考评扣分标准 | 扣分情况 |
| 1 | 运行管理（30分） | 定期对管网、设备和泵站进行养护维修，每周需对污水处理厂进行不少于2次的全方位检查，每日需对格栅进行清渣一次，每月需对沉淀池进行清渣一次；按要求做好日常巡查工作，巡查管道有无乱开挖及乱搭乱接等破坏情况，检查是否有污水外溢现象，检查井是否有杂物，检查管道是否有堵塞、渗漏现象，雨雪冰冻天气管道畅通情况等；按要求做好进出水水质检测；按要求做好污泥含水率检测。 | 镇级污水处理厂负荷率达到上级考核标准，每低1个百分点扣1分，按月为单位进行考核； |  |
| 2 |  |  | 养护维修不及时，每处扣2分； |  |
| 3 |  |  | 格栅存在淤泥、垃圾等，每处扣0.5分； |  |
| 4 |  |  | 沉淀池未进行清渣的，每次扣1分； |  |
| 5 |  |  | 进水水质COD指标需达到上级考核标准。月考核不达标视情况扣3-10分； |  |
| 6 |  |  | 出水水质COD、BOD5、SS、NH3N等指标按污水处理厂设计标准进行考核。有一项日均值不达标为一天不达标，一天不达标扣0.5分； |  |
| 7 |  |  | 平均污泥含水率≤80%，含水率不合格每次扣1分。 |  |
| 8 |  |  | 计量槽存在青苔、垃圾等，扣0.5分。 |  |
| 9 | 数据报表（20分） | 详实记录并妥善保存污水处理厂实际运行数据；按要求填报相关数据报表，报送的数据报表及时性和准确性。 | 不按要求记录并保存运行数据的，每次扣1分； |  |
| 10 |  |  | 不按规定时间上报数据报表，每次扣1分； |  |
| 11 |  |  | 数据弄虚作假，视情节轻重每次扣2-5分； |  |
| 12 |  |  | 报表项目不按要求填报，每次扣1分。 |  |
| 13 | 人员管理（15分） | 每个污水处理厂配备的技术人员不得少于3名（不包含本项目主要负责人），工作人员需熟悉污水处理工艺流程，具有污水处理运营工作经验，具有对各项设备的维护、保养能力，本项目主要负责人要具有5年及以上污水治理工作经验并具备环保相关专业中级及以上职称；实行24小时在厂值班巡查制度，值班人员不得离岗、缺岗，接到甲方处理问题通知后必须立即响应处理。 | 配备人员不齐全、不到位的，每缺一人扣10分，并限时补齐人员，时限为一个月。 |  |
| 14 |  |  | 发现值班人员离岗、缺岗或接到处理问题通知后未能立即响应处理的，每次扣1分。 |  |
| 15 | 安全文明生产（15分） | 诚实守信，依法运营；规范操作，谨慎运行；无安全生产责任事故。 | 有弄虚作假或敷衍应付行为，产生严重后果或造成不良影响的，视情节轻重每次扣2-5分； |  |
| 16 |  |  | 发生安全生产责任事故的，视情节轻重每次扣2-15分； |  |
| 17 |  |  | 对检查、督查钟发现问题整改不力，或对业主交付的工作存在敷衍、应付或不作为的，视情节轻重每次扣2-5分。 |  |
| 18 | 厂容厂貌管理（5分） | 厂区内构筑物、建筑物、道路等整洁、满足安全生产需要；生产和办公场所整洁，厂区内绿化妥善养护；管道无破损泄漏； | 厂区构筑物、建筑物、道路破损未及时修复的，每处扣1分； |  |
| 19 |  |  | 厂区内公共环境未打扫卫生或打扫不干净的，每处扣0.5分； |  |
| 20 |  |  | 厂区内无序堆放杂物影响观感的，每处扣0.5分。 |  |
| 21 | 行政管理及制度建设（10分） | 建立完整的行政管理、设施设备维护保养、生产作业管理和监控等规章制度并严格落实；建立健全安全生产制度和应急管理机制、工作协调机制、会议制度和台账制度，报监管方备查。运营方需根据要求参加相关工作会议。 | 制度缺失的，每项每次扣2分； |  |
| 22 |  |  | 不派相关负责人或经办人参加会议的，每次扣1分； |  |
| 23 |  |  | 无建立工作台账的，每次扣2分； |  |
| 24 |  |  | 工作台账记录不全的，记录不实或不符合规定的，每次扣1分； |  |
| 25 |  |  | 每月至少一次组织技术培训及安全生产培训的，每缺1次扣5分。 |  |
| 26 | 环保督查和社会监督（5分） | 无信访投诉；无生态环境保护督察问题；无新闻媒体曝光或上级领导批评事件。 | 有居民群众投诉事件，经查实属责任事件的，视情况每次扣0.5-2分； |  |
| 27 |  |  | 环保督察部门发现问题、被约谈或通报，对生态环境保护工作造成负面影响的，视情节轻重每处扣1-5分，未通过整改要求的，每处扣5分； |  |
| 28 |  |  | 有新闻媒体曝光或信访投诉或上级领导批评事件的，经查实属责任事件的，视情节轻重每处扣1-5分。 |  |
| 备注 |  | 每扣一分扣除当月运营款100元 |  |  |
| 扣分说明 |  |  |  |  |
| 考核人员 |  |  |  |  |

第六条 退出机制

承包方在项目实施过程中，出现以下任一情形的，蒙山县住建局有权单方终止承包合同，承包方应无条件配合办理退出手续；承包方也可在相关事件发生后，经自身评估无法继续履行合同义务的，主动申请退出，退出申请需经蒙山县住建局书面确认后方可启动退出流程。

1.蒙山县住建局或是乡镇人民政府发出整改要求，明确整改时限及整改标准，运营企业未能按时按质整改完成的。

2.运营企业1个季度运营不达标的，蒙山县有权取消其运营权，运营企业无条件退出本项目的运营，蒙山县住建局将另行确定运营单位且不支付运营不达标月份的承包费。以上处罚标准不包括国家职能部门依职权所行使的行政处罚权；如累计出现三次行政处罚，则蒙山县住建局有权无条件单方面解除合同。

3.服务供应商中标后应由运营企业直接承担，不得进行分包、转包或转让，否则蒙山县住建局有权单方面解除合同，并追究运营企业的违约责任。

4.服务供应商如在签订合同后一个月内不能按蒙山县住建局核定的技术人员配备到位。

5.承包期间，发生安全生产事故致1人及以上死亡或造成第三方重大财产损失，且经应急管理、安全监管、交警等相关部门认定承包方负主要责任或全部责任的。

6.瞒报、虚报数据或伪造相关台账、记录的；因违规操作造成的土壤、水体、空气环境污染，引发周边居民大规模投诉或被环保部门处罚、通报批评的；因运营不规范等问题引发重大环境投诉、舆情事件，造成恶劣社会影响，且承包方未在指定期限内整改、消除影响的。

7.因承包方自身责任导致项目无法正常推进或引发上级通报批评、媒体负面曝光，影响我县声誉的。

8.在合同有效期内，甲方发现乙方若有污水未经处理偷排及固体废物未按规范处理后运往县住建局指定消纳地点，造成重大事故的，乙方将承担相应的法律责任。

第七条  安全生产和环境保护

1.乙方应始终遵守有关公共卫生和安全的适用法律法规基本协议的规定。

2.乙方不应因项目的设施的运营和维护不到位而造成污水处理场地和排水干管（如果有）土地（包括土壤，地下水或表水及空气）或周围的污染。

3.乙方在项目设施的运营和维护期间应采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目设施周围建筑物和居民的干扰。

4.但乙方对于以下任何一种情形不承担责任：

（1）因第三方的作为或者不作为引起的；

（2）甲方导致的环境污染及安全隐患。

第八条 双方权利与义务

1.乙方在托管运营期满时须将完好的项目设施设备移交给甲方，并保证整个污水处理厂能正常运营；如乙方不能在托管运营期满时将完好的项目设施设备移交给甲方，甲方有权将其维修交由第三方进行，所产生的费用由乙方承担。

2.乙方运营期间，应确保对委托管理的设备设施完好无损，正常运行，严格按照处理工艺执行，保证污水处理达标。如由乙方原因造成损坏，必须在甲方规定的时间内彻底整改，相关费用由乙方承担。

3.乙方在运营期间，必须严格按污水处理站各项操作规程进行操作，保证人身安全。如果在合同期内发生安全责任事故，事故责任完全由乙方负责。

4.污水处理厂的运行电费缴费凭证、运行记录、维修记录、监测报告、固体废弃物处理台账等由乙方妥善保存。在运营期内，乙方有义务配合甲方做好上级部门的监督检查工作，并提供相关材料。

5.乙方运营期间，为保证污水的达标排放，需按照双方约定的次数做好自行检测，以掌握污水处理设施的进出水口的水质，由乙方承担检测费用。

6.污水处理站水质监测，甲方按照相关要求不定期随机抽取污水处理设施的进出水口的水质进行采样监测，每次采样均需有甲乙方人员在场，确保采集水样的真实性（监测费用由已方责任）。

7.承包期内，因恶劣天气或其他因素导致设备、污水管网等损坏需要维修的或是新增服务内容的，年度新增维修费用和新增服务内容费用在中标价年费用5%以内的，承包单位须无条件提供相应服务和维修且不再另行追加维修经费；年度新增费用超出中标价年费用5%的部分，由双方根据实际维修情况另行协商确定追加金额。

第九条  付款方式

本项目所需经费由蒙山县人民政府承担，按中标合同价拨付给县住建局，承包公司的运营费按36个月平均分摊，待县财政拨款到县住建局，再由县住建局及各污水厂对应的乡镇人民政府，根据日常检查考核结果，扣除相应考核罚款后发放给承包公司。

第十条  违约责任

1.除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，或是所提供的服务质量不合格的，应及时调整，调整不及时的按逾期处罚，乙方应向甲方支付合同金额1%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的服务如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.乙方未经甲方同意终止合同或是撤出部分、全部的运行人员，导致环境污染，所造成的一切责任及损失由乙方承担全部赔偿。

4.其他违约行为按违约款额 1%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1.因服务问题发生争议的，应邀请国家认可的相关机构进行鉴定。服务符合要求的，鉴定费由甲方承担；服务不符合要求的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需财政部门审批，并签订书面补充协议报人民政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条  合同的变更、终止与转让

1.对本合同的修改、变更、补充、必须经甲乙双方在共同协商的基础上签署书面补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

2.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

3.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十五条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式陆份，具有同等法律效力，甲方贰份、乙方贰份、采购代理机构贰份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告，一份由采购代理机构存档。

（以下无正文）

此合同版本仅供参考，以双方最终签订的合同为准，具体工程量在合同中明确。

| 甲方（公章） 年 月 日 | 乙方（公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

第六章  投标文件格式

一、资格证明文件部分格式

    - 1.资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年    月   日

    - 2.资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：      年    月    日

    - 4.投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、商务技术文件部分格式

1.商务文件封面格式：

电子投标文件

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年    月   日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.无串通投标行为的承诺函

无串通投标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）：

日期：      年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人：

地址：

姓名：                          性别：

年龄：                          职务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面扫描件

投标人名称（电子签章）：

日期：      年    月     日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托            （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面扫描件。

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务条款要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年    月    日

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年    月    日

8. 技术文件封面格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

9.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

10.技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的名称 | 服务内容及要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年    月    日

11.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的扫描件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年    月    日

三、报价文件格式

1.报价文件封面格式：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投标函

致：采购人名称：

根据贵方          （项目名称）（项目编号：           ）的招标公告，签字代表______   （姓名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

电子邮箱：

投标人名称：

开户银行：

银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年    月    日

4.开标一览表（服务类格式）

开标一览表

项目名称：

项目编号：

分标：

投标人名称：

单位：元

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 投标总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1项 |  |  |
| 投标总报价：（大写）人民币 （小写）¥ 。 合同履行期限： |  |  |  |  |

注：1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

3.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

5.投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

分标：

投标人名称：

单位：元

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 单价（元） | 投标总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：（大写）人民币 （小写）¥ 。 合同履行期限： |  |  |  |  |  |

注：

1.表中内容必须如实填写完整，如没有相关内容则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。

2.该表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者其委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

4.如有多分标，分别列明各分标的投标报价明细表，否则其投标文件作无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

6.中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
7.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 其他文书、文件格式

1.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□采购结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等做为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。