主要标的信息：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 边台 | 26.8 | 三正 | L*750*850mm，钢木结构， 主框架采用 1.2mm 厚矩形 （60*40mm）钢管，箱体 E1 级 15mm 厚中纤板 | 920 |
|  | 中央台 | 54 | 三正 | L*1500*850mm，钢木结构， 主框架采用 1.2mm 厚矩形 （60*40mm）钢管，箱体 E1 级 15mm 厚中纤板 | 1840 |
|  | 全钢试剂架 | 54 | 三正 | L*400*700mm | 910 |
|  | 仪器台 | 55.8 | 三正 | L*900*850mm，全钢结构， 整体采用≥1.0mm 厚冷轧钢 板 | 2730 |
|  | 仪器转角台 | 12 | 三正 | 1150*1150*850mm，全钢结 构，整体采用≥1.0mm 厚冷 轧钢板 | 3276 |
|  | 工作台 | 6.8 | 鑫政 | L*800*850mm | 1900 |
|  | 边柜 | 14.9 | 鑫政 | L*800*850mm | 1900 |
|  | 边柜 | 2.3 | 鑫政 | L*600*850mm | 1900 |
|  | 操作台 | 15.2 | 鑫政 | L*600*850mm | 1600 |
|  | 操作台 | 3.6 | 鑫政 | L*1200*850mm | 1600 |
|  | 吧台 | 7 | 鑫政 | L*600*1100mm | 1600 |
|  | 实验水槽水嘴 | 13 | 润旺达 | 外尺寸：572*474*336mm 内尺寸：499*401*320mm | 800 |
|  | 桌上型洗眼器 | 13 | 润旺达 | 1、主体为加厚铜质。 2、表面为环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液，防紫外线辐射。 3、橡胶杯：Φ70 橡胶质护杯，出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。 4、防尘盖： PP 材质,平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落，使用时自动被水冲开。 5、水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用 6、软管：供水软管长度 1.5米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹 PE 管，有效防止生锈、磨损、划手。 7、前置过滤器和流量调节装置：前置过滤器可去除管道内产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、泥沙等大于 5 微米以上的颗粒杂质；流量调节装置可任意调节水压大小，避免因水压过大冲伤眼睛和面部肌肤。 | 610 |
|  | PP滴水架 | 13 | 润旺达 | 尺寸：700*550mm*120mm | 420 |
|  | 全钢通风柜 | 8 | 三正 | 1500*800*2350mm，全钢结构，柜体采用≥1.0mm 厚冷轧钢板 | 13800 |
|  | （带气压杆）铝合金万向排气罩 | 24 | 凯莱英 | 1、法兰尺寸：200*200*5mm； 2、出风口直径内径 104mm，外径 110mm； 3、底座管道材质：高强度铝镁合金型材制成； 4、底座管道尺寸：≥113*113*1.5mm； 5、出风口变径：内径 110mm直通接头； 2、伸缩导管直径：90mm/75mm； 3、伸缩管道壁厚：2. 0mm/1.5mm； 5、伸缩管道材质：铝镁合金管 道； 4、阀门：配备手动角度调节风阀 灵活可靠遇到超高速气流时角度 不会产生变化； 5、活动关节材质：内嵌不锈钢 钢丝.加厚尼龙软管； 6、管道连接：不锈钢卡箍固定方 便拆卸清洗； 7、伸缩导管：行程≥550mmm； 8、轴承：整体式平面推力轴承； 9、内置五金：304不锈钢； 10、罩口尺寸：标配圆罩口直径 375mm*120mm； 11、关节支撑方式：气压杆； 12、360 度旋转轴材质：PP/铝镁 合金； 13、旋转半径：1.5m； | 2600 |
|  | （常规型）铝合金万向排气罩 | 20 | 凯莱英 | 1、底座管道：铝合金 115*1150*1.5mm 2、折叠管道直径外径：78mm 3、折叠管道壁厚：1.5mm 4、折叠管道材质：铝合金 5、阀门：手动调节 6、活动关节：增强 PP 材质， 壁厚 4mm 5、罩口尺寸：标配直径375mm*120mm 6、旋转半径：1.5m | 2200 |
|  | 全钢气瓶柜 | 4 | 三正 | 900*450*1800mm，全钢结构，柜体采用≥1.0mm 厚冷轧钢板 | 2470 |
|  | 全钢药品柜（带排风口） | 4 | 三正 | 900*450*1800mm，全钢结构，柜体采用≥1.0mm 厚冷轧钢板 | 1710 |
|  | 铝木结构试剂柜 | 4 | 三正 | 900*450*1800mm | 1230 |
|  | 铝木结构器皿柜 | 4 | 三正 | 900*450*1800mm | 1330 |
|  | 学生工作台 | 4 | 鑫政 | 1200*600*1100mm | 860 |
|  | 壁挂电子屏广告机 | 9 | 巨航 | (L)646*(W)384.2*(T)49mm (含壁挂支架厚度 59mm) | 2660 |
|  | 生产线设备拆除及搬运 | 1 | 三正 | 无 | 36800 |
|  | 电气控制系统设备 | 1 | 三正 | 无 | 155000 |
|  | 环境控制系统设备 | 1 | 三正 | 无 | 262000 |
|  | 气体控制系统设备 | 1 | 双恒 | 无 | 162000 |
|  | 智能控制系统设备 | 1 | 众为 | 无 | 52000 |
|  | PVC卷材地板胶 | 450 | 金亿源 | 厚 2.0mm，同质透心 | 176 |
|  | 50mm玻镁彩钢板 | 762 | 华翱 | 玻镁彩钢板厚 50mm，双面钢板厚度标厚为 0.426mm | 185 |
|  | 防火洁净医疗板 | 261 | 菲力 | 100mm 轻钢龙骨基础+9mm 木板打底，面贴 4.5mm 防火洁净医疗板 | 350 |
|  | 轻钢龙骨石膏板 | 38 | 北新 | 加厚 75 型轻钢龙骨基础+9mm 木板打底，面贴 12mm石膏板造型 | 150 |
|  | 方形铝扣板 | 440 | 金澳 | 加厚型轻钢龙骨，1200*600*0.8mm 铝扣板 | 125 |
|  | 槽钢转换层 | 583 | 翅冀 | 10#槽钢，间距 1200mm 固定 | 125 |
|  | 304不锈钢落地玻璃 | 22.2 | 永威 | 304 不锈钢框落地玻璃：四周边框 1.2mm 厚 304 不锈钢包边；玻璃规格型号：10mm钢化玻璃，五金配件 | 1400 |
|  | 氛围展示系统 | 1 | 俊曼 | 4500*3000mm；四周 1.2mm不锈钢边框，框内 6mm 厚铝塑板打底，1.2 厚水晶字 UV丝印 | 6000 |
|  | 成品洁净钢制双开门（大玻璃中空窗） | 2 | 广可为 | 1500*2400mm ，门上600*2000mm 中空玻璃透视窗 | 3900 |
|  | 成品洁净钢制双开门 | 6 | 广可为 | 1500*2400mm ，门上 400*600mm 中空玻璃透视窗 | 3000 |
|  | 成品洁净钢制双开门 | 2 | 广可为 | 900*2100mm ，门上400*600mm 中空玻璃透视窗 | 2200 |
|  | 成品洁净钢制双开门 | 1 | 广可为 | 1200*2100mm ，门上400*600mm 中空玻璃透视窗 | 3653 |
|  | 成品不锈钢框玻璃平移门 | 1 | 永威 | 1200*2100mm ，边框 1.2mm厚 304 不锈钢包边；玻璃规格型号：10mm 钢化玻璃，含地弹簧、门把手及五金配件 | 3600 |
|  | 成品不锈钢框玻璃地弹簧双开门 | 2 | 永威 | 1500*2100mm ，边框 1.2mm厚 304 不锈钢包边；玻璃规格型号：10mm 钢化玻璃，含地弹簧、门把手及五金配件 | 4630 |
|  | 成品生态木门 | 5 | 福林门 | 1200*2100mm | 1800 |
|  | 成品生态木门 | 4 | 福林门 | 900*2100mm | 1400 |
|  | 成品洁净中空窗 | 17 | 广可为 | 2400*1400mm，四周洁净铝合金窗框，5mm+5mm 钢化玻璃 | 1800 |
|  | 不锈钢框固定窗 | 7 | 永威 | 2400*2100mm，四周 1.2mm厚不锈钢窗框，10mm 钢化玻璃 | 7500 |
|  | 不锈钢框固定窗 | 1 | 永威 | 3000*2100mm，四周 1.2mm厚不锈钢窗框，10mm 钢化玻璃 | 11000 |
|  | 安全系统设备 | 1 | 三江电子 | 无 | 148000 |