云之龙咨询集团有限公司国家核和辐射突发事件卫生应急队伍建设项目GXZC2026-G1-000536-YZLZ更正公告（一）
一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GXZC2026-G1-000536-YZLZ

原公告的采购项目名称：国家核和辐射突发事件卫生应急队伍建设项目
首次公告日期：2026年4月27日
二、更正信息

更正事项：(采购公告 (采购文件 □采购结果 

更正内容：
	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	第一章《招标公告》
	项目概况

国家核和辐射突发事件卫生应急队伍建设项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年5月19日9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。
	项目概况

国家核和辐射突发事件卫生应急队伍建设项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年5月26日9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

	2
	第一章《招标公告》四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
	2026年5月19日9时30分（北京时间）
	2026年5月26日9时30分（北京时间）

	3
	第二章《采购需求》分标3，标的“伤员去污洗消装置”
	4.
▲洗消液流量：≥5 L/min
	4.
▲洗消液流量：≥1.5L/min

	4
	第二章《采购需求》分标3，标的“伤员去污洗消装置”
	5.
喷射压力：≥25 MPa
	5.
喷射压力：≥0.25 MPa

	5
	第二章《采购需求》分标3，标的“伤员去污洗消装置”
	11.
材质：5mmPVC双面涂层夹网布   
	11.
材质：0.5mmPVC双面涂层夹网布   

	6
	第二章《采购需求》分标3，标的“伤员去污洗消装置”
	13.
尺寸：约4×4×2m
	13.
尺寸：≤4×4×2m

	7
	第二章《采购需求》分标3，标的“便携局部洗消器”
	●1.洗眼器总容量：≥10L；洗眼器喷头流量：≥6L/min
	●1.洗眼器总容量：≥10L；洗眼器喷头流量：≥1.6L/min

	8
	第二章《采购需求》分标3，标的“场所辐射监测仪”
	7.
电池使用时间≥2000h
	7.电池使用寿命（可以重复充电）≥2000h

	9
	第二章《采购需求》分标3，标的“水和食品污染检测仪”
	9.
屏蔽：不锈钢+100mm铅+1mm紫铜，对测量腔室组成4π全方位屏蔽
	9.屏蔽：不锈钢+10mm铅+1mm紫铜，对测量腔室组成4π全方位屏蔽


其他内容不变。

更正日期：2026年5月9日

三、其他补充事宜

更正事项理由：对招标文件进行修改。
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区职业病防治研究院

地址：广西南宁市青秀区柳沙路2号

项目联系人：蒋琼

项目联系方式：0771-5719960

2.采购代理机构信息

名 称：　云之龙咨询集团有限公司　　

地　址：南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼/530201　　

联系方式：0771-2611898、2618118、2618199

3.项目联系方式

项目联系人：李鸿海、梁俏英

电　话：　0771-2611898、2618118、2618199

云之龙咨询集团有限公司

2026年5月9日
3

