# 广西国力招标有限公司关于广西建设职业技术学院武鸣校区7#礼堂灯光机械系统及5#学生活动综合楼一层会议空间会议播控系统采购（GXZC2026-G1-000655-GLZB）的更正公告（三）

##### 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GXZC2026-G1-000655-GLZB

原公告的采购项目名称：广西建设职业技术学院武鸣校区7#礼堂灯光机械系统及5#学生活动综合楼一层会议空间会议播控系统采购

首次公告日期：2026年4月1日

二、更正信息

更正事项： ☑采购公告☑采购文件□采购结果

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公开招标采购文件文件第3页，公开招标公告“项目概况” | 项目概况 广西建设职业技术学院武鸣校区7#礼堂灯光机械系统及5#学生活动综合楼一层会议空间会议播控系统采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，现项目因故延期，递交投标文件截止时间将另行通知。 | 项目概况 广西建设职业技术学院武鸣校区7#礼堂灯光机械系统及5#学生活动综合楼一层会议空间会议播控系统采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年6月22日9点30分（北京时间）前递交投标文件。 |
|  | 公开招标采购文件文件第4页，公开招标公告“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” | 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间：项目因故延期，投标文件提交截止时间将另行通知。 …… 开标时间：项目因故延期，具体时间将另行通知。 …… | - 提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间：2026年6月22日09:30（北京时间） …… 开标时间：2026年6月22日09:30（北京时间） …… |
|  | 公开招标采购文件第10页，“第二章 招标项目采购需求”--5.LED染色灯 | 1、灯珠数量不劣于66颗5W(RGBW四色)LED灯珠，光源有效使用寿命不少于20000小时 | 1、灯珠数量不劣于60颗5W(RGBW四色)LED灯珠，光源有效使用寿命不少于20000小时。 |
|  | 公开招标采购文件第11页，“第二章 招标项目采购需求”--8.LED耳光染色灯 | 1、光源不劣于39颗15W(RGBW四色)LED灯珠，光源有效使用寿命不少于20000小时 | 1、光源不劣于36颗15W(RGBW四色)LED灯珠，光源有效使用寿命不少于20000小时。 |
|  | 公开招标采购文件第12页，“第二章 招标项目采购需求”--10.后舞台LED染色灯 | 1、灯珠数量不劣于27颗15W(RGBW四色)LED灯珠，光源有效使用寿命不少于20000小时 | 1、灯珠数量不劣于25颗15W(RGBW四色)LED灯珠，光源有效使用寿命不少于20000小时。 |
|  | 公开招标采购文件第15页，“第二章 招标项目采购需求”--20.ART-NET系统矩阵 | 4、可以在广播或单播模式下管理Artnet，支持无线AP节点功能 | 删除此项。 |
|  | 公开招标采购文件第15页，“第二章 招标项目采购需求”--23.光纤收发器 | 4、可以在广播或单播模式下管理Artnet，支持无线AP节点功能 | 删除此项。 |
|  | 公开招标采购文件第17页，“第二章 招标项目采购需求”--29.吊杆信息电子显示牌 | ▲2、支持独立的ID编码，DMX信号001-215（支持16路），设备名称、电源回路、主分控路线标识 | ▲2、支持设备独立ID编码管理，兼容DMX512信号协议，支持不少于16路设备通道控制，可标识设备名称、电源回路、主分控线路等信息； |
|  |  | 3、支持信息镜像及非镜像输出，根据需求可批量及独立IP数据传输 | 删除此项。 |
|  |  | 4、支持光纤信号链路标识，支持中控设备终端IP地址标识，支持机械系统运行及数据传输标识 | 4、支持机械系统运行及数据传输标识。 |
|  |  | 5、机械系统信息单个ID双通道标识，支持主通道主架构标识，辅通道数据详细备注标识 | 删除此项。 |
|  | 公开招标采购文件第17页，“第二章 招标项目采购需求”--30.吊杆拉力监测仪 | 1、不劣于8CH数据采样链路，支持扩展至128CH采样链路，单路数据采集范围1-1000kg | 1、不劣于8CH数据采样链路，支持扩展至不少于128CH采样链路，单路数据采集范围1-1000kg |
|  |  | 5、使用TYPE-C数据线(可选配RS485)与PC直连进行Modbus数据通讯，支持接入环控平台控制 | 5、支持TYPE-C/RS485等通用接口与PC直连通讯，兼容Modbus数据协议，支持接入集中控制平台。 |
|  |  | 6、无需矢量校准，只需输入传感器参数即可完成校准 | 6、支持传感器参数化校准配置。 |
|  |  | 8、参数备份与恢复，自动变频功能，多个频道传输无线数据，提高系统稳定性 | 8、支持参数备份与恢复，具备无线数据传输防干扰设计，提高系统稳定性。 |
|  | 公开招标采购文件第26页，“第二章 招标项目采购需求”--75.超宽屏互动白板 | 1、全型材铝合金结构，工作界面2.4M*1.2M 2、主结构采用三组横梁加强，型材角码内嵌式固定紧固 3、底部采用四组万向滑轮组，带刹车装置，边角采用四组三角斜拉支撑 4、配置不小于5M的书写系统数据软缆 | 1、采用全型材铝合金结构，书写/工作界面尺寸不小于2.4M*1.2M，结构强度满足现场使用需求； 2、主结构采用加强型横梁设计，连接部件采用防锈紧固件，型材角码内嵌式固定紧固，确保结构稳固； 3、底部配备带刹车装置的万向移动滑轮，边角采用加强支撑结构，确保设备移动与使用安全； 4、配置长度不低于5M的书写系统数据连接线，满足现场布线需求。 |
|  | 公开招标采购文件第29页，“第二章 招标项目采购需求”--94.电子白板 | 1、四种标示特性感识终端，含可替换标示芯片 2、兼容系统Max OS X版本，Windows版本 3、有效区域：宽度252厘米x高度150厘米x2个并联区域； 4、智能自动识别区域，无线校准操作 5、语音提示：功能菜单语音提示； 6、LED显示：工作状态提示 7、支持的操作系统：Android，iOS，Mac，Windows 8、APP应用环境：智能手机IOS版本，Android版本； 9、设备内存≥8G，存储页面数≥10000页 10、可编辑内容：共享文件二次编辑保存及上传共享功能 | 1、支持电子感应书写识别，配备感应书写终端； 2、兼容Windows、macOS、Android、iOS等主流操作系统； 3、有效书写区域宽度不小于2500mm，高度不小于1500mm，支持多区域联动书写； 4、支持智能区域识别，可通过无线方式完成设备校准； 5、支持功能菜单语音提示，便于操作； 6、配备LED状态指示灯，可实时显示设备工作状态； 7、APP应用环境：智能手机IOS版本，Android版本； 8、设备运行内存≥8GB，支持不少于10000页书写内容的本地存储； 9、支持共享文件二次编辑、保存及上传共享功能，适配多场景协作需求。 |
|  | 公开招标采购文件第39-40页，“第二章 招标项目采购需求”--133.候场广播主机软件 | 1、windows/ios双界面，全中文菜单，可自适应显示屏分辨率 2、具有登陆权限管理设置；登陆权限级别设定1-99级，对操作员日常管理提供安全保障 3、多级用户自定义编程界面，快速组建各级管理权限的登陆界面，人性化功能模块定制 4、具有定时列表，可查看定时任务号、任务名称、任务类别、定时分组、定时推送时间、节目内容以及定时播放的目标区域 5、界面具有频率1-频率24的管理. 方便、快捷实现对全区接收模块终端的远程频率修改；当系统要实现系统多级联播功能，通过频率1-频率24 管理第二级以上所用频率通道 6、快捷操作控键，实现对全区接收模块终端的远程操控 7、可直接手动分区控制，具有分区快捷操作控键，实现对任意分区接收模块终端的远程操控 8、可直接手动对点控制，具有点对点快捷操作控键，实现对任意一个终端模块的远程控制 9、支持VGA、DV、Line In三路信号的智能混流推送 10、支持TS流的UDP/RTP组播、TCP单播；支持标准RTMP流的远程推送；直播编码参数可调 11、具有增加分区和删除分区功能，并可对每个分区任意更改中文名称，便于操作管理 12、具有远程对接收终端编辑指定名称或编号功能 13、客户端及移动端APP具有远程对LED显示屏终端、投影机终端、显示设备终端文字、视频的远程推送、修改、编辑信息功能. 14、可设定自动软件系统开关机及休眠时间 15、具备紧急通讯功能，密码权限管理 16、系统最大可支持128路音视频流的不同终端按照预设地址分组输出 17、通讯方式：RS232，9600bps； 18、控制无线终端数量：≥500个终端；如需增加，可以扩展到1000终端 19、控制分号数量：≥1000个号；如需增加，可以扩展到10000个号 | 1、支持主流Windows平台，兼容移动端远程管理界面，全中文操作菜单，可自适应显示屏分辨率，操作便捷； 2、具备多级用户权限管理功能，支持权限分级设置（可设定1-99级），保障系统操作安全，防止越权操作； 3、支持用户自定义编程界面，可根据管理权限快速搭建个性化功能模块，满足不同场景的管控需求； 4、支持定时任务管理，可查看定时任务的名称、类别、执行时间、节目内容及目标区域，支持无人值守自动广播； 5、支持远程修改接收终端的设备名称、编号、IP地址、音量等参数，可对全区终端进行远程操控； 6、支持手动分区控制、点对点控制，具备分区/终端快捷操作按键，可对任意分区或单个终端进行远程操控； 7、支持多种信号源（如VGA、DVI、Line In等）的智能混合推送，可实现音视频信号的统一调度与分发； 8、支持主流流媒体协议（如TS流 UDP/RTP组播、TCP单播、RTMP推流等），直播编码参数可配置，满足多终端同步传输需求； 9、支持分区管理功能，可增加/删除分区，并自定义分区名称，便于设备分组管控； 10、支持客户端及移动端APP，可远程向LED显示屏、投影机等终端推送、修改、编辑文字及视频信息，实现音文同步提示； 11、支持设置系统开关机及休眠时间，可实现自动开关机，降低能耗； 12、具备紧急通讯功能，支持密码权限管理，可在紧急情况下快速发布广播通知； 13、系统支持不少于128路音视频流的分组输出，可满足多终端、多分区的并发广播需求； 14、支持控制无线终端数量≥500个，可按需扩展到不少于1000个终端，控制分号数量≥1000个号，可按需扩展到不少于5000个号； 15、采用标准TCP/IP网络架构，可与服务器、IP终端无缝对接，实现全网统一管控，兼容主流IP广播设备； 16、具备系统操作日志记录、设备状态监控功能，可实时查看终端在线状态、信号质量，支持故障告警。 |
|  | 公开招标采购文件第40页，“第二章 招标项目采购需求”--134.内部信息交互基站 | 1、与服务器控制软件联机，可实现任意分区分组的无人值守功能，以及实时远程发布文字、图像、音频信息至终端显示屏的功能，实现音视频的同步传输且互不干扰 2、全中文高清晰度128*64 液晶显示屏，纯硬件操作，实现即时点对点、点对多，任意分区分组播放功能或一键全开，一键全关的功能 3、远程即时修改接收设备的地址码、各级频率等参数 4、副载波导频：57KHz±6Hz，对主载波标称频偏±1.0KHz至±7.5KHz 5、编码传输实现数字化，抗干扰能力更强，编解码更快速准确稳定 7、自带信号检测监听，4路AUX输入 8、开关机控制码采取不间断发码方式，确保接收端完全打开防止漏码，发码无明显提示音 9、接收解码时间不受地址码数量限制，确保5秒内完全打开接收终端 | 1、采用标准TCP/IP网络架构，可与服务器控制软件联机，实现任意分区分组的无人值守功能，支持向终端远程发布文字、图像、音频信息，实现音视频同步传输且互不干扰； 2、配备全中文高清液晶显示屏（分辨率不低于128*64），支持纯硬件操作，实现即时点对点、点对多、任意分区分组播放功能，具备一键全开/全关功能； 3、支持远程即时修改接收设备的IP地址、设备编号、音量、编码等参数，适配不同场景的设备管理需求； 4、采用数字化编码传输技术，抗干扰能力强，编解码快速稳定，支持多路音频输入，可兼容不同格式的音频信号； 5、具备信号检测监听功能，支持多路音频输入，可实时监测输入信号状态，确保广播内容稳定传输； 6、采用可靠的开关控制码发送方式，确保接收终端稳定开启，无漏码、错码问题，设备控制响应准确可靠； 7、接收解码时间不受终端数量限制，可在短时间内完成所有终端的指令接收与响应，确保终端快速完成操作； 8、满足IPX3及以上防水防尘等级要求，可适应全天候或复杂环境下的稳定运行； 9、支持≥1000个终端同时在线管理，可通过扩展平台支持≥10000个终端的扩容需求，满足大型场馆的规模化应用； 10、具备断电记忆、故障自检测功能，支持长时间稳定运行，具备防浪涌、过压保护功能，适应复杂电磁环境； 11、可实现设备状态监控、故障告警、日志记录等功能，便于后期维护与管理。 |
|  | 公开招标采购文件第40-41页，“第二章 招标项目采购需求”--135.智能接收终端 | 1、全天候防雨、通过IPX3防水检测 2、采用高性能、低能耗、全功能的立体声调频接收芯片 3、信号强度自动显示，接收频率三级优先设计，根据信号强度自动优先选择接收频率 4、可寻址控制，48个分组码，128个单机码 5、音量、编码、频率、数码显示，可手动或远程修改 6、可在本机上手动修改LED显示屏的字体大小、滚动方式和滚动间隔时间 7、微电脑锁相，贴片工艺，频率准确稳定 8、专业屏蔽盒式设计，具备抗干扰性能、简便的后期维护 9、输出功率60/80W，过流过载自动保护，具备噪音低，不失真，效率高，功耗小的特点 10、频率范围:(68.0-108.0MHz)，频率稳定度:3x10~5(-20℃~65℃)，可调地址:CH001-CH128;FH001-FH048 | 1、满足IPX3及以上防水防尘等级要求； 2、采用标准TCP/IP网络架构，支持局域网/广域网组网，适配主流IP广播系统平台，可实现全网统一管控； 3、支持标准网络音频协议（如RTP/RTSP），具备网络信号自动检测、断线自动重连功能，信号传输稳定可靠； 4、支持IP地址寻址，具备分区、分组地址管理功能，可实现单终端、多终端批量管控； 5、支持音量、编码、IP地址、设备名称的本地及远程配置，配备数码/液晶显示，可直观查看设备状态； 6、支持外接LED显示屏控制，可远程修改LED显示屏的字体大小、滚动方式、滚动间隔时间，实现音文同步提示； 7、采用数字锁相技术，频率稳定度高，音频信号还原度好，无漂移失真； 8、采用专业屏蔽盒式设计，抗电磁干扰性能强，可适应舞台灯光、音频设备密集的复杂电磁环境，便于后期维护； 9、内置功率放大模块，输出功率满足项目使用需求，具备过流、过载、过温自动保护功能，噪音低、失真小、效率高、功耗低； 10、采用数字网络传输，无传统调频广播频段限制，可兼容主流网络音频传输标准； 11、宽电压工作，支持断电数据记忆，通电自动恢复正常工作，无需重复配置。 |
|  | 公开招标采购文件第41页，“第二章 招标项目采购需求”--136.候场显示屏 | 1、显示尺寸≥800*400mm，同步接收延时≤0.01S 2、频率：68.0-87.0或者87.0-108.0MHz 频率步进值：100Khz 3、调制方式：PSK（相移键控） 4、副载波导频：57KHz±6Hz，对主载波标称频偏±1.0KHz至±7.5KHz 5、数据传输比特率：1187.5bit/s | 1、显示尺寸≥800*400mm，采用高清LED点阵显示，支持中英文、数字、符号滚动显示，支持固定字幕、滚动字幕、跑马灯、倒计时模式； 2、采用标准网络TCP/IP架构，支持局域网组网； 3、支持网络NTP自动校时，音视频、文字信息毫秒级同步，无延迟、无卡顿，满足专业舞台候场、节目提示、演出倒计时场景； 4、支持标准网络广播协议，支持后台服务器远程下发文字、节目单、通知、倒计时、场次信息，支持实时弹窗更新； 5、支持分区控制、单屏独立控制、群组批量控制；支持远程开关屏、亮度调节、内容刷新、设备状态监测； 6、可与舞台IP广播系统联动，实现“声文同步”专业候场提示效果； 7、支持网络在线监测，后台可实时查看设备在线/离线、故障状态，支持异常掉线自动重连； 8、网络数据传输延时≤20ms，满足专业舞台高标准实时调度需求； 9、宽电压工作，具备防尘、防干扰设计，可适应舞台灯光、音频设备密集的复杂电磁环境； 10、具备断电数据记忆功能，通电自动恢复正常工作，无需重复配置； 11、安装适配：壁挂式设计，轻薄机身，适配候场大厅、侧候场、后台通道、化妆间多种安装场景。 |
|  | 公开招标采购文件第41-42页，“第二章 招标项目采购需求”--140.室内数字广播音箱 | 1、采用高性能、低能耗、全功能的RDS立体声调频接收芯片 2、信号强度自动显示，接收频率三级优先设计，根据信号强度自动优先选择接收频率 3、可寻址控制，48个分组码，128个单机码 4、音量、编码、频率、液晶显示，可手动或远程修改 5、微电脑锁相，贴片工艺，频率准确稳定 6、专业屏蔽盒式设计，具备抗干扰性能、简便的后期维护 7、全频5寸8Ω防水喇叭，功率30W，D类数字功放，过流过载自动保护 | 1、采用标准IP网络音频协议（如Dante/AES67），支持低延时数字音频传输，传输延时≤20ms； 2、网络接口：具备RJ45网络接口，支持TCP/IP协议，可接入标准局域网，支持POE供电； 3、支持IP地址寻址，具备分区、分组管理功能，可实现点对点、点对多广播； 4、支持远程配置、状态监控、故障告警、音量调节，可通过平台统一管理； 5、频率响应范围100Hz-15kHz，失真度≤1%，信噪比≥85dB，满足室内广播音质需求； 6、扬声器单元：配备不小于5寸 8Ω防水全频喇叭，额定功率不小于30W，具备过流过载自动保护功能； 7、采用专业屏蔽盒式设计，抗干扰性能强，适应复杂电磁环境，便于后期维护； 8、支持断电记忆、自动重连，具备防浪涌、过压保护功能，可长时间稳定运行。 |

更正日期：2026年6月2日

##### 三、其他补充事宜

网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

##### 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西建设职业技术学院

地    址：南宁市罗文大道33号

联系方式：甘老师，0771-3834397

2.采购代理机构信息

名称：广西国力招标有限公司

地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

联系方式：李宁芳，18076332835、0771-4915558

3.项目联系方式

项目联系人：李宁芳

电话：18076332835、0771-4915558

广西国力招标有限公司

2026年6月2日