鹿寨县人民医院医共体分院鹿寨县妇幼保健院信息系统一体化采购需求
一、建设目标

统一标准、互联互通：依据“一大系统、多个院区”的信息化架构思路，建立统一的医共体数据标准和接口规范，并达到电子病历四级要求。
集约建设、避免浪费：复用总院已有数据中心资源，妇幼分院原则上不新建物理机房，通过专线接入总院数据中心。

区分院区、同质管理：在系统架构层面实现院区标识管理，各院区数据独立归集但标准统一；在管理层面实现行政、人员、财务、业务、药械、绩效、信息的“七统一”。

分步实施、平稳过渡：采取“先基础后专科、先数据后流程”的实施策略，确保业务不中断。

二、政策依据

（一）《紧密型县域医共体信息化功能指引》（2025年）：区域医疗服务协同、便民惠民服务、公共卫生协同等5大方面36项功能；

（二）《紧密型县域医共体医学影像中心设置标准》（2026年9月施行）：影像中心设置的基本要求、信息化要求等；

（三）《紧密型县域医共体心电诊断中心设置标准》（2026年9月施行）：心电诊断中心的规划、建设与管理要求。

三、建设内容与核心功能

（一）总体架构设计

采用“一个数据中心、两级应用界面、多套业务系统”的总体架构：

1.一个数据中心：在总院建设统一的医共体数据中心，承载两院区的核心业务数据。

2.两级应用界面：总院和分院根据权限分别访问，分院可查看本院区数据，总院可查看全域数据。

3.多套业务系统：在统一平台上，分别部署综合医疗系统和妇幼专科系统，实现数据共享但业务独立。

（二）硬件与网络架构建设

网络互联互通：租用网络运营商光纤专线，带宽不低于100Mbps（主备链路）。

等保安全建设：参照国家信息系统安全等级保护2.0标准，对融合后的系统进行定级备案，配置防火墙、数据库审计及数据备份设备。

（三）应用软件与数据融合

1.基础业务系统一体化：将妇幼分院HIS及电子病历系统升级替换为与总院同厂商、同版本的平台化系统。但在数据库层面增加“院区标识”字段，实现数据统一存储与按院区隔离查询。

2.患者主索引统一：建立覆盖两院区的统一患者主索引（EMPI）。患者凭身份证在任一院区建档后，两院区均可调阅其健康档案。

3.HRP运营管理：建立统一的医院资源规划（HRP），覆盖人、财、物、绩效等管理。各分院单独设账，总院集中核算，实现“分院独立核算、总院统一监管”的财务管理模式。

4.妇幼专科系统嵌入：在总院平台框架下，嵌入妇幼保健信息系统模块。该模块负责管理“两癌”筛查、孕产妇系统管理、儿童系统管理、出生医学证明等妇幼直报数据，同时与总院临床数据实现双向同步。

（四）共享中心建设

根据国家卫健委最新发布的标准，建设以下资源共享中心：

	共享中心
	建设内容
	管理要点

	远程影像诊断中心
	妇幼分院影像设备接入总院PACS系统，由总院出具诊断报告
	建立统一的质控标准和利益分配机制

	远程心电诊断中心
	妇幼分院心电数据实时上传至总院诊断平台
	参照心电诊断中心设置标准执行

	临床检验中心
	妇幼分院检验标本可送总院检测，结果实时回传
	统一检验质量标准，结果互认

	药品耗材中心
	统一药品耗材目录、统一采购配送
	建立集中审方中心，实现处方前置审核


（五）人力资源统一管理：

1.统一岗位设置标准和人员招聘流程

2.推行“县管乡用”机制，总院可向妇幼分院派驻管理和技术人员

3.统一绩效考核体系，实行“分院独立考核+总院统筹调节”的双层绩效模式

（六）业务协同与便民服务

双向转诊闭环：在系统内建标准化转诊流程。妇幼分院产科出现危重并发症或者疑难手术时，一键上转至总院，总院医生可调阅全部产检记录。

远程会诊与联合查房：支持两院区医生在线会诊、联合查房。影像、检验等数据实时共享。

统一线上服务入口：整合两院区挂号资源，统一预约挂号平台。患者可预约任一院区号源，系统可提示“总院无号、分院有余号”的智能导诊。
（七）系统建设清单

	序号
	模块分类
	模块名称
	备注

	1
	门诊管理
	门急诊挂号收费系统
	　

	2
	
	门急诊医生工作站
	　

	3
	
	门急诊护士工作站
	　

	4
	
	门急诊输液系统
	

	5
	
	门急诊治疗系统
	

	6
	
	门诊应急系统
	

	7
	住院管理
	住院收费系统
	　

	8
	
	住院入出转管理
	　

	9
	
	住院医生工作站
	　

	10
	
	住院护士工作站
	　

	11
	
	住院治疗系统
	

	12
	医技管理
	医技计费管理系统
	　

	13
	
	医技电子申请单系统
	　

	14
	
	手术计费管理系统
	　

	15
	药品管理
	门诊发药管理系统
	　

	16
	
	住院配药管理系统
	　

	17
	
	药库管理系统
	　

	18
	
	门急诊药房管理系统
	　

	19
	
	住院药房管理系统
	　

	20
	
	门诊取药排队叫号系统
	

	21
	医疗管理
	医保管理系统
	　

	22
	
	手术分级管理系统
	　

	23
	
	抗生素分级管理系统
	　

	24
	电子病历
	门诊电子病历系统
	　

	25
	
	住院电子病历系统
	　

	26
	
	护理电子病历系统
	　

	27
	
	电子病历质量管理系统
	　

	28
	
	临床路径管理系统
	

	29
	体检管理系统
	体检管理系统
	

	30
	院感管理
	院感管理系统
	

	31
	智慧病案
	病案管理与统计系统
	　

	32
	业务应用
	医院综合查询报表系统
	　

	33
	
	医院综合查询报表工具
	　

	34
	
	患者全息视图系统
	　

	35
	
	危急值管理系统
	　

	36
	数据上报
	传染病信息上报
	　

	37
	
	重大非传染性疾病及死亡信息上报
	　

	38
	
	不良事件上报系统
	

	39
	
	HQMS数据上报
	

	40
	实施配置
	物价管理系统
	　

	41
	
	配置权限管理
	　

	42
	
	统一身份认证及单点登录
	　

	43
	门诊预约系统
	门诊预约
	　

	44
	
	门诊排班管理
	　

	45
	
	门诊分诊管理
	　

	46
	运维管理模块
	基础运维管理
	　

	47
	综合告警模块
	运维综合告警
	　

	48
	医技模块
	临床检验信息管理系统
	　

	49
	
	手术麻醉管理系统
	

	50
	
	医学影像系统
	　

	51
	
	超声管理系统
	　

	52
	
	心电管理系统
	　

	53
	
	输血管理系统
	　

	54
	药事管理
	合理用药系统
	　

	55
	耗材管理
	耗材管理系统
	

	56
	统一支付对账
	统一支付对账系统
	

	57
	移动管理
	微信小程序
	

	58
	各类接口
	现用各类设备及系统接口，包维保期内新增接口
	

	59
	数据仓库系统
	统一全院各系统数据存储仓库系统
	

	60
	报表管理系统
	统一全院各系统数据报表设计及查询管理系统
	




