柳州市政府集中采购中心

招标文件

项目名称：柳州市工人医院物业服务采购

项目编号：LZZC2026-G3-990237-LZSZ

采购人：柳州市工人医院

采购代理机构：柳州市政府集中采购中心

2026年XX月XX日

目  录

第一章 公开招标公告	1

第二章 采购需求	5

第三章 投标人须知	74

第四章 评标方法及评标标准	88

第五章 合同主要条款格式及广西壮族自治区政府采购项目合同验收书格式	96

第一章 公开招标公告

项目概况

柳州市工人医院物业服务采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年XX月XX日 09:20（北京时间）前在线提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2026-G3-990237-LZSZ

项目名称：柳州市工人医院物业服务采购

预算总金额（元）：39090000

采购需求：

标项一

标项名称: 柳州市工人医院总院物业服务外包采购

数量:1

预算金额（元）:20070000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：柳州市工人医院总院物业服务外包采购（具体内容详见招标文件第二章《采购需求》）。

最高限价（如有）：20070000

合同履约期限：自提供服务之日起3年，具体服务起止时间以合同约定日期为准。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项二

标项名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区、南院、西院物业服务外包采购

数量:1

预算金额（元）:19020000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：柳州市工人医院鱼峰山院区、南院、西院物业服务外包采购（具体内容详见招标文件第二章《采购需求》）。

最高限价（如有）：:19020000

合同履约期限：自提供服务之日起3年，具体服务起止时间以合同约定日期为准。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件

时间：2026年XX月XX日至2026年XX月XX日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至21:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：线上获取。登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），在“工作台”—“项目采购”—“获取采购文件”选择本项目，点击“申请获取采购文件”进行申请提交后，在已申请栏中选择下载本项目招标文件。提示：1.未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行获取招标文件。2.供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。3.已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年XX月XX日 09:20（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被广西政府采购云平台拒收。）

开标时间：2026年XX月XX日 09:20

开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）是否专门面向中小微企业采购：否

（二）投标保证金：本项目无需提交投标保证金。

（三）发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。

（四）本项目需要落实的政府采购政策：落实促进中小企业发展政策、支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策。如需进一步了解详细内容，详见公开招标文件第二章《采购需求》及第四章《评标方法及评标标准》。

（五）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与政府采购活动。

（六）根据《柳州市财政局 人民银行柳州市中心支行 关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。

（七）投标人参与电子投标特别说明

1.本项目通过广西政府采购云平台实行电子投标，投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制、加密并提交电子投标文件。

2.参与电子标的投标人必须为广西政府采购云平台的正式供应商且申领CA证书，各投标人应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握广西政府采购云平台电子标系统操作。

（1）投标人应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页—服务中心—帮助中心—项目采购）

（2）投标人应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=giG2hxujOLVnOuVjZr6wgQ

（3）各投标人通过新平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，广西政府采购云平台客户端软件请投标人自行前往下载并安装：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66479&articleId=+06E5n62B1RzrGh0ew1OFg==&utm=site.site-PC-38919.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.5057b2c0cef811ee9fd599f289f082d5

3.电子标项目不要求参与投标的投标人到现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

4.因未注册广西政府采购云平台、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担；

5.投标人在使用广西政府采购云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：柳州市工人医院

地 址：柳州市柳南区和平路156号

项目联系人：满家深

项目联系方式：0772-3832133

2.采购代理机构信息

名 称：柳州市政府集中采购中心

地 址：广西柳州市三中路64-2号

项目联系人：潘俐君

项目联系方式：0772-2992106

第二章 采购需求

说明：

1.评审时，评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

2.标记“★”符号的为实质性响应内容，该内容仅限于“第二章 采购需求”，评审时投标人的响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。

分标1：

| ★一、项目要求及服务需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的名称 | 服务内容要求 | 数量及单位 |
| 1 | 柳州市工人医院总院物业服务外包采购 | 一、项目概况 （一）服务地址：柳州市柳南区和平路156号。 （二）服务范围： 1.占地面积：柳州市工人医院总院占地面积约12.5万㎡，建筑面积约21.3万m2; 2.服务范围：柳州市工人医院总院日常环境保洁、电梯卫生、户外绿植养护等。 - 全部环境卫生保洁及消毒； - 室内外不锈钢设施专业护理、抛光、上不锈钢油； - 道路、绿地、花园、屋面保洁； - 医院特殊指定保洁（如洗玻片、玻璃管、擦试暖箱、室内消杀虫害、定期添加泡沫剂和洗手液等）； - 医疗垃圾、生活垃圾分类收集和运送、移交及管理工作； - PVC地板普通保洁； - 电梯保洁及手术梯司梯服务； - 室外绿植养护服务； （9）除有明确科室单独使用的区域按需求配置固定人员外，其他区域均属公共区域，特别提醒：室内外球场、地下停车场及地上停车场、门诊中庭顶部玻璃顶面、门诊进门内部门头顶部玻璃、急诊入口顶部玻璃、门诊3楼党员活动中心、门诊4楼职工之家等区域、病案室（含综合档案室）也属公共区域，投标人自行由公共区域岗位调配人员完成以上区域保洁工作，高处作业人员应具有高处作业相应资质，符合安全操作规程。 二、岗位设置及人员素质要求 （一）岗位设置 2026年工医总院区门诊、住院部、公共区域各岗位人员明细表. 序号; 区域; 楼层; 科室; 保洁岗位人员人数; 备注. 1; 总院住院部科室保洁; 住院部16楼西面; 医疗保健科; 2. 2; 住院部16楼东面; 血液内科二病区(移植病房）; 2. 3; 住院部15楼西面; 风湿免疫科病区; 2. 4; 住院部15楼东面; 血液内科一病区; 2. 5; 住院部14楼西面; 泌尿外科一病区; 2. 6; 住院部14楼东面; 泌尿外科二病区; 2. 7; 住院部13楼西面; 神经外科一病区/三病区（NICU）; 3. 8; 住院部13楼东面; 神经外科二病区; 2. 9; 住院部12楼西面; 神经内科一病区/神内重症; 3. 10; 住院部12楼东面; 神经内科三病区（神经血管介入）; 2. 11; 住院部11楼西面; 神经内科二病区; 2. 12; 住院部11楼东面; 内分泌科病区; 2. 13; 住院部10楼西面; 普通外科三病区（血管介入）; 2. 14; 住院部10楼东面; 普通外科四病区（乳腺）; 2. 15; 住院部9楼西面; 普通外科一病区（胃肠）; 2. 16; 住院部9楼东面; 普通外科二病区（肝胆胰脾）; 2. 17; 住院部8楼西面; 消化内科一病区; 2. 18; 住院部8楼东面; 消化内科二病区; 2. 19; 住院部7楼西面; 肾内科一病区; 2. 20; 住院部7楼东面; 肾内科二病区; 2. 21; 住院部6楼西面; 胸外科病区; 2. 22; 住院部6楼东面; 心脏中心三病区; 2. 23; 住院部5楼西面; 心脏中心五病区; 2. 24; 住院部5楼东面; 心脏中心二病区; 2. 25; 住院部4楼西面; PCCM科（呼吸内科）一病区; 2. 26; 住院部4楼东面; PCCM科（呼吸内科）二病区; 2. 27; 住院部3楼西面; 中医科病区/皮肤; 2. 28; 住院部3楼东面; 妇科二病区; 2. 29; 住院部2楼西面; 耳鼻咽喉头颈外科病区; 2. 30; 住院部2楼东面; 眼科病区; 2. 31; 住院部1楼西面; 静脉药物配置中心; 2. 32; 住院部1楼东面; 药学部; 1. 33; 总院门诊部科室保洁; 门诊5楼; 门诊5楼日间病房普外五; 1. 34; 门诊5楼; 心血管CCU内科重症监护室; 1. 35; 门诊4楼; 口腔科; 1. 36; 门诊4楼; 门诊2楼输血科; 1. 37; 门诊4楼; 呼吸重症监护病房（RICU）; 1. 38; 急诊4楼; 急诊重症监护病房（EICU）; 1. 39; 门诊4楼; 重症医学科（ICU）; 2. 40; 门诊3楼; 乳腺诊室; 1. 41; 门诊3楼; 门诊3楼眼视光室; 1. 42; 门诊3楼; 门诊3楼妇科; 1. 43; 门诊3楼; 创伤急诊病房; 2. 44; 门诊3楼; 超声诊断科; 1. 45; 门诊3楼; 门诊3楼内镜诊疗室; 1. 46; 门诊3楼; 门诊3楼医疗保健科; 1. 47; 门诊2楼; 门诊2楼血液透析室; 2. 48; 门诊2楼; 门诊2楼中医科; 1. 49; 门诊2楼; 门诊2楼心电诊断科; 1. 50; 门诊2楼; 门诊2楼医疗美容科; 1. 51; 门诊2楼; 门诊2楼医学检验科/中心实验室; 3. 52; 门诊1楼; 急诊医学科/急救; 6. 53; 门诊1楼; 门诊1楼医学影像科; 2. 54; 门诊1楼; 儿科门诊; 1. 55; 特殊医技楼4楼; 病理科; 1. 56; 特殊医技楼1楼; 核医学科; 1; 主要负责总院核医学科保洁，若鱼峰山院区核医学科需要支援，听从科室调配. 57; 高压氧; 高压氧科; 1. 58; 负一层; 医学实验中心; 1. 59; 负一层; 体检中心; 2. 合计; 104. 60; 总院门诊楼公共区域; 公共区域; 综合门诊一区; 1. 61; 公共区域; 综合门诊二区; 1. 62; 公共区域; 综合门诊三区; 1. 63; 公共区域; 门诊大厅; 1. 64; 公共区域; 一楼诊室外区域点扫; 3. 65; 公共区域; 门诊公共卫生间; 1. 66; 公共区域; 门诊2—5楼+顶层公共区域+公共卫生间; 5. 67; 公共区域; 洗地操作; 6; 院区室内外所有地面清洗. 68; 公共区域; 门诊玻璃清洁; 4. 70; 公共区域; 门诊排风口清洗; 4; 物表清洗、滤网清洗. 71; 公共区域; 行政办公楼共区域+卫生间清洁; 4. 72; 公共区域; 会议室+技能培训中心; 1; 含2楼阶梯会议室、4楼学术报告厅、急诊5楼培训中心等. 73; 总院住院部公共区域; 公共区域; 医疗垃圾暂存间; 2. 74; 公共区域; 门诊+住院部医疗垃圾收集员; 7. 75; 公共区域; 门诊+住院生活垃圾收集员; 4. 76; 公共区域; 收门诊+住院部输液空瓶; 3. 77; 公共区域; 门诊+住院部大输液运送; 3. 78; 公共区域; 病区夜间收集生活垃圾; 2. 80; 公共区域; 空中花园; 1. 81; 公共区域; 住院部1—16楼点扫; 3. 82; 公共区域; 住院部玻璃清洁; 6. 83; 公共区域; 住院部排风口清洁; 4. 84; 公共区域; 外围地面清洁、绿化养护、室内外球场、门诊中庭顶部玻璃顶面、门诊进门内部门头顶部玻璃、急诊入口顶部玻璃、门诊3楼党员活动中心、门诊4楼职工之家、病案室（含综合档案室）等; 7; 参考人数7人，投标人自行拟定岗位人数，可根据其它公共区域岗位情况在保证工作质量的前提下自行调派兼职人员. 85; 公共区域; 外围扫地机驾驶操作; 2. 86; 公共区域; 一房一拖清洗消毒; 3. 87; 公共区域; 商业步行街; 1. 88; 公共区域; 电梯保洁; 9; 其中4人固定并负责电梯运行工作. 89; 公共区域; 领班; 6; 门诊、住院部、外围，负责总院区管理工作. 90; 公共区域; 管理人员; 3; 负责总院区管理工作. 91; 公共区域; 停车场; 3; 含地上及地下停车场. 公共区域合计; 101. 总院人员合计; 205. 1.总院住院部和门诊部配置科室保洁岗位人数104人，如有岗位人数变动双方另行协商处理； 2.公共区域岗位仅供参考101人仅供参考，（除电梯保洁员4人负责18、19号两台手术梯转运接送病人工作固定），剩余其他包含领班和管理人员在内的人员允许投标人在保证保洁质量服务达标前提下公司自行核算岗位（即拟投入人员）。 注：领班和管理人员是指公司派驻整个项目的领班和管理人员，而非只是公共区域领班和管理人员。 （二）岗位人员素质要求 1.保洁员和绿化人员：男女不限，身体健康，思想品德好，其中： （1）电梯保洁员和电梯运行员：年龄要求25-48岁，女，电梯为服务窗口，需五官端正，形象好，其中4人同时负责18、19号两台手术梯转运接送病人工作。 （2）领班及管理人员：具备项目管理经验和较强沟通能力。全面本项目所有人员的管理、监管现场工作质量、月度总结汇报、配合院方各项工作任务。 注：1.进场时由采购人按采购需求和投标人投标文件对所有服务人员的相关证明材料原件(如工作证明材料、身份证等)进行验证，达不到要求的将不予验收。 2.所有服务人员上岗时须穿投标人统一发放的工作服装、佩戴投标人统一发放的工作牌，工作服装及工作牌费用由投标人自行承担； （三）工作时间要求 1.保洁员：病区上午6:30—11:00下午13:30—16:30； 门诊上午7:00—12:00下午14:00—17:00； 2.电梯保洁员：7:00—21:00（两个班）； 3.其他人员：与医院行政上班一致。 三、基本要求 （一）所有服务人员都必须经过公司培训，考核合格并报采购人审核同意后才能上岗。 （二）对于采购人相关监管部门巡查发现的问题必须及时整改持续追踪。 （三）制定保洁、绿植养护等相关工作计划，组织实施，定期监督检查，每月制定有总结汇报。 （四）完善和制定明确各岗位职责和安全操作规程及技能标准。 （五）服务人员应按医院感控相关要求开展工作。 （六）负责环境卫生管理，搞好绿化、美化，做好环境卫生。 （七）负责院区各科室玻璃、空调滤网及高空设备清洁（高处作业人员应具有高处作业相应资质，不低于3人）。 （八）投标人须负责院区室外绿化养护工作，具体详见绿化养护管理标准要求。 （九）负责医疗垃圾从科室收集、运送至暂存间与医疗垃圾处理公司的交接工作的服务，须按中华人民共和国国务院令第380号《医疗废物管理条例》等相关文件执行实施。 （十）负责各类设施，公共区域消毒工作，须按医院感控要求。 （十一）配合医院做好每次上级检查工作。 （十二）管理人员、领班每天分区域进行巡回检查，检查员工是否按流程完成本职工作。是否达到服务质量要求，有检查、有记录、有整改。 （十三）每月25—30日由各科室护士长对本科室卫生保洁工作进行满意度评价，并有记录。 （十四）每月10日前提交上一月的岗位考勤，由科室主任或护长签字确认后交采购人监管部门存档。 四、设备配置要求 （一）关于总院一房一拖设备及保洁设备配置: 总院所有消毒清洗用品必须资质齐全（需符合《消毒管理办法》的消毒产品)，符合感控要求。 1.总院区一房一拖设备配置： （1）工业20公斤洗衣机1台+50公斤烘干机1台。 （2）不锈钢运送车(清洁、污物)2台。 （3）洗衣粉、84消毒剂等药剂[所有洗涤用品必须有合格资质（符合《消毒管理办法》的消毒产品)，符合院感要求]。 （4）高压水龙头1把、毛刷工具。 （5）消毒浸泡桶4个，装拖地巾桶每个科至少配2个。 （6）三层货架1组。 （7）清洗拖把及拖把巾。每个科室配置拖地巾按1：4配置，按新总院标准进行色标区分。 2.总院区保洁设备及物资不少于以下配置： （1）扶梯吸尘器1台。 （2）洗地机：驾驶式2台，手推式8台。 （3）石材翻新加重机1台。 （4）大功率吸水机1台。 （5）三速吹风机5台。 （6）地面吸尘器2台。 （7）背负式吸尘器1台。 （8）保洁工具车不少于90台(如以后增加科室及楼层需增加设备，增加费用由投标人承担)。 （9）医疗垃圾运送车3台(按院感要求)。 （10）生活垃圾运送车2台。 （11）绿植养护需要的修剪工具、养护用品如肥料、涂白剂（主要成分生石灰）、杀虫剂等。 以上配置由投标人配套提供，且如因工作需要增加、有缺失或损坏由投标人自行补足或维修，采购人不额外采购或支付费用。 （二）物业信息化管理要求 该项目要求投入信息化管理系统，系统业务模块应能将各专业的业务流程化，并具备通过APP或微信端分配任务、接单、反馈、评价等功能。其建立的后勤环境管理信息化模块，采用信息化手段，对医院环境管理、垃圾分类等进行高效的管理,从而达到规范制度，也可以对保洁人员的服务质量和时效进行有效的监督。各服务模块具备智能化的管理工具和数据统计，可以通过平台及数据的挖掘分析，合理解决人力投入和调配，服务内容、工时、工单、服务效果可统计，可直观展现，可由采购人、患者等实时评价，并将量化考核结果可作为项目结算依据。 具体包含但不限于以下内容： 投标人在本项目使用专业的环境服务管理信息化系统，系统具备以下功能(功能文字不做限定，但功能须包含): 1.具备院方小程序下单功能； 2.具备医院内空间或区域信息管理功能，实现与工单结合扫码或NFC节点确认功能； 3.具备日常环境派单功能； 4.具备日常环境、专项环境、巡检环境管理计划功能； 5.具备员工手持终端机接收任务扫码或NFC签到、拍照记录、自主下单功能； 6.具备数据分析看板功能。 投标人在本项目使用专业的满意度调查管理信息化系统，系统具备以下功能(功能文字不做限定，但功能须包含): 1.医护满意度调查功能； 2.投诉、表扬、意见反馈处理功能。 五、物业服务标准要求 （一）区域保洁内容及物业服务标准要求 1.门诊部（包括急诊室、医技科室） 序号; 工 作 内 容; 频 次. 1; 收集区域内垃圾、更换垃圾袋; 每日2次（急诊室每日3次）. 2; 区域内地面、楼道扫尘（无扬尘干扫）; 每日2次. 3; 区域内地面、楼道湿拖（进行地面消毒、清洁）; 每日1次. 4; 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台（柜）面内外擦拭; 每周2次. 5; 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒的清洗和擦拭、消毒; 每日1次. 6; 区域内床单元、床头柜、凳子、微波沪、氧气管的清洗或擦拭; 每日1次（一床一巾，抹布分类分区使用不能交叉感染）. 7; 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、蹲厕、厕所门板、地面）冲洗、擦拭、消毒; 随时（高峰期早上9：30-11：30分卫生间定人专职保洁）. 8; 区域内门（玻璃门）、门框、低处窗框、窗台、窗框、阳台、栏杆、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、宣传栏、垃圾桶内外擦拭、消毒; 每周1次. 9; 消防门、开水机、冰箱内部清洗; 每周1次. 10; 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养; 每月1次. 11; 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭; 每周1次. 12; 高处标牌、壁挂物擦拭; 每月2次. 13; 室外玻璃、防滑地垫; 每月1次. 14; 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘; 每月1次. 15; 灯具、通风口、管道、风扇挂式空调过滤网等高处擦洗; 每月1次. 16; 窗帘、百页帘、纱窗、排气扇的拆换清洗; 每2月1次（污染时随时拆换）. 17; 治疗室的卫生; 随 时. 18; 巡视保洁、消毒毛巾; 随 时. 19; 虫网、蜘蛛网; 每周1次. 2.产房 序号; 工 作 内 容; 频 次. 1; 收集区域内垃圾、更换垃圾袋; 每日2次（产房每日3次）. 2; 区域内楼道扫尘（无扬尘干扫）; 每日2次. 3; 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁）; 每日2次. 4; 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、工作台面擦拭; 每日1次. 5; 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔拦处清洗、擦拭; 每日1次. 6; 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、蹲厕、厕所门板、地面、墙面、窗框）冲洗、擦拭、消毒; 随 时. 7; 清洗区域内脏防护服、围裙、袖套、洁车、污车等工作物品; 每日2次. 8; 区域内门（玻璃门）、门框、窗框、窗台、阳台、把手、扶手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭; 周1次. 9; 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、器械（治疗车、病历架、存放架等）、轮椅、床单位、床头柜、凳子、微波沪、氧气管、低处电器表面的清洗或擦拭。; 每日1次（一床一巾，抹布分类分区使用不能交叉感染）. 10; 开水机、空气消毒机、挂式空调过滤网清洗; 每周1次. 11; 各类推车轮子上油保养、去污，保证正常运行; 每月1次. 12; 玻璃、高处标牌、壁挂物擦拭; 每周1次. 13; 防滑地垫、吸引瓶、管彻底清洗、消毒; 每周1次. 14; 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭; 每周1次. 15; 灯具、音响、监视器、通风口、排气扇、风扇、挂式空调等高处设备擦洗; 每周1次. 16; 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘; 每月2次. 17; 区域内各房间的地面、墙体的打扫、擦试和整理; 每周1次. 18; 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养; 每月1次. 20; 巡视保洁、消毒小手巾; 随 时. 21; 平车、抢救车、检查床上布类整理、更换，手术台上用品拆换; 随 时. 22; 拖鞋清洗; 每天一次. 23; 手术室、治疗室等功能室的卫生; 随 时. 24; 术后整理、清洁、消毒; 随 时. 25; 虫网、蜘蛛网清理; 随 时. 3.手术室、供应室过道每月2次保洁、外窗玻璃擦拭每季度不少于1次，每日垃圾收集 4.住院部各病区 序 号; 工 作 内 容; 频 次. 1; 收集区域内垃圾、更换垃圾袋; 每日3次. 2; 区域内地面、楼道牵尘（无扬尘干扫）; 每日2次. 3; 区域内地面、楼道湿拖（进行地面消毒、清洁）; 每日2次. 4; 区域内各式家具（办公桌椅、橱柜等）、办公用品（含病历牌）、台面擦拭。; 每日1次. 5; 区域内婴儿水浴间（含浴池、浴盆等）洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭。; 每日2次. 6; 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、蹲厕、沐浴器、洗手池、地面、墙面）内外的擦拭、消毒; 每日1次（污染时随时清洗）. 7; 区域内窗台、窗框、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶玻璃门、门框的清洁擦拭。; 每周1次. 8; 区域内的病人探视鞋清洗消毒、整理; 每日1次. 9; 区域内床单元、床头柜、凳子、微波沪、氧气管表面的清洗或擦拭; 每日1次（一床一巾，抹布分类分区使用不能交叉感染）. 10; 医护人员工作拖鞋清洗消毒、防滑地垫、饮水机外部、冰箱外部清洗; 每周1次. 11; 外部玻璃; 每月1次. 12; 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养; 每月1次. 13; 高处标牌、壁挂物擦拭; 每月2次. 14; 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭; 每周1次. 15; 高处（含天花板、高处墙面、梁、及架等）除尘、窗帘清洗; 每月1次. 16; 灯具、烟感、通风口、排气扇、风扇、挂式空调、空调过滤网等高处设备擦洗; 每月1次. 17; 窗帘、百页帘、纱窗、排气扇的拆换清洗; 每2月1次（污染时随时拆换）. 19; 巡视保洁、小手巾清洗、晾晒; 随 时. 20; 治疗室的卫生、床单位终末消毒; 随 时. 21; 虫网、蜘蛛网清理; 每周一次. 5.行政办公区 序号; 工作内容; 频次. 1; 收集区域内垃圾、更换垃圾袋; 每日2次. 2; 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭; 每日1次. 3; 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒; 每日2次（污染时随时）. 4; 区域内门(玻璃门)、门框、窗框、窗台、阳台、把手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭; 每周1次. 5; 饮水机、冰箱外部清洁; 每周1次. 6; 玻璃; 每月1次. 7; 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养; 每月1次. 9; 高处标牌、壁挂物擦拭; 每月1次. 10; 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭; 每周2次. 11; 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘; 每月1次. 12; 灯具、音响、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备表面擦洗; 每月1次. 13; 隔帘、窗帘、百页帘、纱窗、排气扇的拆换清洗; 每2月1次（污染时随时拆换）. 14; 巡视保洁; 随时. 15; 虫网、蜘蛛网清理; 随时. 6.会议室（如有会议随时进行保洁） 序号; 工作内容; 频次. 1; 收集区域内垃圾、更换垃圾袋; 每日1次. 2; 区域内地面扫尘（无扬尘干扫）. 3; 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁）. 4; 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭. 5; 区域内会议使用的茶杯、茶壶、热水瓶、饮水机的清洁和擦拭. 6; 卫生间（含镜子、水龙头、洗手池、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒. 7; 区域仪器、开水机、冰箱、挂式空调、低处电器表面清洗或擦拭; 每日1次. 8; 区域内门（玻璃门）、门框、窗框、门牌、窗台、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭; 每周1次. 9; 玻璃窗; 每月1次. 10; 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养; 每月1次. 11; 高处标牌、壁挂物擦拭; 每周1次. 12; 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭; 每周1次. 13; 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘; 每月1次. 14; 灯具、音响、通风口、排气扇、风扇、空调过滤网等高处设备擦洗; 每月1次. 15; 虫网、蜘蛛网清理; 随时. 7.公共区域 序号; 工作内容; 频次. 1; 收集区域内垃圾、更换垃圾袋; 每日2次（特殊地方每日3次）. 2; 区域内地面、楼道湿拖; 每日2次. 3; 区域内地面、楼道扫尘、洗手池、水池、水龙头清洗、擦拭; 每日2次. 4; 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、蹲厕、厕所门板、地面、墙面、窗框）冲洗、擦拭、消毒; 随时（高峰期早上9：30-11:30分卫生间定人专职保洁）. 5; 区域内墙面、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭; 每日1次. 6; 电梯（内箱体）、污梯（内箱体）、扶手电梯; 每日1次. 7; 电梯轿厢、各层楼门、扶手梯定期保养; 每月2次. 8; 区域内的楼道擦洗; 每日1次. 9; 室内外的垃圾桶、垃圾篓清洗、消毒; 每日1次. 10; 外围绿化地的落叶; 每日2次. 11; 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭; 每周1次. 12; 玻璃; 每月1次. 13; 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养; 每月1次. 14; 高处标牌、壁挂物擦拭; 每周1次. 15; 高处（含天花板、高处墙面、梁等）除尘; 每月1次. 16; 防滑地垫的清洗; 每月1次. 17; 天台地面清洗; 每3月1次. 18; 高处外墙、玻璃清洗; 每年1次. 19; 虫网、蜘蛛网清理; 随 时. 20; 巡逻保洁; 随 时. 注：每天、每周、每月、每年保洁的频次可根据各科室的需要增加，但不能少于《区域保洁内容及物业服务标准要求》的指导频次。 （二）区域、病房保洁服务质量考核标准（达到采购人感院质量标准要求） 1.地面：表面洁净、无尘土、污迹、烟头、纸屑、油迹、水迹及垃圾、间（边）隙角落无垃圾。 2.墙面：无手印，无污渍、无张贴，乱画，天花板无蜘蛛网。 3.电梯：（污物梯、扶手电梯）：电梯门表面无划痕，无灰尘，无张贴，无乱画，光亮无手印；电梯内部沟槽无杂物，电梯壁内无张贴，无乱画，地面无纸屑，烟头，天花板光亮，内部灯亮，滑道通畅。电梯轨道无污渍、积尘、油渍。 4.按键面板、开关面板：无尘土、无印迹。 5.照明灯具：无厚积尘土。 6.各房间门、通道门：无尘土、污迹、印迹。 7.电梯厅顶部：无厚积尘土、蜘蛛网。 8.不锈钢面：无脏、污点。 9.装饰物：盆、座表面干净无尘土；装饰物(如塑料花卉、油画)等表面无尘。 10.公共饮水机：外表无脏、污点、无积水。 11.天花板、出风口：无蜘蛛网、无霉点、无积灰。 12.玻璃（玻璃门）：清洁明亮，无手印，无张贴，无乱画现象，无污渍，胶渍，水渍，无记号笔印记。 13.垃圾桶：物表干净无污迹、灰尘、桶内无异味，无蚊蝇乱飞，周边无污水，无散落垃圾。 14.摆放物品、展示柜、架（物）、花盆、装饰品：表面无灰尘，污迹、明亮、物品完好。 15.消防箱：干净无灰尘，无积尘，无张贴，无乱画现象，消防栓干净无积尘。 16.踢脚线：干净无污渍，无积尘，无脱落现象。 17.开关类：干净无灰，无污渍，无手印，禁止使用湿布擦拭。 18.报箱、衣柜、文件柜、置物柜、置物架：干净，无积尘，上方无杂物无灰尘，柜边角落无垃圾灰尘、无张贴，无乱画现象。 19.监控探头：探头镜头干净无积灰、浮尘。 20.安全出口指示灯类：干净无污渍，无积尘，无破损，灯亮。 21.不锈钢类：表面光亮，无灰尘，无划痕，无锈迹。 22.候诊椅：表面无灰尘，无张贴，无污渍，无杂物，无蜘蛛网。 23.指示牌、广告牌类：表面干净光亮，无灰尘，无张贴，无蜘蛛网。 24.窗户（纱窗、百页窗）：窗台无灰尘，无脚印，烟头，纸屑；窗框槽内干净，无杂物，无积尘、虫网。 25.床、床头柜、床架、沙发、氧气管：无尘土、无积灰、油迹、霉点。 26.紫外线灯管：保持清洁，无积尘；灯具、窗帘（隔帘）：无厚积尘土。 27.各类医疗器具：无尘土、霉点、污迹。 28.被服用品、工作服、各种布类：干净、无破洞、污迹、掉线（钮扣）、开缝。 29.污物间：物品分类摆放、整齐、干净、无异味、无杂物。 30.PVC地面：无灰尘、无水迹、无污迹，保持明亮干净。 （三）公共及病房卫生间保洁服务质量考核标准要求 1.卫生间：无异味。 2.地面：无尘土、碎纸、头发、垃圾、烟头、无积水，无明显尿迹、无明显污迹、脚印。 3.洗手池：池壁无污垢，无痰迹及头发等不洁物。 4.水龙头：无印迹、污垢，光亮、洁净。 5.洗手池台面：无尘土、无污物、台面无长时间水渍、洗手液器具无灰尘、无污垢，内装洗手液液不少于容积1/3。 6.镜面：直视镜面无污迹、无污垢、无水迹。 7.大便器、小便器、马桶等卫生洁具：无尿硷水锈印迹(黄迹)、无污、喷水嘴应洁净。直视马桶、大小便池内部无污垢、边上无污迹、尿迹、无锈迹上下水通畅，水箱无尘、污迹。 8.手纸架：无手印、光亮、洁净。 9.纸篓：污物量不超过桶体2/3，厕纸无缺漏、内外表干净。 10.墙面：无尘土、污迹。 11.顶板、排气口：无霉点、无污迹、无污渍。 12.隔板（门板）：无霉点、污迹、无手印。 （四）楼梯保洁服务质量考核标准要求 1.地面：无尘土、痰迹、碎纸、烟头、脚印、口香糖及垃圾杂物。 2.墙面：无尘土、无污迹。 3.消防设备：表面无尘土。 4.楼梯：扶手无灰，无积尘，无装修漆点，栏杆无积尘，无蜘蛛网，楼层阶梯无烟头屑，无泥土，通道内墙面无蜘蛛网，楼道内无堆积杂物。 5.楼层内管道门：干净无积尘，无污渍，无张贴，无乱画。 （五）办公室、会议室保洁服务质量考核标准要求 1.桌面：干净无尘土。 2.电脑、打印机等办公用品：无尘、霉点。 3.地面、墙角边沿：无污渍、纸屑、水迹、尘土、垃圾。 4.值班室：地面干净无垃圾、床底无虫网、积灰、东西摆放整齐。 5.各家具、椅子、电器、饮水用品：内外干净无污迹、灰尘。 6.沙发：直视沙发表面色彩一致、无灰尘、无污迹、无霉班，直视沙发无粘连物、无水迹，沙发腿表面无灰尘、无污迹、无污垢，手摸沙发表面柔软、光滑，沙发交接处内部无灰尘、无异物。真皮沙发明亮干净，保养好。 7.倾倒干净所有烟灰缸、垃圾桶、并保持外表干净。 （六）外围环境保洁服务质量考核标准要求 1.路面：目视干净，无烟头，无落叶，无痰迹，无积水，无口香糖胶渍，无堆积杂物，无大块石头等杂物。 2.果皮箱、垃圾桶：无异味，无蚊蝇乱飞，周边无污水，无散落垃圾。 3.绿化地：无落叶、花丛内无瓜果皮壳、枯叶、饮料盒、纸屑、碎石，动物粪便等杂物。 4.灯杆：无张贴，无灰尘，无蜘蛛网，无锈迹。 5.天台（花园）：无堆积杂物，无石块，无落叶，无纸屑，无烟头，等杂物。 6.地下停车场管道、设施：表面干净，无污迹，无蜘蛛网，烟感器，出风口无灰尘，无污迹，无蜘蛛网 7.外墙玻璃：干净明亮，无污渍，无胶点，无漆点，无手印，水渍。 8.休闲椅：表面无灰尘，无张贴，无污渍，无杂物，无蜘蛛网。 9.排水沟：无杂物，无杂草，无纸屑烟头，排水畅通无堵塞、积水、异味。 10、公共走廊：无杂物，无烟头，无纸屑，泥土，无胶渍。无手印，无张贴，无乱画现象，无污渍，胶渍，水渍。 11.指示牌、广告牌类：表面干净光亮，无灰尘，无张贴，无蜘蛛网。 六、其它保洁内容标准要求 （一）采购需求中的保洁标准及定期作业养护指导，与双方签定的保洁合同有同样的法律约束效力。该标准为暂行标准，经双方协商同意可删减或增加其他内容，在雨天及不可抗力情况下，该标准可局部降低，但是整体应干净整洁，且保洁人员及时清洁到位。 （二）投标人实施的保洁工作作业流程，要符合采购人工作性质特点，经双方协商同意可删减或增加其他内容。 （三）用电方面，设备使用完成后及时关闭电源，不让设备处于待机状态。 （四）用水方面，节水至上，特别是冲洗时、接取净水时、清洗工具时勿浪费水源，清洁所有设备或设施时要严格按照清洗步骤来进行操作；在接水时要有人在旁边，接好后应及时关闭水龙头（不要将水龙头一直开着或是人不在水却在流）；必须将水资源循环利用，如发现不严格遵守，浪费水的情况，一经发现将按违约处理。 七、消毒标准及要求（达到采购人院感质量标准要求，有院感科指导消毒液配置配比的遵照院感科要求执行） 序号; 部 位; 种 类; 作 业 方 法. 1; 地、床、桌、操作台、病人用物、室内、外环境保洁; 1）普通病房; 清水湿抹干净. 2）被血液、体液污染或传染病人; 用含有效氯为1000mg/L的消佳净擦洗干净，配制方法：1000ML水+2片或980ML水+20ML消佳净. 3）毛巾用后清洗消毒. 2; 毛巾用后清洗消毒方法; 1）普通病人; 清洗干净，用含有效氯为500mg/L的消佳净浸泡30分钟，冲净晾干。配制方法：1000ML水+1片或990ML水+10ML消佳净。. 2）被血液、体液污染或传染病人; 清洗干净，用含有效氯1000mg/L消佳净浸泡30分钟后清洗干燥备用。配制方法：1000ML水+2片或980ML水+20ML消佳净。. 3）医、护办公室、治疗室、门窗用的毛巾; 毛巾分开放置有标志，用后清洗干净，用含有效氯为500mg/L的消佳净浸泡30分钟，冲净晾干。配制方法：1000ML水+1片或990ML水+10ML消佳净。. 备注; 一床一巾，不重复使用。每天由洗涤组统一配送。. 3; 地面; 1）普通病房; 用含有效氯为1000mg/L的消佳净拖擦干净，配制方法：1000ML水+2片或980ML水+20ML消佳净。. 2）血液、体液污染或传染病房; 普通病房—红色标志；医、护办公室、治疗室—蓝色标志；厕所—无标志；楼道、走廊-黄色；特殊区域—如产房、婴儿室、手术室，拖把贴专用标签。. 3）拖把分开使用并有标志; 拖把每天由洗涤组统一配送。. 备注; 拖把每天由洗涤组统一配送。. 4; 便器、痰盂; 1）普通病人; 大便直接排入采购人污水系统。容器冲洗干净，用含有效氯1000mg/L的消佳净浸泡30分钟，要求浸泡物品不能上浮。配制方法：1000ML水+2片或980ML水+20ML消佳净。. 2）传染病人的粪便; 用含有效氯为1000mg/L的消佳净拖擦干净，配制方法：1000ML水+2片或980ML水+20ML消佳净。. 八、卫生消毒、消杀内容及标准要求 （一）根据季节和保洁区域情况配合消杀公司完成室内消杀蚊、蝇、灭鼠、滋生物消杀计划。 （二）病房区域刷洗及消毒每天1次，特殊处理情况除外； （三）公共卫生间的消毒每天2次； （四）电梯及电梯厅检查及消毒每天2次； （五）垃圾、医疗废物中转站或垃圾桶消毒每天1次； （六）其他区域及办公休息区消毒消杀视实际情况处理。 （七）卫生清洁施行：一床一巾、一柜一巾、一房一拖，擦试其它物表时不能一巾多样擦或擦很久不换干净的抹布，拖把布和抹布实行洁、污分开使用、收集、存放。 （八）全院拖把施行集中消毒、清洗配送制，使用后的拖把在没集中消毒、清洗时不得重复使用。污拖把分类消毒洗涤。因实施拖把布统一洗涤消毒配送，故除尘推拖把可使用外，其它不易于洗涤消毒的拖把不能使用。 九、生活垃圾、医疗废物垃圾管理标准要求 根据《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的精神，结合我院的实际情况，医疗废弃物的管理实行科主任、护士长负责制，监督检查本科室的垃圾分类放置情况，清洁员对本科室的垃圾进行分类规范收集，医疗垃圾按规定收集并进行登记，确保垃圾的分类收集并密闭运送至医疗垃圾停放处。总务科、护理部、院感科共同检查监督垃圾的收集分类情况。 （一）工作质量标准 1.采购人生活垃圾、医疗废弃垃圾日产日清。 2.根据废物的成分和特性统一进行无害化、规范化处置；并在转移过程中采取防散落、防流失、防渗漏、防残留、防残液滴漏等防止污染环境的措施，确保规范收集。推动垃圾车时，门要关好，安全运送。 3.对需要初级消毒医疗固体废物及时进行初级处理后分类包装放置周转箱内。 4.交接有签名，统计无错误，表格材料无遗失。 5.可回收类医疗废弃物无私自截留、无流失。 6.每月将上月医疗废弃物交接登记表上交采购人总务科。 （二）工作要求 1.认真贯彻执行《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等法律、法规，负责采购人医疗固体废物的规范集中处置工作，防治病原体扩散。医疗固体废物分五类：感染性废物/病理性废物/损伤性废物/药物性废物/化学性废物等。 2.采购人必须建立规范的医疗固体废物暂存室，暂存室要有醒目标识，并要求布局分隔合理、交通便利、防风雨、防渗漏。 3.投标人采取有效的职业卫生防护措施，专项收集人员必须做好个人防护，工作中穿戴好防护套装（包括口罩、手套、水鞋、围裙等，由投标人自行采购），按采购人垃圾运送路线，避开人流量多的地方进行转运医疗垃圾。装医疗垃圾的转运车按规范要求装置医疗垃圾并直接送往医院院内指定处理区，不能把垃圾车中途滞留且无人看管。 4.医疗垃圾每天上、下午各固定收集一次。收集保管好每月医疗垃圾外清运签收表并上交总务科。 5.在运送中注意安全，转弯，进出电梯时要减慢速度以便看清楚过往的人，不能用车辆碰撞电梯门及其他物体，如有撞坏需要按采购人购买价赔偿。 6.根据颜色垃圾袋分辨垃圾的种类。使用黄色塑料袋收集医疗废弃物，使用黑色塑料袋收集病人生活废弃物，红色塑料袋收集带血的布草，并将不同的废弃物分类存放在垃圾回收桶内。 7.投标人必须使用生活垃圾、医疗固体废物垃圾专用车辆及专用人员，定时去采购人各科室收集生活垃圾、医疗固体废物垃圾。如需检修或其他特殊情况，不能按时收集，投标人应及时通知采购人，并做出应急预案。 8.对垃圾转运车每天冲洗二次。医疗固体废物暂存室环境及设施（含转运车）每天都要进行清洁，清洁后用有效氯为1000MG/L-2000MG/L的含氯消毒剂溶液擦拭运送工具及清洁地面。作用30分钟后，再用清水冲去消毒液以减少设备被腐蚀。 9.投标人到科室收集医疗固体废物垃圾时，应落实专人与采购人办理交接手续，登记类别、数量、重量，交接人双方签字；每日一次配合与采购人指定医疗废物回收处置单位做好交接工作，各种交接单证要签字，内容须真实有效，妥善保管，以备核查、统计和上级有关部门检查。 十、绿化养护管理标准要求（绿植养护人员包含在公共区域人员里，由投标人负责） 1.绿化养护内容 （1）清理杂草、杂物，绿地内无堆物、塑料袋等废弃物，适时剪草，保持草的一定生长高度，草地整洁、美观，及时清运修剪余下的杂草、枯枝等废弃物； （2）做好乔木、灌木修剪，绿篱、花球造型；及时修剪枯枝、病虫害枝、有碍瞻和影响行人的枝条；保持树形美观且不影响交通、建筑安全。 （3）对花草树木适时浇水，满足其生长需要，防止过旱和过涝； （4）及时防治花草树木病虫害，同时注意保护环境，减少农药污染； （5）对花草树木适时适量施肥，方法正确，满足花草树木正常生长需要； （6）经常巡视院区的绿化地，严格制止在草地上践踏、倾倒垃圾或用树干晾晒衣服被褥等行为。 （7）作业时间尽量避开患者休息时段（如午间、夜间），减少噪声干扰。 （8）养护人员需专业培训，操作机械工具时注意施工安全。 2.绿化养护管理措施及标准 （1）修剪：修剪及时，对整个医院的绿化起到重要作用。 灌木依不同品种每年修剪6～12次，春季重剪一次，剪掉老枝，促进新枝萌芽更新，以后植物嫩枝长到5cm～25cm即进行修剪。灌木重点修剪对象是对大门口的绿篱嫩枝长度不得超过10cm，三角梅等花灌木，则在花后修剪；保证开花及时正常；扁桃等乔木则是修剪弱枝、病枝、枯枝，以及不妨碍行人、车辆通过的枝条。草地每年修剪2—3次（4月、7月、11月修剪一次）。 （2）施肥：肥料采用无臭味的尿素以及复合肥为主。 施肥采取穴施、根外施肥。穴施对苏铁等灌木以及新种的乔木通过起对盘进行施肥，使植物的水肥得到最好吸收；根外施肥是对散尾葵这些容易短期缺肥造成叶黄而对叶面、叶背进行喷洒液肥的过程，使植物迅速吸收营养，叶快速变绿。穴施深度为15～20厘米。土表面不露肥料，施肥后要淋透水，根外喷洒要均匀，特别是叶背。毛孔多，吸肥快。立春、立秋后植物各施肥一次，春季施尿素、复合肥各一半相混而施；秋季施复合肥。对长相对较弱的植物，春、夏、秋每月施肥一次，掌握少量多次原则。草地冬季适当施肥。 （3）病虫防治： 采用坏保型的农药防治病虫植物无明显病虫害枝。象苏铁极易招各种病虫危害，应以预防为主，每年在其树盘上施呋喃丹防虫，在嫩叶长出时每星期喷药一次，直到叶硬化为止，才可保全挺拔美观的全叶。垂榕柱嫩极易招蓟马的危害，在少量虫害出现时就要喷氯氰菊脂防治，把虫害消灭在萌芽中。植物病虫应以预防为主，定期做好喷药防治工作。一般在病虫害发生季节3～4月份，每1—2月全面喷药一次，即可预防病虫，又可杀死蚊虫。经常观察绿地植物瘸虫害情况，一旦发现确诊以后，立即对症治疗。 （4）浇水 根据不同植物不同生长季度及天气情况适当淋水。一般2—3天淋一次水。浇水要均匀，无遗漏现象。浇水时要尽量浇植物茎叶枝，使其全面吸收又可冲掉灰尘等杂物，保证植物的美观健康。 （5）松土、培土、除杂草、补种 乔木以及单株灌木，在树盘内每年培土2次，立春、立秋后各一次。未郁闭的绿篱、花坛，在春夏秋每月松土一次。草地杂草率保持在10%以内。 经常巡视绿化区域，发现石子、残枝败叶等杂物及时清除，保持绿化区域的整洁、美观。所有乔木每年立秋后要涂白一次。可防病虫、霜冻的危害。 （6）其他 绿化管理养护涉及的水电由医院负责。由于高大乔木不断成长造成的裸地，补种费用由医院另行支付或医院根据规划安排的园林景点或绿化建设项目，经费由医院提供。其他绿植养护需要的修剪工具、养护用品如肥料、涂白剂（主要成分生石灰）、杀虫剂等由投标人负责购买，医院不额外支付费用。 十一、考核要求 在合同正式签订时，采购人与投标人双方以附件《柳州市工人医院总院物业服务质量考核标准》为基础，通过协商制订一份针对本项目的考核办法，该考核办法作为合同附件，双方遵照执行。其他未尽事宜，由双方协商后再制订相应补充协议。 十二、违约责任 （一）投标人必须管理约束好自己的员工，在服务区域内工作的员工所发生的违法乱纪、人员意外伤害等责任事故，一切责任由投标人承担； （二）因投标人责任造成财产损失、丢失及其它损失一切由投标人承担。 十三、保密要求 采购人要求投标人严格执行国家有关的保密法律法规及规章制度，投标人入驻后须与采购人签订保密协议，并定期对所有服务人员进行相关保密及法律法规教育。要求所有服务人员须做到不该问的不问，不该说的不说，不该看的不看，对在该项目服务时涉及的工作内容绝不外传。对采购人提供的物业管理资料，投标人应妥善保管，不得向第三方提供、转述该资料的任何部分，否则，造成严重后果的，采购人将追究其法律责任。 十四、其他需要说明的事项 （一）不得擅自占用和改变公用设施的使用功能；如需完善或扩建，须与采购人协商，经采购人同意后方可实施； （二）做好物业档案资料管理，并将档案资料交予采购人管理备份； （三）投标人承诺所有服务人员必须做好进场前的保密培训工作，所有服务人员必须遵守采购人的各项保密制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。 | 1项 |

| ★二、商务要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 | 1.本项目投标报价为一次性报价，利润及风险由投标人自行考虑（包括广西壮族自治区人民政府调整最低工资标准后，按实际情况增加人工费及相应保险费用）； 2.投标人必须按照《中华人民共和国劳动合同法》的规定与员工签订劳动合同并按照国家及省市的相关规定为投入本项目人员相应办理社会保险、人员意外伤害险；为聘用的退休人员办理雇主责任险、商业意外险等各种保险并承担相关费用； 3.投标人报价必须包含本项目工资、保险费、福利费、管理费、加班费、服装费、交通费、通讯费、税费等相关费用； 4.投标人须自行承担管理服务所有的专用工具（包括保洁、绿化工具设备）、保洁绿化用品、办公用品及日常易耗品等相关费。 5.其他相关费用由投标人自行承担。 |  |
| 服务期限 | 自提供服务之日起3年，具体服务起止时间以合同约定日期为准。 |  |
| 处理问题响应时间 | 接到采购人通知后 30 分钟内到达采购人指定现场。 |  |
| 服务交接时间及地点 | 1.服务交接时间：自合同约定提供服务之日起 5个工作日内办理完服务交接手续； 2.服务地点：广西柳州市采购人指定地点。 |  |
| 付款方式 | 财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。 合同签订后采购人按月向中标人支付服务费，中标人应当于每月开始后 10 个工作日内，将上月合法、有效发票开具给采购人，采购人原则上在收到发票后 10个工作日内向中标人支付上月服务费（不计利息）。 注：资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》等要求执行。 |  |
| ★三、验收要求 |  |  |
| 验收标准及要求 | 1. 国家强制性标准及有关规定。 2. 招标文件的采购需求及中标人投标文件响应的事项。 |  |
| 四、资信要求 |  |  |
| 政策性加分条件（如有） | 1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），符合办法规定条件且出具该办法规定的《中小企业声明函》的小型和微型企业报价，对其报价给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业； 注：（1）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：物业管理； （2）中小企业划分有关标准根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定； （3）为方便供应商识别企业规模类型，供应商可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。 自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest。 2.《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 3.《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 |  |
| 质量管理、企业信用要求（如有） | 1.投标人具备有效的质量管理体系认证证书； 2.投标人具备有效的职业健康安全管理体系认证证书； 3.投标人具备有效的环境管理体系认证证书； |  |
| 能力或业绩要求（如有） | 投标人2023年1月1日起至今承接的同类服务项目。 |  |
| 人员要求（如有） | 详见第四章 评审方法及评标标准中的“人员配置方案分”要求 |  |
| 五、其他要求 |  |  |
| 踏勘 |  | 踏勘：为便于投标人详细了解本项目服务场地设置现场勘察，投标人应在报价、项目服务方案中给予充分考虑。 （1）踏勘时间：请于2026年 月 日8:30前到达现场； （2）踏勘地点：柳州市柳南区和平路156号柳州市工人医院； （3）联系人及电话：罗建，14796238906； （4）请按踏勘时间在踏勘地点集合，采购人将统一带领前来踏勘的投标人前往现场勘察，逾期不予接待。 |

★附件:

《柳州市工人医院总院物业服务质量考核标准》

| 每月一次考核评分，满分为100分： - 95≤评分≤100分，全额支付； - 90≤评分＜95分，每扣0.5分扣款100元 - 评分＜90分，先按第2条扣款1000元，后每扣0.5分扣款200元。 - 合同期内月度考核评分低于90分（不含90分）达到3次，自动终止合同。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 指标 | 具体考核 | 质量问题 | 评分 |
| 1 | 电梯保洁 | - 1.电梯厅墙面、天面、地脚线、吊箱、门头、门槛、地面、过道地面、墙面卫生。 - 2.不锈钢保养、特殊污迹清除、消毒记录规范。 | 未达标一处扣0.5分，累计不超过5分。 |  |  |
| 2 | 院区保洁 | - 1.门、窗、开关、线槽、宣传栏无积灰，地面、排水沟无纸屑、烟头等明显垃圾，院内无卫生死角和乱堆放废旧物品。 - 2.天面无蜘蛛虫网，空调出风口及空调挂机表面干净、无发霉现象。 - 3.配合医院做好控烟工作，按照无烟医院的相关制度来落实。 - 4.公共卫生间地面、墙面、镜面、台面、蹲坑、尿槽干净整洁，清洁记录规范。 | 未达标一处扣0.5分，累计不超过15分。 |  |  |
| 3 | - 保洁员培训上岗率 | - 1.按标准培训员工，培训合格后方可上岗，培训上岗率100%。 - 2.培训记录规范完整。 | - 未达标扣5分。 |  |  |
| 4 | 清洁器具摆放 | - 所有清洁器具按照“一房一巾、一房一拖”规范清洁工具的摆放、颜色区分以及标识清楚。 | 如有违规，发现1个科室扣1分，累计不超过5分。 |  |  |
| 5 | 感控要求 | - 1.每天擦洗床头柜时，做到一柜一巾，每清洁一间病房进行手消一次，坚持七步洗手法再进入下一间病房，避免交叉感染。 - 2.常规消毒：10毫升的消毒液配990毫升的自来水，浓度：0.05%。感染区消毒配比：20毫升的消毒液配980毫升的自来水，浓度：0.1%。 - 3.特殊岗位如医疗垃圾暂存间按感控要求做好个人防护，如隔离衣、防护服、口罩、面罩等。 - 4.遵守医院感控要求。 | 如果不严格执行工作要求，发现1次扣2分，累计不超过10分。 |  |  |
| 6 | 医疗垃圾 | - 1.医疗垃圾日产日清，每天上下午各收集一次运送到医疗垃圾暂存间。 - 2.医疗垃圾收集：垃圾袋外面不得有漏洞，必须贴有标签(科室数量登记)。 - 3.每天清洗消毒车，保存干净 。 - 4.禁止运送垃圾走客梯或职工梯，按规定路线及电梯运送垃圾。 - 5.运送垃圾后垃圾车归位，不得随意到处放。 - 6.医疗垃圾收集时必须密闭运送。 - 7.各类登记表记录规范。 | 一次未达标扣1.5分，累计不超过15分。 |  |  |
| 7 | 生活垃圾 | - 1.生活垃圾日产日清，每天上下午各收集一次运送到生活垃圾车。 - 2.生活垃圾收集运送要求生活垃圾需袋装，垃圾袋口绑紧，垃圾袋无漏洞、垃圾无散落地面。 - 3.每天清洗垃圾桶，保存干净无异味 - 4.禁止运送垃圾走客梯或职工梯，按规定路线及电梯运送垃圾。 - 5.运送垃圾后垃圾车归位，不得随意到处放。 - 6.各类登记表记录规范。 | 一次未达标扣2分，累计不超过10分。 |  |  |
| 8 | 上班纪律 | - 1.按公司的着装要求、佩戴工号牌上岗，发现违反要求一次扣0.5分，累计不超过5分。 - 2.上班时间不脱岗，如有科室投诉脱岗经核实一次扣2分。 - 3.无扎堆聊天、玩手机等行为，发现一次扣1分，累计不超过3分。 | 累计不超过10分。 |  |  |
| 9 | 绿植养护 | 1.上报绿植养护计划，并按计划执行。未上报计划扣2.5分，未按计划执行扣2.5分。 2.无明显虫网、枯枝、落叶堆积，无发现病虫害未处理，发现1次扣1分。 3.修剪工具、喷药设备等专用工具完好，无违规操作，发现1次扣1分 4.农药存放合规（远离水源、儿童区域），使用记录完整。不合规或无记录扣1分。 5.作业人员佩戴安全帽、手套，高空作业系安全带。未按规定进行防护扣1分。 6.修剪枝叶、农药包装等废弃物当日清运，无就地焚烧或堆放。未按要求处理扣1分。 7.发现植物异常（如枯萎、病虫害）及时上报并记录处理结果。未按要求处理扣1分。 8.每日记录浇水、施肥、修剪、病虫害防治等操作，签字齐全。未按要求处理扣1分。 9.突发情况（如暴雨倒树、病虫害爆发）30分钟内到场处置。未按要求处理扣1分。 | 累计不超过15分。 |  |  |
| 10 | 服务态度及服务满意度 | 1.与医护人员、患者沟通文明，无投诉，每发生1起有效投诉扣1分。 2.每条满意度问题扣1分，问题或意见没有及时处理和反馈扣1分。 3.每月行风办满意度调查达到90分以上（含90分），不达标扣款1000元 | 累计不超过10分 |  |  |

其他

| 序号 | 检查内容 | 指标 | 具体考核 | 质量问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | - 中标人必须严格遵守采购人的用电安全管理制度，中标人所在采购人办公室、更衣间、库房、机房不准停放电瓶车、严禁使用取暖器、电磁炉、电饭锅、电炒锅等大功率电器，不准在公共区域进行电瓶车充电等用电。 | 违反相关规定经核实扣款500元。造成采购人名誉和经济损失的中标人全部承担及赔偿，采购人保留在法律上追究的权利。 |  |  |
| 2 | 医疗废物管理 | - 中标人必须严格遵守《医疗废物管理条例》及医院相关制度。 | 被投诉经核实的则扣款中标人50000元，造成采购人名誉和经济损失的中标人全部承担及赔偿，采购人保留在法律上追究的权利。 |  |  |
| 3 | 信息安全管理 | - 中标人在采购人所在院区的工作人员不得向外人提供病区遗者个人信息。 | 经核实中标人工作人员信息泄露扣款5000元，造成采购人名誉和经济损失的中标人全部承担及赔偿，采购人保留在法律上追究的权利。 |  |  |
| 其他问题： |  |  |  |  |  |

分标2：

| ★一、项目要求及服务需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的名称 | 服务内容要求 | 数量及单位 |
| 1 | 柳州市工人医院鱼峰山院区 、 南院 、 西院物业服务外包采购 | 一、项目概况 （一）服务地址： 1.柳州市工人医院西院（柳州市柳南区红岩路47号，含鹅山社区社区卫生服务中心）； 2.柳州市工人医院鱼峰山院区（柳州市鱼峰区柳石路1号）； 3.柳州市工人医院南院（柳州市鱼峰区柳石路145号，含五里亭社区卫生服务中心、天马社区卫生服务中心、箭盘山社区卫生服务中心）。 （二）服务范围： 1.医院占地面积：鱼峰山院区26174m2、南院区9690m2、西院区20540m2; 2.医院建筑面积：鱼峰山院区90770m2、南院区13307m2、西院区66230m2; 3.柳州市工人医院鱼峰山院区、南院、西院物业日常环境保洁、电梯卫生管理、绿化管理等； - 全部环境卫生保洁及消毒； - 室内外不锈钢设施专业护理、抛光、上不锈钢油； - 道路、绿地、花园、屋面保洁； - 医院特殊指定保洁（如洗玻片、玻璃管、擦试暖箱、室内消杀虫害、定期添加泡沫剂和洗手液等）； - 医疗垃圾、生活垃圾分类收集和运送、移交及管理工作； - PVC地板普通保洁； - 电梯保洁及手术梯司梯服务； - 室外绿植养护服务； - （9）除有明确科室单独使用的区域按需求配置固定人员外，其他区域均属公共区域，特别提醒：鱼峰院门诊2楼雨棚顶、三号楼大门门头玻璃、磁共振顶及旁边连廊的雨棚，西院门诊3楼培训中心、2楼考试中心等区域也属公共区域，投标人自行由公共区域岗位调配人员完成以上区域保洁工作，高处作业人员应具有高处作业相应资质，符合安全操作规程。 二、岗位设置及人员素质要求 （一）岗位设置 2026年工医鱼峰山院区、西院区、南院区门诊、住院部、公共区域各岗位人员明细表. 序号; 区域; 楼层; 科室; 保洁岗位人员人数; 备注. 1; 鱼峰山院区住院部; 2号楼5楼; 妇科五病区; 1. 2; 2号楼4楼; 消化内科三科病区; 1.5. 3; 2号楼3楼; 呼吸及危重症三病区; 1.5. 4; 2号楼2楼; 儿科一病区; 2. 5; 3号楼13楼; 新生儿病区; 2. 6; 3号楼12楼; 产科二病区; 2. 7; 3号楼11楼; 产科一病区; 2. 8; 3号楼1楼; 健康管理部; 2. 9; 5号楼13楼; 老年病科; 2. 10; 5号楼12楼; 肿瘤科七病区; 1.5. 11; 5号楼11楼; 肿瘤科六病区; 1. 12; 5号楼10楼; 肿瘤科五病区; 1. 13; 5号楼9楼; 肿瘤科三病区; 2. 14; 5号楼8楼; 肿瘤科二病区; 2. 15; 5号楼7楼; 肿瘤科一病区; 1.5. 16; 5号楼6楼; 全科医学科; 1.5. 17; 5号楼5楼; 急诊病区; 2. 18; 5号楼4楼; 血液透析室; 4. 19; 5号楼3楼; 耳鼻咽喉科病区/泌尿外科医疗组; 1.5. 20; 5号楼2楼; 心脏中心一病区; 2. 21; 5号楼1楼; 磁共振科; 1. 22; 6号楼5楼; 输血科; 1. 23; 6号楼4楼; 妇科三病区; 2. 24; 6号楼3楼; 妇科一病区; 2. 25; 6号楼2楼; 普通外科六病区（胃肠、肛肠、血管介入）; 2. 26; 6号楼1楼; 感染科; 1.5. 27; 8号楼3楼; 核医学科; 1. 8号楼2楼; PET-CT组. 28; 8号楼1楼; 肿瘤放射治疗室; 2. 29; 9号; 肿瘤治疗室; 1. 30; 鱼峰山院区门诊; 门诊7楼; 皮肤性病科; 1; 与1楼医疗美容科/美容治疗室共用. 31; 门诊6楼; 门诊眼科; 0.5. 32; 门诊5楼; 内镜诊疗室; 1. 33; 门诊4楼; 产科门诊; 1; 与门诊8楼共用. 34; 门诊3楼; 门诊口腔科; 1. 35; 门诊3楼; 生殖医学中心; 1. 36; 门诊3楼; 门诊耳鼻喉; 0.5. 37; 门诊3楼; 医学检验科; 3. 38; 门诊2楼; 超声诊断科; 1. 39; 门诊2楼; 放射科; 1. 40; 门诊2楼; 中医科; 1. 41; 门诊2楼; 妇科门诊; 2. 42; 门诊1楼; 门诊儿科; 1. 43; 门诊1楼; 注射室; 2. 44; 门诊1楼; 泌尿外科; 0.5. 45; 门诊1楼; 急诊医学科; 4. 46; 中庭1楼; 高压氧科; 0.5. 鱼峰山院区住院、门诊合计; 71.5. 49; 鱼峰山院区公共区域; 公共区域; 机动; 3. 50; 公共区域; 门诊; 1. 51; 公共区域; 管理人员; 3. 52; 公共区域; 领班; 5. 53; 公共区域; 晚扫; 3; 含夜间收垃圾. 54; 公共区域; 洗地机操作; 2. 55; 公共区域; 门诊公厕（1-3楼）; 2. 56; 公共区域; 绿化; 2. 57; 公共区域; 外围; 3. 58; 公共区域; 配送员; 9; 医疗垃圾及生活垃圾收集、输液瓶收送. 59; 公共区域; 门诊内科; 1. 60; 公共区域; 门诊外科; 1. 61; 公共区域; 信息工程部、培训中心; 1. 62; 公共区域; 电梯保洁; 5; 2人固定并负责3号楼手术电梯运行工作. 63; 公共区域; 专业组; 6; 玻璃、排风口、高空、防盗网等. 鱼峰山院区公共区域合计; 47. 鱼峰山院区总合计; 118.5. 1; 南院区科室保洁; 五里亭社区; 五里亭社区; 5. 2; 天马社区; 天马社区; 1. 3; 箭盘山社区; 箭盘山社区; 1. 南院区住院、门诊合计; 7. 4; 南院区公共区域保洁; 公共区域; 外围公共区域点扫; 1. 5; 公共区域; 医疗垃圾暂存员; 1. 南院区公共区域合计; 2. 南院区总合计; 9. 1; 西院区门诊; 门诊3楼; 检验科; 1. 2; 门诊2楼; 超声诊断科; 0.5. 3; 门诊2楼; 心电图; 0.5. 4; 门诊一楼; 药房; 1. 5; 门诊一楼; 一楼门诊部; 2. 6; 西院区住院部; 住院部19楼; 康复科; 2. 7; 住院部18楼; 疼痛科/中医科; 2. 8; 住院部17楼; 关节外科/骨肿瘤科二病区、风湿免疫/骨质疏松病区; 2. 9; 住院部16楼; 关节外科/骨肿瘤科一病区; 2. 10; 住院部15楼; 运动医学及肩肘外科/小儿骨科病区; 2. 11; 住院部14楼; I期临床试验研究室; 1. 12; 住院部13楼; 综合内科病区/西院重症监护室; 2. 13; 住院部12楼; 创伤修复烧伤整形外科病区; 2. 14; 住院部11楼; 脊柱外科三病区; 2. 15; 住院部10楼; 脊柱外科二区; 2. 16; 住院部9楼; 脊柱外科一区; 2. 17; 住院部8楼; 手足踝外科; 2. 18; 住院部7楼; 创伤骨科病区; 2. 19; 住院部6楼; 创伤外科病区; 2. 20; 住院部2楼; 磁共振; 1. 21; 住院部1楼; 放射科; 1. 22; 鹅山社区; 鹅山社区; 2. 西院区门诊、住院部合计; 36. 22; 西院区公共区域; 公共区域; 1楼门诊一区/门诊大厅; 2. 23; 公共区域; 2楼门诊二区; 1. 24; 公共区域; 3楼门诊三楼; 1. 25; 公共区域; 1-4楼门诊公共卫生间; 1. 26; 公共区域; 门诊5楼会议室; 1. 27; 公共区域; 配送员; 3; 医疗垃圾及生活垃圾收集、输液瓶收送. 28; 公共区域; 专业组; 3. 29; 公共区域; 医疗垃圾; 2. 30; 公共区域; 外围; 3. 31; 公共区域; 洗地机操作; 2. 32; 公共区域; 晚扫; 1.5; 0.5人晚间负责病区垃圾收集（即半天工）. 33; 公共区域; 后勤楼; 1. 34; 公共区域; 电梯保洁; 3; 2人固定并负责电梯运行工作. 35; 公共区域; 绿化; 1. 36; 公共区域; 领班; 2. 37; 公共区域; 管理人员; 1. 西院区公共区域合计; 28.5. 西院区总合计; 64.5. 科室固定岗位合计; 114.5. 公共区域合计; 77.5. 鱼峰山院区、西院区、南院区保洁人数合计; 192. - 1.鱼峰山院区、西院、南院配置科室保洁岗位人数114.5人：鱼峰山院区71.5人、南院7人、西院36人。如有岗位人数变动双方另行协商处理。 - 2.鱼峰山院区、西院、南院公共区域岗位人数现为77.5人（鱼峰院区47人、南院2人、西院28.5人），仅供参考（除鱼峰山院区电梯保洁员2人负责手术梯转运接送病人固定，西院电梯保洁员2人负责手术梯转运接送病人固定，南院公共区域2人固定），剩余其他包含领班和管理人员在内的公共区人员在保证保洁质量达标前提下投标人自行核算岗位； - 3.上表出现0.5人为科室共用人员，总人数为192人（其中西院公共区域晚扫0.5人算半天班负责西院病区垃圾收集）； - 注：领班和管理人员是指各院区的领班和管理人员，而非公共区域领班和管理人员。 （二）岗位人员素质要求 1.保洁员和绿化人员：男女不限，身体健康，思想品德好，其中： （1）电梯保洁员和电梯运行员：年龄要求25-48岁，女，电梯为服务窗口，需五官端正，形象好，鱼峰山院区2人，西院2人同时负责手术梯转运接送病人工作。 （2）领班及管理人员：具备项目管理经验和较强沟通能力。全面负责保洁员、电梯员等人员的管理、监管现场工作质量、月度总结汇报、配合院方各项工作任务。 注：1.进场时由采购人按采购需求和投标人投标文件对所有服务人员的相关证明材料原件(如工作证明材料、身份证等)进行验证，达不到要求的将不予验收。 2.所有服务人员上岗时须穿投标人统一发放的工作服装、佩戴投标人统一发放的工作牌工作服装及工作牌费用由投标人自行承担； - （三）工作时间要求 1.保洁员：病区上午6:30—11:00下午13:30—16:30； 门诊上午7:00—12:00下午14:00—17:00； 2.电梯保洁员：7:00—21:00（两个班）； 3.其他人员：与医院行政上班一致。 三、基本要求 - （一）所有服务人员都必须经过公司培训，考核合格并报采购人审核同意后才能上岗。 - （二）对于相关采购人监管部门巡查发现的问题必须及时整改持续追踪。 - （三）制定保洁、绿植养护等工作计划，组织实施，定期监督检查，每月制定有总结汇报。 - （四）完善和制定明确各岗位职责和安全操作规程及技能标准。 - （五）服务人员应按医院感控相关要求开展工作。 - （六）负责环境卫生管理，搞好绿化、美化，做好环境卫生。 （七）负责院区各科室玻璃、空调滤网及高空设备清洁（高处作业人员应具有高处作业相应资质）。 （八）中标人须负责承接院区室外绿化养护工作，具体详见绿化养护管理标准要求 - （九）负责医疗垃圾暂存间服务及管理，须按中华人民共和国国务院令第380号《医疗废物管理条例》等文件执行实施。 - （十）负责各类设施，公共区域消毒工作，须按医院感控要求。 - （十一）配合医院做好每次上级检查工作。 （十二）管理人员、领班每天分区域进行巡回检查，检查员工是否按流程完成本职工作。是否达到服务质量要求，有检查、有记录、有整改。 （十三）每月25—30日由各科室护士长对本科室卫生保洁工作进行满意度评价，并有记录。 （十四）每月10日前必须把上一月的岗位考勤，由科室主任或护长签字确认后交采购人监管部门存档。 四、设备配置要求 （一）关于鱼峰山院区、西院区一房一拖设备及保洁设备配置: 鱼峰山、西院区所有消毒清洗用品必须资质齐全（符合《消毒管理办法》的消毒产品)，符合感控要求。 - 1、鱼峰山院区一房一拖设备配置： - （1）工业50公斤洗衣机1台+100公斤烘干机1台。(需满足约1200张病床)。 - （2）不锈钢运送车(清洁、污物)4台。 - （3）洗衣粉、84消毒剂等药剂[所有洗涤用品必须有合格资质（符合《消毒管理办法》的消毒产品），符合院感要求]。 - （4）高压水龙头2把、毛刷工具。 - （5）消毒浸泡桶4个，装拖地巾桶每个科至少配2个。 - （6）三层货架2组。 - （7）清洗拖把及拖把巾，每个科室配置拖地巾按1：4配置按新总院标准进行色标区分。 2、鱼峰山院区保洁设备及物资配置： - （1）石材翻新加重机1台。 - （2）手推式洗地机3台。 - （3）手推式抛光机1台。 - （4）大功率吸水机1台。 - （5）三速吹风机3台。 - （6）地面吸尘器2台。 - （7）背负式吸尘器1台。 - （8）保洁工具车不少于40台(如以后增加科室及楼层需增加设备，增加费用由投标人承担)。 - （9）医疗垃圾运送车3台(按院感要求)。 - （10）生活垃圾运送车4台。 - （11）手持式洗地机2台。 - （12）绿植养护需要的修剪工具、养护用品如肥料、涂白剂（主要成分生石灰）、杀虫剂等 3、西院区一房一拖设备设备配置： - （1）工业20公斤洗衣机1台+50公斤烘干机1台。 - （2）不锈钢运送车(清洁、污物)2台。 - （3）洗衣粉、84消毒剂等药剂[所有洗涤用品必须有合格资质（符合《消毒管理办法》的消毒产品），符合院感要求]。 - （4）高压水龙头1把、毛刷工具。 - （5）消毒浸泡桶4个，装拖地巾桶每个科至少配2个。 - （6）三层货架1组。 - （7）清洗拖把及拖把巾。每个科室配置拖地巾按1：4配置按新总院标准进行色标区分。 - 4、西院区保洁设备及物资配置： - （1）扶梯吸尘器1台。 - （2）手推式洗地机2台。 - （3）石材翻新加重机1台。 - （4）大功率吸水机1台。 - （5）三速吹风机3台。 - （6）地面吸尘器2台。 - （7）背负式吸尘器1台。 - （8）保洁工具车不少于30台(如以后增加科室及楼层需增加设备，增加费用由投标人承担)。 - （9） 医疗垃圾运送车2台(按院感要求)。 - （10）生活垃圾运送车2台。 - （12）绿植养护需要的修剪工具、养护用品如肥料、涂白剂（主要成分生石灰）、杀虫剂等 - 5、南院社区保洁设备及物资配置： - （1）手推式洗地机1台。 - （2）石材翻新加重机1台。 - （3）大功率吸水机1台。 - （4）三速吹风机2台。 - （5）地面吸尘器1台。 - （6）保洁工具车5台(如以后增加科室及楼层需增加设备，增加费用由投标人承担)。 - （7）医疗垃圾运送车1台。(按院感要求)。 - （8）生活垃圾运送车1台。 - （9）绿植养护需要的修剪工具、养护用品如肥料、涂白剂（主要成分生石灰）、杀虫剂等 （二）以上配置由投标人配套提供，且如有损坏或缺失由投标人自行补足，采购人不额外采购或支付费用。 - （三）物业信息化管理要求 - 该项目要求投入信息化管理系统，系统业务模块应能将各专业的业务流程化，并具备通过APP或微信端分配任务、接单、反馈、评价等功能。其建立的后勤环境管理信息化模块，采用信息化手段，对医院环境管理、垃圾分类等进行高效的管理,从而达到规范制度，也可以对保洁人员的服务质量和时效进行有效的监督。各服务模块具备智能化的管理工具和数据统计，可以通过平台及数据的挖掘分析，合理解决人力投入和调配，服务内容、工时、工单、服务效果可统计，可直观展现，可由采购人、患者等实时评价，并将量化考核结果可作为项目结算依据。 - 具体包含但不限于以下内容： - 投标人在本项目使用专业的环境服务管理信息化系统，系统具备以下功能(功能文字不做限定，但功能须包含): - 1.具备院方小程序下单功能； - 2.具备医院内空间或区域信息管理功能，实现与工单结合扫码或NFC节点确认功能； - 3.具备日常环境派单功能； - 4.具备日常环境、专项环境、巡检环境管理计划功能； - 5.具备员工手持终端机接收任务扫码或NFC签到、拍照记录、自主下单功能； - 6.具备数据分析看板功能。 - 投标人在本项目使用专业的满意度调查管理信息化系统，系统具备以下功能(功能文字不做限定，但功能须包含): - 1.医护满意度调查功能； - 2.投诉、表扬、意见反馈处理功能。 - 五、物业服务标准要求 （一）区域保洁内容及物业服务标准要求 1.门诊部（包括急诊室、医技科室） 序 号; 工 作 内 容; 频 次. 1; 收集区域内垃圾、更换垃圾袋; 每日2次（急诊室每日3次）. 2; 区域内地面、楼道扫尘（无扬尘干扫）; 每日2次. 3; 区域内地面、楼道湿拖（进行地面消毒、清洁）; 每日1次. 4; 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台（柜）面内外擦拭; 每周2次. 5; 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒的清洗和擦拭、消毒; 每日1次. 6; 区域内床单元、床头柜、凳子、微波沪、氧气管、的清洗或擦拭; 每日1次（一床一巾，抹布分类分区使用不能交叉感染）. 7; 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、蹲厕、厕所门板、地面）冲洗、擦拭、消毒; 随时（高峰期早上9：30-11：30分卫生间定人专职保洁）. 8; 区域内门（玻璃门）、门框、低处窗框、窗台、窗框、阳台、栏杆、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、宣传栏、垃圾桶内外擦拭、消毒; 每周1次. 9; 消防门、开水机、冰箱内部清洗; 每周1次. 10; 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养; 每月1次. 11; 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭; 每周1次. 12; 高处标牌、壁挂物擦拭; 每月2次. 13; 室外玻璃、防滑地垫; 每月1次. 14; 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘; 每月1次. 15; 灯具、通风口、管道、风扇挂试空调过滤网等高处擦洗; 每月1次. 16; 窗帘、百页帘、纱窗、排气扇的拆换清洗; 每2月1次（污染时随时拆换）. 17; 治疗室的卫生; 随 时. 18; 巡视保洁、消毒毛巾; 随 时. 19; 虫网、蜘蛛网; 每周1次. 2.产房 序号; 工 作 内 容; 频 次. 1; 收集区域内垃圾、更换垃圾袋; 每日2次（产房每日3次）. 2; 区域内楼道扫尘（无扬尘干扫）; 每日2次. 3; 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁）; 每日2次. 4; 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、工作台面擦拭; 每日1次. 5; 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔拦处清洗、擦拭; 每日1次. 6; 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、蹲厕、厕所门板、地面、墙面、窗框）冲洗、擦拭、消毒; 随 时. 7; 清洗区域内脏防护服、围裙、袖套、洁车、污车等工作物品; 每日2次. 8; 区域内门（玻璃门）、门框、窗框、窗台、阳台、把手、扶手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭; 每周1次. 9; 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、器械（治疗车、病历架、存放架等）、轮椅、床单位、床头柜、凳子、微波沪、氧气管、低处电器表面的清洗或擦拭.; 每日1次（一床一巾，抹布分类分区使用不能交叉感染）. 10; 开水机、空气消毒机、挂式空调过滤网清洗; 每周1次. 11; 各类推车轮子上油保养、去污，保证正常运行; 每月1次. 12; 玻璃、高处标牌、壁挂物擦拭; 每周1次. 13; 防滑地垫、吸引瓶、管彻底清洗、消毒; 每周1次. 14; 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭; 每周1次. 15; 灯具、音响、监视器、通风口、排气扇、风扇、挂式空调等高处设备擦洗; 每周1次. 16; 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘; 每月2次. 17; 区域内各房间的地面、墙体的打扫、擦试和整理; 每周1次. 18; 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养; 每月1次. 19; 值班室床上用品的更换、送洗; 每周2次. 20; 巡视保洁、消毒小手巾; 随 时. 21; 平车、抢救车、检查床上布类整理、更换，手术台上用品拆换; 随 时. 22; 拖鞋清洗; 每天一次. 23; 手术室、治疗室等功能室的卫生; 随 时. 24; 术后整理、清洁、消毒; 随 时. 25; 虫网、蜘蛛网清理; 随 时. 3、手术室、供应室过道每月2次保洁、外窗玻璃擦拭每季度不少于1次，每日垃圾收集 4.住院部各病区 序号; 工 作 内 容; 频 次. 1; 收集区域内垃圾、更换垃圾袋; 每日3次. 2; 区域内地面、楼道牵尘（无扬尘干扫）; 每日2次. 3; 区域内地面、楼道湿拖（进行地面消毒、清洁）; 每日2次. 4; 区域内各式家具（办公桌椅、橱柜等）、办公用品（含病历牌）、台面擦拭。; 每日1次. 5; 区域内婴儿水浴间（含浴池、浴盆等）洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭。; 每日2次. 6; 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、蹲厕、沐浴器、洗手池、地面、墙面）内外的擦拭、消毒; 每日1次（污染时随时清洗）. 7; 区域内窗台、窗框、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶玻璃门、门框的清洁擦拭。; 每周1次. 8; 区域内的病人探视鞋清洗消毒、整理; 每日1次. 9; 区域内床单元、床头柜、凳子、微波沪、氧气管表面的清洗或擦拭; 每日1次（一床一巾，抹布分类分区使用不能交叉感染）. 10; 医护人员工作拖鞋清洗消毒、防滑地垫、饮水机外部、冰箱外部清洗; 每周1次. 11; 外部玻璃; 每月1次. 12; 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养; 每月1次. 13; 高处标牌、壁挂物擦拭; 每月2次. 14; 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭; 每周1次. 15; 高处（含天花板、高处墙面、梁、及架等）除尘、窗帘清洗; 每月1次. 16; 灯具、烟感、通风口、排气扇、风扇、挂式空调、空调过滤网等高处设备擦洗; 每月1次. 17; 窗帘、百页帘、纱窗、排气扇的拆换清洗; 每2月1次（污染时随时拆换）. 18; 值班室床上用品的更换、送洗; 每周2次. 19; 巡视保洁、小手巾清洗、晾晒; 随 时. 20; 治疗室的卫生、床单位终末消毒; 随 时. 21; 虫网、蜘蛛网清理; 每周一次. 5.行政办公区 序号; 工作内容; 频次. 1; 收集区域内垃圾、更换垃圾袋; 每日2次. 2; 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭; 每日1次. 3; 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒; 每日2次（污染时随时）. 4; 区域内门(玻璃门)、门框、窗框、窗台、阳台、把手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭; 每周1次. 5; 饮水机水机、冰箱外部清洁; 每周1次. 6; 玻璃; 每月1次. 7; 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养; 每月1次. 9; 高处标牌、壁挂物擦拭; 每月1次. 10; 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭; 每周2次. 11; 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘; 每月1次. 12; 灯具、音响、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备表面擦洗; 每月1次. 13; 隔帘、窗帘、百页帘、纱窗、排气扇的拆换清洗; 每2月1次（污染时随时拆换）. 14; 巡视保洁; 随时. 15; 虫网、蜘蛛网清理; 随时. 6.会议室（如有会议随时进行保洁） 序号; 工作内容; 频次. 1; 收集区域内垃圾、更换垃圾袋; 每日1次. 2; 区域内地面扫尘（无扬尘干扫）. 3; 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁）. 4; 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭. 5; 区域内会议使用的茶杯、茶壶、热水瓶、饮水机的清洁和擦拭. 6; 卫生间（含镜子、水龙头、洗手池、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒. 7; 区域仪器、开水机、冰箱、挂式空调、低处电器表面清洗或擦拭; 每日1次. 8; 区域内门（玻璃门）、门框、窗框、门牌、窗台、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭; 每周1次. 9; 玻璃窗; 每月1次. 10; 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养; 每月1次. 11; 高处标牌、壁挂物擦拭; 每周1次. 12; 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭; 每周1次. 13; 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘; 每月1次. 14; 灯具、音响、通风口、排气扇、风扇、空调过滤网等高处设备擦洗; 每月1次. 15; 虫网、蜘蛛网清理; 随时. 7.公共区域 序号; 工作内容; 频次. 1; 收集区域内垃圾、更换垃圾袋; 每日2次（特殊地方每日3次）. 2; 区域内地面、楼道湿拖; 每日2次. 3; 区域内地面、楼道扫尘、洗手池、水池、水龙头清洗、擦拭; 每日2次. 4; 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、蹲厕、厕所门板、地面、墙面、窗框）冲洗、擦拭、消毒; 随时（高峰期早上9：30-11：30分卫生间定人专职保洁）. 5; 区域内墙面、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭; 每日1次. 6; 电梯（内箱体）、污梯（内箱体）、扶手电梯; 每日1次. 7; 电梯轿厢、各层楼门、扶手梯定期保养; 每月2次. 8; 区域内的楼道擦洗; 每日1次. 9; 室内外的垃圾桶、垃圾篓清洗、消毒; 每日1次. 10; 外围绿化地的落叶; 每日2次. 11; 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭; 每周1次. 12; 玻璃; 每月1次. 13; 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养; 每月1次. 14; 高处标牌、壁挂物擦拭; 每周1次. 15; 高处（含天花板、高处墙面、梁等）除尘; 每月1次. 16; 防滑地垫的清洗; 每月1次. 17; 天台地面清洗; 每3月1次. 18; 高处外墙、玻璃清洗; 每年1次. 19; 虫网、蜘蛛网清理; 随 时. 20; 巡逻保洁; 随 时. 注：每天、每周、每月、每年保洁的频次可根据各科室的需要增加，但不能少于《区域保洁内容及物业服务标准要求》的指导频次。 （二）区域、病房保洁服务质量考核标准（达到采购人感院质量标准要求） 1.地面：表面洁净、无尘土、污迹、烟头、纸屑、油迹、水迹及垃圾、间（边）隙角落无垃圾。 2.墙面：无手印，无污渍、无张贴，乱画，天花板无蜘蛛网。 3.电梯：（污物梯、扶手电梯）：电梯门表面无划痕，无灰尘，无张贴，无乱画，光亮无手印；电梯内部沟槽无杂物，电梯壁内无张贴，无乱画，地面无纸屑，烟头，天花板光亮，内部灯亮，滑道通畅。电梯轨道无污渍、积尘、油渍。 4.按键面板、开关面板：无尘土、无印迹。 5.照明灯具：无厚积尘土。 6.各房间门、通道门：无尘土、污迹、印迹。 7.电梯厅顶部：无厚积尘土、蜘蛛网。 8.不锈钢面：无脏、污点。 9.装饰物：盆、座表面干净无尘土；装饰物(如塑料花卉、油画)等表面无尘。 10.公共饮水机：外表无脏、污点、无积水。 11.天花板、出风口：无蜘蛛网、无霉点、无积灰。 12.玻璃（玻璃门）：清洁明亮，无手印，无张贴，无乱画现象，无污渍，胶渍，水渍，无记号笔印记。 13.垃圾桶：物表干净无污迹、灰尘、桶内无异味，无蚊蝇乱飞，周边无污水，无散落垃圾。 14.摆放物品、展示柜、架（物）、花盆、装饰品：表面无灰尘，污迹、明亮、物品完好。 15.消防箱：干净无灰尘，无积尘，无张贴，无乱画现象，消防栓干净无积尘。 16.踢脚线：干净无污渍，无积尘，无脱落现象。 17.开关类：干净无灰，无污渍，无手印，禁止使用湿布擦拭。 18.报箱、衣柜、文件柜、置物柜、置物架：干净，无积尘，上方无杂物无灰尘，柜边角落无垃圾灰尘、无张贴，无乱画现象。 19.监控探头：探头镜头干净无积灰、浮尘。 20.安全出口指示灯类：干净无污渍，无积尘，无破损，灯亮。 21.不锈钢类：表面光亮，无灰尘，无划痕，无锈迹。 22.候诊椅：表面无灰尘，无张贴，无污渍，无杂物，无蜘蛛网。 23.指示牌、广告牌类：表面干净光亮，无灰尘，无张贴，无蜘蛛网。 24.窗户（纱窗、百页窗）：窗台无灰尘，无脚印，烟头，纸屑；窗框槽内干净，无杂物，无积尘、虫网。 25.床、床头柜、床架、沙发、氧气管：无尘土、无积灰、油迹、霉点。 26.紫外线灯管：保持清洁，无积尘；灯具、窗帘（隔帘）无厚积尘土 27.各类医疗器具：无尘土、霉点、污迹。 28.被服用品、工作服、各种布类：干净、无破洞、污迹、掉线（钮扣）、开缝。 29.污物间：物品分类摆放、整齐、干净、无异味、无杂物。 30.PVC地面：无灰尘、无水迹、无污迹，保持明亮干净。 （三）公共及病房卫生间保洁服务质量考核标准要求 1.卫生间：无异味。 2.地面：无尘土、碎纸、头发、垃圾、烟头、无积水，无明显尿迹、无明显污迹、脚印。 3.洗手池：池壁无污垢，无痰迹及头发等不洁物。 4.水龙头：无印迹、污垢，光亮、洁净。 5.洗手池台面：无尘土、无污物、台面无长时间水渍、洗手液器具无灰尘、无污垢，内装洗手液液不少于容积1/3。 6.镜面：直视镜面无污迹、无污垢、无水迹。 7.大便器、小便器、马桶等卫生洁具：无尿硷水锈印迹(黄迹)、无污、喷水嘴应洁净。直视马桶、大小便池内部无污垢、边上无污迹、尿迹、无锈迹上下水通畅，水箱无尘、污迹。 8.手纸架：无手印、光亮、洁净。 9.纸篓：污物量不超过桶体2/3，厕纸无缺漏、内外表干净。 10.墙面：无尘土、污迹。 11.顶板、排气口：无霉点、无污迹、无污渍。 12.隔板（门板）：无霉点、污迹、无手印。 （四）楼梯保洁服务质量考核标准要求 1.地面：无尘土、痰迹、碎纸、烟头、脚印、口香糖及垃圾杂物。 2.墙面：无尘土、无污迹。 3.消防设备：表面无尘土。 4.楼梯：扶手无灰，无积尘，无装修漆点，栏杆无积尘，无蜘蛛网，楼层阶梯无烟头屑，无泥土，通道内墙面无蜘蛛网，楼道内无堆积杂物。 5.楼层内管道门：干净无积尘，无污渍，无张贴，无乱画。 （五）办公室、会议室保洁服务质量考核标准要求 1.桌面：干净无尘土。 2.电脑、打印机等办公用品：无尘、霉点。 3.地面、墙角边沿：无污渍、纸屑、水迹、尘土、垃圾。 4.值班室：地面干净无垃圾、床底无虫网、积灰、东西摆放整齐。 5.各家具、椅子、电器、饮水用品：内外干净无污迹、灰尘。 6.沙发：直视沙发表面色彩一致、无灰尘、无污迹、无霉班，直视沙发无粘连物、无水迹，沙发腿表面无灰尘、无污迹、无污垢，手摸沙发表面柔软、光滑，沙发交接处内部无灰尘、无异物。真皮沙发明亮干净，保养好。 7.倾倒干净所有烟灰缸、垃圾桶、并保持外表干净。 （六）外围环境保洁服务质量考核标准要求 1.路面：目视干净，无烟头，无落叶，无痰迹，无积水，无口香糖胶渍，无堆积杂物，无大块石头等杂物。 2.果皮箱、垃圾桶：无异味，无蚊蝇乱飞，周边无污水，无散落垃圾。 3.绿化地：无落叶、花丛内无瓜果皮壳、枯叶、饮料盒、纸屑、碎石，动物粪便等杂物。 4.灯杆：无张贴，无灰尘，无蜘蛛网，无锈迹。 5.天台（花园）：无堆积杂物，无石块，无落叶，无纸屑，无烟头，等杂物。 6.地下停车场管道、设施：表面干净，无污迹，无蜘蛛网，烟感器，出风口无灰尘，无污迹，无蜘蛛网。 7.外墙玻璃：干净明亮，无污渍，无胶点，无漆点，无手印，水渍。 8.休闲椅：表面无灰尘，无张贴，无污渍，无杂物，无蜘蛛网。 9.排水沟：无杂物，无杂草，无纸屑烟头，排水畅通无堵塞、积水、异味。 10.公共走廊：无杂物，无烟头，无纸屑，泥土，无胶渍。无手印，无张贴，无乱画现象，无污渍，胶渍，水渍。 11.指示牌、广告牌类：表面干净光亮，无灰尘，无张贴，无蜘蛛网。 六、其它保洁内容标准要求 1.采购需求中的保洁标准及定期作业养护指导，与双方签定的保洁合同有同样的法律约束效力。该标准为暂行标准，经双方协商同意可删减或增加其他内容，在雨天及不可抗力情况下，该标准可局部降低，但是整体感觉应干净整洁，且保洁人员及时清洁到位。 2.投标人实施的保洁工作作业流程，要符合采购人工作性质特点，经双方协商同意可删减或增加其他内容。 3.用电方面，设备使用完成后及时关闭电源，不让设备处于待机状态。 4.用水方面，节水至上，特别是冲洗时、接取净水时、清洗工具时勿浪费水源，清洁所有设备或设施时要严格按照清洗步骤来进行操作；在接水时要有人在旁边，接好后应及时关闭水龙头（不要将水龙头一直开着或是人不在水却在流）；必须将水资源循环利用，如发现不严格遵守浪费水的情况，一经发现将按违约处理。 七、消毒标准及要求（达到采购人院感质量标准要求，有院感科指导消毒液配置配比的遵照院感科要求执行） 序号; 部 位; 种 类; 作 业 方 法. 1; 地、床、桌、操作台、病人用物、室内、外环境保洁; 1）普通病房; 清水湿抹干净. 2）被血液、体液污染或传染病人; 用含有效氯为1000mg/L的消佳净擦洗干净，配制方法：1000ML水+2片或980ML水+20ML消佳净. 3）毛巾用后清洗消毒. 2; 毛巾用后清洗消毒方法; 1）普通病人; 清洗干净，用含有效氯为500mg/L的消佳净浸泡30分钟，冲净晾干。配制方法：1000ML水+1片或990ML水+10ML消佳净。. 2）被血液、体液污染或传染病人; 清洗干净，用含有效氯1000mg/L消佳净浸泡30分钟后清洗干燥备用。配制方法：1000ML水+2片或980ML水+20ML消佳净。. 3）医、护办公室、治疗室、门窗用的毛巾; 毛巾分开放置有标志，用后清洗干净，用含有效氯为500mg/L的消佳净浸泡30分钟，冲净晾干。配制方法：1000ML水+1片或990ML水+10ML消佳净。. 备注; 一床一巾，不重复使用。每天由洗涤组统一配送。. 3; 地面; 1）普通病房; 用含有效氯为1000mg/L的消佳净拖擦干净，配制方法：1000ML水+2片或990ML水+20ML消佳净。. 2）血液、体液污染或传染病房; 普通病房—红色标志；医、护办公室、治疗室—蓝色标志；厕所—无标志；楼道、走廊-黄色；特殊区域—如产房、婴儿室、手术室，拖把贴专用标签。. 3）拖把分开使用并有标志; 拖把每天由洗涤组统一配送。. 备注; 拖把每天由洗涤组统一配送。. 4; 便器、痰盂; 1）普通病人; 大便直接排入采购人污水系统。容器冲洗干净，用含有效氯1000mg/L的消佳净浸泡30分钟，要求浸泡物品不能上浮。配制方法：1000ML水+2片或980ML水+20ML消佳净。. 2）传染病人的粪便; 用含有效氯为1000mg/L的消佳净拖擦干净，配制方法：1000ML水+2片或980ML水+20ML消佳净。. 八、卫生消毒、消杀内容及标准要求 （一）根据季节和保洁区域情况制定室内消杀蚊、蝇、灭鼠、滋生物消杀计划。 （二）病房区域刷洗及消毒每天1次，特殊处理情况除外。 （三）公共卫生间的消毒每天2次。 （四）电梯及电梯厅检查及消毒每天2次； （五）垃圾、医疗废物中转站或垃圾桶消毒每天1次。 （六）其他区域及办公休息区消毒消杀视实际情况处理。 （七）卫生清洁施行：一床一巾、一柜一巾、一房一拖，擦试其它物表时不能一巾多样擦或擦很久不换干净的抹布，拖把布和抹布实行洁、污分开使用、收集、存放。 （八）全院拖把施行集中消毒、清洗配送制，使用后的拖把在没集中消毒、清洗时不得重复使用。污拖把分类消毒洗涤。因实施拖把布统一洗涤消毒配送，故除尘推拖把可使用外，其它不易于洗涤消毒的拖把不能使用。 九、生活垃圾、医疗废物垃圾管理标准要求 根据《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的精神，结合我院的实际情况，医疗废弃物的管理实行科主任、护士长负责制，监督检查本科室的垃圾分类放置情况，清洁员对本科室的垃圾进行分类规范收集，医疗垃圾按规定收集并进行登记，确保垃圾的分类收集并密闭运送至医疗垃圾停放处。总务科、护理部、院感科共同检查监督垃圾的收集分类情况。 （一）工作质量标准 1.采购人生活垃圾、医疗废弃垃圾日产日清。 2.根据废物的成分和特性统一进行无害化、规范化处置；并在转移过程中采取防散落、防流失、防渗漏、防残留、防残液滴漏等防止污染环境的措施，确保规范收集。推动垃圾车时，门要关好，安全运送。 3.对需要初级消毒医疗固体废物及时进行初级处理后分类包装放置周转箱内。 4.交接有签名，统计无错误，表格材料无遗失。 5.可回收类医疗废弃物无私自截留、无流失。 6.每月将上月医疗废弃物交接登记表上交采购人总务科。 （二）工作要求 1.认真贯彻执行《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等法律、法规，负责采购人医疗固体废物的规范集中处置工作，防治病原体扩散。医疗固体废物分五类：感染性废物/病理性废物/损伤性废物/药物性废物/化学性废物等。 2.采购人必须建立规范的医疗固体废物暂存室，暂存室要有醒目标识，并要求布局分隔合理、交通便利、防风雨、防渗漏。 3.投标人采取有效的职业卫生防护措施，专项收集人员必须做好个人防护，工作中穿戴好防护套装（包括口罩、手套、水鞋、围裙等，由投标人自行采购），按采购人垃圾运送路线，避开人流量多的地方进行转运医疗垃圾。装医疗垃圾的转运车按规范要求装置医疗垃圾并直接送往医院院内指定处理区，不能把垃圾车中途滞留且无人看管。 4.医疗垃圾每天上、下午各固定收集一次。收集保管好每月医疗垃圾外清运签收表并上交总务科。 5.在运送中注意安全，转弯，进出电梯时要减慢速度以便看清楚过往的人，不能用车辆碰撞电梯门及其他物体，如有撞坏需要按采购人购买价赔偿。 6.根据颜色垃圾袋分辨垃圾的种类。使用黄色塑料袋收集医疗废弃物，使用黑色塑料袋收集病人生活废弃物，红色塑料袋收集带血的布草，并将不同的废弃物分类存放在垃圾回收桶内。 7.投标人必须使用生活垃圾、医疗固体废物垃圾专用车辆及专用人员，定时去采购人收集生活垃圾、医疗固体废物垃圾。如需检修或其他特殊情况，不能按时收集，投标人应及时通知采购人，并做出应急预案。 8.对垃圾转运车每天冲洗二次。医疗固体废物暂存室环境及设施（含转运车）每天都要进行清洁，清洁后用有效氯为1000MG/L-2000MG/L的含氯消毒剂溶液擦拭运送工具及清洁地面。作用30分钟后，再用清水冲去消毒液以减少设备被腐蚀。 9.投标人到科室收集医疗固体废物垃圾时，应落实专人与采购人办理交接手续，登记类别、数量、重量，交接人双方签字；每日一次配合与采购人指定医疗废物回收处置单位做好交接工作，各种交接单证要签字，内容须真实有效，妥善保管，以备核查、统计和上级有关部门检查。 十、绿化养护管理标准要求（绿植养护人员包含在公共区域人员里，由投标人负责） 1.绿化养护内容 （1）清理杂草、杂物，绿地内无堆物、塑料袋等废弃物，适时剪草，保持草的一定生长高度，草地整洁、美观，及时清运修剪余下的杂草、枯枝等废弃物。 （2）做好乔木、灌木修剪，绿篱、花球造型；及时修剪枯枝、病虫害枝、有碍瞻和影响行人的枝条。保持树形美观且不影响交通、建筑安全。 （3）对花草树木适时浇水，满足其生长需要，防止过旱和过涝。 （4）及时防治花草树木病虫害，同时注意保护环境，减少农药污染。 （5）对花草树木适时适量施肥，方法正确，满足花草树木正常生长需要。 （6）经常巡视院区的绿化地，严格制止在草地上践踏、倾倒垃圾或用树干晾晒衣服被褥等行为。 （7）作业时间尽量避开患者休息时段（如午间、夜间），减少噪声干扰。 （8）养护人员需专业培训，操作机械工具时注意施工安全。 2.绿化养护管理措施及标准 （1）修剪：修剪及时，对整个医院的绿化起到重要作用。 灌木依不同品种每年修剪6～12次，春季重剪一次，剪掉老枝，促进新枝萌芽更新，以后植物嫩枝长到5cm～25cm即进行修剪。灌木重点修剪对象是对大门口的绿篱嫩枝长度不得超过10cm，三角梅等花灌木，则在花后修剪；保证开花及时正常；扁桃等乔木则是修剪弱枝、病枝、枯枝，以及不妨碍行人、车辆通过的枝条。草地每年修剪2—3次（4月、7月、11月修剪一次）。 （2）施肥：肥料采用无臭味的尿素以及复合肥为主。 施肥采取穴施、根外施肥。穴施对苏铁等灌木以及新种的乔木通过起对盘进行施肥，使植物的水肥得到最好吸收；根外施肥是对散尾葵这些容易短期缺肥造成叶黄而对叶面、叶背进行喷洒液肥的过程，使植物迅速吸收营养，叶快速变绿。穴施深度为15～20厘米。土表面不露肥料，施肥后要淋透水，根外喷洒要均匀，特别是叶背。毛孔多，吸肥快。立春、立秋后植物各施肥一次，春季施尿素、复合肥各一半相混而施；秋季施复合肥。对长相对较弱的植物，春、夏、秋每月施肥一次，掌握少量多次原则。草地冬季适当施肥。 （3）病虫防治： 采用坏保型的农药防治病虫植物无明显病虫害枝。象苏铁极易招各种病虫危害，应以预防为主，每年在其树盘上施呋喃丹防虫，在嫩叶长出时每星期喷药一次，直到叶硬化为止，才可保全挺拔美观的全叶。垂榕柱嫩极易招蓟马的危害，在少量虫害出现时就要喷氯氰菊脂防治，把虫害消灭在萌芽中。植物病虫应以预防为主，定期做好喷药防治工作。一般在病虫害发生季节3～4月份，每1—2月全面喷药一次，即可预防病虫，又可杀死蚊虫。经常观察绿地植物瘸虫害情况，一旦发现确诊以后，立即对症治疗。 （4）浇水 根据不同植物不同生长季度及天气情况适当淋水。一般2—3天淋一次水。浇水要均匀，无遗漏现象。浇水时要尽量浇植物茎叶枝，使其全面吸收又可冲掉灰尘等杂物，保证植物的美观健康。 （5）松土、培土、除杂草、补种 乔木以及单株灌木，在树盘内每年培土2次，立春、立秋后各一次。未郁闭的绿篱、花坛，在春夏秋每月松土一次。草地杂草率保持在10%以内。 经常巡视绿化区域，发现石子、残枝败叶等杂物及时清除，保持绿化区域的整洁、美观。所有乔木每年立秋后要涂白一次。可防病虫、霜冻的危害。 （6）其他 - 绿化管理养护涉及的水电用由医院负责。由于高大乔木不断成长造成的裸地，补种费用由医院另行支付或医院根据规划安排的园林景点或绿化建设项目，经费由医院提供。 - 十一、考核要求 在合同正式签订时，采购人与中标人双方以附件《柳州市工人医院鱼峰山院区、南院、西院区物业服务质量考核标准》为基础，通过协商制订一份针对本项目的考核办法，该考核办法作为合同附件，双方遵照执行。其他未尽事宜，由双方协商后再制订相应补充协议。 - 十二、违约责任 （一）投标人必须管理约束好自己的员工，在服务区域内工作的员工所发生的违法乱纪、人员意外伤害等责任事故，一切责任由投标人承担； - （二）投标人责任造成财产损失、丢失及其它损失一切由投标人承担。 十三、保密要求 采购人要求投标人严格执行国家有关的保密法律法规及规 章制度，投标人入驻后须与采购人签订保密协议，并定期对所有服务人员进行相关保密及法律法规教育。要求所有服务人员须做到不该问的不问，不该说的不说，不该看的不看，对在该项目服务时涉及的工作内容绝不外传。对采购人提供的物业管理资料，投标人应妥善保管，不得向第三方提供、转述该资料的任何部分，否则，造成严重后果的，采购人将追究其法律责任。 - 十四、其他需要说明的事项 - （一）不得擅自占用和改变公用设施的使用功能； 如需完善或 扩建，须与采购人协商，经采购人同意后方可实施； - （二）做好物业档案资料管理，并将档案资料交予采购人管理备份； - （三）投标人承诺所有服务人员必须做好进场前的保密培训工作，所有服务人员必须遵守采购人的各项保密制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。 | 1项 |

| ★二、商务要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 |  | 1.本项目投标报价为一次性报价，利润及风险由投标人自行考虑（包括广西壮族自治区人民政府调整最低工资标准后，按实际情况增加人工费及相应保险费用）； 2.投标人必须按照《中华人民共和国劳动合同法》的规定与员工签订劳动合同并按照国家及省市的相关规定为投入本项目人员相应办理社会保险、人员意外伤害险；为聘用的退休人员办理雇主责任险、商业意外险等各种保险并承担相关费用； 3.投标人报价必须包含本项目工资、保险费、福利费、管理费、加班费、服装费、交通费、通讯费、税费等相关费用； 4.投标人须自行承担管理服务所有的专用工具（包括保洁、绿化工具设备）、保洁绿化用品、办公用品及日常易耗品等相关费。 5.其他相关费用由投标人自行承担。 |
| 服务期限 |  | 自提供服务之日起3年，具体服务起止时间以合同约定日期为准。 |
| 处理问题响应时间 |  | 接到采购人通知后 30分钟内到达采购人指定现场。 |
| 服务交接时间及地点 |  | 1.服务交接时间：自合同约定提供服务之日起 5个工作日内办理完服务交接手续； 2.服务地点：广西柳州市采购人指定地点。 |
| 付款方式 |  | 财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。 合同签订后采购人按月向中标人支付服务费，中标人应当于每月开始后 10个工作日内，将上月合法、有效发票开具给采购人，采购人原则上在收到发票后 10 个工作日内向中标人支付上月服务费（不计利息）。 注：资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》等要求执行。 |
| ★三、验收要求 |  |  |
| 验收标准及要求 |  | 1. 国家强制性标准及有关规定。 2. 招标文件的采购需求及中标人投标文件响应的事项。 |
| 四、资信要求 |  |  |
| 政策性加分条件（如有） |  | 1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），符合办法规定条件且出具该办法规定的《中小企业声明函》的小型和微型企业报价，对其报价给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业； 注：（1）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：物业管理； （2）中小企业划分有关标准根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定； （3）为方便供应商识别企业规模类型，供应商可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。 自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest。 2.《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 3.《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 |
| 质量管理、企业信用要求（如有） |  | 1.投标人具备有效的质量管理体系认证证书； 2.投标人具备有效的职业健康安全管理体系认证证书； 3.投标人具备有效的环境管理体系认证证书； |
| 能力或业绩要求（如有） |  | 投标人2023年1月1日起至今承接的同类服务项目。 |
| 人员要求（如有） |  | 详见第四章 评审方法及评标标准中的“人员配置方案分”要求 |
| 五、其他要求 |  |  |
| 踏勘 | 踏勘：为便于投标人详细了解本项目服务场地设置现场勘察，投标人应在报价、项目服务方案中给予充分考虑。 （1）踏勘时间：请于2026年 月 日8:30前到达现场； （2）踏勘地点：柳州市柳南区和平路156号柳州市工人医院； （3）联系人及电话：罗建14796238906； （4）请按踏勘时间在踏勘地点集合，采购人将统一带领前来踏勘的投标人前往现场勘察，逾期不予接待。 |  |

★附件:

《柳州市工人医院鱼峰山院区、南院、西院区物业服务质量考核标准》

| 每月一次考核评分，满分为100分： - 95≤评分≤100分，全额支付； - 90≤评分＜95分，每扣0.5分扣款100元 - 评分＜90分，先按第2条扣款1000元，后每扣0.5分扣款200元。 - 合同期内月度考核评分低于90分（不含90分）达到3次，自动终止合同。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 指标 | 具体考核 |  | 质量问题 | 评分 |
| 1 | 电梯保洁 | - 1.电梯厅墙面、天面、地脚线、吊箱、门头、门槛、地面、过道地面、墙面卫生。 - 2.不锈钢保养、特殊污迹清除、消毒记录规范。 | 未达标一处扣0.5分，累计不超过5分。 |  |  |  |
| 2 | 院区保洁 | - 1.门、窗、开关、线槽、宣传栏无积灰，地面、排水沟无纸屑、烟头等明显垃圾，院内无卫生死角和乱堆放废旧物品。 - 2.天面无蜘蛛虫网，空调出风口及空调挂机表面干净、无发霉现象。 - 3.配合医院做好控烟工作，按照无烟医院的相关制度来落实。 - 4.公共卫生间地面、墙面、镜面、台面、蹲坑、尿槽干净整洁，清洁记录规范。 | 未达标一处扣0.5分，累计不超过15分。 |  |  |  |
| 3 | - 保洁员培训上岗率 | - 1.按标准培训员工，培训合格后方可上岗，培训上岗率100%。 - 2.培训记录规范完整。 | - 未达标扣5分。 |  |  |  |
| 4 | 清洁器具摆放 | - 所有清洁器具按照“一房一巾、一房一拖”规范清洁工具的摆放、颜色区分以及标识清楚。 | 如有违规，发现1个科室扣1分，累计不超过5分。 |  |  |  |
| 5 | 感控要求 | - 1.每天擦洗床头柜时，做到一柜一巾，每清洁一间病房进行手消一次，坚持七步洗手法再进入下一间病房，避免交叉感染。 - 2.常规消毒：10毫升的消毒液配990毫升的自来水，浓度：0.05%。感染区消毒配比：20毫升的消毒液配980毫升的自来水，浓度：0.1%。 - 3.特殊岗位如医疗垃圾暂存间按感控要求做好个人防护，如隔离衣、防护服、口罩、面罩等。 - 4.遵守医院感控要求。 |  | 如果不严格执行工作要求，发现1次扣2分，累计不超过10分。 |  |  |
| 6 | 医疗垃圾 | - 1.医疗垃圾日产日清，每天上下午各收集一次运送到医疗垃圾暂存间。 - 2.医疗垃圾收集：垃圾袋外面不得有漏洞，必须贴有标签(科室数量登记)。 - 3.每天清洗消毒车，保存干净 。 - 4.禁止运送垃圾走客梯或职工梯，按规定路线及电梯运送垃圾。 - 5.运送垃圾后垃圾车归位，不得随意到处放。 - 6.医疗垃圾收集时必须密闭运送。 - 7.各类登记表记录规范。 |  | 一次未达标扣1.5分，累计不超过15分。 |  |  |
| 7 | 生活垃圾 | - 1.生活垃圾日产日清，每天上下午各收集一次运送到生活垃圾车。 - 2.生活垃圾收集运送要求生活垃圾需袋装，垃圾袋口绑紧，垃圾袋无漏洞、垃圾无散落地面。 - 3.每天清洗垃圾桶，保存干净无异味 - 4.禁止运送垃圾走客梯或职工梯，按规定路线及电梯运送垃圾。 - 5.运送垃圾后垃圾车归位，不得随意到处放。 - 6.各类登记表记录规范。 |  | 一次未达标扣2分，累计不超过10分。 |  |  |
| 8 | 上班纪律 | - 1.按公司的着装要求、佩戴工号牌上岗，发现违反要求一次扣0.5分，累计不超过5分。 - 2.上班时间不脱岗，如有科室投诉脱岗经核实一次扣2分。 - 3.无扎堆聊天、玩手机等行为，发现一次扣1分，累计不超过3分。 |  | 累计不超过10分。 |  |  |
| 9 | 绿植养护 | - 上报绿植养护计划，并按计划执行。未上报计划扣2.5分，未按计划执行扣2.5分。 - 无明显虫网、枯枝、落叶堆积，无发现病虫害未处理，发现1次扣1分。 - 修剪工具、喷药设备等专用工具完好，无违规操作，发现1次扣1分 - 农药存放合规（远离水源、儿童区域），使用记录完整。不合规或无记录扣1分。 - 作业人员佩戴安全帽、手套，高空作业系安全带。未按规定进行防护扣1分。 - 修剪枝叶、农药包装等废弃物当日清运，无就地焚烧或堆放。未按要求处理扣1分。 - 发现植物异常（如枯萎、病虫害）及时上报并记录处理结果。未按要求处理扣1分。 - 每日记录浇水、施肥、修剪、病虫害防治等操作，签字齐全。未按要求处理扣1分。 - 突发情况（如暴雨倒树、病虫害爆发）30分钟内到场处置。未按要求处理扣1分。 |  | 累计不超过15分。 |  |  |
| 10 | 服务态度及服务满意度 | - 与医护人员、患者沟通文明，无投诉，每发生1起有效投诉扣1分。 - 每条满意度问题扣1分，问题或意见没有及时处理和反馈扣1分。 - 每月行风办满意度调查达到90分以上（含90分），不达标扣款1000元 |  | 累计不超过10分 |  |  |

其他

| 序号 | 检查内容 | 指标 | 具体考核 | 质量问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | - 中标人必须严格遵守采购人的用电安全管理制度，中标人所在采购人办公室、更衣间、库房、机房不准停放电瓶车、严禁使用取暖器、电磁炉、电饭锅、电炒锅等大功率电器，不准在公共区域进行电瓶车充电等用电。 | 违反相关规定经核实扣款500元。造成采购人名誉和经济损失的中标人全部承担及赔偿，采购人保留在法律上追究的权利。 |  |  |
| 2 | 医疗废物管理 | - 中标人必须严格遵守《医疗废物管理条例》及医院相关制度。 | 被投诉经核实的则扣款中标人50000元，造成采购人名誉和经济损失的中标人全部承担及赔偿，采购人保留在法律上追究的权利。 |  |  |
| 3 | 信息安全管理 | - 中标人在采购人所在院区的工作人员不得向外人提供病区遗者个人信息。 | 经核实中标人工作人员信息泄露扣款5000元，造成采购人名誉和经济损失的中标人全部承担及赔偿，采购人保留在法律上追究的权利。 |  |  |
| 其他问题： |  |  |  |  |  |

第三章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：柳州市工人医院物业服务采购 项目编号：LZZC2026-G3-990237-LZSZ |
| 2 | 采购资金来源：财政性资金 预算金额（人民币）： 分标1：贰仟零柒万元整（¥20,070,000.00）； 分标2：壹仟玖佰零贰万元整（¥19,020,000.00）。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3.本次招标文件和代理服务费用全免。 |
| 4 | 投标保证金为：本项目无需提交投标保证金。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰或对政府采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人提出询问、澄清；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已获取招标文件的投标人；采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。 |
| 6 | 电子投标文件： 1.投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制、加密电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交加密的电子投标文件。 2.未按规定传输提交电子投标文件的将被广西政府采购云平台拒绝。 3.电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 |
| 7 | 投标文件提交截止时间及地点：详见公开招标公告。 |
| 8 | 开标时间：详见公开招标公告。 |
| 9 | 电子投标文件解密时间：采购代理机构开启解密标书后30分钟内，投标人必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为投标无效。 |
| 10 | 评标方法：综合评分法 |
| 11 | 发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。 |
| 12 | 一、信用信息使用规则： 采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 二、甄别方式： 1.在本项目资格性审查时，采购人将对投标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； 2.在中标通知书发出前，采购人或者采购代理机构将对中标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； 3.根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 13 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后两个工作日内发布中标公告和中标通知书。 根据《柳州市财政局 人民银行柳州市中心支行 关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后25日内。 |
| 15 | 投标文件有效期：投标截止日期后不得少于90天。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 17 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标文件内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 18 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人的CA电子签章。 2.本招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传。 |

投标人须知

一、总  则

## 1. 适用范围

1.1本招标文件适用于柳州市工人医院物业服务采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## 2.定义

2.1“采购人”是指：柳州市工人医院；“采购代理机构”是指柳州市政府集中采购中心。

2.2“投标人”系指响应本公开招标文件要求，参加投标的法人或其他组织或自然人。如果该投标人在本次投标中中标，即成为“中标人”。

2.3“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备（含安装）、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“签字”系指投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章，表示同意、认可、承担责任或义务的行为。

2.7“电子投标文件”系指完整的投标文件，内容包括资格文件、报价要求文件、商务技术文件。

2.8“★”系指本次采购项目“第二章 采购需求”中的实质性要求。

2.9 公开招标文件中所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”、“不足”、“以外”，不包括本数。

2.10“法定代表人”系指投标人的法定代表人、负责人或自然人。

3.招标方式

3.1公开招标方式。

4.投标委托

4.1如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章投标文件格式）。

5.投标费用

5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

7.2.1享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 8.特别说明

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.2关联供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

## 8.2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 8.3除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 9.质疑和投诉

注：投标人对电子标项目提出质疑和投诉的，应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的方式提交质疑和投诉。

9.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是：

9.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

9.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

9.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

9.4质疑书面要求

9.4.1质疑人质疑时须提交质疑函和必要的证明材料，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函至少包括下列主要内容：

- 供应商的姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

9.5接收质疑函的方式：质疑人必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑人至我中心提交质疑函时必须出示有效证件，法定代表人凭本人有效的居民身份证原件；委托代理人凭法定代表人授权委托书原件（委托授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章）和本人有效的居民身份证原件。

9.6联系部门：柳州市政府集中采购中心监督科。

9.7联系电话：0772-2992103。

9.8通讯地址：广西柳州市三中路64-2号。

9.9现场提交质疑办理业务时间：工作日8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

9.10投诉的书面要求

9.10.1符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。

二、招标文件

10.招标文件的构成

（1）公开招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）合同主要条款及验收书格式；

（6）投标文件格式。

11.投标人的风险

11.1投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式询问采购人或采购代理机构。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.2采购人或采购代理机构以书面形式答复投标人询问的问题，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

12.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

12.5采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

三、投标文件的编制

13.投标文件的组成

13.1投标文件由资格文件、报价要求文件、商务技术文件三部分组成。

13.1.1资格文件

注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章、按照第六章格式要求签字，否则其投标无效。

（1）法定代表人身份证明书（必须提供，格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供，格式见第六章）；

（3）投标人资格声明函（必须提供，格式见第六章）；

（4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）；

13.1.2报价要求文件

注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章、按照第六章格式要求签字，否则其投标无效。

（1）开标一览表（必须提供，格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）。

13.1.3商务技术文件

注：以下第（1）至第（4）项必须提供并加盖投标人CA电子签章、并按照第六章格式要求签字，否则投标无效。其余各项如有请提供，同时要加盖投标人CA电子签章，否则该材料被视为无效。

（1）投标函（必须提供，格式见第六章）；

（2）项目要求及服务需求响应表（必须提供，格式见第六章）；

（3）商务响应表（必须提供，格式见第六章）；

（4）拟投入服务团队承诺函（必须提供，格式见第六章）；

（5）人员配置分方案（如有，格式见第六章）；

（6）针对本项目的理解分析和工作方案（如有，格式见第六章）；

（7）针对本项目的管理模式和管理机制（如有，格式见第六章）；

（8）物业服务方案（如有，格式见第六章）；

（9）公共区域服务方案（如有，格式见第六章）；

（10）科室保洁岗位人员及稳定性管理方案（如有，格式见第六章）；

（11）设备配备方案（如有，格式见第六章）；

（12）信息化管理方案（如有，格式见第六章）；

（13）应急预案和应急配合方案（如有，格式见第六章）；

（14）保密工作方案（如有，格式见第六章）；

（15）接管和退场方案（如有，格式见第六章）；

（16）投标人同类项目经验一览表（如有，格式见第六章）；

（17）投标人具备有效的质量管理体系认证证书（如有）；

（18）投标人具备有效的职业健康安全管理体系认证证书（如有）；

（19）投标人具备有效的环境管理体系认证证书（如有）；

（20）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）；

（21）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2投标报价是履行合同的最终价格。

15.3投标文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

16.投标文件的有效期

16.1 投标截止日期后不得少于90天，投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝，视为投标无效。

16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3投标人可拒绝接受延长有效期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件其它内容。

16.4投标人的投标文件在投标有效期内保持有效；如中标，投标文件至合同履行完毕止均应保持有效。

17.投标保证金

17.1本项目无需提交投标保证金。

18.电子投标文件的编制、加密要求

18.1投标人应按本招标文件规定的格式、顺序和广西政府采购云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的有关要求编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容；如电子投标文件因内容不完整、投标人未设置或设置关联点错误导致电子投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，导致评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审，所引起的后果由投标人自行承担。

18.2公开招标文件中规定须由投标人在规定处盖章的，投标人应加盖CA电子签章，否则视为投标无效。

18.3公开招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传，否则视为投标无效。

18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人CA电子签章或者法定代表人或授权委托代理人签字。电子投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.5电子投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

18.6电子投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

18.7电子投标文件的容量大小须符合广西政府采购云平台客户端规定。

18.8电子投标文件的加密要求

电子投标文件应按广西政府采购云平台客户端软件有关规定加密，否则广西政府采购云平台将拒收，由此造成的风险由投标人承担。

19.电子投标文件的提交、修改、撤回和解密

19.1本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交已经加密的电子投标文件。

19.2未按规定上传的电子投标文件将被广西政府采购云平台拒收，由此造成电子投标文件解密失败或被误投的风险由投标人自行承担。

19.3 投标人应当在提交截止时间前完成电子投标文件的提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改、加密后重新传输提交。提交截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交截止时间后上传的文件，将被广西政府采购云平台拒收。

19.4电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

19.5截标后，广西政府采购云平台电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。

非广西政府采购云平台技术原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标，投标无效。

20.投标无效的情形

20.1实质上没有响应招标文件要求和条件的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，除资格证明文件外经评标委员会认定属于28.澄清问题的形式规定情形的，应当允许其在评标结束之前通过广西政府采购云平台进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正投标文件必须以书面形式进行。若投标人截止时间前未澄清、说明或者补正的，或澄清、说明或者补正后仍不符合招标文件要求的，评标委员会有权认定其投标无效。

20.1.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标人在线制作电子投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按公开招标文件要求接受调整的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书或者填写项目不齐全的；

（3）委托代理人与法定代表人授权委托书中的代理人不符的。

20.1.3在符合性评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标有效期、服务期限、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；

（2）投标人就采购需求中标记 “★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（5）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（6）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过广西政府采购云平台发起询标函，要求其在评标现场合理的时间内通过广西政府采购云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.1.4在评审时有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名（获取文件）的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

20.1.5被拒绝的投标文件为无效。

20.2特别说明

20.2.1广西政府采购云平台如对电子化开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

20.2.2评审在严格保密的情况下进行，任何一方不得透露与评审有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

20.3可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致广西政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

20.3.1广西政府采购云平台发生故障而无法登录访问的；

20.3.2广西政府采购云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

20.3.3广西政府采购云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

20.3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

20.3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

四、开标

21.开标准备

21.1采购代理机构按公开招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启解密电子投标文件，所有投标人均应当准时在线出席开标会。投标人因未在线参加开标而导致电子投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

22.开标程序

22.1开标会由采购代理机构主持；

22.2截标后，广西政府采购云平台电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。非广西政府采购云平台技术原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标，投标无效。

22.3电子投标文件解密结束，开启报价要求文件。投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标人拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

22.4公开报价；

22.5报价确认：采购代理机构开启签字时段，投标人应及时通过CA证书对报价记录表进行确认。未在规定时间内确认的，视同认可开标结果；

22.6开标会结束。

五、资格性审查

23.采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

24.合格投标人不足三家的，不得评标。

六、评标

25.组建评标委员会

25.1本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

26.评标的方式

26.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27.评标程序

27.1符合性审查

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，评标委员会将通过广西政府采购云平台，以询标函的方式要求投标人在线对相关问题进行澄清或者说明。

27.2投标文件的比较和评价

（1）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（2）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标标准推荐中标候选人同时起草评标报告。

28.澄清问题的形式

28.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过广西政府采购云平台发起电子询标函，以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。

28.2投标人应当在规定时间内通过广西政府采购云平台进行澄清、说明或者补正，并加盖投标人CA电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.3投标人有以下情形之一的，评标委员会有权视该投标文件无效:

（1）截止时间前未澄清、说明或者补正，或澄清、说明或者补正超过规定时间的:

（2）澄清、说明或者补正超出投标文件范围或改变了投标文件的实质性内容的；

（3）澄清、说明或者补正后投标文件仍不符合招标文件要求的。

29.错误修正

29.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会通过广西政府采购云平台发起询标函，投标人在规定时间内通过广西政府采购云平台确认，投标人的确认应当加盖投标人CA电子签章。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.评标原则和评标方法

30.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

30.2本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

31.评标过程的监控

31.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控（或政府采购监督管理部门工作人员进行现场监督），投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

32.采购人或者采购代理机构核对评标结果。

33.采购人或者采购代理机构在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

34.采购人或者采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

35.采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网发布中标公告。在发布中标公告的同时，向中标人发出中标通知书。

36.在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。

37.投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

38.采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

39.合同授予标准

39.1合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

40.签订合同

40.1中标人接到中标通知书后，应按有关规定与采购人签订合同。

40.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

第四章 评标方法及评标标准

评标方法及评标标准（适用分标1、分标2）

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共七人或以上单数构成，其中专家人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、服务方案、信誉、业绩等方面按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）在政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入）：

| 客观分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 | 对应的投标文件格式 |
| 价格分 | 价格 | 1.满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为最高分20分； 2.其他投标人的报价得分按以下公式计算： 报价得分=（评标基准价／某投标人投标报价）×20分； 3.小型、微型企业价格折扣率： 符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且出具该办法规定的《中小企业声明函》的小型和微型企业参与报价，对其报价给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性企业视同小微型企业，不重复享受政策。 | 20 |  |
| 人员配置方案分 | 管理人员（分标1：3人；分标2：4人） | 1.每有1人具有本科以上学历得1分，满分3分； 2.每有1人具有企业人力资源管理师证书或中级以上职称证书得1分，满分3分； 3.每有1人具有累计4年以上物业管理经验得1分，满分3分。 注：投标人须提供管理人员学历、相关证书、工作经验证明材料(能够体现工作经验的合同或物业业主单位的证明)，未提供的，对应加分项不予计分。 | 9 | 人员配置分方案 |
|  | 领班（分标1：6人，分标2：7人） | 1.每有1人具有大专以上学历得0.5分，满分3分； 2.每有1人具有累计4年以上物业工作经验得0.5分，满分3分。 注：投标人须提供领班学历、工作经验证明材料(能够体现工作经验的合同或物业业主单位的证明)，未提供的，对应加分项不予计分。 | 6 | 人员配置分方案 |
| 信誉分 | 体系认证 | 1.投标人具备有效的质量管理体系认证证书得1分，满分1分； 2.投标人具备有效的职业健康安全管理体系认证证书得1分，满分1分； 3.投标人具备有效的环境管理体系认证证书得1分，满分1分； 注：投标人提供证书材料并加盖投标人CA电子签章，否则不予计分。 | 3 | 相关认证证书材料 |
| 业绩分 | 同类项目经验 | 投标人2023年1月1日起至今承接的同类物业服务项目，每有一个服务项目得1分，满分5分。 注：1.同类物业服务项目是指包含保洁、绿化服务两项服务内容的服务项目。 2.承接时间以合同签订时间为准。 3.投标人提供上述合同材料并加盖投标人CA电子签章，否则不予计分。 | 5 | 投标人同类项目经验一览表 |
| 客观分总分 |  |  | 43 |  |

| 主观分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 | 对应的响应文件格式 |
| 服务方案分 | 针对本项目的理解分析和工作方案 | 一档（5分）：需求理解透彻，方案针对需求，难点定位准确、分析合理，措施得力，重点和难点相应解决措施能有效提升服务质量，内容严谨、详细、有明显优势； 二档（3分）：需求理解到位，方案满足采购需求，有具体的服务重点和难点，难点分析较合理；解决措施可行、较详细； 三档（1分）：需求理解不够到位，方案简单，解决措施可行、合理。 注：1.该方案内容可以包括：（1）针对本项目服务内容进行理解分析；（2）针对项目特点提出工作思路及方案；（3）分析工作中可能出现的服务重点和难点；（4）提出服务重点和难点相应解决措施。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 5 | 针对本项目的理解分析和工作方案 |
|  | 针对本项目的管理模式和管理机制 | 一档（5分）：方案针对需求，切合实际，科学合理，岗位责任制度在采购需求的基础上进一步细化，各项管理制度完善、详细、可行； 二档（3分）：方案能较好满足采购需求，具有一定的科学合理性，各项管理制度较完善、详细，服务沟通机制能及时发现并解决问题； 三档（1分）：满足采购需求，管理制度内容简单，操作可行。 注：1.该方案内容可以包括：（1）岗位责任制度；（2）服务沟通机制；（3）工作记录及档案管理（包括交接验收资料、巡视记录、档案管理、投诉与处理记录、其它管理与服务活动记录等）。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 5 | 针对本项目的管理模式和管理机制 |
| 服务方案分 | 物业服务方案 | 一档（8分）：针对本项目制定应急保洁方案，且有详细的阐述；内容完善可行、针对性强，各项方案均优于采购需求；有详细的垃圾分类、投放和转运方案；解决问题响应时间、故障解决时间优于采购需求；有特色服务方案，明显优于二档的； 二档（5分）：方案能较好满足采购需求，符合实际，对整体保洁服务、病区保洁服务以及绿化服务分别制定有服务方案，方案符合实际，且具有一定的合理性，内容详细，针对性、可操作性较强； 三档（3分）：方案能满足采购需求，符合实际，具有一定的合理性，内容详细，针对性、可操作性一般。 注：1.该方案内容可以包括：（1）整体保洁服务方案；（2）病区保洁方案；（3）应急保洁方案；（4）垃圾分类、投放及转运方案；（5）提供本项目的针对性服务方案。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 8 | 物业服务方案 |
| 服务方案分 | 公共区域服务方案 | 一档（6分）：针对本项目制定应急保洁方案，且有详细的阐述；内容完善可行、针对性强，各项方案均优于采购需求；有详细的绿化服务方案方案；解决问题响应时间、故障解决时间优于采购需求；有特色服务方案，明显优于二档的； 二档（4分）：方案能较好满足采购需求，符合实际，制定有公共区域拟投入人员方案；公共区域（包含厕所、走廊等）服务方案；方案符合实际，且具有一定的合理性，内容详细，针对性、可操作性较强； 三档（2分）：方案能满足采购需求，符合实际，具有一定的合理性，内容详细，针对性、可操作性一般。 注：1.该方案内容可以包括：（1）公共区域拟投入人员方案；（2）公共区域（包含厕所、走廊等）服务方案；（3）绿化服务方案；（4）应急保洁方案；（5）提供本项目的针对性服务方案。 注：未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 6 | 公共区域服务方案 |
| 服务方案分 | 科室保洁岗位人员及稳定性管理方案 | 一档（9分）：方案详细、全面、可行；各项管理制度完善、详细、可行；人员考核制度与奖惩制度相配，制度能有效激励服务人员积极工作，方案优于二档； 二档（6分）：方案能较好服务本项目，服务团队组建方案具有一定的合理性稳定性、针对性较强，方案较详细、可行，有针对本项目的职前培训方案； 三档（3分）：方案一般，满足项目服务要求。管理制度内容简单，操作基本可行。 注：1.该方案内容可以包括：（1）人员稳定性方案及承诺；（2）人员考核制度；（3）培训制度；（4）奖惩制度。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 9 | 科室保洁岗位人员及稳定性管理方案 |
| 服务方案分 | 设备配备方案 | 一档（8分）：拟投入本项目的设备设施品类齐全、提供设备清单（附设备图片和采购凭证或租用的设备出具租赁凭证），性能优越、设备较新、针对性强，利于本项目服务，方案优于二档； 二档（5分）：拟投入本项目的设备实施品类齐全、提供设备清单（附设备图片），性能良好、设备年限较长、针对性一般，优于采购需求； 三档（3分）：拟投入本项目的设备品种和数量略优于采购需求，提供设备清单，设备性能一般，设备较陈旧，针对性较弱。 注：1.投标人可以在方案中提供产品说明书、发票等可体现购买日期，产品性能等信息的材料； 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 8 | 设备配备方案 |
| 信息化管理方案分 | 信息化管理方案 | 一档（4分）：在二档的基础上，信息化管理方案能切合采购人服务场所特点，并详细说明；能提供信息化管理方案在在同类物业服务项目中实施的案例，案例的先进做法可应用到本项目中。 二档（2分）：在三档的基础上，能实现保洁接单、反馈、评价等功能，有完善的物业信息化管理流程；承诺能与采购人信息系统对接，在采购人信息系统可查看物业服务情况；信息化管理方案可有效提高服务质量； 三档（1分）：能使用信息化方式管理项目，可实现信息化管理物业满意度、人员签到、人事管理等功能。 注：未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 4 | 信息化管理方案 |
| 服务方案分 | 应急预案和应急配合方案 | 一档（5分）：投诉处理的报告程序，处理措施、注意事项及相关记录科学合理、可操作性强，突发火灾或停电有详细预案，公共安全及卫生方面有迅速高效的人员安排和设备调配，明显优于二档的； 二档（3分）：方案具有一定的科学性、可操作性较强，人员安排、装备、响应时间等方面能较好应对突发事件； 三档（1分）：方案科学性、可操作性一般。 注：1.该方案内容可以包括：（1）投诉处理方面；（2）突发火灾及停电方面；（3）公共安全及卫生方面。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 5 | 应急预案和应急配合方案 |
| 服务方案分 | 保密工作方案 | 一档（3分）：在满足二档的前提下，针对本项目的保密工作需求有全面的认知与掌握，并能结合项目实施的内容，提供切实可行，操作性强的具体方案； 二档（2分）：提供了针对本项目的保密工作方案，有符合本项目实际情况的具体措施，对各项措施有针对性的阐述，内容较全面； 三档（1分）：方案针对性、可行性一般，内容简单。 注：未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 3 | 保密工作方案 |
| 服务方案分 | 接管和退场方案 | 一档（4分）：在二档的基础上，提供的接管方案和退场方案内容详尽，还能提供相关物资安排、人员安排等；能给采购人提供更科学的方案建议； 二档（2分）：提供的接管方案和退场方案符合采购需求，有时间安排，能提供满足采购需求要求的“自合同约定提供服务之日起5个工作日内办理完服务交接手续”的方案内容。 注：1.该方案内容包括但不限于：（1）成立进场小组并提出进场交接方案；（2）成立退场小组并提出退场交接方案。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 4 | 接管和退场方案 |
| 主观分总分 |  |  | 57 |  |

（三）总得分=客观分+主观分

三、中标标准及中标候选人推荐原则

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。当中标人属于信用信息使用规则中应被拒绝参与政府采购活动的情形时，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

第五章 合同主要条款格式及广西壮族自治区政府采购项目合同验收书格式

合同使用说明：1.根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

2.本合同非中小企业预留合同。

合同书

合同编号：XXXX

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 表 编 号：

供 应 商（乙方）

项目名称及编号：

签  订  地  点：                            签 订 时 间：     年    月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件和承诺，就甲方委托乙方提供柳州市工人医院物业服务采购之相关事宜，达成以下协议，并承诺共同遵守。

- 合同标的

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |
| 服务交接时间：自合同约定提供服务之日起 5个工作日内办理完服务交接手续。 |  |  |  |  |  |  |

合同合计金额包括为了实施和完成服务所需的各种费用及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  服务基本情况：

（一）具体管理范围及构成详见本项目采购文件中第二章《采购需求》的相关内容。

（二）乙方提供的管理服务包括以下内容：

1.具体服务内容包含乙方投标文件承诺服务内容。

2.

3.

第三条  服务期限、服务人数及工作时间

（一）服务期限：自   年   月  日起至     年  月   日止，共     年。

（二）服务人数：乙方向甲方派服务人员    名。

第四条  质量保证

乙方提供的服务质量标准按国家和地方政府的规定和本合同约定的服务质量要求及乙方在投标文件中的承诺执行。

第五条  服务费及支付

（一）合同总金额：（大写）            （小写）¥           ；

（二）支付办法：

本项目合同正式生效之日起，甲方按      向乙方支付服务费。具体支付约定见本项目采购文件中第二章《采购需求》的相关内容。

（三）支付方式：转账或电汇形式

（四）甲方将服务费付至乙方指定的以下银行账号：

开户名：

开户银行：

账号：

第六条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第七条  甲方的权利和义务

（一）包含招标文件的第二章《采购需求》中约定的甲方的权利和义务。

（二）

（三）

第八条  乙方的权利和义务

（一）包含招标文件的第二章《采购需求》中约定的乙方的权利和义务。

（二）

（三）

第九条 设备配置、工具材料责任划分

采购文件中第二章《采购需求》的相关内容和乙方投标文件承诺服务内容

第十条  违约责任

（一）合同双方均应按约定履行，如存在逾期提供服务或逾期付款的，每逾期一日应按逾期提供服务所对应的款项或逾期应付款的   ‰支付违约金；逾期超过    日的，守约方有权解除合同，并要求违约方按合同总价款的   %支付违约金；

（二）乙方未按合同约定全面提供服务的，对于未完成部分，甲方有权不予付款，并要求乙方按未完成部分价款的   %支付违约金。如未完成部分与整个合同的履行有直接影响，导致合同无法履行或无法实现合同目的的，甲方有权解除合同，并要求乙方按合同总价款的   %支付违约金；

（三）1.如乙方提供的服务不符合合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方按合同总价款的   %支付违约金。2.如甲方同意由乙方继续履行合同或重新提供符合合同约定服务的，乙方除继续履行外，仍需按合同总价款的   %支付违约金（此项违约金的设置比例不得高于前款所约定的违约金比例）；

（四）若乙方违约，造成甲方的损失超过违约金额的，乙方应赔偿甲方超出违约金部分的损失；

（五）合同一方违约，另一方为主张权利而支付的费用（该包括但不限于诉讼费、律师费、公告费等），由违约方承担。

（六）违约金的约定支付比例按相关法律法规规定自行约定。

第十一条  不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  争议解决

（一）因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方住所地的人民法院提起诉讼。

（二）诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  合同生效及其它

（一）合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

（二）本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条  合同的变更、终止与转让

（一）除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

（二）乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十五条  签订本合同依据

（一）政府采购招标文件；

（二）乙方提供的采购投标（或应答）文件；

（三）投标承诺书；

（四）中标或成交通知书。

第十六条  合同组成部分及解释顺序

下列文件作为合同的组成部分，互为补充和解释，如有不清楚或相互矛盾之处，以下面所列顺序在前的为准。

（一）双方签订的补充协议、双方协商同意的变更、纪要、协议；

（二）本合同书；

（三）中标或成交通知书；

（四）投标文件及承诺。

第十七条  廉洁条款

乙方承诺不从事商业贿赂行为，遵守廉洁条款或相关规定。甲方发现乙方有违反廉洁条款或相关规定采用不正当手段进行不正当竞争行为的，或被有关部门生效文书认定有贿赂或者受贿行为的，甲方有权终止该业务合同，由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，甲方有权对乙方实施商业贿赂不良记录，列入医院“黑名单”，并按照政府采购法有关规定，由相关部门进行处理。

第十八条  本合同一式   份，具有同等法律效力，采购代理机构    份，甲方  份，乙方   份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

（服务类）

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.服务期责任： |  |
| 3.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中标供应商（ 公司名称 ）提供的服务进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 服务内容、标准 |  |  | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： |  |  |  |  |  |  |
| 服务开始日期 |  |  | 合同验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商配备的服务人员数量、人员素质、服务规范要求等方面是否达到合同约定。可附件） |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标供应商负责人签字或者盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：本验收书一式三份（采购人一份、中标人一份、采购代理机构一份）