桂林博物馆物业安保服务项目

一、项目概况

- 1.服务地点

- 桂林博物馆（桂林市临桂区一院两馆）

- 桂林抗战文化名人博物馆（桂林市临桂区飞虎路 8 号）

- 2.采购服务人数：171 人

- 3.预算总金额：6053400 元 / 年

- 4.服务期限：2 年（自合同签订之日起）

- 5.服务模式：两馆一体化、全委托物业管理与安保服务

- 6.项目性质：文物保护类重点公共文化场馆，专门面向中小企业采购

- 7.禁止条款：不接受联合体投标、不允许转包、不允许挂靠

二、服务范围

桂林博物馆总建筑面积为 3.4 万平方米，是展示桂林历史文化的综合性博物馆，是目前广西规模最大、功能最全的博物馆之一。现有馆藏文物近 4 万件，以桂林明代出土梅瓶、外宾礼品、明清书画珍品、桂林历史文物、广西少数民族文物等为馆藏特色。展厅面积约 1.2 万平方米，共有 13 个展厅，外围管控维护面积近 1 万平方米。桂林抗战文化名人博物馆建筑展览面积 1010 平方米，外围维护管控面积 1450 平方米。

（一）室内服务范围

两馆所有展厅、办公区、会议室、多功能厅、卫生间、设备机房、监控室、消防控制室、走廊、楼梯间、电梯轿厢、库房、食堂、互动中心、文创商店等区域。

（二）室外服务范围

广场、道路、停车场、绿化区域、露台、室外消防栓、垃圾箱、标识标牌、室外监控、楼面天顶等区域。

（三）服务内容

- 1.房屋建筑日常巡查、维护与管理

- 2.公用设施设备日常操作、巡检、清洁、隐患上报

- 3.24 小时安保、门岗、安检、巡逻、监控值守、消防日常管理

- 4.展厅管理、观众服务、文物安全防护

- 5.全域日常保洁、垃圾清运、消杀、外墙清洗

- 6.绿化养护及 353 盆绿植配置与更换

- 7.会议服务、重大活动后勤保障

- 8.应急处置、投诉处理、档案管理、保密管理

- 9.场馆日常消耗品供应补给：洗手液、各类纸巾、垃圾袋、清洁消毒用品、公共办公用纸等物资保障

- 10.安保防暴器材配置、日常巡检、维护保养、破损更换增补

- 11.应急医药箱配备、常用应急药品采购、效期管理、定期补充更换

- 12.消防日常管理、消防知识培训、消防应急演练、反恐防暴专项培训及演练、各类应急预案编制、修订、报备、演练组织、台账资料归档

- 13.采购人合理安排的其他物业服务工作

三、各类物资费用承担划分规则

（一）维修零配件费用承担

- 1.每月累计金额≤3000 元：中标人全额承担，包含但不限于：

- 电气类：熔断丝、插头、插座、开关、面板、空开、灯具、灯头、灯座、电池、小线槽、扎带等

- 给排水类：水龙头、角阀、下水器、波纹管、密封圈、Φ50mm 及以下水管管件等

- 五金类：门锁、合页、把手、滑轨、螺丝、挂锁、防锈漆、润滑油脂、玻璃胶等

- 维修耗材类：胶带、砂纸、工具损耗等

- 2.每月累计金额＞3000 元或单项费用＞3000 元：由采购人承担，须经采购人书面申报审批同意后方可采购更换。

- 3.中标人须常备常用易损零配件，保障设施设备及时抢修。

（二）日常公共消耗品费用承担

- 1.包干范围洗手液、免洗消毒凝胶、卫生纸、抽纸、擦手纸、垃圾袋、洁厕剂、除味剂、消毒水、清洁抹布、防护手套、公共办公用纸、纸杯等场馆卫生间及公共区域所有日常消耗用品。

- 2.以上物资全部由中标人全额采购、常态化补给、持续保障供应，确保全馆点位不空瓶、不缺纸、不断供。

- 3.本类物资不属于维修零配件，不占用每月 3000 元维修额度，费用全部包含在投标总报价内，采购人不另行支付费用。

- 4.消耗品须符合环保安全标准，严禁使用劣质有害产品，缺供、断供纳入月度考核及违约处罚。

（三）安保防暴器材费用承担

- 1.包干要求防暴器材全套配置、日常点检、维护保养、老化破损更换、增补更新全部由中标人全额承担，费用包含在投标报价内，不占用每月 3000 元维修额度，采购人不另行付费。

- 2.标配器材清单防暴橡胶棍、防暴钢叉、腰叉、脚叉、防暴盾牌、防暴头盔、防刺背心、约束抓捕器、强光手电、对讲机（含电池、充电器）、应急警哨、警戒带等。

- 3.管理要求

- 器材定点上锁存放、标识清晰，两馆门岗、主出入口、巡逻点位全部配齐；

- 每日巡检完好情况，损坏、丢失、老化由中标人无条件及时补齐更换；

- 安保人员熟练掌握器材操作方法，纳入岗前及季度培训考核；

- 满足文旅、公安部门反恐防暴及场馆安防验收标准。

（四）应急医药箱及应急药品费用承担

- 1.包干要求两馆应急医药箱配置、常用应急药品采购、过期药品清理、定期增补、效期管理全部由中标人全额包干，费用包含在投标报价内，不占用每月 3000 元维修额度，采购人不另行支付医药相关费用。

- 2.应急药品配置清单创可贴、止血纱布、医用棉签、碘伏、酒精棉片、医用胶带、清凉油、风油精、藿香正气水、晕车药、消毒湿巾、烫伤膏、一次性医用手套等公共应急常用药品。

- 3.管理服务要求

- 桂林博物馆、抗战文化名人馆各配置 1 个应急医药箱，定点摆放、标识明显；

- 每月开展药品效期检查，过期药品及时清理更换，确保药品均在有效期内；

- 仅限工作人员、观众轻微外伤、中暑、突发不适等公共应急使用；

- 严禁配备处方药品、管制药品、精神类药品，建立药品补充及巡检台账。

（五）消防、反恐演练及应急预案费用承担

- 1.费用包干要求本项目所有消防培训、消防应急演练、反恐防暴演练、各类应急预案编制、修订、演练方案制作、现场组织、影像记录、台账归档、迎检资料完善全部由中标人全额负责，相关人工、物料、资料、组织费用均包含在投标总报价内，采购人不另行支付任何费用。

- 2.培训及演练频次要求

- 消防知识日常培训每季不少于 1 次；

- 消防应急综合演练每季度不少于 1 次；

- 反恐防暴应急演练每半年不少于 1 次；

- 根据节假日、重大活动、上级主管部门检查要求，随时增加专项应急演练。

- 1.应急预案体系要求：中标人须编制并动态更新完善全套应急预案，包含但不限于：火灾应急预案、反恐防暴应急预案、文物安全应急预案、防汛防台风应急预案、突发人员伤害应急预案、突发事件疏散应急预案、极端天气应急预案、公共卫生应急处置预案等。

- 2.管理台账要求：建立完整培训演练档案：培训签到表、课件资料、演练方案、过程照片视频、总结复盘记录、隐患整改台账、应急物资台账等，做到资料齐全规范，满足消防、文旅、公安、文物部门各类检查验收要求。

四、人员配置（总人数：171 人）

（一）桂林博物馆（合计：143 人）

- 1.管理岗（5 人）：项目经理 1 人、安保副经理 1 人、保洁主管 1 人、展厅（维修）主管 2 人（管理人员须有 1 人 24 小时在馆值守统筹工作）

- 2.安保岗（63 人）：外围保安 22 人、安检保安 10 人、总控室 / 消防监控 15 人、楼层巡逻 11 人、门卫保安 3 人、形象岗 2 人

- 3.物业岗（82 人）：展厅值班 54 人、设施设备维修 6 人、保洁 / 绿化 16 人、前台接待 6 人

（二）桂林抗战文化名人博物馆（合计：28 人）

展厅值班 5 人、设施设备维修 1 人、保洁 / 绿化 3 人、前台接待 3 人、消防监控 8 人、安检及安全巡视 4 人

（三）人员配置汇总表

| 服务场馆 | 岗位类别 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 桂林博物馆 | 管理岗 | 5 |
| 桂林博物馆 | 安保岗 | 63 |
| 桂林博物馆 | 物业岗 | 82 |
| 抗战文化名人馆 | 物业安保岗 | 26 |
| 总计 | — | 171 |

五、分岗位人员资格及任职要求

（一）管理岗位要求

- 1.年龄 25—55 周岁，高中及以上学历，具备 3 年以上物业管理或场馆安保管理相关工作经验。

- 2.熟悉文物保护、消防安全、设施设备运维、保洁绿化、展厅管理全流程工作。

- 3.具备较强组织协调、应急处置、人员管理及沟通表达能力。

- 4.无不良从业记录，责任心强，全面统筹项目日常运营，统筹消防、反恐、应急预案及演练工作。

（二）安保岗位要求（强制性）

- 1.年龄：常规安保岗 20—55 周岁，形象岗 20—45 周岁。

- 2.身体健康，无纹身，适应 24 小时轮班、夜班及节假日加班。

- 3.全体安保人员须持有效保安员证上岗。

- 4.消防控制室 / 监控室人员须持中级及以上消防设施操作员证，实行 24 小时双人持证值班。

- 5.须提供有效健康证、无犯罪记录证明（或承诺函）。

- 6.熟练掌握安检设备操作、人脸识别核验、巡逻值守、消防应急、防暴器材使用、应急疏散流程。

（三）展厅值班岗位要求

- 1.年龄 20—50 周岁，形象良好，普通话标准，服务意识强。

- 2.负责观众引导、秩序维护、特殊人群帮扶。

- 3.每日巡查展柜、照明、温湿度，异常情况立即上报。

- 4.严格执行闭馆清场制度，杜绝观众滞留及安全隐患，熟悉应急疏散路线。

- 5.禁止观众触摸展品、违规摄影、展厅内饮食等行为。

（四）设施设备维修岗位要求

- 1.持有效电工证、水暖作业等相关职业资格证书。

- 2.具备水电、门窗五金、公共设施小型故障处置能力。

- 3.熟悉场馆供配电、给排水、公共照明、机房设备、消防设施巡检维护。

- 4.24 小时报修响应，紧急维修 15 分钟内到场处置。

- 5.规范做好巡查、维修记录，及时上报安全隐患，常备易损零配件。

（五）保洁 / 绿化岗位要求

- 1.年龄：女性 18—55 周岁，男性 18—60 周岁，身体健康、吃苦耐劳。

- 2.熟悉场馆各区域保洁作业标准，展厅禁用腐蚀性清洁剂。

- 3.落实垃圾分类、日产日清、定期消杀，负责日常耗材巡检补给。

- 4.负责绿植浇水、修剪、施肥、防虫养护工作。

- 5.场馆绿植保有量不少于 353 盆，枯萎植株 24 小时内更换完毕。

（六）前台接待 / 会议服务岗位要求

- 1.年龄 18—45 周岁，形象气质佳，普通话标准，沟通礼貌、反应敏捷。

- 2.负责来访登记、咨询解答、观众引导等前台服务。

- 3.熟练完成会前布置、会中服务、会后清理全流程会议服务。

- 4.严格遵守涉密会议保密管理规定，严守保密要求。

六、人员管理及违约责任

- 1.中标人须足额配置人员，严禁缺岗、空岗、替岗。人员缺岗按200 元 / 人 / 天扣款，缺岗人员 7 日内未补齐视为严重违约。

- 2.中标人依法与所有员工签订劳动合同，足额发放工资、缴纳社会保险；拖欠工资、未缴纳社保每次扣款5000 元，累计 3 次采购人有权解除合同。

- 3.严禁脱岗、睡岗、酒后上岗、在岗玩手机、与观众冲突、信息泄密、违规进入非开放区域、日常耗材断供、防暴器材缺失破损、应急药品过期短缺、未按要求开展消防反恐培训演练、应急预案缺失更新不及时等行为，违规每次扣款1000—3000 元。

- 4.本项目严禁转包、分包、挂靠及违规派遣人员，一经发现采购人立即解除合同并追责。

- 5.合同期满或终止后，中标人须 15 日内完成全部工作及人员交接，逾期未交接，每日按合同总额 **1‰** 扣款。

七、安保人员专项要求（强制性）

（一）通用要求

- 1.年龄合规，身体健康，无纹身、传染病、精神病史；

- 2.无违法犯罪记录、无吸毒史、无重大失信记录；

- 3.适应 24 小时轮班、夜班、节假日加班值守；

- 4.统一着装、佩戴工牌及执勤装备；

- 5.完成文物安全、保密管理、反恐防暴、应急救护、消防应急处置专项培训并考核合格。

（二）持证要求

- 1.全体安保人员持有效保安员证；

- 2.消控室人员持中级消防设施操作员证；

- 3.提供健康证、无犯罪记录证明或承诺函。

（三）岗位专项要求

- 1.门岗 / 形象岗：规范站姿，实行人脸 + 身份证核验、逢包必检、来访登记，点位防暴器材完好齐全。

- 2.安检岗：熟练操作安检设备，严禁危险品、无人机、违规拍摄设备入馆。

- 3.巡逻岗：按规定路线巡检，夜班巡检间隔≤60 分钟 / 次，节假日≤30 分钟 / 次，闭馆全面清场。

- 4.监控 / 消控室：24 小时双人持证值班，监控录像保存不少于 90 天，火警警情快速处置。

- 5.文物展区安保：文物布撤展、转运全程值守，严禁无关人员靠近文物。

- 6.熟练使用防暴器材、消防器材，熟悉应急疏散流程，按要求参加消防、反恐培训及应急演练。

（四）纪律禁止行为

- 1.严禁脱岗、睡岗、酒后上岗、在岗玩手机；

- 2.严禁与观众发生争执、推搡、冲突；

- 3.严禁泄露监控、安防、文物布局、场馆涉密信息；

- 4.严禁私自进入库房、涉密办公区域；

- 5.以上违规行为每次扣款 1000—3000 元。

八、服务标准

- 1.基本管理

- 持证上岗率 100%，人员年流动率≤20%；每季度不少于 1 次全员综合培训及考核；新员工先培训、签订保密协议后方可上岗；开通 24 小时报修热线，紧急维修 15 分钟内到场；各类服务档案完整，合同期满完整移交。

2.房屋及设施设备维护

房屋结构每季度巡查 1 次；门窗幕墙每半月检查 1 次；供配电系统 24 小时监控、每月检测；机房每半月清洁 1 次；公共照明每周巡检，故障损坏 24 小时内更换。

- 3.保洁服务

- 展厅采用无腐蚀性清洁剂，每日巡回保洁；卫生间每日 2 次清洁消毒、无异味，洗手液、纸巾等耗材实时补给；垃圾日产日清、分类规范；外墙幕墙每年清洗 2 次；地面定期抛光打蜡。

4.绿化服务

绿植数量不少于 353 盆，枯萎植株 24 小时内更换；定期开展浇水、修剪、施肥、防虫作业；做好作业安全防护，防蚁、防蛇、防范农药污染。

5.安保服务

全天候 24 小时门岗值守、视频监控、定点巡逻；监控存储时长≥90 天；消控室双人持证值守；入口核验安检严格落实；突发事件 3 分钟内到场处置；文物转运及布撤展专项安保到位；防暴器材每日点检、完好可用。

6.展厅管理人

员按时到岗，闭馆彻底清场；严控展厅不文明行为；每日巡查展柜、照明、温湿度；做好观众文明引导与帮扶服务。

7.会议服务

完整落实会前布置、会中服务、会后清理全流程；涉密会议严格执行保密管理流程。

8.应急保障

应急医药箱配置齐全，每月效期巡检，过期药品及时更换，库存充足、台账规范。

9.消防与反恐应急管理

严格落实消防日常巡检、隐患排查整改；按规定频次开展消防、反恐专项培训及应急疏散演练；全套应急预案编制完善、动态更新；演练全过程留痕、资料归档完整，满足行业主管部门各项检查要求。

九、商务要求

1.报价包含全部费用

本项目投标总报价包干所有费用，包含：人员工资、社保、加班费、福利、工装服装、作业工具、日常消耗品、防暴器材购置维保、应急医药箱及药品、每月 3000 元以内维修零配件、绿植养护、保洁消杀、垃圾清运、消防及反恐培训演练、应急预案编制修订、应急管理、企业管理费、税金、各类保险等全部相关费用，采购人无任何额外支出。

2.付款方式

- 按月支付，每月支付合同总金额的 1/24；

- 无预付款；

- 中标人开具合法有效发票，采购人月度考核合格、财政资金拨付到位后予以支付；

- 月度考核产生的罚款直接从当月服务费中扣除。

- 3.月度考核（满分 100 分）

- ≥90 分：考核合格，正常支付费用；

- 85—89 分：罚款 1000 元；

- 80—84 分：罚款 2000 元；

- ＜80 分：罚款 3000 元并限期整改；

- 一年内累计 2 次考核低于 80 分，采购人有权单方解除合同。

十、安全与文物保护（一票否决条款）

- 1.严格遵守《中华人民共和国文物保护法》，坚决杜绝各类文物安全事故。

- 2.全面落实场馆 “九防” 工作：防火、防盗、防破坏、防抢劫、防台风、防白蚁、防蚊虫、防蛇、防自然灾害。

- 3.场馆动火作业必须提前审批，实行双人现场监护。

- 4.严格落实反恐防暴、消防应急、突发事件应急处置及公共应急救护工作。

- 5.按要求常态化开展应急预案演练，保持应急体系持续有效。

- 6.若发生文物损毁、重大安全事故、人员伤亡事故，采购人有权立即终止合同，并依法追偿相关损失。

十一、违约与合同终止

- 1.人员缺岗：按 200 元 / 人 / 天扣款，7 日内未补齐视为严重违约；

- 2.拖欠工资、未缴纳社保：每次扣款 5000 元，累计 3 次采购人有权解除合同；

- 3.擅自转包、挂靠、泄密、消防反恐演练拒不开展、应急预案缺失失效：采购人立即解除合同；

- 4.合同终止 / 期满交接：15 日内完成全部交接工作，逾期每日按合同总额 1‰扣款。

十二、投标文件须提交资料清单

- 1.整体服务方案（人员配置、日常管理、培训体系、保密管理、应急处置、合同期满交接方案）

- 2.人员配置明细表、各岗位说明书、全员社保缴纳承诺函

- 3.文物保护专项服务方案、场馆保密管理制度

- 4.相关人员资质证书复印件：保安员证、中级消防设施操作员证、电工证等

- 5.近 3 年博物馆及公共文化场馆同类物业服务业绩材料（如有）

- 6.中小企业声明函

- 7.日常消耗品供应保障实施方案

- 8.安保防暴器材配置及运维保障方案

- 9.应急医药箱及应急药品配置、效期管理保障方案

- 10.消防及反恐应急管理方案、应急预案目录、年度培训演练计划