## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:上思县看守所迁建提升暨边境安全保障项目配套项目（污水处理） | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
上思县看守所迁建提升暨边境安全保障项目配套项目（污水处理）-安装工程
分部分项工程
| 0304 | 电缆安装工程
1 | 030408001001 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 0.6/1KV YJV 5×6mm² | m | 100.00
2 | 030408003001 | 电缆保护管 镀锌钢管DN40 | m | 100.00
| 0406 | 水处理工程
3 | 030404006001 | 集装箱式设备房L×B×H=3×2×2.3 | 个 | 1
4 | 031006015001 | AAO污水一体化设备200m3/d *L=3200×14500 非标定制自主研发设计成套设备 集成曝气系统、提升泵、风机、生物填料、加药装置等全套配套组件 配备低碳智能运行系统，可运程监控系统 | 套 | 1
5 | 031006015002 | 格栅提升井*H=2400×4000 玻璃钢一体化结构 内部集成提篮格栅、提升泵、耦合器等主体设备 | 套 | 1
6 | 031006015003 | 玻璃钢成品调节池*L=3200×7000 | 个 | 1
7 | 031006015004 | 玻璃钢成品污泥池*H=2000×3000 | 个 | 1
8 | 030404016001 | 电控柜200m3/d | 台 | 1
9 | 030112005001 | 设备安装调试200m3/d | 项 | 1
10 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 含流量计阀门、流量计阀门井、水泵、UPVC管路、钢管路、ABS管路、球阀、止回阀、变径、法兰盘等 做法详见施工图 | 项 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:上思县看守所迁建提升暨边境安全保障项目配套项目（污水处理） | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-09综合单价分析表
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:上思县看守所迁建提升暨边境安全保障项目配套项目（污水处理） | [10 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
上思县看守所迁建提升暨边境安全保障项目配套项目（污水处理）-安装工程
分部分项工程
| 0304 | 电缆安装工程
1 | 030408001001 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 0.6/1KV YJV 5×6mm² | m | 100.00
| B4-0915 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤10m㎡） | 100m | 1.0000
2 | 030408003001 | 电缆保护管 镀锌钢管DN40 | m | 100.00
| B4-0771换 | 镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤50mm) | 100m | 1.0000
| 0406 | 水处理工程
3 | 030404006001 | 集装箱式设备房L×B×H=3×2×2.3 | 个 | 1
| B- | 集装箱式设备房L×B×H=3×2×2.3 | 个 | 1
4 | 031006015001 | AAO污水一体化设备200m3/d *L=3200×14500 非标定制自主研发设计成套设备 集成曝气系统、提升泵、风机、生物填料、加药装置等全套配套组件 配备低碳智能运行系统，可运程监控系统 | 套 | 1
| B- | AAO污水一体化设备200m3/d | 套 | 1
5 | 031006015002 | 格栅提升井*H=2400×4000 玻璃钢一体化结构 内部集成提篮格栅、提升泵、耦合器等主体设备 | 套 | 1
| B- | 格栅提升井*H=2400×4000 | 套 | 1
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09
综合单价分析表 （适用于单价合同）
工程名称:上思县看守所迁建提升暨边境安全保障项目配套项目（污水处理） | [10 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 增值税 | 其中： 暂估价
6 | 031006015003 | 玻璃钢成品调节池*L=3200×7000 | 个 | 1
| B- | 玻璃钢成品调节池*H=3200×7000 | 个 | 1
7 | 031006015004 | 玻璃钢成品污泥池*H=2000×3000 | 个 | 1
| B- | 玻璃钢成品污泥池*H=2000*3000 | 个 | 1
8 | 030404016001 | 电控柜200m3/d | 台 | 1
| B- | 电控柜200m3/d | 个 | 1
9 | 030112005001 | 设备安装调试200m3/d | 项 | 1
| B-换 | 设备安装调试200m3/d | 个 | 1
10 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 含流量计阀门、流量计阀门井、水泵、UPVC管路、钢管路、ABS管路、球阀、止回阀、变径、法兰盘等 做法详见施工图 | 项 | 1
| B- | 配套阀门管件 | 项 | 1
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。
表-09