采购需求
1、 项目名称：东兴镇牛轭岭村山塘修复工程
2、采购单位：东兴市东兴镇人民政府 
3、项目地点：东兴市东兴镇牛轭岭村
[bookmark: _GoBack]4、采购内容：维修加固山塘1座，其中，加固大坝1座，坝顶宽3.5米，最大坝高5米，坝顶长35米；加固溢洪道1座，溢洪道底宽3.3米，长45米；重建放水设施1座，为提级放水斜管+放水平管的组合模式及相关配套设施。
