
采购项目名称：防城港市智慧城市管理系统运行维护服务采购

采购需求概况：

提供防城港市智慧城市管理系统的硬件维护服务、网络通信、信息采集服务及定制软件服务（含软件维护和系统功能维护）；运维服务期为最长1年，服务期间如市本级政务信息化系统集约运维实施，本运维期提前终止，服务费用按实际服务时间支付。

软件和硬件维护服务包括16个城市管理应用子系统及系统功能维护和配套视频监控系统、主机服务系统、大屏幕系统、机房及指挥中心设备、终端设备、网络及安全设备、存储设备、应用支撑系统等的正常运行，负责系统安全、数据安全和网络安全，提供7×24小时运维和快速响应服务。

网络通信服务包含60条10M专线电路、2条50M专线电路、1条200M专线电路、60张300M/月定向流量、20张30G/月通用流量、1项业务短信平台6000条/月。

信息采集服务须足额配置1名信息采集服务人员（学历大专及以上），按时、足额发放信息采集服务员工资待遇，依法缴纳五险一金（人员工资标准为：1名采集员，应发3000元（含个人应缴五险一金，不含单位应缴费用），五险一金以2025年防城港市最低社保基数缴纳，预留第二年社保调整费；1名人员奖励性费用和节假日员工福利等共0.25万元/年。

定制软件服务包括防城港市智慧城市管理系统的软件维护和系统功能维护。其中系统功能维护包括采购并部署维护智能化巡查功能、修改全系统名称LOGO、修正综合评价子系统对责任单位应处置数的统计规则等，合同签订后2个月内完成采购安装，并提供12个月的质保、售后和运维服务。系统功能维护具体包括：

1.提供1辆信息采集车辆（符合国家机动车标准的新能源小轿车，4座及以上，续航里程250KM以上，已上牌，已购买交强险、第三方责任险，全车喷漆2次+车载云台安装1次+车载云台拆卸1次，保障正常使用，服务周期24个月），采购并部署安装1套AI车辆移动智能采集终端，包括400万像素智能红外T型车载云台、车载智能终端、车载单北斗定位模块、4G/5G通讯设备、城市管理AI识别算法、软件接口与应用（包括事件上报与审核平台、事件审核后列表呈现与导出功能、定位轨迹接口、事件上报接口、审核平台与案件处置平台跨平台数据接口开发、线束辅材）等，实现占道摆卖、跨门槛经营、暴露垃圾、非机动车违停、违章乱贴小广告、乱堆物料、道路不洁、沿街乱晾晒、垃圾桶满溢、建筑垃圾、废弃家具、违规接坡、道路破损等13类城市管理问题智能识别、采集、立案。

2.AI智能视频监控系统。采购并本地部署视频监控AI识别系统硬件、软件平台，包括管控应用承载平台、智能视频监控一体机、机械硬盘、智能监控推送对接等，实现机动车违停、非机动车违停、出店经营、暴露垃圾、垃圾桶满溢、乱堆物料、流动摊贩、违规撑伞、门前脏乱、沿街晾晒、户外广告、店招变更、橱窗张贴等13类城市管理问题智能识别。

3.实现与防城港市数字化城市管理系统对接及工单生成。

4.系统优化。完成全系统名称、LOGO修改，并配合采购人完成相关备案手续；修正综合评价子系统对责任单位应处置数的统计规则，正确识别当前责任单位，确保“责任单位效率评价”功能正常使用。
预算金额（万元）：80万元。硬件维护、网络通信费用23.26万元、信息采集服务费用6.32万元、定制软件服务（含软件维护和系统功能维护）费用50.42万元（其中，软件维护费用8.36万元、系统功能维护费用42.06万元）。
预计采购时间（填写到月）：2026年6月
落实财政采购政策功能情况：依据政府采购相关政策法规执行

	城市管理应用系统清单

	序号
	子系统名称
	备注

	1
	无线采集子系统
	已升级“防城港城管”APP

	2
	监督指挥子系统
	

	3
	协同工作子系统
	

	4
	地理编码子系统
	

	5
	监督中心受理子系统
	

	6
	综合评价子系统
	

	7
	应用维护子系统
	

	8
	基础数据资源管理子系统
	

	9
	数据共享交换子系统
	

	10
	监督员管理子系统
	

	11
	业务短信子系统
	

	12
	车辆人员监控子系统
	

	13
	执法画面实时传送应用子系统
	

	14
	便民服务子系统
	

	15
	视频监控子系统
	

	16
	数据接口
	

	17
	系统功能维护
	


	运维软硬件清单

	序号
	设备或项目名称
	数量
	单位
	品牌/型号规格

	一、视频监控系统

	1
	球形摄像机及配套设备机箱、立杆、电源、网络设备等
	57
	套
	球机48台大华、9台海康品牌，立杆50套

	2
	卡口摄像机及配套设备机箱、立杆、电源、网络设备等
	7
	套
	1台大华、6台海康品牌

	3
	太阳能低功耗摄像机
	20
	台
	大华/IPC-HFW7235M-W4G-AS-I2

	4
	多晶太阳能板
	20
	块
	大华/DH-PFM371-80L

	5
	太阳能供电系统专用PWM控制箱
	20
	套
	大华/DH-PFM377-D2430

	6
	太阳能供电系统专用储能胶体电池
	20
	个
	大华/6-CNF-100

	7
	太阳能供电系统专用蓄电池箱
	20
	个
	大华/DH-PFM374-H400

	8
	视频监控综合管理平台
	1
	台
	大华/DH-DSS-C9190A 

	9
	基础视频服务
	1
	套
	大华/DH-DSS-C9190A-基础视频服务模块定制

	10
	地图应用服务
	1
	套
	大华/DH-DSS-C9190A-地图应用服务模块定制

	11
	智能系统管理模块
	1
	套
	大华/DH-DSS-C9190A-智能系统管理模块

	12
	智能分析结构化服务模块
	1
	套
	大华/DH-IVSS724CG-16I

	13
	视频监控存储一体机
	1
	台
	大华/DH-EVS5024S-R

	14
	企业级监控硬盘
	16
	块
	希捷/ST6000NM0115

	二、主机服务系统

	15
	数据库服务器
	2
	台
	H3C/UIS-Cell 3010 G3

	16
	GIS应用服务器
	1
	台
	H3C/UIS-Cell 3010 G3

	17
	应用服务器
	4
	台
	H3C/UIS-Cell 3010 G3

	18
	短信服务器
	1
	台
	H3C/UIS-Cell 3010 G3

	19
	WEB服务器
	1
	台
	H3C/UIS-Cell 3010 G3

	20
	GPS通讯网关服务器
	1
	台
	H3C/UIS-Cell 3010 G3

	21
	服务器机柜(含显示和KVM控制设备)
	2
	个
	定制

	三、大屏幕系统

	22
	全彩LED显示屏
	13.44
	平方米
	itc/TV-PH125-YM

	23
	屏幕压铸箱体
	112
	个
	定制

	24
	屏幕开关电源
	60
	个
	定制

	25
	屏幕控制系统发送卡
	8
	张
	itc/TV-81X4

	26
	屏幕控制系统接收卡
	112
	张
	定制

	27
	屏幕视频处理器
	1
	台
	itc/TV-8208U

	28
	屏幕系统控制软件
	1
	套
	itc/v2.03

	29
	屏体钢结构
	13.44
	㎡
	itc/TV-HGM0010

	30
	屏幕包边装饰
	1
	套
	定制

	31
	屏幕智能配电箱
	1
	个
	itc/TV-C8020KW

	四、机房及指挥中心设备

	32
	空调系统
	1
	项
	格力/ FGR12/D1Na-N2

	33
	全频音箱
	4
	只
	itc/TS-608H

	34
	专业功率放大器
	2
	台
	itc/TS-350PI

	35
	调音台
	1
	台
	itc/TS-16PFX-4

	36
	数字音频处理器
	1
	台
	itc/TS-P440

	37
	电源时序器
	2
	台
	itc/TS-830

	38
	一拖二无线手持话筒
	1
	台
	itc/T-521UF

	39
	一拖四无线鹅颈话筒
	1
	台
	itc/TS-354

	40
	数字会议系统主机
	1
	台
	itc/TS-0604M

	41
	数字会议发言主席单元（发言）
	1
	支
	itc/TS-0602

	42
	数字会议发言代表单元（发言）
	4
	支
	itc/TS-0602A

	43
	机柜
	1
	套
	定制

	44
	音箱支架
	4
	副
	itc/TS-02B

	45
	音箱线
	400
	米
	定制

	46
	屏蔽音频线
	300
	米
	定制

	47
	UPS系统
	1
	台
	科士达/YDC3340H

	48
	新排风机一体机
	1
	台
	天方/H25G

	49
	精密空调
	1
	台
	科士达/ST012FAACAOBT

	五、终端设备

	50
	车载终端
	60
	台
	定制

	六、网络及安全设备

	51
	网络设备
	
	
	

	52
	核心交换机
	2
	台
	H3C/S7503E-M

	53
	数据交换机
	2
	台
	H3C/S5560X-30C-EI

	54
	万兆光口交换机
	2
	台
	H3C/S6520X-30QC-EI

	55
	下一代防火墙
	2
	台
	网神/NSG3000-TE45

	56
	漏洞扫描系统
	1
	台
	网神/S1500-W010

	57
	数据库审计
	1
	台
	网神/K6000-H-TF10

	58
	企业级防病毒系统
	1
	套
	奇安信/ESM-FL

	七、存储设备

	59
	IP-SAN存储系统
	1
	套
	H3C/UniStor CF2205

	八、应用支撑系统

	60
	数据库管理系统
	1
	套
	达梦/达梦数据库管理系统标准版 7.0

	61
	操作系统
	10
	套
	中标麒麟/高级服务器操作系统 7.0

	62
	GIS平台软件
	1
	套
	易智瑞/ArcGIS Enterprise 基础版 10.6

	63
	移动端GIS授权
	80
	项
	金证股份/金证移动地图引擎软件V1.0



