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实验室装修改造内容及预算报价表

    装修工程总报价：       元：其中改造工程部分       元，水电工程部分        元，配套用具部分        元。
一、装修工程：大门拆装和门口地面找平、修复，1-4楼楼梯间粉刷，安装二楼厕所门和水箱，厕所粉刷，三楼第一间水电、隔断、粉刷修复，三楼第二间水电、粉刷修复，四楼沿墙打拆、防水以及修复，清理建筑垃圾等，总费用         元。详见下表1：
表1：装修工程预算汇总表
	序号 
	材料名称
	规格型号/参数
	数量
	单位
	综合单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	

	一、实验室改造部分
	
	
	
	
	

	1
	拆除
	大门拆除，大门加宽，厕所门拆除，厕所水箱，墙灰刮除，墙体建筑拆除等
	1 
	项
	
	

	2
	大门楼梯修复
	贴砖找平
	1 
	项
	
	

	3
	大门
	304不锈钢，双开门，带锁
	1 
	项
	
	

	4
	厕所门更换
	木门，带内测锁
	3
	樘
	
	

	5
	厕所水箱更换
	品牌大容量水箱，安装，固定
	3 
	项
	
	

	6
	粉刷油漆
	1-4楼楼梯间两侧，半层平台，二楼厕所，三楼两间实验室
	1 
	项
	
	

	7
	楼顶防水
	楼顶小面积打拆，雨虹3层防水，修复
	1 
	项
	
	

	8
	玻璃隔断
	3楼第一间隔断，12mm白色钢化玻璃隔断尺寸335*293cm，地弹簧门尺寸80*200cm
	1
	项
	
	

	9
	垃圾清运
	政府指定地点
	1
	项
	
	

	A1
	装修工程部分小计
	
	
	
	


二、水电改造：安装三楼两间实验室独立线路，满足设备用电需求；设置专用供水管道及排水系统（含防倒灌装置），总费用       元。详见下表2：
表2：水电改造工程预算汇总表
	序号 
	材料名称
	规格型号/参数
	数量
	单位
	综合单价
	总价

	二、水电工程部分
	
	
	
	

	1
	电力材料
	4平方电线线管、开关；插座、接线盒等
	1 
	项
	
	

	2
	水系统材料
	2厘米水接入，5厘米废水排放等，三楼两间实验室进出水
	1 
	项
	
	

	3
	水电安装人工费
	含设备、空调配电
	1 
	项
	
	

	A2
	水电工程部分小计
	
	
	
	



[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]三、实验室配套用具：配备应急喷淋、洗眼器、消防器材及生物安全警示标识，钢木实验桌、可调节椅子、洗手槽等，费用      元。详见下表3：
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	序号 
	材料名称
	规格型号/参数
	数量
	单位
	综合单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	

	三、实验室配套用具部分
	
	
	
	
	

	1
	钢木边台
	2000*750*800，三楼第一间靠窗测，带插座
	1 
	个
	
	

	2
	钢木边台
	3500*750*800，三楼第一间靠门测，双工位
	1 
	个
	
	

	3
	钢木边台
	5500*750*800，三楼第二间，通柜到边，三工位，带插座
	1 
	个
	
	

	4
	水龙头
	鹅颈三眼龙头
	2 
	个
	
	

	5
	水槽
	PP材质
	2 
	个
	
	

	6
	挡水边
	
	2 
	个
	
	

	7
	滴水架
	PP材质
	2 
	个
	
	

	8
	紧急喷淋装置（洗眼器）
	PP外壳，全铜水阀，可伸缩
	2 
	个
	
	

	9
	实验凳
	47-59cm可升降，皮质坐垫
	6 
	个
	
	

	10
	安装辅材
	玻璃胶等
	1 
	项
	
	

	11
	实验台安装费
	
	1 
	项
	
	

	12
	实验家具运输费
	运输
	1 
	项
	
	

	A3
	配套用具部分小计
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