博白县财政局政府采购投诉公告

一、项目编号：YLZC2026-G1-230106-GTZB        
二、项目名称：X射线计算机体层摄影设备采购（重）
三、采购日期：2026-06-26
四、相关当事人
投诉人：浙江民发机电科技有限公司            
地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道杭州华东建设机械市场配件区 3-301室           
被投诉人1：博白县人民医院 
地址：博白县博白镇兴隆东路009号 
被投诉人2：广西国泰招标咨询有限公司  
地址：南宁市民族大道141号中鼎万象东方6FC614、4FD405号房           
五、基本情况
浙江民发机电科技有限公司因对被投诉人的质疑答复不满，向本机关提起投诉。
投诉事项1：本项目招标文件部分技术参数有倾向性，疑似倾向于联影品牌的X射线计算机体
层摄影设备，违反政府采购应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
投诉事项2：招标文件P5实质性参数“▲1.3最快机架扫描速度(非等效):单源宽体探测器≥256排，<320排且转速≤0.24s；或单源宽体探测器≥320排且转速≤0.28s,  或双源、双层CT转速≤0.27s。” 设置不合理，双重标准，差别要求，不具科学性，影响公平竞争。
投诉事项3：招标文件P6 参数“2.10机架物理倾斜角度（非数字倾角）≥±30° 。”设置不合理，缺乏科学依据，影响公平竞争。
[bookmark: OLE_LINK8]投诉事项4：招标文件P6 参数“3.1高压发生器最大实际功率(非等效):单源宽体探测器大于等于256排且小于320排高压发生器功率 ≥103kW; 或单源探测器排数≥320排且高压发生器功率≥100kW; 或双源、双层探测器≥2×96排，且高压发生器总功率≥120kW.”设置不合理，双重标准，差别要求，不具科学性，影响公平竞争。
投诉事项5：本项目招标文件P6参数“3.12球管靶面最大散热率≥ 1690kHU/min”设置不合理，不具代表性，影响公平竞争。
投诉事项6：招标文件P6 参数“4.2每排探测器单元物理厚度：≤ 0.6mm。”设置不合理，不具科学性和代表性，影响公平竞争。
投诉事项7：招标文件P8 参数“7.10.最薄扫描图像层厚(探测器使用范围≥5.76cm)≤0.6mm 。”应随质疑事项6一并调整。
投诉事项8：本次评审标准的技术分值设置与评审因素的量化指标不对应，影响公平竞争。
投诉事项9：本次招标文件业绩评分标准不合理，影响公平竞争。
投诉事项10：本项目设置有投标保证金，不合理，不符合国家扶持中小企业政策。
六、处理依据及结果
[bookmark: _GoBack]1.处理依据：（1）根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第二十九条“投诉处理过程中，有下列情形之一的，财政部门应当驳回投诉：（二）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；……”的规定，投诉事项1、2、3、4、5、6、7、8、9、10缺乏事实依据，投诉事项不成立。
    2.处理决定：驳回投诉事项1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
如不服本处理决定，可在收到本决定书之日起六十日内向博白县人民政府申请行政复议，或者在收到本决定书之日起六个月内向博白县人民法院提起行政诉讼。
七、其他补充事宜：无。
 
      博白县财政局            
                                      2026年7月27日 
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