## 5
项目名称 | 标项 | 设备名 | 采购需求概况 | 预算单价 (万元) | 数量 | 预算总金额 （万元） | 预计采购时间 （填写到月） | 备注
玉林市第一人民医院血液透析机和手术显微镜采购项目 | 1 | 血液透析机 | 1.血液透析机共20套。 2.基本需求：适用于成人急性或慢性肾衰竭患者的血液透析治疗；具备中文操作界面；彩色液晶显示屏；具备排液功能；标配透析液过滤器支架及细菌过滤器等 3.原厂质保≥5年。 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 11.9 | 20 | 238 | 2026.1
| 2 | 手术显微镜 (配置一) | 1.手术显微镜 (配置一)共3套。 2.基本需求：显微镜采用光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计；具备 LED照明系统，亮度连续可调；内置多波段激光保护片；内置4K超高清影像摄录系统；具备无线脚控开关等。 3.质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 3 | 17 | 51 | 2026.1
|  | 手术显微镜 (配置二) | 1.手术显微镜 (配置二)1套。 2.基本需求：显微镜采用优等光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计；具备双目镜筒倾摆功能装置；多功能电控手柄；具备一键自动对焦系统等 3.质保≥3年 4.合同签订后30天内到货安装调试完毕。 5.中标人将投标产品免费送货上门、免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供免费培训并终身维修。 | 1 | 30 | 30 | 2026.1