## 汇总表
病毒室2026年度试剂耗材采购清单
序号 | 检测方法 | 所需试剂耗材名称 | 主要技术参数 | 单位 | 规格 | 数量 | 预算金额 | 所需耗材参考品牌（同等档次及以上） | 试剂主要用途 | 备注
1 |  | 腹泻9种病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（A组轮状病毒A、B、C、H组、诺如病毒GⅠ、GⅡ型、札如病毒、肠道腺病毒和星状病毒）（预分装） | 单管单人份预分装，无需配体系 | 盒 | 试剂盒规格：12T/盒 | 1 | #REF! | 北京卓诚、江苏硕世、上海伯杰
阴性符合率100%，阳性符合率100%
最低检测限：200拷贝/ml
精密度：Ct值变异系数不大于5%
与其他病原体无交叉反应
2 |  | 禽流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒(检测目标:甲型/H5亚型/H7亚型/H9亚型禽流感病毒的检测) | 最低检出限：500copies/mL | 盒 | 试剂盒规格：50T/盒 | 5 | #REF! | 北京卓诚、江苏硕世、上海伯杰 | 1-54项：重点传染病监测检测工作
线性范围：5*10^2 -2*10^10copies/mL
精密度：检测精明度参考品的变异系数＜5%
试剂组分：1核酸扩增反应液、2酶混合液、3阳性对照、4阴性对照
3 |  | 核酸提取试剂盒 | 手工操作 | 盒 | 96人份/盒 | 146 | #REF! | 西安天隆、美基、天根、微未来
提取效率：可提取10IU/mL DNA或15IU/mLRNA病毒核酸载量样品
精密度：提取200IU/mL DNA或500IU/mLRNA病毒核酸载量样品；Ct值变异系数≤5%
4 |  | 75%消毒酒精 |  | 瓶 | 规格：500 mL/瓶 | 100 | #REF! | 宜桂/利尔康/安捷高科 | 1-54项：重点传染病监测检测工作
5 |  | 甲型H1N1亚型/季节性H3N2亚型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 阴性符合率100%，阳性符合率100% 最低检测限：≤500拷贝/ml | 盒 | 50T/盒 | 2 | #REF! | 北京卓诚、江苏硕世、上海伯杰
精密度：Ct值变异系数不大于5%与其他病原体无交叉反应
6 |  | 乙型流感病毒Yamagata系/Victoria系核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 阴性符合率100%，阳性符合率100% 最低检测限：≤500拷贝/ml | 盒 | 50T/盒 | 2 | #REF! | 北京卓诚、江苏硕世、上海伯杰
精密度：Ct值变异系数不大于5%与其他病原体无交叉反应
7 |  | 新型冠状病毒（2019-nCoV)/甲型/乙型流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 阴性符合率100%，阳性符合率100% 最低检测限：≤500拷贝/ml | 盒 | 50T/盒 | 120 | #REF! | 北京卓诚、江苏硕世、上海伯杰
精密度：Ct值变异系数不大于5%与其他病原体无交叉反应
8 |  | 诺如病毒GI/诺如病毒GII双重实施荧光PCR检测试剂盒 | 阴性符合率100%，阳性符合率100% 最低检测限：≤500拷贝/ml | 盒 | 50T/盒 | 2 | #REF! | 北京卓诚、江苏硕世、上海伯杰
精密度：Ct值变异系数不大于5%与其他病原体无交叉反应
9 |  | 登革病毒通用型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 阴性符合率100%，阳性符合率100% 最低检测限：≤500拷贝/ml | 盒 | 50T/盒 | 4 | #REF! | 北京卓诚、江苏硕世、上海伯杰
精密度：Ct值变异系数不大于5%与其他病原体无交叉反应
10 |  | 登革热病毒I型/II型核酸检测试剂盒 | 阴性符合率100%，阳性符合率100% 最低检测限：≤500拷贝/ml | 盒 | 50T/盒 | 1 | #REF! | 北京卓诚、江苏硕世、上海伯杰
精密度：Ct值变异系数不大于5%与其他病原体无交叉反应
11 |  | 基孔肯雅病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 阴性符合率100%，阳性符合率100% 最低检测限：≤500拷贝/ml | 盒 | 50T/盒 | 4 | #REF! | 北京卓诚、江苏硕世、上海伯杰
精密度：Ct值变异系数不大于5%与其他病原体无交叉反应
12 |  | 登革热病毒/寨卡病毒/基孔肯雅病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 阴性符合率100%，阳性符合率100% 最低检测限：≤500拷贝/ml | 盒 | 50T/盒 | 1 | #REF! | 北京卓诚、江苏硕世、上海伯杰
精密度：Ct值变异系数不大于5%与其他病原体无交叉反应
13 |  | 狂犬病病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 阴性符合率100%，阳性符合率100% 最低检测限：≤500拷贝/ml | 盒 | 25T/盒 | 2 | #REF! | 北京卓诚、江苏硕世、上海伯杰 | 1-54项：重点传染病监测检测工作
精密度：Ct值变异系数不大于5%与其他病原体无交叉反应
14 |  | 百日咳细菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 阴性符合率100%，阳性符合率100% 最低检测限：≤500拷贝/ml | 盒 | 50T/盒 | 2 | #REF! | 北京卓诚、江苏硕世、上海伯杰
精密度：Ct值变异系数不大于5%与其他病原体无交叉反应
15 |  | 猴痘病毒通用型、Ib型(带内参)双重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 阴性符合率100%，阳性符合率100% | 盒 | 25T/盒或50T/盒 | 1 | #REF! | 北京卓诚、江苏硕世、上海伯杰
最低检测限：≤500拷贝/ml
精密度：Ct值变异系数不大于5%
与其他病原体无交叉反应
16 |  | 猴痘病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 企业参考品符合率：阳性参考品、阴性参考品、检出限参考品符合率均为100%；精密度参考品J1检测结果均为阳性且J1批内Ct值的变异系数（CV）不大于5.0%，J2检测结果均为阳性，J3检测结果均为阴性。 | 盒 | 25T/盒或50T/盒 | 2 | #REF! | 北京卓诚、江苏硕世、上海伯杰、广州生凌
最低检出限：200 copies/mL
包容性：对不同来源的10例猴痘病毒皮疹渗出液拭子样本、西非分支和刚果盆地分支猴痘病毒培养物进行最低检测限和重复性的性能验证符合要求。
精密度：批内、批间精密度；日内、日间精密度；操作者内、间精密度：
实验室内、间精密度的CV均不大于5.0%。
17 |  | 急性呼吸道15种病原体核酸检测试剂盒预分装（荧光PCR法）（新冠病毒、流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人偏肺病毒、副流感病毒、普通冠状病毒、博卡病毒、鼻病毒、肠道病毒、肺炎支原体、A族链球菌、百日咳鲍特菌、肺炎链球菌和流感嗜血杆菌） | 最低检出限：500copies/mL | 盒 | 试剂盒规格：10T/盒 | 300 | #REF! | 北京卓诚、江苏硕世、上海伯杰 | 1-54项：重点传染病监测检测工作
线性范围：5*10^2 -2*10^10copies/mL
精密度：检测精明度参考品的变异系数＜5%
单人单管预分装，整版预封装，无需额外加入其他组份
交叉反应：针对可能与呼吸道病原体产生交叉反应的其他病院（肺炎克雷伯菌、嗜肺军团菌、铜绿假单胞菌、肺炎衣原体、金黄色葡萄球菌、结核分枝杆菌、卡他莫拉菌、鲍曼不动杆菌）均无交叉反应。
18 |  | 汉滩病毒/汉城病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 最低检出限：500copies/mL | 盒 | 试剂盒规格：50T/盒 | 1 | #REF! | 北京卓诚、江苏硕世、上海伯杰、广州生凌
线性范围：5*10^2 -2*10^10copies/mL
精密度：检测精明度参考品的变异系数＜5%
试剂组分：1核酸扩增反应液、2酶混合液、3阳性对照、4阴性对照
19 |  | 日本乙型脑炎病毒/森林脑炎病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 最低检出限：500copies/mL | 盒 | 试剂盒规格：50T/盒 | 1 | #REF! | 北京卓诚、江苏硕世、上海伯杰、广州生凌
线性范围：5*10^2 -2*10^10copies/mL
精密度：检测精明度参考品的变异系数＜5%
试剂组分：1核酸扩增反应液、2酶混合液、3阳性对照、4阴性对照
20 |  | 新型布尼亚病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 最低检出限：500copies/mL | 盒 | 试剂盒规格：50T/盒 | 1 | #REF! | 北京卓诚、江苏硕世、上海伯杰
线性范围：5*10^2 -2*10^10copies/mL
精密度：检测精明度参考品的变异系数＜5%
试剂组分：1核酸扩增反应液、2酶混合液、3阳性对照、4阴性对照
21 |  | 三日疟原虫/间日疟原虫/卵形疟原虫/恶性疟原虫核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 最低检出限：500copies/mL | 盒 | 试剂盒规格：50T/盒 | 1 | #REF! | 北京卓诚、江苏硕世、上海伯杰 | 1-54项：重点传染病监测检测工作
线性范围：5*10^2 -2*10^10copies/mL
精密度：检测精明度参考品的变异系数＜5%
试剂组分：1核酸扩增反应液、2酶混合液、3阳性对照、4阴性对照
22 |  | 尼帕病毒核酸（PCR法)检测试剂盒 | 最低检出限：500copies/mL | 盒 | 试剂盒规格：25T/盒 | 1 | #REF! | 北京卓诚、江苏硕世、上海伯杰
线性范围：5*10^2 -2*10^10copies/mL
精密度：检测精明度参考品的变异系数＜5%
试剂组分：1核酸扩增反应液、2酶混合液、3阳性对照、4阴性对照
23 |  | 一次性使用病毒采样管（灭活型） | 1、密封性：≥-40kPa负压或≥0.3MPa正压下无泄漏2、无菌3、耐温性：-80℃至-196℃不破裂，121℃高压不变形4、离心力：≥12,000g（建议≥15,000g）5、病毒灭活效率：对新冠病毒等灭活率≥99.9%6、2-8℃保存48h后RT-PCR检测仍为阳性7、批次间差异≤±0.18、植绒（尼龙/聚酯），非棉质9、3cm或7cm处易折断10、15.0cm±0.8cm | 盒 | 50T/盒 | 20 | #REF! | 重庆中元/北京友康/深圳梓健
24 |  | 一次性使用病毒采样管（非灭活型） | 1、密封性：≥-40kPa负压或≥0.3MPa正压下无泄漏2、无菌3、耐温性：-80℃至-196℃不破裂，121℃高压不变形4、离心力：≥12,000g（建议≥15,000g）5、2-8℃保存48h后RT-PCR检测仍为阳性6、批次间差异≤±0.1 7、植绒（尼龙/聚酯），非棉质8、3cm或7cm处易折断9、15.0cm±0.8cm | 盒 | 50T/盒 | 100 | #REF! | 重庆中元/北京友康/深圳梓健
25 |  | 200ul 阔口吸头（不带滤芯） |  | 盒 | 96支/盒 | 1 | #REF! | Axygen、苏州盛安
26 |  | 2M NaOH溶液 |  | 瓶 | 1000ml/瓶 | 5 | #REF! | 阿拉丁、安谱实验、迈瑞尔
27 |  | 一次性医用丁腈手套 | 符合GB 10213-2016/ASTM D6319标准 + AQL≤1.5 + 指尖厚度0.13-0.18mm + 无粉 + 抗穿刺≥4.5N + 袖口≥240mm 无菌 | 盒 | 小号100双/盒 | 300 | #REF! | 鸿锐、稳健、英科
28 |  | 一次性医用丁腈手套 | 符合GB 10213-2016/ASTM D6319标准 + AQL≤1.5 + 指尖厚度0.13-0.18mm + 无粉 + 抗穿刺≥4.5N + 袖口≥240mm 无菌 | 盒 | 中号100双/盒 | 100 | #REF! | 鸿锐、稳健、英科
29 |  | 2ml尖平底冻存管 | 外旋、可立、管外径10mm、耐低温 | 包 | 100支/包 | 500 |  | 帕达曼/RonMark荣码/watson
30 |  | 9日龄鸡蛋 | 母鸡未抗生素或药物，饲料经灭菌处理确保无污染 | 枚 |  | 300 | #REF!
排除19种病原体，包括新城疫病毒（NDV）、传染性法氏囊病病毒（IBDV）、禽流感病毒（AIV），无沙门氏菌、禽流感等病原体。
表面无裂缝或污染（如蛋清、蛋黄残留），形状规则。
31 |  | 吸头 |  | 个 | 800ul/个 | 80000 |  | 烟台艾德康生物科技有限公司、广州洁特生物过滤股份有限公司、北京兰杰柯科技有限公司 |  | 适用于ELISA600
32 |  | CD80生化分析仪用清洗 |  | 瓶 | 2L | 30 |  | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、北京百龙腾（武汉）科贸有限公司、济南启明医学科技有限公司 |  | 适用于BS-480
33 |  | 肠道病毒通用/肠道病毒71型/柯萨奇病毒A6型/A10型/A16型核酸检测试剂盒 | 最低检出限：500copies/mL | 盒 | 试剂盒规格：50T/盒 | 24 |  | 北京卓诚、江苏硕世、上海伯杰
线性范围：5*10^2 -2*10^10copies/mL
精密度：检测精明度参考品的变异系数＜5%
试剂组分：1核酸扩增反应液、2酶混合液、3阳性对照、4阴性对照
预算控制价格合计 |  |  |  | 1961630元