## Sheet1
*序号 | *采购项目名称 | *采购需求概况 | *预算金额（万元）【格式:数值型】 | *预计采购时间（填写到月）【格式:yyyy年MM月】 | *落实政府采购政策功能情况 | 备注
1 | 广西壮族自治区脑科医院病房改造及能力提升项目施工图设计 | 一、项目概况：项目总投资19288.32万元，其中工程费用16915.49万元（暂定）。新建部分项目改造和新建总建筑面积47211.66平方米，建成后床位数保持不变，其中：（一）改造部分：对现有的4栋住院楼进行改造，改造面积29582.29平方米，改造后楼栋的病床数减少272张。（二）新建部分：新建1栋住院综合楼，建筑面积17629.37平方米，其中地上建筑面积14226.31平方米，地下建筑面积3403.06平方米，新增床位272张。主要建设内容包括改造楼栋的建筑工程、室内装饰装修工程、结构加固工程、给排水工程、电气工程、消防工程、通风工程、医疗气体工程、智能工程、电梯改造、室外水电工程；新建住院综合楼的基坑支护、建筑装饰工程、给排水工程、电气工程、消防工程、通风空调工程、智能工程、医疗气体、标识工程以及室外附属配套设施等。 二、采购需求：1.包括基坑支护、建筑、结构、给排水、电气、暖通、智能、人防（按需）、院内道路、综合管网、装饰装修、医疗特殊区域、污水处理、海绵城市、绿色建筑等专业，按国家现行法律法规、规范、标准等规定完成施工图设计，要求出具室内装饰装修专业平立面、效果等详细图纸，设计文件要求规范完整，目录、文字说明、图纸要准确清晰，设计内容和深度满足要求；协助发包人按规定的审批程序办理报审报批工作，并根据政府部门的审查意见和要求完成相应的修改和必要的优化调整，取得相应的审查批准文件。并包含后续因工程实施过程中产生的工程设计变更内容。 2.设计依据：与工程设计有关的依据性文件的名称和文号，如选址及环境评价报告、用地红线图、规划条件、政府有关主管部门对立项报告的批文等；国家、行业、项目所在地规范、标准、规程名录等；项目相关的资料。 3.项目使用功能的要求：包含设计标准、设计风格（造型、色彩、布置）、工艺要求等。 4.施工阶段服务要求：1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。7）成交人需按照建设单位要求派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题，至工程竣工验收合格为止。 | 273.06 | 2026年9月 | 依据政府采购法规政策要求执行
2
3
4