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第一章公开招标公告
项目概况
外科手术显微镜、微波消融治疗仪及配套耗材采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台线上获取招标文件，并于2026年 月   日9：30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK73]项目编号：GXZC2026-G1-003374-GXJX
[bookmark: OLE_LINK13]项目名称：外科手术显微镜、微波消融治疗仪及配套耗材采购项目
预算总金额（元）：5279200
采购需求：
标项一
[bookmark: OLE_LINK14]标项名称：外科手术显微镜采购项目
数量：1
预算金额（元）：3850000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：外科手术显微镜1套。如需进一步了解详细内容，详见招标文件中《采购需求》。
最高限价（如有）：3850000
[bookmark: OLE_LINK1]合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日。
本标项否接受联合体投标。
备注：/
标项二
[bookmark: OLE_LINK15]标项名称：微波消融治疗仪及配套耗材采购项目
数量：1
预算金额（元）：1429200
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：微波消融治疗仪1台，4种耗材三年使用量各36套。如需进一步了解详细内容，详见招标文件中《采购需求》。
最高限价（如有）：1429200
合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日。
本标项否接受联合体投标。
备注：/
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购；
3.本项目的特定资格要求：分标1、分标2：投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的【符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外】；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。
三、获取招标文件
时间：2026年 月  日自发布公告之时至2026年 月  日，每天上午00:00:00至12:00:00 ，下午12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外）。
地点（网址）：广西政府采购云平台线上。
方式：投标人登录广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。
售价（元）：0 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年 月    日9：30（北京时间）。
投标地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标。
开标时间：2026年 月    日9：30（北京时间）。
开标地点：在广西壮族自治区公共资源交易中心开标室通过广西政府采购云平台电子开标大厅开启。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
 1.投标保证金：
投标保证金：标项一：人民币叁万捌仟元整（￥38000.00），标项二：人民币壹万肆仟元整（￥14000.00）（须一次性足额交纳）。
投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标文件提交截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西北投建信建设项目管理有限公司；开户银行：中国光大银行股份有限公司南宁东葛支行；银行账号：7888 0188 0002 4918 9）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标文件提交截止时间前，投标人必须向采购代理机构提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件，否则视为无效投标保证金。
2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4.本项目需要落实的政府采购政策：
4.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）。
4.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。
4.4政府采购支持采用本国产品的政策。
4.5强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
5.信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn）。
6.投标文件解密：投标文件在提交投标文件截止时间后，广西政府采购云平台自动提取所有投标人投标文件，各投标人须在提交投标文件截止后30分钟内（2026年 月    日9时30至10时00分)，登录广西政府采购云平台，通过“项目采购-开标评标”功能解密电子投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，投标文件按投标无效处理。
7.广西政府采购云平台电子投标相关事宜说明
7.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过广西政府采购云平台参与在线投标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商【操作方法详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）——办事服务——办事指南】；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网——办事服务——下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西政府采购云平台新版客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网——办事服务——下载专区）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目在线投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]7.2在线投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》【详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）——办事服务——下载专区——广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统——供应商客户端】；如遇平台技术问题详询95763。
8.监督部门：广西壮族自治区政府采购监督管理处，联系电话：0771-5331544
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]名称：广西壮族自治区江滨医院
地址：广西南宁市青秀区河堤路85号
联系人：李老师 
联系电话：0771-2080018 
2.采购代理机构信息
名称：广西北投建信建设项目管理有限公司
[bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK96]地址：广西南宁市良庆区金龙路2号广西能源大厦11楼B1110室
项目联系人：王婷、谢国栋、邓桂艳、蒋如阳、李璇
联系方式：0773-2806008、0771-5345226


[bookmark: _Toc14982][bookmark: _Toc74320801]










[bookmark: OLE_LINK17]第二章 采购需求
[bookmark: _Toc254970631][bookmark: _Toc254970490]
【标项一：外科手术显微镜采购项目】
一、总体要求
1、本需求表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。本需求表中参考品牌型号及技术参数和性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数和性能配置填写投标报价表和技术响应表。技术响应表须按技术参数及性能（配置）要求一一对应响应。
2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。
3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
4、供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权的问题提出异议。
5、根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，必须提供所投产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，加盖供应商公章），否则投标无效。
6、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。
7、“项目技术规格参数及要求”一、技术参数中标记“■”号为重要要求，未标注符号为普通技术参数，标记“■”号和未标注符号的技术参数为非实质性参数，不满足仅作扣分处理，合计发生负偏离或不响应达9项（含）以上的，投标无效。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK5]8、“项目技术规格参数及要求”一、技术参数中实质性参数、重要参数（标注“▲”、“■”的条款）需提供证明材料：证明材料包括但不限于：产品彩页、说明书、技术白皮书、第三方检测报告（由具有CMA资质的第三方检测机构出具的、与投标产品型号一致的检测/检验报告扫描件）、官网公开技术参数截图，或投标人自行承诺并加盖投标人公章的技术参数响应表，以供评标时核对。当各类证明材料不一致时，以具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测/检验报告或官网公开信息或药品监督管理部门备案的技术参数为准。标注“▲”条款未提供对应证明材料或证明材料不能佐证投标参数满足招标参数要求的，其投标无效。标注“■”条款未提供证明材料或证明材料不能佐证投标参数满足招标参数要求的，则按负偏离认定。
9、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻译文本。
10、本项目中小企业划分标准所属行业名称：工业。
二、技术要求
1.标项名称：外科手术显微镜采购项目
2.采购预算：拟定外科手术显微镜项目控制价为：385万元/套，数量：1套。
3.质保要求：整套设备保修期≥3年。
	序号
	标的
名称
	数量及单位
	
项目技术规格参数及要求

	
1
	外科手术显微镜
	
1套
	一、技术参数
（一）光学系统
1.光学：具备全镜组复消色差，光学镀膜技术。
▲2.工作距离：最小工作距离≤230mm，且可在单一物镜下连续变焦。
■3.工作距离：最大工作距离≥610mm，且可在单一物镜下连续变焦。
■4.放大倍数：最大放大倍数≥16x（12.5x 目镜下）,增加放大模块，最大放大倍数≥40倍。
▲5.变焦模式：电动连续变焦（速度可调），同时在主镜上配备手动精细调焦。
■6.锁定焦点功能：在工作距离范围内，可任意改变观察角度和观察距离，调整后始终保持视场中心清晰、不失焦；
7.具备连续变倍系统。
▲8.双激光自动对焦或辅助对焦：全内置设计，无需外挂模块。
9.调焦变倍联动：自动匹配调焦速度与放大倍率，高倍时调焦速度慢，低倍时调焦速度快。
▲10.主刀镜：0~180°可调双目镜筒，可进行多角度设定。
▲11.目镜：广角目镜，眼杯高度可调，12.5x。主刀镜配备目镜具备屈光补偿功能，屈光补偿范围：至少包括-5D～+5D。
■12.助手镜：360°旋转立体助手镜。
13.带锁控装置助手镜配备目镜具备屈光补偿功能，屈光补偿范围：至少包括-5D～+5D。采用可折叠、一键放大功能的助手镜，可旋转至面对面。
■14.具备倍数记忆功能，可指定变倍系数，一键切换为预设倍数。
（二）光源
■1.光源：主光源与备用光源皆为氙灯，集成化设计无外挂，主、备用光源可一键切换，并有寿命显示。
■2.氙灯灯泡，≥300W，更换无需借助任何工具，无需拆装设备主机，可徒手完成更换操作。
3.照明安全控制：可实现光亮度与工作距离联动，光照范围与术野联动，可防止术中组织灼伤。
■4.辅助照明：除主照明外，提供侧向补光辅助照明，解决深腔手术区域照明阴影的问题，可单独开关。
5.设备具备自动监测光源运行功能，如灯泡损坏或在运行期间失效，系统将自动切换灯泡。
6.触摸屏≥24英寸可设置照明亮度大小、照明亮度速度（快速/慢速选择）、聚焦照明联动以及照明开关功能。
▲7.具备自动调节亮度功能，可根据工作距离和放大倍率调整照明亮度，自动调整光场直径。
（三）支架
■1.落地式支架：采用四连杆平衡支架。
■2.平衡调校方式：无需分步或多次操作，通过自动平衡系统，一键平衡整机。具备智能减震功能。
■3.支架占地面积：≤ 820mm*820mm。
■4.支架最大高度≥2600mm。
5.支架最大水平伸展范围：≥1605mm。
■6.立柱能在底座上旋转360°。（不允许通过外置轮子实现旋转。提供实物图片证明。）
■7.六功能电磁关节锁：微电机控制关节移动；
8.集成化手柄：左右对称，万向关节，可通过触控屏个性化设置各个按钮功能，如：拍照、录像、自动对焦等功能。
■9.具备自动抽真空消毒罩或支架具有抗菌涂层技术。
10.电磁锁：整机电磁锁可实现二级解锁功能，由手柄进行分项编程控制；
11.触屏式控制面板，可控制光学、支架、影像等系统功能。
（四）操作控制系统
1.用户设置：可以设置个性化用户参数，数量不限。
2.患者档案管理：可以建立患者档案，存储患者手术照片、录像等资料；
■3.配置4K超高清摄像头；
■4.全内置模块：血管荧光模块完全内置在镜体内部，无需占用分光接口，注射吲哚菁绿
ICG，帮助术者在术中实时评估血管吻合效果。（手术显微镜的医疗器械证需体现“荧光模块”）。
■5.单次血管荧光录制时长：≥2分钟。
6.荧光造影增益可调，确保荧光造影效果清晰可见。
■7.自动回放：通过手柄按键操作可进行自动回放图像。
▲8.全内置原厂一体化黄荧光肿瘤成像模块：肿瘤模块完全内置在镜体内部，无需占用分光接口，注射荧光素钠造影剂，帮助术者在术中实时评估肿瘤组织分界效果。
■9.观测波段540~690nm，可高亮呈现荧光素钠标记的黄绿显色肿瘤病灶，同时保留周边正常组织天然本色；模块整机内置无外接配件，术中白光与荧光一键快速切换，能够清晰区分胶质瘤、转移瘤等血脑屏障受损肿瘤与正常脑组织，实时勾勒肿瘤浸润边界，降低肿瘤残留风险，无电离辐射，适配颅内、椎管各类实体肿瘤显微切除手术。
▲10.配置血管荧光模块。
▲二、主要配置清单：（各投标人根据满足所有响应技术参数要求功能要求提供，包含但不限于以下清单）
(1)显微镜主机一台
(2)集控触摸屏或触摸屏集控系统一台（套）
(3)0～180°主刀镜一副
(4) 12.5X目镜一副
(5)助手镜套件一套
(6)落地式支架一个
(7)备用光源 一个
(8)高清摄像头一个
(9)高清视频记录系统一套
(10)自动平衡模块一套
(11)1T 移动硬盘一个
(12) 平移微调模块一套
(13)血管荧光模块一套
(14)术中高清肿瘤荧光模块一套
(15)自动对焦模块一套
(16)4K摄录像系统一套
(17）55寸4K外视镜大屏(配移动支架) 一台
（18）多功能脚踏 一个
(19)防尘套一个


▲三、商务要求
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	[bookmark: _Toc204778400]投标报价
要求
	1、报价必须含以下部分，包括：
（1）货物的价格；
（2）必要的保险费用和各项税金；
（3）其他：包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、包装箱清理、质保等各种费用和售后服务、更新升级、零配件更换、培训、税金、本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置），以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险所有成本费用的总和。
（4）如设备需要对接医院 HIS、PACS、LIS，或其他采购人认为需要对接的相关信息化系统，中标供应商须配合采购人完成相关对接工作，且所涉及的接口费用（包括但不限于接入信息系统厂家方的接口开发费用）全部由中标供应商承担。
（5）本项目为交钥匙工程：中标人负责全部产品的安装调试后直接交付运行。在保修期内，中标人须保证采购人能够合法应用该器械/服务。在此过程中，采购人将提供一切必要支持。若可能出现的后续证件、手续，中标人必须提供办理的流程及方法。
2.☑ 本项目无配套医用耗材。
□本项目包含配套医用耗材，若配送企业配送的医用耗材（含试剂）为广西药品和医用耗材招采管理系统（以下简称招采子系统）挂网目录产品，其价格必须能在招采子系统平台上执行线上采购。招采子系统挂网目录的医用耗材(含试剂）更新最低价（低于本院在供价格），供应我院的医用耗材（含试剂）也应在3个工作日内完成相应动态下调。如后期医用耗材（含试剂）集采，其价格按集采价格供货。设备使用期间，重新签订的医用耗材（含试剂）供货合同价格不应高于本次报价。
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	合同签订
时间
	在中标通知书发出之日起25日内签订合同。
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	[bookmark: _Toc204778403]交货时间
及地点
	1.交货期：合同签订之日起30天内，设备交货安装调试完毕并能正常运行。
2.地点：广西壮族自治区江滨医院内采购人指定地点。
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	保修期
	1.投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自安装验收合格之日起：整套设备保修期≥3年。保修期内非人为损坏负责更换所有故障零配件，并负责提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行，保修期满后，终身维护。
2.保修期满后，按照保修期内售后服务内容及标准继续提供质保服务，直至采购人确认更换质保单位或设备报废。不能因保修期满而出现缓修、拒修等情况，维修所产生费用由中标人和采购人另行结算。质保金额每年不得超过合同额的10%，质保成本超过该数额的一概由中标人自行承担，项目保修期满后可签订维护和售后服务合同，具体事项以实际谈判为准。设备若因故障导致5个工作日无法正常使用，或临床所需等其他因素，须提供备用机维持医院正常诊疗活动。
3.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。
4.保修期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。
5.自设备安装调试完成并验收合格之日起3个月试用期内，采购人按操作规程正常使用过程中，因设备自身质量缺陷发生非人为因素导致的重大故障，中标人须免费为采购人更换全新同型号整机，往返运输、拆装调试等全部费用由中标人承担；换货完成后，3个月试用期重新起算。
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	[bookmark: _Toc204778405]售后服务
要求
	1.提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单。保修期外，无偿提供维修密码及所附软件在该项目的永久使用权。提供相关设备的维修工程师姓名及电话号码，人员更换需要及时通知采购人。如国内有400、800等电话维修系统的提供电话号码。具体的维保技术人员配置与稳定性要求如下：
（1）团队配置：投标人须承诺组建专属维保服务团队，明确项目维保负责人及技术人员名单。专属维保服务团队人员直属于投标人企业的，须在签订合同后提供其学历证明、与维修技术要求匹配的技术认证证书（如原厂培训证书、医疗器械维修工程师职业资格证书、电气工程师类等相关证书）、近三个月社保缴纳证明或有效期内劳动合同；专属维保服务团队人员属于委托厂家或厂家授权第三方企业的，须在中标后签订合同后，需提供其学历证明、与维修技术要求匹配的技术认证证书（如原厂培训证书、医疗器械维修工程师职业资格证书、电气工程师类等相关证书）、其所在企业缴纳的近三个月社保缴纳证明或有效期内劳动合同；
（2）人员稳定性承诺： 投标人须承诺在保修期内保持技术团队稳定，项
目维保负责人及核心技术人员未经采购人同意不得随意更换。
（3）人员变更机制：确需更换人员的，须提前30个工作日书面通知采购人，并提交接替人员的资质证明，经采购人书面确认后方可更换。接替人员资质不得低于原人员。
2.相关人员培训:标的包含医护人员及工程人员的培训计划费用，设备装机验收后，现场提供对采购人≥1次基本培训，使采购人使用人员及工程人员，熟练掌握全部功能及基本维修。其中医务人员专项培训2人次，工程人员专项培训2人次，视采购人时间安排确定。
3.提供7*24小时售后服务，接到采购人通知后2小时内作出实质响应（远程解决或做出预备维护动作），并在24小时内恢复设备运行；
4.保修期内发生故障的设备如无法在24小时内修复，则应提供备用设备以保证系统的连续稳定运行，并在5个工作日内修复故障设备或更换新设备，5个工作日内不能解决的，由中标人提供替代设备。保障系统正常运行，在无相同型号的同种设备时，则应更换同类设备中较高型号的产品。所产生的费用，均包含在本次采购报价中，采购人不再承担任何费用。
5.设备保修期内，硬件的售后服务（包括但不限于硬件维护维修、配件更换、整机更换、硬件升级、提供替代品）和应用软件的售后服务（包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改）所产生的费用均包含在本次采购报价中，采购人不再承担任何费用。
6.设备保修期内，中标人负责对设备进行定期维护保养，每年至少四次（每季度一次），包括设备的安全检查、质量检查，运行状态检查，提供设备维护保养情况书面报告。并承担所发生的一切费用（包括更换零部件费、人工费和差旅费等）。
7.维保场地与备品备件要求
服务网点：投标人在投标文件中应明确售后服务网点地址，该网点应具备备件仓库、维修测试设备及办公场地。服务网点距离采购人所在地应与所在地现有交通条件下承诺到达现场时间一致，投标响应时应明确到达现场时间。
备品备件储备：投标人在投标文件中须提供《保修期内备品备件储备清单》。承诺对关键部件、易损件建立合理的库存量，确保维修时“有件可用”，严禁因缺件导致维修延期。
备件来源：所有更换的备品备件必须为原厂正品或同等质量认证产品，不得使用二手、翻新或非授权替代品。
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	[bookmark: _Toc204778407]医疗器械
注册证
	本次采购产品属□第一类或以上☑ 第二类或以上 □第三类医疗器械产品。
1.所投产品属第一类医疗器械的，投标人须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）及《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）的规定，提供所投产品有效的第一类医疗器械备案凭证及备案信息表复印件，并加盖投标人单位公章，否则投标无效。
2.所投产品属第二类、第三类医疗器械：投标人须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供所投产品有效的医疗器械注册证（含注册证附件/产品技术要求）（必须加盖行政监管部门的医疗器械注册专用章）复印件，并加盖投标人单位公章，否则投标无效。
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	付款方式
	1. 设备送达指定地点、安装调试并验收合格，双方签署验收报告，中标人提交全额增值税发票后6个月内支付合同金额的95%。中标人履行相关配套服务期满后，且经采购人验收符合合同约定后6个月内，采购人支付至总合同金额
100%。
2.配套耗材按实际采购量按月结算，货物验收合格后，收到乙方开具全额发票后8个月内支付货款。结算方式：包括但不限于银行转账、保理、智慧交易链、中企云链等供应链金融。（如有配套耗材适用）
3.付款时，中标人须提供符合要求的发票给采购人，否则采购人的付款期限顺延。中标人应当确保发票真实无误且合法有效，如发现存在虚假发票或违规发票的，中标人须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由中标人承担。
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	[bookmark: _Toc204778409]履约保证金
	□本项目无须缴纳履约保证金。
☑ 本项目须缴纳履约保证金，具体要求如下：
中标人收到中标通知后5个工作日内，将合同金额的5%（中标人如为中小企业的，履约保证金按合同金额的2%收取）缴纳给采购人作为履约保证金，项目验收合格后无质量问题，履约保证金一次性无息退还中标人。如最终验收与合同不符，由中标人承担一切违约责任；
不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，或者实际交付的货物不满足招标材料要求则其全部履约保证金不予退还。
履约保证金的形式：中标人可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交。
履约保证金缴纳的账号信息： 
开户名：广西壮族自治区江滨医院 
开户行：交通银行南宁分行青秀山支行 
账  号：4510 6050 5018 0100 27923
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	[bookmark: _Toc204778411]验收标准、
验收方法
及方案
	1.中标人提供不符合采购文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。
2.中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、验收单等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。
3.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，包括邀请第三方检测机构出具检测报告的费用、邀请第三方验收代理机构组织验收的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。
4.中标人所提供的设备必须是全新、完整、未使用过的产品，否则视为不合格产品，不予签收，由此产生的所有费用由中标人承担，其产品须符合国家、行业有关规定。产品到达现场后，中标人应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。需提供产品彩页，提供产品发货地（提供物流信息）。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。
5.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，双方各执二份。中标供应商未到场的，视为认可采购人的验收结论。其他未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）的相关要求执行。
6.中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定的要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
7.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。
8.中标人在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及不提供）。
9.除采购人需要的产品包装材料外，产品验收后所产生的废弃物（如泡沫、塑料膜、包装袋、安装调试所产生的废弃物等）由中标人处理。
10.如所提供的证明材料和产品实际功能不一致的，采购人有权认定为验收不合格。
11.项目首次验收不合格的，采购人拥有自主决定权，可选择是否给予中标人 5 日整改期限；采购人有权优先选择不给予整改期，直接作退货及违约处理。不以双方另行签署合同终止协议作为处置前置条件；采购人出具正式解除合同书面通知并送达中标供应商之日，合同解除；验收不合格书面记录作为违约事实核心证据。若采购人同意给予 5 日整改期，中标人须在 5 日内完成全部整改并申请复验；整改后复验仍不合格，同样执行前述退货及违约处置。
12.项目首次验收不合格，采购人决定不予整改直接退货，或整改后复验仍然不合格的，视为中标供应商无法提供合格货品，中标人应当完成货物退货搬离，并向采购人支付本项目总货款 30% 的违约金；本处置不以双方另行签订合同终止协议为前提，以采购人送达的解除合同书面通知及验收不合格书面记录作为执行依据。中标人须在采购人书面通知后 10 个日历天内完成设备撤场搬离，逾期未搬离的，采购人有权自行处置设备，产生费用及损失全部由中标人承担。

	10
	违约责任

	1.验收合格后，采购人在使用过程中发现货物存在交货当下未发现的其他技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规问题的（包括中标人应提供而未提供的相关法律法规要求必须具备的资质材料或资质材料到期未及时更新提供的），以及实际交付的货物不满足招标材料要求的，采购人可以要求更换或退货，中标人须支付采购人该批货款额的10%作为赔偿金。
2.中标人提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标人负责交涉并承担全部责任。如因提供的 货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的，采购人可拒绝验收，同时有权要求中标人支付该批货款额的5%违约金并赔偿采购人经济损失。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4.中标人逾期交货的，每天向采购人偿付该逾期交付货物金额的3‰违约金，但违约金累计不得超过该批货款额的20%。超过20天采购人有权解除合同，中标人承担因此给采购人造成的经济损失。本处置不以双方另行签订合同终止协议为前提，以采购人送达的逾期交付通知书作为执行依据。
5.中标人未按签订的合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，中标人应按签订的合同合计金额的15%向采购人支付违约金；承诺由生产厂家提供正规售后服务但经查证后无法得到生产厂家正规售后服务的，采购人可拒绝验收。
6.中标人提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，产生的维修或更换费用、给采购人造成的经济损失均由中标人承担。
7.将本项目转让、分包给他人的，一经发现，采购人有权单方终止协议，并有权要求中标人承担由此造成的一切经济损失。
8.其他违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

	11
	使用期限要求
	1.设备使用期限≥8年。中标人所提供货物，需逐台写明该设备的“使用期限”。
2.中标人交货时，所提供货物如有“使用期限”要求的，应符合以下要求：
所提供货物为非进口货物的“剩余使用期限”需大于等于该货物“使用期限”的95%；所提供货物为进口货物的，要求交货（开箱验收）时所提供货物的生产日期在6个月以内。
备注：“使用期限”指《医疗器械监督管理条例（中华人民共和国国务院令第739 号）》及相关法规指明的“使用期限”。“剩余使用期限”指从中标人交货时到该货物达到规定的“使用期限”所剩余的时间。计算方法为：“剩余使用期限”=“使用期限”-（货物生产日期至中标人交货日期的时间间隔）。如某货物，其“使用期限”为60个月，生产日期为2024年1月1日，中标人交货日期为2024年3月31日。其“剩余使用期限”=60个月-3个月=57个月。
3.配套耗材有效期：医用耗材（含试剂）在到达采购单位时候，可使用有效期≥最大有效期*2/3。
4.配套耗材退换：对于接近有效期的产品（近效期3个月或以内的），中标人保证无条件更换新批号且有效期在半年以上的产品。由此产生的装卸、物流交通等成本由中标人承担。


	[bookmark: _Toc204778412]12
	[bookmark: _Toc204778413]其他
要求
	1..中标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家合法授权的代理商出具的授权书，原件备查。
2.在安装期间，未按安全文明作业规范要求进行的，尤其是违反工完场清和禁烟规定的，限期整改不合格的，视情节严重程度扣除合同款项200～10000元/次。 
3.发生其他安装和维保不合格情况的，限期整改不合格的，视情节严重程度扣除合同款项200～10000元/次。情节特别严重，导致项目无法实施的，采购人免责终止该项目合同。 

	四、进口产品说明

	1
	进口
产品
说明
	□本投标产品可选用进口产品；选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时中标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的中标人的进口产品。
本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

	五、核心产品

	核心产品

	本标项核心产品为“外科手术显微镜”（提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标价也相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定一个中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。



















【标项二：微波消融治疗仪及配套耗材采购项目】
[bookmark: _Toc74320802][bookmark: _Toc17701]一、总体要求
1、本需求表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。本需求表中参考品牌型号及技术参数和性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、 技术参数和性能配置填写投标报价表和技术响应表。技术响应表须按技术参数及性能（配置）要求一一对应响应。
2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。
3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
4、供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权的问题提出异议。
5、根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，必须提供所投产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，加盖供应商公章），否则投标无效。
6、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。
7、“项目技术规格参数及要求”二、技术参数中标记“■”号为重要技术参数，未标注符号为普通技术参数，标记“■”号和未标注符号的技术参数为非实质性参数，不满足仅作扣分处理。合计发生负偏离或不响应达5项（含）以上的，投标无效。
8、“项目技术规格参数及要求”一、技术参数中实质性参数、重要参数（标注“▲”、“■”的条款）需提供证明材料：证明材料包括但不限于：产品彩页、说明书、技术白皮书、第三方检测报告（由具有CMA资质的第三方检测机构出具的、与投标产品型号一致的检测/检验报告扫描件）、官网公开技术参数截图，或投标人自行承诺并加盖投标人公章的技术参数响应表，以供评标时核对。当各类证明材料不一致时，以具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测/检验报告或官网公开信息或药品监督管理部门备案的技术参数为准。标注“▲”条款未提供对应证明材料或证明材料不能佐证投标参数满足招标参数要求的，其投标无效。标注“■”条款未提供证明材料或证明材料不能佐证投标参数满足招标参数要求的，则按负偏离认定。
9、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻译文本。
10、本项目中小企业划分标准所属行业名称：工业。
二、技术要求
1.标项名称：微波消融治疗仪及配套耗材采购项目
2.采购预算：拟定微波消融治疗仪控制价为36万元/套，数量为1台；4种耗材控制单价分别为9200元/套、7700元/套、6400元/套、6400元/套，三年使用量各36套，合计106.92万元；项目总计142.92万元。
3.质保要求：整套设备保修期≥3年。
	序号
	标的
名称
	数量及单位
	
项目技术规格参数及要求

	1
	微波消融治疗仪及配套耗材
	1台
	一、适用范围
   适用于消化科、五官科、肛肠科、妇科和外科的微波理疗照射和微波热凝治疗。
二、技术参数
[bookmark: OLE_LINK2]▲1. 工作电源 220V（±10%），在温度 5～40℃、湿度≤85%、气压 86～106KPa 的条件可正常工作。
▲2. 输出功率包含0-99W，且连续可调，误差<10%。
▲3. 可支持两个微波输出端，至少包括2450MHZ（±50MHZ）。
■4. 匹配负载≥45Ω，线缆驻波比≤1.3。
5. 治疗时间：治疗时间在1-30分钟内可任意选择设置，治疗时间到自动停止输出。
6. 工作模式：连续、间歇两种工作模式任选，两种模式互换可调，在间歇工作状态输出3S，停止2S。
[bookmark: OLE_LINK10]■7. 消融针杆温监测及超温保护系统：消融针与正常组织接触面温度的实时监测、显示，测温包括10～45℃，最大允许误差±0.5℃，当温度超过范围最高值时，设备自动停止输出。
■8. 冷却系统：带有冷却系统，以保证消融针与正常组织接触面的温度在46℃以下。
■9. 显示方式：提供数码管、液晶屏等至少两种显示方式。
■10.旁开测温及超温保护系统：消融范围边缘温度监测，测温范围包括35～99.9℃，精度±0.5℃，至少提供三路测温，当测温针温度超过设定值时，设备自动停止输出。
11. 检测系统：设备自带对消融针发射状态的测试系统，确保有微波能量输出。
■12. 包含脚踏开关控制、按键控制、软件控制等至少三种控制模式。
▲13. 整机防泄漏：无用微波辐射<2mW/cm²；仪器外壳泄漏<2mW/cm²。
▲14. 配备病历管理系统：能够新建、查询、保存、打印、删除患者病历信息，所有信息存储于数据库中，可支持导出。
▲15. 配备监控软件：监控软件可直接通过软件控制整机工作状态、设置参数、自主编辑消融方案等，实现智能化操作。监控软件能够记录、保存患者温度变化曲线，支持每一时刻的温度值的查询，并支持原始数据、温度曲线导出，以作数据分析。同时监控软件能够采集仪器所有的工作参数、状态，并在相应的窗口中显示，实时提示仪器工作状态，出现故障及时警示。
▲三、主要配置
1.微波消融治疗仪主机1台
2.操作工作站1套
3.数字化控制软件1套
4.测温系统1套
5.治疗导线4条
6.挂水支架1个
7.蠕动管4条 
8.脚踏开关1个
9.电源线1个 
10.保险丝4只 
四、配套耗材（名称仅供参考，具体名称规格以各设备厂家配套耗材注册证为准）
1.一次性微波消融针（针头直径1.6±0.3mm、前极17±10mm、针杆长度180±10mm）36套
[bookmark: OLE_LINK9]2.一次性微波消融针（针头直径1.6±0.3mm、前极17±10mm、针杆长度160±10mm）36套
3.一次性微波消融针（针头直径：1.9±0.5mm、前极12±2mm、针杆长度130±30mm）36套
[bookmark: OLE_LINK7]4.一次性微波消融针（针头直径1.6±0.3mm、前极5±2mm、针杆长度100±30mm）36套


▲三、商务要求
	1
	投标报价
要求
	1、报价必须含以下部分，包括：
（1）货物的价格；
（2）必要的保险费用和各项税金；
（3）其他：包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、包装箱清理、质保等各种费用和售后服务、更新升级、零配件更换、培训、税金、本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置），以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险所有成本费用的总和。
（4）如设备需要对接医院 HIS、PACS、LIS，或其他采购人认为需要对接的相关信息化系统，中标供应商须配合采购人完成相关对接工作，且所涉及的接口费用（包括但不限于接入信息系统厂家方的接口开发费用）全部由中标供应商承担。
（5）本项目为交钥匙工程：中标人负责全部产品的安装调试后直接交付运行。在质保期内，中标人须保证采购人能够合法应用该器械/服务。在此过程中，采购人将提供一切必要支持。若可能出现的后续证件、手续，中标人必须提供办理的流程及方法。
2.□本项目无配套医用耗材。
☑ 本项目包含配套医用耗材，若配送企业配送的医用耗材（含试剂）为广西药品和医用耗材招采管理系统（以下简称招采子系统）挂网目录产品，其价格必须能在招采子系统平台上执行线上采购。招采子系统挂网目录的医用耗材(含试剂）更新最低价（低于本院在供价格），供应我院的医用耗材（含试剂）也应在3个工作日内完成相应动态下调。如后期医用耗材（含试剂）集采，其价格按集采价格供货。设备使用期间，重新签订的医用耗材（含试剂）供货合同价格不应高于本次报价。
3.配套耗材有效期：医用耗材（含试剂）在到达采购单位时候，可使用有效期≥最大有效期*2/3。
4.配套耗材退换：对于接近有效期的产品（近效期3个月或以内的），中标人保证无条件更换新批号且有效期在半年以上的产品。由此产生的装卸、物流交通等成本由中标人承担。
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	合同签订
时间
	在中标通知书发出之日起25日内签订合同。
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	交货时间
及地点
	1.交货期：合同签订之日起30天内，设备交货安装调试完毕并能正常运行。
2.地点：广西壮族自治区江滨医院内采购人指定地点。
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	质保期
	1.投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自安装验收合格之日起：整套设备保修期≥3年。保修期内非人为损坏负责更换所有故障零配件，并负责提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行，保修期满后，终身维护。
2.保修期满后，按照保修期内售后服务内容及标准继续提供质保服务，直至采购人确认更换质保单位或设备报废。不能因保修期满而出现缓修、拒修等情况，维修所产生费用由中标人和采购人另行结算。质保金额每年不得超过合同额的10%，质保成本超过该数额的一概由中标人自行承担，项目保修期满后可签订维护和售后服务合同，具体事项以实际谈判为准。设备若因故障导致5个工作日无法正常使用，或临床所需等其他因素，须提供备用机维持医院正常诊疗活动。
3.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。
4.保修期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。
5.自设备安装调试完成并验收合格之日起3个月试用期内，采购人按操作规程正常使用过程中，因设备自身质量缺陷发生非人为因素导致的重大故障，中标人须免费为采购人更换全新同型号整机，往返运输、拆装调试等全部费用由中标人承担；换货完成后，3个月试用期重新起算。

	5
	售后服务
要求
	1.提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单。质保期外，无偿提供维修密码及所附软件在该项目的永久使用权。提供相关设备的维修工程师姓名及电话号码，人员更换需要及时通知采购人。如国内有400、800等电话维修系统的提供电话号码。具体的维保技术人员配置与稳定性要求如下：
（1）团队配置：投标人须承诺组建专属维保服务团队，明确项目维保负责人及技术人员名单。专属维保服务团队人员直属于投标人企业的，须在签订合同后提供其学历证明、与维修技术要求匹配的技术认证证书（如原厂培训证书、医疗器械维修工程师职业资格证书、电气工程师类等相关证书）、近三个月社保缴纳证明或有效期内劳动合同；专属维保服务团队人员属于委托厂家或厂家授权第三方企业的，须在中标后签订合同后，需提供其学历证明、与维修技术要求匹配的技术认证证书（如原厂培训证书、医疗器械维修工程师职业资格证书、电气工程师类等相关证书）、其所在企业缴纳的近三个月社保缴纳证明或有效期内劳动合同；
（2）人员稳定性承诺： 投标人须承诺在质保期内保持技术团队稳定，项目维保负责人及核心技术人员未经采购人同意不得随意更换。
（3）人员变更机制：确需更换人员的，须提前30个工作日书面通知采购人，并
提交接替人员的资质证明，经采购人书面确认后方可更换。接替人员资质不得低于原人员。
2.相关人员培训:标的包含医护人员及工程人员的培训计划费用，设备装机验收后，现场提供对采购人≥1次基本培训，使采购人使用人员及工程人员，熟练掌握全部功能及基本维修。其中医务人员专项培训2人次，工程人员专项培训2人次，视采购人时间安排确定。
3.提供7*24小时售后服务，接到采购人通知后2小时内作出实质响应（远程解决或做出预备维护动作），并在24小时内恢复设备运行；
4.质保期内发生故障的设备如无法在24小时内修复，则应提供备用设备以保证系统的连续稳定运行，并在5个工作日内修复故障设备或更换新设备，5个工作日内不能解决的，由中标人提供替代设备。保障系统正常运行，在无相同型号的同种设备时，则应更换同类设备中较高型号的产品。所产生的费用，均包含在本次采购报价中，采购人不再承担任何费用。
5.设备质保期内，硬件的售后服务（包括但不限于硬件维护维修、配件更换、整机更换、硬件升级、提供替代品）和应用软件的售后服务（包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改）所产生的费用均包含在本次采购报价中，采购人不再承担任何费用。
6.设备质保期内，中标人负责对设备进行定期维护保养，每年至少四次（每季度一次），包括设备的安全检查、质量检查，运行状态检查，提供设备维护保养情况书面报告。并承担所发生的一切费用（包括更换零部件费、人工费和差旅费等）。
7.维保场地与备品备件要求
服务网点：投标人在投标文件中应明确售后服务网点地址，该网点应具备备件仓库、维修测试设备及办公场地。服务网点距离采购人所在地应与所在地现有交通条件下承诺到达现场时间一致，投标响应时应明确到达现场时间。
备品备件储备：投标人在投标文件中须提供《保修期内备品备件储备清单》。承诺对关键部件、易损件建立合理的库存量，确保维修时“有件可用”，严禁因缺件导致维修延期。
备件来源：所有更换的备品备件必须为原厂正品或同等质量认证产品，不得使用二手、翻新或非授权替代品。
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	医疗器械
注册证
	本次采购产品属□第一类或以上 □第二类或以上 ☑ 第三类医疗器械产品。
1.所投产品属第一类医疗器械的，投标人须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）及《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）的规定，提供所投产品有效的第一类医疗器械备案凭证及备案信息表复印件，并加盖投标人单位公章，否则投标无效。
2.所投产品属第二类、第三类医疗器械：投标人须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供所投产品有效的医疗器械注册证（含注册证附件/产品技术要求）复印件，并加盖投标人单位公章，否则投标无效。

	7
	付款方式
	2. 全部货物送达指定地点、安装调试并验收合格，双方签署验收报告，中标人提交全额增值税发票后6个月内支付合同金额的95%。中标人履行相关配套服务期满后，且经采购人验收符合合同约定后6个月内，采购人支付至总合同金额100%。
2.付款时，中标人须提供符合要求的发票给采购人，否则采购人的付款期限顺延。中标人应当确保发票真实无误且合法有效，如发现存在虚假发票或违规发票的，中标人须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由中标人承担。
3.配套耗材按实际采购量按月结算，货物验收合格后，收到乙方开具全额发票后8个月内支付货款。结算方式：包括但不限于银行转账、保理、智慧交易链、中企云链等供应链金融。
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	履约保证金
	□本项目无须缴纳履约保证金。
☑ 本项目须缴纳履约保证金，具体要求如下：
中标人收到中标通知后5个工作日内，将合同金额的5%（中标人如为中小企业的，履约保证金按合同金额的2%收取）缴纳给采购人作为履约保证金，项目验收合格后无质量问题，履约保证金一次性无息退还中标人。如最终验收与合同不符，由中标人承担一切违约责任；
不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，或者实际交付的货物不满足招标材料要求则其全部履约保证金不予退还。
履约保证金的形式：中标人可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交。
履约保证金缴纳的账号信息： 
开户名：广西壮族自治区江滨医院 
开户行：交通银行南宁分行青秀山支行 
账  号：4510 6050 5018 0100 27923
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	验收标准、
验收方法
及方案
	1.中标人提供不符合采购文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。
2.中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、验收单等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。
3.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，包括邀请第三方检测机构出具检测报告的费用、邀请第三方验收代理机构组织验收的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。
4.中标人所提供的设备必须是全新、完整、未使用过的产品，否则视为不合格产品，不予签收，由此产生的所有费用由中标人承担，其产品须符合国家、行业有关规定。产品到达现场后，中标人应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。需提供产品彩页，提供产品发货地（提供物流信息）。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。
5.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，双方各执二份。中标供应商未到场的，视为认可采购人的验收结论。其他未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）的相关要求执行。
6.中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定的要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
7.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。
8.中标人在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及不提供）。
9.除采购人需要的产品包装材料外，产品验收后所产生的废弃物（如泡沫、塑料膜、包装袋、安装调试所产生的废弃物等）由中标人处理。
10.如所提供的证明材料和产品实际功能不一致的，采购人有权认定为验收不合格。
11.项目首次验收不合格的，采购人拥有自主决定权，可选择是否给予中标人 5 日整改期限；采购人有权优先选择不给予整改期，直接作退货及违约处理。不以双方另行签署合同终止协议作为处置前置条件；采购人出具正式解除合同书面通知并送达中标供应商之日，合同解除；验收不合格书面记录作为违约事实核心证据。若采购人同意给予 5 日整改期，中标人须在 5 日内完成全部整改并申请复验；整改后复验仍不合格，同样执行前述退货及违约处置。
12.项目首次验收不合格，采购人决定不予整改直接退货，或整改后复验仍然不合格的，视为中标供应商无法提供合格货品，中标人应当完成货物退货搬离，并向采购人支付本项目总货款 30% 的违约金；本处置不以双方另行签订合同终止协议为前提，以采购人送达的解除合同书面通知及验收不合格书面记录作为执行依据。中标人须在采购人书面通知后 10 个日历天内完成设备撤场搬离，逾期未搬离的，采购人有权自行处置设备，产生费用及损失全部由中标人承担。
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	违约责任

	1.验收合格后，采购人在使用过程中发现货物存在交货当下未发现的其他技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规问题的（包括中标人应提供而未提供的相关法律法规要求必须具备的资质材料或资质材料到期未及时更新提供的），以及实际交付的货物不满足招标材料要求的，采购人可以要求更换或退货，中标人须支付采购人该批货款额的10%作为赔偿金。
2.中标人提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标人负责交涉并承担全部责任。如因提供的 货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的，采购人可拒绝验收，同时有权要求中标人支付该批货款额的5%违约金并赔偿采购人经济损失。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4.中标人逾期交货的，每天向采购人偿付该逾期交付货物金额的3‰违约金，但违约金累计不得超过该批货款额的20%。超过20天采购人有权解除合同，中标人承担因此给采购人造成的经济损失。本处置不以双方另行签订合同终止协议为前提，以采购人送达的逾期交付通知书作为执行依据。
5.中标人未按签订的合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，中标人应按签订的合同合计金额的15%向采购人支付违约金；承诺由生产厂家提供正规售后服务但经查证后无法得到生产厂家正规售后服务的，采购人可拒绝验收。
6.中标人提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，产生的维修或更换费用、给采购人造成的经济损失均由中标人承担。
7.将本项目转让、分包给他人的，一经发现，采购人有权单方终止协议，并有权要求中标人承担由此造成的一切经济损失。
8.其他违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。
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	使用期限要求
	1.设备使用期限≥6年。中标人所提供货物，需逐台写明该设备的“使用期限”。
2.中标人交货时，所提供货物如有“使用期限”要求的，应符合以下要求：
所提供货物为非进口货物的“剩余使用期限”需大于等于该货物“使用期限”的95%；所提供货物为进口货物的，要求交货（开箱验收）时所提供货物的生产日期在6个月以内。
备注：“使用期限”指《医疗器械监督管理条例（中华人民共和国国务院令第739 号）》及相关法规指明的“使用期限”。“剩余使用期限”指从中标人交货时到该货物达到规定的“使用期限”所剩余的时间。计算方法为：“剩余使用期限”=“使用期限”-（货物生产日期至中标人交货日期的时间间隔）。如某货物，其“使用期限”为60个月，生产日期为2024年1月1日，中标人交货日期为2024年3月31日。其“剩余使用期限”=60个月-3个月=57个月。
3.配套耗材有效期：医用耗材（含试剂）在到达采购单位时候，可使用有效期≥最大有效期*2/3。4.配套耗材退换：对于接近有效期的产品（近效期3个月或以内的），中标人保证无条件更换新批号且有效期在半年以上的产品。由此产生的装卸、物流交通等成本由中标人承担。

	12
	其他
要求
	1.中标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家合法授权的代理商出具的授权书，原件备查。
2.在安装期间，未按安全文明作业规范要求进行的，尤其是违反工完场清和禁烟规定的，限期整改不合格的，视情节严重程度扣除合同款项200～10000元/次。 
3.发生其他安装和维保不合格情况的，限期整改不合格的，视情节严重程度扣除合同款项200～10000元/次。情节特别严重，导致项目无法实施的，采购人免责终止该项目合同。 

	四、进口产品说明

	1
	进口
产品
说明
	□ 本投标产品可选用进口产品；选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时中标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的中标人的进口产品。
本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

	五、核心产品

	核心产品

	[bookmark: OLE_LINK6]本标项核心产品为“微波消融治疗仪”（提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标价也相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定一个中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。





附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限
定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值
及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷
空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明
设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	
《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。














附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
[bookmark: _Toc254970526][bookmark: _Toc254970667]第三章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	项目内容
	编列内容

	3
	投标人的资格要求
	1.投标人的资格要求详见公开招标公告。
2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
2.2对在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	6.1
	是否接受联合体投标
	□是/☑ 否。

	6.2
	联合体投标要求
	如接受联合体投标，联合体投标要求如下：
1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。
2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。
3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。
7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

	7.2
	是否允许分包
	□允许分包
分包内容：/                              。
分包金额或者比例：/                               。
☑ 不允许分包

	11.3
	采购信息发布媒体渠道
	与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在公开招标公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。

	11.4
	是否组织标前答疑会
	☑ 不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间：年月日时分，逾期后果自负。会议地点：

	13.1
	报价文件组成
	1.投标函（格式后附）（必须提供，否则作投标无效处理）；
2.开标一览表（格式后附）（必须提供，否则作投标无效处理）；
3.投标人享受中小企业扶持政策的材料（投标人根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）（如有，请提供）：
（1）《中小企业声明函》（格式后附）；
（2）《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）；
（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件； 
4. 《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（投标人根据自身响应情况出具）（如有，请提供）；
5.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）（如有，请提供）。
注：以上标明“必须提供”的材料应真实有效，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字或签章的，必须按要求签字或签章并加盖投标人电子签章，否则按投标无效处理。

	
	资格证明文件组成
	1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）扫描件；投标人为自然人的，提供身份证扫描件（必须提供，否则作投标无效处理）；
2.投标人2026年4月至提交投标文件截止之日任意一个月依法缴纳税收或依法免缴税费的证明【证明材料为：投标人缴纳的增值税或企业所得税的凭据（或完税证明）等材料；依法免税或零申报的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法免税证明》；若为新成立的企业，请根据实际情况提供。格式自拟）】（必须提供，否则作投标无效处理）；
3.投标人2026年4月至提交投标文件截止之日任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明【依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（或专用收据或者社会保险缴纳清单）扫描件或复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件】（必须提供，否则作投标无效处理）；
[bookmark: OLE_LINK38]4.投标人2025年财务状况报告扫描件或复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至提交投标文件截止时间不超过一年；财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审计公司出具的报告）（必须提供，否则作投标无效处理）；
5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）（必须提供，否则作投标无效处理）；
6.投标资格声明（格式后附）（必须提供，否则作投标无效处理）；
[bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK64]7.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明（格式后附）（必须提供，否则作投标无效处理）；
8.投标人特定资格证明材料：投标人按要求提供医疗器械的有关证明材料扫描件或复印件（必须提供，否则作投标无效处理）；
注：①本项目有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；②本项目有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；③本项目有第二类和第三类医疗器械的，应按上述①②要求提供。
9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。
注：以上标明“必须提供”的材料属于扫描件或复印件的，必须加盖投标人电子公章，否则作投标无效处理。

	
	商务及技术文件组成
	1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）（必须提供，否则作投标无效处理）；
2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面扫描件（除自然人投标外必须提供，否则作投标无效处理）；
3.法定代表人授权委托书及委托代理人身份证正反面扫描件（格式后附）（委托代理时必须提供，否则作投标无效处理）；
4.投标保证金提交凭证（必须提供，否则作投标无效处理）；
5.商务要求响应偏离表（格式后附）（必须提供，否则作投标无效处理）；
6.售后服务承诺书（格式自拟）（必须提供，否则作投标无效处理）；
7.技术要求响应表（格式后附）（必须提供，否则作投标无效处理）；
8.配置清单及易损件/试剂/耗材报价单（格式后附）（必须提供，否则作投标无效处理）；
9.人员培训方案（格式自拟）（内容可根据货物采购需求及评标方法自行编写）（如有，请提供）；
10.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）（如有，请提供）；
11.产品出厂标准、质量检测报告（如有，请提供）；
12.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务（如有，请提供）；
13.投标人的业绩证明材料（格式后附）（如有，请提供）；
14.投标人情况介绍（格式自拟）（如有，请提供）；
15.项目实施人员一览表（格式自拟）（如有，请提供）；
16.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，请提供）；
17.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章采购需求”及“第四章评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。
注：以上标明“必须提供”的材料应真实有效，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字或签章的，必须按要求签字或签章并加盖投标人电子签章，否则按投标无效处理。

	16.2
	投标报价要求
	投标报价是履行合同的最终价格，报价范围按标项要求执行。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

	17.2
	投标有效期
	自投标截止之日起90日。

	18.1
	投标保证金
	□本项目不收取投标保证金。
☑本项目收取投标保证金，具体规定如下：
投标保证金：人民币叁万捌仟元整（￥38000.00），标项二：人民币壹万肆仟元整（￥14000.00）（须一次性足额交纳）。
投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标文件提交截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西北投建信建设项目管理有限公司；开户银行：中国光大银行股份有限公司南宁东葛支行；银行账号：7888 0188 0002 4918 9）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标文件提交截止时间前，投标人必须向采购代理机构提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件，否则视为无效投标保证金。
相关要求：
1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则投标文件按无效响应处理。
2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则投标文件按无效处理。投标人必须在投标文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（提交地址：广西南宁市良庆区金龙路2号广西能源大厦11楼B1110室；收件人：谢国栋，联系方式：0771-5345226）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件（电子保函须提交复印件并加盖投标人公章）提交给采购代理机构。
3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注：
1.投标保证金在投标文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。
2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。
3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。
4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。
5.投标保证金采用银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）为有条件保函的，视为无效投标保证金。

	19.1
	投标文件编制要求
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务技术文件按顺序合并生成电子文件。

	20
	备份投标文件
	本项目不接受备份投标文件。

	21.1
	提交投标文件截止时间
	详见公开招标公告

	
	投标地点
	详见公开招标公告

	23
	开标时间、地点
	详见公开招标公告

	25.3（2）
	投标人信用查询渠道
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

	
	信用查询截止时点
	资格审查结束前

	
	查询记录和证据留存方式
	在查询网站中直接截图查询记录，截图在“广西政府采购云”平台作为附件上传保存。

	
	信用信息使用规则
	对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	29.1
	评标方法
	☑ 综合评分法
□最低评标价法

	29.2
	允许负偏离项
	标项一：
商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。
技术需求评审中允许负偏离的条款数为 非实质性技术参数8 项
标项二：
商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。
技术需求评审中允许负偏离的条款数为 非实质性技术参数4项

	29.3
	中标候选人推荐数量
	☑ 3名，根据总得分由高到低排列次序推荐中标候选人。
□其他

	30.1
	确定中标人时，出现中标候选人得分并列的情形，确定中标人方式
	□采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；
☑ 采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同时，则依次按技术评分高的优先、商务评分高的优先顺序确定。

	35
	履约保证金金额
	1.履约保证金金额：中标人应在签订合同之前，将合同金额的5%（中标人如为中小企业的，履约保证金按合同金额的2%收取）缴纳给采购人作为履约保证金，项目验收合格后无质量问题，履约保证金一次性无息退还中标人。如最终验收与合同不符，由中标人承担一切违约责任；
2.履约保证金的形式：中标人可以选择支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交。
3.履约保证金缴纳的账号信息： 
开户名：广西壮族自治区江滨医院 
开户行：交通银行南宁分行青秀山支行 
账  号：4510 6050 5018 0100 27923

	36.1
	签订合同携带的材料
	委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2.1
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	广西北投建信建设项目管理有限公司；
联系电话：0773-2806008、0771-5345226
通讯地址：广西南宁市良庆区金龙路2号广西能源大厦11楼B1110室

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日 8时 30分到 12 时00分，15时00分到 17时30 分

	38.3.1
	投诉受理方式
	1.受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。
2.受理部门：
名称：广西壮族自治区政府采购监督管理处
地址：南宁市青秀区津头街道桃源路69号
联系电话：0771-5331544

	40
	采购代理费支付方式
	☑ 本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付。
□本项目不收取代理服务费。

	
	采购代理费收取标准
	1.采购代理费支付方式：
☑ 本项目代理服务费由中标人向采购代理机构一次性支付。
□采购人支付。
2.采购代理费收取标准：
☑ 以分标（☑ 中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他   ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（√货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑ 收费基准价格下浮20%/□收费基准价格上浮   %）收取。
□固定采购代理收费              。

	
	代理服务费收款账户信息
	开户名称：广西北投建信建设项目管理有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行
银行账号：2102116009300345252

	41.1
	解释
	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、公开招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
法律责任：
1.本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。
2.本项目采购代理机构应严格按照“广西政府采购云”平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“广西政府采购云”平台的“项目管理”——“招标文件管理”内开评标规则设置作为本招标文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。

	41.2
	其他释义
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

	41.4
	投标文件纸质版
	中标人应在中标公告发出后3个工作日内向采购代理机构提供两份纸质盖章版投标文件（应与广西政府采购云平台中的电子投标文件内容一致）。






投标人须知正文

一、总则
[bookmark: _Toc254970527][bookmark: _Toc254970668]1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc254970528][bookmark: _Toc254970669]2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.6“服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、质保以及其他各种服务。
    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。投标人不满足实质性要求的，按投标无效处理。
2.9“正偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于该条款基本要求的情形，包括：①当某技术指标要求为≥或≤某指标时，则该指标为基本要求，投标响应值＞或＜该基本要求的，为正偏离；②除上述第①种情形外，经评委独立评审后认定该服务内容优于招标文件基本要求的其它情形。
2.10“负偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
[bookmark: _Toc254970529][bookmark: _Toc254970670]2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
2.12本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“广西政府采购云平台”参与电子投标。“投标文件”是指投标人按本招标文件规定提交的电子投标文件。
3.投标人的资格要求
投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970530][bookmark: _Toc254970671]4.投标委托
投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。
[bookmark: _5.投标费用][bookmark: _Toc254970672][bookmark: _Toc254970531]5.投标费用
投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标
6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857072]6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包
7.1本项目不允许转包。
 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。
 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
7.4根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
8.特别说明
8.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标价也相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定一个中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，按前款规定处理。本项目各分标的核心产品详见第二章《采购需求》。
8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得。
8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
8.5根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: ]
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8.6根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）规定，投标人提供的产品不能为通知附件内46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。投标产品有此类产品的，投标无效。
9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
[bookmark: _Toc254970534][bookmark: _Toc254970675]二、招标文件
10.招标文件的组成
（1）公开招标公告；
（2）采购需求；
（3）投标人须知；
（4）评标方法及评标标准；
（5）拟签订的合同文本；
（6）投标文件格式；
（7）质疑、投诉材料格式
11.招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会
 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
11.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
[bookmark: _Hlk53134511]11.4采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970676][bookmark: _Toc254970535]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc254970677][bookmark: _Toc254970536]12.投标文件的编制原则
投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成
13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务技术文件三部分组成。
[bookmark: _13.1报价文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。]（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.3商务文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（3）商务技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。][bookmark: _13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。][bookmark: _Toc254970537][bookmark: _Toc254970678]14.投标文件的语言及计量
14.1语言文字
投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。投标文件内容不齐全、未按规定的文件格式编制的、没有对招标文件作出实质性响应的，投标无效。
[bookmark: _Toc254970538][bookmark: _Toc254970679]16.投标报价
16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
[bookmark: _16.2投标报价具体定义见投标人须知前附表。]16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。
16.3投标人必须就所投全部内容作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投单项内容作唯一报价。
17.投标有效期
[bookmark: _17.1投标有效期应按“投标人须知中的前附表”规定的期限。]17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。
[bookmark: _Toc254970681][bookmark: _Toc254970540]17.2投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。
[bookmark: _18.投标保证金][bookmark: _Toc254970682][bookmark: _Toc254970541]18.投标保证金
18.1投标保证金交纳：投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。
[bookmark: _Toc254970683][bookmark: _Toc254970542]18.2投标保证金的退还
未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。 
18.3投标保证金不计息。
18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在响应文件中提供虚假材料的；
（4）除因不可抗力或者投标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；
（5）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（6）法律法规规定的其他情形。
19.投标文件的编制
0.   19.1投标人应按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。
0. [bookmark: _19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制] 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
0.     19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。
0.  19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。
0.  19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。
20.电子备份投标文件
电子备份投标文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交
21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云平台”。
21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“广西政府采购云平台”将拒收。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回
[bookmark: _Toc254970684][bookmark: _Toc254970543]22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录“广西政府采购云平台”，进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）
22.2“广西政府采购云平台”收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。
[bookmark: _Toc254970544][bookmark: _Toc254970685]四、开标
[bookmark: _23.开标时间和地点]23.开标时间和地点
开标时间及地点详见“投标人须知前附表”
24.开标程序
24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。
24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.3开标程序
（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云平台”按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。
（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在“广西政府采购云平台”远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”。
（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（5）开标结束。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查
25.资格审查
 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。
[bookmark: _25.3_投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：]25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“广西政府采购云平台”已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）
（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；
（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；
（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
25.4单个标项合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评标
[bookmark: _26.组建评标委员会]26.组建评标委员会
26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会的具体人数为：5人，其中采购人代表1人，评审专家4人。
26.2专家确定方式：开标前从广西壮族自治区政府采购专家库中通过电脑随机抽取。
26.3参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
27.评标的依据
评标委员会以“第四章评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则
28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。
[bookmark: _28.3评标方法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标]28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。
28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
29.评标方法及中标候选人推荐
29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。
29.3中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。
29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
29.5出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc254970546][bookmark: _Toc254970687]七、中标和合同
30.确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
30.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织采购。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新组织采购。
31.结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。
31.2中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。
32.发出中标通知书
在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“广西政府采购云平台”发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。
34.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
35.履约保证金
[bookmark: _39.1中标人须于签订合同前按本须知前附表规定的金额转账或电汇到指定账]详见“投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
36.签订合同
[bookmark: _40.1投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证]36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
线下签订纸质合同：投标人获取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。
36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。
    36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。
36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
36.5采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。
36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同。
[bookmark: _41.政府采购合同公告]37.政府采购合同公告
采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
八、验收
39.验收
39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
九、其他事项
[bookmark: _42.代理服务费]40.代理服务费
代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
41. 需要补充的其他内容
41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857140]41.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
41.4投标文件纸质版：详见“投标人须知前附表”。
42.广西线上“政采贷”政策详见附表2。


附表1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标人（公司名称）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收□委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	

	合计大写金额：仟佰拾万仟佰拾元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、招标文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：
或者受邀机构的意见（盖章）：

	中标人负责人签字或者盖章：

联系电话：年月日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话：年月日




附表2：
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[bookmark: _Toc30756]第四章 评标方法及评标标准
[bookmark: _Toc254970549][bookmark: _Toc254970690]







一、评标方法
本项目采用以下勾选的方式进行评审。
☑ 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序
1.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。
2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1） 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；
（2） 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（3） 投标报价超过所投标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；分项投标报价超过招标文件分项采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；
（4） 投标人未就本项目所有内容进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投单项内容作唯一报价；投标人未就所投全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
（5） 修正后的报价，投标人不确认的；
（6） 投标人属于本章第5.1条（2）项或者第5.2条（2）项“无效投标”情形的；
（7） 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。
2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；
（3）为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
（5）允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）属于投标人须知正文第9.2条情形的；
（10）投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
（11）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
[bookmark: _Hlk71706244]（12）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
（13）招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；
（14）未响应招标文件实质性要求的；
（15）投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；
（16）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
3.澄清补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“广西政府采购云平台”发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“广西政府采购云平台”接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按投标无效处理。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。
4.投标文件修正
4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价的，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
5.比较与评价
5.1采用综合评分法的
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
1）评标委员会在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
③投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
5.2采用最低评标价法的
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。
（2）异常低价投标审查
1）评标委员会在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
③投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.评审复核
6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。
6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
　　（一）分值汇总计算错误的；
　　（二）分项评分超出评分标准范围的；
　　（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
　　（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

三、评标标准
   综合评分法
（一）计分方法按四舍五入取至百分位。
（二）商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。
标项一评分标准：
	序号
	评分类型
	评分标准
	备注

	1
	价格分（满分30分）
	1.评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
2.政策性扣除计算方法。
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。
（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
投标人在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
注：未提供《关于符合本国产品标准的声明函》、《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用） 或不符合条件的，不享受价格扣除优惠。
（5）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评标报价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣。
除上述情况外，评标报价=投标报价。
3.价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。进入详评投标人的价格分统一按照下列公式计算：
价格分计算公式：价格分=（评标基准价／评标报价）×30分
	客观分

	2
	技术（满分62分）

	2.1
	货物性能分（满分47分）
	根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件对招标文件中的技术参数要求、指标的响应程度进行评审，并按以下计分方式分别确定得分：
（1）普通技术参数要求响应得分（满分7分）
普通技术参数要求（共计14项），普通技术参数满足招标文件要求且无负偏离的（以投标文件《技术要求响应表》响应为准），每有一项得0.5分，最多得7分。
注：普通技术参数要求是指技术参数要求中未标注“▲”、“■”的技术参数。
（2）重要技术参数要求响应得分（满分40分）
重要技术参数要求（共计20项），重要技术参数满足招标文件要求且无负偏离（以按招标文件要求提供的有效参数功能证明材料为准），每有一项得2分，满分40分。
注：重要技术参数是指技术参数中标注“■”的技术参数。证明材料包括但不限于：产品彩页、说明书、技术白皮书、第三方检测报告（由具有CMA资质的第三方检测机构出具的、与投标产品型号一致的检测/检验报告扫描件）、官网公开技术参数截图，或投标人自行承诺并加盖投标人公章的技术参数响应表。上述证明材料内容不一致时，以具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测/检验报告或官网公开信息或药品监督管理部门备案的技术参数为准。
	客观分

	2.2
	人员培训方案分（满分5分）
	由评标委员会根据各投标人投标文件的人员培训方案内容进行综合评审并独立打分，未提供人员培训方案或未达到一档标准的不得分。 
一档（1分）：方案基本明确，包含医护人员及工程人员的培训计划费用，承诺设备装机验收后，现场提供对采购人的不少于1次基本培训，可保障采购人使用人员、工程人员熟练掌握设备全部使用功能及基础维修技能。其中医务人员专项培训不少于2人次，工程人员专项培训不少于2人次，培训时间可根据采购人实际工作时间灵活安排，满足项目基础培训需求。
二档（3分）：在满足一档全部基础要求的前提下，培训方案保障力度进一步提升，方案包含医护人员及工程人员的培训计划费用，承诺设备装机验收后，现场提供对采购人的不少于2次基本培训 ，全面保障采购人使用及工程运维人员熟练掌握设备全部功能操作与基本维修技能。其中医务人员专项培训不少于3人次，工程人员专项培训不少于3人次，培训时间可根据采购人实际工作时间灵活调整，培训覆盖更全面、保障更充分。
三档（5分）：在满足二档全部要求的前提下，培训方案完善、落地性强、保障力度大，方案包含医护人员及工程人员的培训计划费用，承诺设备装机验收后，现场提供对采购人的不少于3次基本培训，全方位保障采购人使用人员、工程人员熟练掌握设备全功能操作、日常运维及基础维修技能。其中医务人员专项培训不少于4人次，工程人员专项培训不少于4人次，培训时间可根据采购人实际工作需求灵活安排，培训频次高、覆盖人员充足，可长效保障设备规范、安全使用。
	主观分

	2.3
	售后服务方案分（满分7分）

	由评标委员会根据各投标人投标文件的售后服务方案内容进行综合评审并独立打分，无本标项相关售后服务内容或未达到一档标准的不得分。  
一档（2分）：售后服务方案满足基本采购要求，承诺解决问题时间为24个小时以内，方案仅针对采购人基础采购要求进行阐述，仅对部分售后要求进行简单细化，无本标项专属针对性设计，未提供完整故障处理流程、维护保障流程、服务组织架构等专项内容。
二档（4分）：在满足一档全部基础要求的前提下，售后服务方案针对本标项实际需求制定，完整提供项目故障处理流程、日常维护保障流程及专属售后服务组织架构；方案表述条理清晰、内容完整，各项售后保障措施科学、合理、可落地执行；承诺解决问题时间为18个小时以内。
三档（7分）：在满足二档全部基础要求的前提下，售后服务方案体系完善、落地性强，故障响应时间、现场到达维护时间、问题修复时间均优于招标文件既定要求，承诺解决问题时间为12个小时以内；附有售后服务流程图，详细说明售后工作内容、阐述清楚售后服务办法及全维度保障体系，具有完备售后服务规范和管理制度。提供售后服务的自营公司或签署合作协议的合作公司或承诺中标后确定合作公司、专业检修设备和配品清单、 配备厂家培训合格的专属售后工程师，明确工程师联系方式及所属企业提供的身份证明材料。
	主观分

	2.4
	延长保修期承诺分（满分3分）

	整套设备在满足招标文件要求保修期最低要求（3年）的基础上，承诺所投产品每增加一年，得1分，满分3分。
注 ：以投标文件提供的售后服务承诺书并加盖投标人电子签章为准，商务要求偏离表响应保持一致，否则不计分。按足年计分。
	客观分

	3
	商务分（满分8分）

	3.1
	业绩分（满分4分）
	投标人或投标产品制造厂家自2023年1月1日至投标截止时间止，具有同类产品（外科手术显微镜）销售业绩【以提供中标（成交）通知书或合同复印件或扫描件加盖投标人电子签章为准，并能清晰地反映货物名称、内容、合同签订时间或中标（成交）通知书发出时间，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次】的，每提供一个业绩得1分。满分4分。
	客观分

	3.2
	企业认证分（满分2分）
	投标人或所投产品的生产厂家通过质量管理体系认证（ISO9001系列）、ISO13485医疗器械质量管理体系认证的，每提供一个有效证书的，得1分，最高得2分。
备注：以提供有效认证证书复印件或扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台上(http://cx.cnca.cn)查询网页打印件或截图并加盖投标人电子签章，否则，不得分。
	客观分

	3.3
	政策性加分（满分2分）
	（1）节能产品分（满分1分）：投标人所投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，得1分。采购内容中的强制产品不加分。
（2）环境标志产品分（满分1分）：投标人所投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，得1分。
	客观分

	总得分=1+2+3。




标项二评分标准：
	序号
	评分类型
	评分标准
	备注

	1
	价格分（满分40分）
	1.评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
2.政策性扣除计算方法。
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。
（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
投标人在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
注：未提供《关于符合本国产品标准的声明函》、《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用） 或不符合条件的，不享受价格扣除优惠。
（5）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评标报价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣。
除上述情况外，评标报价=投标报价。
3.价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。进入详评投标人的价格分统一按照下列公式计算：
价格分计算公式：价格分=（评标基准价／评标报价）×40分
	客观分

	2
	技术（满分42分）

	2.1
	货物性能分（满分18分）
	根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件对招标文件中的技术参数要求、指标的响应程度进行评审，并按以下计分方式分别确定得分：
（1）普通技术参数要求响应得分（满分3分）
普通技术参数要求（共计3项），一般技术参数满足招标文件要求且无负偏离的（以投标文件《技术要求响应表》响应为准），每有一项得1分，最多得3分。
注：普通技术参数要求是指技术参数要求中未标注“▲”、“■”的技术参数。
（2）重要技术参数要求响应得分（满分15分）
重要技术参数要求（共计6项），重要技术参数满足招标文件要求且无负偏离（以按招标文件要求提供的有效参数功能证明材料为准），每有一项得2.5分，满分15分。
注：重要技术参数是指技术参数中标注“■”的技术参数。证明材料包括但不限于：产品彩页、说明书、技术白皮书、第三方检测报告（由具有CMA资质的第三方检测机构出具的、与投标产品型号一致的检测/检验报告扫描件）、官网公开技术参数截图，或投标人自行承诺并加盖投标人公章的技术参数响应表。上述证明材料内容不一致时，以具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测/检验报告或官网公开信息或药品监督管理部门备案的技术参数为准。
	客观分

	2.2
	人员培训方案分（满分9分）
	由评标委员会根据各投标人投标文件的人员培训方案内容进行综合评审并独立打分，未提供人员培训方案或未达到一档标准的不得分。 
一档（3分）：方案基本明确，包含医护人员及工程人员的培训计划费用，承诺设备装机验收后，现场提供对采购人的不少于1次基本培训，可保障采购人使用人员、工程人员熟练掌握设备全部使用功能及基础维修技能。其中医务人员专项培训不少于2人次，工程人员专项培训不少于2人次，培训时间可根据采购人实际工作时间灵活安排，满足项目基础培训需求。
二档（6分）：在满足一档全部基础要求的前提下，培训方案保障力度进一步提升，方案包含医护人员及工程人员的培训计划费用，承诺设备装机验收后，现场提供对采购人的不少于2次基本培训 ，全面保障采购人使用及工程运维人员熟练掌握设备全部功能操作与基本维修技能。其中医务人员专项培训不少于3人次，工程人员专项培训不少于3人次，培训时间可根据采购人实际工作时间灵活调整，培训覆盖更全面、保障更充分。
三档（9分）：在满足二档全部要求的前提下，培训方案完善、落地性强、保障力度大，方案包含医护人员及工程人员的培训计划费用，承诺设备装机验收后，现场提供对采购人的不少于3次基本培训，全方位保障采购人使用人员、工程人员熟练掌握设备全功能操作、日常运维及基础维修技能。其中医务人员专项培训不少于4人次，工程人员专项培训不少于4人次，培训时间可根据采购人实际工作需求灵活安排，培训频次高、覆盖人员充足，可长效保障设备规范、安全使用。
	主观分

	2.3
	售后服务方案分（满分9分）

	由评标委员会根据各投标人投标文件的售后服务方案内容进行综合评审并独立打分，无本标项相关售后服务内容或未达到一档标准的不得分。  
一档（3分）：售后服务方案满足基本采购要求，承诺解决问题时间为24个小时以内，方案仅针对采购人基础采购要求进行阐述，仅对部分售后要求进行简单细化，无本标项专属针对性设计，未提供完整故障处理流程、维护保障流程、服务组织架构等专项内容。
二档（6分）：在满足一档全部基础要求的前提下，售后服务方案针对本标项实际需求制定，完整提供项目故障处理流程、日常维护保障流程及专属售后服务组织架构；方案表述条理清晰、内容完整，各项售后保障措施科学、合理、可落地执行；承诺解决问题时间为18个小时以内。
三档（9分）：在满足二档全部基础要求的前提下，售后服务方案体系完善、落地性强，故障响应时间、现场到达维护时间、问题修复时间均优于招标文件既定要求，承诺解决问题时间为12个小时以内；附有售后服务流程图，详细说明售后工作内容、阐述清楚售后服务办法及全维度保障体系，具有完备售后服务规范和管理制度。提供售后服务的自营公司或签署合作协议的合作公司或承诺中标后确定合作公司、专业检修设备和配品清单、 配备厂家培训合格的专属售后工程师，明确工程师联系方式及所属企业提供的身份证明材料。
	主观分

	2.4
	延长保修期承诺分（满分6分）

	整套设备在满足招标文件要求保修期最低要求（3年）的基础上，承诺所投产品每增加一年，得2分，满分6分。
注 ：以投标文件提供的售后服务承诺书并加盖投标人电子签章为准，商务要求偏离表响应保持一致，否则不计分。按足年计分。
	客观分

	3
	商务分（满分18分）

	3.1
	业绩分（满分12分）
	投标人或投标产品生产厂家自2023年1月1日至投标截止时间止，具有同类产品（微波消融治疗仪）销售业绩【以提供中标（成交）通知书或合同复印件或扫描件加盖投标人电子签章为准，并能清晰地反映货物名称、内容、合同签订时间或中标（成交）通知书发出时间，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次】的，每提供一个业绩得2分。满分12分。
	客观分

	3.2
	企业认证分（满分4分）
	投标人或所投产品的生产厂家通过质量管理体系认证（ISO9001系列）、ISO13485医疗器械质量管理体系认证的，每提供一个有效证书的，得2分，最高得4分。
备注：以提供有效认证证书复印件或扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台上(http://cx.cnca.cn)查询网页打印件或截图并加盖投标人电子签章，否则，不得分。
	客观分

	3.3
	政策性加分（满分2分）
	（1）节能产品分（满1分）：投标人所投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，得1分。采购内容中的强制产品不加分。
（2）环境标志产品分（满分1分）：投标人所投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，得1分。
	客观分

	总得分=1+2+3。





四、中标候选人推荐及中标人确定
（一）中标候选人推荐原则：
评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同时，则依次按技术评分高的优先、商务评分高的优先顺序确定）并推荐前三名为中标候选人。
潜在投标人可以参加本项目多个标项的投标，且能同时成为多个标项的中标人。
（二）中标确定原则
1.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
2.采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
3.排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织采购。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新组织采购。
[bookmark: _Toc20689]五、评标报告
（一）评标报告
评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
（二）评标争议事项处理
评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
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第五章 拟签订的合同文本



















采购合同


采购项目编号：GXZC2026-G1-003374-GXJX
采购项目名称：外科手术显微镜、微波消融治疗仪及配套耗材采购项目

合同编号：

采购单位（甲方）：广西壮族自治区江滨医院

供 应 商（乙方）： 



签订时间：     年    月    日

XXXXXX采购合同
采购单位（甲方）广西壮族自治区江滨医院         
供 应 商（乙方）                             
签订地点   广西南宁                                                   
根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1、供货一览表
	序号
	产品
名称
	产地
品牌
	规格
型号
	生产
厂家
	数量
	单位
	单  价
（元）
	金  额
（元）

	1
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）：              元整 （小写）：¥             


2、合同合计金额包括货物价款、税款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训、包装、运输以及接口费等全部费用。（根据投标文件填写）
第二条　质量保证
1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞标（或院内招标）文件和承诺相一致。
2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用期（有效期）内各项指标均达到质量要求。
3、未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让、分包其应履行的合同义务。
第三条　权利保证
1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，也未对产品设置任何权利负担，甲方有权不受限制地使用。若因违反本款约定引起的第三方权利纠纷的由乙方负责解决，包括甲方使用该产品所需的授权费以及解决争议发生的一切费用均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。
2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
3、乙方以及乙方安排完成合同项目的工作人员，应当确保具备与本合同约定所要求相符合的资质与条件，具备相应的工作经验，乙方须完全符合并遵守本合同所涉及的相关法律、法规、规范性文件的规定，确保可以依法开展合同约定的事项。
4、乙方提供的产品涉及生产厂家区域代理的，乙方须获得完整代理合法授权，确保产品以及组成产品的配件获得原厂法定期限的质保服务，不存在窜货或者其他影响生产厂家提供服务的行为。如存在上述情形的，构成根本违约，甲方可解除本合同，乙方须承担相关违约责任。
5、乙方对其所提供的产品、医疗器械的安全性、有效性、时效性、稳定性等负责。如因该产品、医疗器械造成人身损害的，由乙方承担全部法律责任。
第四条　交付和验收
1、交货时间： 合同签订之日起30天内，设备交货安装调试完毕并能正常运行、安装培训地点： 甲方指定地点，对接科室和联系电话：医学装备部 0771-2080033    。
2、乙方提供不符合本合同规定的货物，甲方有权拒绝接收。
3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。维修时长大于24小时的，提供应急方案调用应急设备给甲方免费使用。
4、乙方将设备安装调试完成后10个工作日内提交验收申请，甲方应当在收到验收申请后30个工作日内组织验收。如涉及短期内无法发现的问题与瑕疵，甲方在检验期限内难以完成全面检验的，以上期限仅视为甲方对标的物的外观瑕疵提出异议的期限，具体期限根据甲方实际使用情况酌情延长。
5、乙方在作业期间，负责培训所有工作人员合规操作各项设施、设备，并做好安全保障工作，做好相应各种紧急事件的预案制度。在作业期间，确保安全生产，对人身、财产安全做好指导、监督、管理工作，避免对相关人员、财产造成任何损害。如造成任何人身、财产损害的，由乙方承担一切法律责任。
第五条  售后服务、保修期
（根据投标文件填写）
第六条　付款方式和保证金
付款方式：（根据投标文件填写）。
本协议所约定的付款义务，一方逾期履行的，应按照本合同订立时一年期贷款市场报价利率计算利息（逾期付款损失）。但利息（逾期付款损失）不得超过合同金额的5%。
履约保证金（根据响应文件填写）：
按合同金额的   %：人民币            元整 （¥     .00）。
履约保证金递交方式：在签订合同时按实际递交方式填写
备注：在签订合同之前，乙方需把履约保证金足额交到甲方指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。履约保证金自项目验收合格后无质量问题，待乙方履行完质保义务且无违约的情况下，由乙方提出书面退还申请，甲方在收到乙方书面申请后无息退还。本合同履行期间，乙方存在违约的，甲方有权从履约保证金中先行扣除违约金、赔偿金等按本合同约定乙方应付款项，不足部分由乙方另行支付，甲方直接从履约保证金中扣除违约金、赔偿金等按本合同约定乙方应付的其他款项的，乙方应于接到甲方补足履约保证金通知之日起3个工作日内补足。
履约保证金指定账户：
开户名称：广西壮族自治区江滨医院
开户银行：交通银行南宁分行青秀山支行
履约保证金的银行账户为：4510 6050 5018 0100 27923
第七条  货物包装、发运及运输
（根据投标文件填写）
第8条　 违约责任
1、 验收合格后，甲方在使用过程中发现货物存在交货当下未发现的其他技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规问题的（包括乙方应提供而未提供的相关法律法规要求必须具备的资质材料或资质材料到期未及时更新提供的），以及实际交付的货物不满足招标材料要求的，甲方可以要求更换或退货，乙方须支付甲方该批货款额的10%作为赔偿金。
2、 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。如因提供的 货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的，甲方可拒绝验收，同时有权要求乙方支付该批货款额的5%违约金并赔偿甲方经济损失。
3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4、乙方逾期交货的，每天向甲方偿付该逾期交付货物金额的3‰违约金，但违约金累计不得超过该批货款额的20%。超过20天甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成的经济损失。本处置不以双方另行签订合同终止协议为前提，以甲方送达的逾期交付通知书作为执行依据。
5、乙方未按签订的合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按签订的合同合计金额的15%向甲方支付违约金；承诺由生产厂家提供正规售后服务但经查证后无法得到生产厂家正规售后服务的，甲方可拒绝验收。
6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，产生的维修或更换费用、给甲方造成的经济损失均由乙方承担。
7、将本项目转让、分包给他人的，一经发现，甲方有权单方终止协议，并有权要求乙方承担由此造成的一切经济损失。
8、其他违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。
9、乙方应按协议约定履行，如违反本协议约定，乙方须赔偿由此给甲方造成的损失，包括直接的财产损失，以及因违约造成的可能产生的预期经济损失以及守约方为应对相关处罚、纠纷、诉讼支出的全部费用（包括但不限于守约方因此承担的处罚、赔偿责任、发生的当事人以及代理人差旅费、诉讼费、公告费、律师费、公证费、保全费、诉讼保全保险费、评估费、鉴定费及其他损失等）。
第九条　其他
1、本合同一式伍份，甲方肆份乙方一份，经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效，具有同等法律效力。
2、反商业贿赂  乙方不得向甲方以及经办人、工作人员或其他相关人员提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，否则构成重大违约。
3、本合同未尽事宜由甲乙双方友好协商解决或签订补充协议予以明确，协商不成的应当向甲方所在地人民法院起诉。
第十条 合同文件构成
1.合同协议书。
2.中标（成交）通知书；
3.投标（响应）文件；
4.采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；
5.标准、规范及有关技术文件；
6.双方约定的其他合同文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以对乙方义务履行有较高要求标准的文件为准。

	甲方（章）：广西壮族自治区江滨医院           
	乙方（章）：  

	单位地址：广西南宁市河堤路85号
	单位地址： 

	法定代表人：
	法定代表人： 

	委托代理人：
	委托代理人： 

	电话：0771-2080088
	电话： 

	开户银行：交通银行南宁分行青秀山支行
	开户银行：  

	账号：451060505018010027923
	账号： 

	邮政编码：530021
	邮政编码：

	签订日期：　　　　年    月    日
	签订日期：   　年    月     日







供货清单
	序号
	货物名称
	品牌及规格型号
	数量

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 

	8
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[bookmark: _Toc19686836][bookmark: _Toc254970557][bookmark: _Toc254970698]一、报价文件格式
（一）报价文件封面格式：
电子投标文件

报价文件




项目名称：

项目编号：

标项号：


投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

（二）报价文件目录

1、投标函…………………………………………………………………（页码）
2、开标一览表……………………………………………………………（页码）
3、投标人享受中小企业扶持政策的材料………………………………（页码）
4、《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件…………………………………………………………………………（页码）
5、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明………………………（页码）


（三）报价文件格式

1.投标函（格式）
致：采购人名称
[bookmark: PO_3000001867_PM002_6]我方已仔细阅读了贵方组织的（项目名称）项目（项目编号：          ）的招标文件的全部内容，授权(全权代表姓名) (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：
一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
三、商务及技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
据此函，签字人兹宣布：
1、投标报价：
我方愿意以人民币（大写）          元 (￥         )的投标总报价，提供本项目招标文件第二章“采购需求”中的相应的采购内容。
2、我方同意自本项目招标文件“第三章投标人须知”投标人须知前附表第21.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。
4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。
5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。
6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为乙方的行为。
9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
1. 提供虚假材料谋取中标、成交的；
1. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
1. 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
1. 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
1. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
1. 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：      
11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：
电话：
传真：
邮政编码：
开户名称：
开户银行：
银行账号：


投标人名称(并加盖投标人电子签章)：
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
日期：年 月 日

2.开标一览表（格式1）
项目名称：                    项目编号：                    
投标人名称：                                            单位：元
	项号
	标的名称
	品牌、
生产厂家及国别
	型号、规格
	总数量
①
	单价(元)
②
	单项合价
（元）
③＝①×②
	设备使用期（或有效期）
	注册证号

	1
	外科手术显微镜
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                 （￥                元）

	　1　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

	保修期：

	其中：
属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：          元（¥            ）；
属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：        元（¥            ）。
备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。

	投标产品中 ，属于本国产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占投标产品报价的比例为    %。

	投标报价说明：
1、报价必须含以下部分，包括：
（1）货物的价格；
（2）必要的保险费用和各项税金；
（3）其他：包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、包装箱清理、质保等各种费用和售后服务、更新升级、零配件更换、培训、税金、本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置），以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险所有成本费用的总和。
（4）如设备需要对接医院 HIS、PACS、LIS，或其他采购人认为需要对接的相关信息化系统，中标供应商须配合采购人完成相关对接工作，且所涉及的接口费用（包括但不限于接入信息系统厂家方的接口开发费用）全部由中标供应商承担。
（5）本项目为交钥匙工程：中标人负责全部产品的安装调试后直接交付运行。在保修期内，中标人须保证采购人能够合法应用该器械/服务。在此过程中，采购人将提供一切必要支持。若可能出现的后续证件、手续，中标人必须提供办理的流程及方法。


注: 
1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。
3.“开标一览表”中各项内容必须如实填写完整，填写有缺漏的，投标作无效标处理。

投标人名称(并加盖投标人电子签章)：
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
日期： 年  月  日
开标一览表（格式2）
项目名称：                    项目编号：                    
投标人名称：                                            单位：元
	项号
	标的名称
	品牌、
生产厂家及国别
	型号、规格
	总数量
①
	单价(元)
②
	单项合价
（元）
③＝①×②
	设备使用期（或有效期）
	注册
证号
	备注

	微波消融治疗仪及配套耗材

	1
	微波消融治疗仪
	
	
	
	
	
	
	
	按照第二章《采购需求》标项二“项目技术规格参数及要求”第四项“配套耗材”中一次性微波消融针顺序填写。
全部产品投标单价不能超过控制单价。

	2
	一次性微波消融针1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	一次性微波消融针2
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	一次性微波消融针3
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	一次性微波消融针4
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                 （￥                元）

	　2　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

	保修期：

	其中：
属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：          元（¥            ）；
属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：        元（¥            ）。
备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。

	投标产品中 ，属于本国产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占投标产品报价的比例为    %。

	投标报价说明：
1、报价必须含以下部分，包括：
（1）货物的价格；
（2）必要的保险费用和各项税金；
（3）其他：包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、包装箱清理、质保等各种费用和售后服务、更新升级、零配件更换、培训、税金、本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置），以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险所有成本费用的总和。
（4）如设备需要对接医院 HIS、PACS、LIS，或其他采购人认为需要对接的相关信息化系统，中标供应商须配合采购人完成相关对接工作，且所涉及的接口费用（包括但不限于接入信息系统厂家方的接口开发费用）全部由中标供应商承担。
（5）本项目为交钥匙工程：中标人负责全部产品的安装调试后直接交付运行。在质保期内，中标人须保证采购人能够合法应用该器械/服务。在此过程中，采购人将提供一切必要支持。若可能出现的后续证件、手续，中标人必须提供办理的流程及方法。



注: 
1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。
3.“开标一览表”中各项内容必须如实填写完整，填写有缺漏的，投标作无效标处理。

投标人名称(并加盖投标人电子签章)：
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
日期：  年 月 日
3、投标人享受中小企业扶持政策的材料

3.1中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）： 
日 期：


注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.2残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（电子签章）：
日  期：



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4. 关于符合本国产品标准的声明函格式

关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。









中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。








5.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明
[bookmark: _Toc19686837]



二、资格证明文件格式
（一）资格证明文件封面格式：
电子投标文件
资格证明文件







项目名称：

项目编号：

标项号：


投标人名称：

投标人地址：

年 月 日






（二）资格证明文件目录
（投标人可以根据自身情况调整目录）
1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）扫描件；投标人为自然人的，提供身份证扫描件……………………………………………………………………………………（页码）
2、投标人2026年4月至提交投标文件截止之日任意一个月依法缴纳税收或依法免缴税费的证明…………………………………………………………………………（页码）
3、投标人2026年4月至提交投标文件截止之日任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明…………………………………………………………………………………（页码）
4、投标人2025年财务状况报告扫描件或复印件，或银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告…………………………………………………（页码）
5、投标人直接控股、管理关系信息表………………………………………………（页码）
6、投标资格声明函…………………………………………………………………（页码）
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK32]7、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明………………………………………………………（页码）
8、投标人特定资格证明材料：投标人按要求提供医疗器械的有关证明材料扫描件或复印件…………………………………………………………………………………（页码）
9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。


（三）资格证明文件格式

1、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)扫描件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）；



2、投标人2026年4月至提交投标文件截止之日任意一个月依法缴纳税收或依法免缴税费的证明【证明材料为：投标人缴纳的增值税或企业所得税的凭据（或完税证明）等材料；依法免税或零申报的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法免税证明》；若为新成立的企业，请根据实际情况提供。格式自拟）】；


3、投标人2026年4月至提交投标文件截止之日任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明【依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（或专用收据或者社会保险缴纳清单）扫描件或复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件】；


4、投标人2025年度财务状况报告扫描件或复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至提交投标文件截止时间不超过一年；财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审计公司出具的报告）；


5、投标人直接控股、管理关系信息表；
5.1投标人直接控股股东信息表（格式）
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。





投标人名称(并加盖投标人电子签章)：
日期：年月日


5.2投标人直接管理关系信息表（格式）
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。







投标人名称(并加盖投标人电子签章)：
日期：年月日









6、投标资格声明函；
投标资格声明函（格式）
致：采购人名称
[bookmark: PO_3000001867_PM002_3]我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。
2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
说明：
1.投标人应当通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。
2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
  3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称(并加盖投标人电子签章)：
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
日期：年月日



7、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明；
声明（格式）
致：广西北投建信建设项目管理有限公司

我公司郑重声明：
1.在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，我方对此声明负全部法律责任。
2.在参加本项目政府采购活动前不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。


[bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK114]投标人名称(并加盖投标人电子签章)：
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
日期：年月日












8.投标人特定资格证明材料：投标人按要求提供医疗器械的有关证明材料扫描件或复印件（必须提供，否则作投标无效处理）

注：①本项目有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；②本项目有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；③本项目有第二类和第三类医疗器械的，应按上述①②要求提供。


9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。





三、商务及技术文件格式
（一）商务及技术文件封面格式：

电子投标文件

商务及技术文件



项目名称：

项目编号：

标项号：

投标人名称：

[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK66]投标人地址：

年 月 日

（二）商务及技术文件目录
1、无串标行为承诺函……………………………………………………………（页码）
2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面扫描件……………（页码）
3、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证正反面扫描件（委托代理时）…（页码）
4、投标保证金提交凭证…………………………………………………………（页码）
5、商务要求响应偏离表…………………………………………………………（页码）
6、售后服务承诺书………………………………………………………………（页码）
7、技术要求响应表………………………………………………………………（页码）
8、配置清单及易损件/试剂/耗材报价单………………………………………（页码）
9、人员培训方案…………………………………………………………………（页码）
10、对本项目系统总体要求的理解………………………………………………（页码）
11、产品出厂标准、质量检测报告……………………………………………（页码）
12、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务………………………………………………………………………………（页码）
13、投标人的业绩证明材料…………………………………………………（页码）
14、投标人情况介绍………………………………………………………………（页码）
15、项目实施人员一览表…………………………………………………………（页码）
16、投标人对本项目的合理化建议和改进措施…………………………………（页码）
17、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章采购需求”及“第四章评标方法及评标标准”提供有关证明材料）…（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。


（三）商务及技术文件格式

1、无串标行为承诺函；
投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
投标人名称(并加盖投标人电子签章)：
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
日期：年月日



2、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
投标人：
地址：
姓名：     性别：
年龄：     职务：
身份证号码：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


附件：法定代表人有效身份证正反面扫描件

投标人名称(并加盖投标人电子签章)：
日期：年月日

注：自然人投标的无需提供
	
法定代表人身份证扫描件粘帖处（正、反面）







3、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证正反面扫描件（委托代理时）；
法定代表人授权委托书（格式）

致：采购人名称
[bookmark: PO_3000001867_PM002_5]本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工（姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的项目名称_项目（项目编号：）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。
我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人（签字或者电子签名）：
委托代理人身份证号码：
法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称(并加盖投标人电子签章)：
日期：年月日

附：委托代理人身份证扫描件粘帖处（正、反面）



注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；
2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。


4、投标保证金提交凭证


5、商务要求响应偏离表；
商务要求响应偏离表（格式）
标项号：     
	项目或条款号
	招标文件的商务需求
	投标文件承诺的商务条款
	偏离说明
（正偏离或负偏离或无偏离）

	
	
	
	

	
	
	
	

	.....
	
	
	



1. 说明：应对照招标文件“第二章《采购需求》”中“三、商务要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2. “商务要求”中要求须提供相关证明材料的，应随本表附后，并做好对应标注。
3.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
4.本表应加盖投标人电子签章；当本表由多页组成时，应当逐页加盖投标人电子签章，否则投标文件无效。


投标人名称(并加盖投标人电子签章)：
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
日期：年 月 日






6、售后服务承诺书

（格式自拟）

投标人名称(并加盖投标人电子签章)：
日期：年 月 日

7、技术要求响应表
技术要求响应表（格式）
标项号：     
	标的名称
	招标文件需求
	投标文件承诺内容
	偏离说明
（正偏离或负偏离或无偏离）

	
	
	
	


注：
1. 说明：应对照招标文件“第二章《采购需求》”中“二、技术要求”中“项目技术规格参数及要求”内容逐条做明确的投标响应，并作出偏离说明。
2. 实质性参数、重要参数（标注“▲”、“■”的条款）需提供证明材料的，应随本表附后，并做好对应标注。
3.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
4.技术要求中标注“▲”、“■”的条款，也要分别在本表“招标文件需求”、“投标文件承诺内容”中标记相应符号。
5.本表应加盖投标人电子签章；当本表由多页组成时，应当逐页加盖投标人电子签章，否则投标文件无效。
投标人名称(并加盖投标人电子签章)：
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
日期： 年 月 日

8、配置清单及易损件/试剂/耗材报价单（必须提供，否则作投标无效处理）
附件：
配置清单及易损件/试剂/耗材报价单（格式）
标项号：     
8.1 设备主要组件配置清单（设备数量：   台/套）
	序号
	设备主要组件
	厂家、品牌、规格型号
	单价(元)
	数量及单位
	合计(元)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	合计
	—
	—
	—
	



8.2设备易损件报价单（保修期内易损件亦由乙方负责更换，费用已包含在本合同总价中；保修期后该价格表仅作参考，甲方有选择购买权）
	序号
	易损件名称
	厂家、品牌、规格型号
	单价(元)
	数量及单位

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



8.3设备配套试剂/耗材/报价表（此价格表仅供甲方参考，甲方有选择购买权。如无可自行删除此表）
	序号
	试剂/耗材注册证名称
	注册证号
	厂家、品牌、规格型号
	最小包装规格
	单价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	









8.4 保修期内备品备件储备清单
	序号
	备品备件名称
	厂家/原产地
	品牌、规格型号
	储备数量及单位

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：对关键部件、易损件建立合理的库存量，确保维修时“有件可用”，严禁因缺件导致维修延期。

投标人名称(并加盖投标人电子签章)：
日期： 年 月 日


9、人员培训方案（内容可根据货物采购需求及评标方法自行编写）（如有，请提供）


10、对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）（如有，请提供）；

11、产品出厂标准、质量检测报告（如有，请提供）；


12、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务（如有，请提供）；



13、投标人业绩证明材料（如有）
投标人业绩情况一览表（格式）
	采购人名称
	项目名称
	合同金额
（万元）
	采购人联系人及
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

投标人名称(并加盖投标人电子签章)：
日期： 年 月 日




14、投标人情况介绍（格式自拟）（如有，请提供）


15、项目实施人员一览表（格式自拟）（如有，请提供）



16、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，请提供）；


17、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章采购需求”及“第四章评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。








第七章质疑、投诉材料格式






















1.质疑函格式
质疑函
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：
采购人名称：
质疑事项：
□招标文件招标文件获取日期：
□采购过程
□中标结果
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：

签字（签章）：公章：

日期：

说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



2.投诉书格式
投诉书

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：
地址：邮编：
法定代表人/主要负责人：
联系电话：
授权代表：联系电话：
地址：
邮编：
被投诉人1：
地址：
邮编：
联系人：联系电话：
被投诉人2：
……
相关供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：
采购项目的编号：
采购人名称：
代理机构名称：
招标文件公告：是/否公告期限：
采购结果公告：是/否公告期限：
三、质疑基本情况
投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：


采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：
事实依据：

法律依据：

投诉事项2  
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：

签字（签章）：公章：

日期：

说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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