广西壮族自治区政府采购中心

武鸣校区7#礼堂及5#学生活动综合楼一层会议

空间显示系统及家具采购项目

（GXZC2026-G1-000650-CGZX）

公开招标文件预公示

各有关供应商：

我中心受采购单位委托，拟对武鸣校区7#礼堂及5#学生活动综合楼一层会议空间显示系统及家具采购（GXZC2026-G1-000650-CG

ZX）进行公开招标采购，为了保障政府采购各方当事人合法权益，现对本项目的供应商资格条件要求、技术参数及性能（配置）要求、评标办法及评分标准等内容予以预公示。各有关供应商、专业人员等若认为本项目上述要求存在唯一性或排他性等问题，请于2026年5月6日17时前以书面形式(意见函须加盖公章)向我中心反映，以便我中心完善采购文件。如供应商需提交意见函，请携带企业营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件（加盖公章，一份）、经办人身份证原件及复印件（加盖公章，一份）提交意见函原件。意见函应注明联系人和联系方式。专业人员个人请提交意见签名，并附身份证、职称等复印件。

对各有关供应商、专业人员等逾期送达、匿名送达以及其他不符合上述条件的意见函件我中心不予受理。

联系地址：广西南宁市青秀区星湖路22号广西壮族自治区公共资源交易中心（广西壮族自治区政府采购中心）综合楼二楼208室

联系人：张国铨       联系电话：0771-8600343

附：武鸣校区7#礼堂及5#学生活动综合楼一层会议空间显示系统及家具采购项目（GXZC2026-G1-000650-CGZX）公开招标文件预公示内容

广西壮族自治区政府采购中心                            2026年4月29日

招标公告

项目概况

武鸣校区7#礼堂及5#学生活动综合楼一层会议空间显示系统及家具采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于 2026年 月   日 10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G1-000650-CGZX

项目名称：武鸣校区7#礼堂及5#学生活动综合楼一层会议空间显示系统及家具采购

预算总金额（元）：3516000.00

采购需求：

标项一：

标项名称:  武鸣校区7#礼堂及5#学生活动综合楼一层会议空间显示系统采购

数量:1 
    预算金额（元）：2535100.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：舞台背景显示大屏112.5平方；观众席左侧显示大屏4.608平方；观众席右侧显示大屏平方；后舞台背景大屏52.2平方；4K发送卡6套；大屏管理软件1套、背景大屏除湿降温主机4套、管路系统4套、主舞台大屏安装钢结构126平方；观众席大屏安装钢结构12平方；后舞台背景大屏安装钢结构55平方；光纤收发器6套；网络交换机2台；高清硬盘播放器1套；高清云台摄像机3台；196人厅会议显示终端21.5平方；72人厅会议显示终端13平方；LED视频处理器2台；无纸化显示终端电子桌牌10套；交互电子白板1套；视频工作站2套。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。

最高限价（如有）： /

合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕

本项目（否）接受联合体投标

标项二：

标项名称：武鸣校区7#礼堂及5#学生活动综合楼一层会议空间家具采购

数量:1 
    预算金额（元）:980900.00
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：550mm中心距礼堂椅999张；600mm中心距礼堂椅19张；舞台会议椅72张；1400mm舞台会议桌4张；2100mm舞台会议桌1张；演讲台1个；1500mm会议桌2张；9500mm会议桌1张；办公椅20把；接待沙发16张；1400mm会议桌40张等。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕

本项目（否）接受联合体投标
    备注：本项目各分标为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、2无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2026年  月  日至2026年  月  日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：请登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763。

提示：公开招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年   月   日10:00（北京时间）

投标地点（网址）：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2026年   月   日10:00（北京时间）

开标地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：分标1： 2 万元；分标2： 0.9 万元。(必须足额交纳)

（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心

开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行

银行账号：20009101040051648

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式：

地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室； 电话：0771-8600309。

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（4）供应商通过广西政府采购云投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：广西建设职业技术学院

地   址：广西南宁市西乡塘区罗文大道33号

项目联系人：朱国伟

项目联系方式：0771-3822569

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：广西南宁市星湖路22号

项目联系人：张国铨

项目联系方式：0771-8600343

广西壮族自治区政府采购中心

2026年   月   日

招标项目采购需求

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、招标文件中标记“▲”的条款为本次采购的实质性(关键性)的商务、技术或服务要求，投标人须满足或优于，否则，将会被认定为无效投标。标记“★”的技术参数正偏离作为加分项。

5、本项目标的所属行业均为：   工业    ；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

6、本项目采购预算：3516000.00元。分标1：2535100.00元；分标2：980900.00元。

分标1：

| 项号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舞台背景 显示大屏 |  | 112.5 | 平方 | 1、全彩显示屏净尺寸：≥15360mm宽*7200mm高； 2、像素结构：1R1G1B 表贴三合一LED； 3、整屏分辨率：≥5K； ▲4、像素点间距≤2.5mm； 5、像素点组成：1R1G1B； 6、支持前后安装箱体结构，包含电源模块及接收模块； ★7、亮度范围：0-1800cd/㎡无级调节（白平衡亮度≥1000cd/㎡）（投标时如有请提供优于本款功能参数的第三方有资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）； 8、刷新率/换帧频率：≥3840Hz/60Hz ； ★9、静态对比度：≥15000:1，动态对比度：≥10000000:1（投标时如有请提供优于本款功能参数的第三方有资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）； 10、LED显示屏符合IEC TR 62778:2014《IEC 62471的应用：光源和灯具的蓝光危害评估》要求，通过蓝光认证标准测试 11、LED显示屏需通过辐射危害的曝辐限制、眼睛的近紫外危害曝辐限制，符合肉眼观看标准，并符合GB/T 20145-2006 光生物安全性标准； ▲12、阻燃测试：符合GB/T5169.16-2017电工电子产品着火危险试验(PCB 满足V-0阻燃等级要求（投标时须提供满足本款功能参数的第三方有资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）； ★13、屏体可靠性：符合GB/T2423.9-2001国家标准，裸机在50℃、湿度90%环境内连续工作≥200个小时无故障（投标时如有请提供优于本款功能参数的第三方有资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）； 14、盐雾腐蚀：经过35℃连续喷雾48h试验，符合GB/T 2423.17-2008盐雾10级要求； 15、LED显示屏的回扫线或频闪现象、图像均匀性、大面积色彩还原、灰度表现力(伪轮廓现象)、运动图像清晰度、静态图像清晰度符合SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量检测标准； ▲16、LED显示屏支持任意倍频技术，可调节控制倍频契合摄像器材工作频率，有效消除拍摄的描线。LED接收卡支持向导调屏、智能串线，支持拍照自动完成连接设置，实现傻瓜式调屏（投标时须提供满足本款功能参数的第三方有资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）； ▲17、投标时须提供LED显示屏产品通过CCC、节能认证证书复印件。 |
| 2 | 观众席左侧显示大屏 |  | 4.608 | 平方 | 1、全彩显示屏净尺寸：≥2880mm宽*1600mm高； 2、像素结构：1R1G1B 表贴三合一LED或采用全倒装芯片·COB·封装(集成三合一)技术； 3、整屏分辨率：≥2K； ▲4、像素点间距≤1.56mm； ▲5、单元厚度（含箱体）≤15mm，单元重量≤3KG； ▲6、安装方式：LED显示单元采用免结构支架设计，支持墙体装饰面贴装和落地安装、吊装等安装方式； ★7、亮度范围：0-1000cd/㎡无级调节（白平衡亮度≥650cd/㎡）（投标时如有请提供优于本款功能参数的第三方有资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）； ★8、刷新率/换帧频率：≥3840Hz/60Hz，LED显示屏静态对比度≥100000:1，动态对比度≥1000000:1（投标时如有请提供优于本款功能参数的第三方有资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）； ★9、LED显示单元采用恒流低压降驱动技术和超低行扫阻抗设计，平均功耗小于120W/㎡，实现用电安全与节能环保（投标时如有请提供优于本款功能参数的第三方有资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）； 10、LED显示屏符合IEC TR 62778:2014《IEC 62471的应用：光源和灯具的蓝光危害评估》要求，通过蓝光认证标准测试； 11、LED显示屏需通过辐射危害的曝辐限制、眼睛的近紫外危害曝辐限制，符合肉眼观看标准，并符合GB/T 20145-2006 光生物安全性标准； 12、阻燃测试：符合GB/T5169.16-2017电工电子产品着火危险试验(PCB 满足V-0阻燃等级要求； ★13、屏体可靠性：LED显示屏的平均使用寿命≥180000小时，MTBF≥180000小时，MTTR≤2分钟，可用度≥98%（投标时如有请提供优于本款功能参数的第三方有资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）； 14、盐雾腐蚀：经过35℃连续喷雾48h试验，符合GB/T 2423.17-2008盐雾10级要求； ▲15、显示单元内无220V开关电源，实现强电隔离，屏体内采用24V直流低电压设计，屏体采用单模单芯光纤通讯接口； 16、LED显示屏支持任意倍频技术，可调节控制倍频契合摄像器材工作频率，有效消除拍摄的描线。LED接收卡支持向导调屏、智能串线，支持拍照自动完成连接设置，实现傻瓜式调屏； ▲17、投标时须提供LED显示屏产品通过CCC、节能认证证书复印件。 |
| 3 | 观众席右侧显示大屏 |  | 4.608 | 平方 | 1、全彩显示屏净尺寸：≥2880mm宽*1600mm高； 2、像素结构：1R1G1B 表贴三合一LED或采用全倒装芯片·COB·封装(集成三合一)技术； 3、整屏分辨率：≥2K； 4、像素点间距≤1.56mm； 5、单元厚度（含箱体）≤15mm，单元重量≤3KG； 6、安装方式：LED显示单元采用免结构支架设计，支持墙体装饰面贴装和落地安装、吊装等安装方式； 7、亮度范围：0-1000cd/㎡无级调节（白平衡亮度≥650cd/㎡） 8、刷新率/换帧频率：≥3840Hz/60Hz，LED显示屏静态对比度≥100000:1，动态对比度≥1000000:1； 9、LED显示单元采用恒流低压降驱动技术和超低行扫阻抗设计，平均功耗小于120W/㎡，实现用电安全与节能环保； 10、LED显示屏符合IEC TR 62778:2014《IEC 62471的应用：光源和灯具的蓝光危害评估》要求，通过蓝光认证标准测试； 11、LED显示屏需通过辐射危害的曝辐限制、眼睛的近紫外危害曝辐限制，符合肉眼观看标准，并符合GB/T 20145-2006 光生物安全性标准； 12、阻燃测试：符合GB/T5169.16-2017电工电子产品着火危险试验(PCB 满足V-0阻燃等级要求； 13、屏体可靠性：LED显示屏的平均使用寿命≥180000小时，MTBF≥180000小时，MTTR≤2分钟，可用度≥98%； 14、盐雾腐蚀：经过35℃连续喷雾48h试验，符合GB/T 2423.17-2008盐雾10级要求； 15、显示单元内无220V开关电源，实现强电隔离，屏体内采用24V直流低电压设计，屏体采用单模单芯光纤通讯接口； 16、LED显示屏支持任意倍频技术，可调节控制倍频契合摄像器材工作频率，有效消除拍摄的描线。LED接收卡支持向导调屏、智能串线，支持拍照自动完成连接设置，实现傻瓜式调屏。 |
| 4 | 后舞台 背景大屏 |  | 52.2 | 平方 | 1、全彩显示屏净尺寸：≥9600mm宽*5280mm高； 2、像素结构：1R1G1B 表贴三合一LED； 3、整屏分辨率：≥4K； 4、像素点间距≤2.5mm； 5、像素点组成：1R1G1B； 6、支持前后安装箱体结构，包含电源模块及接收模块； 7、亮度范围：0-1800cd/㎡无级调节（白平衡亮度≥1000cd/㎡） 8、刷新率/换帧频率：≥3840Hz/60Hz； 9、静态对比度：≥15000:1，动态对比度：≥10000000:1； 10、LED显示屏符合IEC TR 62778:2014《IEC 62471的应用：光源和灯具的蓝光危害评估》要求，通过蓝光认证标准测试； 11、LED显示屏需通过辐射危害的曝辐限制、眼睛的近紫外危害曝辐限制，符合肉眼观看标准，并符合GB/T 20145-2006 光生物安全性标准； 12、阻燃测试：符合GB/T5169.16-2017电工电子产品着火危险试验(PCB 满足V-0阻燃等级要求； 13、屏体可靠性：符合GB/T2423.9-2001国家标准，裸机在50℃、湿度90%环境内连续工作≥200个小时无故障； 14、盐雾腐蚀：经过35℃连续喷雾48h试验，符合GB/T 2423.17-2008盐雾10级要求； 15、LED显示屏的回扫线或频闪现象、图像均匀性、大面积色彩还原、灰度表现力(伪轮廓现象)、运动图像清晰度、静态图像清晰度符合SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量检测标准； 16、LED显示屏支持任意倍频技术，可调节控制倍频契合摄像器材工作频率，有效消除拍摄的描线。LED接收卡支持向导调屏、智能串线，支持拍照自动完成连接设置，实现傻瓜式调屏。 |
| 5 | 4K发送卡 |  | 6 | 套 | 1、单台设备最大带载为4096 X 2160@ 60Hz，可自定义分辨率； 2、支持发送卡模式和光电转换模式互相切换； 3、支持3D功能，配合3D发射器EMT200和3D眼镜，实现3D显示效果； 4、输入接口包括DP1.2，4路DVI接口（2个双链DVI，4个单链DVI）； 5、支持16路千兆网口输出和4路10G光纤输出，2主2备； 6、支持视频源位深 8bit\10bit\12bit； 7、支持超大分辨率设置，最高支持7680x1080@60Hz； 8、支持光电转换模式切换，可以远距离接收传输的光纤信号； 9、支持新一代逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效； 10、可级联多台进行统一控制； 11、支持中控对接，可平板控制实现一键3D\2D画面； 12、根据显示屏所用LED的不同特性，实现白平衡校准及色域匹配，确保色彩真实还原； 13、支持液晶配屏，无需电脑，随时配屏； 14、采用G4引擎，画面稳定无闪烁、无扫描线、图像细腻、层次感好； 15、采用创新型架构，实现智能配置，极大缩短舞台准备时间； 16、自动备份功能--让系统不担心信号中断问题，现场使用更稳定； 17、独有的同步处理技术，可以解决显示屏因拼接带载而带来的撕裂问题。 |
| 6 | 大屏管理 软件 |  | 1 | 套 | 1、大屏控制软件提供中文操作、控制和维护界面； 2、大屏控制软件要支持选配PPT嵌入控制功能，可以完成PPT的在线实时翻页，并且必须保留PPT所有的翻页特效； 3、大屏控制软件可实现大屏幕开关机控制； 4、大屏控制软件负责控制大屏幕的图像拼接、色彩和显示效果的调整，对需要显示的信号和图像进行预案处理等。实现通过软件控制方式实现输入信号的灵活显示控制，满足视频会议等应用系统相应信号上墙显示需要； 5、大屏控制软件具备一个简单、易用、简洁的全中文操作界面，所有操作通过大屏控制软件的图形界面即可进行统一控制，不需要频繁的切换不同控制软件界面。用户只需通过鼠标和键盘简单的点击步骤，就可对大屏系统的多种设备进行同步控制操作，灵活实现各类图像的显示控制； 6、大屏控制软件可以安装在用户PC机（工作站）上，并与用户系统兼容，不会影响用户原来各种应用系统的运行。网络上的工作站安装控制软件后，即可一台控制终端，随时管理控制大屏幕系统；软件支持C/S或B/S架构； 7、大屏控制软件具备强大全面的功能前提下，操作方式实用简捷，方便易学，使用户轻松掌握大屏系统的日常操作。用户只需通过鼠标和键盘简单的点击步骤，就可对大屏系统的多种设备进行同步控制操作，灵活实现各类图像的显示控制； 8、大屏控制软件支持应用模板，可直接载用，也可以自定义模板，模板中可灵活设置窗口数量，坐标，数量，页面支持一个或多个窗口同时显示，支持100个以上模式设置； 9、大屏控制软件能够做到对整个大屏幕系统显示的亮度和色彩一致性进行智能化调整； 10、大屏控制软件提供多用户的认证和授权机制，管理员可对各操作员授予各种操作功能的权限，也可以根据大屏幕不同区域设定各操作员的可操作区域； ▲11、大屏控制软件提供模式和预案的管理。操作员可对各种信号窗口的显示方式和布局保存成模式，或者根据时序定制为预案，并可通过快捷键对模式和预案进行快速调用，实现自动化控制管理功能（投标时须提供满足本款功能参数的第三方有资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）； ▲12、为保证数据信息安全，依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》，对系统进行Web漏洞扫描测试，以验证系统符合安全需求定义和质量标准。大屏控制软件安全漏洞扫描应未发现风险等级为中级以上(含中级)的安全风险问题，符合安全需求的定义和质量标准（投标时须提供满足本款功能参数的第三方有资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）； ▲13、大屏控制软件可运行于Windows、中标麒麟、iOS、Android、Linux和Unix等平台上。 |
| 7 | 背景大屏 除湿降温 主机 |  | 4 | 套 | ▲1、本系统用于显示终端模组框架内环境智控自控； 2、系统安装方式可采用天花吊顶安装，壁挂式安装； 3、整体式降噪设计，有效降低机组的噪音，内壁均采用吸音保温材料； 4、机组采用模块化设计，以模块为基本单元，根据环境的温度和湿度要求调节运行工况； 5、采用全封闭低噪离心电机，循环风量220m3/h，除湿量26L/D全电脑分档调节温度、湿度控制； ▲6、三种控制模式，APP手机控制、智能控制面板、红外遥控，且自带RS485通讯接口，系统需接入环控系统控制及监测； 7、过滤效率G4,可加设活性炭过滤器及紫外杀菌灯或负离子空气净化器； 8、LCD蓝屏液晶全数字显示，实时数据监测； 9、全自动除霜装置，配置内部微蒸发及管路外排装置； 10、电源220v~50HZ~1P断电恢复记忆功能； 11、可定时开机关机设定； 12、压缩机过载、高温、高低压保护装置； 13、电路保护系统、故障代码显示； 14、内置高精度温度、湿度感应1%精确调节控制系统。 |
| 8 | 管路系统 |  | 4 | 套 | 1、根据现场施工环境，确定管路排列路线； 2、结构内部采用下送上排方式，布置端点不少于4组，覆盖面积需满足50M²工况需求； 3、管路接头处采用一体成型分路卡口，带自旋紧固装置； ▲4、管路末端需配置数据传感器采集实时信息； 5、配置防虫防鼠安全阻拦网，及可拆卸更换模块。 |
| 9 | 主舞台大屏安装钢结构 |  | 126 | 平方 | 1、安装结构尺寸根据舞台机械安装结构现场定制； 2、构架材质：铝材，钢材； 3. 表面处理：三遍防锈底漆、2遍防火面漆处理； 4、安装高度≥9000mm； 5、装饰包边：铝合金、实木材质包边； 6、散热系统：自动温控对流散热系统。 |
| 10 | 观众席大屏安装钢结构 |  | 12 | 平方 | 1、安装结构尺寸根据舞台机械安装结构现场定制； 2、构架材质：铝材，钢材； 3. 表面处理：三遍防锈底漆、2遍防火面漆处理； 4、安装高度≥9000mm ； 5、装饰包边：铝合金、实木材质包边； 6、散热系统：自动温控对流散热系统。 |
| 11 | 后舞台背景大屏安装钢结构 |  | 55 | 平方 | 1、安装结构尺寸根据舞台机械安装结构现场定制； 2、构架材质：铝材，钢材； 3. 表面处理：三遍防锈底漆、2遍防火面漆处理； 4、安装高度≥200-18000mm； 5、装饰包边：铝合金、实木材质包边； 6、散热系统：自动温控对流散热系统。 |
| 12 | 光纤收发器 |  | 8 | 套 | 1、符合IEEE 802.3 10Base-T以太网及IEEE 802.3 10Base-TX快速以太网标准； 2、用户可设置两个不同IP地址，内置网络处理器； 3、以广播模式向网络发送数据包； 4、可以在广播或单播模式下管理Artnet，支持无线AP节点功能； 5、标准1U机箱架构，方便安装在标准机柜中； 6、具有1个10/100自适应双速RJ45端口，支持MDI/MDIX自动翻转； 7、具有4个光纤接口，速度为100Mbps。面板指示灯显示工作状态。 |
| 13 | 网络交换机 |  | 2 | 台 | 1、主要参数：产品类型千兆以太网交换机，应用层级二层，传输速率10/100/1000Mbps，交换方式存储-转发，交换容量不劣于50Gbps，包转发率不劣于40Mpps； 2、端口参数：端口结构非模块化，端口描述24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口，控制端口1个Console口； 3、传输模式全双工/半双工自适应； 4、功能特性：VLAN支持802.1Q（最大4K个VLAN），支持基于MAC的VLAN，支持GUEST VLAN，QOS支持Diff-Serv QoS； 5、组播管理支持IGMP V1/V2/V3 Snooping； 6、网络管理支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0命令行配置，支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理； 7、安全管理支持用户分级管理和口令保护，支持SSHv2，为用户登录提供安全加密通道，支持SSL，保障数据传输安全； 8、支持可控IP地址的FTP登录和口令机制，支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、本机网段路由扫描报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能； 9、支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定功能，支持IEEE 802.1x。 |
| 14 | 光纤终端盒 |  | 2 | 套 | 1.4口配线箱（可装SC,FC,ST，LC 适配器） 机架式； 2.16芯光缆续接盒配套； 3.配置光纤尾纤。 |
| 15 | 光纤熔纤 |  | 120 | 点 | 单模多模光纤续接、尾纤熔纤，300熔纤点含法兰接口。 |
| 16 | 2K高清节点输入模块 |  | 7 | 套 | ▲1、采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建去中心化分布式音视频网络； 2、支持分辨率：2K并向下兼容； 3、具备≥1路HDMI输入、≥1路HDMI环出； 4、具备≥1路RJ45 接口带 POE、≥1路立体声音频输入、≥1路立体声音频输出、≥1个MIC接口； 5、为实现音视频互联互通且保证高品质音频传输，要求节点自带独立音频接口，提供无压缩音视频流或AAC、G711a、G711U、PCM编码音频流，支持视、音频同步或异步切换； 6、采用主流领先的压缩编码与解码技术，支持 ITU-T H.264 High Profile/Main Profile/Baseline Profile@Level 5.1编码，支持 ITU-TH.265 MainlO/Main Profile@Level 5.1 Main Tier编码,支持B帧 ； 7、为满足互联互通需求，节点间采用单播协议，无需交换机和接入网络具备组播支持情况下可支持超过160 路以上并发；同时可兼容组播，组播并发数量不受限制，单播和组播均具有完善的流控措施，无任何花屏或马赛克情况； 8、为满足快速排查故障，节点支持点名功能，节点选中后以声、光、电其中一种或多种方式示意，无需逐一查找故障节点，以加快排查效率； 9、支持RTSP等标准流媒体协议，系统可支持IPC网络摄像头信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方提供转码服务器；可输岀显示海康、大华、宇视等国标协议的网络摄像头的信号。 |
| 17 | 4K高清KVM输入管控 模块 |  | 1 | 套 | ▲1、采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建去中心化分布式音视频网络； 2、支持分辨率：4K并向下兼容； ★3、具备≥1路HDMI输出；≥1路RJ45 接口带 POE；≥1路立体声音频输入；≥1路立体声音频输出（投标时如有请提供优于本款功能参数的第三方有资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）； 4、为实现音视频互联互通且保证高品质音频传输，要求节点自带独立音频接口，提供无压缩音视频流或AAC、G711a、G711U、PCM编码音频流，支持视、音频同步或异步切换； 5、采用主流领先的压缩编码与解码技术，支持 ITU-T H.264 High Profile/Main Profile/Baseline Profile@Level 5.1编码，支持 ITU-TH.265 MainlO/Main Profile@Level 5.1 Main Tier编码,支持B帧。自动适应编解码方式,码率500K-40Mbps 可调； 6、席位跟随功能：支持权限管理，不同帐户可设置不同权限，且系统自动记忆每个用户的当前动作和状 态；用户可通过密码或者指纹登录方式，重新登录时恢复之前的操作状态；根据各类坐席人员开展各种需要实时调整，实现工位职能互换、工位权限互换、组别互换等； 7、支持软KVM直控功能：实现pad端远程操作电脑主机里的文件和内容，如使用触摸板一样操作鼠标移动和点击； 8、具备与安全通讯模块通讯的接口，杜绝KVM系统的USB 口与业务系统主机的USB口直接相连，而是通过独立KVM适配器，以物理隔离方式连接电脑主机USB 口； 9、通过OSD菜单，可预览坐席系统内所有有权限接管的节点的画面，便于准确直观操作；可显示设备 的ID, IP,实时码率；可获取当前信号源的用户列 表，以便了解该节点的用户情况减少互相干扰。 |
| 18 | 视频会议 双流节点 |  | 1 | 套 | ▲1、采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建去中心化分布式音视频网络； 2、支持分辨率：4K并向下兼容； ★3、节点具备≥2路HDMI输入、≥2路HDMI输出；≥1路立体声音频输入、≥1路立体声音频输出、≥1个MIC接口、≥1路RS232接口、≥1路RS485接口、≥3组I0/IR接口（投标时如有请提供优于本款功能参数的第三方有资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）； 4、采用主流领先的压缩编码与解码技术，支持 ITU-T H.264 High Profile/Main Profile/Baseline Profile@Level 5.1编码，支持 ITU-TH.265 MainlO/Main Profile@Level 5.1 Main Tier编码,支持B帧。自动适应编解码方式,码率500K-40Mbps 可调； 5、节点间采用单播协议，无需交换机和接入网络具备组播支持情况下可支持超过200 路以上并发；同时可兼容组播，组播并发数量不受限制，单播和组播均具有完善的流控措施，无任何花屏或马赛克情况； 6、操作终端可预先所见所得的对屏幕进行布局，而不影响屏幕显示；布局完成并需要切换场景时一键发送。 |
| 19 | 4K高清节点输入模块 |  | 1 | 套 | ▲1、采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建去中心化分布式音视频网络； 2、支持分辨率：4K并向下兼容； ★3、具备≥1路HDMI视频输入接口、1路HDMI环出接口；≥1路RJ45 接口带 POE；≥1路3.81 凤凰端子的立体声音频输入和输出、≥1路3.5mm接口；≥1路RS485接口（投标时如有请提供优于本款功能参数的第三方有资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）； 4、为实现音视频互联互通且保证高品质音频传输，要求节点自带独立音频接口，提供无压缩音视频流或AAC、G711a、G711U、PCM编码音频流，支持视、音频同步或异步切换； 5、采用主流领先的压缩编码与解码技术，支持 ITU-T H.264 High Profile/Main Profile/Baseline Profile@Level 5.1编码，支持 ITU-TH.265 MainlO/Main Profile@Level 5.1 Main Tier编码,支持B帧。自动适应编解码方式,码率1Mbps-40Mbps 可调； 6、为满足快速排查故障，节点支持点名功能，节点选中后以声、光、电其中一种或多种方式示意，无需逐一查找故障节点，以加快排查效率； 7、支持实时输入信号预览,支持至少128路信号同时回显,且可设置回显画面分辨率； 8、支持浏览所有输入信号的预览画面，图像流畅无卡顿；支持软件预监输入音频；支持整面拼接屏的整体回显功能，显示内容与实际输出画面一致，可外接显示器或解码器观看大屏回显，图像帧率可达60帧/秒；支持大屏音频回显输出，音频与画面实时同步。 |
| 20 | 4K高清节点输出模块 |  | 6 | 套 | ▲1、采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建去中心化分布式音视频网络； 2、支持分辨率：4K并向下兼容； ★3、具备≥1路HDMI输出、≥1路RJ45 接口（带POE)、≥1路立体声音频输入、≥1路立体声音频输出、≥1路MIC、≥1路RS232、≥2路IO/2路IR（投标时如有请提供优于本款功能参数的第三方有资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）； 4、支持音频加嵌、解嵌功能，可在操作界面推杆式控制节点音量大小，并可实时动态显示音量状态，支持视、音频同步或异步切换； 5、节点间采用单播协议，无需交换机和接入网络具备组播支持情况下可支持超过150路以上并发；同时可兼容组播，组播并发数量不受限制，单播和组播均具有完善的流控措施，无任何花屏或马赛克情况； 6、支持RTSP等标准流媒体协议，系统可支持IPC网络摄像头信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方提供转码服务器；可输岀显示海康、大华等国标协议的网络摄像头的信号； 7、端到端传输延时≤16ms(最低可低至0ms)，支持输出节点直接连接LED发送卡进行拼接;拼接效果肉眼目测完全无画面撕裂,无同步误差； 8、支持画质调整功能:能对输出的亮度、对比度、色彩饱和度以及增益进行调整； 9、支持信号裁剪上墙，以便突出重点，屏蔽无需上墙的内容； 10、支持图像开窗、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放、字符叠加、输出字符叠加、保存场景、读取场景、大底图显示功能； 11、支持可视化管理、坐席管控、影像切换、混音控制、语音控制、体感控制、大屏拼接、远距离传输、音视频矩阵、控制管理、投影融合等功能。 |
| 21 | 高清硬盘 播放器 |  | 1 | 套 | 1、Dolby HDR 高动态对比度，BT.2020 广色域； 2、10bit色深，支持智能中控232窜口协议； 3、UHD 4K (H.265 HEVC)分辨率4096x2160@60fps、UHD 4K (H.264 AVC)分辨率4096x2160@30fps； 4、高码率高清、超清蓝光原盘影片支持（ISO、BDMV、M2TS）、专业蓝光3D(全格式)支持； 5、专业影院音频7.1支持：Dolby Digital&Dolby TrueHD/ DTS Audio&DTS-HD、解码及原码输出, 杜比全景声（Atmos）支持； 6、专业级视频、音频全格式支持; 多语言内嵌字幕、外挂字幕支持； 7、专业支持36bit Deep-color（深色），影院级丽色效果； 8、Movie Center智能影院海报墙系统； 9、智能分析硬盘及Samba/NFS中的本地影片库信息，有工具能自动从网络获取影片海报及信息，建立影片分类、图形化影片海报、详情介绍等。 |
| 22 | 节点软件端授权 |  | 16 | 套 | ▲1、实现多个单元跨区域、跨部门远程互联，进行音、视频信号获取或者推送； 2、可视化管理具备信号源统一管理、信号源预监、感应器检测结果显示等，通过直观拖拽方式实现信号源调度等功能； 3、一体化控制具有显示单元控制、显示预案调取管理、音频控制管理、设备使用状态查询、文案PPT控制、播放软件控制等功能； 4、具有发现协议和对时协议，确保单个视频流在多个单元分割输出显示时帧同步； 5、系统具备严格的权限控制能力：在可编程人机界面上，管理员可独立创； 6、建和删除用户，并对其控制行为进行严格区隔，对用户进行授权管理； ▲7、支持大屏本地及异地信号轮询功能，可改变轮询时间、轮询个数，一组大屏上支持多组轮询信号。 |
| 23 | 系统控制 平台 |  | 1 | 套 | 1、后期系统编程、界面编辑、脚本语言编程，多平台解析软件，可根据用户要求定制化管理界面，设置多级管理权限，软件运稳定界面友好、简学易用； 2、在PC端可预览所有单元发出的视频,可以将视频在平板终端上的虚拟拼接屏进行拼接、层叠； 3、PC端可感知单元控制的设备的状态和数据，PC端可在视频预览框直接对设备进行控制； 4、PC端可实时反馈光感检测、PM2.5检测、门磁检测、温度检测湿度检测等各种感应检测器的检测结果，支持定时控制，自定义个性化设置控制的时间，系统会根据当前设定的时间为基础做控制； 5、支持大屏本地及异地信号轮询功能，可改变轮询时间、轮询个数，一组大屏上支持多组轮询信号； 6、支持设置信号收藏夹，任意添加删减收藏夹内信号，并支持信号模糊检索。 |
| 24 | 客户端授权ID |  | 1 | 套 | 客户端授权秘钥。 |
| 25 | 高清云台 摄像机 |  | 3 | 台 | 1、内装SONY IMX415 1/2.8英寸4K CMOS 800万像素传感器，配合性能强大的图像引擎和成像算法，提供高达4K30的全高清广播级图像体验； ▲2、内置20倍500万像素高性能电动变焦镜头，高达240倍的变焦效果（20倍光学+12倍数字），镜头无畸变，并可达到58°广角水平视角； 3、采用新型的步进电机马达，云台运行安静平稳，定位精确迅速，水平最高速度可达200度/秒； 4、宽动态范围，高信噪比的图像效果，配合独有的2D/3D降噪算法，大幅降低图像噪声，在低照环境下依然保持画面干净清晰； 5、支持2400/4800/9600/19200/38400 bps通信波特率，支持G.711alaw/G.711ulaw/AAC音频编码； 6、采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声； 7、支持多路4K高清视频输出接口, HDMI、USB3.0、SDI、IP网络接口，支持同时2路高清视频并发的高质量图像传输； 8、支持内置视音频编码能力，支持H.265/H.264/MJPEG视频编码，可实现全高清超低带宽传输； 9、支持YUV/H.264/MJPEG视频压缩， H.264: (3840×2160, 1920×1080，1280×720,800*600,640*480,704*576,320*240) 25/30fps MJPEG: (3840×2160,1920×1080，1280*720,800*600,640*480,704*576,320*240) /25/30fps YUV:(3840×2160)15fps(1920×1080，1280×720,800*600,640*480,704*576,320*240) 25/30fps 10、支持IPV4, TCP, UDP, HTTP, FTP, NTP,DNS, DHCP,ARP, RTSP, RTP,RTCP, RTMP,NDI,SRT网络协议； 11、支持视频制式（高清）： 3840x2160 25/30/29.97/23.98/59.94fps 1920×1080 1280x720 25/30/29.97/23.98/59.94fps； 12、支持低功耗休眠/唤醒，耗低量低于10W； 13、支持VISCA，VISCA OVER IP，支持标准协议(ONVIF)、支持私有SDK和第三方管理平台接入； 14、支持RS232、RS485和IP接口控制，兼容各种主流的通信协议，可实现对摄像机全面灵活的控制； 15、支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)； 16、采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准； 17、采用外置DC12V电源适配器供电方式，保证电压在不稳定情况下也能安全、稳定使用； 18、支持中文简体、中文繁体、英文屏幕菜单，配合多功能红外遥控器，操作简便灵活。 |
| 26 | 摄像机 安装支架 |  | 3 | 套 | 1、配套定制摄像机安装支架，承载负载≥15KG； 2、支持侧装、倒装、吊装及立式安装； 3、含配套禁锢安装件。 |
| 27 | 移动平板 |  | 1 | 台 | 1、屏幕尺寸 10.95英寸； 2、色域 DCI-P3广色域； 3、屏幕分辨率 2560x1600； 4、处理器核心 八核心； 5、系统内存 6GB； 6、内存类型 LPDDR4x； 7、存储容量 128GB； 8、存储介质 UFS3.1； 9、存储扩展 支持Micro SD（TF）卡，最大支持1TB。 |
| 28 | 网络交换机 |  | 4 | 台 | 1、主要参数：产品类型千兆以太网交换机，应用层级二层，传输速率10/100/1000Mbps，交换方式存储-转发，交换容量不劣于50Gbps，包转发率不劣于40Mpps； 2、端口参数：端口结构非模块化，端口描述24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X以太网端口，控制端口1个Console口； 3、传输模式全双工/半双工自适应； 4、功能特性：VLAN支持802.1Q（最大4K个VLAN），支持基于MAC的VLAN，支持GUEST VLAN，QOS支持Diff-Serv QoS； 5、组播管理支持IGMP V1/V2/V3 Snooping； 6、网络管理支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0命令行配置，支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理； 7、安全管理支持用户分级管理和口令保护，支持SSHv2，为用户登录提供安全加密通道，支持SSL，保障数据传输安全； 8、支持可控IP地址的FTP登录和口令机制，支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、本机网段路由扫描报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能； 9、支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定功能，支持IEEE 802.1x。 |
| 29 | 无线同屏器 |  | 1 | 套 | 1、配置安装同一个网络构架下； 2、支持系统类型 Windows,Apple Mac； 3、支持分辨率 2K~4K； 4、帧率 音视频30~60帧，整体延迟 5~20ms； 5、显示模式 支持扩展桌面； 6、触摸反控 支持鼠标模式回传（Windows,Mac）； 7、连接路数 1~100（依据版本不同开放不同权限）； 8、最大同时显示路数4路； 9、具备触摸屏幕列表选择指定PC传屏，与会人员模式优先等级按下传屏按钮谁就获取传屏控制权； 10、无线速率 接收端1200Mbps,发射端1200Mbps； 11、无线传输协议 IEEE 802.11 a/g/n。 |
| 30 | 观众席及舞台信息终端 |  | 5 | 套 | 1、隐蔽安装信息采集模块； 2、具备3.5mm/6.5mm/卡龙/DA-NET信号接口； 3、具备2K-4K节点平台模块信号输出接口； 4、配置电源模块。 |
| 31 | 控制室信号显示屏 |  | 4 | 套 | 1、采用≥32英寸IPS面板4K原装屏体； 2、分辨率：3840×2160（4K）； 3、可视角度178°，刷新率60HZ，支持双频无线WIFI，支持红外功能，支持蓝牙5.0传输协议； 4、内置网络投屏系统，支持安卓、苹果系统； 5、亮度：500cd/㎡； 6、静态对比度：3000：1； 7、可视角度：≥178度(H)/178度(V)； 8、连续工作时间：7*24H； 9、接口：视频接口DVI-D/DP1、2/HDMI*2/ USB *2，控制接口 RS232/RJ45，内置8W音箱*2。 |
| 32 | 视频工作站 |  | 2 | 套 | 1、主板，电源等关键部件有原厂商统一品牌标志； ▲2、CPU：英特尔第九代酷睿六核处理器I5或以上，配置风扇导流罩； 3、主板：英特尔 B365芯片组或以上，PCI扩展插槽≥2个PCI+1个PCI-Ex1+1个PCI-Ex16； ▲4、内存：≥16G DDR4 2666MHZ； ▲5、硬盘：≥512G固态； ▲6、显卡：配置≥2G独立显卡； 7、光驱：无； 8、电源：更好扩展性，≥290W节能电源； 9、接口：≥8个USB口（前置≥4个USB 3.0），≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口, ≥1个9针COM接口，≥2个PS/2接口； 10、机箱：方便扩展与散热，机型体积大于17L，顶置隐藏式提手，后置电源故障诊断灯； 11、系统配置KVM坐席控制平台。 |
| 33 | 控制室万向导轨支架 |  | 4 | 套 | 1、智能万向架，采用高强度压铸铝主臂，单臂承重范围为：4-10kg； 2、支架底座设计有安全防护垫胶，可桌面的平行安装，支持安装厚度为10-90mm； 3、采用气弹簧助力系统，可自由悬停，高低升降度为0-560mm； 4、可倾仰调节，适合不同角度的需求，调节角度可达-85°-15°； 5、可实现360°左右旋转与XY轴万向旋转，满足不同工作需求； 6、支架主体采用隐藏式走线结构； 7、双USB充电信息接口，支架单臂可实现前后延伸最大范围720max。 |
| 34 | 高清数据 传输线缆 |  | 400 | 米 | 1、节点之间HDMI/VGA/DVI/SID高清数据线传输，包含高清数据接插件； 2、设备终端间电源线、网线、485控制线传输； 3、线缆管线施工预埋敷设，包含开槽及恢复施工作业。 |
| 35 | 大屏分区 配电电缆线 |  | 4500 | 米 | RVV3*2.5mm平方橡胶护套电缆。 |
| 36 | 大屏主配电电缆线 |  | 320 | 米 | RVV4*25mm+1*16mm平方橡胶护套电缆。 |
| 37 | 信号传输 网络布线 |  | 1800 | 米 | 超五类网络线。 |
| 38 | 信号传输 光模块 |  | 28 | 套 | 1、工业级光电信号传输模块，适应SC/LC传输接口； 2、1000M自适应传输速率； 3、主机配置光模块，传输距离20KM。 |
| 39 | 24口光纤 配线架 |  | 2 | 套 | SC/LC传输接口，含跳线及尾纤。 |
| 40 | 机架电源 |  | 2 | 套 | 1、主副备份双电源输出，含电源模块； 2、16路电源卡槽，内置通风散热系统。 |
| 41 | 中控电源 控制器 |  | 2 | 台 | 1、5寸彩色液晶电容触摸显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态； 2、支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备，设备设有触发功能； 3、配置232接口、485接口，支持外部中控设备控制； 4、每台设备自带ID设置和检测，可远程集中控制，及实现云端数据管理； 5、支持面板LOCK锁定功能，防止误操作； 6、支持每路延时开启和关闭时间可自由设置，每路16次循环定时开关； 7、具有欠压、超压检测及报警功能； 8、支持中控一键场景调用模式，10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 9、1-7路带独立滤波器，可净化电源，抗干扰能力更强； 10、支持IPHONE/安卓系统手机及笔记本无线控制调试，实现一键开关机及模式调用； 11、支持PC软件调试，可对每路单独编辑及远程控制，并可进行一键场景模式调用； 12、带有外部IO触发，可对接中控设备实现的开机和关机。 |
| 42 | 带铠室内 光纤 |  | 200 | 米 | 1、24芯带铠单模光纤，加粗磷化钢丝及刚铠甲保护层； 2、含安装敷管线敷设。 |
| 43 | 光纤熔纤 |  | 50 | 点 | 单模多模光纤续接、尾纤熔纤，熔纤点含法兰接口。 |
| 44 | 工控机柜 |  | 1 | 套 | 1、尺寸600mm宽*1600mm高*800mm深； 2、容积（U）:32,体积(CBM):0.9360； 3、标准配置:前门玻璃门，后门钢板门，6位国标排插组件1套； 4、配件：固定板3块，风扇组件1套，重型脚轮4只，方螺母螺钉40套，支脚4只，内六扳手1只； 5、电源：工业12路PTU3套； 6、防护等级:IP20； 7、主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。 |
| 45 | 大屏系统敷设线管 |  | 300 | 米 | 1、名称及规格：PVC25电线管； 2、敷设方式:埋地、穿墙； 3、包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、标识、接地等； 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。 |
| 46 | 大屏系统 敷设金属 桥架 |  | 300 | 米 | 1、名称及规格：镀锌金属桥架MR100mm*100mm； 2、敷设方式:埋地、穿墙、吊顶； 3、包含线槽及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油（含刷防火涂料）、接地、防火堵洞、刷防火漆等； 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。 |
| 47 | 196人厅会议显示终端 |  | 21.5 | 平方 | 1、全彩显示屏净尺寸：≥6400mm宽*3360mm高； 2、像素结构：1R1G1B 表贴三合一LED； 3、整屏分辨率：≥3K； ▲4、像素点间距≤1.86mm； 5、像素点组成：1R1G1B； 6、支持前后安装箱体结构，包含电源模块及接收模块； ★7、亮度范围：0-1800cd/㎡无级调节（白平衡亮度≥1000cd/㎡）（投标时如有请提供优于本款功能参数的第三方有资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）； 8、刷新率/换帧频率：≥3840Hz/60Hz； ★9、静态对比度：≥15000:1，动态对比度：≥10000000:1（投标时如有请提供优于本款功能参数的第三方有资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）； 10、LED显示屏符合IEC TR 62778:2014《IEC 62471的应用：光源和灯具的蓝光危害评估》要求，通过蓝光认证标准测试； 11、LED显示屏需通过辐射危害的曝辐限制、眼睛的近紫外危害曝辐限制，符合肉眼观看标准，并符合GB/T 20145-2006 光生物安全性标准； ▲12、阻燃测试：符合GB/T5169.16-2017电工电子产品着火危险试验(PCB 满足V-0阻燃等级要求（投标时须提供满足本款功能参数的第三方有资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）； ★13、屏体可靠性：符合GB/T2423.9-2001国家标准，裸机在50℃、湿度90%环境内连续工作≥200个小时无故障（投标时如有请提供优于本款功能参数的第三方有资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）； 14、盐雾腐蚀：经过35℃连续喷雾48h试验，符合GB/T 2423.17-2008盐雾10级要求； 15、LED显示屏的回扫线或频闪现象、图像均匀性、大面积色彩还原、灰度表现力(伪轮廓现象)、运动图像清晰度、静态图像清晰度符合SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量检测标准； ▲16、LED显示屏支持任意倍频技术，可调节控制倍频契合摄像器材工作频率，有效消除拍摄的描线。LED接收卡支持向导调屏、智能串线，支持拍照自动完成连接设置，实现傻瓜式调屏（投标时须提供满足本款功能参数的第三方有资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）； ▲17、投标时须提供LED显示屏产品通过CCC、节能认证证书复印件。 |
| 48 | 72人厅 会议显示 终端 |  | 13 | 平方 | 1、全彩显示屏净尺寸：≥4800mm宽*2720mm高； 2、像素结构：1R1G1B 表贴三合一LED； 3、整屏分辨率：≥2K； 4、像素点间距≤1.86mm； 5、像素点组成：1R1G1B； 6、模组拼装结构，包含电源模块及接收模块； 7、亮度范围：0-1800cd/㎡无级调节（白平衡亮度≥1000cd/㎡）； 8、刷新率/换帧频率：≥3840Hz/60Hz； 9、静态对比度：≥15000:1，动态对比度：≥10000000:1； 10、LED显示屏符合IEC TR 62778:2014《IEC 62471的应用：光源和灯具的蓝光危害评估》要求，通过蓝光认证标准测试； 11、LED显示屏需通过辐射危害的曝辐限制、眼睛的近紫外危害曝辐限制，符合肉眼观看标准，并符合GB/T 20145-2006 光生物安全性标准； 12、阻燃测试：符合GB/T5169.16-2017电工电子产品着火危险试验(PCB 满足V-0阻燃等级要求； 13、屏体可靠性：符合GB/T2423.9-2001国家标准，裸机在50℃、湿度90%环境内连续工作≥200个小时无故障； 14、盐雾腐蚀：经过35℃连续喷雾48h试验，符合GB/T 2423.17-2008盐雾10级要求； 15、LED显示屏的回扫线或频闪现象、图像均匀性、大面积色彩还原、灰度表现力(伪轮廓现象)、运动图像清晰度、静态图像清晰度符合SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量检测标准； 16、LED显示屏支持任意倍频技术，可调节控制倍频契合摄像器材工作频率，有效消除拍摄的描线。LED接收卡支持向导调屏、智能串线，支持拍照自动完成连接设置，实现傻瓜式调屏。 |
| 49 | LED视频 处理器 |  | 2 | 台 | 1、2路DVI视频输入，2路双链HDMI视频输入； 2、支持一路音频输入； 3、16路网口输出； 4、USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 5、单路最大带载分辨率≥3840*2160； 6、一路光探头接口。 |
| 50 | 安装钢结构 |  | 35 | 平方 | 1、构架尺寸根据施工现场及甲方要求； 2、构架材质：铝材，钢材； 3、含底面背景墙饰面装饰，背景墙加强钢结构支撑； 4、安装高度：根据现场实际尺寸及甲方要求，含边框的制作及安装。 |
| 51 | 无纸化 显示终端 电子桌牌 |  | 10 | 套 | 1、不小于7.5英寸双显屏分辨率不小于880x528 ； 2、ABS环保材质，钢琴烤漆工艺； 3、尺寸不小于20.8cm*2.4cm*13.4cm； 4、双面屏展示，支持姓名、职位、会议主题，logo。自定义字体、字体颜色、背景颜色； 5、无线传输模式，通信距离>100米； 6、锂电池供电，正常持续工作>168小时，待机时间>1年； 7、会议签到、投票表决、信息收发、呼叫服务。 |
| 52 | 电子桌牌 信号发射器 |  | 1 | 套 | 1、基站编号、信道的设置及修改； 2、网络ip地址自动获取； 3、基站参数的备份/恢复； 4、子键键盘的配对； 5、键盘号的设置，按键方式自定义； 6、键盘屏幕背光显示时间设置，震动时间设置。 |
| 53 | 交互 电子白板 |  | 1 | 套 | 1、四种标示特性感识终端，含可替换标示芯片； 2、兼容系统Max OS X版本，Windows版本； 3、有效区域：宽度252厘米x高度150厘米x2个并联区域，配置带跨区互动终端，可适配连接使用区域任何显示端； 4、智能自动识别区域，无线校准操作； 5、语音提示：功能菜单语音提示； 6、LED显示：工作状态提示； 7、支持的操作系统：Android，iOS，Mac，Windows； 8、APP应用环境：智能手机IOS版本，Android版本； 9、设备内存：8G，存储页面数：10000页； 10、可编辑内容：共享文件二次编辑保存及上传共享功能； 11、云应用：Dropbox，Evernote，icloud，无限共享会话参与者数量； 12、捕捉技术：红外线/超声波，应用程序兼容性和语言全球主流应用15种以上语言； 13、无线技术：蓝牙2.1，电源：USB /充电电池，电池续航时间：48小时； 14、无网络及断网自动记录存储功能，离线存储空间≥8G,接入网络自动上传。 |
| 54 | 视频工作站 |  | 2 | 套 | 1、主板，电源等关键部件有原厂商统一品牌标志； ▲2、CPU：英特尔第九代酷睿六核处理器I5或以上，配置风扇导流罩； 3、主板：英特尔 B365芯片组或以上，PCI扩展插槽≥2个PCI+1个PCI-Ex1+1个PCI-Ex16； ▲4、内存：≥16G DDR4 2666MHZ； ▲5、硬盘：≥512G固态； ▲6、显卡：配置≥2G独立显卡； 7、光驱：无； 8、电源：更好扩展性，≥290W节能电源； 9、接口：≥8个USB口（前置≥4个USB 3.0），≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口, ≥1个9针COM接口，≥2个PS/2接口； 10、机箱：方便扩展与散热，机型体积大于17L，顶置隐藏式提手，后置电源故障诊断灯； 11、系统配置KVM坐席控制平台。 |
| 55 | 分区配电 电缆线 |  | 400 | 米 | RVV3*2.5mm平方橡胶护套电缆。 |
| 56 | 信号传输 网络布线 |  | 600 | 米 | 超五类网络线。 |
| 57 | 高清数据 传输线缆 |  | 100 | 米 | 1、节点之间HDMI/VGA/DVI/SID高清数据线传输，包含高清数据接插件； 2、设备终端间电源线、网线、485控制线传输； 3、线缆管线施工预埋敷设，包含开槽及恢复施工作业。 |
| 58 | 中控电源 控制器 |  | 2 | 台 | 1、5寸彩色液晶电容触摸显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态； 2、支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备，设备设有触发功能； 3、配置232接口、485接口，支持外部中控设备控制； 4、每台设备自带ID设置和检测，可远程集中控制，及实现云端数据管理； 5、支持面板LOCK锁定功能，防止误操作； 6、支持每路延时开启和关闭时间可自由设置，每路16次循环定时开关； 7、具有欠压、超压检测及报警功能； 8、支持中控一键场景调用模式，10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 9、1-7路带独立滤波器，可净化电源，抗干扰能力更强； 10、支持IPHONE/安卓系统手机及笔记本无线控制调试，实现一键开关机及模式调用； 11、支持PC软件调试，可对每路单独编辑及远程控制，并可进行一键场景模式调用； 12、带有外部IO触发，可对接中控设备实现的开机和关机。 |
| 59 | 大屏系统 敷设线管 |  | 100 | 米 | 1、名称及规格：PVC25电线管； 2、敷设方式:埋地、穿墙； 3、包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、标识、接地等； 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。 |
| 60 | 大屏系统 敷设金属 桥架 |  | 100 | 米 | 1、名称及规格：镀锌金属桥架MR100mm*100mm； 2、敷设方式:埋地、穿墙、吊顶； 3、包含线槽及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油（含刷防火涂料）、接地、防火堵洞、刷防火漆等； 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑。 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  | 1.交付时间：自合同签订之日起 30 个日历日内交付货物并完成所有的安装及调试； 2.交付地点：广西南宁市（采购人指定地点）。 |  |  |  |
| 质保期限 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自全部货物验收合格之日起计算，产品质保期至少 一年（“技术参数要求”有要求的则按其要求）。若分项货物质保期超过此年限的，合同履行过程中按分项货物质保期要求规定执行。 |  |  |  |
| 核心产品 |  | 项号1“舞台背景显示大屏”。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.中标供应商按采购人指定的地点负责送货上门、安装、调试，负责培训使用人员和维护人员。 2.中标供应商必须在交货后10个日历日内进行安装、测试和调整服务，并于10个日历日内完成相关安装调试服务。中标供应商在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督。 3.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 4.质保期内出现无法排除的故障，供应商无条件更换同型号产品。 5.在质保期满后，采购人需要在本招标采购需求范围内，继续由原中标供应商提供售后服务的，中标供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务，售后服务费不得超过中标合同总金额的10%，双方另行协商，报财政监管部门审批或备案后方可签订补充协议。 6.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 7.中标供应商接故障通知后，在2小时内需要作出响应，6小时内进行电话、网上诊断协助排除故障，如需现场处理故障的，应24小时内到达采购人指定现场排除故障。 8.质保期外维修响应时间：如果系统出现故障，在接到维修服务的请求后，中标供应商工程师应在 2小时内作出响应，6小时内进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在 5 个工作日内解决或提出明确解决方案（具体以合同为准）。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1.预付款；合同生效、担保措施生效以及实施条件具备后10个工作日内，支付合同总金额的30%，中标人提供等额预付款担保函（预付款担保的有效期至项目验收合格之日止）或银行转账；项目实施完毕且验收通过后10个工作日内，支付至合同总金额的100%。 2.采购人付款前，中标供应商应向采购人开具等额有效的增值税专用发票，采购人未收到合格有效发票的，有权不予支付相应款项直至中标供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。 3.付款方式：银行转账。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：中标金额的 5 %。（若中标供应商被认定为中小企业的，履约保证金数额将按中标金额的 2%收取） 2.履约保证金递交方式：银行转账、电汇、网上支付、支票、汇票、本票、保函等非现金形式。 3.履约保证金递交时间：签订合同前5个工作日内由中标供应商转入采购人指定保证金账户。 4.履约保证金退还：履约完成并验收合格后无质量问题，且待中标供应商履行完质保义务后无息退还，中标供应商提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向采购人提出书面申请退还，采购人在收到申请后十个工作日内以银行转账方式无息退还。保证金指定账户： 开户名：广西建设职业技术学院 开户行：建行南宁市高新支行 账 号：45001604850059000000 |  |  |  |
| 报价要求 |  | 投标供应商须就本项目需求清单中的所有实施内容作完整报价。总报价包括但不限于采购标的及相关配件的价格、运输费用、安装调试费用、安全文明施工费系统对接费、项目技术支持费、项目使用培训费用、派出技术人员的交通费、住宿费、伙食及通信补助费、税金、售后服务费及其他所有可能发生的一切费用。合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |  |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |  |
| 验收标准及要求 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，由第三方技术咨询单位对所有要求必须出具的证明文件及关键技术参数提供的加分证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.项目涉及与装饰、舞台灯光、音响等项目存在交叉施工作业面，为保障项目顺利实施，中标人在项目实施过程中，按照中标人提供的技术交底资料（包括不限于系统设计图、施工图、技术方案、项目实施方案等），需接受第三方技术咨询单位的现场施工督查，包括技术协调、施工过程监督检查、施工过程进度监督及问题整改监督。 4.中标人在项目调试及竣工验收阶段，需提供竣工文件、工程图纸、技术档案资料等， 配合第三方技术咨询单位对现场6组LED显示大屏及周边播控等系统进行指标综合检测，为达到用户使用要求，各使用节点LED显示屏应联调联试、节点之间信号必须满足互联互通，若测试结果不能满足采购文件参数要求以及投标文件所承诺的技术功能要求，达不到验收标准的，采购单位有权单方面终止合同，并追究中标人责任 5.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 6.合同履行过程中，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标供应商须承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 7.本章《项目需求》有其他要求的按其要求执行。 8.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。 9.采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，投标人所投产品必须从其规定。 10.供应商所投产品的配件（辅材）涉及节能认证、国家强制认证（除采购需求约定外），在验收时必须提供产品、配件的相关节能认证证书、国家强制认证证书，不能提供认证证书的采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果由供应商承担。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1.投标前，投标人可根据自身的情况决定是否参加采购人统一组织的现场考察。现场考察须携带的资料：持投标人授权委托书、个人身份证原件。现场考察统一时间。现场考察集中时间：2026年 月 日上午10:00，过期不候。集中地点：广西建设职业技术学院武鸣校区；联系人：施炜；联系电话：13517889255。 2.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效投标处理。 3.本项目中涉及采购的货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |

分标2：

| 项号 | 货物 名称 | 数 量 |  | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 （材质工艺要求说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 礼堂椅 | 999 |  | 张 | 礼堂椅规格尺寸：座椅扶手中心距：550MM，背高：1020MM，座高：450MM，座深:420MM 。 1、站脚: 框架采用≥1.5 mm优质冷轧钢板冲压成型，上框架长400mm，下框架长230mm，宽50mm，总高度360mm外扣式更加美观，稳固，耐用。立柱管采用80mm*40mm*1.5mm,底脚板:采用1.8优质冷轧钢板冲压成型，造型尺寸为长（约）260mm，宽（约）123mm的三角形，打破常规两孔固定采用三孔固定，呈不规则三角形外观，设有前端孔1个，后端2个孔距（约）50mm，前后孔距（约）180mm，共3个地爆螺丝固定孔，更为稳固，底部焊接小酒杯型固定件；采用M8x600mm预埋式拉爆结构安装，牢固耐用所有五金件必须经酸洗、磷化后高温粉末喷涂。 可根据场地坡度调节水平，表面不允许有龟裂，破损，掉漆，明显修补痕迹等，手能触及的地方必须圆滑，不得有锐利的棱角，毛刺。钢板需经第三方抽样检测。 ▲2.扶手面： 采用实木块精制而成型，表面油环保聚氨酯漆，五底三面工艺，长（约）400mm,宽约50mm,高（约）25mm,美观典雅,饰面为多种颜色选择的油漆面。木材需经第三方抽样检测，实木块经过第三方检测机构检测，必须符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》、GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T 18513-2001 《中国主要进口木材名称》、GB/T 29894-2013 《木材鉴别方法通则》标准要求。 ▲3.靠背海绵 ：采用优质冷发泡聚氨酯（PU）经专用精密发泡模具发泡一次成型，海绵密度为40-50KG/m³，椅背根据人体工程学原理，采用流线型设计，外形更高档，且有效缓解长时间保持坐姿而产生的疲劳感; 座海绵：厚度不低于120mm采用优质冷发泡聚氨酯（PU）经专用精密发泡模具发泡一次成型，海绵密度为50-60KG/m³，无毒无味无刺激，久坐不塌陷不变形。海绵经过第三方检测机构检测，必须符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求。 4.坐背内板： 采用无甲醛环保胶热压成型，外形成弧形，厚度为：7mm，安全可靠，不易折断。 5.座背外板： 采用15mM多层板精磨而成承托力强，抗变形，背外板采用优质高密度硬木多层板经冷轧钢板模压一次成型;坐板:是由木制多层板高温覆膜吸塑一次成型，厚度15mm。造型优美、高雅，表面（包括立面）用PVC真空覆膜技术经高温高压吸覆于座板上，具有防火、防水、环保等优点，配有至少121个蜂窝式吸音孔能在0.1秒内消除回音，保证了座椅良好吸音效果。 6.座位挂钩/座包框架： 采用加强型连接结构，在两背角码间装有预留孔位，能适合多种场地安装，座框架，采用优质冷轧刚厚度1.5mm经模具冲压焊接组合成型，框架两边采用优质5mm冷轧钢片，耳顶采用穿透式T型角码直径14mm,消音垫：直接在耳顶处加上消音圈，摒弃座包受外力作用时与背相碰撞时受力点在海绵上，而更加耐用、牢固、更舒适、牢固包采用阻尼回复机构，座包采用阻尼回复机构，无噪音慢回位，扭簧105*☉37*☉12圈扭力，确保扭力永久不失效。另设计配置15级扭力调节器，可调节座包回位速度快慢。 7.阻尼器选用优质2.2级标准.安全可调节快慢回位轻盈，无杂声，加载部位无明显变形，翻转灵活自如，零故障。 8.侧板: 采用5mm厚度中纤板基材面履高级优质工程亚麻布料一张式组成，安装方式为内嵌式钉扣，使用过程中不容易被抠掉。座椅背面配置水杯架。 9.布面料 ：表面覆盖物为高级麻绒专用布料，抗污，防褪色，接触面舒适，触感细腻。可根据客户要求进行特殊3M（防潮、防尘、防污）处理，阻燃等。布面料经过第三方检测机构检测，必须符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》标准要求 10.表面涂装： 金属件通过除油、除锈、中和、磷化、表调等前置处理，经过高温烘干炉烘烤后静电喷涂环氧树脂粉体，再进入高温炉定时使表面粉体流平固化。礼堂椅产品需经第三方抽样检测，必须符合QB/T 2602-2013 《影剧院公共座椅》标准要求，（供货时需提供第三方有资质的检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）。 |
| 2 | 礼堂椅 | 19 |  | 张 | 礼堂椅规格尺寸：座椅扶手中心距：600MM，背高：1020MM，座高：450MM，座深:480MM 。 1、站脚: 框架采用≥1.5 mm优质冷轧钢板冲压成型，上框架长400mm，下框架长230mm，宽50mm，总高度360mm外扣式更加美观，稳固，耐用。立柱管采用80mm*40mm*1.5mm,底脚板:采用1.8优质冷轧钢板冲压成型，造型尺寸为长（约）260mm，宽（约）123mm的三角形，打破常规两孔固定采用三孔固定，呈不规则三角形外观，设有前端孔1个，后端2个孔距（约）50mm，前后孔距（约）180mm，共3个地爆螺丝固定孔，更为稳固，底部焊接小酒杯型固定件；采用M8x600mm预埋式拉爆结构安装，牢固耐用所有五金件必须经酸洗、磷化后高温粉末喷涂。 可根据场地坡度调节水平，表面不允许有龟裂，破损，掉漆，明显修补痕迹等，手能触及的地方必须圆滑，不得有锐利的棱角，毛刺。钢板需经第三方抽样检测，钢板经过第三方检测机构检测。 2.扶手面： 采用实木块精制而成型，表面油环保聚氨酯漆，五底三面工艺，长400mm,宽80mm,高25mm,美观典雅,饰面为多种颜色选择的油漆面。木材需经第三方抽样检测，实木块经过第三方检测机构检测，必须符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》、GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T 18513-2001 《中国主要进口木材名称》、GB/T 29894-2013 《木材鉴别方法通则》标准要求。 3.靠背海绵 ：采用优质冷发泡聚氨酯（PU）经专用精密发泡模具发泡一次成型，海绵密度为40-50KG/m³，椅背根据人体工程学原理，采用流线型设计，外形更高档，且有效缓解长时间保持坐姿而产生的疲劳感; 座海绵：厚度不低于120mm采用优质冷发泡聚氨酯（PU）经专用精密发泡模具发泡一次成型，海绵密度为50-60KG/m³，无毒无味无刺激，久坐不塌陷不变形。海绵经过第三方检测机构检测，必须符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准要求。 4.坐背内板： 采用无甲醛环保胶热压成型，外形成弧形，厚度为：7mm，安全可靠，不易折断。 5.座背外板：采用15mM多层板精磨而成承托力强，抗变形，背外板采用优质高密度硬木多层板经冷轧钢板模压一次成型;坐板:是由木制多层板高温覆膜吸塑一次成型，厚度15mm。造型优美、高雅，表面（包括立面）用PVC真空覆膜技术经高温高压吸覆于座板上，具有防火、防水、环保等优点，配有至少121个蜂窝式吸音孔能在0.1秒内消除回音，保证了座椅良好吸音效果。 6.座位挂钩/座包框架： 采用加强型连接结构，在两背角码间装有预留孔位，能适合多种场地安装，座框架，采用优质冷轧刚厚度1.5mm经模具冲压焊接组合成型，框架两边采用优质5mm冷轧钢片，耳顶采用穿透式T型角码直径14mm,消音垫：直接在耳顶处加上消音圈，摒弃座包受外力作用时与背相碰撞时受力点在海绵上，而更加耐用、牢固、更舒适、牢固包采用阻尼回复机构，座包采用阻尼回复机构，无噪音慢回位，扭簧105*☉37*☉12圈扭力，确保扭力永久不失效。另设计配置15级扭力调节器，可调节座包回位速度快慢。 7.阻尼器选用优质2.2级标准.安全可调节快慢回位轻盈，无杂声，加载部位无明显变形，翻转灵活自如，零故障。 8.侧板: 采用5mm厚度中纤板基材面履高级优质工程亚麻布料一张式组成，安装方式为内嵌式钉扣，使用过程中不容易被抠掉。座椅背面配置水杯架。 9.布面料：表面覆盖物为高级麻绒专用布料，抗污，防褪色，接触面舒适，触感细腻。可根据客户要求进行特殊3M（防潮、防尘、防污）处理，阻燃等。布面料经过第三方检测机构检测，必须符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》、参照QB/T 2602-2013 《影剧院公共座椅》标准要求。 10.表面涂装：金属件通过除油、除锈、中和、磷化、表调等前置处理，经过高温烘干炉烘烤后静电喷涂环氧树脂粉体，再进入高温炉定时使表面粉体流平固化。礼堂椅产品需经第三方抽样检测，必须符合QB/T 2602-2013 《影剧院公共座椅》标准要求，检测结果必须符合至少以下4项基本检测要求： ①含水率：木材含水率应为8%～12%（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）； ②用料要求。座面软质聚氨酯泡沫材料密度≥60kg/m³，其他部位软质聚氨酯泡沫材料密度≥45kg/m³；软质聚氨酯泡沫材料回弹性≥55%；③软包件纺织面料耐干摩擦色牢度≥4级；④甲醛释放量≤0.08mg/㎡h。 |
| 3 | 舞台会议椅 | 72 |  | 张 | 规格：约620×680×1080mm。 1.面料：采用优质牛皮面料，防磨防污性好； 2.辅料：坐垫及靠背采用≥50#一次成型海绵，海绵回弹率≥35%，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa，压陷性能必须符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准的要求； 3.坐垫靠背内板：使用多层板； 4.椅架：橡胶木实木椅架； 5.油漆：采用环保型PU聚酯漆； ▲6.会议椅：阻燃性、甲醛释放量、总挥发有机化合物（TVOC）必须符合GB/T35607-2017绿色产品评价家具、GB17927.2-2011软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第2部分:模拟火柴火焰等标准要求。 |
| 4 | 舞台会议桌 | 4 |  | 张 | 规格：1400×600×760mm 。 1.基材：采用E0级中密度纤维板，板材苯、甲苯、二甲苯有害物质必须符合GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求； 2.木皮饰面：采购0.6mm厚胡桃木皮； ▲3.油漆：采用环保型PU聚酯漆，底漆和面漆的乙二醇醚及醚酯总和含量;多环芳烃总和含量:苯含量;卤代烃总和含量必须符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； 4.五金配件：采用优质三合一连接件。 |
| 5 | 舞台会议桌 | 1 |  | 张 | 规格：2100×600×760mm 。 1.基材：采用E0级中密度纤维板，板材苯、甲苯、二甲苯有害物质符合GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求； 2.木皮饰面：采购0.6mm厚胡桃木皮； ▲3.油漆：采用环保型PU聚酯漆，底漆和面漆的乙二醇醚及醚酯总和含量;多环芳烃总和含量:苯含量;卤代烃总和含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； 4.五金配件：采用优质三合一连接件。 |
| 6 | 演讲台 | 1 |  | 个 | 规格：750×500×1150mm。 1.基材：采用E0级中密度纤维板，板材苯、甲苯、二甲苯有害物质符合GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求； 2.木皮饰面：采购0.6mm厚胡桃木皮； ▲3.油漆：采用环保型PU聚酯漆，底漆和面漆的乙二醇醚及醚酯总和含量;多环芳烃总和含量:苯含量;卤代烃总和含量符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； 4.五金配件：采用优质三合一连接件。 |
| 7 | 会议桌 | 2 |  | 张 | 规格：1500×400×750mm。 1.基材：采用E0级中密度纤维板，板材苯、甲苯、二甲苯有害物质必须符合GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求； 2.木皮饰面：采购0.6mm厚胡桃木皮； ▲3.油漆：采用环保型PU聚酯漆，底漆和面漆的乙二醇醚及醚酯总和含量;多环芳烃总和含量:苯含量;卤代烃总和含量必须符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； 4.五金配件：采用优质三合一连接件。 |
| 8 | 会议桌 | 1 |  | 张 | 规格（mm）：总长9500mm,宽400mm，高度750mm。 1.基材：采用E0级中密度纤维板，板材苯、甲苯、二甲苯有害物质必须符合GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求； 2.木皮饰面：采购0.6mm厚胡桃木皮； 3.油漆：采用环保型PU聚酯漆，底漆和面漆的乙二醇醚及醚酯总和含量;多环芳烃总和含量:苯含量;卤代烃总和含量必须符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； 4.五金配件：采用优质三合一连接件。 |
| 9 | 办公椅 | 20 |  | 把 | 1.椅背：采用优质透气塑胶网； 2.坐面：采用优质加密双层网布； 3.海绵：采用高密度弹力海绵，不易变形；座海绵的软质聚氨酯泡沫材料座面密度、软质聚氨酯泡沫材料弹性，软质聚氨酯泡沫材料缩永久变形，必须符合QB/T2602-2013(2017)《影剧院公共座椅》标准要求； 4.扶手：电镀+PP材料，连体固定扶手； 5.弓字架：采用直径25mm钢管，1.2mm厚度，椅身跟椅架均采用优质电镀五金，带防滑脚垫。 |
| 10 | 大板桌 | 5 |  | 张 | 1.规格：1400*600*750mm； 2.桌面采用25mm厚多层实木板，板材表面防霉性能、抗菌性能、外观质量必须符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》等标准要求； 3.脚架采用优质50*50方管，表面高温静电喷塑，塑粉必须符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准要求。 |
| 11 | 接待沙发 | 16 |  | 张 | 1.规格：1060×880×920mm； 2.面料：采用优质布料，防磨防污性好； 3.辅料：采用优质海绵，密度高，回弹率好； 4.内部框架：采用E1级优质环保型胶合板，板材表面防霉性能、抗菌性能、外观质量必须符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》等标准要求； 5.框架基材：采用优质实木； ▲6.油漆：采用优质环保型PU 聚酯漆，底漆和面漆的乙二醇醚及醚酯总和含量;多环芳烃总和含量:苯含量;卤代烃总和含量必须符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 |
| 12 | 茶几 | 10 |  | 张 | 规格：600×400×480mm。 1.基材：采用E0级中密度纤维板，板材苯、甲苯、二甲苯有害物质必须符合GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求； 2.木皮饰面：采用0.6mm厚胡桃木皮； ▲3.油漆：采用环保型PU聚酯漆，底漆和面漆的乙二醇醚及醚酯总和含量;多环芳烃总和含量:苯含量;卤代烃总和含量必须符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 |
| 13 | 茶几 | 2 |  | 张 | 规格：1200×600×480mm。 1.基材：采用E0级中密度纤维板，板材苯、甲苯、二甲苯有害物质必须符合GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求； 2.木皮饰面：采用0.6mm厚胡桃木皮； ▲3.油漆：采用环保型PU聚酯漆，底漆和面漆的乙二醇醚及醚酯总和含量;多环芳烃总和含量:苯含量;卤代烃总和含量必须符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 |
| 14 | 会议桌 | 40 |  | 张 | 规格：1400×500×760mm。 1.基材：采用E0级中密度纤维板，板材苯、甲苯、二甲苯有害物质必须符合GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准要求； 2.木皮饰面：采购0.6mm厚胡桃木皮； ▲3.油漆：采用环保型PU聚酯漆，底漆和面漆的乙二醇醚及醚酯总和含量;多环芳烃总和含量:苯含量;卤代烃总和含量必须符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准； 4.五金配件：采用优质三合一连接件。 |
| 备注： - 材质的要求及材质的厚度须满足或优于采购需求；产品性能须满足或优于用户要求。 - 引用的所有标准，如有更新或替换时，应执行最新标准。 |  |  |  |  |  |
| 商务及其他要求表： |  |  |  |  |  |
| ▲售后服务及其他 要求 |  |  | 1、合同签订期：自中标通知书发出之日起 30 日历日内。 2、交付使用时间：自合同签订之日起 90 日内交付到指定地点存放，在接到甲方的安装通知后， 60 天内安装验收完毕。 3、交货地点：广西建设职业技术学院武鸣校区（采购人指定地点）。 4、交货方式：现场交货。 5、售后服务要求： （1）送货上门，按现场条件全程免费安装调试，直至最终验收合格前产生的所有费用由中标供应商承担； （2）免费保修期：对所售货物提供五年的上门全免费保修期，保修期内非人为因素发生的故障均由中标供应商免费维修或更换，质保期外维修的零配件需优惠（折扣率20%）； （3）质量保证期：所有家具的质量保证期不少于五年，在此保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，供应商须负责免费维修或调换； （4）故障响应时间：货物发生故障时，在接到采购人通知后24小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时，12小时内不能修复的，提供替代品； （5）验收所需工具、器材由中标供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收； （6）中标供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 |  |  |
| ▲验收标准 |  |  | 1、所供产品的规格、数量符合招标文件、供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 2、所供产品的材质、颜色符合招标文件、供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 3、所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 4、所供产品结构牢固，无安全隐患。 5、如有抽检要求的，检测结果符合招标文件、供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 6、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 7、招标文件、供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证明材料。 8、为保证产品品质，批量供货前需提供符合竞标文件要求的产品一套进行验收，验收通过后方可批量供货，不合格采购人有权上报相关部门处理。 9、验收时采购人对家具进行对照技术参数逐项检测，由采购人委托第三方根据项目内容进行检测，检验结果不合格的或不符合技术参数的不予验收并做退货处理，由此产生的一切后果由供应商承担。 10、如中标供应商不能按约定时间交货，将上报政府采购监管部门处理。 |  |  |
| ▲投标报价 |  |  | # 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： # （1）货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费； # （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； # （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； # （4）货物的二次搬运产生的相关费用，按采购人要求进行摆放的费用。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量及从存放点运至安装点所需通过小车、人力或其他方式进行第二次或多次转运所产生的费用，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |  |  |
| ▲付款方式 |  |  | 合同签订后并向中标供应商发出订货通知10个工作日内，乙方开具合同总价款的 30%的等额价值保函(保函有效期为自签订合同起6个月内，保函到期前，若项目未完成，中标供应商须在保函到期前提前1个月提交新一期保函)给甲方后，甲方向中标供应商支付合同价款30%预付款（中标供应商须先提供相应等额有效的增值税专用发票），交货验收合格后，中标供应商开具等额有效的增值税专用发票给采购人，采购人收到合法发票后在20个工作日内一次性付清尾款（合同价款70%）。 |  |  |
| ▲履约保证金 |  |  | 1、履约保证金金额：中标金额的 5 %（如中标供应商为中小企业的，按本项目中标总金额的2%）收取。 2、履约保证金递交方式：支票、汇票、本票、网上银行等非现金形式。 3、履约保证金递交时间：签订合同前5个工作日内由成交方转入采购人指定保证金账户。 4、履约保证金退还：验收合格后无质量问题，且待中标供应商履行完质保义务后无息退还，中标供应提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向采购人提出书面申请退还，采购人在收到申请后二十个工作日内以银行转账方式无息退还。 保证金指定账户： 开户名：广西建设职业技术学院 开户行：建行南宁市高新支行 账 号：45001604850059000000 |  |  |
| ▲本项目核心产品 |  |  | 第1项产品“礼堂椅”为核心产品 （核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| 投标样品（小样）要求 |  |  | 投标时请提供小样： 序号; 货物名称-小样名称; 数量; 规格; 备注说明. 1; 礼堂椅-站脚; 2; 两套礼堂椅站脚; 一套裸管 一套喷涂. 礼堂椅-扶手; 2; 两套礼堂椅扶手; 一套原木 一套喷涂. 礼堂椅-靠背海绵; 1; 一套靠背海绵; 根据实际情况 裁剪. 备注： (1) 小样只是作为加分项，不作为投标的必须要求；小样的规格尺寸不作为评定要求。 （2）小样递交时间：为开标当天提交投标文件截止时间前；提交小样的地点：为南宁市星湖路22号评标楼（4号楼）三楼303室。 （3）小样递交要求： 1）提交小样的代表须向采购代理机构工作人员提交“小样授权委托书”原件。 2）所有小样按以下规定要求密封（包装）：小样包装外面贴上项目名称和项目编号及投标人名称等信息；包装里面的各小样不能出现有关投标人的标识，如出现透露投标人的信息，小样不得进行评定。 3）评标前由采购代理机构工作人员将对投标人的标签进行遮盖，评定小样时由采购代理机构工作人员及评委一起打开，待评定小样完毕后，再统一拆封所有投标人的标签。 （4）采购结果公告后，中标人小样不退，作为验收依据之一。未中标的，在本项目评审结果（中标公告）发出（或接到广西壮族自治区政府采购中心电话通知）后五个工作日内，原路径领回样品，逾期未办理样品领取的，样品处置权交由广西壮族自治区政府采购中心。所造成的损失，由本公司自行承担。 |
| 其它要求及说明 |  |  | 1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。 3、家具的最终外形尺寸须根据实际布置进行调整，对有特殊的定制家具及修改的尺寸均包含在投标报价中，投标人在报价时应自行考虑，承诺不因定制或修改家具尺寸的因素而改变投标报价。 ▲4、验收： （1）中标人在签订合同后，先提供（一套完整的所投产品）至采购单位处进行检测，采购单位可聘请具有验收资质的检测部门进行检测，检测合格的产品作为验收产品的依据，费用由中标人负责。 （2）中标人须按规定时间交货安装完毕，采购单位可聘请具有验收能力的检测部门进行验收，验收不合格按照政府采购法及相关规定执行。 5、政策功能 ▲（1）严格执行（财库〔2019〕9号）及（财库〔2019〕19号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。 （2）执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认定。 |  |  |
| 注意事项及参考样式和基本结构参数 |  |  | 1、产品样式以提供以下的样式参考图为准。 2、提供的家具参数如未能表述详尽的，以提供的以下样式参考图为准。 |  |  |

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：武鸣校区7#礼堂及5#学生活动综合楼一层会议空间显示系统及家具采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 3 | 详见公开招标公告 实际交纳的保证金须按要求交纳，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场勘查：详见采购需求(如有)。 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | （1）答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清； （2）询问、质疑：如投标人认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人。本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云电子投标客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 10 | 法定代表人或其授权代表签字或签章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，投标单位可以线下签字或签章后扫描上传。 |
| 11 | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
| 12 | 投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 13 | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
| 14 | 投标截止时间及地点：2026年月日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标大厅。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 15 | 开标时间及地点： 2026年月日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标大厅。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 16 | 评标方法：综合评分法 |
| 17 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 19 | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
| 20 | 投标文件有效期： 六十日。 |
| 21 | 对招标文件、采购过程或者中标结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式： （1）广西壮族自治区政府采购中心内审科 电话：0771-8600453 地址：广西南宁市星湖路22号 （2）广西建设职业技术学院 电话：0771- 3822569 地址：广西南宁西乡塘区罗文大道33号 现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间，其中采购代理机构为9：00到12：00，14：00到17：00 |
| 22 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# （二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心”）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4. “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指在投标人须知中的实质性要求条款。

## （三）招标方式

公开招标方式。

# （四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》。

# （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）本项目不接受联合体投标

# （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

# （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲5.投标截止时间前三天，报名登记的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已报名登记的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

▲6.中小企业价格评审优惠：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对符合条件的小型、微型企业（以下简称“中小企业”）的报价给予价格扣除优惠，扣除比例详见评标方法及评分标准。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《中小企业声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。

▲7.本国产品价格扣除：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的情况下，依法对本国产品给予价格评审优惠。 本项目对本国产品给予价格扣除，扣除比例详见评标方法及评分标准。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《关于符合本国产品标准的声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。（适用分标1）

▲8. 异常低价投标的风险警示：为维护公平竞争和项目质量，评标委员会将对疑似异常低价的投标进行认定。若投标人的报价被认定为异常低价且无法在合理期限内证明其报价合理性的，其投标将被视为无效投标。具体认定标准和处理程序，详见“评标程序”及“评标方法及评分标准”。

# （九）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购单位的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“投标人须知前附表”。

5.质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

# 二、招标文件

# （一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

# （二）投标人的风险

1．投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
   2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

3.采购货物的主要技术参数和性能配置由评标委员会在评标前评定，但不能改变实质性内容。

# （三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；

（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）中小企业声明函（格式见第六章，如有请提供）；

（18）关于符合本国产品标准的声明函（格式见第六章，如有请提供）；（适用分标1）

（19）投标人情况介绍。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（必须提供，格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（必须提供,格式见第六章）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签字或签章并加盖单位公章。

# （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

# （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

1. 投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

3. 投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本中心财务（地址：

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后4个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4. 中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或签章，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或签章。投标文件扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

# （七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

# （八）投标无效的情形

# 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

# 1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

# （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

# （2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

# （3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字或签章，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

# （4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

# （5）项目不齐全或者内容虚假的；

# （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

# （7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

# （8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

# （9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

# 2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

# （1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

# （2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

# （3）标星号“▲”的技术、性能指标发生负偏离达  1  项（含）以上的；

# （4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

# （5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

# 3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

# （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

# （2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

# （3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会在评审中，经启动异常低价审查程序后供应商未能证明其报价合理性的。

# 4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

# （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

# （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

# （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

# （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

# （5）不同投标人的投标文件相互混装；

# （6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5. 其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

# （4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

# 6.被拒绝的投标文件为无效。

# 四、开标

# （一）开标准备

本中心将按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

# （二） 开标程序：

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 五、资格审查

## 采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

## 六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

评标委员会仅对通过资格审查的投标文件进行后续评审，程序如下：

（1）符合性审查：评标委员会审查投标文件是否实质性响应招标文件要求。未通过审查的投标，不进入详细评审。

（2）询标与澄清：在评标过程中，如评标委员会认为有必要，可通过广西政府采购云平台的电子询标功能，要求投标人对投标文件中的有关事项进行澄清或说明。投标人须在规定时间内，通过系统以加盖电子签章的正式文件进行回复。澄清或说明的内容不得改变投标文件的实质性内容。 投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清，或者澄清的内容改变了投标文件实质性内容的，评标委员会有权否决其投标。

（3）商务与技术评审：评标委员会依据评分标准，对通过符合性审查的投标进行详细评审。

（4）报价评审

a) 报价符合性审查：评标委员会审查投标报价是否符合招标文件关于报价的格式、币种、范围（如报价是否完全响应并覆盖招标文件“采购需求”及“货物/服务”清单中所列全部内容、是否超采购预算或最高限价）等基础要求。

b) 异常低价甄别与说明：对通过报价符合性审查的投标，如触发下列情形，评标委员会应当启动异常低价审查程序：

１）报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的；

２）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的；

３）报价低于采购项目最高限价45%的；

４）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会通过电子询标方式，要求相关投标人在规定时间内提供有关书面说明及必要的证明材料。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的提供书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。

c) 价格评分：对通过上述全部审查的有效报价，由系统按招标文件规定计算价格分。

# （5）评分汇总与推荐：评标委员会在评审系统内完成评审后，系统将自动计算、汇总得分并生成排序结果。评标委员会据此集体审议推荐中标候选人，并对《评标报告》予以确认。

# （四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字或签章确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

# （五）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

# （六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西财政网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标结果公告。

（三）在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 八、签订合同

## （一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

## （二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（1）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（2）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

邮政编码：530022

通讯地址：广西南宁市星湖路22号

电    话：0771-8600343

评标方法及评分标准

（适用分标1）

一、评标原则

(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

（四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。

二、评标方法

# （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

# （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。

# 投标产品生产企业提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

# 投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

# （2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。

# （3）某投标人价格分 =评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分

2、技术分………………………………………………………………………………60分

（1）技术性能分（满分28分）

标记“★”的技术需求：投标人在技术偏离表中标明正偏离且被评标委员会评定为正偏离的，每有一项加2分；满分28分。

【注：①投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供采购需求中列明的证明材料（提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，否则评标委员会不予评定为正偏离。②如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。】

（2）项目实施方案分（满分14分）

一档 (5分)：实施方案过于简单而并未针对采购文件基本要求进行实质性的细化，或方案没有从项目具体需求出发，表述内容对满足本项目基本需求无整体保障性。

二档 (8分)：实施方案仅对采购单位提出的要求进行了部分细化，对项目实施目标、实施过程、实现思路有基本描述，但各项措施缺乏针对性，提供的内容对采购单位使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性，实现方式仅能满足项目基本需求。

三档 (11分)：实施方案基本满足项目实施要求，对项目实施目标、实施过程、实现思路设计进行了全面细化，各项措施针对采购单位需求提出，考虑到了项目实际需求、设置合理。

四档 (14分)：实施方案详细，对项目实施目标、实施过程、实现思路有详细的阐述。能够提供科学合理的项目实施流程，符合本项目切实可行的项目实施计划，以及项目的分工安排计划。整体方案能够体现出投标人对本项目的理解和对同类项目有实施经验。对采购单位、采购项目的特点均有针对性。

（注：未提供或提供方案不进档的不得分）

（3）售后服务分（满分18分）

①售后服务承诺（满分12分）

一档（6分）：质量保证措施和售后服务承诺基本满足招标文件要求，安排较具体，内容较完整、可行，售后响应时间满足招标文件要求，承诺解决故障时间为8个小时以内，有具体承诺，服务内容、保障措施能满足采购人需求；

二档（9分）：质量保证措施和售后服务承诺完善，安排详细具体，内容完整，售后响应时间满足招标文件要求，响应程度较好，承诺解决故障时间为6个小时以内，且有具体承诺，服务内容、保障措施能满足采购人需求，具备培训方案，投标人具备满足本项目的售后保障能力（提供售后服务承诺函等）。

三档（12分）：质量保证措施和售后服务承诺充分满足招标文件要求，安排详细具体，内容完整、齐全、可行，有针对性，售后响应时间充分优于招标文件要求，响应程度高，承诺解决故障时间为4个小时以内，有具体承诺且优于采购要求，服务内容、保障措施能满足采购人需求，培训方案有针对性，质保期内免费提供专门班组技术人员运维，并提供免费运维服务承诺函的，有投标核心产品LED显示屏生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺函的。

②承诺更长保修期：在满足商务要求中的免费保修期后，投标人承诺免费保修期每延长一年增加2分（满分6分）

（注：未提供售后服务方案不得分。）

3、商务分………………………………………………………………………………10分

（1）投标人或投标核心产品生产厂家具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一项证书得1分，满分3 分。（投标文件提供证书复印件并加盖公章，证书须在有效期内）

（2）投标人提供2022年1月1日至投标截止日期同类项目（货物包含但不限：核心产品）业绩(以合同签订日期为准)，每提供一个业绩得1分，满分 5分。（注：投标文件中提供有效的中标/成交通知书或合同清晰复印件（或扫描件）并加盖投标人公章，否则不予以计分。）

（3）政策功能分（满分2分）

①投标产品纳入（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得1分，满分1分。

②投标产品纳入（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的（依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得1分，满分1分。

（三）总得分= 1 + 2 + 3。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（二）排名第一的中标候选人放弃中标、拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

评标方法及评分标准

（适用分标2）

一、评标原则

(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

（四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。

二、评标方法

# （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

# （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………40分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。

# 投标产品生产企业提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

# 投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

# （2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为40分。

# （3）某投标人价格分 =评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×40分

2、技术分………………………………………………………………………………50分

- （1）产品及材料检测分（满分8分）

- 投标人或投标产品的生产厂商提供自2020年1月1日至开标截止时间前由第三方检测（验）机构出具的检测报告报告复印件。投标人检验（测）报告名字与要求不相同的，只要检测内容为相同则视为相符。检验（测）报告的送检单位可以为投标人或生产厂家或材料商。

- ①投标人提供所投“礼堂椅”的型式检验报告复印件，得6分，本项满分6分。检测标准为QB/T2602-2013《影剧院公共座椅》。

②投标人提供礼堂椅所用“海绵”的合格检测报告复印件，得2分，满分2分。检测标准为GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。

- 小样分（满分12分）

- 主要从提供的小样[详见招标项目采购需求中“投标样品（小样）]要求”的样式、厚度及外观质量、喷涂质量、工艺打磨等方面进行综合评定。

- 一档（3分）：①投标小样提供齐全；②小样外观、材质符合采购需求；③小样有瑕疵的（如有明显的焊渣、焊疤、裂缝、毛刺、黑斑等瑕疵的）。

- 二档（6分）：①投标小样提供齐全；②小样外观、样式、材质符合采购需求；③小样有瑕疵的（如有细微的焊渣、焊疤、裂缝、毛刺、黑斑等瑕疵的）。

- 三档（9分）：①投标小样提供齐全；②小样外观、样式、材质、结构设计符合采购需求；③小样无瑕疵（无细微的焊渣、焊疤、裂缝、毛刺、黑斑等瑕疵的）。

- 四档（12分）：①投标小样提供齐全；②小样外观、样式、材质、结构设计优于采购需求的；③小样无瑕疵（无细微的焊渣、焊疤、裂缝、毛刺、黑斑等瑕疵的）；④小样外表感观好，工艺精致，无明显刺激性气味。

（注：不提供小样或提供小样数量不全的不得分）

（3）项目实施方案分(满分12分)

一档（6分）：有产品配送、安装方案，能按时完成配送、安装任务，保证项目正常实施。

二档（9分）：在满足一档的基础上，方案有项目执行组织措施、保障措施，有实施组织方案。配套有货物存放仓库、送货人员、运输工具、项目实施人员，项目生产能力、实施的技术力量和人力资源安排等。

三档（12分）：在满足二档的基础上，配送和安装有完整的流程及规范标准，方案包括安装工艺技术、配送安装组织机构、项目实施人员及设备的配备、进度计划、质量保证措施、保证安全及文明施工的措施等。

（备注：未提供“项目实施方案”或经评定不能进档的不得分。）

（4）售后服务方案分（满分12分）

由评标委员会根据投标人的售后服务方案，包括安装方案、设备调试效果、实现功能要求及后续追加性能的解决方案、材质、结构以及设备特定的技术要求、保修期、保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、服务质量保障、服务项目流程设计、承诺响应时间、应急处理方案、技术人员资质水平、培训等内容，进行综合评定并打分：

一档（3分）：售后服务方案并未针对招标文件基本要求进行实质性的细化，或服务承诺没有从项目具体需求出发，表述内容对满足本项目基本需求无整体保障性。

二档（6分）：仅对采购单位提出的要求进行了部分细化，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性，提供的内容对采购单位使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性，效率响应性承诺或实现方式仅能满足项目基本需求。

三档（9分）：售后服务方案具体细致，在满足二档的基础上，对招标文件的基本要求进行了全面细化，各项措施针对采购单位需求提出，考虑到了项目实际需求、设置合理。

四档（12分）：在满足三档要求的情况下，售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书条款对采购单位、采购项目的特点均有针对性，服务宗旨明确、服务方案的设计充分合理、培训、响应机制充分满足使用需求，后续跟踪服务具体到位。

（ 注：未提供或不符合最低入档条件的按不入档计0分处理。）

（5）质保期分（满分6分）

满足基本质保期的基础上，所投的货物项号1“礼堂椅”的质保期均每延长一年增加2分，满分6分。

3、商务分………………………………………………………………………………10分

（1）投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有其中一个证书得1分，满分3分。（注：投标文件中提供有效证书复印件并加盖投标人电子公章）

（2）投标人提供2022年1月1日至投标截止日期同类项目（货物包含但不限：核心产品）业绩(以合同签订日期为准)，每提供一个业绩得1分，满分5分。（注：投标文件中提供有效的中标/成交通知书或合同清晰复印件（或扫描件）并加盖投标人电子签章，否则不予以计分。）

# （3）政策功能分（满分2分）

# ①投标产品纳入（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得1分，满分1分。

# ②投标产品纳入（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的（依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得1分，满分1分。

（三）总得分= 1 + 2 + 3。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（二）排名第一的中标候选人放弃中标、拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。