广西壮族自治区政府采购中心

广西医科大学武鸣校区教学设施采购项目

（GXZC2026-G1-001717-CGZX）

公开招标文件预公示

各有关供应商：

我中心受采购单位委托，拟对广西医科大学武鸣校区教学设施采购（GXZC2026-G1-001717-CGZX）进行公开招标采购，为了保障政府采购各方当事人合法权益，现对本项目的供应商资格条件要求、技术参数及性能（配置）要求、评标办法及评分标准等内容予以预公示。各有关供应商、专业人员等若认为本项目上述要求存在唯一性或排他性等问题，请于2026年6月15日 17时前以书面形式(意见函须加盖公章)向我中心反映，以便我中心完善采购文件。如供应商需提交意见函，请携带企业营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件（加盖公章，一份）、经办人身份证原件及复印件（加盖公章，一份）提交意见函原件。意见函应注明联系人和联系方式。专业人员个人请提交意见签名，并附身份证、职称等复印件。

对各有关供应商、专业人员等逾期送达、匿名送达以及其他不符合上述条件的意见函件我中心不予受理。

联系地址：广西南宁市青秀区星湖路22号广西壮族自治区公共资源交易中心（广西壮族自治区政府采购中心）综合楼二楼208室

联系人：张国铨       联系电话：0771-8600343

附：广西医科大学武鸣校区教学设施采购项目（GXZC2026-G1-001717-CGZX）公开招标文件预公示内容

广西壮族自治区政府采购中心                            2026年6月12日

招标公告

项目概况

广西医科大学武鸣校区教学设施采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于 2026年 月   日 10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G1-001717-CGZX

项目名称：广西医科大学武鸣校区教学设施采购

预算总金额（元）：4064481.50

采购需求：

标项一：

标项名称: 广西医科大学武鸣校区教学设施（计算机）采购

数量:1 
    预算金额（元）：1846138

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：教学云终端一体机280台。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。

最高限价（如有）： /

合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕

本项目（否）接受联合体投标

标项二：

标项名称：广西医科大学武鸣校区教学设施（设备类）采购

数量:17 
    预算金额（元）：1314897.32

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：教学实验一体机15套；户内全彩LED屏30平方米；空调（柜式）10台；智慧黑板3套；教学电脑2台；教学投影仪2台；计算机2台；空调4台；高清投影仪2	台；光能黑板3套；显示器3台；升降光能黑板4台；光能黑板2台；智慧教学终端1台；交互教学终端16台；智慧展示终端6套；智慧教学双屏终端3套。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕

本项目（否）接受联合体投标

标项三：

标项名称：广西医科大学武鸣校区教学设施（家具类）采购

数量:34 
    预算金额（元）：903446.18
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：阶梯教室桌椅前排176位；阶梯教室桌椅中排396位；阶梯教室桌椅后排176	位；教室桌椅前排12位；教室桌椅中排156位；教室桌椅后排12位；学生桌子66张；学生椅子66张；长条双人桌64张；长条桌椅子128张；实验凳150张；多媒体讲台3套；教师椅3把；组合式八边形学习桌椅12套；不锈钢陈列柜15组；不锈钢圆凳105个；讲台2台；实验室不锈钢升降圆凳40把；实验室靠背椅(工作椅)2把；中型置物架4个；壁柜3组；边台3张；中央台8组；操作台2张；凳子95张；试剂架带插座、网络插口4组；水槽、三联水嘴、滴水架20组；全钢通风柜（含配件）1台；高隔断1个。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕

本项目（否）接受联合体投标

备注：本项目各分标为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：无；分标2：无；分标3：无。

3.本项目的特定资格要求：分标1：无；分标2：无；分标3：无。

三、获取招标文件

时间：2026年  月  日至2026年  月  日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：请登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763。

提示：公开招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年月日10:00（北京时间）

投标地点（网址）：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2026年月日10:00

开标地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：分标1：1.8万元；分标3：1.3万元；分标3： 0.9万元。(必须足额交纳)

（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心

开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行

银行账号：20009101040051648

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式：

地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室； 电话：0771-8600309。

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（4）供应商通过广西政府采购云投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称 ：广西医科大学

地    址： 广西南宁市双拥路22号

项目联系人： 黄敏

项目联系方式：0771-5358884

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：广西南宁市星湖路22号

项目联系人：张国铨

项目联系方式：0771-8600343

广西壮族自治区政府采购中心

2026年 月 日

第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、招标文件中带“▲”的条款为本次采购的实质性(关键性)的商务、技术或服务要求，投标人须满足或优于，否则，将会被认定为无效投标。标明“★”号的作为评分项的重要技术参数，其余参数仅为参考要求，不作为判定投标无效的依据。

5、本项目标的所属行业均为：   工业    ；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

6、本项目采购预算：4064481.50元。分标1：采购预算为：1846138.00元；分标2：采购预算为： 1314897.32元；分标3：采购预算为：903446.18元。

# 分标1：

| 项号 | 货物名称 |  | 数 量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学云终端一体机 |  | 280 | 台 | 一、硬件部分： 1.产品类型: 商用云终端一体机,显示器底座支持屏幕俯仰，可俯仰底座 -5度 ~ 15度 ,支持扩展充电底座功能； ★2.显示器：≥23.8英寸 IPS（LED背光），250nit，响应时间≤14毫秒，99%sRGB色域100Hz刷新率，1300:1对比度，16.7M颜色，178°可视角度防眩光，微边框设计，分辨率1920×1080，显示器具有低蓝光护眼功能，大幅降低显示器的高能短波蓝光强度，有效保护用眼安全及30°防窥功能；（投标时如有提供第三方检测机构出具的具备CNAS或CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） ▲3.CPU：英特尔十三代I7处理器，最高睿频主频≥4.9GHz； ★4.接口扩展性：≥4个USB接口(其中至少2个USB 3.2 G2接口、包含一个TYPEC)、≥1个音频输入输出接口、≥1个HDMI视频输出接口，≥1个HDMI视频输入接口（可作为显示器）；（投标时如有提供第三方检测机构出具的具备CNAS或CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） ▲5. 内存：DDR5内存，容量≥1*16G 5200MHz内存，提供2个内存槽位； ▲6. 硬盘：≥1TB_SSD_M.2_2280固态盘； 7.显卡：集成显卡； 8.声卡&摄像头：集成声卡，具备AI降噪功能；5M摄像头（带物理开关键）&数字阵列麦克风； 9.网卡：千兆集成网卡，具备WIFI模块及蓝牙功能； 10. 音箱：内置音响； 11.键鼠：主机同品牌键盘鼠标； 12．电源：考虑到节省电源，必须不大于规格220V/90W电源，能效高达89%； ★13.易用性：考虑机房实际使用环境，设备须具备一定防尘功能，等级不低于IP5X级；安全性：产品检验辐射骚扰测试值低于7dB；（投标时如有提供第三方检测机构出具的具备CNAS或CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） 14.安全应用：具备USB端口屏蔽功能； 15.操作系统：出厂预安装Windows正版操作系统。 二、配套应用防护软件： 1.服务端支持CentOS 7.6/ RedHat7或以上版本操作系统。客户端支持多类型操作系统，包括但不限于 Windows XP_SP3/Windows Vista ultimate/Windows 7/Windows 8/Windows 10操作系统、Windows Server 2003_R2/2008_R2/2012/2016/2019操作系统、Red Hat Linux 5.4/5.6/6.8 /CentOS 7.6操作系统。（管控中心）； ★2.支持终端用户查看客户端系统当前CPU和内存的实时性能，同时可查看客户端程序的CPU和内存占用率。（投标时如有提供参数功能截图）； ★3.提供多引擎查杀矩阵，包括云查杀引擎、大数据特征引擎、自学习智能引擎以及脚本引擎，客户端支持以图形化方式展示各个引擎的信息。（投标时如有提供参数功能截图）； 4.提供多维度防护体系，包含浏览器防护、系统防护、入口防护、上网防护和高级威胁防护5大类。 ★5.服务端不联网的情况下，可通过离线工具把漏洞库（补丁库）、补丁文件上传到服务端。（投标时如有提供参数功能截图）； ★6.管理员可以查看服务端已存在的补丁文件及总大小。（投标时如有提供参数功能截图）； 7.服务端支持查看病毒扫描的触发方式，通过触发方式可以确定扫描行为是管理员触发、终端本地用户触发、定时扫描触发或者是实时监控触发； 8.客户端支持漏洞扫描，对扫描出的操作系统漏洞、Microsoft Office软件漏洞能执行一键修复，可以忽略指定补丁。客户端可查看已安装的补丁、已忽略的补丁，可按照KB号卸载指定补丁。终端用户可清理补丁安装包，减少对磁盘空间的占用； 9.客户端提供宏病毒专项扫描功能，终端用户可对客户端执行宏病毒扫描，发现是否存在宏病毒； 10.记录终端硬件信息，包括CPU型号、内存大小、硬盘、主板、显卡、网卡、声卡、显示器信息以及SN码，支持导出硬件信息；可显示终端上次关机时间、本次开机时间。可记录客户端的硬件变更信息，包括变更类型、变更项目、原配置、新配置以及变更时间，可导出终端硬件变更日志。 三、质量及服务保证： ★1.原厂五年有限上门服务（节假日不休）（投标时提供厂家售后服务承诺书或投标人的承诺书并加盖公章）。 2.原装，提供列入节能产品的清单复印件，供货时需提供原厂参数确认函及售后服务承诺函原件。 四、配套分布式桌面云系统（不低于280点系统授权） 1.在首页页面，通过单一IP地址可访问 Web 管理平台并管理所有区域对象，多区域之间可以进行切换；在系统设置页面，可设定默认访问的主区域;在区域管理页面，可新增、修改、删除子区域，新增区域时验证对应平台的账号和密码。 2.为保障安全自主可控的使用需求，平台的服务端部署于国产化服务器操作系统上（如欧拉），同时平台底层数据库应采用国产化数据库系统（如GreatSQL），且支持将同品牌的采用非国产化操作系统（如CentOS）的老版本平台，升级并通过迁移工具将原有使用数据迁移至安全自主可控的部署环境中运行； ★3.在操作日志页面，统计并整合呈现多个区域平台的操作日志，操作日志无法被管理员删除或修改，日志内容涵盖对操作者、操作者IP、操作时间、操作主机 IP、操作内容、操作状态、操作对象及操作对象类型，管理员可按照时间段筛选该时间段内所有的操作记录，也可通过搜索栏搜索操作内容、操作者、主机 IP 及操作对象快速筛选对应的信息。（投标时如有提供第三方检测机构出具的具备CNAS或CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） 4.支持底层Linux系统或windows系统手动备份保护和实时自动备份保护两种模式； ★5.在区域管理页面，可对服务器进行维护管理，包括关机、重启、查看服务器详细硬件配置、CPU/内存/磁盘/显卡型号与数量;实时查看系统服务的开启、关闭状态，一键重启关键进程。（投标时如有提供第三方检测机构出具的具备CNAS或CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） 6.可根据办公、实训、教学等不同场景应用需求来为模板自定义划分不同分组，新增模板时可设定模板分组，支持根据模板的操作系统选择固件为BIOS或UEFI，可列表式选择已生成的硬件配置进行模板的性能设置，可自定义开启磁盘兼容模式，自定义设置模板的网络配置，支持调用已上传的操作系统镜像作为模板的系统从而生成新的模板； 7.在资源池管理页面，可设置集群内节点多个网卡的bond 模式,涵盖 activebackup、broadcast、roundrobin、random、lacp和loadbalance 六种模式。 8.支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，不依赖第三方测试工具，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，并给出测试评级结果，便于管理员定位系统故障； 9.支持为批量桌面挂载共享磁盘，所有人具备资料共享区的读写权限，桌面上传区可查看个人上传的资料，管理员可手动立即清除共享磁盘空间，也可设定每周、每月指定日期和时间点自动清理共享磁盘空间；可导出系统镜像文件至U盘，将终端置于底层界面，通过快捷键导入U盘里的镜像文件从而恢复终端原有操作系统，恢复后的系统仍可被管理平台识别和管理。 10.在教学模板页面，可在线制作模板;在测试客户端上安装 VOI Client软件，可在本地样机制作模板，测试客户端重启后可以进行模板上传系统操作，模板的操作系统支持使用黄金镜像、纯净镜像及用户现有系统镜像； ★11.在教学模板页面，可基于模板克隆一个无需设置硬件配置的新模板，支持克隆为VOI教学模板和个人模板，完整克隆模式不依赖原有模板数据创建完整副本模板并进行完整数据下发，链接克隆模式依赖原有模板数据创建增量模板并进行增量数据下发。（投标时如有提供第三方检测机构出具的具备CNAS或CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） 12.单台终端可部署多个操作系统，基于VOI桌面可在管理平台上设置终端数据盘（VOI），可任意选定可使用数据盘的操作系统数量，可设置终端数据盘的容量大小，并能设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除； ★13.在物理教室页面，可通过单双号方式筛选对应序号类型的终端；可通过Windows系统在线、Linux系统在线、底层选单在线、维护模式在线、部署模式在线、离线这六种终端运行状态筛选定位查看终端，（投标时如有提供第三方检测机构出具的具备CNAS或CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） 14.支持管理平台的暴力破解防护，管理员可设置一定时间内用户连续密码校验错误的次数，当输入账号密码错误时会提示剩余错误次数，密码错误数达到管理员设置的阈值时对应账号变为禁用状态即刻强制冻结，管理员可设定强制冻结后自动解禁的时间阈值，当自动解禁后对应账号状态变为正常方可正常登录，也可由管理员将对应冻结账号一键解锁； 15.桌面云助手软件可以检测服务器连接状态、终端连接状态、集群网络状态、数据库状态、文件系统状态、脏数据状态、授权激活状态、主控 HA 状态、Redis 服务状态、Rabbitmg Server服务状态、Guesttools 状态、模板状态、桌面状态；展示体检分数和检测结果详情；生成可下载的检测报告；提示检测异常并给出解决建议，可一键修复体检异常项。 ▲16.为保证产品兼容性、便于维护与管理，要求与多媒体教学管理软件为同一品牌； 17.在排课计划页面，可以编辑学期课表，设置学期开始/结束时间、单双周、每节课起始时间；可以通过拖拽的方式，将场景拖拽到课表中，与课程时间进行对应；可一键清除全部课表；桌面系统可根据课表时间自动启动。 18.为了避免因紧急的终端桌面更新而无法上课的情况，支持静默更新，开启静默更新后，面向VOI终端的桌面下发并不会影响到师生上课正常的操作系统使用，学生也无法关闭或影响当前下发任务，且支持断点续传，下发完成后重启终端即可使用到先下发的桌面。 ▲19.学校已部署一批桌面云设备（噢易、戴尔），为保护已有投资且简化管理，要求本期所投分布式桌面云系统能与学校现有的桌面云系统无缝对接，在同一集群同一平台下统一管理，此次建设软件要求可以实现同步更新我校计算机室终端的数据，已有数据要求保留。采购人负责投标时提供对接所需的原系统相关技术资料及相关协调工作，费用由中标人承担。本对接与管理的实现可接受以下形式（其中一种或多种均可）：（1）原平台并入新建平台管理；（2）新建平台 接入原平台管理；（3）采用第三方平台进行统一对接管控；（4）可实现 的具有成功案例的其他的对接与管理形式，并投标时提供无缝对接承诺函（ 投标时须提供承诺函，格式自拟）。 五、配套多媒体教学管理软件 ★1.支持IPV4、IPV6网络环境下安装和正常使用，支持windows 7 32位/64位，windows10 64位、windows11 64位操作系统；（投标时如有提供第三方检测机构出具的具备CNAS或CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） 2.教师自带笔记本可通过mac绑定和ip绑定两种方式快速连接服务器和学生端，实现多媒体互动教学； 3.屏幕广播支持区域广播方式，教师端可选取一块区域广播给学生机； 4.屏幕广播状态下，教师可开启实时语音，学生端可以通过耳机接听教师语音，同时支持屏幕笔功能，教师可通过屏幕笔将屏幕当做画板进行绘制，便于教学互动； 5.屏幕广播支持弹幕，教师机开启弹幕后，教师机和学生机可发送弹幕信息，便于及时交流、增强教学互动性； 6.屏幕广播支持笔记截屏，教师机开启笔记截屏后，全屏广播时学生机可一键截取屏幕，保存上课重点信息； 7.支持影音广播，即使在终端未进入桌面的状态，也能够实现全体学生的影音广播，影音广播下支持视频的切换、暂停，并支持点击进度条任意地方以改变视频播放进度； 8.在屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，用户终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学，供货时投标时提供对针对多台电脑/桌面的软件激活方法及激活系统技术的国家主管行政机关认可的技术证明证书复印件并加盖投标人公章； 9.教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面广播给每一个学生；被广播的学生将全屏/窗口接收演示学生的画面，全屏状态键盘和鼠标被锁定； ★10.教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔；（投标时如有提供第三方检测机构出具的具备CNAS或CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） 11.具备游戏互动教学功能，支持击鼓传花，电子抢答等互动方式； 12.上课过程中，老师可对学生奖励小红花，教师机可显示小红花奖励排行榜，显示每个学生的奖励数量，并可向学生发布奖励排行榜，提升学生参与感和学习兴趣； 13.教师机可控制学生机是否可开启麦克风进行对话，开启语音连麦后，教师和学生可通过麦克风对话，语音交流可被班级其它所有学生听到，便于课堂语音互动； 14.支持保存电子点名信息为班级座位信息，老师可导入班级座位信息，将机房上机机位与学生信息进行绑定，便于学生来机房后使用固定位置上机； 15.支持作业下发，教师机可将自己机器上的文件传输到学生机，支持一对多传输，当选中多台学生机执行下发文件时，教师端需选择其中一台学生机作为样本机，并选择存放路径，支持发送文件或文件夹； 16.支持收取作业，教师可发起作业提交，学生提交作业后自动收取，默认将收取上来的作业存放在桌面，该路径可自定义更换；作业命名方式支持学生自定义和教师自定义，教师自定义命名支持加入学生姓名、学号、学生机器名或学生机IP地址中的一种方式； 17.支持电子白板功能，可用电子白板进行绘制演示，并可共享到学生机，支持教师和学生协作共同通过电子白板进行知识总结、画面制作等； ★18.支持黑屏肃静，教师可对学生执行黑屏肃静操作，能够自定义黑屏肃静的提示信息，支持手动解锁、按时解锁、按时长解锁；（投标时如有提供第三方检测机构出具的具备CNAS或CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） 19.教师机对学生执行黑屏肃静后，支持追加学生执行黑屏肃静，也支持对单个学生机取消黑屏肃静，上课管理更灵活； 20.支持班级学生使用固定位置上机，开机后学生机显示该座位绑定的学生信息，学生可根据自己的姓名找到上一次上机的位置进行上机，并可直接上机签到； 21.投标时提供行为管控模块，支持程序黑白名单限制，支持禁用外网，禁用USB设备，教师端主界面可展示USB设备、程序、网络禁用状态； 22.支持对学生的网络搜索进行关键字屏蔽，教师机设置限制搜索的关键词后，学生机通过浏览器搜索禁用的关键词，会自动弹出提示信息，或直接关闭学生机浏览器； 23.支持考试功能，包括试题编辑、下发试卷、考试监控、成绩统计。可添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；可设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试。阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率。 24.投标时提供试题编制小工具，可下载小工具到教师自己的机器上，便于随时进行试卷编辑，编辑好的试卷可直接在教师机界面导入和下发； 25.支持与桌面云软件融合打通，通过教学软件实现操作系统一键切换，可关闭云桌面服务器和学生机。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| ▲交付使用时间及 地点 |  | 1.交付使用时间：自签订合同之日起，在30个日历日内交付使用并验收合格。 2.交付使用地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| ▲报价要求 |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； （4）招标代理服务费、保险费和各项税金。 在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。采购人不再支付任何费用。 |  |  |  |
| ▲付款方式 |  | 自签订合同之日起十个工作日内，甲方支付合同款总额30%作为预付款，货物交付并验收合格，乙方提供相应金额真实、合法、有效的正式发票后，甲方十个工作日内支付剩余款项。【乙方应提供货款全额的发票（货物采购须开具增值税专用发票）】。 |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 1.中标人负责免费送货上门、免费安装调试至合格。除“技术需求及要求”中另有约定外，其余货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，不少于1年（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，在合同履行过程中按厂家规定执行；若中标人质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以中标人承诺执行）。 2.在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，标人免费提供维修服务，免费提供系统软件升级。如涉及失效零件更换，该零件应由中标人提供免费上门服务。免费保修期外的服务承诺；免费提供终身技术支持服务承诺。 |  |  |  |
| ▲售后服务要求 |  | 1.所投货物必须为经合法渠道销售的全新原装产品；免费送货上门、免费安装调试、免费培训。 2.安装调试和培训：到货后，中标人需在采购人指定的时间内进行安装调试；提供采购人的现场操作使用及基本维护的免费培训。 3.服务响应时间：质量保证期内，中标人应当提供24小时电话支持服务。采购人遇到使用或技术问题，中标人应在接到通知后24小时内响应，48个小时内排除故障。特殊情况无法到达需提前与采购人沟通。设备出现严重故障无法修复的，质保期内中标人应无条件更换新货物或提供代用货物，或采取使货物可正常运转的措施，并出具书面报告给采购人，双方按实际情况协商修复时限。产生的一切费用由中标人承担。 |  |  |  |
| ▲验收标准 |  | 由采购人邀请相关部门及有关技术专家按照招标文件要求、合同及中标人承诺的技术要求和质量标准验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收）。验收标准、规范： （1）项目需求文件及成交人响应文件中的“技术响应、偏离情况说明表，逐条验收。 （2）项目需求文件及成交人响应文件中的“商务响应表”，逐条验收。 （3）成交人响应文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。 （4）国家相关法律、法规、标准和规范等。 |  |  |  |
| ▲核心产品 |  | 项号1“教学云终端一体机”为本次采购的核心产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |
| 其他要求及说明 |  | - 所投产品必须是原厂生产的全新的、未使用过的、检验合格的优质产品，产品质量符合国家相关规定。 - 投标人在投标文件中投标时请提供本项目详细的项目实施方案、安装调试方案、售后服务方案。 3.政策功能： ▲（1）严格执行（财库〔2019〕9号）及（财库〔2019〕19号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或其他电子文件并加盖投标人公章，否则投标无效。 （2）执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，磋商供应商按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书扫描件或其他电子文件并加盖磋商供应商公章，否则不予认定。 4.供应商投标产品的配件（辅材）涉及节能认证、国家强制认证的，在验收时必须提供产品、配件的相关节能认证证书、国家强制认证证书，不能提供认证证书的采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果由供应商承担。 ▲5.本分标不接受整套进口产品投标。 |  |  |  |

## 分标2：

| 项号 | 货物名称 |  | 数 量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学实验 一体机 |  | 15 | 套 | 一、硬件配置要求 ▲1.处理器:英特尔13代酷睿NewCorei5-13500T同等或以上处理器； ▲2.内存：≥8GB DDR4 3200MHz，≥2个DIMM插槽，最高支持≥64GB内存,支持双通道内存； 3.端口和接口：2xUSB-A3.2Gen1接口；3xUSB-A3.2 Gen2接口；USB-C3.2Gen2接口；HDMI2.0a接口:DP接口，1xRJ-45接口；1x组合麦克风/耳机插口； ▲4.硬盘：配置≥1TB PCIe Gen4 SSD高速固态硬盘，秒速启动与疾速读写； 5.摄像头：≥500万摄像头，摄像头支持保护隐私 (侧边开关可断电)； 6.网络接口：集成千兆网卡自适应10/100/1000M以太网卡； 7.键盘/鼠标：原厂同品牌标准键盘和鼠标； 8.声音：集成 Realtek ALC3252声卡； 9.显示屏：≥23.8英寸，分辨率≥1902x1080，三边窄边框设计，NTSC 72%。 |
| 2 | 户内全彩 LED屏 |  | 30 | 平方米 | - 全彩LED屏参数 1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯； 2.LED显示屏采用≤2.0mm点间距；LED显示屏模组尺寸320mm*160mm；符合等同或优于IP5X防护等级; 3.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力； 4.LED显示屏亮度可达到450cd/㎡，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； 5.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点； 6.LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内； 7.LED显示屏观看水平≥160°/垂直视角≥140°；刷新频率≥3840Hz; 8.LED显示屏峰值功耗为≤450W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤150W/㎡； ▲9.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况；(供货时，提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章) ▲10.移动端通过扫描二维码方式与管理电脑连接，从而实现对信号源和输出端进行远程管理控制。支持放大镜放大局部功能，可对软件中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。(投标时，须在投标文件中提供此项参数功能的截图并加盖供应商公章) ▲11.可支持提供在线服务小程序，可通过微信小程序提交售前、售中或售后问题，厂家客服人员在线或回电及时解答。(投标时，须在投标文件中提供此项参数功能的截图并加盖供应商公章) 二、配套视频处理器参数 1.整机CH系列设备带载≥650万像素自定义输出，宽度≥19200点，高度≥19200点； ★2.具备输入分辨率≥3840×2160@30Hz，（投标时如有请，提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并加盖投标人公章）； 3.具备输入信号EDID管理（自定义宽度≥7680点，高度≥7680点）； 4.具备≥10路千兆网口输出，支持网口备份模式； 5.具备视频源任意切换； 6.具备亮度和色温调节； 7.具备≥8画面显示+≥1路OSD字幕画面； 8.具备画面位置、大小可自由调节； 9.具备检测输入信号、输出网口、接收卡通讯状态，可在软件端进行查看； 10.具备画面回显，通过上位机软件可以实时预览输入输出画面； ★11.具备≥3路HDMI 1.3输入接口，≥1路DVI输入接口，（投标时如有请提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并加盖投标人公章）； 三、配套控制设备硬件参数： 1.配备高分断空气漏电开关，具有双重过载和短路保护功能，每路输出均配备了过载、短路以及漏电保护机制； 2.内置≥12个继电器带控制，采用高品质铜镀镍材质； ▲3.支持多通讯协议，支持国际DMX512信号协议和ART-NET网络协议；支持智能互联，每路输出通道都具有电流电压测量功能，用户可通过手机和平板APP远程实时监控每路输出通道的电压、电流、功率、温度、湿度等参数；(在供货时，提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章) 4.支持独立开关控制，每路独立开关设计，可实现单独控制，同时支持定时开启和关闭功能； 5.支持多种操作方式，支持电柜主机物理按键手动开启每一路通断或灯光控台实时操作工作指令； 6.配备2.8寸液晶显示屏（触模按键），可直观显示设备状态和参数； ★7.支持≥12路×4kW额定功率输出，每个回路最大输出功率可达4kW，（投标时如有请提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并加盖投标人公章）； 8.为了保证整套系统的稳定及达到高标准的显示效果呈现，全彩LED屏和配套设备必须相互适配，投标时为同一品牌。 四、管控平台软件参数： 1.采用图形化控制面板和状态指示设计，支持音量设置、视频导入、电源控制、环境监测及设备运行状态监测。 ▲2.系统采用B/S架构，具备多端登录控制和管理模式，包括但不限于web端、手机移动端、平板电脑移动端。支持场景设计功能，使用者可根据现场需求设置定时触发、手动触发和条件触发场景秀，场景设计支持串行依次触发设备功能，也可以实现并行同步触发设备功能，可触发包括设备功能调用或者延时操作。(投标时，须在投标文件中提供此项参数功能的截图并加盖供应商公章) 3.支持电箱性能监测与控制功能，包括电箱内部温度，每一路输出通道电流、电压、功率、开关状态、运行时长与电箱三相平衡监测，并且可以通过云平台对电箱每一路输出通道独立远程控制，每一路的电流、电压、功率功耗都以图形显示，并支持年月日格式切换，每个电路都可以进行自定义命名。电箱支持异常情况报警，状态可上报到云平台并支持在移动端进行查看。 4.支持定时任务功能，到达预设时间后自动切换场景，以预设程序按顺序自动控制设备开关，包括音视频、电力控制；也可以直接设置为手动触发模式。 5.支持条件触发功能，根据设备反馈数据满足特定条件时自动触发指定操作。 6.支持多级告警功能，告警配置中添加告警任务，设置告警任务名称、类型、级别并对告警任务说明，可关联场景触发任务实现告警，并记录告警情况，系统采用≥5种颜色区分告警紧急状态，并支持自定义告警级别名称。 7.支持告警记录功能，对出现的紧急告警情况进行通知，管理员可以进行查看问题，在修复故障后可以通过手动输入处理情况以关闭告警通知。 8.支持故障通知功能，对出现的设备问题进行信息记录并通知到移动终端，支持按照小时、24小时、周、指定日段为单位查询。 9.支持数据分析功能，支持对管理权限内的电力电箱内部温度、触点温湿度以及电压电流进行监测；支持查看设备的告警状态，并以图形化方式显示告警级别百分比占比数据；支持按月、日的格式显示告警数据与情况；支持环境数据检测与显示；支持设备统计。 10.支持集中管理功能，可以通过设备编码远程绑定、解绑设备，编辑设备名称详情，可查看设备名称、型号、编码ID、设备状态与运行状态、设备所在地址、绑定时间信息。 11.支持在线升级功能，平台下的设备可以进行远程更新升级、网络参数设置与更改。 12.包含质保三年，技术服务费和线材费，确保完成显示屏施工布线安装调试培训工作。 五、AI运维管理中心参数： ▲1.管理中心由生物人脸识别系统全自动开启设备，完全真实实现无感知、无接触操作； ▲2.由全新一代生物人脸识别系统，智能语音辅助系统，ai智能控制系统及双向智能感应系统，智能自我纠错识别系统、无缝自动切换系统、防雷系统和大电流电器组件等组成； ▲3.生物人脸识别系统可区分杜绝照片、图片、模型类的错误识别，可录入识别最大量为1万个单体，智能语音辅助系统可向导式指导步骤操作，并且可与电脑连接或与脱机导入导出开机数据信息，实现表格式管理方案。智能自我纠错识别系统可防止2次识别的错误命令；（投标时，须在投标文件中提供此项参数功能的截图并加盖供应商公章） ▲4.管理中心实现市电、备用电源、发电机组、流动电车之间的无缝自动切换，实现应急不间断运行，在电力缺乏、不稳定地区提供了有力保障，并设计了如遇软件操作系统崩溃时，设备电源管理部分可完全独立运行；（投标时，须在投标文件中提供此项参数功能的截图并加盖供应商公章） ▲5.ai智能系统控制并记录设备开机时间，开机使用人员（可设置多人组合开机）记录，开机次数等，智能自我纠错可防止2次识别误操作；（投标时，须在投标文件中提供此项参数功能的截图并加盖供应商公章） ▲6.彩色显示屏可显示实时工作电压、实时工作电流，独立的11路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二级欧式的圆头插座； ▲7.单路最大输出为15A，总输入电流容量60A； ▲8.11路通道开关状态可由面板控制应急操作；并可实现8通道时序功能；三通道直通功能； ▲9.生物人脸识别开机时由前个级到后个级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后个级到前个级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 10.电源输出:11路，万能插座； 11.控制方式:生物人脸识别启动及突发应急控制； 12.电源容量:总容量220V，60A； 13.输入电源:AC220V-240V/50Hz； 14.时序间隔:1.5s； 15.深层有效的用电更高安全级别系统控制。 |
| 3 | 空调（柜式） |  | 10 | 台 | - 制冷量（kW)：12.15(1.8-13.3)； 2.制冷额定功率（kW)：4.7(0.5-6.0)； 3.制热量（kW)：13.85(1.8-18.0)； 4.制热额定功率（kW)：4.2(0.5-5.0)； 5.电热功率（kW)：3.5； 6.能效等级：2； 7.室内机／室外机噪音（dB(A))：52/59； 8.内机外形尺寸（长x宽x高）(mm)外机外形尺寸（长x宽x高）(mm)：1880×600×350，950×370×815； 9.APF [W ·h/(W .h)]：3.35； - 10.标配遥控器每台1个共计10个，脱氧无缝铜管含保温每台4米共计40米，冷凝排水管25PVC每台4米共计40米，电源线4*2.5每台4米共计40米，外机支架50*5角钢焊接每台1项共计10项，水磨打孔每台1个共计10个，含全部安装人工费用。 |
| 4 | 智慧黑板 |  | 3 | 套 | 1.显示参数： 显示模式：标准、用户、动态、亮丽； 背光源类型：LED背光； 像素间距：0.1645(H) × 0.4935(V)； 物理分辨率：3840 × 2160； 亮度：400 cd/m2； 对比度：4000：1； 响应时间：8 ms； 对角线尺寸：86 inch； 色彩饱和度：72% NTSC； 屏幕活动域：1895.04 mm × 1065.96 mm； 屏幕材质：A规屏。 2.触控参数： 触摸方式：红外触摸； 玻璃：AG钢化玻璃； 触控点：20点触控； 触控响应速度：≤ 5 ms； 玻璃透过率：≥ 88%； 输入方式：手指或专用笔； 差值分辨率：32767 × 32767； 最小触摸物体：3 mm（中间90%区域）； 理论点击次数：无限次； 抗强光干扰：在强光照射下，触控和书写正常； 3.系统参数： 操作系统：Android 14； CPU：Cortex A55 8核 1.55 GHz； 内存：4GB DDR4 ； 内置存储：32 GB； 4.配置参数： 内部喇叭：15W(8欧)中高音 × 2 + 15W(8欧)重低音 × 2 ； 电源开关：1个； OSD语言：英文/中文； 5.接口参数： 音视频输入接口：HDMI in × 1（前置）；HDMI in × 1（后置）；Type C × 1（前置）；Line in（3.5mm） × 1； 音视频输出接口：Line out（3.5mm） × 1； 网络接口：千兆网口 × 2； 存储控制接口：前置Type-A USB 3.0 × 3；Type-C USB 3.0 × 1； 板载安卓：USB 2.0 × 1；multi USB 3.0 × 1；Touch USB × 1；RS 232 × 1； 6.电源参数： 电源：100~240 VAC，50/60 Hz； 待机功耗：≤ 0.5 W； 功耗：≤ 500 W； 7.通用参数： 副板：1346mm x 1296mm x 253mm； 装箱清单：主屏 × 1, 交流电源线 × 1，触控笔 × 2，壁挂背板 × 1，碳性干电池 × 2，遥控器 × 1，快速入门指南 × 1，墙体固定钣金×6，说明书×1； 产品尺寸：4203.96 mm × 1202.26 mm × 108.98 mm（含壁挂）； 存储温度：-20℃ ~ 60℃； 存储湿度：10% ~ 90% RH（无冷凝水）； 运行环境： 工作温度：0℃ ~ 40℃； 工作湿度：20% ~ 90% RH（无冷凝水）； 8.结构参数： 外壳材料：金属、塑料； 外壳颜色：黑色后壳，黑色、银色边框； 墙支撑：10-M6螺丝孔； 裸机外形尺寸（不含壁挂）：4203.96 mm × 1202.26 mm × 92.48 mm； 9.摄像头参数： 像素：1600W； 麦克风参数： 麦克风类型：阵列麦克风； 10.功能参数 ★10.1整机具有整机内置NFC模块支持主从模式，支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC模块，即可实现手机、wifi连接后平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，支持9台手机、平板同时连接并显示，无需其他操作设置；也支持使用设备绑定的IC卡，触碰同一NFC模块对整机大屏解锁。（如有请提供封面具有CNAS或CMA的检测机构的检测报告复印件加盖投标人公章） ★10.2整机内置1600万像素摄像头麦克风，可拍摄1600万像素数的照片，无需外接线材连接，任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口，支持远程巡课、简易录播的应用，整机支持输出视场角145度且水平视场角120度画面摄像头运行时有指示灯提示，支持输出4K图片和视频。（如有请提供封面具有CNAS或CMA的检测机构的检测报告复印件加盖投标人公章） ★10.3整机具有物联传感器，安卓系统可以监控教室温度、湿度，并可上传到云端，云端可查看各教室温度、湿度情况。（如有请提供封面具有CNAS或CMA的检测机构的检测报告复印件加盖投标人公章） ★10.4外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可将整机网络共享给外接电脑，并支持反向触控控制功能。（如有请提供封面具有CNAS或CMA的检测机构的检测报告复印件加盖投标人公章） ★10.5整机前置USB接口采用模块化的旋转式设计，支持接口向下翻转，保护U盘同时避免磕碰；前置USB旋转接口模块支持便捷拆卸更换，无需拆开整机前面板。（如有请提供封面具有CNAS或CMA的检测机构的检测报告复印件加盖投标人公章） ▲10.6在不使用设备时整机支持锁屏，并具有多种解锁方式，USBkey插入后解锁，密码解锁，刷卡解锁、人脸识别解锁，扫码解锁，支持在有网络和无网络的情况下通过手机APP扫码解锁；人脸识别解锁，老师人脸库由学校自行录入系统，并在2秒内完成设备解锁。（提供封面具有CNAS或CMA的检测机构的检测报告复印件加盖投标人公章） 11.解码器： 11.1 接入协议：RTSP/HTTP TS/HTTP FLV/RTMP/UDP； 11.2 解码格式：H.265/H.264； 11.3 输出分辨率：2160P@30/1440P@30/1080P@60/1080I@60/1080P@50/1080I@50/1080P30/1080P25/720P60/720P50/576P50/480P60； 11.4解码能力：1-16路。 |
| 5 | 教学电脑 |  | 2 | 台 | 类型：商用台式机 操作系统：预装Windows 11； 主板芯片组：Intel B660； CPU与内存； CPU：Intel酷睿i5-12400； 内存：8GB DDR4 3200MHz（2个插槽，最大支持32GB）； 硬盘：2TB机械硬盘+256GB SSD组合； 光驱：无光驱； 显卡：集成显卡（共享系统内存）；显示器：分辨率1080P（1920×1080）‌、‌24 英寸 视频接口：VGA、HDMI； 前置接口：USB3.2、USB3.1、USB3.1 Type-C；后置接口：USB2.0、耳机/麦克风、HDMI、DisplayPort、VGA、RJ45网口； 产品质保期三年。 |
| 6 | 教学投影仪 |  | 2 | 台 | 1.影像系统：采用3LCD投影技术，液晶板尺寸≥0.62英寸；标准亮度以及色彩亮度≥4100流明；标准分辨率1920*1080 象素数2,073,600 dots x3；对比度≥16000：1。 2.投影画面比例16：9，变焦≥1.6倍。 3.灯泡功率≥230W；灯泡寿命标准模式≥5500小时，环保模式≥12000小时。 4.内置AV/Mute/Open滑盖实现随时待机随时开机，投影图像偏移量8:1，内置16W扬声器。 5.具有丰富的连接性：VGA输入*1，HDMI输入*2，USB-B*1，USB-A*1,S Video输入*1。 6.具有水平梯形物理滑钮，垂直梯形自动识别，无需进入任何菜单一键即可调整水平梯形，拥有Full HD全高清分辨率。 7.正常关机0 秒直接关机技术，当正常按下关闭电源后，风扇也随之停止工作，没有额外冷却时间，正常冷却时间是0秒。 8.投影机具有自动开机功能，在接入VGA信号或USB-B信号时，投影机可自动开机，无需手动。 9.通过无线网络可实现四画面同屏，最多可支持50个用户接入并任选4路信号； 10.具有自动信号源搜索功能，无需手动查找信号。 水平/ 垂直梯形校正；快速四角调节；可以选配无线投影功能。 11.具有防盗杠和开机保护、用户标识保护、计时保护等防盗装置及功能； 12.本产品主机质保期两年；灯泡质保一年。 |
| 7 | 计算机 |  | 2 | 台 | - 操作系统：预装Windows 11; 2.主板芯片组：Intel B660； 3.CPU与内存； 4.CPU：Intel酷睿i5-12400； 5.内存：16GB DDR4 3200MHz（2个插槽，最大支持32GB）； 6.硬盘：2TB机械硬盘+256GB SSD组合； 7.光驱：无光驱； 8.显卡：集成显卡（共享系统内存）； 9.视频接口：VGA、HDMI； 10.前置接口：USB3.2、USB3.1、USB3.1 Type-C； 11.后置接口：USB2.0、耳机/麦克风、HDMI、DisplayPort、VGA、RJ45网口； - 12.显示器：分辨率1080P（1920×1080）‌、‌25 英寸 |
| 8 | 空调 |  | 4 | 台 | - 匹数：5匹； 2.空调类型：柜式空调； 3.单冷/冷暖：冷暖； 4.定频/变频：变频； 5.制冷剂：R32； 6.能效等级：一级； 7.能效比APF：4.07； 8.制冷量(W)：12210； 9.制冷功率(W)：4400； 10.制热量(W)：14210； 11.制热功率(W)：4500； 12.室内机噪音dB(A)：52； 13.室外机噪音dB(A)：60； 14.循环风量（m3/h)：2110； 15.适用面积(m2)：54-80； 16.室内机尺寸(宽*高*深)mm：585*1830*405； 17.室外机尺寸(宽*高*深)mm：946*810*420； 18.室内机/室外机质量（kg）：50/72； 19.电辅热功率(W)：3500； 20.电压/频率V/HZ：380V 3N～/50Hz； 21.配置：外机1台，内机1台，标配铜管5米，遥控器1个，软管排水管1根，说明书和保修卡1本，附件包1件。 22.柜机：标配每台铜管5米，PVC保温排水管5米。外机支架不锈钢焊接4付，水磨打孔4个，4楼及以上空调安装高空费4台，空开4个，遥控器4个。 |
| 9 | 高清投影仪 |  | 2 | 台 | ▲1.影像系统：采用3LCD投影技术，液晶板尺寸≥0.62英寸；标准亮度以及色彩亮度≥4100流明；标准分辨率1920*1080 象素数2,073,600 dots x3；对比度≥16000：1。 2.投影画面比例16：9，变焦≥1.6倍。 3.灯泡功率≥230W；灯泡寿命标准模式≥5500小时，环保模式≥12000小时。 4.内置AV/Mute/Open滑盖实现随时待机随时开机，投影图像偏移量8:1，内置16W扬声器。 5.具有丰富的连接性：VGA输入*1，HDMI输入*2，USB-B*1，USB-A*1,S Video输入*1。 ▲6.具有水平梯形物理滑钮，垂直梯形自动识别，无需进入任何菜单一键即可调整水平梯形，拥有Full HD全高清分辨率。 7.正常关机0 秒直接关机技术，当正常按下关闭电源后，风扇也随之停止工作，没有额外冷却时间，正常冷却时间是0秒。 ▲8.投影机具有自动开机功能，在接入VGA信号或USB-B信号时，投影机可自动开机，无需手动。 ▲9.通过无线网络可实现四画面同屏，最多可支持50个用户接入并任选4路信号； 10.具有自动信号源搜索功能，无需手动查找信号。 水平/ 垂直梯形校正；快速四角调节；可以选配无线投影功能。 11.具有防盗杠和开机保护、用户标识保护、计时保护等防盗装置及功能； 12.确保投影仪正常安装使用，提供1副投影安装支架、2条20米光纤芯高清视频线、1条30米光纤芯高清视频线。 ▲12.出具厂家3C。为保证售后服务及时，签订合同后必须提供生产厂家授权的售后服务中心的承诺函。 |
| 10 | 光能黑板 |  | 3 | 套 | 一、硬件要求 1.一体机两侧各一块光能黑板。单块光能黑板尺寸≥1290（长）*1158（高）mm。下边框具有可调节托板，可根据触控一体机高度进行调节，兼具置物功能。 2.无需任何耗材，硬度适中的物体均可在板面进行书写，杜绝粉笔灰尘对师生的健康危害。配有塑料笔，书写时在物理压力的作用下板面显示出清晰绿色的笔迹，高度模拟硬笔书写状态，笔锋效果明显。书写压力为2N~3N，可擦次数不低于10万次。 ★3.板面无频闪、无背光，上膜不应产生眩光。板书笔迹可视距离40米，可视角度≥150°，对比度≥150:1。光泽度不高于30光泽单位，（投标时如有请提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并加盖投标人公章）。 ★4.下边框配有一键清除按键，可一键擦除板面整体板书。一键擦除时间不大于1.5秒，擦除应无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹，（投标时如有请提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并加盖投标人公章）。 ▲5.为减少老师长时间书写疲劳感，板面粗糙度Sa≤0.3um。可使用板擦和手势对板书进行局部擦除，局部擦除时间不大于0.4秒，擦除应无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹，非擦除区域不受影响。（供货时，须提供带CNAS或CMA的检测机构所出具的报告复印件并加盖投标人公章。） ▲6.最大工作电流（瞬间电流）不得超过1000mA。（供货时，须提供带CNAS或CMA的检测机构所出具的报告复印件并加盖投标人公章） ▲7.黑板表面具有经纬暗格，用以提供给师生在书写板书时的直线参照，可避免板书歪斜。黑板表面可吸附磁贴、磁扣等教学工具，便于老师教学使用。 8.黑板的功能接口应在产品后侧，安装后正面观察无明显外露。为方便老师使用，应在下方预留接口，用于外接设备。 9.黑板侧面配有侧封板，用于遮挡黑板侧面与墙面缝隙，活动安装后能调节与墙面的闭合距离。 二、软件要求 1.在光能黑板上的书写内容可同步显示在触控一体机上。同步显示时可设置10种不同的笔迹颜色，实现老师对于教学重点的标识及批注。 2.为便于老师记忆和操作，板书界面与电脑桌面/PPT课件之间，可以一键来回切换，方便快捷。 3.光能黑板具有两种书写记录模式，支持单板书写时，单页面显示（此时只有一块黑板界面），也可以支持多板同时书写时，多页面同时显示；可以通过触摸快捷键，快速切换。 4.保存后的板书可以上下翻页，也可以通过触摸快捷键，快速预览所有已经存储的板书内容。 5.板书电子文档可进行分享，可以存储在本地PC端，同时生成二维码，便于师生扫码获取。 6.可以对课堂的板书和讲解进行录制，生成视频文档，利于学生课后复习回放。 7.支持导入PPT课件，可以在同传软件上同时显示出PPT课件和板书的记录文本。 8.具备打印功能，可连接打印机将保存的板书文档传输至打印机打印，方便灵活。 三、其他要求 1.为确保产品功能的真实性和有效性，在签订合同正式供货时，采购人将根据投标文件对所提供本次采购产品一套预安装，对参数的真实性和实际效果进行逐条逐字的功能验证，在检测测试过程中如发现有虚假应标行为的，采购人将不予通过验收。 2.为确保是全新、合格的产品，签订合同后需提供有厂家出具并盖章的技术参数确认表、售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购人将不予验收通过。 |
| 11 | 显示器 |  | 3 | 台 | 1. 面板尺寸：≥23.8英寸； 2. 屏幕比例：16:9； 3. 最佳分辨率： ≥1920 x 1080； 4. HDMI：≥1个。 |
| 12 | 升降光能 黑板 |  | 4 | 台 | 一、硬件要求 1.由可上下滑动的两块光能黑板及边框组成。完整一组产品的尺寸≥2200（长）*2400（高）mm，单块黑板尺寸≥2000（长）*1150（高）mm。 2.上下升降过程中，黑板可在任意位置悬停进行书写，便于老师调整书写高度。 ★3.无需任何耗材，硬度适中的物体均可在板面进行书写，杜绝粉笔灰尘对师生的健康危害。配有塑料笔，书写时在物理压力的作用下板面显示出清晰绿色的笔迹，高度模拟硬笔书写状态，笔锋效果明显。书写压力为2N~3N，可擦次数不低于10万次，（投标时如有请提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并加盖投标人公章）； ★4.板面无频闪、无背光，上膜不应产生眩光。板书笔迹可视距离40米，可视角度≥150°，对比度≥150:1。光泽度不高于30光泽单位，（投标时如有请提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并加盖投标人公章）； ★5.下边框配有一键清除按键，可一键擦除板面整体板书。一键擦除时间不大于1.5秒，擦除应无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹，（投标时如有请提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并加盖投标人公章）； ▲6.可使用板擦和手势对板书进行局部擦除，局部擦除时间不大于0.4秒，擦除应无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹，非擦除区域不受影响。（供货时，须提供带CNAS或CMA的检测机构所出具的报告复印件并加盖投标人公章。） ▲7.为减少老师长时间书写疲劳感，板面粗糙度Sa≤0.3um。（供货时，提供带CNAS或CMA的检测机构所出具的报告复印件并加盖投标人公章。） 8.黑板内有电压调整机制，支持自动感应调整，也支持通过手势按压书写板板面的特定位置，调节局部擦除的灵敏度，适应不同用户的使用需求。 ▲9.最大工作电流（瞬间电流）不得超过1000mA。（供货时，提供带CNAS或CMA的检测机构所出具的报告复印件并加盖投标人公章。） ▲10.黑板表面具有经纬暗格，用以提供给师生在书写板书时的直线参照，可避免板书歪斜。黑板表面可吸附磁贴、磁扣等教学工具，便于老师教学使用。 11.每块黑板上均带有互联快捷键，便于老师随时进行操作。 二、软件要求 1.互联快捷键为触摸式设计，布置在黑板两侧靠近边框位置，使用按压点触方式进行操作，方便教师用软件与板书交互。 2.无需在PC端双击软件，在黑板上点击快捷键即可实现互联板书的启动。 3.每块板的互联快捷键数量不少于14个，且每个按键均可以与软件产生联动效果。 4.支持多种教学场景：全屏模式，可实现每块黑板的全屏同步效果；分屏模式可实现多块黑板的同步效果；桌面模式可切换显示终端的电脑画面。 5.支持白笔，红笔，黄笔三种常用颜色设置；通过上页、下页可以快速查看页面记录的板书信息。 6.使用任意一块黑板的保存按键，均支持保存板书笔迹。 7.每块黑板上的分享键均可实现板书的快速分享，可以采用移动设备通过扫描二维码直接保存相关板书。 8.互联软件支持快速投票功能，用户可以通过使用移动设备扫描二维码进行快速投票，对于投票的结果系统自动统计数据并展示。 三、其他要求 1.为确保产品功能的真实性和有效性，在签订合同后正式供货时，采购人将根据投标文件对所提供本次采购产品一套预安装，对参数的真实性和实际效果进行逐条逐字的功能验证，在检测测试过程中如发现有虚假应标行为的，采购人将不予通过验收。 2.为确保是全新、合格的产品，签订合同后,需提供有厂家出具并盖章的技术参数确认表、售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购人将不予验收通过。 |
| 13 | 光能黑板 |  | 2 | 台 | 一、硬件要求 1.一体机两侧各一块光能黑板。单块光能黑板尺寸≥1129（长）*1319（高）mm。下边框具有可调节托板，可根据触控一体机高度进行调节，兼具置物功能。 2.无需任何耗材，硬度适中的物体均可在板面进行书写，杜绝粉笔灰尘对师生的健康危害。配有塑料笔，书写时在物理压力的作用下板面显示出清晰绿色的笔迹，高度模拟硬笔书写状态，笔锋效果明显。书写压力为2N~3N，可擦次数不低于10万次。 ★3.板面无频闪、无背光，上膜不应产生眩光。板书笔迹可视距离40米，可视角度≥150°，对比度≥150:1。光泽度不高于30光泽单位，（投标时如有请提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并加盖投标人公章）； 4.下边框配有一键清除按键，可一键擦除板面整体板书。一键擦除时间不大于1.5秒，擦除应无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹。 ▲5.为减少老师长时间书写疲劳感，板面粗糙度Sa≤0.3um。可使用板擦和手势对板书进行局部擦除，局部擦除时间不大于0.4秒，擦除应无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹，非擦除区域不受影响。（供货时，提供带CNAS或CMA的检测机构所出具的报告复印件并加盖投标人公章。） ▲6.最大工作电流（瞬间电流）不得超过1000mA。（供货时，提供带CNAS或CMA的检测机构所出具的报告复印件并加盖投标人公章。） ▲7.黑板表面具有经纬暗格，用以提供给师生在书写板书时的直线参照，可避免板书歪斜。黑板表面可吸附磁贴、磁扣等教学工具，便于老师教学使用。 8.黑板的功能接口应在产品后侧，安装后正面观察无明显外露。为方便老师使用，应在下方预留接口，用于外接设备。 9.黑板侧面配有侧封板，用于遮挡黑板侧面与墙面缝隙，活动安装后能调节与墙面的闭合距离。 二、软件要求 ★1.在光能黑板上的书写内容可同步显示在触控一体机上。同步显示时可设置10种不同的笔迹颜色，实现老师对于教学重点的标识及批注，（投标时如有请提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并加盖投标人公章）； 2.为便于老师记忆和操作，板书界面与电脑桌面/PPT课件之间，可以一键来回切换，方便快捷。 3.光能黑板具有两种书写记录模式，支持单板书写时，单页面显示（此时只有一块黑板界面），也可以支持多板同时书写时，多页面同时显示；可以通过触摸快捷键，快速切换。 4.保存后的板书可以上下翻页，也可以通过触摸快捷键，快速预览所有已经存储的板书内容。 5.板书电子文档可进行分享，可以存储在本地PC端，同时生成二维码，便于师生扫码获取。 6.可以对课堂的板书和讲解进行录制，生成视频文档，利于学生课后复习回放。 7.支持导入PPT课件，可以在同传软件上同时显示出PPT课件和板书的记录文本。 8.具备打印功能，可连接打印机将保存的板书文档传输至打印机打印，方便灵活。 三、其他要求 ▲1.为确保产品功能的真实性和有效性，在签订合同正式供货时，采购人将根据投标文件对所提供本次采购产品一套预安装，对参数的真实性和实际效果进行逐条逐字的功能验证，在检测测试过程中如发现有虚假应标行为的，采购人将不予通过验收。 ▲2.为确保是全新、合格的产品，签订合同后须提供有厂家出具并盖章的技术参数确认表、售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购人将不予验收通过。 3.所销售产品应有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯第三方知识产权等权利。构成侵权的，供货方需承担法律责任。 |
| 14 | 智慧教学终端 |  | 1 | 台 | 一、整机设计 1.整体采用包边设计，表面钢化玻璃在合金边框内，四角圆弧，双重保护，安全抗冲击。产品具有两个笔槽设计，分别在底部两端，支持触控笔吸附；具有前置挡板设计,保护前置接口及接入的设备。 2.屏幕尺寸≥98英寸，分辨率≥3840×2160，表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化玻璃。 3.整机具备2.1声道音箱，前置≥2个20W中高音音箱，后置≥1个20W低音音箱,额定总功率≥60W，支持单独听功能。 ▲4.产品采用红外多点触控技术，需支持手指轻触式多点（不少于20点触控）互动体验，触摸免驱动，即插即用，需支持主流多种操作系统。（供货时,提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加投标人公章） 5.设备需支持NFC碰碰传功能：支持带有NFC功能的移动设备靠近NFC标签时可近场感应，能快速将其屏幕传至大屏，实现无线教学。 6.具有触摸防遮挡功能，触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或单边遮挡后仍能正常触控书写和操作；触控连续响应无间断，有效识别≤2毫米，触控精准度32768x32768。 ▲7.具有触摸悬浮菜单功能，需支持三指罗盘跟随，可通过三指调用此悬浮菜单到屏幕任意位置，需支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具。（供货时,提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加投标人公章） 8.具有五指熄屏功能，支持五指智能手势识别开关产品背光，操作者可在显示区域任意位置，任意信号下，通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指触控实现产品背光的关闭与开启。 9.要求整机具有纸质护眼模式，包括素描、牛皮纸、宣纸、水彩纸等。 10.需支持安卓系统启动后可自动启动内置ops系统，需支持无信号接收状态时能够自动熄屏，自动熄屏的时间间隔可选，支持定时开关机。 11.产品处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至产品时，产品可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机；产品外接信号源时，支持自动跳转到外接信号源通道。 ▲12.产品在任意通道下，支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，支持调整板擦工具的大小。（供货时,提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加投标人公章） 13. 当设备切换到任何信号源下，均可通过HDMI输出接口将当前画面输出到其他显示设备上。 14.需支持锁定屏幕触摸，可通过软件菜单（调试菜单）锁定屏幕触摸，锁定应用、锁定USB。 ▲15.内置触摸中控菜单，需支持信号源通道切换、背光、声音等，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取触摸菜单，方便快捷；（供货时,须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加投标人公章） ▲16.具有不少于8个前置物理按键，至少包含电源键、菜单、主页、信号源、音量等，按键具备明显标识；支持电源按键三合一功能，可选择关闭产品、内置电脑、节能等，具有供电保护功能。（供货时，提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加投标人公章） ▲17.需支持侧边栏功能，支持无操作自动隐藏，侧边栏可设置返回、主页、任务、批注、信号源等功能调用，批注；需支持任意通道下使用，并可设置颜色和画笔大小，可选择二维码分享批注内容。（供货时，提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加投标人公章） 18.产品需支持环境感光功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；需支持开启护眼模式。 19.内置安卓系统，系统版本不低于14.0，内存不低于4G,存储不低于32G；需支持对内置电脑进行还原操作，可通过前置物理按键对内置电脑系统进行还原。 ▲20.整机内置非独立的高清摄像头，摄像头像素≥1300万，视角≥118°，需支持阵列数字音频MIC，支持调用，实现场景音视录制。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加投标人公章） 21.支持无PC状态下，支持无线投屏功能，支持APP投屏、USB发射器投屏、热点共享投屏三种模式，支持手机、平板电脑、笔记本电脑多个终端无线投屏。 22.需支持网络共享功能（双系统单网口上网），单根网线接入产品，即可实现产品安卓系统和内置的电脑同时有线上网。 23.内置无线网络模块，采用全向信号收发设计，支持无线网络连接。 ▲24.需支持展板、会议功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持不少于12种模板，可对欢迎文字的字体、大小、颜色进行编辑；需支持会议签名功能，并可扫码带走签名及模板。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加投标人公章） 25. 无需借助PC，设备需支持一键进行硬件自检，至少包括对系统内存、存储、设备温度、光感系统、内置电脑、网络、摄像头、麦克风等进行状态提示及故障提示，支持一键优化。 26.设备内置安卓教学辅助系统，支持安装第三方APP软件并可以正常使用APP软件，支持第三方APP安装阻断功能，可限制未知来源的第三方APP安装。 27.设备内置安卓教学辅助系统，支持录屏，录制分辨率支持1080P、720P可选。支持设置录制时间，达到指定时间自动停止录制。 28.OPS插拔式电脑：采用插拔式架构，针脚数≥80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；处理器配置不低于Intel Core i5；内存不低于8G；硬盘不低于256G-SSD 固态硬盘；具有独立非外扩展接口：HDMI out≥1个 、Mic in≥1个、 LINE-out≥1个、USB口≥6个，Rj45≥1个；内置有线网卡和无线网卡。 二、白板软件 1.备课支持插入本地PPT，并保持原有格式无变化，动效动画无丢失，支持批注，批注可设置保存；支持显示保存在云端的课件信息，可接收或忽略其他用户分享的课件。 2.支持对课件进行分享、下载、重命名、移动、删除操作，分享可按照手机号码及链接的方式进行分享，链接分享形式支持设置文件有效期（支持不少于永久、30天、7天等）、私密和公开的设置。 ▲3.课件支持自动同步至云端，支持设置课件自动保存时间，至少可设置为1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、20分钟、30分钟等。（供货时，提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加投标人公章） 4.新建课件支持选择课件主题，提供预设课件主题，至少包含学科主题、创意主题，可在编辑课件的过程中更改。 5.支持插入和导出文件，可将制作的课件导出为课件、图片、pdf格式；支持插入文本，可对文本进行字体、字号、颜色、对齐、缩进等多种设置；支持插入本地素材，包括视频、音频、图片、文档等多种格式。 6.支持插入网页，可选择合适的网页内容，插入后点击可直接进入该网页进行浏览；支持插入表格，可设置表格行列、添加行列，可双击表格输入内容，支持自动换行；支持插入思维导图，提供思维导图、组织结构图、鱼骨图三种形式；支持插入各类预置形状，可对形状进行填充色、边框颜色及粗细、透明度的设置。 7.支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面，可拖动、移动、删除、复制页面；支持课件页面切换，提供淡入、推入、旋转、分割、交换、圆形、揭开等不少于7种形式的特效；支持顺序调整，支持应用到全部。 8.支持对对象进行复制、剪切、粘贴、删除、置于顶层、置于底层、锁定、设置蒙层等操作。 9.支持对对象设置元素动画和播放顺序，提供进入（无效果、百叶窗、擦入、浮入、放大、旋转、掉落）、动作（无效果、闪烁、抖动、心跳、旋转、翻转）、退出（无效果、淡出、百叶窗、擦出、浮出、缩小、旋转、飞出）等不少于20种元素动画形式。 ▲10.支持创建课堂活动，提供分类达人、选词填空、匹配能手等多种互动练习形式，可插入至页面中进行游戏交互练习；支持通过模板制作个人活动，个人活动可保存至云端。（供货时，提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加投标人公章） 11.支持从备课状态一键进入授课状态，并可快速返回备课状态；支持交换底部索引栏，教师可根据授课时的站立位置选择与另一侧的按钮进行互换；支持将软件最小化，可将软件缩至状态栏。 12.工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能；云课件支持导出分享功能，支持生成二维码分享，可使用微信扫码可预览、保存课件。 ▲13.提供小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、形状、思维导图、幕布、分屏、漫游等通用工具。（供货时，提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加投标人公章） 14.支持橡皮功能，可擦除书写的笔迹，可设置擦除的面积，可一键清空画布中的笔迹和形状。 15.支持对象选择功能，选中的对象可进行形状、角度的调整，可进行置顶、克隆、删除等操作；支持书写功能，可设置硬笔、荧光笔、图章笔、纹理笔，可改变笔迹的粗细和颜色，支持最多十指同时书写。 三、同屏软件 1.支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到产品。 2.支持将手机中的音视频文件无线推送至产品 ,并能进行播放和进行音量大小调节。 ▲3.支持不少于6个投屏客户端图像画面对比展示，在产品上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容,支持单击、双击、右键控制。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加投标人公章） 4.要求产品显示桌面可以实时同步到手机上,手机通过两个手指对产品桌面进行放大、缩小和漫游操作 ,方便手机端对产品进行远程控制。 5.支持鼠标遥控器功能,通过软件一键进行鼠标左键、右键、上下滚轮滑动、触摸板操控等功能。 ▲6.Windows客户端投屏至少支持桌面同步、镜像投屏和拓展投屏功能，点击功能会跳转至对应控制页面；Windows客户端进入控制页面，支持调节投屏清晰度，至少支持超清、高清等标准。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加投标人公章） 四、微课软件 ▲1.支持对音源、分辨率、录制区域进行设置；录制音源至少支持仅系统、仅麦克风、系统与麦克风。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加投标人公章） 2.支持打开录课列表窗口，查看文件列表；支持打开云微课窗口，查看云端存储的文件列表。 ▲3.支持倒计时功能，开始录制倒计时3S后开始录制；支持录制过程中，录制工具条不影响录制画面。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加投标人公章） 4.录制结束后，支持弹出视频预览画面，展示用户录制的整个视频，可任意拖动进度条查看内容，调整音量大小，全屏播放。 5.支持将录制的视频内容保存至本地硬盘；并可将本地的录制文件上传到个人云端，数据存储更方便、更安全。 ▲6.支持对录制后的视频进行剪辑，剪辑包括视频合并、视频剪切、视频预览、并且可以添加水印；剪辑功能支持添加至少25字文字水印，支持字号选择、透明度调整，支持多种颜色，水印显示位置可选择。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加投标人公章） 7.支持打开录课列表窗口，查看文件列表，在录课列表的任意目录下对文件或文件夹进行移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹。 ▲8.支持将视频文件上传至云端存储；支持在上传列表查看所有上传中的文件状态，可进行暂停、开始、取消等操作。（供货时，提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加投标人公章） 9.支持点击录课列表中的视频文件，可预览播放；支持打开云微课窗口，查看云端存储的文件列表；支持在云微课的任意目录下对文件或文件夹进行分享、下载、移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹。 10.支持将云微课中的视频文件或文件夹下载至本地；支持在下载列表中查看所有下载中的文件状态，可进行暂停、开始、取消等操作；支持分享功能，包含手机号分享和链接分享，被分享用户登录后可打开并查看分享文件。 五、教学管理软件 ▲1.软件可最小化至任务栏或退出应用，方便老师按照个人习惯使用；需支持组件及应用，默认显示天气组件，并显示我的电脑、白板、传屏、展台、资源中心、我的云盘、文件快传、回收站等；需支持快速调起白板、传屏、展台等应用；需支持将任意路径下的文件一键发送至教学桌面。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加投标人公章） 2.可快速打开平台查看对应的资源中心及个人云盘；教师的个人云盘存储空间不少于50G，教师可查看自己的个人资源、云微课、云课件；教师可将本地资源进行上传，也可将云端资源下载到本地。 ▲3.支持查看Windows内的应用列表，可自动获取Windows系统内的应用，按名称由A-Z进行排列，可任意添加、移除应用到教学桌面上；支持预置多种桌面组件，包含推荐应用、天气、课表、日历、每日一言、时钟、欢迎语、我的云盘、资源中心、我的电脑、回收站、文件快传、白板、传屏、微课。可任意添加或移除组件，已添加到桌面上的组件可任意拖动改变位置。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加投标人公章） 4.支持查看课程列表，至少包括常规课程、互动课程、直播课程；课表以日历的形式呈现，可直接切换点击日期查看对应的课程数量及列表。 5.支持常规课程创建，可设置课程名称、上课日期、时间，选择班级、关联课件，设置课件自动打开时间。 6.支持远程互动课程创建，可设置课程主题、开课日期、时间，设置成员加入课程自动上台、设置成员加入课程自动静音、设置课程密码、设置课程模式。 7.支持直播课程创建，可在教育专属桌面直接打开平台并创建直播课程，创建完成后，在平台端可观看直播。 8.支持对云端资源的文件/文件夹的操作，至少包含移动、重命名、分享、下载、删除、新建文件夹、刷新列表、搜索，也可通过文件名、文件更新时间、文件大小进行排序。 ▲9.支持设置开启/关闭数据同步，开启后，所有数据均会自动上传至云端，异地登录后也可选择下载并覆盖原有数据；支持设置开启/关闭开机自启；开启后，设备开机则会直接打开教学桌面；关闭后，设备开机则不会打开教学桌面，用户可以选择通过点击图标再打开。（供货时，提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加投标人公章） ▲10.支持手机和大屏/电脑之间的文件互传，支持文件快传弹窗，用户可使用app扫码选择上传文件；也可选择电脑/大屏端文件进行下发，选择文件后刷新二维码弹窗，用户扫码带走文件，实现文件共享；支持查看上传的文件列表，查看文件名称、上传者及上传进度，也可打开、删除、取消文件；支持查看下载的文件列表，可查看文件名称、类型、大小、也可打开、删除、取消下载的文件。（供货时，提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加投标人公章） 11.支持云微课功能，可自动获取该账号下使用微课软件录制并上传至云端的全部文件列表；支持云课件功能，可自动获取该账号下使用白板软件制作并上传至云端的全部文件列表。 ▲12.支持查看多个桌面列表，可任意增加/删除桌面，并对桌面进行命名，点击桌面可快速定位到桌面；支持基础信息设置，可设置桌面背景、欢迎语、数据同步、开机自启等设置；支持设置欢迎语，展示在桌面顶部，可设置文本内容、颜色、字体、字号、下划线、加粗、斜体等。（供货时，提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加投标人公章） |
| 15 | 交互教学 终端 |  | 16 | 台 | 一、整机设计 1.整体采用包边设计，表面钢化玻璃在合金边框内，四角圆弧，双重保护，安全抗冲击。产品具有两个笔槽设计，分别在底部两端，支持触控笔吸附；具有前置挡板设计,保护前置接口及接入的设备。 2.屏幕尺寸≥75英寸，分辨率≥3840×2160，表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化玻璃。 3.整机具备前置2×15W中高音音箱,采用防尘设计。 ▲4.产品采用红外多点触控技术，需支持手指轻触式多点（不少于20点触控）互动体验，触摸免驱动，即插即用，需支持主流多种操作系统。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 5.设备需支持NFC碰碰传功能：支持带有NFC功能的移动设备靠近NFC标签时可近场感应，能快速将其屏幕传至大屏，实现无线教学。 6.具有触摸防遮挡功能，触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或单边遮挡后仍能正常触控书写和操作；触控连续响应无间断，有效识别≤2毫米，触控精准度32768x32768。 ▲7.具有触摸悬浮菜单功能，需支持三指罗盘跟随，可通过三指调用此悬浮菜单到屏幕任意位置，需支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 8.具有五指熄屏功能，支持五指智能手势识别开关产品背光，操作者可在显示区域任意位置，任意信号下，通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指触控实现产品背光的关闭与开启。 9.要求整机具有纸质护眼模式，包括素描、牛皮纸、宣纸、水彩纸等。 10.需支持安卓系统启动后可自动启动内置ops系统，需支持无信号接收状态时能够自动熄屏，自动熄屏的时间间隔可选，支持定时开关机。 11.产品处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至产品时，产品可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机；产品外接信号源时，支持自动跳转到外接信号源通道。 ▲12.产品在任意通道下，支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，支持调整板擦工具的大小。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 13. 当设备切换到任何信号源下，均可通过HDMI输出接口将当前画面输出到其他显示设备上。 14.需支持锁定屏幕触摸，可通过软件菜单（调试菜单）锁定屏幕触摸，锁定应用、锁定USB。 ▲15.内置触摸中控菜单，需支持信号源通道切换、背光、声音等，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取触摸菜单，方便快捷；（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲16.具有不少于8个前置物理按键，至少包含电源键、菜单、主页、信号源、音量等，按键具备明显标识；支持电源按键三合一功能，可选择关闭产品、内置电脑、节能等，具有供电保护功能。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲17.需支持侧边栏功能，支持无操作自动隐藏，侧边栏可设置返回、主页、任务、批注、信号源等功能调用，批注；需支持任意通道下使用，并可设置颜色和画笔大小，可选择二维码分享批注内容。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 18.产品需支持环境感光功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；需支持开启护眼模式。 19.内置安卓系统，系统版本不低于14.0，内存不低于4G,存储不低于16G；需支持对内置电脑进行还原操作。 ▲20.整机内置非独立的高清摄像头，摄像头像素≥1300万，视角≥118°，需支持阵列数字音频MIC，支持调用，实现场景音视录制。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 21.支持无PC状态下，支持无线投屏功能，支持APP投屏、USB发射器投屏、热点共享投屏三种模式，支持手机、平板电脑、笔记本电脑多个终端无线投屏。 22.需支持网络共享功能（双系统单网口上网），单根网线接入产品，即可实现产品安卓系统和内置的电脑同时有线上网。 23.内置无线网络模块，采用全向信号收发设计，支持无线网络连接。 ▲24.需支持展板、会议功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持不少于12种模板，可对欢迎文字的字体、大小、颜色进行编辑；需支持会议签名功能，并可扫码带走签名及模板。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 25. 无需借助PC，设备需支持一键进行硬件自检，至少包括对系统内存、存储、设备温度、光感系统、内置电脑、网络、摄像头、麦克风等进行状态提示及故障提示，支持一键优化。 26.设备内置安卓教学辅助系统，支持安装第三方APP软件并可以正常使用APP软件，支持第三方APP安装阻断功能，可限制未知来源的第三方APP安装。 27.设备内置安卓教学辅助系统，支持录屏，录制分辨率支持1080P、720P可选。支持设置录制时间，达到指定时间自动停止录制。 28.OPS插拔式电脑：采用插拔式架构，针脚数≥80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；处理器配置不低于Intel Core i5；内存不低于8G；硬盘不低于256G-SSD 固态硬盘；具有独立非外扩展接口：HDMI out≥1个 、Mic in≥1个、 LINE-out≥1个、USB口≥6个，Rj45≥1个；内置有线网卡和无线网卡。 二、白板软件 1.备课支持插入本地PPT，并保持原有格式无变化，动效动画无丢失，支持批注，批注可设置保存；支持显示保存在云端的课件信息，可接收或忽略其他用户分享的课件。 2.支持对课件进行分享、下载、重命名、移动、删除操作，分享可按照手机号码及链接的方式进行分享，链接分享形式支持设置文件有效期（支持不少于永久、30天、7天等）、私密和公开的设置。 ▲3.课件支持自动同步至云端，支持设置课件自动保存时间，至少可设置为1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、20分钟、30分钟等。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 4.新建课件支持选择课件主题，提供预设课件主题，至少包含学科主题、创意主题，可在编辑课件的过程中更改。 5.支持插入和导出文件，可将制作的课件导出为课件、图片、pdf格式；支持插入文本，可对文本进行字体、字号、颜色、对齐、缩进等多种设置；支持插入本地素材，包括视频、音频、图片、文档等多种格式。 6.支持插入网页，可选择合适的网页内容，插入后点击可直接进入该网页进行浏览；支持插入表格，可设置表格行列、添加行列，可双击表格输入内容，支持自动换行；支持插入思维导图，提供思维导图、组织结构图、鱼骨图三种形式；支持插入各类预置形状，可对形状进行填充色、边框颜色及粗细、透明度的设置。 7.支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面，可拖动、移动、删除、复制页面；支持课件页面切换，提供淡入、推入、旋转、分割、交换、圆形、揭开等不少于7种形式的特效；支持顺序调整，支持应用到全部。 8.支持对对象进行复制、剪切、粘贴、删除、置于顶层、置于底层、锁定、设置蒙层等操作。 9.支持对对象设置元素动画和播放顺序，提供进入（无效果、百叶窗、擦入、浮入、放大、旋转、掉落）、动作（无效果、闪烁、抖动、心跳、旋转、翻转）、退出（无效果、淡出、百叶窗、擦出、浮出、缩小、旋转、飞出）等不少于20种元素动画形式。 ▲10.支持创建课堂活动，提供分类达人、选词填空、匹配能手等多种互动练习形式，可插入至页面中进行游戏交互练习；支持通过模板制作个人活动，个人活动可保存至云端。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 11.支持从备课状态一键进入授课状态，并可快速返回备课状态；支持交换底部索引栏，教师可根据授课时的站立位置选择与另一侧的按钮进行互换；支持将软件最小化，可将软件缩至状态栏。 12.工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能；云课件支持导出分享功能，支持生成二维码分享，可使用微信扫码可预览、保存课件。 ▲13.提供小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、形状、思维导图、幕布、分屏、漫游等通用工具。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 14.支持橡皮功能，可擦除书写的笔迹，可设置擦除的面积，可一键清空画布中的笔迹和形状。 15.支持对象选择功能，选中的对象可进行形状、角度的调整，可进行置顶、克隆、删除等操作；支持书写功能，可设置硬笔、荧光笔、图章笔、纹理笔，可改变笔迹的粗细和颜色，支持最多十指同时书写。 三、同屏软件 1.支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到产品。 2.支持将手机中的音视频文件无线推送至产品 ,并能进行播放和进行音量大小调节。 ▲3.支持不少于6个投屏客户端图像画面对比展示，在产品上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容,支持单击、双击、右键控制。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 4.要求产品显示桌面可以实时同步到手机上,手机通过两个手指对产品桌面进行放大、缩小和漫游操作 ,方便手机端对产品进行远程控制。 5.支持鼠标遥控器功能,通过软件一键进行鼠标左键、右键、上下滚轮滑动、触摸板操控等功能。 ▲6.Windows客户端投屏至少支持桌面同步、镜像投屏和拓展投屏功能，点击功能会跳转至对应控制页面；Windows客户端进入控制页面，支持调节投屏清晰度，至少支持超清、高清等标准。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 四、微课软件 ▲1.支持对音源、分辨率、录制区域进行设置；录制音源至少支持仅系统、仅麦克风、系统与麦克风。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 2.支持打开录课列表窗口，查看文件列表；支持打开云微课窗口，查看云端存储的文件列表。 ▲3.支持倒计时功能，开始录制倒计时3S后开始录制；支持录制过程中，录制工具条不影响录制画面。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 4.录制结束后，支持弹出视频预览画面，展示用户录制的整个视频，可任意拖动进度条查看内容，调整音量大小，全屏播放。 5.支持将录制的视频内容保存至本地硬盘；并可将本地的录制文件上传到个人云端，数据存储更方便、更安全。 ▲6.支持对录制后的视频进行剪辑，剪辑包括视频合并、视频剪切、视频预览、并且可以添加水印；剪辑功能支持添加至少25字文字水印，支持字号选择、透明度调整，支持多种颜色，水印显示位置可选择。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 7.支持打开录课列表窗口，查看文件列表，在录课列表的任意目录下对文件或文件夹进行移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹。 ▲8.支持将视频文件上传至云端存储；支持在上传列表查看所有上传中的文件状态，可进行暂停、开始、取消等操作。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 9.支持点击录课列表中的视频文件，可预览播放；支持打开云微课窗口，查看云端存储的文件列表；支持在云微课的任意目录下对文件或文件夹进行分享、下载、移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹。 10.支持将云微课中的视频文件或文件夹下载至本地；支持在下载列表中查看所有下载中的文件状态，可进行暂停、开始、取消等操作；支持分享功能，包含手机号分享和链接分享，被分享用户登录后可打开并查看分享文件。 五、教学管理软件 ▲1.软件可最小化至任务栏或退出应用，方便老师按照个人习惯使用；需支持组件及应用，默认显示天气组件，并显示我的电脑、白板、传屏、展台、资源中心、我的云盘、文件快传、回收站等；需支持快速调起白板、传屏、展台等应用；需支持将任意路径下的文件一键发送至教学桌面。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 2.可快速打开平台查看对应的资源中心及个人云盘；教师的个人云盘存储空间不少于50G，教师可查看自己的个人资源、云微课、云课件；教师可将本地资源进行上传，也可将云端资源下载到本地。 ▲3.支持查看Windows内的应用列表，可自动获取Windows系统内的应用，按名称由A-Z进行排列，可任意添加、移除应用到教学桌面上；支持预置多种桌面组件，包含推荐应用、天气、课表、日历、每日一言、时钟、欢迎语、我的云盘、资源中心、我的电脑、回收站、文件快传、白板、传屏、微课。可任意添加或移除组件，已添加到桌面上的组件可任意拖动改变位置。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 4.支持查看课程列表，至少包括常规课程、互动课程、直播课程；课表以日历的形式呈现，可直接切换点击日期查看对应的课程数量及列表。 5.支持常规课程创建，可设置课程名称、上课日期、时间，选择班级、关联课件，设置课件自动打开时间。 6.支持远程互动课程创建，可设置课程主题、开课日期、时间，设置成员加入课程自动上台、设置成员加入课程自动静音、设置课程密码、设置课程模式。 7.支持直播课程创建，可在教育专属桌面直接打开平台并创建直播课程，创建完成后，在平台端可观看直播。 8.支持对云端资源的文件/文件夹的操作，至少包含移动、重命名、分享、下载、删除、新建文件夹、刷新列表、搜索，也可通过文件名、文件更新时间、文件大小进行排序。 ▲9.支持设置开启/关闭数据同步，开启后，所有数据均会自动上传至云端，异地登录后也可选择下载并覆盖原有数据；支持设置开启/关闭开机自启；开启后，设备开机则会直接打开教学桌面；关闭后，设备开机则不会打开教学桌面，用户可以选择通过点击图标再打开。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲10.支持手机和大屏/电脑之间的文件互传，支持文件快传弹窗，用户可使用app扫码选择上传文件；也可选择电脑/大屏端文件进行下发，选择文件后刷新二维码弹窗，用户扫码带走文件，实现文件共享；支持查看上传的文件列表，查看文件名称、上传者及上传进度，也可打开、删除、取消文件；支持查看下载的文件列表，可查看文件名称、类型、大小、也可打开、删除、取消下载的文件。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） 11.支持云微课功能，可自动获取该账号下使用微课软件录制并上传至云端的全部文件列表；支持云课件功能，可自动获取该账号下使用白板软件制作并上传至云端的全部文件列表。 ▲12.支持查看多个桌面列表，可任意增加/删除桌面，并对桌面进行命名，点击桌面可快速定位到桌面；支持基础信息设置，可设置桌面背景、欢迎语、数据同步、开机自启等设置；支持设置欢迎语，展示在桌面顶部，可设置文本内容、颜色、字体、字号、下划线、加粗、斜体等。（供货时，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） |
| 16 | 智慧展示 终端 |  | 6 | 套 | 1、采用1.2mm-2.0mm冷轧钢板桌体，整体外观流线型设计，美观大方，具备防火特性，正面中部受到170N的冲击力时不会倾倒。 2、桌面为抗倍特板材质，具备防水、耐撞击性、耐磨、防火、耐烟灼、防静电，稳定性强、平整又不易变形、无毒无害、绿色环保等特性。 3、设计尺寸长×宽×高约为1200mm×650mm×1020mm，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，兼顾站立教学或者坐着操作电脑。 4、桌面内置23.8英寸电容触控屏，并支持10点同时触摸。 5、电容触控屏具备单独的开关按键，显示屏接口类型为VGA，HDMI，屏幕分辨率支持1920x1080像素，屏幕融合在讲台中，无突出边角，无法在没有工具的情况下拆除。 6、电容触控屏支持同步显示并能操控交互智能平板的画面，与桌面呈25°角，以最佳视角显示教学内容，教师正面授课，录像效果好，提高教学效率。 7、桌面内置弹射式接口面板，包含1个HDMI接口、1个VGA接口、1个USB口、1个网络接口、1个音频接口等，不使用时，可按下与桌面平齐，避免受到撞击，支持笔记本电脑接入。 8、支持外接PC电脑，可以将PC电脑内容显示在23.8英寸主屏上，支持1路HDMI OUT输出，可外接投影、显示器等多媒体设备。 9、讲桌柜体左侧预留电脑主机观察窗口，无需打开柜体的情况下也能正常开关电脑主机； 10、设置有2个220V电源接口，方便老师接入笔记本电脑等设备。 11、设置有键盘抽屉，可放置黑板擦、书写笔、键盘和鼠标等，抽屉内预留4路USB快速充电接口，即使讲桌不开机，依然可以持续充电，可连接键盘鼠标使用,方便教师操作，讲桌桌面留有足够空间放置笔记本、教案等物品。 12、柜体下方设置有19英寸设备安装机柜，高度10U。 13、柜体下方预留多处散热孔，可以有效保证讲桌内设备的热量及时散出。 14、讲桌支持安装地脚，增高底座，预留增高底座安装孔位。 |
| 17 | 智慧教学 双屏终端 |  | 3 | 套 | 一．智慧教学终端 1.整机需采用一体化拼接设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；采用阻燃材质外壳，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2.副板需支持磁性教学器材吸附，需支持普通粉笔、无尘粉笔、水溶性粉笔、水笔直接书写。左右副板均带一体化粉笔槽，便于老师放置粉笔。 3.整机外观尺寸宽度不低于4000mm，高度1200mm。 4.采用电容触控技术，整机支持20点触控。 ▲5.屏幕采用双屏设计，每块屏幕尺寸不小于86英寸，屏幕显示分辨率最高可支持4K（3840*2160），屏幕刷新率可达60Hz画面无闪烁。 6.液晶屏幕对比度不小于4000:1，亮度不小于350cd/㎡；屏幕表面采用厚度≤4mm钢化玻璃，具有防眩光功能。 ▲7.为方便老师教学操作及避免误操作，支持实体按键≥8个，功能至少包括开关、主页、音量+、音量-、菜单、信号源、返回、护眼等。按键支持复用，支持通过长按、短按实现多种功能。(供货时，须提供具有CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章） 8.设备具备三合一电源按键，同一电源物理按键可实现Android系统和Windows系统的开/关机、节能的操作；关机状态下轻按按键可开机；开机状态下轻按按键可熄屏/唤醒，长按按键可关机。 ▲9.整机具备2.1声道音箱，前置2个≥20W中高音音箱，后置1个≥20W低音音箱,额定总功率≥60W，支持单独听功能。(供货时，须提供具有CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章） 10.设备在任意信号下，需支持通过多指按压屏幕实现对屏幕的开关，多指实现黑板背光的关闭与开启，触控功能与传统书写功能瞬间切换，切换响应速度≤2s。需支持物理按键、虚拟按键实现节能熄屏/唤醒，并可与多指熄屏功能互通互用。 11.具有触摸悬浮菜单，支持三指罗盘跟随功能，可通过三指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置；支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、计时器、日历等小工具。 ▲12.为了方便教师教学使用，要求设备具有丰富的扩展接口：前置≥1路HDMI接口（非转接）、≥1路Type-C，≥2路USB输入接口（支持双通道），≥1路触摸接口。侧置≥2路USB接口，≥2路HDMI输入接口,≥1路HDMI输出接口,≥1路网络接口，≥1路3.5mm LIN out接口，1个TF扩展卡槽（最大支持扩展容量128GB）。(供货时，须提供具有CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲13.当设备切换到任何信号源下，均可通过HDMI输出接口将当前画面输出到其他显示设备上。(供货时，须提供具有CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章） 14.无需借助PC，设备需支持一键进行硬件自检，至少包括对系统内存、存储、设备温度、光感系统、内置电脑、网络、摄像头、麦克风等进行状态提示及故障提示，支持一键优化。 15.在关机状态下，设备支持外接信号输入时自动唤醒设备功能；在开机状态下，设备支持接入信号源时自动跳转至接入的信号源，设备支持设备在无信号的情况下，自动跳转至其他通道。 16.整机可以兼容第三方中控系统，通过RS232控制接口实现远程开关机功能。 17.产品需内置安卓教学辅助系统，安卓系统版本不低于14.0，CPU不少于8核，RAM不低于4G,ROM不低于32G。支持蓝牙5.0。支持与蓝牙设备连接，实现数据传输。 ▲18. 外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备支持直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据；连接前置USB接口的翻页笔、无线键鼠可直接使用于外接电脑。(供货时，须提供具有CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲19.左右两侧具有≥10个快捷键，可以双侧显示，至少具有白板、批注、主页、截屏、放大镜、聚光灯、幕布、屏幕下移、返回等常用教学按键；具有自定义功能，至少包含：计时器、投票、日历、相机、欢迎词、计算器、锁屏、多任务等功能。(投标时须提供具有CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲20. 在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷菜单栏，调出的菜单栏跟随使用者所处的位置，点击菜单应用，不需要使用者移动到屏幕中间操作，涵盖教学过程中常用的功能，支持切换页面，至少包括信号源、有线网络开关、无线网络开关、热点开关、蓝牙开关、截屏、智能护眼开关、触摸感应开关、节能开关、声音调节、亮度调节、锁屏、单独听、息屏、冻屏等功能。(供货时，须提供具有CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章） 21.设备内置的OPS支持一键还原功能，具备前置针孔还原按键。 22.设备支持快速完成欢迎界面设置，支持全屏显示，不少于15种模板，支持字体、大小，颜色编辑；支持插入背景、图片、文字、音乐；支持签名功能，并可扫码带走签名及模板 ▲23.要求设备支持设置USB锁、屏幕锁、应用锁功能，其中USB锁、屏幕锁、应用锁可以设置对应解锁的密码。(供货时，须提供具有CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章） 24.要求整机具有纸质护眼模式，包括素描、牛皮纸、宣纸、水彩纸等。 ▲25.设备需内置NFC 模块，支持自定义模块功能，功能不限于控制开关机、锁屏、解锁、熄屏唤醒、触摸解锁等；并且支持授权管理具有NFC功能的设备、卡片等实现模块功能，支持具有NFC功能的手机、平板电脑、智能手表、手环等移动终端。(供货时，须提供具有CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章） 26.设备需支持NFC碰碰传功能：支持带有NFC功能的移动设备靠近NFC标签时可近场感应，能快速将其屏幕传至大屏，实现无线教学。 27.设备内置安卓教学辅助系统，支持安装第三方APP软件并可以正常使用APP软件，支持第三方APP安装阻断功能，可限制未知来源的第三方APP安装。 28.设备内置安卓教学辅助系统，支持录屏，录制分辨率支持1080P、720P可选。支持设置录制时间，达到指定时间自动停止录制。 29.支持快传功能：扫码即可上传文字、图片到智慧黑板。 30.在未配置OPS的情况下支持无线投屏功能，支持APP投屏、USB发射器投屏、热点共享投屏三种模式，支持手机、平板电脑、笔记本电脑多个终端无线投屏。 ▲31.整机需内置≥1600万像素展台，最高分辨率支持4640x3480，自带LED补光灯，支持多级灯光调节。(供货时须提供具有CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章） 32.OPS插拔式电脑：采用插拔式电脑模块架构，针脚数≥80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；处理器配置Intel Core i7处理器，不低于16G内存，不低于512G-SSD固态硬盘；具有独立非外扩展接口：支持HDMI out≥1、Mic in≥1、LINE-out≥1、USB口≥6，Rj45≥1；内置有线网卡和无线网卡。 二、白板软件 1. 支持插入本地的PPT文件到课程中，并确保插入后的PPT保持其原始格式不变，所有的动态效果和动画都将被完整保留。支持在PPT上进行批注，添加笔记和标记，支持批注保存。 2. 支持对课件执行多项管理操作，包括但不限于分享、下载、重命名、移动及删除。在分享课件时，可以选择通过手机号码或生成链接的方式进行。链接形式分享支持设置文件的有效期，选项包括7天有效期、30天有效期、永久有效期等。 ▲3. 支持课件自动上传到云存储，支持自动保存时间设置，可选择在1分钟、3分钟、5分钟、10分钟或30分钟等多个时间间隔后，课件将被自动保存至云端。(供货时，须提供具有CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章） 4. 新建课件可选择学科主题、创意主题，在编辑课件过程中支持修改主题。 5. 支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面；支持课件页面切换不少于7种形式的特效，包含淡入、推入、旋转、分割、交换、圆形、揭开等；支持顺序调整，支持应用到全部。 6. 支持对对象进行复制、剪切、粘贴、删除、置于顶层、置于底层、锁定、设置蒙层等操作。 7. 支持动画设置并控制播放顺序，提供丰富的动画效果选项，不少于20种元素动画形式可供选择。进入场景时，可以选择无效果、百叶窗、擦入、浮入、放大、旋转、掉落等多种方式；在动作表现上，有无效果、闪烁、抖动、心跳、旋转、翻转等选项可供挑选；退出场景时，可以选择无效果、淡出、百叶窗、擦出、浮出、缩小、旋转、飞出等多种方式。 8. 支持文件的导入和导出功能，可以将创建的课件保存为课件、图片或PDF格式。支持文本的插入，并允许对文本进行多种编辑，如修改字体、字号、颜色、对齐方式和缩进等。支持插入本地素材，包括视频、音频、图片、文档等多种格式。 9. 支持插入网页，可搜索选择网页内容，插入后可点击链接直接进入该网页进行浏览；支持插入表格，可设置表格行列、添加行列，可双击表格输入内容，支持自动换行；支持插入思维导图，提供思维导图、组织结构图、鱼骨图三种形式；支持插入各类预置形状，可对形状进行填充色、边框颜色及粗细、透明度的设置。 ▲10. 通过一键操作从备课模式切换到授课模式，并且可以回到备课模式。支持交换底部索引栏的功能，教师可以根据自己授课时所站立的位置，选择将一侧的按钮与另一侧的按钮互换，支持软件最小化功能，可以将正在使用的软件缩小到状态栏，以便在需要时快速恢复窗口。云课件支持导出分享功能，支持生成二维码分享，可使用微信扫码可预览、保存课件。(供货时，须提供具有CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章） 11. 工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能；。 12. 支持对象选择功能，选中的对象可进行形状、角度的调整，可进行置顶、克隆、删除等操作；支持书写功能，可设置硬笔、荧光笔、图章笔、纹理笔，可改变笔迹的粗细和颜色，支持最多十指同时书写。 13. 支持橡皮功能，可擦除书写的笔迹，可设置擦除的面积，可一键清空笔迹。 ▲14. 提供形状、思维导图、分屏、小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、幕布、漫游等通用工具。(供货时，须提供具有CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章） 三、投屏软件 1.支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到智慧黑板。 ▲2. 支持在智慧黑板上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容,支持单击、双击、右键控制，支持至少6个画面同时显示，方便对比教学。(供货时，须提供具有CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章） 3. 支持对移动端、电脑端设备推送至智慧黑板的音视频文件 ,进行播放和调节音量。 4. 支持模拟鼠标左键、右键、上下滚轮滑动、触摸板操控等功能，支持遥控器功能。 5. 通过两个手指对同步到移动端的智慧黑板桌面进行放大、缩小和漫游操作。 ▲6. 电脑端投屏至少支持桌面同步、镜像投屏和拓展投屏功能，支持对应控制页面点击切换；支持调节投屏清晰度，至少支持超清、高清等标准。(供货时，须提供具有CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章） 四、微课软件 ▲1. 支持仅系统、仅麦克风、系统与麦克风对录制音源设置；支持分辨率、录制区域进行设置。(供货时须提供具有CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章） 2. 支持打开录课列表窗口，查看文件列表，快速搜索文件或文件夹，支持预览播放录课列表中的视频文件。 3.支持倒计时功能，开始录制倒计时3S后开始录制；支持录制过程中，录制工具条不影响录制画面。 4.录制结束后，支持弹出视频预览画面，展示用户录制的整个视频，可任意拖动进度条查看内容，调整音量大小，全屏播放。 5.支持将录制的视频内容保存至本地硬盘；并可将本地的录制文件上传到个人云端，数据存储更方便、更安全。 ▲6. 支持对录制完成的视频进行后期编辑，包括合并多个视频文件、剪切视频片段以及预览编辑后的视频效果；支持在视频中加入不少于24个文字水印。在添加水印时，可以选择字体大小、字体颜色、透明度等设置，可以自由设定水印在视频中的显示位置。(供货时，须提供具有CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章） 7.支持打开录课列表窗口，查看文件列表，在录课列表的任意目录下对文件或文件夹进行移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹。 8. 在云端文件列表中，支持查看、分享、下载、重命名云微课文件或文件夹；支持新建文件夹，快速搜索文件或文件夹；支持包含手机号分享和链接分享，被分享用户登录后可打开并查看分享文件。 五、智慧教学桌面 1. 支持组件及应用，包含课表、日历、时钟、我的云盘、资源中心、我的电脑、回收站、文件快传、白板、传屏、展台。可任意添加或移除组件，已添加到桌面上的组件可任意拖动改变位置；支持将任意路径下的文件一键发送至教学桌面。 2. 支持打开、查看资源中心及个人云盘；不少于50G个人云存储空间，支持查看、上传、下载。 3. 支持以日历的形式呈现常规课程、互动课程、直播课程等列表；可直接切换点击日期查看对应的课程数量及列表。 4. 常规课程：支持新建和设置课程名称、上课日期、时间，选择班级、关联课件，设置课件自动打开时间。 5. 远程互动课程：支持新建和设置课程主题、开课日期、时间，设置成员加入课程自动上台、设置成员加入课程自动静音、设置课程密码、设置课程模式。 ▲6. 文件快传功能：支持移动端和大屏端之间的文件互传，支持通过扫码来选择上传文件。支持在大屏端选择要下发的文件，可以通过扫码将文件带走，实现文件共享。(供货时，须提供具有CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章） 7. 桌面应用：支持查看多个桌面列表，可任意增加、删除桌面，并对桌面进行命名，点击桌面可快速定位到桌面。 8. 个性化设置：支持设置欢迎语，可设置文本内容、颜色、字体、字号、下划线、加粗、斜体等。支持设置在开机时自动启动教学桌面，设备开机将直接加载教学桌面界面；关闭后，开机后不会自动加载教学桌面，可通过点击相应的图标手动打开教学桌面。 9. 数据同步：支持个人定制化教学桌面，并自动同步到云端存储，支持跨大屏端实时同步数据应用。 六、视频展台软件 1.支持账号登录、扫码登录、第三方账号登录，临时使用时可不登录。 2.工具：支持预设功能，可选工具包含：选择、批注、橡皮等。 3.操作：支持对实物展示画面做以下操作：重置、清空、保存、锁定、对比、右旋、撤销、还原、删除、放大、扫码、文本扫描、镜像等。 4.画面调节：支持调整实物展示画面的亮度、饱和度、对比度和分辨率。 ▲5.批注：支持对实物展示画面进行批注，支持批注笔的粗细调节、颜色选择。具有批注擦除功能，可调整橡皮大小，手动擦除或一键清除笔迹；画面与批注内容可同步放缩、移动、旋转、保存。(供货时，须提供具有CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章） 6.拍照：支持普通拍照、连续拍照、延迟拍照三种拍照模式；支持照片导出，直接保存至本地，也支持转换成PDF文件保存到本地。支持二维码分享，也支持微信扫码带走资料。 ▲7.同屏对比：支持将实物展示画面、照片及本地导入的图片进行对比，同时可支持9个画面对比。(供货时，须提供具有CNAS或CMA检测报告复印件并加盖投标人公章） |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| ▲交付使用时间及地点 |  | 1.交付使用时间：自签订合同之日起，在30个日历日内交付使用并验收合格。 2.交付使用地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| ▲报价要求 |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 （4）招标代理服务费、保险费和各项税金。 在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。采购人不再支付任何费用。 |  |  |  |
| ▲付款方式 |  | 自签订合同之日起十个工作日内，甲方支付合同款总额30%作为预付款，货物交付并验收合格，乙方提供相应金额真实、合法、有效的正式发票后，甲方十个工作日内支付剩余款项。【乙方应提供货款全额的发票（货物采购须开具增值税专用发票）】。 |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 1.中标人负责免费送货上门、免费安装调试至合格。除“技术需求及要求”中另有约定外，其余货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，不少于1年（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若中标人质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以中标人承诺执行）。 2.在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，标人免费提供维修服务，免费提供系统软件升级。如涉及失效零件更换，该零件应由中标人提供免费上门服务。免费保修期外的服务承诺；免费提供终身技术支持服务承诺。 |  |  |  |
| ▲售后服务要求 |  | 1.所投货物必须为经合法渠道销售的全新原装产品；免费送货上门、免费安装调试、免费培训。 2.安装调试和培训：到货后，中标人需在采购人指定的时间内进行安装调试；提供采购人的现场操作使用及基本维护的免费培训。 3.服务响应时间：质量保证期内，中标人应当提供24小时电话支持服务。采购人遇到使用或技术问题，中标人应在接到通知后24小时内响应，48个小时内排除故障。特殊情况无法到达须提前与采购人沟通。设备出现严重故障无法修复的，质保期内中标人应无条件更换新货物或提供代用货物，或采取使货物可正常运转的措施，并出具书面报告给采购人，双方按实际情况协商修复时限。产生的一切费用由中标人承担。 |  |  |  |
| ▲验收标准 |  | 由采购人邀请相关部门及有关技术专家按照招标文件要求、合同及中标人承诺的技术要求和质量标准验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收）。 验收标准、规范： 1）项目需求文件及成交人响应文件中的“技术响应、偏离情况说明表，逐条验收； 2）项目需求文件及成交人响应文件中的“商务响应表”，逐条验收； 3）成交人响应文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收； 4）国家相关法律、法规、标准和规范等。 |  |  |  |
| ▲核心产品 |  | 本分标项号2“户内全彩LED屏”为本次采购的核心产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |
| 其他要求及说明 |  | - 所投产品必须是原厂生产的全新的、未使用过的、检验合格的优质产品，产品质量符合国家相关规定。 - 投标人在投标文件中请提供本项目详细的项目实施方案、安装调试方案、售后服务方案。 3.政策功能： ▲（1）严格执行（财库〔2019〕9号）及（财库〔2019〕19号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或其他电子文件并加盖投标人公章，否则投标无效。 执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，磋商供应商按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书扫描件或其他电子文件并加盖磋商供应商公章，否则不予认定。 4.供应商投标产品的配件（辅材）涉及节能认证、国家强制认证的，在验收时必须提供产品、配件的相关节能认证证书、国家强制认证证书，不能提供认证证书的采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果由供应商承担。 ▲5.本分标不接受整套进口产品投标。 |  |  |  |

# 分标3：

| 项号 | 货物名称 |  | 数 量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阶梯教室 桌椅前排 |  | 176 | 位 | 1.站脚：采用铝合金一体压铸成型，无毛刺，无焊接，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，站脚平地高度：800mm、（有台阶加高高度900mm）站脚宽度：50mm，站脚底部长度170mm,三角孔位固定螺丝，外盖3个螺丝盖。 ★2.写字板：桌面板采用厚宽度300mm刨花板桌板双面贴防火板（面板颜色为榉木色），木纹浮雕面，桌面前后两边采用防火板包边，（要求PVC与桌面颜色及木纹统一、匹配），环保耐用。左右两边采用1.5mm厚PVC热熔封边处理（要求PVC与桌面颜色及木纹统一、匹配），环保耐用。桌面回位机构桌面防止人与桌面边角发生碰撞而受伤。 3.固定支架：固定桌面支撑件，采用1.5mm厚优质钢板冲压成型，无毛刺，无焊接；表面经喷涂处理，防锈蚀，经久耐用。 4.书网：采用优质φ5×φ3mm冷拉钢丝、表面采用静电喷涂处理。书篓内腔不小于100mm方便放取书物。采用4颗M6螺丝连接于铝合金站脚左右两边，保证牢固不松动。 5.椅背：430mm(高）×517mm（宽）×10mm（厚），外型根据人体工程学设计，背板采用10mm多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保油漆和环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色.框架采用优质钢板经模具加工成型后焊接而成.背框横条采用1.5mm优质钢板经模压型，表面做防氧化处理后，高温喷涂处理。 |
| 2 | 阶梯教室 桌椅中排 |  | 396 | 位 | 座椅高度为 930mm，台面板基准点离地 750mm，座椅中心距520mm，座板基准点离地 450mm，排距约900mm。 产品材质说明 1.站脚 采用优质ADC12铝合金材料一体压铸成型，站脚宽50mm，高度930mm，带有深315mm宽50mm扶手，扶手到地高度为650mm，扶手呈微斜形下设有加强筋，站脚底部长度为355mm，孔距为310mm，厚度为25mm，需要打2颗8*60mm地爆膨胀螺丝与地面固定，转轴直径80mm，内部设计有卡槽，与220*80/90*13mm铝合金座托无缝镶嵌式链接，座托处装有消音垫及旋转轴套，具有静音式自动回复功能，为了安全及美观连排两端镶嵌长438mm宽40mm绿色夜光装饰盖，站脚整体外观采用专用金属粉末喷涂处理。 2.椅背 椅背的整体外部尺寸为宽470mm、高435mm。其上下压条采用优质1.2mm铝合金材质，经过精密模具冲压锻造焊接成型，确保了优良的耐用性和稳定性。椅背的框架与站脚设计为镶嵌式结构，这种设计不仅提升了椅子的整体美观度，同时也显著增强了结构的稳固性。框架与站脚之间采用白内柱螺丝串联的独特方式，使得整体结构更为简洁和优雅。靠背板选用10mm多层板，经过双面热压防火皮处理，既美观大方，又具备优秀的耐用性和防火性能。 3.椅座： 椅座采用优质多层板材料，经过精密双面热压工艺处理，覆盖防火皮，确保其安全性和耐用性。外观尺寸为深度425mm、宽度447mm、厚度15mm，既符合人体工程学原理，又保证了舒适性和实用性。座板与铝合金回复机构采用穿透式螺丝连接方式，使整体结构更加稳固，经久耐用。 4.铝合金座托： 采用高品质的铝合金基材，经过精密模具一体压铸成型，长度为218mm，宽为80mm，弧度与坐板弧度相吻合，表面施以粉末喷涂工艺，确保涂层附着力强且不易剥落。产品配备重力铁及消音垫，实现静音式重力自动回复功能，有效防止夹手，整体结构坚固耐用，确保长期使用性能稳定可靠。 5.固定写字桌： 采用宽度为300mm厚度为25mm的刨花板作为基材，双面热压0.8mm的优质防火板。正面防火板经过热弯处理，形成圆弧形状。短边采用2mmPVC封边工艺。同时，采用冷轧钢板冲压成型长220mm高105mm的支架与站脚进行连接，确保承重力达到25公斤以上。在板面下方，装有冷拉钢丝书网，采用5mm及3mm的冷轧钢丝经过折弯焊接成型，形成书网兜，其内空不小于100mm，整体外观采用专用金属粉末喷涂处理。 （注：该产品的尺寸是通过手工测量得出的，部分区域可能会有5mm内的误差，这在正常范围内。） |
| 3 | 阶梯教室 桌椅后排 |  | 176 | 位 | 座椅高度为 930mm，台面板基准点离地 750mm，座椅中心距520mm，座板基准点离地 450mm，建议排距900mm。 产品材质说明 1.站脚： 采用优质ADC12铝合金材料一体压铸成型，站脚宽50mm，高度930mm，带有深315mm宽50mm扶手，扶手到地高度为650mm，扶手呈微斜形下设有加强筋，站脚底部长度为355mm，孔距为310mm，厚度为25mm，需要打2颗8*60mm地爆膨胀螺丝与地面固定，转轴直径80mm，内部设计有卡槽，与220*80/90*13mm铝合金座托无缝镶嵌式链接，座托处装有消音垫及旋转轴套，具有静音式自动回复功能，为了安全及美观连排两端镶嵌长438mm宽40mm绿色夜光装饰盖，站脚整体外观采用专用金属粉末喷涂处理。 2.椅背： 椅背的整体外部尺寸为宽470mm、高435mm。其上下压条采用优质1.2材质，经过精密模具冲压锻造焊接成型，确保了优良的耐用性和稳定性。椅背的框架与站脚设计为镶嵌式结构，这种设计不仅提升了椅子的整体美观度，同时也显著增强了结构的稳固性。框架与站脚之间采用白内柱螺丝串联的独特方式，使得整体结构更为简洁和优雅。靠背板选用10mm多层板，经过双面热压防火皮处理，既美观大方，又具备优秀的耐用性和防火性能。这款椅背设计在外观与实用舒适性之间达到了完美的平衡，既美观又坚固耐用，满足了用户对高品质座椅的追求。 3.椅座： 椅座采用优质多层板材料，经过精密双面热压工艺处理，覆盖防火皮，确保其安全性和耐用性。外观尺寸为深度425mm、宽度447mm、厚度15mm，既符合人体工程学原理，又保证了舒适性和实用性。座板与铝合金回复机构采用穿透式螺丝连接方式，使整体结构更加稳固，经久耐用。 4.铝合金座托： 采用高品质的铝合金基材，经过精密模具一体压铸成型，长度为218mm，宽为80mm，弧度与坐板弧度相吻合，表面施以粉末喷涂工艺，确保涂层附着力强且不易剥落。产品配备重力铁及消音垫，实现静音式重力自动回复功能，有效防止夹手，整体结构坚固耐用，确保长期使用性能稳定可靠。 （注：该产品的尺寸是通过手工测量得出的，部分区域可能会有5mm内的误差，这在正常范围内。） |
| 4 | 教室桌椅 前排 |  | 12 | 位 | 1.前排站脚：采用铝合金一体压铸成型，无毛刺，无焊接，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，站脚平地高度：800mm、（有台阶加高高度900mm）站脚宽度：50mm，站脚底部长度170mm,三角孔位固定螺丝，外盖3个螺丝盖。防尘、安全、美观。 2.写字板：桌面板采用厚宽度300mm刨花板桌板双面贴防火板（面板颜色为榉木色），木纹浮雕面，桌面前后两边采用防火板包边，（要求PVC与桌面颜色及木纹统一、匹配），环保耐用。左右两边采用1.5mm厚PVC热熔封边处理（要求PVC与桌面颜色及木纹统一、匹配），环保耐用。桌面回位机构桌面防止人与桌面边角发生碰撞而受伤，安全、牢固。 3. 固定支架：固定桌面支撑件，采用1.5mm厚优质钢板冲压成型，无毛刺，无焊接；表面经喷涂处理，防锈蚀，经久耐用。 4.书网：采用优质φ5×φ3mm冷拉钢丝、表面采用静电喷涂处理。书篓内腔不小于100mm方便放取书物。采用4颗M6螺丝连接于铝合金站脚左右两边，保证牢固不松动。 5.背：430mm(高）×517mm（宽）×10mm（厚），外型根据人体工程学设计，背板采用10mm多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保油漆和环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色.框架采用优质钢板经模具加工成型后焊接而成.背框横条采用1.5mm优质钢板经模压型，表面做防氧化处理后，高温喷涂处理。 |
| 5 | 教室桌椅 中排 |  | 156 | 位 | 1.规格 中心距:520mm、座高：450mm、整椅深度:555mm。写字板高度：750mm。 2.写字板 桌面板采用厚宽度150mm多层板双面贴防火板（面板颜色为榉木色），木纹浮雕面，桌面前后两边采用防火板包边，采用铰链机构，带有活动作用，方便使用。（要求PVC与桌面颜色及木纹统一、匹配），环保耐用。左右两边采用1.5mm厚PVC热熔封边处理（要求PVC与桌面颜色及木纹统一、匹配），环保耐用。 3.站脚: 采用铝合金一体压铸成型，无毛刺，无焊接，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，站脚高度：900mm、站脚厚度：50mm，站脚前后宽度:368mm.脚底部到座板转轴高度：392mm。全包围式地脚螺丝孔内藏式地爆螺丝。站脚底部长度355mm, 站脚固定安装孔距不小于308mm，固定螺丝可根据地面情况特定长度，外盖2个螺丝盖。防尘、安全、美观。 4.椅背: 490mm(高）×517mm（宽）×10mm（厚），外型根据人体工程学设计，背板采用10mm多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保油漆和环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色.框架采用优质钢板经模具加工成型后焊接而成.背框横条采用1.5mm优质钢板经模压型，表面做防氧化处理后，高温喷涂处理。 5.椅: 座 430mm(深）×450mm（宽）×15mm（厚），采用不小于15mm多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色。板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接，采用M8圆柱头六角螺丝2个/角码，整体弧度及曲线符合人体工程学设计。强度高，抗老化，经久耐用，坐感舒适。 桌面支撑件 固定桌面支撑件，采用1.5mm厚优质钢板冲压成型，无毛刺，无焊接；表面经喷涂处理，防锈蚀，经久耐用。 6.书网:采用优质φ5×φ3mm冷拉钢丝、表面采用静电喷涂处理。书篓内腔不小于100mm方便放取书物。采用4颗M6螺丝连接于铝合金站脚左右两边，保证牢固不松动。 7.回复机构 采用13mm厚铝合金一体压铸成型座角码，无毛刺，无焊接，防夹手功能，座角码表面作防氧化处理后，高温喷涂处理。静音处理得力回复机构，坚固耐用。 |
| 6 | 教室桌椅 后排 |  | 12 | 位 | 1.规格中心距:520mm、座高：450mm、整椅深度:555mm、写字板高度：750mm。 2.站脚：采用铝合金一体压铸成型，无毛刺，无焊接，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，站脚高度：900mm、站脚厚度：50mm，站脚前后宽度:368mm.脚底部到座板转轴高度：392mm。全包围式地脚螺丝孔内藏式地爆螺丝。站脚底部长度355mm, 站脚固定安装孔距不小于308mm，固定螺丝可根据地面情况特定长度，外盖2个螺丝盖。防尘、安全、美观。 - 椅背 490mm(高）×517mm（宽）×10mm（厚），外型根据人体工程学设计，背板采用10mm多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保油漆和环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色.框架采用优质钢板经模具加工成型后焊接而成.背框横条采用1.5mm优质钢板经模压型，表面做防氧化处理后，高温喷涂处理。 4.椅座 430mm(深）×450mm（宽）×15mm（厚），采用不小于15mm多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色。板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接，采用M8圆柱头六角螺丝2个/角码，整体弧度及曲线符合人体工程学设计。强度高，抗老化，经久耐用，坐感舒适。5.桌面支撑件 固定桌面支撑件，采用1.5mm厚优质钢板冲压成型，无毛刺，无焊接；表面经喷涂处理，防锈蚀，经久耐用。 6.书网:采用优质φ5×φ3mm冷拉钢丝、表面采用静电喷涂处理。书篓内腔不小于100mm方便放取书物。采用4颗M6螺丝连接于铝合金站脚左右两边，保证牢固不松动。 7.回复机构:采用13mm厚铝合金一体压铸成型座角码，无毛刺，无焊接，防夹手功能，座角码表面作防氧化处理后，高温喷涂处理。静音处理得力回复机构，坚固耐用。 |
| 7 | 学生桌子 |  | 66 | 张 | 规格:尺寸:800*430*500。 1.材质：钢木结合，桌面为厚度25mm三聚氰胺环保板材（颜色可选）基材环保板材含浸渍胶膜纸饰面刨花板、符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、加厚双色封边条；下体设有钢制置物架，可放置书本用品，主架采用1.5mm厚度冷轧钢板冲压成型，增加桌子的稳固性桌底有支撑横梁、桌腿采用1.5mm厚度钢架，桌底两桌腿中间设有钢制挡板，桌脚配有黑色静音防滑PU万向轮。GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》。 2.制作工艺：主体钢材采用除油、除锈、磷化、静电喷涂工艺处理，涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。 3.功能：适用于会议室，研讨室，办公室、展厅、课外活动桌，课桌等，配有移动万向轮，移动方便，方便参与者沟通。 4.外观设计：符合人体工程学结构设计，产品可折叠、可堆叠、可移动，外观规整，色泽均匀，无明显瑕疵。 |
| 8 | 学生椅子 |  | 66 | 张 | 1.550mmX460mmX900mm 座板&脚盘 统一采用PP原生料注塑成型,具有抗老化，不褪色，韧性强，结实耐用。 2.座板托盘采用3厘厚连钢钢板冲压成型 四周无缝连接包裹座板 用8厘防滑内六角螺丝连接 稳固性强 不易脱落。 3.气杆采用三级气杆。通过安全检测，符合国家及行业安全标准。 4.脚轮采用品牌万向轮。整体功能：椅子可360度旋转,具备升降功能。脚盘里可放资料、书包等。可踏脚。坐背板有扶手可以挂书包。 |
| 9 | 长条双人桌 |  | 64 | 张 | 1.材质：钢木结合，桌面为厚度25mm三聚氰胺环保板材（颜色可选）基材环保板材含浸渍胶膜纸饰面刨花板、符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、加厚双色封边条；下体设有钢制置物架，可放置书本用品，主架采用1.5mm厚度冷轧钢板冲压成型，增加桌子的稳固性桌底有支撑横梁、桌腿采用1.5mm厚度钢架，桌底两桌腿中间设有钢制挡板，桌脚配有黑色静音防滑PU万向轮。GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》。 2.制作工艺：主体钢材采用除油、除锈、磷化、静电喷涂工艺处理，涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。 3.功能：适用于会议室，研讨室，办公室、展厅、课外活动桌，课桌等，配有移动万向轮，移动方便，方便参与者沟通。 4.外观设计：1200mm*450mm*750mm符合人体工程学理念及个性化需求，可折叠、堆叠、移动，造型美观大方，符合现代特色。 |
| 10 | 长条桌椅子 |  | 128 | 张 | ★1.一体成型塑料胶板，全新PP料，符合环保要求（符合GB 28481-2012<塑料家具中有害物质限量>有证书）。厚度8mm(椅身），胶背净重2.6KG。背宽410mm，对背部支持作用更好，包裹性更强，符合人体工学概念；结构稳定，可承重130KG，胶背34KG12万次循环推背测试，有BIFMA测试证书；（常规6色可选、可接受定制） 2.椅领为衣领设计，方便单手搬运，加上腰身部分手提式设计，更加符合人体力学，方便不同人群移动椅子。背部的线条设计，也一定程度增加背部支撑力，腰部支撑更加有效，符合人体工学概念； 3.优质钢架@19mm*1.5mm厚；喷涂脚架，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，使产品处于水平状态，全新PVC制作。可以堆叠。 4.防滑耐落螺丝8.8级加硬； 5.尺寸（MM）：椅深545.椅宽510.椅高805。座宽410.座深445.座高425。胶背高度370.衣领深度45.笑口高度50。 |
| 11 | 实验凳 |  | 150 | 张 | 1.样式：螺纹升降圆凳； 2.凳面直径：29cm； 3.凳面材质：201不锈钢； 4.凳脚材质：电镀铁； 4.带PP实心耐磨脚钉； 5高度：43-58cm。 |
| 12 | 多媒体讲台 |  | 3 | 套 | 规格：1140*820*1000mm。 1.选用1.2mm优质冷轧钢板，经数控设备加工而成，表面除油、酸洗、磷化、防腐、防锈、钝化后静电喷塑，色彩牢固，经久耐用，灰白色（主体）+橡木（扶手、装饰板）； 2.上柜体：讲台实木扶手及背板选用橡木精细加工而成，表面增光处理。桌面选用E1级环保高密度防火板，耐酸碱、防火、防潮、耐划伤、纹路精美。显示器翻转设计，角度可根据教师身高或光线强弱调整倾斜角度。键盘向外翻转，键盘托有调节挡板，可根据键盘大小调整位置，固定键盘。内部面板可开孔安装中控，方便教学设备使用。面板有鼠标槽，方便鼠标闲置时放置。柜体背面开有通风散热孔； 3.下柜体选用优质冷轧钢板制作，国标19英寸机架，上下可调节托盘，轻松应对各种尺寸的设备，前侧对开门设计，留有小窗口，方便各种设备的操作。讲台后侧上下两门均可打开，方便设备安装维护。柜体正面及左右两侧开有精美通风孔； 4.一把钥匙控制整个讲台，翻转开启显示器盖板，键盘托盘可翻转，右侧抽拉隐藏式视频展台；对开下柜门，操作相应的设备；（可选装IC卡电子锁和漏电保护装置）； 5.讲台整体设计符合人体工程学，整体高度适中，显示器角度可调，白灰色和实木色双色彩合理搭配，精致优雅，美观大方，高度集成。上下分体式设计，便于维护、搬运和仓储； 6.上柜体内预留空间，可安装17-21寸液晶显示器，键盘、鼠标、中央控制器面板、电源插座、视频展台； 7.下柜体内配有可调节托盘，可安装电脑主机、中央控制器主机、DVD、卡座、功放、话筒主机等设备。 |
| 13 | 教师椅 |  | 3 | 把 | 1.规格：长470mm*宽440mm（±30mm），坐凳可调节高度≥90mm；椅背长440mm*高470mm（±30mm）；五星脚直径600mm（±30mm）。 2.坐垫采用加厚海绵，不少于50mm厚度。 3.固定扶手。 4.靠背采用透气网布。 5.底盘为加厚钢制，脚轮为PU包边静音椅轮，沉稳无阻。 6.采用加厚钢板冲压成型托盘，SGS认证气压杆。 |
| 14 | 组合式 八边形 学习桌椅 |  | 12 | 套 | 1.八边形组合式学习桌椅；每张桌子配备一把椅子，一套1桌8椅，椅子带万向脚轮。八边形组合桌直径2米 单张梯形770*460*50*高750，椅子570*500*830，凳面470*450，距离地面高度为450mm。 2.符合E1国家级环保标准，台面板采用2.5CM厚度高密度刨花板，面贴三聚氰胺面，PU封边，耐磨。 3.台面托架采用冷轧钢板冲压折弯工艺，壁厚3.0mm，表面采用防锈静电喷涂处理，前挡板采用1.6cm高密度刨花板，脚采用冷轧钢经典喷涂处理，壁厚1.2MM，书网采用防锈静电喷涂处理，厚度1.0mm。 4.椅子为海绵坐垫网布包裹，高强度塑料靠背框，高弹性网布靠背，冷轧钢1.2mm壁厚静电喷漆椅架。 |
| 15 | 不锈钢 陈列柜 |  | 15 | 组 | 规格：长1200mm*宽600mm*高2500mm，分上中下三段，上段700mm高，中段900mm高，下段700mm高； 材质采用国标304不锈钢，对开门，上段、下段为不锈钢实门，中段带钢化玻璃门，柜内层板间距可调，冷光照明，配漏电保护器。 |
| 16 | 不锈钢圆凳 |  | 105 | 个 | 304不锈钢；可气压升降；升降范围：44-58cm；带轮；凳面直径34cm。 |
| 17 | 讲台 |  | 2 | 台 | 讲台： 1.整体设计符合人机工程学 2.整体采用分体式结构，规格为长1200mm、宽700mm、高1000mm； 3.多媒体讲台整体采用1.0mm优质冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计，确保学生安全，耐冲击性强，防盗性能优越。 4.颜色选用哑光灰白色，LOGO板及下体前门采用木纹色，表面经脱脂磷化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成，耐腐蚀性强，有效保护学生视力，美观耐用。 5.配置翻转式显示器保护盖，可容纳23寸以下的显示器，结构独特新颖。 6.键盘采用翻转式结构，节省空间，操作简单方便；键盘为标准键盘 7.桌面右侧为隐藏式抽屉，可放置视频展台，空间560*540*200mm，承载重量≥12kg。 8.键盘盒下方为中控，可放置260x160mm内的中央控制器，整体结构紧凑，空间设计合理。 9.所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。 10.全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。 |
| 18 | 实验室 不锈钢 升降圆凳 |  | 40 | 把 | 1.304不锈钢升降圆凳：32cm。可升至最高600mm；可降至最低460mm。 2.不锈钢凳脚全部采用高铜201#不锈钢；凳脚管采用直径：25mm；管壁厚度：30mm。中间不锈钢支柱采用高铜201#不锈钢；管壁实际厚度：1.5mm。 3.气杆升降，升降非常稳定，不会左右摇摆或者摆动。 |
| 19 | 实验室 靠背椅 (工作椅) |  | 2 | 把 | - 可升降带靠背实验工作椅，座垫420mm，靠背390mm，钢圈直径450mm，可升至最高850mm；可降至最低600mm。 2.强硬防爆,耐刮耐磨,5mm加厚防爆托盘。 3.气杆升降，升降非常稳定，不会左右摇摆或者摆动。 |
| 20 | 中型 置物架 |  | 4 | 个 | - 规格：150*50*200cm，四层。 - 承重：300KG/层。 - 层板厚度：0.45mm冷轧钢。 - 立柱厚度：40*80*1.0mmC型钢。 5.横梁规格：40*60*1.0mmP型钢。 |
| 21 | 壁柜1 |  | 1 | 组 | 1.尺寸约：6750*400*600mm 2.全木结构，柜体：采用E1级15mm厚优质环保型三聚氰胺双饰面中纤板； ★3.层板：采用E1级18mm厚优质环保型三聚氰胺双饰面中纤板； 4.柜门板：采用E1级18mm厚优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氰胺双饰面板；板材横断面均以2mm厚优质PVC封边条利用专业封边机械高温热压封边防水、防潮处理,按场实际定做。 |
| 22 | 壁柜2 |  | 1 | 组 | 1.尺寸约：5050*400*600mm。 2.全木结构，柜体：采用E1级15mm厚优质环保型三聚氰胺双饰面中纤板； 3.层板：采用E1级18mm厚优质环保型三聚氰胺双饰面中纤板； 4.柜门板：采用E1级18mm厚优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氰胺双饰面板；板材横断面均以2mm厚优质PVC封边条利专业封边机械高温热压封边防水、防潮处理，按场实际定做。 |
| 23 | 壁柜3 |  | 1 | 组 | 1.尺寸约：2000*400*600mm。 2.全木结构，柜体：采用E1级15mm厚优质环保型三聚氰胺双饰面中纤板； 3.层板：采用E1级18mm厚优质环保型三聚氰胺双饰面中纤板； 4.柜门板：采用E1级18mm厚优质环保型中纤板，表面粘贴三聚氰胺双饰面板；板材横断面均以2mm厚优质PVC封边条利专业封边机械高温热压封边防水、防潮处理，按场实际定做 |
| 24 | 边台1 |  | 1 | 张 | 1.规格约：1800*750*850钢木结构 2.台面：采用国内≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。供货时需提供以下参数检测报告： （1）按照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行检验，其中98硫酸、77%硫酸、硝酸（65%）、乙酸(99%)、氢氟酸（48%）、双氧水(3%)、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、三氯乙酸等不少于140种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。 （2）台面板依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准及其他检测方法进行检测。 （3）环保检测：甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术E0级，检验结果为≤0.005mg/m3。 （4）依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种的霉菌检测抗霉等级≤0级。 （5）依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗菌性能：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种的菌种抗菌率≥99.99%。 （6）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 （7）台面板符合《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010标准进行检测，放射性核素限量≤0.1。 （8）氙灯老化：按照GB/T 16422.2-2022检测方法，102min循环光照，辐照度0.51W/㎡@340nm，黑标温度65℃，体箱温度38℃，相对湿度50%RH,氙灯老化580小时测试结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 （9）重金属检测要求：检测参照 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足 4 种重金属含量 mg/kg（可溶性铅≤0.3；镉：未检出；铬≤0.7；汞：未检出） （10）参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，燃烧性能等级结果达B1（C)级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级；烟气毒性项目符合t1级要求。2）参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》作为判定依据进行检测，水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 ▲3.为保证质量，投标人供货时，须提供以上台面技术参数要求，提供符合或优于参数的检测报告复印件，供货时必须提供厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验。 4.钢制框架：采用40×60δ1.2mmC型钢材,连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接,使整体框架结构更为合理,其承重性能及整个台体的稳定性特别强；钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。承重性能好，使用寿命长。 ★5.柜体部分：柜体采用15mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以1mm厚PVC封边条封边，黏结牢固可靠，防潮耐腐蚀；板与板间采用三合一锁件结构连接，安装灵活，方便牢固；板材颜色可选。柜体规格：L*500*600mm，五金配件：轨道采用400mm优质三节轨道。铰链可选用110°优质合金铰链；开合次数能超过十万次以上。层板（选配）：采用15mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以1mm厚PVC封边条封边，黏结牢固可靠，防潮耐腐蚀；活动结构，可调节相对高度。6.拉手： 采用一字型铝合金暗拉手，表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设计人性化。 7.门板及抽屉面板：采用18mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以2mm厚PVC封边条封边，黏结牢固可靠，防潮耐腐蚀，美观大方。 |
| 25 | 边台2 |  | 1 | 张 | 尺寸约 ：2500*750*850mm 1.台面：采用国内≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。各项性能满足或优于如下要求： （1）按照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行检验，其中98硫酸、77%硫酸、硝酸（65%）、乙酸(99%)、氢氟酸（48%）、双氧水(3%)、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、三氯乙酸等不少于140种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。 （2）台面板依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准及其他检测方法进行检测。 （3）环保检测：甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术E0级，检验结果为≤0.005mg/m3。 （4）依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种的霉菌检测抗霉等级≤0级。 （5）依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗菌性能：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种的菌种抗菌率≥99.99%。 （6）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 （7）台面板符合《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010标准进行检测，放射性核素限量≤0.1。 （8）氙灯老化：按照GB/T 16422.2-2022检测方法，102min循环光照，辐照度0.51W/㎡@340nm，黑标温度65℃，体箱温度38℃，相对湿度50%RH,氙灯老化580小时测试结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 （9）重金属检测要求：检测参照 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足 4 种重金属含量 mg/kg（可溶性铅≤0.3；镉：未检出；铬≤0.7；汞：未检出） （10）参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，燃烧性能等级结果达B1（C)级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级；烟气毒性项目符合t1级要求。2）参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》作为判定依据进行检测，水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 ▲为保证质量，供货时必须提供以上参数的检测报告，以备查验。 2.钢制框架：采用40×60δ1.2mmC型钢材,连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接,使整体框架结构更为合理,其承重性能及整个台体的稳定性特别强；钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。承重性能好，使用寿命长。 3.柜体部分：柜体采用15mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以1mm厚PVC封边条封边，黏结牢固可靠，防潮耐腐蚀；板与板间采用三合一锁件结构连接，安装灵活，方便牢固；板材颜色可选。柜体规格：L*500*600mm，五金配件：轨道采用400mm优质三节轨道。铰链可选用110°优质合金铰链；开合次数能超过十万次以上。层板（选配）：采用15mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以1mm厚PVC封边条封边，黏结牢固可靠，防潮耐腐蚀；活动结构，可调节相对高度。4.拉手： 采用一字型铝合金暗拉手，表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设计人性化。 5.门板及抽屉面板：采用18mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以2mm厚PVC封边条封边，黏结牢固可靠，防潮耐腐蚀，美观大方。 |
| 26 | 边台3 |  | 1 | 张 | 尺寸约 ：1300*750*850mm1（L型） 1.台面：采用国内≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。各项性能满足或优于如下要求： （1）按照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行检验，其中98硫酸、77%硫酸、硝酸（65%）、乙酸(99%)、氢氟酸（48%）、双氧水(3%)、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、三氯乙酸等不少于140种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。 （2）依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准及其他检测方法进行检测。 （3）环保检测：甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术E0级，检验结果为≤0.005mg/m3。 （4）依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种的霉菌检测抗霉等级≤0级。 （5）依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗菌性能：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种的菌种抗菌率≥99.99%。 （6）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 （7）台面板符合《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010标准进行检测，放射性核素限量≤0.1。 （8）氙灯老化：按照GB/T 16422.2-2022检测方法，102min循环光照，辐照度0.51W/㎡@340nm，黑标温度65℃，体箱温度38℃，相对湿度50%RH,氙灯老化580小时测试结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 （9）重金属检测要求：检测参照 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足 4 种重金属含量 mg/kg（可溶性铅≤0.3；镉：未检出；铬≤0.7；汞：未检出） （10）参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，燃烧性能等级结果达B1（C)级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级；烟气毒性项目符合t1级要求。参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》作为判定依据进行检测，水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 2.钢制框架：采用40×60δ1.2mmC型钢材,连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接,使整体框架结构更为合理,其承重性能及整个台体的稳定性特别强；钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。承重性能好，使用寿命长。 3.柜体部分：柜体采用15mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以1mm厚PVC封边条封边，黏结牢固可靠，防潮耐腐蚀；板与板间采用三合一锁件结构连接，安装灵活，方便牢固；板材颜色可选。柜体规格：L*500*600mm，五金配件：轨道采用400mm优质三节轨道。铰链可选用110°优质合金铰链；开合次数能超过十万次以上。层板（选配）：采用15mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以1mm厚PVC封边条封边，黏结牢固可靠，防潮耐腐蚀；活动结构，可调节相对高度。拉手： 采用一字型铝合金暗拉手，表面经化学处理，耐腐蚀。 4.门板及抽屉面板：采用18mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以2mm厚PVC封边条封边，黏结牢固可靠，防潮耐腐蚀。 |
| 27 | 中央台 |  | 8 | 组 | 尺寸约 ：7124*1500*850mm 1.台面：采用国内≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。各项性能满足或优于如下要求： （1）按照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行检验，其中98硫酸、77%硫酸、硝酸（65%）、乙酸(99%)、氢氟酸（48%）、双氧水(3%)、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、三氯乙酸等不少于140种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。 （2）台面板依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准及其他检测方法进行检测。 （3）环保检测：甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术E0级，检验结果为≤0.005mg/m3。 （4）依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种的霉菌检测抗霉等级≤0级。 （5）依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗菌性能：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种的菌种抗菌率≥99.99%。 （6）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 （7）台面板符合《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010标准进行检测，放射性核素限量≤0.1。 （8）氙灯老化：按照GB/T 16422.2-2022检测方法，102min循环光照，辐照度0.51W/㎡@340nm，黑标温度65℃，体箱温度38℃，相对湿度50%RH,氙灯老化580小时测试结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 （9）重金属检测要求：检测参照 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足 4 种重金属含量 mg/kg（可溶性铅≤0.3；镉：未检出；铬≤0.7；汞：未检出） （10）参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，燃烧性能等级结果达B1（C)级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级；烟气毒性项目符合t1级要求。2）参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》作为判定依据进行检测，水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 ▲为保证质量，投标人供货时须提供以上台面技术检测报告，提供符合或优于参数的检测报告复印件，供货时必须提供厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验。 |
| 28 | 操作台 |  | 2 | 张 | 规格约：900×600×850mm， 1.台面：采用国内≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。各项性能满足或优于如下要求： （1）按照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行检验，其中98硫酸、77%硫酸、硝酸（65%）、乙酸(99%)、氢氟酸（48%）、双氧水(3%)、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、三氯乙酸等不少于140种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。 （2）台面板依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准及其他检测方法进行检测。 （3）环保检测：甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术E0级，检验结果为≤0.005mg/m3。 （4）依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种的霉菌检测抗霉等级≤0级。 （5）依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗菌性能：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种的菌种抗菌率≥99.99%。 （6）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 （7）台面板符合《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010标准进行检测，放射性核素限量≤0.1。 （8）氙灯老化：按照GB/T 16422.2-2022检测方法，102min循环光照，辐照度0.51W/㎡@340nm，黑标温度65℃，体箱温度38℃，相对湿度50%RH,氙灯老化580小时测试结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 （9）重金属检测要求：检测参照 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足 4 种重金属含量 mg/kg（可溶性铅≤0.3；镉：未检出；铬≤0.7；汞：未检出） （10）参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，燃烧性能等级结果达B1（C)级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级；烟气毒性项目符合t1级要求。参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》作为判定依据进行检测，水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 ▲为保证质量，投标人供货时须提供以上台面技术检测报告，提供符合或优于参数的检测报告复印件，供货时必须提供厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验。 2.钢制框架：采用40×60δ1.2mmC型钢材,连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接,使整体框架结构更为合理,其承重性能及整个台体的稳定性特别强；钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。承重性能好，使用寿命长。 3.柜体部分：柜体采用15mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以1mm厚PVC封边条封边，黏结牢固可靠，防潮耐腐蚀；板与板间采用三合一锁件结构连接，安装灵活，方便牢固；板材颜色可选。柜体规格：L*500*600mm，五金配件：轨道采用400mm优质三节轨道。铰链可选用110°优质合金铰链；开合次数能超过十万次以上。层板（选配）：采用15mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以1mm厚PVC封边条封边，黏结牢固可靠，防潮耐腐蚀；活动结构，可调节相对高度。4.拉手： 采用一字型铝合金暗拉手，表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设计人性化。 5.门板及抽屉面板：采用18mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以2mm厚PVC封边条封边，黏结牢固可靠，防潮耐腐蚀，美观大方。 |
| 29 | 凳子 |  | 95 | 张 | ★1.凳面直径：29cm， 高：30mm，实际厚度：1.5mm；净重：1.8kg/个。可升至最高680mm；可降至最低480mm。凳面底部增加4片3mm厚不锈钢加强筋使其更加牢固耐用。整只净重：3.7kg/只。 2.不锈钢凳脚全部采用高铜201#不锈钢；凳脚管采用直径：25mm；管壁厚度：1.5mm。中间不锈钢支柱采用高铜201#不锈钢；支柱管采用直径：36.5mm；管壁实际厚度：1.5mm。 3. 螺旋杆升降，升降非常稳定，不会左右摇摆或者摆动。 4.螺旋杆长：230mm，螺旋杆丝牙深度半径达到3.0mm。因为螺旋杆丝牙深度够深永远不会磨损，螺旋杆采用45#钢成品又经过热处理，用几十年都不磨损的。可以承受280kg重量的人在上面旋转不磨损的。 5.不锈钢圆凳脚采用马蹄形状着地非常稳固，做工非常精细。 |
| 30 | 试剂架 带插座、网络插口 |  | 4 | 组 | 1.规格约：7125*400*800mm钢玻结构。 2.立柱：采用150×50×1.0mm优质冷轧钢板制作，经酸洗磷化等十三道工序处理后经环氧树脂粉末流水线自动喷绘，高温烘烤固化，表面需附着力高、硬度耐腐蚀性极强，外形美观，目视平整无焊点。 3. 层板：采用10mm厚钢化安全玻璃，四周作磨边处理，安全光滑，边缘配40mm高铝合金挡条，以防止试剂瓶跌落，既美观大方，又增强层板的承受力。层板高低可调节，下方带线槽并配电源插座。 4.试剂架底层带灯。 |
| 31 | 水槽、三联水嘴、滴水架1 |  | 10 | 组 | 规格约:550*450*300 1.水龙头：龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管:长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 2.水槽：水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。 3.滴水架 材料：采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹； 款式：滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm； 接水底部：中间设有排水孔； 可拆卸式滴水棒，滴水棒27/61根； 安装方式：壁挂式/台式。 ▲4.水嘴：属《节能产品政府采购清单》中强制采购节能产品范围，必须提供节能产品，并提供清单证明材料。（如：所投产品列入的《节能产品政府采购清单》截图）。 供货时，提供水槽提供以下参数检测报告。 ▲（1）耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含2,4,5-三氯苯胺、2-甲氧基乙醇（特纯）、40%氢氟酸、N-甲基吡咯烷酮、苯甲酸苄酯、丙二醇甲醚、丙烯酸异辛酯、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸、碘酸钾、次氯酸钠、二硫化碳、甘油、高碘酸钾、酚酞、二氯甲烷等≥154种有机、无机试剂，检验结果均为5级，无明显变化。 ▲（2）抗菌性：依据JC/T 897-2014标准，要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，粘滞沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌）。 ▲（3）耐老化测试：通过氙弧灯老化测试（依据GB/T 16422.2-2022和GB/T 250-2008，测试条件：3000小时，黑标温度65℃，辐照度0.51W/m2?nm），色牢度等级达4级，符合相关技术要求。 （4）邵氏硬度：依据GB/T2411-2008标准，检测结果≥66D。 （5）拉伸强度：依据GB/T 1040.2-2022标准，检测结果≥45MPa。 |
| 32 | 水槽、三联水嘴、滴水架2 |  | 10 | 组 | 规格约：800mm*450mm*330mm 1.水龙头：龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管:长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 2.水槽：水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。 3.滴水架 材料：采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹； 款式：滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm； 接水底部：中间设有排水孔； 可拆卸式滴水棒，滴水棒27/61根； 安装方式：壁挂式/台式。 ▲4.水嘴：属《节能产品政府采购清单》中强制采购节能产品范围，必须提供节能产品，并提供清单证明材料。（如：所投产品列入的《节能产品政府采购清单》截图）。 供货时，提供水槽提供以下参数检测报告。 ▲（1）耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含2,4,5-三氯苯胺、2-甲氧基乙醇（特纯）、40%氢氟酸、N-甲基吡咯烷酮、苯甲酸苄酯、丙二醇甲醚、丙烯酸异辛酯、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸、碘酸钾、次氯酸钠、二硫化碳、甘油、高碘酸钾、酚酞、二氯甲烷等≥154种有机、无机试剂，检验结果均为5级，无明显变化。 ▲（2）抗菌性：依据JC/T 897-2014标准，要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，粘滞沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌）。 ▲（3）耐老化测试：通过氙弧灯老化测试（依据GB/T 16422.2-2022和GB/T 250-2008，测试条件：3000小时，黑标温度65℃，辐照度0.51W/m2?nm），色牢度等级达4级，符合相关技术要求。 （4）邵氏硬度：依据GB/T2411-2008标准，检测结果≥66D。 （5）拉伸强度：依据GB/T 1040.2-2022标准，检测结果≥45MPa。 |
| 33 | 全钢通风柜（含配件） |  | 1 | 台 | 规格约：1800*850*2350mm 全钢结构， 1.规格尺寸：1800mm*850mm*2350mm，全钢上下分体式结构，实芯理化板实验台面。 2.上柜外表材质：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，经过防腐除锈后外喷环氧树脂粉体喷塑，接缝处密封处理，无拉铆钉设计。 3.内衬材质：实验室专用5mm厚抗倍特板。 4.导流板：设计为三段式吸风结构，实验室专用5mm厚抗倍特板。采用防腐专用件连接，在标准情况下，导流板上方与中、下方出风口排风量的比例约50%。 5.操作台幕门及视窗：幕门为上下拉门，无段式平衡设计，可停于任何位置，拉手为一字型通长铝镁合金环氧喷塑；采用链轮式传动，不接受钢丝传动方式，链条安装时隐藏于轨道内，上下拉动时，不与轨道摩擦；视窗为5mm厚安全钢化透明玻璃。门的开启600-800mm。 6.下柜外表材质：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经打磨、防腐除锈、环氧树脂塑粉喷涂等处理，厚度≥75μm。接缝处密封处理。 7.拉手：与柜门一体成型结构，经打磨、防腐除锈、环氧树脂塑粉喷涂等处理，厚度≥75μm。 8.铰链：采用三节导轨和防锈合金铰链（开合角度不小于110度），开合次数能超过十万次以上。 9.下柜：有门，柜体后背板可拆。 10.台面材质：12.7mm厚实芯理化板，带止水槽。 11.水杯：实验室专用PP水杯。 12.水龙头：铜质，开关活门为精密瓷阀铸造。▲水嘴属《节能产品政府采购清单》中强制采购节能产品范围，必须提供节能产品，并提供清单证明材料。（如：所投产品列入的《节能产品政府采购清单》截图）。 13.照明：操作区顶端安装电子镇流器30w日光灯 14.插座：4个三孔插座（两个10A,两个16A）。 |
| 34 | 高隔断 |  | 1 | 个 | 1.屏风执行标准：GB/2279.2-2008 《办公家具屏风：安全要求》 GB/2279.3-2008 《办公屏风：试验方法》 GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家标准。 2.屏风办公规格要求：长7500mm*离地高3200mm，屏风离地高1050mm 3.屏风办公桌主要部件的尺寸和要求： ★1)屏风边框采用38mm 宽铝材，铝材厚度为1.0mm，所有铝合金采用优质铝材（新达.浩锋.中辰或同等以上品牌），接头选用铝合金接头。 2)板材：基材：E1级中纤板，表面贴三胺面板，板材采用≥15mm厚， 3)封边: PVC近色封边条,封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合。 4)五金配件：采用国内优质五金配件，品质优越，持久耐用。（乐斯特弗、小博士、安帝斯或同等以上品牌） 5)桌面屏风芯上部分采用单层条纹磨砂玻璃，下部分采用E1级环保中纤板，表面贴三胺面板。 4.颜色任选。 |
| 商务及其他要求表 |  |  |  |  |  |
| ▲交付使用时间 及地点 |  | 1.交付使用时间：自签订合同之日起，在30个日历日内交付使用并验收合格。 2.交付使用地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| ▲报价要求 |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 （4）招标代理服务费、保险费和各项税金。 在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。采购人不再支付任何费用。 |  |  |  |
| ▲付款方式 |  | 自签订合同之日起十个工作日内，甲方支付合同款总额30%作为预付款，货物交付并验收合格，乙方提供相应金额真实、合法、有效的正式发票后，甲方十个工作日内支付剩余款项。【乙方应提供货款全额的发票（货物采购须开具增值税专用发票）】。 |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 1.中标人负责免费送货上门、免费安装调试至合格。除“技术需求及要求”中另有约定外，其余货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，不少于1年（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若中标人质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以中标人承诺执行）。 2.在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，标人免费提供维修服务，免费提供系统软件升级。如涉及失效零件更换，该零件应由中标人提供免费上门服务。免费保修期外的服务承诺；免费提供终身技术支持服务承诺。 |  |  |  |
| ▲售后服务要求 |  | 1.所投货物必须为经合法渠道销售的全新原装产品；免费送货上门、免费安装调试、免费培训。 2.安装调试和培训：到货后，中标人需在采购人指定的时间内进行安装调试；提供采购人的现场操作使用及基本维护的免费培训。 3.服务响应时间：质量保证期内，中标人应当提供24小时电话支持服务。采购人遇到使用或技术问题，中标人应在接到通知后24小时内响应，48个小时内排除故障。特殊情况无法到达须提前与采购人沟通。设备出现严重故障无法修复的，质保期内中标人应无条件更换新货物或提供代用货物，或采取使货物可正常运转的措施，并出具书面报告给采购人，双方按实际情况协商修复时限。产生的一切费用由中标人承担。 |  |  |  |
| ▲验收标准 |  | 由采购人邀请相关部门及有关技术专家按照招标文件要求、合同及中标人承诺的技术要求和质量标准验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收）。验收标准、规范： （1）项目需求文件及成交人响应文件中的“技术响应、偏离情况说明表，逐条验收；（2）项目需求文件及成交人响应文件中的“商务响应表”，逐条验收； （3）成交人响应文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收； （4）国家相关法律、法规、标准和规范等。 |  |  |  |
| ▲核心产品 |  | 项号 27“中央台”为本次采购的核心产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |
| 其他要求及说明 |  | - 所投产品必须是原厂生产的全新的、未使用过的、检验合格的优质产品，产品质量符合国家相关规定。 - 2.投标人在投标文件中请提供本项目详细的项目实施方案、安装调试方案、售后服务方案。 3.政策功能： ▲（1）严格执行（财库〔2019〕9号）及（财库〔2019〕19号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或其他电子文件并加盖投标人公章，否则投标无效。 执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，磋商供应商按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书扫描件或其他电子文件并加盖磋商供应商公章，否则不予认定。 4.供应商投标产品的配件（辅材）涉及节能认证、国家强制认证的，在验收时必须提供产品、配件的相关节能认证证书、国家强制认证证书，不能提供认证证书的采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果由供应商承担。 ▲5.本分标不接受整套进口产品投标。 |  |  |  |

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西医科大学武鸣校区教学设施采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 3 | 详见公开招标公告 实际交纳的保证金须按要求交纳，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场勘查：详见采购需求(如有)。 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | （1）答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清； （2）询问、质疑：如投标人认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人。本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云电子投标客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 10 | 法定代表人或其授权代表签字或签章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，投标单位可以线下签字或签章后扫描上传。 |
| 11 | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
| 12 | 投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 13 | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
| 14 | 投标截止时间及地点： 2026年月日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标大厅。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 15 | 开标时间及地点： 2026年月日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标大厅。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 16 | 评标方法：综合评分法 |
| 17 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 19 | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
| 20 | 投标文件有效期： 六十日。 |
| 21 | 对招标文件、采购过程或者中标结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式： （1）广西壮族自治区政府采购中心内审科 电话：0771-8600453 地址：广西南宁市星湖路22号 （2）采购单位名称：广西医科大学 电话：0771-5358884 地址：广西南宁市双拥路22号 现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间，其中采购代理机构为9：00到12：00，14：00到17：00 |
| 22 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# （二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心”）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4. “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指在投标人须知中的实质性要求条款。

## （三）招标方式

公开招标方式。

# （四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》。

# （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）本项目不接受联合体投标

# （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

# （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲5.投标截止时间前三天，报名登记的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已报名登记的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

▲6.中小企业价格评审优惠：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目为非专门面向中小企业采购：对符合条件的小型、微型企业（以下简称“中小企业”）的报价给予价格扣除优惠，扣除比例详见评标方法及评分标准。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《中小企业声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。

▲7.本国产品价格扣除：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的情况下，依法对本国产品给予价格评审优惠。 本项目对本国产品给予价格扣除，扣除比例详见评标方法及评分标准。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《关于符合本国产品标准的声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。

▲8. 异常低价投标的风险警示：为维护公平竞争和项目质量，评标委员会将对疑似异常低价的投标进行认定。若投标人的报价被认定为异常低价且无法在合理期限内证明其报价合理性的，其投标将被视为无效投标。具体认定标准和处理程序，详见“评标程序”及“评标方法及评分标准”。

# （九）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购单位的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“投标人须知前附表”。

5.质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

# 二、招标文件

# （一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

# （二）投标人的风险

1．投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
   2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

3.采购货物的主要技术参数和性能配置由评标委员会在评标前评定，但不能改变实质性内容。

# （三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；

（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）中小企业声明函（格式见第六章，如有请提供）；

（18）关于符合本国产品标准的声明函（格式见第六章，如有请提供）；

（19）投标人情况介绍。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（必须提供，格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（必须提供,格式见第六章）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签字或签章并加盖单位公章。

# （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

# （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

1. 投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

3. 投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本中心财务（地址：

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后4个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4. 中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或签章，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或签章。投标文件扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

# （七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

# （八）投标无效的情形

# 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

# 1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

# （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

# （2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

# （3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字或签章，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

# （4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

# （5）项目不齐全或者内容虚假的；

# （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

# （7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

# （8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

# （9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

# 2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

# （1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

# （2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

# （3）标星号“▲”的技术、性能指标发生负偏离达  1  项（含）以上的；

# （4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

# （5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

# 3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

# （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

# （2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

# （3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会在评审中，经启动异常低价审查程序后供应商未能证明其报价合理性的。

# 4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

# （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

# （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

# （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

# （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

# （5）不同投标人的投标文件相互混装；

# （6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5. 其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

# （4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

# 6.被拒绝的投标文件为无效。

# 四、开标

# （一）开标准备

本中心将按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

# （二） 开标程序：

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 五、资格审查

## 采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

## 六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

评标委员会仅对通过资格审查的投标文件进行后续评审，程序如下：

（1）符合性审查：评标委员会审查投标文件是否实质性响应招标文件要求。未通过审查的投标，不进入详细评审。

（2）询标与澄清：在评标过程中，如评标委员会认为有必要，可通过广西政府采购云平台的电子询标功能，要求投标人对投标文件中的有关事项进行澄清或说明。投标人须在规定时间内，通过系统以加盖电子签章的正式文件进行回复。澄清或说明的内容不得改变投标文件的实质性内容。 投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清，或者澄清的内容改变了投标文件实质性内容的，评标委员会有权否决其投标。

（3）商务与技术评审：评标委员会依据评分标准，对通过符合性审查的投标进行详细评审。

（4）报价评审

a) 报价符合性审查：评标委员会审查投标报价是否符合招标文件关于报价的格式、币种、范围（如报价是否完全响应并覆盖招标文件“采购需求”及“货物/服务”清单中所列全部内容、是否超采购预算或最高限价）等基础要求。

b) 异常低价甄别与说明：对通过报价符合性审查的投标，如触发下列情形，评标委员会应当启动异常低价审查程序：

１）报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的；

２）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的；

３）报价低于采购项目最高限价45%的；

４）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会通过电子询标方式，要求相关投标人在规定时间内提供有关书面说明及必要的证明材料。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的提供书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。

c) 价格评分：对通过上述全部审查的有效报价，由系统按招标文件规定计算价格分。

# （5）评分汇总与推荐：评标委员会在评审系统内完成评审后，系统将自动计算、汇总得分并生成排序结果。评标委员会据此集体审议推荐中标候选人，并对《评标报告》予以确认。

# （四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字或签章确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

# （五）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

# （六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西财政网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标结果公告。

（三）在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 八、签订合同

## （一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

## （二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（1）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（2）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

邮政编码：530022

通讯地址：广西南宁市星湖路22号

电    话：0771-8600343

# 第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准

（适用分标1、2）

一、评标原则

(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

（四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。

二、评标方法

# （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

# （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………50分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。

# 投标产品生产企业提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

# 投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

# （2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为50分。

# （3）某投标人价格分 =评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×50分

2、技术分 ………………………………………………………………………………………48分

（1）货物性能分（15分）

投标产品的设备技术参数及性能配置每有一项标“★”的技术参数满足招标文件要求的，得1分，满分15分。

【注：①投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供采购需求中要求的佐证证明材料（如：提供参数功能截图或提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件等）并加盖投标人公章，否则评标委员会不予评定为正偏离。②如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。】

（2）项目实施方案分（12分）

一档（3分）：项目实施方案进度安排、相关保障措施能力、对各项关键工作安排、对本项目的风险预见、风险应对措施、项目管理方案、组织机构安排及分工与职责安排等描述单一。

二档（6分）：项目实施方案进度安排，有相关保障措施；对各项关键工作安排较合理；对本项目有风险预见、风险应对措施；项目管理方案、组织机构比较合理，人员有保障，分工与职责比较明确。

三档（9分）：准确把握本项目的技术重点、难点；项目实施方案进度安排合理，且有相关保障措施；对各项关键工作安排较合理；对本项目的风险预见、风险应对措施较好；有完整的项目管理方案、验收计划方案；组织机构合理，人员有保障，分工与职责比较明确，整体方案可行。

四档（12分）：准确把握本项目的技术重点、难点；项目实施方案进度安排合理，且相关保障措施到位；能详细说明各个阶段工作安排，对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的项目管理方案完整、验收计划方案；组织机构设置合理，有项目实施的技术力量和人力资源安排，人员有保障，分工与职责明确；针对项目具体实施地有明确的实施安排计划，并符合采购人项目需求。

（3）安装调试方案（9分）

一档（3分）：方案基本可行，较简单，方案内容涉及到配送、安装内容。

二档（6分）：方案完全满足采购要求，表达清晰完整，方案内容覆盖了安装、配送、调试等内容。

三档（9分）：方案完全满足采购要求，表达清晰完整、合理、有效，有针对性，涵盖备货方案、安装方案、配送方案、调试方案，拟投入的安装调试投入人员分工与职责明确，符合采购人实际使用需求。

（4）售后服务分（12分）

一档（3分）：投标人所提供的售后服务方案内容简略，仅基本满足招标文件要求，未提出详细的售后服务计划，投标人承诺能在接到采购人通知后24小时内到达现场。

二档（6分）：投标人提供具体详细的售后服务方案，售后服务方案有较详细的售后服务承诺、售后服务流程，质量保障满足招标文件的，且投标人承诺能在接到采购人通知后12小时内到达现场。

三档（9分）：售后服务方案详细，有详细的培训计划、售后服务承诺、售后服务流程、应急预案，质量保障优于招标文件等，且投标人承诺能在接到采购人通知后6小时内到达现场。

四档（12分）：售后服务方案详细，有详细的培训计划、售后服务承诺、售后服务流程、应急预案、售后人员组织方案，质量保障优于招标文件等，提供免费保修期外维修方案，且投标人承诺能在接到采购人通知后3小时内到达现场。

3、商务（政策功能）分………………………………………………………………2分

（1）投标产品纳入（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得1分，满分1分。

# （2）投标产品纳入（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的（依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得1分，满分1分。

（三）总得分= 1 + 2 + 3。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（二）排名第一的中标候选人放弃中标、拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

评标方法及评分标准

（适用分标3）

一、评标原则

(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

（四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。

二、评标方法

# （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

# （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………50分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。

# 投标产品生产企业提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

# 投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

# （2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为50分。

# （3）某投标人价格分 =评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×50分

2、技术分 ………………………………………………………………………………………42分

（1）货物性能分（6分）

投标人投标产品的设备技术参数及性能配置每有一项标“★”的技术参数正偏离的，得1分，满分6分。

【注：①投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供采购需求中要求佐证的证明材料（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件）并加盖投标人公章，否则评标委员会不予评定为正偏离。②如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。】

（2）项目实施方案分（12分）

一档（3分）：项目实施方案进度安排、相关保障措施能力、对各项关键工作安排、对本项目的风险预见、风险应对措施、项目管理方案、组织机构安排及分工与职责安排等描述单一。

二档（6分）：项目实施方案进度安排，有相关保障措施；对各项关键工作安排较合理；对本项目有风险预见、风险应对措施；项目管理方案、组织机构比较合理，人员有保障，分工与职责比较明确。

三档（9分）：准确把握本项目的技术重点、难点；项目实施方案进度安排合理，且有相关保障措施；对各项关键工作安排较合理；对本项目的风险预见、风险应对措施较好；有完整的项目管理方案、验收计划方案；组织机构合理，人员有保障，分工与职责比较明确，整体方案可行。

四档（12分）：准确把握本项目的技术重点、难点；项目实施方案进度安排合理，且相关保障措施到位；能详细说明各个阶段工作安排，对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的项目管理方案完整、验收计划方案；组织机构设置合理，有项目实施的技术力量和人力资源安排，人员有保障，分工与职责明确；针对项目具体实施地有明确的实施安排计划，并符合采购人项目需求。

（3）安装调试方案（12分）

一档（6分）：方案基本可行，较简略，方案内容涉及到配送、安装内容。

二档（9分）：方案完全满足采购要求，表达清晰完整，方案内容覆盖了安装、配送、调试等内容。

三档（12分）：方案完全满足采购要求，表达清晰完整、合理、有效，有针对性，涵盖备货方案、安装方案、配送方案、调试方案，拟投入的安装调试投入人员分工与职责明确，符合采购人实际使用需求。

（4）售后服务分（12分）

一档（3分）：投标人所提供的售后服务方案内容简单，仅基本满足招标文件要求，未提出详细的售后服务计划，投标人承诺能在接到采购人通知后24小时内到达现场。

二档（6分）：投标人提供具体详细的售后服务方案，售后服务方案有较详细的售后服务承诺、售后服务流程，质量保障满足招标文件的，且投标人承诺能在接到采购人通知后12小时内到达现场。

三档（9分）：售后服务方案详细，有详细的培训计划、售后服务承诺、售后服务流程、应急预案，质量保障优于招标文件等，且投标人承诺能在接到采购人通知后6小时内到达现场。

四档（12分）：售后服务方案详细，有详细的培训计划、售后服务承诺、售后服务流程、应急预案、售后人员组织方案，质量保障优于招标文件等，提供免费保修期外维修方案，且投标人承诺能在接到采购人通知后3小时内到达现场。

3、商务（政策功能）分………………………………………………………………8分

（1）业绩分（满分3分）

投标人提供自2023年1月1日以来完成同类业绩（主要货物须包含但不限：中央台（边台）类或课桌椅类），每提供一份1分，满分3分。（须提供中标/成交通知书或合同的扫描件或其他电子文件，原件备查）

（2）信誉分（满分3分）

投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、职业健康管理体系认证，每项得1分，满分3分。

（3）政策功能分（满分2分）

①投标产品纳入（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得1分，满分1分。

# ②投标产品纳入（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的（依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得1分，满分1分。

（三）总得分= 1 + 2 + 3。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（二）排名第一的中标候选人放弃中标、拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。