
云之龙咨询集团有限公司
竞争性磋商文件

（全流程电子化采购）
项目名称：广西水利电力职业技术学院校史教育科普基地设计
布展一体化采购项目
项目编号：GXZC2026-C3-000757-YZLZ 
采 购 人：广西水利电力职业技术学院

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

              2026 年4月7日
目  录

2第一章 竞争性磋商公告


6第二章 供应商须知


25第三章 采购需求


85第四章 评审程序、评审方法和评审标准


112第五章 响应文件格式


144第六章 合同文本




第一章 竞争性磋商公告
竞争性磋商公告

项目概况
广西水利电力职业技术学院校史教育科普基地设计布展一体化采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性磋商文件，并于2026年4月24日9时30分（北京时间）前提交（上传）响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：

采购计划备案文号：广西政采[2026]5778号-001、广西政采[2026]5778号-002、广西政采[2026]5778号-003、广西政采[2026]5778号-004。
项目名称：广西水利电力职业技术学院校史教育科普基地设计布展一体化采购项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额（元）：2166325.73元

最高限价（如有）：2166325.73元
采购需求： 
	序号
	标的的名称
	数量及
单位
	简要技术需求或者服务要求
	分项预算（元）
	分项最高限价（元）

	1
	专用材料
	1批
	隔墙钢立柱及横梁；轻钢龙骨单面12mm阻燃板（常规）；轻钢龙骨单面12mm阻燃板（弧形）……具体详见磋商文件
	755917.74
	755917.74

	2
	其他货物与服务
	1批
	展陈内容大纲策划服务；展陈整体设计；展馆多媒体、艺术设计……具体详见磋商文件
	715922.99
	715922.99

	3
	专用设备
	1批
	定制序厅画面显示；定制配套画面控制设备；定制配套画面视频处理系统……具体详见磋商文件
	235885.00
	235885.00

	4
	信息网络及软件配置
	1批
	序厅大屏控制系统；领导关怀展示程序；荣誉展示系统……具体详见磋商文件
	458600.00
	458600.00


合同履行期限：自合同签订之日起180日历天内完成设计及布展内容。 

本项目（否）接受联合体
二、申请人的资格条件：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无

三、获取竞争性磋商文件
时间：2026年4月7日至2026年4月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）－进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性磋商文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的磋商文件编制，通过其他方式获取磋商文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。
售价：0元

四、响应文件提交
截止时间：2026年4月24日9时30分（北京时间）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
五、开启
1.时间：2026年4月24日9时30分（北京时间）
2.地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1.网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）
2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。
3.供应商竞标注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务－下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名   称：广西水利电力职业技术学院

地   址：南宁市长堽路99号/ 530023 

联系方式：莫年发 0771-2085121

2.采购代理机构信息

名   称：云之龙咨询集团有限公司

地　 址：南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系方式：0771-2618199、0771-2618118

3.项目联系方式

项目联系人：郭春燕、梁华隆

电　话：0771-2618199、0771-2618118
第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	内    容

	3
	1.供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告
2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	5.1
	是否接受联合体竞标： 详见竞争性磋商公告

	5.2
	如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：
1.两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附）。

2.以联合体形式参加竞标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合磋商文件规定的特定条件。

3.联合体各方之间必须签订联合竞标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方中较高的一方认定并计算（磋商文件另有规定的除外）。

7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

8.联合体各方均应按照磋商文件的规定提交资格证明文件。

	6.2
	√不允许分包

□允许分包

分包内容：                                     。

分包金额或者比例：                                     。

	12.1.1
	资格证明文件

1.供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2. 供应商依法缴纳税收的相关材料（2025年9月至2026年3月内任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年9月至2026年3月内任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4. 供应商财务状况报告[2024或2025年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告，供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.供应商直接控股信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6. 供应商直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

7.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

8.联合体竞标协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

9.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。

2.联合体竞标时，第1-6项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。

	12.1.2
	报价文件
1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
2.分项报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

3.供应商享受中小企业扶持政策的材料（供应商根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）：
（1）《中小企业声明函》（格式后附）；
（2）《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）
（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件； 
4. 《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具）
5.供应商认为需要提供的其他有关资料。

	12.1.3
	商务技术文件

1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.磋商保证金提交凭证；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6.服务方案（格式自拟）； 

7.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.项目实施人员一览表（格式自拟）； 

9.代理服务费承诺书（格式后附）；
10.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；

11.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。

	15.2
	竞标报价是履行合同的最终价格，即满足全部采购需求所应提供的服务的价格；具体详见第三章《采购需求》中“商务要求”约定。

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 90 日。

	17.1
	□本项目不收取磋商保证金。
√本项目收取磋商保证金，具体规定如下：

人民币20000元。
磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：云之龙咨询集团有限公司，银行账号：8113001013400293071，开户银行：中信银行南宁园湖支行）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效磋商保证金。

相关要求：

1.磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。

2.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼；邮寄地址：南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼，收件人：陈春华，联系方式：0771-2611898、2618118、2618199）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。

3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注： 

1.磋商保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。

2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。

4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。

5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。

	19
	本项目不接受电子备份响应文件；

	20.1
	响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。
响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。

	24.1
	磋商小组的人数： 3 人。

	25
	首次响应文件开启时间详见竞争性磋商公告

首次响应文件解密时间： 45 分钟

	26.3
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。
技术要求评审中允许负偏离的条款数为 不限 项。

	28.1
	√本项目不收取履约保证金。
□本项目收取履约保证金，具体规定如下：

履约保证金金额：按成交金额的    %

履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金缴纳期限：自成交通知书发出之日起10日内。

具体详见采购需求中“商务要求”规定
备注：
1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。

2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系及联系方式：云之龙咨询集团有限公司，联系电话：0771-2618118、2611889、2611898，通讯地址：云之龙咨询集团有限公司 (南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼)

业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分。

	32.1
	1.采购代理费支付方式：

√本项目代理服务费由成交供应商一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

2.采购代理费收取标准：

□以分标（√成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他   ）为计费额，按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准（□货物类/√服务类/□工程类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（√收费基准价格/□收费基准价格下浮  %/□收费基准价格上浮   %）收取。

□固定采购代理收费              。
3. 采购代理费收取银行账户

开户名称：云之龙咨询集团有限公司

银行账号：8113001013400293071

开户银行：中信银行南宁园湖支行

开户行行号：302611029137  

	33.1
	解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.本磋商文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得成交资格的行为。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。
2.8“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞标费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
6.转包与分包             

6.1本项目不允许转包。

 6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

 6.3供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.7根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: image1.png]FRAETEREN A A RE

FREAE = A




财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
二、磋商文件

8.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知； 

（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。
12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按磋商文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，
不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。
15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。承诺的竞标有效期低于采购文件规定期限的，供应商的响应文件作无效处理。
16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。 

17.3除逾期退还磋商保证金和终止采购的情形以外，磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还： 

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应按照本项目磋商文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制响应文件并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取采购文件的供应商名称一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件
电子备份响应文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见“供应商须知前附表”。
20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。  

20.2未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）
21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回
采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回
供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人及以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
24.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

24.4参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

25.首次响应文件的开启和解密
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和磋商文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。
26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1本项目的评审方法为综合评分法。
26.2磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.3 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.4磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
26.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.6出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息做出妥善保密处理，并报财政部门备案。
27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3 采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

27.4出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”第4.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.5 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
28.履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、缴纳期限、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容

32.1代理服务费收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
32.2代理服务费收费计算标准：

	               费率

金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100万～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500万～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000万～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1亿～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5亿～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10亿～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50亿～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿元以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×0.8%＝ 0.4万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.4＝ 1.9 万元

33.需要补充的其他内容
33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
33.3本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件无效处理的条款。

3.供应商应根据自身实际情况如实响应磋商文件，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以磋商文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
	一、项目要求

（一）本项目采购标信息及要求：

1.项目名称：广西水利电力职业技术学院校史教育科普基地设计布展一体化采购项目。

2.建设地点：广西水利电力职业技术学院里建校区综合楼一楼。

3.建设面积：约500平方米。

4.工期要求：180日历天

5.质量要求：按国家现行专业技术规范评定达到合格等级。
（二）项目建设要求：

项目旨在建设一个集历史传承、成果展示与未来展望于一体的综合性校史教育科普基地。系统梳理学校70年的发展历程、办学传统与文化积淀。重点展示近年来在人才培养、科学研究、社会服务等方面的突出成果与标志性贡献。清晰阐述学校的未来发展定位、战略方向与宏伟蓝图。

1.建设要求：要求主题鲜明、脉络清晰、形式美观。需充分利用空间，合理规划展陈动线，融合图文、实物、多媒体及互动技术等多种展示手段，打造一个具有感染力、教育性和时代特征的校史文化空间。

2.布展要求：

装饰材料风格含蓄协调，品质可靠耐用；施工中需采用环保、安全可靠、维护方便的质量材料。展览所用板材及电线线缆需满足耐火、阻燃的要求。

（三）项目采购清单和技术参数要求包括以下四部分

	第一部分：专用材料

	序号
	标的的
名称
	采购标的的中小企业划分标准所属行业
	技术要求
	单位
	数量

	1
	隔墙钢立柱及横梁
	工业
	1.规格：80mm*80mm*4mm*6mm镀锌方管，截面尺寸：外框 80mm×80mm，壁厚：主受力段壁厚 4mm，局部加强段约为6mm；表面处理：工厂热浸镀锌，锌层均匀、无漏镀、无起皮、无毛刺；长度：按现场实际需求定制，切口平整、无变形；
2.加工要求：专业焊接成型；
3.防腐处理：焊接部位防锈漆：涂刷专用防锈底漆，漆膜均匀、无流挂、无漏涂，干膜厚度满足防腐要求；
4.成品保护：成品出厂前做好包装防护，运输无磕碰、无变形、无锌层破损。
	m
	551.44

	2
	轻钢龙骨单面12mm阻燃板（常规）
	工业
	1.轻钢龙骨产品及安装服务要求：使用75型轻钢隔墙龙骨，主副龙骨按国标厚度选用，龙骨间距300mm（中心距），顶部底部设天地龙骨，用膨胀螺栓固定牢固，转角处增设加强龙骨，安装后保证垂直度、平整度达标，无变形锈蚀。
2.12mm阻燃板基层产品及安装服务要求：使用12mm厚阻燃板，表面平整无破损，用自攻螺丝固定在龙骨上，板材拼接紧密，安装后表面平整、无空鼓。
3.基层防火板产品及安装服务要求：所有基层防火板需做防火处理，阻燃板切口及边缘涂刷防火涂料，薄弱部位额外加强，确保符合国家防火规范。
	㎡
	627.44

	3
	轻钢龙骨单面12mm阻燃板（弧形）
	工业
	1.轻钢龙骨产品及安装服务要求：使用75型轻钢隔墙龙骨，主副龙骨按国标厚度选用，龙骨间距300mm（中心距），顶部底部设天地龙骨，用膨胀螺栓固定牢固，转角处增设加强龙骨，安装后保证垂直度、平整度达标，无变形锈蚀。
2.12mm阻燃板基层产品及安装服务要求：使用12mm厚阻燃板，弧形结构，表面平整无破损，用自攻螺丝固定在龙骨上，板材拼接紧密，安装后表面平整、无空鼓。
3.基层防火板产品及安装服务要求：所有基层防火板需做防火处理，阻燃板切口及边缘涂刷防火涂料，薄弱部位额外加强，确保符合国家防火规范。
	㎡
	34.85

	4
	废旧防火卷帘门清理、打包与场内堆放服务
	其他未列明行业
	1.防火卷帘门清理打包堆放；场内清理、分类打包、规范堆放全流程服务，涵盖服务过程中拆卸后现场杂物清除、回收物分类、防护打包、场内转运及指定区域堆放，直至场地清理复原；
	套
	2

	5
	200宽红砖砌筑墙体
	工业
	1.240mm×100mm×100mm标准红砖，确保墙体整体性、稳定性及观感质量符合设计及规范要求。
2.砌筑完成后，墙体双面使用 1:3水泥砂浆进行找平处理，找平层厚度 20mm，要求表面平整顺直、阴阳角方正、无空鼓、无裂缝，满足后续装饰面层施工条件。
	㎡
	52.23

	6
	PVC地胶地板
	工业
	1.PVC地胶地板产品要求：使用同质透心或密实底多层复合结构，总厚度不低于2.0mm，耐磨层厚度不低于0.35mm。
2.环保性能：达到国家环保标准，无异味。
3.包含产品铺设安装服务：地胶平整无鼓包，焊缝严密平滑，与基层粘贴牢固无翘边，图案拼接对缝整齐。
	㎡
	409

	7
	门槛石
	工业
	1.材料要求：18mm厚黑色大理石，色泽均匀、无裂纹、无缺棱掉角，表面光泽度≥80度。
2.包含材料铺设安装服务：30mm厚1:3水泥砂浆找平层，配比准确，压实抹平，无空鼓、起砂。素水泥浆结合层均匀饱满，石材铺贴平整牢固，接缝严密，表面平整。
	㎡
	4.56

	8
	地台
	工业
	1.使用红砖砌筑地台边框，边框砌筑须保证垂直度、平整度及几何尺寸准确，灰缝饱满、砌筑牢固，整体结构稳定可靠。

2.边框内侧空腔部分使用陶粒均匀填充，填充密实、表面平整，不得出现松散、空鼓、高低不平现象，满足地台承载力及稳定性要求。陶粒填充完成并验收合格后，整体浇筑1:3 水泥砂浆找平层，找平层表面平整光洁、阴阳角顺直、无起砂、无裂缝、无空鼓。
	㎡
	17.24

	9
	铝方通吊顶
	工业
	1.吊顶使用 Φ8 全牙螺杆作为吊筋，按设计间距均匀布设，固定牢固、垂直顺直，确保整体吊顶体系受力均匀。
2.使用与铝方通配套专用龙骨系统安装，主次龙骨连接可靠、调平到位，保证骨架平整度、刚度及整体稳定性符合规范要求。
3.面材使用厚度 0.8mm、规格 50×100mm 铝方通，按设计排布方式安装，接口严密、表面平整无色差。
	㎡
	99

	10
	圆弧角石膏板吊顶
	工业
	1.材料要求：吊筋为Φ8全牙螺杆、C50系列龙骨、12mm阻燃板基层、9mm耐水石膏板面层。固定螺钉为不锈钢或配套自攻螺丝，防锈处理。
2.包含材料铺设安装服务：间距300mm；基层板接缝错开，螺钉沉入板面；圆弧角部位基层板开槽折弯或定制弧形龙骨，确保弧度顺滑。安装牢固无松动，表面平整度偏差小，接缝高低差小，圆弧角线条流畅无开裂。
	㎡
	123.3

	11
	软膜造型天花
	工业
	1.材料要求：吊筋为Φ8全牙螺杆、C50系列龙骨、12mm阻燃板基层、9mm耐水石膏板面层。固定螺钉为不锈钢或配套自攻螺丝，防锈处理。
2.包含材料铺设安装服务：间距300mm；基层板接缝错开，螺钉沉入板面；圆弧角部位基层板开槽折弯或定制弧形龙骨，确保弧度顺滑。安装牢固无松动，表面平整度偏差小，接缝高低差小，圆弧角线条流畅无开裂。
3.制作GRG圆弧造型，表面光洁、无裂纹，内置预埋件位置准确，强度满足安装需求。
4.制作软膜，透光均匀，抗拉伸。
	㎡
	6.3

	12
	无机涂料
	工业
	1.使用无机涂料，有害物质限量符合环保标准，耐碱性、耐洗刷性、附着力等性能指标合格。
2.基层清理合格后，分两遍满刮耐水腻子，每遍腻子干燥后均进行精细打磨处理，确保基层表面平整顺滑、阴阳角方正、无空鼓、无裂缝、无砂眼，满足涂料施工基底条件。3.腻子层验收合格后，均匀涂刷底层无机涂料一遍，要求封闭密实、涂布均匀、无漏涂、无流挂、无透底，待涂层完全干燥成膜后方可进入下道工序。
4.底层涂料干燥后，分两遍涂刷面层无机涂料，涂层厚薄均匀、色泽一致、无接茬、无刷痕，整体表面光洁、质感统一，满足设计效果及质量验收标准。
	㎡
	500.62

	13
	仿古铜金属门套
	工业
	1.材料要求：龙骨使用30mm*40mm规格，做防火处理；基层为12mm厚阻燃板；饰面为黑钛金属板，表面仿古铜处理，色泽均匀无划痕。面板裁切精准、拼接严密、表面平整光洁、无色差划痕，整体造型流畅、质感统一，符合仿古铜金属门套设计效果与质量标准。
2.包含产品安装服务：龙骨固定牢固、间距符合设计；基层板铺设平整，接缝严密；金属饰面粘贴或挂接牢固，拼缝严密平直，阳角处理顺滑。表面平整无凹陷、翘曲，收口处打胶均匀。
	m
	11.17

	14
	仿古铜门
	工业
	▲定制仿古铜门，使用黑钛金属边框玻璃组合式平开门，按设计尺寸、样式及开启方式由工厂定制加工。金属边框材质厚度、强度、表面处理均满足使用要求，玻璃选用符合规范的安全玻璃，整体安装牢固、启闭顺畅、缝隙均匀、外观整洁，质感统一，达到仿古铜装饰效果。门体五金配置国产重型承重地弹簧，承载力、使用寿命、启闭性能均满足设计及规范要求。
	樘
	1

	15
	黑钛拉丝不锈钢扫脚线
	工业
	1.材料材质与尺寸：扫脚线高度50mm，面材为黑钛拉丝不锈钢，材质、厚度及纹理符合设计要求，表面无划痕、无色差，抗氧化耐腐蚀。裁切折边精准顺直，尺寸偏差控制在允许范围。
2.包含产品安装服务：使用12mm厚阻燃板作为基层，施工前清理找平墙面基层，确保坚实无空鼓。阻燃板裁切精准、固定牢固，板缝严密、表面顺直，阴阳角方正，经隐蔽验收合格后进入下道工序，且需符合防火规范要求。基层验收合格后安装扫脚线，预拼调直确保缝隙均匀，贴合基层固定牢固，固定点隐蔽。扫脚线与墙、地面衔接严密，阴阳角拼接顺畅，与周边装饰衔接自然无高低差。
	m
	111.6

	16
	阻燃板凸墙200造型
	工业
	1.产品要求：面层使用1.2mm 厚仿古铜金属板饰面，基层使用18mm 厚阻燃板做骨架与找平基层。
2.包含产品安装服务：200mm 凸出造型的结构加固、裁割与安装固定，对基层进行满铺、密缝、收边及造型收口防火阻燃达标。
	㎡
	9.59

	17
	阻燃板凸墙300造型
	工业
	1.材料要求：基层为18mm厚阻燃板，环保等级符合要求；饰面为1.2mm厚仿古铜金属板，表面处理均匀、无色差、无划痕。
2.凸墙300mm，基层板固定牢固，接缝平整；金属饰面粘贴或挂接紧密，拼缝严密平直，阳角处理顺滑。整体表面平整，收口处打胶均匀。
	㎡
	15.66

	18
	定制烤漆板
	工业
	定制18mm厚烤漆板。
基材要求使用18mm 厚，密度均匀、板面平整、无空心、无开裂、无变形，抗弯强度满足室内装饰使用要求，环保等级符合国家室内标准；表面烤漆工艺使用无尘车间高温烤漆工艺。  
	㎡
	6.44

	19
	浮雕墙面1
	工业
	▲立体浮雕采用高强度基材底层、可塑性微发中间层、宣绒面料表层三层复合结构。通过五轴数控雕刻结合热压成型技术，将水纹图像信息转化为物理起伏，形成色彩饱满、层次分明的精细立体效果。
	㎡
	9.54

	20
	浮雕墙面2
	工业
	▲五轴数控雕刻系统结合手工打磨修整的综合工艺现场制作水电站艺术背景造型，如西津水电站艺术背景。采用五轴数控雕刻系统，定位精度达±0.05mm，复杂曲面加工误差控制在0.1mm以内。表面经手工打磨抛光，依次采用400目、800目、1200目砂纸逐级打磨，配合羊毛轮抛光其粗糙度。随后喷涂底漆3遍，间隔打磨平整，再施以面漆2遍，经高温烘烤固化后形成色彩饱满、层次分明的精细立体效果。
	㎡
	82.8

	21
	卷轴浮雕墙面
	工业
	▲1.工厂速控定制浮雕造型，玻璃钢浮雕。
▲2.造型与制作工艺按设计方案工厂数控定制、模具预制，还原卷轴立体造型与艺术浮雕细节，浮雕层次清晰、线条流畅、立体感强，无气泡、无残缺、无明显拼接痕迹。
▲3.设计深化与整体结构包含卷轴造型结构深化、浮雕艺术优化、节点构造完善，整体造型比例协调、受力合理，满足安装稳固及视觉展示要求，确保成品效果与设计一致。
表面艺术处理做专用艺术面层处理。
	㎡
	13.91

	22
	浮雕墙面3
	工业
	▲五轴数控雕刻系统结合手工打磨修整的综合工艺现场制作水电站艺术背景造型，如百色水利枢纽或大藤峡水利枢纽艺术背景。采用五轴数控雕刻系统，定位精度达±0.05mm，复杂曲面加工误差控制在0.1mm以内。表面经手工打磨抛光，依次采用400目、800目、1200目砂纸逐级打磨，配合羊毛轮抛光其粗糙度。随后喷涂底漆3遍，间隔打磨平整，再施以面漆2遍，经高温烘烤固化后形成色彩饱满、层次分明的精细立体效果。
	㎡
	23.7

	23
	卷轴半圆造型
	工业
	▲1.卷轴半圆整体造型：使用弧形板材定制半圆弧形外立面，按设计弧度精准放样、裁切、拼接，确保曲面流畅顺滑、无折角、无接缝痕迹，整体呈现卷轴弧形效果。
▲2.基层结构：使用18mm 厚阻燃板做基层骨架与造型加固，按半圆弧度切割分块、现场组拼固定，保证结构稳定、不变形、不开裂，满足阻燃安全标准与造型承重要求。
	m
	7

	24
	阻燃板凸墙100造型
	工业
	1.基层骨架制作：使用18mm 厚阻燃板按设计尺寸裁切、开槽、加固成型，作为凸墙 100 造型的承重基层，板材需达到 B1 级阻燃标准，拼接处做加固处理，确保基层结构牢固、平整、不变形、不开裂，满足展厅防火安全规范。
2.面层封板处理：基层外侧满封9mm 厚防潮石膏板作为饰面板基层，板缝预留伸缩间隙，错缝安装，自攻螺钉沉头处理，保证面层平整度与整体性，具备防潮、抗变形能力。
	㎡
	5.2

	25
	艺术涂料
	工业
	1.材料要求：底层使用环保无机涂料，面层为艺术涂料，均符合国家环保标准.
2.包含产品安装服务：刮腻子2遍并打磨平整，无浮灰、无空鼓、无裂纹；基层干燥清洁。整体打磨平整、阴阳角顺直、无砂眼、无批痕，确保基层坚实牢固、表面光洁顺滑，为后续涂装提供优质基面。底层无机涂料滚涂均匀，无漏涂；面层艺术涂料涂刷2遍，分层施工、均匀成膜，保证纹理质感统一、色泽均匀一致，无流挂、无刷痕、无色差，整体饰面效果满足展厅展示效果与环保要求。
	㎡
	155.9

	26
	定制烤漆铝板造型
	工业
	1.基层结构体系：为确保造型整体平整度、结构稳定性及长期使用安全性，使用热镀锌钢龙骨或铝方管作为基层承重骨架，主龙骨选用50×50mm标准规格，按设计及规范要求合理排布间距，焊接/螺栓连接固定，整体做防锈防腐处理，节点加固可靠，满足铝板造型荷载及展厅安全使用要求。
2.面层铝板定制：面层使用2.5mm 厚定制造型铝单板，按深化图纸精准开模、切割、折弯、焊接成型，表面使用氟碳烤漆/静电粉末烤漆处理，色泽一致，满足设计外观质感及环保、防火标准。
3.加工与安装方式：所有铝板造型全部在工厂完成数控加工、折弯成型、烤漆喷涂、质量检测，成品保护出厂，运至现场后仅进行模块化拼装、定位校准、螺栓固定、密缝处理，严禁现场切割、现场喷涂，确保造型精度、漆面光洁度及整体施工品质。
	㎡
	23.5

	27
	阻燃板凸墙100造型
	工业
	1.基层造型制作：使用12mm 厚 B1 级阻燃板作为凸墙 100 造型的结构基层，按深化图纸精准放样、裁切、开槽、加固拼接，板材固定牢固、接缝平整、阴阳角顺直，整体结构稳定、不变形、不开裂，满足展厅防火、承重及造型平整度要求。
2.面层封板施工：基层外侧满封9mm 厚防潮石膏板，错缝安装、螺钉沉头隐蔽处理，板缝预留伸缩间隙并做防开裂处理，整体封板平整、无空鼓、无翘曲，具备防潮、抗变形性能。
	㎡
	106.1

	28
	烤漆铝板地台
	工业
	1.结构骨架基层：地台整体使用不小于 40×40mm 国标镀锌方管作为承重支撑骨架，按荷载要求进行标准化排布，间距不大于 600mm，焊接/螺栓连接固定牢固，整体做防锈防腐处理，节点加固可靠，确保地台结构稳定、承重达标、长期使用不变形、不沉降，满足展厅高频使用及安全规范要求。
2.面层铝板定制安装：地台面板使用定制厚度不小于 2.5mm铝单板，表面做白色烤漆处理，涂层均匀、附着力强、耐磨耐刮、易清洁维护、色泽统一。所有铝板均在工厂完成数控加工、折弯成型、烤漆喷涂、成品检测，现场仅进行模块化拼装、定位校准、固定收口，严禁现场喷涂，保证地台整体平整度、美观度与结构安全性。
	㎡
	5.97

	29
	钢化玻璃隔断
	工业
	1.玻璃材质要求：使用12mm 厚超白钢化玻璃，具备高强度、抗冲击、安全破碎特性，满足建筑安全玻璃规范及展厅使用安全标准，无气泡、无划痕、无杂质、无自爆隐患。
2.加工精度要求：玻璃按现场实测尺寸由工厂裁切，所有边缘及四角均做精细倒角、精磨抛光处理，边缘光滑圆润、无毛刺、无崩边、无锋利断面，确保使用安全、安装收口顺畅。
3.安装及服务：含专业人工安装、定位放线、结构固定、调平校正、密封收口、成品保护全流程施工服务。安装牢固稳定、垂直度与平整度达标，玻璃间隙均匀、密封胶顺滑，整体稳固安全、观感整洁，交付即可正常使用。
	㎡
	19.74

	30
	定制烤漆展柜
	工业
	1.材料材质要求：主体使用环保多层木板，厚度按需定制；无空心开裂、无异味。
2.烤漆工艺要求：工厂无尘高温烤漆，漆膜均匀，表面光滑无瑕疵、耐黄变，色泽均匀。
3.定制与结构要求：按展示设计方案精准定制，层板承重适配老物件，开孔精准，拼接紧密，造型规整。
4.陈列防护要求：配备钢化清玻、五金配件，边角圆角处理，避免损伤物件，可按需预留防尘密封结构。
	m
	18.4

	31
	黑板边框造型
	工业
	1.边框基材制作：使用定制 80×30mm 规格实木原木线条作为边框主体材料，板材纹理顺直、材质密实、无节疤、无开裂、无变形。
2.表面做旧涂装：边框表面使用专业油漆做旧工艺处理，经底漆封闭、多遍面漆着色、手工打磨做旧、仿古罩面等多道工序施工，色泽均匀沉稳、复古质感自然柔和，木纹通透可见，做旧效果统一无瑕疵，具备耐磨、耐磕碰、不易褪色等特性，整体复古氛围装饰效果。
	m
	21.12

	32
	瓷砖扫脚线
	工业
	1.材料要求：使用100×600mm 规格仿古瓷砖作为踢脚线饰面层，瓷砖色泽均匀、纹理自然、边角规整、无缺角、无裂纹、无色差，表面质感统一，具备耐磨、耐污、易清洁等特性，整体与地面及墙面装饰风格协调统一。
2.基层与粘贴施工：基层清理干净、洒水湿润、界面处理牢固，使用1:1 水泥砂浆均匀刮浆粘贴，砂浆饱满密实、无空鼓、无脱落，瓷砖粘贴牢固、标高一致、接缝顺直、阴阳角拼接严密方正，确保整体稳定性与耐久性。
	m
	31.96

	33
	定制原木边框玻璃窗
	工业
	1.使用定制实木原木边框，精选纹理均匀、材质密实、无开裂、无变形、无节疤的原木料，拼缝严密、阴阳角方正顺直，整体结构牢固、线条挺拔规整，确保造型质感与结构稳定性。
2.边框内嵌5mm 厚花纹玻璃，玻璃按边框内径尺寸工厂裁切，边缘倒角、精磨抛光处理，无崩边、无毛刺、无锋利边角；玻璃与原木边框使用卡槽式内嵌安装，定位准确、固定牢固、间隙均匀，收口严密。
3.原木边框整体使用漆面做旧工艺，经底漆封闭、多遍着色、手工打磨做旧、仿古罩面等多道工序施工，做旧效果自然沉稳、木纹清晰可见，色泽统一，具备附着力、耐磨耐刮、不易褪色、不易划伤等特点。
	㎡
	18.05

	34
	黑钛拉丝不锈钢门套
	工业
	1.基层：门套基层使用18mm 厚 B1 级阻燃板定制裁切、拼装成型，严格按门洞实际尺寸精准放样、固定加固，基层表面打磨平整、无毛刺、无凸起，拼接处做防开裂处理，螺栓固定牢固，整体结构稳定、不变形，满足防火安全规范，为面层不锈钢板材提供平整的支撑基面。
2.面层：面层使用1.2mm 厚黑钛拉丝不锈钢板材定制加工，板材表面经拉丝处理，纹理均匀细腻、色泽纯正光亮，无划痕、无色差、无氧化斑点，黑钛质感，抗氧化、耐磨、易清洁。不锈钢板材按门套造型精准折弯、裁切，贴合基层轮廓现场拼装，拼接严密、无缝隙，接口处做精细收口处理，固定牢固无松动，线条顺直挺拔，与门洞、墙面衔接自然流畅。
	㎡
	22.17

	35
	定制烤漆造型层板
	工业
	使用环保板材定制加工，根据项目需求精准裁切、开槽、折弯、加固成型，层板结构受力均匀、边缘规整、阴阳角顺直，整体牢固稳定、不变形、不开裂。
	m
	2.44

	36
	内嵌金属灯条
	工业
	1.铝合金线性灯条。
型材材质使用铝合金灯体，表面阳极氧化处理，质感均匀、耐腐蚀、不易变形，具备良好散热性能，保证光源使用寿命
2.光源与发光效果使用LED 光源，发光均匀、无暗区、无光斑、无频闪；色温按设计要求定制，光线柔和舒适，结构与安装形式为内嵌式结构，可暗装于吊顶、柜体、墙面凹槽内；配备专用卡扣、堵头、连接件，安装牢固、贴合平整、隐藏式布线。
	m
	94.14

	37
	感应玻璃门4000*2800
	工业
	1.材料构造：地弹簧感应玻璃门，门扇玻璃为12mm钢化透明玻璃，门框及固定部分玻璃材质同门扇。包含微波（或红外）感应器、控制盒、功能设定（如防夹、常开等）。包含弹簧、门夹、拉手等全套安装五金。
2.包含新门安装、布线、系统调试及成品保护。50mm厚（出墙厚度）的基层结构。基层使用 12mm厚阻燃板制作。
	套
	1

	38
	静电地板
	工业
	1.基材与尺寸规格：使用600×600×30mm 规格镀锌铁制静电地板，基材选用镀锌铁板，板材厚度均匀、材质密实，镀锌层具有附着力、防锈防腐性能，整体结构稳固、承重性能达标，完全契合展厅机房、设备区域的使用需求。
2.锁扣连接工艺：使用标准化锁扣式样设计，地板边缘经精密加工成型，锁扣咬合紧密、衔接顺畅，安装时无需额外打胶，拼接后整体平整、无松动、无晃动，缝隙均匀一致。
3.导电性能保障：内置导电纤维类型导电层，导电纤维均匀分布于地板基材及面层，导电性能稳定、持久，无导电死角，可有效将静电快速导出，避免静电积累对展厅内电子设备、精密仪器造成干扰或损坏；严格控制表面电阻为106Ω，完全符合静电防护相关标准，满足展厅电子设备运行、校史数字化设备摆放的静电防护刚需。
4.整体施工与品质：地板表面平整光滑、无划痕、无凹陷、无色差，边角规整、无崩边、无毛刺；安装前需对基层进行找平、清理、防潮处理，确保基层平整牢固；现场按规范拼装，锁扣咬合到位、调平校正精准，安装完成后整体平整度、垂直度达标，导电性能稳定，兼具承重、防静电、耐磨、易清洁等特性，适配展厅各类设备摆放及日常通行需求。
	㎡
	7.8

	39
	机房扣板吊顶
	工业
	1.吊筋系统：使用Φ8 全牙螺杆作为吊顶吊筋，按规范间距均匀排布，上下配套膨胀螺栓与专用吊件固定，吊筋垂直顺直、焊接/连接牢固，做防腐防锈处理，确保整体吊顶系统受力均匀、承重可靠、长期使用不下垂、不变形，满足机房设备区域安全使用标准。
2.龙骨骨架系统：使用吊顶专用配套轻钢龙骨及配件，主龙骨、副龙骨按设计间距安装固定，调平校正到位，龙骨连接牢固、接口平整、整体水平度达标，形成稳定、平整、高强度的吊顶承载骨架，为铝扣板面层提供坚实可靠的基层支撑。
3.面层铝扣板安装：使用厚度 0.8mm 机房专用铝扣板，工厂标准化成型，板面平整、边角规整、强度高、防火防潮、抗变形、易清洁维护。铝扣板与龙骨卡扣式安装，拼接严密、缝隙均匀、板面平整无色差，拆装便捷，便于机房内部设备检修、线路维护及后期升级改造。
	㎡
	7.8

	40
	机房防火门
	工业
	使用1.2mm 厚镀锌板作为防火门主体基材，镀锌钢板，板材厚度均匀、材质密实，镀锌层具有附着力、防锈防腐性能，有效抵御机房潮湿、灰尘环境侵蚀。门体整体按机房实际门洞尺寸定制，结构设计符合防火门相关规范，门框与门扇衔接紧密，整体刚性强、不变形、不开裂，满足机房防火、防盗及安全防护核心需求。
	樘
	1

	41
	窗帘
	工业
	1.遮光窗帘
宽度、高度按现场实际洞口尺寸定制，窗帘成品左右两边各留足余量，保证完全覆盖窗口，无漏光；
2.面料类型：全遮光窗帘面料，达到室内全遮光效果；
3.品质要求：手感厚实、垂感良好、水洗不易褪色、不易老化。

4.材质：亚麻
	㎡
	104.2

	42
	配电箱1
	工业
	1.设备规格参数：本次使用的配电箱，名称明确为配电箱，型号为 AL1。
2.安装方式要求：使用嵌入式安装工艺，安装前需根据配电箱尺寸开凿安装洞口，对洞口周边基层进行加固处理，确保安装基面坚实平整。安装时按标高定位、水平校正，将配电箱嵌入洞口内，固定牢固、无松动，箱体与墙面、基层衔接紧密，缝隙均匀，收口平整。
3.安全与施工规范：配电箱安装严格遵循电气安装规范，箱体接地可靠、接线牢固，标识清晰规范，便于后期识别、操作及维护；安装完成后，需进行通电测试、绝缘检测，确保设备运行安全、无故障，同时做好成品保护，避免箱体划伤、元器件损坏，满足机房及展厅电气系统安全、稳定、规范运行的核心要求。
4.配套保障：配电箱内部配套齐全，含空气开关、漏电保护器、接线端子等全套电气元器件，元器件规格与型号符合设计要求，质量达标、性能稳定；安装过程含定位放线、洞口开凿、基层加固、设备嵌入、固定收口、通电调试等全套施工流程，确保安装质量与使用安全性，适配整体电气系统的运行需求。
	台
	1

	43
	配电箱2
	工业
	1.使用国标冷轧钢板箱体成型，板材厚度达标、结构坚固，箱体表面静电喷塑防腐处理，具备防尘、防刮、防锈、抗干扰性能。内部按设计回路配置合格电气元件，接线端子、汇流排、零地线排、断路器等配置齐全，元件排列规整、散热合理、操作安全，满足展厅区域配电控制、回路保护及后期检修维护要求。
2.使用挂墙式安装。安装前按设计标高定位、弹线放样，使用膨胀螺栓或专用金属支架固定，确保安装位置准确、水平垂直误差符合规范。箱体固定牢固可靠，与墙面贴合紧密、无松动晃动，进出线预留合理，线管与箱体连接规范、密封到位，杜绝后期松动、位移及安全隐患。
3.箱体保护接地可靠连通，接线规范、线径匹配、标识清晰准确，相位、相序、回路编号完整可追溯。安装完成后进行通电试验、绝缘电阻测试、接地电阻测试及开关动作试验，确保运行稳定、使用安全。整体安装横平竖直、外观整洁，与周边装饰收口适配，满足电气验收规范及展厅安全使用标准。
	台
	2

	44
	弱电桥架
	工业
	1.使用槽式带盖板封闭式结构，含配套连接片、螺栓、接地线、吊挂件、支撑件等全套附配件，整体封闭防尘、防电磁干扰、便于线路扩容与后期维护，满足展厅及机房弱电系统（网络、监控、音视频、中控等）综合布线规范与安全运行要求。
2.桥架外形尺寸200×100×1.2mm，整体宽度 + 高度控制在 400mm 以内，便于吊顶内安装、转弯、三通及四通接驳，截面空间充足，满足多系统弱电线路分类敷设、散热及扩容需求。
3.主体使用冷轧钢板冲压、折弯、焊接成型，板材厚度不低于 1.2mm，结构强度高、刚性好、承载能力强，不易变形、下垂、晃动；桥架内外壁均做静电喷塑或镀锌防腐处理，防锈、耐腐蚀。
4.封闭式槽体设计，配套专用盖板，扣合严密，可有效保护内部线缆免受外力损伤、防尘防潮；含直通、弯头、三通、变径、封堵、接地跨接线、吊架、膨胀螺栓等全套附配件，所有配件与桥架材质、厚度、防腐标准统一，确保系统整体性与电气连续性。
	m
	31.55

	45
	强电桥架
	工业
	1.使用槽式带盖板封闭式结构，配套提供全套附配件（含专用连接片、高强度固定螺栓、接地跨接线、吊挂件、托臂、弯头、三通、变径、封堵件等），整体为封闭式设计，可有效隔绝强电线路产生的电磁干扰，防止灰尘、杂物进入桥架内部损伤线缆，同时便于后期强电线路的检修、维护与扩容，符合展厅及机房强电系统（动力供电、设备供电等）布线安全规范与使用需求。
2.桥架严格遵循设计要求，为300×100×1.2mm（宽度 300mm、高度 100mm、板材厚度 1.2mm），整体宽度与高度之和严格控制在 400mm 以内，适配吊顶内、墙面侧等安装空间，截面尺寸设计满足展厅及机房各类强电线缆（动力线、控制线等）分类敷设、散热需求，同时便于桥架转弯、接驳及与配电箱、设备的衔接，确保布线规整有序。
3.桥架主体使用冷轧钢板经数控冲压、精准折弯、无缝焊接成型，板材厚度不低于 1.2mm，可有效承受线缆重量及安装过程中的外力冲击，长期使用不易变形、下垂、开裂；桥架内外壁均做静电喷塑防腐处理（或镀锌处理），涂层均匀、具有附着力，具备防锈、耐腐蚀、耐磨损性能。
4.槽体使用一体化封闭式结构，边缘经打磨处理，无毛刺、无锋利边角；配套专用盖板，扣合严密，盖板与槽体衔接紧密，可有效防护线缆安全；全套附配件与桥架主体材质、厚度、防腐标准保持一致，连接片贴合紧密、螺栓固定牢固，接地跨接线规范齐全，确保桥架系统整体性、电气连续性及结构稳定性。
	m
	31.55

	46
	网线UTP6
	工业
	符合国家标准，支持千兆高速传输。线缆按设计路径在金属线管及弱电桥架内统一敷设，布线顺直、排列规整，避免强电干扰与机械损伤。施工过程严格遵循弱电系统规范，敷设完成后进行导通与性能测试，确保网络系统安全可靠、运行稳定，满足展厅及机房设备数据传输需求。
	m
	767.3

	47
	管内配线 ZR-BV-2.5 mm²
	工业
	1.型号、规格：UTP6 六类非屏蔽双绞线，满足千兆及以上网络传输要求，性能符合国家相关标准，线径、绝缘层、护套层材质达标，具备抗干扰性能，满足综合布线系统高速稳定传输需求。
2.敷设部位及方式：沿室内金属线管、电缆桥架内敷设，施工前清理管内及桥架杂物，布线顺直、无扭绞、无死弯、无破损，转弯处弯曲半径符合规范要求，线缆绑扎间距均匀、固定牢固，与强电线路保持安全间距，避免电磁干扰。
3.施工完毕按要求进行通断、链路性能测试，合格后方可接入系统使用，确保整体网络系统可靠运行。
	m
	908.7

	48
	配线 ZR-BV-4.0㎡
	工业
	1.型号、规格：ZR‑BV‑4.0 mm²铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃型配线，额定电压符合低压配电系统要求，导体截面积4.0 mm²，绝缘层厚度均匀、阻燃性能达标，满足国家电气安全及消防规范，具备导电性能、机械强度与耐热老化性能，适用于室内照明、动力及控制回路配电使用。
2.敷设部位及方式：按施工图设计要求，沿金属线管、电缆桥架敷设，线路走向合理、排列整齐、固定牢固，弯曲半径符合规范，与其他管线保持安全间距，做好绝缘防护与防火封堵。接线规范、绝缘可靠，施工完成后经绝缘电阻测试合格，确保用电安全稳定，满足使用功能与验收标准。
	m
	1508.4

	49
	配线 WDZB-BVR-4m㎡
	工业
	1.型号、规格：WDZB-BVR-4 mm²铜芯聚氯乙烯绝缘低烟无卤 B 级阻燃软电线，导体使用多股铜丝绞合，绝缘层环保无卤，燃烧时低烟、无毒、阻燃性能优异，符合国家消防及环保规范要求，电气性能稳定，绝缘强度、机械性能满足设计及规范标准。
2.敷设部位及方式：严格按照施工图纸设计要求，沿金属线管、电缆桥架敷设，布线顺直、排列规整、固定牢固，弯曲半径符合规范，与强电、弱电线路保持安全间距，做好绝缘防护、分色标识及防火封堵。接线规范可靠，施工完成后进行绝缘电阻测试，确保系统安全可靠运行，满足使用功能及验收要求。
	m
	607.71

	50
	管内配线 RVV7*0.75m㎡
	工业
	1.型号、规格：RVV7×0.75 mm²铜芯聚氯乙烯绝缘护套软控制线，7 芯，单芯截面积 0.75 mm²，护套成型圆整、机械强度高，具备柔韧性、抗干扰性与绝缘性能，适用于控制系统、信号传输、设备联动及弱电回路连接，电气性能稳定，符合国家相关产品标准及设计技术要求。
2.敷设部位及方式：严格按照施工图纸及规范要求，沿金属线管敷设，线缆敷设顺直、无扭绞、无挤压、无破损，转弯处弯曲半径符合规范规定，固定间距均匀，与强电线路保持安全间距，避免电磁干扰。接线工艺规范、压接牢固，施工完毕进行通断及绝缘测试，确保信号传输稳定、系统运行可靠，满足使用功能及验收标准。
	m
	151.41

	51
	电线电缆 WDZB-VV-4*180+1*120mm²
	工业
	1.型号、规格：WDZB-VV-4×180+1×120 mm²，护套电力电缆，4根主线芯截面积 180 mm²、1根中性线芯截面积 120 mm²，导体使用铜芯，绝缘及护套层环保无卤，燃烧时低烟、无毒、阻燃性能达标，抗老化、耐腐蚀，额定电压适配低压配电系统，符合国家消防、环保及电气规范，适用于大功率动力设备配电。
2.敷设部位及方式：严格按照施工图纸设计要求，沿金属线管敷设，敷设前清理管内杂物，线缆顺直无扭绞、无破损，转弯处弯曲半径符合规范，固定牢固、间距均匀，与其他管线保持安全间距，做好防火封堵及标识。施工后进行绝缘电阻、耐压测试，确保电缆运行安全稳定，满足设计使用功能及工程验收标准。
	m
	10

	52
	电线电缆 WDZB-VV- 4*25+1*16mm²
	工业
	1.型号、规格：WDZB-VV-4×25+1×16mm²，护套电力电缆，使用铜芯导体，4根主线芯截面积为 25mm²，1根中性线芯截面积为 16mm²，绝缘及护套层使用环保无卤材料，燃烧时低烟、无毒、无有害气体释放，阻燃性能达到 B 级标准，抗老化、耐腐蚀，额定电压适配低压配电系统，符合国家电气、消防及环保相关规范，适用于建筑室内动力回路、大功率设备配电等场景。
2.敷设部位及方式：严格按照施工图纸设计要求进行管内敷设，敷设前清理线管内杂物及毛刺，确保线缆敷设顺直、无扭绞、无破损、无挤压，转弯处弯曲半径符合规范要求，线缆固定牢固、间距均匀，与强电、弱电线路保持安全间距，做好防火封堵及线缆标识，施工完毕后进行绝缘电阻、耐压测试，确保电缆运行安全稳定，满足设计使用功能及工程验收标准。
	m
	10

	53
	电线电缆 WDZB-VV-5*6mm²
	工业
	1.型号、规格：WDZB-VV-5×6mm² 低烟无卤 B 级阻燃聚氯乙烯绝缘护套电力电缆，5 芯等截面铜芯电缆，单芯截面积 6mm²，绝缘与护套层具备低烟、无毒、阻燃、耐热、耐老化特性，符合国家电气安全、消防及环保规范要求，适用于建筑配电、动力回路及控制线路使用。
2.敷设部位及方式：严格按照施工图纸设计要求沿金属线管敷设，敷设前清理管内毛刺与杂物，线缆敷设顺直、无扭绞、无挤压、无破损，转弯半径符合规范要求，固定间距均匀，与其他管线保持安全间距，做好绝缘防护、分色标识及防火封堵。施工完成后进行绝缘电阻测试，确保线路安全可靠运行，满足设计使用功能及工程验收标准。
	m
	10

	54
	电力电缆头终端头 截面(≤185mm²)
	工业
	1.型号规格：适配截面≤185mm²、5 芯电力电缆，使用阻燃、绝缘材料制作，外壳防护等级符合设计及规范要求，具备绝缘性能、密封性能和抗老化能力，能有效隔绝潮湿、灰尘及外界干扰，防止电缆芯线裸露引发短路、漏电等安全隐患，适配各类低压配电系统电缆终端连接需求。
2.敷设部位及方式：严格按照施工图纸设计要求选用对应形式（如冷缩型、热缩型），适配5芯电缆结构，接线工艺规范，芯线压接牢固、绝缘包裹严密，终端头安装平整、固定可靠，做好标识区分。施工完毕后进行绝缘电阻、耐压测试，确保连接安全稳定，满足电缆终端绝缘保护、导电传输及工程验收标准，适配现场实际使用需求。
	个
	2

	55
	电力电缆头终端头 截面(≤35mm²)
	工业
	1.型号规格：适配截面≤35mm²、5芯电力电缆，使用符合国家电气及消防规范的绝缘、阻燃材料制成，结构紧凑、密封性强，具备电气绝缘性能、耐老化性和抗环境干扰能力，可有效隔绝潮湿、灰尘，防止电缆芯线接触不良、短路漏电，保障电缆终端连接的安全性和稳定性，适配建筑低压配电、小型动力设备等场景的电缆终端连接需求。
2.敷设部位及方式：严格按照施工图纸设计要求，选用对应适配的终端头形式（冷缩型、热缩型等），精准匹配5芯电缆结构，施工时剥线规范、芯线压接牢固，绝缘包裹严密无破损，终端头安装平整、固定可靠，做好清晰标识。施工完毕后必须进行绝缘电阻测试，确保各项性能达标，满足电缆终端绝缘保护、导电传输的核心要求，符合工程验收标准及现场实际使用需求。
	个
	2

	56
	配管 KBG16
	工业
	1.型号、规格：KBG16 套接扣压式薄壁镀锌钢管，管径 Φ16，管材壁厚均匀，镀锌层连续完整，具备耐腐蚀性能及电气屏蔽性能，符合国家相关标准及设计要求，适用于室内强弱电线路防护敷设。
2.敷设部位及方式：严格按照施工图纸设计要求敷设，管路走向合理、横平竖直，固定间距均匀，连接使用专用扣压工艺，接头严密牢固，弯曲半径符合规范标准，管口光滑无毛刺，做好防损伤处理。与其他管线保持安全间距，穿越结构部位按规范采取防护措施，管路畅通、标识清晰，满足线路穿线及后期维护要求，施工完成后符合验收规范及使用功能。
	m
	124.4

	57
	配管 KBG20
	工业
	1.型号、规格：KBG20 套接扣压式薄壁镀锌钢管，公称管径 Φ20，管材使用镀锌材质，壁厚均匀、镀层牢固，具有防腐防锈及抗干扰性能，产品符合国家现行标准及设计技术要求，适用于室内电气线路保护管敷设。
2.敷设部位及方式：严格按照施工图纸及规范要求敷设，管路走向合理、横平竖直，固定间距符合规范，连接使用专用扣压式连接，接头严密牢固、密封性好。管路转弯处弯曲半径符合标准，管口打磨光滑无毛刺，避免损伤线缆。穿越墙体、楼板等结构部位按规范做好防护及封堵，与其他管线保持安全间距，管路畅通、标识清晰，满足穿线、使用及验收要求。
	m
	265.26

	58
	配管 JDG20
	工业
	1.型号、规格：JDG20 套接紧定式薄壁镀锌钢管，公称管径 Φ20，管材选用冷轧钢带加工而成，镀锌层均匀致密、附着力强，具备防腐防锈性能及电气屏蔽效果，产品质量符合国家现行电气配管相关标准及设计技术要求，适配室内强弱电线路防护敷设，可有效保护线缆免受机械损伤、电磁干扰，适配多种建筑配电场景。
2.敷设部位及方式：严格按照施工图纸设计要求敷设，管路走向规划合理、横平竖直，固定支架间距均匀且固定牢固，连接使用专用紧定螺钉连接工艺，接头严密、无松动。管路转弯处弯曲半径符合规范要求，弯曲后无褶皱、无破损，管口打磨光滑无毛刺，防止穿线时划伤线缆。穿越墙体、楼板等结构部位时，按规范采取防护措施并做好防火封堵，与其他管线保持安全间距，确保管路畅通无阻、标识清晰规范，施工完成后满足线缆穿线、后期维护及工程验收标准，全面适配现场使用需求。
	m
	1060.09

	59
	射灯25W
	工业
	1.规格型号及参数：额定功率 25W，色温 6000K 正白光，光色均匀、亮度充足，符合国家节能及电气安全标准，具备稳定的光学性能与散热结构，可满足室内重点照明、局部照明及装饰照明需求。
2.安装形式及要求：使用吸顶式明装安装，严格按照设计点位及规范施工，底座固定牢固、平整可靠，与顶面贴合紧密无松动。接线规范、绝缘可靠，安装完成后进行通电试亮，确保灯具启动正常、光照均匀、运行稳定，满足使用功能及验收标准。
	个
	6

	60
	导轨条
	工业
	1.规格型号及参数：适配各类轨道式灯具（如轨道射灯、轨道灯），使用冷轧钢板或铝合金材质加工而成，材质耐腐蚀、不易变形，表面处理光滑规整，具有导电性能，导轨截面尺寸符合行业标准，适配 25W 及以下轨道灯具安装使用，具备承重性能和电气连接稳定性，可根据照明需求灵活调整灯具位置，满足不同场景照明布局要求，产品质量符合国家电气安全及照明规范。
2.安装形式及要求：使用吸顶式安装，严格按照施工图纸设计点位及规范施工，安装前核对顶面基层牢固度，导轨条固定平整、牢固，与顶面贴合紧密无松动、无倾斜。安装过程中做好线路绝缘防护，接线规范有序，确保导电接触正常，避免接触不良引发故障。安装完成后检查导轨平整度、牢固性，测试电气连通性，确保后续灯具安装便捷、运行稳定，满足照明使用功能及工程验收标准。
	m
	113.74

	61
	轨道射灯 35W
	工业
	1.规格型号及参数：额定功率 35W，色温 6000K 正白光，光色纯净均匀、亮度充足，能真实还原照射物体本色，具备散热结构，适配通用轨道条安装，符合国家节能及电气安全标准，可灵活调节照射角度，满足不同照明布局需求。
2.安装形式及要求：使用滑轨式安装，严格按照施工图纸设计点位及规范施工，精准对接导轨条，安装牢固、贴合紧密，无松动、无倾斜，可根据照明需求灵活滑动调整安装位置及照射角度。接线规范、绝缘可靠，做好线路隐藏防护，避免线路裸露。安装完成后进行通电试亮，检查灯具启动、亮度调节及运行稳定性，确保光照均匀、无频闪、无异响，全面满足使用功能及工程验收标准。
	个
	91

	62
	仿古吊扇
	工业
	▲1.规格型号及参数：额定风量 180m³/h，使用电机外观融合传统复古风格设计。具备多档调速功能，风向调节灵活，散热性能稳定，符合国家电气安全及节能标准。
▲2.安装形式及要求：使用嵌入式安装方式，严格按照设计图纸及施工规范进行吊顶预埋与固定，确保吊扇机体与顶面结构衔接紧密、承重安全可靠。安装前需检查顶面基层承载力，做好防晃动加固与防水防潮处理，接线规范、绝缘严密。安装完成后需进行空载及负载试运行，检查运转平稳性、无异响、无抖动，确保送风均匀、使用安全稳定，满足展厅或空间的装饰照明与通风换气需求。
	个
	4

	63
	筒灯15W
	工业
	1.规格、型号及参数：额定功率 15W，色温 6000K 正白光，使用防眩目光学设计，出光柔和不刺眼，具备无频闪驱动电源，符合室内照明安全标准。灯具，具备绝缘性能，满足长时间稳定照明需求。
2.安装形式：使用嵌入式安装，严格按施工图及规范施工，开孔尺寸精准，与吊顶贴合平整、牢固可靠，无松动、无外露缝隙。接线规范、绝缘严密，安装完成后通电测试，确保灯具启动正常、光照均匀、运行稳定，满足使用功能及工程验收标准。
	个
	130

	64
	紫铜管 Φ9.52*0.8mm
	工业
	1.名称：空调紫铜管
2.型号、规格：紫铜管 Φ9.52×0.8mm，使用TP2 牌号磷脱氧无缝紫铜管，管壁均匀、内壁洁净，具有导热性能，抗压、抗老化、耐腐蚀性能，符合制冷系统承压及气密性标准，满足空调冷媒输送、换热循环使用要求。
3.敷设部位及方式：根据现场管线综合排布统筹考虑，沿吊顶、管井、设备机房等部位合理敷设，走向顺直、布局美观，与其他管线保持安全间距，避让强电干扰及结构构件。
4.配套要求：含配套分歧管、接头、密封垫、保温套管等全套配件，配套支吊架加工、防腐、安装固定牢固，间距符合规范。管道连接使用专用扩口或钎焊工艺，严密无渗漏，敷设后按规范进行保压、气密性、真空干燥试验，确保系统运行安全稳定，满足设计及使用功能要求。
	m
	139.67

	65
	紫铜管 Φ15.9*1mm
	工业
	1.名称：空调紫铜管
2.型号、规格：紫铜管 Φ15.9×1mm，使用TP2 牌号磷脱氧无缝紫铜管，管壁均匀、内壁洁净，具有导热性能，抗压、抗老化、耐腐蚀性能，符合制冷系统承压及气密性标准，满足空调冷媒输送、换热循环使用要求。
3.敷设部位及方式：根据现场管线综合排布统筹考虑，沿吊顶、管井、设备机房等部位合理敷设，走向顺直、布局美观，与其他管线保持安全间距，避让强电干扰及结构构件。
4.配套要求：含配套分歧管、接头、密封垫、保温套管等全套配件，配套支吊架加工、防腐、安装固定牢固，间距符合规范。管道连接使用专用扩口或钎焊工艺，严密无渗漏，敷设后按规范进行保压、气密性、真空干燥试验，确保系统运行安全稳定，满足设计及使用功能要求。
	m
	109.67

	66
	U-PVC冷凝水管 DN25
	工业
	1.名称：空调 U-PVC 冷凝水管
2.型号、规格：DN25 U-PVC 环保给水管材，材质卫生无毒、内壁光滑，具备耐酸碱、耐腐蚀、抗老化性能，承压及环刚度满足空调冷凝水排放系统使用要求，管材与管件配套统一，符合国家给排水相关标准。
3.敷设部位及方式：根据现场管线综合排布、设备位置及建筑结构综合考虑，沿吊顶内、管井、墙体预留槽等部位合理敷设，管路走向顺直，按设计要求设置合理坡度，确保排水通畅无积水，与其他管线保持安全间距，避让强电及装饰面。
4.配套及施工要求：含直接、弯头、三通、管卡、密封胶圈等全套配套管件，支吊架使用防腐处理材质，安装牢固、间距规范。管道连接严密不渗漏，接口平整，施工完成后做通水及渗漏试验，确保系统排水顺畅、运行可靠，满足使用及验收要求。
	m
	56.23

	67
	橡塑保温软管
	工业
	1.规格参数：保温厚度约为15mm，使用闭孔橡塑保温材料制成，质地柔软，具备导热系数低、保温隔热性能，具备防潮、防结露、隔音效果，且阻燃性能达标，环保无异味、耐腐蚀、抗老化，不吸水、不霉变，符合国家保温节能及消防规范要求，适配各类空调管道、冷媒管、冷凝水管等管线的保温防护。
2.敷设部位及方式：严格按照施工图纸设计要求敷设，主要用于空调系统相关管线（如紫铜管、冷凝水管）的外保温，根据管线规格匹配软管尺寸，敷设时紧密贴合管线表面，无松动、无褶皱、无破损，接口处使用专用粘结剂密封严密，无缝隙，避免出现保温断点。
3.施工要求：敷设前清理管线表面杂物、油污，确保管线干燥整洁；敷设过程中做好固定，与管线、支吊架贴合紧密，转角及接头处保温处理规范，做好防护措施，防止保温层破损。施工完成后检查保温层完整性、密封性，确保保温效果达标，有效减少管线冷热量损耗，防止结露、腐蚀，保障空调系统高效稳定运行，满足设计保温要求及工程验收标准。
	‌ ‌m³
	0.49

	针对序号1-67项的实施提供施工组织设计(内容包括但不限于：项目主要工序质量保证措施，施工各阶段质量控制措施，工程质量保修方案；项目实施进度保证措施；项目实施安全保证措施；主要设备选型及安装等内容。

	第二部分：其他货物与服务

	序号
	标的的

名称
	采购标的的中小企业划分标准所属行业
	技术要求
	单位
	数量

	1
	展陈内容大纲策划服务
	其他未列明行业
	▲服务要求：1.项目主题；2.指导思想；3.整体设计理念与创意说明；4.项目建设背景；5.建设目标，建设方向；6.展陈大纲，展示脉络；7.标题层级逻辑体系；8.展陈方式；9.整套展陈内容文案方案等策划构思。
	项
	1.00

	2
	展陈整体设计
	其他未列明行业
	1.整套墙面立面排版设计（包括但不限于各板块平面立面排版设计方案，各板块材质工艺定制方案，各立面展示方案）；
2.空间平面布局设计图（根据建筑结构，空间特点，展陈内容进行设计）；
3.空间参观流线设计图（结合整体平面布局与展陈脉络设计）；
4.现场实测图（完整还原场地及墙面真实空间数据）；
5.基础空间方案（包括但不限于平面系统图、立面展开图）；
6.空间整体效果设计（包括但不限于空间整体效果设计图）；
7.720°场景设计效果方案（以现场实测图、基础空间图纸为底图设计）；
8.材料技术控制（包括但不限于材料选样控制图、材料规格及实物样品、材料应用手册全套资料）；
9.构造节点剖面设计（包括但不限于关键构造详图、特殊工艺节点图、工艺说明全套资料）；
10.机电隐蔽设计（包括但不限于机电综合图、设备定位图、智能系统集成图）；
11.专家限时讲解精简版文案及演示方案，紧扣校史核心脉络，精准提炼展陈重点、行业知识点及文化内涵，适配限时场景（建议 5-8 分钟）；在校学生延伸版版本，紧扣校史核心脉络，内容兼具知识性、趣味性与延伸性，融入科普引导、互动探究设计，能贴合学生参观学习场景，实现校史的科普传播与延伸学习；
12.现场实施总体方案。
	项
	1.00

	3
	展馆多媒体、艺术设计
	其他未列明行业
	1.多媒体系统集成设计（包括但不限于本项目的重点难点、关键问题及采取的措施；拟投入本项目服务的管理人员配备、素质及管理经验；施工方案及主要技术措施等）；
2.数字影像（包括但不限于所列数字影像的拍摄方案，拍摄计划，数字视频影像文案等）；
3.UI 设计（包括但不限于中控设计，智能终端配套方案等）；
4.创意策划；
5.展柜设计方案（包括但不限于展柜详细的点位图及展柜的详细技术要求说明等）；
6.公共服务设计方案（包括但不限于环境匹配公用标识设计，设计说明等）；
	项
	1.00

	4
	序厅主题艺术装置为定制化大型立体装置作品
	其他未列明行业
	▲整体尺寸约6505mm-3450mm，通过多层次、多维度的艺术建构，融合广西地域文化、南宁城市意象、学校人文精神及水电行业特质，呈现兼具视觉感染力与精神象征意义的空间艺术形态。
广西特征：抽象表现喀斯特地貌、绿水青山、民族纹样等自然与人文意象。
南宁特色：融入地区代表性元素，体现城市发展脉络。
学校特点：结合校训、历史符号等，传递办学理念与精神传承。
水电行业属性：通过水流、电流等抽象形态，展现行业科技感与能量流动感。
材料：使用高强度复合艺术板材，结合金属、亚克力等多元介质。
涂层：多层艺术烤漆工艺，色彩耐久，质感细腻。
层次构造：7层叠透结构，营造纵深与立体视觉节奏。
光影系统：内置LED柔光灯带，支持多模式动态照明，增强装置的空间渗透力与氛围感染力。
通过材质叠透、光影交织与形态错落，实现静态中的动态视觉，打造“可观、可感、可思”的校史文化印象入口。
	㎡
	22.50

	5
	1956-1978年建校初期老校门复原及其造景
	其他未列明行业
	▲1.制作复原两个老校门场景，整体尺寸约为1000mm*1000mm*3000mm。
▲2.制作要求：根据采购人提供的材料，复原两个校门场景及其造景。
	项
	1.00

	6
	老校园老榕树造景
	其他未列明行业
	校史馆老校园记忆造景——将馆内原有建筑承重柱进行艺术化改造，塑造为极具象征意义的高仿真老榕树形象。该造景总直径约6米，高度约5.7米，依柱体结构进行一体化包覆式设计，以榕树为载体，传递学校扎根沃土、枝繁叶茂、生生不息的精神。使用环保树脂、纤维增强材料等复合材质，结合手工雕塑与自然肌理复刻技术，实现树干、气根、叶丛的高仿真视觉效果。
	项
	1.00

	7
	1987年老师聘书
	其他未列明行业
	▲整体尺寸约为176mm*250mm，广西水电学校1987年7月颁发的老师聘书一件；清晰印有广西水电学校聘书字样，内页手写字体和印刷字体均字迹清晰，带个人寸照，学校钢印和当时校长签名。无缺页保存完整。个人编号完整清晰。
	件
	1.00

	8
	1987年老师工作证
	其他未列明行业
	▲整体尺寸约为125mm*176mm，广西水电学校1987年老师工作证一本；带红色塑料封壳，清晰印有广西水电学校毕业证书字样，内页字迹清晰，带个人寸照，学校钢印和当时校长签名。无缺页保存完整。
	本
	1.00

	9
	1981年、1986年毕业证书
	其他未列明行业
	▲整体尺寸约为125mm*176mm，广西水电学校1986年毕业证书一本；1981年毕业证书（结业证）一本；带红色塑料封壳，封壳清晰印有广西水电学校毕业证书字样，内页手写字体和印刷字体均字迹清晰，带个人寸照，照片压印广西水电学校钢印，无缺页保存完整。
	本
	1.00

	10
	1984年广西水电学校工会委员会工会会员证
	其他未列明行业
	▲整体尺寸约为125mm*176mm，1984年广西水电学校工会委员会工会会员证（南宁市总工会），带红色塑料封壳，封壳清晰印有中华人民共和国工会会员证字样，内页手写字体和印刷字体均字迹清晰，会员证编号清晰可见，带个人寸照，照片压印广西水电学校钢印，盖有广西水电学校工会委员会印章，无缺页保存完整。
	本
	1.00

	11
	学校60年代、70年代、90年代、2000年毕业集体照片
	其他未列明行业
	▲整体尺寸约为185mm*150mm，1961年广西南宁水利电力学校水电毕业集体照片，广西水电学校1974年电力毕业集体照片；1979年电力毕业集体照片；1999年97届毕业集体照片；九三级财会毕业集体照片；
	张
	5.00

	12
	广西水电学校校牌
	工业
	▲尺寸长度约为20mm到50mm，不同年代铝制校牌，长条，带别针扣。
	块
	2.00

	13
	学校年代性历史照片
	其他未列明行业
	▲整体尺寸约为168mm*150mm，50、60年的黑白老照片，斑驳的教具，泛黄的教材是历史无声的记录者。学校年代性历史照片的抢救性征集、购买、修护和复刻。
	张
	14.00

	14
	1986年学校建校30年纪念杯
	工业
	▲杯子直径约为70mm，高约为80mm，1986年广西水电学校建校三十周年纪念茶杯一个，为白釉陶瓷材质，杯口边缘饰金色描边，杯身印黑色手写风格字体"广西水电学校建校三十周年"及年份 "1956-1986"，文字图案清晰可辨，属广西水电学校(今广西水利电力职业技术学院)校史纪念实物，器型完整，釉面光洁，无磕碰缺损。
	件
	1.00

	15
	学校升格学院2002年9月纪念摆件
	工业
	▲整体尺寸约为200mm*150mm，2002年学校升格为广西水利电力职业技术学院，相关的纪念牌匾一个，主体为八骏图图案，以金色为底，使用蚀刻或印刷工艺呈现绿色的奔马造型，马姿态矫健、动感十足，画面风格奔放有力。牌匾底部印有"广西水利电力职业技术学院成立纪念"字样，整体装裱在深色木质画框内，表面覆有透明保护罩，图案与文字清晰完整。
	件
	1.00

	16
	学校印刷老教材
	工业
	▲整体尺寸约为16开，1985年学校科教情报组组编的“水电教学”教材；1975年广西水电学校小型交流同步发动机可控硅励磁整流电路的计算与参数配合；1980年拱坝稳定计算教材，1981年广西水电学校印对山区110千伏线路绕击问题；
	本
	4.00

	17
	老教室复原
	其他未列明行业
	▲根据90年代教室进行复原。整体还原学校的老教室，包含单人课桌椅约24套，老式黑板2块，讲台1个，老式灯管6个，老式吊扇4套，讲台氛围布置1项，教室老式布式横幅一套，墙面年代氛围布置1项，老教室门1套，老窗户5扇等。包含出具场景深化设计方案，现场布置，造景等。
	项
	1.00

	18
	荣誉牌复刻
	工业
	1.金属牌非常规定制；
2.亚克力双层夹丝；
3.银箔腐蚀，拉丝金打印，边角打磨。
4.整体尺寸约300mm*400mm
	块
	40.00

	19
	互动动画——职教出海
	软件和信息技术服务业
	“职教出海”对外交流成果互动展示系统：依托雷达投影互动技术与动态光影地图，呈现学院在“一带一路”倡议下，以东盟为起点、辐射全球的职业教育国际合作与技术服务输出成果。交互体验，多维度呈现国际合作网络、项目成果及数据可视化。▲动画时长：120S；一、核心展示：
1.东盟重点合作（越南、泰国、马来西亚、印尼等），展示“桂水工坊”、技能大赛、共建平台等成果；
2.一带一路沿线国家职教合作，用光带特效突出沿线国家合作路径，配合时间线动画；
3.全球范围技术输出与交流（水利、电力、新能源、实训装备）；
4.国际合作办学、海外实训基地、援外培训、留学生培养；
5.学院职教出海成果总览与未来规划；重点合作国家，并覆盖“一带一路”沿线主要合作国家（如巴基斯坦、埃塞俄比亚等），总计不少于30个国家标注点。世界全景→东盟区域→全球合作国逐级呈现，互动动画中涵盖合作项目相关的画面。支持以光点、脉冲波纹、动态路径等形式标记学院合作国家/地区（重点展示东南亚，同时覆盖全球其他合作区域）。光影呈现：合作国家：以光点标注（东盟国家高亮，一带一路国家次高亮，其他合作国家常规显示）。连线动画：动态线条连接学院与各国合作点，显示合作强度（项目数量/学生人数决定线条亮度）。热点区域：呈现合作图片（国家名称、相关画面影像）。二、交互触发：支持手势识别、人体接近感应（自动启动动画）、中控平板控制。
三、支持远程更新：支持云端内容推送，便捷更新。
	秒
	120.00

	20
	科普基地的语音导览服务
	软件和信息技术服务业
	▲搭载的中央处理器(CPU)，不少于6核物理核心数，不少于12线程，配置内存容量不低于 16GB，支持网络唤醒，支持中控协议的设备连通声音处理，完成科普基地的语音导览服务。
	项
	1

	21
	语音讲解扩音服务
	软件和信息技术服务业
	通过携带音乐播放频率响应范围：20Hz-30kHz（+1/-3dB）。麦克风输入频率响应范围：150Hz-12kHz（+1/-3dB），针对人声特性优化，确保语音自然清晰，无失真感。支持网络唤醒，支持中控协议的设备连通音响处理，完成科普基地的扩音服务。
	项
	1

	23
	历史五个时期展示
	软件和信息技术服务业
	1.根据需求定制互动查询；
2.展示架构设计；
▲3.实现层级功能模块；
4.进行含UI设计。
	项
	5

	24
	序厅馆名定制迷你发光字
	工业
	1.底板：20mm亚克力镂空；            
2.面板：10mm亚克力激光雕刻喷涂汽车漆；
3.灯源：12VLED模组灯围绕发光，配置200W12V电源；
4.定制型控光器：12V±调光调节器。
	cm
	643.50

	25
	展厅专用亚克力立体字
	工业
	1.10mm亚克力：使用CO2激光切割机激光雕刻,斜面切割角度统一，内角锐角部位需进行激光圆角处理磨边，确保立体字侧边光滑均匀；
2.底漆处理：环氧树脂底漆喷涂，80℃烘烤定型；多层次喷漆：第一层：深色基底漆；第二层：中间色漆局部喷涂；第三层：表面浅色漆干刷效果；
3.手工打磨：使用不同目数砂纸模拟自然磨损，边缘、转角处重点打磨露出基底色；表面随机制作细丝划痕；保护层：哑光防紫外线清漆喷涂；做旧效果均匀自然，无机械重复感；
4.环保等级：符合室内展厅环保要求，油漆、亚克力无异味、无毒无害；
5.耐用性：长期展陈不起皮、不褪色、不黄变、不开裂。
	cm
	313.00

	26
	景观斜坡金属字
	工业
	1.使用1.5mm不锈钢激光雕刻，斜坡高度510mm，面上钣金激光精细雕刻后焊接打磨，涂刮汽车原子灰水磨，喷涂2遍汽车底漆，双面汽车烤漆，内衬龙骨。
2.斜坡景观立体字一套。
	㎡
	1.88

	27
	展厅专用结皮板雕刻立体字
	工业
	10mm结皮板打底，激光雕刻，磨边，烤漆。
	㎡
	7.55

	28
	篇章开篇艺术装置
发光灯箱
	工业
	校标：10mm厚pvc喷汽车底漆，图案正面喷印。
	cm
	68.00

	
	
	工业
	5mm厚pvc喷汽车底漆，文字10mm白色亚克力
	cm
	37.00

	
	
	工业
	1.底板：20mm亚克力镂空；            
2.面板：10mm亚克力激光雕刻喷涂汽车漆；
3.灯源：12VLED模组灯围绕发光，配置200W12V电源；
4.定制型控光器：12V±调光调节器。
	cm
	158.00

	
	
	工业
	1.底板轮廓，不小于1mm铝板激光雕刻围边，钣金焊接打磨，涂刮汽车原子灰水磨，喷涂2遍汽车底漆，2遍汽车烤漆；
2.内容正面喷印。
2.灯源：12VLED模组灯围绕发光，配置200W12V电源；
3.定制型控光器：12V±调光调节器。
4.智能交互控制系统：通过控制协议，支持平板中控系统联控，实现一键开关。
	㎡
	4.90

	29
	展厅专用
亚克力立体字
	工业
	1.10mm亚克力：使用CO2激光切割机激光雕刻,斜面切割角度统一，内角锐角部位需进行激光圆角处理磨边，确保立体字侧边光滑均匀；
2.底漆处理：环氧树脂底漆喷涂，80℃烘烤定型；多层次喷漆：第一层：深色基底漆；第二层：中间色漆局部喷涂；第三层：表面浅色漆干刷效果；
3.手工打磨：使用不同目数砂纸模拟自然磨损，边缘、转角处重点打磨露出基底色；表面随机制作细丝划痕；保护层：哑光防紫外线清漆喷涂；做旧效果均匀自然，无机械重复感；
4.环保等级：符合室内展厅环保要求，油漆、亚克力无异味、无毒无害；
5.耐用性：长期展陈不起皮、不褪色、不黄变、不开裂。
	cm
	1432.00

	30
	展厅内容图片定制
	工业
	1.不小于10mm亚克力，反喷，激光雕刻，手工磨边；
2.贴不低于3mm保护膜；
3.转角热处理拐弯安装。
	㎡
	7.90

	31
	展厅专用结皮板定制
	工业
	10mm结皮板打底，激光雕刻，磨边，烤漆。
	㎡
	4.29

	32
	定制迷你发光字
	工业
	1.底板：20mm亚克力镂空；            
2.面板：10mm亚克力激光雕刻喷涂汽车漆；
3.灯源：12VLED模组灯围绕发光，配置200W12V电源；
4.定制型控光器：12V±调光调节器。
	cm
	150.00

	33
	制图案艺术墙布装饰墙面
	其他未列明行业
	1.基膜处理；宣绒布墙面，成品保护运输；现场无缝冷裱，含损耗；主要材质以棉为原料，在手感或视觉方面比较接近宣纸具有透气性。
2.耐磨性：5000 次摩擦测试无磨损；分辨率：≥1200·dpiv.
	㎡
	29.40

	34
	“篇章一”篇章开篇艺术装置
发光灯箱
	工业
	校标：10mm厚pvc喷汽车底漆，图案正面喷印。
	cm
	68.00

	
	
	工业
	5mm厚pvc喷汽车底漆，文字10mm白色亚克力
	cm
	37.00

	
	
	工业
	1.底板：20mm亚克力镂空；            
2.面板：10mm亚克力激光雕刻喷涂汽车漆；
3.灯源：12VLED模组灯围绕发光，配置200W12V电源；
4.定制型控光器：12V±调光调节器。
	cm
	158.00

	
	
	工业
	1.底板轮廓，不小于1mm铝板激光雕刻围边，钣金焊接打磨，涂刮汽车原子灰水磨，喷涂2遍汽车底漆，2遍汽车烤漆；
2.内容正面喷印。
2.灯源：12VLED模组灯围绕发光，配置200W12V电源；
3.定制型控光器：12V±调光调节器。
4.智能交互控制系统：通过控制协议，支持平板中控系统联控，实现一键开关。
	㎡
	4.90

	35
	展厅装饰立牌（背发光）
	工业
	1.底板轮廓，不小于1mm铝板激光雕刻围边，钣金焊接打磨，涂刮汽车原子灰水磨，喷涂2遍汽车底漆，2遍汽车烤漆；
2.内容正面喷印。
2.灯源：12VLED模组灯围绕发光，配置200W12V电源；
3.定制型控光器：12V±调光调节器。
4.智能交互控制系统：通过控制协议，支持平板中控系统联控，实现一键开关。
	㎡
	2.52

	36
	展厅专用
亚克力立体字
	工业
	1.10mm亚克力：使用CO2激光切割机激光雕刻,斜面切割角度统一，内角锐角部位需进行激光圆角处理磨边，确保立体字侧边光滑均匀；
2.底漆处理：环氧树脂底漆喷涂，80℃烘烤定型；多层次喷漆：第一层：深色基底漆；第二层：中间色漆局部喷涂；第三层：表面浅色漆干刷效果；
3.手工打磨：使用不同目数砂纸模拟自然磨损，边缘、转角处重点打磨露出基底色；表面随机制作细丝划痕；保护层：哑光防紫外线清漆喷涂；做旧效果均匀自然，无机械重复感；
4.环保等级：符合室内展厅环保要求，油漆、亚克力无异味、无毒无害；
5.耐用性：长期展陈不起皮、不褪色、不黄变、不开裂。
	cm
	61.00

	37
	展厅专用透明亚克力物件展示板
	工业
	3mm透明亚克力，激光雕刻，磨边，高脚金属螺帽固定。
	cm
	74.00

	38
	展厅专用结皮板定制
	工业
	10mm结皮板打底，激光雕刻，磨边，烤漆。
	㎡
	13.30

	39
	制图案艺术墙布装饰墙面
	其他未列明行业
	1.基膜处理；宣绒布墙面，成品保护运输；现场无缝冷裱，含损耗；主要材质以棉为原料在手感或视觉方面接近宣纸具有透气性。
2.耐磨性：5000 次摩擦测试无磨损；分辨率：≥1200·dpiv.
	㎡
	16.48

	40
	展厅专用
亚克力立体字
	工业
	1.10mm亚克力：使用CO2激光切割机激光雕刻,斜面切割角度统一，内角锐角部位需进行激光圆角处理磨边，确保立体字侧边光滑均匀；
2.底漆处理：环氧树脂底漆喷涂，80℃烘烤定型；多层次喷漆：第一层：深色基底漆；第二层：中间色漆局部喷涂；第三层：表面浅色漆干刷效果；
3.手工打磨：使用不同目数砂纸模拟自然磨损，边缘、转角处重点打磨露出基底色；表面随机制作细丝划痕；保护层：哑光防紫外线清漆喷涂；做旧效果均匀自然，无机械重复感；
4.环保等级：符合室内展厅环保要求，油漆、亚克力无异味、无毒无害；
5.耐用性：长期展陈不起皮、不褪色、不黄变、不开裂。
	cm
	188.00

	41
	展厅专用
亚克力线条
	工业
	3mm亚克力：激光雕刻，磨边，烤漆。
	cm
	111.00

	42
	展厅专用结皮板定制
	工业
	10mm结皮板打底，激光雕刻，磨边，烤漆。
	㎡
	37.60

	43
	制图案艺术墙布装饰墙面
	其他未列明行业
	1.基膜处理；宣绒布墙面，成品保护运输；现场无缝冷裱，含损耗；主要材质以棉为原料，在手感或视觉方面接近宣纸具有透气性。
2.耐磨性：5000 次摩擦测试无磨损；分辨率：≥1200·dpiv.
	㎡
	32.54

	44
	展厅专用
亚克力立体字
	工业
	1.10mm亚克力：使用高精度CO2激光切割机激光雕刻,斜面切割角度统一，内角锐角部位需进行激光圆角处理磨边，确保立体字侧边光滑均匀；
2.底漆处理：环氧树脂底漆喷涂，80℃烘烤定型；多层次喷漆：第一层：深色基底漆；第二层：中间色漆局部喷涂；第三层：表面浅色漆干刷效果；
3.手工打磨：使用不同目数砂纸模拟自然磨损，边缘、转角处重点打磨露出基底色；表面随机制作细丝划痕；保护层：哑光防紫外线清漆喷涂；做旧效果均匀自然，无机械重复感；
4.环保等级：符合室内展厅环保要求，油漆、亚克力无异味、无毒无害；
5.耐用性：长期展陈不起皮、不褪色、不黄变、不开裂。
	cm
	153.20

	45
	展厅专用
亚克力线条
	工业
	3mm亚克力：激光雕刻，磨边，烤漆。
	cm
	111.00

	46
	展厅专用结皮板定制
	工业
	10mm结皮板打底，激光雕刻，磨边，烤漆。
	㎡
	17.50

	47
	制图案艺术墙布装饰墙面
	其他未列明行业
	1.基膜处理；宣绒布墙面，成品保护运输；现场无缝冷裱，含损耗；主要材质以棉为原料，在手感或视觉方面接近宣纸具有透气性。
2.耐磨性：5000 次摩擦测试无磨损；分辨率：≥1200·dpiv.

	㎡
	18.91

	48
	展厅专用
亚克力立体字
	工业
	1.10mm亚克力：使用CO2激光切割机激光雕刻,斜面切割角度统一，内角锐角部位需进行激光圆角处理磨边，确保立体字侧边光滑均匀；
2.底漆处理：环氧树脂底漆喷涂，80℃烘烤定型；多层次喷漆：第一层：深色基底漆；第二层：中间色漆局部喷涂；第三层：表面浅色漆干刷效果；
3.手工打磨：使用不同目数砂纸模拟自然磨损，边缘、转角处重点打磨露出基底色；表面随机制作细丝划痕；保护层：哑光防紫外线清漆喷涂；做旧效果均匀自然，无机械重复感；
4.环保等级：符合室内展厅环保要求，油漆、亚克力无异味、无毒无害；
5.耐用性：长期展陈不起皮、不褪色、不黄变、不开裂。
	cm
	153.20

	49
	展厅专用
亚克力线条
	工业
	3mm亚克力：激光雕刻，磨边，烤漆。
	cm
	111.00

	50
	展厅专用结皮板定制
	工业
	10mm结皮板打底，激光雕刻，磨边，烤漆。
	㎡
	19.80

	51
	制图案艺术墙布装饰墙面
	其他未列明行业
	1.基膜处理；宣绒布墙面，成品保护运输；现场无缝冷裱，含损耗；主要材质以棉为原料，在手感或视觉方面接近宣纸具有透气性。
2.耐磨性：5000 次摩擦测试无磨损；分辨率：≥1200·dpiv.

	㎡
	33.67

	52
	展厅专用亚克力立体字
	工业
	1.10mm亚克力：使用CO2激光切割机激光雕刻,斜面切割角度统一，内角锐角部位需进行激光圆角处理磨边，确保立体字侧边光滑均匀；
2.底漆处理：环氧树脂底漆喷涂，80℃烘烤定型；多层次喷漆：第一层：深色基底漆；第二层：中间色漆局部喷涂；第三层：表面浅色漆干刷效果；
3.手工打磨：使用不同目数砂纸模拟自然磨损，边缘、转角处重点打磨露出基底色；表面随机制作细丝划痕；保护层：哑光防紫外线清漆喷涂；做旧效果均匀自然，无机械重复感；
4.环保等级：符合室内展厅环保要求，油漆、亚克力无异味、无毒无害；
5.耐用性：长期展陈不起皮、不褪色、不黄变、不开裂。
	cm
	187.00

	53
	展厅专用亚克力线条
	工业
	3mm亚克力：激光雕刻，磨边，烤漆。
	cm
	111.00

	54
	展厅专用结皮板定制
	工业
	10mm结皮板打底，激光雕刻，磨边，烤漆。
	㎡
	18.30

	55
	制图案艺术墙布装饰墙面
	其他未列明行业
	1.基膜处理；宣绒布墙面，成品保护运输；现场无缝冷裱，含损耗；主要材质以棉为原料，在手感或视觉方面接近宣纸具有透气性。
2.耐磨性：5000 次摩擦测试无磨损；分辨率：≥1200·dpiv.
	㎡
	11.67

	56
	“篇章二”篇章开篇艺术装置发光灯箱
	租赁和商务服务业
	校标：10mm厚pvc喷汽车底漆，图案正面喷印。
	cm
	68.00

	
	
	租赁和商务服务业
	5mm厚pvc喷汽车底漆，文字10mm白色亚克力
	cm
	37.00

	
	
	租赁和商务服务业
	1.底板：20mm亚克力镂空；            
2.面板：10mm亚克力激光雕刻喷涂汽车漆；
3.灯源：12VLED模组灯围绕发光，配置200W12V电源；
4.定制型控光器：12V±调光调节器。
	cm
	158.00

	
	
	租赁和商务服务业
	1.底板轮廓，不小于1mm铝板激光雕刻围边，钣金焊接打磨，涂刮汽车原子灰水磨，喷涂2遍汽车底漆，2遍汽车烤漆；
2.内容正面喷印。
2.灯源：12VLED模组灯围绕发光，配置200W12V电源；
3.定制型控光器：12V±调光调节器。
4.智能交互控制系统：通过控制协议，支持平板中控系统联控，实现一键开关。
	㎡
	4.90

	57
	定制文化发光立体灯箱
	租赁和商务服务业
	1.箱体围边与底板
材质规格：使用1.5mm厚304不锈钢板材；成型工艺：激光精雕切割围边与底板轮廓，轮廓流畅无崩边、无焦痕，契合定制造型需求；钣金处理：数控钣金折弯、无缝焊接，焊接处手工精细打磨，无焊瘤、无凸起，整体平整光滑，无尖锐棱角；底层处理：全域涂刮汽车级原子灰，多次手工水磨找平，无凹凸、无砂眼，为漆面提供均匀基底；漆面工艺：灯箱四周金属表面做复古做旧处理（契合校史馆历史文化氛围，做旧层次自然，喷涂专用耐候金属油漆，恒温烘箱高温烘烤定型，漆面牢固不脱落、不褪色、耐擦拭）。
2.内衬导光与发光字
导光板：内衬≥8mm厚高透亚克力导光板，透光率高，无杂质、无气泡、无划痕，使用激光打点导光工艺，导光均匀，无暗区、无光斑，确保整体发光柔和通透。
发光字：镶嵌≥5mm厚高透亚克力激光雕刻发光字，字体轮廓精准，切割边缘光滑无毛刺，与导光板紧密贴合，无缝隙、不漏光，发光均匀无眩光。
贴合工艺：导光板与不锈钢箱体、发光字与导光板均使用专用环保无痕胶贴合，牢固不脱层，同时便于后期维护更换。
3.灯源系统参数
灯源类型：12V低压LED模组灯，围绕发光字及导光板边缘均匀排布，发光亮度均匀，无明暗差异。
4.定制型调光设备参数：
12V±调光调节器（定制型，适配灯源及中控系统）；调光范围：0-100%无级调光，可根据灯光环境、展陈需求，灵活调节发光亮度，避免强光干扰展厅整体氛围；
5.智能交互控制系统参数：
控制协议：使用标准RS485控制协议，支持对接校史馆平板中控系统，实现集中联控。
控制功能：支持平板中控一键开关灯箱、调节发光亮度，可与校史馆其他展项（如互动动画、亚克力立体字）联动控制，实现统一管理；预留手动应急开关，防止中控系统故障无法操作。
	㎡
	3.16

	58
	定制文化发光立体灯箱
	租赁和商务服务业
	1.箱体围边与底板
材质规格：使用1.5mm厚304不锈钢板材；成型工艺：激光精雕切割围边与底板轮廓，轮廓流畅无崩边、无焦痕，契合定制造型需求；钣金处理：数控钣金折弯、无缝焊接，焊接处手工精细打磨，无焊瘤、无凸起，整体平整光滑，无尖锐棱角；底层处理：全域涂刮汽车级原子灰，多次手工水磨找平，无凹凸、无砂眼，为漆面提供均匀基底；漆面工艺：灯箱四周金属表面做复古做旧处理（契合校史馆历史文化氛围，做旧层次自然，喷涂专用耐候金属油漆，恒温烘箱高温烘烤定型，漆面牢固不脱落、不褪色、耐擦拭）。
2.内衬导光与发光字
导光板：内衬≥8mm厚高透亚克力导光板，透光率高，无杂质、无气泡、无划痕，使用激光打点导光工艺，导光均匀，无暗区、无光斑，确保整体发光柔和通透。
发光字：镶嵌≥5mm厚高透亚克力激光雕刻发光字，字体轮廓精准，切割边缘光滑无毛刺，与导光板紧密贴合，无缝隙、不漏光，发光均匀无眩光。
贴合工艺：导光板与不锈钢箱体、发光字与导光板均使用专用环保无痕胶贴合，牢固不脱层，同时便于后期维护更换。
3.灯源系统参数
灯源类型：12V低压LED模组灯，围绕发光字及导光板边缘均匀排布，发光亮度均匀，无明暗差异
4.定制型调光设备参数：
12V±调光调节器（定制型，适配灯源及中控系统）；调光范围：0-100%无级调光，可根据灯光环境、展陈需求，灵活调节发光亮度，避免强光干扰展厅整体氛围；
5.智能交互控制系统参数：
控制协议：使用标准RS485控制协议，支持对接校史馆平板中控系统，实现集中联控
控制功能：支持平板中控一键开关灯箱、调节发光亮度，可与校史馆其他展项（如互动动画、亚克力立体字）联动控制，实现统一管理；预留手动应急开关，防止中控系统故障无法操作。
	㎡
	9.03

	59
	定制迷你发光字
	工业
	1.底板：20mm亚克力镂空；            
2.面板：10mm亚克力激光雕刻喷涂汽车漆；
3.灯源：12VLED模组灯围绕发光，配置200W12V电源；
4.定制型控光器：12V±调光调节器。
	cm
	65.20

	60
	定制水晶荣誉牌
	工业
	1.水晶荣誉牌，内嵌金箔；
2.规格尺寸：30*40cm
	个
	30.00

	61
	定制迷你发光字
	工业
	1.底板：20mm亚克力镂空；            
2.面板：10mm亚克力激光雕刻喷涂汽车漆；
3.灯源：12VLED模组灯围绕发光，配置200W12V电源；
4.定制型控光器：12V±调光调节器。
	cm
	164.00

	62
	展厅定制专用亚克力
	工业
	5mm厚pvc喷汽车底漆，文字5mm白色亚克力
	cm
	70.00

	63
	展厅内容图片定制
	工业
	1.不小于10mm亚克力，反喷，激光雕刻，手工磨边；
2.贴不低于3mm保护膜；
3.转角热处理拐弯安装。
	㎡
	14.40

	64
	制图案艺术墙布装饰墙面
	其他未列明行业
	1.基膜处理；宣绒布墙面，成品保护运输；现场无缝冷裱，含损耗；主要材质以棉为原料，在手感或视觉方面接近宣纸具有透气性。
2.耐磨性：5000 次摩擦测试无磨损；分辨率：≥1200·dpiv.
	㎡
	19.45

	65
	定制迷你发光字
	工业
	1.底板：20mm亚克力镂空；            
2.面板：10mm亚克力激光雕刻喷涂汽车漆；
3.灯源：12VLED模组灯围绕发光，配置200W12V电源；
4.定制型控光器：12V±调光调节器。
	cm
	83.00

	66
	展厅定制专用亚克力
	工业
	5mm厚pvc喷汽车底漆，文字5mm白色亚克力
	cm
	71.00

	67
	展厅内容图片定制
	工业
	1.不小于10mm亚克力，反喷，激光雕刻，手工磨边；
2.贴不低于3mm保护膜；
3.转角热处理拐弯安装。
	㎡
	7.40

	68
	“篇章三”篇章开篇艺术装置
发光灯箱
	租赁和商务服务业
	校标：10mm厚pvc喷汽车底漆，图案正面喷印。
	cm
	68.00

	
	
	租赁和商务服务业
	5mm厚pvc喷汽车底漆，文字10mm白色亚克力
	cm
	37.00

	
	
	租赁和商务服务业
	1.底板：20mm亚克力镂空；            
2.面板：10mm亚克力激光雕刻喷涂汽车漆；
3.灯源：12VLED模组灯围绕发光，配置200W12V电源；
4.定制型控光器：12V±调光调节器。
	cm
	158.00

	
	
	租赁和商务服务业
	1.底板轮廓，不小于1mm铝板激光雕刻围边，钣金焊接打磨，涂刮汽车原子灰水磨，喷涂2遍汽车底漆，2遍汽车烤漆；
2.内容正面喷印。
2.灯源：12VLED模组灯围绕发光，配置200W12V电源；
3.定制型控光器：12V±调光调节器。
4.智能交互控制系统：通过控制协议，支持平板中控系统联控，实现一键开关。
	㎡
	4.90

	69
	展厅定制专用亚克力
	工业
	5mm厚pvc喷汽车底漆，文字5mm白色亚克力
	cm
	87.60

	70
	展厅内容图片定制
	工业
	1.基材规格：不小于10mm高透品质亚克力，无气泡、无波纹，适配各类高清图片展示。
2.基材处理：① 反面UV预处理：板材反面全面做UV底层涂布处理，提升后续UV打印油墨的附着力，防止长期展陈出现脱墨、褪色、起翘等问题；② 激光雕刻：根据图片设计需求，使用激光雕刻工艺，轮廓流畅无崩边、无焦痕，不破坏基材通透度；③ 纯手工打磨磨边：全流程纯手工精细打磨，边角圆润顺滑（倒角2-3mm），无尖锐棱角、无毛刺、无崩边，符合校史馆展厅参观安全标准。
反面UV，激光雕刻，纯手工打磨磨边；
2. UV机器打印。
3.贴不低于3mm保护膜；使用无痕真空贴合工艺，贴合前彻底清理亚克力表面灰尘、污渍，确保保护膜与亚克力基材紧密贴合，无气泡、无褶皱、无划痕、无边角翘起；贴合后表面光滑平整。
4.转角热处理拐弯安装。
	㎡
	8.93

	71
	“篇章四”篇章开篇艺术装置
发光灯箱
	租赁和商务服务业
	校标：10mm厚pvc喷汽车底漆，图案正面喷印。
	cm
	68.00

	
	
	租赁和商务服务业
	5mm厚pvc喷汽车底漆，文字10mm白色亚克力
	cm
	37.00

	
	
	租赁和商务服务业
	1.底板：20mm亚克力镂空；            
2.面板：10mm亚克力激光雕刻喷涂汽车漆；
3.灯源：12VLED模组灯围绕发光，配置200W12V电源；
4.定制型控光器：12V±调光调节器。
	cm
	158.00

	
	
	租赁和商务服务业
	1.底板轮廓，不小于1mm铝板激光雕刻围边，钣金焊接打磨，涂刮汽车原子灰水磨，喷涂2遍汽车底漆，2遍汽车烤漆；
2.内容正面喷印。
2.灯源：12VLED模组灯围绕发光，配置200W12V电源；
3.定制型控光器：12V±调光调节器。
4.智能交互控制系统：通过控制协议，支持平板中控系统联控，实现一键开关。
	㎡
	4.90

	72
	定制迷你发光字
	工业
	1.底板：20mm亚克力镂空；            
2.面板：10mm亚克力激光雕刻喷涂汽车漆；
3.灯源：12VLED模组灯围绕发光，配置200W12V电源；
4.定制型控光器：12V±调光调节器。
	cm
	210.00

	73
	展厅内容图片定制
	工业
	1.基材规格：不小于10mm高透品质亚克力，无气泡、无波纹，适配各类高清图片展示。
2.基材处理：① 反面UV预处理：板材反面全面做UV底层涂布处理，提升后续UV打印油墨的附着力，防止长期展陈出现脱墨、褪色、起翘等问题；② 激光雕刻：根据图片设计需求，使用激光雕刻工艺，轮廓流畅无崩边、无焦痕，不破坏基材通透度；③ 纯手工打磨磨边：全流程纯手工精细打磨，边角圆润顺滑（倒角2-3mm），无尖锐棱角、无毛刺、无崩边，符合校史馆展厅参观安全标准。
反面UV，激光雕刻，纯手工打磨磨边；
2. UV机器打印。
3.贴不低于3mm保护膜；使用无痕真空贴合工艺，贴合前彻底清理亚克力表面灰尘、污渍，确保保护膜与亚克力基材紧密贴合，无气泡、无褶皱、无划痕、无边角翘起；贴合后表面光滑平整。
4.转角热处理拐弯安装。
	㎡
	13.10

	74
	展厅定制艺术文化装置
	工业
	1.底板轮廓，不小于5mm亚克力激光雕刻，烤涂2遍汽车底漆，手工磨边。围边背发光。
2.灯源：12VLED模组灯围绕发光，配置200W12V电源；
3.定制型控光器：12V±调光调节器。
4.智能交互控制系统：通过控制协议，支持平板中控系统联控，实现一键开关。
	cm
	250.00

	75
	定制文化发光立体灯箱
	租赁和商务服务业
	1.基材规格：不小于10mm高透品质亚克力，无气泡、无波纹，适配各类高清图片展示。
2.基材处理：① 反面UV预处理：板材反面全面做UV底层涂布处理，提升后续UV打印油墨的附着力，防止长期展陈出现脱墨、褪色、起翘等问题；② 激光雕刻：根据图片设计需求，使用激光雕刻工艺，轮廓流畅无崩边、无焦痕，不破坏基材通透度；③ 纯手工打磨磨边：全流程纯手工精细打磨，边角圆润顺滑（倒角2-3mm），无尖锐棱角、无毛刺、无崩边，符合校史馆展厅参观安全标准。
反面UV，激光雕刻，纯手工打磨磨边；
2. UV机器打印。
3.贴不低于3mm保护膜；使用无痕真空贴合工艺，贴合前彻底清理亚克力表面灰尘、污渍，确保保护膜与亚克力基材紧密贴合，无气泡、无褶皱、无划痕、无边角翘起；贴合后表面光滑平整。
4.转角热处理拐弯安装。
	㎡
	0.50

	76
	制图案艺术墙布装饰墙面
	其他未列明行业
	1.基膜处理；宣绒布墙面，成品保护运输；现场无缝冷裱，含损耗；主要材质以棉为原料，在手感或视觉方面接近宣纸具有透气性。
2.耐磨性：5000 次摩擦测试无磨损；分辨率：≥1200·dpiv.

	㎡
	5.50

	第三部分：专用设备

	序号
	标的的

名称
	采购标的的中小企业划分标准所属行业 
	技术要求
	单位
	数量

	1
	定制序厅画面显示
	软件和信息技术服务业
	▲1.点间距：≤2.5mm；尺寸≥5120mm-2880mm；
▲2.刷新率≥3840Hz，对比度≥9000:1；
3.水平/垂直视角≥171°，发光中心距偏差≤0.8%；
▲4.整屏像素失控率≤1*10-6；
▲5.亮度≥500cd/㎡，亮度均匀性≥99.3%，亮度鉴别等级Bj≥24，符合SJ/T 11141-2025标准； 
6.内部线材使用低烟无卤素环保线材，套件材料使用聚碳酸酯和玻璃纤维材质；
7.PCB使用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理使用双层板OSP；
8.电流增益调节级别≥8位，电流增益调节范围1%～199%；
9.支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失＜7%，屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%；
10.灯珠推力测试：在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力12N，灯珠未破碎或脱落；
11.LED显示屏画面延迟≤500ns，画面信噪比≥60dB；
12.具有隐亮消除、具有H2S宽动态处理技术，正常工作显示画面无重影和拖尾现象，无几何失真和非线性失真；
13.能源效率≥3.2cd/w，能效一级；
14.噪声：专业环境测试距离1m时，声压级≤5dB；
15.具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵；
16.色域空间：Color Space 覆盖率≥122% YIQ （NTSC），Color Space 覆盖率≥173% YUV (PAL)
17.HDR显示技术：依据CESI/TS008-2019标准，支持HDR高动态光照渲染技术。依据CESI/TS008-2019《HDR显示认证技术规范》，支持高动态范围（HDR，High-DynamicRange）检测项目峰值亮度1000~1500、黑色亮度≤0.05cd/㎡、EOTF曲线拟合度0.7-1.3、色域覆盖率≥90（相对DCI-P3色空间）、色域重合度≥60%。达到HDR3.0标准。）
18.支持平板中控系统联控、支持远程控制、定时开关等功能。

19.根据采购人要求定制安装.
	㎡
	14.75

	2
	定制配套画面控制设备
	软件和信息技术服务业
	一、定制电源：
输入电压范围180-264VAC，输入瞬态电压可承受320VAC 5S；效率高达88%；自然冷却全方位保护功能：输入欠压\输出短路\过载保护工作温度范围：-30℃C~+70°C。
二、接收卡：
1.支持逐点亮色度校正，配合软件和相机，对每个灯点的亮度和色度进行校正。
2.支持快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。
▲3.支持3D 功能，配合支持 3D 功能的控制器，开启 3D 功能，设置 3D 参数，使显示屏播放画面显示 3D 效果。
▲4.带载：自带12个HUB75接口，最大支持带载512×512；
▲5.支持Mapping 功能，启用 Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。
6.支持接收卡预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。
7.支持温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件端可以查看接收卡的温度和电压。
8.支持液晶模块， 5pin 液晶模块用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。
9.误码率监测，配合 LCT软件，接收卡之间通讯时，监测传输链路上的数据丢包情况。
10.支持固件程序回读，在 LCT软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。
11.支持配置参数回读，在 LCT软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。
12.通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。
13.支持通过 LCT 软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。
14.接收卡支持出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。
	㎡
	14.75

	3
	定制配套画面视频处理系统
	软件和信息技术服务业
	▲1.支持不少于5 路输入接口，包括1路 DVI，1路 HDMI1.3，1路 VGA，1路 USB 播放，1路 CVBS。
▲2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。
▲3.支持插入U盘播放1080P@30HZ以内的视频及图片；
4.支持输入源一键切换。
5.支持HDMI随路音频及外置独立音频输入输出。
6.支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节。
7.支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。
8.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。
▲9.支持4个网口输出，最大带载 260 万像素。
▲10.支持创建不少于 10个用户场景作为模板保存，可直接调用。
11.支持通过RS232协议连接中控设备。
12.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。
13.前面板直观的 LCD 显示界面，可直接观察4个网口的通讯状态，清晰的按键灯提示。
	台
	1

	4
	定制配套画面配电柜
	软件和信息技术服务业
	▲1.定制PLC智能配电箱，可接受中控控制LED屏总电源，负载：30kW。
2.按键启动，定时开关；
3.PLC 电脑控制，中控控制，单台/集群配电箱控制；
4.运行状态监测，温度监测，湿度监测，烟雾监测，高温断电，高湿继电，烟雾断电；
5.485 远程控制，TCP 网口远程控制，遥控远程，开关锁屏功能，历史记录查询；
6.打印报表，电脑报警，PLC 报警；
7.单组定时自由设星期功能
8.分路延时启动/关闭；
9.单路控制，多路控制。
	台
	1

	5
	定制机柜内全塔式图形工作站
	软件和信息技术服务业
	▲1.结构：4U标准19”上架式，重钢型结构，前面板带锁。
2.颜色：黑色。适用主板：普通PC主板、各种工控板。
▲3.驱动器：可支持不低于8个3.5"硬盘，2个光驱位。
▲4.面板：2个前置USB2.0接口，1个电源开关。
5.1个复位开关，各开关都配有指示灯，1个门锁。
6.扩展空间：不少于7个PCI扩展槽。
7.风冷系统：前面有1带过滤网的120mm风扇用于进风，电源上的2个60mm风扇用于出风。报警系统：8Q扬声器。
8.电源支持：300W.350W.400W.500W
9.工作温度：0℃-70℃相对湿度：5%-95%无凝露。
10.可应用于PC式硬盘录像机，应用于工控系统.CTI系统。
11.面板前置USB.音频设计。
12.核心处理性能：设备搭载的中央处理器(CPU)须使用现代高性能架构，其技术规格须同时满足以下要求：核心与线程数：物理核心数不少于6核，线程数不少于12线程。
运行频率：基准时钟频率不低于2.5 GHz，最大容频频率不低于 4.4 GHz。以确保在数据运算、虚拟化及多任务处理等应用中响应迅速，无性能瓶颈。
13.系统内存与存储：配置内存容量不低于 16GB，系统须配备高速固态硬盘( SSD)作为主存储，保障操作系统及专业软件的快速启动、加载与数据读写。
▲14.支持网络唤醒，支持中控协议。
	台
	1

	6
	功率放大器及其安装服务
	软件和信息技术服务业
	▲1.输出功率：≥120W(4Ω)；
2.信噪比：音乐≥85dB(A计权)，话筒：60dB(A计权)；
3.最小源电动势：音乐：≤800mV；话筒：<7mV/<700mv；分离度：
4.分离度>70dB；
▲5.增益限制的频率范围：
音乐:20Hz-30kHz/100Hz-30kHz(+1/-3dB)；
话筒:150Hz-12KHz/100Hz-12kHz(+1/-3dB）；
总谐波失真：音乐：≤0.1%；话筒：≤0.5%；
6.整机增益：音乐：≥32dB；话筒：≥70/30dB；整机功耗：≤500W；
	台
	1

	7
	定制音响及其安装服务
	软件和信息技术服务业
	1.具有阻燃、防水且不易变色特性；
2.使用云母碳化聚丙烯振膜，耐疲劳橡胶折环；
3.防水防潮，语言表现清晰；
4.低音突出，高音使用天然丝振膜，航天级磁液冷却，功率承受能力强；
5.全铝合金面网，镀金全铜接线端子；
6.平整的频率响应曲线；
7.单喇叭立体声设计；
8.可根据顶部空间颜色，定制与使用环境完全一致的外观颜色；
▲9.谐振频率：45HZ，频率范围：40-20KHz；
▲10.灵敏度：86dB，推荐功率：10-120W；
11.开孔尺寸：250mm，额定阻抗：8ohm；
12.支持平板中控系统联控，响应文件中提供协议代码，支持远程控制、定时开关等功能。
	台
	4

	8
	定制音响及其安装服务
	软件和信息技术服务业
	1.具有阻燃、防水且不易变色特性；
2.使用云母碳化聚丙烯振膜，耐疲劳橡胶折环；
3.防水防潮，语言表现清晰；
4.低音突出，高音使用天然丝振膜，航天级磁液冷却，功率承受能力强；
5.全铝合金面网，镀金全铜接线端子；
6.平整的频率响应曲线；
7.单喇叭立体声设计；
8.可根据顶部空间颜色，定制与使用环境完全一致的外观颜色；
▲9.谐振频率：45HZ，频率范围：40-20KHz；
▲10.灵敏度：86dB，推荐功率：10-120W；
11.开孔尺寸：250mm，额定阻抗：8ohm；
12.支持平板中控系统联控，响应文件中提供协议代码，支持远程控制、定时开关等功能。
	台
	2

	9
	移动滑轨显示硬件部分
	工业
	▲1.定制55寸竖向屏幕；OPS处理设备配置：参照或相当于i5+8G+128G；屏幕分辨率：1920*1080。
2.定制屏体部分：结合55寸竖向屏幕定制白色金属烤漆外罩框。
3.定制轨道系统：2条静音5米电动滑轨，使用65mm铝型材轨道配无缝对光轴，双轴心轨道，轨道接缝处用工业线切割技术，保证接缝平滑，缝小，使设备能够平稳的移动过接缝处。滑轨材质：使用铝合金和不锈钢材质，耐腐蚀性，工业电镀工艺。嵌入式钢丝皮带及齿轮钢轴。安全限位装置：行程接近限位开关。辅助配件：工业柔性线材、拖链、螺丝、固定件、电子辅料等。
4.动力系统：伺服电机及驱动器；支持伺服参数设置及电机增益调整；超静音伺服电机，运行噪音低于45分贝。
5.配置专业控制电箱。
6.辅助配件：定制固定液晶整机加强结构套件， L型一体化支架，安装使用一体化数控支架，一次成型。
7.防眩光处理：屏幕表面定制AG处理，减少展馆光的反射。
	项
	1

	10
	手持控制设备
	工业
	1.屏幕尺寸：不低于11英寸；
▲2.分辨率：1920*1200；网络类型WiFi版；
3.厚度：7.0mm以下；
4.屏幕分辨率：低于2K；运行内存：不低于8GB；
5.屏幕大小：11-11.9英寸；屏幕比例：16:10；
6.存储容量：不低于128GB；
7.21.5英寸显示器，无线键鼠套装，带无线2.4G接收器。
	套
	1

	11
	全塔式图形工作站
	工业
	▲1.结构：4U标准19”上架式，重钢型结构，前面板带锁。
2.颜色：黑色。适用主板：普通PC主板、各种工控板。
▲3.驱动器：可支持不低于8个3.5"硬盘，2个光驱位。
4.面板：2个前置USB2.0接口，1个电源开关。
5.1个复位开关，各开关都配有指示灯，1个门锁。
6.扩展空间：不少于7个PCI扩展槽。
7.风冷系统：前面有1带过滤网的120mm风扇用于进风，电源上的2个60mm风扇用于出风。报警系统：8Q扬声器。
8.电源支持：300W.350W.400W.500W
9.工作温度：0℃-70℃相对湿度：5%-95%无凝露。
10.可应用于PC式硬盘录像机，应用于工控系统.CTI系统。
11.面板前置USB.音频设计。
12.核心处理性能：设备搭载的中央处理器(CPU)须使用现代高性能架构，其技术规格须同时满足以下要求：核心与线程数：物理核心数不少于6核，线程数不少于12线程。
运行频率：基准时钟频率不低于2.5 GHz，最大容频频率不低于 4.4 GHz。以确保在数据运算、虚拟化及多任务处理等应用中响应迅速，无性能瓶颈。
13.系统内存与存储：配置内存容量不低于 16GB，系统须配备高速固态硬盘( SSD)作为主存储，保障操作系统及专业软件的快速启动、加载与数据读写。
▲14.支持网络唤醒，支持中控协议。
	台
	1

	12
	无线AP
	软件和信息技术服务业
	1.双频吸顶，1个千兆网口；
▲2.符合Wi-Fi 6标准，IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax，2.4GHz频段2x2 MIMO 300Mbps，5GHz频段2x2 MIMO 1201Mbps，最高无线速率能达到1500Mbps内置全向天线设计；
▲3.支持DC/标准PoE供电，支持易展功能；
▲4.支持802.11k/v/r协议，智能漫游技术；
▲5.支持频谱导航，射频自动调优功能；
6.支持弱信号剔除、禁止弱信号设备接入功能；
7.支持根据不同应用环境选择不同模式，支持商用网络云平台集中管理，支持商云APP远程查看/管理。
	个
	6

	13
	千兆三层交换机POE
	工业
	▲1.8口全千兆非网管满供POE交换机；
2.支持三种拨码模式：标准模式，所有接口处于同一VLAN，
开启流量控制功能；端口隔离，下行口二层隔离下行口只能与上行口互通；流控关闭，所有接口处于同一VLAN，关闭流量控制功能；
▲3.无需电源，支持POE供电，POE供电率124W；
4.多场景适配一机满足多需求；
▲5.交换容量≥18Gbps；
▲6.下行端口：8个10/100/1000Base-T以太网端口(PoE+)其中124W可用于POE供电在802.3af协议下最多支持8接口POE满供在802.3at协议下最多支持4接口PoE满供；
7.1个千兆电，1个千兆 SFP；
8.参考尺寸约：210*130*35(mm)；
9.输入电压：54V；
10.最大功耗：不带 PoE:7W带 PoE:156W(PoE:124W)；
11.存储温度：-40°C~+70°C；工作湿度：5%~95%
	台
	1

	14
	全千兆以太网交换机
	工业
	1.网络标准：IEEE802.3、IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x；
▲2.16个10/100/1000Mbps RJ45端口；
▲3.每端口具有1个Link/Ack、Speed指示灯；
4.每设备具有1个Power指示灯；
5.支持8K的MAC地址表深度；
6.工作温度:0℃~40℃，存储温度:-40℃~70℃；
7.输入电源100-240V~ 50/60Hz，参考尺寸约为294mm× 180mm×44mm；
▲8.提供模式切换开关，支持“标准交换”“VLAN隔离”和“网络克隆”三种工作模式，可支持安防监控、无线组网、无盘启动等多种应用场景；
9.根据插入网线的类型，可自动进行MDI/MDIX翻转，并自动协商端口工作速率。
10.满足国家标准。
	台
	1

	15
	无线AC控制器
	工业
	▲1.总带机量：81-100终端，自动发现并统一管理AP，最多可管理100个AP；
2.供电方式：DC供电；参考尺寸约为长209mm；宽126mm；高26mm；
▲3.支持信道自动调整，支持弱信号剔除。支持频谱导航，智能分配客户端连接的频段，引导双频无线客户端优先关联到5GHz 射频上，避免无线终端扎堆2.4GHz信道造成网络拥塞。
▲4.支持基于接入用户数的负载均衡，当AP间的用户数量超过设定的值时，AC能够动态调整用户在不同AP间的均匀分布，防止个别AP过载。
5.AC使用旁挂式组网，对于已经部署网络的环境，无需更改现有网络架构即可完成部署，与现有网络融合。
6.使用本地转发技术，所有数据流量直接进入有线网络进行数据交换，突破无线控制器的流量瓶颈限制，适应无线网络流量越来越高的传输要求。
7.AC与AP既支持二层组网，也支持AP在内网、AC在外网的跨NAT三层组网模式，AC跨NAT远程管理所有AP。
8.统一配置无线网络，支持SSID与Tag VLAN映射，实现跨AP快速漫游，支持短信认证、Web认证、远程Post认证等丰富的接入认证方式。
9.通过广播风暴抑制、DHCP防护、ARP防护、MAC地址黑白名单等功能保障无线网络的安全与稳定。
10.支持设置AP定时重启，保证AP时刻保持良好的运行状态；
	台
	1

	16
	网络机柜
	工业
	▲1.机柜：参考尺寸约：600mm*800mm*2000mm；
▲2.材质；SPCC冷轧钢板；立柱间距：465mm；
3.机柜侧门可拆卸，钢化玻璃门，顶部底部设置过线口，内置超强劲散热风扇，整个机柜结构坚固；
4.标准符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494PART1.DIN41494;
▲5.材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC冷轧板；厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm；
▲6.表面处理：脱脂、陶化、静电喷塑；
7.防护等级：不低于IP20；承重：静载≥800KG(带支脚)；
8.前后门特点：单开对称渐变条形通风孔白色钢化玻璃前门；单开无通风孔钣金后门；前后门配锁；前后门免焊加强筋，结构牢固；前后门满足左右开后门可改为双开；
	台
	1

	17
	串口服务器
	工业
	两路工业串口服务器，同时支持485/232；
	台
	2

	18
	电源控制器
	工业
	8路，支持手动控制，各路状态显示，断电记录，每路30A，可编程定义各种逻辑开关动作（互锁、时序开关、同步动作等），包含导轨式电源；
	套
	6

	第四部分：信息网络及软件配置

	序号
	标的的

名称
	采购标的的中小企业划分标准所属行业 
	技术要求
	单位
	数量

	1
	序厅大屏控制系统
	软件和信息技术服务业
	1.控制大屏视频播放；
2.含UI设计。
	项
	1

	2
	领导关怀展示程序
	软件和信息技术服务业
	本系统是为学校设计的领导关怀一体机展示程序，旨在系统化整理和展示各级领导视察学校的图文影像资料，通过触控交互方式呈现学校发展历程中的关怀与指导。系统使用三层软件架构。
▲1.领导照片智能分类
支持按领导职务、视察时间、活动类型等多维度自动/手动分类。
▲2.三级页面导航体系
主页：展示领导关怀精选照片轮播、快速入口。
二级页面：按分类展示领导照片墙，支持切换。
三级页面：单个视察事件的详情页，集成图文介绍、现场视频、相关文件等多媒体资料。
3.内容展示
点击照片后进入详情页，可自动播放背景音乐或解说音频。
支持高清图片缩放、视频全屏播放、图文滚动浏览。
提供“返回上级”“首页”等明确导航按钮，确保操作便捷性。
▲4.后台管理功能
资料上传与分类管理，支持视频转码、图片优化。
内容更新提示与版本管理，便于后期扩展。
背景使用学校标志性景观，突出庄重感。
中央轮播区域动态展示重要视察瞬间。
形象展示：集中体现学校受到的关注与支持，增强宣传感染力。
史料数字化：永久保存珍贵影像资料，便于归档与检索。
交互体验：通过直观操作提升参观者的参与感和印象。
	项
	1

	3
	荣誉展示系统
	软件和信息技术服务业
	将实体奖牌、证书、资质文件转化为可交互的数字展品，支持智能分类、动态展示与细节探索，全方位呈现学校办学成就。
▲1.智能分类与归档
多维度分类：
按荣誉类型：竞赛奖项、教学成果、科研突破、荣誉称号等；
按获得时间：年度时间轴、重要历史阶段；
按颁发单位：国家级、省级、市级、行业组织；
按关联部门：各学院、实验室、学生团体；
资质独立专区：办学资质、认证证书、许可证明等分类管理；
▲2.交互式查看体验
全局浏览模式：所有荣誉平铺展示，支持触控滑动快速浏览细节探索模式：点击任意奖牌/证书后：高分辨率放大查看，支持多点触控缩放旋转。右侧显示详细信息：获奖名称、时间、颁发单位、获奖背景可查看相关图文资料、媒体报道链接或视频记录。
3.项目实施价值：
永久保存：珍贵荣誉数字化，避免实体损坏或丢失
空间释放：替代传统实体展厅，节省空间与维护成本
参观体验升级：交互式探索比静态展示更吸引人
宣传效率提升：重要访客可在短时间内全面了解学校成就
数据价值挖掘：荣誉数据分析为学校发展提供参考
	项
	1

	4
	移动屏控制系统
	软件和信息技术服务业
	▲1.控制系统功能：位移自校正：测量显示终端滑动位置，带位移自校正，消除滑动过程中的位移累积误差；感应点设置：系统支持自由设置移动屏触控移动感应点的数量及位置；按序触控移动：精准触控移动屏左右按序移动到感应节点的控制功能；任意触控移动：可随意触控任意感应节点控制移动屏跨感应节点移动；自动巡航：移动屏可实现自动巡航移动功能；原点复归：移动屏一定时间（时间长短可以自定义设置）没有人触控操作自动返回原点起始位置；自动屏保：移动屏一定时间（时间长短可以自定义设置）没人操作，屏幕显示画面自动进入屏保画面功能；系统自检：系统重启时移动屏自动回到起始位，系统自动完成自检功能，从而有效防止了移动屏没在起始位断电系统坐标错乱的问题；复位重置：连续电机屏幕中心，滑轨控制系统将会自动复位归零自检；运行稳定性：系统运行稳定、画面过渡平缓无抖动跳帧和拖影现象；安全指标：软件授权，支持硬件加密狗。
▲2.软件功能实现：UI界面设计，功能模块实现，软件架构实现。
	套
	1

	5
	移动屏数字内容制作
	软件和信息技术服务业
	该数字内容为动态展示学院名师风采（深耕水利电力、践行职教育人）。通过动态视频，全方位展示5名名师的个人风貌、上课风采、育人理念及学术成就，彰显学校师资力量与职教育人底蕴，适配移动屏的展陈需求。
1.课堂实拍：多机位拍摄（教师全景、学生、板书特写）；真实教学环境（水利实验室、电力实训室、智慧教室等）；捕捉师生互动自然瞬间，特色教具/实验设备特写；
2.访谈拍摄：拍摄，访谈，采集育人理念、教学心得、行业见解等。
3.后期处理：教师生活工作照；证书/专利/教材扫描件（高清）；学生评价/毕业生感言视频片段。
4.3D渲染：结合脚本需求，进行渲染。
5.数字内容需适配硬软件接口。
硬件接口：滑轨位置传感器：RS485接口，采样频率100Hz；触摸屏接口：USB 3.0，支持多点触控协议；音频输出：支持数字与模拟音频同步输出；网络接口：双千兆以太网，支持PoE供电；
软件接口：控制协议：支持TCP/IP、DMX512；数据接口：提供RESTful API供第三方系统调用；
6.数字内容需要根据平板中控的设定进行匹配，与移动屏、平板进行交互结合。
	秒
	240

	6
	雷达互动系统软件V1.0
	软件和信息技术服务业
	▲1.支持半径10m的雷达；防护等级：IP65；角分辨率（物体辨识度)约为0.25°；精度约为40㎜；扫描角度在270°左右；帧速40 fps左右。
▲2.支持多人同时互动，4点快速校准，最多支持255个点，支持鼠标，TUIO，windows触摸屏等多种传输协议,能识别手势的按下，移动，抬起。多个雷达可以级联安装，能够更进一步检测更大尺寸。能自动检测串口号或者网络IP地址，无需手动输入，防止重插之后无法识别。开机或者重启要能够自动进入效果，并开启互动，雷达可以设置最大检测距离，检测区域，屏蔽区域，防止干扰。
	套
	1

	7
	互动拍照系统V1.0
	软件和信息技术服务业
	▲技术参数： 
1.支持自定义拍照背景图，自定义功能按钮图片、自由拖动按钮位置。
2.支持拍照相框，可自定义拍照相框样式，可随背景一起切换。
3.支持主题背景图可支持添加删减，自由选择背景拍照，丰富背景多样化。
4.支持按下拍照后，会有动态倒计时显示，提示用户做好拍照姿势的准备。
5.支持使用无绿幕精准抠像技术，在自然环境下也能清晰抠出人像。
6.支持人像放大缩小，可自由拖动到任意位置。
7.支持抠像拍照后，可以在触摸显示屏上进行自由的书写、发表参观感言、提写宝贵意见、留下纪念。
8.支持签名字体可选择毛笔笔锋和钢笔笔锋，字体颜色、粗细均可设置。
9.支持保存后，软件自动生成二维码保存和打印功能，供用户照片扫码留念、相片现场打印。
10.支持拍照功能，摄像头大小，位置可自定义设置。
11.支持打印功能、打印纸尺寸大小可自定义设置。
12.使用数据储存于本地，在线联网获取抠图照片，系统所展示的资料信息可在后台进行维护更新；维护的信息直接放到指定文件夹，软件会自动扫描进行更新。
13.支持本地后台管理，按钮背景图片可以在文件夹内进行更换。
14.支持开机自启、自动关机、无人触摸广告图播放、无人触摸自动返回主页、背景音乐等功能。
15.支持安全保障，全屏浏览限制，隐藏式退出按钮，需管理员输入密码方可退出系统。
16.前端界面具有自由拖拽功能按钮、页面排版等设计模式功能。
	项
	1

	8
	中控软件开发（含后台管理）
	软件和信息技术服务业
	▲1.针对校史馆定制开发的智能中控系统软件；
▲2.协议代码命令编程；
▲3.使用B/S架构，主要功能包括：终端管理、资源管理、后台管理功能等；
▲4.终端管理主要功能包括 ：终端分组、终端属性、远程控制（开机、关机、重启、播放、停止、暂停、音量、执行命令）。
▲5.从服务端获取定制添加的终端；每个终端功能通过网络协议进行主机（开、关机）、屏、灯光、继电器连接控制。
▲6.终端分散控制：开机（网络唤醒）、关机（软件指令）、灯光（直接由终端通过串接口发送指令的方式进行控制）。
▲7.系统管理员通过维护当前终端施工地址、当前终端IP地址以及终端输出模式，终端所属分组的方式，实现系统信息的完整化。终端配置模块对将来的播放任务设定、故障排查，系统监控等方面也提供重要的支撑。
▲8.定制智能中控灯光控制：技术参数：工作电压： DC12V+10%，工作电流： 40mA- 80mA，额定输出电流： 16A/回路，功耗： 8W，输入信号：DALI不区分极性（符合IEC62386中DALI协议标准；可与任何符合DALI协议的设备同挂一条总线控制），通讯接口：RS485 9600，n，8，1；通信波特率： 1200, 2400， 4800， 9600 （默认），19200， 38400，支持标准Modbus RTU协议。
▲9.定制开发播放管理模块：
视频、图片、文本（流水字幕）、PPT等多媒体文件上传至服务器，制定各种多媒体组合播放内容，下发给各媒体终端，可设定循环、定时、定次、插播、直播等播放方式；
▲10.播放内容模块：
轻松自由的指定播放内容，设定多种播放模式；
视频支持mp4、3gp、rmvb、avi、wmv、mpg、mov等常用格式；图片支持 png、jpg、jpeg、gif、bmp等常用格式；音频支持aac、arm、m4a、mp2、mp3、ogg、wav、wma等常用格式。
▲11.分组管理模块：
通过后台管理对系统内不同区域的单个、多个或所有播放机播放不同区域内容实施远程控制。
▲12.平板终端UI界面，子目录界面设计。
	套
	1

	▲二、商务要求

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起25日内

	服务期限及服务地点
	1.服务期限：自合同签订之日起180日历天内完成设计及布展内容。

2.服务地点：广西水利电力职业技术学院里建校区综合楼一楼。

	付款条件
	1.第一阶段（预付款）：签订合同之日起10个工作日内，成交供应商提交书面申请材料至采购人，采购人向成交供应商支付合同总额的30%作为预付款。

2.第二阶段（进度款）：当采购的货物全部到货完毕，经采购人确认并进行到货验收合格后（到货验收合格不作为货物交付和调试安装验收合格依据，仅作支付依据），成交供应商提交书面申请材料至采购人，采购人完成付款审批手续后10个工作日内，支付合同总额的40%作为进度款；

3.第三阶段（验收款）：项目全部完成并经采购人验收合格后，收到成交供应商开具的等额合法增值税专用发票后，采购人在10个工作日内向成交供应商支付合同总额的30%余款。

合同款项支付手续的办理，均由成交供应商提出书面请款申请，获得采购人书面确认、审批后支付相应费用。所有的款项以转账的方式支付到成交供应商指定的银行账号。收款方、出具发票方、合同方均必须与成交单位名称一致，否则采购人有权拒绝付款。

	报价要求
	本项目采用总价包干报价，磋商报价应当包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务；包括但不限于服务的内容设计费、施工费、垃圾清运费、材料费、设备购置费、差旅费、专用工具（含软件工具）费、调试、人工费、技术支持、售后服务、验收费、保险费和各项税金及其它所有成本费用的总和。除另有约定外，成交价不因任何因素而调整。

	质保期
	提供1年期的质量保修服务，质保期从安装验收合格之日起计算。质保期内，供应商按要求提供以下质保服务：

1.质保期内成交供应商必须保证对所提供的产品及安装存在的质量问题，一律实行维修或更换。保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及设备由成交供应商负责包修、包换。

2.服务响应时间：属于保修范围和内容的项目,成交供应商接到采购人通知后,应在8小时内安排技术人员到现场查看情况，并根据现场查看结果提出书面处理解决方案，同时反馈给采购人，成交供应商在收到通知后要在2个工作日内处理完毕并将处理结果及时反馈给采购人，成交供应商不得以任何理由拒绝或拖延。成交供应商不在约定期限内派人修理，采购人可委托其他人员修理，修理费用从履约保证金内扣除。

3.保修完成后，由采购人组织有关单位人员验收。

	售后服务
	1.提供的专用设备、专用材料必须是按厂家出厂标准配置提供的整套具备全新正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品（禁止供应商使用贴牌、代工设备参与竞标）。相关部件及服务须满足本表技术要求中各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换同样产品；

2.售后服务费用包含在报价中。

3.售后服务：成交供应商向采购人提供的售后服务包含：

（1）提供全方位的技术支持和售后服务，包括设备安装调试、培训指导、定期维护、备件供应等，确保交付成品长期稳定的使用效果。

（2）成交供应商在设备故障维修时，在接到采购人通过电话、信函、传真、电子邮件、网上提交等方式提出关于设备及交付成品的服务请求后，在60分钟之内给予响应并安排提供服务，保证一般故障4小时内解决，严重故障在24小时内解决。如果远程无法解决，成交供应商应48小时内派遣相应人员现场服务。发生紧急抢修事故的，成交供应商接到事故通知后，应于8小时到达事故现场抢修。

4.供应商验收完成后须提供完整的安装、操作、使用和维护手册及设备位置图等所有技术资料、图纸。
5.拟投入本项目的项目实施人员不少于5人，其中售后服务人员不少于2人。

	其他要求
	本项目最终设计方案报送采购人通过后方可实施，实施过程中采购人有权要求临时调整的，供应商须完全配合采购人的要求进行调整及修改。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）供应商的履约能力要求

	质量管理、企业信用要求
	见本采购文件 “评审办法及评分标准”。

	能力或业绩要求
	见本采购文件 “评审办法及评分标准”。

	（二）验收标准

	1.符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2.合同履行过程中，采购人按照本项目合同及竞争性磋商文件、成交供应商响应文件承诺进行验收（或委托具有相应资质的第三方机构进行验收，费用由成交供应商承担，竞标报价时应考虑报价风险），如所提供的成品或设备或系统验收不合格，由成交供应商按采购人（或第三方验收机构）要求整改，成交供应商不按要求整改或拒不整改的，采购人有权依法终止合同，给采购单位造成的损失等费用由成交供应商承担。如不符合采购文件项目需要及技术需求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，采购人依据相关法律规定追究成交供应商的责任，由此带来的一切损失由成交供应商自行承担。

3.验收所需工具、器材由成交供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收。验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。

	（三）其他要求

	供应商根据自身情况在响应文件中提供以下内容：
1.展陈内容大纲策划（如：项目建设背景、项目主题与指导思想、项目整体设计理念与创意、项目建设方向、展陈脉络、标题层级逻辑体系、展陈方式、整套展陈内容文案方案等）
2.展陈整体设计（如：整套墙面立面排版设计方案、空间平面布局设计图、空间参观流线设计图、720°场景设计效果方案、材料技术控制方案、构造节点剖面设计方案、机电隐蔽设计方案、专家限时讲解精简版本、在校学生延伸版版本、现场实施总体方案等）
3.展馆多媒体、艺术设计（如：多媒体系统集成设计方案、数字影像整体方案、UI设计方案、创意策划及运营方案、展柜设计方案、公共服务设计方案、移动滑轨显示硬件深化方案、职教出海动画设计方案、序厅主题艺术装置、老校门复原造景方案、老教室复原方案、学院历史老物件展示方案等）
4.售后服务
5.对项目有帮助的相关内容，如有可提供类似业绩、人员配备证明材料。

	（四）平面图

见附件《2#教研综合楼平面图》

	四、现场考察

	1.本项目供应商可自行进行现场考察，本项要求为非实质性条款，不参加现场考察不导致响应无效。

2.供应商自行前往项目所在地进行实地考察、现场测量尺寸（费用自理），经实地考察后因自身原因考察不详细而导致响应方案偏差、成交后不能履约等一切责任由供应商自行承担。
3.考察地点：广西水利电力职业技术学院里建校区综合楼一楼


附件：2#教研综合楼平面图
[image: image2.png]2023.07
2023.07
202307

Mo

T
T
7

7

?
?

202307
202307
202307

X4 ¥
%0

i

Vairdrard
Ear
077

e
/ 22/ /

/

=
29 #80/91007 27 .
; 4B0PYCY
2909999
-0.300

: EAREE
29999999 00mm (2227292122299 299992210079222 20002222220 299999 - m - . L 16 ;E@i?fﬁkﬁg=
R S R A LA S SR R R FE A EE: BIKSRE L THERE 5. = SETEREEAD
. B A e i, ; =9970. 720 &
2. 000909 09000099930 2907909 91=05472777 06”"2&%’?&%"5&0 : v m 15 gfm%§g=32<§§$gé00m, .,
D009002900000P0900009992900 NP9 GTIPLC? P29 2979200 117/00129977 ST ETEE @ @ 14 BB ' ’
SIS ISR IK KRR K — = ¥ »
DI2292930020099299 229929(29)290079 999299999 RIS FRI KA KRB HBTRB.
D e L A T AL L Lo i G e ARG ARR1043. 16/9=116 A, (RABERERAAFon)
................................................ %03 EERAER: 2903, 4 GHE) o _ "
4 P09990990099097999799977999977 5 EHBRAER: 11708.97, BH SHEH: 3666. 740, gi%%%%’%%g%ﬁe{ﬁ“ 16
L ORIORORYINYRROVD9Y900P V7YY — B :6. 9001,
R R R SRR, (BAZHGEA RN 0o rET
e FAAAR:
R AR AR RRR AR R ARSI BB RRR,

TR R ASON1763. 28/9=196 A CEABEREHRANTFOM)
BB AR N 1. 00¢196/100=1. 96n

LEGHRRE A4 60w1. 96n

HEZREEEA: 36. 80n¢40n

............................. 0 %E?émﬁg*o
7007707727707 A 7T P PP D D777 i 580m, 7 5SS ®
229099799777222999720000 T50mn? 22299999990002 27772007147 _ ?  po 95005000000 00500 | 222 2
P2P0PRITTTINI220999270007 TR 297900 0077 & b HE0020020200902207 |
12 29722999029999215mm? 22229929 , — 2 @5\ o | 225 2222 | 999999999997 799979999999999
3999720090709977 POOOISMIR]  999P9999992000097 B BomE — @| 77 [ oo R T Lipaporereornnod

= 1Bk AR L i, A~ =, =Bk P

HLTIP7972292072 21300300, . R o S AR — - . 2977 | 2029
15 2297999215m?7979997? ARBAHICR IR SRR N0k LEHLIS RN T " 5 O > b |
|

b, 9999999999999 W z&iin BRI B A RO AT . . b 290 ¥ 9 o 307






附件1：
中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
第四章  评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道： “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（2）未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的供应商；

（3）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
2.符合性审查

2.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审
1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 

3）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

5）商务、技术要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

12）磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
14）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
15）未响应磋商文件实质性要求；
16）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1） 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；分项竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后分项竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。
2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

2.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
3.磋商程序
3.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后在规定时间内在广西政府采购云平台上参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。
3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
3.6采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。
3.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
3.8除本章第3.7条情形外，对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
4. 最后报价
4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价，除本章第4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。
4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。
4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第3.7条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。
4.6最后报价统一开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。 

4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。
4.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价
5.1评审方法：综合评分法。

5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。
5.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
5.5异常低价响应审查
（1）磋商小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：
①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%； 

②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%； 

③响应报价低于采购项目最高限价50%的，即响应报价＜采购项目最高限价×50%； 

④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5.6由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.7评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
二、评审标准
6.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）
	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	价格分
	（1）评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

（2）中小企业政策性扣除计算方法
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接，对供应商的竞标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即中小企业折扣=竞标报价×10%。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即中小企业折扣=竞标报价×4%。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）本国产品政策性扣除计算方法。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

供应商在其响应文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。

（6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=竞标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=竞标报价。

（7）以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为20分。
（8）价格分计算公式：
报价得分=（基准价/最后报价）×20分
	20分

	2
	技术分（72分）
	评审因素

	2.1展陈内容大纲策划服务（11分）
	2.1.1项目建设背景
	响应文件中提供项目建设背景方案：需结合广西水利电力职业技术学院办学历史、行业发展背景、国家职业教育政策，分析校史教育科普基地建设的背景与核心价值，要求逻辑清晰、论据充分。

一档（0.1 分）：有基础认知，但理解片面。对项目背景的理解停留在表面信息层面，未提及学院发展阶段等核心校史信息。对建设必要性的论述较为空泛，缺乏针对性和说服力。分析内容与校史教育科普基地建设需求脱节，流于表面无真实数据支撑。

二档（0.3 分）：理解较深入，能抓住关键点。能够较为系统地理解学院的发展脉络及其与区域水利行业变迁的关联，并能关注到职业教育产教融合等政策导向。供应商认识到基地建设应兼顾历史传承与时代发展，提出了其在专业教育或思政育人方面可能发挥的作用，论述具有逻辑。

三档（0.5 分）：对项目背景的洞察深刻且视角前瞻，能够将学院的办学积淀、水利行业转型的迫切需求以及国家职业教育改革的攻坚方向进行系统性融合。供应商清晰论证了基地建设不仅是历史传承的必然要求，更是学校服务产业升级、落实立德树人根本任务的战略性载体，论述逻辑严密，展现了战略契合度。

备注：未提供相关内容不计分。
	0.5分

	
	2.1.2项目主题与指导思想
	响应文件中提供项目主题与指导思想方案：需明确校史教育科普基地建设核心主题与指导思想，主题需凸显学校校史传承核心，指导思想需契合国家职业教育政策、行业发展趋势与学校育人目标。

一档（0.1 分）：供应商对项目主题的理解停留在表层，仅能提出诸如“展示校史”或“传承精神”等泛化概念，缺乏对学院办学特色的精准提炼。指导思想部分简单堆砌政策或行业术语，未能与学校的育人目标建立有效连接，主题与指导思想之间呈现割裂状态，无法形成统领全馆的核心叙事逻辑。

二档（0.3 分）：供应商能够围绕学院办学历史提炼出具有一定辨识度的主题方向，并将校史传承的核心内涵融入其中。指导思想部分能够兼顾国家职业教育政策和行业发展趋势，初步建立起与学校育人目标的关联，主题与指导思想之间的逻辑关系清晰，具备统领后续设计的能力。

三档（0.5 分）：供应商提出的主题既能精准锚定学院办学的精神内核与历史独特性，又能呼应校训文化与水利行业特质。指导思想部分深度融合了国家职业教育改革方向、行业转型需求以及学校立德树人的根本任务，形成“以史育人、以文化人”的完整逻辑闭环。主题与指导思想浑然一体，具有强大的统领力，能够贯穿整个基地的内容架构与育人功能设计。
备注：未提供相关内容不计分。
	0.5分

	
	2.1.3项目整体设计理念与创意
	响应文件中提供项目整体设计理念与创意方案：需围绕校史教育科普基地建设核心功能，结合学校办学特色与校史文化底蕴，提出兼具专业性、创新性与落地性的设计理念，创意需凸显项目独特性与记忆点。

一档（0.1 分）：无明确设计理念，创意匮乏且与项目主题脱节。未融入学校教育理念等文化元素，理念抄袭通用展馆设计，无实际支撑，无法体现校史教育科普基地专属属性。

二档（0.3 分）：设计理念基本贴合校史展示主题，但创新性不足，缺乏独特表达。初步融入校史相关元素，但融合生硬、流于表面，创意形式常规（如单纯图文陈列），未形成差异化记忆点，对展陈效果提升作用有限。

三档（0.5 分）：设计理念兼具专业性与创新性，以“校史传承、行业特色”为双核心，深度融合学校历史文化元素。创意形式独特（如沉浸式场景复原、行业技术互动展项等），寓意清晰且有记忆点，既能支撑展陈内容落地，又能强化参观者对学校办学特色与校史底蕴的认知，适配校史教育科普基地教育与展示双重需求。

备注：未提供相关内容不计分。
	0.5分

	
	2.1.4项目建设方向
	响应文件中提供项目建设方向方案：需明确校史教育科普基地建设的核心路径与落地重点，方向需贴合学校场地条件、工期要求、质量标准，紧扣学校办学特色与校史教育科普基地“展示、教育、传承”核心功能，具备可操作性。

一档（0.1 分）：建设方向模糊无具体路径，未结合学校实际情况（如场地尺寸、工期 要求等）。未明确展陈、技术、运营等核心模块的推进重点，与行业特色、校史传承需求脱节，无落地可行性，无法指导项目实施。

二档（0.3 分）：有基本建设思路，但路径不够清晰细致。初步涵盖展陈布局、技术应用等基础模块，但未充分考虑特色展项的适配性，或对工期保障、质量控制、受众需求（师生、校友、访客）的兼顾不足，落地性需进一步优化。

三档（0.5 分）：建设方向逻辑连贯、路径明确，分模块（空间布局优化、特色展项落地、技术系统适配、运营维护规划）明确推进重点。严格契合学校场地条件、工期与合格等级质量要求，深度适配行业展陈需求与校史传承核心，兼顾短期建设与长期运营，可直接指导项目全流程实施，与学校实际需求高度匹配。

备注：未提供相关内容不计分。
	0.5分

	
	2.1.5展陈脉络
	响应文件中提供展陈脉络方案：展陈脉络逻辑清晰、主线鲜明、层级分明，各展陈板块排布有递进性、衔接自然流畅。深度贴合基地 “展示、教育、传承”核心功能。

一档（1分）：展示脉络逻辑混乱无清晰主线，未结合学校办学特色与校史发展核心轨迹。各展陈板块无层级区分、衔接断裂，与基地“展示、教育、传承”核心功能脱节，未适配校史科普教育的受众需求，无法支撑展陈内容排布与科普教育落地，无实际指导价值。主线模糊不清或缺失，参观动线混乱。

二档（2分）：有基础展示脉络主线，逻辑基本通顺，能结合校史基本发展轨迹梳理板块，但脉络层级划分不够清晰，展陈板块衔接不够流畅自然。对学校办学特色的融合度不足，对“展示、教育、传承”三大功能的落地衔接考虑不细致，未充分兼顾师生、校友、访客等不同受众的校史科普教育需求，脉络设计的实操性需进一步优化。

三档（3分）：展示脉络逻辑清晰连贯、主线鲜明、层级分明，紧扣学校办学特色与校史发展核心轨迹，各展陈板块排布有递进性、衔接自然流畅。深度贴合基地 “展示、教育、传承” 核心功能，脉络设计充分兼顾师生、校友、访客等不同受众的校史科普教育需求，可直接指导展陈内容排布、展陈形式适配与校史科普教育活动落地。

备注：未提供相关内容不计分。
	3分

	
	2.1.6标题层级逻辑体系
	需构建清晰规范的标题体系，标题需简洁凝练、精准概括对应内容核心，层级划分贴合展陈脉络，便于参观者快速理解内容架构。

一档（0.3分）：标题无明确层级划分、逻辑混乱，与展陈脉络、展陈板块严重脱节。未按展陈内容重要性、板块分类设计标题层级，主副标题无区分、字体层级无界定，信息传递无序，无法引导受众理解展陈内容，与校史教育科普需求脱节。

二档（0.6分）：有基础标题层级框架，能初步对应展陈板块与内容逻辑，但划分不够细致清晰。主副标题区分不明显，层级衔接稍显生硬，部分标题与展陈核心内容契合度不强，辨识度不足，对受众理解展陈内容的引导性较弱，需进一步优化层级适配性。

三档（1分）：标题层级逻辑清晰连贯、划分科学细致，与展陈脉络、展陈板块高度契合。按展陈内容的主次、递进关系设计多层级标题体系，主副标题界定明确、层级区分清晰，标题表述简洁凝练且辨识度强，能精准匹配展陈内容核心，有效引导师生、校友、访客等受众理解展陈逻辑，贴合校史教育科普基地展示与教育的核心功能。

备注：未提供相关内容不计分。
	1分

	
	2.1.7展陈方式
	响应文件中提供展陈方式方案：需设计多元化、适配性、前瞻性、兼具观赏性与互动性的展陈方式。满足不同受众（师生、校友、访客）的参观体验与教育需求，确保落地性符合采购要求。

一档（0.3 分）：展陈方式单一固化，仅为基础图文张贴 、简单实物摆放，无任何互动设计，无法适配校史中技术成果、行业项目参与等核心内容的呈现，无法调动参观者积极性。

二档（0.6分）：包含实物展示、图文介绍、多媒体播放等多种形式，但互动性不足。形式常规、创新性欠缺，未充分考虑不同受众的体验差异，对校史特色内容的呈现支撑有限。

三档（1分）：展陈方式多元创新，实现了多元化手段与校史内容的适配性。涵盖沉浸式场景复原、技术互动展项、实物沉浸式展示等，兼顾观赏性、互动性与教育性。适配不同受众需求（学生侧重趣味互动，校友侧重情怀共鸣，访客侧重行业与办学成果认知），能有效提升展陈效果与参观体验。设计深度的叙事体验，让参观者从“旁观者”变为“亲历者”。整体设计展现出对未来教育技术发展的深刻洞察。使展陈方式不仅服务于当下，更预留了未来更新的接口。

备注：未提供相关内容不计分。
	1分

	
	2.1.8整套展陈内容文案方案
	响应文件中提供整套展陈内容文案方案：需全面梳理学校70年办校历史，准确呈现校史核心内容，深度挖掘学校办学特色与核心价值，内容需涵盖关键节点，重要人物和事件，确保史实无误，且与展陈脉络、展示方式契合，兼具知识性与感染力。

一档（1分）：展陈内容对70年历史的梳理存在明显断点或跳跃，关键节点遗漏较多，主次不分；史实存在明显错误或大量依据未经考证，可信度存疑。办学特色体现模糊，仅罗列通用标签，未能提炼学校核心价值；内容与展陈空间脱节，展示方式与内容特质不匹配。文字罗列感强，停留于大事记式平铺直叙，缺乏故事性与细节描写，难以引发观众共鸣，科普转化不足，整体效果难以支撑校史教育科普基地的功能定位。

二档（2分）：展陈内容基本完整覆盖70年发展脉络，主要关键节点和人物事件均有呈现，但部分过渡阶段稍显简略或主次区分不够明确；史实基本准确，个别辅助性细节可能存在微小出入但无重大错误。能够体现学校办学特色，但挖掘深度不足，多停留于常规表述，独特性不够突出；内容与展陈脉络大体匹配，但个别板块展示方式略显单一。知识性较强，信息量充足，但叙事较为平铺直叙，细节不够饱满，感染力稍弱，整体符合校史展示要求但缺乏亮点。

三档（4分）：展陈内容对学校70年办学历程进行系统全面梳理，分期合理、脉络清晰，关键节点、重要人物事件精准呈现无遗漏；史实考证严谨，所有数据与细节均有权威依据，确保绝对准确。深度挖掘学校独特办学特色与核心价值，提炼出鲜明的精神标识，避免泛泛而谈；内容编排与展陈空间高度契合，展示方式（实物、图文、多媒体等）与内容特质相得益彰。文字兼具学术深度与科普趣味，叙事生动流畅，富有故事性与感染力，能引发观众情感共鸣，全面实现“展示、教育、传承”功能。

备注：未提供相关内容不计分。
	4分

	2.2展陈整体设计（32 分）
	2.2.1整套墙面立面排版设计方案
	响应文件中提供整套墙面立面排版设计方案：包括但不限于各板块平面立面排版设计方案，各板块材质工艺定制方案，各立面展示方案。图文信息排版方案中使用的文字内容、图片的著作权、版权由供应商自行负责。墙面立面排版深化方案需以落地实施为导向，文案和图片内容务必真实、准确无误，有效展示学校历史，深度融入学校的核心办学特色，未来发展方向。精准塑造学校形象，实现学校品牌形象的统一塑造与有效传播。

一档（1分）：未提供整套落地实施墙面立面排版设计方案，未提供各篇章材质工艺方案，或设计方案排版布局存在明显问题，如板块比例失调、图文信息拥挤或过于疏朗，视觉流畅性差；材质工艺方案笼统粗糙，选材未结合学校特点，或存在成本与实施可行性隐患；立面展示方案与内容叙事脱节，形式单一或与空间不协调。图文信息呈现存在史实不准确或关键内容遗漏，对学校办学特色和未来方向体现模糊，品牌形象塑造零散无统一性；方案落地性不足，缺乏对施工条件与维护的回应，版权责任未明确或存在风险。

二档（3分）：设计方案排版布局整体规范合理，各板块划分清晰，图文信息组织有序，但视觉节奏或重点展项表现力稍显平淡；材质工艺方案基本可行，选材符合常规标准，但缺乏个性化考量或细节处理不够精致；立面展示方案与内容叙事基本匹配，但部分节点形式与内容结合不够紧密。图文信息能够准确呈现学校历史，对办学特色和未来方向有所体现但深度不足，品牌形象塑造较为统一但缺乏亮点；方案具备可实施性，但对施工细节或后期维护考虑不够周全，版权责任有所提及。

三档（5分）：设计方案在排版布局上极具专业性与创新性，各板块平面立面比例协调、视觉节奏流畅，图文信息疏密有致，重点展项视觉冲击力强；材质工艺定制方案兼顾美学效果与耐久实用，选材贴合学校气质，工艺细节考究，充分体现品质感；各立面展示方案与空间动线、内容叙事高度融合，形式服务于内容。图文信息排版对学校70年历史呈现准确无误，深度融入学校办学特色与未来发展方向，精准塑造学校形象，实现品牌视觉统一与有效传播；方案落地性强，对施工可行性与后期维护有充分考量，且明确响应版权责任要求。

备注：未提供不计分。
	5分

	
	2.2.2空间平面布局设计图
	响应文件中提供空间平面布局设计图：基于现场实测图纸，展陈脉络内容规划设计校史教育科普基地建设空间平面布局图。合理利用建筑结构，空间特点，展陈内容进行设计。

一档（0.5分）：空间平面布局与实测图纸脱节，未充分考虑建筑结构与空间特点，存在动线与柱网冲突、采光面浪费、层高利用不当等问题；展陈动线混乱，存在明显死角、回流或参观中断，观众体验感差；功能分区与展陈内容割裂，内容逻辑与空间序列错位，重要展区位置不当或过渡生硬；空间浪费明显，对结构局限无有效应对；图纸表达粗糙，尺寸缺失或标注不清，难以指导后续深化设计与施工。

二档（1分）：空间平面布局依据实测图纸进行设计，对主要建筑结构有所回应，但部分空间特点（如采光方向、柱网影响）利用不够充分或处理方式较为常规；展陈动线基本合理，能够保证参观连续性，但个别区域可能存在轻微迂回或疏密不均；功能分区与展陈内容基本匹配，各板块布局符合内容逻辑，但衔接过渡稍显生硬或节奏感不够分明；空间利用率较高，但对结构局限的处理缺乏巧思；图纸表达完整，主要尺寸清晰，具备实施基础但需进一步深化。

三档（2分）：空间平面布局严格依据现场实测图纸，对建筑结构、柱网、层高、采光、原有管线等条件进行精准回应与巧妙利用，充分彰显空间特质；展陈动线设计清晰流畅，符合观众参观习惯，无死角和回流混乱，重要展区与过渡空间节奏张弛有度；功能分区与展陈内容深度融合，内容叙事逻辑与空间序列高度统一；合理利用不规则空间或结构局限转化为设计亮点，设计参观路线合理、空间利用率最大化；图纸表达规范严谨，尺寸标注清晰，具备直接指导施工的落地性。

备注：未提供相关内容不计分。
	2分

	
	2.2.3空间参观流线设计图
	响应文件中提供空间参观流线设计图：需结合整体平面布局与展陈脉络，设计科学合理的参观流线，适配不同受众（师生、校友、访客、特殊人群）需求，避免流线交叉、拥堵，引导节点清晰，助力参观者高效理解校史逻辑。

一档（0.1 分）：无明确参观流线设计，或流线逻辑混乱。存在严重交叉、盲区、拥堵隐患，未结合展陈脉络规划动线，完全未考虑特殊人群（如无障碍通行）需求，无法引导参观者有序参观，与校史展陈核心需求脱节。

二档（0.3 分）：形成基础参观闭环，可引导观众有序浏览，但存在局部瑕疵。流线规划缺乏针对性，未充分适配不同受众参观节奏（如学生研学、校友怀旧、访客快速了解），部分区域存在动线冗余、衔接不畅问题，引导节点标识不够清晰，对参观体验有一定影响。

三档（0.5 分）：参观流线科学流畅、无死角，深度贴合平面布局与展陈脉络。构建“入口引导 - 核心展陈 - 特色互动 - 出口总结”的完整闭环，充分适配师生、校友、访客及特殊人群通行需求，有效规避流线交叉、拥堵问题。引导节点清晰明确，与校史关键节点精准呼应，兼顾参观效率、体验感与安全性，可直接落地执行。

备注：未提供相关内容不计分。
	0.5分

	
	2.2.4现场实测图
	响应文件中提供现场实测图：完整还原场地及墙面真实空间数据，现场实地测图需具备规范性、数据精准度、图纸完整性及标注规范性，为后续设计、施工提供精准基础。

一档（0.1分）：未提供现场实测图，或实测图存在严重缺漏、错误，无法体现场地实际情况。图纸标注模糊、数据失真，未准确测量场地尺寸、标高、结构等核心信息，未覆盖展陈区域、通道动线、设备摆放预留区域等关键点位，与学校实际场地严重脱节，无任何参考价值，无法支撑后续深化设计与施工落地。

二档（0.3分）：提供现场实测图，能覆盖场地主要区域，初步标注基础尺寸、标高信息，但存在明显瑕疵。实测图数据精度不足，部分关键结构节点、管线位置未标注或标注模糊，未充分结合校史展陈布局需求、设备适配需求标注预留点位，图纸规范度欠缺，需进一步复核修正，对后续深化设计的支撑作用有限。

三档（0.5分）：现场实测图完整、规范、精准，专业性极强，能全面支撑后续深化设计与施工落地。实测图覆盖场地全部区域（含展陈区域、通道动线、设备预留区域、结构节点等），标注详实准确，包含尺寸、标高、管线走向、结构承重、墙体材质等核心信息，数据精度符合施工规范，完全贴合学校场地实际条件，能精准匹配校史教育科普基地展陈与建设需求，图纸规范、清晰，可直接作为后续设计、施工的核心依据。

备注：未提供相关内容不计分。
	0.5分

	
	2.2.5基础空间方案
	响应文件中需提供校史教育科普基地基础空间方案：包括但不限于平面系统图、立面展开图，以现场实测图为核心底图深化绘制，图纸需数据精准、标注规范，清晰呈现场馆整体空间结构、功能分区、立面设计，契合校史展陈空间需求。

一档（0.5分）：未提供完整平面系统图、立面展开图，核心图纸存在严重缺漏、错误。图纸标注模糊、数据失真，平面系统图无法清晰呈现场地分区、展陈点位、通道动线及设备预留区域，未对应现场实测图数据；立面展开图未标注标高、墙体材质、结构节点等核心信息，无法体现空间竖向布局，与学校实际场地、校史展陈需求严重脱节，无任何参考价值，无法支撑后续深化设计与施工。

二档（1分）：提供完整的平面系统图、立面展开图，能初步体现空间基础布局与竖向结构。平面系统图可呈现基本分区、动线及展陈大致点位，标注基础尺寸，但细节标注不细致（如设备预留尺寸、节点位置未明确）；立面展开图能标注核心标高与墙体大致材质，但结构节点、装饰细节标注模糊，与现场实测图、展陈脉络的适配性一般，部分数据需复核修正，对后续深化设计的支撑作用有限，需优化调整后方可使用。

三档（2分）：平面系统图、立面展开图完整规范、精准专业，完全适配项目建设需求。平面系统图逻辑清晰，精准标注场地尺寸、分区边界、展陈点位、通道动线、设备预留区域及核心节点，与现场实测图数据完全一致，贴合展陈脉络与校史科普功能；立面展开图标注详实，明确标高、墙体材质、结构节点、装饰细节及竖向展陈适配要求，与平面系统图呼应流畅，能精准体现空间竖向布局与展陈适配性，规范度符合施工设计标准，可直接作为后续空间深化、施工落地的核心依据。

备注：未提供相关内容不计分。
	2分

	
	2.2.6空间整体效果设计方案
	响应文件中需提供空间整体效果设计方案：包括但不限于六张及以上空间整体效果设计图，效果图需涵盖项目整体空间设计，包含不同角度，不同板块，需整体表现材质材料，墙顶地造型，颜色，灯光氛围，多媒体设备，场景还原等。

一档（2分）：效果图数量不足或视角单一，未能全面展现整体空间；材质、灯光、多媒体等表现模糊或缺失，墙顶地造型缺乏设计感，色彩搭配与场景还原度低，整体效果平淡粗糙，难以体现展陈设计意图。整体仅停留在简单建模层面，与现场实测图、基础空间图纸数据严重脱节，设计风格与校史科普基地主题、学校办学特色完全不符，无任何专业参考价值，无法支撑后续深化设计与施工落地。

二档（4分）：投标方案的效果图基于实测场地设计，主要空间结构基本吻合，但局部可能存在轻微尺寸偏差或透视不适感；效果图数量满足基本要求，视角涵盖了主要板块，但对空间整体与局部细节的兼顾不够均衡；视觉呈现上主要材质有所表现但质感刻画稍显平淡，墙顶地造型较为常规，色彩搭配协调但缺乏亮点，灯光设计满足基本照明需求但氛围烘托稍显不足，多媒体设备示意较为笼统，整体效果偏向概念化，对实际落地的预判性稍弱。

三档（6分）：提供六张及以上高质量效果图，能够从宏观到微观完整呈现项目整体空间气势及各功能板块的设计细节；在视觉表现上，墙顶地材质质感刻画细腻逼真，造型设计富有创意；色彩搭配和谐稳重且主题导向明确，灯光设计层次分明，能够通过精准的重点照明与氛围渲染强化空间叙事；多媒体设备与空间界面融合自然，整体场景还原度极高，尺度合理、细节丰满，具有强烈的沉浸感与艺术感染力。图纸与现场实测图、基础空间图纸数据完全一致，设计风格贴合校史科普基地主题与学校办学特色，与展陈脉络高度契合，空间氛围能凸显“展示、教育、传承”核心功能。

备注：未提供相关内容不计分。
	6分

	
	2.2.7
720°场景设计效果方案
	响应文件中需提供720°全景式场景设计效果方案，以现场实测图、基础空间图纸为底图打造，全景覆盖馆内核心展陈区域，深度契合主题，画面高清、交互流畅、细节精准，能还原场馆空间效果，且具备设计落地性。

一档（1分）：提供 720°场景设计效果图，效果图与现场实测图、基础空间图纸数据严重脱节，还原度极低。效果图核心展陈区域、参观动线存在大面积缺漏，光影色彩、空间氛围与校史科普基地主题严重不符，无法清晰呈现空间整体布局及展陈点位规划，画质粗糙、无专业参考价值，无法支撑后续深化设计与施工落地。

二档（2分）：提供 720°场景设计效果图，能基本还原空间整体布局，与现场实测图、基础空间图纸数据大致匹配，可体现核心展陈区域与参观动线。但局部场景细节缺失、展陈点位标注模糊，光影色彩搭配、空间氛围营造一般，与校史科普基地“展示、教育、传承”核心功能的贴合度不足，对后续深化设计、施工落地的视觉指导支撑作用有限，需优化细节与场景还原度。

三档（3分）：提供720°场景设计效果图完整精准、沉浸式体验感强，与现场实测图、基础空间图纸数据完全一致，还原度达到施工落地标准。效果图全覆盖基地所有展陈区域、参观动线及功能配套区域，展陈点位、设备布局、装饰细节标注清晰，光影色彩搭配贴合校史科普基地主题，空间氛围与办学特色、展陈脉络高度契合，能准确呈现“展示、教育、传承”核心功能的空间落地效果，规范专业、可直接作为后续深化设计、施工落地的核心视觉依据。

备注：未提供相关内容不计分。
	3分

	
	2.2.8材料技术控制方案
	响应文件中需提供材料技术控制方案：包括但不限于材料选样控制图、材料规格及实物样品、材料应用手册全套资料，需以校史教育科普基地展陈设计为核心，做到资料完整统一、参数精准可追溯、内容兼具专业性与实操性，全面覆盖材料选样、采购、验收、施工、维保全流程，为施工质量与展陈效果提供核心保障。

一档（0.5分）：未提供整套材料技术控制图，材料选样控制图、材料规格及样品、材料应用手册核心内容缺漏、错误或完全缺失。选样控制图无明确选型标准、与校史科普基地主题及空间设计风格严重脱节；材料规格无详细参数、无样品支撑，参数标注失真；应用手册空洞无物，未明确材料适配场景、施工工艺及维护要求，整体无专业性，无法支撑材料采购、施工应用，无任何参考价值。

二档（1分）：提供整套材料技术控制图，包含材料选样控制图、材料规格及样品、材料应用手册。选样控制图有基础选型逻辑，初步贴合空间设计风格，但选型标准不清晰、与校史科普基地氛围适配度不足；材料规格参数基本完整，有简单样品说明，但部分参数需复核、样品细节标注不清晰；应用手册涵盖基础材料应用场景及施工要点，但内容较笼统，未明确材料与展陈设备、空间结构的适配细节，施工工艺及维护要求说明不细致，需优化调整后方可适配采购、施工需求，对项目落地的支撑作用有限。

三档（2分）：提供整套材料技术控制图，内容详实规范、具有专业性，可直接指导材料采购、施工应用及后期维护。材料选样控制图选型科学，明确选型标准，与校史科普基地主题、空间设计风格及展陈需求高度契合，标注清晰；材料规格参数准确完整，样品说明详实、有明确支撑，参数适配场地条件及施工标准；材料应用手册内容全面，明确材料适配的展陈区域、施工工艺、安装规范、兼容性要求及后期维护要点，衔接空间深化设计、施工落地需求，所有内容形成闭环，完全支撑材料全流程应用，保障施工质量与空间效果。

备注：未提供相关内容不计分。
	2分

	
	2.2.9构造节点剖面设计方案
	响应文件中需提供构造节点剖面设计方案：包括但不限于关键构造详图、特殊工艺节点图、工艺说明全套资料，以现场实测图、基础空间图纸为核心依据绘制，节点标注规范、工艺说明详实，可直接指导现场施工，保障展陈结构安全与效果落地。

一档（0.5分）：未提供整套构造节点剖面图，关键构造详图、特殊工艺节点图、工艺说明核心内容缺漏、错误或完全缺失。关键构造详图标注模糊、数据失真，未覆盖展陈区域承重节点、墙体连接节点、设备安装节点等核心点位；特殊工艺节点图缺失或设计不合理，无法体现校史展陈特色工艺需求；工艺说明空洞无物，未明确施工流程、技术标准、质量控制要点，与现场实测图、基础空间图纸、材料技术控制图严重脱节，无任何施工指导价值，无法支撑施工落地。

二档（1分）：提供整套构造节点剖面图，包含关键构造详图、特殊工艺节点图、工艺说明。关键构造详图能覆盖基础承重、连接节点，标注基本完整，但部分节点标注不精准、细节缺失，未充分结合展陈设备、老物件展陈等特殊需求设计；特殊工艺节点图有基础设计，但工艺适配性不足，与校史科普基地主题、空间设计风格契合度不够；工艺说明涵盖基础施工流程，但技术标准、质量控制要点、异常处理方式说明笼统，与材料应用、施工规范的衔接不够紧密，需优化调整后方可指导施工，对施工质量的保障作用有限。

三档（2分）：提供整套构造节点剖面图，内容详实规范、专业性极强，可直接指导现场施工，全面保障施工质量。关键构造详图精准完整，覆盖展陈区域承重节点、墙体连接节点、设备安装节点、老物件展陈固定节点等所有核心点位，标注清晰、数据精准，与现场实测图、基础空间图纸完全一致；特殊工艺节点图设计科学合理，贴合校史科普基地主题与空间设计风格，能体现展陈特色工艺需求，标注规范；工艺说明详实全面，紧密衔接材料技术控制要求、施工规范及校史展陈落地需求，可有效解决施工中的核心难点，确保构造节点施工质量与空间展陈效果高度适配，所有内容形成完整闭环。

备注：未提供相关内容不计分。
	2分

	
	2.2.10机电隐蔽设计方案
	响应文件中需提供机电隐蔽设计方案：包括但不限于机电综合图、设备定位图、智能系统集成图。全套机电隐蔽工程图纸，以现场实测图为核心底图绘制，保障系统运行稳定与展陈效果落地。

一档（0.5分）：未提供整套机电隐蔽图，机电综合图、设备定位图、智能系统集成图核心内容缺漏、错误或完全缺失。机电综合图标注模糊、数据失真，布局混乱，未区分核心管线，与现场实测图、基础空间图纸严重脱节；设备定位图未明确核心设备的安装位置；智能系统集成图未体现集成逻辑。

二档（1分）：提供了较为完整的机电隐蔽图纸，但存在部分内容欠缺或表达不够精准的情况。机电综合图以现场实测图为底图绘制，管线布局及核心管线区分基本合理，但局部标注不够清晰或数据存在少许误差；设备定位图明确了主要设备的安装位置，但部分末端设备定位模糊或缺少关键参数；智能系统集成图呈现了基本的系统集成框架，但系统间的逻辑关系或接口说明不够清晰完整，对运行稳定性和展陈效果的保障能力有待进一步提升。

三档（2分）：提供了完整、规范的机电隐蔽图纸，内容齐全、逻辑清晰。机电综合图以实测图为底图精准绘制，管线布局科学合理，核心管线区分明确，标注清晰、数据准确，与基础空间图纸契合度高；设备定位图详细标注了所有核心设备的安装位置、方式及关键参数；智能系统集成图完整呈现了各系统的集成逻辑与控制关系，系统架构清晰、具有可实施性，能够有效保障后期运行稳定性和展陈效果的准确落地。

备注：未提供相关内容不计分。
	2分

	
	2.2.11专家限时讲解精简版本
	响应文件中提供校史教育科普基地专家限时讲解精简版文案及演示方案，紧扣校史核心脉络，精准提炼展陈重点、行业知识点及文化内涵。

一档（0.3 分）：无完整讲解文案/演示方案，内容冗长杂乱、无精简意识。讲解内容与校史展陈脱节，史实或行业知识点存在错误，语言口语化严重、无专业性，逻辑混乱，无法传递核心信息，完全不符合专家限时讲解需求。

二档（0.6 分）：有完整讲解文案及演示方案，时长基本适配限时要求，能提炼基础展陈内容知识点。但内容精简不足，存在冗余表述，核心亮点不突出；专业术语使用不当或解读不透彻，行业知识点浅尝辄止，与校史关键节点、特色展项的衔接性不足；语言流畅度，但缺乏专家讲解的严谨性与感染力，需优化精简后方可适配演示。

三档（1 分）：文案与演示方案规范完整，时长适配限时场景，精简无冗余。紧扣校史核心脉络，准确提炼关键史实、行业核心知识点及文化内涵，重点突出、逻辑连贯；语言精炼专业，兼顾严谨性与通俗性，专业术语解读清晰，贴合专家身份；能快速引导观众聚焦展陈核心，兼顾知识性、感染力与传播性，可直接用于专家限时讲解演示，与整体展陈效果高度契合。

备注：未提供相关内容不计分。
	1分

	
	2.2.12在校学生延伸版版本
	响应文件中需提供校史教育科普基地在校学生延伸版讲解方案，紧扣校史核心脉络，内容兼具知识性、趣味性与延伸性，融入科普引导、互动探究设计。

一档（0.3分）：未提供学生版讲解词，或讲解词存在严重史实错误、核心信息缺漏，逻辑混乱。语言晦涩难懂，与展陈脉络、校史内容完全脱节，未体现“教育、传承”核心，无互动性、趣味性，无法引导学生理解校史内涵，无任何落地使用价值。

二档（0.6分）：提供学生版讲解词，史实无明显错误，核心信息基本完整，能对应展陈板块逻辑。语言较通俗易懂，能简单传递校史基础信息，但内容表述流于表面、缺乏趣味性和互动性，对校史精神、办学特色的解读不够深入，部分语句衔接生硬，适配性不足，需优化调整后方可落地使用，对学生的教育引导作用有限。

三档（1分）：学生版讲解词史实精准、内容详实，逻辑连贯且与展陈脉络高度契合，可直接落地使用。语言生动通俗、简洁流畅，规避晦涩专业术语，融入适量互动性语句（如提问、引导思考），兼顾趣味性与教育性。深度解读校史关键节点、办学特色与校史精神，贴合学生成长视角，能有效引导学生了解校史、传承校史精神，语句衔接自然，适配展陈节奏与学生参观速度，凸显校史教育科普基地对学生的教育核心价值。

备注：未提供相关内容不计分。
	1分

	
	2.2.13现场实施总体方案
	现场实施总体方案包括但不限于保证本项目实施所需的质量、进度、安全等方面的技术组织措施。

一档（1分）：质量方面，质量技术管理班子及制度缺失或职责不清，主要工序无质量技术保证手段，无工程质量保修方案；工期方面，管理人员配备不足或素质明显不符合要求，施工工艺、劳动力安排等方面缺少工期保障措施，劳动力计划及主要设备计划缺失，无施工总进度表或进度表严重不合理；安全生产方面，安全文明施工与环境保护措施缺失，安全管理人员配备不足，无针对本工程特点的安全技术措施。整体方案内容严重缺失或存在重大缺陷，无法有效指导项目实施。

二档（3分）：质量方面，建立了基本的质量技术管理班子及制度，职责较为明确，各阶段质量控制措施基本具备，主要工序有基本的质量保证措施，隐蔽工程检查及验收制度存在欠缺，工程质量保修方案内容基本完整；工期方面，管理人员配备基本满足要求，施工工艺、劳动力安排等工期保障措施基本具备但不够细化，劳动力计划及主要设备计划基本完整，成品保护措施有提及但不够具体，施工总进度表基本完整但关键线路或节点控制不够清晰；安全生产方面，安全文明施工与环境保护措施基本具备但不够细化，安全管理人员及制度基本满足要求，针对本工程特点的安全技术措施有提及但针对性不强，质量与安全保证措施有所体现但协同性不足。整体方案基本满足要求，但各项措施不够完善，仍有较大提升空间。

三档（5分）： 质量方面，质量技术管理班子及制度健全、人员职责清晰，施工准备、施工过程、竣工验收及交工阶段质量控制措施齐全，主要工序均有明确的质量技术保证措施和手段，隐蔽工程检查制度严谨规范，施工质量验收制度健全，工程质量保修方案具体可行，重点难点及关键问题识别准确、应对措施科学，环保节能材料选用明确、主要设备选型合理、安装生产工艺清晰；工期方面，管理人员配备充足、管理经验丰富，施工工艺、施工方法具有先进性，材料选用、劳动力安排、技术措施等工期保障措施具体可行，劳动力计划及主要设备计划详实，成品保护措施明确，控制工期的施工总进度表安排合理、关键线路清晰、里程碑节点明确、具备动态管控机制；安全生产方面，安全文明施工与环境保护措施全面具体、符合工程实际，安全管理人员配备充足、制度健全、责任明确，针对本工程特点的安全技术措施科学、风险识别到位，质量与安全保证措施有机结合、协同保障机制完善。整体方案内容完整、措施具体、具有针对性，能够有效保障项目高质量、按期、安全实施。

备注：未提供相关内容不计分。
	5分

	2.3展馆多媒体、艺术设计（29分）
	2.3.1多媒体系统集成设计方案
	响应文件中提供多媒体系统集成设计方案：包括但不限于中控设计，智能终端配套，声场设计，灯光设计，多媒体系统交互软件框架，氛围营造方案，多媒体强弱电系统施工方案等。

一档（1分）：系统集成方案设计方面，未能清晰体现对项目需求的理解与适配，在系统兼容性、稳定性上缺乏有效规划。声场设计仅做简单规划，声音覆盖不均匀，易产生回音等干扰。中控设计功能基础，仅能实现基本设备开关控制，缺乏智能化集成。灯光设计缺乏整体规划，无法营造与水情教育主题相符的氛围。
二档（3分）：系统集成方案设计能基本满足项目需求，但在创新性和前瞻性上有所欠缺。智能终端配套设备具备一定功能，可满足常见展示要求，但在性能和互动性上有待提升。声场设计考虑了空间因素，声音分布相对均匀，但音效细节处理不够精细。中控设计具备一定集成度，可实现部分设备的集中控制与联动，但操作便利性有待优化。灯光设计有初步规划，能提供基本照明，在一定程度上营造氛围，但在灯光变化效果与主题契合度上有提升空间。
三档（5分）：系统集成方案设计全面且准确详细，高度契合项目需求，充分考虑系统兼容性、稳定性、扩展性及先进性。具备良好互动性与展示效果，能适配各类展示场景。声场设计科学精细，依据空间结构与声学原理，实现声音均匀清晰覆盖，。中控智能化设计，实现对所有设备的集中控制与智能联动，操作便捷流畅。灯光设计紧扣水情教育主题，通过灯光布局与变化，营造出极具感染力的展示氛围，极大增强参观者的沉浸感与体验感。

备注：未提供相关内容不计分。
	5分

	
	2.3.2数字影像整体方案
	响应文件中提供完整的项目数字影像整体方案：包括但不限于所列数字影像的拍摄方案，拍摄计划，数字视频影像文案，数字视频影像脚本和分镜头，拟投入本项目的主要设备表。

一档（2分）：提供的拍摄方案和计划存在明显缺失或不完整，视频主线模糊不清或缺乏逻辑连贯性，创意匮乏、风格平庸或与项目调性不符，节奏拖沓或混乱，衔接生硬、跳跃甚至断裂，表现力薄弱，难以有效传达信息或吸引观众，未能达到项目基本需求；提供的视频文案未能有效展示企业核心特色和产品关键亮点，对重大成绩表述不清或遗漏重要内容，布局谋篇缺乏规划、结构松散或逻辑混乱，创意缺失，内容片面、浅显或大量遗漏关键信息，重点不突出甚至主次不分，形式单一枯燥，整体质量低下，无法满足宣传目的。

二档（4分）：提供的拍摄方案和计划基本完整，视频主线尚可辨识但不够突出或略显常规，创意和风格有一定想法但新颖度、独特性不足，节奏整体平稳但可能缺乏变化或高潮，衔接基本顺畅但部分转场可能略显生硬，表现力达到基本要求但冲击力或感染力不足，基本满足项目需求；提供的视频文案能够展示企业部分特色和产品主要亮点，提及重大成绩但可能不够深入或全面，在布局谋篇上结构清晰但创意性一般，内容覆盖了主要方面但可能遗漏次要亮点或深度不足，重点基本明确但不够突出，形式较为常规单一，整体达到完整但缺乏亮点。

三档（6分）：提供完整的拍摄方案和拍摄计划：视频主线清晰、创意新颖、风格独特、节奏流畅、衔接得当、表现力强，优于项目需求；提供完整的视频文案：能够充分展示学校特色、历史渊源、重大成绩，在布局谋篇上能够做到创意新颖、涵盖全面、重点突出、形式多样。

备注：未提供相关内容不计分。
	6分

	
	2.3.3 UI设计方案
	提供UI设计方案，包括但不限于序厅大屏控制系统 UI、领导关怀展示程序 UI、荣誉展示系统 UI、移动屏控制系统 UI、中控软件开发（含后台管理）UI。

一档（1 分）：未提供整套 UI 设计方案，各项UI设计等核心设计项存在缺漏、错误或缺失。UI 风格混乱、与校史教育科普基地建设主题及各设备使用场景严重脱节，色彩搭配不协调、布局杂乱；操作逻辑模糊、交互设计不合理，无法适配对应设备的功能需求；设计图质量与项目不匹配、标注缺失，无任何可落地性，无法支撑设备 UI 落地适配。

二档（2分）：提供整套 UI 设计方案，涵盖全部核心 UI 设计项。UI 风格基本贴合校史主题与各设备使用场景，色彩、布局整体协调；操作逻辑基本清晰，能适配对应设备基础功能需求，但缺乏创新性；UI界面风格统一但差异化不足，主题融合度与表现力有待提升；设计图完整但细节标注不够细致，需优化调整后方可适配设备落地使用，整体满足基础设计需求但瑕疵较多。

三档（3分）：提供整套 UI 设计方案，所有核心 UI 设计项兼具专业性、创新性与实用性，可直接适配设备落地。UI 风格统一且契合校史主题，结合各设备功能特性与使用场景针对性设计，色彩搭配、布局排版符合学校校史展示要求；操作逻辑简洁流畅，交互设计人性化，兼顾易用性与体验感；UI界面匹配对应功能场景；设计图质量高清、标注规范详实，完全适配设备技术参数，可直接指导 UI 落地适配。

备注：不提供方案不得分。
	3分

	
	2.3.4创意策划
	供应商根据项目发展方向和发展目标，结合项目面积，考虑学院校史特点，提供校史教育科普基地建设的整体创意策划。

一档（0.3分）：提供校史教育科普基地建设的整体创意策划，但方案存在缺陷及漏洞，无法确定可实施性；

二档（0.6分）：提供校史教育科普基地建设的整体创意策划符合主题，符合项目实际情况。但方案常规创意性不够；

三档（1分）：提供校史教育科普基地建设的整体创意策划符合主题，符合项目实际情况。方案逻辑严谨，具有创新性和实用性；

备注：不提供方案不得分。
	1分

	
	2.3.5展柜设计方案
	响应文件中提供展柜设计方案：包括但不限于展柜详细的点位图及展柜的详细技术要求说明：文物展柜设计合理，针对本项目的展柜及展柜玻璃要求作出的展柜设计方案进行评价（要求并具备隐蔽性，运用各种技术，保证展物在展示过程中的安全）。

一档（0.5分）：提供展柜设计方案，但是内容简单不完整，有技术错误的；

二档（1分）：有提供展柜设计方案的，并提供展柜详细的点位图及展柜的详细技术要求说明的；

三档（2分）：在满足二档的基础上，展柜设计合理、隐蔽措施到位、保护措施可靠有效、符合项目布置要求、能体现技术含量的；

备注：不提供方案不得分。
	2分

	
	2.3.6公共服务设计方案
	响应文件中提供落地实施公共服务设计方案：包括但不限于环境匹配公用标识设计，设计说明。

一档（0.5分）：提供落地实施公共服务设计方案不完整，与环境风格不匹配。

二档（1分）：提供落地实施公共服务设计方案，但只完成公共服务设计基本规范，未全面考虑项目属性。

三档（2分）：提供落地实施公共服务设计方案，公共服务设计与项目建设主体及展陈设计要求完全匹配，环境匹配公用标识设计清晰规范。

备注：不提供方案不得分。
	2分

	
	2.3.7移动滑轨显示硬件深化方案
	响应文件中提供落地实施滑轨屏安装设计方案：包括但不限于滑轨屏基础和硬件部分安装设计图，top接口说明文档以及自主开发互动滑轨屏幕软件使用手册等。

一档（0.5分）：未提供整套落地实施滑轨屏安装设计方案，滑轨屏基础和硬件部分安装设计图、top 接口说明文档、自主开发互动滑轨屏幕软件使用手册等核心内容存在缺漏、错误或缺失。安装设计图标注模糊、数据失真，无法匹配滑轨屏的硬件适配需求；接口说明文档不规范、无明确技术参数，无法支撑设备对接；配套软件使用手册内容空洞、无实操指导意义，未体现自主开发软件的核心功能与操作逻辑，整体方案无任何可实施性，无法支撑滑轨屏安装落地。

二档（1 分）：提供整套滑轨屏安装设计方案，涵盖全部核心内容。基础和硬件安装设计图基本完整，能体现滑轨屏大致安装逻辑，适配主题展示需求，但细节标注不够细致、硬件参数匹配性需进一步验证；top 接口说明文档内容齐全，技术参数基本准确，但接口对接流程、异常处理说明笼统；配套软件使用手册能覆盖基础操作流程，但对自主开发软件的核心互动功能、故障排查、维护要点介绍不足，需优化调整后方可适配安装施工与使用需求，整体满足基础设计框架但瑕疵较多。

三档（2 分）：提供整套落地实施滑轨屏安装设计方案，内容详实、具有专业性，可直接指导现场安装施工与软件操作。基础和硬件部分安装设计图准确规范，完全适配滑轨屏的展示需求，标注清晰、参数准确，能解决安装核心难点；top 接口说明文档规范严谨，技术参数、对接流程、异常处理、兼容性要求等说明详实，可直接支撑设备有效对接；自主开发互动滑轨屏幕软件使用手册内容全面，表述清晰易懂，适配不同操作人员使用，所有内容形成完整闭环，完全满足滑轨屏安装落地与长期稳定运行需求。

备注：不提供方案不得分。
	2分

	
	2.3.8职教出海动画设计方案
	响应文件中提供霍格沃茨动画设计方案，包括但不限于霍格沃茨动画设计方案和说明等。

一档（0.5分）：未提供整套霍格沃茨动画设计方案，动画设计图、设计说明核心内容存在缺漏、错误或缺失。动画设计图与项目整体展陈主题严重脱节，画面逻辑混乱、无核心设计思路；设计图画质模糊，无法体现动画核心场景与效果；设计说明空洞无物，未阐述动画设计逻辑、制作工艺及落地适配要求，整体方案无任何可实施性，无法支撑动画制作落地。

二档（1分）：提供整套霍格沃茨动画设计方案，包含设计图及设计说明。动画设计基本贴合项目展陈主题，有基础设计逻辑，但创意不足、画面细节粗糙，场景衔接不够流畅；设计图完整、能体现动画核心场景，但细节还原度低、标注不够细致；设计说明涵盖动画基础设计思路与内容，但对制作工艺、设备适配参数、落地实施要点说明较笼统，需优化调整后方可适配动画制作需求，整体满足基础设计框架但瑕疵较多。

三档（2分）：提供整套霍格沃茨动画设计方案，完整包含高质量设计图及详实设计说明，方案专业性强、可落地性极佳。动画设计精准契合项目整体展陈定位，创意新颖、画面精致流畅，核心场景设计有记忆点，能与展陈空间、设备适配；设计图高清规范，还原度高，可清晰体现动画的分镜、色彩、场景布局等核心设计细节；设计说明详实全面，可直接指导动画制作落地，所有内容形成完整闭环，完全满足项目实施需求。

备注：不提供方案不得分。
	2分

	
	2.3.9序厅主题艺术装置、老校门复原造景方案
	提供主题艺术装置、复原造景方案：包括但不限于主题艺术装置效果图、老校门复原造景效果图，主题艺术装置及其老校门复原造景文化内涵脚本。

一档（1分）：方案提供效果图简单粗略，表现手法单一，对老校门复原缺乏细节考证；文化内涵脚本内容单薄，仅停留在简单描述层面，缺乏深入的文化挖掘和情感表达；设计创意不足，材质工艺常规，整体呈现效果平淡，未能充分体现主题艺术装置和复原造景的独特价值。
二档（2分）：方案能够较好地体现主题艺术装置与老校门复原造景的要求，效果图清晰完整，能够准确表现设计意图，对老校门的历史形态有基本还原；文化内涵脚本结构完整，阐述了相关的历史背景和文化元素，能够满足基本的展示和教育需求；设计合理可行，选材与工艺符合常规标准，整体效果契合老校门复原造景需求。
三档（3分）：方案在主题艺术装置与老校门复原造景上展现出艺术创意与文化深度，效果图精美细致，能够真实还原历史风貌并融入现代艺术表现手法，文化内涵脚本深入挖掘历史背景、人文故事与精神象征，与校园文化高度契合；整体设计理念新颖，材质工艺考究，具备观赏价值和教育意义。

备注：未提供方案不计分。
	3分

	
	2.3.10老教室复原方案、学院历史老物件展示方案
	响应文件中提供老教室复原方案、学院历史老物件展示方案：包括但不限于老教室复原效果图、根据采购清单所列老物件的展示方案。

一档（1分）：老教室复原效果图仅作简单示意，效果图表现粗略，对老教室的历史特征还原不足；提供老物件展示方案中包含有1件老物件；

二档（2分）：老教室复原效果图能够较好满足老教室复原要求，效果图清晰完整，基本还原历史教室的空间形态与主要陈设；提供老物件展示方案中老物件≤3件；

三档（3分）：方案对老教室复原展现出深厚的历史考究与细节还原能力，效果图准确再现特定年代的教室布局、陈设细节及材质质感，空间氛围真实；提供老物件展示方案中老物件≤5件；

备注：不提供方案不得分。
	3分

	3
	商务分（8分）
	评审因素

	3.1
	类似业绩
	2024年1月1日至今供应商承接或完成过的同类项目业绩，响应文件中须提供合同或对应的中标/成交通知书或项目竣工验收报告，证明材料复印件须清晰反映项目的名称、日期等。业绩证明材料中应含有展示、陈列或展陈或展览或科普实训等字眼，否则业绩不计分。每提供1项得1分，满分4分。
	4分

	3.2
	售后服务
	响应文件中提供校史教育科普基地建设完整的售后服务方案：包括但不仅限于应急解决方案（对紧急、特殊情况有切实的服务保证措施、技术培训安排、技术服务手册、配备合理的售后服务团队、保修服务计划、技术故障响应时间）。

一档（0.5分）：售后服务方案论述空泛或存在明显缺失。应急解决方案笼统含糊，缺乏对特殊情况的针对性措施；技术培训安排简单敷衍或手册粗糙；售后服务团队配置不清，保修计划不完善，故障响应时间满足采购文件要求，整体服务保障能力难以满足项目实际需求。

二档（1分）：售后服务方案基本覆盖各项要求，论述较为全面合理。应急解决方案具备基本应对措施；技术培训有相应安排并附带常规手册；售后服务团队配置基本到位，保修计划较为完整，故障响应时间有明确优于采购文件要求的承诺，但在部分细节的深入性或响应的及时性上仍有提升空间。

三档（2分）：售后服务方案构建了全方位的保障体系，论述全面、细致且极具可操作性。应急解决方案针对各类紧急特殊情况制定了详尽的应对流程；技术培训安排层次分明，内容涵盖日常维护至深度操作，并提供完整的技术服务手册；售后服务团队配置专业、分工明确，保修服务计划周密完善，技术故障响应时间承诺优于采购文件要求，并提供应急服务方案。

备注：未提供方案不计分。
	2分

	3.3
	人员配备
	供应商拟投入的数字视频制作团队中，人员每有一名具备二级及以上导演职称的得2分，满分2分。

注：响应文件中提供人员职称证书扫描件并加盖供应商公章，未按要求提供的不计分。
	2分

	总得分为以上各项评审因素得分合计
	


7.由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照技术要求偏离分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、技术要求偏离分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。
第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式： 

电 子 响 应 文 件
资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
3.供应商直接控股股东信息表
供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例(%)
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

             法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

                                    供应商名称（电子签章）：

                                    日期：    年   月   日
4. 供应商直接管理关系信息表
供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

            法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
                                  供应商名称（电子签章）：

                                日期：    年   月   日
5.竞标声明
竞标声明

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        

电话/传真：                         电子邮箱：                                

开户银行：                           账号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                 

供应商名称（电子签章）：                             
                                                         年    月    日
联合体竞标协议书

      （所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1. 
   （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同磋商活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式 
份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明书；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：
联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：
联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

……

                                                年  
月  
日
二、报价文件格式 
1.报价文件封面格式

电 子 响 应 文 件
报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞  标  报  价  表
项目名称：                项目编号：                        

分标（如有）：                                         

供应商名称：                                              
                                                单位：元

	序号
	标的名称
	数量及单位
	单价
	总价
	备注

	1
	专用材料
	1批
	
	
	

	2
	其他货物与服务
	1批
	
	
	

	3
	专用设备
	1批
	
	
	

	4
	信息网络及软件配置
	1批
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （¥           ）


注： 

1. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：      

供应商名称（电子签章）：      

日期：   年   月   日

分项报价表
项目名称：                项目编号：                        

分标（如有）：                                         

供应商名称：                                              
                                                单位：元

	第一部分：专用材料

	序号
	标的名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	隔墙钢立柱及横梁
	m
	551.44
	
	
	

	2
	轻钢龙骨单面12mm阻燃板（常规）
	㎡
	627.44
	
	
	

	…
	……
	…
	……
	
	
	

	合计
	
	

	第二部分：其他货物与服务

	序号
	标的名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	展陈内容大纲策划服务
	项
	1
	
	
	

	2
	展陈整体设计
	项
	1
	
	
	

	…
	……
	…
	……
	
	
	

	合计
	
	

	第三部分：专用设备

	序号
	标的名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	定制序厅画面显示
	㎡
	14.75
	
	
	

	2
	定制配套画面控制设备
	㎡
	14.75
	
	
	

	…
	……
	…
	……
	
	
	

	合计
	
	

	第四部分：信息网络及软件配置

	序号
	标的名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	序厅大屏控制系统
	项
	1
	
	
	

	2
	领导关怀展示程序
	项
	1
	
	
	

	…
	……
	…
	……
	
	
	

	合计
	
	

	四个部分合计金额大写：人民币           （¥           ）


注： 

1. 供应商的分项报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
2.分项报价表的合计金额与竞标报价表合计金额一致，出现不一致时以分项报价表的合计金额为准；各部分的分项合计金额超分项最高限价的，其响应文件按无效处理。
3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：      

供应商名称（电子签章）：      

日期：   年   月   日
三、商务技术文件格式 

1.商务技术文件封面格式
电 子 响 应 文 件
商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

                               年   月   日
法定代表人证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                

身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：               
     年     月     日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。
授权委托书

（非联合体竞标格式）

（如有委托时）
致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（(法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：     

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                          供应商名称（电子签章）：                      

                                         年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体竞标格式）

（如有委托时）
本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

    附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。
商务要求偏离表格式

所竞分标：              
	项目
	磋商文件商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：      

日期：   年   月   日
技术要求偏离表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                 
分标号：                       

	第一部分：专用材料

	序号
	标的的名称
	磋商文件技术要求
	竞标响应
	偏离说明

	1
	隔墙钢立柱及横梁
	
	
	

	2
	轻钢龙骨单面12mm阻燃板（常规）
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	第二部分：其他货物与服务

	序号
	标的的名称
	磋商文件技术要求
	竞标响应
	偏离说明

	1
	展陈内容大纲策划服务
	
	
	

	2
	展陈整体设计
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	第三部分：专用设备

	序号
	标的的名称
	磋商文件技术要求
	竞标响应
	偏离说明

	1
	定制序厅画面显示
	
	
	

	2
	定制配套画面控制设备
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	第四部分：信息网络及软件配置

	序号
	标的的名称
	磋商文件技术要求
	竞标响应
	偏离说明

	1
	序厅大屏控制系统
	
	
	

	2
	领导关怀展示程序
	
	
	

	…
	…
	
	
	


注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：      

日期：   年   月   日
项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所竞分标：     分标

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2.供应商应当附本表所列证书的复印件并加盖供应商电子签章。

法定代表人或者委托代理人签字：        
供应商名称（电子签章）：                       日 期：         
代理服务费承诺书
代理服务费承诺书

致：代理机构名称：
本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：

1.我方承诺，若本单位成交，保证在发出成交通知书之后，按本项目采购文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费， 在领取成交通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致成交结果改变，我方将放弃对已缴纳的代理服务费追还的一切权利。

2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称_                       ；

（2）纳税人识别号_                   。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称_                           ；

（2）纳税人识别号_                       ；

（3）在税务局登记的地址_                 ；

（4）在税务局登记的电话_                 ；

（5）开户银行_                           ；

（6）银行账户_                           。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                      供应商公章（电子签章）：

                                    日期：    年   月   日

其他文书、文件格式
中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
中小企业声明函填写示例：
中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 第一部分：专用材料（序号4废旧防火卷帘门清理、打包与场内堆放服务），属于其他未列明行业；承接企业为****公司，从业人员  30 人，营业收入为 80 万元，资产总额为 60  万元，属于小型企业；
2.……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
关于符合本国产品标准的声明函
 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：
说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第六章 合同文本
政府采购合同

合同编号：
采购人（甲方）：                            
供应商（乙方）：                          

采 购 计 划 号：                         
项目名称：                           项目编号：                       

合同类型：      合同

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照磋商文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的

	序号
	标的名称
	服务内容
	数量及单位
	单  价
（元）
	总  价
（元）

	1
	专用材料
	
	1批
	
	

	2
	其他货物与服务
	
	1批
	
	

	3
	专用设备
	
	1批
	
	

	4
	信息网络及软件配置
	
	1批
	
	

	合计金额（人民币）：（大写）                          （小写）                                


第二条　质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应承诺相一致，且满足项目实施要求，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。
第三条  履行时间（期限）、地点和方式
1.履行时间（期限）：自合同签订之日起     日历天内完成设计及布展内容。
2.履行地点：广西水利电力职业技术学院里建校区综合楼一楼。
3.履行方式

（1）履行方式： 现场服务 ；

（2）伴随货物的，乙方负责货物运输，货物的运输方式： 不限 。

第四条　包装方式（如有伴随货物的）
1.乙方提供的服务中涉及到的货物均应按响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2.乙方应保证货物安全运达服务会场指定地点。

第五条　实施
1.实施时间：本项目最终设计方案报送甲方通过后方可实施，实施过程中甲方有权要求临时调整的，乙方须完全配合甲方的要求进行调整及修改 ；实施地点：广西水利电力职业技术学院里建校区综合楼一楼。

2.实施要求：乙方应当按响应文件及甲方要求进行实施。

3.乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料，乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

第六条　合同价款及支付

1.本合同以人民币付款。

2.合同价款（或者报酬）：                     。

3.合同价款为总价包干，包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务；包括但不限于服务的内容设计费、施工费、垃圾清运费、材料费、设备购置费、差旅费、专用工具（含软件工具）费、调试、人工费、技术支持、售后服务、验收费、保险费和各项税金及其它所有成本费用的总和。除另有约定外，合同价不因任何因素而调整。
4.预付款：合同金额的    %             。
5.付款进度安排：
（1）第一阶段（预付款）：签订合同之日起10个工作日内，乙方提交书面申请材料至甲方，甲方向乙方支付合同总额的30%作为预付款。

（2）第二阶段（进度款）：当采购的货物全部到货完毕，经甲方确认并验收合格后，乙方提交书面申请材料至甲方，甲方完成付款审批手续后10个工作日内，支付合同总额的40%作为进度款；

（3）第三阶段（验收款）：项目全部完成并经甲方验收合格后，收到乙方开具的等额合法增值税专用发票后，甲方在10个工作日内向乙方支付合同总额的30%余款。

（4）合同款项支付手续的办理，均由乙方提出书面请款申请，获得甲方书面确认、审批后支付相应费用。所有的款项以转账的方式支付到乙方指定的银行账号。收款方、出具发票方、合同方均必须与乙方单位名称一致，否则甲方有权拒绝付款。
6.资金支付方式：银行转账  。
第七条　验收、交付标准和方法

1.验收标准和方法

（1）符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
（2）合同履行过程中，甲方按照本项目合同及竞争性磋商文件、乙方响应文件承诺进行验收（或委托具有相应资质的第三方机构进行验收，费用由乙方承担），如所提供的成品或设备或系统验收不合格，由乙方按甲方（或第三方验收机构）要求整改，乙方不按要求整改或拒不整改的，甲方有权依法终止合同，给甲方造成的损失等费用由乙方承担。如不符合采购文件项目需要及技术需求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，甲方依据相关法律规定追究乙方的责任，由此带来的一切损失由乙方自行承担。

（3）验收所需工具、器材由乙方自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收。验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

（4）验收程序及方法：

1）乙方完成服务实施后，向甲方提交验收书面申请。

2）甲方收到乙方验收申请之日起 7 个工作日内组织开展履约验收。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3）负责本项目验收的单位按下列 ① 方式确定：

①甲方自行组织；

②甲方委托的第三方机构组织；

4）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

5）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。
6）验收书一式 五 份，甲乙双方各执 三 份。 

7）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后7 日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

8）验收费用由乙方支付。

2.交付标准和方法

甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，暂停向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

第八条  售后服务

乙方应按照国家有关法律法规规定以及响应文件承诺，为甲方提供售后服务。

第九条　履约保证金

无
第十条　违约责任

1.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.乙方未能按时交付服务的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的 10%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同服务的义务，但如迟延交付必然导致合同服务实施、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3.甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

4.乙方未按本合同和响应文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的 10%向甲方支付违约金。

5.因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决
1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构或专家组进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列 （2） 方式解决：

（1）向     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条　合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条　合同文件构成
1.政府采购合同

2.成交通知书；

3.响应文件；

4.采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；

5.标准、规范及有关技术文件；

6.双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　知识产权和保密要求
1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2.除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3.乙方应保证所提供服务及货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同服务或货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同服务或货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后， 应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.伴随货物的，乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条  合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5. 本合同一式 五 份，具有同等法律效力，甲乙双方各二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：
乙方（盖章）：

法定代表人或者委托代理人（签字）：
法定代表人或者委托代理人（签字）： 

签订日期：　　　年　　月　　日
签订日期：　　　年　　月　　日


开户名称：


银行账号：


开 户 行：

2

