| 采购文件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 河池市人民医院机电运维服务采购项目 |
| 项目编号： | HCZC2026-C3-990037-JDZB |
| 联系电话： | 0778-7984379 |
| 采购方式： | 竞争性磋商 |

| 采购人： | 河池市人民医院 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构： |  | 广西机电设备招标有限公司 |

2026年4月

# 目    录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  采购需求	4

第三章  供应商须知	38

第四章  评审方法及标准	58

第五章  合同主要条款格式	64

第六章  响应文件格式	97

# 第一章  竞争性磋商公告

广西机电设备招标有限公司关于河池市人民医院机电运维服务采购项目( HCZC2026-C3-990037-JDZB)竞争性磋商公告

项目概况：河池市人民医院机电运维服务采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台 （https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年4月27日14:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZC2026-C3-990037-JDZB

项目名称：河池市人民医院机电运维服务采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算总金额（元）：1100000

采购需求：

标项名称：河池市人民医院机电运维服务采购项目

数量：1

预算金额（元）：1100000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为确保医院各项诊疗工作安全、高效运行，需要采购全院机电设备运维服务项目。具体详见采购文件第二章 采购需求。

最高限价（如有）：

合同履约期限：3年，采用一年一签方式签订，每年服务期结束前30天根据相关考核标准及考核办法综合考核评估合格后，方可续签下一年度合同

本项目不接受联合体。

备注：

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商均为中小微企业或残疾人福利企业或监狱企业；

3.本项目的特定资格要求：

（1）资质要求：无。

（2）业绩要求：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（5）本项目不允许分公司参与响应。

（6）本项目不允许分包。

（7）本项目不接受联合体。

（8）按照磋商公告的规定获得采购文件。

三、获取采购文件

时间：2026年4月13日起至投标截止日期止。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年4月27日14:00（北京时间）

地点（网址）：本项目为全流程电子化项目，没有现场递交响应文件及现场截标环节，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（请自行前往广西政府采购网-办事服务-下载专区进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求使用CA认证编制、加密响应文件后在响应截止时间前上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程截标活动经办人联系方式。

五、开启

开启时间：2026年4月27日14:00（北京时间）

地点：供应商登录广西政府采购云平台电子开标大厅截标。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网、全国公共资源交易平台(广西•河池)

2.需落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保、对本国产品的支持等有关政策，具体详见采购文件。

3.本项目供应商的产生方式：发布公告征集

4.注意事项：

（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在响应截止时间前，完成广西政府采购云平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采或帮助文档或拨打客服热线95763。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：河池市人民医院

地址：广西河池市金城江区金城中路455号

联系方式：曾秋锦  0778-2289549

2.采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层701

联系方式：0778-7984379

3.项目联系方式：

项目联系人：柳佳惠、李柯睿

联系方式：0778-7984379

广西机电设备招标有限公司

2026年4月13日

# 第二章  采购需求

一、总体要求

1.政府采购政策的应用

详见采购文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。

2.采购需求要求未尽事宜由采购人与成交供应商在采购合同中约定。

3.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。

二、技术要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足采购文件要求，验收达到合格标准。

2.是否接受进口产品：否

3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求

4.标的所属行业：其他未列明行业

5.核心产品

本项目为服务项目，不适用核心产品规定。

6.服务内容和标准

一、服务内容

- 按《医疗机构后勤安全工作检查表》及相关规范要求执行巡检、保养、维修等工作，负责机电设备设施的日常巡检、维护、易损易耗件更换、设备设施小型维修服务，保证设备的正常运行并满足医院需求。服务内容包括：高低压配电系统、照明系统、柴油发电机组系统；给排水系统（除械字类设备）；医用气体系统(含正、负压设备、供氧设备等)；弱电系统（电视和电话网络、安检门、安检设备、车辆道闸等院内所有门禁系统、电动门、床头铃、呼叫器、卫生间紧急呼叫铃、门铃等）；小型机电设备(热水器、电视机、微波炉、电磁炉、电风扇、排气扇、电冰箱、电话机、碎纸机、空气消毒机、挂式和移动式紫外线灯、除湿机、手术室扩音系统等)；诊疗用具（病床、治疗车、平车、轮椅、抢救车、陪人椅等）；家具、锁具、门窗；景观灯、滚动屏、灯箱、户外和室内电子大屏幕、户外亮化字电源和时控开关、灯管更换；防雷装置、医院内化粪池、沉沙井及相关管道清淤、疏通，临床医技科室时钟校准等，具体要求如下：

| 序号 | 类别 | 分项 | 巡检 | 保养 | 维修 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变配电系统 | 高低压配电房 | 每2小时巡检 | 每月清洁配电柜内灰尘、元器件功能检查 | 配电箱门锁、按钮、指示灯、各元器件等小件修复 | 有资质需求的项目除外 |
| 2 |  | 发电机房 | 每日 巡检 | / | 配备人员随时应急切换操作 |  |
| 3 |  | 供电线路 | 每月 巡检 | 每周检查电井 | 损坏时修复 |  |
| 4 |  | 照明系统 |  | / | 损坏时修复 | 质保期内损坏联系供应商修复。 |
| 5 |  | 插座 |  | / | 损坏时修复 |  |
| 6 | 给排水系统 | 水泵房 | 每4小时巡检 | 每月设备运行工况检查 | 损坏时修复 |  |
|  |  |  |  | 每月机房及设备清洁 |  |  |
| 7 |  | 污水泵/潜水泵 | 每月 巡检 | 每月设备运行工况检查 | 损坏时修复 |  |
| 8 |  | 给水管网 | 每月 巡检 | 每月管网工况检查 | 损坏时修复 |  |
| 9 |  | 排水管网 | 每月 巡检 | 每月管网工况检查、管道清淤、疏通 | 损坏时修复 |  |
| 10 |  | 卫生洁具 | 每月 巡检 | / | 损坏时修复 |  |
| 11 | 医用气体系统 | 液氧站 | 每4小时巡检 | 每月设备工况检查，氧站及设备清洁维护 | 损坏时修复，液态氧罐及配套设施损坏联系液态氧供应商修复。 |  |
| 12 |  | 汇流排 | 每8小时巡检 | 每月设备工况检查，机房及设备清洁维护 | 损坏时修复 | / |
| 13 |  | 负压机房 | 每2小时巡检 | 每月设备工况检查，机房及设备清洁维护 | 损坏时修复 | / |
| 14 |  | 正压机房 | 每8小时巡检 | 每月设备工况检查，机房及设备清洁维护 | 损坏时修复 | / |
| 15 |  | 医疗设备带 | 每月检查维护 | 每月末端工况检查。 | 损坏时修复 |  |
| 16 | 弱电系统 | 电视网络 | 每月 巡检 | / | 损坏时修复 | 质保期内损坏联系供应商修复。 |
| 17 |  | 电话网络 |  | / | 损坏时修复 |  |
| 18 |  | 安检门、安检设备、车辆道闸等院内所有门禁系统 |  | / | 损坏时修复 |  |
| 19 |  | 电动门 |  | / | 损坏时修复， |  |
| 20 |  | 床头铃、呼叫器、卫生间紧急呼叫铃。 |  | / | 损坏时修复， |  |
| 21 | 小型机电设备/电器 | 热水器 | 每月 巡检 | / | 损坏时修复 |  |
| 22 |  | 电视机 |  | / | 损坏时修复 |  |
| 23 |  | 微波炉、电磁炉 |  | / | 损坏时修复 |  |
| 24 |  | 电风扇 |  | / | 损坏时修复 |  |
| 25 |  | 排气扇 |  |  |  |  |
| 26 |  | 电冰箱 |  | / | 损坏时修复 |  |
| 27 |  | 电话机 |  | / | 损坏时修复 |  |
| 28 |  | 碎纸机 |  | / | 损坏时修复 |  |
| 29 |  | 空气消毒机 |  | / | 损坏时修复 |  |
| 30 |  | 挂式紫外线灯 |  | / | 损坏时修复 |  |
| 31 |  | 移动式紫外线车 |  | / | 损坏时修复 |  |
| 32 |  | 除湿机 |  | / | 损坏时修复 |  |
| 33 |  | 手术室扩音系统 |  | / | 损坏时修复 |  |
| 34 |  | 时钟校准（包括各病区呼叫系统的时间显示屏和石英钟）。 |  | 全院各临床医技科室时钟每年校准一次；每月1次由机电运维人员抽查10%时钟校准。误差＞1秒立即调整，确保时间源精度≤±0.1秒/日。 | 损坏时修复 |  |
| 35 | 家具锁具 | 门、窗、天花吊顶 | 每月 巡检 | 日常维护维修，发现损坏需要整体更换报医院主管部门。 | 损坏时修复，病房大楼窗户限开15厘米以内，限开器损坏及时修复。 | 质保期内损坏联系供应商修复。 |
| 36 |  | 桌、椅、凳、柜、床头柜、厨卫、抽屉、挂件、合页、拉手、插销、窗帘杆、档案室的密集柜、各类锁具、保险柜密码锁、防盗门锁等。 | 每月 巡检 |  |  |  |
| 37 | 诊疗用具 | 病床、治疗车、平车、轮椅、抢救车、陪人椅。 | 每月 巡检 | 每季度给轮子上润滑油、清理轮子的毛发等杂物 | 损坏时修复 |  |
| 38 | 公共设施 | 防雷装置 | 每月 巡检 | 每年户外支吊架防腐处理 | 损坏时修复 |  |
| 39 |  | 全院景观灯、滚动屏、灯箱、户外和室内电子大屏幕、户外亮化字电源和时控开关、灯管的维护维修。 | 每月 巡检 | / | 损坏时修复 |  |
| 40 |  | 全院花圃中水电维护维修。 | 每月 巡检 | / | 损坏时修复 |  |
| 41 |  | 化粪池 | 每月 巡检 | 每年每个化粪池至少抽粪2次，随满随清 | 损坏时修复 |  |
| 42 | 抄表工作 | 每月负责全院各科室水、电、氧气用量抄表，并做好统计报表，项目经理审核无误后提交主管部门管理员。 |  |  |  |  |
| 43 | 临时工作 | - 1.协助院内外临时水电安装等及体检车水电临时维护维修。 2.配合各科室张贴固定牌匾和信息栏、钉挂物资等。 |  |  |  |  |

二、服务要求

（一）运维管理要求

1.做好设备年度维护保养计划，并组织实施。

2.保证正常供水、供电以及医院相关水电设备安全、稳定运行，定期保养，延长设备的使用寿命，对于巡检、保养、维修不到位造成的设备损坏，一切损失由运维方承担。

3.高低压配电房、柴油发电机设备，以及给排水系统等机电类系统的运行管理必须按规范要求具备相应专业资质及管理人员拥有相应的特种设备管理与操作证书。

4.协助生活水箱清洗消毒及水质采样。

5.协助完成变配电系统年检预防性实验，费用由院方承担。

6.协助完成中心供氧汇流排的氧气瓶更换，更换费用由院方承担，中标人须负责高压管连接及汇流排的维护。

7.变压器、高压柜、低压柜运行正常；电缆头与变压器、开关柜等连接稳固，运行温度＜80℃；母线槽接头接触良好。

8.完成发电机带载试验（1次/1年）、空载试验（2次/月），有记录。

▲9.以下设备设施的维护保养费用均由中标人负责：

（1）发电机维保：1次/年，包括更换机油滤网、柴油滤网、空气滤网、机油、防冻液、ECU检测、进排油管检测更换、控制线路检测、气门间隙检测、检查调校、绝缘线路检测修复、散热水箱清洗和电瓶更换（1次/3年）等。

（2）空压机维保：1次/年，包括更换润滑油、油过滤器、油分离器、空气滤芯器，压缩空气净化过滤器更换等。

（3）中心吸引系统维保：1次/半年，包括清洗水环式真空泵及水垢、清洗循环水箱、电动机加润滑油等。

（4）配电房安全用具送检：1次/半年，必须委托具备专业资质的第三方检测公司进行检测并提供检测报告原件，交采购人主管部门存档。

10.有故障的设备、设施做到应修尽修，确实不能修需要更换的，要征得采购人主管部门确认同意后方可更换，且更换下来报废的设备设施要统一放置在指定位置，由采购人主管部门统一处置，运维公司/人员不能擅自处置报废的设备设施。中标人应完成而无法完成维修项目的，由采购人外请第三方维修，所产生的费用由中标人承担。

11.院内计划性停水、停电、停氧，做好涉及科室的告知，有科室确认签字记录，充分评估存在的风险并采取有效的安全措施。

12.文明施工、维修时应征得科室同意，并对周围物品实施有效的保护及遮盖，同时树立醒目的提示牌以保证过往行人的安全，施工完成后，做到工完料清场地净。

13.有动火作业的，要填报《动火作业申请表》提交主管部门，由主管部门管理员向消防主管部门报备，按消防要求规范作业。

14.人员管理要求：

（1）运维人员在工作场所按要求穿着纯棉长袖工作服，佩戴工作牌，语言文明、服务态度好。严禁在院内吸烟。

（2）实行24小时值班制，排班合理，确保现场问题能够及时处理。

（3）各项作业的劳动保护应符合国家规范。

（4）人员培训：员工应当进行岗前培训和安全教育；有年度岗位培训计划（含应急预案演练，演练按《医疗机构后勤安全工作检查表》要求执行）并组织实施。

15.机房管理要求：

（1）机房标识、安全警示牌完好、无破损、脱落。

（2）机房上墙的制度、操作流程、安全规范及预案张贴在显眼位置，定期检查是否破损、褪色、脱落等，并及时更新。

（3）严格按《河池市人民医院机电运维机房设备/设施巡检频次表》执行。

（4）机房内按面积合理配置灭火器，有巡检记录；机房内不得存放易燃易爆物品。机房内在醒目处悬挂严禁烟火警示标识。

（5）机房环境符合设备运行管理要求，温度≤35°C；湿度≤85%；环境整洁、无杂物、无灰尘；室内照明和应急照明系统完好；维护通道铺设绝缘胶垫且符合规范要求。

（6）安全工器具质量检测合格、数量满足工作需求。统一分类、定位放置、标识清晰，账物相符，有专用记录本，班班交接记录。

（7）严格履行机房重地（配电房、发电机房、水泵房、中心供氧机房、中心吸引机房、空压机房等）出入管理制度，有出入登记记录。

（8）机房设置挡鼠板。

16.投诉及不良事件管理：杜绝投诉及不良事件发生。

▲（二）故障维修服务

1.中标人提供24小时值班服务。接到紧急报修电话必须10分钟内到达现场处理；普通报修必须30分钟内到达现场处理。

2.日常维修响应及时率100%，维修成功率至少97%。

3.一般故障处理（不需拆卸或更换设备和配件）时间不超过2小时；较大故障（设备专用配件损坏，需要厂家定制发货的）处理时间3～7个日历日；重大故障（机组重要部件损坏或更换设备，需要厂家定制发货的）处理时间10～15个日历日，确保设备正常运行。

（三）档案管理服务

1.整理汇编运行、维护、检修记录资料，以文字形式存档，同时附带图片视频等电子化档案。

2.各存档文件应具有以下人员签署：操作实施人、使用科室人员、医院主管部门管理员；如有特殊情况无法签署时，由医院主管部门代为签署。

3.中标人提供针对各类设备的运行巡检表格（要求分项装订成册）。

4.中标人提供针对各类设备的维护维修表格（要求分项装订成册）。

5.中标人提供针对各机房清洁卫生记录表格及消防器材巡检记录表格（要求装订成册）。

6.中标人每年制定培训和演练计划，每月组织培训1次，每次培训要求有培训通知、签到表、图片、资料及培训考核，并提交1份培训/演练资料（纸质版和电子版）给主管部门存档。（注：根据《医疗机构后勤保障工作检查情况记录表》及相关规范要求，每年进行水电气和消防应急预案演练。突发停电：每年演练2次及以上含手术室/ICU/急诊科等重点科室的演练；突发停水：每年至少演练1次；中心吸引和中心吸氧故障：每年每项至少演练1次，消防安全：每年1次）

（四）质保期内的设备管理服务

1.负责管理质保期内的设备设施，包括日常维护、联系质保厂家维修等工作。

2.各存档文件应具有以下人员签署：操作实施人、使用科室人员；如有特殊情况无法签署时，应通知医院主管部门，由医院主管部门代为签署。

（五）化粪池服务范围及内容

1.每年年初制定总部院区及中山院区化粪池抽粪计划表交主管部门，每年每个化粪池至少抽粪2次，随满随清。

2.化粪池出现溢出，接到通知后30分钟内到达现场清理，当天完成清理工作，不得以任何理由延时清理，因延时而造成的排污管道爆裂、损坏，污水倒灌进室内，由中标人承担产生的一切损失和清理费用等。

3.清理及疏通工作后负责周围环境卫生，井盖及管道恢复原样。

▲（六）投入人员配置要求

1.项目经理（至少1人）：45岁（含）以下，要求驻场，具有大专或高等技术专业以上学历，同时持有高压电工证、低压电工证及二次供水《健康证》，有3年以上机电维护管理经验。

2.水电工维修技术员（至少13人）：55岁（含）以下，要求具有中专或以上学历，均持有高压电工证（至少3人）、低压电工证和二次供水《健康证》，至少有1人持有焊工证及高空作业证，至少1人持有焊工证。

3.气体工（至少3人）：40岁（含）以下，要求具有中专或以上学历，同时持有压力容器操作证、低压电工证和二次供水《健康证》。

4.木工（至少1人）：63岁（含）以下，要求具有初中及以上学历。

（注：上述所有从业资格证书必须都在有效期内，且中标人须在进场前提供所有人员名单给采购人确认。）

三、纳入后勤社会化人员的管理

- （一）中标人须聘用纳入后勤社会化服务岗的医院职工（以下简称医院职工）并提供有偿服务，目前有水电气维修岗位职工4人，纳入后勤机电运维服务的后勤社会化服务，每月中标人支付4名医院水电气维修岗位职工的劳务费按其所在岗位应得的标准发放，该费用从中标人每月的服务费中扣除。

- （二）采购人职工与医院的人事关系不变。采购人应按在岗工作人员对纳入后勤社会化服务岗的人员做好档案工资及其他福利待遇的发放。中标人应按医院规定的规章制度保证医院职工享有双休及各类假期等待遇。

- （三）采购人职工在工作中受医院和中标人双重管理及考核，必须遵守采购人和中标人的各项规章制度。中标人具体安排医院职工的工作并加强管理，采购人职工要服从中标人的日常管理和工作时间安排。中标人每月按照《河池市人民医院纳入后勤社会化管理人员工作质量考核标准》对采购人职工进行考核，并负责将考核得分结果提交采购人主管部门。

- （四）采购人职工有严重违反中标人用工的劳动纪律、规章制度或本合同规定的；或有以下严重违纪行为的可以退回采购人，由采购人处理，按照《河池市人民医院关于后勤社会化服务岗管理暂行办法》执行。

- 1.违反中标人的劳动纪律须经医院主管部门核实，受到2次以上（含2次）书面警告的；

- 2.违反国家法律法规，被依法追究刑事责任的；

- 3.因行为不当而被行政拘留、劳教或触犯刑律免予刑事处分的；

- 4.工作过程中使用暴力、恐吓、侮辱、诽谤、扰乱工作秩序以及性骚扰等行为；

- 5.累计旷工 3 天（含 3 天）以上的。

- （五）采购人职工工作质量考核按以下执行，≥95分不扣款，低于95分大于等于90分每下降1分扣100元，评分低于90分每下降1分扣200元。

- （六）日常工作中岗位所需的劳保防护用品由中标人提供。

- （七）涉及医院职工的规章制度及中标人制定的考核标准，须经采购人主管部门审核。

- 四、后勤机电运维管理平台建设要求

- 1.建设要求：

- 中标人须为采购人搭建后勤机电运维管理平台，在两院区使用，包含平台建设需配置的监控电脑、网络等硬件设备，满足采购人对后勤服务质量、满意度、及时性的监督和管理，具备维修管理、设备管理等业务模块，具体建设要求如下：

- 2.维修管理：

- （1）用户报修： ①支持报修人员通过手机、电脑、电话多种方式发起报修请求；②手机端报修时，支持语言、图片上传和拍照功能；③系统提供完整的故障字典，简化报修流程；④支持报修人员实时查看维修状态，修改、取消和催促工单； ⑤支持报修人员通过手机、电脑查看报修记录，评价工单。

- （2）工单管理：①调度人员具备完整的工作管理权限，可以新建、修改、查询、取消工单；②班组长具备完整的工作管理权限，可以新建、修改、查询、取消工单。

- （3）维修派工：①支持调度中心人工调度和系统自动派单两种机制，可以根据医院情况合理配置；②支持直接派工到班组，也支持直接派单到个人；③对于派工到班组的工作，支持抢单模式和二次派工模式；④人工调度时，支持派工辅助，自动关联和筛选维修人员，降低派工难度； ⑤维修人员申请协助时，支持添加协助人员；⑥维修人员退单时，系统支持重新派工；⑦支持班组长通过手机和电脑派工。

- （4）维修执行：①支持维修人员通过手机接收、查询、退回维修工单；②支持维修人员通过手机暂停工单和申请维修协助；③支持维修人员在维修过程中直接添加耗材；④支持维修人员通过手机添加维修说明，支持语言、图片上传和拍照功能。

- （5）维修完工：支持维修人员、报修人员或调度人员做完工确认。

- （6）统计查询：①支持多维度数据查询，包括不限于报修部门、维修部门、维修人员、设备类型、维修耗材等； ②支持不同时间周期的数据查询，每天、每周、每月、每年。

- （7）电子屏显示：①实时电子屏实时显示工单执行情况，方便工作人员跟进；②维修统计数据屏幕显示，包括但不限于工单统计、人员绩效、满意度等。

- 3.设备管理

- （1）设备台账：①对各类后勤设备建档立案，完善基础信息，包括设备名称、编号、采购日期、安装日期、安装位置、责任人、供应商、保修信息等； ②整合设备动静态信息，实时后勤设备全生命周期管理。

- （2）设备信息查询：①支持通过电脑查询设备信息，包括设备静态信息和动态信息； ②支持通过手机查询设备信息，包括设备静态信息和动态信息。

五、其他约定事项

- （一）采购人将原有设备、维修工具及办公设施提供给中标人，双方凭资产、设备清单办理交接手续，中标人在使用过程中按照设备保养程序进行保养和维护。后续新增、更新换代等由中标人负责，合同期满后将中标人将以上设备、维修工具及办公设施（包括新增及更新换代的设备）完好交回采购人。

- （二）中标人的办公场所（24小时值班用的值班室）所产生的水费、电费由中标人支付；采购人不提供员工宿舍，由中标人自行解决。

- （三）在本合同履行过程中，中标人所聘员工因工、非因工发生的安全事故所有安全责任均由中标人负责，由此所产生的一切安全责任、经济责任等均由中标人自行承担。

- （四）医院机电运维常用维修零配件执行零库存管理，由中标人按照《河池市人民医院机电运维常用维修零配件清单》提供维修零配件，一旦发现零配件质量不符合《河池市人民医院机电运维常用维修零配件清单》的要求，每次扣款2000元。五金配件质保至少1年，如有行业标准（≥1年），按行业标准执行，费用每月结算1次，当月五金配件因质量问题被投诉，院方第1次给予警告，第2次扣除本月五金配件总费用50%，第3次扣除本月配件总费用100%。同时，纳入月服务质量考核，扣除月服务费用。

- （五）中标人负责全院分体空调日常维护保养。

- （六）考核结果运用

- 1.中标人应严格按照《河池市人民医院后勤机电运维服务质量考核标准》履行职责。

- 2.采购人组织各临床、医技、行政职能科室人员按《河池市人民医院后勤机电运维服务质量考核标准》每月进行1次全面的工作质量考核，每个服务项目以百分制评分，与服务项目费用支付挂钩，对检查存在问题限时整改，在整改时限内未达到整改效果的双倍扣分。

- 3.综合考核：满分100分，90分合格，95分以上不扣款，评分90～94分，每下降1分扣500元，如达不到90分，每下降1分扣1000元，费用从每月的服务费中扣除，连续3个月考核低于90分，采购人有权终止合同。

- 4.对考核存在的问题经双方确认后，采购人向中标人提出书面整改意见，中标人在5个工作日内提出原因分析及整改措施，并将书面整改资料提交采购人主管部门，同时进行有效整改，以便采购人追踪整改后的效果。

- 5.采购人和中标人双方管理者每月召开1次服务质量分析会，中标人按要求用PPT汇报当月工作开展情况，采购人主管部门反馈当月存在问题及整改要求，不断提升服务质量。如发生不良事件或在一段时间内反复出现同样的质量问题，要组织召开专题讨论会，进行原因分析并提出改进措施。

- 6.满意度测评：每季度组织1次满意度测评，满意度达90%为合格，每下降1%扣罚中标人服务费500元；满意度≤80%，每下降1%扣罚中标人服务费1000元；连续两个季度满意度≤70%，采购人有权终止合同。

- 7.中标人根据采购人的管理要求，制定出完整的、符合三级甲等综合医院后勤管理要求的相关管理制度、岗位职责、服务流程、工作应急预案、各部门员工培训考核方案，年度服务工作计划和总结，并提供给采购人主管部门备查。中标人根据采购人的业务发展要求对上述内容进行不断修订。

- 8.中标人在服务过程中如未能按照岗位设置配足人员，影响采购人正常诊疗工作开展的，按1000元/日/岗从当月支付的服务费中扣除。

- 9.费用明细（包括表-1、表-2）：

表-1

| 岗位 | 人数 | 服务费（元/人/月） |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 5900 |
| 水电工 | 13 | 4200 |
| 木工 | 1 | 4200 |
| 气体工 | 3 | 4200 |
| 备注：人员服务费包含社会保险费用 |  |  |

表-2

| 化粪池清理费 | 49000/年 |
| --- | --- |
| 特殊设备（开闭所、配电柜、变压器、发电机、空压机）厂家/第三方公司上门维护维修费用 | 60000/年 |
| 维修零配件：执行零库存管理模式，医院定规格、型号、品牌，由中标公司负责采购，所有费用由医院承担，每月按实际使用结算给中标公司。 | / |

注：所属行业标明“”的采购标的，无需在中小企业声明函中填写。

三、商务要求

1．报价要求

1.1本次报价须为人民币报价，包含服务交付成果、设计、编绘、组织、策划、开发、调研、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修、技术指导等类似服务内容的全部费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。

1.2 预算金额为年度预算。

2.合同签订日期

成交通知书发出后15日内。

3.交货（实施）时间：3年，采用一年一签方式签订，每年服务期结束前30天根据相关考核标准及考核办法综合考核评估合格后，方可续签下一年度合同。

4.交货地点或服务地点

河池市人民医院（包括但不限于总部院区、中山院区等所有建筑室内外区域）和中山路住宅小区所有公共区域（包括但不限于停车场、足球场、职工活动中心等）。

5.验收标准

详见采购文件合同主要条款格式部分

6.服务标准、期限、效率

6.1成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

6.1.1电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

6.1.2现场响应

详见采购文件

6.1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品或服务升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。

7.培训

供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在响应报价中，采购人不再另行支付。

8.付款方式、时间及条件

详见采购文件合同主要条款格式部分

9.履约保证金

详见采购文件合同主要条款格式部分

10.包装和运输要求

根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号文规定，若响应产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若响应产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

运输要求详见采购文件合同主要条款格式部分

11.售后服务

11.1成交供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、响应文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。成交供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按成交供应商实际承诺执行。

11.2成交供应商应明确承诺采购文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起一年，采购文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。

11.3质保期过后的服务要求

电话咨询：产品质量保证期过后，成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。

12.保险

供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

四、其他要求

无

附件1

河池市人民医院机电运维服务质量考核标准

（标准分100分，合格分≥90分）

检查时间：   年   月   日     检查者：    主管部门负责人：     公司管理员：     得分：

| 项目 | 分值 | 考核内容 | 考核 方式 | 扣分标准 | 存在问题及扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员 管理 | 15分 | 1.按合同约定配置运维人员。 | 查看 资料 | 未按合同约定配置人员的扣2分/人/天。 |  |
|  |  | 2.运维人员持证上岗，持证上岗率100%以上。并提供人员持证名单及证件复印件/扫描件给主管部门。 | 抽查 证件 | 未提供相应材料扣1分/项。无证作业扣5分/人，并罚款5000元/人。 |  |
|  |  | 3.运维人员在工作场所按要求穿着纯棉长袖工作服，佩戴工作牌，语言文明、服务态度好。严禁在院内吸烟。 | 现场 抽查 | 不符合要求扣2分/次/人 |  |
|  |  | 4.实行24小时值班制，排班合理，确保现场问题能够及时处理。 |  | 不符合要求扣1分/项。 |  |
|  |  | 5.各项作业的劳动保护应符合国家规范 |  | 未按作业规范配备劳保用品扣1分/次；劳动保护不符合国家规范扣2分/次。 |  |
|  |  | 6.人员培训：员工应当进行岗前培训和安全教育；有年度岗位培训计划（含应急预案演练，演练按《医疗机构后勤安全工作检查表》要求执行）并组织实施。 | 查看 资料 | 无岗前培训、安全教育，扣1分/人次；无年度培训计划扣2分，未按计划实施的2分/次 |  |
|  |  | 7.电工熟悉配电房电源情况和开关柜的负荷性质、容量和运行方式以及主要电气设备的特性、一般构造及工作原理，并掌握操作方法。 |  | 不符合要求扣1分/项/人。 |  |
|  |  | 8.根据医院的管理要求，制定符合三级甲等综合医院机电运维的相关管理制度、岗位职责、操作流程、应急预案。 | 查看 资料 | 一处不符合要求扣2分。 |  |
| 维修响应 | 10分 | 1.接到紧急报修必须10分钟内到达现场处理；接到普通报修必须30分钟内到达现场处理，日常维修响应及时率100%、维修成功率达到97%。 | 检查维修记录表 | 紧急报修每迟到一次扣3分，普通报修每迟到一次扣1分；维修响应及时率、成功率不达标扣2分/次。 |  |
|  |  | 2.一般故障处理(不需拆卸或更换设备和配件）时间不超过2小时；较大故障（设备专用配件损坏，需要厂家定制发货的）处理时间3～7个日历日；重大故障（机组重要部件损坏或更换设备，需要厂家定制发货的）处理时间10～15个日历日，确保设备正常运行。 |  | 不符合要求扣2分/次。 |  |
| - 工作质量 | 55 | 1.做好设备年度维护保养计划，并组织实施。 设备运行正常，无噪音、异常发热、过流、仪表指示失灵、放电、冒烟、击穿、瓷质部件裂纹。 |  | 不符合要求扣2分/项/次。 |  |
|  |  | 2.变压器、高压柜、低压柜运行正常，无报警；电缆头与变压器、开关柜等连接稳固，运行温度＜80℃；母线槽接头接触良好。 |  | 不符合要求扣2分/项/次。 |  |
|  |  | 3.发电机带载试验（1次/1年）、空载试验（2次/月），有记录。 |  | 未按要求执行扣2分/项。 |  |
|  |  | 4.变配电系统年检预防性实验（1次/3年） |  | 未按要求执行扣2分/项。 |  |
|  |  | 5.按要求对发电机、空压机、中心吸引系统、中心供氧系统、传呼系统等设备进行维护保养，设备运行正常，保养相关资料要齐全。 |  | 不符合要求扣2分/次。 |  |
|  |  | 6.生活水泵运行正常，进水压力和出水压力正常；生活水箱每天进行紫外线灯消毒1小时，并定期更换紫外线灯管，使用累计达1000小时即更换，有记录。 | 现场 抽查 查看资料 | 不符合要求扣2分/次。 |  |
|  |  | 7.给水管网管道及阀门密闭性好，无滴漏；排水管网管道及阀门密闭性好，通畅、无淤堵。 |  | 不符合要求扣1分/次。 |  |
|  |  | 8.潜水泵运行正常，室内集水井无杂物和淤泥。 |  | 不符合要求扣1分/项。 |  |
|  |  | 9.院内灯具、开关、插座、设备带、病床、床头柜、壁柜、餐柜、锁具、家具、门窗、水龙头、花洒、冲水阀门、冲水箱、小便器、蹲便器、坐便器、洗手盆、诊疗用具、小型机电设备/电器等无破损、缺失，运行正常，公共设施电源正常。 |  | 不符合要求扣1分/项。 |  |
|  |  | 10.全院各临床医技科室时钟校准（包括各病区呼叫系统的时间显示屏和石英钟），每年校准一次；每月1次由机电运维人员抽查10%的时钟校准。误差＞1秒立即调整，确保时间源精度≤±0.1秒/日 |  | 时钟时间有误差扣1分/个/次 |  |
|  |  | 11.院内计划性停水、停电、停氧，做好涉及科室的告知，有科室确认签字记录，充分评估存在的风险并采取有效的安全措施。 |  | 不符合要求扣2分/项/次。 |  |
|  |  | 12.有全院完整的水电气设备清单、特种设备清单，有完整的档案资料（维护、维修、验收记录、定期定级校验合格记录、三级安全教育卡等），资料及时归档，每季有监管记录。 |  | 不符合要求扣1分/项。 |  |
|  |  | 13.每月5日前完成上月水电气抄表，10日前完成汇总，并由项目负责人审核无误后签字提交主管部门，对异常数据要查找原因并整改。 |  | 不符合要求扣2分/项/次。 |  |
|  |  | - 14.文明施工、维修时应征得科室同意，并对周围物品实施有效的保护及遮盖，同时树立醒目的提示牌以保证过往行人的安全，施工完成后，做到工完料清场地净。 |  | 不符合要求扣2分/次。 |  |
|  |  | 15.有动火作业的，要填报《动火作业申请表》提交主管部门，由主管部门管理员向消防主管部门报备，按消防要求规范作业。 |  | 不符合要求扣1分/次。 |  |
|  |  | 16.凡当日未完成的工作要对现场进行围挡保护防止意外发生。 |  | 不符合要求扣1分/次。 |  |
|  |  | 17.每年每个化粪池至少清理2次，随满随清；无排污管道爆裂、损坏、污水倒灌进室内、溢出等。 |  | 不符合要求扣2分/项/次 |  |
|  |  | 18.每天安排人员巡检1个临床/医技科室水电气设施运行情况，发现问题及时整改，有巡检记录，由巡检人和被检科室签字确认。 |  | 未按要求巡检扣2分/次。 |  |
|  |  | 19.有故障的设备、设施做到应修尽修，确实不能修需要更换的，要征得使用科室或主管部门管理员确认同意后方可更换，且更换下来报废的设备设施要统一放置在主管部门指定的位置，由主管部门统一处置，运维公司/人员不能擅自处置报废的设备设施。 |  | 未按要求执行的扣3分/项/次，无法完成维修的项目，由医院外请第三方维修，产生的费用由中标人承担。 |  |
|  |  | 20.负责管理质保期内的设备设施，包括日常维护、联系质保厂家维修等工作。 |  | 不符合要求扣1分/项。 |  |
|  |  | 21.合同期满后将以上设备、维修工具及办公设施完好交回采购人。 |  | 损坏或丢失的照价赔偿。 |  |
|  |  | 22.中标人必须为采购人免费搭建机电运维线上报修平台。 |  | 未搭建线上报修平台的扣10分/次。线上报修平台故障影响使用扣2分/次。 |  |
|  |  | - 23.医院机电运维常用维修零配件执行零库存管理，由中标人按照《河池市人民医院机电运维常用维修零配件清单》提供维修零配件。 |  | 发现零配件质量不符合要求，每次扣款2000元。 |  |
| - 机房管理 | 10分 | 1.机房标识、安全警示牌完好、无破损、脱落。 | 现场 抽查 | 不符合要求扣1分/项。 |  |
|  |  | 2.机房上墙的制度、操作流程、安全规范及预案张贴在显眼位置，定期检查是否破损、褪色、脱落等，并及时更新。 |  | 不符合要求扣1分/项。 |  |
|  |  | 3.严格按《河池市人民医院机电运维机房设备/设施巡检频次表》执行。 |  | 未按要求巡检扣2分/项，每超时1小时加扣0.5分。 |  |
|  |  | 4.机房内按面积合理配置灭火器，有巡检记录；机房内不得存放易燃易爆物品。机房内在醒目处悬挂严禁烟火警示标识。 |  | 不符合要求扣1分/项。 |  |
|  |  | 5.机房环境符合设备运行管理要求，温度≤35°C；湿度≤85%；环境整洁、无杂物、无灰尘；室内照明和应急照明系统完好；维护通道铺设绝缘胶垫且符合规范要求。 |  | 不符合要求扣1分/项。 |  |
|  |  | 6.安全工器具质量检测合格、数量满足工作需求。统一分类、定位放置、标识清晰，账物相符，有专用记录本，班班交接记录。 |  | 不符合要求扣1分/项。 |  |
|  |  | 7.严格履行机房重地（配电房、发电机房、水泵房、中心供氧机房、中心吸引机房、空压机房等）出入管理制度，有出入登记记录。 |  | 不符合要求扣1分/次。 |  |
|  |  | 8.所有机房有防鼠防小动物措施（挡鼠板）。 |  | 不符合要求扣1分/次。 |  |
| - 服务与安全 | 10分 | 1.投诉管理。 | 查看 资料 | 被投诉经查实扣3分/人/次；与患者及家属或医院职工争吵扣5分/人/次，情节严重扣10分。 |  |
|  |  | 2.不良事件。 |  | 经查实，一般差错扣5分/例，严重差错扣10分/例，事故扣20分/例。 |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |

- 附件2

- 河池市人民医院纳入后勤社会化管理人员工作质量考核标准

- （标准分100分）

| 类别 | 分值 | 考核内容 | 评分标准 | 考核 频次 | 自评分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用考核指标 占10% | 2 | 1.按要求学习上级各项文件和会议精神，完成科室下达的工作任务。 | 不按照时间节点传达的一次扣0.5分，未按要求落实的一次扣0.5分。 | 月度 |  |  |
|  | 2 | 2.每月参加科室质控会议（科会），对工作开展过程中存在的问题进行分析、总结，提出改进措施并追踪，每月有记录。 | 未召开不得分，缺记录一次扣1分，对存在问题无分析及整改措施扣1分 | 月度 |  |  |
|  | 2 | 3.严格执行首问负责制，热情主动、耐心周到服务。 | 凡来办事、就医，接受首问的当事人给予及时处理或引导（或指明）到相应部门，不落实者，发现一次扣0.5分。 | 月度 |  |  |
|  | 2 | 4.对医院突发性安全、卫生应急事件响应积极及时。 | 不按预案落实的一次扣1分。 | 月度 |  |  |
|  | 2 | 5.按时参加科室的专科应急预案演练。 | 不参加一次扣1分。 | 月度 |  |  |
| 岗位业务考核指标 占70% | 55 | 水电气运维工作质量 | 1.电工、气体工、二次供水操作工均持证上岗，证件在有效期内。无证上岗的扣2分/次/人，证件超过有效期的扣1分/次/人。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 2.掌握本岗位工作范围、职责、流程和标准，掌握相应的水电气、后勤设备故障应急处理常识，并按制度落实各项工作。不符合要求扣1分/项。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 3.熟悉配电房电源情况和开关柜的负荷性质、容量和运行方式以及主要电气设备的特性、一般构造及工作原理，线路走向，并掌握操作方法、各种仪表的正常值。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 4.值班期间对平台报修和电话报修的故障要及时接单和维修，发现班内不接单、接到报修电话不及时响应扣1分/次。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 5.服从工作安排，及时完成分派的工作任务。维修服务保障及时，接到科室报修电话：急修和抢修10分钟内，普通维修30分钟内到达现场进行处理，维修质量要达到标准。未按要求完成扣1分/次。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 6.能独立完成维修任务，本班未完成的维修，要做好工作交接，确保维修工作无遗漏。未及时完成扣1分/次。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 7.值班期间按巡检频次要求对配电房、发电机房、水泵房、中心吸引机房、中心供氧机房、空压机房、各楼层配电间、管井间进行巡检并做好记录。各机房保持清洁整齐，不堆放杂物，无积灰、虫网，设备表面无积灰和污迹。未按要求完成扣1分/项。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 8.值班准确记录各科室报修信息，派工时交代维修设备具体位置、故障表现、科室对接人员及维修要求；对本班组维修存在的疑难问题或班组人员不能自行解决的问题应汇报公司经理处理。巡检过程中发现的隐患及时汇报并进行处理。未按要求完成扣1分/项。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 9.每月28日之前完成抄表（抄电表、水表、氧气表），对异常数据要查找原因并汇报公司经理及主管部门管理员；及时处理故障。不按要求完成扣1分/项。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 10.保持24h通信通畅，遇到突发事件随叫随到，到场后积极解决突发故障。一处不符合要求扣1分。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 11.维修过程中发现维修配件品牌、材质不符合要求要汇报公司经理及主管部门管理员。不按要求完成扣1分/次。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 12.配电房安全工具使用后要及时归位。不符合要求扣0.5分/次。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 13.巡检过程中发现上一班未填写巡检记录要汇报公司经理及时完善记录。不按要求完成扣0.5分/次。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 14.值班期间按要求穿长袖纯棉工作服、绝缘鞋，操作中个人防护正确。不按要求完成扣1分/次。 | 月度 |  |  |
|  | 5 | 工作量统计 | 1.每月协助完成水电气故障维修工作量统计。未按时完成扣1分/项。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 2.每月协助完成全院用水、用电、用氧量统计，对异常数据提出合理化整改建议。未按时完成扣1分/项。 | 月度 |  |  |
|  | 10 | 其他 | 1.有安排参与业务院长查房时，按要求到相应科室检查水电气设备、设施运行情况，发现故障及时维修。未按时完成扣0.5分/次。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 2.配合河池市、自治区及国家后勤安全生产检查工作。未按要求完成扣0.5分/次。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 3.发现在值班室或工作场所吸烟一次扣1分。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 4.发现在值班室或工作场所聊与工作无关的话题，影响他人工作一次扣1分。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 5.参加公司每月开展的专业知识和技能培训。不参加一次扣1分。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 6.医院指令性任务、科室临时调配的其他工作。未按时、按要求完成扣2分/次。 | 临时 |  |  |
| 管理责任考核指标占10% | 6 | 安全生产工作 | 1.根据医院及科室安排，参与安全生产检查工作。未按时完成扣1分/项。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 2.保障水电气运维的安全生产。未出现差错、事故、投诉、纠纷等，发现1次扣1分。 | 月度 |  |  |
|  | 4 | 工作质量和工作量保证 | 确保上级检查、验收工作顺利通过，存在突出问题、需要整改一次扣0.5分。情节严重交医院处理，不作为的一次扣1分。 | 月度 |  |  |
| 德能勤廉 占10% | 10 | 工作纪律和节能 | 1.遵守医院劳动纪律及相关规章制度，不迟到、早退、串岗、离岗、干私活等。违反规定扣1分/次。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 2.上班时间佩戴工作牌，仪表整洁，举止端庄，精神饱满，工作认真。不符合要求扣0.5分/次。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 3.搞好办公区域环境卫生，维护医院形象，节约用水用电，节约纸张，离开办公室前关掉电脑、空调等设备。不符合要求扣0.5分/次。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 4.科内同事之间互助团结无争吵。不符合要求扣2分/次。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 5.保守单位、科室秘密，包括个人隐私。不符合要求扣2分/次。 | 月度 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  |

注意事项：医院职工工作质量考核按以下执行，≥95分不扣款，低于95分大于等于90分每下降1分扣100元，评分低于90分每下降1分扣200元。

附件3

河池市人民医院机电运维服务质量满意度调查表

尊敬的先生/女士：

您好！为了解您对医院机电运维服务质量的评价及满意程度，请您在您认为合适的评价选项上打“ √”。非常感谢您对我们工作的支持和配合，恳请您提出宝贵的意见和建议。

| 序号 | 调查内容 | 满意度分级 |  |  |  |  |  |  | 不满意 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 未涉及 |  |
| 1 | 运维人员是否文明礼貌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 运维人员及时接听报修电话情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 运维人员是否能在约定时间内到达现场提供服务（紧急报修10分钟内，普通报修30分钟内到达现场） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 在报修平台报修的响应情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场服务是否有效解决问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 发生各类故障时，是否在约定时间内恢复（一般故障处理（不需拆卸或更换设备和配件）时间不超过2小时；较大故障（设备专用配件损坏，需要厂家定制发货的）处理时间3～7个日历日；重大故障（机组重要部件损坏或更换设备，需要厂家定制发货的）处理时间10～15个日历日，确保设备正常运行） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 意见和建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：每季度开展满意度调查一次，满意度评价：非常满意5分、比较满意为4分、满意为3分、一般满意为2分、不满意为1分、非常不满意为0分。

附件4

河池市人民医院机电运维目前现有的主要设备设施清单

| 序号 | 设施、设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温液体储罐 | GM2020060 | 个 | 1 | 中山院区 |
| 2 | 低温液体储罐 | GM2020061 | 个 | 1 | 中山院区 |
| 3 | 真空泵 | 203290 4KW | 台 | 1 | 中山院区 |
| 4 | 真空泵 | 203289 4KW | 台 | 1 | 中山院区 |
| 5 | 真空负压罐 | 800*21100 | 个 | 1 | 中山院区 |
| 6 | 真空负压罐 | 800*2100 | 个 | 1 | 中山院区 |
| 7 | 10KV户外开闭所 | LRM6-12 | 组 | 1 | 中山院区 |
| 8 | 箱式变压器 | 2BP(M)-12)/0.4 | 组 | 3 | 中山院区 |
| 9 | 生活水泵 | GLB24-91-3 | 组 | 1 | 中山院区 |
| 10 | 发电机 | LDDL-M823江苏礼德823KW | 组 | 1 | 中山院区 |
| 11 | 发电机 | XGY400广西星光400KW | 组 | 1 | 中山路住宅小区 |
| 12 | 生活水泵 | WFY3-1677上海凯泉 | 组 | 1 | 中山路住宅小区 |
| 13 | 箱式变电站 | YBN-800/10/0.4柳州威图 | 组 | 3 | 中山路住宅小区 |
| 14 | 开闭所 | GFW-12/CCCCCC柳州威图 | 组 | 1 | 中山路住宅小区 |
| 15 | 开闭所 | NTXGW-12南宁特变 | 组 | 1 | 总部院区 |
| 16 | 开闭所 | DFW-12/V（PT）CC | 组 | 1 | 总部院区 |
| 17 | 三相交流同步发电机 | LD-A-200江苏礼德200KW | 组 | 1 | 教学综合楼 |
| 18 | 水泵电动机 | YE3-100L-2 | 台 | 2 | 教学综合楼 |
| 19 | 变压器 | SCS11-630/10.5 | 套 | 2 | 教学综合楼 |
| 20 | 高压柜（含出线、进线柜） |  | 组 | 2 | 教学综合楼 |
| 21 | 低压柜（含计量柜、出线、进线柜、电容补偿柜） |  | 组 | 12 | 教学综合楼 |
| 22 | 变压器 | SCS11/630/10.5 | 组 | 2 | 总部家属区配电房 |
| 23 | 高压柜（含出线、进线柜） |  | 组 | 2 | 总部家属区配电房 |
| 24 | 低压柜（含计量柜、出线、进线柜、电容补偿柜） |  | 组 | 7 | 总部家属区配电房 |
| 25 | 水环式真空泵 | 2BV-5137 11KW | 台 | 2 | 门诊综合楼 |
| 26 | 真空罐 | 11101-42 1m³ | 个 | 1 | 门诊综合楼 |
| 27 | 真空罐 | 11101-41 1m³ | 个 | 1 | 门诊综合楼 |
| 28 | 寿力空气压缩机 | GA11-85 11KW | 台 | 1 | 门诊综合楼 |
| 29 | 寿力空气压缩机 | GA11-85 11KW | 台 | 1 | 门诊综合楼 |
| 30 | 储气罐 | 1206JDB462 1m³ | 个 | 1 | 门诊综合楼 |
| 31 | 储气罐 | 1202JDB454 1m³ | 个 | 1 | 门诊综合楼 |
| 32 | 冷干机 |  | 台 | 2 | 门诊综合楼 |
| 33 | 变压器 | SCB11-1600/1011 B08174 | 套 | 1 | 门诊综合楼 |
| 34 | 变压器 | SCB11-1600/1011 B08175 | 套 | 1 | 门诊综合楼 |
| 35 | 高压柜（含出线、进线柜、联络柜） | / | 个 | 10 | 门诊综合楼 |
| 36 | 低压柜 | / | 个 | 23 | 门诊综合楼 |
| 37 | 发电机 | APD1120P | 组 | 1 | 门诊综合楼 |
| 38 | 水泵房三相异步电动机 | Y2-200L1-2 | 台 | 2 | 门诊综合楼 |
| 39 | 移动发电机 | ZH4100D潍坊山柴30KW | 台 | 1 | 门诊综合楼 |
| 40 | 干式电力变压器 | SCB9-800 | 套 | 1 | 外科楼 |
| 41 | 干式电力变压器 | SCB9-1000 | 套 | 1 | 外科楼 |
| 42 | 高压柜（含出线、进线柜、联络柜） | XGN15-12 | 组 | 2 | 外科楼 |
| 43 | 高压柜 | 1AA、2AA、3AA | 组 | 3 | 外科楼 |
| 44 | 低压柜 | 4AA、5AA、7AA、8AA、10AA、11AA/12AA | 组 | 7 | 外科楼 |
| 45 | 电容补偿柜 | 6AA、9AA | 组 | 2 | 外科楼 |
| 46 | 发电机 | MARELLIMOTORI | 组 | 1 | 外科楼 |
| 47 | 水泵房三相异步电动机 | Y160M-4 11KW | 台 | 2 | 外科楼 |
| 48 | 真空泵 | YE2-200L1-2 | 台 | 2 | 外科楼 |
| 49 | 真空罐 | 11101-41 1m³ | 个 | 2 | 外科楼 |
| 50 | 生活水箱 | 定制 | 个 | 7 |  |
| 51 | 潜污泵 | / | 个 | 30 |  |
| 52 | 防雷装置 | 各类 | 套 | 5 |  |
| 53 | 医护求助铃 | 各类 | 个 | 639 |  |
| 54 | 病房呼叫系统 | 各类 | 个 | 1860 |  |
| 55 | 医疗设备带 | 各类 | 套 | 615 |  |
| 56 | 路灯 | 各类 | 盏 | 221 |  |
| 57 | 照明灯 | 各类 | 盏 | 9748 |  |
| 58 | 筒灯 | 各类 | 盏 | 542 |  |
| 59 | 灯开关 | 各类 | 盏 | 3220 |  |
| 60 | 插座 | 各类 | 个 | 12787 |  |
| 61 | 电视机 | TCL | 台 | 462 |  |
| 62 | 电冰箱 | 各类 | 台 | 127 |  |
| 63 | 电风扇 | 各类 | 台 | 128 | 含立式、台式、壁挂式 |
| 64 | 微波炉 | 各类 | 台 | 105 |  |
| 65 | 除湿机 | 各类 | 台 | 47 |  |
| 66 | 空气消毒机 | 各类 | 台 | 77 | 含立式、壁挂式 |
| 67 | 挂式紫外线灯 | 各类 | 盏 | 401 |  |
| 68 | 移动式紫外线车 | 各类 | 个 | 127 |  |
| 69 | 手术室的扩音系统 | 威而信 | 套 | 1 |  |
| 70 | 台桌类 | 各类 | 张 | 2470 |  |
| 71 | 椅凳类 | 各类 | 张 | 4600 |  |
| 72 | 柜 | 各类 | 个 | 3867 | 含指纹柜、机柜、器械柜、文件柜、其他柜、密集架等 |
| 73 | 橱柜 | 各类 | 台 | 8 |  |
| 74 | 病床 | 各类 | 张 | 2128 |  |
| 75 | 床头柜 | 各类 | 台 | 2128 |  |
| 76 | 治疗车 | 各类 | 台 | 377 |  |
| 77 | 平车 | 各类 | 个 | 43 |  |
| 78 | 抢救车 | 各类 | 台 | 54 |  |
| 79 | 陪人椅 | 各类 | 张 | 1217 |  |
| 80 | 轮椅 | 各类 | 个 | 160 |  |
| 81 | 门禁 | 各类 | 扇 | 164 |  |
| 82 | 排气扇 | 各类 | 个 | 570 |  |
| 83 | 卫生间 | 各类 | 个 | 912 |  |
| 84 | 壁挂式小便器 | 各类 | 个 | 126 |  |
| 85 | 蹲式大便器 | 各类 | 个 | 1823 |  |
| 86 | 坐式大便器带水箱（马桶） | 各类 | 个 | 52 |  |
| 87 | 液压脚踏（手动）式冲洗阀 | 各类 | 个 | 1072 |  |
| 88 | 感应式冲洗阀 | 各类 | 个 | 57 |  |
| 89 | 洗手台 | 各类 | 个 | 1386 |  |
| 90 | 感应式水龙头 | 各类 | 个 | 185 |  |
| 91 | 直开水龙头 | 各类 | 个 | 2440 |  |
| 92 | 冷热混合手动水龙头 | 各类 | 个 | 1058 |  |
| 93 | 电热水龙头 | / | 个 | 1 |  |
| 94 | 化粪池 | / | 个 | 18 |  |

- （备注：服务期间服务内容包括但不限于以上清单）

附件5

河池市人民医院机电运维常用维修零配件清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 控制单价（元） | 参考品牌（包含但不限于） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花洒头 | 15# | ABS复合材料+纳米晶钻电镀 | 个 | 44 | 恒洁/九牧/鹰卫浴 |
| 2 | 花洒管 | 15#1.2米 | 不锈钢 | 条 | 24 | 恒洁/九牧/鹰卫浴 |
| 3 | 花洒座 | / | 塑料 | 个 | 27 | 恒洁/九牧/鹰卫浴 |
| 4 | 淋浴混合阀 | 8098# | 全铜 | 套 | 170 | 恒洁/九牧/鹰卫浴 |
| 5 | 双接软管（洗手盆下用） | 15#30cm | 外不锈钢 | 条 | 13 | 恒洁/九牧/鹰卫浴 |
| 6 | 双接软管（洗手盆下用） | 15#60cm | 外不锈钢 | 条 | 15 | 恒洁/九牧/鹰卫浴 |
| 7 | 双接软管（洗手盆下用） | 15#80cm | 外不锈钢 | 条 | 20 | 恒洁/九牧/鹰卫浴 |
| 8 | 卫生间扶手 | 30cm | 不锈钢 | 个 | 33 | 美瑞德/华轩/皇耐 |
| 9 | 卫生间扶手 | 40cm | 不锈钢 | 个 | 39 | 美瑞德/华轩/皇耐 |
| 10 | 卫生间扶手 | 50cm | 不锈钢 | 个 | 44 | 美瑞德/华轩/皇耐 |
| 11 | 冷热水龙头 | 15# | 全铜/不锈钢 | 个 | 160 | 恒洁/九牧/鹰卫浴 |
| 12 | 单冷快开水龙头 | 15# | 全铜/不锈钢 | 个 | 40 | 恒洁/九牧/鹰卫浴 |
| 13 | 弯弓水龙头 | 15# | 全铜/不锈钢 | 个 | 64 | 恒洁/九牧/鹰卫浴 |
| 14 | 下水器 | 直径4.0 厚度1.0mm | 不锈钢 | 个 | 20 | 恒洁/九牧/鹰卫浴 |
| 15 | 下水伸缩管 | 直径4.0 | 塑料波纹管 | 条 | 20 | 恒洁/九牧/鹰卫浴 |
| 16 | 三角阀 | 15# | 全铜 | 个 | 17 | 恒洁/九牧/鹰卫浴 |
| 17 | 延时冲水阀 | 15# | 全铜 | 个 | 125 | 恒洁/九牧/鹰卫浴 |
| 18 | 脚踏冲水阀 | 25# | 全铜 | 个 | 150 | 恒洁/九牧/鹰卫浴 |
| 19 | 冲水阀阀芯 | / | / | 个 | 50 | 恒洁/九牧/鹰卫浴 |
| 20 | 水龙头阀芯 | / | 全铜 | 个 | 7 | 恒洁/九牧/鹰卫浴 |
| 21 | 水龙头手柄 | / | 不锈钢 | 个 | 9 | 恒洁/九牧/鹰卫浴 |
| 22 | 排水管 | 50# | PVC | 米 | 6 | 联塑/雄塑/日丰/梧州五一 |
| 23 | 排水管配件（直通，三通，管卡） | 50# | PVC | 个 | 直通：1.2 | 联塑/雄塑/日丰/梧州五一 |
|  |  |  |  |  | 三通：2.3 |  |
|  |  |  |  |  | 管卡：1.8 |  |
| 24 | 排水管沉水弯 | 50# | PVC | 个 | 3 | 联塑/雄塑/日丰/梧州五一 |
| 25 | 排水管 | 75# | PVC | 米 | 11 | 联塑/雄塑/日丰/梧州五一 |
| 26 | 排水管配件（直通，三通，管卡） | 75# | PVC | 个 | 直通：2 | 联塑/雄塑/日丰/梧州五一 |
|  |  |  |  |  | 三通：6 |  |
|  |  |  |  |  | 管卡：2.5 |  |
| 27 | 排水管沉水弯 | 75# | PVC | 个 | 7.5 | 联塑/雄塑/日丰/梧州五一 |
| 28 | 排水管 | 110# | PVC | 米 | 10 | 联塑/雄塑/日丰/梧州五一 |
| 29 | 排水管配件（直通，三通，管卡） | 110# | PVC | 个 | 直通：3.5 | 联塑/雄塑/日丰/梧州五一 |
|  |  |  |  |  | 三通：10 |  |
|  |  |  |  |  | 管卡：3.5 |  |
| 30 | 排水管沉水弯 | 110# | PVC | 个 | 13 | 联塑/雄塑/日丰/梧州五一 |
| 31 | 排水管 | 160# | PVC | 米 | 28 | 联塑/雄塑/日丰/梧州五一 |
| 32 | 排水管配件（直通，三通，管卡） | 160# | PVC | 个 | 直通：13 | 联塑/雄塑/日丰/梧州五一 |
|  |  |  |  |  | 三通：25 |  |
|  |  |  |  |  | 管卡:5 |  |
| 33 | 排水管沉水弯 | 160# | PVC | 个 | 35 | 联塑/雄塑/日丰/梧州五一 |
| 34 | 供水管 | 20# | PPR | 米 | 3 | 联塑/雄塑/日丰/梧州五一 |
| 35 | 供水管配件（直通，三通，管卡） | 20# | PPR | 个 | 2 | 联塑/雄塑/日丰/梧州五一 |
| 36 | 供水管配件 | 20#螺口 | PPR | 个 | 1 | 联塑/雄塑/日丰/梧州五一 |
| 37 | 供水管 | 25# | PPR | 米 | 7 | 联塑/雄塑/日丰/梧州五一 |
| 38 | 供水管配件（直通，三通，管卡） | 25# | PPR | 个 | 3 | 联塑/雄塑/日丰/梧州五一 |
| 39 | 供水管配件 | 25#螺口 | PPR | 个 | 3 | 联塑/雄塑/日丰/梧州五一 |
| 40 | 冲水箱 | / | 塑料 | 个 | 87 | 联塑/雄塑/日丰/梧州五一 |
| 41 | 冲水箱配件 | / | 塑料 | 套 | 48 | 联塑/雄塑/日丰/梧州五一/丽景 |
| 42 | 马桶盖 | / | 塑料 | 个 | 60 | 恒洁/九牧/鹰卫浴/丽景 |
| 43 | 马桶冲水器 | / | 塑料 | 套 | 35 | 恒洁/九牧/鹰卫浴/丽景 |
| 44 | 开水器龙头 | / | 铜 | 个 | 78 | 恒洁/九牧/鹰卫浴 |
| 45 | 不锈钢地漏 | 101 | 不锈钢 | 个 | 36 | 恒洁/九牧/鹰卫浴 |
| 46 | 不锈钢地漏 | 105 | 不锈钢 | 个 | 40 | 恒洁/九牧/鹰卫浴 |
| 47 | 不锈钢地漏 | 108 | 不锈钢 | 个 | 45 | 恒洁/九牧/鹰卫浴 |
| 48 | 脚踏开关龙头 | / | 不锈钢 | 套 | 290 | 恒洁/九牧/鹰卫浴 |
| 49 | LED面板灯 | 300×300mm | 亚克力面板+铝合金 | 盏 | 53 | 三雄极光/欧普/雷士 |
| 50 | LED面板灯 | 600×600mm | 亚克力面板+铝合金 | 盏 | 60 | 三雄极光/欧普/雷士 |
| 51 | LED面板灯 | 300×1200mm | 亚克力面板+铝合金 | 盏 | 73 | 三雄极光/欧普/雷士 |
| 52 | LED灯管 | 18-36W | 亚克力+铝合金 | 支/套 | 20 | 三雄极光/欧普/雷士 |
| 53 | 圆形感应吸顶灯 | 18-36W | 亚克力+铝合金 | 盏 | 65 | 三雄极光/欧普/雷士 |
| 54 | 灯管（灯具长度60cm） | T5 10W | 玻璃 | 支/套 | 24 | 三雄极光/欧普/雷士 |
| 55 | 螺口节能灯 | 7-40W | 亚克力+铝合金 | 只 | 40W：51 | 三雄极光/欧普/雷士 |
|  |  |  |  |  | 30W：30 |  |
|  |  |  |  |  | 12W：18 |  |
| 56 | 设备带床头灯开关 | 118 | 高温阻燃环保PC | 只 | 21 | 德力西/公牛/雷士 |
| 57 | 螺口灯头 | E14 | 高温阻燃环保PC | 只 | 9 | 德力西/公牛/雷士 |
| 58 | 螺口灯头专用灯泡 | E14 | 亚克力+铝合金 | 只 | 13 | 德力西/公牛/雷士 |
| 59 | 螺口灯头 | E27 | 亚克力+铝合金 | 只 | 10 | 德力西/公牛/雷士 |
| 60 | 床头灯 | T5 | 亚克力+铝合金 | 套 | 18 | 三雄极光/欧普/雷士 |
| 61 | 灯管 | T8/T5 | 玻璃 | 支 | T8：20 | 三雄极光/欧普/雷士/佛山 |
|  |  |  |  |  | T5：15 |  |
| 62 | 空气开关 | 4P（32A-100A） | PC阻燃 | 个 | 100A:87 | 德力西/正泰/施耐德 |
|  |  |  |  |  | 63A:60 |  |
|  |  |  |  |  | 32A:30 |  |
| 63 | 空气开关 | 3P（32A-100A） | PC阻燃 | 个 | 100A:60 | 德力西/正泰/施耐德 |
|  |  |  |  |  | 63A:40 |  |
|  |  |  |  |  | 32A:23 |  |
| 65 | 空气开关 | 2P（16A-100A） | PC阻燃 | 个 | 100A:45 | 德力西/正泰/施耐德 |
|  |  |  |  |  | 63A:35 |  |
|  |  |  |  |  | 25A:25 |  |
|  |  |  |  |  | 16A:15 |  |
| 66 | 空气开关 | 1P（16A-100A） | PC阻燃 | 个 | 100A:20 | 德力西/正泰/施耐德 |
|  |  |  |  |  | 63A:18 |  |
|  |  |  |  |  | 25A:12 |  |
|  |  |  |  |  | 16A:8 |  |
| 67 | 铜芯线 | 1.5-6m² | 全铜（国标） | 米 | 6m²：8 | 阳工/桂林国际/广东电缆 |
|  |  |  |  |  | 4m²：6.5 |  |
|  |  |  |  |  | 2.5m²：3.5 |  |
|  |  |  |  |  | 1.5m²：2.5 |  |
| 68 | 纤维管（B1级橡塑保温材料） | ￠10-100 | 纤维 | 米 | 4 | 金索力/东盛鑫/鑫泓泰 |
| 69 | 穿线套管 | DN20 | PVC | 米 | 3 | 联塑/雄塑/日丰/梧州五一 |
| 70 | 卫生间节能吸顶灯 | 12-24W | 亚克力+铝合金 | 盏 | 87 | 三雄极光/欧普/雷士 |
| 71 | 线槽 | 19*39mm | PVC | 米 | 2 | 联塑/雄塑/日丰/梧州五一 |
| 72 | 暗装底盒 | 86-118 | PC阻燃 | 个 | 2 | 德力西/公牛/正泰 |
| 73 | 暗装三孔空调插座 | 16A | PC阻燃 | 个 | 9 | 德力西/公牛/正泰 |
| 74 | 开口铜耳及线鼻子 | 各类 | 全铜 | 个 | 11 | 定制 |
| 75 | 灯脚 | / | / | 只 | 24 | 三雄极光/欧普/雷士/公牛 |
| 76 | 时控开关 | KG316T型 | / | 个 | 51 | 德力西/公牛/正泰 |
| 77 | 2芯电话线 | / | 全铜 | 米 | 1 | 网联/安普/绿联 |
| 78 | 波纹管 | / | PP阻燃20 | 米 | 2 | 联塑/雄塑/日丰/梧州五一 |
| 79 | 减压阀 | / | 全铜 | 个 | 110 | 上海冠龙/正丰/远大 |
| 80 | 阀门 | / | 全铜 | 个 | 67 | 上海冠龙/正丰/远大 |
| 81 | 压力表 | / | 黑钢外壳+机芯全铜 | 个 | 20 | 上海冠龙/正丰/远大 |
| 82 | 阀芯 | / | 全铜 | 个 | 9 | 上海冠龙/正丰/远大 |
| 83 | 胶垫 | / | 橡胶/硅胶 | 个 | 1 | 上海冠龙/正丰/远大 |
| 84 | 弹簧 | / | 合金 | 个 | 3 | 山东亚华/湖南一诺 |
| 85 | 钢针 | / | 合金 | 根 | 18 | 山东亚华/湖南一诺 |
| 86 | 呼叫铃控制面板 | / | / | 块 | 100 | 山东亚华/湖南一诺 |
| 87 | 呼叫手柄 | / | / | 根 | 28 | 山东亚华/湖南一诺 |
| 88 | 卫生间呼叫铃 | / | / | 套 | 33 | 山东亚华/湖南一诺 |
| 89 | 无障碍卫生间呼叫铃（无线） | / | / | 套 | 85 | 山东亚华/湖南一诺 |
| 90 | 平车/治疗车轮子 | 1.5寸 | 聚氨酯 | 个 | 28 | 伟达/浩轩/厚福/康怡 |
| 91 | 平车/治疗车轮子 | 3寸 | 聚氨酯 | 个 | 36 | 伟达/浩轩/厚福/康怡 |
| 92 | 平车/治疗车轮子 | 4寸 | 聚氨酯 | 个 | 40 | 伟达/浩轩/厚福/康怡 |
| 93 | 平车/治疗车轮子 | 5寸 | 聚氨酯 | 个 | 52 | 伟达/浩轩/厚福/康怡 |
| 94 | 平车/治疗车轮子 | 6寸 | 聚氨酯 | 个 | 56 | 伟达/浩轩/厚福/康怡 |
| 95 | 平车/治疗车轮子 | 8寸 | 聚氨酯 | 个 | 60 | 伟达/浩轩/厚福/康怡 |
| 96 | 平车/治疗车轮子 | 10寸 | 聚氨酯 | 个 | 75 | 伟达/浩轩/厚福/康怡 |
| 97 | 平车/治疗车轮子 | 12寸 | 聚氨酯 | 个 | 85 | 伟达/浩轩/厚福/康怡 |
| 98 | 平车/治疗车轮子 | 14寸 | 聚氨酯 | 个 | 95 | 伟达/浩轩/厚福/康怡 |
| 99 | 平车/治疗车轮子 | 各类 | 聚氨酯 | 个 | 40 | 伟达/浩轩/厚福/康怡 |
| 100 | 轮椅轮子(车胎) | 55 | 聚氨酯 | 个 | 47 | 伟达/浩轩/厚福/康怡 |
| 101 | 轮椅脚踏 | / | 塑料 | 个 | 26 | 伟达/浩轩/厚福/康怡 |
| 102 | 轮椅扶手 | / | 塑料 | 个 | 20 | 伟达/浩轩/厚福/康怡 |
| 103 | 病床轮子（单轮） | 4-6寸 | 聚氨酯 | 个 | 4寸：65 | 伟达/浩轩/厚福/康怡 |
|  |  |  |  |  | 5寸：75 |  |
|  |  |  |  |  | 6寸：120 |  |
| 104 | 病床轮子（中控轮） | 5寸、6寸 | 聚氨酯 | 个 | 5寸：165 | 伟达/浩轩/厚福/康怡 |
|  |  |  |  |  | 6寸：185 |  |
| 105 | 铝合金护栏（卡式） | / | 铝合金 | 个 | 103 | 伟达/浩轩/厚福/康怡 |
| 106 | 长摇杆（床头） | / | 镀锌钢 | 根 | 61 | 伟达/浩轩/厚福/康怡 |
| 107 | 短摇杆(床尾) | / | 镀锌钢 | 根 | 34 | 伟达/浩轩/厚福/康怡 |
| 108 | 刹车配件 | / | 六角钢 | 个 | 41 | 伟达/浩轩/厚福/康怡 |
| 109 | ABS摇手柄 | / | 塑料 | 只 | 20 | 伟达/浩轩/厚福/康怡 |
| 110 | 三联抽屉锁 | 16#（各类） | 复合金属材料 | 把 | 8 | 协和/卡贝/玥玛 |
| 111 | 136抽屉锁 | 16# | 复合金属材料 | 把 | 6 | 帝高/小博士/玥玛/飞球 |
| 112 | 138抽屉锁 | 22# | 复合金属材料 | 把 | 7 | 帝高/小博士/玥玛/飞球 |
| 113 | 138抽屉锁 | 32# | 复合金属材料 | 把 | 8 | 帝高/小博士/玥玛 |
| 114 | 挂锁 | 50# | / | 把 | 10 | 汉山/守护之盾/玥玛 |
| 115 | 方形铁挂锁 | 40# | / | 把 | 20 | 匠蕊/守护之盾/玥玛/金点 |
| 116 | 方形铁挂锁 | 50# | / | 把 | 33 | 匠蕊/守护之盾/玥玛/金点 |
| 117 | 三杆圆球门锁 | 607# | 不锈钢 | 把 | 47 | 英皇/皇庭/玥玛 |
| 118 | 圆球门锁 | 5831 | 不锈钢 | 把 | 24 | 英皇/飞球/玥玛 |
| 119 | 圆球门锁 | 203-056 | 不锈钢 | 把 | 20 | 飞球/英皇/玥玛 |
| 120 | 防盗门门锁 | AO4S-41SNNP | 不锈钢/全铜 | 套 | 35 | 瑞卡/固安居/玥玛 |
| 121 | 执手门锁 | ZB50E-05L14 | 不锈钢/全铜 | 套 | 38 | 欧仕图/牛头/玥玛 |
| 122 | 执手门锁 | 80X23-09 | 不锈钢/全铜 | 套 | 35 | 欧仕图/牛头/玥玛 |
| 123 | 锁芯 | 50# | 全铜 | 个 | 20 | 欧仕图/牛头/玥玛 |
| 124 | 执手门锁面板 | / | 不锈钢 | 套 | 30 | 欧仕图/牛头/玥玛 |
| 125 | 执手门锁锁体 | / | 铜/合金 | 个 | 18 | 欧仕图/牛头/玥玛 |
| 126 | 玻璃门锁 | / | 不锈钢 | 套 | 50 | 酷狼/玥玛/欧仕图/ |
| 127 | 木门推拉门锁 | / | 合金/铜 | 套 | 43 | 诺凯/协和/玥玛 |
| 128 | 柜门飞机锁 | / | 合金 | 个 | 12 | 诺凯/协和/玥玛 |
| 129 | 门吸 | / | / | 个 | 8 | 定制 |
| 130 | 闭门器 | 61# | / | 个 | 65 | 顶冠/卡贝/玥玛 |
| 131 | 闭门器 | 90度定位 | / | 个 | 65 | 顶冠/卡贝/玥玛 |
| 132 | 玻璃门拉手 | 350mm | 不锈钢 | 对 | 48 | 梵牛/星豚/品顿 |
| 133 | 玻璃门拉手 | 可调节 | 不锈钢 | 对 | 48 | 梵牛/星豚/品顿 |
| 134 | 玻璃门天地夹 | / | 不锈钢 | 套 | 67 | 梵牛/星豚/品顿 |
| 135 | 插销 | 3-8寸 | 不锈钢 | 个 | 15 | 梵牛/星豚/品顿 |
| 136 | 插销 | 8寸带锁扣 | 不锈钢 | 个 | 10 | 梵牛/星豚/品顿 |
| 137 | 防火门拉手 | / | 不锈钢 | 对 | 8 | 梵牛/星豚/品顿 |
| 138 | 平开合页 | 15*6*2.5 | 不锈钢 | 个 | 9 | 艾夫伊/炜煜/固特 |
| 139 | 锁扣 | 3-5mm | 不锈钢 | 个 | 3 | 纳汇/安望/卡贝 |
| 140 | 色扣 | 小号 | 不锈钢 | 个 | 2 | 纳汇/安望/卡贝 |
| 141 | 平开合页 | 4*3*2.5 | 不锈钢 | 副 | 6 | 艾夫伊/炜煜/固特 |
| 142 | 合页 | 3-4寸 | 不锈钢 | 副 | 6 | 艾夫伊/胜荣/固特 |
| 143 | 门铰 | 平弯、直弯 | 不锈钢 | 副 | 9 | 艾夫伊/胜荣/固特 |
| 144 | 柜子门/抽屉拉手 | / | 不锈钢 | 个 | 2 | 艾夫伊/胜荣/固特 |
| 145 | 抽屉轨道（三折） | 12-16寸 | 金属 | 副 | 15 | 祥国/固特/卡贝 |
| 146 | 转椅轮子 | / | 塑料 | 个 | 5 | 华东/小林/亿固 |
| 147 | 候诊椅支架 | / | 不锈钢 | 个 | 180 | 定制 |
| 148 | 角码 | / | 不锈钢 | 个 | 4 | 定制 |
| 149 | 床帘/窗帘轨道 | / | 铝合金 | 米 | 29 | 定制 |
| 150 | 床帘/窗帘挂钩 | / | 不锈钢 | 个 | 2 | 定制 |
| 151 | 窗户定位器 | / | 塑料 | 个 | 3 | 源达/首力/泊洛泥 |

备注：1.维修零配件包括但不限于以上清单，有增加的需书面向主管部门申请，审核通过后方可采购；2.维修零配件单价包含维修工时费等。

附件6

河池市人民医院机电运维机房设备/设施巡检频次表

| - 序号 | - 院区 | - 设备/设施名称 | - 巡查频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 总部院区 | - 门诊综合楼配电房高压 | - 2小时一次 |
| - 2 |  | - 门诊综合楼配电房3号变压器 | - 2小时一次 |
| - 3 |  | - 门诊综合楼配电房4号变压器 | - 2小时一次 |
| - 4 |  | - 外科楼配电房2号变压器 | - 2小时一次 |
| - 5 |  | - 外科楼配电房5号变压器 | - 2小时一次 |
| - 6 |  | - 教学综合楼配电房6号变压器 | - 2小时一次 |
| - 7 |  | - 教学综合楼配电房7号变压器 | - 2小时一次 |
| - 8 |  | - 教学综合楼生活区配电房1号变压器 | - 2小时一次 |
| - 9 |  | - 教学综合楼生活区配电房8号变压器 | - 2小时一次 |
| - 10 |  | - 门诊综合楼负压机房 | - 2小时一次 |
| - 11 |  | - 外科楼负压机房 | - 2小时一次 |
| - 12 |  | - 门诊综合楼正压机房 | - 8小时一次 |
| - 13 |  | - 门诊综合楼水泵房 | - 4小时一次 |
| - 14 |  | - 外科楼水泵房 | - 4小时一次 |
| - 15 |  | - 教学综合楼水泵房 | - 4小时一次 |
| - 16 |  | - 总部院区液氧站 | - 4小时一次 |
| - 17 |  | - 外科楼汇流排机房 | - 8小时一次 |
| - 18 |  | - 门诊综合楼配电房防火巡查 | - 8小时一次 |
| - 19 |  | - 外科楼配电房防火巡查 | - 8小时一次 |
| - 20 |  | - 教学综合楼配电房防火巡查 | - 8小时一次 |
| - 21 |  | - 教学综合楼生活区配电房防火巡查 | - 8小时一次 |
| - 22 |  | - 门诊综合楼配电房、发电机房消防器材 | - 每周一次 |
| - 23 |  | - 外科楼配电房、发电机房消防器材 | - 每周一次 |
| - 24 |  | - 教学综合楼配电房、发电机房消防器材 | - 每周一次 |
| - 25 |  | - 教学综合楼生活区配电房消防器材 | - 每周一次 |
| - 26 |  | - 门诊综合楼柴油发电机房 | - 1天一次 |
| - 27 |  | - 外科楼柴油发电机房 | - 1天一次 |
| - 28 |  | - 教学综合楼柴油发电机房 | - 1天一次 |
| - 29 | - 中山院区 | - 中山院区综合楼配电房3号变压器 | - 2小时一次 |
| - 30 |  | - 中山院区综合楼配电房4号变压器 | - 2小时一次 |
| - 31 |  | - 中山院区综合楼配电房5号变压器 | - 2小时一次 |
| - 32 |  | - 中山院区综合楼负压机房 | - 2小时一次 |
| - 33 |  | - 中山院区液氧站 | - 4小时一次 |
| - 34 |  | - 中山院区汇流排机房 | - 8小时一次 |
| - 35 |  | - 中山院区综合楼柴油发电机房 | - 1天一次 |
| - 36 |  | - 中山院区综合楼水泵房 | - 4小时一次 |
| - 37 |  | - 中山院区配电房防火巡查 | - 8小时一次 |
| - 38 |  | - 中山院区配电房、发电机房消防器材 | - 每周一次 |

附件1：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件2：

# 第三章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 要点 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1 | 项目基本信息 | 项目名称：河池市人民医院机电运维服务采购项目 项目编号：HCZC2026-C3-990037-JDZB 采购计划号：HCZC2024-G2-00270 |
| 1.3.2 | 采购方式 | 竞争性磋商。 |
| 1.4 | 促进中小企业发展措施 | 本项目专门面向中小微企业采购。 供应商提供《中小企业声明函》中填报采购文件标明所属行业的标的物应均为中型或小型或微型企业。如磋商公告接受联合体或分包时，供应商以联合体形式响应的，还须提供《联合体协议书》，《联合体协议书》中填报的中小微企业承接的比例为100%；供应商以合同分包形式参与响应的，还须提供《分包意向协议书》，《分包意向协议书》中填报的中小微企业承接的比例为100%； |
| 1.5.1 | 供应商资格条件 | 详见磋商公告。 |
| 1.5.3 | 联合体 | 是否接受联合体详见磋商公告 |
| 1.6 | 踏勘 | 不组织 □组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： 联系人及电话： □可申请踏勘（如有需要供应商自行与采购人联系申请踏勘）/自行踏勘 |
| 1.7.2 | 分包 | 是否接受分包详见磋商公告 |
| 1.9 | 对本国产品的支持政策 | □适用 ☑不适用 |
| 2.3 | 采购文件澄清、修改 | 在磋商公告发布媒介发布。 |
| 2.3 | 确认收到澄清、修改发布的方式 | 澄清、修改文件自磋商公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注磋商公告发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。 |
| 3.4.1 | 响应有效期 | 响应截止之日起90天。 |
| 3.5 | 磋商保证金 | 无 |
| 3.6 | 响应文件的编制 | 响应文件应按第六章响应文件格式分别编制并使用下载的广西政府采购云平台新版客户端制作并上传。 |
| 3.7 | 响应文件递交截止时间及截标时间 | 见磋商公告要求。 |
| 4.2 | 备份响应文件 | 本项目接受 ☑不接受备份响应文件 以广西政府采购云平台自动生成的备份文件为依据，当项目允许接受备份响应文件时，供应商才可以按规定上传备份响应文件。 |
| 4.3 | 演示 | 否 □是 演示内容： 演示形式： |
| 4.4 | 样品 | 否 □是 样品制作的标准和要求： 样品检测机构的要求： 检测内容： 样品递交方式： |
| 5.3.1 | 信用查询规则 | 磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。 （1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。 （2）信用查询截止时点：资格审查结束前 （3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“广西政府采购云”平台作为附件上传保存。 （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 6.3.5 | 异常低价审查 | ☑评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 %的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值× %； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 %的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价× %； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 %的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价× %； （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 |
| 6.5.1 | 结果公告 | 采购代理机构在采购人依法确认成交供应商后2个工作日内在磋商公告发布的媒体上发布结果公告。 |
| 6.5.2 | 成交通知书 | 采购代理机构通过广西政府采购云平台发出成交通知书。 成交通知书在广西政府采购云平台推送之日起，视为成交供应商已收到，成交供应商自行承担未及时查收的后果。 |
| 8.1 | 质疑 | （1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。 （2）本项目不接受传真、移动通信、广西政府采购云平台等方式送达的质疑材料，供应商可通过现场或邮寄方式递交书面质疑材料。供应商应于质疑有效期内将质疑函原件递交或邮寄至磋商公告中采购代理机构信息中的联系人。 |
| 9.1 | 代理服务费 | （1）代理服务费 采购代理机构向成交供应商收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法计算。具体费率如下： ①成交金额在100万元以下的： 货物1.5％；服务招标1.5％；工程招标1.0％； ②成交金额在100-500万元之间： 货物1.1％；服务招标0.8％；工程招标0.7％； ③成交金额在500-1000万元之间： 货物0.8％；服务招标0.45％；工程招标0.55％； ④成交金额在1000-5000万元之间： 货物0.5％；服务招标0.25％；工程招标0.35％； …… 差额定率累进法计算过程示例： 例如：某货物招标代理业务成交金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2万元 合计收费＝1.5＋2.2=3.7万元 （2）成交供应商在成交通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费；采购代理机构也可以从成交供应商的磋商保证金中扣除上述金额的代理服务费，余款按供应商所汇入磋商保证金的账户原路退回，如无法原路返回，则按《代理服务费承诺书》列明的账户退回。 开户银行：广西北部湾银行南宁市金湖支行 （银行地址：南宁市金湖路57号文德大厦1楼） 开户名称：广西机电设备招标有限公司 银行账号：1705012090027723 (联行号 313611017053) 财务联系人：吴茜（电话：0771-2821398） |
| 9.3 | 附件 | 无 ☑有，详见： 第二章 采购需求 |
| 9.3 | 图纸 | 无 □有，详见： |
| 9.4 | 其他事项 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明： 除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、磋商公告、采购需求、供应商须知、评审方法及标准、合同条款格式、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的采购文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |

## 1．总则

### 1.1适用范围

本采购文件适用于供应商须知前附表所述项目的政府采购活动。

### 1.2定义

1.2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.2.3本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。
    1.2.4本文件中的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。本文件中的“签章”是指电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。

1.2.5“书面形式”如无特殊规定，书面形式是合同书、信件、电报、电传等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。采购文件如有特殊规定，以采购文件规定为准。

1.2.6本项目的技术商务要求重要性分为“▲”（如有）、“#”（如有）和一般无标识指标。▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致响应被否决，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

1.2.7 本采购文件出现多种选项的条款，以“”表示本条款所选择的方式。

1.2.8 “电子交易平台”是指以数据电文形式在线完成采购活动的信息平台，本采购文件中也称“广西政府采购云平台”。

### 1.3项目信息

1.3.1项目名称及编号：详见供应商须知前附表

1.3.2采购方式：详见供应商须知前附表

### 1.4促进中小企业发展政策

1.4.1本项目落实促进中小企业发展政策措施在前附表规定。依据促进中小企业发展政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根 据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定，对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

1.4.2中小企业定义

1.4.2.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

1.4.2.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本款规定的促进中小企业发展政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本款规定的促进中小企业发展政策。

1.4.2.3本项目标的所属行业在第二章采购需求中规定。供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判断是否为中小企业。（见附件）

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为中小企业的，应按采购文件规定在响应文件中提供声明函。

1.4.2.4视同中小企业情形

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业，或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为监狱企业或残疾人福利性单位的，应按采购文件规定在响应文件中提供相关证明文件。

### 1.5供应商资格要求

1.5.1供应商资格要求：详见供应商须知前附表

1.5.2按照磋商公告的规定获得采购文件。

1.5.3本项目是否接受联合体响应，见“供应商须知前附表”规定。

如接受联合体响应，联合体响应要求如下：

（1）供应商可以组成一个响应联合体，以一个供应商的身份共同参加响应。联合体响应的，须提供《联合体协议书》（格式后附）

（2）以联合体形式参加响应的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合采购文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间必须签订联合体协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合响应协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体响应业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（采购文件其他章节另有规定的除外）。

（7）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（8）联合体各方均应按照采购文件的规定提交资格证明文件。

### 1.6现场踏勘及响应费用

1.6.1前附表如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘。

1.6.2供应商均应自行承担所有与响应有关的全部费用（采购文件有相关的规定除外）。

### 1.7转包与分包

1.7.1如采购文件其他地方无特别规定，本项目不允许转包。

1.7.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

### 1.8特别说明

1.8.1 供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。

1.8.2供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.8.3供应商在响应活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；

### 1.9 对本国产品的支持政策

1.9.1本国产品标准

“本国产品标准的产品”是指：符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品标准的产品。

本国产品标准的产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内（含保税区、综合保税区等海关特殊监管区域）实现从原材料、组件到产品的属性改变；属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途），属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形；

（2）中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。

①产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：产品在中国境内生产的组件成本/产品总成本≥规定比例；

②产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算；

③中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件和工序在中国境内完成。

①对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求；

②特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求实施前，符合第（1）项和第（2）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

1.9.2 本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。本项目是否适用对本国产品的支持政策详见供应商须知前附表。

中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

1.9.3 价格评审优惠

既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定。

1.9.4政策执行要求

19.4.1产品在中国境内生产的组件成本核算规则：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

《中国境内生产的组件成本核算基本规则》

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

- 1.产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

- 2.二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3.产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4.需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

1.9.4.2证明材料提交与审查：供应商需在投标（响应）文件中对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见响应文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。医疗器械产品凭药品监督管理部门授予的准字号注册证直接认定属于在中国境内生产的产品。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

评审委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，对《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或存在明显文字错误的，应当以书面形式要求供应商澄清、说明或者补正；经澄清、说明或者补正后仍不符合要求的，不认定为本国产品。

澄清补正应当按照“6.3.3澄清、说明或补正”的规定提交。

1.9.4.3成本核算与承诺

供应商应依据《中国境内生产的组件成本核算基本规则》核算产品成本占比，并对核算结果负责，按要求提交《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用）（参考模板详见响应文件格式）。相关成本核算的原始凭证应妥善留存，以备核查。采购人可在履约验收环节对相关材料进行抽查。

1.9.5 争议处理

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

## 2．采购文件

### 2.1采购文件的构成

第一章 磋商公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审方法及标准

第五章 合同主要条款格式

第六章 响应文件格式

### 2.2供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被否决。

### 2.3采购文件的澄清与修改

2.3.1任何已获得采购文件的潜在供应商，均可以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清。

2.3.2采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在供应商须知前附表规定的方式通知所有获取采购文件的潜在供应商，不足3个工作日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.3.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

## 3．响应文件

### 3.1响应文件的组成

响应文件由第六章“响应文件格式”规定的内容和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

### 3.2响应文件的语言及计量

3.2.1响应文件以及供应商与采购人就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标响应有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.2计量单位采购文件已有明确规定的，响应使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 3.3响应报价

3.3.1响应报价应按采购文件中相关附表格式填写。

3.3.2响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.3.3对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入响应报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应报价中。

3.3.4采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

### 3.4响应有效期

3.4.1如采购文件其他地方无特别规定，响应有效期则为响应截止之日起90天。在响应有效期内响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被否决。

3.4.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.4.3供应商同意延长的响应有效期的，如本项目要求提交保证金则应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应无效，但供应商有权收回其磋商保证金。

### 3.5磋商保证金

3.5.1供应商须按须知前附表规定提交磋商保证金，否则其响应将被否决。除采购文件规定不予退还保证金的情形外，代理机构在规定时间内退回供应商的磋商保证金（供应商自行承担因未按供应商须知前附表要求交纳导致磋商保证金无法及时退还的责任）。

3.5.2磋商保证金币种应与响应报价币种相同。

3.5.3未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还。成交供应商的磋商保证金在合同签订后5个工作日内退还（办理退还手续时需要向采购代理机构提供两份合同复印件）。

3.5.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

- 供应商在响应有效期内撤销响应文件的；

- 供应商在响应过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

- 将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 拒绝履行合同义务的；

- 其他严重扰乱招投标程序的。

### 3.6响应文件的编制要求

3.6.1供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端，通过账号密码或CA登录客户端制作响应文件。

3.6.2供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对采购文件的某项要求，供应商的响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.6.3 供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应无效。

3.6.4为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6.5响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效响应处理。

### 3.7响应文件的递交、修改和撤回

3.7.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的响应文件截标时间和响应地点提交电子版响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在响应截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至广西政府采购云平台。

3.7.2未在规定时间内提交或者未按照采购文件要求签章、加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.3供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.4在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

3.7.5在响应截止时间止提交电子版响应文件的供应商不足3家时，电子版响应文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

3.7.6采购文件未允许同一供应商提交两个或以上不同的响应文件，但存在同一供应商提交两个或以上不同的响应文件的，其响应无效。供应商在同一响应文件中对某项技术、商务要求提供有选择性的响应参数或方案等同于提交两个或以上不同的响应文件。

## 4．截标

### 4.1截标准备

本项目响应截止时间及地点见“供应商须知前附表”规定。

全流程电子化项目没有现场递交响应文件及现场截标环节。采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上截标活动、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加截标大会的，视同认可截标结果，事后不得对采购相关人员、截标过程和截标结果提出异议，同时供应商因未在线参加截标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

如供应商成功解密响应文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加截标的，视同认可截标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

### 4.2截标程序

4.2.1供应商登录广西政府采购云平台进入开标大厅签到。

4.2.2解密电子响应文件。广西政府采购云平台按截标时间自动提取所有响应文件。采购代理机构在广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件开始解密通知，由供应商平台设置时间内自行进行响应文件解密。供应商须使用加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子响应文件解密。截标后供应商未及时进行解密的，代理机构可通知供应商。通知后供应商仍未在上述规定时间内解密响应文件，或者供应商没预留联系方式或预留联系方式无效导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，均视为无效响应。

4.2.3广西政府采购云平台设置有备份响应文件功能。备份响应文件是指平台设置为接受备份响应文件时，如出现供应商上传的响应文件存在问题或其他供应商原因引起解密异常时，供应商可以在规定时间内将备份响应文件通过邮箱发送至采购代理机构，由代理机构上传备份响应文件后自动解密从而避免被视为无效响应。是否接受备份响应文件详见供应商须知前附表，如接受备份文件，供应商未在规定时间内发送备份响应文件的将视为无效响应。

4.2.4解密异常情况处理：详见本章9.2电子交易活动的中止。

4.2.5截标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化截标或评审程序调整的，按调整后的程序执行。

### 4.3演示

4.3.1“供应商须知前附表”规定在截标会议结束后进行演示的，供应商应按规定进行演示。

4.3.2未按规定时间进行演示可能引起的演示分数被计为0分或响应无效等后果由供应商自行承担。

### 4.4样品

4.4.1“供应商须知前附表”规定递交样品的，供应商应按前附表规定递交样品，递交样品时应附样品递交表（格式见第六章）。

4.4.2未按规定时间递交样品可能引起的样品分数被计为0分或响应无效等后果由供应商自行承担。

4.4.3样品封存或退还的说明请见第六章响应文件格式所附样品递交表。

## 5．资格审查

### 5.1截标后，磋商小组通过电子交易平台对供应商的资格进行审查。资格审查是根据法律法规和采购文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

### 5.2资格审查标准在第四章评审方法及标准中规定，符合资格审查标准要求的供应商即为资格审查合格。

### 5.3供应商有下列情形之一的，资格审查不合格，作无效响应处理：

5.3.1不具备招标文件中规定的资格要求或资格条件的； （注：其中信用查询规则见“供应商须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，可直接在线查询）

5.3.2响应文件缺少任何一项资格证明文件或不符合第四章评审方法及标准中资格审查标准规定的评审内容的。

## 6．评审

### 6.1组建磋商小组

6.1.1本项目评审工作由磋商小组负责，磋商小组由评审专家和采购人代表（如有）组成。磋商小组评审时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处；评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。

6.1.2磋商小组成员应当通过电子交易平台进行独立评审，磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。如果在评审过程中出现法律法规和采购文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商确定，协商不一致的，由全体磋商小组成员投票表决，应当按照少数服从多数的原则作出结论并记录在评审报告中。

6.1.3采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密（封闭式评审）的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.1.4本项目评审过程实行全程网上留痕及录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其响应按无效处理。

### 6.2评审方法及依据

6.2.1本项目采用第四章评审方法及标准规定的方法进行评审。

6.2.2磋商小组以采购文件、补充文件、响应文件、澄清及答复为评审依据，第四章评审方法及标准没有规定的评审方法、标准及因素，不得作为评审依据。

### 6.3评审程序

6.3.1符合性审查

资格审查结束后，磋商小组对通过资格审查的供应商的响应文件报价、商务资信、技术等方面实质性内容进行符合性审查，符合性审查标准详见第四章评审方法及标准。

6.3.2强制性采购要求（仅适用于货物采购项目）

（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，本项目采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的响应货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效处理；属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

（2）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）及关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》（2023年2号）的公告规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并提供由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。

注：网络安全专用产品在中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站上发布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中查询。 “网络安全专用产品”内“产品类别”共34类：数据备份与恢复产品、防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、网络和终端隔离产品、反垃圾邮件产品、网络综合审计产品、网络脆弱性扫描产品、安全数据库系统、网站恢复产品、虚拟专用网产品、防病毒网关、统一威胁管理产品（UTM）、病毒防治产品、安全操作系统、安全网络存储、公钥基础设施、网络安全态势感知产品、信息系统安全管理平台、网络型流量控制产品、负载均衡产品、信息过滤产品、抗拒绝服务攻击产品、终端接入控制产品、USB移动存储介质管理系统、文件加密产品、数据泄露防护产品、数据销毁软件产品、安全配置检查产品、运维安全管理产品、日志分析产品、身份鉴别产品、终端安全监护产品、电子文档安全管理产品。

6.3.3澄清、说明或补正

（1）对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求供应商在平台设置的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位电子签章后提交至磋商小组。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效响应处理。

（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

6.3.4报价修正

（1）报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④顺序修正。修正后的报价按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（2）经供应商确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，其响应文件作无效响应处理。

（3）经供应商确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

（4）如磋商过程中有多轮报价的，磋商小组在每一轮报价均应按上述规则修正报价。

6.3.5异常低价审查

本项目异常低价审查情形见“供应商须知前附表”规定。

- 评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

- 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

- 异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

- 书面证明应当按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定提交。

6.3.6相同品牌认定（仅适用于货物采购项目）

（1）单一产品采购项目，不同供应商提供的产品品牌相同时，按以下规定确定相同品牌的响应有效性。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在采购文件中载明。不同供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品在第二章采购需求规定。

6.3.7磋商

（1）磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，由磋商小组通过广西政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（3）供应商必须按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并在广西政府采购云平台在线编辑或上传PDF格式，使用电子签章后提交至磋商小组。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

（4）供应商的法定代表人或其授权代表无须到现场参加磋商，提问及回答/响应均通过广西政府采购云平台进行。磋商过程中使用的电子签章应为供应商上传响应文件的同一签章。

6.3.8最后报价

（1）采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（2）如符合“市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）的，提交最后报价的供应商可以为2家。

（3）最后报价要求通过广西政府采购云平台发出，供应商需在广西政府采购云平台设置的时间内报价，最后报价不得超过采购预算金额且具有唯一性，否则否决其响应。

（4）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件无效。退出磋商的说明须经签字扫描后以电子邮件方式发送至采购代理机构，并及时通知项目负责人。磋商小组在评审报告中注明退出磋商的供应商名单。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

（5）供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。

（6）最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6.3.9串通投标认定

磋商小组须根据以下规定认定供应商是否有串通投标的行为。

（1）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效。

①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的响应文件相互混装；

⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

（3）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，响应文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件;

③供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.3.10响应无效认定

（1）在评审过程中如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

①响应文件存在法律法规及监督部门有关文件规定的无效情形。

②响应文件存在采购文件规定的无效情形。

（2）根据财库《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（〔2019〕38号）以及《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（桂财采〔2019〕41号）规定，磋商小组不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题认定投标无效或否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

6.3.11比较与评价

（1）磋商小组按采购文件中规定的评审方法和标准，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（2）磋商小组各成员独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。评价打分有误的应及时进行修正。评分标准如有客观分定义，磋商小组所有成员的客观分评分分值应当一致。

（3）磋商小组按综合评分由高到低的排列顺序推荐3名以上成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。若成交候选人综合评分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；综合评分且最后报价相同的并列；成交候选人并列的，按技术部分评分由高到低顺序排列，若综合评分、最后报价、技术部分评分均相同的，按商务资信部分评分由高到低顺序排列。若综合评分、最后报价、技术部分评分、商务资信部分评分均相同的，由采购人自行决定。

（4）磋商小组根据评审记录及评审结果编写评审报告，磋商小组成员均应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评审报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以下情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审。

资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低。

### 6.4确定成交供应商

6.4.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

6.4.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

### 6.5结果公告

6.5.1自成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构按照供应商须知前附表的规定公告成交结果，成交结果公告期限为1个工作日，发布成交结果公告的同时向成交供应商发出成交通知书。采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

6.5.2在发布结果公告的同时，采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

### 6.6废标

6.6.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因发生重大变故或采购任务取消的。

6.6.2废标后采购代理机构将发布废标公告通知供应商。

## 7．合同

### 7.1合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应采购文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的供应商。在成交通知书发出前或签订合同前，如果成交供应商的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行合同、无法按照采购文件要求提交履约保证金等情形，不符合成交条件或不满足供应商资格条件要求 ，应在成交通知书发出前或签订合同前及时书面告知采购人，未主动告知，给采购人造成损失的，采购人有权取消其成交资格并没收磋商保证金。

### 7.2签订合同

7.2.1如采购文件无特别规定，成交供应商按采购文件确定的事项签订政府采购合同。

7.2.2政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

7.2.3如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，其磋商保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

7.2.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.2.5采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。

### 7.3合同公告

7.3.1如采购文件无特殊规定，成交供应商应在签订合同后1个工作日内，将政府采购合同副本送采购代理机构存档。

7.3.2采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.3.3 政府采购合同双方不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

### 7.4 履行合同

7.4.1采购人与成交供应商签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

7.5履约验收

7.5.1采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。

7.5.2验收结果合格的，成交供应商可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

7.5.3采购合同项目完成验收后，采购人应当将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

7.5.4本项目将严格按照本采购文件及合同有关规定进行合同履约验收。采购文件或合同未规定的按财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205号）以及《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）的规定执行。

## 8．质疑和投诉

### 8.1质疑

8.1.1质疑内容、时限

（1）供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

（2）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

8.1.2质疑形式

质疑应当采用供应商须知前附表所规定的形式，质疑书应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

8.1.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）	供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）	质疑项目的名称、编号；

（3）	具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）	事实依据；

（5）	必要的法律依据；

（6）	提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 8.2投诉

8.2.1供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

8.2.2投诉书应使用财政部发布的政府采购供应投诉书范本，并应按照“投诉书制作说明”进行编写。

## 9．其他事项

9.1代理服务收费由采购代理机构向成交供应商收取。签订合同前，成交供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费。

9.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

9.3本项目的附件及图纸详见供应商须知前附表。

9.4本项目的其他事项详见供应商须知前附表。

## 10．其他说明

## 10.1其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定执行。

## 10.2本采购文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构

# 第四章  评审方法及标准

## 1.评审方法

本项目采用综合评分法进行评审。综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

本项目评审的其他详细规定在第三章供应商须知中规定。

## 2.资格审查标准（不满足任何一项审查内容要求，资格审查即为不合格；联合体投标的，联合体各方均应提交第一项基本资格要求的资格证明文件）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 供应商应符合的基本资格要求 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 审查供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的，提供身份证复印件 |
|  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | ①审查商业信誉声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 ②审查2024或2025年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件，对于从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交响应文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。 |
|  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | ①审查供应商营业执照，须有效； ②审查书面声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 审查①或②，满足其一，即为符合要求。 |
|  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | ①审查响应截止时间前6个月内，供应商任意1个月依法缴纳税费证明复印件加盖供应商电子签章。 ②审查响应截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商电子签章。 供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明加盖供应商电子签章。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 |
|  | （6）具备法律、行政法规规定的其他要求 | 无。 |
| 采购政策 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 供应商独立响应： 提供《中小企业声明函》，符合提供采购文件标明所属行业的标的物应全部为中型或小型或微型企业的条件。 注：1、符合监狱企业出具监狱企业证明文件的、符合残疾人福利性单位出具《残疾人福利性单位声明函》的视同小微企业。 2、律师事务所、司法鉴定机构不适用《中小企业划型标准规定》，不享受中小企业发展政策。 |
| 供应商应符合的特定资格要求 | （1）资质要求 | 须符合“磋商公告”的要求 |
|  | （2）业绩要求 | 须符合“磋商公告”的要求 |
|  | （3）供应商不得参加响应的情形 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 须提供，格式见第六章响应文件格式“供应商直接控股股东、管理关系信息表”。 |
|  | （4）诚信要求 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | （5）分公司 | 允许分公司参与响应的，供应商须提供总公司出具的授权其参与本项目的授权文件或制度。 |
|  | （6）分包 | 须符合“磋商公告”的要求 |
|  | （7）联合体 | 须符合“磋商公告”的要求 |
|  | （8）其他要求 | 按照磋商公告规定获得采购文件。足额、及时缴纳磋商保证金。 |

## 3.符合性审查标准（不满足任何一项审查内容要求，符合性审查即为不合格）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 商务资信 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 授权代表参加响应时审查：法定代表人授权委托书及附件 法定代表人直接参加响应时审查：法定代表人身份证明及附件 格式及附件见第六章响应文件格式要求 |
|  | 实质性条款响应 | 采购文件实质性要求响应均无负偏离 |
|  | 串通投标 | 不属于供应商须知正文第6.3.9规定的串通投标情形，见第六章响应文件格式要求 |
| 报价 | 有效报价 | 报价未超出采购预算金额，也未超出最高限价（如有） |
|  | 漏项报价 | 未就所投分标进行报价或者存在漏项报价； |
|  | 响应报价唯一性 | 不存在有选择、有条件的最后报价（采购文件允许有备选方案或者其他约定的除外） |
|  | 过低报价合理性 | 供应商的报价存在异常低价问题的情形，评审委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 |
|  | 响应有效期 | 满足采购文件规定 |

## 4.评审标准

（1）技术及商务资信分

| 序号 | 类型 | 评分标准 | 分值权重 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术分 （满分66分） | 项目实施方案（满分12分） 项目实施方案应包含但不限于以下各项内容：①维保服务内容与服务范围；②服务响应方式及服务响应时间；③工作实施组织方案④综合服务团队、安全、质量控制方案；⑤维护维修、巡查方案；⑥备品、备件、零配件储备方案；⑦运维工艺方案⑧应急管理措施⑨日常管理制度。⑩服务质量保障方案（包括内部质量考核办法、工作细则、操作流程，服务固定人员数及人员主要简历情况、奖罚措施、维修工具等方面内容） 一档（4分）：项目实施方案提供以上内容不少于6项，对项目背景有认识，需求分析合理，对项目需求理解到位，服务方案可行，项目工作实施方案较简单，整体方案基本满足招标要求。 二档（8分）：在满足一档标准的前提下，项目实施方案提供以上10项内容齐全，运维工艺方案符合规范；具有项目实施的技术力量和人力资源安排，安排完全满足项目实施要求，具有人员培训计划；针对本项目制定安全检查及监督机制，方案符合项目需求，具有故障响应处理方案，故障响应及处理流程具体详细，整体方案能完全满足项目需求。 三档（12分）：在满足二档标准的前提下，项目实施方案提供以上10项内容齐全并进行优化，服务方案能针对本项目采购需求提供较多的优于采购文件要求的实质性服务。对关键部位、复杂环节重点提出相应的技术措施，有针对性的环保节能方面措施，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，具有售后服务保证措施得力；整体方案优于项目需求的。 注：不提供方案或方案不满足一档要求的，不得分。 | 0-12 |  |
| 2 |  | 服务安全保障方案（满分10分） 服务安全保障方案应包含但不限于以下各项内容：①人员管理及安全培训；②维保施工方式及安全保障措施；③安全管理制度；④安全检查及作业化标准与操作规程；⑤安全责任承诺书。 一档（4分）：服务安全保障方案提供以上内容不少于3项，内容较简单，基本满足有关安全技术标准要求。 二档（7分）：服务安全保障方案提供以上5项内容齐全，人员配备合理，有人员保密管理，管理制度健全完善，服务安全保障方案详细具体，符合实际且完全满足有关安全技术标准要求。 三档（10分）：在满足二档标准的前提下，服务安全保障方案提供以上5项内容齐全并进行优化，提供现场防火、应急救援等安全措施，安全技术措施多样且针对性强，能充分保障人员安全，整体方案优于项目需求的。 注：不提供方案或方案不满足一档要求的，不得分。 | 0-10 |  |
| 3 |  | 紧急情况预案及处理措施（满分10分） 紧急情况预案及处理措施需涵盖（但不限于）以下内容：①水电气设备故障应急响应预案；②配电系统安全应急响应预案；③重大节假日保障措施应急预案。 一档（4分）：紧急情况预案及处理措施提供上述内容不少于2项，且包含具体详实的应急管理制度与应急预案，方案具备可行性，可满足项目基本需求。 二档（7分）：紧急情况预案及处理措施提供上述3项内容齐全，针对不同紧急情形制定应对预案，并明确紧急故障发生时的具体处理方法。 三档（10分）：在满足二档标准的前提下，紧急情况预案及处理措施上述3项内容齐全，列明服务范围内常见故障及处置措施，包含预防性维护计划（如每月不少于1次设备巡检）与备用方案；具备应急预案管理能力，对不可预见因素制定了合理应对方案，考虑周全、处理措施得当，整体方案优于项目需求。 注：不提供方案或方案不满足一档要求的，不得分。 | 0-10 |  |
| 4 |  | 管理规章制度（满分10分）。 一档（4分）：有管理规章制度，但内容欠周全； 二档（7分）：有针对性的管理制度建设、内部管理制度、档案体系的建立与管理制度、设施设备档案的管理； 三档（10分）：有针对性的管理制度建设、内部管理制度、档案体系的建立与管理制度、设施设备档案的管理、业主档案的管理制度、考核及奖惩制度，内容契合项目实际，能保障项目的实施。 注：不提供方案或方案不满足一档要求的，不得分。 | 0-10 |  |
| 5 |  | 服务承诺方案（满分12分） 一档（4分）：结合上述评审内容，方案内容有欠缺； 二档（8分）：结合上述评审内容，服务方案内容切合项目实际，服务措施、服务响应时间、项目交接及工作衔接措施等内容能保障项目实施； 三档（12分）：结合上述评审内容，服务方案内容切合项目实际，服务措施、服务响应时间、项目交接及工作衔接措施等内容详实，能很好保障项目实施；服务承诺方案具有针对性；针对本项目提出切实可行的合理化建议。 注：不提供方案或方案不满足一档要求的，不得分。 | 0-12 |  |
| 6 |  | 人员配置分（满分8分） 在满足岗位设置要求的基础上： ①拟投入本项目的人员中具备高压电工证得1分，满分5分。 ②拟投入本项目的人员中具备特种设备安全管理作业证，得1分，满分2分。 ③拟投入本项目的人员中，具备制冷证得1分，满分1分。 注：提供有效的证书复印件，否则不得分。 | 0-8 |  |
| 7 |  | 仪器、设备配置分（满分4分） 投标人具备专业仪器的（专业仪器可以是：风速计、数字万用表、红外测温仪或专家评委认可的其他与本项目相关的仪器。）每项得1分，满分4分。 注：提供上述仪器由具备资质的计量机构或 CNAS认证实验室出具的《校准证书》复印件，否则不得分。 | 0-4 |  |
| 8 | 商务分（满分14分） | 1、投标人具有ISO9000/ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项证书得1分，满分3分。 2、投标人具有GB/T 37228-2025应急预案管理能力评价认证证书的，得1分，满分1分。 注：投标文件中须提供有效认证证书复印件并加盖投标单位公章，同时提供国家认证认可监督管理委员会官方网站平台www.cnca.gov.cn的证书查询记录截图。 | 0-4 |  |
| 9 |  | - 投标人具备后勤服务相关的信息化服务系统平台，且能提供有效的云端服务器链接地址、测试登录账号及密码供功能验证，系统功能完全覆盖所有采购需求的，得基础分2分。并按以下标准额外计分： - 1.具备微信小程序、APP客户端、PC端三个端口，且各端口访问顺畅，得1分（需提供有效的小程序链接及手机端APP下载地址）； - 2.系统完全涵盖客户管理、服务工单管理、设备维保、数据大屏、维修管理、巡检管理、仓库采购管理、报表管理、配件管理等全部业务模块，且已建立规范化、科学化、专业化、标准化的智慧运维服务体系，整体运行表现优于项目基本需求的，得2分（各功能模块需由投标方提供具体投标软件的对应模块截图）。 注：提供相关软件证书复印件，并同时提供软件功能完全满足项目需求主要操作界面截图并加盖公章。 | 0-5 |  |
| 10 |  | 业绩分（满分5分） 2022年1月1日至投标截止日期止（以合同签订时间为准），投标人具备类似（空调、水电气设备、配电系统维修等服务）项目业绩，每个项目得1分，满分5分。 注：须提供合同或中标通知书复印件加盖投标人公章，且清晰反映出合同金额、签订合同年份等，否则不得分。 | 0-5 |  |

（2）最后报价分

| 序号 | 类型 | 评分标准 | 分值权重 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价分 | 以满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（评审基准价/响应报价）×响应报价分满分分值。 | 20 | 如有价格扣除时，投标报价分均按供应商实际投标报价进行价格扣除后的价格进行计算，最终中标金额＝投标报价。 |

（3）综合得分

| 分项 | 技术及商务资信分 | 响应报价得分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 80 | 20 | 100 |
| 综合得分=技术及商务资信分+响应报价得分（注：各项评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”） |  |  |  |

4.1偏离认定说明

供应商根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定：

（1）实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。

（2）响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。

（3）同时出现以上两种情况的，按照（1）-（2）顺序认定。

（4）响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。

（5）一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项，按照（4）判定。评审时以每一条技术参数为评审依据。

（6）对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围3V-5V”，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离，例：响应为“测量范围2V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：响应为“测量范围4V-6V”。

（7）对于区间任意值参数，例“5mm≤间距≤10mm”或“间距7.5±2.5mm”，若间距响应值为5mm-10mm中任意区间值或任意一个数值（含本数）时为无偏离，例：“6mm≤间距≤8mm”、“8±2mm”、“8mm”。超过区间范围视为负偏离，例：“3mm≤间距≤12mm”、“8±4mm”、“3-12mm”、“3mm”。此类参数不存在正偏离。

（8）对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为50 cm及50cm以上任意一个数值，均视为无偏离；若响应小于50cm，视为负偏离。此类参数无正偏离。

（9）对于固定参数，响应与采购需求中技术参数一致，视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。

（10）如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

# 第五章  合同主要条款格式

采购计划号：

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

项目名称：

项目编号：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照招标文件规定条款、中标投标人投标文件及其承诺和中标通知书，甲乙双方签订本合同。

第一条  项目概况及服务范围

1.项目名称： 河池市人民医院机电运维服务采购项目 。

2.服务内容及范围：按医院要求负责机电设备设施的日常巡检、维护保养、易损易耗件更换、设备设施小型维修服务，保证设备的正常运行并满足医院需求。服务内容包括：高低压配电系统、照明系统、柴油发电机组系统；给排水系统（除械字类设备）；医用气体系统（含正、负压设备、供氧设备等）；弱电系统（电视和电话网络、安检门、安检设备、车辆道闸等院内所有门禁系统、电动门、床头铃、呼叫器、卫生间紧急呼叫铃、门铃等）；小型机电设备（热水器、电视机、微波炉、电磁炉、电风扇、排气扇、电冰箱、电话机、碎纸机、空气消毒机、挂式和移动式紫外线灯、除湿机、手术室扩音系统等）；诊疗用具（普通病床、治疗车、平车、轮椅、抢救车、陪人椅等）；家具、锁具、门窗；景观灯、滚动屏、灯箱、户外和室内电子大屏幕、户外亮化字电源和时控开关；防雷装置、医院内化粪池、沉沙井及相关管道清淤、疏通；临床医技科室时钟校准等。具体要求详见附件5《河池市人民医院机电运维服务内容及范围》。

3.服务期限：3年，采用一年一签方式签订，每年服务期结束前30天甲方根据附件6《河池市人民医院机电运维服务质量考核标准》综合考核评估合格后，方可续签下一年度合同。 第一年服务起始日期：    年    月    日，结束日期：    年    月    日。

4.服务地点： 河池市人民医院（包括但不限于总部院区、中山院区等所有建筑室内外区域）和中山路住宅小区所有公共区域（包括但不限于停车场、足球场、职工活动中心等）。 
    第二条  合同金额

1.本合同总金额为人民币（大写）               ， 小写：¥             （含税）。

2.合同总金额包括乙方为完成本项目服务价格及所有其他相关服务的投入，如服务交付成果、设计、编绘、组织、策划、开发、调研、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修、技术指导等类似服务内容的全部费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。

第三条  质量保证

1.乙方提供的服务质量标准按国家和地方政府的规定和本合同约定的机电运维服务质量要求及乙方在投标文件中的承诺执行。

2.本合同约定的服务质量要求见招标文件中《采购需求》。

第四条  付款方式和时间

服务费每年按月分期支付，即每月费用：               （含税），每期支付的金额按每月实际考核产生，考核方式详见附件6《河池市人民医院机电运维服务质量考核标准》，乙方必须按月提交请款材料（包含上月为员工购买社保的凭证）给甲方，甲方收到乙方请款材料后30日内付清当月服务费。

第五条  服务和培训

乙方制定培训计划（含理论、技能、应急演练等），每月1次，每次培训要求有培训通知、签到表、图片、资料及培训考核，并提交主管部门存档。

第六条  甲方权利和义务

1.甲方有权要求乙方按时、按质、按量、按计划与合同约定完成本项目，并有权对乙方工作情况进行监督。

2.根据项目进度，甲方有权及时对乙方提交的方案提出修改意见，并要求乙方按修改意见完成服务工作。

3.乙方配备的项目投入人员应得到甲方的认可；乙方负责对派遣到甲方的服务人员进行管理、考核、检查与奖惩。

4.甲方有权要求乙方更换考核不合格的工作人员（项目经理、水电工维修技术员、气体工、木工）。

5.甲方根据合同约定的服务质量要求评价及验收乙方的工作质量，按工作质量支付乙方服务费。

6.协助乙方处理、协调本合同生效前发生的一切事宜。

7.法律法规、政策规定及招标文件载明的其他权利、义务。

第七条  乙方权利和义务

1.制订服务方案和工作计划，全面履行本项目招标文件中规定的投标人应履行的义务和乙方在投标文件中承诺的所有内容，保证甲方项目的相关工作质量和进度，每月向甲方通报1次服务实施情况。

2.接受甲方对服务质量的检查监督，乙方根据附件6《河池市人民医院机电运维服务质量考核标准》相关内容配合甲方做好各项运维服务，对发现存在问题及时整改到位。

3.乙方负责接收安排甲方职工参与运维服务，并提供有偿服务，按乙方在甲方安保服务招聘人员所在岗位同工同酬管理，每月支付甲方职工劳务费用，该费用从乙方当月服务费中扣除。

（1）甲方参与运维服务的职工由乙方安排具体工作并加强管理，在工作中受甲方和乙方外包服务公司双重管理。乙方每月将考勤考核得分交给甲方主管部门。

（2）甲方职工的休息时间按甲方单位规定执行，实际发放劳务费用时，允许乙方按本公司签订合同管理，休息日超过规定的可以扣减该职工不出勤天数的工资，按实际出勤天数发放。

（3）参与后勤社会化员工与原单位人事关系不变，原单位应按在岗工作人员对该人员做好工资发放、“五险一金”代扣代缴等工作。

（4）乙方使用甲方职工的，该职工必须遵守乙方各项规章制度和考勤管理，服从乙方工作时间安排，积极参加乙方各项活动。

（5）甲方职工有严重违反乙方劳动纪律、规章制度并且考核不合格或认为不能胜任工作岗位的；或有以下严重违纪行为的可以退回甲方，由甲方处理。

A.违反用工单位的劳动纪律受到两次以上（含两次）书面警告的，经甲方核实属实的。

B.违反国家法律法规，被依法追究刑事责任的。

C.因行为不当而被行政拘留、劳教或触犯刑律免予刑事处分的。

D.工作过程中使用暴力、恐吓、侮辱、诽谤、扰乱工作秩序以及性骚扰等行为。

E.在维系劳动关系期间累计旷工3天（含3天）以上的。

（6）对甲方职工工作质量的考核，由乙方自行制定考核标准，但必须通过甲方审核，并签字确认。

4.按照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国社会保险法》等相关规定，在履行合同期内，按时发放员工工资待遇，以及缴纳社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育、失业保险）费用，由此产生的纠纷由乙方负责，与甲方无关，乙方申请每月服务费时，必须提供不低于在甲方服务岗位的五险人员名单以及社保机构开具的收款凭证，不能提供的甲方不予办理请款。

5.乙方应当按照法律和法规的规定与乙方指派的服务人员签订劳动合同、并为其购买社会保险，接受甲方对服务质量的检查监督，配合甲方做好各项机电运维服务工作，对发现存在的问题及时整改到位；在甲乙双方合同履行过程中，乙方应做好相关人员的出勤、培训等管理工作。

6.乙方在提供服务中，出现与工作有关的纠纷或损失，出现安全生产事故造成人员伤亡，值班期间出现的人员伤亡全部由乙方承担责任，与甲方无关。

7.乙方提供24小时值班服务。接到紧急报修必须10分钟内到达现场处理；接到普通报修必须30分钟内到达现场处理；日常维修响应及时率100%，维修成功率至少97%。

8.一般故障处理（不需拆卸或更换设备和配件）时间不超过2小时；较大故障（设备专用配件损坏，需要厂家定制发货的）处理时间3～7个日历日；重大故障（机组重要部件损坏或更换设备，需要厂家定制发货的）处理时间10～15个日历日，确保设备正常运行。

9.法律法规、政策规定及招投标文件载明的其他权利、义务。

第八条  违约责任

1.乙方未尽管理责任导致甲方或第三人人身、财产损害的，乙方应按过错比例承担相应法律责任。

2.因甲方违约影响乙方不能提供约定服务，导致本合同变更、中止或终止的，乙方有权要求甲方在一个月内解决，逾期未解决的，甲方应承担相应的责任，依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。

3.因乙方违约，不履行本项目招标文件的规定和本合同约定、投标承诺或者约定服务，对甲方造成经济损失的，甲方有权根据本合同和本项目招标文件的规定要求乙方承担相应责任，即乙方须向甲方一次性支付合同总金额的 50% 作为违约金，且甲方有权单方解除或终止本合同。

4.乙方不得将项目全部或部分进行转包、分包，如有违反，乙方需赔偿甲方因此造成的损失，并向甲方一次性支付合同总金额 50% 作为违约金，甲方有权单方解除合同。

5.乙方出现以下情形的，甲方有权单方解除合同并要求乙方支付合同总金额的 5% 作为违约金：

（1）乙方支付被派遣人员工资低于河池市最低工资标准的；

（2）乙方未按时足额支付被派遣人员工资的；

（3）乙方未依法为被派遣人员缴纳社会保险费用（包括基本养老、工伤、失业、生育、医疗保险）的；

（4）乙方挪用劳务派遣人员工资、社会保险费用和其他福利费用的。

6.合同期限内，乙方服务未达到合同约定要求经甲方书面通知整改，未在整改期限内整改或整改达不到甲方要求≥2次的，甲方有权解除合同，并且乙方须支付甲方合同总金额的 50% 作为违约金。

7.甲方无故逾期付款或乙方未按约定提供服务的，违约方每天须向守约方支付每月服务费用总金额的 3‰ 作为违约金，但违约金累计不得超过每月服务费用金额的 5% ，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给守约方造成的经济损失。

8.除上述违约行为外，甲乙双方出现的其他违约行为按合同总金额的 5% 支付违约金。

第九条  其他约定事项

1.甲方将原有设备、维修工具及办公设施提供给乙方，双方凭资产、设备清单办理交接手续，乙方在使用过程中按照设备保养程序进行保养和维护。后续新增、更新换代等由乙方负责，合同期满后将乙方将以上设备、维修工具及办公设施（包括新增及更新换代的设备）完好交回甲方。

2.乙方的办公场所（24小时值班用的值班室）所产生的水费、电费由乙方支付；甲方不提供员工宿舍，由乙方自行解决。

3.在本合同履行过程中，乙方所聘员工因工、非因工发生的安全事故所有安全责任均由乙方负责，由此所产生的一切安全责任、经济责任等均由乙方自行承担。

4.医院机电运维常用维修零配件执行零库存管理，由乙方按照附件10《河池市人民医院机电运维常用维修零配件清单》提供维修零配件，一旦发现零配件质量不符合要求，每次扣款2000元。五金配件质保至少1年，如有行业标准（≥1年），按行业标准执行，费用每月结算1次，当月五金配件因质量问题被投诉，甲方第1次给予警告，第2次扣除本月五金配件总费用50%，第3次扣除本月配件总费用100%。同时，纳入月服务质量考核，扣除月服务费用。

5.乙方负责全院分体空调日常维护保养。

第十条  保密条款

甲乙双方在合作过程中知悉的对方相关信息，包括但不限于员工信息、单位信息等，不得以任何理由泄露给第三方，保密条款长期有效，保密义务不因合同解除而终止。

第十一条  合同争议解决

甲乙双方因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，应首先通过友好协商解决，如协商不成，可向甲方所在地（河池市金城江区）人民法院提起诉讼，诉讼期间，本合同继续履行。违约方应当向守约方支付维权时产生的合理费用，包括但不限于律师费、保全费、保险公司保函费、公证费、鉴定费、差旅费等。

第十二条   不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，乙方可解除合同。

2.不可抗力事件发生后，遭遇不可抗力事件的一方应立即书面通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条   合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止、解除或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条  合同生效及其它

1.合同履行的方式： 按照本合同约定  。

2.合同履行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方同级财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.双方一致确认本合同与合同所附附件一起构成合同文书，合同附件是合同重要的组成部分，与合同正文具有同等的法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行，如有必要双方可另行签订补充协议。

5.本合同一式七份，甲方执三份，乙方、采购代理机构各二份；合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

第十五条  附件

1.中标（成交）通知书；

2.商务、技术偏离表；

3.报价明细表；

4.河池市人民医院购销廉洁公约；

5.河池市人民医院机电运维服务内容及范围；

6.河池市人民医院机电运维服务质量考核标准；

7.河池市人民医院纳入后勤社会化管理人员工作质量考核标准；

8.河池市人民医院机电运维服务质量满意度调查表；

9.河池市人民医院机电运维目前现有的主要设备设施清单；

10.河池市人民医院机电运维常用维修零配件清单；

11.河池市人民医院机电运维机房设备/设施巡检频次表。

| 甲方（盖章）：河池市人民医院 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 单位地址：广西河池市金城江区金城中路455号 | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人（签字）： | 法定代表人或者委托代理人（签字）： |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
|  | 开户银行： |
|  | 开户名称： |
|  | 开户账号： |
| 签订日期： 年 月 日 |  |
| 签订地点： |  |

附件4

河池市人民医院购销廉洁公约

甲方（医疗机构）：河池市人民医院

乙方（供应商）：

为贯彻落实国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药管理局关于印发《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》及医院《药械购销廉洁公约制度》要求，为进一步规范医药购销行为，维护正常的医疗秩序和医药产品经营秩序，经双方协商，协议如下：

一、甲乙双方必须自觉遵守国家和地方的有关法律法规，严格执行上级关于纠正医药购销和医疗服务中不正之风和治理商业贿赂的有关文件规定，严格执行药品、医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资、基建工程招标采购管理制度。

二、甲乙双方应共同遵守商业道德，严格履行购销合同，不利用非法手段谋取不正当利益，公平公正地处理往来业务。

三、甲方须履行的责任：

（一）不得以任何方式向乙方索取回扣，或者索要、收受乙方产品发票价外的赞助，不得要求乙方代支任何费用开支。

（二）医护人员不得替乙方代表非法统计销售药品、医用耗材、医用试剂的使用数量，甲方对出现数量异常变动的药品、医用耗材、医用试剂，查实后将停止采购。

（三）医护人员及行政后勤人员不得利用工作便利以暗示或其他任何形式向乙方索要回扣、提成、有价证券、现金、购物卡等。

如违反以上条款，情节较轻的，按医院医德医风等相关规定进行处理；情节较重构成违纪的，由纪检监察部门处理；情节严重涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

四、乙方须履行的责任：

（一）乙方必须自觉遵守甲方有关药品、医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资、基建工程的各项管理规定，按程序和流程办理相关业务。

（二）不得派代表到甲方，以科研费、开发费、宣传费、推销费等名义推销药品、医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资等产品。

（三）不得以提成和赠送现金、有价证券、信用卡、购物卡，提供宴请、娱乐,资助国内或境外学术活动等手段影响甲方医生使用医药产品的选择权。

（四）不得派代表到甲方临床医技科室进行新药申请、开方提成促销，或以不正当交易手段诱导临床医生使用乙方所供的药品、医疗设备、医用耗材、医用试剂等。

（五）不得向医院领导、行政职能科室、临床医技负责人和其他医护人员及行政后勤人员发放回扣和赠送现金、有价证券、信用卡、购物卡，提供宴请、娱乐等属于商业贿赂的不正当行为。

（六）严格执行合同条款，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。

五、乙方如违反第四条“乙方须履行的责任”所列条款，一经发现，甲方有权终止购销合同，并将乙方列入不良行为记录，计入黑名单；同时禁止乙方在甲方进行经销活动2年以上。对甲方造成经济损失的乙方须承担赔偿责任，涉嫌违法的，移交司法机关处理。

六、如甲方工作人员暗示或索要回扣等不正当要求，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

七、本公约一式七份，甲方执三份，乙方、采购代理机构各二份，本公约作为购销合同的附件，随购销合同签字之日起生效。

甲方（盖章）： 河池市人民医院                乙方（盖章）：

法人签章：                                   法人签章：

代理人（签字）：                             代理人（签字）：

年     月     日                             年     月     日

附件5

河池市人民医院机电运维服务内容及范围

| 序号 | 类别 | 分项 | 巡检 | 保养 | 维修 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变配电系统 | 高低压配电房 | 每2小时巡检 | 每月清洁配电柜内灰尘、元器件功能检查 | 配电箱门锁、按钮、指示灯、各元器件等小件修复 | 有资质需求的项目除外 |
| 2 |  | 发电机房 | 每日 巡检 | / | 配备人员随时应急切换操作 |  |
| 3 |  | 供电线路 | 每月 巡检 | 每周检查电井 | 损坏时修复 |  |
| 4 |  | 照明系统 |  | / | 损坏时修复 | 质保期内损坏联系供应商修复。 |
| 5 |  | 插座 |  | / | 损坏时修复 |  |
| 6 | 给排水系统 | 水泵房 | 每4小时巡检 | 每月设备运行工况检查 | 损坏时修复 |  |
|  |  |  |  | 每月机房及设备清洁 |  |  |
| 7 |  | 污水泵/潜水泵 | 每月 巡检 | 每月设备运行工况检查 | 损坏时修复 |  |
| 8 |  | 给水管网 | 每月 巡检 | 每月管网工况检查 | 损坏时修复 |  |
| 9 |  | 排水管网 | 每月 巡检 | 每月管网工况检查、管道清淤、疏通 | 损坏时修复 |  |
| 10 |  | 卫生洁具 | 每月 巡检 | / | 损坏时修复 |  |
| 11 | 医用气体系统 | 液氧站 | 每4小时巡检 | 每月设备工况检查，氧站及设备清洁维护 | 损坏时修复，液态氧罐及配套设施损坏联系液态氧供应商修复。 |  |
| 12 |  | 汇流排 | 每8小时巡检 | 每月设备工况检查，机房及设备清洁维护 | 损坏时修复 | / |
| 13 |  | 负压机房 | 每2小时巡检 | 每月设备工况检查，机房及设备清洁维护 | 损坏时修复 | / |
| 14 |  | 正压机房 | 每8小时巡检 | 每月设备工况检查，机房及设备清洁维护 | 损坏时修复 | / |
| 15 |  | 医疗设备带 | 每月检查维护 | 每月末端工况检查。 | 损坏时修复 |  |
| 16 | 弱电系统 | 电视网络 | 每月 巡检 | / | 损坏时修复 | 质保期内损坏联系供应商修复。 |
| 17 |  | 电话网络 |  | / | 损坏时修复 |  |
| 18 |  | 安检门、安检设备、车辆道闸等院内所有门禁系统 |  | / | 损坏时修复 |  |
| 19 |  | 电动门 |  | / | 损坏时修复， |  |
| 20 |  | 床头铃、呼叫器、卫生间紧急呼叫铃。 |  | / | 损坏时修复， |  |
| 21 | 小型机电设备/电器 | 热水器 | 每月 巡检 | / | 损坏时修复 |  |
| 22 |  | 电视机 |  | / | 损坏时修复 |  |
| 23 |  | 微波炉、电磁炉 |  | / | 损坏时修复 |  |
| 24 |  | 电风扇 |  | / | 损坏时修复 |  |
| 25 |  | 排气扇 |  |  |  |  |
| 26 |  | 电冰箱 |  | / | 损坏时修复 |  |
| 27 |  | 电话机 |  | / | 损坏时修复 |  |
| 28 |  | 碎纸机 |  | / | 损坏时修复 |  |
| 29 |  | 空气消毒机 |  | / | 损坏时修复 |  |
| 30 |  | 挂式紫外线灯 |  | / | 损坏时修复 |  |
| 31 |  | 移动式紫外线车 |  | / | 损坏时修复 |  |
| 32 |  | 除湿机 |  | / | 损坏时修复 |  |
| 33 |  | 手术室扩音系统 |  | / | 损坏时修复 |  |
| 34 |  | 时钟校准（包括各病区呼叫系统的时间显示屏和石英钟）。 |  | 全院各临床医技科室时钟每年校准一次；每月1次由机电运维人员抽查10%时钟校准。误差＞1秒立即调整，确保时间源精度≤±0.1秒/日。 | 损坏时修复 |  |
| 35 | 家具锁具 | 门、窗、天花吊顶 | 每月 巡检 | 日常维护维修，发现损坏需要整体更换报医院主管部门。 | 损坏时修复，病房大楼窗户限开15厘米以内，限开器损坏及时修复。 | 质保期内损坏联系供应商修复。 |
| 36 |  | 桌、椅、凳、柜、床头柜、厨卫、抽屉、挂件、合叶、拉手、插销、窗帘杆、档案室的密集柜、各类锁具、保险柜密码锁、防盗门锁等。 | 每月 巡检 |  |  |  |
| 37 | 诊疗用具 | 病床、治疗车、平车、轮椅、抢救车、陪人椅。 | 每月 巡检 | 每季度给轮子上润滑油、清理轮子的毛发等杂物 | 损坏时修复 |  |
| 38 | 公共设施 | 防雷装置 | 每月 巡检 | 每年户外支吊架防腐处理 | 损坏时修复 |  |
| 39 |  | 全院景观灯、滚动屏、灯箱、户外和室内电子大屏幕、户外亮化字电源和时控开关、灯管的维护维修。 | 每月 巡检 | / | 损坏时修复 |  |
| 40 |  | 全院花圃中水电维护维修。 | 每月 巡检 | / | 损坏时修复 |  |
| 41 |  | 化粪池 | 每月 巡检 | 每年每个化粪池至少抽粪2次，随满随清 | 损坏时修复 |  |
| 42 | 抄表工作 | 每月负责全院各科室水、电、氧气用量抄表，并做好统计报表，项目经理审核无误后提交主管部门管理员。 |  |  |  |  |
| 43 | 临时工作 | - 1.协助院内外临时水电安装及体检车水电临时维护维修。 2.配合各科室张贴固定牌匾和信息栏、钉挂物资等。 |  |  |  |  |

附件6

河池市人民医院机电运维服务质量考核标准

（标准分100分，合格分≥90分）

检查时间：   年   月   日     检查者：    主管部门负责人：     公司管理员：     得分：

| 项目 | 分值 | 考核内容 | 考核 方式 | 扣分标准 | 存在问题及扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员 管理 | 15分 | 1.按合同约定配置运维人员。 | 查看 资料 | 未按合同约定配置人员的扣2分/人/天。 |  |
|  |  | 2.运维人员持证上岗，持证上岗率100%以上。并提供人员持证名单及证件复印件/扫描件给主管部门。 | 抽查 证件 | 未提供相应材料扣1分/项。无证作业扣5分/人，并罚款5000元/人。 |  |
|  |  | 3.运维人员在工作场所按要求穿着纯棉长袖工作服，佩戴工作牌，语言文明、服务态度好。严禁在院内吸烟。 | 现场 抽查 | 不符合要求扣2分/次/人 |  |
|  |  | 4.实行24小时值班制，排班合理，确保现场问题能够及时处理。 |  | 不符合要求扣1分/项。 |  |
|  |  | 5.各项作业的劳动保护应符合国家规范 |  | 未按作业规范配备劳保用品扣1分/次；劳动保护不符合国家规范扣2分/次。 |  |
|  |  | 6.人员培训：员工应当进行岗前培训和安全教育；有年度岗位培训计划（含应急预案演练，演练按《医疗机构后勤安全工作检查表》要求执行）并组织实施。 | 查看 资料 | 无岗前培训、安全教育，扣1分/人次；无年度培训计划扣2分，未按计划实施的2分/次 |  |
|  |  | 7.电工熟悉配电房电源情况和开关柜的负荷性质、容量和运行方式以及主要电气设备的特性、一般构造及工作原理，并掌握操作方法。 |  | 不符合要求扣1分/项/人。 |  |
|  |  | 8.根据医院的管理要求，制定符合三级甲等综合医院机电运维的相关管理制度、岗位职责、操作流程、应急预案。 | 查看 资料 | 一处不符合要求扣2分。 |  |
| 维修响应 | 10分 | 1.接到紧急报修必须10分钟内到达现场处理；接到普通报修必须30分钟内到达现场处理，日常维修响应及时率、维修成功率达到97%。 | 检查维修记录表 | 紧急报修每迟到一次扣3分，普通报修每迟到一次扣1分；维修响应及时率、成功率不达标扣2分/次。 |  |
|  |  | 2.一般故障处理(不需拆卸或更换设备和配件）时间不超过2小时；较大故障（设备专用配件损坏，需要厂家定制发货的）处理时间3～7个工作日；重大故障（机组重要部件损坏或更换设备，需要厂家定制发货的）处理时间10～15个工作日，确保设备正常运行。 |  | 不符合要求扣2分/次。 |  |
| - 工作质量 | 55 | 1.做好设备年度维护保养计划，并组织实施。 设备运行正常，无噪音、异常发热、过流、仪表指示失灵、放电、冒烟、击穿、瓷质部件裂纹。 |  | 不符合要求扣2分/项/次。 |  |
|  |  | 2.变压器、高压柜、低压柜运行正常，无报警；电缆头与变压器、开关柜等连接稳固，运行温度＜80℃；母线槽接头接触良好。 |  | 不符合要求扣2分/项/次。 |  |
|  |  | 3.发电机带载试验（1次/1年）、空载试验（2次/月），有记录。 |  | 未按要求执行扣2分/项。 |  |
|  |  | 4.变配电系统年检预防性实验（1次/3年） |  | 未按要求执行扣2分/项。 |  |
|  |  | 5.按要求对发电机、空压机、中心吸引系统、中心供氧系统、传呼系统等设备进行维护保养，设备运行正常，保养相关资料要齐全。 |  | 不符合要求扣2分/次。 |  |
|  |  | 6.生活水泵运行正常，进水压力和出水压力正常；生活水箱每天进行紫外线灯消毒1小时，并定期更换紫外线灯管，使用累计达1000小时即更换，有记录。 | 现场 抽查 查看资料 | 不符合要求扣2分/次。 |  |
|  |  | 7.给水管网管道及阀门密闭性好，无滴漏；排水管网管道及阀门密闭性好，通畅、无淤堵。 |  | 不符合要求扣1分/次。 |  |
|  |  | 8.潜水泵运行正常，室内集水井无杂物和淤泥。 |  | 不符合要求扣1分/项。 |  |
|  |  | 9.院内灯具、开关、插座、设备带、病床、床头柜、壁柜、餐柜、锁具、家具、门窗、水龙头、花洒、冲水阀门、冲水箱、小便器、蹲便器、坐便器、洗手盆、诊疗用具、小型机电设备/电器等无破损、缺失，运行正常，公共设施电源正常。 |  | 不符合要求扣1分/项。 |  |
|  |  | 10.全院各临床医技科室时钟校准（包括各病区呼叫系统的时间显示屏和石英钟），每年校准一次；每月1次由机电运维人员抽查10%的时钟校准。误差＞1秒立即调整，确保时间源精度≤±0.1秒/日 |  | 时钟时间有误差扣1分/个/次 |  |
|  |  | 11.院内计划性停水、停电、停氧，做好涉及科室的告知，有科室确认签字记录，充分评估存在的风险并采取有效的安全措施。 |  | 不符合要求扣2分/项/次。 |  |
|  |  | 12.有全院完整的水电气设备清单、特种设备清单，有完整的档案资料（维护、维修、验收记录、定期定级校验合格记录、三级安全教育卡等），资料及时归档，每季有监管记录。 |  | 不符合要求扣1分/项。 |  |
|  |  | 13.每月5日前完成上月水电气抄表，10日前完成汇总，并由项目负责人审核无误后签字提交主管部门，对异常数据要查找原因并整改。 |  | 不符合要求扣2分/项/次。 |  |
|  |  | - 14.文明施工、维修时应征得科室同意，并对周围物品实施有效的保护及遮盖，同时树立醒目的提示牌以保证过往行人的安全，施工完成后，做到工完料清场地净。 |  | 不符合要求扣2分/次。 |  |
|  |  | 15.有动火作业的，要填报《动火作业申请表》提交主管部门，由主管部门管理员向消防主管部门报备，按消防要求规范作业。 |  | 不符合要求扣1分/次。 |  |
|  |  | 16.凡当日未完成的工作要对现场进行围挡保护防止意外发生。 |  | 不符合要求扣1分/次。 |  |
|  |  | 17.每年每个化粪池至少清理2次，随满随清；无排污管道爆裂、损坏、污水倒灌进室内、溢出等。 |  | 不符合要求扣2分/项/次 |  |
|  |  | 18.每天安排人员巡检1个临床/医技科室水电气设施运行情况，发现问题及时整改，有巡检记录，由巡检人和被检科室签字确认。 |  | 未按要求巡检扣2分/次。 |  |
|  |  | 19.有故障的设备、设施做到应修尽修，确实不能修需要更换的，要征得使用科室或主管部门管理员确认同意后方可更换，且更换下来报废的设备设施要统一放置在主管部门指定的位置，由主管部门统一处置，运维公司/人员不能擅自处置报废的设备设施。 |  | 未按要求执行的扣3分/项/次，无法完成维修的项目，由医院外请第三方维修，产生的费用由中标人承担。 |  |
|  |  | 20.负责管理质保期内的设备设施，包括日常维护、联系质保厂家维修等工作。 |  | 不符合要求扣1分/项。 |  |
|  |  | 21.合同期满后将以上设备、维修工具及办公设施完好交回采购人。 |  | 损坏或丢失的照价赔偿。 |  |
|  |  | 22.中标人必须为采购人免费搭建机电运维线上报修平台。 |  | 未搭建线上报修平台的扣10分/次。线上报修平台故障影响使用扣2分/次。 |  |
|  |  | - 23.医院机电运维常用维修零配件执行零库存管理，由中标人按照《附件9：河池市人民医院机电运维常用维修零配件清单》提供维修零配件。 |  | 发现零配件质量不符合要求，每次扣款2000元。 |  |
| - 机房管理 | 10分 | 1.机房标识、安全警示牌完好、无破损、脱落。 | 现场 抽查 | 不符合要求扣1分/项。 |  |
|  |  | 2.机房上墙的制度、操作流程、安全规范及预案张贴在显眼位置，定期检查是否破损、褪色、脱落等，并及时更新。 |  | 不符合要求扣1分/项。 |  |
|  |  | 3.严格按合同附件8《河池市人民医院机电运维机房设备/设施巡检频次表》执行。 |  | 未按要求巡检扣2分/项，每超时1小时加扣0.5分。 |  |
|  |  | 4.机房内按面积合理配置灭火器，有巡检记录；机房内不得存放易燃易爆物品。机房内在醒目处悬挂严禁烟火警示标识。 |  | 不符合要求扣1分/项。 |  |
|  |  | 5.机房环境符合设备运行管理要求，温度≤35°C；湿度≤85%；环境整洁、无杂物、无灰尘；室内照明和应急照明系统完好；维护通道铺设绝缘胶垫且符合规范要求。 |  | 不符合要求扣1分/项。 |  |
|  |  | 6.安全工器具质量检测合格、数量满足工作需求。统一分类、定位放置、标识清晰，账物相符，有专用记录本，班班交接记录。 |  | 不符合要求扣1分/项。 |  |
|  |  | 7.严格履行机房重地（配电房、发电机房、水泵房、中心供氧机房、中心吸引机房、空压机房等）出入管理制度，有出入登记记录。 |  | 不符合要求扣1分/次。 |  |
|  |  | 8.所有机房有防鼠防小动物措施（挡鼠板）。 |  | 不符合要求扣1分/次。 |  |
| - 服务与安全 | 10分 | 1.投诉管理。 | 查看 资料 | 被投诉经查实扣3分/人/次；与患者及家属或医院职工争吵扣5分/人/次，情节严重扣10分。 |  |
|  |  | 2.不良事件。 |  | 经查实，一般差错扣5分/例，严重差错扣10分/例，事故扣20分/例。 |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |

备注：

1.乙方应严格按照附件6《河池市人民医院后勤机电运维服务质量考核标准》履行职责。

2.甲方组织各临床、医技、行政职能科室人员按附件6《河池市人民医院后勤机电运维服务质量考核标准》每月进行1次全面的工作质量考核，每个服务项目以百分制评分，与服务项目费用支付挂钩，对检查存在问题限时整改，在整改时限内未达到整改效果的双倍扣分。

3.综合考核：满分100分，90分合格，95分以上不扣款，评分90～94分，每下降1分扣500元，如达不到90分，每下降1分扣1000元，费用从每月的服务费中扣除，连续3个月考核低于90分，甲方有权终止合同。

4.对考核存在的问题经双方确认后，甲方向乙方提出书面整改意见，乙方在5个工作日内提出原因分析及整改措施，并将书面整改资料提交采购人主管部门，同时进行有效整改，以便采购人追踪整改后的效果。

5.甲方和乙方双方管理者每月召开1次服务质量分析会，乙方按要求用PPT汇报当月工作开展情况，甲方主管部门反馈当月存在问题及整改要求，不断提升服务质量。如发生不良事件或在一段时间内反复出现同样的质量问题，要组织召开专题讨论会，进行原因分析并提出改进措施。

6.乙方根据甲方的管理要求，制定出完整的、符合三级甲等综合医院后勤管理要求的相关管理制度、岗位职责、服务流程、工作应急预案、各部门员工培训考核方案，年度服务工作计划和总结，并提供给甲方主管部门备查。乙方根据甲方的业务发展要求对上述内容进行不断修订。

7.乙方在服务过程中如未能按照岗位设置配足人员，影响甲方正常诊疗工作开展的，按1000元/日/岗从当月支付的服务费中扣除。

- 附件7

- 河池市人民医院纳入后勤社会化管理人员工作质量考核标准

- （标准分100分）

| 类别 | 分值 | 考核内容 | 评分标准 | 考核 频次 | 自评分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用考核指标 占10% | 2 | 1.按要求学习上级各项文件和会议精神，完成科室下达的工作任务。 | 不按照时间节点传达的一次扣0.5分，未按要求落实的一次扣0.5分。 | 月度 |  |  |
|  | 2 | 2.每月参加科室质控会议（科会），对工作开展过程中存在的问题进行分析、总结，提出改进措施并追踪，每月有记录。 | 未召开不得分，缺记录一次扣1分，对存在问题无分析及整改措施扣1分 | 月度 |  |  |
|  | 2 | 3.严格执行首问负责制，热情主动、耐心周到服务。 | 凡来办事、就医，接受首问的当事人给予及时处理或引导（或指明）到相应部门，不落实者，发现一次扣0.5分。 | 月度 |  |  |
|  | 2 | 4.对医院突发性安全、卫生应急事件响应积极及时。 | 不按预案落实的一次扣1分。 | 月度 |  |  |
|  | 2 | 5.按时参加科室的专科应急预案演练。 | 不参加一次扣1分。 | 月度 |  |  |
| 岗位业务考核指标 占70% | 55 | 水电气运维工作质量 | 1.电工、气体工、二次供水操作工均持证上岗，证件在有效期内。无证上岗的扣2分/次/人，证件超过有效期的扣1分/次/人。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 2.掌握本岗位工作范围、职责、流程和标准，掌握相应的水电气、后勤设备故障应急处理常识，并按制度落实各项工作。不符合要求扣1分/项。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 3.熟悉配电房电源情况和开关柜的负荷性质、容量和运行方式以及主要电气设备的特性、一般构造及工作原理，线路走向，并掌握操作方法、各种仪表的正常值。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 4.值班期间对平台报修和电话报修的故障要及时接单和维修，发现班内不接单、接到报修电话不及时响应扣1分/次。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 5.服从工作安排，及时完成分派的工作任务。维修服务保障及时，接到科室报修电话：急修和抢修10分钟内，普通维修30分钟内到达现场进行处理，维修质量要达到标准。未按要求完成扣1分/次。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 6.能独立完成维修任务，本班未完成的维修，要做好工作交接，确保维修工作无遗漏。未及时完成扣1分/次。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 7.值班期间按巡检频次要求对配电房、发电机房、水泵房、中心吸引机房、中心供氧机房、空压机房、各楼层配电间、管井间进行巡检并做好记录。各机房保持清洁整齐，不堆放杂物，无积灰、虫网，设备表面无积灰和污迹。未按要求完成扣1分/项。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 8.值班准确记录各科室报修信息，派工时交代维修设备具体位置、故障表现、科室对接人员及维修要求；对本班组维修存在的疑难问题或班组人员不能自行解决的问题应汇报公司经理处理。巡检过程中发现的隐患及时汇报并进行处理。未按要求完成扣1分/项。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 9.每月28日之前完成抄表（抄电表、水表、氧气表），对异常数据要查找原因并汇报公司经理及主管部门管理员；及时处理故障。不按要求完成扣1分/项。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 10.保持24h通信通畅，遇到突发事件随叫随到，到场后积极解决突发故障。一处不符合要求扣1分。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 11.维修过程中发现维修配件品牌、材质不符合要求要汇报公司经理及主管部门管理员。不按要求完成扣1分/次。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 12.配电房安全工具使用后要及时归位。不符合要求扣0.5分/次。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 13.巡检过程中发现上一班未填写巡检记录要汇报公司经理及时完善记录。不按要求完成扣0.5分/次。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 14.值班期间按要求穿长袖纯棉工作服、绝缘鞋，操作中个人防护正确。不按要求完成扣1分/次。 | 月度 |  |  |
|  | 5 | 工作量统计 | 1.每月协助完成水电气故障维修工作量统计。未按时完成扣1分/项。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 2.每月协助完成全院用水、用电、用氧量统计，对异常数据提出合理化整改建议。未按时完成扣1分/项。 | 月度 |  |  |
|  | 10 | 其他 | 1.有安排参与业务院长查房时，按要求到相应科室检查水电气设备、设施运行情况，发现故障及时维修。未按时完成扣0.5分/次。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 2.配合河池市、自治区及国家后勤安全生产检查工作。未按要求完成扣0.5分/次。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 3.发现在值班室或工作场所吸烟一次扣1分。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 4.发现在值班室或工作场所聊与工作无关的话题，影响他人工作一次扣1分。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 5.参加公司每月开展的专业知识和技能培训。不参加一次扣1分。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 6.医院指令性任务、科室临时调配的其他工作。未按时、按要求完成扣2分/次。 | 临时 |  |  |
| 管理责任考核指标占10% | 6 | 安全生产工作 | 1.根据医院及科室安排，参与安全生产检查工作。未按时完成扣1分/项。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 2.保障水电气运维的安全生产。未出现差错、事故、投诉、纠纷等，发现1次扣1分。 | 月度 |  |  |
|  | 4 | 工作质量和工作量保证 | 确保上级检查、验收工作顺利通过，存在突出问题、需要整改一次扣0.5分。情节严重交医院处理，不作为的一次扣1分。 | 月度 |  |  |
| 德能勤廉 占10% | 10 | 工作纪律和节能 | 1.遵守医院劳动纪律及相关规章制度，不迟到、早退、串岗、离岗、干私活等。违反规定扣1分/次。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 2.上班时间佩戴工作牌，仪表整洁，举止端庄，精神饱满，工作认真。不符合要求扣0.5分/次。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 3.搞好办公区域环境卫生，维护医院形象，节约用水用电，节约纸张，离开办公室前关掉电脑、空调等设备。不符合要求扣0.5分/次。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 4.科内同事之间互助团结无争吵。不符合要求扣2分/次。 | 月度 |  |  |
|  |  |  | 5.保守单位、科室秘密，包括个人隐私。不符合要求扣2分/次。 | 月度 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  |

备注：医院职工工作质量考核按以下执行，≥95分不扣款，低于95分大于等于90分每下降1分扣100元，评分低于90分每下降1分扣200元。

附件8

河池市人民医院机电运维服务质量满意度调查表

尊敬的先生/女士：

您好！为了解您对医院机电运维服务质量的评价及满意程度，请您在您认为合适的评价选项上打“ √”。非常感谢您对我们工作的支持和配合，恳请您提出宝贵的意见和建议。

| 序号 | 调查内容 | 满意度分级 |  |  |  |  |  |  | 不满意 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 未涉及 |  |
| 1 | 运维人员是否文明礼貌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 运维人员及时接听报修电话情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 运维人员是否能在约定时间内到达现场提供服务（紧急报修10分钟内，普通报修30分钟内到达现场） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 在报修平台报修的响应情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场服务是否有效解决问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 发生各类故障时，是否在约定时间内恢复（一般故障处理（不需拆卸或更换设备和配件）时间不超过2小时；较大故障（设备专用配件损坏，需要厂家定制发货的）处理时间3～7个工作日；重大故障（机组重要部件损坏或更换设备，需要厂家定制发货的）处理时间10～15个工作日，确保设备正常运行） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 意见和建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：每季度开展满意度调查一次，满意度评价：非常满意5分、比较满意为4分、满意为3分、一般满意为2分、不满意为1分、非常不满意为0分。

附件9

河池市人民医院机电运维目前现有的主要设备设施清单

| 序号 | 设施、设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温液体储罐 | GM2020060 | 个 | 1 | 中山院区 |
| 2 | 低温液体储罐 | GM2020061 | 个 | 1 | 中山院区 |
| 3 | 真空泵 | 203290 4KW | 台 | 1 | 中山院区 |
| 4 | 真空泵 | 203289 4KW | 台 | 1 | 中山院区 |
| 5 | 真空负压罐 | 800*21100 | 个 | 1 | 中山院区 |
| 6 | 真空负压罐 | 800*2100 | 个 | 1 | 中山院区 |
| 7 | 10KV户外开闭所 | LRM6-12 | 组 | 1 | 中山院区 |
| 8 | 箱式变压器 | 2BP(M)-12)/0.4 | 组 | 3 | 中山院区 |
| 9 | 生活水泵 | GLB24-91-3 | 组 | 1 | 中山院区 |
| 10 | 发电机 | LDDL-M823江苏礼德823KW | 组 | 1 | 中山院区 |
| 11 | 发电机 | XGY400广西星光400KW | 组 | 1 | 中山路住宅小区 |
| 12 | 生活水泵 | WFY3-1677上海凯泉 | 组 | 1 | 中山路住宅小区 |
| 13 | 箱式变电站 | YBN-800/10/0.4柳州威图 | 组 | 3 | 中山路住宅小区 |
| 14 | 开闭所 | GFW-12/CCCCCC柳州威图 | 组 | 1 | 中山路住宅小区 |
| 15 | 开闭所 | NTXGW-12南宁特变 | 组 | 1 | 总部院区 |
| 16 | 开闭所 | DFW-12/V（PT）CC | 组 | 1 | 总部院区 |
| 17 | 三相交流同步发电机 | LD-A-200江苏礼德200KW | 组 | 1 | 教学综合楼 |
| 18 | 水泵电动机 | YE3-100L-2 | 台 | 2 | 教学综合楼 |
| 19 | 变压器 | SCS11-630/10.5 | 套 | 2 | 教学综合楼 |
| 20 | 高压柜（含出线、进线柜） |  | 组 | 2 | 教学综合楼 |
| 21 | 低压柜（含计量柜、出线、进线柜、电容补偿柜） |  | 组 | 12 | 教学综合楼 |
| 22 | 变压器 | SCS11/630/10.5 | 组 | 2 | 总部家属区配电房 |
| 23 | 高压柜（含出线、进线柜） |  | 组 | 2 | 总部家属区配电房 |
| 24 | 低压柜（含计量柜、出线、进线柜、电容补偿柜） |  | 组 | 7 | 总部家属区配电房 |
| 25 | 水环式真空泵 | 2BV-5137 11KW | 台 | 2 | 门诊综合楼 |
| 26 | 真空罐 | 11101-42 1m³ | 个 | 1 | 门诊综合楼 |
| 27 | 真空罐 | 11101-41 1m³ | 个 | 1 | 门诊综合楼 |
| 28 | 寿力空气压缩机 | GA11-85 11KW | 台 | 1 | 门诊综合楼 |
| 29 | 寿力空气压缩机 | GA11-85 11KW | 台 | 1 | 门诊综合楼 |
| 30 | 储气罐 | 1206JDB462 1m³ | 个 | 1 | 门诊综合楼 |
| 31 | 储气罐 | 1202JDB454 1m³ | 个 | 1 | 门诊综合楼 |
| 32 | 冷干机 |  | 台 | 2 | 门诊综合楼 |
| 33 | 变压器 | SCB11-1600/1011 B08174 | 套 | 1 | 门诊综合楼 |
| 34 | 变压器 | SCB11-1600/1011 B08175 | 套 | 1 | 门诊综合楼 |
| 35 | 高压柜（含出线、进线柜、联络柜） | / | 个 | 10 | 门诊综合楼 |
| 36 | 低压柜 | / | 个 | 23 | 门诊综合楼 |
| 37 | 发电机 | APD1120P | 组 | 1 | 门诊综合楼 |
| 38 | 水泵房三相异步电动机 | Y2-200L1-2 | 台 | 2 | 门诊综合楼 |
| 39 | 移动发电机 | ZH4100D潍坊山柴30KW | 台 | 1 | 门诊综合楼 |
| 40 | 干式电力变压器 | SCB9-800 | 套 | 1 | 外科楼 |
| 41 | 干式电力变压器 | SCB9-1000 | 套 | 1 | 外科楼 |
| 42 | 高压柜（含出线、进线柜、联络柜） | XGN15-12 | 组 | 2 | 外科楼 |
| 43 | 高压柜 | 1AA、2AA、3AA | 组 | 3 | 外科楼 |
| 44 | 低压柜 | 4AA、5AA、7AA、8AA、10AA、11AA/12AA | 组 | 7 | 外科楼 |
| 45 | 电容补偿柜 | 6AA、9AA | 组 | 2 | 外科楼 |
| 46 | 发电机 | MARELLIMOTORI | 组 | 1 | 外科楼 |
| 47 | 水泵房三相异步电动机 | Y160M-4 11KW | 台 | 2 | 外科楼 |
| 48 | 真空泵 | YE2-200L1-2 | 台 | 2 | 外科楼 |
| 49 | 真空罐 | 11101-41 1m³ | 个 | 2 | 外科楼 |
| 50 | 生活水箱 | 定制 | 个 | 7 |  |
| 51 | 潜污泵 | / | 个 | 30 |  |
| 52 | 防雷装置 | 各类 | 套 | 5 |  |
| 53 | 医护求助铃 | 各类 | 个 | 639 |  |
| 54 | 病房呼叫系统 | 各类 | 个 | 1860 |  |
| 55 | 医疗设备带 | 各类 | 套 | 615 |  |
| 56 | 路灯 | 各类 | 盏 | 221 |  |
| 57 | 照明灯 | 各类 | 盏 | 9748 |  |
| 58 | 筒灯 | 各类 | 盏 | 542 |  |
| 59 | 灯开关 | 各类 | 盏 | 3220 |  |
| 60 | 插座 | 各类 | 个 | 12787 |  |
| 61 | 电视机 | TCL | 台 | 462 |  |
| 62 | 电冰箱 | 各类 | 台 | 127 |  |
| 63 | 电风扇 | 各类 | 台 | 128 | 含立式、台式、壁挂式 |
| 64 | 微波炉 | 各类 | 台 | 105 |  |
| 65 | 除湿机 | 各类 | 台 | 47 |  |
| 66 | 空气消毒机 | 各类 | 台 | 77 | 含立式、壁挂式 |
| 67 | 挂式紫外线灯 | 各类 | 盏 | 401 |  |
| 68 | 移动式紫外线车 | 各类 | 个 | 127 |  |
| 69 | 手术室的扩音系统 | 威而信 | 套 | 1 |  |
| 70 | 台桌类 | 各类 | 张 | 2470 |  |
| 71 | 椅凳类 | 各类 | 张 | 4600 |  |
| 72 | 柜 | 各类 | 个 | 3867 | 含指纹柜、机柜、器械柜、文件柜、其他柜、密集架等 |
| 73 | 橱柜 | 各类 | 台 | 8 |  |
| 74 | 病床 | 各类 | 张 | 2128 |  |
| 75 | 床头柜 | 各类 | 台 | 2128 |  |
| 76 | 治疗车 | 各类 | 台 | 377 |  |
| 77 | 平车 | 各类 | 个 | 43 |  |
| 78 | 抢救车 | 各类 | 台 | 54 |  |
| 79 | 陪人椅 | 各类 | 张 | 1217 |  |
| 80 | 轮椅 | 各类 | 个 | 160 |  |
| 81 | 门禁 | 各类 | 扇 | 164 |  |
| 82 | 排气扇 | 各类 | 个 | 570 |  |
| 83 | 卫生间 | 各类 | 个 | 912 |  |
| 84 | 壁挂式小便器 | 各类 | 个 | 126 |  |
| 85 | 蹲式大便器 | 各类 | 个 | 1823 |  |
| 86 | 坐式大便器带水箱（马桶） | 各类 | 个 | 52 |  |
| 87 | 液压脚踏（手动）式冲洗阀 | 各类 | 个 | 1072 |  |
| 88 | 感应式冲洗阀 | 各类 | 个 | 57 |  |
| 89 | 洗手台 | 各类 | 个 | 1386 |  |
| 90 | 感应式水龙头 | 各类 | 个 | 185 |  |
| 91 | 直开水龙头 | 各类 | 个 | 2440 |  |
| 92 | 冷热混合手动水龙头 | 各类 | 个 | 1058 |  |
| 93 | 电热水龙头 | / | 个 | 1 |  |
| 94 | 化粪池 | / | 个 | 18 |  |

- 备注：服务期间服务内容包括但不限于以上清单。

附件10

河池市人民医院机电运维常用维修零配件清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 单价（元） | 品牌/生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花洒头 | 15# | ABS复合材料+纳米晶钻电镀 | 个 |  |  |
| 2 | 花洒管 | 15#1.2米 | 不锈钢 | 条 |  |  |
| 3 | 花洒座 | / | 塑料 | 个 |  |  |
| 4 | 淋浴混合阀 | 8098# | 全铜 | 套 |  |  |
| 5 | 双接软管（洗手盆下用） | 15#30cm | 外不锈钢 | 条 |  |  |
| 6 | 双接软管（洗手盆下用） | 15#60cm | 外不锈钢 | 条 |  |  |
| 7 | 双接软管（洗手盆下用） | 15#80cm | 外不锈钢 | 条 |  |  |
| 8 | 卫生间扶手 | 30cm | 不锈钢 | 个 |  |  |
| 9 | 卫生间扶手 | 40cm | 不锈钢 | 个 |  |  |
| 10 | 卫生间扶手 | 50cm | 不锈钢 | 个 |  |  |
| 11 | 冷热水龙头 | 15# | 全铜/不锈钢 | 个 |  |  |
| 12 | 单冷快开水龙头 | 15# | 全铜/不锈钢 | 个 |  |  |
| 13 | 弯弓水龙头 | 15# | 全铜/不锈钢 | 个 |  |  |
| 14 | 下水器 | 直径4.0 厚度1.0mm | 不锈钢 | 个 |  |  |
| 15 | 下水伸缩管 | 直径4.0 | 塑料波纹管 | 条 |  |  |
| 16 | 三角阀 | 15# | 全铜 | 个 |  |  |
| 17 | 延时冲水阀 | 15# | 全铜 | 个 |  |  |
| 18 | 脚踏冲水阀 | 25# | 全铜 | 个 |  |  |
| 19 | 冲水阀阀芯 | / | / | 个 |  |  |
| 20 | 水龙头阀芯 | / | 全铜 | 个 |  |  |
| 21 | 水龙头手柄 | / | 不锈钢 | 个 |  |  |
| 22 | 排水管 | 50# | PVC | 米 |  |  |
| 23 | 排水管配件（直通，三通，管卡） | 50# | PVC | 个 |  |  |
| 24 | 排水管沉水弯 | 50# | PVC | 个 |  |  |
| 25 | 排水管 | 75# | PVC | 米 |  |  |
| 26 | 排水管配件（直通，三通，管卡） | 75# | PVC | 个 |  |  |
| 27 | 排水管沉水弯 | 75# | PVC | 个 |  |  |
| 28 | 排水管 | 110# | PVC | 米 |  |  |
| 29 | 排水管配件（直通，三通，管卡） | 110# | PVC | 个 |  |  |
| 30 | 排水管沉水弯 | 110# | PVC | 个 |  |  |
| 31 | 排水管 | 160# | PVC | 米 |  |  |
| 32 | 排水管配件（直通，三通，管卡） | 160# | PVC | 个 |  |  |
| 33 | 排水管沉水弯 | 160# | PVC | 个 |  |  |
| 34 | 供水管 | 20# | PPR | 米 |  |  |
| 35 | 供水管配件（直通，三通，管卡） | 20# | PPR | 个 |  |  |
| 36 | 供水管配件 | 20#螺口 | PPR | 个 |  |  |
| 37 | 供水管 | 25# | PPR | 米 |  |  |
| 38 | 供水管配件（直通，三通，管卡） | 25# | PPR | 个 |  |  |
| 39 | 供水管配件 | 25#螺口 | PPR | 个 |  |  |
| 40 | 冲水箱 | / | 塑料 | 个 |  |  |
| 41 | 冲水箱配件 | / | 塑料 | 套 |  |  |
| 42 | 马桶盖 | / | 塑料 | 个 |  |  |
| 43 | 马桶冲水器 | / | 塑料 | 套 |  |  |
| 44 | 开水器龙头 | / | 铜 | 个 |  |  |
| 45 | 不锈钢地漏 | 101 | 不锈钢 | 个 |  |  |
| 46 | 不锈钢地漏 | 105 | 不锈钢 | 个 |  |  |
| 47 | 不锈钢地漏 | 108 | 不锈钢 | 个 |  |  |
| 48 | 脚踏开关龙头 | / | 不锈钢 | 套 |  |  |
| 49 | LED面板灯 | 300×300mm | 亚克力面板+铝合金 | 盏 |  |  |
| 50 | LED面板灯 | 600×600mm | 亚克力面板+铝合金 | 盏 |  |  |
| 51 | LED面板灯 | 300×1200mm | 亚克力面板+铝合金 | 盏 |  |  |
| 52 | LED灯管 | 18-36W | 亚克力+铝合金 | 支/套 |  |  |
| 53 | 圆形感应吸顶灯 | 18-36W | 亚克力+铝合金 | 盏 |  |  |
| 54 | 灯管（灯具长度60cm） | T5 10W | 玻璃 | 支/套 |  |  |
| 55 | 螺口节能灯 | 7-40W | 亚克力+铝合金 | 只 |  |  |
| 56 | 设备带床头灯开关 | 118 | 高温阻燃环保PC | 只 |  |  |
| 57 | 螺口灯头 | E14 | 高温阻燃环保PC | 只 |  |  |
| 58 | 螺口灯头专用灯泡 | E14 | 亚克力+铝合金 | 只 |  |  |
| 59 | 螺口灯头 | E27 | 亚克力+铝合金 | 只 |  |  |
| 60 | 床头灯 | T5 | 亚克力+铝合金 | 套 |  |  |
| 61 | 灯管 | T8/T5 | 玻璃 | 支 |  |  |
| 62 | 空气开关 | 4P（32A-100A） | PC阻燃 | 个 |  |  |
| 63 | 空气开关 | 3P（32A-100A） | PC阻燃 | 个 |  |  |
| 65 | 空气开关 | 2P（16A-100A） | PC阻燃 | 个 |  |  |
| 66 | 空气开关 | 1P（16A-100A） | PC阻燃 | 个 |  |  |
| 67 | 铜芯线 | 1.5-6m² | 全铜（国标） | 米 |  |  |
| 68 | 纤维管（B1级橡塑保温材料） | ￠10-100 | 纤维 | 米 |  |  |
| 69 | 穿线套管 | DN20 | PVC | 米 |  |  |
| 70 | 卫生间节能吸顶灯 | 12-24W | 亚克力+铝合金 | 盏 |  |  |
| 71 | 线槽 | 19*39mm | PVC | 米 |  |  |
| 72 | 暗装底盒 | 86-118 | PC阻燃 | 个 |  |  |
| 73 | 暗装三孔空调插座 | 16A | PC阻燃 | 个 |  |  |
| 74 | 开口铜耳及线鼻子 | 各类 | 全铜 | 个 |  |  |
| 75 | 灯脚 | / | / | 只 |  |  |
| 76 | 时控开关 | KG316T型 | / | 个 |  |  |
| 77 | 2芯电话线 | / | 全铜 | 米 |  |  |
| 78 | 波纹管 | / | PP阻燃20 | 米 |  |  |
| 79 | 减压阀 | / | 全铜 | 个 |  |  |
| 80 | 阀门 | / | 全铜 | 个 |  |  |
| 81 | 压力表 | / | 黑钢外壳+机芯全铜 | 个 |  |  |
| 82 | 阀芯 | / | 全铜 | 个 |  |  |
| 83 | 胶垫 | / | 橡胶/硅胶 | 个 |  |  |
| 84 | 弹簧 | / | 合金 | 个 |  |  |
| 85 | 钢针 | / | 合金 | 根 |  |  |
| 86 | 呼叫铃控制面板 | / | / | 块 |  |  |
| 87 | 呼叫手柄 | / | / | 根 |  |  |
| 88 | 卫生间呼叫铃 | / | / | 套 |  |  |
| 89 | 无障碍卫生间呼叫铃（无线） | / | / | 套 |  |  |
| 90 | 平车/治疗车轮子 | 1.5寸 | 聚氨酯 | 个 |  |  |
| 91 | 平车/治疗车轮子 | 3寸 | 聚氨酯 | 个 |  |  |
| 92 | 平车/治疗车轮子 | 4寸 | 聚氨酯 | 个 |  |  |
| 93 | 平车/治疗车轮子 | 5寸 | 聚氨酯 | 个 |  |  |
| 94 | 平车/治疗车轮子 | 6寸 | 聚氨酯 | 个 |  |  |
| 95 | 平车/治疗车轮子 | 8寸 | 聚氨酯 | 个 |  |  |
| 96 | 平车/治疗车轮子 | 10寸 | 聚氨酯 | 个 |  |  |
| 97 | 平车/治疗车轮子 | 12寸 | 聚氨酯 | 个 |  |  |
| 98 | 平车/治疗车轮子 | 14寸 | 聚氨酯 | 个 |  |  |
| 99 | 平车/治疗车轮子 | 各类 | 聚氨酯 | 个 |  |  |
| 100 | 轮椅轮子(车胎) | 55 | 聚氨酯 | 个 |  |  |
| 101 | 轮椅脚踏 | / | 塑料 | 个 |  |  |
| 102 | 轮椅扶手 | / | 塑料 | 个 |  |  |
| 103 | 病床轮子（单轮） | 4-6寸 | 聚氨酯 | 个 |  |  |
| 104 | 病床轮子（中控轮） | 5寸、6寸 | 聚氨酯 | 个 |  |  |
| 105 | 铝合金护栏（卡式） | / | 铝合金 | 个 |  |  |
| 106 | 长摇杆（床头） | / | 镀锌钢 | 根 |  |  |
| 107 | 短摇杆(床尾) | / | 镀锌钢 | 根 |  |  |
| 108 | 刹车配件 | / | 六角钢 | 个 |  |  |
| 109 | ABS摇手柄 | / | 塑料 | 只 |  |  |
| 110 | 三联抽屉锁 | 16#（各类） | 复合金属材料 | 把 |  |  |
| 111 | 136抽屉锁 | 16# | 复合金属材料 | 把 |  |  |
| 112 | 138抽屉锁 | 22# | 复合金属材料 | 把 |  |  |
| 113 | 138抽屉锁 | 32# | 复合金属材料 | 把 |  |  |
| 114 | 挂锁 | 50# | / | 把 |  |  |
| 115 | 方形铁挂锁 | 40# | / | 把 |  |  |
| 116 | 方形铁挂锁 | 50# | / | 把 |  |  |
| 117 | 三杆圆球门锁 | 607# | 不锈钢 | 把 |  |  |
| 118 | 圆球门锁 | 5831 | 不锈钢 | 把 |  |  |
| 119 | 圆球门锁 | 203-056 | 不锈钢 | 把 |  |  |
| 120 | 防盗门门锁 | AO4S-41SNNP | 不锈钢/全铜 | 套 |  |  |
| 121 | 执手门锁 | ZB50E-05L14 | 不锈钢/全铜 | 套 |  |  |
| 122 | 执手门锁 | 80X23-09 | 不锈钢/全铜 | 套 |  |  |
| 123 | 锁芯 | 50# | 全铜 | 个 |  |  |
| 124 | 执手门锁面板 | / | 不锈钢 | 套 |  |  |
| 125 | 执手门锁锁体 | / | 铜/合金 | 个 |  |  |
| 126 | 玻璃门锁 | / | 不锈钢 | 套 |  |  |
| 127 | 木门推拉门锁 | / | 合金/铜 | 套 |  |  |
| 128 | 柜门飞机锁 | / | 合金 | 个 |  |  |
| 129 | 门吸 | / | / | 个 |  |  |
| 130 | 闭门器 | 61# | / | 个 |  |  |
| 131 | 闭门器 | 90度定位 | / | 个 |  |  |
| 132 | 玻璃门拉手 | 350mm | 不锈钢 | 对 |  |  |
| 133 | 玻璃门拉手 | 可调节 | 不锈钢 | 对 |  |  |
| 134 | 玻璃门天地夹 | / | 不锈钢 | 套 |  |  |
| 135 | 插销 | 3-8寸 | 不锈钢 | 个 |  |  |
| 136 | 插销 | 8寸带锁扣 | 不锈钢 | 个 |  |  |
| 137 | 防火门拉手 | / | 不锈钢 | 对 |  |  |
| 138 | 平开合页 | 15*6*2.5 | 不锈钢 | 个 |  |  |
| 139 | 锁扣 | 3-5mm | 不锈钢 | 个 |  |  |
| 140 | 色扣 | 小号 | 不锈钢 | 个 |  |  |
| 141 | 平开合页 | 4*3*2.5 | 不锈钢 | 副 |  |  |
| 142 | 合页 | 3-4寸 | 不锈钢 | 副 |  |  |
| 143 | 门铰 | 平弯、直弯 | 不锈钢 | 副 |  |  |
| 144 | 柜子门/抽屉拉手 | / | 不锈钢 | 个 |  |  |
| 145 | 抽屉轨道（三折） | 12-16寸 | 金属 | 副 |  |  |
| 146 | 转椅轮子 | / | 塑料 | 个 |  |  |
| 147 | 候诊椅支架 | / | 不锈钢 | 个 |  |  |
| 148 | 角码 | / | 不锈钢 | 个 |  |  |
| 149 | 床帘/窗帘轨道 | / | 铝合金 | 米 |  |  |
| 150 | 床帘/窗帘挂钩 | / | 不锈钢 | 个 |  |  |
| 151 | 窗户定位器 | / | 塑料 | 个 |  |  |

备注：1.维修零配件包括但不限于以上清单，有增加的需书面向主管部门申请，审核通过后方可采购；2.维修零配件单价包含维修工时费等。

附件11

河池市人民医院机电运维机房设备/设施巡检频次表

| - 序号 | - 院区 | - 设备/设施名称 | - 巡查频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 总部院区 | - 门诊综合楼配电房高压 | - 2小时一次 |
| - 2 |  | - 门诊综合楼配电房3号变压器 | - 2小时一次 |
| - 3 |  | - 门诊综合楼配电房4号变压器 | - 2小时一次 |
| - 4 |  | - 外科楼配电房2号变压器 | - 2小时一次 |
| - 5 |  | - 外科楼配电房5号变压器 | - 2小时一次 |
| - 6 |  | - 教学综合楼配电房6号变压器 | - 2小时一次 |
| - 7 |  | - 教学综合楼配电房7号变压器 | - 2小时一次 |
| - 8 |  | - 教学综合楼生活区配电房1号变压器 | - 2小时一次 |
| - 9 |  | - 教学综合楼生活区配电房8号变压器 | - 2小时一次 |
| - 10 |  | - 门诊综合楼负压机房 | - 2小时一次 |
| - 11 |  | - 外科楼负压机房 | - 2小时一次 |
| - 12 |  | - 门诊综合楼正压机房 | - 8小时一次 |
| - 13 |  | - 门诊综合楼水泵房 | - 4小时一次 |
| - 14 |  | - 外科楼水泵房 | - 4小时一次 |
| - 15 |  | - 教学综合楼水泵房 | - 4小时一次 |
| - 16 |  | - 总部院区液氧站 | - 4小时一次 |
| - 17 |  | - 外科楼汇流排机房 | - 8小时一次 |
| - 18 |  | - 门诊综合楼配电房防火巡查 | - 8小时一次 |
| - 19 |  | - 外科楼配电房防火巡查 | - 8小时一次 |
| - 20 |  | - 教学综合楼配电房防火巡查 | - 8小时一次 |
| - 21 |  | - 教学综合楼生活区配电房防火巡查 | - 8小时一次 |
| - 22 |  | - 门诊综合楼配电房、发电机房消防器材 | - 每周一次 |
| - 23 |  | - 外科楼配电房、发电机房消防器材 | - 每周一次 |
| - 24 |  | - 教学综合楼配电房、发电机房消防器材 | - 每周一次 |
| - 25 |  | - 教学综合楼生活区配电房消防器材 | - 每周一次 |
| - 26 |  | - 门诊综合楼柴油发电机房 | - 1天一次 |
| - 27 |  | - 外科楼柴油发电机房 | - 1天一次 |
| - 28 |  | - 教学综合楼柴油发电机房 | - 1天一次 |
| - 29 | - 中山院区 | - 中山院区综合楼配电房3号变压器 | - 2小时一次 |
| - 30 |  | - 中山院区综合楼配电房4号变压器 | - 2小时一次 |
| - 31 |  | - 中山院区综合楼配电房5号变压器 | - 2小时一次 |
| - 32 |  | - 中山院区综合楼负压机房 | - 2小时一次 |
| - 33 |  | - 中山院区液氧站 | - 4小时一次 |
| - 34 |  | - 中山院区汇流排机房 | - 8小时一次 |
| - 35 |  | - 中山院区综合楼柴油发电机房 | - 1天一次 |
| - 36 |  | - 中山院区综合楼水泵房 | - 4小时一次 |
| - 37 |  | - 中山院区配电房防火巡查 | - 8小时一次 |
| - 38 |  | - 中山院区配电房、发电机房消防器材 | - 每周一次 |

# 第六章  响应文件格式

注：有签字、盖章要求的应按要求签字（签章）、盖章（签章）。

## 1.响应文件封面参考格式（资格证明文件）：

电子响应文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（需有页码）

第一部分 资格证明文件

1．响应声明书格式：

响应声明书

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，  （经营地址）    。

我（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其响应产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

（3） 我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次响应作为响应无效的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

（7）我方承诺成交后按规定缴纳代理服务费。如未按时缴纳，贵方可不退还我方提交的磋商保证金，并从中扣除代理服务费。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

2．法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。即供应商是企业则提供营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则提供事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则提供个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则提供有效的自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（加盖供应商电子签章）。

3．财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的供应商，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（加盖供应商电子签章）。

4．依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（按“评审方法及标准” “资格性检查表”规定提供）（加盖供应商电子签章）。

5．具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评审方法及标准” “资格性检查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

6．落实政府采购政策需满足的资格要求（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

6.1中小企业声明函。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：  日期：

注：

（1）标的名称按照第二章采购需求一览表中的名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。

（2）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。

（4）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。

（5）根据国家统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

（6）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号））判断是否为中小企业。

（7）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

（8）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。

6.2监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

6.3残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(电子签章)：

日  期：

7．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商电子签章（按“评审方法及标准” “资格性检查表”“ 供应商应符合的特定资格条件”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

7.1供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

7.2供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

8．供应商认为应当要提交的资格证明材料。

## 2.响应文件封面参考格式（商务技术文件）：

电子响应文件

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（需有页码）

第二部分 商务技术文件

1．法定代表人身份证明（无授权代表时提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   ；性别：

年龄：         ；职务：              ；身份证：

系                                      （ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（电子签章）：

年       月       日

附件：法定代表人身份证复印件

1．授权委托书（有授权代表时提供）：

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）

我 （姓名）  系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称 ）项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、截标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名或签章：                               法定代表人签名或签章：

职务：

被授权人身份证号码：                                                      职务：

被授权人手机号码及邮箱：                               授权人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

（本商务文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表：

| 序号 | 采购文件要求（注明章节及条款号） | 响应文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：（1）本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列技术要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：                          日 期：

2．对本项目总体要求的理解。包括：服务目标、服务质量等的认识）

3．服务方案及进度措施（针对本项目的服务要求提供详细的服务方案，含服务响应时间、日常服务工作的内容、增值服务、进度计划等）

4．项目拟投入服务团队人员结构表（包括但不限于学历、证书情况、职称、年龄等）

项目拟投入服务团队人员（含项目负责人）一览表

| 姓名 | 职务 | 分配岗位 | 持证情况 | 年龄 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商名称(电子签章)：                          日  期：

5．企业管理体系认证或资质证明材料。

6．技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

7．为本项目提供的其他优惠服务。

8. 供应商对本项目的合理化建议和改进措施。

9．供应商需要说明的其他文件和说明。

10．对本项目第二章《采购需求》商务要求的响应表：

| 序号 | 采购文件要求（注明章节及条款号） | 响应文件响应内容（可注明所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：（1）本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列商务要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：                         日  期：

11．商务方案（供应商自行编写）

12．供应商认为需提供的其他材料（根据采购文件编写）

13．近年供应商类似成功案例的业绩证明

类似成功案例业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称或服务内容 | 服务 数量或年限 | 单价（元） | 合同总价 （元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）未附证明材料的业绩无效，证明材料见第四章《评审方法及标准》规定。

（2）类似项目的定义见第四章《评审方法及标准》规定。

（3）本表可拓展

供应商名称(电子签章)：                                                        年    月

14．无串标行为承诺函

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

## 3.响应文件封面参考格式（报价文件）：

电子响应文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

第三部分 报价文件

1．响应函格式：

响 应 函

致：_（采购人名称）_

我方已仔细研究了（项目名称）的采购文件的全部内容，签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商 （供应商名称） 提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）供应商在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）我方承诺本响应有效期为第三章供应商须知规定的期限。

（4）如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。

（5）供应商同意按照贵方要求提供与响应有关的一切数据或资料。

（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：

供应商代表姓名           职务：             邮箱：

供应商名称(电子签章)：

日期：      年    月   日

2.响应报价明细表格式：

响应报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 服务名称 | 服务商 | 单位及数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |

注：本表如与广西政府采购云平台不一致的，以广西政府采购云平台为准。

供应商名称（电子签章）：

日  期：         年   月   日

3.过低报价合理性的说明。（如有）

评审委员会认为的报价存在异常低价问题的情形，供应商将被要求以书面方式提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。为避免在评审现场因未能及时提供说明而导致被评审委员会作为无效响应，供应商自行决定是否直接在此处进行陈述。格式自拟。（具体要求详见第四章评审方法及标准“过低报价合理性的审查”）

产品成本测算表（参考格式）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 单位 | 报价单价（元） | 成本项目 | 具体明细 | 单位产品用量 | 单位成本（元） | 成本合计（元） | 备注（测算依据/证明材料） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 原材料成本 | 原材料1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工成本 | 生产工人工资 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | .... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 制造费用 | 设备折旧费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他成本 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等

供应商名称（电子签章）：

日  期：         年   月   日

## 4.开标一览表

格式详见广西政府采购云平台，且仅在广西政府采购云平台填写即可。