广西达华工程造价咨询有限责任公司

招 标 文 件

（全流程电子化采购）

项目名称：2026-2028年市管城市照明设施维修养护服务采购项目

项目编号：FCZC2026-G3-990038-GXDH

采购单位：防城港市住房和城乡建设局

采购代理机构：广西达华工程造价咨询有限责任公司

2026年4月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	26

第四章  评标方法及评标标准	42

第五章  拟签订的合同文本	51

第六章　投标文件格式	62

第一章 招标公告

防城港市住房和城乡建设局2026-2028年市管城市照明设施维修养护服务采购项目招标公告（远程异地评标）

项目概况

2026-2028年市管城市照明设施维修养护服务采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台获取（下载）招标文件，并于2026年5月7日9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FCZC2026-G3-990038-GXDH

项目名称：2026-2028年市管城市照明设施维修养护服务采购项目

预算金额：人民币肆佰贰拾玖万元整（¥4290000.00）

最高限价：人民币肆佰贰拾玖万元整（¥4290000.00）

采购需求：市管城市照明设施维修养护服务1项。具体详见采购需求。

合同履行期限：服务期限为3年，自合同签订之日起计算。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：投标人必须具有市政公用工程施工总承包三级以上（含三级）资质或城市及道路照明工程专业承包资质三级以上（含三级），具备有效的安全生产许可证，拟投入的项目经理须具有市政公用工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格。

三、获取招标文件

时间：2026年4月10日至2026年4月27日，每天上午8时00分至12时00分，下午3时00分至6时00分（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台。

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台－进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件（或在“政采云电子投标客户端－获取采购文件”跳转到政采云系统获取）。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的采购文件编制，通过其他方式获取采购文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。未注册的供应商可登录广西政府采购云平台进行注册（广西政府采购云平台－商家入驻－注册），如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763。供应商未按以上时间、方式获取本项目采购文件的，本公司将拒收其响应文件。已获取采购文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年5月7日9时30分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台电子开标大厅在线解密开启

投标地点：广西政府采购云平台

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅【政府采购开标室1】

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西·防城港）。

2.本项目需要落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展；（2）政府采购支持采用本国产品的政策；（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；（4）政府采购促进残疾人就业政策。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“广西政府采购云平台”实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在“广西政府采购云平台”提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务－下载专区”或者登录“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心－入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

4.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

5.监督部门

名称：防城港市财政局

电话：0770-6102323

6.本项目为全流程电子化远程异地评标项目，评标主会场为防城港市公共资源交易中心评标室，联系电话：0770-6126169，评标分会场为：贺州市公共资源交易中心。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：防城港市住房和城乡建设局

地址：广西壮族自治区防城港市港口区北部湾大道136号

联系方式：李虹霖 0770-2831586

2.采购代理机构信息

名称：广西达华工程造价咨询有限责任公司

地址：防城港市港口区常山新区桃中路南面金石财富中心1302、1310号房

联系方式：0770-2882618

3.项目联系方式

项目联系人：林桦

电话：0770-2882618

采购人：防城港市住房和城乡建设局

采购代理机构：广西达华工程造价咨询有限责任公司

2026年4月10日

第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代。

4.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

预算金额：人民币肆佰贰拾玖万元整（¥4290000.00）。

最高限价：人民币肆佰贰拾玖万元整（¥4290000.00）。

| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 |  | 所属行业 | 服务要求 |
| 1 | 2026-2028年市管城市照明设施维修养护服务采购项目 | 3年 |  | 其他 未列 明行 业 | 一、服务目标 1、确保路灯照明设施正常运行率达到98%以上，亮灯率达到98%以上，为市民提供安全、舒适的夜间出行环境。 2、实现城市照明设施管理的规范化、标准化，提升城市整体形象。 二、服务承包范围：服务范围涵盖市级城市管理区域内即文昌大道以南（含）、北部湾大道以西（含）、西湾环海大道（含西湾跨海大桥至针鱼岭大桥）与伏波大道（含江山大道路口至针鱼岭大桥段、不含江山大道路口至文昌大桥段）以东、兴港立交（不含）以北的市管道路范围内的所有市政公用照明设施，包括但不限于箱变、变压器、路灯灯具、灯杆、配电箱、电缆、控制设备、景观亮化等照明设施的日常巡检、维护保养、故障维修、灯具清洗、照明节能改造协助等工作，以及应对极端天气、突发事件等情况下的应急处置工作。 三、承包方式：包工包料。 四、服务期限：服务期限为 3 年，自合同签订之日起计算。 五、主要服务标准与要求 1、日常巡检：服务企业需制定详细的全覆盖巡检计划，对城市照明设施进行每日巡检，巡检内容包括设施外观、运行状态、安全隐患等，并做好巡检记录。及时处理巡检过程中发现的问题。 2、维护保养：定期对路灯灯具进行清洗，每年不少于1次；对灯杆进行防腐防锈处理，每3年不少于1次；对箱式变压器、配电箱等设备进行全面检测和维护，每季度不少于1次。确保设施处于良好运行状态。 3、故障维修：接到故障报修后，服务企业需在30分钟内响应，一般故障应在4小时内修复，复杂故障修复时间不得超过24小时（不可抗力因素除外）。 4、应急处置：制定完善的应急预案，组建应急抢修队伍，配备必要的应急物资和设备。在遇到极端天气、自然灾害等突发事件时，确保在1小时内到达现场进行处置，保障路灯照明设施尽快恢复正常运行。 5、数据管理：实时记录设施运行状态、维护维修情况等数据，并定期向照明管理部门报送相关报表，为管理决策提供依据。 六、服务内容 1.供应商必须配备适应本标内设施防盗和维护管理的工具设备及工作人员，其所有费用由供应商负责支出。配备1辆高空作业维护车辆、1辆皮卡巡逻作业车，配备1名项目经理；配备不少于13名（含13名）技术维修人员，所有技术维修均要求具有电工操作证，且至少有4人同时具有高处作业证、至少有2名人员同时具有熔化焊接与热切割作业证，电工技能、焊接技能熟练，且具有2年以上配电设备维修管理经验。配备1名项目资料员，要求具有资料员证，要求熟悉档案管理，了解建设承包方式、合同签订、施工预算、文字写作的基本知识，了解设计、施工验收规范和安全生产的法律法规、标准及规范，熟练使用办公软件，具有1年以上相关工作经验。配备专职安全员1名，要求具有安全员证。 2.为保证设施完好率，在合同期间发生照明设施被盗或人为破坏的，供应商负责赔偿并按采购单位要求的质量、时限进行修复。供应商发现照明设施重大故障及非被盗或人为损坏的1小时内应通知采购单位并做好现场安全防护措施。为做好被盗设施的修复工作，供应商可以通过保险公司购买财产被盗保险服务。因供应商巡查监管不到位造成损失的，相关修复费用由供应商承担。 3.供应商必须落实安全生产措施，且应按采购单位的要求，上岗工人统一配备工作证件（报采购单位备案），为上岗工人配置统一的维护工作服、反光背心、反光袖套、反光雨衣、安全头盔、电工鞋、工具袋、高空作业绳、安全扣、防电手套、高压令克棒等，解决安全作业问题及购买保险。在进行维护作业时必须认真负责，并注意安全规范操作。维护人员在维护项目服务期限结束前的社保及人身意外保险由供应商负责。如发生任何意外事故，维护供应商负责事故处理及一切费用，概与采购单位无关。 4.电缆等维护要求： （1）电缆井：电缆井盖应该保证无破损和丢失，电缆井内无杂物填充，检查电缆井的封堵情况，必须符合采购单位要求，未达到要求的要按照采购单位要求整改。 （2）电缆更换：电缆更换前必须报采购单位审核，必须采用同原来规格型号一致或更高等级的电缆进行更换，不能采用降低规格或低于原材质的电缆进行更换，更换过程中需报采购单位进行现场核实或备案。电缆敷设必须符合相关技术规范及采购单位的要求。 （3）电缆绝缘电阻测试：在维护年度内进行一次电缆绝缘测试。 （4）电缆的三相不平衡：要求调整负荷，使得中性线电流不超过20%，严禁同一条电缆三相供电合并成两相或单相供电，如有此类情况的，电缆需要更换，且更换后需要进行电缆绝缘测试并且符合相关技术要求，如有不符的需要整改并进行处罚。 （5）供应商应每月定期到配电房或箱变了解电缆负荷情况，并作记录。 （6）路灯杆内电缆接头应符合采购单位的接头制作方式，并外套绝缘胶套。 （7）路灯电缆故障修复需破路或顶管时（由采购单位现场核定），破路费用以及产生的绿化恢复、人行道及路面修复等引起的所有费用涵盖在此采购服务照明设施管养费用中，由供应商自行负责，不另行结算，现场道路如果没有过路管线，顶管工作由采购单位现场研判实施，费用由供应商与采购单位另行商议。 5.照明设施维护：供应商负责照明设施的运行及安全工作,合同期内由照明设施引发的一切安全事故由供应商负责。不得私自安装未经采购单位批准的任何防盗设施，对照明设施的维护必须符合国家相关规范要求。 6.被盗和人为破坏的照明设施以及亮化设施的日常维修必须满足《防城港市城市照明管理办法》《防城港市市管城市照明设施维修养护服务项目考核办法》的规定要求。 7.在合同期内，供应商因各种原因，造成第三方的损失或经济损失，由供应商独自承担其法律和经济责任，与采购单位无关。 8.实施过程中供应商必须根据中标合同中的各项条款，履行各项职责。服务供应商应做好巡查维修计划、维修材料更换记录表、日常维护计划、保养记录的统计汇总，每月25日上报。如发现供应商组织措施不当、计划不落实、管理不严、实施方案中所列人员、机械设备（工具）与现场实际不符，导致维护质量达不到标准的，采购单位有权单方面终止合同。如延迟上报巡查计划、记录资料，按《防城港市市管城市照明设施维修养护服务项目考核办法》给予扣分。 9.供应商必须积极响应并接受监督检查，若受到投诉、媒体曝光，经调查认定情况属实，且因供应商维护不到位的，根据考评细则进行相应的扣分，视情节轻重予按《防城港市市管城市照明设施维修养护服务项目考核办法》给予扣分；造成恶劣影响的，采购单位有权单方面终止合同。 10.供应商应设立开、关灯巡灯、节假日或重大活动值班及故障紧急抢修制度，发现问题要上报采购单位并及时记录和检修。每遇节假日或重大活动，供应商应服从采购单位的安排，根据节假日或重大活动的工作要求进行临时开、关灯的调整，并提前进行详细的亮灯情况及设施巡查，保证节假日或重大活动期间正常开、关灯。因各种原因被损坏或被盗的，第一时间处理，原则上在24小时内修复。如没有发现问题或发现问题不及时由第三方发现问题的，按《防城港市市管城市照明设施维修养护服务项目考核办法》给予扣分。 11.其它用电设施如广告、灯饰及其它非用于城市照明设施的用电未经采购单位同意，不得擅自接驳线路，供应商需对维护范围内的所有线路进行排查，并及时处理。采购单位将随机抽查，一经发现，按偷电处理，并按规定对供应商予以处理，情况严重者，采购单位有权单方面终止合同。若经采购单位同意接驳的线路，供应商必须认真配合。 12.供应商对数字化城管案件、12345政务服务便民热线、市长信箱及其他投诉案件必须按规定如期处理，并对处理现场用相机拍照记录存档，包括事前、事中和事后对比照片。如有延误，按考核办法扣分扣款。 13.供应商应制定有防汛抗台风、暴雨季节等应急预案，并提前进行排查整改。台风、雨季期间加强巡查，做好安全措施，并有应急抢修人员随时做好抢修准备。 14.根据实际需要，在维护期内如需拆除部分亮化设施的，应由供应商负责拆除并入库，产生的费用由供应商负责。 15.供应商须对维护范围内的所有设施进行巡查及保护，并制止未经采购单位同意的可能损坏到照明设施的行为，如该行为已发生，供应商需立即修复并自行向当事方索赔；维护期内出现设施被损的一律由供应商进行修复及赔偿，采购单位给予协助。如相应损坏行为造成数字化案件扣分、12345政务服务便民热线评价不满意、受到其他投诉不满意的，按考评细则给予扣分。维护期间，供应商必须做好灯容灯貌的清洁及维护工作。对在本标段区域内灯杆上未经过审批挂置广告牌及各类电线的，供应商必须及时制止并拆除。 16.在合同期内，供应商对维护范围内的设施运行及安全状况负责。并按采购单位要求，保证每个电箱的防漏电开关安全运行。定期对照明设施进行绝缘接地及漏电检测，每月至少一次对本标段范围内的路灯接地进行安全检查，检查存在的问题及整改情况据实详细记录并做好台账资料，对易涝区域的照明设施防控的统计情况，报采购单位存档备查。如因供应商未履行合同及招标文件的约定条款进行检测，造成安全事故发生，所产生的费用及法律责任均由供应商负责承担，且采购单位有权单方终止合同。 17.如涉及防城港市城市照明监控系统与集控器及单灯控制器故障问题未亮灯的，供应商必须积极与采购单位联系并及时处理。 18.对养护内容进行日常维修、巡查、清洗及除草，对设备的运行情况及时记录并做好台账资料备查。 19.供应商每个月对维护设施、外接用电设施进行漏电检测以及对路灯设施、箱式变电站周围的金属构件进行检测，防止金属构件意外带电，所有的维护设施不得发生漏电事故，否则一切责任及造成的损失由供应商负责。未按时完成的按照量化考核表扣除维护费用。 20.交通事故造成灯杆、灯具、基础等附属部件损坏的，供应商在发现问题后1小时内通知采购单位，供应商具体负责并保证责任认定理赔等事宜的正常开展，供应商负责及时进行修复、更换或迁移。供应商每月需排查灯杆摇晃和基础螺丝松动现象并及时加固校正灯杆；因台风或大风等原因造成灯具、灯臂螺丝、螺母脱落造成的安全隐患，必须用配套的紧固件加固。 21.人为或施工损坏。供应商有义务随时巡查辖区，并上报、制止辖区内未经采购单位同意的可能损坏到路灯及设备的行为。出现该种情况造成路灯设施损坏的（先恢复后追赔的原则），供应商必须及时按照采购单位要求恢复，在恢复完成后，供应商编制恢复工程预算书，交采购单位审核，并由供应商向肇事方追讨恢复所需费用，采购单位予以协助。但采购单位不确保该笔费用能够追讨或全额追讨，出现该情况的，由供应商自行承担修复费用。 22.人力不可抗拒的自然灾害，供应商需要制定方案，报送采购单位并及时修复受损设施，修复后按照实际工程量编制结算书，向采购单位申报结算审核，费用另计。 23.关于新接收设施的要求： （1）已竣工验收合格但未正式移交的照明设施，供应商只负责防盗巡查看护，不负责设施的日常维护维修。 （2）对经验收合格的道路照明（含功能性照明设施、景观亮化照明设施），未包含在合同签订内市级城市管理区域的，路灯灯具300套、景观照明灯具1000套以内的，供应商必须无条件在规定的时间内纳入看护及维修，不再增加费用；超过以上数量的采购单位新接收的纳入市级城市管理区域的城市照明及附属配套设施可根据需求委托供应商维修。 24.本次招标中设施量书面统计与现场不符时，以现场为准。中标后如在该路段有黑灯、被盗、被损的属采购单位产权的照明设施，但在招标文件中未体现出来，均由供应商负责修复或赔偿。还属于第三方质保内的节点，经核实有未改造的旧设施，或存在争议，经核实属采购单位产权的照明设施，即使在招标文件中未体现出来，也应由供应商负责维护。 25.本标段内路灯灯具如属防城港市城市照明提升服务项目的，维修不在本标段范围内。 26.供应商在维护期内需要对采购单位的照明设施、灯具数量、型号、规格及电缆走向、长度等进行普查，中标后三个月内将标段范围内的照明设施量报采购单位备案。对在维护期内照明设施的变化情况要进行更新，在维护期满前一个月，将照明设施分布图、设施量统计表提交采购单位，作为与下一合同年度供应商交接的依据。 27.维护材料 （1）供应商在更换灯具、光源、电器等材料时，品牌、外形、规格应与原材料一致，如市场上已无原同品牌产品替换的，需采用合格产品进行替换（提供合格证、检测报告），并报采购单位签证备案。 （2）各标段路灯、亮化维护涉及所有维护所用材料均由供应商采购，供应商要有相应的仓库存放灯杆、灯具、灯泡、电源、电缆等各类照明设施的维护材料及配件。采购单位采取不定期抽查方式对维护材料的库存及更换情况进行检查核对。采购单位对维护使用的零星材料提出质疑时，有权要求供应商提供未在招标文件中列出的零星材料的合格证或检测报告。 （3）采购单位将在每期验收考核支付时，同时对供应商库存的照明设施维修材料进行检查验收工作。 （4）供应商须对维修中更换的照明设施做好记录、照片等台账资料，并报采购单位备案，每季度验收时，采购单位根据供应商的维修台账资料进行现场抽查。 28.高杆灯维护的内容，每六个月检查一次（如遇台风预报，需要提前全部检查一次），每支高杆灯需要建立一个维护档案。未按时完成的按照量化考核表扣除维护费用。 （1）检查高杆照明设施的所有金属构件（包括灯杆内壁）的热镀锌防腐情况、紧固件的防松措施是否符合要求（防腐质量应符合GB/T9790、GBJ36011和GB/T11373的有关规定）。 （2）确保正常亮灯的同时高杆灯的每组部件能够正常运行，保证升降传动系统完好并随时能正常运行。 （3）电气安全性能检查：检查电源进线与地之间绝缘电阻情况（不得小于10M欧），保护接地和避雷装置检查①金属灯杆及电气设备金属外壳应有良好的保护接地,用接地电阻仪测试接地电阻不应大于10欧；②检查避雷针固定情况；③用水平尺测量基础面板的平面,结合灯杆垂直度的检查结果,分析基础的不均匀沉降情况,并做出相应处理。 29.外接用电检查：供应商每月需对维护范围内的外接用电情况进行检查（其中，每年4-10月汛期应每半个月检查一次），包括电表核对、用电度数读抄、用电安全性检查。其它用电设施如广告、灯饰及其它非用于城市照明设施的用电未经采购单位同意，不得擅自接驳线路，供应商需对维护范围内的所有线路进行排查，并及时处理。采购单位将随机抽查，一经发现，按偷电处理，并按规定对供应商予以处理，情况严重者，采购单位有权单方面终止合同。若经采购单位同意接驳的线路，供应商必须认真配合。 30.供应商负责本标段内所有照明设施安全检查及整改，对出现或存在安全隐患的设施与行为，要求在采购单位规定的响应时限内立即处置，并及时反馈给采购单位照明设施及附属供配电设施的安全检查情况及处理结果。若发生意外事故，供应商应配合采购单位进行照明设施公众责任保险的报案、查勘及处置等相关工作。 31.供应商提供服务的质量保证，对达不到约定技术指标要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）责成整改：由供应商承担所发生的全部费用； （2）在合同有效期内，供应商应对服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切责任和费用。 （3）供应商在服务期限内不能将相关业务、合同款收款、开票信息等以任何方式方法转给其他第三方（含下属分公司）。若发现供应商存在任何分包、转包或挂靠行为，或关键人员非供应商自有员工，或现场实际作业人员与报备名单严重不符且无法合理解释，采购人有权立即单方面终止合同，并视其为承包方方根本性违约。 32.供应商必须提供安全事故承诺书，提供有关照明设施防盗损和维护的实施方案。 33.汛期期间、遇暴风雨等极端天气，供应商需加强巡查，对因暴雨形成内涝路段可能导致漏电及时处置，并报采购单位。 34.发生应急抢修、临时照明增设、市民投诉或其他原因需对照明设施完善等服务范围之外的（注：不包括列入改造计划，已安排经费的项目），额外增加的内容，经双方现场调查出具方案，如只是临时增设或采用架空等方式，后期材料还回收的，由供应商提供相关材料并负责施工；如属于永久保留设施的，涉及需要增加照明设施的，所需主材（灯杆、灯具、电缆）由采购单位提供，供应商需无条件配合，具体工作由供应商实施，产生的配件材料费、机械费由采购单位承担，人工费由供应商负责。 35.根据实际需要，供应商需在本合同签订后及时一次或分季度集中采购维修材料，确保维修材料满足日常维护需求，材料需办理统一进行验收，验收合格后方能进场使用，日常维护过程中，每处维修点的材料使用情况及维修过程报采购单位备案，并随时接受采购单位的检查验收。对隐瞒不报、没有按验收通过的材料进行维修的，采购单位有权解除合同，发生的一切损失由供应商承担。 36.供应商负责每季度对路灯箱变电力设备、设施进行一次维护、检查、测试、保养，检查时若发现故障隐患和管理漏洞，供应商应及时给采购单位出具书面报告及处理意见，待采购单位确认后立即采取措施修复。 37.合同期内，供应商负责组织路灯箱变的故障维修工作，包括设备维修、更换以及供电部门供电报装手续等。 38.合同期内，供应商负责公园广场音乐喷泉的维护与管理，严格遵守采购单位在节假日期间对开放喷泉的工作安排，安排专人值守开放喷泉，维持开放喷泉时的现场秩序，同时承担相应安全责任。供应商负责喷泉相关设施、设备的日常管理维修（彩灯、电气线路、电气配件、喷泉喷嘴、水泵、音响设备等）相关费用涵盖此采购服务照明设施管养费用中，由供应商自行负责，不另行结算。喷泉需要进行大型维修的（电气控制系统、给排水设施等）由采购单位另行筹措经费解决。 39.供应商需在第一合同年内委托专业机构对玉罗岭立交4座灯塔建筑结构安全进行检测，并出具相关检测报告。 40.供应商需承担采购单位安装的路灯道旗广告的维护、修复工作。 41.供应商需全面检查管护范围内所有灯杆的检修孔盖板情况，如有缺失需按原规格补齐。 42.除以上工作外采购单位安排的其他维护工作供应商必须按时完成。 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  | 1.报价须含（但不限于）以下部分： （1）服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）人员服务费、服务实施费、项目管理费、交通、通讯、办公场地、物资及相关材料及设备等； （4）其他费用[如技术支持、售后服务等及实施过程中的应预见和不可预见的]。 2.本项目实行费用包干制，投标报价包含完成上述服务内容所需的一切费用。投标人实施项目工作期间如出现人员人身、财产安全事故、损失等由投标人全部负责，采购人不负任何责任。 |  |  |
| 交付地点 |  |  | 防城港市内采购人指定地点。 |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 1.由采购人根据考核结果支付养护经费，在开具服务类发票后，按财政拨款进度支付。养护经费分为两部分，采购人以连续3个月为1个基础考核周期向市财政局申请基础养护经费，以连续12个月为1个绩效考核周期向市财政局申请绩效养护经费（如后期市财政局要求进行调整，中标人需无条件服从安排）。 2.基础养护经费根据日常考核+月度考核的结果，每3个月支付一次。考核结果分为合格和不合格两个等级（考核满分为1000分，考核得分≥900分为合格等级，考核得分＜900分为不合格等级）。考核结果达到合格等级的按约定支付当月全部金额的基础养护服务费，考核结果为不合格等级且＞600分的按当月考核得分比例支付基础养护服务费。考核得分≤600分的不予支付当月服务费用，采购人在服务期内保留终止合同的权利。 3.绩效养护经费根据1个绩效考核周期的考核结果（考核结果为该周期内每月考核+日常考核得分的累加），每12个月支付一次。其中，考核合格的得分全额计入绩效考核周期的考核结果，考核不合格且＞600分的得分按比例计入绩效考核周期的考核结果，考核得分≤600分的不予计入考核结果。在1个绩效考核周期内出现累计6个月考核不合格的，将全额扣除本周期的绩效养护经费，采购人在服务期内保留终止合同的权利。因考核不合格扣减的养护经费，由采购人用于项目内城市照明设施更新修复工作经费。 附：《防城港市市管城市照明设施维修养护服务项目考核办法》。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1.以上“服务要求”有1项以上（含1项）负偏离的，投标无效； “商务要求”有1项以上（含1项）负偏离的，则投标无效。 2.投标人在投标文件中提供技术服务方案以供评分。 3.本项目不允许投标人挂靠投标，不允许分包、转包。投标人中标后，如采购人发现中标人存在挂靠、分包、转包的，采购人将依法终止合同。 |  |  |

防城港市市管城市照明设施维修养护服务项目

考核办法

- 一、总则

为进一步加强防城港市市管城市照明设施维修养护服务工作的监督考核，促进城市公共照明设施规范管理，提高维修养护项目服务质量，实现城市照明设施维修管护制度化、规范化、程序化，量化考核指标，确保城市照明亮灯率、设施完好率，落实照明设施承包管理养护责任，根据《防城港市城市照明管理办法》等有关文件，结合实际特制定本办法。

- 二、考核对象、范围和内容

（一）考核对象：2026-2028年市管城市照明设施维修养护服务采购项目中标服务供应商。

（二）考核范围：1.市级城市管理区域：金花茶大道、田口街、文昌大道、民安街、大坡路（民安街路口至文昌大道路口）、红头坝街、北站西路、北站南路、高铁北站南路西延长线、豪丫路、繆屋路、冲孔路、瑶绣路、京琴路、玉桂大道、港安街、三都路、将军山路、龙琴路、万山路、伏波路、永福路、港湾街、灵秀街、平安街、仁和街、金和街、金环街、界排街、祥云街西段、长泰路、独墩路、赤港一路、西湾环海大道、茶山路、民乐街、江山大道、西湾大道、北部湾大道、伏波大道（江山大道路口至针鱼岭大桥段）、迎宾路、和谐街、马正开路、海湾绿道全段(北码头滨海公园旁至针鱼岭大桥段)、针鱼岭大桥、红树林街、浦鱼岭街、万鹤路、跨海大桥、玉罗岭立交桥灯塔、瑞海尚都小区与龙正中央海洋公园小区之间道路（暂未正式命名道路）、桃花湾广场、伏波文化园、北部湾海洋文化公园、仙人山公园、白鹭公园、西岸公园、高铁站广场、金海湾广场、跨海大桥一桥龙舟广场、桃花湖公园、龙马明珠广场等道路、桥梁、绿化带景观照明、人行天桥和公园广场等范围内的城市照明及附属配套设施(主要包括箱变、变压器、配电箱、路灯杆、灯具、景观亮化、供电线缆、电缆检查井等照明设施以及公园广场的音乐喷泉设施，不包括当前正在合作的防城港市城市照明提升服务项目范围的照明设施)共69座专用箱变（变压器）、69套电箱、6725杆灯杆、26525盏路灯、28221盏景观灯（具体数量以现场实际清点为准）。

2.纳入服务合同范围内的市级城市管理区域内管理的道路照明、桥梁照明、绿化带景观照明、人行天桥、公园广场等所有的路灯、景观灯及配套设施。

（三）考核主要内容：主要考核市级城市管理区域内的道路及公园广场的城市照明设施维修养护工作，具体包括城市照明设施日常巡查维修、照明设施涉电安全检查、突发事件应对处置、节假日及重大活动期间的照明设施应急保障工作等内容。

- 三、考核、评分办法

- （一）考核机构

组建城市照明设施维修养护考评组，组长为市住房和城乡建设局分管领导，副组长为市道路照明设施管理所负责人，考评组成员由市住房和城乡建设局城市建设与更新科和市道路照明设施管理所等相关人员组成，市道路照明设施管理所负责考核当中的相关组织、衔接、收集整理台账等工作，考评组成员可视工作实际进行调整。

（二）考核程序

考核分为日常考核、月度考核和年度考核。其中日常考核主要由市道路照明设施管理所负责，主要通过日常巡检、抽查、群众投诉反馈、设施运行数据监测等方式，对服务企业的服务质量、工作效率、响应速度、处置成效、养护成果等进行实时监督和考核，发现安全隐患未消除、未按安全章程与制度规范施工作业、故障排查与检修不到位、设施（设备）缺失、台账记录缺失或不达标、设施（设备）维修保养不到位、城市照明监控系统与现场巡查未落实、未经允许调整城市照明监控系统控制策略和开/关灯时间、未经允许私拉接电或巡检不到位导致被偷电与被盗设施（设备）、未及时处置恢复被损被盗设施（设备）、未及时反馈处置信息被考核方与第三方发现或投诉、保障照明与供电不到位、时效响应方面拖延迟缓、未在规定时限内处置修复及整改项目逾期未完成问题，考评组下发考评扣分通知单，按规定扣除相应分值或扣除相应服务费，并将有关情况登记汇总，若服务企业未能按期完成整改的，将继续滚动式扣分直至完成并达到工作要求。月度考核由市道路照明设施管理所负责，主要通过现场检查、资料台账抽查审核、项目奖惩、当月维修养护服务综合评议、群众投诉反馈、设施运行数据监测等方式，对服务企业的服务质量、工作效率、响应速度、承诺服务及合同履约情况等进行实时监督和考核。年度考核由照明设施维修养护考评组负责，对每年对服务企业进行全面考核评估，该考核结果作为绩效奖惩的重要依据。

（三）考核、评分标准

1.日常考核细则

| # 序号 | # 项目 | # 考核内容 | # 分值 | # 计分方法和扣分/扣款标准 | # 得分 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡查维修 | - 1.对合同范围内所有照明设施巡查，对亮灯率、设备完好率、防盗情况进行记录。 2.对中标方日常巡查与招标方抽查检查发现的隐患问题及时处理到位（遇到天气问题等不可抗力特殊情况顺延）。 | 100 | - 1.中标方每月25日前上报巡查计划表，包含人员安排、车辆信息及联系方式，未按时上报的每次扣10分。每7天为一个周期上报一次全覆盖巡查轨迹，包含巡查图片、动态轨迹视频。未按时上报每次扣5分。 - 2.中标方未及时上报一次巡查记录、未对亮灯、完好率等情况进行及时记录、或未使用相机对发现问题的节点进行拍照记录的每次扣5分。 - 3.招标方不定期按中标方制定的巡查计划表对人员的到位情况进行抽查，如发现中标方人员配置不齐的每次扣10分。 - 4.因中标方巡查不到位，没有及时发现问题，由招标方或第三方发现问题的（如大面积停电故障、整段熄灯、城市照明监控系统故障、异常开/关灯等。）每次扣款200元，扣10分。 - 5.国家法定节日（含“壮族三月三”）、重大活动、汛期及台风值班（根据上级通知要求）前三天对城区主干道（北部湾大道、金花茶大道、西湾大道、江山大道、玉桂大道、迎宾街、跨海大桥、针鱼岭大桥等）、城市沙滩二期、北部湾海洋文化公园、白鹭公园、伏波公园、仙人山公园等进行全面巡查和维修。因中标方巡查和维修不到位（因其他单位损坏、天气条件及现场客观条件不允许影响维修、供电停电等特殊情况除外），收到群众投诉2条及以上，每件投诉扣5分；被上级领导或招标方检查发现问题每次扣200元。 - 4.未及时发现及处理电缆被盗、灯杆被损坏、灯具缺失等情况，收到群众投诉，每件投诉扣5分；被上级领导或招标方检查发现问题每次扣200元。 |  |  |
| 2 | 安全生产、文明施工 | 中标方负责照明设施的运行及安全工作,必须要对施工现场进行安全监督。 | 100 | - 1.施工时违反安全章程制度操作，每次扣10分。 - 2.施工时现场施工人员未按要求着反光服、佩戴安全帽、未按要求规范放置安全锥筒等安全工具的每次扣10分； - 3.占道施工时未做好安全防护工作的每次扣10分； - 4.高空作业未佩戴安全帽、防坠自锁器、下方未配置安全人员采取措施进行安全隔离或有其他违规操作的每次扣10分； - 5.中标方在施工过程中未按照相关规定做好围挡施工、违反安全文明施工要求的每次扣10分。 6.未按相关要求开展安全生产、消防、防汛防台风等传达部署、学习培训、演练演习的，每次扣10分；拒不开展的，每缺少一次扣20分，直至落实到位；缺少佐证台账资料的，每缺少一项扣10分。 - 7.中标方没有制定详细、符合本项目安全生产、文明施工方面的章程、制度的扣20分，限期整改未完成再扣20分，滚动式扣分直至落实到位。 - 8.未按要求积极落实隐患排查及整治的，收到群众投诉，每件投诉扣5分；被安全监督部门、供电部门检查发现安全问题，经核实为中标方原因导致的，每次扣10分；被招标方或第三方发现一次扣200元。 - 9.对招标方巡查发现一般隐患问题要及时处理，如灯具缺失、灯具底座缺失或松动、灯杆歪斜与基础锈蚀及松动、线头裸露、检查口盖板缺失、检查井盖损坏缺失等3天内可完成处理的隐患，逾期1天扣5分，逾期2天扣10分，以此类推扣完该项分值为止。 - 10.对招标方巡查发现的重大隐患问题要及时处理，需要采取工程性修复的，要第一时间采取应急安全处置措施，并及时与招标方协商解决隐患；未在1小时内采取应急安全处置措施的，扣20分，300元；超过1小时每增加0.5小时，扣10分，以此类推扣完该项分值为止；不及时或拒不与招标方商定解决隐患的，招标方将委托第三方解决隐患问题，费用从此采购服务照明设施管养费中扣除，并保留终止合同的权利。 11.承包期内在管理辖区内发生一般安全事故2次，或者发生较大安全事故、重大安全事故、特别重大安全事故的，除招标方有权终止合同外还要追究中标方法律责任。 |  |  |
| 3 | 时效响应 | 中标方必须保证在合同范围内按巡查计划表安排值班员巡查，出现紧急情况，自接通知后半小时内赶赴现场处理，并处置、排除安全隐患。 | 100 | - 1.发生事故或其他紧急情况，中标方半小时内到达现场并及时处理安全隐患，到达现场超时半个小时至1个小时内扣5分，1个小时至2个时间内，扣10分，2个小时至3小时扣20分，3个小时以上该项不得分。 - 2.设施损坏未在规定时限内处理的（在防城港市城市管理监控指挥中心处置手册要求时限内、行业标准要求规定时间范围内或双方协商确认的期限内），每次扣20分。 |  |  |
| 4 | 数字化城管案件、12345政务服务便民热线、市长信箱投诉等处置 | 因中标方维护不到位受到市民投诉、数字城管立案、12345政务服务便民热线、市长信箱及媒体曝光的应及时处置并及时反馈。 | 100 | - 1.没有在规定时间内处理完毕或不能使用照片证明处置结果的每次扣10分。 - 2.未妥善处理,一个月内再次受到有效投诉的，每次叠加扣10分。 - 3.处理完毕，未及时回复的，每次扣5分。 - 4.由于中标方处置不当，照明设施故障受市一级层面批评或市一级媒体负面报道的，每次扣5分；受到自治区及以上层面通报批评的，每次扣10分；受到自治区领导或市主要领导批评的，每次扣10分。 |  |  |
| 5 | 承诺服务 | 对灯杆、灯罩、设备表面定期清洗，对看护范围内的箱变、架变、配电房、控制箱、节能箱等照明设施周围定期进行除草，及时清除城市照明设施上的乱张贴和乱涂写。按合同约定完成采购需求所要求的各项工作。 | 100 | - 1.中标方没有按期对灯杆、灯罩、设备进行清洗的每次扣10分。 - 2.中标方每月未对箱变、架变、配电房、控制箱、节能箱等照明设施周围定期进行除草的，每次扣10分。 - 3.因中标方巡查不到位，由招标方或第三方发现设施有乱张贴、乱涂写的每次扣10分。 - 4.因中标方没有按招标方要求在规定时间内落实时控开关(定时器)的开、关灯时间调整和运行时间调校的，由招标方或第三方发现问题的，每段道路或每座公园广场扣5分。 - 5.未按合同约定条款，对承包工作内容的相关设施(设备)进行日常维修、维护的，由招标方或第三方发现问题的，每次扣5分。 |  |  |
| 6 | 设施被损被盗处置 | 发现设施有被损、被盗时应及时制止并立即修复。 | 100 | - 1.维护范围内的所有灯具、设备、电线、电缆等发生被盗、被损的未及时（在防城港市城市管理监控指挥中心处置手册要求时限内）进行恢复的每次扣20分。 - 2.中标方没有对设施被损、被盗情况及时报给招标人导致出现大面积不亮灯超过3小时的严重后果每次扣20分。 |  |  |
| 7 | 接电管理 | 中标方应对维护范围内的所有用电点进行监督检查，确保景观照明电路专线专用，不得未经允许私自外接用电。 | 100 | - 1.未经招标方同意，中标方私自接驳线路或同意他人接驳线路的，每次扣20分，并按偷电处理，情节严重的移交公安机关处理，招标方有权单方面终止合同。 - 2.因中标方巡查、检查不到位，导致其他人员偷接电现象的每次扣10分。 |  |  |
|  | 总分 |  | 700 |  |  |  |

2.月度考核细则

| # 序号 | # 项目 | # 考核内容 | # 分值 | # 计分方法和扣分标准 | # 得分 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 维修 | # 每一条主干道的亮灯率均应达到98%；每一条次干道、支路的亮灯率均应达到96%。每一条道路照明设施完好率均应达到96%，每座公园广场的景观照明设施亮灯率应达到92%。 | # 100 | # 1.招标方每月集中对中标方维修情况进行核查，任何一个考核对象的亮灯率、设施完好率任何一项指标每低于考核标准要求1个百分点，扣20分。 # 2.非外力损坏、供电停电、自然灾害等不可抗力等原因造成的主干道平均亮灯率低于93%，次干道、支路的平均亮灯率低于91%，设施平均完好率低于91%，景观照明设施平均亮灯率低于87%，出现上述任何一种情况，招标方有权直接终止合同，重新招标。 |  |  |
| 2 | 台帐记录 | 日常的设施巡查、维修过程中应做好记录并将相关记录在每个月的25日前报送至招标方作为验收资料依据，按时完成并提供上级交办的工作台账。 | 100 | - 1.未在每个月的25日前上报当月巡查、维修、安全生产排查整治、案件处理、亮灯率点检等相关工作总结、报表、报告台账资料的扣10分。 - 2.上报台账缺一份记录的每次扣5分。 - 3.记录不完善、台账达不到要求标准的每次扣5分。 - 4.未按照招标方要求及时提供工作开展情况、数据及佐证对比照片等工作台账的，每延误1天，扣5分。 |  |  |
| 3 | 日常考核发现问题重复发生 | 对日常考核发现问题整改情况进行检查。 | 100 | 对日常考核发现问题未按时整改、整改不到位、同样问题再次发生，每一件/单问题，扣10分，如扣分达100分，当月考核不合格，并扣1000元。 |  |  |
|  | 合计 |  | 300 | 得分 |  |  |
| 备注：以上扣分项可叠加扣分。 |  |  |  |  |  |  |

3.年度考核（以连续12个月为1个周期）

年度考核将基础养护（每月考核+日常考核）的情况进行全面评估，对基础养护考核存在问题未按时整改、整改不到位、未按采购方要求提供佐证材料等情况，在计算年度考核总得分时每条未完成问题再扣50分，以最终得分情况依据考核结果档次计算绩效费用，如连续3个月（即1个基础考核周期）考核不合格或当年度内累计6个月考核不合格，将全额扣除绩效费用，采购方有权终止合同。

（四）奖励机制(考核加分上限为100分，计入月度考核分数)

照明设施维修养护工作成效或亮点获得市一级表扬的，考核结果加5分/次；受到市级报刊、网站、微信公众号等官方媒体正面报道的，考核结果加5分/次；受到自治区及以上层面通报表扬的，考核结果加10分/次；受到自治区领导或市主要领导表扬（书面批示）的，考核结果加10分/次。积极主动配合采购方做好市场化服务范围以外的照明设施维修工作的，考核结果加5分/次；积极主动配合采购方做好重大活动照明保障、供电保障工作的，考核结果加10分/次。

（五）考核结果档次

考核实行千分制，按照扣分原则，下不保底。根据检查情况依据考核标准进行评分，基础养护（每月考核+日常考核）得分900分（含900分）以上为合格，采购方按70%年度预算养护经费计算当月基础养护服务费；900分（不含900分）以下为不合格，其中大于600分（不含600分）的按当月考核得分比例计算基础养护服务费，并由照明设施维修养护考评组组长约谈承包单位负责人，600分（含600分）以下的，不予支付当月服务费用，采购方有权终止合同。采购方按得分率计算1个绩效考核周期内的基础养护与绩效养护服务费，具体计算方法如下：

1.服务期内连续3个月为1个基础考核周期，年度考核结果为1个绩效考核周期内每月考核+日常考核得分的累加；当月基础养护600分（含600分）以下的不计入本轮绩效考核周期的考核结果，不计入绩效考核周期的考核结果即不予支付该部分服务费；1个绩效考核周期的基础养护经费=70%年度预算养护经费，年度绩效养护经费=30%年度预算养护经费。

2.每月考核900分以上的（上限为满分1000分），计算方式为当月基础养护服务费=70%年度预算养护经费÷12×100%。

3.每月考核900分以下，600分（不含600分）以上的，计算方式为当月基础养护服务费=当期得分÷900×（70%年度预算养护经费÷12）。

4.年度绩效服务费=1个绩效考核周期内的考核结果总得分÷全年考核满分12000分×30%年度预算养护经费。

（六）考核争议处理

被考核对象对照明设施维修养护考核结果存有异议的，可在3个工作日内向防城港市道路照明设施管理所提交复查申请，防城港市道路照明设施管理所受理后在3个工作日内进行复查，并对复查结果再次确认；如被考核对象对复查结果仍存有异议，可向防城港市住房和城乡建设局再次提出书面复核申请，防城港市住房和城乡建设局受理后进行复核，并对考核结果最终确认。

- 四、实施时间

本考核办法由双方盖章，自合同签订之日起施行。

- 五、附则

(一)本办法由防城港市住房和城乡建设局负责解释，根据实际情况适时修改，未尽事宜，依照合同协议、招标文件、城市照明管理办法等有关规定执行。

(二)防城港市道路照明设施管理所将每次考核评分情况报告防城港市住房和城乡建设局，作为服务费支付、合同管理、考核监管的依据。

| 甲方：（公章） 年 月 日 | 乙方：（公章） 年 月 日 |
| --- | --- |

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 7.2 | 不允许分包。 |
| 11.2 | 不组织现场考察。 |
|  | 不组织召开开标前答疑会。 |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人根据防财监〔2023〕58 号文要求提供的《防城港市政府采购供应商信用承诺函》（格式附后）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或投标人属于监狱企业的证明材料；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标人必须具有市政公用工程施工总承包三级以上（含三级）资质或城市及道路照明工程专业承包资质三级以上（含三级），具备有效的安全生产许可证，拟投入的项目经理须具有市政公用工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格。（必须提供，否则作无效投标处理） 7.投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章或电子签章，否则按无效投标处理。 2.分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人情况介绍（格式自拟）； 6.投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章或电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.拟投入项目人员情况表；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.拟投入本项目的主要机械设备；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人针对各类工程的质量、安全、文明施工保证措施方案；（必须提供，否则按 无效投标处理） 5.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章或电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括：本次服务采购项目实施和完成服务所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、人员服装费、所用人员的工资和社保（五险）、利润、税金及其它过程中所有一切成本费用的总和。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购单位将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起60日。 |
| 18.1 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 20 | 本项目不接受电子备份投标文件。 |
| 21.1 | 1.投标文件提交截止时间：详见招标公告。 2.投标地点：详见招标公告。 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告。 2.开标地点：详见招标公告。 |
| 24.3(1) | 电子投标文件解密时间：30分钟 |
| 24.3(2) | 宣布的内容：投标人名称、投标价格。 |
| 25.3(2) | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数：7人 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法。 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。 技术要求允许负偏离的条款数为0项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量：3名。 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下方式确定中标人：依次按投标报价低的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、故障响应时间短优先的顺序确定。 |
| 35.1 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西达华工程造价咨询有限责任公司，联系电话：0770-2882618，通讯地址：防城港市港口区渔洲坪街道中段金石国际财富中心1302房。 业务时间：每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时 00分，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式：本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 2.采购代理费收取标准：招标代理服务费按(人民币)贰万柒仟叁佰元整(¥27300.00)收取，中标供应商在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不允许分包。

7.3本项目不允许挂靠。

8.特别说明

        - 8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

        - 8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

        - 8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

19.投标文件的编制

19.1投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“政采云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云”平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录“政采云”平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间之前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在“政采云”平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

- 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

        - 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于“政采云”平台抽（选）取评审专家。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会在评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30.确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

31.结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书

在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

35.履约保证金

35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。

线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

- 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿元以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100万元×l.5%＝1.5万元

（200－100）万元×1.1%＝1.1万元

合计收费＝1.5+1.1＝2.6（万元）

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

其他格式：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、竞争性谈判文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。见附件） |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）－（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.政府采购异常低价审查

6.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

6.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

6.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

6.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

6.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

6.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

三、评标标准

本项目评标采用综合评分法评标。

（一）评标原则

1.评委构成：评标委员会由依法组建的评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数（注：评审专家按规定从省级及以上财政部门设立的政府采购评审专家库中通过随机方式抽取评标专家）。

2.评标依据：评标委员会将以招标文件、投标文件为评标依据，采用综合评分法对投标人的价格分、技术分、商务分等三个方面内容按百分制打分。

3.评标方式：以封闭方式进行，评标全过程中不允许投标人与评标委员会之间有可能影响到评标结果公正性的会面与谈话，以体现公平、公正的基本原则。

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（满分10分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小微企业的投标报价不再执行价格评审优惠的扶持政策。 除上述情况外，评标价=投标报价。 （3）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （4）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／评标报价）×10分 （5）依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： ①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； ②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%； ③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%； ④评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。 （6）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 2 | 技术分（满分80分） | 拟投入本项目人员配备情况（满分 20 分） | 一档（1分）：在满足采购需求的基础上，拟投入本项目人员专业性及经验等方面，仅能满足项目基本服务要求。 二档（5分）：在优于前一档次的基础上，拟投入专职技术人员专业能力满足要求，配备技术维修人员9名及以上，均具有电工操作证、高处作业证，技能熟练，且具有2年以上配电设备维修管理经验，能够稳定满足项目运维需求。 三档（10分）：在优于二档的基础上，拟投入专职技术人员专业能力较强，配备技术维修人员11名及以上，均具有电工操作证、高处作业证，技能熟练，且具有2年以上配电设备维修管理经验，能够有效保障项目运维质量。 四档（15分）：在优于三档的基础上，拟投入专职技术人员专业能力突出，配置1名市政照明专业负责人，具有市政照明专业中级以上职称，配备技术维修人员12名及以上，均具有电工操作证、高处作业证，技能熟练，且具有2年以上配电设备维修管理经验，能够充分保障项目运维效率与安全。 五档（20分）：在优于四档的基础上，拟投入专职技术人员专业能力优异，配置1名市政照明专业负责人，具有市政照明专业中级以上职称、2年以上城市照明工程管理工作经验，团队配置完善，配备技术维修人员13名及以上，均具有电工操作证、高处作业证，技能熟练，且具有2年以上配电设备维修管理经验，能够充分保障项目运维效率与安全，为项目提供高质量、专业化、可持续的运维保障。 |
|  |  | 拟投入本项目的主要机械设备及劳动力情况(满分20分) | 一档（1分）：施工机械、设备、机具无详细组织计划；未提供各主要施工工序以及各工种劳动力的安排计划，拟投入劳动力与服务要求不符，无法满足施工需求。 二档（5分）：施工机械、设备、机具有简单组织计划，设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理，仅能满足基本施工要求；各主要施工工序及各工种有劳动力安排计划，劳动力投入基本合理，仅能满足基本施工要求。 三档（10分）：施工机械、设备、机具有较为完善的组织计划，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，能够满足施工需要；各主要施工工序及各工种劳动力安排计划较为完善，劳动力投入合理，能够满足施工需要。 四档（15分）：施工机械、设备、机具有完善周密的组织计划，设备数量、选型配置、进场时间安排科学合理，能够有效保障施工需要；各主要施工工序及各工种劳动力安排计划完善，劳动力投入合理规范，能够有效保障施工需要。 五档（20分）：施工机械、设备、机具具有详细且周密的组织计划，设备数量、选型配置、进场时间安排科学高效，能够充分保障施工高效推进；各主要施工工序及各工种有详细周密的劳动力安排计划，劳动力投入科学优化，能够充分保障施工高效推进。 |
|  |  | 质量、安全、文明施工保证措施方案（满分20分） | 一档（1分）：质量、安全、文明施工仅满足基本要求，所提供的质量保障措施及安全施工保障承诺内容较为简略，针对性不足。 二档（5分）：质量、安全、文明施工满足基本要求，所提供的质量保障措施及安全施工保障承诺基本合理，具备一定可行性。 三档（10分）：质量、安全、文明施工满足基本要求，相关措施合理、具体、完整，规范选用正确；承诺内容较为清晰，具备相应质量、安全保障措施及误差允许范围，具备基本保障能力。 四档（15分）：质量、安全、文明施工满足项目要求，相关措施合理、具体、完整，规范选用准确；承诺内容清晰明确，质量、安全保障措施较为完善，误差允许范围合理，保障能力较为突出。 五档（20分）：质量、安全、文明施工优于项目要求，相关实施措施科学先进、具体完整、切实可行，规范选用准确清晰；质量、安全承诺明确具体，保障体系完善，误差允许范围设置合理，保障能力优势显著。 注：未提供质量、安全施工保证措施方案的，本项不予得分。 |
|  |  | 应急措施方案（满分20分） | 一档（1分）：应急保障方案内容简略，应急处置措施不完善，响应时限较长，接到通知后不超过6小时抵达采购人指定现场，仅能满足最低应急需求。 二档（5分）：应急保障方案基本满足项目要求，针对施工过程的配合服务内容较为简单；应急措施相对完整，响应较为及时，接到通知后不超过5小时抵达采购人指定现场，能够基本满足项目应急保障需求。 三档（10分）：应急保障方案满足招标文件要求，针对施工过程的配合服务内容较为具体；应急措施较为完善，响应较为及时，接到通知后不超过4小时抵达采购人指定现场，能够有效满足项目应急保障需求。 四档（15分）：应急保障方案满足招标文件要求，针对施工过程的配合服务内容较为详细；应急措施完善规范，响应迅速，接到通知后不超过3小时抵达采购人指定现场，能够充分满足项目应急保障需求。 五档（20分）：应急保障方案全面满足招标文件要求，内容科学合理、操作性强，针对施工过程的配合服务内容具体详尽；应急措施完整规范、处置高效，响应快捷迅速，接到通知后不超过2小时抵达采购人指定现场，能够全面保障项目应急处置高效可靠。 |
| 3 | 商务分（满分10分） | 履约能力分（满分10分） | 投标人2023年1月1日以来与本项目同类业绩（同类业绩指合同服务范围包含任一市政照明新建、改造、维护、养护内容等），每个得2分，满分10分。[提供中标（成交）通知书或合同或验收报告等证明材料，否则不予加分。] |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

四、中标候选人推荐

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章  拟签订的合同文本（参考）

“政采云 ”平台合同编号：

合 同

合同编号：

签订合同地点：

签订合同时间：

第一部分   协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《城市照明管理规定》、《防城港市城市照明管理办法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就城市照明设施维修养护服务及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：2026-2028年防城港市市管城市照明设施维修养护服务采购项目。

2.项目地点：                         。

3.工程立项批准文号：       /        。

4.资金来源：                     。

5.项目内容：                                           。

6.项目承包范围：本项目招标文件采购需求约定的防城港市市级城市管理区域内所有市政公用照明设施维修养护全部范围。

二、服务期限

合同期限自     年   月   日起至     年   月   日止。服务期限为    年，自合同签订之日起计算。本合同期限届满前，经甲方考核，乙方第一个与第二个绩效考核周期内未出现累计6个月及以上考核不合格的，双方继续履行剩余的合同服务期限；若任一绩效考核周期内出现累计6个月及以上考核不合格的，甲方有权提前终止本合同并重新招标，无需向乙方承担任何责任。

三、质量标准

本项目服务质量符合 合格 标准。

四、合同价款：

市政设施日常维修养护费用为     万/年（三年合计     万元），包含市管城市照明设施、附属配套设施及照明供配电设施的日常维修养护工作、与当地供电部门相关业务手续办理工作、城市照明及附属配套设施因外力损毁等照明设施突发事件的应急处置工作、城市照明相关设施巡查、重大活动期间的照明设施应急保障工作等，为服务包干，无须另行计算工程量。

五、项目（服务费）支付

（一）由甲方根据考核结果支付养护经费，在开具服务类发票后，按财政拨款进度支付。养护经费分为两部分，甲方以连续3个月为1个基础考核周期向市财政局申请基础养护经费，以连续12个月为1个绩效考核周期向市财政局申请绩效养护经费（如后期市财政局要求进行调整，中标人需无条件服从安排）。

（二）基础养护经费根据日常考核+月度考核的结果，每3个月支付一次。考核结果分为合格和不合格两个等级（考核满分为1000分，考核得分≥900分为合格等级，考核得分＜900分为不合格等级）。考核结果达到合格等级的按约定支付当月全部金额的基础养护服务费，考核结果为不合格等级且＞600分的按当月考核得分比例支付基础养护服务费。考核得分≤600分的不予支付当月服务费用，甲方在服务期内保留终止合同的权利。

（三）绩效养护经费根据1个绩效考核周期的考核结果（考核结果为该周期内每月考核+日常考核得分的累加），每12个月支付一次。其中，考核合格的得分全额计入绩效考核周期的考核结果，考核不合格且＞600分的得分按比例计入绩效考核周期的考核结果，考核得分≤600分的不予计入考核结果。在1个绩效考核周期内出现累计6个月及以上考核不合格的，将全额扣除本周期的绩效养护经费，甲方在服务期内保留终止合同的权利。因考核不合格扣减的养护经费，由甲方用于项目内城市照明设施更新修复工作经费。

六、本工程双方约定投保内容如下：

乙方自行投保内容：维修养护作业人员人身意外伤害保险，视工作实际情况及设施工况购买财产保险等。

七、履约保证金的使用：

本项目不收取履约金。

八、违约及违约责任

乙方出现下列情形之一的，均构成违约，甲方有权根据附件《防城港市市管城市照明设施维修养护服务项目考核办法》扣减相应服务费用，并有权要求乙方承担违约责任：（1）未按合同约定配备项目人员、机械设备，或未经甲方同意擅自更换关键人员的；（2）未按合同约定时限响应故障、处置投诉或完成其他甲方指令的；（3）发生安全生产责任事故的；（4）维护质量未达到合同约定亮灯率、完好率等标准的；（5）擅自转包、分包或允许他人挂靠的；（6）违反合同约定私自接驳用电线路的；（7）其他违反合同约定义务或承诺的情形。对于前款第（5）项转包、分包或挂靠行为，甲方有权要求乙方支付合同总金额20%的违约金。

如因乙方未按规定时间修复照明设施故障，导致北部湾大道、西湾大道、跨海大桥、迎宾街、马正开路、圣文路、和谐街、平安街、金花茶大道、田口街、玉桂大道、江山大道、针鱼岭大桥、三都路等城市主干道大面积灭灯的（亮灯率低于93%），每发生一起，扣罚5000元服务费，并按《防城港市市管城市照明设施维修养护服务项目考核办法》相应扣分。乙方发生违约行为时，甲方有权直接从应付乙方的服务费中抵扣相应的违约金、赔偿金或扣款，不足部分甲方有权继续向乙方追偿。

九、合同期内乙方的工作及要求：

（一）照明设施管护要求：

1、乙方必须配备适应本标内设施防盗和维护管理的工具设备及工作人员，其所有费用由乙方负责支出。配备1辆高空作业维护车辆、1辆皮卡巡逻作业车，配备1名具有市政公用工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格的项目经理；配备不少于13名（含13名）技术维修人员，所有技术维修均要求具有电工操作证，且至少有4人同时具有高处作业证、至少有2名人员同时具有熔化焊接与热切割作业证，电工技能、焊接技能熟练，且具有2年以上配电设备维修管理经验。配备1名项目资料员，要求具有资料员证，要求熟悉档案管理，了解建设承包方式、合同签订、施工预算、文字写作的基本知识，了解设计、施工验收规范和安全生产的法律法规、标准及规范，熟练使用办公软件，具有1年以上相关工作经验。配备专职安全员1名，要求具有安全员证。

2、为保证设施完好率，在合同期间发生照明设施被盗或人为破坏的，乙方负责赔偿并按甲方要求的质量、时限进行修复。乙方发现照明设施重大故障及非被盗或人为损坏的1小时内应通知甲方并做好现场安全防护措施。为做好被盗设施的修复工作，乙方可以保险公司购买财产被盗保险服务。因乙方巡查监管不到位造成损失的，相关修复费用由乙方承担。

3、乙方必须落实安全生产措施，且应按甲方的要求，上岗工人统一配备工作证件（报甲方备案），为上岗工人配置统一的维护工作服、反光背心、反光袖套、反光雨衣、安全头盔、电工鞋、工具袋、高空作业绳、安全扣、防电手套、高压令克棒等，解决安全作业问题及购买保险。在进行维护作业时必须认真负责，并注意安全规范操作。维护人员在维护项目服务期限结束前的社保及人身意外保险由乙方负责。如发生任何意外事故，维护乙方负责事故处理及一切费用，概与甲方无关。

4、电缆等维护要求：（1）电缆井：电缆井盖应该保证无破损和丢失，电缆井内无杂物填充，检查电缆井的封堵情况，必须符合甲方要求，未达到要求的要按照甲方要求整改。（2）电缆更换：电缆更换前必须报甲方审核，必须采用同原来规格型号一致或更高等级的电缆进行更换，不能采用降低规格或低于原材质的电缆进行更换，更换过程中需报甲方进行现场核实或备案。电缆敷设必须符合相关技术规范及甲方的要求。（3）电缆绝缘电阻测试：在维护年度内进行一次电缆绝缘测试。（4）电缆的三相不平衡：要求调整负荷，使得中性线电流不超过20%，严禁同一条电缆三相供电合并成两相或单相供电，如有此类情况的，电缆需要更换，且更换后需要进行电缆绝缘测试并且符合相关技术要求，如有不符的需要整改并进行处罚。（5）乙方应每月定期到配电房或箱变了解电缆负荷情况，并作记录。（6）路灯杆内电缆接头应符合甲方的接头制作方式，并外套绝缘胶套。（7）路灯电缆故障修复需破路或顶管时（由甲方现场核定），破路费用以及产生的绿化恢复、人行道及路面修复等引起的所有费用涵盖在此采购服务照明设施管养费用中，由乙方自行负责，不另行结算，顶管工作经甲方现场研判确认需要实施的，费用由乙方先行垫付，最终费用以甲方审核确认的金额为准另行结算，未经甲方审核确认乙方不得自行主张任何费用。

5、照明设施维护：乙方负责照明设施的运行及安全工作,合同期内由照明设施引发的一切安全事故由乙方负责。不得私自安装未经甲方批准的任何防盗设施，对照明设施的维护必须符合国家相关规范要求。

6、被盗和人为破坏的照明设施以及亮化设施的日常维修必须满足数字化城管处置要求。

7、在合同期内，乙方因各种原因，造成第三方的损失或经济损失，由乙方独自承担其法律和经济责任，与甲方无关。

8、实施过程中乙方必须根据中标合同中的各项条款，履行各项职责。服务乙方应做好巡查维修计划、维修材料更换记录表、日常维护计划、保养记录的统计汇总，每月25日上报。如发现乙方组织措施不当、计划不落实、管理不严、实施方案中所列人员、机械设备（工具）与现场实际不符，导致维护质量达不到标准的，甲方有权单方面终止合同。如延迟上报巡查计划、记录资料，按《防城港市市管城市照明设施维修养护服务项目考核办法》给予扣分。

9、乙方必须积极响应并接受监督检查，若受到投诉、媒体曝光，经调查认定情况属实，且因乙方维护不到位的，根据《防城港市市管城市照明设施维修养护服务项目考核办法》进行相应的扣分，视情节轻重予按考核细则给予扣分；造成恶劣影响的，甲方有权单方面终止合同。

10、乙方应设立关、亮灯巡灯、节假日或重大活动值班及故障紧急抢修制度，发现问题要上报甲方并及时记录和检修。每遇节假日或重大活动，乙方应服从甲方的安排，根据节假日或重大活动的工作要求进行临时开、关灯的调整，并提前进行详细的亮灯情况及设施巡查，保证节假日或重大活动期间正常关、亮灯。因各种原因被损坏或被盗的，第一时间处理，原则上在24小时内修复。如没有发现问题或发现问题不及时由第三方发现问题的，按《防城港市市管城市照明设施维修养护服务项目考核办法》给予扣分。

11、其它用电设施如广告、灯饰及其它非用于城市照明设施的用电未经甲方同意，不得擅自接驳线路，乙方需对维护范围内的所有线路进行排查，并及时处理。甲方将随机抽查，一经发现，按偷电处理，并按规定对乙方予以处理，情况严重者，甲方有权单方面终止合同。若经甲方同意接驳的线路，乙方必须认真配合。

12、乙方对数字化城管案件、12345政务服务便民热线、市长信箱及其他投诉案件必须按规定如期处理，并对处理现场用相机拍照记录存档，包括事前、事中和事后对比照片。如有延误，按《防城港市市管城市照明设施维修养护服务项目考核办法》扣分扣款。

13、乙方应制定有防汛抗台风、暴雨季节等应急预案，并提前进行排查整改。台风、雨季期间加强巡查，做好安全措施，并有应急抢修人员随时做好抢修准备。

14、根据实际需要，在维护期内如需拆除部分亮化设施的，应由乙方负责拆除并入库，产生的费用由乙方负责。

15、乙方须对维护范围内的所有设施进行巡查及保护，并制止未经甲方同意的可能损坏到照明设施的行为，如该行为已发生，乙方需立即修复并自行向当事方索赔；维护期内出现设施被损的一律由乙方进行修复及赔偿，甲方给予协助。如相应损坏行为造成数字化案件扣分的、12345政务服务便民热线与市长信箱不满意的、受到投诉不满意的，按《防城港市市管城市照明设施维修养护服务项目考核办法》给予扣分。维护期间，乙方必须做好灯容灯貌的清洁及维护工作。对在本标段区域内灯杆上未经过审批挂置广告牌及各类电线的，乙方必须及时制止并拆除。

16、在合同期内，乙方对维护范围内的设施运行及安全状况负责。并按甲方要求，保证每个电箱的防漏电开关安全运行。定期对照明设施进行绝缘接地及漏电检测，每月至少一次对本标段范围内的路灯接地进行安全检查，检查存在的问题及整改情况据实详细记录并做好台账资料，对易涝区域的照明设施防控的统计情况，报甲方存档备查。如因乙方未履行合同及招标文件的约定条款进行检测，造成安全事故发生，所产生的费用及法律责任均由乙方负责承担，且甲方有权单方终止合同。

17、如涉及防城港市城市照明监控系统与集控器及单灯控制器故障问题未亮灯的，乙方必须积极与甲方联系并及时处理。

18、维修、巡查、清洗及除草：对养护内容进行日常维修、巡查，对设备的运行情况及时记录并做好台账资料备查。

19、乙方每个月对维护设施、外接用电设施进行漏电检测以及对路灯设施、箱式变电站周围的金属构件进行检测，防止金属构件意外带电，所有的维护设施不得发生漏电事故，否则一切责任及造成的损失由乙方负责。未按时完成的按照量化考核表扣除维护费用。

20、交通事故造成灯杆、灯具、基础等附属部件损坏的，乙方在发现问题后1小时内通知甲方，乙方具体负责并保证责任认定理赔等事宜的正常开展，乙方负责及时进行修复、更换或迁移。乙方每月需排查灯杆摇晃和基础螺丝松动现象并及时加固校正灯杆；因台风或大风等原因造成灯具、灯臂螺丝、螺母脱落造成的安全隐患，必须用配套的紧固件加固。

21、人为或施工损坏。乙方人有义务随时巡查辖区，并上报、制止辖区内未经甲方同意的可能损坏到路灯及设备的行为。出现该种情况造成路灯设施损坏的（先恢复后追赔的原则），乙方必须及时按照甲方要求恢复，在恢复完成后，乙方编制恢复工程预算书，交甲方审核，并由乙方向肇事方追讨恢复所需费用，甲方予以协助。但甲方不确保该笔费用能够追讨或全额追讨，出现该情况的，由乙方自行承担修复费用。

22、人力不可抗拒的自然灾害，乙方需要制定方案，报送甲方并及时修复受损设施，修复后按照实际工程量编制结算书，向甲方申报结算审核，费用另计。

23、关于新接收设施的要求;

（1）已竣工验收合格但未正式移交的照明设施，乙方只负责防盗巡查看护，不负责设施的日常维护维修。

（2）对经验收合格的道路照明（含亮化），未包含在当前市本级管理范围内的，路灯灯具300套、景观照明灯具1000套以内的，乙方必须无条件在规定的时间内纳入看护及维修，不再增加费用；超过以上数据的，甲方新接收的纳入市级城市管理区域内的城市照明及附属配套设施可根据需求委托乙方维修，维修费用按双方协商确认的市场公允价另行结算。

24、本次招标中设施量书面统计与现场不符时，以现场为准。合同签订后如在该路段有黑灯、被盗、被损的属甲方产权的照明设施，但在招标文件中未体现出来，均由乙方负责修复或赔偿。还属于第三方质保内的节点，经核实有未改造的旧设施，或存在争议，经核实属甲方产权的照明设施，即使在招标文件中未体现出来，也应由乙方负责维护。

25、本标段内路灯灯具如属防城港市城市照明提升服务项目的，维修不在本标段范围内。

26、乙方在维护期内需要对甲方的照明设施、灯具数量、型号、规格及电缆走向、长度等进行普查，合同签订后三个月内将标段范围内的照明设施量报甲方备案。对在维护期内照明设施的变化情况要进行更新，在维护期满前一个月，将照明设施分布图、设施量统计表提交甲方，作为与下一合同年度乙方交接的依据。

27、维护材料

（1）乙方在更换灯具、光源、电器等材料时，品牌、外形、规格应与原材料一致，如市场上已无原同品牌产品替换的，需采用不低于原产品性能参数的合格产品进行替换（提供合格证、检测报告），并报甲方签证备案。

（2）各标段路灯、亮化维护涉及所有维护所用材料均由乙方采购，乙方要有相应的仓库存放灯杆、灯具、灯泡、电源、电缆等各类照明设施的维护材料及配件。甲方采取不定期抽查方式对维护材料的库存及更换情况进行检查核对。甲方对维护使用的零星材料提出质疑时，有权要求乙方提供未在招标文件中列出的零星材料的合格证或检测报告。

（3）甲方将在每期验收考核支付时，同时对乙方库存的照明设施维修材料进行检查验收工作。

（4）乙方须对维修中更换的照明设施做好记录、照片等台账资料，并报甲方备案，每季度验收时，甲方根据乙方的维修台账资料进行现场抽查。

28、高杆灯维护的内容，每六个月检查一次（如遇台风预报，需要提前全部检查一次），每支高杆灯需要建立一个维护档案。未按时完成的按照量化考核表扣除维护费用。（1）检查高杆照明设施的所有金属构件（包括灯杆内壁）的热镀锌防腐情况、紧固件的防松措施是否符合要求（防腐质量应符合GB/T9790、GBJ36011和GB/T11373的有关规定）。

（2）确保正常亮灯的同时高杆灯的每组部件能够正常运行，保证升降传动系统完好并随时能正常运行。

（3）电气安全性能检查

检查电源进线与地之间绝缘电阻情况（不得小于10M欧），保护接地和避雷装置检查①金属灯杆及电气设备金属外壳应有良好的保护接地,用接地电阻仪测试接地电阻不应大于10欧；②检查避雷针固定情况；③用水平尺测量基础面板的平面,结合灯杆垂直度的检查结果,分析基础的不均匀沉降情况,并做出相应处理。

29、外接用电检查

乙方每月需对维护范围内的外接用电情况进行检查（其中，每年4-10月汛期应每半个月检查一次），包括电表核对、用电度数读抄、用电安全性检查。其它用电设施如广告、灯饰及其它非用于城市照明设施的用电未经甲方同意，不得擅自接驳线路，乙方需对维护范围内的所有线路进行排查，并及时处理。甲方将随机抽查，一经发现，按偷电处理，并按规定对乙方予以处理，情况严重者，甲方有权单方面终止合同。若经甲方同意接驳的线路，乙方必须认真配合。

30、乙方负责本标段内所有照明设施安全检查及整改，对出现或存在安全隐患的设施与行为，要求在甲方规定的响应时限内立即处置，并及时反馈给招标单位照明设施及附属供配电设施的安全检查情况及处理结果。若发生意外事故，乙方应配合甲方进行照明设施公众责任保险的报案、查勘及处置等相关工作。”

31、乙方提供服务的质量保证，对达不到约定技术指标要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）责成整改：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）在合同有效期内，乙方应对服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切责任和费用。

（3）乙方在服务期限内不得转包、分包本项目任何业务，不得将本项目任何业务、合同款收款、开票等事项转给任何第三方（含下属分公司）。若现场实际作业的关键岗位人员与报备名单严重不符且乙方无法作出合理解释的，甲方有权立即单方终止合同，并追究乙方违约责任。若发现乙方存在转包、分包本项目业务的情形，甲方有权立即解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。

32、乙方必须提供安全事故承诺书，提供有关照明设施防盗损和维护的实施方案。

33、汛期期间，遇暴风雨等极端天气，乙方需加强巡查，对因暴雨形成内涝路段可能导致漏电及时处置，并报甲方。

34、发生应急抢修、临时照明增设、市民投诉或其他原因需对照明设施完善等服务范围之外的（注：不包括列入改造计划，已安排经费的项目），额外增加的内容，经双方现场调查出具方案，如只是临时增设或采用架空等方式，后期材料还回收的，由乙方提供相关材料并负责施工；如属于永久保留设施的，涉及需要增加照明设施的，所需主材（灯杆、灯具、电缆）由甲方提供，乙方需无条件配合，具体工作由乙方实施，产生的配件材料费、机械费由甲方承担，人工费由乙方负责。

35、根据实际需要，乙方需在本合同签订后及时一次或分季度集中采购维修材料，确保维修材料满足日常维护需求，材料需办理统一进行验收，验收合格后方能进场使用，日常维护过程中，每处维修点的材料使用情况及维修过程报甲方备案，并随时接受甲方的检查验收。对隐瞒不报、没有按验收通过的材料进行维修的，采购单位有权解除合同，发生的一切损失由乙方承担。

36、乙方负责每季度对路灯箱变电力设备、设施进行一次维护、检查、测试、保养，检查时若发现故障隐患和管理漏洞，乙方应及时给甲方出具书面报告及处理意见，待甲方确认后立即采取措施修复。

37、合同期内，乙方负责组织路灯箱变的故障维修工作，包括设备维修、更换以及供电部门供电报装手续等。

38、合同期内，乙方负责公园广场音乐喷泉的维护与管理，严格遵守甲方在节假日期间对开放喷泉的工作安排，安排专人值守开放喷泉，维持开放喷泉时的现场秩序，同时承担相应安全责任。乙方负责喷泉相关设施、设备的日常管理维修（彩灯、电气线路、电气配件、喷泉喷嘴、水泵、音响设备等）相关费用涵盖在此采购服务照明设施管养费用中，由乙方自行负责，不另行结算。喷泉单次维修费用金额在5万元以内的日常维修，费用已包含在本项目包干服务费中，由乙方自行承担；单次维修费用超过5元的大型维修，经甲方审核确认后，由甲方承担费用。

39、乙方需在第一合同年内委托专业机构对玉罗岭立交4座灯塔建筑结构安全进行检测，并出具相关检测报告。

40、乙方需承担甲方安装的路灯道旗广告的维护、修复工作，合同期内甲方新装道旗广告设施的，可委托乙方实施，相关费用由甲方承担。

41、乙方需全面检查管护范围内所有灯杆的检修孔盖板情况，如有缺失需按原规格补齐。

42、乙方应做好应急处置响应工作，落实24小时值班制；接到甲方应急通知后1小时内到达现场，一般故障2小时内处置完毕，重大故障应在甲方要求的时限内完成处置，确保城区道路的安全畅通。

43、除以上工作外甲方安排的其他维护工作乙方必须按时完成。乙方承诺本合同约定配备的所有专职工作人员必须全程在岗服务，未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换、调离关键岗位人员。甲方有权随机抽查工作人员到岗情况，月度累计抽查到岗率低于95%的，扣除当月5%的服务费用；擅自更换项目经理等关键岗位人员的，甲方有权单方终止合同。

（二）其他要求

合同签定后，乙方必须自有或租赁维护用车辆和设备，包括高空作业维护车辆、巡查机动车辆（皮卡或轻卡）、人行道巡查专用电动自行车、应急照明设备。

十、《防城港市市管城市照明设施维修养护服务项目考核办法》作为本合同的附件，与主合同具有同等法律效力。

十一、项目经理

乙方项目经理：XX  。

十二、发包代表：                           。

十三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件，按自上往下顺序确定文件解释的优先级：

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、招标文件及其补充、澄清、修改文件；

4、投标文件及其附件；

5、其他相关合同文件。

就同一事项不同文件约定不一致的，以顺序在前的文件为准；约定不明的，甲方享有最终解释权。合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

十四、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、确认城市照明设施维修养护服务资金来源并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定开展市管城市照明设施维修养护服务，确保服务质量、作业及设施安全，不进行转包、分包及其他违法行为，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

十五、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。

十七、通知与送达

双方确认本合同落款处载明的地址、联系电话为双方履行本合同的有效通知送达地址，任何与本合同有关的书面通知、函件按该地址寄送即视为有效送达；一方地址、联系方式变更的，应当及时书面通知对方，未及时通知的，按原地址寄送仍视为有效送达。

十八、合同解除程序

一方依据本合同约定行使单方解除权的，应当向对方发出书面解除通知，通知到达对方时合同解除；对方对解除有异议的，可在收到通知后10日内按照本合同约定的争议解决方式提出异议，异议期间不停止解除通知的执行。

因合同及合同有关事项发生的争议，双方可向防城港仲裁委员会申请仲裁。

十九、本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

附：《防城港市市管城市照明设施维修养护服务项目考核办法》。

| 甲方：（章） 年 月 日 | 乙方：（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或授权签约代表： | 法定代表人或授权签约代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：          电子邮箱：

投标人名称：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_______

投标人名称（公章或电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表

开标一览表

项目名称：                    项目编号：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-2028年市管城市照明设施维修养护服务采购项目 | 3年 |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |

注：

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章或电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（公章或电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（公章或电子签章）：

日期：    年   月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（公章或电子签章）：

日期：    年   月   日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（公章或电子签章）：

年    月    日

- 5. 防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式）

防城港市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构） ：

我方自愿参加 （项目名称）  项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺：

1.我方具有符合招标文件资格要求的财务状况报告。

2.我方具有符合招标文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章或电子签章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表(签字或者电子签名）：

日期： 年 月 日

注：1.供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效响应处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书 ”。

6.中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章或电子签章）：

日 期：    年   月    日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
7.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章或电子签章）：

日  期：   年   月    日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

8.监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人名称（公章或电子签章）：

日  期 ：     年   月    日

9.知识产权合规性声明

企业自愿参与政府投资政府采购的                项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

投标人名称(公章或电子签章)：

日期：  年  月  日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

电子投标文件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章或电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章或电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（公章或电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |  |  |
| 交付地点 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 验收标准 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（公章或电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（公章或电子签章）：                                                                                年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 技术需求偏离表格式

技术需求偏离表

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“采购需求 ”中的服务要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明 ”一栏应当选择“正偏离 ”、“负偏离 ”或“无偏离 ”进行填写。

| 项 号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标的名称 | 服务要求 | 标的名称 | 所提供服务的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无 ”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.如招标文件需求中出现小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标具体参数，否则按投标无效处理。

3.当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离 ”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲ ”及“★ ”的条款，也要分别在本表“服务要求 ”、“所提供服务的内容 ”中标记。

投标人名称（公章或电子签章）：

日期：  年  月   日

4. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

| 姓名 | 本项目中的职责 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章或电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（公章或电子签章）：

日 期：

5.拟投入本项目的主要机械设备

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(公章或电子签章)：

日期：  年  月   日

6.投标人针对各类工程的质量、安全、文明施工保证措施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(公章或电子签章)：

日期：  年  月   日

7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(公章或电子签章)：

日期：  年  月   日

五、其他文书、文件格式

1.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□采购结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。