广西壮族自治区政府采购

竞争性磋商文件（服务类）

竞争性磋商文件

（全流程电子化评标）

项目编号：BSZC2026-C3-990046-GXGJ

项目名称：手麻系统升级采购项目

项目所属区划：百色市本级

采购单位：百色市人民医院

采购代理机构：广西国建项目管理有限公司

2026年4月

目   录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  采购需求	5

第三章  供应商须知	27

第一节 供应商须知前附表	27

第二节 供应商须知正文	33

一、总则	33

二、磋商文件	35

三、响应文件的编制	36

四、评审及磋商	39

五、成交及合同	40

六、验收	42

七、其他事项	43

第四章  评审程序、评审方法和评审标准	44

第一节 评审程序和评审方法	44

第二节 评标报告	53

第三节 评审过程的保密与录像	53

第五章  响应文件格式	54

第一节 封面格式	55

第二节 资格证明文件格式	56

第三节 商务技术文件格式	63

第四节 报价文件格式	71

第五节 其他文书、文件格式	76

第六章  合同文本	78

第七章  质疑、投诉材料格式	89

第一章  竞争性磋商公告

广西国建项目管理有限公司关于手麻系统升级采购项目（BSZC2026-C3-990046-GXGJ）竞争性磋商公告（远程异地评审）

项目概况

手麻系统升级采购项目的潜在供应商应在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性磋商文件，并于 2026 年04月23日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：BSZC2026-C3-990046-GXGJ

项目名称：手麻系统升级采购项目

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：70万元

最高限价：70万元

采购需求：1、手术室内手麻工作站，涵盖从术前评估、麻醉实施到术后恢复的全过程，包括收费管理、医护患协同管理、科室管理、主任工作站等；2、手术室外手麻工作站，通过移动工作站完成从术前评估、麻醉实施到术后恢复的全过程关联；3、配套硬件等服务，如电脑工作站及移动工作站等。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。

合同履行期限：自签订合同之日起 90 天内调试完毕并验收合格交付使用。

本项目不接受联合体响应。

二、供应商的资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）

☑非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：    无

4. 本项目的特定条件：   无

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取采购文件

1.时间：2026年04月01日起至2026年04月09日，每天上午0：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“广西政府采购云平台”

3.获取方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需通过账号或者CA登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件。电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的采购文件编制，通过其他方式获取采购文件的，将有可能导致供应商无法在“广西政府采购云平台”编制及上传响应文件。

4.售价：采购文件工本费每本  0  元。

四、响应文件提交

1.响应文件提交截止时间（北京时间）： 2026 年04月23日09时00分

2.响应文件提交地点： “广西政府采购云平台”。

五、开启（首次响应文件开启时间）

1.时间（北京时间）： 2026 年04月23日09时00分

2.地点：“广西政府采购云平台”电子开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

2.网上查询地址：中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http:l /zfcg.gxzf.gov.cn/)、全国公共资源交易平台（广西·百色）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy/）。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购促进残疾人就业政策。

（3）政府采购支持监狱企业发展。

（4）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

4.在线竞标响应（电子竞标）说明及注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“广西政府采购云平台”实行在线电子竞标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目采购文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在响应文件递交截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。电子竞标具体操作流程见“广西政府采购云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心－项目采购－常见问题”。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在响应文件递交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务－办事指南” 或者登录“广西政府采购云平台”电子卖场，依次进入“服务中心－帮助中心－入驻与配置－常见问题-CA管理”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：供应商竞标时，需通过制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场在规定时间内对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

（4）本项目不接受未登录“广西政府采购云平台”获取本项目采购文件的供应商竞标。

注：1）为确保网上操作法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个竞标活动。

- 2）供应商应当在响应文件递交截止时间前完成电子响应文件的上传、提交，在响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传、提交，响应文件递交截止时间之前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。响应文件递交截止时间以后上传递交的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

- 3）本项目需要供应商代表在截标当天截标后，按磋商小组要求及时登录采购云平台等候在线磋商及提交最后报价。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，逾期的质疑采购人及招标代理机构可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

7.监督部门

名称：百色市财政局政府采购监督管理科

联系电话：0776-2849555

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：百色市人民医院

地    址：百色市右江区城乡路8号

联系方式：陈腾云    电话：0776-2851300

2.采购代理机构信息

名 称：广西国建项目管理有限公司

地 址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼

联系方式：0771-4915533

3.项目联系方式

项目联系人：蓝春花

电 话：0771-4915533

公司邮箱：gxguojian@126.com    邮编：530031

广西国建项目管理有限公司

2026年04月01日

第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中包含货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

（3）服务项目中伴随的货物包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖供应商电子公章），否则响应文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

4.本项目采购标的所属行业为：软件和信息技术服务业。

麻醉与围术期信息系统功能需求参数

| 序号 | 模块名称 | 一级功能 | 二级功能 | 功能描述 | 需求数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室内手麻系统 | 总体要求 | 系统功能 | ▲系统架构为B/S架构，易于扩展床位、易于系统实施和维护，支持多数据库并行，支持智能角色识别机制，自动适配用户所需的功能模块。 | 1套 |
|  |  |  |  | 系统支持采用关系型数据库和非关系型数据库相结合的模式进行部署 |  |
|  |  |  |  | 系统可实施访问控制策略，通过角色和权限管理，对用户进行分级授 |  |
|  |  |  |  | 支持对传输和存储的数据进行加密 |  |
|  |  |  |  | 支持记录数据访问和操作日志，实现对数据安全的审计和追踪 |  |
|  |  | 排程管理 | 手术排程 | 支持自动批量接收HIS下达的手术申请信息 |  |
|  |  |  |  | 支持手动更新接收HIS下达的最新或指定时间段的手术申请信息 |  |
|  |  |  |  | 支持查看手术申请单详细信息，可显示手术申请备注的特殊要求 |  |
|  |  |  |  | 支持显示急诊/择期手术、传染病的特殊标识信息 |  |
|  |  |  |  | 支持按科室、期望手术时间、年龄等字段进行手术申请信息的排序 |  |
|  |  |  |  | 支持急诊手术患者的快速登记和手术排程安排 |  |
|  |  |  |  | 支持拖拽式操作，快速完成手术申请到手术间的安排和台次的调整 |  |
|  |  |  |  | 支持显示手术间已排手术台数及预计手术总时长，合理安排手术台数和手术时间 |  |
|  |  |  |  | 支持对未排程的手术申请进行取消操作并记录原因 |  |
|  |  |  |  | ▲支持自动对危重、传染病患者等特殊患者标注，可手动标注修改 |  |
|  |  |  | 护士分配 | ▲支持排班界面显示请假人员 |  |
|  |  |  |  | 支持拖拽式操作，以手术间为单位批量安排手术人员，支持以洗手护士、巡回护士的角色类型进行安排 |  |
|  |  |  |  | 支持已排人员和未排人员的以不同的图标区分显示，便于合理进行人员分配 |  |
|  |  |  | 医生分配 | 支持同一科室相同手术医生的手术申请一键全选并批量拖拽快速完成手术间安排 |  |
|  |  |  |  | 支持拖拽式操作，以手术间为单位批量安排手术人员，支持以麻醉医生、麻醉助手的角色类型进行安排 |  |
|  |  |  | 排班通知 | 支持所有手术间与内镜中心、PACU、值班等所有场景排班人员同屏查看 |  |
|  |  |  |  | 支持手术排程结果回传HIS系统 |  |
|  |  |  |  | 支持生成患者接送条，患者二维码与护理系统同步 |  |
|  |  | 麻醉管理 | 手术列表 | 支持以列表或卡片的形式呈现手术列表，支持按不同的手术区域、手术间、手术状态等字段过滤查看手术列表 |  |
|  |  |  | 麻醉记录单 | 支持自动从手术列表获取患者信息、手术信息、手术人员信息等填充到麻醉记录单中，支持麻醉医生手动修改部分信息 |  |
|  |  |  |  | 支持以时间轴的方式显示患者的手术节点，至少需包括：入手术室、麻醉开始、手术开始、手术结束、麻醉结束、出手术室6个过程节点 |  |
|  |  |  |  | 支持记录手术节点时自动获取当前时间并支持麻醉医生进行手动修改，支持与护理系统时间节点同步 |  |
|  |  |  |  | 支持手动操作退回已经记录的手术节点 |  |
|  |  |  |  | 支持手术节点在界面上固定位置显示，不跟随页面滚动改变显示位置 |  |
|  |  |  |  | 支持自动计算各节点之间的时长，并自动计算汇总和显示手术持续时间和麻醉持续时间 |  |
|  |  |  |  | 支持对药物进行分类标识，对不同种类的药物提供不同的颜色标识 |  |
|  |  |  |  | 支持选择药物时自动匹配常用的药物剂量、单位、浓度、途径、持续用药或单次用药信息 |  |
|  |  |  |  | 支持选择药物时自动获取当前时间作为用药事件发生时间或开始时间 |  |
|  |  |  |  | 支持通过下拉菜单、拼音首字母等方式进行检索，实现麻醉事件及用药的快速录入 |  |
|  |  |  |  | 支持直接使用鼠标拖动或双击用药和出入量事件，实现对事件参数的快速调整 |  |
|  |  |  |  | ▲支持以时间轴的形式呈现术中事件发生顺序，并支持在时间轴上快捷添加、调整事件 |  |
|  |  |  |  | 支持对输液、输血、出血、尿量等事件进行分类标识，对不同种类的事件提供不同的颜色标识 |  |
|  |  |  |  | 支持自动采集监护仪监测的生命体征参数并记录在麻醉记录单上 |  |
|  |  |  |  | 支持自动采集麻醉机监测的参数并记录在麻醉记录单上，支持麻醉气体参数采集 |  |
|  |  |  |  | 支持自动采集输注工作站的用药参数并记录在麻醉记录单上 |  |
|  |  |  |  | 支持抢救模式下患者生命体征按1分钟进行自动采集和显示 |  |
|  |  |  |  | 支持生命体征参数在麻醉单上以表格和折线两种显示方式的设置 |  |
|  |  |  |  | 支持术中患者异常生命体征参数的特殊提示功能并记录，支持阈值自定义 |  |
|  |  |  |  | 支持用户对受到干扰的异常伪差体征数据进行修正，支持拖拽式操作并保存修正前原始数据 |  |
|  |  |  |  | 支持麻醉记录单中显示和记录的体征参数类型的快速设置 |  |
|  |  |  |  | 支持批量删除异常伪差的生命体征数据，支持错误删除时的恢复功能 |  |
|  |  |  |  | 支持直接在麻醉记录单上移动鼠标批量绘制录入生命体征数据曲线，并标识正常的体征值参考范围 |  |
|  |  |  |  | 支持自动采集血气分析仪数据，并以表格的形式呈现血气检测结果 |  |
|  |  |  |  | 支持异常血气检测参数值的特殊标识提示 |  |
|  |  |  |  | 支持根据出手术室时间，自动结束麻醉单中的体征数据和持续事件 |  |
|  |  |  |  | 支持麻醉医生交接班的功能和交接班记录 |  |
|  |  |  |  | ▲支持麻醉医生对患者基本信息、既往史、生命体征、术中事件、用药总结、体液管理等情况进行交接，并支持交接模块显示配置 |  |
|  |  |  |  | 支持患者出手术室的去向选项：病房、PACU、ICU、再回手术室、AICU、其它等 |  |
|  |  |  |  | 支持预设麻醉记录单的模板，以公有和私有的方式管理麻醉记录单模板，支持术中套用预设的共用或私有模板 |  |
|  |  |  |  | 支持对进行中手术的取消操作，支持取消原因的选项或者手动录入，并支持取消手术的统计 |  |
|  |  |  |  | 支持对已取消手术的特殊标识，并支持统计记录相应的麻醉工作量 |  |
|  |  |  |  | 支持术中麻醉记录单的全屏显示模式 |  |
|  |  |  |  | 支持术中患者带药的记录和执行记录 |  |
|  |  |  |  | 支持对接医院的输血系统，完成术中输血的申请和执行的闭环管理，支持自体血选项 |  |
|  |  |  |  | 支持不良事件和并发症详细信息的录入记录 |  |
|  |  |  | 术中辅助决策 | ▲支持通过人体图的形式呈现患者血液和内环境、消化和泌尿生殖系统、内分泌和免疫系统实时状态、术中监护实时体征 |  |
|  |  |  |  | 支持实时计算患者出入量，并以不同的标识呈现患者出入量平衡状态 |  |
|  |  |  |  | 支持获取术前访视结果，对患者术中可能存在的风险进行提示 |  |
|  |  |  |  | ▲支持对接医院信息系统获取患者的既往病史、过敏史、检验检查结果等信息，对患者术中可能存在的风险进行提示及建议 |  |
|  |  |  |  | 支持采集和还原监护仪波形信息 |  |
|  |  |  | 文书管理 | 支持满足医院格式要求的各类文书，包括麻醉知情同意书、麻醉术前访视单、麻醉记录单、麻醉总结、交接班记录、术后随访、术后镇痛随访、复苏单、肺动脉导管检查记录、护理清点单、护理计费单、护理访视记录单、围术期护理记录单、围术期患者交接单、压疮风险评估表、围术期低体温评估表等。护理清点单须与供应室系统对接，其他表单需与HIS对接。 |  |
|  |  |  |  | ▲支持通过移动端完成器械清点，支持扫码添加器械和器械包 |  |
|  |  |  |  | ▲支持设定文书的模板，包括公有模板和私有模板，并支持模板的套用 |  |
|  |  |  |  | 支持文书中患者信息、生命体征、检验指标等静态数据自动填充 |  |
|  |  |  |  | 支持对接HIS/LIS/PACS/EMR获取患者基本信息、医嘱、住院信息、手术申请、检验报告、影像报告、病历、病程记录；并支持通过外部链接的形式进行访问 |  |
|  |  |  | 文书总览 | 支持文书审核和归档的权限控制功能 |  |
|  |  |  |  | 支持患者文书的汇总、统计和批量打印 |  |
|  |  |  |  | 支持查看单日所有文书归档情况，快捷完成文书审核、打印 |  |
|  |  |  | 评分管理 | 支持对麻醉ASA病情评分、全麻Steward复苏评分、NYHA心功能评估、GCS格拉斯哥昏迷评分、Aldrete评分等 |  |
|  |  |  |  | 可实时计算患者评估项目得分 |  |
|  |  |  |  | 支持对评分评估结果的保存 |  |
|  |  |  |  | 支持对同种评分项目多次评分，选择时间补录评分 |  |
|  |  |  |  | 可查询同一评分项目历史评分结果，并可以查看评分结果趋势 |  |
|  |  |  | 手术进程 | 支持甘特图式查看所有手术进程，可手动筛选手术状态 |  |
|  |  |  |  | 支持以时间轴的形式集中展示所有手术间的手术进程情况，支持按不同的颜色标识当前的手术阶段和手术状态 |  |
|  |  | 护理管理 | 设备使用 | 支持记录患者使用手术设备的使用时长、设备性能，并记录使用人员及时间 |  |
|  |  |  |  | 支持统计指定设备的使用时长、使用次数，统计患者在指定范围内的所有设备的使用情况 |  |
|  |  |  | 流程管理 | 实现患者交接（病房-手术室-恢复室-病房）闭环管理，支持术中收费管理（高值耗材扫码计费），防止漏收。 |  |
|  |  | 灌注管理 | 灌注列表 | 支持以列表或卡片的形式呈现手术列表，支持按不同的手术区域、手术间、手术状态等字段过滤查看灌注列表 |  |
|  |  |  | 体外循环记录单 | 支持完整记录患者灌注期间重要的手术步骤以及用药详情，在转机期间记录各泵转速，准确计算转机总时长 |  |
|  |  |  |  | 支持临床事件保存为模板，方便灌注医生快速调用 |  |
|  |  |  |  | 支持将灌注记录与患者手术信息相结合，术后自动形成体外循环记录单 |  |
|  |  |  |  | 支持根据医院具体需求，客户化定制开发体外循环单，并支持文书打印、预览等功能 |  |
|  |  |  |  | ▲支持根据患者身高、体重，自动计算BMI、体表面积，根据体表面积或体重自动计算出灌注流量，根据术前患者血色素和预期血色素、预充量自动计算预充库血量。 |  |
|  |  |  |  | 支持整个灌注过程进行小结，记录相关总结信息 |  |
|  |  |  |  | 系统可以自动采集患者术中血气分析数据，并提供血气记录手工录入及采集功能 |  |
|  |  | 复苏管理 | 复苏列表 | 支持术中记录患者去向为PACU的患者自动同步至苏醒室工作站的待复苏患者列表 |  |
|  |  |  |  | 支持集中通过图形化的方式显示复苏床位的占用情况，支持拖拽式操作快速分配床位 |  |
|  |  |  |  | 支持通过复苏床位列表集中呈现患者手术信息、复苏时长和生命体征 |  |
|  |  |  | 复苏记录单 | 支持入复苏室和出复苏室的时间节点，分配复苏床位时自动记录入复苏室时间 |  |
|  |  |  |  | 支持麻醉医生、麻醉护士电子签名 |  |
|  |  |  |  | 支持自动采集患者生命体征趋势并自动绘制在复苏单上 |  |
|  |  |  |  | 支持记录复苏中麻醉用药、事件等信息，自动生成复苏记录单 |  |
|  |  | 镇痛管理 | 镇痛管理 | ▲支持镇痛泵管理，包含镇痛泵标签打印，扫码拔泵，续泵等操作 |  |
|  |  |  |  | 支持镇痛泵的使用自动同步到术后镇痛随访记录单中，辅助术后识别镇痛患者并完成术后镇痛随访 |  |
|  |  |  |  | 支持Android或鸿蒙移动平板端运行 |  |
|  |  |  |  | 支持集中打印镇痛记录 |  |
|  |  |  |  | 支持手动添加非手术患者的镇痛方案 |  |
|  |  |  |  | 支持满足医院格式要求的术后随访和镇痛随访单，记录患者术后信息 |  |
|  |  | 假期管理 | 请假管理 | 支持科室请假月看板，可集中查看科室请假情况 |  |
|  |  |  |  | 支持科室人员填写请假申请，录入请假类型、请假时长、请假原因等 |  |
|  |  |  |  | ▲支持管理人员批量审批科室人员的请假情况，支持通过和驳回（投标时需提供产品功能截图并加盖公章） |  |
|  |  |  | 假期查询 | 支持查询本人剩余假期情况、管理人员查看本科室人员剩余假期情况 |  |
|  |  | 质控管理 | 数据概览 | 支持查看指定月份麻醉质控指标汇总详情，主要包含： |  |
|  |  |  |  | ▲支持【麻醉专业医疗质量控制指标（2022年版）】要求的26项指标：标准麻醉质控项目：麻醉科医护比、麻醉医师人均年麻醉例次数、手术室外麻醉占比、择期手术麻醉前访视率、入室后手术麻醉取消率、麻醉开始后手术取消率、全身麻醉术中体温监测率、术中主动保温率、术中自体血输注率、手术麻醉期间低体温发生率、术中牙齿损伤发生率、麻醉期间严重反流误吸发生率、计划外建立人工气道发生率、术中心脏骤停率、麻醉期间严重过敏反应发生率、全身麻醉术中知晓发生率、PACU 入室低体温发生率、麻醉后 PACU 转出延迟率、非计划二次气管插管率、非计划转入 ICU 率、术后镇痛满意率、区域阻滞麻醉后严重神经并发症发生率、全身麻醉气管插管拔管后声音嘶哑发生率、麻醉后新发昏迷发生率、麻醉后 24 小时内患者死亡率、阴道分娩椎管内麻醉使用率； 国家麻醉质控指标有更新时须无条件同步更新。 |  |
|  |  |  |  | 支持查看当月、上月的每一项指标的统计结果，并进行趋势图详情对比，统计结果支持导出 |  |
|  |  |  | 智能填报 | 支持对质控指标进行过程质控，基于规则自动汇总麻醉记录中质控相关数据 |  |
|  |  |  |  | 支持提供质控指标展示,包括指标定义描述、计算公式、指标说明、指标意义。 其中计算公式需要结合业务系统,细化至具体的数据来源。提供指标的数据占比 |  |
|  |  |  |  | 支持质控指标中能查看数据占比的详情,包括每一例数据的明细。如患者姓名、手术名称、手术时间等 |  |
|  |  |  | 指标详情 | 支持查看指定月份麻醉质控指标汇总，包含自动统计结果、上次填报结果 |  |
|  |  |  |  | 支持查询指定月份质控指标修改记录，包含本月病例综合、总指标数、总指标修改数、总人机一致率 |  |
|  |  |  |  | 支持查询指定年份每月指标汇总情况，并支持导出 |  |
|  |  |  | 指标看板 | ▲支持麻醉质控指标管理平台，以大屏形式展示当月指标详情，并以如下类别分区域展示：学科建设发展类、围术期生命体征严重异常类、麻醉相关并发症类、围术期体温与血液保护类、麻醉流程非计划改变类 |  |
|  |  | 数据统计 | 手术取消统计 | 查询指定时间段内取消手术的详细信息 |  |
|  |  |  | 接台间隔统计 | 查询指定时间段内各手术间接台分钟数 |  |
|  |  |  | 首台手术统计 | 查询指定时间段内各手术间每日第一台择期手术的详细信息 |  |
|  |  |  | 麻醉方式数量统计 | 查询指定时间段内的手术所归属的麻醉方法例数，并支持查看手术明细 |  |
|  |  |  | 危急值统计 | 查询指定时间段内的血气分析危急值详细信息 |  |
|  |  |  | 用血统计 | 统计指定时间段内术中用血的患者手术详细信息 |  |
|  |  |  | 自体血回输统计 | 统计指定时间段内自体血回输患者手术详细信息 |  |
|  |  |  | 镇痛统计 | 统计指定时间段内术后镇痛患者手术详细信息，并支持多钟维度筛选 |  |
|  |  |  | 科室统计 | 统计指定时间段内各个临床科室手术量，可按照患者年龄进行筛选 |  |
|  |  |  | 麻醉方式统计 | 查询指定时间段内的手术所归属的麻醉方法例数，并支持查看手术明细 |  |
|  |  |  | 苏醒室详情统计 | 查询指定时间段内入PACU患者的手术详细信息，并支持多钟维度筛选 |  |
|  |  |  | 不良事件统计 | 支持查询指定月份不良事件详情 |  |
|  |  |  | 麻醉医生工作量统计 | 支持多维度统计指定时间段内麻醉医生的个人工作量，包括但不限于麻醉数量、麻醉方法、麻醉时长（分是否周末节假日、夜间）、是否急诊、动静脉穿刺、超声使用、血气检测、患者特殊情况（如危重患者、大量输血患者、绿色通道患者、介入手术患者、高龄患者、婴幼儿患者）等，有交接班时分别列出交班者和接班者工作量。 |  |
|  |  |  | 手术室护理工作量统计 | 支持多维度统计指定时间段内手术室护士的个人工作量：包括但不限于岗位（分巡回护士、洗手护士或只有巡回护士参与的手术）、手术台次、手术等级、手术时长（分是否周末节假日、夜间）、特殊护理操作（如手速体位等），是否是院外专家手术等，有交接班时分别列出交班者和接班者工作量。 |  |
|  |  |  | 手术医生工作量统计 | 支持多维度统计指定时间段内手术医生的个人工作量，包括但不限于手术科别、手术台次、手术等级，手术医生角色（主刀、一助、二助等）、手术费等。 |  |
|  |  |  | 设备数据质控统计 | ▲以麻醉医生口径查询指定时间段内手术过程中发生心率、收缩压、舒张压、收缩压、平均圧、SpO2、RR、EtCO2、Temp、CVP异常的情况，并进行汇总（投标时需提供产品功能截图并加盖公章） |  |
|  |  |  |  | ▲支持以手术患者口径查询指定时间段内手术过程中发生心率、收缩压、舒张压、收缩压、平均圧、SpO2、RR、EtCO2、Temp、CVP异常的情况，并进行汇总（投标时需提供产品功能截图并加盖公章） |  |
|  |  |  |  | ▲支持以年、月、周时间维度汇总展示心率过低、SpO2过低、SpO2极低三类异常发生趋势图，并可根据患者信息、麻醉医生、手术方式、麻醉方式进行筛选（投标时需提供产品功能截图并加盖公章） |  |
|  |  |  |  | ▲支持多维度查询指定时间段内患者详细信息，如患者科别、年龄段、ASA分级、手术类型、手术时间、术中出血量、术中输血量、术中自体血回输量、胶体输入量、晶体输入量、尿量等。 |  |
|  |  | 系统设置 | 系统配置 | 支持维护系统菜单配置、参数配置、人员管理、用户管理、角色管理、事件配置、体征配置、页面配置、本机配置、科室管理、手术室管理等 |  |
|  |  |  | 系统字典 | 支持维护系统字典配置、手术字典、麻醉方式、药品字典、诊断字典、用药途径、用药单位 |  |
|  |  |  | CDSS配置 | 支持维护CDSS字典配置、CDSS映射配置 |  |
|  |  |  | 设备维护 | 支持维护设备详细信息，包括设备名称、设备编码、设备类别、状态 |  |
|  |  |  | 请假设置 | 支持维护不同的请假类型、科室人员假期的基础数据 |  |
|  |  |  | 文书配置 | 支持维护文书绘制、文书配置、文书模板配置 |  |
|  |  |  | 质控配置 | 支持维护质控统计项目管理、质控指标配置、苏醒室项目配置、苏醒室项目指标配置 |  |
|  |  |  | 器械配置 | 支持维护器械管理、器械包管理、器械包模板管理 |  |
|  |  | 设备超融合平台 | 设备采集 | ▲对监护仪、呼吸机、麻醉机等设备的设备自带串口设备，需要通过采集模块采集产生的参数数据、运行数据、报警数据等进行采集。硬件接口：提供至少一个USB-C型供电接口、一个RJ45网络接口、一个RS232串口数据接口（投标时需提供采集器实物照片材料证明） |  |
|  |  |  |  | 设备数据采集模块电磁兼容性要求：满足EMC 标准 YY 0505-2012或等同的标准。 |  |
|  |  |  |  | 支持各类设备的集成满足设备移动过程中即插即用，实现设备的自动识别，自动记录到信息系统中；或支持设备在移动过程中，不进行插拔，通过系统配对的方式实现设备床号绑定 |  |
|  |  |  |  | 支持设备参数的自动采集，包括但不限于：心率、无创血压、中心静脉压、体温、呼气末二氧化碳等参数，并传输至临床信息系统中，无需人工抄写记录，并可提供数字、曲线图等多种方式展现 |  |
|  |  |  |  | 支持采集的生理参数可设定异常值的醒目提示，并具有体征预警预设功能，支持自定义修改 |  |
| 2 | 手术室外手麻系统 | 麻醉移动访视PAD端 | 术前访视工作站 | 支持显示手术患者术前访视列表信息，按照手术时间、麻醉医生、手术间、访视情况、病区进行筛选 | 1套 |
|  |  |  |  | 查询患者的基本信息、手术信息、ASA分级、患者标识等内容。 |  |
|  |  |  |  | 支持根据术患者实际情况记录相关术前访视单的内容，相关内容长期保存，可随时调阅。 |  |
|  |  |  |  | ▲支持以时间轴节点形式提示记录患者体征、合并疾病、既往史、专项评估、实验室检查、评估结论术前访视内容 |  |
|  |  |  |  | 可以与检验系统对接，同步患者最近一次检验结果自动填入术前访视单的对应项目。 |  |
|  |  |  |  | 能够与医院信息系统集成，查看患者的检验、检查、电子病历信息，辅助医生进行术前访视。 |  |
|  |  |  |  | 支持对术前访视患者做文字笔记 |  |
|  |  |  |  | 支持在术前访视沟通过程进行录音 |  |
|  |  |  |  | 支持对术前访视患者特殊情况进行拍照记录 |  |
|  |  |  |  | 根据手术患者实际情况记录麻醉知情同意书，如记录拟行麻醉方法、拟行手术，并提供麻醉期间可能出现的意外和并发症 |  |
|  |  |  | 术后随访工作站 | 支持显示手术患者术后随访列表信息，按照手术时间、病区、主麻、患者姓名进行筛选 |  |
|  |  |  |  | 根据手术患者实际情况记录相关术后访视评估单的内容，相关内容长期保存，可随时调阅。 |  |
|  |  |  | 镇痛随访工作站 | 支持显示手术患者术后镇痛随访列表信息，按照手术时间、病区、主麻、泵编号进行筛选 |  |
|  |  |  |  | 根据术后镇痛情况自动生成术后镇痛记录单，并且手术信息、镇痛泵信息自动提取，方便医生快速填写镇痛单，记录患者术后镇痛效果多次访视结果 |  |
|  |  |  | 文书打印 | 移动访视数据能够与麻醉系统保持同步，当移动访视系统数据上传完成后，用户在麻醉系统中，可对患者访视文书进行单独查看和打印。 |  |
|  |  | 手术室外麻醉移动工作站 | 移动端应用 | 支持无痛消化内镜、无痛分娩等手术室外麻醉场景下通过移动端应用程序记录和管理相应的麻醉过程 |  |
|  |  |  |  | 支持Android或鸿蒙移动平板端的麻醉应用程序的部署 |  |
|  |  |  | 内镜等候区工作站 | 支持手术列表清单、患者卡片切换，系统可根据手术间编号自动同步内镜检查系统中的患者预约信息 |  |
|  |  |  |  | 支持时间段、手术间、签字情况等多维度患者筛选 |  |
|  |  |  |  | 支持通过录入门诊号、住院号或者扫描患者腕带获取评估患者基本信息 |  |
|  |  |  |  | 支持通过心血管、内分泌、呼吸系统、神经系统、消化系统、泌尿生殖系统、血液系统、过敏史、风湿免疫、手术史、体格检查等多方面对患者麻醉风险进行评估 |  |
|  |  |  |  | 支持手术开始前麻醉评估单的校验核查，无记录需补充完整 |  |
|  |  |  |  | 支持勾选评估注意事项，总结特殊病史 |  |
|  |  |  |  | 支持手术开始前麻醉知情同意书的核查校验，无记录需补充完整 |  |
|  |  |  |  | 支持麻醉知情同意书的签署、术前麻醉评估单的拍照上传 |  |
|  |  |  | 内镜中心工作站 | 支持通过扫描患者腕带，查找核对患者手术信息 |  |
|  |  |  |  | 支持手术列表清单、患者卡片切换，系统可根据内镜等候区患者签到情况同步患者手术列表 |  |
|  |  |  |  | 支持自动从手术列表获取患者基本信息、手术信息、手术人员信息等自动填充到麻醉记录单中，支持麻醉医生手动修改部分信息 |  |
|  |  |  |  | 支持根据扫描患者条码的时间自动填充患者入室时间 |  |
|  |  |  |  | 支持患者入室时进行患者核验，确认患者风险评估单、麻醉同意书 |  |
|  |  |  |  | 支持患者手术检查期间生命体征自动采集和记录 |  |
|  |  |  |  | 支持以手指快捷拖拽式新增体征项目并绘制体征曲线，支持拖拽修正单个体征项目 |  |
|  |  |  |  | ▲支持绘制体征曲线时，展示体征阈值范围，并支持描绘此范围内的体征曲线。 |  |
|  |  |  |  | 支持通过移动端程序下发患者信息到床旁监护仪、麻醉机等设备。 |  |
|  |  |  |  | 支持以时间轴的方式呈现手术节点事件，至少需包括：入手术室、麻醉结束关键节点。 |  |
|  |  |  |  | 支持手动操作退回已经记录的手术节点 |  |
|  |  |  |  | 支持术中通过快捷菜单快速记录用药、输液等常用事件 |  |
|  |  |  |  | 支持在时间轴上快捷记录麻醉过程中的事件，包括事件类型、发生时间 |  |
|  |  |  |  | 支持记录麻醉过程中的药品、液体，包括药品名称、途径、剂量、速度、单位、持续模式及开始结束时间 |  |
|  |  |  |  | 支持记录麻醉过程中的体征，包括体征类型，体征值及体征时间 |  |
|  |  |  |  | 支持根据不同手术麻醉类型套用麻醉模板，快速完成用药、事件批量录入 |  |
|  |  |  |  | 支持记录术后交接信息 |  |
|  |  |  |  | 支持手术室外麻醉记录模板管理 |  |
|  |  |  |  | 支持预览及远程麻醉记录单打印 |  |
|  |  |  | 内镜苏醒室 | 支持手术列表患者卡片，系统可根据手术室患者出室情况同步患者苏醒室列表 |  |
|  |  |  |  | 支持根据当日复苏文书签名情况区对复苏患者卡片进行筛选 |  |
|  |  |  |  | 支持快速查看当日麻醉医生的工作量 |  |
|  |  |  |  | 支持自动从苏醒室列表获取患者基本信息、手术信息、手术人员信息等自动填充到苏醒记录单中，支持麻醉医生手动修改部分信息 |  |
|  |  |  |  | 支持患者在苏醒室内生命体征自动采集和记录 |  |
|  |  |  |  | 支持以手指快捷拖拽式新增体征项目并绘制体征曲线，支持拖拽修正单个体征项目 |  |
|  |  |  |  | 支持绘制体征曲线时，展示体征阈值范围，并只能描绘此范围内的体征曲线 |  |
|  |  |  |  | 支持以时间轴的方式呈现手术节点事件，至少需包括：入复苏室、出复苏室关键节点 |  |
|  |  |  |  | 支持手动操作退回已经记录的手术节点 |  |
|  |  |  |  | 支持术中通过快捷菜单快速记录用药、输液等常用事件 |  |
|  |  |  |  | 支持在时间轴上快捷记录记录苏醒过程中的事件，包括事件类型、发生时间 |  |
|  |  |  |  | 支持记录苏醒过程中的药品、液体，包括药品名称、途径、剂量、速度、单位、持续模式及开始结束时间 |  |
|  |  |  |  | 支持记录麻醉过程中的体征，包括体征类型，体征值及体征时间 |  |
|  |  |  |  | 支持根据不同手术麻醉类型套用苏醒模板，快速完成用药、事件批量录入 |  |
|  |  |  |  | 支持记录术后交接信息 |  |
|  |  |  |  | 支持苏醒记录模板管理 |  |
|  |  |  | 数据统计 | 支持查询指定时间段内手术室外麻醉详细信息，可自定义查询内容及查询条件 |  |
|  |  |  |  | 支持统计手术室外麻醉医生的工作量，可自定义查询内容及查询条件 |  |
|  |  |  |  | 支持查询结果导出为Excel格式报表，并支持导出报表格式自定义 |  |
| 3 | 功能模块 | 主任工作站 | 手术总览 | 集中式显示当前所有手术室正在进行的手术，可以查看患者信息，手术信息，实时设备信息。也可以进入麻醉记录界面查看详细信息 | 1套 |
|  |  |  |  | 支持显示所有手术室信息，包含：手术室号、手术名称、术前诊断、麻醉方式、手术/麻醉医生、麻醉开始时间及持续时长、手术开始时间及持续时长、患者实时体征数据、患者人体情况图 |  |
|  |  |  |  | 支持点击手术室即可进入麻醉记录界面 |  |
|  |  |  |  | 支持正在手术筛选，只显示正在进行手术的手术间 |  |
|  |  |  |  | 支持将原本手术室基本信息切换为患者的监护仪界面信息 |  |
|  |  |  | 手术运营看板 | 支持以文字、饼图、柱状图、折线图等形式展示业务指标 |  |
|  |  |  |  | 支持以日、周、月为单位进行数据统计和展示 |  |
|  |  |  |  | 支持显示当日手术量（待展开、手术中、已完成），并显示择期手术量、急诊手术量 |  |
|  |  |  |  | 支持手术未准点开台统计、手术接台统计，并显示平均接台时间、与昨日平均时间对比 |  |
|  |  |  |  | 支持手术分级统计 |  |
|  |  |  |  | 支持手术ASA分级统计 |  |
|  |  |  |  | 支持麻醉方式统计 |  |
|  |  |  |  | 支持日间手术量占择期手术量比例 |  |
|  |  |  |  | 支持科室手术数量分布 |  |
|  |  |  |  | 支持手术间日均使用时长统计 |  |
|  |  |  |  | 支持手术间日均台次统计 |  |
|  |  | 医患协同 | 家属等候屏 | 提供手术室内公共区域的手术信息屏程序供家属查看，显示各手术间手术进程情况 |  |
|  |  |  |  | 支持手术中的基本过程，如手术中、等待返回病房等 |  |
|  |  |  |  | 支持网页的全屏展示模式，满足快速安装部署的要求 |  |
|  |  |  |  | 支持显示的字段内容、颜色风格等内容的自定义 |  |
|  |  |  |  | 支持患者个人信息的隐私保护功能 |  |
|  |  |  | 手术排班屏 | 支持当日手术排程和进程信息的呈现，支持每个手术间的情况，如：入室、麻醉开始、手术开始、手术结束、出室、复苏中、复苏完成等 |  |
|  |  |  |  | 大屏显示的字段内容、颜色风格等支持用户自定义 |  |
|  |  |  |  | 支持患者个人信息的隐私保护功能 |  |
|  |  |  |  | 支持手动检索功能，可通过医护姓名或患者等信息检索详细手术安排 |  |
|  |  | 麻醉计费管理 | 麻醉计费 | ▲支持自动识别术中的麻醉用药和麻醉时长，自动汇总麻醉过程中使用的精麻药形成费用列表 |  |
|  |  |  |  | 支持收费代码、名称、数量、用法、规格、实际用量的详细记录 |  |
|  |  |  |  | 支持费用复核后提交至HIS完成麻醉计费工作，提高麻醉医生工作效率 |  |
|  |  |  |  | ▲支持麻醉计费复核的权限管理，需双签验证后才能完成费用的提交 |  |
|  |  |  |  | 提供计费系统接口，与SPD系统、药库管理系统对接，实现药品耗材价格能实时同步更新。 |  |
| 4 | 配套硬件 | 电脑终端 | 电脑工作站 | 系统：Windows 10及以上 | 30台 |
|  |  |  |  | 浏览器：Chrome v118 64位或以上 |  |
|  |  |  |  | 显示器：23.8”，1920*1080 |  |
|  |  |  |  | 配置要求： |  |
|  |  |  |  | CPU：主频2.0GHz、8核及以上 |  |
|  |  |  |  | 内存：16GB及以上 |  |
|  |  |  |  | 硬盘：300GB及以上 |  |
|  |  |  |  | 网卡：100/1000M单网卡 |  |
|  |  |  |  | 配置台车或电脑支架 |  |
|  |  | 移动平板电脑 | 移动工作站 | 系统：Android 6.0及以上或鸿蒙 | 10台 |
|  |  |  |  | 显示屏：10”及以上，1800*1200，3:2 |  |
|  |  |  |  | 配置要求： |  |
|  |  |  |  | CPU：4核及以上 |  |
|  |  |  |  | 内存：4GB及以上 |  |
|  |  |  |  | 硬盘：32G及以上 |  |
| 5 | 运维服务 | 服务 | 项目实施 | 系统部署，调试，培训及上线服务 | 1套 |
|  |  |  | 接口服务 | 免费提供接口，以接入我院应用系统，达到互联互通，无纸化要求。 |  |
|  |  |  | 运维 | 系统验收完成日起，系统运维保障时间（保障系统正常运行） | 3年 |

| ▲商务条款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内。 二、服务期限：自签订合同之日起 90 天内调试完毕并验收合格交付使用。 三、服务地点：采购人指定地点。 四、售后服务要求 1.自本项目整体最终验收之日起，所有产品要求提供三年的质保服务。含软硬件维护和系统软件升级、技术支持服务、系统管理及操作培训，提供系统个性化修改需求。 2.安装调试要求：送货上门、安装调试、提供完善的设备及软件系统使用中文操作手册、图纸、网络详细拓扑图、系统配置、功能配置、设备配置及互联记录。 3.技术人员提供售后服务，含电话支持、现场响应、远程操作、网上客服中心等多种方式服务，应做到7×24小时全天候电话或微信等常用联系方式响应。当出现故障时，接到故障通知后，技术人员应在30分钟内响应，远程技术支持无法解决的，12小时内需到达现场处理修复，并调查分析事故原因，如现场仍不能解决问题，需24小时内提供同档次或更高档次的备用设备解决问题。 4.供应商提供技术人员定期回访服务，定期通过电话或其他方式访问用户，了解产品使用情况及网络安全情况，须在每季度第一个月进行一次现场巡检，并形成书面巡检服务报告，加盖有效公章并反馈给采购人。 五、付款方式: 本项目为交钥匙工程，无预付款，分三期银行转账付款。 第一次付款：合同生效后5日之内，成交供应商安排人员入场开展服务满30日，并完成所有工作量的50%,成交供应商提供合同总额20%的发票，采购人在15个工作日内按发票金额支付款项； 第二次付款：成交供应商按照本合同约定，完成所有工作量的90%，经采购人主管部门通过审核确认后，成交供应商提供合同总额60%的发票，采购人在15日内按发票金额支付款项； 第三次付款：成交供应商按照本合同约定，成交供应商完成所有工作量并出具验收合格报告书满15日内，采购人按最后核定实际款额支付余款。实际款额按符合验收实际工作量核算。 每个节点付款前，成交供应商需提供经信息科确认项目进度资料或验收报告和对应的发票金额，甲方方可付款。 六、报价要求 1.报价是履行合同的最终价格，应为完成本项目全部内容所需的一切费用，且为含税的人民币价格，包括但不限于： （1）服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）包含与医院其他信息系统需要集成的系统的接口费用，包括但不限于：HIS系统、EMR系统、检验信息系统、PACS系统、院内感染系统等信息系统； （4）其他：质保运维期间，出现任何遗漏或设计变更，费用由成交供应商承担。 2.本项目为交钥匙项目。供应商应充分考虑施工期间各类材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目的所有内容范围的产品、服务等进行总承包报价，与其他系统建设单位产生的施工配合费，如因以上原因导致项目成本费用增加的，由供应商承担。（注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，以及竞标报价中应包含的全部内容，成交后采购人不再支付额外费用。）。 七、保密、廉洁协议 1.双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容，但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。任何一方违反保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。 2.双方不得以任何方式向第三方泄露本项目的软件技术、设计方案以及功能配置等内容。 3.不以任何方式向第三方泄露在本协议开发实施过程中获取的经济、技术、数据以及双方其他非公开的信息。 4.不从事商业贿赂行为，遵守廉洁协议或相关规定。采购人发现成交供应商有违反廉洁协议或相关规定采用不正当手段进行不正当竞争行为的，或被有关部门生效文书认定有行贿或者受贿行为的，采购人有权解除该业务合同，由此给采购人造成的损失以及发生的一切费用均由成交供应商承担，采购人有权对成交供应商实施商业贿赂不良行为报政府采购监督管理部门处理。 5.保密期限自本合同生效之日起永久有效，如成交供应商需解除保密协议需向采购人提出书面申请，经双方协商同意签字确认后方可解除。 八、验收标准 1.验收时间：在合同规定的时间内，以完工验收申请报告形式书面通知采购人以声明整个系统实施完毕，采购人确认申请报告的第三个工作日为验收测试开始日。若部分模块因非成交供应商因素未上线，但系统主体业务功能（保障医院正常运行的系统模块）已完成实施，在总工期到期后，组织项目进行整体验收，未实施的模块，成交供应商应在维保期内继续给予实施服务，费用包含在报价中。 2.成交供应商需承担项目验收时发生的一切费用。 3.验收标准 ①系统所有技术性能规格及参数应符合采购文件要求的技术标准及服务标准和成交供应商响应文件承诺； ②符合国家相关法律法规、标准和规范等； ③系统运行稳定，无故障，数据无错误； ④系统稳定试运行1个月后，提起终验。验收工作由采购人组织相关专家、相关科室等进行验收，成交供应商应向采购人提供项目的相关资料，按采购人提出的方式验收。 由采购人对项目进行检验，如发现项目服务成果及服务内容等任何一项与采购要求规定不符，采购人有权拒绝验收。 九、知识产权及其他要求 1.采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 2.系统部署上线与试运行 系统部署上线需提供系统软件运行需要的数据库、组件、插件等，确保系统上线可正常使用，上线试运行期为30天。试运行期间如发现问题需及时处理和反馈。 3.技术培训 为了保证系统顺利完成，供应商响应文件中需承诺对采购人各类人员进行相关的培训，包括现场培训、线上培训和集中培训等多种方式。采购人仅负责提供培训场地、培训电脑和培训人员的召集，培训环境的搭建、培训文档的准备、培训的实施、培训人员的考核等由成交供应商负责。对于本项目的相关技术，成交供应商也需要提供必要的手段保证能够将其传授与采购人。与培训相关的费用，成交供应商应当一并计算在竞标报价中。 4.服务期内开放手术状态接口给第三方，展示手术麻醉进程。 十、程序开放性 - 供应商承诺开放数据库结构及信息，要充分满足采购人后续对相关专业发展需求（响应文件中须单独书面提供承诺函并加盖供应商单位公章，否则即作无效竞标处理）。 - 十一、接口费用，此项目与其它系统对接的接口费均由成交供应商全额承担： - 1.与 HIS 系统、电子病历系统、检验系统（LIS）、检查系统（PACS）、病理系统、心电系统及其他系统的对接接口开发、调试、运行发生的费用由成交供应商承担； - 2.接口开发需符合国家标准，接口文档需通过医院信息科审核； - 3.因第三方系统接口变更产生的二次开发费用由成交供应商承担（非供应商原因导致的接口变更除外）； - 4.此项目的接口全部开放。 |
| --- | --- |
| 其他说明 | 一、如有请提供与采购内容相关的项目技术服务方案（包括但不限于技术要求响应、实施方案、质量保证及工期保证措施方案、人员配置、售后服务方案）、信誉业绩等相关资料。 二、本分标服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

）

》

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 | 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管 |
|  |  |  | (制冷量>14000W) | 送风式空调机组能效限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 |
|  |  |  |  | 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） |
|  |  | 空调设备 |  | 《机械通风冷却塔第2部分：大 |
|  |  |  |  | 型开式冷却塔》（GB/T7190.2 |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 |
|  | 流器 |  |  | 及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 |
|  |  |  |  | 效限定值及能效等级》（GB |
|  |  |  |  | 21455-2013），待2019年修订发 |
|  |  |  |  | 布后，按《房间空气调节器能效限 |
|  |  |  |  | 定值及能效等级》（GB21455-2019 |
|  |  |  |  | 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  |  |  | 及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  | (制冷量≤14000W) | 管送风式空调机组能效限定值及 |
|  |  |  |  | 能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

）

；

）

）

）

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

》

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

第三章  供应商须知

第一节 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 供应商资格条件 | 供应商资格条件要求详见公告。 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标 | □是/☑否。 |
| 5.2 | 联合体竞标要求 | 无 |
| 6.1 | 是否允许分包 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件组成 | 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料[响应文件递交截止之日前12个月内任意连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[响应文件递交截止之日前12个月内任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.供应商财务状况报告：[2024年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下简称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下简称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效响应处理） 7.资格声明函（格式后附）；（必须提供，否则作无效响应处理） 8.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 - 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 - 3.分公司参加竞标的，应当取得总公司授权； |
| 12.1.2 | 商务文件组成 | 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效响应处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则作无效响应处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效响应处理） 4.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效响应处理） 5.竞标人情况介绍（格式自拟）； 6.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.服务需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效响应处理） 2.技术服务方案；（格式自拟，如有请提供） 3.项目实施人员一览表；（必须提供，否则作无效响应处理） 4.对应采购需求的服务需求、商务条款提供的其他文件资料； 5.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.3 | 报价文件组成 | 1.响应函（格式后附）；（必须提供，否则作无效响应处理） 2.响应报价表（格式后附）；（必须提供，否则作无效响应处理） 3.中小企业声明函（格式后附）或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的证明材料； 4.供应商认为需要提供的其他有关资料。 |
| 12.2 | 响应文件电子版要求 | 1. 响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则作无效响应处理。 2. 响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在“广西政府采购云平台”投送。 ▲未传输递交电子响应文件的，竞标无效。 |
| 15.2 | 响应报价要求 | 响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 16.2 | 竞标有效期 | 自首次响应文件提交截止之日起 60 日。 |
| 17.1 | 磋商保证金 | 磋商保证金的缴纳方式：根据百政办电〔2021〕34号《百色市2021年持续优化营商环境行动方案》精神，本项目无需缴纳磋商保证金。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交起止时间 | 详见竞争性磋商公告。 |
|  | 首次响应文件提交地点 | 详见竞争性磋商公告。 |
| 21 | 首次响应文件的撤回 | 详见竞争性磋商公告。 |
| 26.2 | 磋商的顺序 | □按照提交首次响应文件的顺序，通知磋商时，若某供应商不有通知现场时，该供应商排序到最后磋商，按照签到的顺序由其下一位供应商先参与磋商。 ☑随机排序 |
|  | 允许负偏离的条款数 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 2 项。 |
|  | 评审得分相同时成交原则 | 评审得分相同时，按照最后磋商报价由低到高顺序依次推荐；评审得分相同且最后磋商报价相同的，按以下原则确定成交候选人的顺序。 ☑依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。 □由磋商小组推荐代表随机抽取。 |
| 28 | 履约保证金 | 1.履约保证金金额：本项目不收取履约保证金。 履约保证金递交方式：允许供应商自主选择以转账、电汇、支票、汇票、本票、保函、保险单等非现金形式缴纳或提交 保证金指定账户： 开户名： 开户行： 账 号： 2.履约保证金退还方式： （1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。 （2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到供应商银行账户或由供应商代表持相关授权证明材料至履约保证金收取单位办理退还手续。 （3）采用金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至履约保证金收取单位办理退还手续。 |
| 29.5 | 签订合同携带的材料 | 签订合同携带的证明材料： 1.委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 ⒉法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）广西国建项目管理有限公司 ； 联系电话：0771-4915533， 通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日9 时00分到12时00分，15时00分到18 时00分 |
| 31.6 | 投诉受理方式 | 1.受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2.邮寄信息： 名称：百色市政府采购监督管理科 地址：百色市右江区龙景东路11号（聚丰广场） 联系电话：0776-2849555 |
| 33 | 采购代理费 | 1.是否收取采购代理服务费： ☑是 □ 否 2.采购代理服务费支付方式： ☑本项目代理服务费由成交供应商在签订合同前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 3.☑以分标（☑成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他 ）为计费额，按服务采购采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）计算收取。 □固定采购代理收费 。 4.采购代理服务费收取标准： （1）采购代理机构按（桂价费〔2011〕55号）及发改办价格〔2003〕857号文件收费标准，按差额定率累进法计取采购代理服务费。 （2）代理服务收费标准 费率 成交金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100万～500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500万～1000万元; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000万～5000万元; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000万元～1亿元; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1亿～5亿元; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 5亿～10亿元; 0.035%; 0.035%; 0.035%. 10亿～50亿元; 0.008%; 0.008%; 0.008%. 50亿～100亿元; 0.006%; 0.006%; 0.006%. 100亿元以上; 0.004%; 0.004%; 0.004%. 5. 采购代理服务费收取银行账户 开户名称：广西国建项目管理有限公司百色分公司 开户银行：广西北部湾银行百色分行 银行账号：8050 0624 4988 888 |
| 34.1 | 解释 | 解释权：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 34.2 | 其他 | 1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 2.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 4.自然人竞标的，磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

第二节 供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的文件。

2.7“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

2.13“评审报价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.磋商费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%—6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.转包与分包

6.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%—6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

第一章 竞争性磋商公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知；

第四章 评审程序、评审方法和评审标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

10.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日至少5日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，变更时间将在“采购文件公告”中规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见须知前附表

12.1.3报价文件：详见须知前附表

12.2响应文件电子版要求：详见须知前附表

12.3响应文件编制基本要求：详见须知前附表

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1竞标人须按须知前附表的规定提交磋商保证金。否则，其响应文件将被拒绝。

17.2磋商保证金按须知前附表的规定退还竞标人。

17.3磋商供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

1）磋商供应商在提交竞争性磋商响应文件截止时间后撤回竞争性磋商响应文件的；

2）磋商供应商在竞争性磋商响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）磋商供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

5）法律法规规定的其他情形。

注：磋商供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性磋商响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本磋商只接受电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商在“第五章 响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出磋商。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间之前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

详见“供应商须知前附表”。

22. 首次响应文件的退回

在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时电子响应文件由代理机构在“广西政府采购云平台”操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间后可向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。未在规定时间内解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加磋商的，视同认可磋商过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与磋商的供应商不足3家的，不得磋商。

26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2磋商顺序详见“供应商须知前附表”。

26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

五、成交及合同

27.确定成交供应商及结果公告

27.1确定成交供应商。 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过25日。

27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与竞磋文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.5排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

28.履约保证金

详见 “供应商须知前附表”

29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

29.5如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

29.6采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性磋商采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性磋商文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性磋商文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

六、验收

32.验收

32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

七、其他事项

33.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

34.需要补充的其他内容

34.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

34.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评审程序、评审方法和评审标准

第一节 评审程序和评审方法

1.确认磋商文件

由磋商小组确认磋商文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“广西政府采购云平台”“信用中国”网站（)、中国政府采购网（)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

3.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中响应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）－（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

12）竞标技术方案不明确，磋商文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）未响应磋商文件实质性要求；

15）法律法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1） 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。

3.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

3.7非政府购买服务项目，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。政府购买服务项目，按《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定，采购过程中通过符合性审查的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行。

4.磋商程序

4.1磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

4.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

4.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6磋商小组应对磋商过程和重要磋商内容进行记录，作为评标报告一部分，磋商小组在记录上签字确认。主要内容包括：

（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

（2）磋商日期和地点，磋商人员名单；

（3）合同主要条款及价格商定情况。

4.7磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，除本章第5.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“广西政府采购云平台”远程不见面开标大厅响应最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”的，提交最后报价的供应商可以为2家。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。

5.6磋商小组收齐某一分标最后报价后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.8修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

5.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6.比较与评价

6.1评审方法：综合评分法。

6.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3评审小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：

①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65% ；

②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65% ；

③响应报价低于采购项目最高限价65% 的，即响应报价＜采购项目最高限价×65%；

④评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审小组启动异常低价响应审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

采购人、采购代理机构应当为评审小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料；如有，以及评审小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6.4评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（3）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

6.5评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.6由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第3.7条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.7评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

6.8评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评审委员会均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评审委员会应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。。

7.评审标准

7.1评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

综合评分法

| 序号 | 评审因素 | 评审因素具体内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | （1）评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。 （2）政府采购政策性扣除计算方法 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接，对供应商的竞标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-10%）。除上述情况外，评审价=竞标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为20分。 （6）价格分计算公式： 报价得分=（基准价/最后报价）×20分 | 20分 |
| 2 | 技术分 | 评审因素 | 满分70分 |
| 2.1 | 技术要求响应分 | 供应商所提供系统软件技术能够完全满足采购文件“技术要求”且无任何负偏离的得基本分10分。 | 10分 |
| 2.2 | 实施方案 | 应从对项目的目标理解，对各系统的功能和流程进行详细设计，对项目组织实施管理机构和实施人员安排计划，项目组织及项目计划，进度安排、功能测试方案、试运行及验收方案，售后方案、培训方案等进行综合评定。 一档（5分）：提供基本软件实施方案，方案中对系统安排计划、实施方案、实施管理等有基本描述。 二档（15分）：满足二档要求，且能够针对项目提供售后方案、培训方案，方案具体且可行。 三档（25分）：对项目的目标理解透彻，对各系统的功能和流程进行详细设计，设计充分、详实、合理，且有明确的项目组织实施管理机构和实施人员安排计划，并有详细的项目组织及项目计划，详细的进度安排、功能测试方案、试运行及验收方案等，并能提供优于本项目要求的售后方案、以及详细的培训方案。 注：未提供方案或不满足一档的不得分。 | 25分 |
| 2.3 | 质量保证及工期保证措施方案 | 应从质量保证目标、质量保证措施和体系实施内容、软件开发、安装调试、系统上线运行、验收，确保按时交付、正常运行的措施等情况进行评审进行综合评定。 一档（3 分）：供应商能提供简单的质量保证及工期保证方案，方案有一定的措施但部分内容不具体，基本符合采购文件要求； 二档（6 分）：供应商能提供简单的质量保证及工期保证方案，质量保证目标合理，所有方案内容都提供且能满足本项目要求； 三档（10 分）：供应商能提供具体的质量保证及工期保证方案，质量保证目标清晰合理，质量保证体系完善，所有内容都提供且充分满足本项目要求。 注：未提供方案或不满足一档的不得分。 | 10分 |
| 2.4 | 人员配置 | （1）为了保证项目实施的质量，需为本项目安排一名项目经理。同时具有信息系统项目管理师、系统架构设计师、系统分析师3种证书的，得5分，同时具有信息系统项目管理师、系统架构设计师、系统分析师任意2种证书的，得2分，具有信息系统项目管理师、系统架构设计师、系统分析师任意1种证书的，得1分；没有不得分。本项满分5分。 （2）拟投入项目的技术人员 具有信息系统项目管理师、系统架构设计师、系统分析师任意1种证书的，每提供 1 人得 1 分，本项满分5分。 注： 1.须在响应文件中提供相关证书复印件并加盖供应商电子印章，否则不予计分。 | 10分 |
| 2.5 | 售后服务方案 | 一档（5分）：提供基本的售后服务方案，提供完善的培训计划及实施方案、可靠的服务响应体系，满足基本售后服务要求。 二档（10分）：在满足一档基础上，提供项目详细的售后服务方案，提供组织架构、售后服务承诺内容、服务响应体系、故障处理的响应措施、故障处理流程、维护保障流程、质保方案和质保期后续保等内容，对服务措施、应急预案、响应时间等有描述，售后服务人员不少于2人。 三档（15分）：在满足二档基础上，售后服务违约条款清晰明确且优于采购人要求；针对本项目提供专门的售后服务支持，能提供快速的售后服务响应，并提供售后服务联系人姓名、电话、详细地址等信息；提供实施期间驻场软件开发工程师的相关履历证明，售后服务人员不少于3人。 注：未提供售后服务方案或不满足一档的不得分。 | 15分 |
| 3 | 商务分 | 评审因素 | 满分10分 |
| 3.1 | 业绩分（客观分） | 供应商或软件厂家自2023年1月1日以来具有同类项目实施的业绩（以响应文件中提供的合同书原件扫描件为准，合同须能清晰反映同类项目名称及内容，否则视为无效不予计分），每提供一份合同得2分，满分4分。 注：合同期包含2023年1月1日及之后的业绩均认可。 | 4分 |
| 3.2 | 信誉分（客观分） | 磋商供应商通过如下管理体系认证，每提供一项证书得2分，满分6分： 1）质量管理体系认证证书 2）信息安全管理体系认证证书； 3）IT服务管理体系认证证书。 注：上述相关证书需要提供有效期内证书的扫描件。 （提供证明材料复印件并加盖磋商供应商公章，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料不完整、不清晰的或无法判断的均不得分。） | 6分 |
| 总得分＝1＋2＋3 |  |  |  |

7.2 商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对供应商的客观评分项目，各评审专家评分应当一致。

7.3终止竞争性磋商采购活动

磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

第二节 评标报告

1.成交标准

由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并在线编写电子评审报告。符合本章第一节第5.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照服务需求偏离分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、服务需求偏离分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

2.评标争议事项处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第三节 评审过程的保密与录像

1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五章  响应文件格式

第一节 封面格式

（响应文件外层包装封面格式 ）

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年    月    日

第二节 资格证明文件格式

全流程电子文件

资  格  证  明  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：            （采购人名称）

我单位参加贵公司组织的          ( 项 目 名 称 )（项目编号：     ）政府采购活动。我单位在此郑重声明，我单位参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动 中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人（或负责人）或委托代理人： ( 签字或盖章 )

日期： 年 月 日

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

资格声明函

致（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           账号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

第三节 商务技术文件格式

全流程电子文件

商  务  技  术  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

商务技术文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

一、无串标行为承诺函

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日 
二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

附件：

三、法定代表人授权委托书

授权委托书（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致（采购代理机构名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。
四、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：

| 项号 | 竞争性磋商采购文件的商务需求 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |

注：

1.应写明竞争性磋商响应文件对商务要求的响应和偏离情况；

2.应对照竞争性磋商文件第二章“服务需求一览表”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商文件的商务做出了实质性的响应，并申明商务条文的响应和偏离。特别对有具体商务要求的，磋商供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”“满足”或简单复制竞争性磋商文件要求，将导致磋商被拒绝。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、服务需求偏离表

服务需求偏离表

（注：按采购需求具体条款修改）

所竞分标：

| 项号 | 竞争性磋商采购文件需求 |  |  | 响应文件承诺 |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标的名称 | 数量 | 服务参数要求 | 服务名称 | 数量 | 服务参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.应写明竞争性磋商响应文件对技术要求的响应和偏离情况；

2.应对照竞争性磋商文件第二章“服务需求一览表”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商文件的技术做出了实质性的响应，并申明技术条文的响应和偏离。特别对有具体技术参数要求的，磋商供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”“满足”或简单复制竞争性磋商文件要求，将导致磋商被拒绝。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

第四节 报价文件格式

全流程电子文件

报  价  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

报价文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

一、响应函

响应函

致： 广西国建项目管理有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的　　　　　　　　　　 项目（项目编号：　　　　　　　　　）的竞争性磋商采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、资格证明文件电子版  　份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；技术文件电子版  　份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）

据此函，签字人兹宣布：

1.我方愿意以（大写）人民币              （￥          元）的竞标总报价，服务期（无分标时填写）：            ，提供本项目竞争性磋商采购文件第二章“服务需求一览表”中相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币                (￥           元），服务期：          ；

分标报价为（大写）人民币                (￥           元），服务期：          ；

2.我方同意自本项目竞争性磋商采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5.如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6.我方已详细审核竞争性磋商文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7.我方承诺满足竞争性磋商文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8.我方同意应贵方要求提供与本次竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、响应报价表

项目名称：                                项目编号：

供应商名称：

| 序号 | 项目名称 | 具体服务内容（包括服务范围、服务要求、服务时间、服务标准） | 数量 | 单位 | 竞标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手麻系统升级采购项目 | 与商务条款偏离表、服务需求偏离表一致 | 1 | 项 |  |  |
| 服务期限： 服务的地点： |  |  |  |  |  |  |
| 竞标总报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |

注：

1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2.各供应商必须就“项目采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。此表的总报价包含完成采购人需求及要求所有内容的全部价格。

3.磋商总报价不得高于采购人提供的采购预算价，否则响应文件无效。

4.若此表由多页构成的，需逐页加盖供应商公章。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

第五节 其他文书、文件格式

中小企业声明函（服务）

说明：

1.本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2.小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）   的   （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

第六章  合同文本

“广西政府采购云平台”合同编号：

广西壮族自治区政府采购

（项目名称）         合同

采购项目编号：

采购计划编号：

采购人：

成交供应商：

目  录

一、广西壮族自治区政府采购合同书

二、合同附件

1.成交通知书

2.项目采购需求

3.资格声明函

4.第一次报价

5.商务条款偏离表、服务需求偏离表

6.竞争性磋商采购活动记录

7.竞争性磋商应答文件

8.最后报价

9.售后服务承诺书（或服务方案）

10.其他与本合同相关的资料（如有请提供）

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合同编号：

采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：

项目名称：                              项目编号：

签订地点：                              签订时间：

本合同为中小企业预留合同：     （是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详见报价表 |  |  |  |  |  |  |

第二条 合同金额

本项目（分标）合同金额（大写）人民币                    (￥        元 )（详见报价表）。

第三条 服务期限及地点

1、服务期限：

2.服务地点：  采购人指定地

乙方所提供的服务必须与采购文件和承诺相一致且符合相应的服务规范及标准。

第四条 售后服务、质保期及培训

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.乙方提供的服务承诺、质保期及其它具体约定事项。（见合同附件）

3.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  采购人指定地      。

第五条 付款方式：

本项目为交钥匙工程，无预付款，分三期银行转账付款。

第一次付款：合同生效后5日之内，成交供应商安排人员入场开展服务满30日，并完成所有工作量的50%,成交供应商提供合同总额20%的发票，采购人在15个工作日内按发票金额支付款项；

第二次付款：成交供应商按照本合同约定，完成所有工作量的90%，经采购人主管部门通过审核确认后，成交供应商提供合同总额60%的发票，采购人在15日内按发票金额支付款项；

第三次付款：成交供应商按照本合同约定，成交供应商完成所有工作量并出具验收合格报告书满15日内，采购人按最后核定实际款额支付余款。实际款额按符合验收实际工作量核算。

每个节点付款前，成交供应商需提供经信息科确认项目进度资料或验收报告和对应的发票金额，甲方方可付款。

第六条 履约保证金

无

第七条 税费

- 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条 验收

1. 甲方对乙方提交的服务依据采购文件上的服务要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方应当在到成交供应商的服务成果提交后七个工作日内进行验收。

2. 乙方提交服务成果前应对提交的服务成果做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交给甲方。

3. 对技术复杂的服务，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第九条 违约责任

1.乙方所提供的服务成果质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期提交服务成果处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约服务成果款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.甲方无故延期接收服务成果、乙方逾期提交服务成果的，每天向对方偿付违约服务成果款额3‰违约金，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方逾期支付服务成果款的，每天向乙方偿付逾期服务成果款额3‰ 滞纳金。

3.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

4.乙方提供的服务成果在质量保证期内，因供应商和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

5.乙方提供的服务及产品如侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权、所有权、用益权物、担保物权等）而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉、处理并承担全部责任。在处理纠纷或诉讼的过程中，乙方应为甲方取得继续使用该服务及产品的权利，或者将该服务及产品替换或修改，以便使用该服务及产品不再侵权。如果乙方不能合理地完成这些补救措施，并且甲方必须停止使用侵权的服务及产品，甲方有权解除合同，要求乙方退还甲方已付价款，没收保证金，并有权要求按合同合计金额30% 要求赔偿。

6.因包装、运输引起的产品损坏，甲方有权选择不予接收或按质量不合格要求乙方承担相应违约责任。

7.未经甲方书面许可，乙方擅自将本合同项下义务交由第三方完成的，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同，乙方应按本合同合计金额的20%支付违约金并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。

8.其他违约行为按违约服务成果款额5%收取违约金。

9.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即书面通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 合同争议解决

1.因服务成果质量问题发生争议的，应邀请国家认可的有资质的质量检测机构对服务成果质量进行鉴定。服务成果符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务成果不符合标准的，鉴定费由乙方承担。一方对服务质量有争议，但另一方不配合进行检测的，对服务质量有争议的一方有权自行选择有相应检测资质的检测部门进行质量确认，并按前述约定确定检测费承担主体。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条 合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条 合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条 签订本合同依据

1.成交通知书

2.项目采购需求

3.资格声明函

4.最后报价

5.商务条款偏离表、服务需求偏离表

6.竞争性磋商采购活动记录

7.竞争性磋商应答文件

8.第一次报价

9.售后服务承诺书（或服务方案）

10.其他与本合同相关的资料（如有请提供）

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条  知识产权和保密要求

1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2.除磋商文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3.乙方应保证所提供的服务在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同服务涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同服务过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后， 应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5.乙方全面履行保密甲方诊疗活动的资料和数据。

6.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第十六条 合同份数

本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方贰份，代理机构壹份，合同签订后两个工作日内在“广西政府采购云平台”进行合同备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

附件：

百色市人民医院廉洁购销协议书（新版）

（本协议适用于医院购销货物、服务、工程、药品、医用耗材（含试剂）等协议）

甲方：百色市人民医院               乙方：

经双方协议，甲方向乙方购买《    》，价格为    （¥   ）。为防止腐败现象发生，签订本协议：

一、甲方及其工作人员要做到：

（一）不得向乙方索要赞助费和回扣费。

（二）不得接受乙方馈赠的礼金、有价证券和贵重礼品。

（三）不得向乙方索要或接受通讯工具、交通工具、家电及高档商品。

（四）不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的一切费用。

（五）不得参加由乙方提供的可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。

（六）不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。

（七）不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

（八）不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方经营和工程有关的经销、分包等活动。

二、乙方及其工作人员要做到：

（一）不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员及其家属、子女赠送礼金、有价证券和贵重物品。

（二）不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就某商品、材料、工程项目的供应、建设问题进行私下商谈或达成默契。

（三）不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电、旅游、高消费娱乐活动。

三、乙方工作人员发现甲方及其工作人员违反上述协议，要主动向甲方单位领导或甲方上级单位举报。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。

四、甲方发现乙方违反本协议或采用不正当手段贿赂甲方工作人员，应向乙方上级领导或有关部门举报，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

五、本协议是医院与货物、服务、工程、药品、医用耗材（含试剂）等供应商或工程施工方签订的合同附件。双方法人或其代表签名生效。

六、本协议一式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份。

甲方代表签章：                    乙方代表签章：

联 系 电  话：                    联 系 电  话：

签约日期：      年   月   日

附件I：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（采购项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金额 | 与合同约定 是否一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。见附件） |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |

备注：本报告单一式三份（采购人1份、成交供应商1份、采购代理机构1份）。

第七章  质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                     联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                       联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                         邮编：

联系人：                                       联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                              公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。