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广西邕政采购代理有限公司

竞争性磋商采购文件

（全流程电子化采购）

项目名称：信息化网络零星工程服务

项目编号：GXZC2026-C3-003158-GXYZ 
采 购 人：桂林医科大学第一附属医院

采购代理机构：广西邕政采购代理有限公司

             2026年10月21日
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第一章 竞争性磋商公告
项目概况

信息化网络零星工程服务的潜在供应商应在政采云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性磋商采购文件，并于2026年11月2日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-C3-003158-GXYZ 
项目名称：信息化网络零星工程服务
采购方式：竞争性磋商

预算金额（人民币）：人民币贰佰肆拾万元整（¥2400000.00）
最高限价（如有）：人民币贰佰壹拾万元整（¥2100000.00）
采购需求：拟对信息化网络零星工程服务进行采购，具体详见竞争性磋商采购文件。

合同履行期限：具体详见竞争性磋商采购文件。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☑专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)；

□非专门面向中小企业采购的项目；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.本项目的特定条件：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取竞争性磋商采购文件

时间：2026年10月21日至2026年10月28日，每天上午00:00-12:00；下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载竞争性磋商采购文件（操作路径：登录“广西政府采购云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云”平台获取的竞争性磋商采购文件编制。

售价：0元。
四、响应文件提交

1.首次响应文件提交截止时间：2026年11月2日9时30分（北京时间）
2.地点：通过“广西政府采购云”平台在线提交。
五、开启

1.首次响应文件开启时间：2026年11月2日9时30分（北京时间）
2.地点：本项目将在“广西政府采购云”平台电子开标大厅解密、开启。
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

2.本项目所属行业：软件和信息技术服务业。
3.网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）。

4.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品：本项目为服务类项目，无节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

5.磋商注意事项：

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云平台”（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子磋商，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目竞争性磋商采购文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各供应商抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子磋商过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

6.CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

7.供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云平台”远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

8.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

9.监督部门联系方式：广西壮族自治区财政厅 0771-5331544。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：桂林医科大学第一附属医院

地址：广西壮族自治区桂林市秀峰区乐群路15号

联系方式：唐老师  联系电话：0773-2802050

2.采购代理机构信息：

名称：广西邕政采购代理有限公司

地址：南宁市青秀区民族大道180号（威壮大厦）22层2210～2217室
联系方式：0771-2225338

3.项目联系方式：

联系人：黄秋梅、罗霞、丰薇

联系方式：0771-2225338
      2026年10月21日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	内    容

	3
	供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告

	5.1
	是否接受联合体磋商：详见竞争性磋商公告

	6.2
	(本项目不允许分包。

(本项目允许分包：

分包内容：                                     。

分包金额或者比例：                             。

	12.1.1
	资格证明文件

1.供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.供应商依法缴纳税收的相关材料[2026年3月至2026年9月内任意一个月的依法缴纳税收的凭据复印件（或响应截止当月税务部门出具的无欠税证明）；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2026年3月至2026年9月内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4.供应商财务状况报告[提供2025年财务状况报告复印件（可为供应商通过第三方中介出具的财务审计报告，也可为自行编制的财务状况报告。自行编制的财务状况报告至少包括资产负债表、利润表、现金流量表）或者银行出具的资信证明；供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告复印件；（资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.供应商直接控股股东信息表、供应商直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6.资格声明函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

7.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料；（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.联合体协议书（格式后附）；（联合体响应时必须提供，否则作无效响应处理）
9.除竞争性磋商采购文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。
注：

以上标明“必须提供”的材料属于复印件和扫描件的，必须加盖供应商公章（或电子签章），否则响应文件按无效响应处理。

2.联合体响应时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.2
	报价文件

1.响应函（格式后附）；（必须提供，否则作无效响应处理）
2.响应报价表（格式后附）；（必须提供，否则作无效响应处理）
3.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件和扫描件的，必须加盖供应商公章（或电子签章），否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.3
	商务技术文件

1.无串通响应行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人响应外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

5.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6.供应商情况介绍（格式自拟）；（如有，请提供）
7.组织服务方案【例如：运维服务及应急处理方案、服务质量及人员安排方案、服务承诺方案等】（格式自拟）；（如有，请提供）
8.项目实施人员一览表（格式自拟）；（如有，请提供）

9.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；

10.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件和扫描件的，必须加盖供应商公章（或电子签章），否则响应文件按无效响应处理。

2.以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字（或者电子签名）并加盖供应商公章（或电子签章），否则按无效响应处理。

	15.2
	响应报价是履行合同的最终价格，即满足全部采购需求所应提供的服务的价格；包括但不限于服务的成本，技术服务、培训、税费以及伴随的货物和工程的价格等完成本项目全部工作内容所需的一切费用。如竞争性磋商采购文件对其另有规定的，从其规定。（采购需求另有约定的，从其约定。）

	16.2
	响应有效期：首次响应文件提交截止之日起90天内。

	17.1
	本项目不收取磋商保证金。

	18.2
	响应文件应按资格证明文件、报价文件、商务技术文件分别编制，并按“广西政府采购云”平台的要求编制、加密、上传。

	20.1
	首次响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。

首次响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。

	24.1
	磋商小组的人数：3人。

	25.2
	采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“广西政府采购云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。

	26
	项目商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

项目技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

	
	□按照提交首次响应文件的顺序，通知磋商时，若某供应商不有通知现场时，该供应商排序到最后磋商，按照签到的顺序由其下一位供应商先参与磋商。

☑随机排序。

	28.1
	本项目不收取履约保证金。

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 

1.委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

2.法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式
质疑联系部门及联系方式：广西邕政采购代理有限公司，联系电话：0771-2225338，通讯地址：南宁市青秀区民族大道180号（威壮大厦）22层2210～2217室。

现场提交质疑办理业务时间：工作日每天上午9时00分到12时00分，下午15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	32.1
	1.采购代理费支付方式：

☑本项目代理服务费由中标供应商一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

2.采购代理费收取标准：

☑以项目（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他   ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（□货物招标/☑服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮 20 %/□收费基准价格上浮   %）收取。

□固定采购代理收费              。

3.账户名称： 

开户名称：广西邕政采购代理有限公司 

开户银行：交通银行南宁东葛西支行

银行账号：4510 6070 1018 1602 32818

开户行行号：301611000718

	33.1
	解释：构成本竞争性磋商采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除竞争性磋商采购文件中有特别规定外，仅适用于响应阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的竞争性磋商采购文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本竞争性磋商采购文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本竞争性磋商采购文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、响应/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性磋商采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性磋商采购文件所称负责人是指参加响应的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本竞争性磋商采购文件所称自然人指参与响应的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
3.本竞争性磋商采购文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。

4.自然人响应的，竞争性磋商采购文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5.本竞争性磋商采购文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


供应商须知正文
一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商采购文件（以下简称磋商采购文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“响应”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商采购文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本磋商采购文件要求，编制包含资格证明、报价文件、商务技术文件等所有内容的文件。
2.8“实质性要求”是指磋商采购文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指响应文件对磋商采购文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商采购文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.响应费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商采购文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加响应与应答、签订合同等，不论响应结果如何，均应自行承担。

5.联合体响应
5.1本项目是否接受联合体响应，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体响应，联合体响应要求详见“供应商须知前附表”。

    5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
6.转包与分包             

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。
6.3供应商根据磋商采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
7.特别说明

7.1如果本磋商采购文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.2供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按照磋商采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在响应活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通响应，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。


7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加响应；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、磋商采购文件

8.磋商采购文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知； 

（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商采购文件的采购需求，如供应商对磋商采购文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。

10.磋商采购文件的澄清和修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商采购文件的组成部分。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

10.2采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更首次响应文件提交截止时间和开启时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

10.3磋商采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商采购文件的组成部分。当磋商采购文件与磋商采购文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
10.4响应文件未按磋商采购文件的澄清、修改后的内容编制的，其响应文件作无效响应处理。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商采购文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2报价文件：详见须知前附表
12.1.3商务技术文件：详见须知前附表

13.计量单位

磋商采购文件已有明确规定的，使用磋商采购文件规定的计量单位；磋商采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.响应的风险

供应商没有按照磋商采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商采购文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价

15.1响应报价应按磋商采购文件中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的内容见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中的全部内容作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所响应项目的所有内容作唯一报价。

15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所响应分标规定的采购预算金额或者最高限价或者上限单价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过采购预算金额或者最高限价或者上限单价的，其响应文件将作无效处理。

16.响应有效期

16.1响应有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 响应有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在响应有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还

未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。 

17.3磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还： 

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者磋商采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应按本磋商采购文件规定的格式和顺序编制响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明文件、报价文件、商务技术文件分别编制电子文件，并按“广西政府采购云”平台的要求编制、加密、上传。
18.3响应文件须由供应商在规定位置盖公章并签字（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则其响应文件按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.响应文件的加密、解密

19.1电子响应文件编制完成后，供应商应按“广西政府采购云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云”平台进行下载），并按照本项目竞争性磋商采购文件和“广西政府采购云”平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云”平台，供应商在“广西政府采购云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

20.3未在规定时间内上传或者未按“广西政府采购云”平台的要求编制、加密的电子响应文件，“广西政府采购云”平台将拒收。

20.4电子响应文件提交方式见“竞争性磋商公告”中“四、响应文件提交”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。

22. 首次响应文件的退回

22.1在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，采购代理机构将根据“广西政府采购云”平台的操作将电子版响应文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

23.1供应商在首次响应文件提交截止时间后书面通知采购人、采购代理机构书面撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由3人及以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密：采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“广西政府采购云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.2电子交易活动的中止。）

25.3成功解密响应文件的供应商不足3家的，不得磋商。

26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.3出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商采购文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28.履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1成交供应商在收到成交通知书（书面或电子）后，应当在签订合同时向采购人出示相关证明材料，具体内容详见 “供应商须知前附表”，经采购人核验合格后方可签订合同（书面或电子）。如成交供应商为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

29.2 签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订政府采购合同（最长不能超过25日）。

29.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第27.3条的规定执行。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为磋商采购文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商采购文件提出质疑的，为收到磋商采购文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1采购代理费支付方式、采购代理费收取标准、采购代理费收取银行账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳采购代理服务费。

32.2至成交通知书发出后，采购代理流程即完成，后续由成交供应商（含原成交供应商）响应文件原因导致质疑、响应提供虚假材料、合同履约引起的项目废标，该费用不予退还。

33.需要补充的其他内容

33.1本磋商采购文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本磋商采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商采购文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商采购文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本磋商采购文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.4政府采购异常低价审查

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

第三章 采购需求

说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中包含货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所响应产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

（3）服务项目中伴随的货物包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。
2.“实质性要求”是指竞争性磋商采购文件中已经指明不满足则响应无效的条款，或者不能偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的响应产品参数性能必须满足实质性要求。

4.供应商必须自行为其响应产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.项目标的所属行业为：软件和信息技术服务业。
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	服务参数/服务内容

	1
	信息化网络零星工程服务
	1
	项
	一、项目概况：

根据本次漓东、乐群及东城三个院区信息化网络零星工程服务，结合现有网络系统运行现状、日常弱电改造需求、点位增补、线路整改、机房运维及故障抢修等实际业务场景，拟开展综合布线零星施工、常态化运维保障服务项目。项目主要内容包含办公及机房网络点位新增改造、强弱电管路敷设、桥架整改、光纤链路建设、设备上架调试、线路测试整治、日常故障抢修等网络零星工程服务。

本项目以“常态化运维、快速响应、零星改造、低成本补量、标准化施工”为建设目标，覆盖漓东、乐群及东城三个院区现有办公网络、机房系统、光纤主干系统的全维度运维与零星升级改造，保障整体网络系统稳定、规范、合规、高效运行。

二、服务范围：

1.范围：覆盖乐群、东城、漓东三大院区，提供围绕软件信息业务网络线路的零星综合布线服务、日常线路巡检及线路运维服务。

2.服务核心：以辅助医院具备“三甲”评级相关建设要求、电子病历评审相关要求、信息系统等级保护评测要求为目标的，软件信息业务网络线路保障服务。

▲三、服务的基本要求：

1.人员配备，应根据漓东院区和乐群院区，软件信息相关业务网络的实际需要，成交供应商须提供不少于2名的专业技术人员的驻场服务，并保证两院区同一时间，各有至少1名专业技术人员驻场，按需保障东城院区网络。在遭遇重大网络线路故障时，应在保障最高效处置效率前提下，具备临时增加专业技术人员参与现场处置的人力。

2.专业技术驻场人员，应具备丰富的行业经验与专业知识，并严格按照行业职业准则标准，遵守医院相内部关规定，提供有效的7×24的网络线路故障应急处置服务及7×8的专业技术人员驻场服务。

3.日常线路巡检服务及运维服务，应主动巡查、及时发现并消除潜在隐患，确保网络物理线路的稳定性与安全性。巡检范围需覆盖两院区所有核心机房、弱电间及终端接入点，重点检查线缆标识清晰度、连接牢固度及设备运行环境。每次巡检后须形成详细记录，对异常情况及时上报并向信息科提出整改建议。通过常态化、标准化的巡检机制，保障医院信息系统底层传输通道的畅通无阻，为医疗业务的连续开展提供坚实的物理网络基础支撑。

4.零星综合布线服务，应从实际需求出发，结合现场综合环境、行业标准，合理使用施工材料，杜绝浪费。实施过程应遵守行业标准，对线路、接入点进行标识标注，并形成详细记录交由采购人信息科备案留档。

四、零星施工材料范围清单及要求：

1.清单所列的规格指标、数量为预估的参数、工作量，实际规格指标、数量以最终结算为准；当采购数量与实际使用数量不一致时，成交供应商应根据实际使用量交付。最终结算按成交单价×实际使用量进行结算，最终结算金额不超过合同总金额。（具体详见附件1《零星施工材料范围清单》）

	商务要求

	合同签订期
	自成交通知书发出之日起25日内。

	▲服务期限及服务地点
	1.服务期限：自合同签订之日起两年。
2.服务地点：采购人指定地点。

	付款方式
	本项目无预付款，不承诺最低采购量，按季度据实结算。自合同签订当月起，每三个自然月为一个结算季度。季度结束后 5 个工作日内，成交供应商提交验收材料，采购人组织履约验收；验收不合格的，供应商限期整改至合格，整改时间不计入结算周期。验收合格后 5 个工作日内供应商开具合规增值税发票，采购人收票后 20 个工作日内付款。累计结算总额不超过合同总金额，规格、数量及工作量以采购人实际需求及书面确认为准。

	报价要求
	供应商的总响应报价应该包括：

1.响应报价应包含货物及服务采购、实施、验收等各种费用和售后服务、保险费和各项税金等费用；

2.货物包括采购成本、运输、装卸、二次搬运、安装调试、利润及标准附件、备品备件、专用工具的价格；

3.服务包括安装调试、技术支持、售后维护、人工、升级、服务等费用；

4.现场验收等费用。

5.响应报价中应包含以上全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。

6.供应商响应报价超出采购预算金额/最高限价/上限单价的，按无效响应处理。

	售后服务及其它要求
	1.维修服务：提供快速、专业的维修服务，确保设备尽快恢复正常使用。对于复杂故障，应提供备用设备或解决方案以减少对工作的影响。

2.技术支持：提供长期的技术支持服务，包括电话咨询、远程协助、现场指导等，及时解决采购人在使用过程中遇到的问题。

3.备品备件：提供常用备品备件清单及价格，并保证一定的库存量，以便及时供应。
4.拟投入的项目团队人员信息应提交至采购人备案，项目开展期间除项目负责人外，还需指派一名固定的人员与采购人对接日常所有事宜（联系方式须上报采购人备案），服务期间如需更换相关人员，须提前7个工作日告知采购人，并经采购人确认后才可更换。

5.在服务期内发生技术服务问题，成交供应商应在接到采购人通知后6小时内到达采购人现场在采购人指定的期限内解决问题。

	验收标准和要求
	1.验收标准原则上按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的有关要求进行。

2.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。

3.成交供应商应按合同、竞争性磋商采购文件、响应文件及承诺向采购人提供相应的服务，并提供服务质量和服务内容的相关技术资料。

4.成交供应商提供不符合合同、竞争性磋商采购文件、响应文件规定的服务成果，采购人有权拒绝接受。

5.成交供应商在完成服务前应对服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人服务验收的技术依据，清单应随提交的服务成果交给采购人。

6.采购人、成交供应商双方应按照合同、竞争性磋商采购文件、响应文件验收，验收时成交供应商必须在现场，验收费用由成交供应商负责。服务质量和服务内容符合合同、竞争性磋商采购文件、响应文件规定的要求的，由采购人、成交供应商双方签署验收合格单并加盖采购人公章，采购人、成交供应商双方各执一份。

7.采购人在初步验收或者最终验收过程中发现成交供应商提供的服务、服务质量或服务内容不满足合同、竞争性磋商文件、响应文件规定的，可暂缓向成交供应商付款，直到成交供应商及时完善并提交相应的服务成果且经采购人验收合格后，方可办理付款。

8.服务验收不合格的，采购人应向成交供应商出具书面验收不合格意见，成交供应商须在10个工作日内完成全面整改，并向采购人申请复验；复验仍不合格的，成交供应商应继续限期整改，同一问题累计整改不超过2次，仍未达标视为成交供应商违约，采购人有权按合同约定追究成交供应商违约责任、扣除相应费用直至解除合同，整改所产生的全部费用由成交供应商自行承担。

	其他要求
	▲1.成交供应商必须承诺自行提供本项目所有服务内容，不得转让或转包。

2.成交供应商提供的服务应符合国家标准及行业标准，并按国家有关规定执行。


附件1《零星施工材料范围清单》

	序号
	名称
	产品参数
	预估数量
	单位
	上限单价（元）
	预估总价
（元）
	精简备注（使用场景+预估依据）

	1
	双口信息面板（含暗装或明装底盒）
	86型，ABS阻燃材质，双口RJ45接口，含底盒
	500
	套
	10.00
	5000.00
	病区/诊室墙面点位；依据2024年乐群156个点+漓东院区各个科室需增加预估量

	2
	超五类模块
	CAT5e，RJ45接口，IDC打线，100MHz带宽，1Gbps传输
	20
	个
	15.00
	300.00
	老旧终端兼容；依据近2年故障更换量，本年度无新增替换计划

	3
	六类模块
	CAT6，RJ45接口，IDC打线，250MHz带宽，10Gbps传输
	1000
	个
	25.00
	25000.00
	医护工作站/收费处；依据2024年乐群318个点+链路升级替换15%需求

	4
	超六类非屏蔽模块
	CAT6A UTP，RJ45接口，IDC打线，500MHz带宽，10Gbps传输
	200
	个
	30.00
	6000.00
	影像科/PACS终端；依据设备联网新增需求及存量链路升级比例

	5
	超六类屏蔽模块
	CAT6A FTP，RJ45接口，IDC打线，500MHz带宽，10Gbps传输，金属屏蔽层
	100
	个
	32.00
	3200.00
	MRI室等强干扰区；依据等保2.0规范按重点区域20%冗余预留

	6
	六类网线
	CAT6 UTP，4对8芯，无氧铜导体，23AWG，250MHz带宽
	50000
	米
	2.90
	145000.00
	水平/垂直主干布线；依据2024年乐群8171米+三院区年均加权消耗

	7
	超六类非屏蔽网线
	CAT6A UTP，4对8芯，无氧铜导体，23AWG，500MHz带宽
	2000
	米
	5.50
	11000.00
	高带宽科室水平布线；依据PACS系统升级带来的链路替换需求

	8
	超六类屏蔽网线
	CAT6A FTP，4对8芯，无氧铜导体，23AWG，500MHz带宽，铝箔屏蔽
	2000
	米
	9.00
	18000.00
	强电磁干扰区域；依据等保规范及重点区域点位冗余要求

	9
	24口配线架（空架）
	19英寸，1U，24口，冷轧钢板，模块化设计
	20
	个
	74.00
	1480.00
	弱电间光纤/铜缆汇聚；依据新增点位及设备扩容需求

	10
	理线架
	19英寸，1U，12格环型，冷轧钢板，跳线管理
	20
	个
	25.00
	500.00
	配线架跳线整理；按每2个配线架配1个理线架的标准配置

	11
	桌面理线架
	桌面式，8格，ABS材质，线缆整理固定
	215
	个
	20.00
	4300.00
	护士站/办公桌理线；依据2024年日常维护更换量及新增工位需求

	12
	超五类跳线（1米）
	CAT5e，1米，多股软线，RJ45镀金头，100MHz带宽
	200
	根
	10.00
	2000.00
	老式设备短距跳接；依据近2年故障更换量

	13
	六类跳线（1米）
	CAT6，1米，多股软线，RJ45镀金头，250MHz带宽
	2000
	根
	20.00
	40000.00
	配线架-交换机短跳；依据2024年乐群373根+新增点位需求

	14
	超六类非屏蔽跳线（1米）
	CAT6A UTP，1米，多股软线，RJ45镀金头，500MHz带宽
	200
	根
	25.00
	5000.00
	核心设备短跳；依据高带宽设备扩容需求

	15
	超六类屏蔽跳线（1米）
	CAT6A FTP，1米，多股软线，RJ45镀金头，500MHz带宽，屏蔽层
	200
	根
	32.00
	6400.00
	强干扰区设备跳接；依据等保规范及重点区域冗余

	16
	超五类跳线（2米）
	CAT5e，2米，多股软线，RJ45镀金头，100MHz带宽
	200
	根
	16.00
	3200.00
	机柜内设备跳接；依据日常维护更换量

	17
	六类跳线（2米）
	CAT6，2米，多股软线，RJ45镀金头，250MHz带宽
	2000
	根
	28.00
	56000.00
	跨机柜/跨楼层跳接；依据2024年乐群591根+新增点位需求

	18
	超六类非屏蔽跳线（2米）
	CAT6A UTP，2米，多股软线，RJ45镀金头，500MHz带宽
	400
	根
	35.00
	14000.00
	高带宽设备互联；依据设备升级带来的跳线替换需求

	19
	超六类屏蔽跳线（2米）
	CAT6A FTP，2米，多股软线，RJ45镀金头，500MHz带宽，屏蔽层
	200
	根
	40.00
	8000.00
	强干扰区设备互联；依据等保规范预留

	20
	超五类跳线（3米）
	CAT5e，3米，多股软线，RJ45镀金头，100MHz带宽
	200
	根
	19.00
	3800.00
	机柜间短距跳接；依据日常维护更换量

	21
	六类跳线（3米）
	CAT6，3米，多股软线，RJ45镀金头，250MHz带宽
	2000
	根
	31.00
	62000.00
	楼层配线间跳接；依据2024年乐群771根+新增点位需求

	22
	超六类非屏蔽跳线（3米）
	CAT6A UTP，3米，多股软线，RJ45镀金头，500MHz带宽
	400
	根
	43.00
	17200.00
	高带宽设备互联；依据设备升级替换需求

	23
	超六类屏蔽跳线（3米）
	CAT6A FTP，3米，多股软线，RJ45镀金头，500MHz带宽，屏蔽层
	400
	根
	45.00
	18000.00
	强干扰区设备互联；依据等保规范预留

	24
	超五类跳线（5米）
	CAT5e，5米，多股软线，RJ45镀金头，100MHz带宽
	398
	根
	23.00
	9154.00
	跨机柜跳接；依据日常维护更换量

	25
	六类跳线（5米）
	CAT6，5米，多股软线，RJ45镀金头，250MHz带宽
	400
	根
	29.00
	11600.00
	跨楼层跳接；依据新增点位及链路调整需求

	26
	超六类非屏蔽跳线（5米）
	CAT6A UTP，5米，多股软线，RJ45镀金头，500MHz带宽
	400
	根
	45.00
	18000.00
	高带宽设备互联；依据设备升级替换需求

	27
	超六类屏蔽跳线（5米）
	CAT6A FTP，5米，多股软线，RJ45镀金头，500MHz带宽，屏蔽层
	400
	根
	54.00
	21600.00
	强干扰区设备互联；依据等保规范预留

	28
	超五类跳线（10米）
	CAT5e，10米，多股软线，RJ45镀金头，100MHz带宽
	200
	根
	28.00
	5600.00
	同楼栋跨层跳接；依据日常维护更换量

	29
	六类跳线（10米）
	CAT6，10米，多股软线，RJ45镀金头，250MHz带宽
	200
	根
	49.00
	9800.00
	同楼栋跨层跳接；依据新增点位及链路调整需求

	30
	超六类非屏蔽跳线（10米）
	CAT6A UTP，10米，多股软线，RJ45镀金头，500MHz带宽
	200
	根
	60.00
	12000.00
	高带宽设备跨层互联；依据设备升级替换需求

	31
	超六类屏蔽跳线（10米）
	CAT6A FTP，10米，多股软线，RJ45镀金头，500MHz带宽，屏蔽层
	200
	根
	76.00
	15200.00
	强干扰区跨层互联；依据等保规范预留

	32
	超五类跳线（15米）
	CAT5e，15米，多股软线，RJ45镀金头，100MHz带宽
	200
	根
	34.00
	6800.00
	同楼栋长距离跳接；依据日常维护更换量

	33
	六类跳线（15米）
	CAT6，15米，多股软线，RJ45镀金头，250MHz带宽
	200
	根
	55.00
	11000.00
	同楼栋长距离跳接；依据新增点位及链路调整需求

	34
	超六类非屏蔽跳线（15米）
	CAT6A UTP，15米，多股软线，RJ45镀金头，500MHz带宽
	200
	根
	75.00
	15000.00
	高带宽设备长距离互联；依据设备升级替换需求

	35
	超六类屏蔽跳线（15米）
	CAT6A FTP，15米，多股软线，RJ45镀金头，500MHz带宽，屏蔽层
	200
	根
	90.00
	18000.00
	强干扰区长距离互联；依据等保规范预留

	36
	超五类跳线（20米）
	CAT5e，20米，多股软线，RJ45镀金头，100MHz带宽
	200
	根
	39.00
	7800.00
	同院区跨楼栋跳接；依据日常维护更换量

	37
	六类跳线（20米）
	CAT6，20米，多股软线，RJ45镀金头，250MHz带宽
	200
	根
	70.00
	14000.00
	同院区跨楼栋跳接；依据新增点位及链路调整需求

	38
	超六类非屏蔽跳线（20米）
	CAT6A UTP，20米，多股软线，RJ45镀金头，500MHz带宽
	200
	根
	88.00
	17600.00
	高带宽设备跨楼栋互联；依据设备升级替换需求

	39
	超六类屏蔽跳线（20米）
	CAT6A FTP，20米，多股软线，RJ45镀金头，500MHz带宽，屏蔽层
	200
	根
	118.00
	23600.00
	强干扰区跨楼栋互联；依据等保规范预留

	40
	超五类RJ45头
	CAT5e，8P8C，镀金触点，三叉结构，100MHz带宽
	100
	个
	1.20
	120.00
	现场端接旧网线；依据近2年故障维修消耗量，本年度无新增替换计划

	41
	六类RJ45头
	CAT6，8P8C，镀金触点，三叉结构，250MHz带宽
	5000
	个
	2.20
	11000.00
	现场端接网线/跳线；依据2024年乐群1410个+新增点位需求

	42
	超六类非屏蔽RJ45头
	CAT6A UTP，8P8C，镀金触点，三叉结构，500MHz带宽
	200
	个
	4.00
	800.00
	现场端接高带宽网线；依据链路升级替换需求

	43
	超六类屏蔽RJ45头
	CAT6A FTP，8P8C，镀金触点，三叉结构，500MHz带宽，屏蔽壳
	200
	个
	8.50
	1700.00
	现场端接屏蔽网线；依据等保规范及重点区域需求

	44
	PVC线槽（100型）
	100×50mm，PVC阻燃材质，带盖板，墙面布线
	200
	米
	10.00
	2000.00
	走廊主干线缆明装；依据2024年零星施工量

	45
	PVC线槽（60型）
	60×40mm，PVC阻燃材质，带盖板，墙面布线
	200
	米
	5.50
	1100.00
	诊室/病房主干布线；依据2024年零星施工量

	46
	PVC线槽（39型）
	39×19mm，PVC阻燃材质，带盖板，墙面布线
	400
	米
	3.10
	1240.00
	墙面水平布线；依据日常维护新增点位需求

	47
	PVC线槽（30型）
	30*15mm，PVC阻燃材质，带盖板，墙面布线
	400
	米
	2.20
	880.00
	单点位墙面布线；依据2024年乐群147米+新增点位需求

	48
	PVC线槽（24型）
	24×14mm，PVC阻燃材质，带盖板，墙面布线
	500
	米
	1.70
	850.00
	单点位墙面布线；依据2024年乐群77米+新增点位需求

	49
	PVC线管（￠50）
	Φ50mm，PVC阻燃材质，穿线用，国标壁厚
	400
	米
	8.10
	3240.00
	弱电井垂直主干穿线；依据日常维护更换量

	50
	PVC线管（￠32）
	Φ32mm，PVC阻燃材质，穿线用，国标壁厚
	400
	米
	4.30
	1720.00
	楼层主干穿线；依据日常维护更换量

	51
	PVC线管（￠25）
	Φ25mm，PVC阻燃材质，穿线用，国标壁厚
	10000
	米
	2.50
	25000.00
	水平布线穿线；依据2024年乐群1821米+新增点位需求

	52
	PVC线管（￠20）
	Φ20mm，PVC阻燃材质，穿线用，国标壁厚
	12000
	米
	1.60
	19200.00
	单点位穿线；依据2024年乐群3832米+新增点位需求

	53
	桥架（400×200×1.5mm）
	400×200×1.5mm，冷轧钢板，镀锌处理，槽式，机房布线
	100
	米
	102.00
	10200.00
	核心机房线缆敷设；本年度无大型机房改造计划

	54
	桥架（200×150×1.2mm）
	200×150×1.2mm，冷轧钢板，镀锌处理，槽式，机房布线
	100
	米
	49.00
	4900.00
	弱电间主干敷设；本年度无大型改造计划

	55
	桥架（200×100×1.2mm）
	200×100×1.2mm，冷轧钢板，镀锌处理，槽式，机房布线
	100
	米
	46.00
	4600.00
	楼层主干敷设；本年度无大型改造计划

	56
	桥架（150×100×1.0mm）
	150×100×1.0mm，冷轧钢板，镀锌处理，槽式，机房布线
	100
	米
	32.00
	3200.00
	水平主干敷设；本年度无大型改造计划

	57
	桥架（100×100×1.0mm）
	100×100×1.0mm，冷轧钢板，镀锌处理，槽式，机房布线
	100
	米
	28.00
	2800.00
	局部线缆敷设；本年度无大型改造计划

	58
	壁挂式机柜支撑钢架
	挂墙式，冷轧钢板，钢化玻璃门，带托盘
	100
	个
	22.00
	2200.00
	挂墙机柜安装；依据日常维护更换需求

	59
	挂墙式机柜（9U，600×450mm）
	9U，600×450mm，挂墙式，冷轧钢板，钢化玻璃门，带托盘
	2
	个
	410.00
	820.00
	楼层弱电间设备放置；依据设备扩容需求

	60
	挂墙式机柜（12U，600×450mm）
	12U，600×450mm，立地式，冷轧钢板，前后门，带托盘风扇
	2
	个
	500.00
	1000.00
	楼层弱电间设备放置；依据设备扩容需求

	61
	立地式机柜（24U，600×600mm）
	24U，600×600mm，立地式，冷轧钢板，前后门，带托盘风扇
	2
	个
	950.00
	1900.00
	小型机房设备放置；依据设备扩容需求

	62
	立地式机柜（36U，600×600mm）
	36U，600×600mm，立地式，冷轧钢板，前后门，带托盘风扇
	2
	个
	1130.00
	2260.00
	中型机房设备放置；依据设备扩容需求

	63
	立地式机柜（42U，600×600mm）
	42U，600×600mm，立地式，冷轧钢板，前后门，带托盘风扇
	2
	个
	1230.00
	2460.00
	核心机房设备放置；本年度无扩容计划

	64
	PDU(8位，带防雷、防浪涌)
	16位，10A，250V，机架式，带过载保护，国标插孔
	22
	个
	168.00
	3696.00
	机柜设备供电；依据新增机柜及设备更换需求

	65
	铝地槽（50mm）
	50×20mm，铝合金材质，地面布线，带盖板，防踩
	400
	米
	20.00
	8000.00
	地面明装线缆保护；依据日常维护更换量

	66
	8口光纤盒
	8口，SC接口，壁挂式，冷轧钢板，含熔接盘
	20
	个
	23.00
	460.00
	小容量光纤终端；依据日常维护更换需求

	67
	12口光纤盒
	12口，SC接口，壁挂式，冷轧钢板，含熔接盘
	20
	个
	55.00
	1100.00
	中容量光纤终端；依据日常维护更换需求

	68
	24口光纤盒
	24口，SC接口，壁挂式，冷轧钢板，含熔接盘
	24
	个
	80.00
	1920.00
	大容量光纤终端；依据新增点位及链路扩容需求

	69
	12口ODF光纤架（不含尾纤及耦合器）
	12口，SC接口，19英寸1U，机架式，含熔接盘
	40
	个
	115.00
	4600.00
	弱电间光纤集中管理；依据2024年日常维护量+新增点位需求

	70
	6芯室外多模光纤
	6芯，多模，OM1/OM2，铠装，室外防水，PE护套
	800
	米
	4.00
	3200.00
	光纤链路连接；依据日常维护更换量

	71
	12芯室外多模光纤
	12芯，多模，OM1/OM2，铠装，室外防水，PE护套
	1000
	米
	7.00
	7000.00
	光纤链路连接；依据日常维护更换量

	72
	24芯室外多模光纤
	24芯，多模，OM1/OM2，铠装，室外防水，PE护套
	800
	米
	10.00
	8000.00
	光纤链路连接；依据日常维护更换量

	73
	6芯室外单模光纤
	6芯，单模，G.652，铠装，室外防水，PE护套
	1000
	米
	2.10
	2100.00
	光纤链路连接；依据日常维护更换量

	74
	12芯室外单模光纤
	12芯，单模，G.652，铠装，室外防水，PE护套
	1000
	米
	2.70
	2700.00
	光纤链路连接；依据日常维护更换量

	75
	24芯室外单模光纤
	24芯，单模，G.652，铠装，室外防水，PE护套
	1000
	米
	5.50
	5500.00
	光纤链路连接；依据日常维护更换量

	76
	耦合器（ST/SC/FC）
	ST/SC/FC接口，陶瓷套管，光纤对接，低损耗
	400
	个
	3.50
	1400.00
	光纤链路连接；依据日常维护更换量

	77
	镀锌钢丝Φ6（含固定件）
	Φ6mm，镀锌钢丝，含固定件，线缆悬挂
	400
	米
	4.00
	1600.00
	室外光纤架空固定；依据日常维护更换需求

	78
	镀锌钢丝Φ8（含固定件）
	Φ8mm，镀锌钢丝，含固定件，线缆悬挂
	200
	米
	7.80
	1560.00
	室外光纤架空固定；依据日常维护更换需求

	79
	不锈钢镀锌钢丝Φ5（含固定件）
	Φ5mm，不锈钢镀锌钢丝，含固定件，线缆悬挂
	200
	米
	4.00
	800.00
	室外光纤架空固定；依据日常维护更换需求

	80
	单模光纤尾纤（ST/SC/FC）
	单模，G.652，ST/SC/FC接口，1.5米，9/125μm
	200
	根
	8.00
	1600.00
	光纤熔接端接；依据2024年日常维护量+新增链路需求

	81
	多模光纤尾纤（ST/SC/FC）
	多模，OM1/OM2，ST/SC/FC接口，1.5米，62.5/125μm
	200
	根
	8.00
	1600.00
	楼内光纤熔接端接；依据2024年乐群45根+日常维护需求

	82
	单模光纤跳线（3米，ST/SC/FC/LC）
	3米，单模，G.652，ST/SC/FC-LC接口，9/125μm
	200
	根
	20.00
	4000.00
	单模设备短距跳接；

	83
	单模光纤跳线（3米，ST/SC/FC-ST/SC/FC）
	3米，单模，G.652，ST/SC/FC-ST/SC/FC接口，9/125μm
	400
	根
	18.00
	7200.00
	院区间设备互联；依据2024年乐群176根+链路扩容需求

	84
	多模光纤跳线（3米，ST/SC/FC-LC）
	3米，多模，OM1/OM2，ST/SC/FC-LC接口，62.5/125μm
	400
	根
	15.00
	6000.00
	楼内设备互联；依据2024年乐群218根+设备扩容需求

	85
	多模光纤跳线（3米，ST/SC/FC-LC/SC/FC）
	3米，多模，OM1/OM2，ST/SC/FC-LC/SC/FC接口，62.5/125μm
	200
	根
	15.00
	3000.00
	多模设备跨柜跳接；依据链路调整及维护需求

	86
	单模光纤跳线（5米，ST/SC/FC-ST/SC/FC）
	5米，单模，G.652，ST/SC/FC-ST/SC/FC接口，9/125μm
	200
	根
	29.00
	5800.00
	单模设备跨柜跳接；依据链路调整及维护需求

	87
	多模光纤跳线（5米，ST/SC/FC-LC/SC/FC）
	5米，多模，OM1/OM2，ST/SC/FC-LC/SC/FC接口，62.5/125μm
	200
	根
	23.00
	4600.00
	多模设备跨柜跳接；依据链路调整及维护需求

	88
	单模光纤跳线（10米，ST/SC/FC-ST/SC/FC）
	10米，单模，G.652，ST/SC/FC-ST/SC/FC接口，9/125μm
	100
	根
	39.00
	3900.00
	单模设备跨层跳接；依据链路调整及维护需求

	89
	多模光纤跳线（10米，ST/SC/FC-LC/SC/FC）
	10米，多模，OM1/OM2，ST/SC/FC-LC/SC/FC接口，62.5/125μm
	40
	根
	34.00
	1360.00
	多模设备跨层跳接；依据链路调整及维护需求

	90
	单模光纤跳线（15米，ST/SC/FC-ST/SC/FC）
	15米，单模，G.652，ST/SC/FC-ST/SC/FC接口，9/125μm
	40
	根
	48.00
	1920.00
	单模设备跨楼栋跳接；依据链路调整及维护需求

	91
	多模光纤跳线（15米，ST/SC/FC-LC/SC/FC）
	15米，多模，OM1/OM2，ST/SC/FC-LC/SC/FC接口，62.5/125μm
	40
	根
	44.00
	1760.00
	多模设备跨楼栋跳接；依据链路调整及维护需求

	92
	单模光纤跳线（20米，ST/SC/FC-ST/SC/FC）
	20米，单模，G.652，ST/SC/FC-ST/SC/FC接口，9/125μm
	40
	根
	58.00
	2320.00
	单模设备长距离跳接；依据链路调整及维护需求

	93
	多模光纤跳线（20米，ST/SC/FC-LC/SC/FC）
	20米，多模，OM1/OM2，ST/SC/FC-LC/SC/FC接口，62.5/125μm
	40
	根
	53.00
	2120.00
	多模设备长距离跳接；依据链路调整及维护需求

	94
	单模光纤跳线（25米，ST/SC/FC-ST/SC/FC）
	25米，单模，G.652，ST/SC/FC-ST/SC/FC接口，9/125μm
	40
	根
	68.00
	2720.00
	单模设备超长距离跳接；依据链路调整及维护需求

	95
	多模光纤跳线（25米，ST/SC/FC-LC/SC/FC）
	25米，多模，OM1/OM2，ST/SC/FC-LC/SC/FC接口，62.5/125μm
	40
	根
	63.00
	2520.00
	多模设备超长距离跳接；依据链路调整及维护需求

	96
	单模光纤跳线（30米，ST/SC/FC-ST/SC/FC）
	30米，单模，G.652，ST/SC/FC-ST/SC/FC接口，9/125μm
	40
	根
	85.00
	3400.00
	单模设备超长距离跳接；依据链路调整及维护需求

	97
	多模光纤跳线（30米，ST/SC/FC-LC/SC/FC）
	30米，多模，OM1/OM2，ST/SC/FC-LC/SC/FC接口，62.5/125μm
	40
	根
	80.00
	3200.00
	多模设备超长距离跳接；依据链路调整及维护需求

	98
	单模千兆光模块（SFP 1310nm 10km）
	SFP封装，千兆，1310nm波长，10km传输，单模
	98
	个
	500.00
	49000.00
	千兆单模链路传输；依据设备扩容及链路维护需求

	99
	多模千兆光模块（SFP 850nm 550m）
	SFP封装，千兆，850nm波长，550m传输，多模
	40
	个
	400.00
	16000.00
	千兆多模链路传输；依据设备扩容及链路维护需求

	100
	单模万兆光模块（SFP+ 1310nm 10km）
	SFP+封装，万兆，1310nm波长，10km传输，单模
	100
	个
	650.00
	65000.00
	万兆单模骨干传输；依据院区间骨干链路扩容需求

	101
	多模万兆光模块（SFP+ 850nm 300m OM3）
	SFP+封装，万兆，850nm波长，300m传输，OM3多模
	40
	个
	500.00
	20000.00
	万兆多模链路传输；依据核心设备升级需求

	102
	VGA线
	3+6线芯，15针VGA接口，无氧铜导体，高清视频传输
	100
	米
	7.00
	700.00
	旧式显示设备连接；依据日常维护更换量

	103
	HDMI线（3米2.0版4K）
	3米，HDMI2.0版，4K@60Hz，18Gbps带宽，镀金接头
	40
	根
	45.00
	1800.00
	会议室/示教室显示连接；依据日常维护更换需求

	104
	HDMI线（5米2.0版4K）
	5米，HDMI2.0版，4K@60Hz，18Gbps带宽，镀金接头
	40
	米
	55.00
	2200.00
	会议室/示教室显示连接；依据日常维护更换需求

	105
	HDMI线（10米2.0版4K）
	10米，HDMI2.0版，4K@60Hz，18Gbps带宽，镀金接头
	40
	米
	110.00
	4400.00
	中型会议室显示连接；依据日常维护更换需求

	106
	HDMI线（20米2.0版4K）
	20米，HDMI2.0版，4K@60Hz，18Gbps带宽，镀金接头
	40
	米
	230.00
	9200.00
	大型会场/报告厅显示连接；依据日常维护更换需求

	107
	音频线
	3.5mm公对公，双声道，无氧铜导体，音频传输
	400
	米
	3.30
	1320.00
	音响/广播布线；依据日常维护更换需求

	108
	光纤熔接
	光纤端面熔接，热缩管保护，损耗≤0.3dB，含测试
	400
	芯
	15.00
	6000.00
	光纤链路成端；依据2024年乐群24芯+新增链路需求

	109
	VGA延长器
	VGA信号延长，传输距离≥30米，支持1080P，即插即用
	2
	对
	200.00
	400.00
	远距离VGA信号传输；依据日常维护更换需求

	110
	机柜跳线整理
	机柜内跳线梳理、绑扎、固定，规范路由
	1000
	点
	15.00
	15000.00
	机柜标准化运维；依据2024年乐群315点+新增点位需求

	111
	理线及线路标注
	线路整理、绑扎、标识标注，规范管理
	2000
	点
	25.00
	50000.00
	链路规范化管理；依据漓东弱电机柜现需整理

	112
	网络设备上架（甲供设备）
	网络设备上机柜，固定，通电测试
	100
	台
	30.00
	3000.00
	新增设备安装；依据2024年乐群50台+设备扩容计划

	113
	网络设备配置维护（甲供设备）
	甲供设备机柜上架、固定、接地、接电、贴标识
	100
	台
	50.00
	5000.00
	设备上线调试；依据2024年乐群50台+设备扩容计划

	114
	网络点测试（线路通断或FLUKE测试）
	FLUKE 专业仪器测试网络链路，检测链路各项性能，标记故障点位，提供测试报告
	2000
	点
	15.00
	30000.00
	链路质量验证；依据2024年乐群215点+新增点位查验需求

	115
	采购人一次性下单≤10个信息点（人工费按工计算，1人1天为1个工，结算方式为，N个工×1个工的单价）
	
	3800
	工
	245.00
	931000.00
	依据2024年乐群785工日+漓东、东城院区预估运维工作量

	116
	采购人一次性下单≥10个信息点（按所使用物料费用总和的X%计算人工费）
	
	
	人工费
	15%
	
	批量点位施工；依据物料总费用比例测算

	117
	结算税金（按物料+人工费总合的X%计算）
	
	
	
	3%
	
	按国家税务规定计取


附件2：

节能产品政府采购品目清单

	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T 7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T 7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件3：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第四章  评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序和评审方法
1.资格审查

1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前

（3）查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

1.2资格审查标准为本竞争性磋商采购文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合竞争性磋商采购文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备竞争性磋商采购文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

2.符合性审查

2.1由磋商小组对资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性磋商采购文件的实质性要求。

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其授权代表签字或加盖供应商公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效响应处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按竞争性磋商采购文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 

3）提交的磋商保证金无效的或者未按照竞争性磋商采购文件的规定提交磋商保证金；

4）响应文件中的报价文件、商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价文件、商务技术文件无效。

5）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对响应有效期作出响应或者响应文件承诺的响应有效期不满足竞争性磋商采购文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合竞争性磋商采购文件要求；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

11）技术要求中标“▲”的条款发生负偏离或允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

12）虚假响应，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

13）竞争性磋商采购文件未载明允许提供备选（替代）响应方案或明确不允许提供备选（替代）响应方案时，供应商提供了备选（替代）响应方案的；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性磋商采购文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15）竞争性磋商采购文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

16）未响应竞争性磋商采购文件实质性要求；

17）法律、法规和竞争性磋商采购文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1） 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照竞争性磋商采购文件标明的币种报价；

3）供应商未就所响应项目进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所响应项目的单项内容作唯一报价；供应商未就所响应项目的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（竞争性磋商采购文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）最后报价超过所响应项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）； 

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的最后报价超过所响应项目规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。

2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应竞争性磋商采购文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合竞争性磋商采购文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

2.7非政府购买服务项目，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。政府购买服务项目，按《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定，采购过程中通过符合性审查的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行。

3.磋商程序

3.1磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对磋商采购文件作出的实质性变动是竞争性磋商采购文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子磋商记录形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商必须按照竞争性磋商采购文件的变动情况和磋商小组的要求以电子回函的形式重新提交响应文件，并由其法定代表人或者授权代表签字或者加盖供应商公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内以电子回函的形式重新提交响应文件的，视同退出磋商。

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
3.6对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

4. 最后报价
4.1竞争性磋商采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内以电子文件形式提交最后报价(包含各项单价及总价，请各供应商自行提前做好准备，报价时间不超过30分)，除本章第2.7、3.7、4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。
4.2竞争性磋商采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内以电子文件形式提交最后报价。

4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第3.7条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。

4.6磋商小组收齐最后报价后或达到规定时间后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7响应文件最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。 

4.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效响应处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

4.10最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价

6.1评审方法：综合评分法。

6.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条，经营者不得以排挤对手为目的，以低于成本的价格销售商品（服务）。采购人不能接受供应商的恶意低价的竞争。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品、服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效响应处理。
（1）磋商小组成员要根据政府采购法律法规和竞争性磋商文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）磋商小组按照竞争性磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（3）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

6.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第2.7、3.7、4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

6.7评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评审委员会均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评审委员会应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。
二、评审标准
1.评审依据：磋商小组将以响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

	序号
	评分类型
	评分标准
	分值

	1
	价格分
	本项目为专门面向中小企业采购项目，小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位均不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（1）以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价。

（2）价格分计算公式：

报价得分=（基准价/最后报价）×20分
	20分

	2
	技术分
	60分

	2.1
	运维服务及应急处理方案（满分16分）
	依据供应商网络线路运维、巡检布线、安全保障、故障应急处置整套方案评审。未提供方案或未达一档标准不计分。

一档（4分）：方案内容简单，具备基础运维及故障应急措施，基本满足项目需求。

二档（8分）：运维方案完整合理，包含两院区线路巡检、驻场运维、零星布线、安全保障、备品备件保障内容；应急处置方案清晰可行，能较好满足医院日常运维及等保、电子病历评审保障要求。

三档（12分）：运维方案详实完善，贴合两院区运维实际，能够识别项目实施难点，应急组织架构、分级响应、资源调度机制完整，方案可操作性较强。

四档（16分）：运维方案针对性强，充分结合乐群、漓东、东城院区业务特点，隐患排查、台账管理、事后整改闭环流程完善；应急响应、资源调度、故障复盘机制健全，可保障医疗各院区业务连续稳定运行。
	16分

	2.2
	服务质量及人员安排方案（满分16分）
	依据人员配置、驻场值守安排、工作计划、质量管控、风险防控评审，不含应急内容。未提供方案或未达一档标准不计分。

一档（4分）：方案简单，明确服务周期和基础内容，人员配置满足两院区驻场最低要求，基本符合采购需求。

二档（8分）：服务内容清晰，两院区分区驻场人员分工合理，具备基础的服务质量管控、日常运维工作计划及风险防控措施，方案可行。

三档（12分）：驻场排班、巡检计划、质量管控、风险防控内容齐全，可满足日常运维工作稳定开展。

四档（16分）：方案系统完整，驻场值守、巡检管控、台账管理、质量考核机制完善；充分匹配三甲评级、电子病历、等级保护评审保障要求，整体服务管控体系成熟。
	16分

	2.3
	服务承诺方案（满分16分）


	依据服务响应、人员保障、技术支持评审。未提供方案或未达一档标准不计分。

一档（4分）：服务承诺内容简单，包含人员调配、响应服务、技术支持等基础内容，基本满足项目需求。

二档（8分）：服务承诺较完整，明确服务标准、人员调配及技术保障；承诺2小时内到场，一般问题8小时出具解决方案、4个工作日处置完成，措施可行。

三档（12分）：服务承诺内容较为完善，明确服务标准、人员稳定性、故障回访机制；承诺1.5小时内到场，一般问题6小时出具解决方案、3个工作日处置完成，保障措施完备，可行性较好。

四档（16分）：服务承诺全面详实，明确固定驻场、故障回访、长期技术支持等保障机制；承诺1小时内到场，一般问题4小时出具解决方案、2个工作日闭环处理，响应时效高，服务保障力度强。
	16分

	2.4
	售后服务方案（满分12分）


	依据售后服务承诺书内容的完整性、可行性、保质期、到达故障现场时间、故障出现解决方案、技术培训方案、保修期外维修方案等。未提供方案或未达一档标准不计分。

一档（4分）：售后服务方案基本合理、可行，保障响应措施、服务经验一般，方案一般的，进入一档。

二档（8分）：满足一档的情况下，售后服务方案比较细致、合理、可行，人员配置较好，保障响应措施较有力，服务经验较丰富，具备较强的合同执行诚信度和执行能力，满足采购文件要求，进入二档。

三档（12分）：满足二档的情况下，售后服务方案论述准确，售后保障措施表述清晰、完整、严谨、合理、先进、具体、有效、成熟；故障响应及达到故障现场时间优于采购要求，对系统的维护提供整体维护解决方案和运行维护应急预案，提供一站式、全面、专业的本地化维护服务，提供系统维护信息档案管理，有良好的培训计划和定期回访计划，方案优秀，为了确保该项目有完整的售后服务。
	12分

	3
	商务分
	20分

	3.1
	人员配备情况（满分12分）
	供应商拟投入人员中具有相关专业初级职称证书的，每有一个得1分，具有相关专业中级职称证书（工程师）的，每有一个得2分，具有相关专业高级职称证书（含正/副高级职称）的，每有一个得4分，本项满分12分（响应文件中提供相关职称证书证明材料复印件并加盖供应商公章（或电子签章），否则不予计分，同一人仅计算一次得分。相关专业指通信/电子/自动化/智能化等）
	12分（客观分）

	3.2
	业绩分（满分8分）
	供应商自2023年1月1日以来承接过与本项目同类业绩，每项业绩得2分，本项满分8分。（须提供有效合同证明材料复印件或中标（成交）通知书复印件并加盖供应商公章（或电子签章），否则不予计分。）
	8分（客观分）

	总得分=1+2+3。


2.商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对供应商的客观评分项目，各评审专家评分应当一致。

3.终止竞争性磋商采购活动

磋商小组发现竞争性磋商采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商采购文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

三、评标报告

1.成交标准

由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商,并在线编写电子评审报告。符合本章第一节第5.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照服务需求偏离分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、服务需求偏离分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。
2.评标争议事项处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

四、评审过程的保密与录像

1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五章 响应文件格式

第一节 封面格式

（响应文件外层包装封面格式 ）
响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

所响应分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年    月    日

第二节 资格证明文件格式

                                   全流程电子文件

资  格  证  明  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

所响应分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）…………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………（页码）

四、供应商直接控股股东信息表…………………………………………………（页码）

五、供应商直接关联关系信息表………………………………………………（页码）

六、资格声明函…………………………………………………………………（页码）

七、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料…………………（页码）

八、联合体协议书（以联合体形式响应的，提供联合体协议；本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）…………………（页码）

九、除竞争性磋商采购文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料…（页码）
注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

   一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
四、供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
六、资格声明函
资格声明函

致（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                        。

我方愿意参加贵方组织的   （项目名称）   项目的响应，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其响应产品和服务，我方就本次响应有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按竞争性磋商采购文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部竞争性磋商采购文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与响应有关的一切数据或者资料；

（4）响应竞争性磋商采购文件规定的响应有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本响应有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        

电话/传真：                         电子函件：                                

开户银行：                          银行账号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体响应，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

七、中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

说明：

1.本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2.小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加   （采购人单位名称）  的  （项目名称）   采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

 （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  行业；承建（承接）企业为  （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

残疾人福利性单位声明函（格式）

   本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

                                                                    供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。
八、联合体协议书（如有）
联合体协议书（格式）

                                                  （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）竞争性磋商采购。现就联合体响应事宜订立如下协议：

1.                （某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制和合同响应活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照竞争性磋商采购文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。

5.本联合体中，         （某成员单位名称）为         （请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的        %。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。（格式自拟）
牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

九、除竞争性磋商采购文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料

第三节 报价文件格式

                                全流程电子文件

报  价  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

所响应分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

报价文件目录

一、响应函………………………………………………………（页码）

二、响应报价表…………………………………………………（页码）

三、供应商认为需要提供的其他有关资料……………………（页码）

一、响应函
致（采购代理机构名称）：

我方已仔细阅读了贵方组织的　　　　　　　 项目（项目编号：　　　　　）的竞争性磋商采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 

一、报价文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、资格证明文件电子版  　份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

三、商务技术文件电子版  　份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1.我方愿意以（大写）人民币              （¥          )的响应总报价，服务时间（无分标时填写）：            ，提供本项目竞争性磋商采购文件第二章“采购需求”中相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

    分标报价为（大写）人民币            (¥           )，服务时间：          ；

    分标报价为（大写）人民币            (¥           )，服务时间：          ；

......

2.我方同意自本项目竞争性磋商采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次响应均符合国家有关强制规定。

5.如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6.我方已详细审核竞争性磋商采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7.我方承诺满足竞争性磋商采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8.我方同意应贵方要求提供与本响应有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的供应商为成交供应商的行为。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11.与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                                         

电话：                                      　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

银行账号：                                                    

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、响应报价表

项目名称：                                项目编号：                  

供应商名称：                                      
	序号
	服务名称
	具体服务内容
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）

③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	具体《零星施工材料范围清单》细项报价详见附件一《零星施工材料范围清单报价明细表》

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币             （¥          ）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注： 

1.供应商可参考本表格式填写，可根据实际情况自行修改格式，但必须包含本表所含要素，且表格不得留空,如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2.如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体牵头人公章，否则其响应作无效响应处理。

3.以上表格可采用包干式报价或细分项目报价。

4.特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

5.符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

附件一：零星施工材料范围清单报价明细表

	序号
	名称
	产品参数
	预估数量
	单位
	单价（元）
	单价合计（元）

	1
	双口信息面板（含暗装或明装底盒）
	86型，ABS阻燃材质，双口RJ45接口，含底盒
	500
	套
	
	

	2
	超五类模块
	CAT5e，RJ45接口，IDC打线，100MHz带宽，1Gbps传输
	20
	个
	
	

	3
	六类模块
	CAT6，RJ45接口，IDC打线，250MHz带宽，10Gbps传输
	1000
	个
	
	

	4
	超六类非屏蔽模块
	CAT6A UTP，RJ45接口，IDC打线，500MHz带宽，10Gbps传输
	200
	个
	
	

	5
	超六类屏蔽模块
	CAT6A FTP，RJ45接口，IDC打线，500MHz带宽，10Gbps传输，金属屏蔽层
	100
	个
	
	

	6
	六类网线
	CAT6 UTP，4对8芯，无氧铜导体，23AWG，250MHz带宽
	50000
	米
	
	

	7
	超六类非屏蔽网线
	CAT6A UTP，4对8芯，无氧铜导体，23AWG，500MHz带宽
	2000
	米
	
	

	8
	超六类屏蔽网线
	CAT6A FTP，4对8芯，无氧铜导体，23AWG，500MHz带宽，铝箔屏蔽
	2000
	米
	
	

	9
	24口配线架（空架）
	19英寸，1U，24口，冷轧钢板，模块化设计
	20
	个
	
	

	10
	理线架
	19英寸，1U，12格环型，冷轧钢板，跳线管理
	20
	个
	
	

	11
	桌面理线架
	桌面式，8格，ABS材质，线缆整理固定
	215
	个
	
	

	12
	超五类跳线（1米）
	CAT5e，1米，多股软线，RJ45镀金头，100MHz带宽
	200
	根
	
	

	13
	六类跳线（1米）
	CAT6，1米，多股软线，RJ45镀金头，250MHz带宽
	2000
	根
	
	

	14
	超六类非屏蔽跳线（1米）
	CAT6A UTP，1米，多股软线，RJ45镀金头，500MHz带宽
	200
	根
	
	

	15
	超六类屏蔽跳线（1米）
	CAT6A FTP，1米，多股软线，RJ45镀金头，500MHz带宽，屏蔽层
	200
	根
	
	

	16
	超五类跳线（2米）
	CAT5e，2米，多股软线，RJ45镀金头，100MHz带宽
	200
	根
	
	

	17
	六类跳线（2米）
	CAT6，2米，多股软线，RJ45镀金头，250MHz带宽
	2000
	根
	
	

	18
	超六类非屏蔽跳线（2米）
	CAT6A UTP，2米，多股软线，RJ45镀金头，500MHz带宽
	400
	根
	
	

	19
	超六类屏蔽跳线（2米）
	CAT6A FTP，2米，多股软线，RJ45镀金头，500MHz带宽，屏蔽层
	200
	根
	
	

	20
	超五类跳线（3米）
	CAT5e，3米，多股软线，RJ45镀金头，100MHz带宽
	200
	根
	
	

	21
	六类跳线（3米）
	CAT6，3米，多股软线，RJ45镀金头，250MHz带宽
	2000
	根
	
	

	22
	超六类非屏蔽跳线（3米）
	CAT6A UTP，3米，多股软线，RJ45镀金头，500MHz带宽
	400
	根
	
	

	23
	超六类屏蔽跳线（3米）
	CAT6A FTP，3米，多股软线，RJ45镀金头，500MHz带宽，屏蔽层
	400
	根
	
	

	24
	超五类跳线（5米）
	CAT5e，5米，多股软线，RJ45镀金头，100MHz带宽
	398
	根
	
	

	25
	六类跳线（5米）
	CAT6，5米，多股软线，RJ45镀金头，250MHz带宽
	400
	根
	
	

	26
	超六类非屏蔽跳线（5米）
	CAT6A UTP，5米，多股软线，RJ45镀金头，500MHz带宽
	400
	根
	
	

	27
	超六类屏蔽跳线（5米）
	CAT6A FTP，5米，多股软线，RJ45镀金头，500MHz带宽，屏蔽层
	400
	根
	
	

	28
	超五类跳线（10米）
	CAT5e，10米，多股软线，RJ45镀金头，100MHz带宽
	200
	根
	
	

	29
	六类跳线（10米）
	CAT6，10米，多股软线，RJ45镀金头，250MHz带宽
	200
	根
	
	

	30
	超六类非屏蔽跳线（10米）
	CAT6A UTP，10米，多股软线，RJ45镀金头，500MHz带宽
	200
	根
	
	

	31
	超六类屏蔽跳线（10米）
	CAT6A FTP，10米，多股软线，RJ45镀金头，500MHz带宽，屏蔽层
	200
	根
	
	

	32
	超五类跳线（15米）
	CAT5e，15米，多股软线，RJ45镀金头，100MHz带宽
	200
	根
	
	

	33
	六类跳线（15米）
	CAT6，15米，多股软线，RJ45镀金头，250MHz带宽
	200
	根
	
	

	34
	超六类非屏蔽跳线（15米）
	CAT6A UTP，15米，多股软线，RJ45镀金头，500MHz带宽
	200
	根
	
	

	35
	超六类屏蔽跳线（15米）
	CAT6A FTP，15米，多股软线，RJ45镀金头，500MHz带宽，屏蔽层
	200
	根
	
	

	36
	超五类跳线（20米）
	CAT5e，20米，多股软线，RJ45镀金头，100MHz带宽
	200
	根
	
	

	37
	六类跳线（20米）
	CAT6，20米，多股软线，RJ45镀金头，250MHz带宽
	200
	根
	
	

	38
	超六类非屏蔽跳线（20米）
	CAT6A UTP，20米，多股软线，RJ45镀金头，500MHz带宽
	200
	根
	
	

	39
	超六类屏蔽跳线（20米）
	CAT6A FTP，20米，多股软线，RJ45镀金头，500MHz带宽，屏蔽层
	200
	根
	
	

	40
	超五类RJ45头
	CAT5e，8P8C，镀金触点，三叉结构，100MHz带宽
	100
	个
	
	

	41
	六类RJ45头
	CAT6，8P8C，镀金触点，三叉结构，250MHz带宽
	5000
	个
	
	

	42
	超六类非屏蔽RJ45头
	CAT6A UTP，8P8C，镀金触点，三叉结构，500MHz带宽
	200
	个
	
	

	43
	超六类屏蔽RJ45头
	CAT6A FTP，8P8C，镀金触点，三叉结构，500MHz带宽，屏蔽壳
	200
	个
	
	

	44
	PVC线槽（100型）
	100×50mm，PVC阻燃材质，带盖板，墙面布线
	200
	米
	
	

	45
	PVC线槽（60型）
	60×40mm，PVC阻燃材质，带盖板，墙面布线
	200
	米
	
	

	46
	PVC线槽（39型）
	39×19mm，PVC阻燃材质，带盖板，墙面布线
	400
	米
	
	

	47
	PVC线槽（30型）
	30*15mm，PVC阻燃材质，带盖板，墙面布线
	400
	米
	
	

	48
	PVC线槽（24型）
	24×14mm，PVC阻燃材质，带盖板，墙面布线
	500
	米
	
	

	49
	PVC线管（￠50）
	Φ50mm，PVC阻燃材质，穿线用，国标壁厚
	400
	米
	
	

	50
	PVC线管（￠32）
	Φ32mm，PVC阻燃材质，穿线用，国标壁厚
	400
	米
	
	

	51
	PVC线管（￠25）
	Φ25mm，PVC阻燃材质，穿线用，国标壁厚
	10000
	米
	
	

	52
	PVC线管（￠20）
	Φ20mm，PVC阻燃材质，穿线用，国标壁厚
	12000
	米
	
	

	53
	桥架（400×200×1.5mm）
	400×200×1.5mm，冷轧钢板，镀锌处理，槽式，机房布线
	100
	米
	
	

	54
	桥架（200×150×1.2mm）
	200×150×1.2mm，冷轧钢板，镀锌处理，槽式，机房布线
	100
	米
	
	

	55
	桥架（200×100×1.2mm）
	200×100×1.2mm，冷轧钢板，镀锌处理，槽式，机房布线
	100
	米
	
	

	56
	桥架（150×100×1.0mm）
	150×100×1.0mm，冷轧钢板，镀锌处理，槽式，机房布线
	100
	米
	
	

	57
	桥架（100×100×1.0mm）
	100×100×1.0mm，冷轧钢板，镀锌处理，槽式，机房布线
	100
	米
	
	

	58
	壁挂式机柜支撑钢架
	挂墙式，冷轧钢板，钢化玻璃门，带托盘
	100
	个
	
	

	59
	挂墙式机柜（9U，600×450mm）
	9U，600×450mm，挂墙式，冷轧钢板，钢化玻璃门，带托盘
	2
	个
	
	

	60
	挂墙式机柜（12U，600×450mm）
	12U，600×450mm，立地式，冷轧钢板，前后门，带托盘风扇
	2
	个
	
	

	61
	立地式机柜（24U，600×600mm）
	24U，600×600mm，立地式，冷轧钢板，前后门，带托盘风扇
	2
	个
	
	

	62
	立地式机柜（36U，600×600mm）
	36U，600×600mm，立地式，冷轧钢板，前后门，带托盘风扇
	2
	个
	
	

	63
	立地式机柜（42U，600×600mm）
	42U，600×600mm，立地式，冷轧钢板，前后门，带托盘风扇
	2
	个
	
	

	64
	PDU(8位，带防雷、防浪涌)
	16位，10A，250V，机架式，带过载保护，国标插孔
	22
	个
	
	

	65
	铝地槽（50mm）
	50×20mm，铝合金材质，地面布线，带盖板，防踩
	400
	米
	
	

	66
	8口光纤盒
	8口，SC接口，壁挂式，冷轧钢板，含熔接盘
	20
	个
	
	

	67
	12口光纤盒
	12口，SC接口，壁挂式，冷轧钢板，含熔接盘
	20
	个
	
	

	68
	24口光纤盒
	24口，SC接口，壁挂式，冷轧钢板，含熔接盘
	24
	个
	
	

	69
	12口ODF光纤架（不含尾纤及耦合器）
	12口，SC接口，19英寸1U，机架式，含熔接盘
	40
	个
	
	

	70
	6芯室外多模光纤
	6芯，多模，OM1/OM2，铠装，室外防水，PE护套
	800
	米
	
	

	71
	12芯室外多模光纤
	12芯，多模，OM1/OM2，铠装，室外防水，PE护套
	1000
	米
	
	

	72
	24芯室外多模光纤
	24芯，多模，OM1/OM2，铠装，室外防水，PE护套
	800
	米
	
	

	73
	6芯室外单模光纤
	6芯，单模，G.652，铠装，室外防水，PE护套
	1000
	米
	
	

	74
	12芯室外单模光纤
	12芯，单模，G.652，铠装，室外防水，PE护套
	1000
	米
	
	

	75
	24芯室外单模光纤
	24芯，单模，G.652，铠装，室外防水，PE护套
	1000
	米
	
	

	76
	耦合器（ST/SC/FC）
	ST/SC/FC接口，陶瓷套管，光纤对接，低损耗
	400
	个
	
	

	77
	镀锌钢丝Φ6（含固定件）
	Φ6mm，镀锌钢丝，含固定件，线缆悬挂
	400
	米
	
	

	78
	镀锌钢丝Φ8（含固定件）
	Φ8mm，镀锌钢丝，含固定件，线缆悬挂
	200
	米
	
	

	79
	不锈钢镀锌钢丝Φ5（含固定件）
	Φ5mm，不锈钢镀锌钢丝，含固定件，线缆悬挂
	200
	米
	
	

	80
	单模光纤尾纤（ST/SC/FC）
	单模，G.652，ST/SC/FC接口，1.5米，9/125μm
	200
	根
	
	

	81
	多模光纤尾纤（ST/SC/FC）
	多模，OM1/OM2，ST/SC/FC接口，1.5米，62.5/125μm
	200
	根
	
	

	82
	单模光纤跳线（3米，ST/SC/FC/LC）
	3米，单模，G.652，ST/SC/FC-LC接口，9/125μm
	200
	根
	
	

	83
	单模光纤跳线（3米，ST/SC/FC-ST/SC/FC）
	3米，单模，G.652，ST/SC/FC-ST/SC/FC接口，9/125μm
	400
	根
	
	

	84
	多模光纤跳线（3米，ST/SC/FC-LC）
	3米，多模，OM1/OM2，ST/SC/FC-LC接口，62.5/125μm
	400
	根
	
	

	85
	多模光纤跳线（3米，ST/SC/FC-LC/SC/FC）
	3米，多模，OM1/OM2，ST/SC/FC-LC/SC/FC接口，62.5/125μm
	200
	根
	
	

	86
	单模光纤跳线（5米，ST/SC/FC-ST/SC/FC）
	5米，单模，G.652，ST/SC/FC-ST/SC/FC接口，9/125μm
	200
	根
	
	

	87
	多模光纤跳线（5米，ST/SC/FC-LC/SC/FC）
	5米，多模，OM1/OM2，ST/SC/FC-LC/SC/FC接口，62.5/125μm
	200
	根
	
	

	88
	单模光纤跳线（10米，ST/SC/FC-ST/SC/FC）
	10米，单模，G.652，ST/SC/FC-ST/SC/FC接口，9/125μm
	100
	根
	
	

	89
	多模光纤跳线（10米，ST/SC/FC-LC/SC/FC）
	10米，多模，OM1/OM2，ST/SC/FC-LC/SC/FC接口，62.5/125μm
	40
	根
	
	

	90
	单模光纤跳线（15米，ST/SC/FC-ST/SC/FC）
	15米，单模，G.652，ST/SC/FC-ST/SC/FC接口，9/125μm
	40
	根
	
	

	91
	多模光纤跳线（15米，ST/SC/FC-LC/SC/FC）
	15米，多模，OM1/OM2，ST/SC/FC-LC/SC/FC接口，62.5/125μm
	40
	根
	
	

	92
	单模光纤跳线（20米，ST/SC/FC-ST/SC/FC）
	20米，单模，G.652，ST/SC/FC-ST/SC/FC接口，9/125μm
	40
	根
	
	

	93
	多模光纤跳线（20米，ST/SC/FC-LC/SC/FC）
	20米，多模，OM1/OM2，ST/SC/FC-LC/SC/FC接口，62.5/125μm
	40
	根
	
	

	94
	单模光纤跳线（25米，ST/SC/FC-ST/SC/FC）
	25米，单模，G.652，ST/SC/FC-ST/SC/FC接口，9/125μm
	40
	根
	
	

	95
	多模光纤跳线（25米，ST/SC/FC-LC/SC/FC）
	25米，多模，OM1/OM2，ST/SC/FC-LC/SC/FC接口，62.5/125μm
	40
	根
	
	

	96
	单模光纤跳线（30米，ST/SC/FC-ST/SC/FC）
	30米，单模，G.652，ST/SC/FC-ST/SC/FC接口，9/125μm
	40
	根
	
	

	97
	多模光纤跳线（30米，ST/SC/FC-LC/SC/FC）
	30米，多模，OM1/OM2，ST/SC/FC-LC/SC/FC接口，62.5/125μm
	40
	根
	
	

	98
	单模千兆光模块（SFP 1310nm 10km）
	SFP封装，千兆，1310nm波长，10km传输，单模
	98
	个
	
	

	99
	多模千兆光模块（SFP 850nm 550m）
	SFP封装，千兆，850nm波长，550m传输，多模
	40
	个
	
	

	100
	单模万兆光模块（SFP+ 1310nm 10km）
	SFP+封装，万兆，1310nm波长，10km传输，单模
	100
	个
	
	

	101
	多模万兆光模块（SFP+ 850nm 300m OM3）
	SFP+封装，万兆，850nm波长，300m传输，OM3多模
	40
	个
	
	

	102
	VGA线
	3+6线芯，15针VGA接口，无氧铜导体，高清视频传输
	100
	米
	
	

	103
	HDMI线（3米2.0版4K）
	3米，HDMI2.0版，4K@60Hz，18Gbps带宽，镀金接头
	40
	根
	
	

	104
	HDMI线（5米2.0版4K）
	5米，HDMI2.0版，4K@60Hz，18Gbps带宽，镀金接头
	40
	米
	
	

	105
	HDMI线（10米2.0版4K）
	10米，HDMI2.0版，4K@60Hz，18Gbps带宽，镀金接头
	40
	米
	
	

	106
	HDMI线（20米2.0版4K）
	20米，HDMI2.0版，4K@60Hz，18Gbps带宽，镀金接头
	40
	米
	
	

	107
	音频线
	3.5mm公对公，双声道，无氧铜导体，音频传输
	400
	米
	
	

	108
	光纤熔接
	光纤端面熔接，热缩管保护，损耗≤0.3dB，含测试
	400
	芯
	
	

	109
	VGA延长器
	VGA信号延长，传输距离≥30米，支持1080P，即插即用
	2
	对
	
	

	110
	机柜跳线整理
	机柜内跳线梳理、绑扎、固定，规范路由
	1000
	点
	
	

	111
	理线及线路标注
	线路整理、绑扎、标识标注，规范管理
	2000
	点
	
	

	112
	网络设备上架（甲供设备）
	网络设备上机柜，固定，通电测试
	100
	台
	
	

	113
	网络设备配置维护（甲供设备）
	甲供设备机柜上架、固定、接地、接电、贴标识
	100
	台
	
	

	114
	网络点测试（线路通断或FLUKE测试）
	FLUKE 专业仪器测试网络链路，检测链路各项性能，标记故障点位，提供测试报告
	2000
	点
	
	

	115
	采购人一次性下单≤10个信息点（人工费按工计算，1人1天为1个工，结算方式为，N个工×1个工的单价）
	
	3800
	工
	
	

	116
	采购人一次性下单≥10个信息点（按所使用物料费用总和的X%计算人工费）
	
	
	人工费
	
	

	117
	结算税金（按物料+人工费总合的X%计算）
	
	
	
	
	

	合计
	


三、供应商认为需要提供的其他有关资料

第四节 商务技术文件格式
                                 全流程电子文件

商  务  技  术  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

所响应分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

商务技术文件目录

一、无串通响应行为的承诺函………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表……………………………………………………………（页码）

五、技术要求偏离表…………………………………………………………（页码）

六、供应商情况介绍（如有要求）……………………………（页码）

七、组织服务方案【例如：运维服务及应急处理方案、服务质量及人员安排方案、服务承诺方案等】……………………………（页码）

八、项目实施人员一览表…………………………………………………（页码）

九、对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料………（页码）

十、供应商认为需要提供的其他有关资料……………………（页码）
注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串通响应行为的承诺函
无串通响应行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通响应的情形：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况； 

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加响应；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日   

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件
法定代表人证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                

身份证号码：                                        
系    （供应商名称）    的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

                                                   日期：  年  月   日
注：1.自然人响应的无需提供，联合体响应的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性磋商采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性磋商采购文件所称负责人是指参加响应的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性磋商采购文件所称自然人指参与响应的自然人本人。

	法定代表人身份证复印件粘帖处（正、反面）


附件：

三、法定代表人授权委托书
授权委托书（非联合体响应格式）

（如有委托时）

致（采购代理机构名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或盖章）：         法定代表人（签字或盖章）：                    

委托代理人身份证号码：             法定代表人身份证号码：                 

                         供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，否则其响应文件按无效响应处理。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性磋商采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性磋商采购文件所称负责人是指参加响应的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性磋商采购文件所称自然人指参与响应的自然人本人。

3. 法人、其他组织响应时“我方”是指“我单位”，自然人响应时“我方”是指“本人”。

授权委托书（联合体响应格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字或盖章）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，否则其响应文件按无效响应处理。
2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性磋商采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性磋商采购文件所称负责人是指参加响应的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性磋商采购文件所称自然人指参与响应的自然人本人。

4.法人、其他组织响应时“我方”是指“我单位”，自然人响应时“我方”是指“本人”。

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目编号：                 

项目名称：                 
分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：                       

	项号
	竞争性磋商采购文件的商务需求
	响应文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	

	二
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	

	...
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	


注：

1.应对照竞争性磋商采购文件第二章“采购需求”，完善“竞争性磋商采购文件的商务需求”列信息，对应在“响应文件承诺的商务条款”列逐条详细说明响应情况。如果“竞争性磋商采购文件的商务需求”列仅注明“符合”、“满足”等简单性措辞的，将可能导致响应被拒绝。

2.应在上表“偏离说明”列写明响应文件对商务要求的响应和偏离情况，如：无偏离，负偏离或正偏离。

供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
五、服务需求偏离表
技术要求偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)
项目编号：                 

项目名称：                 
分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：                       

	项号
	竞争性磋商采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	服务名称
	数量
	服务参数要求
	服务名称
	数量
	服务参数
	

	1
	
	1
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	
	1
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	


注：

1.应对照竞争性磋商采购文件第二章“采购需求”，完善“竞争性磋商采购文件需求”中“服务参数要求”的信息，对应在“响应文件承诺”逐条详细说明响应情况。如果“服务参数”中仅注明“符合”、“满足”等简单性措辞的，将可能导致响应被拒绝。

2.应在上表“偏离说明”列写明响应文件对服务参数的响应和偏离情况，如：无偏离，负偏离或正偏离。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
服务配置清单（如有）
所响应分标：                 

	序号
	服务名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上性能配置清单中“服务名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。服务名称、数量及单位、品牌必须与“采购需求”一致，否则响应文件作无效响应处理。


供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、供应商情况介绍

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
七、组织服务方案【例如：运营维护方案（含仪器设备故障应急解决方案）、达到服务质量和应急处理服务安排方案、服务承诺方案等】

（由供应商根据采购需求及竞争性磋商采购文件要求编制）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
八、项目实施人员一览表

（由供应商根据采购需求及竞争性磋商采购文件要求自行编制）
供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

九、对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料
供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十、供应商认为需要提供的其他有关资料
供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

第五节 其他文书、文件格式
知识产权合规性声明

    本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的 关于         项目 ，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。
      供应商名称（电子签章）：

日  期：     年   月   日

质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：
说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：

供应商：                                                                                 
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

竞争性磋商采购文件公告：是/否公告期限：                                             

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                     
事实依据：                                                                     
法律依据：                                                                      

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章 合同文本

一、广西壮族自治区采购合同

二、合同附件
1.成交通知书

2.响应报价表
3.最终报价

4.商务要求偏离表

5.技术要求偏离表

6.采购需求

7.售后服务方案

8.项目实施人员一览表

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：
采购人（甲方） 桂林医科大学第一附属医院     采 购 计 划 号 广西政采[2026]19646号-001、

广西政采[2026]19646号-002 

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号  GXZC2026-C3-003158-GXYZ 

签  订  地  点                              签 订 时 间             

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.项目一览表

	序号
	名称
	服务内容
	数量及单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	信息化网络零星工程服务
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）：                              元整（¥           ）              


2.合同合计金额包括但不限于满足本次响应全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含但不限于人工、材料、交通、保险、利润、税金等所有与本项目有关的所有费用。如采购文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条　交付和验收
1.服务期限： 自合同签订之日起两年 ，服务地点： 甲方指定地点。

2.乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3.乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4.乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后7个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、响应文件验收。

6.甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7.甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后5个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条  售后服务及培训

1.乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务（如有）。

2.甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                    。

第六条　付款方式
甲乙双方同意本合同金额的支付按以下第  2  项约定执行：
1.一次性支付：                    
2.分期支付：本项目无预付款，不承诺最低采购量，按季度据实结算。自合同签订当月起，每三个自然月为一个结算季度。季度结束后 5 个工作日内，成交供应商提交验收材料，采购人组织履约验收；验收不合格的，供应商限期整改至合格，整改时间不计入结算周期。验收合格后 5 个工作日内供应商开具合规增值税发票，采购人收票后 20 个工作日内付款。累计结算总额不超过合同总金额，规格、数量及工作量以采购人实际需求及书面确认为准。
第七条　履约保证金（收取履约保证金时填写）

1.履约保证金金额：按分标合同金额的   %，若为中小企业的按合同金额的   %，即   分标：人民币（大写）       （小写）       。（注：履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%）

2.履约保证金递交方式：乙方在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向甲方提交。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：项目服务验收合格后，由乙方向甲方财务部门提供审签完成的《政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，甲方财务部门在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。（注：验收合格的政府采购项目，采购人应当按照合同约定的退还方式，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。）

4.缴纳履约保证金的指定账户：

开户名称：

开户银行：

单位帐号：

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第九条　违约责任

1.除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的0.5‰支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的20%。达到20天时甲方有权单方面解除本合同，乙方应向甲方支付违约金 20000 元，合同金额没有支付的，不再支付；已经支付的，甲方有权追回；如因此造成用方损失的，还应赔偿甲方损失。

2.乙方所提供的服务成果、数量、技术参数要求（技术参数需求）等不符合响应文件及甲方要求的，应及时按甲方规定期限和方式整改；乙方在甲方规定期限内不能完成整改的或无正当理由拒绝整改或经整改后仍不能达到甲方要求的，甲方有权终止合同，追回已付款项，并按本合同总价的 10%计算违约金。

3.甲方有权依据采购文件、响应文件对乙方的服务人员进行管理或要求更换，对于甲方要求更换服务人员的，乙方应无条件及时更换；乙方拒绝更换的，甲方有权终止合同，追回已付款项，并按本合同总价的10%计算违约金。

4.乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。甲方有权解除合同，合同金额没有支付的，不再支付；已经支付的，甲方有权追回，且乙方应按合同金额10%承担违约金，造成甲方损失的，还应赔偿甲方损失。

5.除因甲方自身原因外，乙方操作造成甲方系统数据丢失、泄密的，应按合同金额的三倍支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，还应支付赔偿甲方的全部损失。

6.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每出现一次，乙方应按本合同金额的1%向甲方支付违约金；甲方有权聘请第三方提供售后服务，因此产生的费用均由乙方承担。

7.乙方提供的服务及其成果在服务期及售后期内，因设计缺陷或其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

8.如乙方违反合同约定的信息安全及保密要求，每违反一次收取合同金额1%的违约金，累计不超过合同金额的30%，累计违约次数超过30次的，甲方有权终止合同，追回已付款项。违约金不足以弥补甲方实际损失的，还应支付赔偿金。

9.甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额3‰的违约金，但违约金金累计不得超过延期款额5%。

10.本条所称损失是指一方因另一方违约而遭受的全部经济损失（包括但不限于直接损失、间接损失及实现债权的费用，如诉讼费、律师费、差旅费、调查费、财产保全责任险保险费等）。

11.甲方有权从未付价款、履约保证金中先行扣除乙方应支付的违约金、赔偿金，不足另补。

第十条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4.本合同所称不可抗力，是指本合同各方由于地震、台风、水灾、火灾、政策以及其他不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

第十一条  合同争议解决
1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，可签书面补充协议，作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.送达

第本合同任何通知、主张、要求、请求或其他函件联系等均采用书面形式方为有效。书面文件可面呈，也可通过本合同约定的通讯地址、联系电话、挂号信或特快专递进行递送，通过面呈方式送达的，乙方确认乙方委托代理人的签收视为乙方签收。若甲乙双方产生诉讼，本合同约定的通讯地址、电子邮箱地址即为送达地址。

第十三条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更.中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条　签订本合同依据

1.成交通知书；

2.响应报价表；

3.最终报价；

4.商务要求偏离表和技术要求偏离表；
5.采购需求；

6.售后服务方案；
7.项目实施人员一览表；
8.响应文件中的其他相关文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各两份（可根据需要另增加），采购代理机构存一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

	甲方（章） 桂林医科大学第一附属医院   

年  月  日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：广西壮族自治区桂林市秀峰区乐群路15号
	单位地址：

	法定代表人或者委托代理人：
	法定代表人或者委托代理人：

	电话：0773-2802050
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：



