# 云之龙咨询集团有限公司

# 2026年磁共振成像系统设备采购GXZC2026-G1-002686-YZLZ

# 招标公告

项目概况

2026年磁共振成像系统设备采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年9月8日上午9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G1-002686-YZLZ；政府采购计划编号：广西政采[2026]16550号

项目名称：2026年磁共振成像系统设备采购

预算金额：680万元

最高限价：680万元

采购需求：

| 单分标：预算金额：680万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 磁共振成像系统 | 1套 | 1.总体要求 ◆1.1 技术完整性要求：核心部件包含主磁体、梯度系统、梯度功率放大器、射频线圈等，为原厂生产，与磁共振整机为同一品牌，不得采用第三方产品替代。（投标文件中需提供以下任一加盖公章佐证材料：整机医疗器械注册证及附件、原厂技术白皮书/产品手册、核心部件原厂生产承诺函；材料须可印证全部核心部件为原厂自产，不接受第三方外购部件证明材料） ◆1.2 为保证投标产品口腔领域专业性，投标人投标时提交本次投标对应型号设备独立扫描生成的口腔专项影像资料，所有影像材料需可溯源、可核验至投标产品型号，缺一不可，影像资料范围如下： （1）存在假牙、种植体或其他金属植入物的口腔疾病扫描图像。 （2）口腔浅表肿瘤DWI图像。 （3）颞下颌关节图像。 （评审说明：材料需至少满足以下其中一条，不满足以下条件视为负偏离：1.提供以上影像资料的图像，原始 DICOM 格式影像作为备查，通过DICOM格式影像头信息可查询设备生产厂家、设备完整型号，与投标设备型号完全匹配；2.提供带设备型号水印的电子胶片高清原图或实体胶片扫描件，胶片边缘完整显示扫描设备型号标识；3.提供对应影像扫描当日设备操作日志、检查登记单，单据载明扫描设备型号，可对应投标产品。若仅提供无型号溯源的普通图片、网络素材、其他设备生成影像，均判定本项技术要求为负偏离） ……具体见招标公告附件。 |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即售后服务期履约结束）。

本分标不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：本项目拟采购货物属三类医疗器械产品，投标人须按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营许可证；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

三、获取招标文件

时间：2026年 8 月 18 日至2026年 8 月 25 日，每天0:00至23:59（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，并按系统操作获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年 9 月 8 日上午9时30分（北京时间）

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763或0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：

①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

4.现场考察事宜

（1）采购人统一组织现场考察，潜在投标人可在规定时间自愿到采购人单位集中参加现场考察，实地勘测现有建筑结构、空间尺寸、强弱电点位、给排水、周边振动/电磁干扰源、建筑承重现状等现场条件。投标人结合现场实际情况、及附件1、附件2的技术要求和图纸，详细编制机房布局方案、施工方案及完整报价。交通工具、费用由各潜在投标人自行负责。

（2）集中考察时间：2026年 8 月 27 日上午10时集中，逾时不予接待。未在规定时间到场勘查的潜在投标人将视为自动放弃现场考察的权利。未参加现场考察的投标人若中标，自行承担合同履约责任及风险（含投标报价所有成本核算），中标后不得以“未到现场”或“现场条件不清”为由提出变更或费用索赔。

（3）联系人及电话：黄茄伦，17776657252 ；集中地点：广西壮族自治区南宁市体强路26号。

（4）现场考察携带的资料：须持单位介绍信原件（或单位授权书原件）及个人有效身份证原件前往，未按要求提供证明的不予接待。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西医科大学附属口腔医院

地址：广西壮族自治区南宁市体强路26号

联系方式：覃妃伶，0771-3891393

2.采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系方式：陈柠、莫国华、秦晓玲，0771-2618118、2611889、2611898

3.项目联系方式

项目联系人：陈柠、莫国华、秦晓玲

电话：0771-2618118、2611889、2611898