招标公告

项目概况

广西中医药大学2026年标段七高端质谱系统招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年10月13日上午9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G1-003064-YZLZ；政府采购计划编号：广西政采[2026]18088号

项目名称：广西中医药大学2026年标段七高端质谱系统采购项目

预算金额：1475万元

最高限价：分标1：745万元；分标2：730万元

采购需求：

| 分标1：预算金额：745万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 超高效纳升液相色谱-原位电喷雾成像系统-四极杆串联飞行时间质谱仪 | 1套 | 1.高分辨质谱仪部分 1.1 质谱类型：四极杆飞行时间质谱系统或轨道阱飞行时间质谱系统。 1.2正/负ESI接口：流速0.005ml/min～2mL/min；灵敏度不随流速增加而降低，无需分流。 1.3离子源内辅助加热气温度：≥500℃。 1.4离子源加热气设计：独立的离子源加热辅助气设计，针对不同化合物可设定不同的分析温度。 ▲1.5离子源接口和传输管路采用锥孔。如果采用毛细管或者DL管，必须随机子配齐200根原厂毛细管或者DL管。采用反吹气技术或者加热DL管进一步提高离子化效率，去除中性噪音。不需要卸真空即可维护。 1.6 配备带预杆的四极杆。 ……具体见本招标公告附件。 |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即售后服务期结束）。

本项目不接受联合体投标。

| 分标2：预算金额：730万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 高分辨离子淌度四极杆飞行时间质谱仪 | 1套 | 一、仪器总体要求 用于化合物分子式确认和未知物推断、有机化合物的定性定量、痕量多目标物快速筛查；带离子淌度分离，可进行同分异构体分离；代谢组学/脂质组学分析；蛋白质组学（大规模蛋白鉴定、翻译后修饰、定量蛋白质组学）；多肽、蛋白、核酸分析；药物开发及作用机制研究。 二、质谱仪部分 2.1 离子源 2.1.1 配备独立的可加热电喷雾离子源（ESI），具有气路电路自动识别功能。 2.1.2 喷针位置三维可调。 2.1.3 具有雾化气和辅助雾化气设计。 2.1.4 ESI源加热温度：≥500℃，支持流速范围1 μL/min - 2000 μL/min（不分流）。 2.1.5 配备全自动注射泵，用于质谱直接进样、自动调谐和校正。 2.1.6 软件可实时监控喷雾稳定性。 ……具体见本招标公告附件。 |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即售后服务期结束）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2026年 9 月 14 日至2026年 9 月 21 日，每天0:00至23:59（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，并按系统操作获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年10月13日上午9时30分（北京时间）

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763或0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：

①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西中医药大学

地址：广西南宁市青秀区五合大道13号

联系方式：  梁锋 ，0771-4928463

2.采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系方式：陈柠、莫国华、岑昌桦，0771-2618118、2611889、2611898

3.项目联系方式

项目联系人：陈柠、莫国华、岑昌桦

电话：0771-2618118、2611889、2611898