
招标公告
项目概况

细胞分析和活体成像设备招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年10月22日上午9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G1-003042-YZLZ；政府采购计划编号：广西政采[2026]18749号

项目名称：细胞分析和活体成像设备采购项目

预算金额：1650万元

最高限价：分标1：380万元；分标2：590万元；分标3：680万元

采购需求： 

	分标1：预算金额：380万元

	序号
	标的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	全自动化3D类器官检测分析系统
	1套
	1、产品性能要求
要求设备整合自动化细胞培养箱、自动化机械臂、转盘共聚焦高内涵系统，依托时序软件实现自动化管控；可无损观测细胞，可扫描分析细胞多项生理活动，批量获取中草药成分活性数据。

2、技术指标要求

2.1 长时间及自动化控制部分

2.1.1 系统由自动化细胞培养箱、转盘共聚焦高内涵系统、自动化机械臂、条码扫描装置、多板位储板架、中控与时序管理软件等核心组件构成。

★2.1.2 系统通过协作式中控机器人集成所有组件及设备，该机器人手臂≥4个可协同移动的关节，并辅以Z轴方向的移动，以达到直径≥1m、Z轴方向≥0.4m的覆盖。

……具体见招标公告附件。


合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即售后服务期结束）。
本项目不接受联合体投标。

	分标2：预算金额：590万元

	序号
	标的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	小动物活体成像&CT系统
	1套
	一、成像系统
1.技术性能

▲1.1具备三维生物发光及三维荧光成像功能，能够获得成像动物横断面、矢状面及冠状面任意层面的光学信号图像及三维重建影像，能够对信号源体积、深度、强度、细胞数进行三维定量分析。

1.2探测器采用顶置式背照射、背部薄化科学一级CCD相机，检测器工作温度达到-90℃，温度可视化； 

★1.3背照式CCD相机达到以下指标：芯片尺寸≥2.7cm×2.7cm，有效像素数量：≥2048×2048，量子效率≥80%（500-700nm）。

1.4采用定焦镜头，最大光圈≥f/1.0，且光圈系数可调。

★1.5系统最小检测光子数≤70光子/秒/弧度/平方厘米，检测灵敏度达到可检测小鼠皮下少于20个生物发光细胞。 

……具体见招标公告附件。


合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即售后服务期结束）。
本项目不接受联合体投标。

	分标3：预算金额：680万元

	序号
	标的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	全光谱流式细胞分析系统
	1套
	▲1.激光器：主机至少配置≥5个固态激光器，激发光波长至少包含350±5nm；405nm；488nm；561nm；640±5nm，所有激光器空间立体激发。（投标时投标文件中提供产品说明书或技术白皮书或产品彩页或第三方检测报告或产品官网截图等证明资料，加盖投标人单位公章或电子公章）
2.整机一体式设计，光纤不外露，且无需手动更换光纤光路。

★3.激光器功率要求：350±5nm功率≥30mW；405nm功率≥50mW；488nm功率≥100mW；561nm功率≥50mW；640±5nm功率≥100mW，激光器具备主动温控系统。

……具体见招标公告附件。


合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即售后服务期结束）。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2026年 9 月 23 日至2026年 10 月 8 日，每天0:00至23:59（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，并按系统操作获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年 10 月 22 日上午9时30分（北京时间）
投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）
2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。
3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763或0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：

①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息
名称：广西中医药大学
地址：广西南宁市青秀区五合大道13号
联系方式： 肖苗，0771-4733924
2.采购代理机构信息
名称：云之龙咨询集团有限公司
地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼
联系方式：陈柠、莫国华、韦顺，0771-2618118、2611889、2611898
3.项目联系方式
项目联系人：陈柠、莫国华、韦顺
电话：0771-2618118、2611889、2611898
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