云之龙咨询集团有限公司第二临床医学院科研设备采购（GXZC2026-J1-003044-YZLZ）竞争性谈判公告

[bookmark: _Hlk37430271]项目概况
第二临床医学院科研设备采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性谈判文件，并于2026年 9 月 17 日上午9时00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

[bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc71365362][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc71366040][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012]一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-J1-003044-YZLZ；采购计划编号：广西政采[2026]18913号
[bookmark: OLE_LINK5]项目名称：第二临床医学院科研设备采购
采购方式：竞争性谈判
预算金额：169.78万元
最高限价：169.78万元
采购需求：
	单分标；最高限价金额：169.78万元

	序号
	标的名称
	数量及
单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	小动物活体成像仪
	1台
	一、暗箱
1. 暗箱：箱体面板采用ABS与PC融合材料，机箱主体以镀锌钢板制作。
2. 锁扣式侧开门设计，非电动抽屉式开门，方便随时观察和调节实验动物的体位。
3. 配置电动升降样品台，软件预设至少三个高度，对应不同的拍摄面积。最大拍摄面积≥24cm×19cm。
4. 全自动恒温样品台，温度调节范围：室温～42℃，调节精度≤1℃。软件能实时显示温度。
5. 预留激光器光纤通道，满足转换荧光实验所需。
二、相机镜头
▲1. 采用制冷CCD相机成像，至少具备内置水冷循环和风冷二种制冷装置（响应文件中需提供实物照片，所提供的照片应为水冷+风冷制冷装置实物图片），制冷温度≤-45℃。
……具体见采购文件。

	2
	正倒置反卷积成像系统
	1台
	一、显微镜技术参数：
▲1. 光学系统：无限远光学系统，物镜齐焦距离≥50mm。
▲2. 智能型主机：集成光电编码器，视场数≥25(F-接口)，一次拍照采集图像的视野≥25mm，无暗角，主机状态可记录在元数据中，可调出采集条件和检查设置，自动检测错误，为显微镜操作提供互动式引导。
▲3. 高精度Z轴步进：小于≤3nm。行程：≥100μm。可以选择不同的调焦机构设定调焦速度，最大移动速度≥2.5mm/sec，重复精度≤20nm。
▲4. 主机独立输出端口：≥4个，左端口、右端口、后端口、显微镜底座底部输出端口；目镜端口20%/左端口80%或目镜端口20%/右端口80%。 
……具体见采购文件。

	3
	激光器
	1个
	1. 峰值波长：660nm±5nm 
2. 原始功率：0-5400mW 
3. 配套电源：可调电源 
4. 耦合光纤：400μm-1m-sma905 接口 耦合效率：≥80% 
5. 出纤功率：0-4320mW 
6. 光束准直：F15 准直器 
7. 功率稳定性：≤3%
▲8. 质保期：≥一年

	4
	激光器
	1个
	1. 峰值波长：808nm±5nm 
2. 原始功率：0-5W 
3. 配套电源：可调电源 
4. 耦合光纤：400μm-1m-sma905 接口 耦合效率：≥80%
5. 出纤功率：0-4W
6. 光束准直：F15 准直器 
7. 功率稳定性：≤3%
▲8. 质保期：≥一年

	5
	多功能电子天平 
	2台
	1. 最大称量值：≥220g
2. 可读性，满载：≤0.1mg
3. 重复性sd(5%的满量程)：≤0.08mg
▲4. 重复性sd(满量程)：≤0.1mg
5. 线性误差，典型：±0.06 mg
6. 线性误差：±0.2 mg
7. 稳定时间：≤2.5 s
8. 温漂(PPM/K)：±3
……具体见采购文件。

	6
	低速离心机
	3台
	1. 微机控制，直流无刷电机。
2. 触摸面板、液晶显示。
▲3. 减震器具有自动平衡功能。
4. 倒计时时间小于一分钟时以秒显示。
5. 电子门锁，门盖未关闭无法启动。
6. 最高转速4000r/min。
7. 最大相对离心力：2200×g。
8. 最大容量：12×20m。
9. 转速精度：±30r/min。
10. 定时范围：1min～99min。
……具体见采购文件。

	7
	……
	……
	……具体见采购文件。


[bookmark: _Toc71365363][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc71366041][bookmark: _Toc28359013]合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即产品质保期满）。
本分标不接受联合体。

[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]二、供应商的资格条件：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc71366042][bookmark: _Toc71365364][bookmark: _Toc35393800]3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取竞争性谈判文件（或简称“采购文件”）
时间：2026年9月11日至2026年9月16日，每天0:00至23:59
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性谈判文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的谈判文件编制，通过其他方式获取谈判文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc71366043][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc71365365]售价：0元
四、响应文件提交
截止时间：2026年9月17日上午9时00分（北京时间）
[bookmark: _Toc71366044][bookmark: _Toc71365366][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc35393633]地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
五、开启
时间：2026年9月17日上午9时00分后（北京时间）
[bookmark: _Toc71365367][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc71366045][bookmark: _Toc28359094]地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
六、公告期限
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc71366046][bookmark: _Toc71365368][bookmark: _Toc35393804]自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.网上查询地址
[bookmark: _Hlk37429674][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc71365369][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc71366047][bookmark: _Toc28359095]中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）
2.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
3.供应商竞标注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。
[bookmark: _Hlk181375433]（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763或0771-3381253）。
（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
注：
①为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
②供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。
[bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc28359096]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：广西医科大学
地    址：广西南宁市双拥路22号
联系方式：黄敏，0771-5358884 
[bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393638]2.采购代理机构信息
名    称：云之龙咨询集团有限公司
地　　址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼
联系方式：陈柠、林钰梅；0771-2618118、2611889、2611898
[bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359098]3.项目联系方式
项目联系人：陈柠、林钰梅
电　　话：0771-2618118、2611889、2611898

