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第一章 招标公告

项目概况
2026年国产实验室检测试剂及医用耗材采购（重）招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年10月8日上午9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-G1-003020-YZLZ；政府采购计划编号：广西政采[2026]14167号
项目名称：2026年国产实验室检测试剂及医用耗材采购（重）
预算金额：408.067592万元
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK17]最高限价：405.70759万元，其中：分标1：217.67059万元；分标2：74.0885万元；分标3：113.9485万元；评审时，以各分标各项货物分项预算为最高限价（各项货物分项预算需见招标文件第二章）为评审依据，投标人的投标报价超所投分标相应货物最高限价的即作无效投标处理。
采购需求： 
	分标1：预算金额：217.67059万元

	序号
	标的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	人体免疫缺陷病毒HIV抗体诊断试剂盒
	5盒
	1.规格：96人份/盒；
2.包被抗原：HIV 1+2型合成肽或基因重组蛋白，HIV-1 p24、gp41、gp120、HIV-2 gp36和抗HIV-1 p24单抗；
3.内容物：反应板、HIV抗体阴性对照、HIV-1型阳性对照、HIV-2型阳性对照；
4.方法：双抗原夹心法；
5.敏感性=100%；
6.特异性≥98.5%；
▲7.投标文件中提供投标产品具有国家药品监督管理部门颁发的有效期内的医疗器械注册证。

	2
	丙型肝炎病毒抗体酶联免疫诊断试剂盒(ELISA)
	5盒
	1.规格：96人份/盒；
2.包被抗原为融合抗原，含有HCV的Core区，NS3区，NS4区，NS5区的特异性片段；
3.试剂盒内容：阴、阳性对照，洗涤浓缩液、酶标记工作液、终止液，96孔板一块、封板膜两张；
4.精密度CV≤0.5NCU/mL；
5.分析灵敏度≥99%；
6.特异性≥99%；
7.说明书：附检测操作说明书；
▲8.投标文件中提供投标产品具有国家药品监督管理部门颁发的有效期内的医疗器械注册证。

	3
	梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(ELISA)
	5盒
	1.规格：96人份/盒；
2.试剂方法：双抗原夹心法；
3.灵敏度≥99%；
4.特异性≥99%；
5.可以满足全自动酶免分析仪的检测，规格为可拆分的8孔×12排的96孔板；
6.说明书：附检测操作说明书；
▲7.投标文件中提供投标产品具有国家药品监督管理部门颁发的有效期内的医疗器械注册证。

	4
	梅毒甲苯胺红不加热血清诊断试剂盒（TRUST）
	2盒
	1.规格：120人份/盒；
2.包被抗原：VDRL抗原；
3.可检样本：血清、血浆；
4.指示物：甲苯胺红溶液或梅毒螺旋体反应素；
5.方法：纸片法；
6.每次交货时出具本批次检验合格报告；
▲7.投标文件中提供投标产品具有国家药品监督管理部门颁发的有效期内的医疗器械注册证。

	5
	乙肝病毒表面抗原（HBsAg）
	40盒
	1.规格：≥100测试/盒；
2.方法与用途：化学发光法，用于体外定量测定人血清或血浆中的乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）的含量；
3.重复性、中间精密度、再现性：变异系数(CV)≤15%；
4.线性：在(0.05～250)IU/mL浓度范围内，线性相关性系数（r）绝对值≥0.9900。

	……
	……
	……
	……具体见招标公告附件。


合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即售后服务期结束）。
本分标不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]
	分标2：预算金额：74.0885万元

	序号
	标的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	一次性丁腈手套
	500盒
	100%丁腈橡胶，无粉，蓝色，小号，100只/盒。

	2
	一次性丁腈手套
	430盒
	100%丁腈橡胶，无粉，蓝色，中号，100只/盒。

	3
	一次性丁腈手套
	230盒
	100%丁腈橡胶，无粉，蓝色，大号，100只/盒。

	4
	一次性加长丁腈手套
	45盒
	100只/盒；M号，30cm，加长型，无粉。

	5
	一次性加长丁腈手套
	22盒
	100只/盒；L号，30cm，加长型，无粉。

	……
	……
	……
	……具体见招标公告附件。


合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即售后服务期结束）。
本分标不接受联合体投标。

	分标3：预算金额：113.9485万元

	[bookmark: _Hlk239860806]序号
	标的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂(XLD)
	1瓶
	250g/瓶。

	2
	亚碲酸钾血琼脂平板
	5包
	90mm/皿，10皿/包

	3
	巧克力平板培养基（双抗）
	10盒
	9cm/个，20个/盒。

	4
	血培养瓶
	1箱
	20瓶/箱。

	5
	百日咳鲍特菌平板
	5包
	90mm/皿，10皿/包

	……
	……
	……
	……具体见招标公告附件。


合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即售后服务期结束）。
本分标不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk51746371][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
[bookmark: OLE_LINK14]3.本项目的特定资格要求：本项目各分标均包含有三类医疗器械产品，各分标投标人须按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营许可证。
三、获取招标文件
时间：2026年 9 月 11 日至2026年 9 月 18 日，每天0:00至23:59（北京时间）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，并按系统操作获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。
售价：0元。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]2026年 10 月 8 日上午9时30分（北京时间）
投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk37429585][bookmark: _Hlk37429595][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]1.网上查询地址
中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）
[bookmark: _Hlk37429674]2.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
3.投标人投标注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763或0771-3381253）。
（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
注：
①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。
②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名称：广西壮族自治区疾病预防控制中心
地址：广西南宁市青秀区金洲路18号
联系方式：韦娜，0771-2521502 
2.采购代理机构信息
[bookmark: OLE_LINK22]名称：云之龙咨询集团有限公司
地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：陈柠、莫国华、梁华隆，0771-2618118、2611889、2611898
3.项目联系方式
项目联系人：陈柠、莫国华、梁华隆
电话：0771-2618118、2611889、2611898
[bookmark: _Toc27979]
第二章  采购需求
[bookmark: _Toc254970490][bookmark: _Toc254970631]
说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件（以下或简称为“采购文件”）所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（4）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
▲2.根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）的规定，供应商提供的产品不得为财库〔2026〕10号文件附件规定的46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。
3.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
本项目“技术需求及要求”及“商务要求”中凡标注“▲”的条款或要求，投标人不响应或不满足的，投标文件即作无效处理；其他标注“▲”的事项或说明，投标人投标文件不符合要求的即作无效处理。
4.采购需求中如出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。
5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
6.本项目下列采购需求表中，若有要求提供的证明文件材料或承诺书的，在《技术要求偏离表》或《商务要求偏离表》中应答时，请同时注明相关文件材料或承诺书在投标文件中放置的所在页码。
7.投标人对所投产品的技术指标应做到真实响应，如发现有虚假应标情形的，除投标无效外，还将报财政监管部门处理。投标人提供假冒伪劣产品的，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。
8.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。

分标1    采购预算：217.67059万元
[bookmark: OLE_LINK10]本分标序号  17“戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒” 货物为核心产品。
	一、项目要求及技术需求

	序号
	标的名称
	数量及单位
	所属
行业
	技术需求及要求
	分项预算（元）

	1 
	人体免疫缺陷病毒HIV抗体诊断试剂盒
	5盒
	工业
	1.规格：96人份/盒；
2.包被抗原：HIV 1+2型合成肽或基因重组蛋白，HIV-1 p24、gp41、gp120、HIV-2 gp36和抗HIV-1 p24单抗；
3.内容物：反应板、HIV抗体阴性对照、HIV-1型阳性对照、HIV-2型阳性对照；
4.方法：双抗原夹心法；
5.敏感性=100%；
6.特异性≥98.5%；
▲7.投标文件中提供投标产品具有国家药品监督管理部门颁发的有效期内的医疗器械注册证。
	700

	2 
	丙型肝炎病毒抗体酶联免疫诊断试剂盒(ELISA)
	5盒
	工业
	1.规格：96人份/盒；
2.包被抗原为融合抗原，含有HCV的Core区，NS3区，NS4区，NS5区的特异性片段；
3.试剂盒内容：阴、阳性对照，洗涤浓缩液、酶标记工作液、终止液，96孔板一块、封板膜两张；
4.精密度CV≤0.5NCU/mL；
5.分析灵敏度≥99%；
6.特异性≥99%；
7.说明书：附检测操作说明书；
▲8.投标文件中提供投标产品具有国家药品监督管理部门颁发的有效期内的医疗器械注册证。
	600

	3 
	梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(ELISA)
	5盒
	工业
	1.规格：96人份/盒；
2.试剂方法：双抗原夹心法；
3.灵敏度≥99%；
4.特异性≥99%；
5.可以满足全自动酶免分析仪的检测，规格为可拆分的8孔×12排的96孔板；
6.说明书：附检测操作说明书；
▲7.投标文件中提供投标产品具有国家药品监督管理部门颁发的有效期内的医疗器械注册证。
	400

	4 
	梅毒甲苯胺红不加热血清诊断试剂盒（TRUST）
	2盒
	工业
	1.规格：120人份/盒；
2.包被抗原：VDRL抗原；
3.可检样本：血清、血浆；
4.指示物：甲苯胺红溶液或梅毒螺旋体反应素；
5.方法：纸片法；
6.每次交货时出具本批次检验合格报告；
▲7.投标文件中提供投标产品具有国家药品监督管理部门颁发的有效期内的医疗器械注册证。
	275

	5 
	乙肝病毒表面抗原（HBsAg）
	40盒
	工业
	1.规格：≥100测试/盒；
2.方法与用途：化学发光法，用于体外定量测定人血清或血浆中的乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）的含量；
3.重复性、中间精密度、再现性：变异系数(CV)≤15%；
4.线性：在(0.05～250)IU/mL浓度范围内，线性相关性系数（r）绝对值≥0.9900。
	20000

	6 
	乙肝病毒表面抗体（HBsAb）
	40盒
	工业
	1.规格：≥100测试/盒；
2.方法与用途：化学发光法，用于体外定量测定人血清或血浆中的乙型肝炎病毒表面抗体（anti-HBs）的含量；
3.重复性、中间精密度、再现性：变异系数(CV)≤15%；
4.线性：在(0.5～1000.0)mIU/mL浓度范围内，线性相关性系数（r）绝对值≥0.9900。
	20000

	7 
	乙肝病毒e抗原（HBeAg）
	40盒
	工业
	1.规格：≥100测试/盒；
2.方法与用途：化学发光法，用于体外定量测定人血清或血浆中的乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）的含量；
3.重复性、中间精密度、再现性：变异系数(CV)≤15%；
4.线性：在(0.10～200.00)IU/mL浓度范围内，线性相关性系数（r）绝对值≥0.9900。
	20000

	8 
	乙肝病毒e抗体（HBeAb）
	40盒
	工业
	1.规格：≥100测试/盒；
2.方法与用途：化学发光法，用于体外定量测定人血清或血浆中的乙型肝炎病毒e抗体（anti-HBe）的含量；
3.重复性、中间精密度、再现性：变异系数(CV)≤15%；
4.线性：在(0.10～12.00)IU/mL浓度范围内，线性相关性系数（r）绝对值≥0.9900。
	20000

	9 
	乙肝病毒核心抗体（HBcAb）
	40盒
	工业
	1.规格：≥100测试/盒；
2.方法与用途：化学发光法，用于体外定量测定人血清或血浆中的乙型肝炎病毒核心抗体（anti-HBc）的含量；
3.线性：在(0.25～40.00)IU/mL浓度范围内，线性相关性系数（r）绝对值≥0.9900。
	20000

	10 
	丙型肝炎病毒抗体（HCVAb）
	13盒
	工业
	1.规格：≥100测试/盒；
2.方法与用途：化学发光法，用于体外定量测定人血清或血浆中的丙型肝炎病毒抗体（anti-HCV）；
3.重复性：变异系数（CV）≤10%，中间精密度、再现性：变异系数(CV)≤15%。
	17940

	11 
	乙肝病毒表面抗原（HBsAg）
	10盒
	工业
	1.规格：≥96人份/盒；
2.方法与用途：酶免法，定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎表面抗原（HBsAg）；
3.性能指标：批内批间精密度（CV）≤15%；
4.可适用于通用型酶标仪及洗板机。
[bookmark: OLE_LINK11]▲5.投标文件中提供产品说明书等佐证材料。
	420

	12 
	乙肝病毒表面抗体（HBsAb）
	10盒
	工业
	1.规格：≥96人份/盒；
2.方法与用途：酶免法，定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎表面抗体（抗-HBs）；
3.性能指标：阴性参考品符合率以国家参考品检定，阴性参考品符合率20/20；灵敏度参考品以国家参考品检定，≤10.0mIU/mL；批内批间精密度CV值≤15%（同批次样本重复检测n=10）；
4.可适用于通用型酶标仪及洗板机。
▲5.投标文件中提供产品说明书等佐证材料。
	420

	13 
	乙肝病毒e抗原（HBeAg）
	10盒
	工业
	1.规格：≥96人份/盒；
2.方法与用途：酶免法，定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎e抗原（HBeAg）；
3.性能指标：阳性参考品符合率以国家参考品检定，阳性参考品符合率≥9/10；阴性参考品符合率以国家参考品检定，阴性参考品符合率15/15；最低检出量以国家参考品检定，≤1.0IU/mL；精密度CV值≤15%（n=10）；
4.可适用于通用型酶标仪及洗板机。
▲5.投标文件中提供产品说明书等佐证材料。
	420

	14 
	乙肝病毒e抗体（HBeAb）
	10盒
	工业
	1.规格：≥96人份/盒；
2.方法与用途：酶免法，定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎e抗体（抗-HBe）；
3.性能指标：阳性参考品符合率以国家参考品检定，阳性参考品符合率≥9/10；阴性参考品符合率以国家参考品检定，阴性参考品符合率15/15；最低检出量以国家参考品检定，≤1.0IU/mL；精密度CV值≤20%（n=10）；
4.可适用于通用型酶标仪及洗板机。
▲5.投标文件中提供产品说明书等佐证材料。
	420

	15 
	乙肝病毒核心抗体（HBcAb）
	10盒
	工业
	1.规格：≥96人份/盒；
2.方法与用途：酶免法，定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎核心抗体（抗-HBc）；
3.性能指标：阳性参考品符合率以国家参考品检定阳性参考品符合率≥14/15；阴性参考品符合率以国家参考品检定阴性参考品符合率15/15；灵敏度参考品以国家参考品检定，最低检出量≤1.0IU/mL；精密度CV值≤20%（n=10）；4.可适用于通用型酶标仪及洗板机。
▲5.投标文件中提供产品说明书等佐证材料。
	420

	16 
	甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒
	5盒
	工业
	1.规格：≥96人份/盒；
2.方法与用途：酶免法，定性检测人血清或血浆中的甲型肝炎病毒(HAV)IgM抗体；
3.性能指标：阴性参考品符合率以国家阴性参考品进行检定，符合率为10/10；阳性参考品符合率以配套阳性参考品检定，阳性参考品符合率15/15；精密度用国家最低检出限参考品稀释至1：8时连续加样10次，CV值≤15%（n=10）；
4.可适用于通用型酶标仪及洗板机。
▲5.投标文件中提供产品说明书等佐证材料。
	610

	17 
	戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒
	3盒
	工业
	1.规格：≥96人份/盒；
2.方法与用途：酶免法，定性检测人血清或血浆中的戊型肝炎病毒(HEV)IgM抗体；
3.性能指标：阴性参考品符合率以国家HEV IgM参考品进行检定，符合率为20/20；阳性参考品符合率以国家HEV IgM参考品检定，阳性参考品符合率12/12；精密度用国家HEV IgM参考品进行检定，CV值≤15%（n=10）；
4.可适用于通用型酶标仪及洗板机。
	1200

	18 
	日本血吸虫抗体检测试剂盒（间接血凝）
	60盒
	工业
	1.规格100人份/盒，冻干 IHA 法，SEA 致敏红细胞；
2.储存：2～8℃，到货有效期≥9 个月；
3.灵敏度≥95%，特异性≥96%，1：10 凝集为阳性判定标准；
4.配套：致敏红细胞、稀释液、阴/阳性冻干对照；送货时附说明书。
	39000

	19 
	华支睾吸虫IgG抗体检测试剂盒（ELISA）
	1盒
	工业
	1.规格：96人份/盒，成虫抗原包被，2～8℃保存，到货有效期≥9个月；2.灵敏度≥94%，特异性≥95%，1：100 稀释检测，OD≥Cutoff为阳性；
3.全套配套稀释液、洗涤液、底物、阴阳性对照；符合WS309-2009卫生行业标准。
	600

	20 
	恶性/间日/卵形/三日疟原虫核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	10盒
	工业
	1.规格：25人份/盒，TaqMan四重荧光探针法，同步检测 PF/PV/PM/PO 四种疟原虫；
2.储存：-20℃冷冻，到货有效期≥9个月，单种虫种最低检出限≤500拷贝 /mL；
3.四通道荧光分型，无交叉反应，批内CV值≤3%，符合WS/T10030-2025国家标准；
4.配套四重阳性质控、阴性对照，送货时附批次质检报告。
	8000

	21 
	麻疹IgM抗体检测试剂盒
	136盒
	工业
	48人份/盒，方法学：捕获法酶联免疫吸附试剂；技术指标：灵敏度≥97.5%，特异度≥89.0%，无交叉反应，变异系数≤15%；到货时剩余有效期不少于9个月。
	60150

	22 
	风疹IgM抗体检测试剂盒
	136盒
	工业
	48人份/盒，方法学：捕获法酶联免疫吸附试剂；技术指标：灵敏度≥99.1%，特异度100%，无交叉反应，变异系数≤15%；到货时剩余有效期不少于9个月。
	60150

	23 
	兔抗脑膜炎诊断血清
	1盒
	工业
	2mL×8种/盒，A、B、C、X、Y和W单价血清，加多价ABC和WXY多价血清。
	14000

	24 
	甲肝荧光定量检测试剂盒
	1盒
	工业
	1.规格：24人份/盒；
2.检测方法：荧光RT-PCR法（探针法）；▲3.最低检测限：小于等于500copies/mL，与其它病毒无交叉反应。
▲4.投标文件中提供产品说明书等佐证材料。
	420

	25 
	大肠埃希氏菌O157诊断血清
	3瓶
	工业
	1mL/瓶。
	420

	26 
	大肠埃希氏菌H7诊断血清
	3瓶
	工业
	1mL/瓶。
	420

	27 
	流感嗜血杆菌诊断血清
	1盒
	工业
	2mL×6种/盒，包含a、b、c、d、e、f型。
	12000

	28 
	肺炎链球菌诊断血清试剂套餐
	1盒
	工业
	24×1mL/盒。包含1、2、3、4、5、6B、7F、8、9N、9V、10A、11A、12F、14、15B、17F、18C、19A、19F、20、22F、23F、33F、6A等24种血清型。
	70000

	29 
	HIV抗体血清盘
	3套
	工业
	1.规格：液体，0.5mL/支，46份/套，独立密封；
2.适用于ELISA、化学发光、胶体金、胶体硒法等血液筛查试剂或诊断试剂的‌特异性、诊断灵敏度、分析灵敏度、精密度‌性能验证及室间质评；
3.阳性样本：20份（覆盖HIV-1型、HIV-2型及不同亚型）；
4.阴性样本：20份（无HIV抗体反应）；
分析灵敏度样本：5份（含1份基质液+4份梯度稀释阳性，用于检测下限验证）；
5.精密度样本：1组共2份（用于批内/批间CV计算）；
6.溯源性‌：量值可溯源至WHO国际标准或国家二级标准物质[GBW(E)系列]。
	7800

	30 
	梅毒螺旋体（TP）抗体血清盘
	2套
	工业
	1.规格：液体，0.5mL/支，46份/套，独立密封；
2.适用于ELISA、化学发光、胶体金、胶体硒法等血液筛查试剂或诊断试剂的‌特异性、诊断灵敏度、分析灵敏度、精密度‌性能验证及室间质评；
3.阳性样本：20份；
4.阴性样本：20份；
分析灵敏度样本：5份（含1份基质液+4份梯度稀释阳性，用于检测下限验证）；
5.精密度样本：1组共2份（用于批内/批间CV计算）；
6.溯源性‌：量值可溯源至WHO国际标准或国家二级标准物质[GBW(E)系列]。
	5200

	31 
	HCV抗体血清盘
	2套
	工业
	1.规格：液体，0.5mL/支，46份/套，独立密封；
2.适用于ELISA、化学发光、胶体金、胶体硒法等血液筛查试剂或诊断试剂的‌特异性、诊断灵敏度、分析灵敏度、精密度‌性能验证及室间质评；
3.阳性样本：20份；
4.阴性样本：20份；
分析灵敏度样本：5份（含1份基质液+4份梯度稀释阳性，用于检测下限验证）；
5.精密度样本：1组共2份（用于批内/批间CV计算）；
6.溯源性‌：量值可溯源至WHO国际标准或国家二级标准物质[GBW(E)系列]。
	5200

	32 
	HIV-1病毒载量检测质控品
	360支
	工业
	1.规格：≥1mL/支；
2.使用2mL外旋冻存管分装保存；
3.可根据采购人需求定制高、中、低三种浓度。
	43200

	33 
	HIV血清学考核样品
	1650套
	工业
	1.规格：每套3支，1mL/支；
2.其中2支为HIV抗体阳性（所有快检试剂能检出），1支为HIV抗体阴性。
	148500

	34 
	甲肝IgG抗体检测试剂盒
	1盒
	工业
	48人份/盒。
	150

	35 
	军团菌诊断血清
	1盒
	工业
	1mL×21瓶/套，包含嗜肺军团菌多价、嗜肺军团菌1～15型、杜莫夫军团菌、米克戴德军团菌、博茨曼军团菌、长滩军团菌、菲氏军团菌、戈尔曼军团菌。
	9000

	36 
	炭疽杆菌抗体快速检测试剂盒（胶体金法）
	5盒
	工业
	炭疽杆菌（BA-Ab）抗体检测，10T/盒
	2750

	37 
	炭疽杆菌抗原快速检测试剂盒（胶体金法）
	5盒
	工业
	炭疽杆菌（BA-Ag）抗原检测，10T/盒
	2750

	38 
	鼠疫杆菌抗体快速检测试剂盒（胶体金法）
	5盒
	工业
	鼠疫杆菌抗体检测，10T/盒
	2750

	39 
	鼠疫杆菌抗原快速检测试剂盒（胶体金法）
	5盒
	工业
	鼠疫杆菌抗原检测，10T/盒
	2750

	40 
	钩端螺旋体抗体快速检测试剂盒（胶体金法）
	5盒
	工业
	钩体（BA-Ab）抗体检测，10T/盒
	2750

	41 
	钩端螺旋体抗原快速检测试剂盒（胶体金法）
	5盒
	工业
	钩体（BA-Ag）抗原检测，10T/盒
	2750

	42 
	布鲁氏菌虎红平板凝集检测试剂盒
	3盒
	工业
	400T/盒
	4350

	43 
	布鲁氏菌试管凝集检测试剂盒
	6盒
	工业
	60T/盒
	8100

	44 
	轮状病毒ELISA检测试剂盒
	2盒
	工业
	1.96人份/盒；
▲2.双抗夹心法，特异性检测A组轮状病毒，与其他肠道病毒无交叉反应；
3.检测结果以截断值(Cut Off值)计算，定性判定样本阴阳性。
[bookmark: OLE_LINK12]▲4.投标文件中提供产品说明书等佐证材料。
	4000

	45 
	人类免疫缺陷病毒Ⅰ型（HIV-1）DNA检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	10盒
	工业
	1.规格：48人份/盒；
2.用于体外定量检测人全血中人类免疫缺陷病毒I型(HIV-1)M组的DNA，含配套提取试剂；
▲3.投标文件中提供投标产品具有国家药品监督管理部门颁发的有效期内的医疗器械注册证。
	384000

	46 
	志贺菌属诊断血清
	2盒
	工业
	1mL/瓶，54瓶/盒，含50种血清：包含痢疾志贺氏菌1-12型、福氏志贺氏菌Ⅰ-Ⅵ型及群3,4、群6及群7、鲍氏志贺氏菌1-18型、宋内氏志贺氏菌血清1相、2相等单价血清，以及多种多价血清。
	12000

	47 
	猪链球菌诊断用单抗
	1盒
	工业
	1mL/支，4支/盒。冻干粉或液体。
	3800

	48 
	猪链球菌14诊断用单抗（玻片凝集法）
	1盒
	工业
	1mL/支，4支/盒。冻干粉或液体。
	8500

	49 
	猪链球菌2诊断用单抗（玻片凝集法）
	1盒
	工业
	1mL/支，4支/盒。冻干粉或液体。
	4000

	50 
	结核感染T细胞检测试剂盒（体外释放酶联免疫法）
	1盒
	工业
	1.规格：96测试/盒。
2.主要组成成分包含但不限于微孔培养板（酶标板）、测试培养管、本底对照培养管、阳性对照培养管、显色底物溶液（A液/B液）、封板膜、自封袋等。
3.2-8℃避光、密封保存。
	4200

	51 
	HIV智慧检测盒
	1000盒
	工业
	1.规格：1人份/盒；
2.具备检测结果自动判定与数据自动采集功能，可实时接收并处理分析数据，实现检测结果的数字化显示和存储；
3.支持通过微信小程序扫码查看检测结果及检测记录，同时提供支撑应用运行的云端服务器等相关网络资源，用户仅可查询、读取与本人手机完成绑定的试剂检测数据。
	128000

	52 
	HIV-1新发感染亲和力快速检测试剂盒
	20盒
	工业
	1.规格：50人份/盒；
2.方法：胶体金法；
3.用途：区分HIV-1新发和既往感染状态；
4.初筛T线最低检出限：0.3NCU/mL。
	100000

	53 
	HIV/HCV血清学考核样品
	550套
	工业
	1.规格：每套5支，1mL/支；
2.内容物：其中01号为HIV/HCV阳性（高值），02号为HIV/HCV阴性，03号为HIV阳性而HCV阴性（中值），04号为HCV阳性而HIV阴性（中值），05号为HIV/HCV阳性（中值）。
	110000

	54 
	风疹病毒IgG抗体亲和力检测试剂盒
	4盒
	工业
	1.规格：48人份/盒。
2.检测方法：酶联免疫法。
3.适用范围：本产品用于定性检测人血清或血浆中的风疹病毒IgG抗体亲和力。
4.主要组成成分：包被板、酶结合物、样品稀释液、对照缓冲液、解离缓冲液、高亲和力质控品、低亲和力质控品、底物液、显色剂、终止液、固体洗液、板贴、子母袋等。
5.具备医疗器械注册证。
▲6.投标文件中提供产品说明书等佐证材料。
	8000

	55 
	布鲁氏菌单项特异血清“A”
	5盒
	工业
	10×1mL/盒
	33000

	56 
	布鲁氏菌单项特异血清“M”
	5盒
	工业
	10×1mL/盒
	33000

	57 
	全自动化学发光免疫分析仪清洗液
	70瓶
	工业
	规格：≥714mL/瓶，用途：清洗仪器管路与反应区。
	25900

	58 
	全自动化学发光免疫分析仪检验系统用底物液
	6盒
	工业
	1.规格：底物液1≥1.5L/瓶，底物液2≥1.5L/瓶，2瓶/盒；
2.用途：与其它多种试剂配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测；
3.性能指标：与配套化学发光试剂中的发光标记物反应，产生光信号。      
	15000

	59 
	全自动化学发光免疫分析仪管路清洗液
	1瓶
	工业
	1.规格：≥500mL/瓶；
2.用途：仪器管路冲洗与维护保养。
	400

	60 
	全自动化学发光免疫分析仪单孔反应杯
	30盒
	工业
	1.规格：≥546个/盒；
2.用途：样本检测反应容器耗材。
	7500

	61 
	 全自动化学发光免疫分析仪一次性吸头
	40盒
	工业
	1.规格：≥96个/盒；
2.用途：用于机器机械臂样本加样耗材。
	6200

	62 
	 全自动化学发光免疫分析仪清洗液
	50瓶
	工业
	1.规格：≥714mL/瓶；
2.用途：清洗仪器管路与反应区。
	8500

	63 
	直接胆红素测定试剂
	15盒
	工业
	1.规格：R1：≥4×60mL、R2：≥4×15mL/盒。
2.用途：血清血浆样本中直接胆红素浓度的体外定量检测。
3.性能指标：R1为无色澄清液体，R2为淡黄色澄清液体，试剂空白光度值应不大于0.20，精密度：CV值应不大于5.0%。
	2280

	64 
	总胆红素测定试剂盒
	15盒
	工业
	1.规格：R1：≥4×60mL、R2：≥4×15mL/盒。
2.用途：血清血浆样本中总胆红素浓度的体外定量检测。
3.性能指标：R1为无色澄清液体，R2为淡黄色澄清液体，试剂空白光度值应不大于0.05，精密度：CV值应不大于5.0%。
	2445

	65 
	总蛋白测定试剂盒
	30盒
	工业
	1.规格：R1：≥4×60mL、R2：≥2×40mL/盒。
2.用途：血清血浆样本中总蛋白浓度的体外定量检测。
3.性能指标：R1为无色澄清液体，R2为蓝色澄清液体，试剂空白光度值应不大于0.2，精密度：CV值应不大于2.0%。
	1770

	66 
	白蛋白测定试剂盒
	20盒
	工业
	1.规格：R：≥6×50mL/盒。
2.用途：血清血浆样本中白蛋白浓度的体外定量检测。
3.性能指标：为黄绿色澄清液体，试剂空白光度值应不大于0.2，精密度：CV值应不大于2.0%。
	1180

	67 
	天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(AST)
	15盒
	工业
	1.规格：R1：≥4×50mL、R2：≥2×50mL/盒。
2.用途：血清血浆样本中AST活力的体外定量检测。
3.性能指标：R1、R2为无色澄清液体，试剂空白光度值应不小于1.2，精密度：CV值应不大于5.0%。
	2190

	68 
	谷丙转氨酶测定试剂盒(ALT)
	50盒
	工业
	1.规格：R1：≥4×50mL、R2：≥2×50mL/盒。
2.用途：血清血浆样本中ALT活力的体外定量检测。
3.性能指标：R1、R2为无色澄清液体，试剂空白光度值应不小于1.2，精密度：CV值应不大于5.0%。
	10000

	69 
	碱性磷酸酶试剂盒
	15盒
	工业
	1.规格：R1：≥4×50mL、R2：≥1×50mL/盒。
2.用途：血清血浆样本中ALP活性的定量检测。
3.性能指标：R1、R2为无色澄清液体，试剂空白光度值应不大于0.80，精密度：CV值应不大于5.0%。
	2475

	70 
	谷氨酰转肽酶(GGT)
	15盒
	工业
	1.规格：R1：≥4×50mL、R2：≥1×50mL/盒。
2.用途：血清血浆样本中GGT活力的体外定量检测。
3.性能指标：R1、R2为无色澄清液体，试剂空白光度值应不大于0.80，精密度：CV值应不大于5.0%。
	3960

	71 
	尿素氮
	15盒
	工业
	1.规格：R1：≥4×50mL、R2：≥1×50mL/盒。
2.用途：血清血浆样本中UREA浓度的体外定量检测。
3.性能指标：R1、R2为无色澄清液体，试剂空白光度值应不大于0.80，精密度：CV值应不大于5.0%。
	2745

	72 
	肌酐测定试剂盒
	15盒
	工业
	1.规格：R1：≥4×45mL、R2：≥2×30mL/盒。
2.用途：血清血浆样本中CR浓度的体外定量检测。
3.性能指标：R1、R2为无色澄清液体，试剂空白光度值应不大于0.10，精密度：CV值应不大于5.0%。
	18090

	73 
	尿酸
	15盒
	工业
	1.规格：R1：≥4×50mL、R2：≥1×50mL/盒。
2.用途：血清血浆样本中UA浓度的体外定量检测。
3.性能指标：R1、R2为无色澄清液体，试剂空白光度值应不大于0.10，精密度：CV值应不大于5.0%。
	2895

	74 
	葡萄糖测定试剂盒
	15盒
	工业
	1.规格：R1：≥4×50mL、R2：≥2×50mL/盒。
2.用途：血清血浆样本中GLU浓度的体外定量检测。
3.性能指标：R1、R2为无色澄清液体，试剂空白光度值应不大于0.30，精密度：CV值应不大于5.0%。
	2400

	75 
	甘油三酯测定试剂盒
	12盒
	工业
	1.规格：R1：≥4×50mL、R2：≥2×25mL/盒。
2.用途：全自动生化分析仪实验用试剂。
	4428

	76 
	总胆固醇测定试剂盒
	12盒
	工业
	1.规格：R1：≥4×50mL、R2：≥2×50mL/盒。
2.用途：血清血浆样本中CHO浓度的体外定量检测。
3.性能指标：R1、R2为无色澄清液体，试剂空白光度值应不大于0.08，精密度：CV值应不大于3%。
	2256

	77 
	高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒
	14盒
	工业
	1.规格：R1：≥4×45mL、R2：≥2×30mL/盒。
2.用途：血清血浆样本中HDL浓度的体外定量检测。
3.性能指标：R1、R2为无色澄清液体，试剂空白光度值应小于0.05，精密度：CV值应不大于4.0%。
	14224

	78 
	载脂蛋白A1测定试剂盒
	10盒
	工业
	1.规格：R1：≥4×50mL、R2：≥2×20mL/盒。
2.用途：血清血浆样本中Apo A1浓度的体外定量检测。
3.性能指标：R1、R2为无色澄清液体，试剂空白光度值应不大于0.20，精密度：CV值应不大于3%。
	13650

	79 
	载脂蛋白B测定试剂盒
	10盒
	工业
	1.规格：R1：≥4×50mL、R2：≥2×20mL/盒。
2.用途：血清血浆样本中Apo B浓度的体外定量检测。
3.性能指标：R1、R2为无色澄清液体，试剂空白光度值应不大于0.20，精密度：CV值应不大于3%。
	13650

	80 
	a-1微球蛋白
	22盒
	工业
	1.规格：R1：≥2×40ml、R2：≥2×10ml/盒。
2.用途：血清血浆样本中a-1MG浓度的体外定量检测。
3.性能指标：R1为无色澄清液体,R2为乳白色混悬液，试剂空白光度值应不大于0.5，精密度：CV值应不大于5%。
	47630

	81 
	β-2微球蛋白
	20盒
	工业
	1.规格：R1：≥2×60ml、R2：≥2×15ml/盒。
2.用途：血清血浆样本中β-2MG浓度的体外定量检测。
3.性能指标：R1为无色澄清液体,R2为乳白色混悬液，试剂空白光度值应不大于0.5，精密度：CV值应不大于5%。
	44860

	82 
	全自动尿液分析系统清洗液
	40桶
	工业
	1.规格：≥5L/桶；
2.用途：清洗仪器管路；
3.性能指标：澄清液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。
	56800

	83 
	全自动尿沉渣分析系统清洗液
	5瓶
	工业
	1.规格：≥230mL；
2.用途：浸泡管道及计数池、清除尿液中的蛋白；
3.性能指标：澄清液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。
	1500

	84 
	尿液分析试纸条（干式化学法）
	100筒
	工业
	1.规格：≥100条/筒；
2.用途：用于尿液中的白细胞、尿胆原、微量白蛋白、蛋白质、胆红素、葡萄糖、抗坏血酸、比重、酮体、肌酐、pH值、隐血、尿钙的半定量检测；用于亚硝酸盐的定性检测；
3.性能指标：满足YY/T 0478-2011《尿液分析试纸条》基本要求。
	20200

	85 
	多项目尿液化学分析控制品
	5盒
	工业
	1.规格：≥12瓶/盒；
2.用途：用于干化学尿液试纸条和干化学尿液分析仪的质量控制；
3.性能指标：定量项目(比重、酸碱度、葡萄糖、白蛋白)测量结果的变异系数CV值≤5%；定性项目（胆红素、尿胆原、酮体、隐血、亚硝酸盐、白细胞、维生素C）的测量结果一致性与标示值符合程度100%。
	2500

	86 
	全自动尿液分析系统清洗液
	40瓶
	工业
	1. 规格：5L×2瓶/箱；
1. 主要成分：聚氧乙烯月桂醚，对羟基苯甲酸甲酯钠，氯化钠
3.用途：浸泡管道及计数池、清除尿液中的蛋白；
4.性能指标：澄清液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。
	56800

	87 
	全自动尿沉渣分析系统清洗液
	5瓶
	工业
	1.规格：≥230mL/瓶；
2.用途：浸泡管道及计数池、清除尿液中的蛋白；
3.性能指标：澄清液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。
	1500

	88 
	血细胞分析用稀释液 DS
	30瓶
	工业
	规格：≥20L/瓶，主要成分氯化钠0.10%，三羟甲基氨基甲烷缓冲液0.5%，用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。
	8400

	89 
	血细胞分析用LN溶血剂
	4瓶
	工业
	规格：≥4L/瓶，主要组成成分为柠檬酸缓冲液0.50%。用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数测定。
	4500

	90 
	血细胞分析用LD溶血剂
	10瓶
	工业
	规格：≥4L/瓶，主要组成成分：聚氧乙烯醚0.50%、羟乙基哌嗪乙磺酸缓冲液0.50%，用于血细胞分析前破坏红细胞，维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数测定。
	25100

	91 
	血细胞分析用LH溶血剂
	12瓶
	工业
	规格：≥1L/瓶，主要成分为表面活性剂0.50%、三羟甲基氨基甲烷缓冲液0.5%，用于血细胞分析前破坏红细胞，溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定。
	11460

	92 
	血细胞分析用FD染色液
	7袋
	工业
	规格：≥48mL/袋，主要组成成分为聚甲烯次甲基荧光染料0.01%、甘醇99.99%。用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。
	19670

	93 
	血细胞分析用FN染色液
	7袋
	工业
	规格：≥48mL/袋，主要组成成分为聚甲烯次甲基荧光染料0.01%、甘醇99.99%。用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。
	38220

	94 
	五分类质控品
	10管
	工业
	质控物(中值≥4.5mL/管)（光学法）主要组成成分为类白细胞、类血小板、红细胞以及其它保证质控品稳定性的成分。用于监控和评价分析仪检测结果的精密度。
	6500

	95 
	生化分析仪探头清洗液
	40瓶
	工业
	1.规格：≥50mL/瓶。
2.用途：清洗液路。
3.性能指标：无色澄清液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。
	4000

	96 
	超纯化树脂
	12包
	工业
	1.规格：≥5L/包。
2.用途：纯水机净化过滤制纯水用耗材。
3.性能指标：阳树脂、阴树脂比例2:1，保持纯化水质参数在1.0以下。
	12000

	97 
	RO反渗透膜
	10支
	工业
	1.规格：≥500GPD/支。
2.用途：纯水机净化过滤制纯水用耗材。
3.性能指标：进水水源为市政自来水(TDS进水压力：400ppm，2.0-5.0kg/cm2，水温5-45℃)，RO水PH值在5.5-6.5之间。
	35000

	98 
	预处理滤芯
	6套
	工业
	1.规格：≥20寸/套。
2.用途：纯水机净化过滤制纯水用滤芯。
3.性能指标：包含20PP/AC/PL各1支，保持纯化水参数在1.0以下。
	1980

	99 
	复合定值质控血清(中值)
	15瓶
	工业
	1.规格：≥5mL/瓶，中值（水平2）。
2.用于：用于生化实验各项目的质量控制。
	1950

	100 
	复合校准血清(定标液)
	3瓶
	工业
	1.规格：≥5ml/瓶。
2.用途：用于生化实验项目定标。
	390.3

	101 
	血脂类校准血清
	2瓶
	工业
	1.规格：≥5ml/瓶。
2.用途：用于生化实验项血脂类项目校准。
	660

	102 
	全自动生化分析仪清洗液
	60瓶
	工业
	1.规格：≥2L/瓶。
2.用途：用于生化分析仪清洗管路与反应杯。
	26400

	103 
	全自动生化分析仪抗菌无磷清洗液
	10瓶
	工业
	1.规格：≥500mL/瓶。
2.用途：用于生化分析仪清洗管路与反应杯。
	9800

	104 
	全自动生化分析仪酸性清洗液
	20瓶
	工业
	规格：≥500mL/瓶。
用途：用于生化分析仪清洗管路与反应杯。
	8600

	105 
	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（TPPA）
	5盒
	工业
	1.规格：≥100人份/盒；
2.方法与用途：凝集法、用于体外定性检测人血清或血浆中的梅毒螺旋体抗体；
3.性能指标：以国家阳性参考品进行检定，符合率为10/12；以国家阴性参考品进行检定，符合率为20/20。
	3950

	106 
	梅毒甲苯胺红不加热血清诊断试剂盒（TRUST）
	2盒
	工业
	1.规格：≥120人份/盒；
2.用途：以检测血清或血浆中反应素用。可作为梅毒病人的诊断和疗效参考。
	275

	107 
	丙氨酸氨基转移酶（ALT)测定试剂盒（IFCC法）
	1盒
	工业
	1.规格：R1：≥6×57mL、R2：≥3×32 mL/盒。
2.用途：采用IFCC法，用于体外定量测定人血清或肝素血浆中丙氨酸氨基转移酶的活力。
3.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为4～1000 U/L。 
4.精密度： 
（1）重复性：变异系数≤3.5 %； 
（2）批间差：相对偏差≤5.0 %。 
5.分析灵敏度：浓度为 30 U/L 时，吸光度变化率≥0.005 A/min。 
6.试剂空白：试剂以水为空白在37℃±1℃，340 nm 波长条件下，吸光度>0.5A，吸光度变化率<0.0010 A/min。 
	199.8

	108 
	天门冬氨酸氨基转移酶（AST）测定试剂盒（IFCC法）
	1盒
	工业
	1.规格：R1：≥6×57 mL、R2：≥3×32 mL/盒。
2.用途：采用IFCC法，用于体外定量测定人血清中天门冬氨酸氨基转移酶的活力。
3.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为 4～800 U/L。 
4.精密度： 
（1）重复性：变异系数≤3.5 %； 
（2）批间差：相对偏差≤5.0 %。 
5.分析灵敏度：浓度为30 U/L 时，吸光度变化率≥0.005A/min。 
6.试剂空白：试剂以水为空白在37℃±1℃，340nm 波长条件下，吸光度≥1.0A，吸光度变化率≤0.004A/min。 
	202

	109 
	碱性磷酸酶（ALP）测定试剂盒（AMP缓冲液法）
	1盒
	工业
	1.规格：R1：≥6×58 mL、R2：≥3×32 mL/盒。
2.用途：采用AMP缓冲液法，用于体外定量测定人血清中碱性磷酸酶的活力。
3.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为 5～800 U/L。 
4.精密度： 
（1）重复性：变异系数≤3.0 %； 
（2）批间差：相对偏差≤5.0 %。 
5.分析灵敏度：浓度为 75U/L 时，吸光度变化率≥0.014 A/min。 
6.试剂空白：试剂以水为空白在37℃±1℃，405 nm 波长条件下，吸光度<2.5A，吸光度变化率<0.007 A/min。 
	262

	110 
	γ-谷氨酰转移酶（γ-GT)测定试剂盒（IFCC法）
	1盒
	工业
	1.规格：R1：≥6×57 mL、R2：≥3×32 mL/盒。
2.用途：采用 IFCC 法，用于体外定量测定人血清中 γ-谷氨酰转移酶的活力。
3.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为 4～650 U/L。 
4.精密度： 
（1）重复性：变异系数≤3.0 %； 
（2）批间差：相对偏差≤4.5 %。 
5.分析灵敏度： 浓度为 25 U/L 时，吸光度变化率≥0.009 A/min。 
6.试剂空白：试剂以水为空白在 37℃±1℃，405 nm 波长条件下，吸光度<1.0A，吸光度变化率<0.003A/min。 
	364

	111 
	总胆红素(T-Bil)测定试剂盒（钒酸盐氧化法）
	1盒
	工业
	1.规格：R1：≥4×58 mL、R2：≥2×32 mL/盒。
2.用途：采用钒酸盐氧化法，用于体外定量测定人血清中总胆红素的含量。
3.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为 2～684 μmol/L。 
4.精密度： 
（1）重复性：变异系数≤5.0 %； 
（2）批间差：相对偏差≤6.0 %。 
5.分析灵敏度：浓度为12μmol/L 时，吸光度变化率≥0.0035 A/min。 
6.试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，450 nm波长条件下，吸光度<0.10A。 
	206

	112 
	直接胆红素(D—Bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法)
	1盒
	工业
	1.规格：R1：≥4×58 mL、R2：≥2×32 mL/盒。 
2.用途：采用钒酸盐氧化法，用于体外定量测定人血清中直接胆红素的含量。
3.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为 1～430 μmol/L。 
4.精密度： 
（1）重复性：变异系数≤5.0 %； 
（2）批间差：相对偏差≤6.0 %。 
5.分析灵敏度：浓度为4.5μmol/L 时，吸光度变化率≥0.003 A/min。 
6.试剂空白吸光度：试剂以水为空白在 37 ℃±1℃，450 nm波长条件下，吸光度<0.10A。
	238

	113 
	总蛋白(TP)测定试剂盒(双缩脲法)
	1盒
	工业
	1.规格：R1：≥4×60 mL、R2：≥4×17 mL/盒。
2.用途：采用双缩脲法，用于体外定量测定人血清或血浆中总蛋白的含量。
3.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为 2～120 g/L。 
4.精密度： 
（1）重复性：变异系数≤2.0 %； 
（2）批间差：相对偏差≤4.5 %。 
5.分析灵敏度：浓度为 70 g/L 时，吸光度变化率≥0.150A/min。 
6.试剂空白吸光度：试剂以水为空白在 37 ℃±1℃，546 nm波长条件下，吸光度< 0.200 A。  
	73.2

	114 
	白蛋白（ALB)测定试剂盒（溴甲酚绿法）
	1盒
	工业
	1.规格：≥6×60 mL/盒。
2.用途： 采用溴甲酚绿法，用于体外定量测定人血清或血浆中白蛋白的含量。
3.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为 3～60 g/L。 
4.精密度： 
（1）重复性：变异系数≤2.0 %； 
（2）批间差：相对偏差≤4.5 %。 
5.分析灵敏度：浓度为40g/L 时，吸光度变化率≥0.3733 A/min。 
6.试剂空白吸光度：试剂以水为空白在 37℃±1℃，605 nm波长条件下，吸光度< 1.2 A。 
	77.6

	115 
	总胆固醇(TC)测定试剂盒(氧化酶法）
	1盒
	工业
	1.规格：≥6×60 mL/盒。
2.用途：采用氧化酶法，用于体外定量测定人血清中总胆固醇的含量。
3.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为 0.1～20.0 mmol/L。 
4.精密度： 
（1）重复性：变异系数≤3.0 %； 
（2）批间差：相对偏差≤4.0 %。 
5.分析灵敏度：浓度为5.5 mmol/L 时，吸光度变化率≥0.4 A/min。 
6.试剂空白吸光度：试剂以水为空白在 37 ℃±1℃，500 nm 波长条件下，吸光度<0.3A。
	248.6

	116 
	甘油三酯(TG)测定试剂盒(氧化酶法)
	1盒
	工业
	1.规格：≥6×60 mL/盒。
2.用途：采用氧化酶法，用于体外定量测定人血清中甘油三酯的含量。
3.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为 0.1～12.5 mmol/L。 
4.精密度： 
（1）重复性：变异系数≤3.0 %； 
（2）批间差：相对偏差≤4.0 %。 
5.分析灵敏度：浓度为2.5 mmol/L 时，吸光度变化率≥0.4 A/min。 
6.试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，500nm 波长条件下，吸光度<0.3A。
	457.2

	117 
	高密度脂蛋白胆固醇(HDL—C)测定试剂盒(直接法)
	1盒
	工业
	1.规格：R1：≥4×58 mL、R2：≥2×42 mL/盒。
2.用途：采用直接法，用于体外定量测定人血清中高密度脂蛋白胆固醇的含量。
3.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为 0.05～6.0 mmol/L。 
4.精密度： 
（1）重复性：变异系数≤2.5 %； 
（2）批间差：相对偏差≤4.0 %。 
5.分析灵敏度：浓度为1mmol/L 时，吸光度变化率≥0.062 A/min。 
6.试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，600 nm 波长条件下，吸光度<0.08A。
	1152.2

	118 
	低密度脂蛋白胆固醇(LDL—C)测定试剂盒(直接法)
	1盒
	工业
	1.规格：R1：≥4×58 mL、R2：≥2×42 mL/盒。
2.用途：采用直接法，用于体外定量测定人血清或血浆中低密度脂蛋白胆固醇的含量。
3.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为 0.05～20 mmol/L。 
4.精密度： 
（1）重复性：变异系数≤2.5 %； 
（2）批间差：相对偏差≤4.0 %。 
5.分析灵敏度：浓度为4 mmol/L时，吸光度变化率≥0.19 A/min。 
6.试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，600 nm波长条件下，吸光度<0.08A。 
	1705

	119 
	载脂蛋白A1测定试剂盒
	1盒
	工业
	1.规格：R1：≥3×42 mL、R2：≥3×15 mL/盒。
2.用途：采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中载脂蛋白 A1 的含量。 
3.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为 0.2～2.3 g/L。 
4.精密度： 
（1）重复性：变异系数≤4.0 %； 
（2）批间差：相对偏差≤5.0 %。 
5.分析灵敏度： 浓度为 1.5 g/L 时，吸光度变化率≥0.86 A/min。 
6.试剂空白吸光度：试剂以水为空白在 37 ℃±1℃，340 nm波长条件下，吸光度< 0.3A。
	846

	120 
	载脂蛋白B测定试剂盒
	1盒
	工业
	1.规格：R1：≥3×42 mL、R2：≥3×15 mL/盒。
2.用途：采用免疫透射比浊法，用于体外定量测定人血清中载脂蛋白 B 的含量。 
3.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为 0.2～2.2 g/L。 
4.精密度： 
（1）重复性：变异系数≤4.0 %； 
（2）批间差：相对偏差≤5.0 %。 
5.分析灵敏度： 浓度为 1 g/L 时，吸光度变化率≥0.25 A/min。 
6.试剂空白吸光度：试剂以水为空白在 37 ℃±1℃，340nm波长条件下，吸光度< 0.3A。
	800

	121 
	β2—微球蛋白(β2—MG)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)
	2盒
	工业
	1.规格：R1：≥2×40 mL、R2：≥2×12 mL/盒。
2.用途：采用胶乳免疫比浊法，用于体外定量测定人血清或尿液中 β2-微球蛋白的浓度。
3.性能指标：线性范围：本试剂盒血清测定的线性范围为 0.2～18 mg/L；尿液测定的线性范围为 0.05～5mg/L。 
4.精密度： 
（1）重复性：变异系数≤4.0 %； 
（2）批间差：相对偏差≤10.0 %。 
5.分析灵敏度：浓度为 1 mg/L 时，吸光度变化率≥0.01 A/min。 
6.试剂空白吸光度：试剂以水为空白在 37 ℃±1℃，570 nm 波长条件下，吸光度< 0.9A。
	4300

	122 
	葡萄糖测定试剂盒
	1盒
	工业
	1.规格：R1：≥6×57 mL、R2：≥3×32 mL /盒。
2.用途：采用葡萄糖氧化酶法，用于体外定量测定人血清或血浆中葡萄糖的含量。 
3.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为 0.3～25 mmol/L。 
4.精密度： 
（1）重复性：变异系数≤3.0%； 
（2）批间差：相对偏差≤5.0%。 
5.分析灵敏度：浓度为 5 mmol/L 时，吸光度变化率≥0.26 A/min。 
6.试剂空白吸光度：试剂以水为空白在 37℃±1℃，510 nm 波长条件下，吸光度< 0.1 A。 
7.准确度：相对偏差≤10.0%。 
8.校准品均一性：变异系数≤5.0%。 
	208

	123 
	尿素（UREA)测定试剂盒（紫 外-谷氨酸脱氢酶法）
	1盒
	工业
	1.规格：R1：≥6×58 mL、R2：≥3×32 mL/盒。
2.用途：采用紫外-谷氨酸脱氢酶法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中尿素（尿素氮）的含量。 
3.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为 0.9～40.0 mmol/L。 
4.精密度： 
（1）重复性：变异系数≤4.0 %； 
（2）批间差：相对偏差≤6.0 %。 
5.分析灵敏度： 浓度为 5 mmol/L 时，吸光度变化率≥0.022 A/min。 
6.试剂空白：试剂以水为空白在37℃±1℃，340 nm 波长条件下，吸光度>0.5A，吸光度变化率<0.0060A/min。 
	238

	124 
	肌酐（CREA)测定试剂盒（肌 氨酸氧化酶法）
	1盒
	工业
	1.规格：R1：≥4×59 mL、R2：≥2×42 mL/盒。 
2.用途：采用肌氨酸氧化酶法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中肌酐的含量。 
3.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为 10～7000 μmol/L。 
4.精密度： 
（1）重复性：变异系数≤3.0 %； 
（2）批间差：相对偏差≤5.0 %。 
5.分析灵敏度： 浓度为 60 μmol/L 时，吸光度变化率≥0.016 A/min。 
6.试剂空白吸光度：试剂以水为空白在 37 ℃±1℃，546 nm 波长条件下，吸光度< 0.2A。 
	1164

	125 
	尿酸（UA)测定试剂盒（尿酸 酶-过氧化物酶法）
	1盒
	工业
	1.规格：R1：≥6×57 mL、R2：≥3×32 mL/盒。
2.用途：采用尿酸酶-过氧化物酶法，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中尿酸的含量。
3.性能指标：线性范围：本试剂盒线性范围为20.8～1500μmol/L。 
4.精密度： 
（1）重复性：变异系数≤3.0%； 
（2）批间差：相对偏差≤6.0%。 
5.分析灵敏度：浓度为240μmol/L 时，吸光度变化率≥0.047 A/min。 
6.试剂空白吸光度：试剂以水为空白在37℃±1℃，546 nm 波长条件下，吸光度< 0.1 A。 
7.准确度：相对偏差≤10.0%。
	236

	126 
	生化分析仪用清洗液
	1箱
	工业
	1.规格：≥2L×6/瓶。
2.用途：用于生化分析仪样本针、试剂针、搅拌杆和反应杯的清洗。
	260

	127 
	液基细胞和微生物处理、保存试剂
	4箱
	工业
	1.规格：600测试/箱；
2.用途：用于临床检验分析前的寄生虫保存、运输、提取、分离、固定、制片。
	40000

	128 
	人绒毛膜促性腺激素（HCG)检测试纸/早孕纸片
	8盒
	工业
	1.规格：100人份/盒；
2.用途：用于体外定性检测人尿液中的人绒毛膜促性腺激素(hCG)含量，可用于育龄妇女早期妊娠诊断。
	800

	129 
	乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(PCR—荧光探针法) 
	30盒
	工业
	48人份/盒，用PCR荧光探针法进行定量检测，检测下限30IU/mL，设阴阳对照及定量参考品。
	28800

	130 
	结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法）
	1盒
	工业
	1.规格：48测试/盒。内容物：引物、探针、dNTP/dUTP Mix、Taq 酶、UNG酶、内控模板。
2.使用标本：痰标本等。
3.检测试剂方法：实时荧光PCR方法；
4.可检测结核分枝杆菌复合群（MTBC）特异的IS6110基因，可用于MTBC的快速检测和筛查。
▲5.对国家阴性参考品和阳性参考品符合率均为100%，重复性CV值≤3%，临床样本阳性符合率、阴性符合率、总符合率均＞95%。
6.最低检出限为10菌/mL。
7.检测时间2小时以内。
8.无需额外仪器判读。
▲9.稳定性：单管单人份冻干试剂，7天内可常温运输。
▲10.有效期：货物送达采购人指定地点时货物剩余有效期≥15个月。
11.不受卡介苗和其他非结核分枝杆菌干扰，临床常用的干扰物质药物对检测结果无影响。
	4800

	131 
	分枝杆菌鉴定试剂盒（荧光PCR熔解曲线法）
	1盒
	工业
	▲1.检测用途：用于对人体样本进行分枝杆菌菌种的筛查与鉴定，可区分结核分枝杆菌复合群与非结核分枝杆菌。
2.检测样本：痰液或培养物。
3.检测方式：定性检测。
▲4.检测种（群）：至少包括临床常见的分枝杆菌，如结核分枝杆菌复合群、胞内分枝杆菌、鸟分枝杆菌、戈登分枝杆菌、堪萨斯分枝杆菌等。
5.最低检出限为1000菌/mL。
6.检测时间：3小时。
7.稳定性：单管单人份冻干试剂，可常温运输。
8.有效期：货物送达采购人指定地点时货物剩余有效期≥15个月。
9.PCR扩增检测全程闭管操作，无需PCR后处理，减少PCR产物污染的可能性；
▲10.需取得国家药品监督管理局（NMPA）的三类体外诊断试剂注册证。
11.规格：24测试/盒。
	4800

	[bookmark: _Hlk235264692]二、商务要求

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日历日内与采购人完成合同签订。

	▲交付使用时间及地点
	1.交货时间：按采购人提供的供货计划分批供货，接到配送计划后由中标供应商在15个工作日内配送到交货地点。
2.交货地点：广西区内采购人指定地点；未验收前保管工作由中标供应商自行负责。
3.中标供应商必须承担产品运输、验收检测和提供产品说明书等其他类似的义务。
4.交货方式：现场交货。

	▲质保期
	除另有约定的，其余自交货验收合格之日起有效期：≥10个月。所送货品应明确标示批号、生产日期和有效期。

	▲售后服务要求
	1.提供的产品必须是未使用过的全新产品，并负责免费送货上门（即送货上楼，含无电梯楼层）。
2.供货产品必须满足招标文件要求，并符合国家规定的质量标准，否则采购人有权退货，由此引发的费用及其他经济损失全部由中标供应商承担。
3.质量保证期内，中标供应商负责处理解决货物出现的质量问题并承担一切费用。
4.所提供货品如有质量、规格、数量等不符合参数要求，采购人有权要求中标供应商在2个工作日内整改，中标供应商应及时调整且在规定时间内提供符合要求的货物，否则视为违约。如情况特殊可与采购人协商后适当延长交货时间。
5.如产品在使用过程中出现任何问题，中标供应商1小时内电话响应，3小时内答复；如有必要，在12小时内直接到采购人指定现场了解情况，现场排查问题直至保证试剂能够正常使用。
6.交付产品必须按照投标文件和合同约定的品牌、规格供货，且提供产品保证均为厂家原装正品，如出现以次充好等违约现象，采购人有权终止并解除合同。货品在质保期内涉及产品质量问题的中标供应商应在采购人指定期限内无条件退换。若退换后的货品经采购人二次验收后有三次以上仍不满足采购人实验需求或检定不合格时，采购人有权终止合同并追究中标供应商违约责任。
7.交付货品清单同货物一并送达采购人。货品在交付前发生的风险均由中标供应商自行负责。

	▲付款方式
	无预付款，每批货物供货完毕并验收合格之日起15个工作日内，中标供应商开具请款函及发票给采购人，采购人在收到请款函及发票之日起10个工作日内支付该批货物全部合同款给中标供应商。

	▲报价及要求
	1.投标人的投标报价为人民币含税价，本项目实行总价包干且为采购人指定地点的现场交货价。投标报价包含设备及服务所需的一切费用总和，包括但不限于货物价格、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保管、验收、产品检验检测、培训、售后服务、技术支持、人员服务、保险、招标代理服务费、税金等，以及合同明示所有责任、义务和一般风险等，采购人不再支付任何费用。
2.包装和运输
（1）原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。
（2）包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防破损、装卸等要求。
（3）国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，供应商应当执行。
（4）产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由供应商自行承担。
3.保险。若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、产品、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。
4.在产品验收时，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。

	▲知识产权
	中标供应商保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，中标供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究中标供应商的法律责任，其不利后果由中标供应商全部承担。

	[bookmark: _Hlk236210118]验收要求
	1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。
2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
3.验收依据：按合同（含本招标文件采购需求、中标供应商投标文件承诺）要求及国家标准进行验收。
4.验收标准
（1）中标供应商按采购人需求清单进行供货，货物交到指定地点后，双方现场进行货品清点。供应商交付的产品须符合有效期要求。
（2）供应商必须按投标文件和合同约定的品牌、规格供货，验收不合格时，中标供应商必须在采购人指定的时间内无条件更换，由此造成的损失和责任由供应商承担。货物交付并验收合格，双方签署验收单，作为合同款结算依据。
（3）如有抽检要求的，检测结果应符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。
（4）所有产品均已运输至指定地点；每次交货时出具本批次产品检验合格报告。
（5）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
5.验收要求
验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
（1）中标人按时间节点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。供应商须派授权代表参加本项目交货验收，核实所交货物的真伪；中标供应商必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。
（2）验收小组依据招标文件技术参数条款要求和中标人投标文件内容逐条进行验收，采购人在产品验收环节发现产品的技术参数指标不符合投标文件中技术参数响应的内容，验收不合格时，有权要求中标人在限定期限内进行整改，如整改后二次验收仍不合格的，采购人有权拒收货物并单方面终止合同和追究中标供应商违约责任，中标人须赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，并视情形将违约情况上报政府采购监督管理部门，由此带来的一切责任由中标供应商自行承担。
（3）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。
（4）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。
（5）项目验收过程中，若采购人委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。
6.本项目拟采购耗材仅用于日常实验检测和科研，不用于任何病理检验或检测，供货产品需是符合国家相关产品质量标准或规范的合格产品。

	[bookmark: _Hlk236210125]▲履约保证金
	1.中标公告发布之日起10个工作日内，中标供应商按合同金额的2%向采购人指定账户交纳履约保证金。待采购人计划供货的所有货物验收合格后，在三个月内若无质量问题，凭中标供应商申请书退还履约保证金（不计利息）。履约保证金指定账户：
开户名称：广西壮族自治区疾病预防控制中心
开户银行：建行南宁市汇春路支行
银行账号：4500 1604 5680 5070 0256  
2.履约保证金提交方式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。

	[bookmark: _Hlk236210070]其他要求
	供货产品属第二类医疗器械产品的，投标人需在投标文件中单独书面承诺（格式自拟），供货时按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求提供有效的医疗器械经营备案凭证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	质量管理、企业信用要求
	如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	能力或者业绩要求
	如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	（二）政策性加分条件

	符合节能环保等国家政策要求。

	（三）验收事项其他说明

	1.采购需求中所要求适配相关仪器或设备或平台均采购人单位在用设备或平台，供应商所供货物需按采购需求要求提供适配试剂或耗材，采购人将对照招标文件要求对产品进行验收。本章《采购需求》有其他要求的按其要求。
2.合同履行过程中，由采购人根据中标供应商所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标供应商投标文件承诺进行检验并记录，发现中标供应商在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。
3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。
4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。
5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标供应商均应提供相关有效的证书复印件。

	（四）进口产品及核心产品说明

	▲1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。
2.本分标采购标的序号  17“戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒”  为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	（五）其他要求

	1.投标人结合自身能力及本项目采购需求、第四章“评标方法及评标标准”，请在投标文件中提供项目实施方案（包括但不限于项目实施管理、组织架构、产品配送组织计划、运输方式及交货保障、进度计划、质量控制方案和验收措施等）（格式自拟）；有售前、售中和售后服务方案（包括但不限于对接方案、供货产品质量保障方案、产品质量问题处理、产品运输及保存、供货产品后期使用各环节的质量和使用效果的其他相关服务方案等）等（格式自拟）。
2.能够投入具有生物类或检测类或化学类相关专业中级或以上职称（以专业相关，比如临床检验专业、食品检验专业、化学化工检验专业、生物技术专业）的技术人员为项目提供技术支持服务保障。如有，投标文件中须提供技术人员职称证书复印件，及投标截止时间前半年内投标人为其缴纳的任意一个月社保证明（或劳动合同、或投标人为其发放工资的银行流水证明、或投标人代缴其个人所得税证明）复印件。
3.如有，请在投标文件中提供技术或能力相关证明，包含但不限于信誉、业绩等内容。
4.“技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有，投标文件中可提供产品生产商编写的有参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等），当投标文件中提供的产品参数与该产品生产商提供的参数同一参数内容不符合时，以生产商资料为准，且供应商自行承担由此导致被否决的后果。

	四、其他说明

	[bookmark: OLE_LINK19]▲1.本分标各项货物分项预算为最高限价，投标人的投标报价超相应货物最高限价的作无效投标处理。 
▲2.投标人就所投分标全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效。



分标2    采购预算：74.0885万元
本分标序号  213“无菌采样袋/均质袋”  货物为核心产品。
	一、项目要求及技术需求

	序号
	标的名称
	数量及单位
	所属
行业
	技术需求及要求
	分项预算（元）

	1 [bookmark: _Hlk236206824]
	一次性丁腈手套
	500盒
	工业
	100%丁腈橡胶，无粉，蓝色，小号，100只/盒。
	17500

	2 
	一次性丁腈手套
	430盒
	工业
	100%丁腈橡胶，无粉，蓝色，中号，100只/盒。
	15050

	3 
	一次性丁腈手套
	230盒
	工业
	100%丁腈橡胶，无粉，蓝色，大号，100只/盒。
	8050

	4 
	一次性加长丁腈手套
	45盒
	工业
	100只/盒；M号，30cm，加长型，无粉。
	1800

	5 
	一次性加长丁腈手套
	22盒
	工业
	100只/盒；L号，30cm，加长型，无粉。
	880

	6 
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	55盒
	工业
	1.尺寸：6.5号。
2.弯曲麻面无粉。
3.规格：50付（独立包装）/盒。
4.环氧乙烷或γ射线辐照灭菌。
5.执行标准：《一次性使用灭菌橡胶外科手套》GB/T 7543-2020标准。
	6050

	7 
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	75盒
	工业
	1.尺寸：7.0号。
2.弯曲麻面无粉。
3.规格：50付（独立包装）/盒。
4.环氧乙烷或γ射线辐照灭菌。
5.执行标准：《一次性使用灭菌橡胶外科手套》GB/T 7543-2020标准。
	8250

	8 
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	32盒
	工业
	1.尺寸：7.5号。
2.弯曲麻面无粉。
3.规格：50付（独立包装）/盒。
4.环氧乙烷或γ射线辐照灭菌。
5.执行标准：《一次性使用灭菌橡胶外科手套》GB/T 7543-2020标准。
	3520

	9 
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	30盒
	工业
	1.尺寸：8号。
2.弯曲麻面无粉。
3.规格：50付（独立包装）/盒。
4.环氧乙烷或γ射线辐照灭菌。
5.执行标准：《一次性使用灭菌橡胶外科手套》GB/T 7543-2020标准。
	3300

	10 
	无粉乳胶手套（绿色）
	40盒
	工业
	大号，25双/盒。
	2000

	11 
	一次性乳胶手套
	40盒
	工业
	1.规格：100只/盒，L码无粉一次性医用天然乳胶检查手套，执行GB10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》标准；无针孔破损，断裂力≥9N、伸长率≥650%，低致敏乳胶蛋白；
2.常温避光保存，到货剩余效期≥30个月，随货附批次出厂质检报告。
	2000

	12 
	一次性乳胶手套
	72盒
	工业
	1.规格：100只/盒，M码无粉一次性医用天然乳胶检查手套，执行GB10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》标准；无针孔破损，断裂力≥9N、伸长率≥650%，低致敏乳胶蛋白；
2.常温避光保存，到货剩余效期≥30个月，随货附批次出厂质检报告。
	3600

	13 
	一次性乳胶手套
	30盒
	工业
	1.规格：100只/盒，S码无粉一次性医用天然乳胶检查手套，执行GB10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》标准；无针孔破损，断裂力≥9N、伸长率≥650%，低致敏乳胶蛋白；
2.常温避光保存，到货剩余效期≥30个月，随货附批次出厂质检报告。
	1500

	14 
	一次性橡胶检查手套
	32盒
	工业
	大号，100只/盒，无粉。
	2880

	15 
	一次性PE手套
	400袋
	工业
	100只/袋，灭菌级。
	2000

	16 
	利器盒
	450个
	工业
	5L；商品材质：低压高密度聚乙烯。
	3150

	17 
	利器盒
	1100个
	工业
	4L；商品材质：低压高密度聚乙烯。
	6600

	18 
	利器盒
	110个
	工业
	3L；商品材质：低压高密度聚乙烯。
	550

	19 
	医疗垃圾袋
	7700个
	工业
	背心式，黄色，约58×75cm，4丝，加厚。
	5390

	20 
	医疗垃圾袋
	7000个
	工业
	约45×50cm，背心式，4丝，加厚。
	3500

	21 
	医疗垃圾袋
	7100个
	工业
	约30×28cm；1.5丝、背心式。
	2840

	22 
	医疗垃圾袋
	100个
	工业
	宽约120cm×长90cm，直筒式，加厚，医疗废物周转箱专用。
	120

	23 
	医疗垃圾袋
	2800个
	工业
	80×90cm，加厚。
	3360

	24 
	一次性医用外科口罩
	28510个
	工业
	独立包装，1个/包。
	14255

	25 
	医用外科口罩
	200包
	工业
	10个/包。
	1000

	26 
	N95口罩
	150个
	工业
	N95，30个/盒，10盒/箱。
	225

	27 
	一次性医用帽子
	300包
	工业
	10个/包；机制条形双筋加长。
	1080

	28 
	一次性医用帽子
	3100只
	工业
	1只/袋；A1型、蓝色、独立包装。
	1550

	29 
	自动鞋套机用鞋套盒
	122盒
	工业
	200只/盒；适用于申江SJ-XSK200鞋套机，一次性无纺布，加厚型盒装鞋套。
	10370

	30 
	鞋套机鞋套
	2盒
	工业
	200只/盒，塑料盒装鞋套，适用于申江鞋套机（SJ-XSK200C）。
	200

	31 
	一次性使用医用鞋套
	324包
	工业
	100只/包；加厚、独立包装。
	7452

	32 
	一次性使用手术衣
	7箱
	工业
	50件/箱；袖口缩紧设计，中号，要求防水。
	2660

	33 
	一次性使用手术衣
	4箱
	工业
	50件/箱；袖口缩紧设计，大号，要求防水。
	1520

	34 
	一次性手术衣
	50包
	工业
	大号，独立包装；蓝色，扎袖口，非织造布制成，防水。
	400

	35 
	一次性回缩式采血针
	1箱
	工业
	针管可完全回缩到采血针回缩套内，0.8×20mm(400套/箱)，配套持针器。
	1350

	36 
	一次性擦手纸
	29箱
	工业
	200mm×200mm，200抽/包，20包/箱。
	3480

	37 
	一次性末梢采血器
	145盒
	工业
	安全锁卡式press2型26G，主要由钢针(针尖可增加硅油层)、弹簧和塑料件组成，钢针采用06Cr19Ni10制成，弹簧采用碳素弹簧钢丝制成，50支/盒。
	3625

	38 
	一次性吸管
	5包
	工业
	0.2mL/支；管体半透明、亮白，可用于液氮环境，管端可热封，无菌，每支独立包装，灭菌，100支/包。
	1000

	39 
	巴氏吸管
	93包
	工业
	3mL，200支/包，独立无菌包装。
	5580

	40 
	一次性塑料吸管
	30包
	工业
	3mL加长版，100支/包。
	1200

	41 
	医疗废物垃圾桶
	30个
	工业
	30L，参考尺寸：40cm×40cm×60cm、加厚，脚踩即开即盖。
	2100

	42 
	医用消毒棉片
	10盒
	工业
	50片/盒；独立包装。
	150

	43 
	医用棉签
	2包
	工业
	A1型，通用型，10cm，50支/袋，40袋/包。
	80

	44 
	医用消毒棉签
	2310包
	工业
	20支/袋，50袋/包，医用脱脂棉，通用型12cm，竹棒型。
	46200

	45 
	超低温凝胶生物冰袋
	50包
	工业
	PE膜，蓄冷凝胶，650g，约17cm×12cm×3cm。
	175

	46 
	苯扎氯铵贴
	14盒
	工业
	创口贴，20片/盒，防水型。
	252

	47 
	冻存管
	30包
	工业
	2mL，50支/包；外旋盖，管壁带刻度，可立管。
	1500

	48 
	冻存管
	75包
	工业
	2mL，500个/包，管子和盖子分开，透明可立式。
	18000

	49 
	96孔PCR板封口膜
	2盒
	工业
	100张/盒；PCR荧光膜。
	760

	50 
	一次性真空采血管
	16.5箱
	工业
	4mL，1800支/箱，管体材质PET，无添加剂。
	14421

	51 
	一次性真空采血管（抗凝管）
	2件
	工业
	2mL/支，含EDTA-K2，1800支/件，管体材质PET
	1500

	52 
	EP管
	5包
	工业
	1000只/包；1.5mL/支。
	225

	53 
	荧光定量8联排管（带平盖）
	34盒
	工业
	125套/盒；0.2mL，无核酸酶，无菌。
	10200

	54 
	黄色医疗废弃物封口扎带
	300个
	工业
	约0.3×20cm。
	60

	55 
	一次性使用医用靴套
	500双
	工业
	无纺布。
	2500

	56 
	离心管
	2包
	工业
	50mL，100个/包，锥形底，拧盖。
	160

	57 
	纸质冻存盒
	10个
	工业
	81格/个，防水盒盖。
	60

	58 
	一次性输液管
	4包
	工业
	6号，25付/包。
	60

	59 
	一次性使用静脉输液针
	2包
	工业
	5.5号、50套/包。
	40

	60 
	一次性吸痰管
	1包
	工业
	50付/包。
	45

	61 
	一次性吸氧管
	100包
	工业
	约1.6m，1条/包。
	200

	62 
	一次性枕套
	1件
	工业
	50×70cm，800个/件。
	1350

	63 
	灭菌纱布片
	50盒
	工业
	灭菌级，约5cm×7cm，8层纱布，30袋/盒。
	1750

	64 
	一次性采血垫巾
	5箱
	工业
	20×30cm，100张×30袋/箱。
	3500

	65 
	一次性垫巾
	2件
	工业
	50×50cm、3800张/件。
	2600

	66 
	医用胶带透明通气型
	6盒
	工业
	约1.2cm×9.1m，24卷/盒。
	240

	67 
	一次性床单
	2箱
	工业
	400张/箱，200cm×100cm。
	1400

	68 
	一次性床单
	4箱
	工业
	550张/箱，150cm×80cm。
	2590

	69 
	一次性使用无菌注射器，带针
	2盒
	工业
	20mL，100支/盒。
	173

	70 
	一次性使用无菌注射器，带针
	1盒
	工业
	50mL，100支/盒。
	130

	71 
	一次性注射器
	1箱
	工业
	10mL，1200支/箱。
	560

	72 
	一次性注射器
	4箱
	工业
	2.5mL、5.5号、2400支/箱。
	2650

	73 
	一次性注射器
	1箱
	工业
	2.5mL、蓝色6号、2400支/箱。
	800

	74 
	一次性注射器
	1箱
	工业
	5mL、黑色7号、1800支/箱。
	600

	75 
	一次性点连式止血带
	4箱
	工业
	3000条/箱。
	4400

	76 
	回缩式采血针
	2.5箱
	工业
	0.55×20RWLB×400套/箱。
	3900

	77 
	[bookmark: OLE_LINK24]回缩式采血针
	15箱
	工业
	0.8×20RWLB×400套/箱。
	22500

	78 
	医用一次性袖套
	15包
	工业
	20副/包。
	450

	79 
	医用凡士林
	4瓶
	工业
	500mL/瓶。
	80

	80 
	消毒湿巾
	150包
	工业
	100片/包。
	3600

	81 
	载玻片(不磨砂）
	3箱
	工业
	约76mm×26mm，50片/盒，50盒/箱。
	600

	82 
	一次性细胞培养板 (纸塑袋装)
	5箱
	工业
	24孔/块，1块/袋，200块/箱；标准型，表面处理，灭菌。
	5500

	83 
	一次性细胞培养瓶(标准型)
	2箱
	工业
	25.0cm2，50mL，10只/袋，200只/箱；标准型，灭菌，瓶盖密封，无透气孔。
	1400

	84 
	一次性细胞培养瓶(标准型)
	2箱
	工业
	75.0cm2，250mL；5只/袋，100只/箱；标准型，灭菌，瓶盖密封，无透气孔。
	1400

	85 
	圆锥底离心管
	3箱
	工业
	15mL/支，25支/架，500支/箱；锥形底，RCF12000xg，密封盖，袋装，灭菌。
	2100

	86 
	圆锥底离心管
	3箱
	工业
	50mL/支，25支/架，500支/箱；锥形底，密封盖，带泡沫底座，袋装，灭菌。
	2100

	87 
	一次性移液管
	9箱
	工业
	10mL/支，1支/包，200支/箱；刻度1～10，橙色色环，灭菌，非大口。
	1710

	88 
	一次性移液管
	4箱
	工业
	5mL/支，1支/包，200支/箱；刻度1～10，蓝色色环，灭菌。
	720

	89 
	一次性针头过滤器
	1盒
	工业
	1个/包，100个/盒，约：0.45µm，13mm；单个独立包装，PES聚醚砜膜，绿色包边，灭菌。
	200

	90 
	一次性针头过滤器
	4盒
	工业
	1个/包，100个/盒，约：0.22µm，13mm；单个独立包装，PES聚醚砜膜，绿色包边，灭菌。
	800

	91 
	一次性针头过滤器
	4盒
	工业
	1个/包，45个/盒，约：0.45µm，30mm；单个独立包装，PES聚醚砜膜，绿色包边，灭菌。
	800

	92 
	玻璃珠
	2公斤
	工业
	直径3mm；震荡粪便悬液用，小颗，散装。
	200

	93 
	病毒采样管
	180盒
	工业
	10mL，非灭活型，用于人鼻咽部病毒样本的采集、保存和运送。20支/盒，管子与拭子分开配置，配置成1比1，管帽和管体为聚丙烯材质，螺旋口可密封，松紧适度。管体透明，可视度好。内含3.5mL病毒保存液。保存液带有易于观察、辨识的颜色（如粉红色），并保持一定的流动性，方便取样。
	25200

	94 
	厌氧产气剂 
	30袋
	工业
	2.5L，10小包/袋，盒式培养容器专用。
	7200

	95 
	微需氧产气袋
	5袋
	工业
	2.5L，10包/袋。
	1150

	96 
	一次性接种环
	1箱
	工业
	1μL，20支/包，100包/箱。
	1000

	97 
	瓷珠菌种保存试管（瓷珠法）
	20盒
	工业
	50支/盒。
	9000

	98 
	灭菌指示卡
	25盒
	工业
	1.规格：200片/盒，单片尺寸约80×16mm，双面覆膜包内化学指示卡；执行 GB/T 18282.1-2025《医疗保健产品灭菌 化学指示物 第1部分：通则》，适配 121℃下排气蒸汽灭菌；灭菌前淡黄，121℃饱和蒸汽15～20min完全变为黑色且不浅于标准对照色块，低温不足条件不变色，变色性能对标嗜热脂肪杆菌芽孢；
2.常温2～30℃保存，到货剩余效期≥18个月；
3.供货时附消毒备案、出厂质检报告，用于实验室器械、菌种耗材灭菌包内监测。
	500

	99 
	压力蒸汽灭菌化学指示卡
	9盒
	工业
	200片/盒；134℃化学指示卡。
	225

	100 
	压力蒸汽灭菌指示胶带
	18卷
	工业
	约2.4cm×55m。
	1260

	101 
	测氯试纸
	1包
	工业
	指示范围50-2000mg/L，1卷/盒，5盒/包。
	45

	102 
	离心管
	16包
	工业
	1.5 mL，无色透明，1000个/包，无核酸酶，无菌。
	3040

	103 
	盒装吸头
	1盒
	工业
	1000μL，无RNase，96支/盒。
	55

	104 
	带滤芯吸头（无菌）
	5盒
	工业
	200µl，无RNase，96支/盒。
	275

	105 
	B类感染性物质运输箱
	28个
	工业
	1.运输箱用途：感染性物质B类（UN3373)运输；
2.主要组成：每个箱子包含：外纸箱1个、内泡沫箱1个、内方形纸盒1个、内塑料袋1个、UN3373标签1个，其中外纸箱尺寸约345×345×285mm，内塑料袋约150×230mm；
3.供货时附检测合格证书，效期不少于10个月；
4.跌落试验、吸水性试验、堆码试验、密封性试验等检测结果符合ICAO《危险品安全航空运输技术细则》和IATA《危险品规则》要求。
	8750

	106 
	A类感染性物质运输箱
	20个
	工业
	1.运输箱用途：感染性物质A类（UN2814)运输；
2.主要组成：每个箱子包含：外纸箱1个、内泡沫箱1个、内桶1个、UN2814标签1个，其中外纸箱尺寸约345×345×285mm；
3.供货时附检测合格证书，效期不少于10个月；
4.跌落试验、吸水性试验、堆码试验、密封性试验等检测结果符合ICAO《危险品安全航空运输技术细则》和IATA《危险品规则》要求。
	9600

	107 
	B-D测试包
	21盒
	工业
	约112mm×127mm，1张/盒。
	840

	108 
	一次性真空采血针
	2箱
	工业
	7号，2400支/箱。
	1700

	109 
	弱碱性皮肤粘膜清洗消毒剂（犬伤净）
	36袋
	工业
	250mL/袋。
	2160

	110 
	尖头手术剪
	5盒
	工业
	18cm，10把/盒。
	450

	111 
	镊子
	15把
	工业
	20cm，不锈钢，有齿。
	300

	112 
	过氧化氢灭菌指示卡
	2盒
	工业
	200片/盒。
	300

	113 
	有效氯检测试纸
	2盒
	工业
	100条/盒，检测范围0-5000mg/L。
	300

	114 
	一次性医用防护服
	100件
	工业
	1.连身式，连脚，M码。
2.无菌型二类医疗器械医用防护服。
3.符合中国GB19082-2023医用一次性防护服技术要求。
	2800

	115 
	一次性医用防护服
	1000件
	工业
	1.连身式，连脚，L码。
2.无菌型二类医疗器械医用防护服。
3.符合中国GB19082-2023医用一次性防护服技术要求。
	28000

	116 
	一次性医用防护服
	350件
	工业
	1.连身式，连脚，XL码。
2.无菌型二类医疗器械医用防护服
3.符合中国GB19082-2023医用一次性防护服技术要求。
	9800

	117 
	医用绷带
	4包
	工业
	医用自粘弹力绷带，7.5cm×450cm/包。
	20

	118 
	医疗垃圾袋
	200个
	工业
	约76×90cm，黄色，背心式，4丝，加厚。
	200

	119 
	96孔PCR板半裙边
	30包
	工业
	透明半裙边，平面，黑色印字，10块/包，0.2mL，普通PCR板。
	3000

	120 
	一次性大便采样管
	1000个
	工业
	25mL/个，包含便签纸。
	3000

	121 
	超声分散专用试管
	1箱
	工业
	配套用于细菌超声分散计数仪，5mL/支，400支/箱。
	700

	122 
	痰瓶
	1件
	工业
	25mL，650个/件。
	420

	123 
	一次性接种环
	11箱
	工业
	10μL/支，20支/包，100包/箱。
	4400

	124 
	一次性接种环
	10箱
	工业
	10微升，20支/包，100包/箱。
	3500

	125 
	一次性灭菌平皿
	15箱
	工业
	直径70mm，600个/箱。
	8100

	126 
	胰蛋白胨
	5瓶
	工业
	500g/瓶。
	500

	127 
	玻璃防雾剂
	4瓶
	工业
	罐装喷雾，水性树脂配方，200mL/瓶。
	120

	128 
	防护面屏
	500个
	工业
	PET镜片，双面防雾，1个/袋。
	2000

	129 
	医用敷贴
	40片
	工业
	约6cm×7cm，独立包装。
	20

	130 
	医用纱布棉垫
	50片
	工业
	30cm×40cm，独立包装，医用灭菌。
	350

	131 
	医用纱布棉垫
	50片
	工业
	60cm×80cm，独立包装，医用灭菌。
	850

	132 
	压力蒸汽灭菌效果监测快速生物指示剂
	1盒
	工业
	适用于快速生物阅读器，采用嗜热脂肪杆菌芽孢检测，用于121℃下排气和132℃预真空压力蒸汽灭菌效果监测，30支/盒。
	1400

	133 
	喷壶
	3个
	工业
	2L容量，PE材质。
	54

	134 
	手术剪
	10把
	工业
	16cm，直圆。
	150

	135 
	眼科剪
	10把
	工业
	10cm，直圆。
	150

	136 
	眼科剪
	10把
	工业
	10cm，直尖。
	150

	137 
	双圈定性滤纸
	5盒
	工业
	直径150mm，100张/盒。
	100

	138 
	药勺
	10把
	工业
	不锈钢，单头，16cm。
	30

	139 
	离心管
	50包
	工业
	10mL，螺旋口圆底，200支/包。
	3250

	140 
	医用棉签
	500包
	工业
	20cm/支，10支/包。
	1250

	141 
	润滑剂
	60瓶
	工业
	100mL/瓶，人体润滑剂。
	1380

	142 
	一次性加长丁腈手套
	50盒
	工业
	100只/盒；S号，30cm，加长型。
	2250

	143 
	一次性灭菌平皿
	15箱
	工业
	直径90mm，500个/箱，皿侧的齿环设计，方便握取与操作，盖上的环形突起与底部良好适配，确保培养皿叠放稳定。
	5700

	144 
	一次性采样拭子
	15箱
	工业
	1000支/箱，棉签头，拭子为独立包装，灭菌。
	3000

	145 
	酒精瓶喷头
	55个
	工业
	合适瓶口外径为2.5cm，喷头外径为3cm。
	143

	146 
	紫外线强度指示卡
	30盒
	工业
	100片/盒，适用于杀菌紫外线灯辐照强度的监测。
	4350

	147 
	离心管
	150包
	工业
	1.5mL，尖底，1000个/包。
	7500

	148 
	一次性真空采血管
	2组
	工业
	100支/组；2mL玻璃管，含K2EDTA。
	120

	149 
	压力蒸汽灭菌生物培养指示剂
	1盒
	工业
	50支/盒。
	1500

	150 
	96孔培养板
	310个
	工业
	平底，独立袋装，灭菌。
	1240

	151 
	医用检查垫
	130包
	工业
	C型，50×60cm，，非织造布表层+吸收层+防漏膜，灭菌级，10片/包。
	1560

	152 
	喷壶头
	25个
	工业
	500mL酒精瓶通用喷头。
	180

	153 
	阔口移液枪头（无滤芯）
	5盒
	工业
	96支/盒，200μL宽嘴盒装灭菌透明吸头。
	150

	154 
	利器盒
	100个
	工业
	1L；商品材质：低压高密度聚乙烯。
	350

	155 
	百消净牌消毒片
	160瓶
	工业
	100g/瓶。
	1920

	156 
	75%医用酒精
	802瓶
	工业
	1.规格：500mL/瓶。
2.产品说明书需明确开盖后的有效期限。
	4812

	157 
	84消毒液
	94瓶
	工业
	500mL/瓶。
	564

	158 
	消毒酒精
	10瓶
	工业
	100mL/瓶；喷雾剂，外用，酒精浓度75%。
	40

	159 
	免洗消毒洗手液
	80瓶
	工业
	500mL/瓶；凝胶型。
	2400

	160 
	医用碘伏
	109瓶
	工业
	100mL/瓶，碘伏消毒液。
	545

	161 
	皮肤消毒液
	6瓶
	工业
	50mL/瓶；喷雾型。
	30

	162 
	皮肤消毒液
	55瓶
	工业
	免洗手型，500mL/瓶。
	1100

	163 
	次氯酸钠
	1瓶
	工业
	500mL/瓶；分析纯。
	50

	164 
	碘伏消毒液
	465瓶
	工业
	60mL/瓶、广口翻盖。
	2325

	165 
	75%乙醇消毒液
	5箱
	工业
	60mL/瓶；120瓶/箱，广口翻盖。
	1650

	166 
	医用软皂
	10瓶
	工业
	500g/瓶。
	150

	167 
	医用物表消毒湿巾
	52包
	工业
	医用，成分为复合双链季铵盐化合物，含量0.22%-1.0（W/V），有效杀菌99.9%，40片/包。
	780

	168 
	碘伏棉签
	10盒
	工业
	脱脂棉头，棉签内含碘伏消毒液，每支独立包装，50支/盒。
	40

	169 
	复合碘皮肤消毒液
	4箱
	工业
	65mL/瓶；120瓶/箱，广口翻盖。
	1600

	170 
	医用氧气（含瓶）
	4瓶
	工业
	40L，检测＋充气。
	4400

	171 
	手消毒液
	1箱
	工业
	250mL/瓶，40瓶/箱。
	500

	172 
	一次性真空采血管
	10组
	工业
	100支/组；2mL玻璃管，含枸橼酸钠（9：1）。
	800

	173 
	擦镜纸
	10本
	工业
	每张10cm×15cm，100张/本。
	50

	174 
	24 孔细胞培养板
	10个
	工业
	平底，独立袋装，灭菌。
	80

	175 
	可立外旋冻存管
	1袋
	工业
	5mL，50支/包；外旋盖，管壁带刻度，圆底可立管，管中有硅胶垫圈确保密封，可经受-196℃超低温。
	120

	176 
	一次性微量血凝板
	10板
	工业
	96孔U型。
	60

	177 
	无粉乳胶手套（绿色）
	20盒
	工业
	中号，25双/盒。
	1000

	178 
	[bookmark: OLE_LINK25]透气型生物安全垃圾袋
	300个
	工业
	黄色，袋面含透气过滤膜，透气过滤膜由无纺布和致密熔喷布构成，约72×90cm。
	600

	179 
	一次性医用防护口罩
	500个
	工业
	符合GB 19083《医用防护口罩》的N95医用防护级别，不少于5层结构（含2层聚丙烯纺粘无纺布、2层熔喷布和1层热风棉），头戴式，头戴绳可调节，剩余效期不少于有效期的80%。
	3500

	180 
	一次性灭菌防水手术衣
	8件
	工业
	灭菌级，B型防水，袖口有松紧，不少于3层结构，防液体喷溅和穿透，剩余效期不少于有效期的80%。50件/箱。
	8000

	181 
	过氧化氢消毒剂
	6瓶
	工业
	浓度12%±1.2%，1000mL/瓶。
	360

	182 
	医用小型便携式氧气
	8瓶
	工业
	面罩式，1000mL/瓶，氧气浓度≥99.3%
	120

	183 
	带滤芯自动化吸头
	10箱
	工业
	250μL，96支/盒，50盒/箱，适用于960建库仪。
	18000

	184 
	96孔圆形孔U型底深孔板
	200包
	工业
	1.3mL，2块/包，适用于960s建库仪。
	9000

	185 
	96孔全裙边PCR板
	5盒
	工业
	0.2mL，10块/盒，适用于960s建库仪。
	14000

	186 
	样品盒
	10箱
	工业
	100个/箱，防水型，9×9格纸盒。
	4800

	187 
	一次性医用垫巾
	50袋
	工业
	80×150cm，1片/袋。
	100

	188 
	不锈钢医用推车
	4台
	工业
	长×宽×高：约50cm×40cm×76cm，双层，带轮，带抽屉。
	1600

	189 
	EDTA真空采血管
	10盒
	工业
	4mL，100支/盒，PET 塑料材质
	1200

	190 
	EDTA真空采血管
	10盒
	工业
	10mL，100支/盒，PET塑料材质。
	1200

	191 
	全自动酶免分析仪专用枪头
	12480支
	工业
	1000μL/支，包装规格：960支/条，13条/盒，适用于爱康全自动酶免系统专用耗材，含充针卡。
	12480

	192 
	化学发光仪样品杯
	1000个
	工业
	直径约为17.5MM，高度约为53MM，适配雅培全自动化学发光仪。
	200

	193 
	利器盒
	100个
	工业
	2L；商品材质：低压高密度聚乙烯。
	400

	194 
	75%医用酒精
	30瓶
	工业
	500mL/瓶。带喷头。
	600

	195 
	一次性塑料吸管
	5包
	工业
	3mL加长版，每支独立包装，100支/包。管体半透明、亮白，可用于液氮环境，管端可热封，无菌，灭菌。
	100

	196 
	一次性电极片
	50片
	工业
	医用扣式，规格直径51mm±1.0。
	75

	197 
	浮标式氧气吸入器带压力表加湿器
	2套
	工业
	安全阀压力0.35±0.05MPa，外形尺寸180*65*240mm，氧气流量调节范围1-10L/min，吸入器与氧气瓶连接的旋紧螺母螺纹尺寸为G5/8″，锥度接头最大处外径为9mm±0.5mm。
	600

	198 
	一次性真空采血管（抗凝管）
	10件
	工业
	紫色4mL/支，含K2EDTA，1800支/件，塑料管。
	9500

	199 
	一次性真空采血管（血浆管 氯化钠/肝素钠）
	2件
	工业
	灰色管，2mL/支，塑料管，1800支/件。
	4600

	200 
	[bookmark: OLE_LINK9]医用手电筒
	5支
	工业
	光源：黄光+白光，显色指数（RA）﹥90，色温（CT）：5500K，材质：铝合金，可充电、充电方式：USB充电，最大流明：200-500lm，续航：5-10小时。
	750

	201 
	尿杯
	1箱
	工业
	10000个/箱，PVC材质，容量40ml。
	550

	202 
	一次性使用面罩
	1个
	工业
	罩体长105±5mm，罩体深度50±5mm，接头外径22±2mm，导管长度2000±30mm，导管外径6.0±0.5mm，PVC材质。
	15

	203 
	简易呼吸器
	2个
	工业
	[bookmark: OLE_LINK7]材质：PVC硅胶组合材质，型号：成人，
产品配置：球囊、面罩、输氧管、储气袋、口咽通道开口器。
	700

	204 
	多参数监护仪袖带
	2个
	工业
	适用人群：成人，适用臂围：25-35cm，内置气囊尺寸：13.1cm *23.5cm。
	1700

	205 
	一次性使用全麻气管包
	1包
	工业
	24032017/普通型
	90

	206 
	液氮
	20罐
	工业
	30升/罐。
	9000

	207 
	听诊器
	4付
	工业
	A型，筒装。
	1040

	208 
	医用脱脂棉棉球
	5袋
	工业
	500g/袋。
	175

	209 
	压舌板
	1包
	工业
	150mm，100支/包。
	23

	210 
	吸头
	50盒
	工业
	10μL，带滤芯，消毒盒装，96支/盒，适用采购单位在用eppendorf移液枪。
	3000

	211 
	100孔冻存盒
	50个
	工业
	一个盒子可放100支2mL冻存管，塑料材质。
	450

	212 
	均质袋（带侧边滤膜）
	4包
	工业
	25个/包。尺寸：30cm×20cm。
	400

	213 
	无菌采样袋/均质袋
	2包
	工业
	100个/包，带压条、带易撕线。尺寸：32cm×20cm。
	300

	214 
	冻存管
	5包
	工业
	1.规格：2mL，100个/包。
2.PCR级，螺旋盖微型管，可高压灭菌，密封性符合ADR & IATA标准。
3.稳定的底边设计，能稳固立在实验室工作台上。
	2500

	215 
	冻存管
	10包
	工业
	1.规格：0.5mL，100个/包。
2.PCR级，螺旋盖微型管，可高压灭菌，密封性符合ADR & IATA标准。
3.稳定的底边设计，即使没有底座，也能稳固立在实验室工作台上。
	5000

	216 
	管子（带盖）
	1箱
	工业
	1.包装规格：管子300个/包*7包，盖子300个/包*7包，7包/箱。
2.容积：5mL，带盖。
	270

	217 
	冻存管橡胶塞
	15盒
	工业
	1.包装规格：5mL，16个橡胶塞/盒。
2.用途：封闭冻存管。
	1020

	218 
	带滤芯吸头
	3箱
	工业
	200μL，96支/盒，50盒/箱，盒装，适用采购单位在用eppendorf移液枪。
	9000

	219 
	带滤芯吸头
	5箱
	工业
	10μL，96支/盒，50盒/箱，盒装，适用采购单位在用eppendorf移液枪。
	15000

	220 
	滤膜保存盒
	8盒
	工业
	聚丙烯PP材质，直径90mm，100个/盒。
	4400

	221 
	自封袋
	20包
	工业
	30×60cm，100个/包
	1800

	222 
	陶瓷镊子
	2个
	工业
	13cm。
	36

	223 
	洗手衣
	10套
	工业
	L码，长袖款，透气，亲肤，速干，医护专用。
	1200

	224 
	N95口罩
	3箱
	工业
	1.规格：折叠式，150mm*105mm，1只/袋，50袋/盒，16盒/箱。
2.技术需求：采用5层结构组成，产品带有耳带、鼻梁条和硅胶圈，耳带材质为氨纶弹性材质，鼻梁条材质为金属铝条材质。
	6000

	225 
	PP冻存盒
	50个
	工业
	81格，连盖，耐低温-80摄氏度至-120摄氏度，可放1.5-2mL离心管。
	1100

	226 
	移液器
	2套
	工业
	1.每套包含8把，量程范围：0.2-2μL1把；0.5-5μL1把；1-10μL1把；2-20μL1把；10-100μL1把；20-200μL1把；100-1000μL1把；1-10mL1把。每把移液器包含相应标配移液器无菌吸头一盒。
2.耐高温抗腐蚀。
3.要求可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌。
4.伸缩式弹性吸嘴设计。
5.四位数字放大体积显示，位置合理。
6.具有密度调节窗口，适用于不同密度的液体。
7.单道移液器具有0.1μl-10mL十种不同量程选择，满足不同使用需求。
	30000

	227 
	一次性使用包背式手术衣
	10箱
	工业
	中号，独立包装，全包式设计，螺纹袖口设计，无菌，SMS夹心布，防水；50件/箱。
	3650

	228 
	一次性使用包背式手术衣
	50箱
	工业
	大号，独立包装，全包式设计，螺纹袖口设计，无菌，SMS夹心布，防水；50件/箱。
	18250

	二、商务要求

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日历日内与采购人完成合同签订。

	▲交付使用时间及地点
	1.交货时间：按采购人提供的供货计划分批供货，接到配送计划后由中标供应商在15个工作日内配送到交货地点。
2.交货地点：广西区内采购人指定地点；未验收前保管工作由中标供应商自行负责。
3.中标供应商必须承担产品运输、验收检测和提供产品说明书等其他类似的义务。
4.交货方式：现场交货。

	▲质保期
	除另有约定的，所提供货品按国家有关产品“三包”规定执行“三包”（质量保证期按国家及行业标准执行）。

	▲售后服务要求
	1.提供的产品必须是未使用过的全新产品，并负责免费送货上门（即送货上楼，含无电梯楼层）。
2.供货产品必须满足招标文件要求，并符合国家规定的质量标准，否则采购人有权退货，由此引发的费用及其他经济损失全部由中标供应商承担。
3.质量保证期内，中标供应商负责处理解决货物出现的质量问题并承担一切费用。
4.所提供货品如有质量、规格、数量等不符合参数要求，采购人有权要求中标供应商在2个工作日内整改，中标供应商应及时调整且在规定时间内提供符合要求的货物，否则视为违约。如情况特殊可与采购人协商后适当延长交货时间。
5.如产品在使用过程中出现任何问题，中标供应商1小时内电话响应，3小时内答复；如有必要，在12小时内直接到采购人指定现场了解情况，现场排查问题直至保证试剂能够正常使用。
6.交付产品必须按照投标文件和合同约定的品牌、规格供货，且提供产品保证均为厂家原装正品，如出现以次充好等违约现象，采购人有权终止并解除合同。货品在质保期内涉及产品质量问题的中标供应商应在采购人指定期限内无条件退换。若退换后的货品经采购人二次验收后有三次以上仍不满足采购人实验需求或检定不合格时，采购人有权终止合同并追究中标供应商违约责任。
7.交付货品清单同货物一并送达采购人。货品在交付前发生的风险均由中标供应商自行负责。

	▲付款方式
	无预付款，每批货物供货完毕并验收合格之日起15个工作日内，中标供应商开具请款函及发票给采购人，采购人在收到请款函及发票之日起10个工作日内支付该批货物全部合同款给中标供应商。

	▲报价及要求
	1.投标人的投标报价为人民币含税价，本项目实行总价包干且为采购人指定地点的现场交货价。投标报价包含设备及服务所需的一切费用总和，包括但不限于货物价格、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保管、验收、产品检验检测、培训、售后服务、技术支持、人员服务、保险、招标代理服务费、税金等，以及合同明示所有责任、义务和一般风险等，采购人不再支付任何费用。
2.包装和运输
（1）原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。
（2）包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防破损、装卸等要求。
（3）国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，供应商应当执行。
（4）产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由供应商自行承担。
3.保险。若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、产品、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。
4.在产品验收时，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。

	▲知识产权
	中标供应商保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，中标供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究中标供应商的法律责任，其不利后果由中标供应商全部承担。

	验收要求
	1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。
2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
3.验收依据：按合同（含本招标文件采购需求、中标供应商投标文件承诺）要求及国家标准进行验收。
4.验收标准
（1）中标供应商按采购人需求清单进行供货，货物交到指定地点后，双方现场进行货品清点。供应商交付的产品须符合有效期要求。
（2）供应商必须按投标文件和合同约定的品牌、规格供货，验收不合格时，中标供应商必须在采购人指定的时间内无条件更换，由此造成的损失和责任由供应商承担。货物交付并验收合格，双方签署验收单，作为合同款结算依据。
（3）如有抽检要求的，检测结果应符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。
（4）所有产品均已运输至指定地点；每次交货时出具本批次产品检验合格报告。
（5）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
5.验收要求
验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
（1）中标人按时间节点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。供应商须派授权代表参加本项目交货验收，核实所交货物的真伪；中标供应商必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。
（2）验收小组依据招标文件技术参数条款要求和中标人投标文件内容逐条进行验收，采购人在产品验收环节发现产品的技术参数指标不符合投标文件中技术参数响应的内容，验收不合格时，有权要求中标人在限定期限内进行整改，如整改后二次验收仍不合格的，采购人有权拒收货物并单方面终止合同和追究中标供应商违约责任，中标人须赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，并视情形将违约情况上报政府采购监督管理部门，由此带来的一切责任由中标供应商自行承担。
（3）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。
（4）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。
（5）项目验收过程中，若采购人委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。
6.本项目拟采购耗材仅用于日常实验检测和科研，不用于任何病理检验或检测，供货产品需是符合国家相关产品质量标准或规范的合格产品。

	▲履约保证金
	1.中标公告发布之日起10个工作日内，中标供应商按合同金额的2%向采购人指定账户交纳履约保证金。待采购人计划供货的所有货物验收合格后，在三个月内若无质量问题，凭中标供应商申请书退还履约保证金（不计利息）。履约保证金指定账户：
开户名称：广西壮族自治区疾病预防控制中心
开户银行：建行南宁市汇春路支行
银行账号：4500 1604 5680 5070 0256  
2.履约保证金提交方式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。

	其他要求
	供货产品属第二类医疗器械产品的，投标人需在投标文件中单独书面承诺（格式自拟），供货时按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求提供有效的医疗器械经营备案凭证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	质量管理、企业信用要求
	如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	能力或者业绩要求
	如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	（二）政策性加分条件

	符合节能环保等国家政策要求。

	（三）验收事项其他说明

	1.采购需求中所要求适配相关仪器或设备或平台均采购人单位在用设备或平台，供应商所供货物需按采购需求要求提供适配试剂或耗材，采购人将对照招标文件要求对产品进行验收。本章《采购需求》有其他要求的按其要求。
2.合同履行过程中，由采购人根据中标供应商所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标供应商投标文件承诺进行检验并记录，发现中标供应商在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。
3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。
4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。
5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标供应商均应提供相关有效的证书复印件。

	（四）进口产品及核心产品说明

	▲1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。
2.本分标采购标的序号  213“无菌采样袋/均质袋”  为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	（五）其他要求

	1.投标人结合自身能力及本项目采购需求、第四章“评标方法及评标标准”，请在投标文件中提供项目实施方案（包括但不限于项目实施管理、组织架构、产品配送组织计划、运输方式及交货保障、进度计划、质量控制方案和验收措施等）（格式自拟）；有售前、售中和售后服务方案（包括但不限于对接方案、供货产品质量保障方案、产品质量问题处理、产品运输及保存、供货产品后期使用各环节的质量和使用效果的其他相关服务方案等）等（格式自拟）。
2.能够投入具有生物类或检测类或化学类相关专业中级或以上职称（以专业相关，比如临床检验专业、食品检验专业、化学化工检验专业、生物技术专业）的技术人员为项目提供技术支持服务保障。如有，投标文件中须提供技术人员职称证书复印件，及投标截止时间前半年内投标人为其缴纳的任意一个月社保证明（或劳动合同、或投标人为其发放工资的银行流水证明、或投标人代缴其个人所得税证明）复印件。
3.如有，请在投标文件中提供技术或能力相关证明，包含但不限于信誉、业绩等内容。
4.“技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有，投标文件中可提供产品生产商编写的有参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等），当投标文件中提供的产品参数与该产品生产商提供的参数同一参数内容不符合时，以生产商资料为准，且供应商自行承担由此导致被否决的后果。

	四、其他说明

	▲1.本分标各项货物分项预算为最高限价，投标人的投标报价超相应货物最高限价的作无效投标处理。 
▲2.投标人就所投分标全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效。



分标3    采购预算：113.9485万元
本分标序号  20“沙门显色培养基” 货物为核心产品。
	一、项目要求及技术需求

	序号
	标的名称
	数量及单位
	所属
行业
	技术需求及要求
	分项预算（元）

	1 
	木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂(XLD)
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	480

	2 
	亚碲酸钾血琼脂平板
	5包
	工业
	90mm/皿，10皿/包
	380

	3 
	巧克力平板培养基（双抗）
	10盒
	工业
	9cm/个，20个/盒。
	1600

	4 
	血培养瓶
	1箱
	工业
	20瓶/箱。
	500

	5 
	百日咳鲍特菌平板
	5包
	工业
	90mm/皿，10皿/包
	1650

	6 
	阿氏异染颗粒染色液
	1盒
	工业
	内含A液和B液。
	150

	7 
	CIN-1培养基基础配套试剂
	2套
	工业
	1mL×5支/套。
	90

	8 
	EMB伊红美兰琼脂（颗粒）
	2瓶
	工业
	250g/瓶。
	420

	9 
	万古霉素（B）
	10套
	工业
	1mL×5支/套。
	450

	10 
	改良Karmali选择性平板
	20包
	工业
	90mm/个×5块/包。
	2600

	11 
	血琼脂平板
	100块
	工业
	70mm；5块/包(2～8℃)
	2000

	12 
	哥伦比亚血琼脂平板
	10盒
	工业
	90mm/皿，20皿/盒。
	1300

	13 
	50%卵黄液
	20盒
	工业
	5mL×10支/盒。
	1200

	14 
	多粘菌素B
	25支
	工业
	10000IU/支。
	950

	15 
	亚碲酸钾卵黄溶液
	5盒
	工业
	5mL/支×10支/盒。
	435

	16 
	Baird-Parker琼脂
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	252

	17 
	月桂基硫酸盐胰蛋白胨(LST)肉汤瓶装颗粒培养基
	2瓶
	工业
	250g/瓶。
	300

	18 
	改良山梨醇麦康凯琼脂基础(SMAC)
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	124

	19 
	甘露醇氯化钠琼脂
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	128

	20 
	沙门显色培养基
	13瓶
	工业
	1000mL/瓶。
	5590

	21 
	沙门诱导琼脂
	50盒
	工业
	10支/盒，5mL/支。
	5000

	22 
	0.1%煌绿
	2盒
	工业
	1mL/支，20支/盒。
	70

	23 
	PALCAM琼脂基础
	2瓶
	工业
	250g/瓶。
	1000

	24 
	PALCAM琼脂冻干配套试剂
	5盒
	工业
	10支/盒。
	360

	25 
	3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂
	2瓶
	工业
	250g/瓶。
	240

	26 
	改良纤维二糖多粘菌素B多粘菌素E（mCPC）琼脂基础 冻干配套试剂
	5盒
	工业
	1mL×5支/盒。
	440

	27 
	纤维二糖多粘菌素E(CC)琼脂基础冻干配套试剂
	5盒
	工业
	1mL×5支/盒。
	225

	28 
	蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素E（PNCC）增菌液配套试剂
	5盒
	工业
	2.0mL，10支/盒。
	750

	29 
	孟加拉红培养基
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	180

	30 
	半胱氨酸盐酸盐溶液
	5盒
	工业
	0.1g×10支/盒。
	350

	31 
	莫匹罗星锂盐
	10盒
	工业
	5mg/支×5支/盒。
	550

	32 
	亚硒酸盐增菌液（SF增菌液）
	2瓶
	工业
	250g/瓶。
	266

	33 
	三糖铁琼脂
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	120

	34 
	亚硫酸铋琼脂（BS琼脂）
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	175

	35 
	十六烷三甲基溴化铵琼脂
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	120

	36 
	GN增菌液
	1瓶
	工业
	250g/瓶。用于志贺氏菌的增菌培养，亦可用于沙门氏菌增菌培养。
	140

	37 
	乳糖蛋白胨培养液
	2瓶
	工业
	250g/瓶。
	200

	38 
	H抗原相位诱导培养基
	3盒
	工业
	20支/盒。
	660

	39 
	肠道菌筛选双糖管
	3盒
	工业
	3mL/支，20支/盒，含配套试纸。
	900

	40 
	庆大琼脂基础粉
	2瓶
	工业
	250g/瓶。
	300

	41 
	庆大霉素琼脂
	2瓶
	工业
	250g/瓶。
	300

	42 
	碱胨水
	2瓶
	工业
	250g/瓶。
	300

	43 
	室温保菌管
	3盒
	工业
	5mL×10支/盒。
	1140

	44 
	哥伦比亚血平板
	20盒
	工业
	20个/盒，直径90mm。
	2800

	45 
	血平板
	35盒
	工业
	20个/盒，直径90mm。
	3500

	46 
	巧克力平板
	10盒
	工业
	20个/盒，直径90mm。
	1300

	47 
	无菌脱纤维马血
	7瓶
	工业
	100mL/瓶。
	4550

	48 
	冻干血浆
	10盒
	工业
	0.5mL/支×10支/盒。
	820

	49 
	半固体琼脂
	2瓶
	工业
	250g/瓶。
	236

	50 
	ss琼脂
	1瓶
	工业
	250g/瓶，颗粒型。
	180

	51 
	营养琼脂
	10瓶
	工业
	250g/瓶。
	1300

	52 
	BCYE-Cys 琼脂平板
	3盒
	工业
	90mm/皿，20皿/盒。
	750

	53 
	GVPC琼脂平板
	5盒
	工业
	90mm/皿，20皿/盒。
	1500

	54 
	TCBS琼脂
	2瓶
	工业
	250g/瓶。
	300

	55 
	弧菌显色培养基干粉
	10瓶
	工业
	74.7g/瓶(1L)。
	7500

	56 
	弧菌显色琼脂平板
	10包
	工业
	90mm/皿，10块/包。
	2500

	57 
	无盐胰胨水
	3盒
	工业
	20支/盒。
	135

	58 
	3%NaCl胰胨水
	3盒
	工业
	20支/盒。
	135

	59 
	6%NaCl胰胨水
	3盒
	工业
	20支/盒。
	135

	60 
	8%NaCl胰胨水
	3盒
	工业
	20支/盒。
	135

	61 
	10%NaCl胰胨水
	3盒
	工业
	20支/盒。
	135

	62 
	结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA）颗粒
	2瓶
	工业
	250g/瓶。
	320

	63 
	EC-MUG培养基
	2瓶
	工业
	100g/瓶。
	680

	64 
	沙门氏菌生化鉴定套装
	4盒
	工业
	10种×10套/盒
	1400

	65 
	胰蛋白胨大豆琼脂TSA
	2瓶
	工业
	250g/瓶。
	240

	66 
	沙氏琼脂
	2瓶
	工业
	250g/瓶。
	240

	67 
	缓冲蛋白胨水 (BPW)
	5瓶
	工业
	250g/瓶。
	350

	68 
	巧克力琼脂平板
	4盒
	工业
	9cm，20个/盒。
	520

	69 
	M-H血琼脂平板
	10盒
	工业
	9cm，20个/盒。
	1270

	70 
	胰酪胨大豆酵母浸膏琼脂(TSA-YE)培养基0. 6%含量
	2瓶
	工业
	250g/瓶。
	240

	71 
	碘液
	2盒
	工业
	2mL/支，20支/盒，TT培养基添加剂。
	70

	72 
	金黄色葡萄球菌显色培养基
	5瓶
	工业
	1000mL/瓶。
	4250

	73 
	7.5%氯化钠肉汤
	2瓶
	工业
	250g/瓶。
	200

	74 
	革兰氏染液
	4套
	工业
	10mL/瓶，4瓶/套。
	240

	75 
	煌绿乳糖胆盐肉汤BGLB瓶装颗粒培养基
	2瓶
	工业
	250g/瓶。
	490

	76 
	亚碲酸钾(SMAC配套试剂)
	5盒
	工业
	10只/盒
	200

	77 
	改良纤维二糖多粘菌素B多粘菌素E(mCPC)琼脂基础培养基
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	100

	78 
	纤维二糖多粘菌素E(CC)琼脂基础培养基
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	120

	79 
	蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素E(PNCC) 增菌液基础培养基
	2瓶
	工业
	250g/瓶。
	240

	80 
	弧菌科细菌生化鉴定盒
	5盒
	工业
	16种×5次/盒。
	1000

	81 
	CN培养基
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	252

	82 
	BCYE 琼脂平板
	5盒
	工业
	90mm/皿，20皿/盒。
	1250

	83 
	酸性/中性罗氏培养基
	3000支
	工业
	培养基颜色一致，每管培养基分装量为7毫升，有效期至少3个月。
	20400

	84 
	含药罗氏培养基
	60套
	工业
	18支/套，每套包含：对照中性罗氏培养基（CON）2支，对硝基苯甲酸1支：500μg/mL，噻吩-2-羧酸肼1支：5μg/mL，含药培养基各2支，药物终浓度为：异烟肼：0.2μg/mL，利福平：40μg/mL，乙胺丁醇：2μg/mL，阿米卡星：30μg/mL，左氧氟沙星：4μg/mL，卡那霉素：30μg/mL，莫西沙星1μg/mL。
	11100

	85 
	含药罗氏培养基
	50套
	工业
	22支/套，每套包含：对照中性罗氏培养基（CON）2支，对硝基苯甲酸1支：500μg/mL，噻吩-2-羧酸肼1支：5μg/mL，含药培养基各2支，药物终浓度为：异烟肼：0.2μg/mL，链霉素：4μg/mL，利福平：40μg/mL，乙胺丁醇：2μg/mL，阿米卡星：30 μg/mL，卷曲霉素：40μg/mL，丙硫异烟胺：40 μg/mL，对氨基水杨酸钠：1μg/mL，左氧氟沙星：2μg/mL。
	11250

	86 
	李斯特菌显色培养基
	3瓶
	工业
	1000mL/瓶。
	2400

	87 
	单增李斯特菌显色培养基
	3瓶
	工业
	1000mL/瓶。
	2400

	88 
	MEM细胞培养基
	60瓶
	工业
	500mL/瓶；含2.00mM/L谷氨酰胺，含平衡缓冲液。
	3600

	89 
	RPMI 1640 培养基
	10瓶
	工业
	500ml/瓶，适用于多种哺乳动物细胞，包括HeLa细胞、Jurkat细胞、MCF-7细胞、PC12细胞、PBMC细胞、星形胶质细胞和癌细胞，含有还原剂谷胱甘肽和高浓度的维生素，含有生物素、维生素B12以及PABA成分。
	900

	90 
	SBG增菌液
	1瓶
	工业
	250g/瓶。适用于临床诊断。
	400

	91 
	麦康凯琼脂
	2瓶
	工业
	250g/瓶，颗粒型。
	340

	92 
	CIN-1培养基基础
	1瓶
	工业
	250g/瓶，颗粒型。
	160

	93 
	EC肉汤
	2瓶
	工业
	250g/瓶。
	240

	94 
	甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础（MYP）
	2瓶
	工业
	250g/瓶，颗粒型。
	360

	95 
	TPGYT培养基基础
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	200

	96 
	10%纤维二糖溶液
	5盒
	工业
	5mL*10支/盒，添加到CC琼脂或MCPC培养基中使用。
	1050

	97 
	马铃薯葡萄糖琼脂（含氯霉素）
	3瓶
	工业
	250g/瓶。
	480

	98 
	卵磷脂吐温80营养琼脂
	2瓶
	工业
	250g/瓶。
	240

	99 
	NAC液体培养基
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	130

	100 
	亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂基础(SPS)
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	120

	101 [bookmark: _Hlk236207016]
	卵黄琼脂培养基基础
	1瓶
	工业
	用于肉毒梭菌、产气荚膜梭菌的分离培养，250g/瓶。
	100

	102 
	庆大琼脂平板
	10包
	工业
	10块/包。
	1500

	103 
	三糖铁琼脂培养基（TSI）
	1瓶
	工业
	干粉，250g/瓶。
	130

	104 
	三糖铁琼脂培养基（TSI）
	1盒
	工业
	成品管装，10mL/支×20支/盒。
	145

	105 
	亚硒酸盐增菌液（SF）
	1盒
	工业
	成品管装，10mL/支×20支/盒。
	150

	106 
	亚硒酸盐胱氨酸增菌液（SC）
	1盒
	工业
	成品管装，10mL/支×20支/盒。
	130

	107 
	改良亚硒酸盐煌绿增菌肉汤（SBG）
	1瓶
	工业
	干粉基础，250g/瓶。
	420

	108 
	改良亚硒酸盐煌绿增菌肉汤（SBG）
	1盒
	工业
	成品管装，5mL/支×20支/盒。
	145

	109 
	沙门氏菌鞭毛诱导软琼脂
	1瓶
	工业
	干粉，250g/瓶。
	180

	110 
	嗜热脂肪杆菌芽胞
	1包
	工业
	50片/包。
	100

	111 
	DNA标志物
	1支
	工业
	50人份/支；1200bp条带最亮，参照物片段（bp）：200，500，800，1200，2000，3000，4500。
	68

	112 
	无RNA酶水
	120袋
	工业
	1 mL×10支/袋。
	3120

	113 
	核酸染料
	1支
	工业
	0.5mL/支。
	560

	114 
	50×TAE缓冲液
	1瓶
	工业
	500mL/瓶。
	100

	115 
	5×TBE缓冲液
	2瓶
	工业
	500mL/瓶。
	190

	116 
	创伤弧菌实时荧光PCR检测试剂盒
	5盒
	工业
	50人份/盒，-20℃。
	3800

	117 
	核酸清除剂
	2瓶
	工业
	500mL/瓶。
	360

	118 
	细菌基因组DNA提取试剂盒
	2盒
	工业
	64人份/盒。
	1200

	119 
	DPBS缓冲液
	35瓶
	工业
	500mL/瓶；不含钙镁，100nm无菌过滤。
	1820

	120 
	C6/36蚊子细胞
	2瓶
	工业
	1mL冻存管包装。幼蚊细胞，形态类似上皮细胞样，生长方式为贴壁生长；细胞密度达80%-90%。
	3500

	121 
	7.5%碳酸氢钠溶液
	1瓶
	工业
	100mL/瓶，无菌，无细胞毒性，适用于细胞培养。
	130

	122 
	HEPES缓冲液
	4瓶
	工业
	100mL/瓶，无菌，无细胞毒性，适用于细胞培养。
	800

	123 
	豚鼠红细胞
	5瓶
	工业
	50mL/瓶，新鲜抗凝全血。
	3300

	124 
	无RNA酶去离子水
	2盒
	工业
	10×1mL/袋，无RNA酶，无DNA酶。
	70

	125 
	9日龄鸡胚
	10件
	工业
	30枚/件；9日龄，活胚。
	1800

	126 
	0日龄鸡胚
	5件
	工业
	30枚/件；0日龄，受精卵。
	900

	127 
	反转录酶
	230袋
	工业
	50次/袋，一步RT-PCR 法，含PrimeScript 1 Step Enzyme Mix（PrimeScript RTase，DNA Polymerase，RNase Inhibitor）， 2×1 Step Buffer（dNTP Mixture：终浓度400 μM，One Step Enhancer Solution）， RNase Free dH2O，Control F-1 Primer（20μM），Control R-1 Primer（20μM）， Positive Control RNA（2×105copies/μL），扩增片段大小：～8 kb。反转录温度可以设定为 50℃。
	308200

	128 
	电泳酶
	330袋
	工业
	500μL/支，6支/袋，Premix Taq含Taq： 1.25U/25μL，dNTP Mixture： 2×conc.；各0.4 mM，Taq Buffer 2×conc.；4mM Mg2+，色素 Marker： Tartrazine/Xylene Cyanol FF，1% Agarose电泳时，蓝色色素在3～5 kb附近，黄色色素在50 bp以下位置，以λ DNA为模板：扩增片段大小～8 kb。
	66000

	129 
	病毒DNA/RNA提取试剂盒
	15盒
	工业
	64T/盒(预封装)，16T/板×4板，CqEx-DNA/RNA病毒(CDC)，拭子洗液、环境样本、粪便提取，配有磁头套。可用于天隆核酸提取仪。
	9300

	130 
	病毒DNA/RNA提取试剂盒
	5盒
	工业
	20T/盒(预封装)，5T/板×4板，CqEx-DNA/RNA病毒(CDC)，拭子洗液、环境样本、粪便提取，配有磁头套。可用于天隆核酸提取仪。
	1050

	131 
	病毒DNA/RNA提取试剂盒
	5盒
	工业
	20T/盒(DT6)，1T/条×20条，CqEx-DNA/RNA病毒(CDC)，拭子洗液、环境样本、粪便提取，提取时间18分钟以内，配有磁头套。可用于天隆核酸提取仪。
	1050

	132 
	一步法反转录扩增试剂盒
	3包
	工业
	1.100T/盒；
2.适用于多种RNA模板的逆转录与扩增；
3.反转录和PCR在同一反应管中一步完成。
	4100

	133 
	磁珠法病毒DNA/RNA提取试剂盒
	230盒
	工业
	96次/盒，可用于32全自动核酸提取纯化仪。
	218500

	134 
	磁珠法血液基因组DNA提取试剂盒
	2盒
	工业
	96次/盒，可用于32全自动核酸提取纯化仪
	3600

	135 
	病毒核酸提取试剂
	50盒
	工业
	96人份/盒，预分装，配套磁套头。
	20000

	136 
	兔子弓形虫(ELISA)
	2盒
	工业
	1.规格：96人份/盒（可拆卸条板），双抗原夹心法检测兔血清弓形虫IgG抗体；
2.全套含预包被板、阴阳对照、酶标抗原、浓缩洗涤液、TMB 显色液、终止液；
3.灵敏度≥96%、特异性≥96%，批内 CV值≤5%、批间 CV值≤8%；450nm 酶标仪读数，S/CO≥1.0 判阳性；
4.2～8℃保存，有效期≥12个月，到货剩余有效期≥9个月，符合YY/T1237-2014、WS/T486-2015标准，供货附批次出厂质检报告。
	2000

	137 
	小鼠弓形虫(ELISA)
	2盒
	工业
	1.规格：96人份/盒，可拆卸条板，间接 ELISA法检测小鼠血清弓形虫IgG抗体；
2.配套预包被板、阴阳/临界对照、酶标二抗、浓缩洗涤液、TMB 显色液、终止液；
3.灵敏度≥96%、特异性≥96%，批内 CV值≤8%、批间 CV值≤12%；450nm 读数，S/CO≥1.0 判阳性；
4.2～8℃冷藏保存，有效期≥12个月，到货剩余效期≥9个月，符合GB/T18448.2-2008标准，随货附单批次出厂质检报告。
	2000

	138 
	大鼠弓形虫(ELISA)
	2盒
	工业
	1.规格：96人份/盒，可拆卸条板，间接 ELISA法检测大鼠血清弓形虫IgG抗体；
2.配套预包被抗原板、大鼠阴阳/临界对照、抗大鼠 IgG-HRP 酶结合物、20倍浓缩洗涤液、TMB显色液、硫酸终止液；
3.灵敏度≥96%、特异性≥96%，批内CV值≤8%、批间CV值≤12%；450nm 读数，S/CO≥1.0判定阳性；
4.2～8℃保存，有效期≥12个月，到货剩余效期≥9个月，符合GB/T18448.2-2008、GB14922-2022标准，随货附单批次出厂质检报告。
	2000

	139 
	旋毛虫IgG纯化蛋白
	1盒
	工业
	1.规格：96人份/盒，间接ELISA法检测旋毛虫IgG抗体；
2.配套浓缩洗涤液10X、底物、显色剂、样品稀释液、终止液、阳性指示剂、阴性指示剂、说明书；
3.2～8℃保存，到货剩余效期≥9个月。
	1600

	140 
	肺吸虫IgG纯化蛋白
	1盒
	工业
	1.规格：96人份/盒，间接ELISA法检测肺吸虫IgG抗体；
2.配套浓缩洗涤液10X、底物、显色剂、样品稀释液、终止液、阳性指示剂、阴性指示剂、说明书；
3.2～8℃保存，到货剩余效期≥9个月。
	1600

	141 
	包虫IgG纯化蛋白
	1盒
	工业
	1.规格：96人份/盒，间接ELISA法检测包虫IgG抗体；
2.配套浓缩洗涤液10X、底物、显色剂、样品稀释液、终止液、阳性指示剂、阴性指示剂、说明书；
3.2～8℃保存，到货剩余效期≥9个月。
	1600

	142 
	弓形虫IgG纯化蛋白
	1盒
	工业
	1.规格：96人份/盒，间接ELISA法检测弓形虫IgG抗体；
2.配套浓缩洗涤液10X、底物、显色剂、样品稀释液、终止液、阳性指示剂、阴性指示剂、说明书；
3.2～8℃保存，到货剩余效期≥9个月。
	1600

	143 
	囊虫IgG纯化蛋白
	1盒
	工业
	1.规格：96人份/盒，间接ELISA法检测囊虫IgG抗体；
2.配套浓缩洗涤液10X、底物、显色剂、样品稀释液、终止液、阳性指示剂、阴性指示剂、说明书；
3.2～8℃保存，到货剩余效期≥9个月。
	1600

	144 
	裂头蚴IgG纯化蛋白
	1盒
	工业
	1.规格：96人份/盒，间接ELISA法检测裂头蚴IgG抗体；
2.配套浓缩洗涤液10X、底物、显色剂、样品稀释液、终止液、阳性指示剂、阴性指示剂、说明书；
3.2～8℃保存，到货剩余效期≥9个月。
	1600

	145 
	广州管圆线虫IgG纯化蛋白
	1盒
	工业
	1.规格：96人份/盒，间接ELISA法检测广州管圆线虫IgG抗体；
2.配套浓缩洗涤液10X、底物、显色剂、样品稀释液、终止液、阳性指示剂、阴性指示剂、说明书；
3.2～8℃保存，到货剩余效期≥9个月。
	1600

	146 
	寄生虫卵检测制片盒
	30盒
	工业
	1.规格：100份/盒，改良加藤制片全套耗材，符合WS/T570-2017标准；
2.定量板30×40×1mm，标准圆台孔容积 约38.75mm³（取样 41.67mg）；
3.80目80×80mm尼龙绢；25×40mm亲水玻璃纸；
4.国标配方甘油孔雀绿透明液50mL；
5.配套刮棒、载玻片；
6.常温保存，有效期≥24个月，到货效期≥18个月，用于土源性线虫、肝吸虫虫卵定性定量检测。
	15000

	147 
	血吸虫核酸检测试剂盒
	2盒
	工业
	1.规格：50人份/盒，TaqMan探针荧光定量PCR法，靶标日本血吸虫SjCHGCS19特异性基因，FAM检测靶标、VIC内参质控；
2.最低检出限≤50copies/反应，线性R²≥0.995；
3.无常见人体寄生虫交叉反应，批内CV值≤3%、批间CV值≤5%；兼容市面主流qPCR 仪；
4.-20℃避光保存，到货剩余效期≥9个月；
5.符合SN/T5371-2021标准，适用于人血/粪便、钉螺组织血吸虫核酸筛查，供货时附产品批次质检报告。
	8000

	148 
	麻疹风疹核酸质控品
	15套
	工业
	1mL/支，6支/套，1套里含4支一种阳性混合质控品，2支阴性混合质控品，负责邮寄至14个市。
	26250

	149 
	细菌基因组DNA提取试剂盒
	10盒
	工业
	20T/盒，适用于从培养物、拭子、痰液、体液及粪便标本快速提取革兰阳性及阴性菌基因组DNA，配有磁头套，配套天隆核酸提取仪。
	2300

	150 
	青霉素/链霉素双抗溶液(青链霉素混合液)
	5瓶
	工业
	100mL/瓶；含10000U/mL青霉素，10000µg/mL链霉素。
	500

	151 
	磁珠法病毒DNA/RNA快速提取试剂盒
	10盒
	工业
	32份/盒，预分装，TianGen S32核酸提取仪适用。
	10000

	152 
	疟原虫检测试剂盒（胶体金法）
	150盒
	工业
	1.规格：25人份/盒，PF/PAN二联卡型胶体金法；单人份铝箔独立封装，含配套缓冲液、定量滴管；
2.靶标PF-HRPⅡ、PAN-pLDH，鉴别恶性疟与其他疟原虫；
3.PF检出限≤100原虫/μL，灵敏度≥95%，特异性≥95%，无常见人体寄生虫交叉反应；
4.2～30℃常温保存，有效期24个月，到货效期≥18个月；
5.符合WS/T10029-2025、YY/T1713-2020，用于输入性疟疾、边境流动人口疟原虫现场快速筛查，供货时附产品批次出厂质检报告。
	75000

	153 
	第一链CDNA合成试剂盒
	5包
	工业
	1.单个反应体系约20微升，50个反应/包；
2.可在42℃条件下扩增；
3.能合成长链cDNA，具有合成约13kb cDNA能力；
4.试剂至少含：PrimeScript II RTase (200U/μL)、5×PrimeScript II Buffer、RNase Inhibitor (40 U/μL) 、dNTP Mixture (10 mM each)、Oligo dT Primer (50 μM)、lRandom 6 mers (50 μM) 、RNase Free dH2O。
	4875

	154 
	一步探针法快速RT-qPCR预混液
	2包
	工业
	1.25μL反应×50次量/包。试剂含：Fast One Step Probe RT-qPCR Mix (2X) ；RNase Free H2O ；ROX Reference Dye 等。
2.可在高温下（～55℃）进行反转录反应。
3.RT反应和PCR反应在一管中同时进行。
4.适用探针法进行Real Time PCR 反应；扩增目标片段小于200bp时，运行40个循环，实验总反应时间小于35分钟。
	1520

	155 
	高保真DNA聚合酶
	2包
	工业
	1.50μL反应×200次量/包。试剂含：PrimeSTAR GXL DNA Polymerase(1.25 U/μL)，5x PrimeSTAR GXL Buffer (Mg2+plus)，dNTP Mixture(2.5mM each）等。
2.具有高保真性，可以扩增30kb以上的大片段DNA。
3.PCR反应的延伸时间约为1min/kb。但当酶的使用量提高至2倍时，延伸时间缩短为约10sec/kb。            
	2404

	156 
	Vero细胞
	1瓶
	工业
	1.细胞名称：非洲绿猴肾细胞；  
2.形态：上皮型，贴壁生长；   
3.含量：1×106个/瓶；
4.支原体、细菌、酵母和真菌检测阴性；
5.规格：T25瓶或1mL冻存管包装。
	1200

	157 
	Vero-E6细胞
	1瓶
	工业
	1.细胞名称：非洲绿猴肾细胞；  
2.形态：上皮型，贴壁生长；   
3.含量：1×106个/瓶；
4.支原体、细菌、酵母和真菌检测阴性；
5.规格：T25瓶或1mL冻存管包装。
	1400

	158 
	RNA酶抑制剂RRI
	5支
	工业
	40U/μL，2000U/支。
	2250

	159 
	通用型总RNA提取试剂盒
	5盒
	工业
	磁珠法96孔预分装试剂，50次/盒，可用于TGuide。
	6900

	160 
	氧化型辅酶-Ⅱ二钠
	1瓶
	工业
	纯度98%，500mg/瓶。
	1100

	161 
	葡萄糖-6-磷酸钠
	1瓶
	工业
	纯度97%，500mg/瓶。
	450

	162 
	环磷酰胺
	2瓶
	工业
	纯度≥98%，100mg/瓶。
	576

	163 
	SA 缓冲液（1×PH7.4）
	1瓶
	工业
	500mL/瓶。
	300

	164 
	srbc绵羊红细胞
	1株
	工业
	浓度为6%；100mL。
	500

	165 
	冻干豚鼠血清
	1盒
	工业
	补体溶血实验；1mL*10支/盒。
	1600

	166 
	脱脂牛奶菌种保存液
	5盒
	工业
	1.5mL*100支/盒。
	4440

	167 
	核糖核酸内切酶（RNase H）
	2支
	工业
	不低于600个酶切活性单位，试剂成分至少含Ribonuclease H，5X Hybrid RNA Degeneration Buffer。
	600

	168 
	高保真一步法RT-PCR试剂盒
	10包
	工业
	1.单管可连续完成反转录和DNA合成反应；
2.每包含50次×50μL反应量；
3.最长可扩增约8Kb长度DNA片段；
4.DNA酶为高保真聚合酶；
5.反应条件中DNA扩增条件可选三步法或两部分；
6.试剂成分至少含：PrimeScript II RT Enzyme Mix、PrimeSTAR GXL for 1 step RT-PCR、2×One Step High Fidelity Buffer、RNase Free dH2O等。
	18570

	169 
	A群链球菌
	2支
	工业
	冻干菌株，菌株号ATCC19615。
	2400

	170 
	肺炎链球菌
	2支
	工业
	冻干菌株，菌株号ATCC49619。
	2800

	171 
	猪链球菌2型
	2支
	工业
	冻干菌株，菌株号ATCCBAA-2163。
	5000

	172 
	非O1/O139霍乱弧菌
	2支
	工业
	冻干菌株，菌株号ATCC23794。
	3500

	173 
	BCYE-Cys琼脂培养基（BCYE琼脂基础）
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	2500

	174 
	GVPC琼脂基础
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	2500

	175 
	BCYE琼脂配套试剂
	3盒
	工业
	10支/盒。
	600

	176 
	GVPC琼脂配套试剂
	3盒
	工业
	10支/盒。
	600

	177 
	（嗜肺）军团菌生化鉴定盒
	2盒
	工业
	7种*10次/盒。
	1000

	178 
	采样吸收液1-GVPC液体培养基
	1瓶
	工业
	100g/瓶。
	1500

	179 
	采样吸取液1-GVPC液体培养基添加剂
	3盒
	工业
	3支/盒。
	180

	180 
	脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、百日咳杆菌运送培养基
	2盒
	工业
	1.8mL*50支/盒。
	1600

	181 
	30%甘油BHI肉汤菌种保存液
	2盒
	工业
	0.5mL，100支/盒。
	4000

	182 
	Cary-Blair运送培养基
	1盒
	工业
	100支/盒。
	300

	183 
	肠道菌增菌肉汤(EE)
	1瓶
	工业
	250g/瓶，用于肠道菌和致泻大肠埃希氏菌的选择性增菌培养。
	250

	184 
	哥伦比亚CNA血平板
	10盒
	工业
	20个/盒，直径90mm。
	1400

	185 
	RS琼脂
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	614

	186 
	改良Y培养基
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	180

	187 
	改良克氏双糖培养基
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	280

	188 
	改良磷酸盐缓冲液
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	180

	189 
	Fraser 增菌肉汤基础
	2瓶
	工业
	250g/瓶，颗粒型。
	960

	190 
	Fraser 增菌肉汤FB1配套试剂
	5盒
	工业
	10支/盒。
	400

	191 
	Fraser 增菌肉汤FB2配套试剂
	5盒
	工业
	10支/盒。
	400

	192 
	革兰氏阴性菌药敏板（29种药物）
	20套
	工业
	10张/盒，2盒/套。每块药敏板中所包含抗生素药敏浓度至少包含4～12个连续浓度梯度，可配套droplet48。包含配套使用的试剂，包括培养液、接种水。
	52000

	193 
	液体硫乙醇酸盐（FTG)
	2瓶
	工业
	250g/瓶。
	320

	194 
	含铁牛乳
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	120

	195 
	胨胨-亚硫酸盐-环丝氨酸（TSC)
	2瓶
	工业
	250g/瓶。
	340

	196 
	D-环丝氨酸（TSC琼脂添加剂）
	5盒
	工业
	0.04g/支×5支/盒。
	1600

	197 
	0.5%碱性复红溶液
	10盒
	工业
	5mL*4支/盒。
	350

	198 
	平板计数琼脂
	3瓶
	工业
	250g/瓶。
	450

	199 
	SCDLP液体培养基
	2瓶
	工业
	250g/瓶。
	300

	200 
	酒石酸盐
	2盒
	工业
	20支/盒。
	70

	201 
	志贺氏菌增菌肉汤基础
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	100

	202 
	新生霉素（D）
	2盒
	工业
	0.125mg×5支/盒。
	100

	203 
	肠毒素产毒培养基（不含琼脂）
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	170

	204 
	KF链球菌琼脂
	2瓶
	工业
	100g/瓶。
	300

	205 
	脑心浸液琼脂
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	280

	206 
	脑心浸液液态培养基
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	280

	207 
	胆汁液态培养基
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	120

	208 
	结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂(VRBGA)
	2瓶
	工业
	250g/瓶。
	280

	209 
	葡萄糖琼脂
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	120

	210 
	改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（mLST）
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	140

	211 
	0.1%蛋白胨水
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	120

	212 
	弯曲菌增菌液基础培养基
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	300

	213 
	弯曲菌增菌液配套试剂
	2盒
	工业
	1mL/支，5支/盒，与弯曲菌增菌液基础培养基为相同品牌。
	200

	214 
	脱纤维羊血
	1瓶
	工业
	100mL/瓶。
	220

	215 
	改良EC肉汤
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	150

	216 
	胰蛋白胨大豆肉汤（TSB)
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	150

	217 
	改良胰蛋白胨大豆肉汤配套试剂
	2盒
	工业
	5支/盒，与胰蛋白胨大豆肉汤（TSB)为相同品牌。
	160

	218 
	明胶磷酸盐缓冲液
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	130

	219 
	脑心浸液肉汤（BHI）
	4瓶
	工业
	250g/瓶。
	1000

	220 
	肠球菌肉汤
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	550

	221 
	肠球菌琼脂（胆汁七叶苷叠氮钠琼脂）
	1瓶
	工业
	250g/瓶。
	500

	222 
	SPS琼脂添加试剂
	2套
	工业
	2支/套。
	330

	223 
	脱脂牛奶菌种保存液
	25盒
	工业
	0.5mL/支，100支/盒，盖子可写字。
	20000

	224 
	预混型Taq酶
	20包
	工业
	1.规格：500μL×6支/包，120次50μL 反应，含电泳指示剂两款；
2.组分预装Taq酶、dNTP、Mg²⁺缓冲液，λDNA稳定扩增8kb，人基因组扩增 3kb；产物带A尾可TA克隆；
3.-20℃保存，到货有效期≥9月，4℃分装保存3个月，无 DNase/RNase、无外源基因组污染；
4.供货附批次出厂质检报告。
	3000

	225 
	结核分枝杆菌药敏试剂盒
	5盒
	工业
	1测试/96孔板，10测试/盒。每盒包括：1测试/96孔板×10块，培养液I：10mL/支，药物临界浓度为：异烟肼：0.125μg/mL、利福平：0.5μg/mL、卡那霉素：4μg/mL、阿米卡星：1μg/mL、左氧氟沙星：1μg/mL、莫西沙星：1μg/mL、贝达喹啉：0.25μg/mL、利奈唑胺：1μg/mL、氯法齐明：0.25μg/mL、德拉玛尼：0.06μg/mL。
	12500

	226 
	抗酸杆菌质控痰涂片
	40套
	工业
	1.基本规格：10张/套，载玻片 约76mm×26mm，每张仅1个20mm×1mm 的未染色痰膜。
2.级别配置：含7张不同阳性浓度梯度涂片（覆盖临床常见范围，至少包含1+，2+，3+，4+各2张）和3张阴性涂片。
3.质量要求：2～8℃储存保质期不低于12个月，标识清晰完整。
4.包装交付：独立密封包装并附说明书，涂片上不标记涂片结果仅标记编号，涂片结果可在说明书中注明。需按时交付且随货提供质检报告，运输符合储存条件。
5.可用于荧光染色。
	18400

	二、商务要求

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日历日内与采购人完成合同签订。

	▲交付使用时间及地点
	1.交货时间：按采购人提供的供货计划分批供货，接到配送计划后由中标供应商在15个工作日内配送到交货地点。
2.交货地点：广西区内采购人指定地点；未验收前保管工作由中标供应商自行负责。
3.中标供应商必须承担产品运输、验收检测和提供产品说明书等其他类似的义务。
4.交货方式：现场交货。

	▲质保期
	除另有约定的，其余自交货验收合格之日起有效期：≥10个月。所送货品应明确标示批号、生产日期和有效期。

	▲售后服务要求
	1.提供的产品必须是未使用过的全新产品，并负责免费送货上门（即送货上楼，含无电梯楼层）。
2.供货产品必须满足招标文件要求，并符合国家规定的质量标准，否则采购人有权退货，由此引发的费用及其他经济损失全部由中标供应商承担。
3.质量保证期内，中标供应商负责处理解决货物出现的质量问题并承担一切费用。
4.所提供货品如有质量、规格、数量等不符合参数要求，采购人有权要求中标供应商在2个工作日内整改，中标供应商应及时调整且在规定时间内提供符合要求的货物，否则视为违约。如情况特殊可与采购人协商后适当延长交货时间。
5.如产品在使用过程中出现任何问题，中标供应商1小时内电话响应，3小时内答复；如有必要，在12小时内直接到采购人指定现场了解情况，现场排查问题直至保证试剂能够正常使用。
6.交付产品必须按照投标文件和合同约定的品牌、规格供货，且提供产品保证均为厂家原装正品，如出现以次充好等违约现象，采购人有权终止并解除合同。货品在质保期内涉及产品质量问题的中标供应商应在采购人指定期限内无条件退换。若退换后的货品经采购人二次验收后有三次以上仍不满足采购人实验需求或检定不合格时，采购人有权终止合同并追究中标供应商违约责任。
7.交付货品清单同货物一并送达采购人。货品在交付前发生的风险均由中标供应商自行负责。

	▲付款方式
	无预付款，每批货物供货完毕并验收合格之日起15个工作日内，中标供应商开具请款函及发票给采购人，采购人在收到请款函及发票之日起10个工作日内支付该批货物全部合同款给中标供应商。

	▲报价及要求
	1.投标人的投标报价为人民币含税价，本项目实行总价包干且为采购人指定地点的现场交货价。投标报价包含设备及服务所需的一切费用总和，包括但不限于货物价格、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保管、验收、产品检验检测、培训、售后服务、技术支持、人员服务、保险、招标代理服务费、税金等，以及合同明示所有责任、义务和一般风险等，采购人不再支付任何费用。
2.包装和运输
（1）原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。
（2）包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防破损、装卸等要求。
（3）国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，供应商应当执行。
（4）产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由供应商自行承担。
3.保险。若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、产品、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。
4.在产品验收时，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。

	▲知识产权
	中标供应商保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，中标供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究中标供应商的法律责任，其不利后果由中标供应商全部承担。

	验收要求
	1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。
2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
3.验收依据：按合同（含本招标文件采购需求、中标供应商投标文件承诺）要求及国家标准进行验收。
4.验收标准
（1）中标供应商按采购人需求清单进行供货，货物交到指定地点后，双方现场进行货品清点。供应商交付的产品须符合有效期要求。
（2）供应商必须按投标文件和合同约定的品牌、规格供货，验收不合格时，中标供应商必须在采购人指定的时间内无条件更换，由此造成的损失和责任由供应商承担。货物交付并验收合格，双方签署验收单，作为合同款结算依据。
（3）如有抽检要求的，检测结果应符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。
（4）所有产品均已运输至指定地点；每次交货时出具本批次产品检验合格报告。
（5）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
5.验收要求
验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
（1）中标人按时间节点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。供应商须派授权代表参加本项目交货验收，核实所交货物的真伪；中标供应商必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。
（2）验收小组依据招标文件技术参数条款要求和中标人投标文件内容逐条进行验收，采购人在产品验收环节发现产品的技术参数指标不符合投标文件中技术参数响应的内容，验收不合格时，有权要求中标人在限定期限内进行整改，如整改后二次验收仍不合格的，采购人有权拒收货物并单方面终止合同和追究中标供应商违约责任，中标人须赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，并视情形将违约情况上报政府采购监督管理部门，由此带来的一切责任由中标供应商自行承担。
（3）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。
（4）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。
（5）项目验收过程中，若采购人委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。
6.本项目拟采购耗材仅用于日常实验检测和科研，不用于任何病理检验或检测，供货产品需是符合国家相关产品质量标准或规范的合格产品。

	▲履约保证金
	1.中标公告发布之日起10个工作日内，中标供应商按合同金额的2%向采购人指定账户交纳履约保证金。待采购人计划供货的所有货物验收合格后，在三个月内若无质量问题，凭中标供应商申请书退还履约保证金（不计利息）。履约保证金指定账户：
开户名称：广西壮族自治区疾病预防控制中心
开户银行：建行南宁市汇春路支行
银行账号：4500 1604 5680 5070 0256  
2.履约保证金提交方式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。

	其他要求
	供货产品属第二类医疗器械产品的，投标人需在投标文件中单独书面承诺（格式自拟），供货时按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求提供有效的医疗器械经营备案凭证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	质量管理、企业信用要求
	如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	能力或者业绩要求
	如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	（二）政策性加分条件

	符合节能环保等国家政策要求。

	（三）验收事项其他说明

	1.采购需求中所要求适配相关仪器或设备或平台均采购人单位在用设备或平台，供应商所供货物需按采购需求要求提供适配试剂或耗材，采购人将对照招标文件要求对产品进行验收。本章《采购需求》有其他要求的按其要求。
2.合同履行过程中，由采购人根据中标供应商所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标供应商投标文件承诺进行检验并记录，发现中标供应商在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。
3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。
4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。
5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标供应商均应提供相关有效的证书复印件。

	（四）进口产品及核心产品说明

	▲1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。
2.本分标采购标的序号  20“沙门显色培养基”  为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	（五）其他要求

	1.投标人结合自身能力及本项目采购需求、第四章“评标方法及评标标准”，请在投标文件中提供项目实施方案（包括但不限于项目实施管理、组织架构、产品配送组织计划、运输方式及交货保障、进度计划、质量控制方案和验收措施等）（格式自拟）；有售前、售中和售后服务方案（包括但不限于对接方案、供货产品质量保障方案、产品质量问题处理、产品运输及保存、供货产品后期使用各环节的质量和使用效果的其他相关服务方案等）等（格式自拟）。
2.能够投入具有生物类或检测类或化学类相关专业中级或以上职称（以专业相关，比如临床检验专业、食品检验专业、化学化工检验专业、生物技术专业）的技术人员为项目提供技术支持服务保障。如有，投标文件中须提供技术人员职称证书复印件，及投标截止时间前半年内投标人为其缴纳的任意一个月社保证明（或劳动合同、或投标人为其发放工资的银行流水证明、或投标人代缴其个人所得税证明）复印件。
3.如有，请在投标文件中提供技术或能力相关证明，包含但不限于信誉、业绩等内容。
4.“技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有，投标文件中可提供产品生产商编写的有参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等），当投标文件中提供的产品参数与该产品生产商提供的参数同一参数内容不符合时，以生产商资料为准，且供应商自行承担由此导致被否决的后果。

	四、其他说明

	▲1.本分标各项货物分项预算为最高限价，投标人的投标报价超相应货物最高限价的作无效投标处理。 
▲2.投标人就所投分标全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效。




附件1：

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限
定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值
及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷
空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：
中小企业划型标准规定
工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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[bookmark: _Toc25688]第三章  投标人须知
[bookmark: _Toc254970526][bookmark: _Toc254970667]投标人须知前附表
	条款号
	编列内容

	3
	1.投标人的资格要求详见招标公告。
2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	[bookmark: _9.2][bookmark: _5][bookmark: _8.1]6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	[bookmark: _Hlk54105293]如接受联合体投标，联合体投标要求如下：
1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式见第六章）。
2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。
3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。
7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

	7.2
	☑不允许分包
□允许分包
分包内容： / 。
分包金额或者比例： / 。

	8.1
	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：
☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、售后服务方案优的顺序推荐；按上述顺序依然无法确定时，将由采购人采取随机抽取方式确定。
□随机抽取。

	11.2
	☑不组织现场考察
□组织现场考察：
集中时间：   /  ，逾时后果自负。集中地点：  /  
联系人及电话：  /  

	
	☑不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间： / 年 / 月 / 日  / 时 / 分，逾期后果自负。会议地点： / 

	[bookmark: _13.1]13
	报价文件：
[bookmark: _Hlk71299233]1.投标函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.开标一览表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.供应商享受中小企业扶持政策的材料（供应商根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）：
（1）《中小企业声明函》（格式后附）；
（2）《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）；
（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； 
4.《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具）
5.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	[bookmark: _13.2]
	资格证明文件（投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，责任自负）：
1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2026年 1 月至2026年 9 月内任意连续 三 个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2026年 1 月至2026年 9 月内任意连续 三 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.投标人财务状况报告[2024年度或2025年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年]；（必须提供，否则按无效投标处理）
5.投标人直接控股股东信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
6.投标人直接管理关系信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
7.投标声明（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
8.联合体协议书（格式见第六章）；（本项目不接受联合体）
9.本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
10.本项目的特定资格要求：各分标投标人须按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营许可证，复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）
11.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。
注：
1.以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。
2.联合体投标时，第1-6项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。

	[bookmark: _13.3]
	商务及技术文件：
1.无串通投标行为的承诺函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理）
3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）
4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）
5.商务要求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）
7.投标人情况介绍（格式自拟）；（如有，请提供）
8.联合体协议书（格式见第六章）；（本项目不接受联合体）
9.代理服务费承诺书（格式见第六章）；
10.设备性能配置清单（格式见第六章）； 
11.技术要求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
12.项目安装调试方案（包括但不限于：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范等措施）（格式自拟）；（如有，请提供）
13.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；（如有，请提供）
14.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】
15.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（如有，请提供）
16.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；（如有，请提供）
17.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。
注：以上由投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料；以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	[bookmark: _16.2][bookmark: _13.5][bookmark: _13.4][bookmark: _Hlt19693759][bookmark: _Hlt19194067][bookmark: _Hlt19693758][bookmark: _Hlt19194066]16.2
	投标报价是履行合同的最终价格，投标人的投标报价为人民币含税价，本项目实行总价包干且为采购人指定地点的现场交货价。具体见本招标文件第二章“商务要求”。

	[bookmark: _17.1]17.2
	投标有效期：自投标截止之日起 60 日。

	[bookmark: _18]18.1
	□本项目不收取投标保证金。
☑本项目收取投标保证金，具体规定如下：
[bookmark: OLE_LINK2]分标1：投标保证金人民币 21700.00元；
分标2：投标保证金人民币 7400.00元；
分标3：投标保证金人民币 11300.00元。
投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前从投标人账户交至指定账户并且到账【开户银行：中信银行南宁园湖支行，开户名称：云之龙咨询集团有限公司，银行账号：8113001013400293071】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。
相关要求：
1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。
▲2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（开标当日现场提交地址：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区星湖路22号开标楼）（具体根据开标当日电子屏幕显示的安排）；开标日期前邮寄地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼，收件人：陈柠、梁华隆，联系方式：0771-2618118、2611889、2611898）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购代理机构，未按时提交的，投标无效，由采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。
3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注： 
1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。
2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。
3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。
4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。
5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。①投标人开具的保函必须具有明确有效的查询途径（二维码；或网址链接及查询方式）；②如选择银行保函，本次招标只接受由投标人开立基本账户的银行开具银行保函，否则视为无效投标保证金。

	[bookmark: _19.2]20
	☑本项目不接受电子备份投标文件；
□本项目接受电子备份投标文件。
电子备份投标文件提交方式：投标人可以在投标截止时间前采用以下  /  种方式向采购代理机构提交电子备份投标文件：
（1）现场提交方式，应采用U盘进行存储，提交地址：  /  ；提交截止时间：  /  ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。
（2）电子邮件方式，接收电子备份投标文件的电子邮箱为：    /    。
（3）邮寄方式，应采用U盘进行存储，邮寄地址：  /  ，截止接收时间：  /  ，
收件人：  /  ，联系方式：  /  ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。 
投标人未按上述规定提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。若电子加密投标文件解密成功，电子备份投标文件自动失效。若投标人无法在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份投标文件按“广西政府采购云平台”操作规范上传至“广西政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的电子加密投标文件自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解读的情况），投标人的投标文件作无效处理。

	[bookmark: _21.1]21.1
	1.提交投标文件截止时间：详见招标公告
2.投标地点：详见招标公告

	[bookmark: _23]23
	1.开标时间：详见招标公告
2.开标地点：详见招标公告

	24.3（1）
	电子投标文件解密时间： 30 分钟。

	24.3（2）
	宣布的内容：投标人名称、投标价格。

	[bookmark: _25.3]25.3（2）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。
查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
信用查询截止时点：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

	[bookmark: _26]26.1
	评标委员会的人数：5人或以上单数

	27
	如供应商系统平台报价与电子投标文件中报价不一致的，以投标文件开标一览表报价为准。

	[bookmark: _28.3]29.1
	评标方法：
☑综合评分法
□最低评标价法

	[bookmark: _29.2.2（2）]29.2
	商务要求评审中允许负偏离的条款：招标文件第二章采购需求表“商务要求”中凡标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效处理；
技术要求评审中允许负偏离的条款：招标文件第二章采购需求表“技术需求及要求”中凡标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效处理；未标注“▲”号的条款或要求或作为评审依据进行考核，若作为评审依据考核的，具体见本招标文件第四章。

	29.3
	中标候选人推荐数量：
□  /  名
☑根据总得分由高到低排列次序并全部推荐为中标候选人。

	30.1
	采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：
☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、售后服务方案优的顺序确定；按上述顺序依然无法确定时，将由采购人采取随机抽取方式确定。
□随机抽取。

	[bookmark: _39.1]35.1
	□本项目不收取履约保证金。
☑本项目收取履约保证金，具体规定见本招标文件第二章“商务要求”。
备注：
1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。
2.履约保证金不足额缴纳的，或者不按规定提交方式提交的，不予签订合同。
3.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	[bookmark: _40.1]36.1
	签订合同携带的证明材料： 
委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式
质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司政府采购全过程咨询部，联系电话：0771-2618118、2611889、2611898，通讯地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼。
现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	[bookmark: _42][bookmark: _41][bookmark: _Hlt17709148]39.1
	1.采购代理费支付方式：
☑本项目代理服务费由中标人一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付。
2.采购代理费收取标准：
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 / ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☑货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮  20 %/□收费基准价格上浮 / %）收取。
□固定采购代理收费  / 。
3.代理机构银行账户信息如下：
账户名称：云之龙咨询集团有限公司
开户银行：中信银行南宁园湖支行
银行账号：8113001013400293071

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。




投标人须知正文
一、总  则
[bookmark: _Toc254970527][bookmark: _Toc254970668]1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门对政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc254970528][bookmark: _Toc254970669]2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.6“售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、质保以及其他各种服务。
    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
[bookmark: _Toc254970670][bookmark: _Toc254970529]2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求
投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970530][bookmark: _Toc254970671]4.投标委托
投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。
[bookmark: _5.投标费用][bookmark: _Toc254970531][bookmark: _Toc254970672]5.投标费用
投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标
6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857072]6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包             
7.1本项目不允许转包（另有约定的除外）。
 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。
 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]8.特别说明
8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。
 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》或《中华人民共和国民法典》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
8.5根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: ]
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的； 
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

[bookmark: _Toc254970534][bookmark: _Toc254970675]二、招标文件
10.招标文件的组成
（1）招标公告；
（2）采购需求； 
（3）投标人须知；
（4）评标方法及评标标准；
（5）拟签订的合同文本；
（6）投标文件格式。
11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会
 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Hlk53134511]11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970535][bookmark: _Toc254970676]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc254970677][bookmark: _Toc254970536]12.投标文件的编制原则
投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成
投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。
[bookmark: _13.1报价文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。]（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.3商务文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。][bookmark: _Toc254970678][bookmark: _Toc254970537]14.投标文件的语言及计量
14.1语言文字
投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc254970679][bookmark: _Toc254970538]16.投标报价
16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
[bookmark: _16.2投标报价具体定义见投标人须知前附表。]16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。
16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。
17.投标有效期
[bookmark: _17.1投标有效期应按“投标人须知中的前附表”规定的期限。]17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。
[bookmark: _Toc254970540][bookmark: _Toc254970681]17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。
[bookmark: _18.投标保证金][bookmark: _Toc254970682][bookmark: _Toc254970541]18.投标保证金
18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还
未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 
18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。
18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；
（6）法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc254970683][bookmark: _Toc254970542]19.投标文件的编制
 19.1投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制投标文件并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。
[bookmark: _19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制]19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。
19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云平台”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。
19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。
20.电子备份投标文件
电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交
[bookmark: _21.1投标人必须在“投标人须知中的前附表”规定的投标文件接收时间和投]21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。  
21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回
[bookmark: _Toc254970684][bookmark: _Toc254970543]22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）
22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。
[bookmark: _Toc254970685][bookmark: _Toc254970544]四、开    标
[bookmark: _23.开标时间和地点]23.开标时间和地点
开标时间及地点详见“投标人须知前附表”
24.开标程序
24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。
24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.3开标程序
（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。
（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；
（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（5）开标结束。
特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查
25.资格审查
 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。
[bookmark: _25.3_投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：]25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）
（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；
（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；
（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标
[bookmark: _26.组建评标委员会]26.组建评标委员会
26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
27.评标的依据
评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则
28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。
[bookmark: _28.3评标方法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标]28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。
28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
29.评标方法及中标候选人推荐
29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。
29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。
29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
29.5出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc254970687][bookmark: _Toc254970546]
七、中标和合同
30. 确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
31. 结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。
31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
31.3 采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。
32.发出中标通知书
    在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。
34.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
35.履约保证金
[bookmark: _39.1中标人须于签订合同前按本须知前附表规定的金额转账或电汇到指定账] 35.1 履约保证金的金额、提交方式、缴纳期限、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同
[bookmark: _40.1投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证] 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
 线下签订纸质合同：中标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。
36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。
    36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。
36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。
36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
[bookmark: _41.政府采购合同公告]37.政府采购合同公告
采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式见第六章）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式见第六章）。
八、其他事项
[bookmark: _42.代理服务费]39.代理服务费
39.1代理服务费收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
39.2代理服务收费标准：
	               费率
金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100万元～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500万元～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000万元～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1亿元～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5亿元～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10亿元～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50亿元～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿元以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注： 
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：
100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元
（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元
合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）
40. 需要补充的其他内容
40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857140]40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。



附件1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商   （ 公司名称 ）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收     □委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额：  仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标/响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：
或者受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话：                年  月  日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话：                  年  月  日




附件2：
政府采购项目履约保证金退付意见书
（本项目如有，可以参考使用）
	供
应
商
申
请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	  
该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年        月        日已满，请将履约保证金
                                      （大写）¥          （小写）退付到达以下账户。
单位名称：
开户银行：
账    号：
联系人及电话：

                           供应商公章：
                                                年    月    日

	采
购
单
位
意
见
	
退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：


联系人及电话：                                

 采购单位公章：
                                                年    月    日

	财
务
部
门
意
见
	此表于     年     月      日收到。

会计审核：

财务负责人审核：

单位负责人签字：

出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。
















[bookmark: _Toc330456896][bookmark: _Toc254970548][bookmark: _Toc15687][bookmark: _Toc254970689]第四章  评标方法及评标标准
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一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序
1.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。
2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1） 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；
（2） 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（3） 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；
（4） 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
（5） 修正后的报价，投标人不确认的；
（6） 投标人属于本章第5.1条（2）情形的；
（7） 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。
2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1） 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2） 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；
（3） 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（4） 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
（5） 允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（6） 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
（7） 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（8） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9） 属于投标人须知正文第9.2条情形的；
（10） 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
（11） 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；
（12） 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；
（13） 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（14） 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
（15） 未响应招标文件实质性要求的。
（16） 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；
（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
[bookmark: _Hlk71706244]（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
（5）未响应招标文件实质性要求的。
3.澄清补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。
4.投标文件修正
4.1投标文件报价出现前后不一致的，除“投标人须知前附表”另有规定的情形，按照下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
5.比较与评价
5.1采用综合评分法的
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
1）评标委员会在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 65% 的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值× 65%  ；
②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 65% 的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价× 65%  ；
③投标报价低于采购项目最高限价 65%  的，即投标报价＜采购项目最高限价× 65% ；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料；以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准
综合评分法
适用分标1、分标3
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分30分）
	投标报价（满分30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
（6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评标报价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评标报价=投标报价。
（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（8）价格分计算公式：        
价格分=（评标基准价/评标报价）×30分

	2
	技术分（满分36分）
	技术参数（满分20分）
	投标人投标产品（所有标的产品）“技术需求及要求”中，标记“▲”号的技术需求及要求存在负偏离或不响应的作投标无效处理；未标记“▲”号的技术需求及要求存在负偏离的或不响应的，按以下标准进行评定：
一档（4分）：所提供产品性能或技术参数经评标委员会审核，未标记“▲”号的技术需求及要求存在超过10项负偏离。
二档（8分）：所提供产品性能或技术参数经评标委员会审核，未标记“▲”号的技术需求及要求存在有7-10项负偏离。
三档（12分）：所提供产品性能或技术参数经评标委员会审核，未标记“▲”号的技术需求及要求存在有4-6项负偏离。
四档（16分）：所提供产品性能或技术参数经评标委员会审核，未标记“▲”号的技术需求及要求存在有1-3项负偏离。
五档（20分）：所提供产品性能或技术参数经评标委员会审核，未标记“▲”号的技术需求及要求完全满足或优于采购需求，无负偏离项。

	
	
	项目实施方案（满分16分）
	一档（4分）：项目实施方案内容有基本框架，能提供项目实施管理、组织架构、产品配送组织计划、运输方式、交货保障措施及时间安排，提供项目实施团队人员名单，项目实施团队人员不少于3人。
二档（8分）：满足一档的基础上，项目实施方案内容具体且合理，能提供具体项目执行组织措施、项目供货保障措施（如物流、仓储等）、完整的供货保障资料（如投标人与供货产品厂商的订购协议，或供货产品代理证明、或供货渠道证明等），提供合理的项目进度计划和运输、交货中的应急处理方案，质量与安全保证、风险预防措施等切实可行。
三档（12分）：在满足二档要求的基础上，能详细、合理阐述各阶段工作安排与进度计划，能够根据项目提供明确的实施进度和管理措施（包含质量管理、进度管理、沟通管理、风险管理等）、完备的质量控制方案和验收措施，提供项目实施计划进度表、保证按期交付承诺书，并有明确的质量与安全保障承诺。方案思路清晰，能够保障实施及管理质量。
四档（16分）：在满足三档要求的基础上，针对项目实施中的潜在风险进行了全面评估，制定了详细的应对措施与可行的备选方案（包括运输、交货中的应急处理方案），整体方案适配采购人项目交付实际；投入的实施团队人员能力可解决项目由备货至最终交付验收的各种问题（须提供相关佐证材料，可以是以往项目问题解决案例或问题处理报告等），能够切实保障从备货至交付验收过程中各环节事事有着落。
注：不符合最低入档条件的按0分计分。

	3
	商务分（满分32分）
	售后服务方案（满分16分）
	一档（4分）：有明确的售后服务方案，提供专门的服务技术支持、服务保障方案，并有明确的售后服务技术人员提供对接保障，全程负责对接项目至质保期满，保障采购人售后服务期的响应及现场服务的效率性。
二档（8分）：满足一档要求的基础上，提供7×24小时售后服务热线，并有切实可供保障的服务响应体系，并针对项目提供有售前、售中和售后服务方案，方案内容具体且清晰。
三档（12分）：满足二档要求的基础上，有完善的售后服务体系；提供服务响应满足市区内2小时到达现场（须有明确的服务保障方案及到场时间实现方式），有售后服务对接方案及措施、产品质量问题处理办法或方案、供货产品后期使用各环节的质量和使用效果的其他相关服务方案等，能够保证售后服务的质量及效率。
四档（16分）：满足三档要求的基础上，能够投入具有生物类或检测类或化学类相关专业中级或以上职称（与专业相关，比如临床检验专业、化学化工检验专业、生物技术专业）的技术人员为项目提供技术支持服务保障[投标文件中须提供技术人员职称证书或专业技术证书复印件，及投标截止时间前半年内投标人为其缴纳的任意一个月社保证明（或劳动合同、或投标人为其发放工资的银行流水证明、或投标人代缴其个人所得税证明）复印件]，并能够根据自身能力为采购人提供相关检测实验方面培训学习的资源，定期更新知识和技能，保持与行业前沿的接轨，并有培训服务方案或计划。
注：不符合最低入档条件的按0分计分。

	
	
	认证证书（满分6分）
	按标的项数计算，50%或以上投标产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证的，每个认证证书得2分，满分6分【投标文件中提供认证证书复印件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台官网（https://cx.cnca.cn/）查询证书有效的截图，否则不得分】。

	
	
	业绩（满分10分）
	投标人自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来所投分标耗材产品销售业绩，每提供一个项目业绩的得1分，满分10分。[注：投标文件中需提供采购合同复印件以及有效的单位货物销售发票复印件，合同未体现关键信息（如：至少包括采购单位、项目名称、合同签订时间、甲乙双方盖章页）或发票与合同不能对应的业绩不予计分；同一合同多项产品的只计一次分，统招分签的合同只计一次分；若中标后发现材料虚假，采购人将报监管部门查处]

	4
	政策分（满分2分）
	节能、环保产品（满分2分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）] ，根据其所占分标金额比例得0-1分。
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）] ，根据其所占分标金额比例得0-1分。

	总得分=1+2+3+4


注：计分方法按四舍五入取至百分位。
适用分标2
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分30分）
	投标报价（满分30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
（6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评标报价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评标报价=投标报价。
（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（8）价格分计算公式：        
价格分=（评标基准价/评标报价）×30分

	2
	技术分（满分36分）
	技术参数（满分20分）
	投标人投标产品（所有标的产品）“技术需求及要求”中，标记“▲”号的技术需求及要求存在负偏离或不响应的作投标无效处理；未标记“▲”号的技术需求及要求存在负偏离的或不响应的，按以下标准进行评定：
一档（4分）：所提供产品性能或技术参数经评标委员会审核，未标记“▲”号的技术需求及要求存在超过10项负偏离。
二档（8分）：所提供产品性能或技术参数经评标委员会审核，未标记“▲”号的技术需求及要求存在有7-10项负偏离。
三档（12分）：所提供产品性能或技术参数经评标委员会审核，未标记“▲”号的技术需求及要求存在有4-6项负偏离。
四档（16分）：所提供产品性能或技术参数经评标委员会审核，未标记“▲”号的技术需求及要求存在有1-3项负偏离。
五档（20分）：所提供产品性能或技术参数经评标委员会审核，未标记“▲”号的技术需求及要求完全满足或优于采购需求，无负偏离项。

	
	
	项目实施方案（满分16分）
	一档（4分）：项目实施方案内容有基本框架，能提供项目实施管理、组织架构、产品配送组织计划、运输方式、交货保障措施及时间安排，提供项目实施团队人员名单，项目实施团队人员不少于3人。
二档（8分）：满足一档的基础上，项目实施方案内容具体且合理，能提供具体项目执行组织措施、项目供货保障措施（如物流、仓储等）、完整的供货保障资料（如投标人与供货产品厂商的订购协议，或供货产品代理证明、或供货渠道证明等），提供合理的项目进度计划和运输、交货中的应急处理方案，质量与安全保证、风险预防措施等切实可行。
三档（12分）：在满足二档要求的基础上，能详细、合理阐述各阶段工作安排与进度计划，能够根据项目提供明确的实施进度和管理措施（包含质量管理、进度管理、沟通管理、风险管理等）、完备的质量控制方案和验收措施，提供项目实施计划进度表、保证按期交付承诺书，并有明确的质量与安全保障承诺。方案思路清晰，能够保障实施及管理质量。
四档（16分）：在满足三档要求的基础上，针对项目实施中的潜在风险进行了全面评估，制定了详细的应对措施与可行的备选方案（包括运输、交货中的应急处理方案），整体方案适配采购人项目交付实际；投入的实施团队人员能力可解决项目由备货至最终交付验收的各种问题（须提供相关佐证材料，可以是以往项目问题解决案例或问题处理报告等），能够切实保障从备货至交付验收过程中各环节事事有着落。
注：不符合最低入档条件的按0分计分。

	3
	商务分（满分32分）
	售后服务方案（满分16分）
	一档（4分）：有明确的售后服务方案，提供专门的服务技术支持、服务保障方案，并有明确的售后服务技术人员提供对接保障，全程负责对接项目至质保期满，保障采购人售后服务期的响应及现场服务的效率性。
二档（10分）：满足一档要求的基础上，提供7×24小时售后服务热线，并有切实可供保障的服务响应体系，并针对项目提供有售前、售中和售后服务方案，方案内容具体且清晰。
三档（16分）：满足二档要求的基础上，有完善的售后服务体系；提供服务响应满足市区内2小时到达现场（须有明确的服务保障方案及到场时间实现方式），有售后服务对接方案及措施、产品质量问题处理办法或方案、供货产品后期使用各环节的质量和使用效果的其他相关服务方案等，能够保证售后服务的质量及效率。
注：不符合最低入档条件的按0分计分。

	
	
	认证证书（满分6分）
	按标的项数计算，50%或以上投标产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证的，每个认证证书得2分，满分6分【投标文件中提供认证证书复印件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台官网（https://cx.cnca.cn/）查询证书有效的截图，否则不得分】。

	
	
	业绩（满分10分）
	投标人自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来所投分标耗材产品销售业绩，每提供一个项目业绩的得1分，满分10分。[注：投标文件中需提供采购合同复印件以及有效的单位货物销售发票复印件，合同未体现关键信息（如：至少包括采购单位、项目名称、合同签订时间、甲乙双方盖章页）或发票与合同不能对应的业绩不予计分；同一合同多项产品的只计一次分，统招分签的合同只计一次分；若中标后发现材料虚假，采购人将报监管部门查处]

	4
	政策分（满分2分）
	节能、环保产品（满分2分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）] ，根据其所占分标金额比例得0-1分。
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）] ，根据其所占分标金额比例得0-1分。

	总得分=1+2+3+4


注：计分方法按四舍五入取至百分位。
四、中标候选人推荐
综合评分法
1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，或由评标委员会根据本招标文件第三章“投标人须知前附表”8.1款、30.1款优先顺序推荐候选人排名。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
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政府采购货物买卖合同



 
 
项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
 

货物采购合同

采购人（甲方）：广西壮族自治区疾病预防控制中心  
供应商（乙方）：                
采 购 计 划 号：                           
项目名称：                              
合同类型：买卖合同
本合同为中小企业预留合同： 否 。
 
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条 合同标的
1.供货一览表
	序号
	标的名称
	商标
品牌
	型号
参数
	生产
厂家
	产地
	参考
数量
	单位
	合同单价金额（含税费，元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）          （小写）¥                     


2.本合同价是履行合同的最终价格，且为人民币含税价，以及甲方指定地点的现场交货价，包含设备及服务所需的一切费用总和，包括但不限于货物价格、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保管、验收、产品检验检测、培训、售后服务、技术支持、人员服务、保险、招标代理服务费、税金等，以及合同明示所有责任、义务和一般风险等，甲方不再支付任何费用。
3.合同期限：    年，自     年   月   日起至     年   月   日止。
第二条 质量保证
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与采购文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，各项指标均达到采购文件规定或者投标文件承诺的质量要求。
3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间 6  小时内。
4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
第三条 权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条 包装和运输
1.乙方提供的货物均应按采购文件、投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：乙方自定。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目合同不接受损耗。
第五条 交付和验收
1.交货时间：                 ；交付地点：甲方指定地点。
2.乙方提供不符合采购文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、资料等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方或甲方指定收货方应当在到货七个工作日内进行最终验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。如因甲方原因暂时不能验收的货物，经双方签字确认后可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
5.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
第六条  售后服务、质保期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。
2.货物质保期：                             。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）
第七条 付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算，但不得超出合同价的10%。
2.付款方式：                              。
第八条 履约保证金
 1.中标公告发布之日起10个工作日内，乙方按合同金额的2%向甲方指定账户交纳履约保证金。待甲方计划供货的所有货物验收合格后，在三个月内若无质量问题，凭乙方申请书退还履约保证金（不计利息）。履约保证金指定账户：
开户名称：广西壮族自治区疾病预防控制中心
开户银行：建行南宁市汇春路支行
银行账号：4500 1604 5680 5070 0256  
2.履约保证金提交方式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。
第九条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十条  货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由甲方到货后七个工作日内进行验收，验收合格后视为交付。
第十一条 违约责任
除采购文件另有约定外，合同履行过程中的其他违约行为按下列处理：
1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在甲方规定期限内及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额10%的违约金并赔偿甲方经济损失。                                       
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格由乙方负责更换，如逾期，按违约货款支付违约金。
4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额4‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额10%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额4‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额10%。
5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额10%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责修复，如无法修复的乙方负责更换全新货物，或者按合同价向甲方赔偿经济损失。
7.其他违约行为按违约货款额10%收取违约金并赔偿经济损失。
第十二条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十三条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行鉴定。货物符合国家标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费用由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十四条  合同生效及其它
1.本合同履行期限为：按照本合同约定；合同履行地点为：广西南宁市；合同履行的方式：按照本合同约定。
2.合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十五条 合同的变更、终止与转让
1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十六条 签订本合同依据
1.政府采购文件；
2.乙方提供的投标文件；
3.投标承诺书；
4.中标通知书。
第十七条 本合同一式七份，具有同等法律效力，甲方执四份，乙方执二份，采购代理机构一份。
	甲方（章）广西壮族自治区疾病预防控制中心           

年   月   日
	乙方（章）
              

 年   月   日

	单位地址：广西南宁市青秀区金洲路18号
	单位地址： 

	法定代表人或
委托代理人：
	法定代表人或
委托代理人：

	电话：0771-2521502
	电话：

	电子邮箱：-
	电子邮箱：

	开户银行：建行南宁市汇春路支行
	开户银行： 

	账号：4500 1604 5680 5070 0256
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：12450000729765876F
	纳税人识别号或统一社会信用代码：


	邮政编码：530028
	邮政编码：







廉洁协议书：

廉洁协议书

甲方：
乙方：

为认真落实国家、自治区及自治区卫健委有关加强行风建设的文件精神，进一步规范中心的购销行为，从源头上预防和遏制违纪违法问题，营造公平交易、诚实守信的环境，维护正常的工作秩序和采供货秩序，以全方位防止不正之风的发生，建立健全防治商业贿赂的长效机制，甲乙双方经协商，在签订合同【合同名称：                        采购项目；合同号：          （分标号：   ）】的同时，签订本《廉洁协议书》，以共同遵守：
一、甲方及其工作人员不得有下列行为：
    1.以任何方式索取和接受乙方的现金、提成、回扣、返点、礼金、礼券、礼卡、代币购物卡、券或其他报酬，接受乙方宴请、旅游、娱乐、馈赠礼品及提供国内或境外学术活动等影响业务公正的一切活动，严禁参与任何形式的色情或赌博等违法活动；
    2.要求和接受乙方为其装修住房、婚丧嫁娶等提供方便，或以工作之便借用乙方的贵重物品；
    3.在家中等非办公场所私下洽谈业务，托乙方办私事，泄露与物资采购招投标、密封报价活动等相关信息，与供应商发生个人经济往来；
4.利用职权故意刁难对方，搞权钱交易、索贿、受贿，或要求乙方支付或报销各种费用。
5.帮乙方非法统计货品、药品和耗材销售数量等有关信息。
6.其他法律法规明令禁止的行为。
二、乙方及其工作人员
（一）乙方及其工作人员必须遵守的行为：
1.自觉遵守国家和地方的有关法律法规，严格执行合同条款，做到诚信经营。
2.在洽谈业务时，必须在工作时间到甲方指定的科室或地点联系商谈。    
（二）乙方及其工作人员不得有下列行为：
    1.在业务交往过程中，暗中给予甲方工作人员现金、提成、回扣、返点、礼金、礼券、礼卡、代币购物卡、券或其他报酬，以宴请、旅游、娱乐、馈赠礼品及提供国内或境外学术活动等不正当手段影响甲方工作人员的货品或商家的选择权；
    2.故意夸大对产品质量、企业资信的宣传，以骗取需方信任，招揽生意；
    3.捏造、散布虚假事实，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉、干扰甲方正常的经营活动行为以及销售假冒、伪劣、不合格产品或以次充好、降低产品质量等；
4.在业务交往中与其他供应方串通，抬高或压低价格，或与甲方人员串通排挤竞争对手的行为。
5.到相关科所推销产品，借故到甲方主管领导、科所负责人及相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费等。
6.其他法律法规明令禁止的行为。
三、责任追究
    1.甲方工作人员违反本协议条款的，甲方将根据国家有关法律法规规定和有关廉政制度规定追究其责任，给予处理，涉嫌违法的移送司法机关处理。
    2.乙方若发现甲方工作人员有违反本协议条款的，应及时、主动向甲方纪检监察部门举报，并配合调查取证工作。
    3.乙方及其工作人员违反本协议条款，一经发现并证实，甲方有权终止购销合同，列入不良记录行为，并在甲方外部网站通报，情节严重的，按有关规定取消供货资格2年，涉嫌违法的，移送司法机关处理。
    本协议经甲乙双方代表签署后即生效。本协议一式七份，甲方执四份，乙方执二份，采购代理机构执一份。
	甲方（章）：
广西壮族自治区疾病预防控制中心
单位地址：广西南宁市金洲路18号


法定代表人或
委托代理人：
日    期：   年  月   日
联系电话：0771-2521502
监督电话：0771-2518984
邮政编码：530028
	乙方（章）：

单位地址： 


法定代表人或
委托代理人：
日    期：   年   月   日
联系电话： 
监督电话：
邮政编码：
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[bookmark: _Toc19686836][bookmark: _Toc254970557][bookmark: _Toc254970698]一、报价文件格式
1. 报价文件封面格式： 
电子投标文件

报  价  文  件




项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                                   年  月  日

2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。




3. 投标函格式：
投 标 函

致：采购人名称：
根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。
据此函，我方宣布同意如下：
1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自投标截止之日起    日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。
6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：
地址：          邮编：            
联系人：        电话：        传真：          电子邮箱：         
投标人名称：                
开户银行：                         银行账号：                     

              法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_______ 
                                    投标人名称（电子签章）：
                                                      年    月     日

4. 开标一览表

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     
投标人名称：                                            单位：元
分标：       
	序号
	标的名称
	品牌
	规格或型号
	制造商
	数量及单位①
	单价
②
	投标报价
③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （¥           ）

	说明：投标产品中，属于本国产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占投标产品报价的比例为    %。


注： 
1.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效投标处理。
2.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效投标处理。
3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效投标处理。
4.如有多分标，按分标分别提供开标一览表。

                  法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 
                                  投标人名称（电子签章）：
                                  日期：    年   月   日
[bookmark: _Toc19686837]
二、资格证明文件格式
0. 资格证明文件封面格式： 
电子投标文件
资格证明文件







项目名称：

项目编号：
 
所投分标：

投标人名称：


年  月  日
 

0. 
资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。



3.投标人直接控股股东信息表

投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例（%）
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。



             法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
                                    投标人名称（电子签章）：
                                    日期：    年   月   日


4. 投标人直接管理关系信息表
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。




            法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
                                  投标人名称（电子签章）：
                                日期：    年   月   日

5.投标声明

投标声明
（采购人名称）：
我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：
1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
    特此承诺。
                
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

                           投标人名称（电子签章）：                 
                                                  年    月    日
注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

[bookmark: _Toc19686838]

三、商务及技术文件格式
1.商务及技术文件封面格式： 
电子投标文件
商务及技术文件

项目名称：

项目编号：
 
所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
 

2.商务及技术文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。


3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
 法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
                                    投标人名称（电子签章）
                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                
身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。
特此证明。


附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式
授权委托书
（非联合体投标格式）
（如有委托时）

致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：                           
委托代理人身份证号码：                             
法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：              
 
                                                投标人名称（电子签章）：
                                              年    月    日
[bookmark: _Hlk65851555][bookmark: _Hlk65851620]注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；
2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书
（联合体投标格式）
（如有委托时）
致：采购人名称：
根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：
牵头人（电子签章）：
日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：
日期：    年   月   日
注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；
2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。



6.商务要求偏离表格式

所投分标：     分标

	商务要求
	招标文件具体要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	
	1.……
2.……
……
	1.……
2.……
……
	

	
	1.……
2.……
……
	1.……
2.……
……
	

	…
	
	
	


注：
1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：               
日  期：         

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 
	采购人名称
	项目名称
	合同金额
（万元）
	采购人联系人及
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：　　　　　
投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日
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8. 代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：代理机构名称：
本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：
1.我方承诺，若本单位中标，保证在发出中标通知书之后，按本项目招标文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费， 在领取中标通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致中标结果改变，我方将放弃对已缴纳的中标服务费追还的一切权利。
2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：
第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：
（1）公司名称_                       ；
（2）纳税人识别号_                   。
第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：
（1）公司名称_                           ；
（2）纳税人识别号_                       ；
（3）在税务局登记的地址_                   ；
（4）在税务局登记的电话_                   ；
（5）开户银行_                           ；
（6）银行账户_                           。



法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 
                                      供应商公章（电子签章）：
                                    日期：    年   月   日


9. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标
	序号
	标的名称
	数量及单位
	品牌
	
规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：
以上货物性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。标的名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          
日  期：          



10. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标
	项号
	标的名称
	招标文件技术需求及要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术需求及要求”逐条做出明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术需求及要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          
日 期：        

11. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标
	姓名
	性别
	职务
	学历
	工作年限
	联系电话
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	在本项目中的职责分工
	项目经历

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……


注：
1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可自行制表填写。
2.采购需求或评标办法如有要求，投标人根据要求提供人员证明材料。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          
日 期：         


12. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标
	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %



法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          
日 期：            


四、其他文书、文件格式
1.联合投标协议书格式
联合体协议书

 	（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同签订活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：
                               。
联合体各成员单位合同金额比例分配如下：
                               。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。
联合体牵头人名称（电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）
……
 	年 	月 	日

2.中小企业声明函格式


中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 
日 期：
注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Toc71365926]

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（电子签章）：
日  期：



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.关于符合本国产品标准的声明函格式

关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



5.质疑函（格式）
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：
□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□招标过程   
□招标结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


6.投诉书（格式）
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                            
邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                            
邮编：           
联系人：                            联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                                     
二、投诉项目基本情况：
招标项目的名称：                                                                   
招标项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        
代理机构名称：                                                                      
招标文件公告：是/否公告期限：                                                       
招标结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
                                                                                          
                                                                                          
采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           
事实依据：                                                                                       
                                                                                        
法律依据：                                                                                       
                                                                                         
投诉事项2     
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 

签字（签章）：                                       公章：

日期：
                                                                              
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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