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第一章 竞争性磋商公告
项目概况
电梯维保服务采购项目的潜在供应商应在“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年09月04日 09:20（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：LZZC2026-C3-990548-YZLZ 

项目名称：电梯维保服务采购

采购方式：竞争性磋商
预算总金额（元）：933245.46
采购需求：
标项名称：电梯维保服务采购
数量：3

预算金额（元）：933245.46
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：标的名称：电梯维保服务。采购电梯维保服务1项，项目基本概况介绍：（一）服务要求1.为保持电梯设备处于良好的工作状态，保障电梯搭乘人员的安全，需要采购专业的电梯维保服务，7×24小时全天候对现有电梯（包含直梯、扶梯）进行巡检、保养、维修等……具体内容详见竞争性磋商文件。

最高限价（如有）：933245.46
合同履约期限：自合同签订生效之日起3年或本合同的结算费用达合同金额之日止，以二者中先发生者为准。

本标项（否）接受联合体投标。

备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型或小型或微型企业，供应商必须为中型或小型或微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型或微型企业），响应文件中必须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或供应商属于监狱企业的证明材料。
3.本项目的特定资格要求：分标1供应商须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为电梯安装（含修理），许可子项目包含曳引驱动乘客电梯[B级（含）以上]、曳引驱动载货电梯、杂物电梯、自动扶梯。
三、获取采购文件
时间：2026年08月14日至2026年08月21日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性磋商文件（或在“广西政府采购云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云系统获取）。电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云”平台获取的磋商文件编制，通过其他方式获取磋商文件的，将有可能导致供应商无法在“广西政府采购云”平台编制及上传响应文件。
售价（元）：0
四、响应文件提交
截止时间：2026年09月04日09:20（北京时间）
地点（网址）：“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
五、响应文件开启
开启时间：2026年09月04日09:20（北京时间）
地点：“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1.网上查询地址
www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（广西柳州政府采购网）
2.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
3.供应商竞标注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云投标客户端”（请自行前往“广西政府采购云”平台进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和“广西政府采购云”平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至 “广西政府采购云”平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在“广西政府采购云”平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录“广西政府采购云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录“广西政府采购云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763或者0771-3381253）。
（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。
（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云”平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。
（5）电子标项目不要求参与竞标的供应商到达现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院

地    址：广西柳州市鱼峰区博园大道50号
项目联系人：宾月文、周薇
项目联系方式：0772-2803905

2.采购代理机构信息
名    称：云之龙咨询集团有限公司

地　　址：柳州市滨江东路16号三区二层211-218室

项目联系人：唐珉、田京灵

项目联系方式：0772-3310669、3310109

第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	条款号
	内    容

	3
	1.供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告
2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	5.1
	是否接受联合体竞标: 详见竞争性磋商公告

	5.2
	如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：
1.两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附）。
2.以联合体形式参加竞标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合磋商文件规定的特定条件。
3.联合体各方之间必须签订联合竞标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
6.联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方中较高的一方认定并计算（磋商文件另有规定的除外）。
7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
8.联合体各方均应按照磋商文件的规定提交资格证明文件。

	6.2
	 eq \o\ac(□,√)不允许分包
□允许分包
分包内容：                        /         。
分包金额或者比例：                /         。

	12.1.1
	资格证明文件
供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

供应商须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为电梯安装（含修理），许可子项目包含曳引驱动乘客电梯[B级（含）以上]、曳引驱动载货电梯、杂物电梯、自动扶梯；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
本项目专门面向中型或小型或微型企业，供应商必须为中型或小型或微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型或微型企业），响应文件中必须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或供应商属于监狱企业的证明材料；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.政府采购供应商资格信用承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.供应商直接控股股东信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.供应商直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。
注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。
2.联合体竞标时，第1-7项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。

	12.1.2
	报价文件
1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
2.供应商认为需要提供的其他有关资料。

	12.1.3
	商务技术文件
无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
项目实施人员一览表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；
供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。

	15.2
	本次报价为按要求完成服务的全部价格，包括但不限于服务费、人员工资、专用工具、运输、装卸、保险、税金等一切费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。（采购需求另有约定的，从其约定）

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 90 日。

	17.1
	 eq \o\ac(□,√)本项目不收取磋商保证金。
□本项目收取磋商保证金，具体规定如下：
磋商保证金：人民币          。
磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账【开户银行：中信银行股份有限公司南宁园湖支行，开户名称：云之龙咨询集团有限公司柳州分公司，银行账号：8113 0010 1450 0074 537】；采用支票、汇票、本票或者保函、保险等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函、保险原件。否则视为无效磋商保证金。
相关要求：
1.磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。
2.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：云之龙咨询集团有限公司（柳州市滨江东路16号三区二层211-218室）；邮寄地址：云之龙咨询集团有限公司（柳州市滨江东路16号三区二层211-218室），收件人：唐珉，联系方式：0772-3310669、3310109）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。
3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
注：1.磋商保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函或保险额度不足的），视为无效磋商保证金。
2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。
3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。
4.保函、保险有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。
5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。
6.采用磋商保证保险的，保单确定的受益人（本项目采购人）的权益应与采用银行保函形式同等，否则视为无效磋商保证金。

	19
	本项目不接受电子备份响应文件

	20.1
	响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。
响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。

	24.1
	磋商小组的人数： 3 人。

	25
	首次响应文件开启时间详见“竞争性磋商公告”
首次响应文件解密时间：30分钟

	26.3
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。
技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0项。

	28.1
	 eq \o\ac(□,√)本项目不收取履约保证金。
□本项目收取履约保证金。

履约保证金金额：

1.供应商为中型企业须缴纳履约保证金金额：合同金额的2%

2.供应商为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位：无须缴纳履约保证金
履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金缴纳期限：合同签订前5日内。

履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金在供应商提供所承诺的货物及服务期满收到中标供应商申请后5个工作日内退还全部履约保证金（不计利息，如在合同执行过程中违反合同规定或违约，则扣除相应履约保证金后退还剩下履约保证金）。

履约保证金指定账户：

开户名称：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 
开户银行：            
银行账号：             
备注：
1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量 发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）及《柳州市财政局关于持续优化政府采购营商环境的通知》（柳财采〔2024〕19号）的规定，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；对中型企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%，小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位无须缴纳履约保证金。
2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 
委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。
质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司招标部，联系电话：0772-3310669、3310109，通讯地址：柳州市滨江东路16号三区二层211-218室。
业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分。

	32.1
	1.采购代理费支付方式：
 eq \o\ac(□,√)本项目代理服务费由 成交供应商 领取成交通知书时，一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付。
2.采购代理费收取标准：
 eq \o\ac(□,√)以项目（ eq \o\ac(□,√)成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他 / ）为计费额，按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准（□货物类/ eq \o\ac(□,√)服务类/□工程类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/ eq \o\ac(□,√)收费基准价格下浮20%/□收费基准价格上浮 / %）收取。
□固定采购代理收费        。
3.采购代理费收取银行账户
开户名称：云之龙咨询集团有限公司柳州分公司
开户银行：中信银行股份有限公司南宁园湖支行
银行账号：8113 0010 1370 0157 972

	33.1
	解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.本磋商文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
4.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

	其他
	 eq \o\ac(□)不组织现场踏勘
☑组织现场踏勘：
集中时间：2026年8月25日9时30分，逾期后果自负。集中地点：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院（广西柳州市鱼峰区博园大道50号）医疗街1楼客户服务中心。
联系人： 田京灵 ；联系电话： 18307727230 。

	
	 eq \o\ac(□,√)不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，逾期后果自负。会议地点：  。

	
	温馨提示（非强制要求）：成交供应商可凭中标（成交）通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。


供应商须知正文
一、总则
1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得成交资格的行为。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。
2.8“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞标费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
6.转包与分包             

6.1本项目不允许转包。

 6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

 6.3供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告/竞标邀请函；

（2）供应商须知； 

（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。
12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按磋商文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，
不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。
15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。承诺的竞标有效期低于采购文件规定期限的，供应商的响应文件作无效处理。
16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。 

17.3除逾期退还磋商保证金和终止采购的情形以外，磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还： 

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应按照本项目磋商文件规定的格式、顺序和广西政府采购云平台的要求编制响应文件并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、并在对应资料中盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取采购文件的供应商名称一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件
电子备份响应文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见“供应商须知前附表”。
20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。  

20.2未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）
21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回
采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回
供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人及以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
24.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

24.4参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

25.首次响应文件的开启和解密
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和磋商文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。
26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1本项目的评审方法为综合评分法。
26.2磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.3 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.4磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
26.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.6出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息做出妥善保密处理，并报财政部门备案。
27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”第4.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
28.履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、缴纳期限、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1代理服务费收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
32.2代理服务费收费计算标准：

	               费率

金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100万～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500万～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000万～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1亿～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5亿～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10亿～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50亿～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿元以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×0.8%＝ 0.4万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.4＝ 1.9 万元

33.需要补充的其他内容
33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
33.3本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
第三章 采购需求
采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求，本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
2.供应商应根据自身实际情况如实响应磋商文件，不得仅将磋商文件内容简单复制粘贴作为竞标响应，还应当提供相关证明材料。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以磋商文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
3.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
4.本项目为服务类项目，不设核心产品。
5.本项目标的所属行业：工业。

6.本项目标的名称：电梯维保服务；

	项号
	标的名称
	数量及单位
	一、服务（技术）需求

	1
	电梯维保服务
	1项
	（一）服务要求
1.为保持电梯设备处于良好的工作状态，保障电梯搭乘人员的安全，需要采购专业的电梯维保服务，7×24小时全天候对现有电梯（包含直梯、扶梯）进行巡检、保养、维修等。

2.供应商根据采购人需要，提供7×24小时全天候的快速响应服务。

3.维修保养后的设备必须满足安全及质量要求，并提供相关的技术支持和服务。

4.需提供服务的电梯设备清单见附件1“广州市妇女儿童医疗中心柳州医院电梯清单”。
（二）工作内容及要求
1.供应商定期安排专业技术人员对采购人的电梯设备进行例行保养，保养时间分为半月(每月的1号和15号进行，逢周末顺延）、季度（每季度的第二个月15号进行，逢周末顺延）、半年（第二季度保养同时进行）、年度（与第四季度保养同时进行）维保，其保养的基本项目见附件2“保养项目表（直梯）（扶梯）”。供应商应当依据保养项目表的要求、维护说明书的规定，并且根据所保养电梯使用的特点，制订合理的维保计划与方案，对电梯进行清洁、润滑、检查、调整，更换不符合要求的易损件，使电梯达到安全要求，保证电梯能够正常运行。保养所用润滑油料由供应商承担，费用包含在报价中；更换易损配件（附件4：易损耗配件清单）的由采购人签字确认后更换，费用由采购人承担。供应商需提供便利条件，免收一切配合费用，并配合采购人予以验收，验收合格后纳入供应商维保范围。

2.供应商除每月两次例行保养外，同时须提供24小时应急维修处理服务，指定2名维保人员负责，提供人员名单及资质材料留档备案，更换人员须提前向采购人申请并经采购人同意，在接到电梯故障报修后30分钟内到达现场进行处理，不再收取服务费。若供应商未按时到达现场实施抢修或解救，给采购人造成的一切损失由供应商负责。若供应商多次（3次及以上）违反合同相关条款，采购人有权依法解除合同并向供应商追诉相应损失。
3.电梯维修过程中需要更换的零部件，若在易损配件目录内的由维保供应商提供，采购人按照成交单价及更换配件数量结算。如有必要更换的易损配件在易损配件目录以外的，供应商应及时通知采购人，由采购人按照采购制度进行配件采购。采购人自行购买的电梯配件由配件供应商承担三包和安装调试服务，维保供应商不承担配件质量问题产生的相关责任，但维保供应商要配合采购人开展相关工作，验收安装合格后纳入维保公司维保范围。如电梯需进行大修或改造，维保供应商需提供便利条件，免收一切配合费用，并配合采购人予以验收，验收合格后纳入供应商维保范围。
4.供应商负责电梯的定期检测（年检）申请等工作，配合特种设备检验研究院的年检，确保按时通过年检，获得合格证书，年检费用由采购人支付。因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，电梯复检费用由供应商承担。

5.服务期内，供应商派出的保养人员每月两次定期对采购人电梯进行维护管理。做好每台电梯保养记录，建档备查。供应商应当按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）的规定完成半月、季度、半年、年度维保项目，所有的维修保养工作必须有记录，所有记录由采购人管理人员签字认可，并且在每个维保期的第三、六、九和十二月的最后五个工作日内把维保记录转给采购人留档审阅。

6.设备在正常运行中发生故障或设备损坏，供应商应及时维修或更换。如该故障在12小时内不能修复，供应商应将设备故障原因以书面形式告知采购人，并尽快修复。供应商若在维修保养检查过程中发现电梯损坏严重，可能危及采购人安全或可能会造成更大损坏时，供应商有权停止该电梯运行，但必须立即向采购人通报故障原因，可能造成的危险及维修方案、维修时间，在需要停梯大修或需要更换大型配件，需要采购周期的，供应商恢复该梯的正常运行时间均不得超过5个自然日，并书面及时通知采购人。

7.供应商每次保养前须电话通知采购人现场负责人，领取电梯机房钥匙和楼顶保安门禁卡并签字，得到其同意后方可进行保养工作，严禁把电梯机房钥匙、门禁卡带出院区，当天必须交还采购人现场负责人。如果采购人现场由于特殊要求中断保养工作，则双方再协商该次保养日期。

8.供应商发现设备存在安全隐患时，应以书面形式及时通知采购人负责人，必要时可以停止该电梯的使用。电梯需要停梯检修时，供应商必须先通知采购人，并得到采购人同意后才能停梯。同楼必须保证一部电梯正常运行。

9.供应商维修人员必须持证（电梯特种设备操作证）上岗，每次保养完毕后填写保养记录，交由采购人指定负责人签字认可，采购人自留一份存档，作为提供给柳州市市场监督管理局和广西特种设备检验研究院柳州分院对该项目电梯设备随时抽查和年检时的必备资料。

10.采购人项目电梯的定期检测（年检）时间将到时，供应商应提前一个月通知采购人。提供检测申请单，在采购人填写盖章后将其送达广西特种设备检验研究院柳州分院，由采购人按实际发生费用直接支付给广西特种设备检验研究院柳州分院，完成申请通知。

11.双方配合完成国家相关部门（柳州市市场监督管理局和广西特种设备检验研究院柳州分院）对该项目电梯设备的随时抽查和定期检测（年检）工作，检测时提出的属于供应商工作范围内的不合格项目，供应商整改合格后将其合格证交采购人负责人存档保管，责任和费用由供应商承担；检测时提出的属于采购人工作范围内的不合格项目，双方再协商处理，责任和费用由采购人承担。

12.供应商负责为每台电梯购买电梯责任险。
（三）安全要求
1.供应商严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求，服从采购人相关规定。因供应商原因造成安全事故，将依法追究责任，一切费用由供应商承担。

2.供应商进入现场作业必须遵守广州市妇女儿童医疗中心柳州医院的管理规定，具体的管理规定请向广州市妇女儿童医疗中心柳州医院保卫科咨询。

3.供应商在工作过程中需进行例行安全巡查和防火隐患排查，设置警示标志和防范设施，若因自身原因引起的一切事故，责任由供应商负责，采购人不承担任何责任。

4.供应商在工作过程中应当注意作业人员的自身安全，规范操作，规范施工，因操作不当造成的一切经济及法律责任由供应商自行承担，采购人不承担责任。

5.供应商应确保维修现场的安全文明作业，尽量减少对病人及采购人业务的影响。

6.供应商停止设备运行维修保养时，必须在基站设置检修标志。

7.如有主要设备损坏或发生安全事故，供应商应提供专门的维修报告或安全事故报告，并经双方签字确认存档备查。
（四）验收要求
1.质量要求：合格，并达到国家相关规范标准及强制性条文质量要求。

2.电梯维修恢复至采购人认可的性能或状态后，供应商配合采购人指定人员按验收流程进行现场验收。

3.验收费用：采购人对服务质量提出异议要求检验或检测结果为合格的，费用由采购人承担。结果为不合格或达不到本条标准的，其费用由供应商承担。

（五）质保责任：供应商对维修设备质保期为六个月。

（六）报价要求
1.服务一览表
序号
服务名称
服务内容
数量

单价控制价（元/月/台）
控制价合计
1
电梯进行专业维护保养
包含直梯、扶梯
72台
220
570240.00
2.易损耗配件清单（3年预计采购量）（详见附件4）
（七）履约保证及考核

1.采购人有权对供应商的违约行为进行考核，并按协议条款进行对应的处罚，供应商需对自身的违约事实予以签字确认，接受处罚，及时进行整改。

1.1维修响应时间和维修质量考核:

（1）供应商在接到维修服务需求通知后，在30分钟内未能到达服务现场，到场后半小时内未能开展有效服务工作的，每次扣罚200元；

（2）大修项目须在5个自然日内完成（更换主机、变频器除外），达到正常开梯使用；一般修理项目须在12小时内完成，达到正常开梯使用。每逾期8小时，从当季服务费总额中扣除200元，扣完为止；

（3）维修工作完成后，不及时清理现场的，每次扣罚200元；

（4）不按时报检（年检）电梯造成电梯停运，每停运一天，每梯从当季服务费总额中扣除200元，扣完为止。

（5）供应商要按要求登记好有关的工作台账或维保记录，缺漏一处扣罚当季服务费50元。

1.2安全考核:

（1）供应商违章作业或安全作业防范不到位，经通知整改后，仍未按要求实施整改的，每次扣罚当季服务费200元。

（2）维修或保养后的电梯，不符合安全要求，存在安全隐患的，视情节、后果严重程度，每次扣罚当季服务费200~500元；

（3）未经同意擅自动用广州市妇女儿童医疗中心柳州医院设备设施及物品，每次扣罚当季服务费200元；

（4）擅自将电梯机房钥匙、门禁卡带出院区不及时交还，每次扣罚当季服务费200元；将电梯机房钥匙、门禁卡丢失照价赔偿并扣罚当季服务费200元。

（5）电梯在维护作业中少于两名作业人员的，没有报到审核的，无资质作业证件的，存在其中一项扣罚当季服务费200元；

（6）供应商变更派遣维护保养作业人员，需到采购人电梯安全管理员审核备案，方能进行电梯维护保养作业，否则发现一次扣罚当季服务费200元；

2.供应商如有违反《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）的行为，造成安全事故，或当季累计被扣罚服务费超5000元，采购人有权视情节、后果严重程度，作出依法停止甚至终止合同的处罚。

3.在每年一次的年检中，由于供应商配合人员，没有做好检验准备工作，不熟悉电梯相关性能，导致年检检验工作无法正常进行的，采购人有权依法解除合同并向供应商追诉相应损失。

4.电梯维保实行一季度一考核（季度考核标准见附件3），考核合格后继续履行维保合同，考核不合格采购人有权依法解除合同并向供应商追诉相应损失。因供应商配合人员没有做好检验准备工作，不熟悉电梯相关性能，导致年检检验工作无法正常进行的，采购人有权依法解除合同并向供应商追诉相应损失。

	三、商务条款

	服务期限
	自合同签订生效之日起3年或本合同的结算费用达合同金额之日止，以二者中先发生者为准。

	服务地点
	广西柳州市鱼峰区博园大道50号广州市妇女儿童医疗中心柳州医院。

	签订合同日期
	自成交通知书发出之日起25日内。

	付款方式
	合同签订后，维保费每季度结算一次，供应商开具发票后，采购人在10个工作日内向供应商指定账户支付维保费。更换易损配件费用，以实际采购量结算。

	四、验收标准

	验收标准
	1.验收方式：书面验收。
2.验收标准：①符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；②符合采购文件要求和响应文件承诺。
3.验收方式和程序：由采购人组织验收小组检查服务需求的落实情况。
4.采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由成交供应商支付。供应商在竞标报价时自行考虑。

	五、踏勘说明

	现场踏勘
	1.踏勘时间地点：详见“供应商须知前附表”。
2.各潜在供应商需按采购代理机构统一组织安排，到指定地点进行实地勘察（逾期不候），凡因成交供应商勘察有误造成无法按采购人要求实施服务的，引起的一切后果，均由成交供应商承担全部责任。
3.成交供应商因未指派专业技术人员到场勘察造成无法按采购人要求实施本项目全部服务要求的，引起的一切后果，均由成交供应商承担全部责任。

	其他（非技术和商务条款）

供应商结合自身能力及本标项采购需求提供以下内容
1.方案：维保计划与方案、服务质量保证措施、确保安全服务措施、应急服务方案、拟投入人员等。
2.如有，供应商质量管理体系认证证书。

3.如有，供应商自2023年1月1日以来具有同类项目实施业绩。


附件1：

广州市妇女儿童医疗中心柳州医院电梯清单

	序号
	设备类型
	设备编号
	机房编号
	制造厂家
	产品编号
	型号规格
	初检

日期
	层站数
	年检日期
	负一、负二层
	位置
	功率

	1
	直梯
	4号电梯
	5号机房
	日立电梯中国有限公司
	14G067979
	MCA-B1600-2S105
	2015年12月
	5层

5站
	每年2月
	/
	2号楼
	18千瓦

	2
	直梯
	5号电梯
	
	日立电梯中国有限公司
	14G067978
	MCA-B1600-2S105
	2015年12月
	5层

5站
	每年2月
	/
	2号楼
	18千瓦

	3
	直梯
	6号电梯
	
	日立电梯中国有限公司
	14G067977
	MCA-B1600-2S105
	2015年12月
	7层

7站
	每年2月
	有
	2号楼
	18千瓦

	4
	直梯
	7号电梯
	
	日立电梯中国有限公司
	14G067976
	MCA-B1600-2S105
	2015年12月
	7层

7站
	每年2月
	有
	2号楼
	18千瓦

	5
	直梯
	8号电梯
	7号机房
	日立电梯中国有限公司
	14G067986
	MCA-B1600-2S105
	2015年12月
	15层

15站
	每年2月
	/
	4号楼
	18千瓦

	6
	直梯
	9号电梯
	
	日立电梯中国有限公司
	14G067989
	MCA-1050-C0120
	2015年12月
	15层

15站
	每年2月
	/
	4号楼
	14千瓦

	7
	直梯
	10号电梯
	
	日立电梯中国有限公司
	14G067987
	MCA-B1600-2S105
	2015年12月
	15层

15站
	每年2月
	/
	4号楼
	18千瓦

	8
	直梯
	11号电梯
	
	日立电梯中国有限公司
	14G067990
	MCA-B1600-2S105
	2015年12月
	17层

17站
	每年2月
	有
	4号楼
	18千瓦

	9
	直梯
	12号电梯
	
	日立电梯中国有限公司
	14G067988
	MCA-B1600-2S105
	2015年12月
	15层

15站
	每年2月
	/
	4号楼
	18千瓦

	10
	直梯
	13号电梯
	
	日立电梯中国有限公司
	14G067991
	MCA-B1600-2S105
	2015年12月
	17层

17站
	每年2月
	有
	4号楼
	18千瓦

	11
	直梯
	16号电梯
	6号机房
	日立电梯中国有限公司
	14G067993
	MCA-B1600-2S105
	2015年12月
	7层

7站
	每年2月
	有
	5号楼
	18千瓦

	12
	直梯
	17号电梯
	4号机房
	日立电梯中国有限公司
	14G067985
	MCA-B1600-2S105
	2015年12月
	7层

7站
	每年2月
	有
	3号楼
	18千瓦

	13
	直梯
	18号电梯
	
	日立电梯中国有限公司
	14G067984
	MCA-B1600-2S105
	2015年12月
	7层

7站
	每年2月
	有
	3号楼
	18千瓦

	14
	直梯
	19号电梯
	9号机房
	日立电梯中国有限公司
	14G067994
	MCA-B1600-2S105
	2015年12月
	13层

12站
	每年2月
	有
	6号楼
	18千瓦

	15
	直梯
	1号电梯
	1号机房
	日立电梯中国有限公司
	14G067981
	MCA-B1600-2S105
	2016年10月
	7层

7站
	每年2月
	有
	1号楼
	18千瓦

	16
	直梯
	2号电梯
	2号机房
	日立电梯中国有限公司
	14G067982
	MCA-B1600-2S105
	2016年10月
	7层

7站
	每年2月
	有
	2号楼
	18千瓦

	17
	直梯
	3号电梯
	3号机房
	日立电梯中国有限公司
	14G067983
	MCA-B1600-2S105
	2016年10月
	7层

7站
	每年2月
	有
	3号楼
	18千瓦

	18
	直梯
	15号电梯
	8号机房
	日立电梯中国有限公司
	14G067992
	MCA-B1600-2S105
	2016年10月
	17层

17站
	每年2月
	有
	4号楼
	18千瓦

	19
	直梯
	20号电梯
	11号机房
	日立电梯中国有限公司
	14G067997
	MCA-B1600-2S105
	2016年10月
	11层

10站
	每年2月
	/
	6号楼
	18千瓦

	20
	直梯
	21号电梯
	
	日立电梯中国有限公司
	14G068000
	MCA-B1600-2S105
	2016年10月
	11层

10站
	每年2月
	/
	6号楼
	18千瓦

	21
	直梯
	22号电梯
	
	日立电梯中国有限公司
	14G067998
	MCA-B1600-2S105
	2016年10月
	11层

10站
	每年2月
	/
	6号楼
	18千瓦

	22
	直梯
	23号电梯
	
	日立电梯中国有限公司
	14G068001
	MCA-B1600-2S105
	2016年10月
	11层

10站
	每年2月
	/
	6号楼
	18千瓦

	23
	直梯
	24号电梯
	
	日立电梯中国有限公司
	14G067999
	MCA-B1600-2S105
	2016年10月
	13层12站
	每年2月
	有
	6号楼
	18千瓦

	24
	直梯
	25号电梯
	
	日立电梯中国有限公司
	14G068002
	MCA-B1600-2S105
	2016年10月
	13层

12站
	每年2月
	有
	6号楼
	18千瓦

	25
	直梯
	26号电梯
	10号机房
	日立电梯中国有限公司
	14G067995
	MCA-B1600-2S105
	2016年10月
	13层

13站
	每年2月
	有
	6号楼
	18千瓦

	26
	直梯
	27号电梯
	12号机房
	日立电梯中国有限公司
	14G068003
	MCA-B1600-2S105
	2016年10月
	13层

13站
	每年2月
	有
	6号楼
	18千瓦

	27
	直梯
	28号电梯
	10号机房
	日立电梯中国有限公司
	14G067996
	MCA-B1600-2S105
	2016年10月
	13层

13站
	每年2月
	有
	6号楼
	18千瓦

	28
	直梯
	29号电梯
	12号机房
	日立电梯中国有限公司
	14G068004
	MCA-B1600-2S105
	2016年10月
	13层

13站
	每年2月
	有
	6号楼
	18千瓦

	29
	直梯
	30号电梯
	13号机房
	日立电梯中国有限公司
	14G067980
	MCA-B1600-2S105
	2016年10月
	13层

13站
	每年2月
	有
	6号楼
	18千瓦

	30
	扶梯
	FT1
	医疗街
	日立电梯中国有限公司
	14G068005
	1200SX-EN
	2016年10月
	/
	每年2月
	/
	医疗街
	7.5千瓦

	31
	扶梯
	FT2
	
	日立电梯中国有限公司
	14G068006
	1200SX-EN
	2016年10月
	/
	每年2月
	/
	
	7.5千瓦

	32
	扶梯
	FT3
	
	日立电梯中国有限公司
	14G068007
	1200SX-EN
	2016年10月
	/
	每年2月
	/
	
	7.5千瓦

	33
	扶梯
	FT4
	
	日立电梯中国有限公司
	14G068008
	1200SX-EN
	2016年10月
	/
	每年2月
	/
	
	7.5千瓦

	34
	扶梯
	FT5
	
	日立电梯中国有限公司
	14G068009
	1200SX-EN
	2016年10月
	/
	每年2月
	/
	
	7.5千瓦

	35
	扶梯
	FT6
	
	日立电梯中国有限公司
	14G068010
	1200SX-EN
	2016年10月
	/
	每年2月
	/
	
	7.5千瓦

	36
	扶梯
	FT7
	
	日立电梯中国有限公司
	14G068011
	1200SX-EN
	2016年10月
	/
	每年2月
	/
	
	7.5千瓦

	37
	扶梯
	FT8
	
	日立电梯中国有限公司
	14G068012
	1200SX-EN
	2016年10月
	/
	每年2月
	/
	
	7.5千瓦

	38
	扶梯
	E1
	大堂
	江南嘉捷电梯股份有限公司
	16J62412/E1
	FES
	2016年4月
	/
	每年2月
	/
	大堂
	7.5千瓦

	39
	扶梯
	E2
	
	江南嘉捷电梯股份有限公司
	16J62413/E2
	FES
	2016年4月
	/
	每年2月
	/
	
	7.5千瓦

	40
	扶梯
	E3
	
	江南嘉捷电梯股份有限公司
	16J62414/E3
	FES
	2016年4月
	/
	每年2月
	/
	
	7.5千瓦

	41
	扶梯
	E4
	
	江南嘉捷电梯股份有限公司
	16J62415/E4
	FES
	2016年4月
	/
	每年2月
	/
	
	7.5千瓦

	42
	扶梯
	E5
	
	江南嘉捷电梯股份有限公司
	16J62416/E5
	FES
	2016年4月
	/
	每年2月
	/
	
	7.5千瓦

	43
	扶梯
	E6
	
	江南嘉捷电梯股份有限公司
	16J62417/E6
	FES
	2016年4月
	/
	每年2月
	/
	
	7.5千瓦

	44
	扶梯
	E7
	
	江南嘉捷电梯股份有限公司
	16J62418/E7
	FES
	2016年4月
	/
	每年2月
	/
	
	7.5千瓦

	45
	扶梯
	E8
	
	江南嘉捷电梯股份有限公司
	16J62419/E8
	FES
	2016年4月
	/
	每年2月
	/
	
	7.5千瓦

	46
	直梯
	31号电梯
	14号机房
	日立电梯中国有限公司
	20G030243
	MCA
	2021年9月
	17层
	每年9月
	有
	7号楼
	18千瓦

	47
	直梯
	32号电梯
	14号机房
	日立电梯中国有限公司
	20G030242
	MCA
	2021年9月
	17层
	每年9月
	有
	7号楼
	18千瓦

	48
	直梯
	33号电梯
	14号机房
	日立电梯中国有限公司
	20G030241
	MCA
	2021年9月
	17层
	每年9月
	有
	7号楼
	18千瓦

	49
	直梯
	34号电梯
	14号机房
	日立电梯中国有限公司
	20G030240
	MCA
	2021年9月
	17层
	每年9月
	有
	7号楼
	18千瓦

	50
	直梯
	35号电梯
	15号机房
	日立电梯中国有限公司
	20G030244
	MCA
	2021年4月
	17层
	每年4月
	有
	7号楼
	18千瓦

	51
	直梯
	36号电梯
	15号机房
	日立电梯中国有限公司
	20G030245
	MCA
	2021年4月
	17层
	每年4月
	有
	7号楼
	18千瓦

	52
	直梯
	37号电梯
	16号机房
	日立电梯中国有限公司
	20G030246
	MCA
	2021年4月
	17层
	每年4月
	有
	7号楼
	18千瓦

	53
	直梯
	38号电梯
	17号机房
	日立电梯中国有限公司
	20G030253
	MCA
	2021年11月
	16层
	每年11月
	有
	8号楼
	18千瓦

	54
	直梯
	39号电梯
	17号机房
	日立电梯中国有限公司
	20G030250
	MCA
	2021年4月
	17层
	每年4月
	有
	8号楼
	18千瓦

	55
	直梯
	40号电梯
	17号机房
	日立电梯中国有限公司
	20G030249
	MCA
	2021年4月
	17层
	每年4月
	有
	8号楼
	18千瓦

	56
	直梯
	41号电梯
	17号机房
	日立电梯中国有限公司
	20G030251
	MCA
	2021年4月
	17层
	每年4月
	有
	8号楼
	18千瓦

	57
	直梯
	42号电梯
	17号机房
	日立电梯中国有限公司
	20G030252
	MCA
	2021年4月
	17层
	每年4月
	有
	8号楼
	18千瓦

	58
	直梯
	43号电梯
	
	日立电梯中国有限公司
	20G030247
	LCA
	2021年11月
	3层
	每年11月
	/
	8号楼
	16千瓦

	59
	直梯
	44号电梯
	
	日立电梯中国有限公司
	20G030248
	LCA
	2021年11月
	3层
	每年11月
	/
	8号楼
	16千瓦

	60
	直梯
	45号电梯
	18号机房
	日立电梯中国有限公司
	20G030254
	MCA
	2021年4月
	17层
	每年4月
	有
	8号楼
	18千瓦

	61
	直梯
	46号电梯
	
	日立电梯中国有限公司
	20G030255
	LCA
	2021年11月
	6层
	每年11月
	有
	8号楼
	18千瓦

	62
	直梯
	47号电梯
	
	日立电梯中国有限公司
	20G030262
	LCA
	2021年11月
	6层
	每年11月
	有
	9号楼
	18千瓦

	63
	直梯
	48号电梯
	
	日立电梯中国有限公司
	20G030263
	LCA
	2021年11月
	3层
	每年11月
	/
	9号楼
	16千瓦

	64
	扶梯
	7栋1号
	
	日立电梯中国有限公司
	20G030256
	1200TX-EN
	2021年11月
	/
	每年11月
	/
	/
	7.5千瓦

	65
	扶梯
	7栋2号
	
	日立电梯中国有限公司
	20G030257
	1200TX-EN
	2021年11月
	/
	每年11月
	/
	/
	7.5千瓦

	66
	扶梯
	7栋3号
	
	日立电梯中国有限公司
	20G030259
	1200TX-EN
	2021年11月
	/
	每年11月
	/
	/
	7.5千瓦

	67
	扶梯
	7栋4号
	
	日立电梯中国有限公司
	20G030258
	1200TX-EN
	2021年11月
	/
	每年11月
	/
	/
	7.5千瓦

	68
	扶梯
	7栋5号
	
	日立电梯中国有限公司
	20G030260
	1200TX-EN
	2021年11月
	/
	每年11月
	/
	/
	7.5千瓦

	69
	扶梯
	7栋6号
	
	日立电梯中国有限公司
	20G030261
	1200TX-EN
	2021年11月
	/
	每年11月
	/
	/
	7.5千瓦

	70
	直梯
	49号电梯
	无机房
	日立电梯（中国）有限公司
	21G138133
	LCA-B1600-2S90
	2024年6月
	3层3站
	每年6月
	/
	发热
门诊综合楼
	18千瓦

	71
	直梯
	50号电梯
	无机房
	日立电梯（中国）有限公司
	21G138134
	LCA-B1600-2S90
	2024年6月
	3层3站
	每年6月
	/
	发热
门诊综合楼
	18千瓦

	72
	直梯
	51号电梯
	无机房
	日立电梯（中国）有限公司
	21G138135
	LCA-B1600-2S90
	2024年6月
	3层3站
	每年6月
	/
	发热
门诊综合楼
	18千瓦


附件2:

保养项目表（直梯）
第一部分　　机　　房
1.主机及控制柜无异音、无异味、无异常温升、确认检查。电梯整机运行性能检查。
2.制动器行程、动作灵活检查，制动皮厚度测量。

3.曳引马达轴承加油，主机减速箱加油。

4.曳引轮槽磨损情况检查，曳引钢丝绳和限速器钢丝绳磨耗检查。

5.选层器清洁加油，链条调整。

6.主接触器动作情况检查，接点清理打磨。

7.控制柜清洁除尘，主回路控制线螺丝紧固，电阻管螺丝紧固。

8.各空气开关，极限开关检查。

9.限速器动作速度检查及清洁加油。

10.绝缘电阻定期检查。

第二部分　　轿厢、厅门
11.开关门及门联锁，安全触板检查，门锁功能检查，整机运行试验。

12.开关门电机整流子，碳刷清洁检查。

13.门滑块螺丝紧固及磨耗检查。

14.内外门机械和电气调整，消除噪音。

15.轿厢照明、厅外、轿内指层、指令及指示灯检查。

16.应急灯检查、电话检查及电池供电时间记录。

17.整机开关性能检查。

18.厅门及轿门踏板、路轨清理，门导靴检查。

第三部分　　井道、井底
19.上下限位开关、极限开关、强迫减速开关安装尺寸，动作点及电气性能检查。

20.补偿链、曳引钢丝绳、限速器钢丝绳伸长情况检查。

21.厅门、撑架、对重的清扫。

22.钢片清洁抹油、张力检查和调整。

23.安全钳动作提拉力检查，安全钳系统的螺栓紧固及清洗。

24.导靴磨耗情况，导靴安装尺寸调校。

25.随行电缆状况检查，感应器调整、隔磁板及感应器清理。

26.井道内导轨压码、连接板、撑架各螺栓修紧。

27.井道照明、限速器坠砣位置是否正常。

28.所有安全保护电气开关性能检查。

29.发现井底有积水立刻清理。
保养项目表（扶梯）

第一部分上机械室
1.上机室的环境清洁。
2.控制箱电器开关，接触器等部件动作情况检查、确认。
3.电机、减速箱检查、加油。
4.制动器抱闸间隙的动作情况检查、调整。
5.主驱动链松紧度检查、调整，断链保护装置检查。
6.油泵、油嘴工作状况检查、调整、加油。
7.步级链工作状况及步级链防振胶条检查。
8.终端齿防震缓冲胶垫及终端大齿轴承的检查。
第二部分扶手带、步级、驱动装置

9.扶手带运行状况及表面温度的检查、测定。
10.检查步级运行状况及磨损情况。
11.乘坐感觉、异音、振动情况检查确认。
12.步级与步级裙板的运行间隙检查、调整。
13.急停开关、裙板开关、扶手带入口胶和保护开关的检查确认。
14.强化玻璃、光管、盖板、裙板的检查。
15.梳齿板磨损情况的检查、调整。
16.扶手带与步级运行速度的检查。
17.扶手带驱动轮，驱动链的检查、调整。
18.扶手带传动链、拉力链的检查、调整。
19.扶手带导向轮的检查、调整。
20.步级轮导轨及框架的清洁。

第三部分下机室
21.机械室梯头的环境清洁。
22.报警蜂鸣器的动作情况检查。
23.急停开关，闸刀开关及检修开关动作情况的检查确认。
24.锁匙开关及下梯头箱内照明的检查确认。
25.下终端齿防震缓冲胶垫及步级链弹簧杆尺寸的检查确认。

附件3：

广州市妇女儿童医疗中心柳州医院电梯维保服务季度考核评分表

	服务商名称：

	序号
	考核项目
	扣分

	一
	维修响应时间
	成交供应商在接到维修服务需求通知后，在30分钟内未能到达服务现场，到场后半小时内未能开展有效服务工作的。发生一次扣2分，扣完为止。
	

	
	
	大修项目须在5个自然日内完成（更换主机、变频器除外），达到正常开梯使用；一般修理项目须在12小时内完成，达到正常开梯使用。若无法达成，发生一次扣5分，扣完为止。
	

	
	
	成交供应商不按时报检（年检）电梯造成电梯停运，每停运1台次扣5分，扣完为止。
	

	
	
	成交供应商收到维修通知不及时响应的，发生一次扣2分，扣完为止。
	

	
	
	成交供应商维修工作完成后，不及时清理现场的，没能保持电梯机房、轿厢、井道等设备复位整洁、齐全。发生一次扣5分，扣完为止。
	

	二
	安全服务 
	成交供应商进入现场作业必须遵守广州市妇女儿童医疗中心柳州医院的管理规定，确保维修现场的安全文明作业，尽量减少对病人及采购人业务的影响，若引起投诉的，违反一次扣2分，扣完为止。
	

	
	
	成交供应商在电梯维护保养作业时，应派遣至少两名有资质的专业作业人员开展作业，违反操作施工规范的，发生一次扣5分，扣完为止。
	

	
	
	成交供应商停止设备运行维修保养时，必须在基站设置检修标志，违反一次扣2分，扣完为止。
	

	
	
	如有主要设备损坏或发生安全事故，成交供应商应提供专门的维修报告或安全事故报告，并经双方签字确认存档备查，不及时提交报告的，每发生一次扣5分，扣完为止。
	

	
	
	成交供应商维护保养、维修、故障、救援、检查、年检等电梯没有做好安全防护。每发生一次扣5分，扣完为止。
	

	
	
	电梯例行维护保养后，电梯仍然存在部分故障、存在安全隐患，带病工作的。每发生一次扣5分，扣完为止。
	

	
	
	成交供应商不服从使用单位电梯管理员、职能部门管理。每发生一次扣5分，扣完为止。
	

	三
	其他
	维修配件不按合同清单约定擅自抬高配件价格的。发生一次扣2分，扣完为止。
	

	
	
	成交供应商维修、维护保养、年检等工作中，造成电梯配件损坏、丢失的。发生一次扣5分，扣完为止。
	

	
	
	成交供应商在维保服务过程中存在消极行为，不及时或推诿。发生一次扣5分，扣完为止。
	

	
	
	成交供应商接到维保问题整改通知后，未按照要求整改的。每发生一次扣2分，扣完为止。
	

	
	
	成交供应商弄虚作假，拒绝接受相关部门监督检查的。发生一次扣2分，扣完为止。
	

	
	
	成交供应商故意损坏电梯设备，如拆除正常运行电梯的配件替换故障电梯配件。每发生一次扣10分，扣完为止。
	

	
	
	成交供应商在维护保养作业完成不在轿厢内《承诺书》上签字确认。每发生一次扣2分，扣完为止。
	

	
	
	成交供应商作业人员资质许可证不在有效期内或过期的。发生一次扣5分，扣完为止。
	

	
	
	成交供应商派遣作业人员无单位派遣函件（盖章），使用单位没有审核、备案的。发生一次扣5分，扣完为止。
	

	
	
	成交供应商要按要求登记好有关的工作台账或维保记录，每缺漏一次或不规范填写维护保养记录（根据职能部门的检查结果）。发生一次扣2分，扣完为止。
	

	
	
	检查是否制定了应急救援预案，并按规定（半年一次）组织应急演练。未制定或未按规定组织应急演练，发生一次扣5分。
	

	总得分：
	考核部门：
	　

	考核人签名：
	考核时间：
	　


备注：考核采用扣分制，满分为100分。当考核≥60分为考核通过，＜60分为考核不通过。解释权归广州市妇女儿童医疗中心柳州医院总务科所有。

附件4：易损耗配件清单（备注：响应文件中各单项报价不得超过本项目单项采购限价，否则响应无效）
	广州市妇女儿童医疗中心柳州医院电梯配件清单（直梯）

	序号
	配件名称
	备注/型号
	数量
	单位
	单价控制价(元)
	控制价小计(元)

	1
	100%载荷测试
	/
	1
	台
	300
	300

	2
	10T接触器
	/
	1
	个
	350
	350

	3
	125%载荷测试：每5年1检
	/
	1
	台
	500
	500

	4
	PVC电梯专用三芯电缆
	/
	1
	米
	25
	25

	5
	V12主板
	/
	1
	个
	780
	780

	6
	按钮主板
	/
	1
	个
	2400
	2400

	7
	变压器
	/
	1
	个
	1600
	1600

	8
	补偿链
	/
	1
	米
	45
	45

	9
	不锈钢厅门(900)mm
	/
	1
	台
	1650
	1650

	10
	不锈钢小门套(900)mm
	/
	1
	台
	800
	800

	11
	弹簧缓冲器
	/
	1
	个
	250
	250

	12
	导靴轮
	/
	1
	个
	120
	120

	13
	地板胶
	/
	1
	平米
	250
	250

	14
	地坎900mm
	/
	1
	台
	300
	300

	15
	底坑对讲一体化检修箱
	/
	1
	台
	630
	630

	16
	底坑缓冲器(聚酯)
	/
	1
	套
	450
	450

	17
	底坑缓冲器(液压)
	/
	1
	套
	1600
	1600

	18
	底坑检修箱
	/
	1
	套
	850
	850

	19
	对讲机电源
	/
	1
	个
	330
	330

	20
	对重导靴
	/
	1
	个
	480
	480

	21
	对重导靴
	滑动导靴
	1
	个
	480
	480

	22
	钢丝绳(金鼎)
	/
	1
	米
	16
	16

	23
	钢丝绳(天津高盛)
	/
	1
	米
	18
	18

	24
	贯流风扇(110V)
	/
	1
	个
	350
	350

	25
	贯流风扇(220V)
	/
	10
	个
	350
	3500

	26
	光幕
	35束光幕
	1
	个
	1650
	1650

	27
	光幕
	2.3m长光幕
	4
	个
	4500
	18000

	28
	滚轮导靴
	/
	1
	套
	1500
	1500

	29
	缓冲器开关
	CR600-NZ
	1
	个
	240
	240

	30
	轿内指示器(NPX)
	/
	1
	个
	330
	330

	31
	轿厢门电机变频器主板
	/
	1
	个
	4800
	4800

	32
	轿厢照明控制器
	/
	50
	台
	550
	27500

	33
	轿箱导靴
	/
	1
	个
	1500
	1500

	34
	空气开关
	/
	1
	个
	350
	350

	35
	控制柜A板
	/
	1
	块
	3300
	3300

	36
	控制柜B板
	/
	1
	块
	3300
	3300

	37
	控制柜电源A板
	/
	1
	块
	1700
	1700

	38
	控制柜电源B板
	/
	1
	块
	1700
	1700

	39
	控制柜电源板
	/
	1
	块
	1200
	1200

	40
	门机皮带
	900mm
	5
	台
	400
	2000

	41
	门机皮带
	1100mm
	5
	台
	450
	2250

	42
	平层感应器
	/
	1
	套
	660
	660

	43
	清洗钢丝绳
	/
	1
	台
	800
	800

	44
	刹车皮
	/
	1
	台
	350
	350

	45
	收钢丝绳
	/
	1
	台
	1500
	1500

	46
	四平方铜电线
	/
	1
	米
	5
	5

	47
	厅门头900MM(套件)
	/
	1
	台
	400
	400

	48
	外呼板(电路板)
	/
	1
	块
	330
	330

	49
	涡流传感器
	/
	1
	套
	250
	250

	50
	五方通话主机
	/
	1
	台
	2800
	2800

	51
	限速器校验：每2年1检。
	/
	10
	台
	350
	3500

	52
	消防开关盒
	/
	1
	套
	240
	240

	53
	液压缓冲器
	/
	1
	个
	1600
	1600

	54
	油封
	/
	1
	个
	350
	350

	55
	语音报站器
	/
	1
	台
	1200
	1200

	56
	制动器清洗(每1年1检，仅部分规定型号需做）
	/
	1
	台
	500
	500

	57
	主机旋转编码器
	/
	1
	个
	3400
	3400

	58
	AVR开关电源
	13516776_A
	1
	个
	2430
	2430

	59
	BX-SCL-C5板
	C0013774_E
	1
	块
	880
	880

	60
	CAIO板
	C0085076_A
	1
	块
	3590
	3590

	61
	DS-8WS限速器
	16537364_C
	1
	个
	5680
	5680

	62
	DSC-3A总装图
	12514614_A
	1
	个
	4530
	4530

	63
	EMI滤波器
	/
	1
	个
	888.94
	888.94

	64
	IP65型底坑检修箱
	13508674_A
	1
	个
	1230
	1230

	65
	IP-B板装配
	/
	1
	个
	4042.52
	4042.52

	66
	LED恒流电源
	C0081881_A
	1
	个
	380
	380

	67
	SB3板
	13528523_A
	3
	块
	380
	1140

	68
	SCB5板
	C0072652
	1
	块
	1230
	1230

	69
	SCLB3板
	13514402_C
	1
	块
	2430
	2430

	70
	SCLE板
	13514405_B
	1
	块
	430
	430

	71
	S型门套
	16201914_A
	1
	个
	540
	540

	72
	S型门套
	16201915_A
	1
	个
	420
	420

	73
	VCB电子板
	13520736_A
	1
	块
	980
	980

	74
	磅梯
	/
	1
	台
	2030
	2030

	75
	变频器板GDCI-200
	13522323_A
	1
	块
	25930
	25930

	76
	变频器维修
	/
	1
	个
	4530
	4530

	77
	补偿缆
	13509325_D
	1
	米
	85
	85

	78
	层门导轨架组件
	16500950_J
	1
	个
	3090
	3090

	79
	层门门滑轮组组件
	16501386_A
	1
	个
	355
	355

	80
	层门门锁组件
	16201906_E
	1
	个
	265
	265

	81
	层门组装
	C0086497_C
	1
	个
	1430
	1430

	82
	层门组装
	C0086497_J
	1
	个
	1900
	1900

	83
	带应急驱动LED恒流电源
	C0076275_A
	1
	个
	330
	330

	84
	底层门组装
	C0086503_C
	1
	个
	1430
	1430

	85
	底坑缓冲器
	16003285_A
	1
	个
	1630
	1630

	86
	电抗器
	/
	1
	个
	6423.86
	6423.86

	87
	电流传感器
	/
	1
	个
	279.14
	279.14

	88
	钢丝绳Φ10
	/
	1
	米
	43
	43

	89
	钢丝绳Φ8
	/
	1
	米
	40
	40

	90
	光电保护开关
	/
	1
	个
	823.26
	823.26

	91
	光电感应器
	/
	1
	个
	920.57
	920.57

	92
	机房导向轮
	12508199_A
	1
	个
	11830
	11830

	93
	机房主机(二线制对讲机)
	HY-WDJ-D
	1
	个
	510
	510

	94
	机房子机
	13508491_A
	1
	个
	510
	510

	95
	继电器板
	/
	1
	个
	2427.8
	2427.8

	96
	轿顶反绳轮
	22505346_H
	1
	个
	13230
	13230

	97
	轿门总装
	C0018379_M
	1
	个
	3490
	3490

	98
	轿内指示器
	/
	1
	块
	926.63
	926.63

	99
	紧急松闸电源
	C0070236_B
	1
	个
	2400
	2400

	100
	开关电源
	/
	1
	个
	2186.72
	2186.72

	101
	门滑轮组组件
	16501010_B
	1
	个
	355
	355

	102
	门机板
	C0079060_B
	1
	块
	4530
	4530

	103
	门锁底座
	/
	1
	个
	79.36
	79.36

	104
	门系合装置总成（门刀）
	C0045591_B
	1
	个
	1580
	1580

	105
	盘式制动器
	23507598_D
	1
	个
	5810
	5810

	106
	数据采集板
	DEU-C09
	1
	个
	1950.74
	1950.74

	107
	随行电缆
	13504374_A
	1
	米
	240
	240

	108
	厅外数显电子板
	/
	1
	块
	1095.26
	1095.26

	109
	停电柜装配
	/
	1
	套
	13830
	13830

	110
	微动平层感应器
	C0047932_A
	1
	个
	2430
	2430

	111
	永磁同步门电机
	22508619_C
	1
	个
	6880
	6880

	112
	油压缓冲器开关
	/
	1
	个
	200.22
	200.22

	113
	运行接触器
	/
	1
	个
	1334.97
	1334.97

	114
	张紧滑轮装配
	C0095964_A
	1
	个
	1295
	1295

	115
	张紧轮装置
	C0095964_A
	1
	个
	980
	980

	116
	召唤箱通讯电子板
	/
	2
	个
	1946.75
	3893.5

	117
	主机旋转编码器
	13503275_A
	1
	个
	4530
	4530

	118
	主机曳引轮
	C0045167_A
	1
	个
	9080
	9080

	119
	安全钳装配
	/
	1
	个
	1833.54
	1833.54

	120
	IPM模块
	/
	1
	块
	5820.89
	5820.89

	121
	安全继电器
	V23050-A1048-A542
	1
	个
	208.54
	208.54

	122
	停电灯/对讲机电源
	N3002537
	10
	块
	850
	8500

	123
	钢丝绳
	8_8×19S+NFC
	1
	米
	12
	12

	
	合计
	
	
	
	
	303615.46 


	广州市妇女儿童医疗中心柳州医院电梯配件清单（扶梯）

	序号
	电梯品牌
	梯种
	梯型
	配件名称
	部位
	数量
	单位
	单价控制价（元）
	控制价小计（元）

	1
	日立
	扶梯
	EX-EN
	机舱活动盖板
	端部空间
	1
	块
	1630
	1630

	2
	日立
	扶梯
	EX-EN
	控制柜-变频器
	端部空间
	1
	个
	5730
	5730

	3
	日立
	扶梯
	EX-EN
	控制柜-运行接触器
	端部空间
	1
	个
	260
	260

	4
	日立
	扶梯
	EX-EN
	控制柜-上、下行接触器
	端部空间
	1
	个
	260
	260

	5
	日立
	扶梯
	EX-EN
	控制柜-风扇
	端部空间
	1
	个
	265
	265

	6
	日立
	扶梯
	EX-EN
	控制柜-继电器板(继电器)
	端部空间
	1
	块
	2430
	2430

	7
	日立
	扶梯
	EX-EN
	控制柜-接线排
	端部空间
	1
	个
	190
	190

	8
	日立
	扶梯
	EX-EN
	控制柜-过热保护器
	端部空间
	1
	个
	265
	265

	9
	日立
	扶梯
	EX-EN
	控制柜-接触器
	端部空间
	1
	个
	260
	260

	10
	日立
	扶梯
	EX-EN
	控制柜-油泵开关
	端部空间
	1
	个
	195
	195

	11
	日立
	扶梯
	EX-EN
	控制柜-检修插座
	端部空间
	1
	个
	95
	95

	12
	日立
	扶梯
	EX-EN
	油泵
	端部空间
	1
	套
	75
	75

	13
	日立
	扶梯
	EX-EN
	电阻柜
	端部空间
	1
	套
	2380
	2380

	14
	日立
	扶梯
	EX-EN
	电源箱
	端部空间
	1
	个
	630
	630

	15
	日立
	扶梯
	EX-EN
	安全箱
	端部空间
	1
	个
	660
	660

	16
	日立
	扶梯
	EX-EN
	抱闸
	端部空间
	1
	套
	4810
	4810

	17
	日立
	扶梯
	EX-EN
	抱闸组件(闸瓦)
	端部空间
	1
	套
	1280
	1280

	18
	日立
	扶梯
	EX-EN
	抱闸组件(线圈)
	端部空间
	1
	套
	780
	780

	19
	日立
	扶梯
	EX-EN
	抱闸组件(制动臂)
	端部空间
	1
	套
	1380
	1380

	20
	日立
	扶梯
	EX-EN
	检修防护板
	端部空间
	1
	块
	140
	140

	21
	日立
	扶梯
	EX-EN
	断链开关
	端部空间
	1
	个
	170
	170

	22
	日立
	扶梯
	EX-EN
	防逆转开关
	端部空间
	1
	个
	190
	190

	23
	日立
	扶梯
	EX-EN
	裙板-端部
	端部空间
	1
	米
	580
	580

	24
	日立
	扶梯
	EX-EN
	裙板-转弯部
	端部空间
	1
	米
	1020
	1020

	25
	日立
	扶梯
	EX-EN
	裙板-直线部
	端部空间
	1
	米
	580
	580

	26
	日立
	扶梯
	EX-EN
	盖板-端部
	端部空间
	1
	米
	580
	580

	27
	日立
	扶梯
	EX-EN
	盖板-转弯部
	端部空间
	1
	米
	1020
	1020

	28
	日立
	扶梯
	EX-EN
	盖板-直线部
	端部空间
	1
	米
	580
	580

	29
	日立
	扶梯
	EX-EN
	梳齿板开关
	端部空间
	1
	个
	80
	80

	30
	日立
	扶梯
	EX-EN
	扶手带入口开关
	端部空间
	1
	个
	120
	120

	31
	日立
	扶梯
	EX-EN
	扶手带
	端部空间
	1
	米
	150
	150

	32
	日立
	扶梯
	EX-EN
	扶手带框架
	端部空间
	1
	米
	1630
	1630

	33
	日立
	扶梯
	EX-EN
	扶手装置导向滚轮
	端部空间
	1
	个
	780
	780

	34
	日立
	扶梯
	EX-EN
	玻璃（上弯位/中段/下弯位）
	端部空间
	1
	块
	430
	430

	35
	日立
	扶梯
	EX-EN
	扶梯梯级
	端部空间
	1
	个
	1350
	1350

	36
	日立
	扶梯
	EX-EN
	梯级安全警戒
	端部空间
	1
	块
	710
	710

	37
	日立
	扶梯
	EX-EN
	底部电源箱
	端部空间
	1
	台
	2530
	2530

	38
	日立
	扶梯
	EX-EN
	梯级张紧开关
	端部空间
	1
	个
	170
	170

	39
	日立
	扶梯
	EX-EN
	张紧弹簧
	端部空间
	1
	个
	95
	95

	40
	日立
	扶梯
	EX-EN
	梯级链
	端部空间
	1
	节
	65
	65

	41
	日立
	扶梯
	EX-EN
	前轴装配
	端部空间
	1
	套
	680
	680

	42
	日立
	扶梯
	EX-EN
	梯级下限安全开关
	端部空间
	1
	个
	170
	170

	43
	日立
	扶梯
	EX-EN
	扶手带驱动装置-驱动轮
	端部空间
	1
	个
	260
	260

	44
	日立
	扶梯
	EX-EN
	扶手带驱动装置-从动轮
	端部空间
	1
	个
	260
	260

	45
	日立
	扶梯
	EX-EN
	扶手带驱动装置-从动链
	端部空间
	1
	条
	1130
	1130

	46
	日立
	扶梯
	EX-EN
	扶手带驱动装置-双链轮
	端部空间
	1
	个
	460
	460

	47
	日立
	扶梯
	EX-EN
	扶手带驱动装置-张紧装置
	端部空间
	1
	套
	1355
	1355

	48
	日立
	扶梯
	EX-EN
	梯级导轨
	端部空间
	1
	米
	665
	665

	49
	日立
	扶梯
	EX-EN
	转向链轮(大链轮)
	端部空间
	1
	个
	245
	245

	50
	日立
	扶梯
	EX-EN
	梯级缺失开关/保护
	端部空间
	1
	个
	170
	170

	51
	日立
	扶梯
	EX-EN
	油泵
	机房空间
	1
	个
	95
	95

	52
	日立
	扶梯
	EX-EN
	端部扶手框架及弯头
	端部空间
	1
	个
	650
	650

	53
	日立
	扶梯
	EX-EN
	控制柜-继电器板(继电器)
	端部空间
	1
	块
	710
	710

	54
	日立
	扶梯
	EX-EN
	梯级导轨矫正及大链滚轮检修
	端部空间
	1
	台
	3530
	3530

	55
	日立
	扶梯
	EX-EN
	梯级轮
	端部空间
	1
	个
	290
	290

	56
	日立
	扶梯
	EX-EN
	三相相序继电器
	端部空间
	1
	个
	1220
	1220

	57
	日立
	扶梯
	EX-EN
	变频器维修
	/
	1
	个
	4530
	4530

	58
	日立
	扶梯
	EX-EN
	端部塑料内盖板
	/
	1
	个
	195
	195

	59
	日立
	扶梯
	EX-EN
	盘式制动器
	/
	1
	套
	5810
	5810

	60
	日立
	扶梯
	EX-EN
	滚子链
	/
	1
	条
	420
	420

	
	总计
	
	
	
	
	
	
	
	59390.00 


备注：

本表列出的是电梯维保时最常用的零部件，供应商须进行单价报价；服务期内，本表中所列的种类，只有在采购人需要时才购买，本表中未列出的种类也有可能购买，以采购人实际需求为准。

 附件5：投标总报价须包含的电梯配件清单（备注：清单中各序号项电梯配件在服务期内如需发生更换由供应商负责提供，配件要求符合行业相关质量要求、全新未使用，配件更换费用包含在供应商投标总报价，采购人不再支付任何费用）
	投标总报价须包含的电梯配件清单（直梯）

	序号
	名称
	规格、材质
	单位

	1
	15B接触器
	/
	个

	2
	30V电工光管
	/
	条

	3
	安全触板防震胶
	/
	台

	4
	安全触板开关 LX31-6/3
	/
	个

	5
	安全钳开关
	行程开关
	个

	6
	按钮
	/
	块

	7
	按钮开关
	/
	个

	8
	抱闸开关
	/
	个

	9
	大方灯罩
	/
	台

	10
	导轨润滑油杯
	/
	台

	11
	电磁制动器灰触头
	/
	个

	12
	电子蜂鸣器
	/
	个

	13
	电子镇流器
	/
	个

	14
	断相继电器
	/
	个

	15
	对讲机机房分机
	/
	个

	16
	对讲机轿厢话机
	/
	个

	17
	对重、缓冲开关
	/
	个

	18
	风扇防震胶
	/
	个

	19
	副门锁
	/
	个

	20
	高速蜗杆蜗轮油
	/
	桶

	21
	隔磁板
	/
	片

	22
	滑轮和轴
	/
	个

	23
	环形灯管
	/
	个

	24
	极限开关
	/
	块

	25
	急停开关
	/
	个

	26
	交流电容
	/
	个

	27
	轿厢操纵板锁头
	/
	台

	28
	轿厢操纵锁
	/
	套

	29
	较顶检修开关
	/
	套

	30
	井道灯
	/
	个

	31
	门滑块
	/
	片

	32
	门靴
	/
	台

	33
	母线电容
	/
	个

	34
	能耗电阻
	/
	个

	35
	平衡铁
	/
	块

	36
	泊梯锁
	/
	个

	37
	强迫减速开关
	/
	个

	38
	锁匙开关
	/
	块

	39
	厅门滑轮组件
	/
	台

	40
	凸轮开关
	TKB-1A
	块

	41
	外呼面板(发纹不锈 钢 )
	/
	块

	42
	外呼面板(树脂)
	/
	块

	43
	微动开关(LX31-3)
	/
	个

	44
	位置检测器
	/
	个

	45
	蜗杆蜗轮油
	/
	桶

	46
	五方通话分机
	/
	台

	47
	限位开关
	/
	个

	48
	行程开关(XCK~ P128)
	/
	个

	49
	靴衬
	/
	套

	50
	液压油
	/
	桶

	51
	应急灯泡(12V21W)
	/
	个

	52
	油漆2.2kg
	/
	桶

	53
	语音报站感应(光感) 探头
	/
	个

	54
	主门锁
	/
	个

	55
	CWT端子排
	13529252_A
	个

	56
	LED射灯
	C0081549_C
	个

	57
	并连线
	/
	个

	58
	拨动开关
	/
	个

	59
	超载检测开关
	/
	个

	60
	电阻
	/
	个

	61
	断路器
	/
	个

	62
	对讲轿顶终端
	C0010916_A
	个

	63
	功率模块
	/
	个

	64
	继电器
	/
	个

	65
	轿厢分机(二线制对讲机)
	HY-WDJ-C
	个

	66
	滤波器
	/
	个

	67
	泊梯开关
	/
	个

	68
	三相整流桥
	/
	个

	69
	刹车片
	/
	个

	70
	司机出发按钮
	/
	个

	71
	司机开关
	/
	个

	72
	司机上行按钮
	/
	个

	73
	司机下行按钮
	/
	个

	74
	凸轮开关
	TKB-1A
	个

	75
	位置检测器组装
	13524396_J
	个

	76
	限速器断绳开关
	/
	个

	77
	压敏电阻
	/
	个

	78
	照明开关
	/
	个

	79
	制动电阻
	/
	个

	80
	专用开关
	/
	个


	投标总报价须包含的电梯配件清单（扶梯）

	序号
	名称
	梯形
	部位
	品牌
	单位

	
	
	
	
	
	

	1
	出入口感应光电开关
	EX-EN
	端部空间
	日立
	个

	2
	操纵盒(开关)
	EX-EN
	端部空间
	日立
	套

	3
	控制柜-电容
	EX-EN
	端部空间
	日立
	个

	4
	控制柜-空开
	EX-EN
	端部空间
	日立
	个

	5
	控制柜-急停按钮
	EX-EN
	端部空间
	日立
	个

	6
	控制柜-复位按钮
	EX-EN
	端部空间
	日立
	个

	7
	控制柜-电源指示灯
	EX-EN
	端部空间
	日立
	个

	8
	控制柜-检修开关
	EX-EN
	端部空间
	日立
	个

	9
	抱闸-抱闸开关
	EX-EN
	端部空间
	日立
	个

	10
	抱闸-限速开关
	EX-EN
	端部空间
	日立
	个

	11
	附加制动器开关
	EX-EN
	端部空间
	日立
	个

	12
	毛刷
	EX-EN
	端部空间
	日立
	米

	13
	电感式接近开关
	EX-EN
	/
	日立
	个


其他附件
中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
第四章 评审程序、评审方法和评审标准
一、评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道： “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（2）未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的供应商；

（3）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
2.符合性审查

2.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审
1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 

3）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

5）商务、技术要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

12）磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
14）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
15）未响应磋商文件实质性要求；
16）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1） 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；分项竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后分项竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。
2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

2.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
3.磋商程序
3.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后在规定时间内在广西政府采购云平台上参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。
3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
3.6采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。
3.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
3.8除本章第3.7条情形外，对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
4. 最后报价
4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价，除本章第4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。
4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。
4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第3.7条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。
4.6最后报价统一开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。 

4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。
4.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价
5.1评审方法：综合评分法。

5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。
5.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
5.5异常低价响应审查
（1）磋商小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：
①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；

②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；

③响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价＜采购项目最高限价×65%；

④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5.6由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名或以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.7评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
二、评审标准
6.评审依据
磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

	序号
	评审因素
	评审因素具体内容

	1
	价格分

（满分30分）
	（1）评审价为供应商的最后报价价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

（2）价格分计算公式：

电梯维保服务价格分（满分20分）

①以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价报价得分为20分。

②电梯维保价格分计算公式：

某供应商价格分=基准价/某供应商最后报价×20分

易损耗配件价格分（满分10分）

①以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价报价得分为10分。

②易损耗配件价格分计算公式：

某供应商价格分=基准价/某供应商最后报价×10分

竞标报价价格分=电梯维保服务价格分+易损耗配件价格分
注：本项目面向中小企业采购，不执行价格政策优惠。
本项目不执行国产产品政策，不进行国产产品政策扣除。

	2
	技术分     （满分58分）
	评审因素

	2.1
	维保计划与方案分（满分16分）
	由评委根据各供应商维保计划与方案（包括但不限于巡检、保养、维修内容，还包括更换易损件流程、年检配合、台账制作等）进行评审，独立打分。

一档（0分）：未提供服务方案或提供的服务方案内容与项目不符。

二档（4分）：有维保计划与方案，上述方案考评内容存在欠缺。

三档（8分）：有维保计划与方案，上述方案考评内容齐全，有相应计划及工作安排，有服务的保障措施；相关内容缺乏针对性。
四档（12分）：有维保计划与方案，上述方案考评内容齐全，有维保计划及工作安排，有对完成各项服务保障措施；相关内容具备可实施条件。
五档（16分）：有维保计划与方案，上述方案考评内容齐全，能提供各项服务工作内容流程，有对完成各项服务保障措施；能针对本项目的服务人员制定有完善的处罚、激励等管理条例；各内容契合项目实际且有针对性。

	2.2
	服务质量保证措施分
（满分12分）
	由评委根据各供应商提供的服务质量保证措施（服务质量自查机制、服务质量内部管理制度、对服务指标完成度的奖惩措施、服务质量目标、跟踪服务情况等）进行评审，独立打分。

一档（0分）：未提供服务质量保证措施或提供的服务质量保证措施与项目不相符。
二档（4分）：有服务质量保证措施，上述内容存在欠缺。
三档（8分）：有服务质量保证措施，上述内容齐全。相关内容具备可实施条件。
四档（12分）：有服务质量保证措施，上述内容齐全。能提供优于采购需求的服务质量保证磋商内容；相关内容具有项目针对性。

	2.3
	确保安全服务措施分（满分9分）
	由评委根据各供应商提供的确保安全服务措施分进行评审，独立打分。

一档（0分）：未提供安全服务措施或提供的安全服务措施与项目不相符。
二档（3分）：提供有安全服务措施；措施内容包含了安全管理人员和制度；有人员配备制度；相关内容缺乏针对性。
三档（6分）：提供有安全服务措施；措施内容包含了安全管理人员和制度；有人员配备制度；有应急救援措施；相关内容具备可实施条件。
四档（9分）：提供有安全服务措施；措施内容包含了安全管理人员和制度；有人员配备制度；有应急救援措施；有安全服务技术标准；相关内容具有项目针对性。

	2.4
	应急服务方案分（满分9分）
	由评委根据各供应商提供的应急服务方案进行评审，独立打分。
一档（0分）：未提供应急服务方案或提供的应急服务方案与项目不相符。

二档（3分）：有应急服务处理预案及紧急情况应对措施；相关内容缺乏针对性。

三档（6分）：有应急服务处理预案及紧急情况应对措施；有应急人员调配、设备调动方案；相关内容具备可实施条件。
四档（9分）：有应急服务处理预案及紧急情况应对措施；有应急人员调配、应急设备调动方案；有对服务过程中可能出现的紧急情况有相应的应对方法；相关内容具有项目针对性。

	2.5
	拟投入技术人员分（满分12分）
	由评委根据各供应商岗位设置和人员配置等内容进行评审，独立打分。

一档（0分）：未提供拟投入技术人员岗位设置表。

二档（4分）：有拟投入技术人员岗位设置表。

三档（8分）：有拟投入技术人员岗位设置表，对人员的组织、工作安排有相应描述；相关内容具备可实施条件。
四档（12分）：有拟投入技术人员岗位设置表及联系电话，能对各类型设备和各种维保情形的人员组织、工作安排；相关内容具有项目针对性。

	3
	商务分

（满分12分）
	评审因素

	3.1
	信誉分

（满分2分）
	供应商通过质量管理体系认证得2分，满分2分。

注：响应文件中提供有效的证书原件扫描件及认证结果查询截图[查询地址：全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）]并加盖供应商电子公章，否则不予计分。

	3.2
	业绩分

（满分10分）
	1.供应商自2023年1月1日以来具有同类项目实施业绩，每提供一份得2分，满分8分（响应文件中提供有效的合同书原件扫描件并加盖供应商电子公章，合同须能清晰反映同类项目内容，否则不予计分）。

2.所提供合同中有甲方评价资料，评价“优”或者95分（不含）以上得2分。
注：合同期包含2023年1月1日及之后的业绩均认可。

	4
	政策功能分
	（服务项目不适用）

	总得分为以上评审因素合计


由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名或以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。
第五章 响应文件格式

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
一、资格证明文件格式
1.资格证明文件封面格式
资格证明文件
项目名称：
项目编号：

分标号：/
供应商名称：
联系人：

联系方式：

年    月    日
2.资格证明文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
3.中小企业声明函格式
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.电梯维保服务，属于 工业 行业；承接企业为（企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4.残疾人福利性单位声明函格式
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____  __单位的___  ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
        日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
5.政府采购供应商资格信用承诺函格式
政府采购供应商资格信用承诺函
致：（采购人名称）、（代理机构名称）：
我方自愿参加                项目（项目编号：                      ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： 
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（六）法律、行政法规规定的其他条件。 
我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。 
特此声明！ 
法定代表人或者委托代理人（签字或者盖章或者电子签名）：_____      __
                                 供应商名称（电子签章）：______      _
         年    月    日
6.供应商直接控股、管理关系信息表
供应商直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。
法定代表人或者委托代理人（签字或者盖章或者电子签名）：             

供应商（电子签章）：             日  期：    年    月    日
供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。
法定代表人或者委托代理人（签字或者盖章或者电子签名）：             

供应商（电子签章）：             日  期：    年    月    日
7.竞标声明
竞标声明
致：（采购人名称）：
（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址              。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；
（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                       ；
7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：
联系人：                           联系电话：                          
地址：                             邮政编号：                      

固定电话/传真：                    电子邮箱：                      
开户银行：                         账号：                          
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。
注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。
          法定代表人或者委托代理人（签字或者盖章或者电子签名）：          
                                          供应商（电子签章）：          
年    月    日    

二、报价文件格式
1.报价文件封面格式
报价文件
项目名称：
项目编号：

分标号：/
供应商名称：

联系人：

联系方式：
年    月    日
2.报价文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
3.竞标报价表
项目名称：                                    项目编号：                   

                                                             单位：元

电梯维保服务报价表
	序号
	标的名称
	服务内容
	数量①
	月份

②
	单价控制价（最高限价）（元/月/台）


	竞标单价报价（元/月/台）

③
	三年报价合计金额（元）

④=①×②×③

	1
	电梯维保服务
	包含直梯、扶梯
	72台
	36个月
	220.00
	
	

	竞标总报价：人民币（大写）     （小写）¥     


易损耗配件报价表

易损耗配件竞标报价合计（直梯+扶梯）（大写）：     

（小写）：¥    

易损耗配件明细表如下：
	广州市妇女儿童医疗中心柳州医院电梯配件清单（直梯）

	序号
	配件名称
	备注/型号
	数量①
	单位
	单价控制价（最高限价）(元)
	竞标单价报价(元)

②
	竞标报价小计(元)

③=①×②

	1
	100%载荷测试
	/
	1
	台
	300
	
	

	2
	10T接触器
	/
	1
	个
	350
	
	

	3
	125%载荷测试：每5年1检
	/
	1
	台
	500
	
	

	4
	PVC电梯专用三芯电缆
	/
	1
	米
	25
	
	

	5
	V12主板
	/
	1
	个
	780
	
	

	6
	按钮主板
	/
	1
	个
	2400
	
	

	7
	变压器
	/
	1
	个
	1600
	
	

	8
	补偿链
	/
	1
	米
	45
	
	

	9
	不锈钢厅门(900)MM
	/
	1
	台
	1650
	
	

	10
	不锈钢小门套(900)MN
	/
	1
	台
	800
	
	

	11
	弹簧缓冲器
	/
	1
	个
	250
	
	

	12
	导靴轮
	/
	1
	个
	120
	
	

	13
	地板胶
	/
	1
	平米
	250
	
	

	14
	地坎900MM
	/
	1
	台
	300
	
	

	15
	底坑对讲一体化检修箱
	/
	1
	台
	630
	
	

	16
	底坑缓冲器(聚酯)
	/
	1
	套
	450
	
	

	17
	底坑缓冲器(液压)
	/
	1
	套
	1600
	
	

	18
	底坑检修箱
	/
	1
	套
	850
	
	

	19
	对讲机电源
	/
	1
	个
	330
	
	

	20
	对重导靴
	/
	1
	个
	480
	
	

	21
	对重导靴
	滑动导靴
	1
	个
	480
	
	

	22
	钢丝绳(金鼎)
	/
	1
	米
	16
	
	

	23
	钢丝绳(天津高盛)
	/
	1
	米
	18
	
	

	24
	贯流风扇(110V)
	/
	1
	个
	350
	
	

	25
	贯流风扇(220V)
	/
	10
	个
	350
	
	

	26
	光幕
	35束光幕
	1
	个
	1650
	
	

	27
	光幕
	2.3m长光幕
	4
	个
	4500
	
	

	28
	滚轮导靴
	/
	1
	套
	1500
	
	

	29
	缓冲器开关
	CR600-NZ
	1
	个
	240
	
	

	30
	轿内指示器(NPX)
	/
	1
	个
	330
	
	

	31
	轿厢门电机变频器主板
	/
	1
	个
	4800
	
	

	32
	轿厢照明控制器
	/
	50
	台
	550
	
	

	33
	轿箱导靴
	/
	1
	个
	1500
	
	

	34
	空气开关
	/
	1
	个
	350
	
	

	35
	控制柜A板
	/
	1
	块
	3300
	
	

	36
	控制柜B板
	/
	1
	块
	3300
	
	

	37
	控制柜电源A板
	/
	1
	块
	1700
	
	

	38
	控制柜电源B板
	/
	1
	块
	1700
	
	

	39
	控制柜电源板
	/
	1
	块
	1200
	
	

	40
	门机皮带
	900mm
	5
	台
	400
	
	

	41
	门机皮带
	1100mm
	5
	台
	450
	
	

	42
	平层感应器
	/
	1
	套
	660
	
	

	43
	清洗钢丝绳
	/
	1
	台
	800
	
	

	44
	刹车皮
	/
	1
	台
	350
	
	

	45
	收钢丝绳
	/
	1
	台
	1500
	
	

	46
	四平方铜电线
	/
	1
	米
	5
	
	

	47
	厅门头900MM(套件)
	/
	1
	台
	400
	
	

	48
	外呼板(电路板)
	/
	1
	块
	330
	
	

	49
	涡流传感器
	/
	1
	套
	250
	
	

	50
	五方通话主机
	/
	1
	台
	2800
	
	

	51
	限速器效验：每2年1检。
	/
	10
	台
	350
	
	

	52
	消防开关盒
	/
	1
	套
	240
	
	

	53
	液压缓冲器
	/
	1
	个
	1600
	
	

	54
	油封
	/
	1
	个
	350
	
	

	55
	语音报站器
	/
	1
	台
	1200
	
	

	56
	制动器清洗(每1年1检，仅部分规定型号需做）
	/
	1
	台
	500
	
	

	57
	主机旋转编码器
	/
	1
	个
	3400
	
	

	58
	AVR开关电源
	13516776_A
	1
	个
	2430
	
	

	59
	BX-SCL-C5板
	C0013774_E
	1
	块
	880
	
	

	60
	CAIO板
	C0085076_A
	1
	块
	3590
	
	

	61
	DS-8WS限速器
	16537364_C
	1
	个
	5680
	
	

	62
	DSC-3A总装图
	12514614_A
	1
	个
	4530
	
	

	63
	EMI滤波器
	/
	1
	个
	888.94
	
	

	64
	IP65型底坑检修箱
	13508674_A
	1
	个
	1230
	
	

	65
	IP-B板装配
	/
	1
	个
	4042.52
	
	

	66
	LED恒流电源
	C0081881_A
	1
	个
	380
	
	

	67
	SB3板
	13528523_A
	3
	块
	380
	
	

	68
	SCB5板
	C0072652
	1
	块
	1230
	
	

	69
	SCLB3板
	13514402_C
	1
	块
	2430
	
	

	70
	SCLE板
	13514405_B
	1
	块
	430
	
	

	71
	S型门套
	16201914_A
	1
	个
	540
	
	

	72
	S型门套
	16201915_A
	1
	个
	420
	
	

	73
	VCB电子板
	13520736_A
	1
	块
	980
	
	

	74
	磅梯
	/
	1
	台
	2030
	
	

	75
	变频器板GDCI-200
	13522323_A
	1
	块
	25930
	
	

	76
	变频器维修
	/
	1
	个
	4530
	
	

	77
	补偿缆
	13509325_D
	1
	米
	85
	
	

	78
	层门导轨架组件
	16500950_J
	1
	个
	3090
	
	

	79
	层门门滑轮组组件
	16501386_A
	1
	个
	355
	
	

	80
	层门门锁组件
	16201906_E
	1
	个
	265
	
	

	81
	层门组装
	C0086497_C
	1
	个
	1430
	
	

	82
	层门组装
	C0086497_J
	1
	个
	1900
	
	

	83
	带应急驱动LED恒流电源
	C0076275_A
	1
	个
	330
	
	

	84
	底层门组装
	C0086503_C
	1
	个
	1430
	
	

	85
	底坑缓冲器
	16003285_A
	1
	个
	1630
	
	

	86
	电抗器
	/
	1
	个
	6423.86
	
	

	87
	电流传感器
	/
	1
	个
	279.14
	
	

	88
	钢丝绳Φ10
	/
	1
	米
	43
	
	

	89
	钢丝绳Φ8
	/
	1
	米
	40
	
	

	90
	光电保护开关
	/
	1
	个
	823.26
	
	

	91
	光电感应器
	/
	1
	个
	920.57
	
	

	92
	机房导向轮
	12508199_A
	1
	个
	11830
	
	

	93
	机房主机(二线制对讲机)
	HY-WDJ-D
	1
	个
	510
	
	

	94
	机房子机
	13508491_A
	1
	个
	510
	
	

	95
	继电器板
	/
	1
	个
	2427.8
	
	

	96
	轿顶反绳轮
	22505346_H
	1
	个
	13230
	
	

	97
	轿门总装
	C0018379_M
	1
	个
	3490
	
	

	98
	轿内指示器
	/
	1
	块
	926.63
	
	

	99
	紧急松闸电源
	C0070236_B
	1
	个
	2400
	
	

	100
	开关电源
	/
	1
	个
	2186.72
	
	

	101
	门滑轮组组件
	16501010_B
	1
	个
	355
	
	

	102
	门机板
	C0079060_B
	1
	块
	4530
	
	

	103
	门锁底座
	/
	1
	个
	79.36
	
	

	104
	门系合装置总成（门刀）
	C0045591_B
	1
	个
	1580
	
	

	105
	盘式制动器
	23507598_D
	1
	个
	5810
	
	

	106
	数据采集板
	DEU-C09
	1
	个
	1950.74
	
	

	107
	随行电缆
	13504374_A
	1
	米
	240
	
	

	108
	厅外数显电子板
	/
	1
	块
	1095.26
	
	

	109
	停电柜装配
	/
	1
	套
	13830
	
	

	110
	微动平层感应器
	C0047932_A
	1
	个
	2430
	
	

	111
	永磁同步门电机
	22508619_C
	1
	个
	6880
	
	

	112
	油压缓冲器开关
	/
	1
	个
	200.22
	
	

	113
	运行接触器
	/
	1
	个
	1334.97
	
	

	114
	张紧滑轮装配
	C0095964_A
	1
	个
	1295
	
	

	115
	张紧轮装置
	C0095964_A
	1
	个
	980
	
	

	116
	召唤箱通讯电子板
	/
	2
	个
	1946.75
	
	

	117
	主机旋转编码器
	13503275_A
	1
	个
	4530
	
	

	118
	主机曳引轮
	C0045167_A
	1
	个
	9080
	
	

	119
	安全钳装配
	/
	1
	个
	1833.54
	
	

	120
	IPM模块
	/
	1
	块
	5820.89
	
	

	121
	安全继电器
	V23050-A1048-A542
	1
	个
	208.54
	
	

	122
	停电灯/对讲机电源
	N3002537
	10
	块
	850
	
	

	123
	钢丝绳
	8_8×19S+NFC
	1
	米
	12
	
	

	合计
	


	广州市妇女儿童医疗中心柳州医院电梯配件清单（扶梯）

	序号
	电梯品牌
	梯种
	梯型
	配件名称
	部位
	数量
	单位
	单价控制价（最高限价）（元）
	竞标单价报价(元)
	竞标报价小计(元)

	1
	日立
	扶梯
	EX-EN
	机舱活动盖板
	端部空间
	1
	块
	1630
	
	

	2
	日立
	扶梯
	EX-EN
	控制柜-变频器
	端部空间
	1
	个
	5730
	
	

	3
	日立
	扶梯
	EX-EN
	控制柜-运行接触器
	端部空间
	1
	个
	260
	
	

	4
	日立
	扶梯
	EX-EN
	控制柜-上、下行接触器
	端部空间
	1
	个
	260
	
	

	5
	日立
	扶梯
	EX-EN
	控制柜-风扇
	端部空间
	1
	个
	265
	
	

	6
	日立
	扶梯
	EX-EN
	控制柜-继电器板(继电器)
	端部空间
	1
	块
	2430
	
	

	7
	日立
	扶梯
	EX-EN
	控制柜-接线排
	端部空间
	1
	个
	190
	
	

	8
	日立
	扶梯
	EX-EN
	控制柜-过热保护器
	端部空间
	1
	个
	265
	
	

	9
	日立
	扶梯
	EX-EN
	控制柜-接触器
	端部空间
	1
	个
	260
	
	

	10
	日立
	扶梯
	EX-EN
	控制柜-油泵开关
	端部空间
	1
	个
	195
	
	

	11
	日立
	扶梯
	EX-EN
	控制柜-检修插座
	端部空间
	1
	个
	95
	
	

	12
	日立
	扶梯
	EX-EN
	油泵
	端部空间
	1
	套
	75
	
	

	13
	日立
	扶梯
	EX-EN
	电阻柜
	端部空间
	1
	套
	2380
	
	

	14
	日立
	扶梯
	EX-EN
	电源箱
	端部空间
	1
	个
	630
	
	

	15
	日立
	扶梯
	EX-EN
	安全箱
	端部空间
	1
	个
	660
	
	

	16
	日立
	扶梯
	EX-EN
	抱闸
	端部空间
	1
	套
	4810
	
	

	17
	日立
	扶梯
	EX-EN
	抱闸组件(闸瓦)
	端部空间
	1
	套
	1280
	
	

	18
	日立
	扶梯
	EX-EN
	抱闸组件(线圈)
	端部空间
	1
	套
	780
	
	

	19
	日立
	扶梯
	EX-EN
	抱闸组件(制动臂)
	端部空间
	1
	套
	1380
	
	

	20
	日立
	扶梯
	EX-EN
	检修防护板
	端部空间
	1
	块
	140
	
	

	21
	日立
	扶梯
	EX-EN
	断链开关
	端部空间
	1
	个
	170
	
	

	22
	日立
	扶梯
	EX-EN
	防逆转开关
	端部空间
	1
	个
	190
	
	

	23
	日立
	扶梯
	EX-EN
	裙板-端部
	端部空间
	1
	米
	580
	
	

	24
	日立
	扶梯
	EX-EN
	裙板-转弯部
	端部空间
	1
	米
	1020
	
	

	25
	日立
	扶梯
	EX-EN
	裙板-直线部
	端部空间
	1
	米
	580
	
	

	26
	日立
	扶梯
	EX-EN
	盖板-端部
	端部空间
	1
	米
	580
	
	

	27
	日立
	扶梯
	EX-EN
	盖板-转弯部
	端部空间
	1
	米
	1020
	
	

	28
	日立
	扶梯
	EX-EN
	盖板-直线部
	端部空间
	1
	米
	580
	
	

	29
	日立
	扶梯
	EX-EN
	梳齿板开关
	端部空间
	1
	个
	80
	
	

	30
	日立
	扶梯
	EX-EN
	扶手带入口开关
	端部空间
	1
	个
	120
	
	

	31
	日立
	扶梯
	EX-EN
	扶手带
	端部空间
	1
	米
	150
	
	

	32
	日立
	扶梯
	EX-EN
	扶手带框架
	端部空间
	1
	米
	1630
	
	

	33
	日立
	扶梯
	EX-EN
	扶手装置导向滚轮
	端部空间
	1
	个
	780
	
	

	34
	日立
	扶梯
	EX-EN
	玻璃（上弯位/中段/下弯位）
	端部空间
	1
	块
	430
	
	

	35
	日立
	扶梯
	EX-EN
	扶梯梯级
	端部空间
	1
	个
	1350
	
	

	36
	日立
	扶梯
	EX-EN
	梯级安全警戒
	端部空间
	1
	块
	710
	
	

	37
	日立
	扶梯
	EX-EN
	底部电源箱
	端部空间
	1
	台
	2530
	
	

	38
	日立
	扶梯
	EX-EN
	梯级张紧开关
	端部空间
	1
	个
	170
	
	

	39
	日立
	扶梯
	EX-EN
	张紧弹簧
	端部空间
	1
	个
	95
	
	

	40
	日立
	扶梯
	EX-EN
	梯级链
	端部空间
	1
	节
	65
	
	

	41
	日立
	扶梯
	EX-EN
	前轴装配
	端部空间
	1
	套
	680
	
	

	42
	日立
	扶梯
	EX-EN
	梯级下限安全开关
	端部空间
	1
	个
	170
	
	

	43
	日立
	扶梯
	EX-EN
	扶手带驱动装置-驱动轮
	端部空间
	1
	个
	260
	
	

	44
	日立
	扶梯
	EX-EN
	扶手带驱动装置-从动轮
	端部空间
	1
	个
	260
	
	

	45
	日立
	扶梯
	EX-EN
	扶手带驱动装置-从动链
	端部空间
	1
	条
	1130
	
	

	46
	日立
	扶梯
	EX-EN
	扶手带驱动装置-双链轮
	端部空间
	1
	个
	460
	
	

	47
	日立
	扶梯
	EX-EN
	扶手带驱动装置-张紧装置
	端部空间
	1
	套
	1355
	
	

	48
	日立
	扶梯
	EX-EN
	梯级导轨
	端部空间
	1
	米
	665
	
	

	49
	日立
	扶梯
	EX-EN
	转向链轮(大链轮)
	端部空间
	1
	个
	245
	
	

	50
	日立
	扶梯
	EX-EN
	梯级缺失开关/保护
	端部空间
	1
	个
	170
	
	

	51
	日立
	扶梯
	EX-EN
	油泵
	机房空间
	1
	个
	95
	
	

	52
	日立
	扶梯
	EX-EN
	端部扶手框架及弯头
	端部空间
	1
	个
	650
	
	

	53
	日立
	扶梯
	EX-EN
	控制柜-继电器板(继电器)
	端部空间
	1
	块
	710
	
	

	54
	日立
	扶梯
	EX-EN
	梯级导轨矫正及大链滚轮检修
	端部空间
	1
	台
	3530
	
	

	55
	日立
	扶梯
	EX-EN
	梯级轮
	端部空间
	1
	个
	290
	
	

	56
	日立
	扶梯
	EX-EN
	三相相序继电器
	端部空间
	1
	个
	1220
	
	

	57
	日立
	扶梯
	EX-EN
	变频器维修
	/
	1
	个
	4530
	
	

	58
	日立
	扶梯
	EX-EN
	端部塑料内盖板
	/
	1
	个
	195
	
	

	59
	日立
	扶梯
	EX-EN
	盘式制动器
	/
	1
	套
	5810
	
	

	60
	日立
	扶梯
	EX-EN
	滚子链
	/
	1
	条
	420
	
	

	合计
	


注: 
1.供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。
3.如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。

4.如有缺项、漏项、超过最高限价报价的，响应文件作无效响应处理。
法定代表人或者委托代理人（签字或者盖章或者电子签名）：             

供应商（电子签章）：             日  期：    年    月    日
三、商务技术文件格式
1.商务技术文件封面格式
商务技术文件
项目名称：
项目编号：

分标号：/

供应商名称：

联系人：

联系方式：
年    月    日
2.商务技术文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
3.无串通竞标行为的承诺函
无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
供应商（电子签章）：         

    年    月    日      

4.法定代表人证明书
法定代表人证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                  
年    龄：                          职      务：                  
身份证号码：                                                      
系            （供应商名称）              的法定代表人。
特此证明。
附件：法定代表人有效身份证正反面复印件
                                    供应商（电子签章）：         
     年    月    日    

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。
5.授权委托书格式
授权委托书
（如有委托时）
致： 采购人名称 
我         （姓名）系           （供应商名称）的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权委托         （姓名）以我方的名义参加         项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附件：委托代理人有效身份证正反面复印件
法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                  
委托代理人（签字或者电子签名）：                           
委托代理人身份证号码：                                   
                                    供应商（电子签章）：         
    年    月    日    
注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。
6.商务要求偏离表格式
商务要求偏离表（格式）
	序号
	项目
	磋商文件要求
	供应商的响应
	偏离说明
	相关资料所在页码（如有）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
供应商（电子签章）：                 日  期：    年    月    日
7.技术要求偏离表格式
技术要求偏离表（格式）
	序号
	项目
	磋商文件要求
	供应商的响应
	偏离说明
	相关资料所在页码（如有）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.采购需求的附件2、附件3、附件4、附件5也必须响应，在原内容（表格）基础上增加“供应商的响应”和
“偏离说明”内容。未完全响应或响应内容为负偏离的，响应文件作无效响应处理。
供应商（电子签章）：                 日  期：    年    月    日

8.项目实施人员一览表格式
项目实施人员一览表（格式）
	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	身份证号
	联系电话
	参加本单位工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
    2.根据《采购需求》、《评分标准》中的要求将相关人员证明材料附后。

供应商（电子签章）：                 日  期：    年    月    日
四、其他文书、文件格式
1.质疑函（格式）
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：
□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   
□成交结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：
日期：
说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.投诉书（格式）
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                            
邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                            
邮编：           
联系人：                            联系电话：                
被投诉人2：
……

相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                                     
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        
代理机构名称：                                                                      
竞争性磋商文件公告：是/否公告期限：                                                       
采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           
事实依据：                                                                                       
法律依据：                                                                                       
投诉事项2     
……

五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：
日期： 
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章 合同文本

合同书 （格 式）

合同编号：
采购单位（甲方）                           
供 应 商（乙方）                            
项目名称及编号：                              
签  订  地  点：                            签 订 时 间：     年   月   日
根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照磋商文件规定条款和中标供应商承诺，就甲方委托乙方提供     服务之相关事宜，达成以下协议，并承诺共同遵守。

 合同标的

	序号
	服务名称
	服务内容
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）

	服务期限：             。


合同合计金额包括为了实施和完成服务所需的各种费用及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。如磋商文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  服务基本情况：

具体管理范围及构成详见本项目采购文件中第三部分《采购需求》的相关内容。

乙方提供的管理服务包括以下内容：

具体服务内容包含乙方响应文件承诺服务内容。
第三条  服务期限、服务人数及工作时间
服务期限：自     年   月  日起至     年  月   日止。

服务人数：乙方向甲方派服务人员    名。
第四条  质量保证

乙方提供的服务质量标准按国家和地方政府的规定和本合同约定的服务质量要求及乙方在响应文件中的承诺执行。
第五条  服务费及支付

合同总金额：（大写）            （小写）￥           ；

支付办法：

合同签订后，维保费每季度结算一次，乙方开具发票后，甲方在10个工作日内向乙方指定账户支付维保费。更换易损配件费用，以实际采购量结算。
支付方式：转账或电汇形式

甲方将服务费付至乙方指定的以下银行账号：

开 户 名：                                     

开户银行：                                     
帐    号：                                     
第六条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第七条  甲方的权利和义务

包含招标文件的第三部分《采购需求》中约定的甲方的权利和义务。           
第八条  乙方的权利和义务

包含招标文件的第三部分《采购需求》中约定的乙方的权利和义务。           
第九条  违约责任

合同双方均应按约定履行，如存在逾期提供服务或逾期付款的，每逾期一日应按逾期提供服务所对应的款项或逾期应付款的  3 ‰支付违约金；逾期超过 十 日的，守约方有权结束合同，并要求违约方按合同总价款的  5 %支付违约金；

乙方未按合同约定全面提供服务的，对于未完成部分，甲方有权不予付款，并要求乙方按未完成部分价款的   %支付违约金。如未完成部分与整个合同的履行有直接影响，导致合同无法履行或无法实现合同目的的，甲方有权解除合同，并要求乙方按合同总价款的   %支付违约金；

如乙方提供的服务不符合合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方按合同总价款的   %支付违约金。如甲方同意由乙方继续履行合同或重新提供符合合同约定服务的，乙方除继续履行外，仍需按合同总价款的   %支付违约金（此项违约金的设置比例不得高于前款所约定的违约金比例）；

若乙方违约，造成甲方的损失超过违约金额的，乙方应赔偿甲方超出违约金部分的损失；

合同一方违约，另一方为主张权利而支付的费用（该包括但不限于诉讼费、律师费、公告费等），由违约方承担。

6.违约金的约定支付比例按相关法律法规规定自行约定。

7.（根据采购需求中的“履约保证及考核”填写）

第十条  不可抗力事件处理

在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  争议解决

因服务质量问题发生争议的，应由双方共同委托国家认可的检测部门对质量进行鉴定。服务符合标准或要求的，鉴定费由甲方承担；不符合标准或要求的，鉴定费由乙方承担。

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按合同事先约定的条款，向甲方所在地管辖的人民法院起诉。

诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同生效及其它

合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议，补充协议作为主合同不可分割的一部分。

本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行

第十三条  合同的变更、终止与转让

除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条  签订本合同依据

（一）招标文件/竞争性磋商文件；

（二）乙方提供的采购响应（或应答）文件；

（三）磋商/谈价记录、竞标承诺书；

（四）中标或成交通知书。

第十五条  合同组成部分及解释顺序

下列文件作为合同的组成部分，互为补充和解释，如有不清楚或相互矛盾之处，以下面所列顺序在前的为准。

双方签订的补充协议、双方协商同意的变更、纪要、协议；

本合同书；

中标或成交通知书；

竞标文件及承诺。

第十六条  本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方壹份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人（负责人、自然人）：
	法定代表人（负责人、自然人）：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电    话：
	电    话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账    号：
	账    号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：

年    月    日


合 同 附 件
（服务类）

	1.供应商承诺具体事项：
    

	2.质保期责任：
    

	3.其他具体事项：
    

	甲方（章）
                 年   月   日 
	乙方（章）
                年   月   日


注：填不下时可另加附页

