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[bookmark: _Toc7919][bookmark: _Toc12218][bookmark: OLE_LINK23]第一章  招标公告
	项目概况
兴安县人民医院气囊式体外反搏装置等医疗设备采购的潜在投标人应在广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件电子版，并于2026年12月1日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。


1、 [bookmark: _Toc14491][bookmark: _Toc29843]项目基本情况
项目编号：GLZC2026-G1-250088-YZLZ 
[bookmark: _GoBack]项目名称：兴安县人民医院气囊式体外反搏装置等医疗设备采购
采购需求：
（1）标项名称：医疗设备采购
（2）数量：1批。
（3）预算金额（元）：1539000.00
（4）最高限价（元）：1539000.00
分标1【预算金额：肆拾捌万玖仟元整（¥489000.00）,最高限价：肆拾捌万玖仟元整（¥489000.00）】
（1） 标的的名称、数量及单位：气囊式体外反搏装置1套，呼吸训练器1套，正中神经电与机电生物反馈电刺激仪1套，电动起立床1套，足底静脉泵1套，全胸振荡排痰机1套，低频体外膈肌起搏器1套，牙科低压电动马达1套；（2）简要技术需求或者服务要求按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。具体详见招标文件第三章采购需求。	
分标2【预算金额：壹佰零伍万元整（¥1050000.00），最高限价：壹佰零伍万元整（¥1050000.00）】
（1）标的的名称、数量及单位：心理测评分析系统1套，经颅磁刺激仪2套，数字化动态脑电记录分析系统1套，4K医用内窥镜摄像系统1套；（2）简要技术需求或者服务要求按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。具体详见招标文件第三章采购需求。	
分标1、分标2合同履行期限：自合同签订之日起30个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。
本项目各分标均不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc269][bookmark: _Toc25788]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc23230]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc23929]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
[bookmark: _Toc27439]3.本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Toc29643][bookmark: _Toc19995]3.1投标产品属第二类医疗器械产品的，投标人须在投标文件中提供按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备的有效医疗器械经营备案凭证（且经营范围必须包含采购标的），或承诺供货时按上述规定提供有效的医疗器械经营备案凭证[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；投标产品属第三类医疗器械产品的，投标人须在投标文件中提供按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备的有效医疗器械经营许可证，且经营范围必须包含采购标的； 
3.2投标人提供其为《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械”情形的凭证（则无须提供上述3.1项资格证明文件）。
三、获取招标文件  
时间：2026年11月10日至2026年11月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）。
方式：投标人应在广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件电子版。 
售价（元）：0
[bookmark: _Toc10863][bookmark: _Toc32622]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：
提交投标文件截止时间：2026年12月1日上午9:30（北京时间）
投标地点：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标。
开标时间：2026年12月1日上午9:30（北京时间）
开标地点：通过广西政府采购云平台在线解密开启。
[bookmark: _Toc4651][bookmark: _Toc9228]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc21828][bookmark: _Toc44405606][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc29126]六、其他补充事宜
1.信息公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）。
2.投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。否则，采购代理机构有权拒收。
3.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持监狱企业发展。
（3）政府采购促进残疾人就业政策。
（4）优先采购节能产品、环境标志产品。
（5）政府采购支持采用本国产品的政策。
4.本项目非专门面向中小企业采购。
5.资格条件特别说明：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
（2）对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
6.广西政府采购云平台电子投标相关事宜说明：
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”查看电子投标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务－下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。
（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下简称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，在投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间止未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
7.监督管理机构：兴安县政府采购管理办公室；联系电话：0773-6220651。
[bookmark: _Toc24411][bookmark: _Toc3000]七、本次投标联系事项：
[bookmark: _Toc16130][bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]1.采购人信息
名    称：兴安县人民医院
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]地    址：广西桂林市兴安县兴安镇康宁街78号
联系方式：何东义 18169696611
[bookmark: _Toc24780]2.采购代理机构信息
名    称：云之龙咨询集团有限公司
地　  址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房
项目联系人：吕雯 万紫琳
联系方式：0773-2887388、2887399    

    


[bookmark: _Toc21521][bookmark: _Toc19296]
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1
	项目名称及项目编号
	项目名称：兴安县人民医院气囊式体外反搏装置等医疗设备采购
项目编号：GLZC2026-G1-250088-YZLZ

	2
	5.1
	投标人资格
	（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
（3）本项目的特定资格要求：
①投标产品属第二类医疗器械产品的，投标人须在投标文件中提供按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备的有效医疗器械经营备案凭证（且经营范围必须包含采购标的）,或承诺供货时按上述规定提供有效的医疗器械经营备案凭证[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；投标产品属第三类医疗器械产品的，投标人须在投标文件中提供按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备的有效医疗器械经营许可证，且经营范围必须包含采购标的； 
②投标人提供其为《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械”情形的凭证（则无须提供上述①项资格证明文件）。

	3
	6
	广西政府采购云平台电子投标注意事项
	6.1本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”查看电子投标具体操作流程。
6.2未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务－下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。
6.3 CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下简称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，在投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间止未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

	4
	15
	投标报价
	15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。
15.2本项目政府采购预算（最高限价）为：分标1预算金额（最高限价）为肆拾捌万玖仟元整（¥489000.00）；分标2预算金额（最高限价）为壹佰零伍万元整（¥1050000.00），投标人所投分标的投标报价超出相应政府采购预算金额（最高限价）的，相应分标投标文件作无效处理。
15.3投标人必须就所投分标“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。

	5
	16
	投标有效期
	投标截止时间之日起90天。

	6
	18
	电子投标文件的制作、加密要求
	18.1投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。
18.2投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。
18.3投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。
18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在招标文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对投标人不利的资格审查或评审结果，其不利后果由投标人自行承担。
18.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

	7
	19
	投标文件的递交
	19.1投标文件递交要求：
投标截止时间：2026年12月1日上午9时30分（北京时间）。
投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人必须在广西政府采购云平台自行下载投标回执。
19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

	8
	20
	投标文件的补充、修改和撤回
	投标人在投标截止时间前，可以通过广西政府采购云平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至广西政府采购云平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。
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	21 
	开标时间及地点
	21.1开标时间及地点：
开标时间：2026年12月1日上午9时30分（北京时间）；
开标地点：通过广西政府采购云平台在线解密、开标。
21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

	10
	22
	开标程序
	22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。
22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购－开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内向采购代理机构现场提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按操作规范上传至广西政府采购云平台，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效的情况），视为投标人放弃投标。
22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。
22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。
22.5投标人线上确认投标报价。
22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。
22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
22.8特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
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	24
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中评审专家不得少于成员总数的2/3。

	12
	25.1
	评标办法
	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。
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	32
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号）的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；
⑵查询截止时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。

	14
	33
	中标公告及中标通知书
	33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。
33.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
33.3采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。
33.4中标公告发布同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向中标人发出中标通知书，中标人应自行关注广西政府采购云平台信息，确保及时查收中标通知书。
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	34
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金。

	16
	35.1
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起8个工作日内。中标人应按规定与采购人签订合同。
根据《桂林市大数据和行政审批局 桂林市财政局 桂林市住房和城乡建设局 桂林市交通运输局 桂林市水利局关于进一步优化招标采购评标机制加强异常低价监督处置的通知》（市数审〔2025〕11号）规定，对报价触发异常低价投标审查程序后仍中标的供应商无正当理由拒不签订政府采购合同的，由财政部门依法追究其法律责任。

	17
	35.3
	合同公告
	政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

	18
	36.1
	采购代理服务费
	本项目各分标招标代理服务费按本须知第36.2条“招标代理服务收费标准”中“货物招标”收费标准的下浮20%计算（不足人民币5000元的，按5000元计），由中标人向采购代理机构一次性付清（否则，该不利后果由中标人承担）。

	19
	39
	解释权
	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

	20
	40
	监督管理机构
	兴安县政府采购管理办公室；联系电话：0773-6220651
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一、总则
[bookmark: _Toc28313]1. 项目名称及项目编号
项目名称：兴安县人民医院气囊式体外反搏装置等医疗设备采购
项目编号：GLZC2026-G1-250088-YZLZ
[bookmark: _Toc25247]2. 适用范围
本招标文件适用于本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc22369]3. 定义
3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。
3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。
3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。
3.6法定代表人、负责人、自然人：投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
3.7“正偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于该条款基本要求的情形，包括：①当某技术指标要求为≥或≤某指标时，则该指标为基本要求，投标响应值＞或＜该基本要求的，为正偏离；②除上述第①种情形外，经评委独立评审后认定该技术指标优于招标文件基本要求的其他情形。
3.8“负偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
3.9实质性要求是指“采购需求”中标注“▲”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件作无效处理。
[bookmark: _Toc781]4.招标方式、评分办法
公开招标、综合评分法
[bookmark: _Toc11487]5. 投标人资格及资格条件特别说明
[bookmark: _Toc2260]5.1投标人资格
（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
（3）本项目的特定资格要求：
①投标产品属第二类医疗器械产品的，投标人须在投标文件中提供按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备的有效医疗器械经营备案凭证（且经营范围必须包含采购标的）,或承诺供货时按上述规定提供有效的医疗器械经营备案凭证[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；投标产品属第三类医疗器械产品的，投标人须在投标文件中提供按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备的有效医疗器械经营许可证，且经营范围必须包含采购标的； 
②投标人提供其为《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械”情形的凭证（则无须提供上述①项资格证明文件）。
[bookmark: _Toc2279]5.2资格条件特别说明：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
（2）对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc11339]6. 广西政府采购云平台电子投标注意事项
6.1本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”查看电子投标具体操作流程。
6.2未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务－下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。
6.3 CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下简称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，在投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间止未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
[bookmark: _Toc30970]7. 联合体投标要求
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc18766]8. 转包与分包
8.1本项目不允许转包。
8.2本项目不接受分包。
[bookmark: _Toc25691]9. 特别说明
9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。
（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。
9.3投标人必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，依据《中华人民共和国民法典》及招标文件约定追究违约责任，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
9.5本国产品标准：
本国产品应当符合以下条件：
（一）产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: ]财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
[bookmark: _Toc8583]10. 质疑和投诉	
10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。
采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。
10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向兴安县政府采购管理办公室投诉（“投诉书”格式见附表2）。
10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。
投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函方式：以书面形式
质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司，联系人：吕雯、万紫琳，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房。

[bookmark: _Toc7247][bookmark: _Toc26555]二、招标文件
[bookmark: _Toc25061]11. 招标文件的构成
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）采购需求；
（4）评标办法；
（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；
（6）投标文件（格式）。
[bookmark: _Toc31558]12. 招标文件的澄清与修改
12.1投标人必须认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。
12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
12.3投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。
12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。
12.6采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

[bookmark: _Toc14974][bookmark: _Toc3319]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc7704]13. 投标文件的组成及要求
[bookmark: _Toc14601]13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】
[bookmark: _Toc23142]13.1.1资格性响应证明材料：
（1）投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）；
（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时，必须提供）；
（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如投标人为企业（包括合伙企业）或个体工商户的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。
（4）投标人特定资格要求（必须提供）
①项目有第二类医疗器械产品的，投标人须在投标文件中提供按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备的有效医疗器械经营备案凭证（且经营范围必须包含采购标的），或承诺供货时按上述规定提供有效的医疗器械经营备案凭证[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]的承诺函（格式自拟）；
②项目有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所竞对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。
③项目有第二类和第三类医疗器械的，应按上述①、②要求提供。
（5） 投标人财务状况报告（必须提供）；
注：投标人2025年度的财务报表复印件，或者2026年以来银行出具的资信证明，或者2026年以来中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业参与投标的提供企业信用报告，自然人参与投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标文件递交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内）。
（6） 投标人依法缴纳税收的相关材料（必须提供）；
注：投标人2026年1月以来任意1个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的投标人，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提交。
（7） 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（必须提供）；
注：投标人2026年1月以来任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提交。
（8）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）；
注：投标人为广西经营主体的，可通过信用中国（广西）网站 （http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn）下载专项信用报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其他省份的投标人根据注册地信用中国网站的要求获取。
（9）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。
[bookmark: _Toc18480]13.1.2商务、技术性响应证明材料：
（1）投标函（必须提供）；
（2）投标报价表（必须提供）；
（3）技术偏离表（必须提供）；
（4）商务响应表（必须提供）；
（5）所投产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的备案资料证明材料复印件；所投产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件（必须提供）。
（6）“采购需求”中要求必须提供的相关证明文件（如有要求必须提供的,必须提供）；
（7）售后服务方案（如有，请提供）；
售后服务方案包含但不限于：①故障处理流程；②维护保障流程及人员组织架构；③技术培训方案；④其他实质性优惠措施等。
（8）“采购需求”中有关履约能力的相关证明材料复印件（如有，请提供）；
（9）政策性加分证明材料复印件（如有，请提供）：
注：①节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品（在投标文件中提供有效的认证证书复印件，并加盖投标人电子签章）。
②环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品（投标文件中提供有效的认证证书复印件，并加盖投标人电子签章）。
（10）投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；
（11）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；
（12）《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件（项目涉及非本国产品参与时，投标人应根据自身响应情况出具）（如有，请提供）；
（13）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
注：投标人提供的以上“资格性响应证明材料”“商务、技术性响应证明材料”等相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的材料应加盖投标人电子签章，否则投标无效；其中“必须提供”的材料在“第六章 投标文件（格式）”中有要求法定代表人或相应的授权委托代理人在规定位置签字（或者电子签名）的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则，投标文件按无效处理。
[bookmark: _Toc20445]13.2投标人必须按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。
[bookmark: _Toc12712]13.3投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
[bookmark: _Toc7682]14. 投标文件的语言及计量
14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。
14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。
[bookmark: _Toc28466]15.投标报价
15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。
15.2本项目政府采购预算（最高限价）为：分标1预算金额（最高限价）为肆拾捌万玖仟元整（¥489000.00）；分标2预算金额（最高限价）为壹佰零伍万元整（¥1050000.00），投标人所投分标的投标报价超出相应政府采购预算金额（最高限价）的，相应分标投标文件作无效处理。
15.3投标人必须就所投分标“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。
15.4投标报价：投标报价包括标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收费用及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。
[bookmark: _Toc5790]16. 投标有效期：投标截止时间之日起90天。
[bookmark: _Toc30290]17. 投标保证金
本项目无需缴纳投标保证金。
[bookmark: _Toc8314]18.电子投标文件的制作、加密要求
18.1投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。
18.2投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。
18.3投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。
18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在招标文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对投标人不利的资格审查或评审结果，其不利后果由投标人自行承担。
18.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
18.6投标人公章、签字、电子签章、电子签名
18.6.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他形式印章均不能代替公章。
18.6.2本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
18.6.3本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
[bookmark: _Toc9381]19. 投标文件的递交
[bookmark: _Toc13552]19.1投标文件递交要求：
投标截止时间：2026年12月1日上午9时30分（北京时间）。
投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人必须在广西政府采购云平台自行下载投标回执。
[bookmark: _Toc32668]19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
[bookmark: _Toc30498]20. 投标文件的补充、修改和撤回
投标人在投标截止时间前，可以通过广西政府采购云平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至广西政府采购云平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

[bookmark: _Toc19531][bookmark: _Toc27490]四、开标
[bookmark: _Toc6617]21. 开标时间及地点
[bookmark: _Toc22978]21.1开标时间及地点：
开标时间：2026年12月1日上午9时30分（北京时间）；
开标地点：通过广西政府采购云平台在线解密、开标。
[bookmark: _Toc12624]21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。
[bookmark: _Toc14645]22. 开标程序
22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。
22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购－开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内向采购代理机构现场提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按操作规范上传至广西政府采购云平台，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效的情况），视为投标人放弃投标。
22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。
22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。
22.5投标人线上确认投标报价。
22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。
22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
22.8特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

[bookmark: _Toc4102][bookmark: _Toc14468]五、资格性审查
[bookmark: _Toc28048]23. 资格性审查
23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。
合格投标人不足3家的，不得评标。
23.2采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。
查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址： www.gsxt.gov.cn/index.html）
审查流程：
（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址： www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；
（4）将相关资料作为评审资料打印存档。
注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。
23.3采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。
（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）链接入口。
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。
（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。
（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。
23.4采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，如投标人出现下列情况之一者，按资格审查不通过处理：
  （1）不具备本招标文件规定的资格要求的；
  （2）投标文件中的资格性响应证明材料缺少投标人须知“资格性响应证明材料”规定的任一项“必须提供”的文件资料的；
  （3）投标文件中的资格性响应证明材料出现任一项不符合投标人须知“资格性响应证明材料”规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；
  （4）投标文件中的资格性响应证明材料存在投标人须知第28条、29条载明的投标无效情形的。
   23.5资格审查不通过的投标人，不得进入下一阶段的评标环节。通过资格审查的合格投标人不足3家的，予以废标。

[bookmark: _Toc3508][bookmark: _Toc24286]六、评标
24. 评标委员会组成
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中评审专家不得少于成员总数的2/3。
25. 评标办法
25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。
25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。
26. 评标
26.1采购代理机构负责组织评标工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰。采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。
26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。
26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当通过广西政府采购云平台采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当签字或者电子签名【法定代表人或相应的授权委托代理人签字（或者电子签名）均可】或加盖投标人电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
26.7评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
26.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.9异常低价评审
（1）评标委员会在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；
②投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；
③投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；
④评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
26.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
　　（一）分值汇总计算错误的；
　　（二）分项评分超出评分标准范围的；
　　（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
　　（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标
报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。
26.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向兴安县政府采购管理办公室报告。
27.推荐及确定中标候选人原则
（1）评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
（2）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人依次按综合技术分高的优先、售后服务方案分高的优先、履约能力分高的优先、政策功能分（节能、环保）高的优先顺序确定中标人。
（3）中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。
28.属于下列情况之一者，投标无效：
（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；
（2）投标报价超过招标文件中规定的采购预算或最高限价的；
（3）未通过资格审查的；
（4）未按本招标文件规定提供符合性响应证明材料中的任意一项材料的；或提供的符合性响应证明材料中的任意一项材料无效的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；
（7）投标人未就“采购需求”中所投分标所有标的作完整唯一报价的或有缺漏项报价的，或有选择或有条件报价的；
（8）未完全响应招标文件实质性要求的；
（9）投标人为联合体投标的；
（10）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
29.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理人员及联系人为同一个人的；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的； 
（5）不同投标人的投标文件相互混装的；
30. 属于下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
31.开标、评标过程的监控
本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
32.信用查询
根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号）的通知，在中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；
⑵查询截止时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。
33. 中标公告及中标通知书
33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。
33.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
33.3采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。
33.4中标公告发布同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向中标人发出中标通知书，中标人应自行关注广西政府采购云平台信息，确保及时查收中标通知书。

七、履约保证金及签订合同
 34. 履约保证金
本项目不收取履约保证金。
35. 签订合同
35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起8个工作日内。中标人应按规定与采购人签订合同。
根据《桂林市大数据和行政审批局 桂林市财政局 桂林市住房和城乡建设局 桂林市交通运输局 桂林市水利局关于进一步优化招标采购评标机制加强异常低价监督处置的通知》（市数审〔2025〕11号）规定，对报价触发异常低价投标审查程序后仍中标的供应商无正当理由拒不签订政府采购合同的，由财政部门依法追究其法律责任。
35.2如中标人有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。
 （1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
 （2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
35.3合同公告：政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

八、其他事项
36.采购代理服务费
36.1采购代理服务费：本项目各分标招标代理服务费按本须知第36.2条“招标代理服务收费标准”中“货物招标”收费标准下浮20%计算（不足人民币5000元的，按5000元计），由中标人向采购代理机构一次性付清（否则，该不利后果由中标人承担）。
36.2采购代理服务收费标准：
	费率           服务类型

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。
37.采购代理机构银行账户（用于交纳采购代理服务费）：
开户名称：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司  
开户银行：中信银行股份有限公司南宁园湖支行   
银行账号：8113001014300158041  
38.广西线上“政采贷”政策详见附表4.
39.解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。
40.监督管理机构：兴安县政府采购管理办公室；联系电话：0773-6220651
41.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
[bookmark: _Toc21485]出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
附表1：
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                    
采购人名称：                                         
质疑事项：
□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   
□中标结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑授权委托书（格式）
致：                  

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义办理      （项目名称及项目编号）        项目的质疑事项，代表我方全权办理针对上述项目的质疑具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束止。                                                                                         
代理人无转委托权，特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。
委托代理人身份证号：                                   
投标人（公章）：                                   

法定代表人签字：               　　

      年     月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件。



附表2：

投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                            邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                            邮编：           
联系人：                                                联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                                     
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                       
采购人名称：                                                                        
代理机构名称：                                                                      
采购文件公告：是/否公告期限：                                                       
采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
                                                                                          
                                                                                          
        采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           
事实依据：                                                                                       
                                                                                        
法律依据：                                                                                       
                                                                                         
投诉事项2     
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 

签字（签章）：                                       公章：

日期：
                                                                                 

说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。















附表3：

桂林市政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（      公司名称         ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收        □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等
（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	合       计
	 
	 

	合计大写金额：  仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元

	实际供货日期
	 
	合同交货验收日期
	 

	 
	 
	 
	 

	验收具体内容
	（应按采购合同、招标文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）

	验收小组意见
	 验收结论性意见：
 

	
	有异议的意见和说明理由：
                                      签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	中标供应商负责人签字或盖章：
联系电话：        年   月   日
	 采购人或受托机构的意见（盖章）：
联系电话：                 年    月    日





附表4：
[image: ]












[bookmark: _Toc9953][bookmark: _Toc234]第三章　采购需求

[bookmark: _Toc2105][bookmark: _Toc680]Ⅰ、说明：
一、本项目所要执行的政府采购政策：
（一）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》的，投标人的投标报价给予20%的扣除。本项目非专门面向中小企业采购。
（二）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审价格扣除等政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（三）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
    （四）根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。本项目不涉及政府强制采购节能产品。
（五）优先采购环境标志产品、节能产品。
（六）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
▲(七)根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）的规定，供应商提供的产品不得为财库〔2026〕10号文件附件规定的46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。
二、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。
三、投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权益的行为承担相应法律责任。
四、实质性要求是指“采购需求”中标注“▲”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件作无效处理。
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分标1
	一、采购内容及技术要求

	序号
	标的名称
	标的所属行业
	技术要求
	数量
	单位
	参考单价（万元）

	1
	气囊式体外反搏装置
	工业
	1.压力部分 
1.1.在心率为 80bpm 时，最大工作压力值不小于43kPa。 
▲1.2.实际工作压力与设定工作压力的误差≤±1kPa。 
2.脉搏部分 
2.1.血氧饱和度波形增益实现多级调节、调节范围：1～32级。  
3.心电部分 
3.1心率测量和显示范围：35bpm～165bpm，测量误差≤±1bpm。
3.2心电波形增益实现多级调节、调节范围：1～32级。 
3.3患者电缆、所有的内部电路和输出显示等部分产生的噪声≤ 15μV(p-v) RTI。 
3.4. 反搏装置具有抑制人体表面工频信号模式干扰电压的能力。
4.软件部分 
▲4.1. 显示界面上有每个心动周期电磁阀工作的曲线图形，治疗界面可以截图。 
4.2.序贯模式手动可调。
4.3具有演示模式功能，并在界面有“禁止用于治疗”明确的警示信息。 
4.4治疗时间设置范围：1min～60min；设置步进：1min。 
4.5.配备病员信息管理软件，数据库存储治疗者心电、血氧、治疗压力等数据，可增加数据回放功能。 
4.6.水平扫描速度具有 25mm/s、50mm/s 二档，误差为±1%。
4.7具有联网功能：通过 WIFI 接入局域网，实现联网通讯功能。
5.机械部分 
5.1采用体外反搏装置专用充排气阀，电磁阀响应时间≤40ms。
5.2采用体外反搏专用气路系统。
5.3采用体外反搏装置专用外囊套与气囊袋组合的囊套。 
5.4囊套覆盖面积不小于0.3㎡，可根据需要增配上肢囊套。 
5.5气囊能承受 59kPa 的压力，保压10s，不破损，且其压降应≤3kPa。
6.安全部分 
6.1.反搏装置正常工作时，反搏装置对触发波以外的波形不响应反搏。 
6.2反搏装置在心率低于 40bpm 或高于 120bpm 时可自动停止反搏。 
6.3早搏能触发反搏装置排气。 
6.4反搏装置正常工作时，当工作压力大于 59kPa 时，有压力泄气功能。 
6.5采用高性能触控平板电脑，尺寸≥15.6英寸。
6.6 采用医疗级隔离变压器，将电源与用电回路作电气上的全隔离。
7.压缩机
▲7.1.压缩机额定功率≥1800VA。 
▲7.2.压缩机最大流量≥45m3/h。 
8.其它要求
8.1.设备用于心脏缺血性疾病的改善或治疗。
8.2.整机最大功率≥2200VA。 
8.3.使用期限：≥10年。 
	1
	套
	25

	2
	呼吸训练器
	
	1.可以实现最大呼吸肌训练，包括吸气阻力训 练，呼气阻力训练。
2.实时监测吸(呼)气功率、流速、体积、负荷，能量消耗等指数。
3.可变量调整训练负荷，自定义个性化呼吸训 练方案。
4.多种训练模式可选择，至少包括：恒定负荷 模式、间歇训练模式、可连接电脑软件，实时监 测测试训练过程。
5.测试训练过程数据可保存在本地服务器，或云端，可打印生成报告。
6.负荷显示：0～260cmH2O。
7.图解负荷显示：最近的36次训练。
8.功率显示：0～99.9瓦特。
9.图解功率显示：最近的≥36次训练。
10.体积显示(训练):0～6升。
11.图解体积显示：最近的36次训练。
12.能量显示：0～9999焦耳。
13.图解能量显示：最近的≥36次训练。
14.肌力指数显示：0～260cmH2O。
15.肌力指数评级：很差，差， 一般，平均值，好，很好，极好。
16.流速：0～13升/秒。
17.精确度：压强： ±1%流速：±5%体积：±5%。
18.充电：USB 充电。
19.正常工作电量时长：≥15小时。
20.充电指示器：充电过程中有指示灯显示，屏幕有电池充电标识显示。
21.电池使用寿命：连续充放电1000次后，电池容量不低于额定容量的 80%。
22.电池：1×可充电锂电池。
23.数据传输方式：蓝牙。
24.无线传输距离：≥5米内能够可靠传输数据。
25.医用显示屏：≥2.4英寸液晶彩色显示屏。
	1
	套
	2

	3
	正中神经电与机电生物反馈电刺激仪
	
	1.双通道便携机型，双通道可同时使用，互不干扰。
▲2.具有正中神经刺激，自由刺激，反馈刺激，自定义方案等多种功能。
3.两种供电模式，可保证≥8小时连续治疗。
4.内置锂电池，工作时间≥8小时。
5.内置抗干扰磁环。
6.阈值可手动设定和自动设定，根据不同治疗情况下选择。
▲7.反馈阈值：1uV～2500uV,±10%。
8.最高分辨率：≤0.2uV。
9.输入噪声：≤1uV。
10.上升/下降时间：0-5s可调。
11.最大输出正电压：大于300V。
12.通断比(工作时间/休息时间):
（1）工作时间：(1.0～90.0)s 可调。
（2）休息时间：(1.0～100.0)s 可调；误差士10%。
13.反馈响应频段：(5～500) Hz。
14.中心频率：250Hz。
15.共模抑制比：＞130dB。
16.通频带：不窄于5Hz～500Hz( - 3dB )。
17.输出电参数
（1）电流强度0～100mA可调，误差±10%。
（2）输出频率为1～160Hz,±5%。
（3）脉宽为50～500 μs, 误差土10%。
▲18.具有定时功能，可在1分钟～480分钟范围内设定所需时间。
19.测量灵敏度：≤2uV。
	1
	套
	5

	4
	电动起立床
	
	1.工作条件：
（1）环境温度：5℃-40℃。 
（2）相对湿度：不大于80％。
（3）大气压力：800hPa～1060hPa。
（4）使用电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz；或者内部电源DC24V供电。
（5）应避免震动、尘土、液体泼洒和腐蚀性气体。
2.额定输入功率：≥360VA
3.床体尺寸：长≥2300mm，宽≥980mm，高≤900mm。
4.床面尺寸：长≥1980mm，宽≥820mm。
5.固定带尺寸：≥50mm×600mm。
6.脚托板尺寸：≤295mm×365mm。
7.电动病床的床面可整体水平升降，床面升降最大行程：≥300mm。
▲8.电动病床的床面可整体倾斜调整，平床前倾最大角度：≥85°，平床后倾最大角度：≥18°。
▲9.电动病床的上身断面可进行升降调节，上身断面最大调大角度：≥60°。   
10.电动病床的腿部断面可进行升降调节，腿部断面最大调大角度：≥25°。    
11.配备有内部电源，在无外接交流电源时，产品依然可以工作。
12.配备有可独立升降调节的护板，方便临床使用。
13.最大安全载荷：≥2000N。
14.运行噪声：不大于60dB(A)。
15.电动病床配置超静音脚轮，移动方便，无噪音。
16.电动病床净重：≥200kg。
17.电机数量：≥5个电机。
18.安全特征
（1）按防电击类型分类：Ⅰ类。
（2）按防电击的程度分类：B型。
▲（3）按对进液的防护程度分类：≥IPX5。
（4）非AP/APG型。
（5）按运行模式分类：连续运行。
（6）对除颤放电效应防护的应用部分:无。
（7）信号输入、信号输出部分:无。
（8）过压类别：II。
（9）污染等级：2。
19.产品使用年限：≥8年
	1
	套
	3

	5
	足底静脉泵
	
	1.操作显示：≥10.1英寸彩色液晶人体仿生全触摸屏操作，除电源开关外无实体按键。配备线控开关，避免对病人意外伤害。
2.通道数量：可支持2路独立四腔气囊，并可同时、间歇、按顺序充放气。
3.标配护套：三腔下肢镂空护套、足套。
4.上肢镂空护套（三腔）、三腔小腿套、四腔上肢护套、四腔腰部护套、四腔下肢护套、六腔上肢护套、六腔腰部护套、六腔下肢护套、八腔上肢护套、八腔腰部护套、八腔下肢护套、骨盆臀腹护套、柔性手套、脉冲手套、脉冲足套多种类型护套。
5.放置方式：便携式设计，设备可悬挂床体内侧、外侧、也可平面放置或配专用台车放置，4种放置方式，移动简便，适用多种使用场景。
6.压强范围：0～280mmHg。
7.治疗时间：1min～20h，支持持续治疗。
8.充气循环间隔时间：1s～99s范围内可调。
9.充气速度：1～7级可调。
10.最快充满单腔的时间≤5s。
11.参数设置：支持治疗压强、加压模式、充气气囊数量，压力保持时间、循环间隔时间设置，具备一键进入设备界面功能。
12.加压模式：10种。
13.逆序加压：可从近心端向远心端加压。
14.设备维护：具备气阀检测和护套检测功能。
15.治疗记录：具备治疗记录查询功能。
16.自检功能：异常时会进行蜂鸣器报警，同时具备错误信息提示功能。
▲17.护套识别功能：智能识别左右气囊，智能判断护套的类型。
18.配备可充电锂电池，可在断电情况下使用，电池容量：5.0Ah±0.5Ah。
19.独立副屏：可显示当前设备运行状态。
20.具有血液回盈侦测提示功能。
21.设备姿态识别：自动识别设备不同的角度和位置，根据设备的角度，显示界面可自动进行翻转。
22.无线拓展：支持无线扩展功能，可将多台设备共同连接，可连接无栓病房工作站，实现联网功能。
23.安全防护：达到阈值、突然断电或中断治疗时，设备可自动泄压。
24.提示及报警：具备超压、欠压、护套脱落提示功能，同时具有语音及屏幕双重报警功能。
25.单腔关闭：具备单腔零压跳过功能。
▲26.功能模块：循环压力治疗、静脉血栓栓塞症预防、足底静脉回流、淋巴水肿综合消肿治疗、微循环障碍治疗。
27.压强指示：压强指示的是气囊内的压强，治疗压强输出误差应不大于设定值±3kPa。
28.压力调节：具备单腔压力精准调节技术，每腔之间压力值可任意调节。
29.工作噪音：正常工作时噪音≤60dB（A）
30.输入功率：120VA。
31.适用于预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿，促进足底静脉回流，用于改善肢体组织的缺血状态。
	1
	套
	3

	6
	全胸振荡排痰机
	
	1.适用范围：用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出。
2.气动压力调节范围：0.4kPa-4kPa，随时可调节。
3.气动频率设置范围：1Hz～20Hz，步进值1Hz，随时可调节。
4.工作模式：具备手动调节模式、多种预设固定模式及用户自定义模式，预设模式总数不少于8种。
5.记忆功能:当设备供电短时中断后又恢复时，设置参数保持不变，一键启动。
6.自动检测漏气补偿功能：设备工作时，实时检测充气背心内气压，对意外情况造成的过压、欠压及时补偿。
▲7.设备使用年限≥10年。
8.主机：机壳采用工程塑料，全模具打造，主机≤14kg。
9.通过有效性、安全性临床试验。
▲10.配置清单：主机1台，导气管2条，全胸充气气囊3件，半胸充气胸带3条，推车1台，电源线1条，急停装置1条。
	1
	套
	4

	7
	低频体外膈肌起搏器
	
	1.输出脉冲频率：
工作频率：40Hz±10%，复合频率：（40Hz+2.5Hz）±10%，（40Hz+10Hz）±10%。
2.输出脉冲峰值电压：脉冲峰值电压为0V-15V,分为31档调节，误差±15%。
3.输出脉冲串时间间隔：输出脉冲串时间间隔可调节，分为2s，3s，4s，5s，6s，误差±10%。           
4.输出脉冲串宽度：1.2s±10%。
5.电极：电极采用纽扣电极，电极与控制器连接无松动。                    
6.最小脉冲宽度：0.3ms±10%。
7.起搏次数：8~23次/分钟，可选择。
8.治疗时间（指每次治疗的持续时间）：0~60min可选择，有倒计时功能。
9.噪音≤40dB。
10.屏幕尺寸≥7英寸，分辨率≥1024×600。
11.内置电池：可持续供电。
	1
	套
	3.5

	8
	牙科低压电动马达
	
	（一）主要技术参数：
1.双水路选择：水箱可装蒸馏水或纯净水，配合内水道弯机使用；也可以直供灭菌冷却生理盐水，对应外水道弯机。
2.插电即用，无需连接牙椅水、气，可满足外科手术室、 外出义诊、上门家庭就诊、科研教学、义齿打磨等多场景应用需求。 
▲3.采用高性能无刷电机，扭矩3.5 N·cm，马达空载转速。100-41000r/min,跳动＜0.02mm, 振动＜0.5gp, 噪音＜50dB,冷光LED 灯(照度>40000lx)。
4.电源输入：AC220V 50Hz 180VA,BF 型电气安全设计。
5.保险管参数：2×T1.6AL 250V。
▲6.主机尺寸(不含水箱):≤155 mm×167mm×227mm。
7.采用多功能脚踏，水量控制、程序切换、正反转切换、无极变速 控制均可通过多功能脚踏完成，解放医生双手。防水等级≥IPX6, 满 足手术室专用的防水等级要求。
8.扳手式蠕动泵，蠕动泵流量 0-120mL/min,6 档水量控制，满足医生的使用需求。
9.冷却系统：内置风冷系统，高效冷却、防烫伤，保护医患安全、提升设备寿命。
10.采用≥5英寸彩色LCD 触摸屏，按临床实际用途配备了“修复模 式”和“拔牙模式”,且采用中文程序(拔牙模式：拔牙、冲洗；修 复模式：备牙、精修、破冠、自定义)精简直观，速度调节采用“进 度条快速调节”和“+/-号精准调节”双重控制方式，玻璃屏幕易清洁，可擦拭消毒。
11.功能：适配 16:1、1:1、1:3、1:4.2、1:5等转速比手机， 覆盖高低速手机功能，≥6个预设程序功能，自动记忆参数，使用自如。
12.有专门的外水道拔牙模式和内水道修复模式，拔牙模式还有专门的“冲洗”程序，无需取下车针就可以方便冲洗拔牙伤口。
13马达规格：重量≤68g，尺寸：≤Φ22×76。
14.消毒方式：马达可承受134℃高温高压灭菌。
15.具备1:3拔牙手机和1:5修复手机均采用优质轴承，卫生机头系统、防过热设计。
16.具备1:3拔牙手机和1:5修复手机均为光纤手机，LED 恒光源可提供稳定照明。
17.使用期限：≥10年。
▲（二）配置要求：
1把1:5内水道弯手机，1把1:3外水道弯手机。
	1
	套
	3.4

	核心产品：本分标核心产品为第1项标的“ 气囊式体外反搏装置  ”。

	▲二、商务要求

	（一）售后服务
	投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用：
1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。
2.保修期：产品保修期不少于 1 年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上保修期均自交货验收合格之日起计算。
3.送货上门、安装调试合格，向采购人提供操作培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。
4.保修要求：
（1）保修期内，如果出现故障，投标人在接到采购人通知后应在2小时内给予响应，8小时内进行故障处理，如必要则24小时内工程师必须到达现场处理，一般性故障问题48小时内处理完毕；重大故障处理时限不超过72小时修复（不可抗力情况除外）。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。
（2）若产品自带软件的，则须提供保修期内提供软件升级服务。
（3）投标人如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行1-2次的巡回检修，对操作系统进行调试、维护，并出具检修报告。
5.在医疗设备使用年限之内，按要求需要对设备进行的检测项目，检测所产生的相关费用由供应商负责，采购人不再另行支付。
6.设备进采购人医院后若需与采购人信息系统连接的，开通端口及连接所需的所有费用均由供应商承担，采购人不再另行支付。
7.在保修期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由中标人承担所有发生的全部费用。
（2）贬值处理：由采购人、中标人双方合议定价。
（3）退货处理：中标人应退还采购人支付的相应设备合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。
8.售后服务其他要求按合同条款执行。

	（二）交付时间和地点
	1.交付时间：自合同签订之日起30个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。
2.交付地点：广西桂林市兴安县人民医院内采购人指定地点。

	（三）付款条件（进度和方式）
	设备安装调试并经采购人验收合格后，中标供应商开具足额发票，采购人在收到发票后一次性支付合同价款（无息）。中标人不向采购人开具发票的，采购人有权拒绝支付相应款项。

	（四）包装和运输
	1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。
2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。
3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。
4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标人自行承担。

	（五）保险
	本分标合同履行中相关的一切税费、保险均由投标人全部自行负担。

	（六）验收标准
	1.投标人必须按招标文件要求、投标文件承诺提供产品，且提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。
2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。
3.验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。

	（七）医疗器械管理
	所投产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的备案资料证明材料复印件；所投产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件。

	（八）进口产品说明
	本分标所有采购标的均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，投标文件按无效处理。

	（九）采购预算及最高限价
	本分标政府采购预算（最高限价）为人民币肆拾捌万玖仟元整（¥489000.00），投标人投标报价超出采购预算金额（最高限价）的，作投标无效处理。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）售后服务方案
	投标人根据售后服务基本要求和自身情况，可于投标文件提供售后服务方案，包含但不限于：①故障处理流程；②维护保障流程及人员组织架构；③技术培训方案；④其他实质性优惠措施等。
注：具体评分详见“第四章评标办法”

	（二）业绩
	投标人2023年以来具备同类设备销售业绩相关证明材料复印件。
注：具体评分详见“第四章评标办法”

	（三）政策性加分条件
	1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品，相应予以加分。
2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，相应予以加分。
注：具体评分详见“第四章评标办法”




分标2
	一、采购内容及技术要求

	序号
	标的名称
	标的所属行业
	技术要求
	数量
	单位
	参考单价（万元）

	1
	心理测评分析系统
	
	系统适用范围：检查内容包括感知觉、思维、焦虑、抑郁、人格、睡眠、心理发育、性心理、人际关系、学习能力、个人风格、职业倾向、婚恋和家庭问题、心理防御机制、心身疾病和心理疾病等方面，可以对心理健康和心理素质进行全面的测量。 具体要求如下：
（一）数据库量表
1.量表数量为500+，测量指标不少于300个，涵盖各种心理测量所需内容。检查内容包括儿童心理、学生心理、个性与气质、人格、婚姻家庭、精神障碍、情绪、生活能力、应对方式、药物依赖、性心理、睡眠障碍、认知评估（支持）、酒精相关评估等各个方面。
2.包含明尼苏达多相人格测验（200/399/566）、威斯康星卡片分类测验、数字划消测验、瑞文智力测验、MMSE量表、临床痴呆评定量表（CDR）、儿心量表，以及多种强迫症、多动症、躁狂症、精神分裂症、老年认知障碍、睡眠障碍、孕产妇心理健康诊断量表，中小学生心理健康、学习障碍、生活压力、网络成瘾筛查量表，不限于以上方面，且系统支持量表自定义添加。
（二）技术要求
1.系统部署多样，测验模式全面：心理测评系统支持在PC端、PAD端、手机端、API接入测试端和二维码扫描等满足不同用户需求。支持在windows/Linux/mac/鸿蒙、麒麟和安卓等操作系统下运行。
2.支持数据批量导出统计分析，支持因子导出、答题分数导出模式，数据库支持SPSS数据类型，进行统计分析。
3.系统测评报告生成多样化，包含个人测评报告、团体报告、方案式测评报告等满足用户多样化需求，并支持大批量导出测评报告及数据表格，测评报告最多可批量导出2000条。
4.系统支持智能语音读题，方便残障人士操作。
5.支持断点续测，固定端及移动端均支持断点测评，被测者测评期间退出界面，重新登录测评，可继续答题。
6.系统具有预警统计功能，分5种不同级别程度的预警，根据预警显示的颜色来进行筛选和统计，支持仅预警报告导出功能，预警部分导出统计分析数据功能。
7.系统支持批量查看报告：可选择任意报告批量查看、下载个人测评报告。支持批量报告一键签名，支持查看个人在院所有测评报告及测评预警。
8.系统支持多用户、多权限管理方案，科室间支持数据隔离，每个科室可以设定独立管理账户，独立打印，全院数据由管理员统一管理，防止数据混乱。
9.系统设置：可设置医院名称，LOGO及医生电子签名等相关功能；可自定义患者登记基本信息。
10.医生可通过直接打勾方式对数据报告进行选择A5和A4打印。
11.对比报告：系统支持同一患者同一量表不同时间结果图表对比。
12.合并报告：系统支持同一患者同一量表不同时间结果合并，多次报告一表打印。
13.数据统计：支持全院量表使用情况统计、分科室统计下载，不同年龄段预警及使用情况统计下载，不同性别的量表预警及使用情况统计下载。
14.支持可选配扩展社会服务心理体系建设所需的数据大屏展示，可展示内容包括并不限于：整体预警情况、各科室情况、常见病症、常用量表情况等。
15.系统支持量表题目内容查看及导出。
16.系统支持选配韦氏成人智力测评（城市、农村）及韦氏成人智力测评（城市、农村）完整版测验以及简式测验。支持系统图文测评模式，包含功能有测评分参考提示、答题计时、自动甄选免试题、断点续测等；同时支持快速计分模式，可直接输入分量表粗分得出结论，两种模式均可自动生成智残分析报告。
▲17.系统可扩展支持脑神经调控模块，通过经颅微电流刺激疗法（CES）有效缓解失眠、焦虑等问题；可实现一台管理端同时搭载多台CES硬件（投标人于投标文件中必须提供产品具备此项技术要求的相关有效证明材料，可以是产品彩页、功能截图、技术说明书等，并加盖投标人电子签章）。
18.支持平板的音乐、冥想治疗模块，支持在PC端和PAD端使用
19.系统具有处方管理功能：支持医生一次性开具长期且定期重复的处方量表套餐，每个医生账号单独管理所负责患者，指定时间内定时测评提示，待诊、已诊患者提示，方便医生对长期且定期复诊患者及住院患者进行评估和管理。
▲20.医生可通过直接勾选方式对数据报告进行选择A5和A4打印（投标人于投标文件中必须提供产品具备此项技术要求的相关有效证明材料，可以是产品彩页、功能截图、技术说明书等，并加盖投标人电子签章）。
21.自评量表、他评量表以及支持两种测评方式量表区别显示，方便医生量表使用。
22.量表题目数统计功能：选择多个量表后，自动显示量表合计题目数，更适合最新医保收费计算方式。
23.系统支持快速测评模式，支持自动缓存患者最近一次他评量表测评结果，方便医生他评量表高效测评。
24.支持门诊远程管理：可在医生端分配量表，查看患者端答题进度，控制患者端操作等。
25.支持查看患者在院所有报告打印情况。
26.系统支持选配对接第三方平台，并支持信创改造。
（三）测评模式及特色功能
1.门诊个人测评模式：支持患者固定端电脑测评、平板测评、二维码测评多种方式，支持批量打印、保存、签名等操作。
2.方案测评模式：医生设置固定量表方案，支持指定患者模式及批量患者模式。方案测评可进行报告一键打印、批量查看。方案二维码可设置为单人单次二维码，或多人多次二维码。
3.系统支持团体测评，进行大规模普查筛查，能够适应所有测评环境的需要。主要功能包含用户登记，本机测评(包含智能读题、断点续测),查看报告，批量查看及导出打印报告，用户信息管理，预警管理、统计分析等，团体测评管理，团体报告管理，团体数据分 析，团体预警管理等。
（四）系统功能要求：
系统在多个实施应用场景达到国家等保三级验收标准，数据分别使用RSA非对称签名算法、国密SM3算法、国密码SM4算法加密后，统一保存在心理系统对应的数据服务器上，保证系统保存数据的安全性。
▲（五）配置要求清单
1.专用配套工作站（含显示设备）7台：性能满足处理及存储需求，处理器参考或相当于Intel Core i5，内存≥16GB，硬盘≥512GB SSD。
2.专用配套输入输出设备2台：内置自动双面打印单元，纸盒配置满足日常资料、心理报告打印归档使用。
3.标准心理沙盘游戏1套：含实木沙箱、实木沙具柜、沙具、海沙；配套沙盘档案管理系统，云部署，支持多终端访问； 沙盘档案系统具备沙盘智能解析、档案分类检索、AI 对话辅助、风险预警功能，可存储沙盘影像、咨询师记录，支持档案及评估报告输出。
4.智能睡眠调节系统1套：含体感催眠床、10.1 英寸控制平板、手环式生理采集仪，支持HRV、心率、血氧生理数据采集评估，内置 PSTR 压力测评量表、无损氛围音频、心理调节音乐及生物反馈训练模块，支持使用数据存储、评估报告输出。
5心理挂件1套:实木边框、亚克力面板，含双歧图等。
6.投影机1台：具备水平、垂直双向梯形校正功能，成像清晰稳定，满足心理团体辅导、科普宣教培训。
	1
	套
	37

	2
	经颅磁刺激仪
	
	本项号产品适用于人体中枢神经刺激和外周神经刺激，可用于神经电生理检查、康复科神经功能评定和精神科、神经科运动功能评定。具体要求如下：
▲1.标配触控式一体机（触摸屏），一体机与工作站紧密固定，非笔记本直接放置在台面上，无跌落风险。
2.冷却系统与刺激主机分体式设计，确保电液分离，无漏液风险，同时便于后期维护。
▲3.冷却系统：智能变频一体式散热模式，冷却液无渗漏、无挥发现象。
4.冷却系统可以实时显示刺激线圈温度。
5.支持24h持续刺激输出，当冷却系统发生故障时，有提示或停止磁场输出。
6.刺激线圈：标配蝶形，可增配圆形线圈等线圈。
▲7.刺激线圈脉具有脉冲计数功能，并能够在线圈显示屏以及软件中显示。
8.刺激线圈具有强度调节按钮，显示屏可实时显示线圈温度，强度两种或以上功能。
9.当刺激线圈温度超过温度40℃,磁刺激仪自动停止刺激输出。
10.温度显示精度：可通过软件检测刺激线圈温度，显示精度：±0.5℃。
▲11.运动诱发电位检查模块可通过有线或无线传输方式将肌电信号传回到主机并在软件中显示。
12.运动诱发电位检查模块使用蓝牙通讯协议，传输肌电采集信号。
13.设备使用期限≥10年。
14.最大磁感应强度：≥6T, 允差±5%。
15.输出脉冲重复频率≥60Hz。
16.脉冲重复频率1Hz 以下步长≤0.01Hz,1Hz 以上步长≤1Hz；允差±3%。
17.脉冲上升时间：50 μs ±10μs。
18.脉冲持续时间：340 μs ±20μs。
19.蝶形刺激线圈磁感应强度最大变化率范围≥90kT/s,允差：±5%。
20.具备单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激功能。
21.在进行重复脉冲刺激与模式化刺激时，可同时进行电生理监测。
22.运动阈值测量功能：手动或自动调节刺激强度，分析由运动诱发模块采集到的肌电信号，确定运动阈值。
23.具备信息管理功能与方案管理功能，支持对刺激方案进行新增、修改、导入和导出。
24.具备延时出发功能：用于调节外触发信号延时。
25.治疗界面提供大脑解剖定位图辅助定位。
	2
	套
	19

	3
	数字化动态脑电记录分析系统
	
	（一）功能要求：
▲1.脑电图通道配置：24通道配置，16导常规脑电通道、2导蝶骨电极、4导中央顶电极、2导耳电极，另含1导GND、1导公共参考REF。
2.功能概述：集动态脑电，常规脑电、脑地形图功能为一体，一机多用。
▲3.无线传输方式：采用WIFI 传输功能，患者与主机之间无线连接，做检查记录时可自由活动，患者更易放松，有利于检查，及利于无法配合的病人。
4.阻抗测试：具有头皮阻抗测试功能，医生可通过观察产品阻抗测试指示灯的红绿变化，以此了解病人头上电极是否佩戴合适。
5.抗干扰：脑电放大盒采用锂电池直流供电方式，隔离交流电干扰。
▲6.数据共享：监测病例通过网络共享，由一位医师即可查看多个病房的病例数据。
7.数据库管理：病例数据库可分类管理，并可导入、导出病例，方便医生对病例 存档、备份；
8.导联编辑：支持单极、双极、平均、自定义任意导联模式的编辑，满足医生不 同的检查方式。
9.事件标记：采集病例时支持睁闭眼、深呼吸等多种事件诱发试验。
10.定标校准：具有自定标校准功能，校准放大器信号输出，确保其准确性。
11.测量：具有快捷测量、局部波形放大测量、比例尺测量等多种测量功能。
12.棘波分析：具备棘波检索功能，可自动识别并标记出癫痫病理波。
13.地形图分析：可对任意病例数据进行地形图分析并显示成地形图，地形图图 谱转换成曲线图、百分比图、直方图、数字地形图等能量频谱，便于医生量化分 析脑功能的变化情况，有利于数据分析。
14.实时脑功能频谱定量分析：具备实时能量频谱定量分析功能，至少包括：能量曲线、相对能量、中频指数、边频指数、快慢波比、爆发抑制比等基础指标，支持拓展非线性分析指标（如熵分析、双谱指数等）；
15.实时振幅整合脑电：具有实时振幅整合脑电分析功能。
16.电极脱落检测：具有电极脱落实时监测功能，在患者长程视频监测过程中护 士可随时了解脑电电极与患者接触状况，以便随时纠正接触不良的电极，提高监测质量。
17.播放：1-150 倍速，多档位倍速播放功能，方便医生根据自身需求选择不同倍速快速浏览病例。
18.打印：波形、地形图、诊断结论等多种模板化设计报告，医生可预设多种报 告模板，方便检查时快捷出具诊断结果。
19.编辑：支持病例数据剪辑功能，便于医生保存典型波形及教学备案。
20.教学：病例数据支持导出到任意电脑上回放，方便用户教学使用。
21.数据转化：所有脑电病例支持国际EDF 标准数据格式转化功能，方便用户在后期的数据分析。
22.患者按键：常规或长时记录时设有事件标记按钮，按下后可准确标记患者癫痫发作时间。
23.液晶显示：动态盒带有大屏幕液晶屏，可以显示放大器连接状态、日期、动态记录时长、电池电量。
24.动态存储：采用大容量存储卡，保证记录的数据安全、稳定，标配为≥16GB。
25.数据上传：高速的动态数据上传设计，USB 速率可达15MB/s,24小时标准病例数据上传时间≤10分钟。
（二）技术规格要求
1.电压测量：25μV/cm 、50μV/cm 、100μV/cm 、200μV/cm  时误差≤±6%。
2.噪声电平：≤2μVp-p(0.3μV rms)。
▲3.幅频特性：0.1Hz～100Hz。
4.耐极化电压：加±300mV 的直流极化电压时误差≤±6%。
▲5.输入阻抗：≥3000MΩ。
6.功率谱幅度：偏差≤±10%,功率谱频谱：误差≤±6%。
7.多档可调，至少包含10、20、50、100、200、500、1000μV/cm等常用档位，支持连续可调或更多档位扩展，最低档误差≤±6%。
8.走纸速度：0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、3.0、4.5、6.0、10、15(单位cm/s)。
9.低通滤波：None、5Hz、10Hz、15Hz、20Hz、30Hz、45Hz、60Hz、70Hz、100Hz、 120Hz。
10.低频滤波/时间常数/:多档可选，至少包含None、0.03s（约5.3Hz）、0.1s（约1.6Hz）、0.3s（约0.53Hz）、1.0s（约0.16Hz）、3.0s（约0.053Hz）等常用档位。
▲（三）主要配置组成要求:
1.主控主机：1套。
2.显示装备：1台。
3.报告输出装置：1台。
4.专用操作台车：1套。
5.专用电极线系统部分：1套。
6.脑电放大盒：1个。
7.文档资料：1套。
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	5
	4K医用内窥镜摄像系统
	
	（一）医用内窥镜摄像系统，摄像主机
1.摄像主机支持三种输出分辨率，包括4096×2160、3840×2160和1920×1080，扫描方式：逐行扫描，输出画面比例：17：9、16：9，输出帧率支持60Hz、50Hz、30Hz和25Hz等4种模式，安全等级：I类 CF型 可直接用于心脏手术（投标人于投标文件中提供产品具备此项技术要求的相关有效证明材料，可以是产品彩页、功能截图、技术说明书等，并加盖投标人电子签章）。
2.主机具备≥10种手术场景模式，支持标准、胸腹腔、宫腔泌尿、耳鼻喉头颈、关节脊柱、纤维镜、用户1、 用户2、用户3、用户 4等场景模式。
3.主机具备3种白平衡方式，具备2种自动白平衡（AWB、ATW）模式和1种手动白平衡模式。
4.摄像主机采用触摸屏设计，可进行增益、亮度、锐度、饱和度、对比度参数设置，调节等级10级。
5.主机具备4种数字降噪功能。
6.主机支持电子放大和电子缩小功能，调节范围：X0.25~X25.0。
7.主机可进行伽马设置，调节亮度风格，具备3种模式，包括标准、柔和、通透。
8.主机具有高亮抑制和暗区改善功能，智能识别视野暗区和过曝区域，进行暗区增亮和过曝抑制。
9.主机具有去摩尔纹功能，优化纤维镜网格纹≥4种。
10.主机具有去雾设置功能，消除术中烟雾干扰≥4种。
11.主机具有防红溢出设置功能，降低出血时对视野的干扰，调节模式≥4种。
12.主机支持图像翻转功能， 具备水平、垂直、镜像和关闭4种模式。
13.主机支持画中画功能，可对成像画面中局部图像进行画中画调节，支持去雾、防红、滤镜和关闭4种同屏模式选择。
14.主机具备7种细节滤镜模式，进行电子染色，提高血管等细节的辨识度，降低手术风险。
15.主机支持双镜联合功能，实现同平台、同屏显示两个腔体的手术画面，有关闭、右上、右下、左上、左下、并列等6种设置。
16.信号接口：输入接口：DVI、3G-SDI，输出接口：3G-SDI、HDMI、DVI、12G-SDI。
17.摄像主机具有4K刻录功能，可录制3840×2160和1920×1080分辨率视频和图片，通过USB3.0接口，外接U盘或移动硬盘等存储设备，进行实时刻录，支持4种视频画质模式，视频压缩格式：H.264。
18.支持脚踏控制，脚踏按键功能支持自定义设置，按键功能21种可选。
19.整机噪声≤50db(A)，整机温度≤32℃。
20.使用寿命≥10年（投标人于投标文件中提供相关有效证明材料，可以是产品彩页、铭牌图片、技术说明书等，并加盖投标人电子签章）。
（二）摄像头
1.摄像头有效像素≥3840×2160，水平分辨力≥3733线、垂直分辨力≥2100线。
2.轻量化设计，摄像头重量≤150g。
3.支持定焦F22、变焦F13-32等可拆卸光学接口。
4.摄像头手柄按键数量≥4 个，按键功能可设置AWB、录像、缩小、放大、抓图等≥21种功能。
5.防水等级IPX8级，支持低温等离子灭菌，耐受次数≥550次。
（三）医用内窥镜冷光源
1.光源LED灯泡寿命≥100000小时，光源使用寿命≥10年。
2.色温范围3000K—7000K，显色指数≥90。
3.安全等级：I类 CF型 可直接用于心脏手术。
4.具备参数记忆功能，自动保存设置参数。
5.具备灯泡使用寿命预警功能，可在主机触摸屏上显示使用寿命提示信息。
6.光源亮度调节方式4种，至少具备光源触摸屏调节、摄像头手柄按键调节、光源自动模式调节、脚踏开关调节等方式。
7.具备光源联动功能和光源待机功能。
（四）导光束
1.耐高温高压消毒灭菌.
2.长度≥3m，通光直径≤φ4.0mm。
（五）显示器
1.显示器尺寸≥31.5英寸，分辨率：3840×2160，宽高比：16：9。
2.视角：水平178°、垂直178°。
3.亮度≥1000cd/m²。
4.对比度≥1300：1。
5.输入信号接口：DVI×1、HDMI×1、DP×2、VGA×1。
6.显示器和摄像主机为同一生产厂家生产的产品，保障产品稳定性及产品维护便利性。（六）台车
1.整体材质采用铝合金和工程塑料结构组成。 
2.活动式万向支臂，高度可调节，显示器支架可升降，360度旋转，可悬挂27英寸、32英寸等不同规格显示器。
3.带静音万向轮、摄像头座、插排等。
（七）鼻窦镜
1.直径≥4mm，工作长度≥175mm，视野方向0°，视场角≥80°，景深≥5mm-80mm。
2.鼻窦镜与摄像系统为同一生产厂家生产的产品。
（八）鼻窦镜
1.直径≥4mm，工作长度≥175mm，视野方向30°，视场角≥80°，景深≥5mm-80mm；
2.要求所投鼻窦镜与摄像系统为同一生产厂家生产的产品。
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	核心产品：本分标核心产品为第 1 项标的“心理测评分析系统”。

	▲二、商务要求

	（一）售后服务
	投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用：
1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。
2.保修期：产品保修期不少于 1 年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上保修期均自交货验收合格之日起计算。
3.送货上门、安装调试合格，向采购人提供操作培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。
4.保修要求：
（1）保修期内，如果出现故障，投标人在接到采购人通知后应在2小时内给予响应，8小时内进行故障处理，如必要则24小时内工程师必须到达现场处理，一般性故障问题48小时内处理完毕；重大故障处理时限不超过72小时修复（不可抗力情况除外）。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。
（2）若产品自带软件的，则须提供保修期内提供软件升级服务。
（3）投标人如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行1-2次的巡回检修，对操作系统进行调试、维护，并出具检修报告。
5.在医疗设备使用年限之内，按要求需要对设备进行的检测项目，检测所产生的相关费用由供应商负责，采购人不再另行支付。
6.设备进采购人医院后若需与采购人信息系统连接的，开通端口及连接所需的所有费用均由供应商承担，采购人不再另行支付。
7.在保修期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由中标人承担所有发生的全部费用。
（2）贬值处理：由采购人、中标人双方合议定价。
（3）退货处理：中标人应退还采购人支付的相应设备合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。
8.售后服务其他要求按合同条款执行。

	（二）交付时间和地点
	1.交付时间：自合同签订之日起30 个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。
2.交付地点：广西桂林市兴安县人民医院内采购人指定地点。

	（三）付款条件（进度和方式）
	设备安装调试并经采购人验收合格后，中标供应商开具足额发票，采购人在收到发票后一次性支付合同价款（其中第1项号产品自相应专项资金拨付至采购人账户后支付）（无息）。中标人不向采购人开具发票的，采购人有权拒绝支付相应款项。

	（四）包装和运输
	1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。
2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。
3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。
4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标人自行承担。

	（五）保险
	本分标合同履行中相关的一切税费、保险均由投标人全部自行负担。

	（六）验收标准
	1.投标人必须按招标文件要求、投标文件承诺提供产品，且提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。
2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。
3.验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。

	（七）医疗器械管理
	所投产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的备案资料证明材料复印件；所投产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件。

	（八）进口产品说明
	本分标所有采购标的均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，投标文件按无效处理。

	（九）采购预算及最高限价
	本分标政府采购预算（最高限价）为人民币壹佰零伍万元整（¥1050000.00），投标人投标报价超出采购预算金额（最高限价）的，作投标无效处理。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）售后服务方案
	投标人根据售后服务基本要求和自身情况，可于投标文件提供售后服务方案，包含但不限于：①故障处理流程；②维护保障流程及人员组织架构；③技术培训方案；④其他实质性优惠措施等。
注：具体评分详见“第四章评标办法”

	（二）业绩
	投标人2023年以来具备同类设备销售业绩相关证明材料复印件。
注：具体评分详见“第四章评标办法”

	（三）政策性加分条件
	1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品，相应予以加分。
2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，相应予以加分。
注：具体评分详见“第四章评标办法”
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第四章 评标办法
[bookmark: _Toc24933][bookmark: _Toc1014]一、评标依据及方式
1.评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、项目实施方案、售后服务承诺方案、培训方案、履约能力、政策功能（节能、环保等）等方面内容进行评审并按百分制打分。
2.评标方式：以封闭方式进行评标。
3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。
[bookmark: _Toc3564][bookmark: _Toc16525]二、评标办法
（一）对进入详评的，采用综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后两位）
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	投标报价
（满分35分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）政策性扣除计算方法
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）本国产品政策性扣除计算方法
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
供应商在其投标文件中对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为本国产品，给予政策性价格扣除，用扣除后的价格参与评审（未提供上述证明文件或不符合条件的，不享受价格扣除优惠）。
（6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评标报价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评标报价=投标报价。
（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（8）价格分计算公式：价格分=（评标基准价／评标报价）× 35 分        

	2
	综合技术分
（满分40分）
	经评委独立评审，投标人投标文件满足招标文件全部实质性要求的，得基本分40分；其中：
（1） 分标1：投标人对本项目“采购需求”的“技术要求”中未标注“▲”符号项的技术参数响应存在负偏离的，每有一项扣基本分0.31分，最多扣40分。
（2） 分标2：投标人对本项目“采购需求”的“技术要求”中未标注“▲”符号项的技术参数响应存在负偏离的，每有一项扣基本分0.29分，最多扣40分。
注：如招标文件“技术要求”中要求提供相关有效证明材料，投标人未按要求提供证明材料或所提供的证明材料不满足（或不能证明）相应技术参数要求的，相应视为负偏离；投标人投标文件中的响应承诺与证明材料不一致的，以证明材料为准。

	3
	售后服务方案分（满分18分）
	3.1基本分：完全满足招标文件售后服务要求的，得基本分2分。
3.2承诺更长保修期：供应商承诺投标产品在满足基本保修期的基础上每延长1年的得1分，最多得2分。
3.3售后服务实施方案分（14分）
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]评委根据投标人所提供的售后服务方案（包括但不限于：①故障处理流程；②维护保障流程及人员组织架构；③技术培训方案；④其他实质性优惠措施等）的内容进行独立评审并按以下规则独立打分：
一档（6分）：提供故障处理流程、维护保障流程及人员组织架构、技术培训方案，缺乏可行性及针对性，提供售后服务电话并承诺接到采购人通知后6小时内到达现场处理故障。
二档（10分）：在满足一档的基础上，提供的故障处理流程、维护保障流程及人员组织架构、技术培训方案可行、有针对性，提供售后服务电话并承诺接到采购人通知后3小时内到达现场处理故障。
三档（14分）：在满足二档的基础上，提供的故障处理流程、维护保障流程及人员组织架构、保障体系完善健全；故障响应机制可行高效，处理流程细致严谨；备品备件供应计划充足、响应及时，技术支持措施有力；技术培训方案完善、可行、针对性强，针对项目的维护提供整体维护解决方案和运行维护应急预案，提供一站式、全面维护服务，提供项目维护信息档案管理，提供售后服务电话并承诺接到采购人通知后1小时内到达现场处理故障。
  注：未提供“售后服务方案”或所提供的“售后服务方案”未达一档档次的，相应不予计分。

	4
	履约能力分（5分）
	投标人2023年以来具备同类设备销售业绩【投标人于投标文件中提供中标/成交通知书或销售合同复印件并加盖投标人电子签章，能清晰反映中标/成交内容或合同标的，否则不予认可。同一个编号的采购项目有2个(含2个)以上的分标中标（成交）的只算一次】，每有一项业绩得1分，最多得5分。

	5
	政策性加分
（满分2分）
	节能产品分
（满分1分）
	①属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件，并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目报价比例得0-1分。

	
	
	环境标志产品分
（满分1分）
	②属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件，并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目报价比例得0-1。

	总得分为以上各项评审因素得分合计


[bookmark: _Toc24618][bookmark: _Toc30458]三、推荐及确定中标候选人原则
（1）评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
（2）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人按以下方式确定中标人：依次按综合技术分高的优先、售后服务方案分高的优先、履约能力分高的优先、政策功能分（节能、环保）高的优先顺序确定中标人。
（3）中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。




[bookmark: _Toc21680][bookmark: _Toc28744]第五章  政府采购合同
政府采购合同


       


       合同名称：                                
      
       合同编号：                                

采购人（甲方）                            

中标人（乙方）                            
 
签订合同地点：                            

签订合同时间：                            




合同主要条款

第一条 合同标的及合同金额 
1.供货一览表：
分标   
	项号
	标的名称
	生产厂家、品牌、规格型号
	器械注册证号
	数量①
	单位
	单价（元）
②
	单项合计（元）
③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	                                                合计金额
	


中标内容合同的总金额为：（大写）人民币                     （¥         ）。
2.合同金额应包括本次采购范围内标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收费用及其他所有成本费用的总和，乙方应综合考虑在报价中。甲方不再支付其他费用。
第二条  质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件的承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。
4.乙方提供货物的保修期为    年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上保修期均自交货验收合格之日起计算。
5.送货上门、安装调试合格，向甲方提供操作培训服务，直至甲方相关人员熟练使用为止。
6.若产品自带软件的，则须提供保修期内提供软件升级服务。
7.乙方如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得甲方设备管理部门同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行    次的巡回检修，对操作系统进行调试、维护，并出具检修报告。
8.在医疗设备使用年限之内，按要求需要对设备进行的检测项目，检测所产生的相关费用由乙方负责，甲方不再另行支付。
9.设备进甲方医院后若需与采购人信息系统连接的，开通端口及连接所需的所有费用均由乙方承担，甲方不再另行支付。
10.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可以要求乙方按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。
11.保修期内，如果出现故障，乙方在接到甲方通知后应在    小时内给予响应，    小时内进行故障处理，如必要则    小时内工程师必须到达现场处理，一般性故障问题    小时内处理完毕；重大故障处理时限不超过    小时修复（不可抗力情况除外）。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得甲方同意。
12.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品（包括产品的零部件），且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。
第三条  权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权在内的知识产权或其他权利。如果甲方因此遭受任何第三方的索赔、诉讼或任何权利请求，乙方有义务以买方名义自费处理纠纷，并承担所有法律和经济责任。
2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方，且无任何抵押、质押、查封等物权瑕疵，乙方保证对乙方所交付的货物享有完全的处分权。
4.乙方保证对本合同项下产品及其配件在合同期内拥有完全知识产权或知识产权授权，对于所涉及的第三方知识产权予以了充分的尊重和依法保护，乙方为本合同所提供的相关产品均不存在知识产权方面的瑕疵，否则乙方应对甲方因使用乙方产品导致任何第三方向甲方提起知识产权索赔要求、诉讼或其他侵权指控行为承担全部责任（包括甲方因此造成的直接和间接的损失赔偿）。
5.乙方保证对本合同项下产品拥有完全的销售权利（包括但不限于代理经营权等），如因为乙方原因导致无法供货，甲方可单方解除合同。乙方应当承担本合同总金额20%的违约责任，且应当承担甲方全部损失，包括但不限于因重新采购、使用替代产品产生的费用等。
6.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
第四条  货物包装、运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附随货物送达。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方且经甲方验收合格前发生的全部风险和责任均由乙方负责承担，甲方对此不负责任。
第五条  交付
1.交付时间：                    ；地点：广西桂林市兴安县内甲方指定地点，该交付时间为绝对交付时间，即乙方已经充分考虑交付前的相关风险等原因，乙方确认货物将在该交付时间在甲方的指定地点交付给甲方。
2.乙方提供不符合投标文件承诺和招标文件规定及本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受，乙方应于3日内更换为符合投标文件承诺和招标文件规定及合同规定的货物，逾期未更换的，乙方应承担违约责任，向甲方支付合同总金额20%的违约金。
3.乙方交付货物的同时应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，补齐时间由甲方规定的时间为准，否则视为逾期交货，乙方应承担违约责任。
第六条  调试和验收
1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。
2.甲方依据招标文件要求、投标文件的承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在设备（含附件）全部安装到位、调试完好、相关培训结束后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试和试用时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方人员一起调试，乙方对于培训质量负责直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物（“技术复杂的货物”以甲方定义为准），甲方可以请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用及产生的相关费用由乙方全部负担。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3日内及时予以解决。
7.供货时，乙方必须提供全新的原装正品，符合有关质量标准的产品；乙方所提供的货物规格、技术标准等质量必须与采购需求及投标文件中承诺的参数一致。甲方有权委托具有检测资质的第三方检测机构，邀请相关专家，根据招标文件要求及投标文件承诺，逐条对应进行现场核验，如产生费用则由乙方承担。核验不合格的，甲方有权解除合同，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方损失的由乙方负责承担全部赔偿责任和本合同总金额20%的违约金，甲方有权处理已进场的产品。验收完成后乙方须提供完整的安装、操作、使用和维护手册及设备位置图等所有技术资料、图纸。
第七条  安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.设备到达甲方指定地点后，乙方负责派工程师安装、调试设备，并在甲方指定时间地点，培训甲方操作人员，直至熟练掌握设备的操作、日常维护保养技能为止。乙方负责提供针对甲方维修工程师的现场操作、维修、维护培训服务。乙方负责安装，甲方不再支付任何与安装相关费用。乙方安装完毕后立即清理包装等残留垃圾，不准在现场堆放。
第八条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方自行全部负担。
第九条 履约保证金
本项目不收取履约保证金。
第十条 付款方式
分标1：设备安装调试并经采购人验收合格后，乙方开具足额发票，甲方在收到发票后一次性支付合同价款（无息）。乙方不向甲方开具发票的，甲方有权拒绝支付相应款项。
分标2：设备安装调试并经采购人验收合格后，乙方开具足额发票，甲方在收到发票后一次性支付合同价款（其中第1项号产品自相应专项资金拨付至甲方账户后支付）（无息）。乙方不向甲方开具发票的，甲方有权拒绝支付相应款项。
第十一条  违约责任
1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应于3日内更换，逾期未更换的乙方应向甲方支付合同金额　20　%违约金并赔偿甲方经济损失，甲方有权终止采购合同。
2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如果累及甲方，需赔偿甲方的损失（甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用）。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4.乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 5 天甲方有权解除合同，乙方承担甲方损失，包括但不限于甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。
5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，甲方有权要求解除合同或者继续履行合同，同时乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金并赔偿甲方经济损失，乙方还应承担甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。
6.若商品存在设计、工艺或材料的缺陷，且这些缺陷使得商品无法正常使用，乙方应当负责维修或更换；若维修不能解决问题，乙方应退还商品价格并承担由此导致的其他合理费用。
7.乙方存在其它违约行为，乙方应向甲方支付违约货款额20%违约金并赔偿甲方经济损失，包括但不限于甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。
8.因乙方的行为造成违约的，甲方有权解除合同或者继续履行合同，乙方还应承担甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。
第十二条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等无法预见且无法避免并无法克服的外力事件。乙方在不可抗力事件发生后，应立即以书面形式通知甲方，并在15日内提供由公证机构出具的与不可抗力事件相关的证明。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续十五天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十三条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十四条  合同生效及其他
1.合同经甲乙双方法定代表人或相应的授权代表签名并加盖供应商公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经财政部门审批，并签订书面补充协议报兴安县政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》及有关条文执行。
第十五条  合同的变更、终止与转让
1.依据《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。
2.乙方不得未经甲方书面同意，擅自转让其应履行的合同义务。违反此条款的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担本合同总金额20%的违约责任。
3.合同期内，未经甲方同意，乙方供货义务不得转让给第三人，否则，甲方可以单方解除本合同。本合同项下乙方收取货款的权利，未经甲方同意，不得转让。
第十六条  合同解除
乙方如有下列情形之一的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，并赔偿损失：
1.在合同期内甲方有权对乙方的售后服务质量、响应及时性等进行不定期考核，甲方评价乙方考核不合格的；
2.合同履行期内如乙方出现包含但不限于以下影响合同履行的情形：（1）被行政执法机关处以吊销营业执照、取消资质、责令停业、行政罚款金额较大（叁万元人民币以上）、暂扣安全生产许可证；（2）财务被接管或冻结情况的。包括但不限于偷税漏税、非法生产等商业不良行为；
3.乙方在合同签署前未主动告知甲方其在合同签署前三年之内有本条第2款中的行为的；
4.乙方处于司法诉讼中且甲方认为乙方存在经营风险或专利侵权风险等可能影响合同履行的情形。
5.因乙方原因，未按期交货一次以上；或未按招标文件、投标文件及合同规定履行服务承诺一次以上；
6. 其他解除情形依照本合同约定。
第十七条  签订本合同时应提供包括但不限于以下文件，以下文件属于本合同的依据和附件，具有与合同正文同等的法律效力：
1.合同主要条款； 
2.采购需求；
3.投标函、投标报价表；
4.技术偏离表、商务响应表； 
5.售后服务方案（如有）； 
6.中标通知书。
本项目的招标文件及投标文件均作为本合同的附件之一，效力等同于本合同正文。
本合同甲乙双方签名盖章后生效，一式伍份，具有同等法律效力，甲方四份、乙方一份。

（以下无正文）

甲方（公章）：                    乙方（公章）：
法定代表人签名：                  法定代表人签名：
委托代理人：                      委托代理人：
电 话：                           电 话：
开户名称：                        开户名称：
开户银行：                        开户银行：
银行账号：                        银行账号：
日 期：                           日 期：











[bookmark: _Toc10204][bookmark: _Toc16510]第六章 投标文件（格式）













投标文件目录
一、资格性响应证明材料
1.投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）
2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时，必须提供）
3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）
4.投标人特定资格要求（必须提供）
5.投标人财务状况报告（必须提供）
6.投标人依法缴纳税收的相关材料（必须提供）
7.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（必须提供）
8.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）
9.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

[bookmark: _Toc1185][bookmark: _Toc9686]二、商务、技术性响应及其他证明材料
1.投标函（必须提供）
2.投标报价表（必须提供）
3.技术偏离表（必须提供）
4.商务响应表（必须提供）
5.所投产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的备案资料证明材料复印件；所投产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件（必须提供）
6.“采购需求”中要求必须提供的相关证明文件（如有要求必须提供的,必须提供）
7.售后服务方案（如有，请提供）
8.“采购需求”中有关履约能力的相关证明材料复印件（如有，请提供）
9.政策性加分证明材料复印件（如有，请提供）
10.投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）
11.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）
12.《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件（项目涉及非本国产品参与时，投标人应根据自身响应情况出具）（如有，请提供）
13.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）
[bookmark: _Toc11474][bookmark: _Toc23015]
一、资格性响应证明材料

[bookmark: _Toc2052]1.投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）



[bookmark: _Toc9837]2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时，必须提供）

[bookmark: _Toc31202][bookmark: _Toc3077]附件：
  授权委托书（格式一）
致：云之龙咨询集团有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束止。                                                                                         
代理人无转委托权，特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。
投标人（电子签章）：                                   

法定代表人签字（或者电子签名）：               　　

      年     月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。





授权委托书（格式二）
致：云之龙咨询集团有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
本人对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束止。

                                                                                             
代理人无转委托权，特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字（或者电子签名）：              　      年    月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。




[bookmark: _Toc16843][bookmark: _Toc30563]3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如投标人为企业（包括合伙企业）或个体工商户的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。 














[bookmark: _Toc19316][bookmark: _Toc22086]4.投标人特定资格要求（必须提供）
注：①项目有第二类医疗器械产品的，投标人须在投标文件中提供按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备的有效医疗器械经营备案凭证（且经营范围必须包含采购标的），或承诺供货时按上述规定提供有效的医疗器械经营备案凭证[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]的承诺函（格式自拟）；
②项目有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所竞对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。
③项目有第二类和第三类医疗器械的，应按上述①、②要求提供。


5. [bookmark: _Toc3322][bookmark: _Toc26846]投标人财务状况报告（必须提供）
注：投标人2025年度的财务报表复印件，或者2026年以来银行出具的资信证明，或者2026年以来中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业参与投标的提供企业信用报告，自然人参与投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标文件递交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内）。




6. [bookmark: _Toc25833][bookmark: _Toc11438]投标人依法缴纳税收的相关材料（必须提供）
注：投标人2026年1月以来任意1个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的投标人，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提交。








7. [bookmark: _Toc27487][bookmark: _Toc18053]投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（必须提供）
注：投标人2026年1月以来任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提交。



8.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）
[bookmark: _Toc23068][bookmark: _Toc26795]附件：

声   明（格式）
致：云之龙咨询集团有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。



投标人 （电子签章）：                                     
法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：                              
 日          期：                                                   



注：投标人为广西经营主体的，可通过信用中国（广西）网站 （http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn）下载专项信用报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其他省份的投标人根据注册地信用中国网站的要求获取。
[bookmark: _Toc25529][bookmark: _Toc29161]
9.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）
[bookmark: _Toc27327][bookmark: _Toc4389]附件：

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理人员及联系人为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 
5.不同投标人的投标文件相互混装。
二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（电子签章）：                                     
法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：                              
 日       期：                                                   








[bookmark: _Toc22280][bookmark: _Toc1917]二、商务、技术性响应证明材料
[bookmark: _Toc4174]1.投标函（必须提供）

投标函（格式）
致：云之龙咨询集团有限公司：
根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。
据此函，我方宣布同意如下：
1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自投标截止之日起 90日。
4.如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。
5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。
6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.如我方中标，我方保证按本项目招标文件的规定及标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。代理服务费发票我方选择开具：□增值税普通发票、□增值税专用发票，开票信息如下：
①公司名称：                
②纳税人识别号：               

投标人电子签章：                                     
法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：                              
   日     期：                                                   

[bookmark: _Toc9100]
2.投标报价表（必须提供）
[bookmark: _Toc20608][bookmark: _Toc16462]附件：
投标报价表（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），并做出如下报价：
分标   
	序号
	标的名称
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	数量
①
	单位
	单价（元）
②
	单项合计=数量×单价
③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	所投标的技术参数、配置等，详见“技术偏离表”

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	
	

	投标报价（大写）：人民币                                            （¥                      ）

	本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。

	其中：
1.属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：          元（¥            ）；
2.属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：        元（¥            ）。
备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。
3. 投标产品中，属于本国产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占投标产品报价的比例为    %。

	说明：
1.投标报价：投标报价包括标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收费用及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。
2.本项目政府采购预算（最高限价）为：分标1预算金额（最高限价）为肆拾捌万玖仟元整（¥489000.00）；分标2预算金额（最高限价）为壹佰零伍万元整（¥1050000.00），投标人所投分标的投标报价超出相应政府采购预算金额（最高限价）的，相应分标投标文件作无效处理。



与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                                    邮编：            邮箱：              
办公电话：                   传真：            
委托代理人联系电话：                
开户名称：                                        
开户银行：                               　       
账号：                                   　　　   
投标人 （电子签章）：                                     
法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：                              
日     期：                                                   


注：
1.投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。
2.如全部或部分产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，在投标文件中提供有效的认证证书复印件，并加盖投标人电子签章，以便评标委员会作为评审或优先采购的依据。





















3.技术偏离表（必须提供）
[bookmark: _Toc27523][bookmark: _Toc14533]附件：
技术偏离表（格式）
分标   
	序号
	标的名称
	招标文件的“技术要求”
	对应招标文件的“技术要求”，投标文件的详细响应情况
	[bookmark: _Toc254970560][bookmark: _Toc254970701]偏离情况说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	......
	
	
	
	


        投标人 （电子签章）：                                     
        法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：                              
            日     期：                                                   
   
注：1. 说明：投标人应对照招标文件第三章“采购需求”中的“技术要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2. 投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。











[bookmark: _Toc8122][bookmark: _Toc5799]4.商务响应表（必须提供）
[bookmark: _Toc3710][bookmark: _Toc15209]附件：
商务响应表（格式）
分标   
	条款
	招标文件的“商务要求”
	对应招标文件的“商务要求”，投标文件的详细响应情况

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


            
         投标人 （电子签章）：                                     
        法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：                              
            日     期：                                                   







5.所投产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的备案资料证明材料复印件；所投产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件（必须提供）

6.“采购需求”中要求必须提供的相关证明文件（如有要求必须提供的,必须提供）


7.售后服务方案（如有，请提供）
[bookmark: _Toc3704][bookmark: _Toc5444]附件：
分标     售后服务方案（格式）
售后服务方案包含但不限于：①故障处理流程；②维护保障流程及人员组织架构；③技术培训方案；④其他实质性优惠措施等......


        投标人 (电子签章)：                                     
        法定代表人或相应的委托代理人签名（或者电子签名）：                              
            日     期：                                                   



[bookmark: _Toc17453][bookmark: _Toc16186]8.“采购需求”中有关履约能力的相关证明材料复印件（如有，请提供）


[bookmark: _Toc29392][bookmark: _Toc10997]9.政策性加分证明材料复印件（如有，请提供）
注：①节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品（在投标文件中提供有效的认证证书复印件，并加盖投标人电子签章）。②环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品（投标文件中提供有效的认证证书复印件，并加盖投标人电子签章），相应予以加分。
10.投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

[bookmark: _Toc14942][bookmark: _Toc25999]附件：
中小企业声明函（货物）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：          
日期：          
注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

11.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）
[bookmark: _Toc9737][bookmark: _Toc1932]附件：

[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

      单位名称（电子签章）：
   日  期：











12.《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件（项目涉及非本国产品参与时，投标人应根据自身响应情况出具）（如有，请提供） 
[bookmark: _Toc4188][bookmark: _Toc8261]附件：
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（电子签章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。




13.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）
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